岳普湖县人民医院导视系统采购项目

项目编号：ZJZX22（TP）007

竞争性谈判文件

采   购   人：   岳普湖县人民医院

联   系   人：       唐  凯

联  系 方 式：     13565375111

代理机构名称： 中经国际工程咨询集团有限公司

联   系   人：             胡工

联 系 电 话 ：        18099850003

目  录

第1章  供应商须知	1

一   总  则	1

二   谈判文件	2

三   响应文件的编制	2

四   响应文件的递交	4

五   竞争性谈判及评审	5

六   确定成交	8

第2章  响应文件格式	16

第一部分 报价一览表及资格证明文件	16

1、报价一览表	17

2、具有有效的独立法人营业执照；	17

3、法人代表资格证明及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证)；	18

4、依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；	20

5、提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；	20

6、具有健全的财务会计制度（提供近一年财务审计报告、财务报表或财务会计制度）；	20

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；	20

8、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	20

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》	21

10、谈判保证金银行转账回执单；	21

11、提供其他有利于谈判的证明资料。	21

第二部分  商务及技术文件	22

1、谈判报价书	23

2、分项报价表	24

3、货物说明一览表	25

4、技术规格偏离表	26

5、商务条款偏离表	27

6-1  中小企业声明函	28

6-2  残疾人福利性单位声明函	29

7、供应商关联单位的说明	29

8、供应商提供有利于投标的资料	29

9、响应文件格式范本	30

第3章  谈判邀请	31

第4章  供应商须知资料表	34

第5章  货物需求一览表及项目要求	38

一、货物需求一览表	38

二、项目要求：	48

第6章  评标方法和标准	50

附表一     响应文件—资格性审查表	52

附表二     响应文件—符合性审查表	53

第7章  政府采购合同	55

- 第1章  供应商须知

## 一   总  则

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

1.4   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关谈判资格将被认定为无效。

### 2.资金来源

2.1   项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.2    供应商报价超过谈判文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其报价将被认定为无效。

### 3.谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   谈判文件

5.谈判文件构成

5.1	谈判文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 响应文件格式

第二册

- 谈判邀请

- 供应商须知资料表

- 货物需求一览表及项目要求

- 评审方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

6.谈判文件的澄清与修改

6.1    为了保证对谈判文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在递交响应文件截止期五个工作日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

7.递交响应文件截止时间的顺延

为使供应商准备谈判时有足够的时间对谈判文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延递交响应文件截止时间。

## 三   响应文件的编制

8.	谈判报价范围及响应文件成交准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对谈判文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

9. 响应文件构成

9.1     供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求遍写响应文件，响应文件应包括“报价一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成一册，密封提交。

9.2    上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	供应商应提交证明文件，证明其谈判报价内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

- 谈判报价

11.1	所有谈判报价均以人民币报价。供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效。

11.2	货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.3	每种货物只能有一个谈判报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 谈判保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的谈判保证金，并作为其谈判响应的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，谈判保证金不予退还：

（1）在谈判有效期内，撤销投标的；

（2）成交后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）成交后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）成交后不按本须知第32条的规定缴纳成交服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3谈判保证金的退还

12.3.1  成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理谈判保证金无息退还手续。

12.3.2  未成交供应商的谈判保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还谈判保证金手续。

13. 谈判有效期

13.1	谈判应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。谈判有效期不满足要求的供应商，其响应文件将被认定为无效。

14. 响应文件的签署及规定

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按谈判文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其响应文件将被认定为无效。

14.4	响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

## 四   响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

15.1   为方便谈判开启及进行资格审查，供应商应将响应文件第一部分和第二部分的内容合订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“响应文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明采购公告或谈判邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（谈判报价开启时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位章。

15.3    如果供应商未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

16.响应文件递交截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的截止时间前，将响应文件递交到采购公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的响应文件。

17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1	在递交响应文件截止时间后送达的响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，须提出书面申请并在递交响应文件截止时间前送达谈判开启地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

17.3	采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

## 五   竞争性谈判及评审

- 谈判开启

  - 采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的谈判开启和地点组织竞争性谈判并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得开启谈判。

19.资格审查及组建谈判小组

19.1  采购人或采购代理机构依据法律法规和谈判文件中规定的内容，对供应商及其货物的资格进行审查，本项目审查内容如下（开标现场须提供以下资格证明文件原件或复印件加盖公章）：

1.具有有效的独立法人营业执照；

2.法人代表资格证明及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证)；

3.依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

4.提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

5.具有健全的财务会计制度（提供近一年财务审计报告、财务报表或财务会计制度）；

6.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以现场招标代理或采购人查询为准）；

7.提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9.谈判保证金银行转账回执单。

各供应商应注意以下事项：

A：本项目要求各供应商提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。

B：税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

19.2  按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的谈判小组，负责评审工作。

20.响应文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.2	响应文件的澄清

20.2.1 投供应商的的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3  响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判资格将被认定为无效。

20.4   如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件中评审办法规定的方式确定一个参加评审的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他谈判资格将被认定为无效。

21.响应偏离

谈判小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.谈判无效

22.1   如发现下列情况之一的，其谈判资格将被认定为无效：

- 未按谈判文件规定的形式和金额提交谈判保证金的；

- 未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足谈判文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通参加谈判，或者与采购人串通参加谈判的；

- 属于谈判文件规定的其他谈判资格无效情形；

- 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评审方法，详细评审标准见谈判文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

本项目采用竞争性谈判方式采购。

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判  的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商；确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目作废：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评审将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定成交

26.成交候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应谈判文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见谈判文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见谈判文件第6章。

本项目采用最低评标价法。

27.确定成交候选人和成交供应商

谈判小组将根据评审标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人；或根据采购人的委托，直接确定成交供应商。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.成交通知书和采购结果通知书

29.1	在谈判有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布成交通知书公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

29.2	成交通知书是合同的组成部分。

29.3    采购结果通知书和成交通知书同时发出。采购结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的成交通知书无效或成交通知书结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	成交供应商应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交通知书资格，成交供应商的谈判保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

32.成交通知书服务费

成交供应商须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付成交通知书服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用谈判担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的谈判担保函和履约担保函应符合本谈判文件的规定。

33.2.2 成交供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为谈判文件、谈判过程和成交通知书结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购   过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第2章  响应文件格式

第一部分 报价一览表及资格证明文件

1.报价一览表；

2.具有有效的独立法人营业执照；

3.法人代表资格证明及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证)；

4.依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

5.提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

6.具有健全的财务会计制度（提供近一年财务审计报告、财务报表或财务会计制度）；

7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以现场招标代理或采购人查询为准）；

8.提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10.谈判保证金银行转账回执单；

11.其他有利于谈判的证明资料。

各供应商应注意以下事项：

A：本项目要求各供应商提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。

B：税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

1、报价一览表

项目名称：　                       采购编号：

报价单位：人民币      元

| 货物名称 | 报价 | 谈判保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

- 此表中，标的总价应和标的分项报价表的总价相一致。

- 此报价包含与本项目有关的所有费用。

- 2、具有有效的独立法人营业执照；

- 3、法人代表资格证明及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证)；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、提供身份证正反面。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（盖章）：

法定代表人(签/章)：

供应商(公章):

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体谈判应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的磋商，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（盖单位章）;

注：提供身份证正反面。

供应商(公章):

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4、依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

- 5、提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

- 6、具有健全的财务会计制度（提供近一年财务审计报告、财务报表或财务会计制度）；

- 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；

- 8、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

- 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

- 10、谈判保证金银行转账回执单；

缴纳谈判保证金的银行回执单复印件

注：本项目以缴纳投标保证金的有效凭证复印件盖公章为准；银行保函须由开户行出具。

- 11、提供其他有利于谈判的证明资料。

第二部分  商务及技术文件

1、谈判报价书

2、分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

6-1  供应商企业（单位）类型声明函

6-2  残疾人福利性单位声明函

7、供应商关联单位的说明（格式自拟）

8、其他有利于谈判的技术条件

9、响应文件格式范本

1、谈判报价书

致：

根据贵方(项目名称)项目的谈判邀请(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的谈判保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附标的价格表中规定的应提供货物的标的总价详见报价一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本谈判有效期为自递交响应文件截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部谈判文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的谈判报价开启时间后，遵守谈判文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取成交通知书的同时按谈判文件规定的形式，向贵方一次性支付成交服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判报价。

（9）按照谈判文件的规定履行合同责任和义务。

与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称(公章)

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

2、分项报价表

项目名称:                      采购编号:                          　 　          报价单位：                     人民币元：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：￥ 元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.如果供应商认为需要，可每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价（包括单价、人工费、运输费、税费及合理利润）将视为没有实质性响应谈判文件。

4.如果报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商(盖单位章):

年    月    日

3、货物说明一览表

项目名称:                          项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4、技术规格偏离表

项目名称:                       采购编号:

| 序号 | 服务名称 | 采购规格 | 谈判规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商(公章):

5、商务条款偏离表

项目名称:                      采购编号:

| 序号 | 谈判文件条款号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商(公章):

6-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：提供从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 6-2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________

7、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

8、供应商提供有利于投标的资料

## 9、响应文件格式范本

（正本和副本） ***** *** *** *** *** 项目 编号＊＊＊＊＊＊ 响 应 文 件 供应商名称： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在2022年 月 日 午 之前不得启封

- 第3章  谈判邀请

岳普湖县人民医院导视系统采购项目

竞争性谈判公告

项目概况

岳普湖县人民医院导视系统采购项目的潜在供应商应在 线下 获取采购文件，并于2022年6月10日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZX22（TP）007

项目名称：岳普湖县人民医院导视系统采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：177.255万元

采购需求：医院文化宣传栏、门牌、指示牌、导引指示标牌一批。（具体参数详见谈判文件）

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

时间：2022年6月6日至2022年6月9日（上午10:00-14:00，下午16:00-20:00）

地点：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204

方式：线下

四、响应文件提交

截止时间：2022年6月10日16点00分（北京时间）

地点：岳普湖县人民医院会议室

五、开启

时间：2022年6月10日16点00分（北京时间）

地点：岳普湖县人民医院会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：岳普湖县人民医院

地    址：岳普湖县人民医院

联 系 人：唐凯

联系电话：13565375111

2.采购代理机构信息

名    称：中经国际工程咨询集团有限公司

地　　址：新疆喀什地区喀什经济开发区总部经济区深圳城3号楼12层

联 系 人：胡工

联系方式：18099850003

中经国际工程咨询集团有限公司

2022年6月6日

- 公告截图

- 第4章  供应商须知资料表

本表是本次谈判项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：岳普湖县人民医院 联系人：唐凯 联系电话：13565375111 |
| 1.2 | 采购代理机构： 中经国际工程咨询集团有限公司 地址： 新疆喀什地区喀什经济开发区总部经济区深圳城3号楼12层 业务联系人：胡工 电话：18099850003 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求（开标现场须提供以下资格证明文件原件或可识别的复印件加盖公章）： 1.具有有效的独立法人营业执照； 2.法人代表资格证明及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证)； 3.依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据； 4.提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明； 5.具有健全的财务会计制度（提供近一年财务审计报告、财务报表或财务会计制度）； 6.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以现场招标代理或采购人查询为准）； 7.提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； 8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 9.谈判保证金银行转账回执单。 各供应商应注意以下事项： A：本项目要求各供应商提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。 B：税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 是 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体参加谈判的： 否 （是、否） |
| 2.2 | 项目预算金额：177.255万元。最终按实际制作内容及数量根据二次报价金额对应分项报价表单价响应下浮比例核算支付金额。 |
| 12.1 | 谈判保证金形式：□保函 □电汇 □支票 ☑对公转账 （本项目允许的其他形式） 谈判保证金数额：¥35000元 大写：人民币叁万伍仟元整。（按照控制金额2%以内的整数计算） 谈判保证金收款人： 单位名称：中经国际工程咨询集团有限公司喀什分公司 开 户 行：中国银行股份有限公司喀什经济开发区支行 账 号：107081984591 （电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及编号、包号（如有），并注明是谈判保证金） 财务室联系方式：18099850003 谈判保证金在开标前须从供应商的基本账户一次性汇入“谈判保证金收款人”账户。 谈判保证金退还：评审结束后，未成交单位谈判保证金将在成交公告发出后五个工作日内原账户退换，供应商不需办理任何手续。成交单位谈判保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件和谈判保证金银行转账回执单发到接收谈判文件邮箱后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 谈判有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | 响应文件包括“报价一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。 响应文件：正本：壹份、副本：叁份；（正、副本密封在同一个密封袋中提交，密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样） 供应商必须制作“报价一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“报价一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交报价一览表，其投标将被拒绝。 除上述文件外，还须密封递交响应文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。 响应文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 响应文件的签署及规定： 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件正本、副本、报价一览表和电子U盘，每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按谈判文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。 所有包装封皮和信封上均应： 注明谈判公告或谈判邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（谈判时间）之前不得启封”的字样。 在封口处加盖供应商单位章。 |
| 16.1 | 递交响应文件截止时间：2022年6月10日16点00分（北京时间）； |
| 18.1 | 谈判报价开启时间：2022年6月10日16点00分（北京时间）； 谈判报价开启地点：岳普湖县人民医院会议室 |
| 27 | 推荐成交候选供应商的数量：3家。 |
| 27 | 采购人是否委托谈判小组直接确定成交供应商： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：成交金额的 5% （不得超过成交金额额的10%） 履约保证金形式： □保函 □电汇 □支票☑ 对公转账 （本项目允许的其他形式） 提交履约保证金的时间：签订合同前 |
| 32 | 成交服务费：根据发改价格[2015]299号：代理服务费按照成交金额的1.5%收取。（由成交供应商支付） 支付形式：对公转账 支付时间：领取成交通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 （是、否） |

- 第5章  货物需求一览表及项目要求

- 货物需求一览表

| 岳普湖县人民医院导视系统工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考图示 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 制作技术说明 | 安装 说明 | 备注 |
| 一、楼宇发光字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门诊楼楼宇字 |  | 9300*1300*100 | 项 | 1 | 亮化字部分：304#1.5mm不锈钢切割焊接烤漆，正面镶5MM红色3M贴膜亚克力板，10mm阻燃发泡板封底 架体部分：304#3.0x3.0x3mm不锈钢方通骨架 内嵌防水LED灯珠/夜晚发红色光/白光预留出线孔，配变压器及定时器开关 LED光源/电源：四川蓝景模组 | 楼顶不锈钢方通骨架固定安装 | 需要电源 |
| 2 | 医技楼楼宇字 |  | 9300*1300*100 | 项 | 1 |  | 楼顶不锈钢方通骨架固定安装 | 需要电源 |
| 3 | 急诊楼楼宇字 |  | 9300*1300*100 | 项 | 1 |  | 楼顶不锈钢方通骨架固定安装 | 需要电源 |
| 4 | 病房楼楼宇字 |  | 9300*1300*100 | 项 | 1 |  | 楼顶不锈钢方通骨架固定安装 | 需要电源 |
| 二、户外立牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 精神堡垒导视牌（大门左侧） |  | 850x5000x850mm | 项 | 1 | 主体部分：304#2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 文字部分：304#1.5mm不锈钢切割焊接半哑光氟碳烤漆，正面镶5MM白色3Mm贴膜亚克力板，10mm阻燃发泡板封底 内置LED光源 夜间发暖白光 基坑部分混凝土预埋 渣土清运 | 户外钢筋混凝土结构预埋与LOGO塔底板栓接。混凝土地面膨胀螺丝固定 | 需要电源 |
| 6 | 文化长廊宣传栏 |  | 10350*2400*500mm | 项 | 14 | 主体部分：304#1.5mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 物理钢化七级防爆玻璃 信息文字及LOGO部分UV喷印 基坑部分混凝土预埋 渣土清运 | 户外钢筋混凝土结构预埋与LOGO塔底板栓接。混凝土地面膨胀螺丝固定 |  |
| 7 | 室外人行指引 |  | 2200*440*100 | 项 | 6 | 主体部分：304#1.5mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 与地面膨胀螺丝固定安装 | 户外钢筋混凝土结构预埋与LOGO塔底板栓接。混凝土地面膨胀螺丝固定 |  |
| 8 | 室外垃圾桶标识 |  | 900*850*400mm | 项 | 12 | 主体部分：304#1.5mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 与地面膨胀螺丝固定安装 | 户外钢筋混凝土结构预埋与LOGO塔底板栓接。混凝土地面膨胀螺丝固定 |  |
| 9 | 楼幢号 |  | 1000*1000*70 | 项 | 8 | 主体部分：304#1.5mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 立体文字 与墙面膨胀螺丝固定安装 | 楼体外墙与牌面底板栓接。 |  |
| 10 | 楼宇外门入口名称标识牌 |  | 700*1200*30mm | 项 | 7 | 主体部分：304#1.5mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 立体文字 与墙面胶粘固定安装 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 11 | 院区温馨提示牌 |  | 650*300*100mm | 项 | 10 | 主体部分：304#1.5mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 预埋安装方式 | 户外钢筋混凝土结构预埋 |  |
| 三、楼内部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室内各楼层信息索引导标识 |  | 1300*2100*120 | 项 | 3 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 亚克力 铝合金型材喷印 指引信息文字亚克力立体雕刻烤漆 底部底座配重 | 立地式 |  |
| 13 | 大厅总索引 |  | 1940*2300*700 | 项 | 2 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 亚克力 铝合金型材喷印 指引信息文字亚克力立体雕刻烤漆 底部底座配重 | 立地式 |  |
| 14 | 室内各科室通道名称标识 |  | 2000*320*40(按现场实际需求) | 项 | 26 | 主体部分：铝合金边框烤漆 内 指引信息文字镂空 镶亚克力板贴膜 内置LED光源 | 挂墙式 |  |
| 15 | 科室简介灯箱 |  | 800*1200*60 | 项 | 26 | 主体部分：铝合金型材组合 半哑光氟碳烤漆处理 图形UV喷印 内置光源 | 挂墙式 |  |
| 16 | 科室牌 |  | 300*150*10 | 项 | 650 | 主体部分：亚克力 表面分段半哑光氟碳烤漆处理 磁吸更换式 | 挂墙式 |  |
| 17 | 地面导引标识 |  | 按现场实际需求 | 项 | 75 | 耐磨帖户外高清打印 | 粘贴地面 |  |
| 18 | 吊挂分流导视牌 |  | 2050*315*100（按现场实)际需求 | 项 | 32 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 图形文字部分镂空 镶亚克力贴膜 内置光源 | 不锈钢吊杆固定 |  |
| 19 | 楼道辅助指示标识 |  | 1500*500*50 | 项 | 30 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 20 | 护士站标识 |  | 350*1650*10 | 项 | 24 | 亚克力精工字电镀工艺 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 21 | 护士站、吊牌标识 |  | 1500*300*100mm | 项 | 24 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 图形文字部分镂空 镶亚克力贴膜 内置光源 | 吊挂发光 |  |
| 22 | 卫生间总标识 |  | 450*320*50 | 项 | 32 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接双面成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 23 | 卫生间标识 |  | 120*300*5 | 项 | 61 | 5mm亚克力分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 24 | 窗口台牌标识 |  | 150*400*25 | 项 | 34 | 10mm亚克力半哑光氟碳烤漆处理 文字UV喷印 | 立桌面 |  |
| 25 | 电梯间楼层索引 |  | 550*1500*50 | 项 | 41 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 亚克力 铝型材插件 辅助图形UV喷印 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 26 | 电梯内楼层索引 |  | 600*1000*10 | 项 | 12 | 主体部分：亚克力 铝型材折弯围边成型 表面半哑光氟碳烤漆处理 内衬透光板夹高清喷绘 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 27 | 电梯信息牌 |  | 350*300*15 | 项 | 55 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 文字精工字烤漆 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 28 | 步梯楼层号标识 |  | 300*300*5 | 项 | 50 | 5mm透明亚克力半哑光氟碳烤漆 文字立体字烤漆组合 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 29 | 科室成员介绍栏 |  | 2500*1200*70 | 项 | 24 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 发泡板UV喷印文字图案 3mm透明亚克力盒子粘合 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 30 | 护士站信息牌 |  | 1200*630*35 | 项 | 24 | 主体部分：10mm亚克力 表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 3mm透明插件盒粘合 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 31 | 值班牌 |  | 300*450X30 | 项 | 24 | 主体部分：10mm亚克力精工烤漆UV喷印 更换式亚克力插件 辅助图形UV喷印 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 32 | 诊室门牌 |  | 250*400*30 | 项 | 21 | 主体部分：10mm亚克力精工烤漆UV喷印 更换式亚克力插件 辅助图形UV喷印 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 33 | 病房门牌 |  | 250*400*30 | 项 | 170 | 主体部分：10mm亚克力精工烤漆UV喷印 更换式亚克力插件 辅助图形UV喷印 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 34 | 床头卡信息牌 |  | 220*350*3 | 项 | 500 | 3mm亚克力雕刻成型，表面烤漆，图文内容丝网印刷，3mm透明亚克力盒子粘合 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 35 | 床号牌 |  | 160*160*3 | 项 | 500 | 3mm亚克力雕刻成型，表面烤漆，图文内容丝网印刷 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 36 | 门口把手挂牌 |  | 90*260*3 | 项 | 20 | 3mm亚克力雕刻成型双面，表面烤漆，图文内容丝网印刷 |  |  |
| 37 | 步行梯标识牌 |  | 450*320*50 | 项 | 52 | 主体部分：304#1.2mm不锈钢刨槽折弯围边分体焊接双面成型，表面分段半哑光氟碳烤漆处理 辅助图形UV喷印 | 塑料膨胀螺丝及玻璃胶混合固定 |  |
| 38 | 防撞条 |  | 高120mm | m | 200 | 耐磨帖户外高精喷绘 | 粘贴玻璃 |  |
| 39 | 消防疏散图 |  | 400*450*5 | 项 | 235 | 5mm亚克力半哑光氟碳烤漆 文字图案uv喷印 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 40 | 温馨提示牌（单体式） |  | 150*120*5 | 项 | 628 | 5mm亚克力半哑光氟碳烤漆 文字图案uv喷印 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 41 | 温馨提示牌（组合式） |  | 300*380*5 | 项 | 120 | 5mm亚克力半哑光氟碳烤漆 文字图案uv喷印 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 42 | 公共设施及警示牌 |  | 120*120*5 | 项 | 192 | 5mm亚克力半哑光氟碳烤漆 文字图案uv喷印 | 玻璃胶混合固定 |  |
| 43 | 墙体文化展示标语等 |  | 按现场实际需求 | 项 | 10 | 亚克力精工字烤漆 | 玻璃胶混合固定 |  |

## 二、项目要求：

1、图片要求

- 须根据货物需求一览表参考图示提供六个或以上数量彩色深化效果图，图片不符合要求、互联网直接下载借用或提供不足十个按符合性不响应处理，取消参加二次报价资格。

2、设备性能要求

(1）凡技术参数指标中有指向某品牌的指标描述均为参考指标。

(2）满足技术性能指标的供应商可根据相应产品选择设备品牌型号。

(3）技术参数中存在“正偏离”需详细阐述说明。未阐述说明得不作为正偏离。

3、招标项目的交货期和质保期

（1）交货期：成交后40天内制作完成并安装完毕。

（2）质保期：验收合格之日起1年。

4、付款方式及交货地点

（1）付款方式：签订合同时另行约定。

（2）交货地点：采购人指定地点。

5、售后服务要求及实施方案

（1）供应商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案。在质保期内，定期对产品进行维护，保修1年有限保修，1年免费上门服务及7*24小时电话支持服务。

（2）各供应商根据产品情况提供相关的备品配件。

（3）所提供产品须提供1年质保。

（4）供应商应保证供货设备在项目实施过程中的设备质量保证措施、安装调试方案、项目实施安全措施、突发事件处理措施、各个阶段时间进度安排等五方面进行拓展，供应商能够在设备运输中保障货物不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书或测试报告。

6、验收要求

（1）验收时应附常见问题解决方案等。

（2）项目业主按标准、技术要求在现场验收，货物验收按照国家最新标准及谈判文件中所提出的要求。

（3）项目业主在货物抵达交货地点之日起3日内完成初步验收。

（4）项目所有内容实施并完工后，双方共同派员参加验收，如承包方在接到项目业主通知之日起三日内无法派员抵达现场，则视为同意买方自行验收的结果。

（5）上述检验和验收不能代替质保期内产品质量考核。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照谈判文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定成交”及本章的规定评标。

注：1.谈判无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关谈判将被认定为谈判无效。

（2）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，不得再参加本项目上述货物以外的其他采购活动。否则其谈判将被认定为谈判无效。

供应商在谈判过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为谈判无效。

（3）供应商报价超过谈判文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其谈判将被认定为谈判无效。

（4）供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其谈判将被认定为谈判无效。

（5）供应商应当对所投分包谈判文件中“货物需求”所列的所有内容进行谈判，如仅响应某一包中的部分内容，其该包谈判将被认定为谈判无效。

（6）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交谈判保证金的，其谈判资格将被认定为谈判无效。

（7）所有磋商均以人民币报价。供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其谈判将被认定为谈判无效。

（8）供应商所报的各分项报价单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其谈判将被认定为谈判无效。

（9）谈判应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。谈判有效期不满足要求的谈判，其谈判将被认定为谈判无效。

（10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至磋商截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其谈判将被认定为谈判无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判将被认定为谈判无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的谈判。对关键条款的偏离，将被认定为谈判无效。

（13）如发现下列情况之一的，其谈判将被认定为谈判无效：

未按谈判文件规定的形式和金额提交谈判保证金的；未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；未满足谈判文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通谈判，或者与招标人串通谈判；属于谈判文件规定的其他谈判无效情形；谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供货物在磋商中伴随磋商的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：供应商所提供产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

5.成交候选人并列式时的处理方式：

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

## 附表一     响应文件—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的独立法人营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法人代表资格证明及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证)； |  |  |  |
| 3 | 依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |
| 4 | 提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |
| 5 | 具有健全的财务会计制度（提供近一年财务审计报告、财务报表或财务会计制度）； |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以现场招标代理或采购人查询为准）； |  |  |  |
| 7 | 提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 9 | 谈判保证金银行转账回执单。 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；谈判小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有谈判小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

## 附表二     响应文件—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 谈判小组认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 供应商按谈判文件规定提交响应文件份数； |  |
| 4 | 响应文件按照谈判文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的（响应文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |
| 5 | 所提供产品的货物及数量满足谈判文件要求的（可参考分项报价表）； |  |
| 6 | 响应文件载明的技术规格、技术标准、技术指标、项目要求等，符合谈判文件要求的（可参考技术偏离表和货物说明一览表）； |  |
| 7 | 交货期及交货方式满足谈判文件规定的； |  |
| 8 | 按谈判文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的； |  |
| 9 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 10 | 不同供应商的响应文件没有错漏一致的情况； |  |
| 11 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供同类项目的中标/成交通知书和合同；UV机、喷绘机、喷墨印刷机的采购发票）； |  |
| 12 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 13 | 响应文件没有散页、活页、未胶装的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；谈判小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有谈判小组的评审意见中少数服从多数为原则。

谈判文件

项目编号：ZJZX22（TP）007

第 三 册

第7章  政府采购合同

合同编号：

# 政府采购合同参考范本

（货物类）

# 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 谈判文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

## 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

## 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

## 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

## 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

## 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

# 第二部分 合同一般条款

## 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、货物、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

## 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件货物的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |