新疆维吾尔自治区人民医院急救中心麻醉科心内科进口医用耗材采购项目

项目编号：GXTC-C-22510025

公开招标文件

| 采 购 人： | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 国信招标集团股份有限公司 |

2022年05月

目  录

第一章  招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 投标人须知	10

（一）投标人须知前附表	10

（二）投标人须知	16

1	总则	16

2	招标文件	17

3	投标文件	19

4	投标	21

5	开标	22

6	资格审查	22

7	评标	22

8	合同授予	23

9	纪律和监督	24

10	需要补充的其他内容	25

第三章 资格审查、评标办法和标准	26

1	资格审查及标准	26

2	评标方法	26

3	评审标准	26

4	评审程序	27

附表一 资格审查表	29

附表二 符合性审查表	30

附表三 详细评审表	31

第四章 合同条款	33

一、合同产品、价格、支付方式：	34

二、技术标准	34

三、规格	34

四、包装	34

五、交货	34

六、伴随服务	34

七、质量保证	35

八、甲方履约义务	35

九、违约终止合同	35

十、争议的解决	35

十一、合同生效：	35

第五章 采购需求	37

一、 投标产品质量要求:	37

二、 供货周期及供货量	37

三、 其他要求	38

四、 商务要求	39

五、 技术参数要求	40

标项号：标项一	40

标项号：标项二	42

标项号：标项三	43

六、 采购目录	49

第六章 投标文件格式	51

第一部分  商务部分	57

一、投标函	57

二、资格审查证明文件	58

三、医疗器械注册证（根据所投产品内容提供，非医疗器械产品无需提供）	71

四、进口产品合法来源证明	72

五、投标人供货业绩一览表（2019年1月1日至投标截止日）	73

六、商务偏差表	74

七、投标人基本情况表	75

八、政府采购政策的证明材料	76

九、投标承诺书	81

十、反商业贿赂承诺书	82

十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（如有）	83

十二、其他商务部分资料	84

十三、其他补充资料	85

第二部分  报价部分	87

一、开标一览表	87

二、投标明细报价表	88

第三部分  技术部分	89

一、技术偏离表	89

二、服务方案	90

三、仓储设施设备及备品库存证明材料	91

四、所投产品市场使用情况	92

五、产品简要说明一览表	93

六、产品技术支持文件（包含但不限于产品彩页或技术白皮书等）	94

七、售后服务承诺书	95

八、质量保证承诺书	96

九、其他资料	97

第七章 其它	98

# 第一章  招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区人民医院急救中心麻醉科心内科进口医用耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座）获取招标文件，并于 2022年06月08日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXTC-C-22510025

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院急救中心麻醉科心内科进口医用耗材采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8650000

最高限价（元）：12228.00，6544.00，456516.00

采购需求：详见招标文件第五章采购需求。

标项一

标项名称：急救中心血滤耗材采购

数量: 本次招标的医用耗材数量为自买卖合同生效之日起采购人24个月内的实际采购量。
预算金额（元）：1950000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体参数详见招标文件第五章采购需求。

备注：接受进口产品

标项二

标项名称：麻醉科BIS一次性脑电传感器和一次性使用灌注管耗材采购

数量: 本次招标的医用耗材数量为，自买卖合同生效之日起采购人24个月内的实际采购量

预算金额（元）：1700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体参数详见招标文件第五章采购需求。

备注：接受进口产品

标项三

标项名称：心内科电生理（进口）产品耗材采购

数量: 本次招标的医用耗材数量为，自买卖合同生效之日起采购人24个月内的实际采购量

预算金额（元）：5000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体参数详见招标文件第五章采购需求。

备注：接受进口产品

合同履行期限：标项1、2、3，2年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位性扶持等相关政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。所投产品属于医疗器械的，须提供所投产品医疗器械注册证或备案证明。

注：所有资格证明文件复印件须在有效期内；医疗器械生产（经营）许可电子证书、医疗器械注册证、变更注册文件电子文件与印制的证书、文件具有同等法律效力。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年05月18日至 2022年05月25日，每天上午09：30至13：00，下午14：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：国信招标集团股份有限公司新疆分公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座）。

方式：现场购买。供应商应在规定的时间内获取招标文件，获取招标文件时应提供其《法定代表人证明》（如法定代表人授权委托代理人获取招标文件的，应提供法定代表人《授权委托书》及被授权人的有效身份证明）原件及复印件（相关证明材料均需加盖供应商公章；如供应商为自然人的，提供本人或被授权人的有效身份证明）。

售价：人民币200元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年06月08日 11 点00分（北京时间）

地点：国信招标集团股份有限公司新疆分公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座开标室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目执行政府采购政策

（1）对中小微企业的报价给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

（3）优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2、同一投标人同时在多个标项投标可以同时中标。

3.请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

4、接收标书款的银行账户信息：

账户名称：国信招标集团股份有限公司新疆分公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市人民路支行

银行账号：107076680534（标书款专用账户请勿汇入保证金）

银行行号：104881004032

5、上述预算金额均为一年预算金额。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区人民医院

项目联系人：刘老师

联系地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号

联系方式：0991-8562590

2、代理机构信息

名    称：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司新疆分公司

联 系 人：于海臣、顾鹏飞

地    址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座

联系方式：18199185399、17349991569

3、项目联系方式

联 系 人：于海臣、顾鹏飞

电    话：18199185399、17349991569

# 第二章 投标人须知

# （一）投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业为：工业。 |  |
| 1.4 | 招标范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.4 | 交货期 | 供货商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。 |  |
| 1.4 | 交货地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |  |
| 1.4 | 供货周期 | 中标人自签订中标合同五个工作日后，按采购人要求供货24个月。 |  |
| 1.4 | 质量保证 | 保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医用耗材的质量和由于医用耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。 |  |
| 1.5.2 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | □是 否 |  |
| 1.6 | 是否允许采用分包方式履行合同 | 不允许 □允许，分包要求：/ |  |
| 2.2 | 核心产品 | □服务采购 □单一产品采购 非单一产品采购，核心产品为： 标项1：连续性血液净化管路（第五章采购需求《采购目录》标项四中的序号10）。 标项2：一次性局部氧饱和度传感器。 标项3：左心耳封堵器。 |  |
| 2.3.3 | 采购人发出澄清文件时间 | 投标截止日15日前 |  |
| 2.4.1 | 采购人发出修改文件时间 | 投标截止日15日前 |  |
| 2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式）；质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求；质疑函按招标文件第七章提供的质疑函范本格式编写。 联系部门：国信招标集团股份有限公司 联系人：于海臣 联系电话：18199185399、0991-2329176 通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座 邮箱：gxxj_yhc@163.com |  |
| 3.6.2 | 投标有效期 | 90日历天 |  |
| 3.7.1 | 投标保证金 | 供应商可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金，投标保证金从基本账户转出。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 保证金金额： 标项1：¥20000元（贰万元整）； 标项2：¥20000元（贰万元整）； 标项3：¥20000元（贰万元整）； 保证金账户信息： 开户名称：国信招标集团股份有限公司新疆分公司 开户银行：招商银行乌鲁木齐人民路支行 标项1虚拟账号：9919048608102012200008909 标项2虚拟账号：9919048608102012200008910 标项3虚拟账号：9919048608102012200008911 银行行号：308881029059 1、请各供应商在投标截止时间前3日，按招标文件的要求向采购代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。供应商必须在投标截止时间前按照招标文件中关于投标保证金的各项要求提交投标保证金。请供应商在汇款时务必注明所参加项目的项目编号、标项号及款项用途，否则，因投标保证金未在投标截止时间之前到账或款项用途不明等原因导致投标无效等后果由供应商自行承担。 2、投标保证金交纳人必须与供应商名称保持一致；供应商需保证其保证金从其基本账户中转出，若供应商未按此要求办理而产生的一切后果由供应商自行承担。 3、供应商保证金付款的银行回单复印件（或采购代理机构开具的投标保证金收据复印件）（加盖供应商公章），需单独密封随投标文件一起递交，开标时由工作人员现场查验。 4、中标人需在中标合同签订之日起五个工作日内，持中标合同到国信招标集团股份有限公司新疆分公司财务部办理保证金退还手续；未中标人需在中标通知书发出之日起五个工作日内到国信招标集团股份有限公司新疆分公司财务部办理保证金退还手续。逾期未办理的，我公司不承担相关责任。 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金/保函的响应，将被视为非响应性投标予以拒绝。 |  |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章、法人公章、法人代表签章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章和法人公章、法人代表签章。 |  |
| 3.8.3 | 投标文件副本份数、电子版份数及开标一览表 | 投标文件纸质版：正本一份、副本四份； 投标文件电子版：一份。 投标文件分为开标一览表信封、投标文件纸质版信封和投标文件电子版信封，必须包括下列内容： 1、开标一览表信封 （1）开标一览表； （2）投标明细报价表； （3）投标保证金支付的凭证（收据或银行汇款凭证）； 2、投标文件纸质版信封 （1）正本、副本可以单独密封，也可以密封在同一个密封袋中。 （2）划分标项项目的投标文件商务部分：当投标人同时参加多个标项投标时，投标文件商务部分可以只提供一份。无需重复递交内容相同的商务部分。 3、投标文件电子版信封（U盘或光盘） （1）开标一览表电子版 （2）投标明细报价表（Excel格式） （3）投标文件电子版：Word格式一份、PDF格式一份，PDF格式须为以投标文件正本按要求签字盖章后彩色扫描成PDF格式。投标文件电子版须包含投标文件纸质版所有内容，且电子版与纸质版内容必须一致。 注：同一项目划分多个标项时，上述投标文件各个组成部分也应按标项分开单独制作并密封递交。 |  |
| 3.8.4 | 装订方式 | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： 标项号： （项目名称） 投标文件在 年 月 日时分前不得开启 投标人名称： |  |
| 6.1 | 资格审查主体 | 采购人 采购人委托的采购代理机构 采购人和采购代理机构 |  |
| 7.1.1 | 评标委员会成员组成 | 评标委员会成员共5名，采购人代表1人，专家成员4人从政府采购评审专家库相关专业随机抽取。 |  |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人 采购人委托评标委员会 |  |
| 7.4 | 评标办法 | 综合评分法 |  |
| 8.1 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |  |
| 8.1 | 确定中标人的方式 | 采购人委托评标委员会直接确认中标人 采购人确认中标人 |  |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 不收取履约保证金。 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 近年财务状况的年份要求 |  | 提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供） |
| 10.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2019年至今 |
| 10.3 | 社保记录年份要求 |  | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）。 |
| 10.4 | 招标代理服务费 |  | 招标代理服务费以两年预算金额为基数按“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”文件规定的货物类标准下浮50%计算，即： 标项一：23450.00元。 标项二：20700.00元。 标项三：49500.00元。 |
| 10.5 | 最高限价 |  | 本项目各标项最高限价及标项内每项货物的最高限制单价详见第五章采购需求。 超出各标项最高限价及最高限制单价的投标按无效投标处理，否决其投标。 |
| 10.6 | 公告发布媒介 |  | 新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 10.7 | 付款方式、币种 |  | 付款方式：最终付款方式以和采购人签订合同为准。 |
| 10.8 | 质保期 |  | 符合国家和行业相关规定。因医用耗材质保期的特殊性，具体质保期以供应商实际供货时耗材标注的相应质保期为准（招标文件第五章“采购需求”另有规定的，执行招标文件第五章“采购需求”中规定）。 |
| 10.9 | 验收标准 |  | 按新疆维吾尔自治区人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。具体如下： 货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装（如有）后由甲方验货。并对 货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。 乙方所供货物的技术标准应符合国家相关部门最新颁布的相应标准,确保所供产品必须是最新、最成熟、性能最完善的产品，所提供的软件（如有）是当前最新软件版本，使用期内软件免费升级。 交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品使用说明书、维修指南（如有）、服务手册等资料，进口产品须带海关报关单和商品检验单，保证是原产地的原装产品，否则按退货处理。 |
| 10.10 | 采购需求其他要求 |  | 投标人应急处理方案、服务体系、仓储设施面积、货物性能及备品库存量等应满足采购人的实际需求。售后服务响应时间为接到采购人通知后24小时内到达现场（招标文件第五章“采购需求”另有规定的，执行招标文件第五章“采购需求”中规定）。 |
| 10.11 | 样品 |  | 本项目不需要提供样品。 |
| 10.12 | 招标医用耗材数量 |  | 本次招标的医用耗材数量为自买卖合同生效之日起采购人24个月内的实际采购量。 |
| 10.13 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 |  | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |  |

注：投标人须知正文与本表不一致的以本表为准。

# （二）投标人须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

    - 采购货物名称

见招标公告。

1.1.5    采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见投标人须知前附表

  - 采购预算

见招标公告。

  - 最高限价

见招标公告。

  - 招标范围、交货期、供货周期和质量要求

见采购需求。

  - 申请人/投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的申请人/投标人应具备以下条件：

见招标公告。

1.5.2    是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购： 见投标人须知前附表

1.5.3    投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.4   投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.5    本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

- 查询渠道：详见招标公告；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人的信用信息查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告第六条第2款所述不良信用记录的，投标无效。

- 信用信息查询主体：见投标人须知前附表资格审查主体。

1.5.6   招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和第1.5.5项的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的货物

    - 合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装督导或安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请）；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.23款和第2.44款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。采购人的澄清以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。采购人的修改以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

  - 投标人认为招标文件使其权益受到损害的，在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 商务部分

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 资格证明文件（详见投标文件格式要求）；

- 投标保证金；

- 开标一览表；

- 投标明细报价表；

- 商务、合同条款偏差表；

- 投标人基本情况表；

- 政府采购政策的证明材料（详见投标文件格式要求）；

- 投标人供货业绩一览表；

- 投标承诺书；

- 技术部分：

- 技术偏离表；

- 对采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应；

3）  售后服务支持能力；

4）  投标人服务承诺（如有）；

- 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求修改其投标文件。

  - 投标保证金

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 投标人不按本章第3.7.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

    - 投标人在投标截止时间3日前，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金投标将被拒绝。

    - 投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 投标人有下列行为之一者，其投标保证金可不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的，扣除相同金额以用于缴纳服务费；

（6）招标文件规定的其他情形；

（7）存在其他违法违规行为的。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

投标文件的副本可采用正本的复印件。

    - 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应当密封。

    - 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标识的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

    - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不进行开标。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

    - 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

  - 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

    - 中标人与采购人签订合同时，必须提供有效厂家授权书原件。

    - 进口产品供货时，中标人必须提供有效的进口产品报关手续证明材料。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

- 投标人中标后须向招标代理机构交纳招标服务费。具体见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标办法和标准

- 资格审查及标准

详见投标人须知前附表6.1，由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

  - 分值构成

分值构成：总分100分

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表三

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）调整投标人参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业报价给予6%的扣除。或

大中型企业与小型、微型企业组成联合体，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体的报价给予/%的扣除。

分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，大中型企业的报价给予/%的扣除。

注：联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.2项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按3.3.2项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

- 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A＋B＋C

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 附表一 资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。 |  |  |  |
| 3 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 4 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供） |  |  |  |
| 5 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 6 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |
| 7 | 其他特定资格证明 | 医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件（根据所投内容提供，非医疗器械产品无需提供）。 |  |  |  |
| 8 | 信用查询结果 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单； 2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 9 | 投标人代表身份证明 | 《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》 |  |  |  |
| 10 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； |  |  |  |
| 11 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表二 符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 报价函是否有投标人盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否提供产品医疗器械注册证或备案证明（根据所投产品内容提供，非医疗器械产品无需提供）。 |  |  |  |  |
| 4 | 进口产品是否提供有效的授权文件； |  |  |  |  |
| 5 | 是否按规定提交投标文件份数； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 8 | 投标人所报交货期、供货周期是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 9 | 是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺为准）； |  |  |  |  |
| 10 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表三 详细评审表

详细评审评分标准（满分100分）

商务和技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品符合性（45分） | 根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分45分，每有一项指标低于招标文件要求的扣5分，此项最高得45分，最低得0分。 以投标人提供的第三方检测机构出具的关于本次招标产品的检测报告中检测结果数据或医疗器械注册证内容为依据进行评分。 |
| 2 | 配送方案（3分） | 从①配送计划、②全程冷链运输设施、③运输过程质量保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，不够完善的得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 3 | 应急处理方案（3分） | 从①应急小组人员构成、②应急设备设施投入、③应急预案、④应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，不够完善的每项得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 4 | 服务体系（6分） | 从①服务专业人员配备、②服务响应时间、③技术支持能力、④培训方案等方面进行评价，服务体系健全完整的得6分，服务体系基本健全、较为完整的得4分，服务体系较弱的得2分，未提供的不得分。 |
| 5 | 仓储设施设备及备品库存（4分） | 从①仓存面积、②冷冻冷藏环境、③仓存设备配置、④备品库存情况等方面进行评价，要求仓存面积合理、符合冷冻冷藏要求（根据产品需要），仓存设备配置完善、备品库存合理得4分；仓存面积较为合理、冷冻冷藏较为符合要求（根据产品需要），仓存设备配置较为完善、备品库存较为合理得2分；仓存面积基本合理、冷冻冷藏基本符合要求（根据产品需要），仓存设备配置基本完善、备品库存基本合理得1分；未提供的不得分。 （需提供仓存租赁合同或房产证等证明材料、仓存设备购置发票等证明材料，未提供相关证明材料不得分） |
| 6 | 产品市场使用情况（3分） | 根据所投产品在国内医疗系统市场使用情况进行打分，每提供一个单位加1分，此项最多3分。（需提供产品在其他医院签订的供货合同复印件）未提供相关证明的该项为0分。 |
| 7 | 经营业绩（6分） | 根据投标文件所提供的投标人投标截止日前三年内同类项目经营业绩进行比较：（有效业绩需附合同和中标通知书复印件，每一份有效业绩加1分，直至满6分。未提供相关证明的该项为0分。 |

投标报价部分评分标准（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低投标报价（投标单价合计金额）作为评标基准价,满分为30分； 价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 （计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

注：评标委员会将根据政府采购政策对投标报价进行价格扣除，扣除后的价格将作为评标价格，具体如下：

（一）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×投标报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×投标报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（二）中小企业产品价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承建的工程或者承担的服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。 供应商应提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 合同条款

（所提供为合同条款格式，中标人与采购人可根据项目实际情况进行编制）

政府采购货物合同书

医用耗材采购合同

甲方：新疆维吾尔自治区人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等的有关规定，经甲、乙双方平等协商，签订本合同.

# 一、合同产品、价格、支付方式：

1.乙方按甲方需求量向甲方提供合同产品，产品目录见附表。

2.乙方所提供产品的剩余有效期应占提供产品保质期的三分之二以上。

3.乙方需提供医用耗材的备货服务，乙方按甲方要求提供耗材在甲方处备货。

4.乙方需提供合法有效的正式发票，销售产品所需要的资质文件。

5.甲方根据乙方实际采购量付款，用转账、承兑汇票等银行结算付款方式结算。

（1）最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。

（2）付款币种本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

# 二、技术标准

本合同项下所供产品的技术标准应与医院临床需要的医疗服务标准产品相一致。所供产品（包括其包装）则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。

# 三、规格

1．交付产品的规格、数量应与采购计划相一致。

2．计量、数量单位应使用国家通用的计量、数量单位。

# 四、包装

乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

# 五、交货

1．一般情况下定货后24小时内送达，紧急用产品需4小时内送达。

2. 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方仓库，有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3. 所有货物运抵甲方收货地点的日期为交货日期。

4、有效期在半年内的产品甲方拒绝入库（产品有效期在半年，一年的）等特殊情况除外。

5、特殊储存要求的物品，按要求储存配送（冷链或恒温）。如有未按要求配送，甲方拒绝入库。

# 六、伴随服务

1.对开箱时发现的破损、近效期产品或其它不合格包装产品无条件退换。

2．乙方应具备解决紧急问题的能力，例如甲方在使用货物的过程中发现问题，乙方应及时到甲方现场解决。

3. 甲方与乙方发生经济业务时，乙方不得向甲方工作人员或科室提供任何形式的商业贿赂。

4.乙方在采购期内不得更换生产厂家，产品系列，规格。

5.乙方在采购期内保证提供资质及其他有关产品资料的真实性，并承诺遵守国家及医院有关廉洁自律的规定。

# 七、质量保证

1．按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与向医院承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2．如果乙方提供的医用耗材因质量问题在使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷，责任由乙方承担负责。

3.乙方需保证所提供的货物来源合法，并已经依照国家法律缴纳有关税款。如因乙方没有履行该保证义务，造成需方（甲方）财产及声誉上的损失，乙方须承担违约责任及赔偿甲方由此产生的一切损失。

# 八、甲方履约义务

1．甲方按中标品种目录根据临床需要分期分批采购中标品种。

2．甲方须按照合同规定及时结算货款。

# 九、违约终止合同

1．如果乙方未能在规定期限内或甲方准许的延期内交付部分或全部产品，或者乙方未能履行合同中规定的其它义务，以及在本合同的实施过程中有严重违法行为，甲方有权终止全部或部分合同

2．如果甲方根据上述规定，终止了部分合同，乙方应继续执行合同中未终止的部分。并对已执行部分承担相应责任。

3．乙方三次提供不合格产品的，甲方有权终止合同。

4、乙方不能提供销售产品的资质文件，或提供虚假文件的，甲方有权终止合同。

# 十、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

# 十一、合同生效：

1.本合同一式五份，甲方三份、乙方二份；

2.本合同修改须经双方书面认可；

3.本合同经双方代表签字、盖章后生效。

4.本协议有效期24个月。（如在合同执行期间，政府有相关医用耗材新政策出台，医院有相应产品的招标事项，本协议自行终止）

5.如政府或上级主管部门对所涉及的供货品种重新招标并确定了新的供应商，则本协议自动终止。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法人代表：                                  法人代表：

日期：                                      日期：

注：最终合同以实际签订为准。

# 第五章 采购需求

- 投标产品质量要求:

1.1资质证照（如有）合法、手续齐全。

1.2投标产品实际品牌、规格型号、生产厂家、质量必须与投标函内所投产品描述一致。

1.3保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医疗耗材的质量和由于医疗耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。

1.4有足够的物资供应配送能力、较好的售后服务保障能力和支持仪器性能校准验证能力。

1.5商业信誉良好，在经营活动中无违法记录、无不良销售记录和不规范销售行为记录。

1.6具有合法的产品来源，符合法律法规规定的其它条件。

1.7投标人必须提供投标人及产品的有效资质证明文件，具备该行业国家规定必备的资质、资格。

1.8产品图片资料及产品说明书（如为进口产品，需提供原厂中文和英文说明书）。

- 供货周期及供货量

2.1中标人自公布中标结果之日起成为院方中标供应商；

2.2中标供应商自签订中标合同五个工作日后，按院方要求供货24个月；

2.3供货量按需供应；

2.4供应商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。因供货不及时造成工作影响，采购人有权单方取消供应商供货资格；

2.5若中标产品有断货或停货等特殊情况时，供应商必须提前30日通知采购方，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供应商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止。

2.6中标人必须保证在合同有效期内24个月的供货。

- 其他要求

3.1对于一些需要指导的新产品，供货商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供货商负责；

3.2投标文件应标明参投的医疗用品的名称、品牌、规格、生产厂家等详细资料。按顺序装订成册。

3.3价格补充说明

3.3.1合同期限内，国家对医用耗材有相关法律法规有另行规定的，双方按法律法规协商执行。

3.3.2国家和自治区对中标物品的价格下调低于合同价格，合同价格在调价文件生效之日起随即下调至文件规定的价格，直到供货期限满为止。

3.4今后该项目目录若在国家及自治区集中带量采购目录中，则按国家和自治区的集中带量采购要求执行，同时停止执行本合同中所涉及的产品。

3.5库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的产品应保存在相关低温环境内，并经常检查温度。提供运输设备清单（含运输车辆、冷藏设备等）。其他产品按产品要求存放在适宜温度环境内。

3.6可收费材料（包含自费及医保）均需提供国家医保信息业务编码（即国家27位C码）。

备注：

（1）开标一览表不得更改格式。

（2）投标人需对所投分包中所有项进行报价，不得缺项漏项。如果报价不符合要求则为无效投标，不得自行更改格式及文本信息。

（3）投标人报价单位必须与采购目录中价格单位一致。采购目录中规格要求为各规格或为区间值的产品，投标人可将自有各种规格列入开标一览表中，报价单位须与采购目录中价格单位一致，且只接受一个报价（多种规格报价统一为一个报价）。

（4）为确保采购货物销售渠道的合法性、货物的质量和售后服务的质量，保障采购人的合法利益，若所投产品为进口产品的，投标人须在投标文件中提供所投产品合法有效的制造商授权书原件或彩色扫描件（若是英文，须同时提供翻译后的中文版本）。

- 商务要求

4.1投标报价：以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

4.2付款方式：按合同约定执行。

4.3交货期：供货商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。

4.4交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。

4.5质量标准：合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

4.6验收标准：按新疆维吾尔自治区人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。

货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

乙方所供货物的技术标准应符合国家相关部门最新颁布的相应标准,确保所供产品必须是最新、最成熟、性能最完善的产品。

交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品安装使用说明书、维修指南、服务手册等资料。

4.7库存和运输要求：库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的产品应保存在相关低温环境内，并经常检查温度。提供运输设备清单（含运输车辆、冷藏设备等）。其他产品按产品要求存放在适宜温度环境内。

4.8售后服务要求：应具有相应售后服务能力。

4.9培训服务要求：对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供应商负责。

- 技术参数要求

标项号：标项一

标项名称：急救中心血滤耗材采购

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 注册证适用范围 | 最高限制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心纤维血液滤过器 | 各型 | 个 | 产品由以下部分组成：密封材料，外壳和顶盖，膜，密封环，血液保护帽和透析液保护帽。本品经流动性灭菌，一次性使用。有效膜面积:0.7㎡ 纤维数量：4608/最大跨膜压：600/内径：220um/壁厚35um/推荐的血液流速范围：50-200ml/min | 本产品设计一次性使用于急性透析治疗，这些治疗包括机器辅助进行的连续性静脉-静脉血液滤过，血液透析以及血液透析滤过（CVVH,CVVHD,CVVHDF)，适用于非机器辅助的连续性动脉-静脉血液滤过或血液透析（CAVH,CAVHD) | 315.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 2 | 空心纤维血液滤过器 | 各型 | 个 | 产品由以下部分组成：密封材料，外壳和顶盖，膜，密封环，血液保护帽和透析液保护帽。本品经流动性灭菌，一次性使用。有效膜面积： 1.8㎡/ 纤维数量：11520/最大跨膜压：600/内径：220um/壁厚35um/推荐的血液流速范围：200-500ml/min | 本产品设计一次性使用于急性透析治疗，这些治疗包括机器辅助进行的连续性静脉-静脉血液滤过，血液透析以及血液透析滤过（CVVH,CVVHD,CVVHDF)，特别推荐用于高容量CVVH/CVVHDF。 | 593.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 3 | 血液净化用管路 | 各型 | 个 | 本产品由接头、管路夹、Y形连接器、管路固定器、泵管、加热壶、滤器接头、管路组成。最大正压：80kpa,最大负压：-100kpa,最低流量50ml/min,最大流量：600ml/min ,泵管直径：6.4 mm | 血液净化用管路系统是配套与血液净化装置使用，用于血液透析，血液透析滤过，血液滤过，血浆置换等血液净化治疗时，输注透析液，置换液或血浆等液体，与连续性血液净化管路配合使用，以达到血液净化治疗的目的。本产品不适用于新生儿。 | 350.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 4 | 血液净化用管路 | 各型 | 个 | 本品由Y型连接器，泵管，单向阀，管路，管路固定器，管路夹，接头，加热壶组成。最大正压：80kpa,最大负压：-100kpa,最低流量50ml/min,最大流量：600ml/min ,泵管直径：6.4 mm | 血液净化用管路系统是配套与血液净化装置使用，用于血液透析，血液透析滤过，血液滤过，血浆置换等血液净化治疗时，输注透析液，置换液或血浆等液体，与连续性血液净化管路配合使用，以达到血液净化治疗的目的。本产品不适用于新生儿。 | 259.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 5 | 连续性血液净化管路 | 各型 | 套 | 本品由动静脉套装管路，滤过液管路系统，废液袋组成。本品一次性使用，环氧乙烷灭菌。泵管直径：6.4mm，血路容量：147ml,滤过液管路容量：23ml,产品使用的最大正负压，根据机器标准设定：动脉：-300—+280mmHg：静脉-60—+520 mmHg。最低使用温度：18° | 本产品与急性透析和体外血液治疗机配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。 | 562.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 6 | 连续性静脉静脉血液透析局部抗凝管路系统 | 各型 | 套 | 产品由 3 个独立的组件组成：一只空心纤维血液透析滤过器和两只血液净化体外循环血路组成。其中空心纤维血液透析滤过器采用流动蒸汽灭菌，血液净化体外循环血路采用环氧乙烷灭菌。 | 该产品与机器链接，用于急性肾衰竭患者，具体用于静脉-静脉血液滤过，血液透析和血液透析滤过治疗，一次性使用。 | 1795.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 7 | 血浆滤过器 | 各型 | 个 | 本品由以下部分组成：膜材料，外壳和顶盖，封装材料，密封环，无菌保护帽。蒸汽灭菌，一次性使用。膜材料内径330μm 壁厚65μm 血液连接器/滤液连接器 符合 EN 1283，ISO8637，最大滤液流量30％有效血液流量，表面积：0.3㎡/0.6㎡ | 本产品一次性使用于血浆分离，适用于所有需血浆滤过的疾病，如：自身免疫性疾病，代谢性疾病，内，外源性毒血症。 | 1455.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 8 | 连续性血液净化管路 | 各型 | 套 | 管路包括动/静脉管路系统，滤过液管路系统，透析液管路系统，置换液管路系统；一次性使用，经环氧乙烷灭菌。 | 本产品适用于连续性血液净化治疗。可用于CVVH,CVVHD,CVVHDF三种治疗模式 | 1485.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 9 | 连续性血液净化管路 | 各型 | 套 | 管路包括动静脉管路系统，滤过液管路系统，透析液管路系统，枸橼酸及钙剂管路系统。一次性使用，经环氧乙烷灭菌。 | 本产品适用于连续性血液净化治疗。可适用于CVVHD治疗模式 | 1585.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 10 | 连续性血液净化管路 | 各型 | 套 | 管路包括动/静脉管路系统，静脉管路系统，滤过液管路系统，透析液管路系统，置换液管路系统，枸橼酸及钙剂管路系统。一次性使用，经环氧乙烷灭菌。 | 本产品适用于连续性血液净化治疗。可适用于CVVHDF治疗模式。 | 1985.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 11 | 废液袋 | 各型 | 个 | 由管路、接头、保护帽、管路夹、以及液体袋组成。 | 作为血液透析/滤过治疗用配件，在透析治疗期间，用于废液的收集。 | 165.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 12 | 血液透析滤过器及管路套包 | 各型 | 套 | 本产品由两个独立的组件组成：一支空心纤维血液透析滤过器和一支血液净化体外循环血路组成。其中空心纤维血液透析滤过器采用流通蒸汽灭菌，血液净化体外循环血路采用环氧乙烷灭菌。 | 本产品于机器链接，适用于急性肾衰竭，具体用于静脉-静脉血液滤过，血液透析和血液透析滤过治疗，一次性使用，该产品仅限于体重在10公斤以下的儿童。 | 1575.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 13 | 血液净化用管路附件 | 各型 | 个 | 本品由PVC管路，保护套，接头组成。产品基本参数：最大正压：1.0bar最大负压：-0.8bar最低流量：50ml/min最大流量：600ml/min,灭菌方式：环氧乙烷灭菌 | 该产品配套用于血液净化用管路系统，用于血液透析，血液透析滤过，血液滤过，血浆置换等血液净化治疗时，连接不同器件或传感器等，一次性使用，本产品不适用于新生儿。 | 50.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 14 | 血液净化用管路附件 | 各型 | 个 | 本品由PVC管路，传感器接头，保护套，接头组成。产品基本参数：最大正压：1.0bar最大负压：-0.8bar最低流量：50ml/min最大流量：600ml/min,灭菌方式：环氧乙烷灭菌 | 该产品配套用于血液净化用管路系统，用于血液透析，血液透析滤过，血液滤过，血浆置换等血液净化治疗时，连接不同器件或传感器等，一次性使用，本产品不适用于新生儿。 | 54.00 | 该耗材须与费森尤斯床旁血滤机设备配套使用 |
| 标项一单价合计金额 |  |  |  |  |  | 12228.00 |  |

标项号：标项二

标项名称：麻醉科BIS一次性脑电传感器和一次性使用灌注管耗材采购

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 注册证适用范围 | 材质 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双侧脑电传感器 | 186-0212 | 片 | 该产品由6个电极芯片、聚酯感光层和银-氧化银传感导线组成，为一次性使用产品。电极芯片由PE白色泡沫、凝胶和触针组成。 | 该产品与BIS监护设备配合使用，可无创地测量患者双侧脑电信号，经处理获得相关参数，来探测脑部活跃程度，以测量大脑的麻醉和镇静状态。 | PE白色泡沫、凝胶和触针 | 1350.00 |
| 2 | 一次性脑电传感器 | 186-0200 | 片 | 该产品由4个电极芯片、聚酯感光层和银-氯化银传感导线组成，为一次性使用产品。电极芯片由PE白色泡沫、凝胶和触针组成。 | 该产品与BIsTM监护设备配合使用，可无创地测量患者脑电信号。186- 0200型产品(BIS Pediatricsensor)为儿童一次性传感器，用于儿科患者。 | PE白色泡沫、凝胶和触针 | 476.00 |
| 3 | 一次性脑电传感器 | 186-0106 | 片 | 该产品由4个电极芯片、聚酯感光层和银-氯化银传感导线组成，为一次性使用产品。电极芯片由PE白色泡沫、凝胶和触针组成。 | 该产品与BIsTM监护设备配合使用，可无创地测量患者脑电信号。186-0106型产品(BIS Quatrosensor) 为成人一次性传感器，用于成人患者。 | PE白色泡沫、凝胶和触针 | 418.00 |
| 4 | 一次性局部氧饱和度传感器 | SAFB-SM（成人） SPFB（儿童） CNNSNN（新生儿） | 片 | 由一个led光源，两个光源接受器组成，不含PVC。 | 仅限与INVOS○R4100/5100/5100B/5100C系统共同使用。一次性局部氧饱和度传感器专为进行脑部——躯体监测而设计，SAFB-SM型号适用人群为超过40公斤的成人患者，SPFB适用5-40公斤儿童，CNNSNN型号适用于5公斤以内新生儿患者。用于监测特定位置的局部氧饱和度。 | SAFB-SM，SPFB为聚酯，丙烯酸，CNNSNN为医用级亲水胶。 | 2450.00 |
| 5 | 一次性使用灌注管 | BMR 2115 | 根 | 心脏插管-灌注管有斜面插头、管腔、接口组成。管路部分材料选用PVC，管路连接头部分采用聚碳酸酯，一次性使用。 | 本产品适用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人，连接患者动脉与血液停跳液灌注装置。 | PVC、聚碳酸酯 | 1850.00 |
| 标项二单价合计金额 |  |  |  |  |  |  | 6544.00 |

标项号：标项三

标项名称：心内科电生理（进口）产品耗材采购

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 注册证适用范围 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带止血阀导管鞘 | 各号 | 个 | 该产品由导管鞘、扩张器组成，部分规格型号产品带有导丝、穿刺针、注射器和复位套管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于导入血管造影导管，末端封闭型导管，球囊导管和电极到血管中，以减少失血。穿刺鞘的管体由内衬304不锈钢的含亚碳酸铋的尼龙制成，内管衬有聚四氟乙烯 | 该产品用于导入血管造影导管，末端封闭型导管，球囊导管和电极到血管中，以减少失血。 | 200.00 |
| 2 | 固定弯电生理诊断导管 | 各号 | 个 | 该产品在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激 用于心室和心房的起搏刺激，也可满足三维建模和激动标测 | 产品在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激 | 1104.00 |
| 3 | 射频消融导管 | 各号 | 个 | 该产品由射频消融导管由电极头端、电极、导管主体和手柄组成。不同型号的导管其电极数、电极间距、弯型等不同4mm;直径：8F | 是为复杂的心脏传导障碍进行电描记录，用于治疗房室结折返性心动过速、旁路消融和以心律不齐造成的房室传导完全阻滞 | 8036.00 |
| 4 | 射频消融导管 | 各号 | 个 | 射频消融导管由电极头端、电极、导管主体和手柄组成。不同型号的导管其电极数、电极间距、弯型等不同4mm;直径：7F | 是为复杂的心脏传导障碍进行电描记录，并传递射频能量以达到治疗目的而设计的，射频消融导管用于治疗房室折返性心动过速，旁路消融和以心律不齐造成房室传导完全阻滞。 | 7600.00 |
| 5 | 电生理电极导管 | 各号 | 个 | 该产品由二十极高密度标测电极，可满足心室心内膜和心外膜的三维激动标测；微调自锁功能减少位移可能，缓解双疲劳,20极 | 通过专用电缆与电生理记录仪器连接用于评估心内和血管内的心律不齐 | 10191.00 |
| 6 | 可调弯环形弯度电生理诊断导管 | 各号 | 个 | 该产品由二十极环形高密度标测电极，可用于心房的建模和高密度激动标测,20极，直径：7F; | 该产品用于在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内点图和对心脏进行刺激，标测心房区。 | 18224.00 |
| 7 | 可调弯环形弯度电生理诊断导管 | 各号 | 个 | 该产品由十极标测电极，可用于心房的建模和激动标测,10极,直径：7F; | 该产品用于在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内点图和对心脏进行刺激，标测心房区。 | 11500.00 |
| 8 | 心脏内超声导管 | 各号 | 个 | 本产品由操作手柄，导管轴，换能器，线缆和连接头组成 | 用于成年人心脏内结构,心脏内血流和其他器械的超声图像 | 27347.00 |
| 9 | 电生理电极导管 | 各号 | 个 | 该产品柔韧性更加，减少冠状窦内发生心包风险，为年轻术者护航,10极,直径：6F; | 通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 | 4508.00 |
| 10 | 电生理电极导管 | 各号 | 个 | 该产品通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。4极,直径：6F; | 柔性非编制头端，减少并发症发生率，更适用于儿童及耐受性差的患者 | 2576.00 |
| 11 | 双向消融术导管 | 各号 | 个 | 该产品人体工学设计的专利手柄，自锁机制减少导管无关位移。 | 该产品用于临时性心电图描记、标测和/或起搏，以及针对原发性或维持指示的室上性心动过速而进行的心脏组织射频(RF)消融。 | 11938.00 |
| 12 | 体表电极 | 各号 | 个 | 该产品开放的系统平台，可显示心脏中任何品牌的任何电极导管（包括导丝、起搏器电极） | 该产品与电生理标测仪配合使用，可用于显示心脏中电极导管的位置。 | 10812.00 |
| 13 | 房间隔穿刺鞘 | 各号 | 个 | 该产品由导管鞘、导丝和扩张器组成。主要材料有聚亚安酯、高密度聚乙烯、聚丙烯和带有PTFE涂层的304不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品用于经房间隔将各种心血管导管插入左侧心脏。 | 1700.00 |
| 14 | 导引鞘管 | 各号 | 个 | 该产品包括导管鞘（鞘座:ABS树脂;鞘管：含BaS04的高密 度聚乙烯；止血阀：硅橡胶、ABS树脂；侧支开关：PC,侧支 管路：PVC （含DEHP）；管路外套：聚亚胺酯；头端示标物： 钳铉合金）、导丝（带聚四氟乙烯涂层的304不锈钢）和扩张 器（座：高密度聚乙烯；管路：含BaS04的高密度聚乙烯）。 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品用于向心脏中插入各种心血管导管或活检装置。 | 1700.00 |
| 15 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 各号 | 个 | 房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针（符合GB/T 20878的 S30408不锈钢）和实心通管丝（符合GB/T 20878的S30408不 锈钢）组成，穿刺针远端弯曲。环氧乙烷灭菌。 | 房间隔穿刺针适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。 | 2970.00 |
| 16 | 带止血阀的可控导管鞘 | 各号 | 个 | 可以使消融导管达到不同解剖部位、稳定贴靠靶点提供前所未有的便利，微调及自锁功能将有效防止传统推拉式手柄因导管回弹造成头端移位。 | 带止血阀的可控导管鞘适用于插入各种心血管电极导管，包括经房间隔将心血管电极导管插入左侧心脏。 | 10890.00 |
| 17 | 射频消融导管 | 各号 | 个 | 该产品激光切割鳞片式灌注缝隙，增加30%贴靠灌注面，提供优化的灌注方案,56孔,直径：7F; | 用于在治疗心律不齐的心脏消融术中产生局灶性心脏消融创口，进行心脏电生理描记和提供诊断性起搏刺激 | 20090.00 |
| 18 | 射频消融导管 | 各号 | 个 | 该产品激光切割鳞片式灌注缝隙，增加30%贴靠灌注面，提供优化的灌注方案；1-4-1头端电极间距提供清晰电极信号；双弯设计，全新杆身编制提供可靠、精确、持久的稳定到位,56孔,直径：7.5F;单弯 | Flexability™射频消融导管应与兼容的灌注泵和射频心脏消融发生器共同使用。导管应用于在治疗典型性房扑的心脏消融术产生局灶性心内膜消融灶（标测、刺激和消融） | 26400.00 |
| 19 | 射频消融导管 | 各号 | 个 | 激光切割鳞片式灌注缝隙，增加30%贴靠灌注面，提供优化的灌注方案；1-4-1头端电极间距提供清晰电极信号；双弯设计，全新杆身编制提供可靠、精确、持久的稳定到位,56孔,直径：7.5F;双弯 | Flexability™射频消融导管应与兼容的灌注泵和射频心脏消融发生器共同使用。导管应用于在治疗典型性房扑的心脏消融术产生局灶性心内膜消融灶（标测、刺激和消融） | 26600.00 |
| 20 | 可调弯电生理诊断导管 | 各号 | 个 | 该产品轻松通过股静脉放置冠状窦电极，减少射线对医生的辐射 | 电生理诊断导管适用于在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激。 | 5890.00 |
| 21 | 接触压力光感应消融导线 | 各号 | 个 | 该产品光干涉原理，无需预热，提供实时精确的压力反馈，有横向压力和垂直压力，为临床提供安全高效的手术体验。 | 该产品适用于心脏的电生理标测(刺激和记录),与TactiSysQuartz动态压力检测仪和射频仪配合使用,用于药物难治性的房颤射频治疗. | 29520.00 |
| 22 | 灌注泵管系统 | 各号 | 个 | 该产品用于向导管灌注肝素盐水，降低消融电极头端温度 | 该产品用于抽吸容器中的冲洗液并向导管灌注，本泵管系统专门用来与Coo1 Point ™盐水灌注泵配合使用。 | 280.00 |
| 23 | 磁电定位环形标测导管 | 各号 | 个 | 该产品可用于心房的建模和激动标测，带磁电极会对电场模型进行空间校正，全新杆身编制提供可靠、精确的到位,单弯 | 导管由头端电极，电极环。导管主体手柄电气连接头和磁场传感器组成。产品为一次性使用环氧乙烷灭菌 | 23470.00 |
| 24 | 磁电定位环形标测导管 | 各号 | 个 | 该产品可用于心房的建模和激动标测，带磁电极会对电场模型进行空间校正，全新杆身编制提供可靠、精确的到位,双弯 | 导管由头端电极，电极环。导管主体手柄电气连接头和磁场传感器组成。产品为一次性使用环氧乙烷灭菌 | 24490.00 |
| 25 | 左心耳封堵器 | 各号 | 个 | 该产品由带有覆网的封堵器和传输系统组成。封堵器由金属网、覆网、覆网固定线、覆网固定鞘和覆网固定螺母组成。 | 该产品是一种经皮、经导管装置，用于防止非瓣膜房颤患者发生来自左心耳（LAA）的血栓栓塞并有长期口服抗凝药禁忌，或者口服华法林仍发生卒中或相应事件者 | 62000.00 |
| 26 | 传送鞘管 | 各号 | 个 | 该产品由导管鞘、扩张器组成，制造材质为：扩张器：高密度聚乙烯和低密度聚乙烯；导管鞘为Pebax和304不锈钢编织内衬；导管鞘不透射线标记；铂铱合金；导管鞘手柄；Pebax；导管鞘侧管；聚氯乙烯；导管鞘的侧孔和端口帽；聚碳酸酯；导管鞘密封剂；硅橡胶 | 本产品适用于心脏和心脏的冠状血管系统或外周血管系统提供一条用于传送装置的通道。 | 3600.00 |
| 27 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | A-TCSE-D、A-TCSE-F、A-TCSE-J | 个 | 产品由头端电极、接触力传感器、电极环、导管主体、手柄、 延伸电缆和磁场传感器组成。包括单弯和双弯两种结构。产品 均为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期18个月。 | 产品在医疗机构使用，与心脏射频消融仪和三维标测系统 （EnSite Precision）配合使用，用于药物难治性阵发性房颤 的治疗。 | 32880.00 |
| 28 | 一次性使用网状磁电定位标测导管 | D-AVHD-DF16 | 个 | 产品由导管和连接电缆组成，其中导管由网状电极、电极环、 导管主体、手柄、电气连接头和磁场传感器组成。产品为一次 性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。 | 产品在医疗机构使用，与本公司Ensite Precision或Ensite Velocity电生理标测系统配合，用于心脏电生理手术中标测和 记录心电信号。导管电极及内含磁传感器可用于确定导管位置。 | 26800.00 |
| 29 | 射频消融定位导管 | A-FASE-D;A-FASE-F;A-FASE-J；A-FASE-DD;A-FASE-DF;A-FASE-FF;A-FASE-FJ;A-FASE-JJ | 个 | 产品由头端电极、接触力传感器、电极环、导管主体、手柄、 延伸电缆和磁场传感器组成。包括单弯和双弯两种结构。产品 均为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期18个月。 | 射频消融定位导管应与Ampere射频仪、EnSite Precision电 生理标测系统和Cool Point灌注泵配合使用，用于心脏射频 消融手术中标测、刺激和消融心甫膜组织，来治疗典型房扑。 | 26000.00 |
| 30 | 体表电极 | EN0020-P | 个 | 由6个独立的体表电极片（前部、左腿部、左部、背部、右部、颈部）、10个ECG电极、1个系统参考电极以及两个患者参考传感器电极片组成。 | 本产品与软件版本为Velocity版本4和版本5以及Precision 版本2的电生理标测仪配合使用，可用于显示心脏中电极导 管的位置，在医疗机构中使用。 | 13000.00 |
| 31 | 一次性使用房间隔穿刺针 | G407208;G407210;G407211 | 个 | 房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针（符合GB/T 20878的S30408不锈钢）和实心通管丝（符合GB/T 20878的S30408不锈钢）组成，穿刺针远端弯曲。环氧乙烷灭菌。 | 房间隔穿刺针适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间 隔，以获取左心入路。 | 4200.00 |
| 标项三单价合计金额 |  |  |  |  |  | 456516.00 |

- 采购目录

采购目录

| 标项号 | 申请科室 | 序号 | 耗材名称 | 数量/单位 | 最高限制单价（元） | 产地 | 标项最高限价/预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 急救中心 | 1 | 空心纤维血液滤过器 | 个 | 315.00 | 接受进口 | 195万元/年 |
|  |  | 2 | 空心纤维血液滤过器 | 个 | 593.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 3 | 血液净化用管路 | 个 | 350.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 4 | 血液净化用管路 | 个 | 259.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 5 | 连续性血液净化管路 | 套 | 562.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 6 | 连续性静脉静脉 血液透析局部抗凝管路系统 | 套 | 1795.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 7 | 血浆滤过器 | 个 | 1455.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 8 | 连续性血液净化管路 | 套 | 1485.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 9 | 连续性血液净化管路 | 套 | 1585.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 10 | 连续性血液净化管路 | 套 | 1985.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 11 | 废液袋 | 个 | 165.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 12 | 血液透析滤过器及管路套包 | 套 | 1575.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 13 | 血液净化用管路附件 | 个 | 50.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 14 | 血液净化用管路附件 | 个 | 54.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 标项一单价合计金额 |  |  | 12228.00 |  |  |
| 标项二 | 麻醉科 | 1 | 双侧脑电传感器 | 片 | 1350.00 | 接受进口 | 170万元/年 |
|  |  | 2 | 一次性脑电传感器 | 片 | 476.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 3 | 一次性脑电传感器 | 片 | 418.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 4 | 一次性局部氧饱和度传感器 | 片 | 2450.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 5 | 一次性使用灌注管 | 根 | 1850.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 标项二单价合计金额 |  |  | 6544.00 |  |  |
| 标项三 | 心内科 | 1 | 带止血阀导管鞘 | 个 | 200.00 | 接受进口 | 500万元/年 |
|  |  | 2 | 固定弯电生理诊断导管 | 个 | 1104.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 3 | 射频消融导管 | 个 | 8036.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 4 | 射频消融导管 | 个 | 7600.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 5 | 电生理电极导管 | 个 | 10191.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 6 | 可调弯环形弯度电生理诊断导管 | 个 | 18224.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 7 | 可调弯环形弯度电生理诊断导管 | 个 | 11500.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 8 | 心脏内超声导管 | 个 | 27347.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 9 | 电生理电极导管 | 个 | 4508.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 10 | 电生理电极导管 | 个 | 2576.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 11 | 双向消融术导管 | 个 | 11938.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 12 | 体表电极 | 个 | 10812.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 13 | 房间隔穿刺鞘 | 个 | 1700.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 14 | 导引鞘管 | 个 | 1700.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 15 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 个 | 2970.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 16 | 带止血阀的可控导管鞘 | 个 | 10890.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 17 | 射频消融导管 | 个 | 20090.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 18 | 射频消融导管 | 个 | 26400.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 19 | 射频消融导管 | 个 | 26600.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 20 | 可调弯电生理诊断导管 | 个 | 5890.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 21 | 接触压力光感应消融导线 | 个 | 29520.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 22 | 灌注泵管系统 | 个 | 280.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 23 | 磁电定位环形标测导管 | 个 | 23470.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 24 | 磁电定位环形标测导管 | 个 | 24490.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 25 | 左心耳封堵器 | 个 | 62000.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 26 | 传送鞘管 | 个 | 3600.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 27 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 个 | 32880.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 28 | 一次性使用网状磁电定位标测导管 | 个 | 26800.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 29 | 射频消融定位导管 | 个 | 26000.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 30 | 体表电极 | 个 | 13000.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 31 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 个 | 4200.00 | 接受进口 |  |
|  |  | 标项三单价合计金额 |  |  | 456516.00 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

注：供应商可根据项目实际情况编制投标文件，招标文件没有提供格式的，投标人可自行拟定。

封面

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

（标项名称）

标项     一     （标项号）

投   标  文  件

（商务部分/报价部分/技术部分）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日      期：        年      月      日

评标索引

| 序号 | 评标办法审查内容 | 评标办法审查标准 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； | 第1页 |
| 2 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。 | 第2-3页 |
| 3 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 | 第 页 |
| 4 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供） | 第 页 |
| 5 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； | 第 页 |
| 6 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 第 页 |
| 7 | 其他特定资格证明 | 医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件（根据所投内容提供，非医疗器械产品无需提供）。 | 第 页 |
| 8 | 投标人代表身份证明 | 2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； | 第 页 |
| 9 | 不参与围标串标承诺书 | 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； | 第 页 |
| 10 | 投标保证金 | 《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》 | 第 页 |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 符合性审查 |  |  |  |
| 1 | / | 报价函是否有投标人盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； | 第 页 |
| 2 | / | 投标文件有效期是否满足招标文件要求的； | 第 页 |
| 3 | / | 是否提供产品医疗器械注册证或备案证明（根据所投产品内容提供，非医疗器械产品无需提供）。 | 第 页 |
| 4 | / | 是否按规定提交投标文件份数； | 第 页 |
| 5 | / | 投标文件是否按照要求签署、盖章； | 第 页 |
| 6 | / | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； | 第 页 |
| 7 | / | 投标人所报交货期、供货周期是否超过招标文件规定期限的； | 第 页 |
| 8 | / | 是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺为准）； | 第 页 |
| 9 | / | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 第 页 |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

评标索引

| 序号 | 评标办法审查内容 | 评标办法审查标准 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分评审 |  |  |  |
| 1 | 技术转让及消化吸收再创新方案 （3分） | 本项目优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，投标人提供针对所有所投产品签订的《向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案》的协议等相关证明材料进行评分，该证明材料须满足以下条件：①须为原件的彩色扫描件，②须为中文版本，如果为外文版须同时提供经原签署方或出具证明材料方加盖公章的完整中文翻译版本，否则视为无效证明材料。提供有效证明材料的得3分，未提供有效证明材料的得0分。 | 第 页 |
| 2 | 经营业绩（7分） | 根据投标文件所提供的投标人投标截止日前三年内所投产品同类项目销售经营业绩进行比较：（有效业绩需附合同或中标通知书复印件，每一份有效业绩加1分，最高得7分；未提供相关证明材料的该项得0分。 | 第 页 |
|  | …… |  |  |
| 技术部分评审 |  |  |  |
| 1 | 产品符合性（40分） | 根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分40分，每有一项指标低于招标文件要求的扣5分，此项最高得40分，最低得0分。 以投标人提供的第三方检测机构出具的关于本次招标产品的检测报告中检测结果数据或医疗器械注册证内容为依据进行评分。 | 第 页 |
| 2 | 配送方案 （3分） | 从①配送计划、②全程冷链运输设施、③运输过程质量保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，不够完善的得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 | 第 页 |
| 3 | 应急处理方案（3分） | 从①应急小组人员构成、②应急设备设施投入、③应急预案、④应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，不够完善的每项得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 | 第 页 |
| 4 | 服务体系 （6分） | 从①服务专业人员配备、②服务响应时间、③技术支持能力、④培训方案等方面进行评价，服务体系健全完整的得6分，服务体系基本健全、较为完整的得4分，服务体系较弱的得2分，未提供的不得分。 | 第 页 |
| 5 | 仓储设施设备及备品库存（5分） | 从①仓存面积、②冷冻冷藏环境、③仓存设备配置、④备品库存情况等方面进行评价，要求仓存面积合理、符合冷冻冷藏要求（根据产品需要），仓存设备配置完善、备品库存合理得5分；仓存面积较为合理、冷冻冷藏较为符合要求（根据产品需要），仓存设备配置较为完善、备品库存较为合理得3分；仓存面积基本合理、冷冻冷藏基本符合要求（根据产品需要），仓存设备配置基本完善、备品库存基本合理得1分；未提供的不得分。 （需提供仓存租赁合同或房产证等证明材料、仓存设备购置发票等证明材料，未提供相关证明材料不得分） | 第 页 |
| 6 | 产品市场使用情况 （3分） | 根据所投产品在国内医疗系统市场使用情况进行打分，每提供一个使用单位使用情况证明材料得1分，此项最多得3分。（需提供产品在其他医院签订的供货合同复印件，未提供相关证明的该项得0分。） | 第 页 |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

第一部分  商务部分

一、投标函

投标函

新疆维吾尔自治区人民医院（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称） 标项一（标项号）招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价（单价合计金额）、交货期、供货周期及交货地点，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额见“开标一览表”。

4.本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。

5.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

7．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年  月   日

二、资格审查证明文件

资格审查证明文件

1、供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等）（格式见附件2-1）

2、提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）（格式见附件2-2）

3、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明（当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的须提供相应证明材料。）（格式见附件2-3）

4、提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）（格式见附件2-4）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件2-5）；

6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件2-6)

7、医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；医疗器械注册证。（根据所投内容提供）（格式见附件2-7)

8、法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件2-8）

9、不参与围标串标承诺书（格式见附件2-9）

10、投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）（见附件2-10）

以上提供的原件、扫描件、复印件须加盖投标人公章。

附件2-1 投标人在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等，加盖公章）

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业营业执照”复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

附件2-2  财务审计报告或财务报表

说明：

提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

附件2-3  依法缴纳税收的证明

说明：

缴纳税收提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

附件2-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

缴纳社会保障资金，提供国家或地方社会保险机构出具的社保缴纳记录或相关证明材料（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）。

附件2-5  提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；

若提供声明函，参考格式如下：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

新疆维吾尔自治区人民医院(采购人名称) ：

我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

投标人名称：             （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

附件2-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

致：   （采购人）

在本项目投标截止时间前，我方郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。我方未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我方提供的声明函不实时，我方将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：____________________________

投标人名称(盖章)：

日期：

附件2-7  医疗器械经营备案凭证；或医疗器械生产许可证；或医疗器械经营许可证；或其他医疗器械生产、经营许可证明文件（根据所投内容提供）

附件2-8  投标人代表身份证明

（1）法定代表人身份证明

（适用于法定代表人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖投标人公章）

年  月  日

（2）授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人身份证复印件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或加盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或加盖人名章）

身份证号码：

年 月 日

（3）授权委托书

（适用于自然人授权代理人投标）

致：____________(采购人)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（          ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

附件2-9不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我方本项目投标活动，对以下事项作出承诺∶

一、我方和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我方和我本人在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我方如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通采购违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

附件2-10 投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）

三、医疗器械注册证（根据所投产品内容提供，非医疗器械产品无需提供）

四、进口产品合法来源证明

说明：

如果投标人为中国境内企业，所投产品为进口产品须提交投标人与国外生产厂家的代理协议或销售授权书等证明材料。

五、投标人供货业绩一览表（2019年1月1日至投标截止日）

| 年份 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标通知书中载明中标金额 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及电话 | 是否投入使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供供货合同或中标通知书复印件）

- 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态，如：设计联络阶段、供货阶段、供货完毕阶段、联调联试阶段等。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：  年 月  日

六、商务偏差表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定 和要求 | 投标文件的响应 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

注：商务条款主要包括报价要求、售后服务、保密要求（如有）、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 类型 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 邮 箱 |  |
| 法定代表人 （或负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

八、政府采购政策的证明材料

（一）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         项目编号：

标项号：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

（二）节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

（三）中小企业声明函（货物）

特别提示：

如果所投产品的制造商为大型企业则在下方单独注明：我方所投产品的制造商为大型企业，无需填写《中小企业声明函》。

如果所投产品的制造商为中、小、微型企业，请按实际情况填写《中小企业声明函》，格式如下：

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元¹ ，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

九、投标承诺书

投标承诺书

致：新疆维吾尔自治区人民医院

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次投标中我方无与其他投标人相互串通投标，或与采购人串通投标的行为；

（2） 在本次投标中我方无向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3） 在本次投标中我方无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我方没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我方不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我方愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以投标保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

十、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我方承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我方及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（如有）

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

十二、其他商务部分资料

招标文件中要求提交的其他商务部分资料或投标人认为需要提供的其它商务部分说明或资料。

十三、其他补充资料

为了便于尽快为投标人在招标文件规定时间内退还投标保证金及节省办理相关手续所耗时间，在此邀请投标人单独提供以下两项资料（投标文件中无需提供），建议密封后递交。未提供以下两项补充资料的，不构成不响应招标文件要求。

（1）补充资料一：开户许可证复印件；或银行账户信息（加盖公章）

若选择提供银行账户信息的，可以按以下格式格式提供：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

开户行号：

单位地址：

财务部门联系电话：

（2）补充资料二：投标保证金转招标服务费说明（如有）

投标保证金转招标服务费说明

国信招标集团股份有限公司新疆分公司：

我方如在新疆维吾尔自治区人民医院急救中心麻醉科心内科进口医用耗材采购项目（项目编号：GXTC-C-22510025） 标项 一 （标项号）中中标，请按照《招标服务费通知单》中的服务费金额从我方交纳的标项 一 （标项号）投标保证金RMB20000元 （大写：贰万元整）元中扣除，并开具

增值税普通发票

或按照以下信息开具增值税专用发票：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

投标人名称：       （公司公章）

20  年  月  日

第二部分  报价部分

一、开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | GXTC-C-22510025 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区人民医院急救中心麻醉科心内科进口医用耗材采购项目 |
| 标项名称 |  |
| 标项号 | 标项一 |
| 投标报价 单价合计 （元） | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 注：如有不一致，以大写为准。 |
| 投标保证金 | 人民币 贰万 元 |
| 交货期 | 供货商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。 |
| 供货周期 | 中标人自签订中标合同五个工作日后，按采购人要求供货24个月。 |
| 交货地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 其他声明（如有） |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或加盖人名章)：

日期：

（注：《开标一览表》除在投标文件中提供外，还须单独密封提交一份）

二、投标明细报价表

说明：

（1）表格格式见招标文件附件《投标明细报价表.xls》，投标人须在《投标明细报价表》中填写投标人名称、所投产品相关内容等，并由法定代表人或其委托代理人签字或人名章，纸质文件需加盖公章。

（2）投标人须提供电子版《投标明细报价表》（Excel格式），并制作成U盘（或光盘），如未按规定提供，将作无效投标处理。

（3）投标人须按《投标明细报价表》顺序填写明细报价表，不得随意打乱删减内容。

（4）《投标明细报价表》须按招标文件格式要求用Excel电子表格制作。电子表格应与纸质文档保持一致，两者有差异时，以纸质文档为准。电子表格与纸质文档具有同等法律效力。

（5）《投标明细报价表》除在投标文件中提供外，还须与《开标一览表》一起密封提交一份。

第三部分  技术部分

一、技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定 和要求 | 投标文件的响应 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 2 |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 3 |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

二、服务方案

服务方案包含但不限于：

1、配送方案

2、应急处理方案

3、服务体系：服务专业人员配备、服务响应时间、技术支持能力、培训方案

4、配送车辆安排、售后服务机构及联系方式，出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式等相关信息，后附相关证明等证明材料。

投标人：                            （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

三、仓储设施设备及备品库存证明材料

包含但不限于：

1、仓储面积

2、冷冻冷藏环境

3、仓储设备配置

4、备品库存情况

后附相关证明材料。

投标人：                            （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

四、所投产品市场使用情况

五、产品简要说明一览表

标项号、名称：标项一、急救中心血滤耗材采购

产品序号及名称：序号1：空心纤维血液滤过器

| 填报项目 |  | 填报内容 | 填报要求 （编制投标文件时此列可删除） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品注册证 | 产品名称 |  | 与注册证上的内容一致。 | 后附注册证复印件（如有） |
|  | 产品材质 |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 产品注册号 |  |  |  |
|  | 产品注册名称 |  |  |  |
|  | 注册证有效期 |  |  |  |
|  | 注册证批准日期 |  |  |  |
|  | 生产地址 |  |  |  |
| 生产企业名称 |  |  | 与注册证保持一致 |  |
| 产品认证 |  |  | 与认证证书一致（美国FDA认证；欧盟CE认证；FDA和CE认证；其他） | 后附证书复印件（如有） |
| 产品适用范围 |  |  | 与注册证上产品适用范围一致（如有） |  |
| 产品性能结构及组成 |  |  | 与注册证上产品性能结构及组件一致（如有） |  |
| 技术优势 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 简单介绍产品功能、用途、使用方法等。 |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

注：1、所投每个产品单独填报。

2、投标人所投产品的各项证明及技术资料，应按照所投产品在开标一览表填报顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

3、后附国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告、质量管理体系认证等（如有）。

六、产品技术支持文件（包含但不限于产品彩页或技术白皮书等）

七、售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品售后免费质保服务期限：

三、服务响应及到达现场的时间：

四、投标人的其他服务承诺：

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

八、质量保证承诺书

九、其他资料

招标文件中要求提交的其他技术资料，或投标人认为需要提供的其它说明和资料。

投标人：                  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或加盖人名章）

日期：

# 第七章 其它

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。