[image: image1.png]Xinjiang Xinzhijian Engineering Consulting Co.,Ltd




招 标 文 件

项目编号：2022xzj5-023
项目名称：新源县城市亮化及维护项目
采 购 人：新源县住房和城乡建设局
新疆新之建工程咨询有限公司

2022年05月

目    录

- 1 -

第一章  招标公告

- 4 -

第二章  投标须知前附表及投标须知

- 4 -

一、投标须知前附表

- 8 -

二、投标须知

- 27 -

第三章  合同条款

- 29 -

第四章  采购需求

- 36 -

第五章  投标文件格式



第一章  招标公告

一、项目基本情况
项目编号：2022xzj5-023 
项目名称：新源县城市亮化及维护项目
采购方式：公开招标
采购预算（最高限价）：502.90万元（伍佰零贰万玖仟元整）；

采购需求：对新源县县城道路照明系统进行亮化及维修改造服务，具体内容详见招标文件。

合同履约期限：自合同签订之日起至质保期结束。
本项目（不）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求： 
3.1 供应商须具备照明工程专业承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证，拟派安装项目负责人须具备机电工程专业贰级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证。
3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

4. 供应商不得存在下列情形之一：
4.1 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
4.2 与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
三、获取招标文件

时间：2022年05月13日至2022年05月20日，每天上午10:00至13:30时，下午16:30至19:00时（北京时间）在伊宁市解放路77号亚欧国际（新天地购物中心）九层新疆新之建工程咨询有限公司获取招标文件。
供应商获取招标文件时需提供以下资料：①加盖单位公章的营业执照复印件；②授权委托书或法人（负责人）身份证明及被委托人身份证的原件。所有资料必须在有效期内。

招标文件售价：200.00元/份，售后不退。如需开具发票请提供开票信息。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年06月08日16:00时（北京时间）
投标地点：伊宁市解放路77号亚欧国际（新天地购物中心）九层会议室
开标时间：2022年06月08日16:00时（北京时间）
开标地点：伊宁市解放路77号亚欧国际（新天地购物中心）九层会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.本公告发布于新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn），潜在供应商应于开标前注册成为政采云正式供应商。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名  称：新源县住房和城乡建设局  
地  址：新源县恰普河路61号
联系人：郭闯
联系电话：13319746777
2.采购代理机构信息

名  称：新疆新之建工程咨询有限公司 
地  址：伊宁市解放路77号亚欧国际（新天地购物中心）九层 
联系人：李梦琪
电  话：0999-8039929
第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

	项号
	内  容
	说明及要求

	１
	项目名称
	新源县城市亮化及维护项目

	
	项目编号
	2022xzj5-023

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	财政性资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	★采购内容
	对新源县县城道路照明系统进行亮化及维修改造服务，具体内容详见招标文件。

	2
	★预算及最高限价
	采购预算及最高限价：502.90万元（伍佰零贰万玖仟元整）；供应商投标报价若超过本标项采购预算（最高限价），其投标报价按无效投标处理。

	3
	质量标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	★供应商资格
	1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

2.具备照明工程专业承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证，拟派安装项目负责人须具备机电工程专业贰级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证。
3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

4.本次招标接受不联合体投标。

7.供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

	5
	★投标文件份数
	纸质版投标文件正本 1 份，副本 4 份；《开标一览表》1份（单独密封）；电子版投标文件 1份（单独密封）。

说明：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件1份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交）

供应商未按上述要求提供投标文件的，将可能导致投标无效。

	6
	★投标文件递交截止时间
	2022年06月08日16:00时（北京时间）

	7
	★投标有效期限
	投标截止后90天（日历日）

	8
	★投标文件递交地点
	伊宁市解放路77号亚欧国际（新天地购物中心）九层会议室

	9
	★开标时间、开标地点
	2022年06月08日16:00时（北京时间）

开标地址：伊宁市解放路77号亚欧国际（新天地购物中心）九层会议室

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	★投标保证金
	投标保证金金额：20000.00元（贰万元整）；

供应商应于2022年06月08日16:00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银、保函支付方式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。

开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户银行：中国银行乌鲁木齐市青年路支行

账号：107673584569

行号：104881006022

注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还；

2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）；

3.供应商缴纳投标保证金时，须备注所投“业务五部+项目名称的简称”。

	12
	招标文件售价
	招标文件售价 200.00 元/份。

	13
	对招标文件的质疑
	供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出：

①质疑函应以书面形式（详见 投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。

③联系部门：新疆新之建工程咨询有限公司

④联系电话：0991-8852780 
⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 业务五部

	14
	履约保证金
	无。

	15
	★交付期
	合同签订后15日内交货完工。对此项要求如有负偏离，则投标无效。

	
	★交货地点
	新源县县城

	16
	★付款方式
	货到现场、安装验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金待质保期结束后支付。

	17
	质保期
	贰年

	18
	政府采购政策
	一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

1、本项目小微企业价格扣除比例为 6% 。
2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下：
1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“第十六项 其他未列明行业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照竞争性谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》。
2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在服务采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3）若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

4）监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在响应文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环境标志产品须符合下列条件：

严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为谈判时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的。供应商须按照竞争性谈判文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书。

	19
	其他说明
	一、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

二、在本次招标项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)

	20
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	21
	其他说明：

（1）供应商须对第三章采购需求中的所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。

（2）供应商应对招标文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。
（3）在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（4）投标文件应编制页码及索引目录。

	22
	注意事项：

备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人（或负责人）或被授权代表的身份证原件、法定代表人（或负责人）授权委托书原件（法人本人到场只提供身份证原件，法定代表人（或负责人）资格证明书放入投标文件即可）、营业执照原件（或复印件加盖公章并有二维码可供查询）。开标结束后，采购人将对其资格进行审查。

	23
	中标服务费：由中标人支付，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。


二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本招标项目已经批准，采购人为新源县住房和城乡建设局，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人（或负责人）或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3交货期符合招标文件要求；

1.4.4交货地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。
2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1 质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。
5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用
供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人（或负责人）的，须持有法定代表人（或负责人）资格证明书和法定代表人（或负责人）身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人（或负责人）的，须持有法定代表人（或负责人）授权委托书和授权代表人的本人身份证。

10. 联合体投标
10.1 投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定： 

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11. 信用信息查询

★11.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2 查询截止时间：2022年06月08日16:00时（北京时间）。
★11.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。
11.4 信用信息查询由代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章招标公告

第二章投标须知前附表及投标须知

第三章合同条款

第四章采购需求

第五章投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。
12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,须经采购代理机构审核通过后获取。
14. 招标文件的澄清或修改

14.1 供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2 质疑项目的名称、编号；

14.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4 事实依据；

14.1.5 必要的法律依据；

14.1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。
14.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。
14.3 投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。
15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

★15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。
15.3 投标价格应包括：

价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1 投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含设备费、安装调试、运输及拆装、验收、保修、税金、培训费、风险费、税金、进口设备报关报检费、资料和售后服务及利润等一切费用），供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。进口设备所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。中标人供货时需向采购方出具报关单和商检单。
15.3.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。
★15.3.3 供应商应在《开标一览表》标明供应商报价；在《投标货物名称、数量、规格及报价明细表》提供明细服务报价。
15.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

★修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

投标保证金

16.1 投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3 投标保证金不接受银行保函，具体提交要求见投标须知前附表。凡未按招标文件要求提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

16.4 招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。
16.6 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：
16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：
16.8.1 供应商给采购代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）；同时须提供清晰的单位名称、纳税人识别号、开户银行名称、银行账号、银行行号。

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

招标答疑会和现场踏勘

17.1 本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。
（三）投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格证明文件、商务部分、技术部分。
21.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件（须加盖供应商公章）；
特定资格证明文件（照明工程专业承包资质证书、安全生产许可证、拟派安装负责人建造师执业证书、安全生产考核合格证书）；
法定代表人（或负责人）资格证明书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标及资格审查时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章；

不参与围标串标承诺书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)；

投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；
“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或网页打印件；

21.2 商务部分主要包括但不限于以下内容：
(1)投标函

(2)开标一览表

(3)报价明细表

(4)实质性响应一览表
(5)商务条款偏离表

(6)供应商近三年（2019年01月01日至今）类似项目业绩（附合同或者中标/成交通知书等复印件，证明资料应清晰反映项目名称、合同金额、合同签字盖章页信息。如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效。）
(7)拟派项目管理机构
(8)售后服务承诺

(9)虚假应标承担责任声明

(10)中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(11)节能、环保产品明细表（如有）

(12)供应商认为有必要提供的其他商务资料

21.3 技术部分主要包括但不限于以下内容：

(1)技术条款偏离表（供应商须对照第四章《采购需求》，对所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况）
(2)供应商所投产品技术支持资料（如产品合格证、检验检测报告或对外公开发行的印刷版彩页等）

(3)亮化维修服务方案

21.4 其他资料

22. 投标文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（6）、第21.2（1）—（5）、第21.3（1）-（3）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2 供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。
★22.3 招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩，否则视为非实质响应招标文件。
22.4 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.5 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在投标文件所附的“实质性响应一览表”、“合同条款偏离表”、“技术条款偏离表”中一一列出。

22.6 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.7 招标文件中分标项的，供应商须针对本单位所投标项分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。具体要求如下：

纸质版投标文件正本  1  份，副本  4  份，《开标一览表》1份（除投标文件外单独密封）；

电子版投标文件U盘  1  份（单独密封）

23.2 投标文件均须印刷体打印。

★23.3 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由授权代表签字人签字或盖章。修改处不按要求签字或盖章的投标文件将被认定为重大偏离，做无效投标处理。

23.4 响应文件的装订采用胶粘本。

23.5 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

（四）投标文件的递交

24. 投标文件的封装与标记

24.1 纸质版投标文件封面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人（或负责人）、授权代理人、地址、邮政编码、联系人及联系电话、编制时间”，投标文件封面右上角须标明“正本”、“副本”字样，同时加盖供应商法人公章、法定代表人（或负责人）印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套封皮注明“正本”、“副本”字样）。
24.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

24.3 电子版投标文件：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件一份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交）。
24.4 密封件外层正面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、授权代表姓名及联系电话”等字样，并标注“ 年 月 日 时 分（开标时间）开标前不得开启”，并在启封处加盖公章、法定代表人（或负责人）印章，并应确保密封完好。

24.5 供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

27. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回供应商。

28. 投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第24条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

28.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五）开标

29.开标

29.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派法人授权代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。
29.2 开标程序

29.2.1 供应商不足3个的，不得开标；
29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

29.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的授权代表检查所有供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

29.2.5 由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中载明的内容；如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。
29.2.6 唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

29.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封；
29.2.8 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

30. 资格审查

★30.1 开标结束后，采购人按照34.3.1条规定的资格证明文件内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。
30.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六）评标

31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由 5 人组成，其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

31.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。
32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1 评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1 综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。
33.2.2 评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

33.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.3.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
33.2.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2.6 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

33.2.7.1 分值汇总计算错误的；

33.2.7.2 分项评分超出评分标准范围的；

33.2.7.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

33.2.7.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

34. 评审方法和标准

34.1 资格审查
开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见34.4.1资格审查表。
34.2 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评标，本招标项目评标办法为综合评分法。评标分为符合性审查和详细评审两个阶段。
34.2.1 投标文件符合性审查
评标委员会应当通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。具体评审内容详见34.3.2符合性审查表。
34.2.2 投标文件详细评审
只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见34.3.3详细评审表。
34.3 评审办法和标准
34.3.1 资格审查表
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	资格审查
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明
	
	

	
	健全的财务会计制度
	提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供
	
	

	
	纳税证明
	提供近三月内任意一月的依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料
	
	

	
	缴纳社会保障资金证明
	提供社保机构出具的近三月内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供
	
	

	
	履行合同所必需的服务和能力
	提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力相关证明材料或声明
	
	

	
	无重大违法记录的书面声明
	是否提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	
	特定资格要求
	供应商是否照明工程专业承包叁级及以上资质证书、是否附有有效的安全生产许可证，是否附有拟派安装项目负责人机电工程专业贰级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证。
	
	

	
	供应商的授权委托书
	是否具备有效的投标代表的授权委托书，授权委托书应由法定代表人（或负责人）签名或签章并加盖企业公章。如为法定代表人（或负责人）参加投标，需提供法定代表人（或负责人）身份证明
	
	

	
	被授权人身份证
	是否具备有效的被授权人身份证复印件
	
	

	
	投标保证金
	是否按照招标文件要求缴纳投标保证金
	
	

	
	信用查询
	投标文件附有“信用中国”网站、中国政府采购网站网查询企业信用信息截图或打印件，且未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单
	
	

	
	不参与围标串标承诺书
	是否附有不参与围标串标承诺书
	
	

	备注：

1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。

2.合格供应商不足三家的，不进行评标。


34.3.2符合性审查表
	符合性审查
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	

	
	投标文件签署
	投标文件的签章符合招标规定
	
	

	
	响投标文件份数
	投标文件份数符合招标文件要求
	
	

	
	递交的投标文件
	供应商递交的投标文件按照招标文件要求提供。
	
	

	
	投标报价
	投标文件针对同一种设备材料未出现了两个或两个以上的报价；投标报价未超过项目采购预算或最高限价的；
	
	

	
	供货范围
	响应文件载明的供货范围符合招标文件的要求
	
	

	
	交付期
	投标文件载明的交付期未超过招标文件规定的期限
	
	

	
	质保期
	投标文件载明的质保期满足招标文件规定的期限
	
	

	
	投标有效期
	投标文件载明的投标有效期未超过招标文件规定
	
	

	
	其他实质性要求
	响应文件文件未出现不满足竞争性磋商文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间,供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容。
	
	

	
	其他无效情形
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形
	
	

	备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。


34.3.3详细评审表
报价评审表
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分
（30分）
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位）
注：对小微企业价格优惠计算方法按“本须知前附表”18项执行。


商务评审表
	商务部分（20分）
	评审因素
	分值
	评分标准

	
	类似项目业绩
	0-4
	供应商近三年（2019年01月01日至今）的类似项目业绩，每提供1项业绩得1分，满分4分。以供应商提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。

	
	项目管理机构
	0-3
	拟派安装服务项目管理机构附有施工员、质量员、安全员每一项加1分，满分3分。以提供的资格证书为准，未提供证书的不计分。

	
	安装项目负责人经验
	0-2
	拟派安装项目负责人近三年类似项目负责人经验，每一项得1分，满分2分。以提供中标通知书或合同复印件或验收报告等能够反映项目负责人身份的证明资料，未提供证明文件的不计分。

	
	售后服务
	0-9
	有售后服务承诺得1分；承诺在保修期内一年进行一次巡查加1分，一年进行两次巡查加2分；售后服务承诺中附有故障响应时间、维修处理措施的承诺加2分；故障响应时间、维修处理措施完善、内容全面可行、操作性强加4分，满分9分。

	
	节能、环保
	0-1
	供应商所投采购一览表 所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产 品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发 布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品得0.5分，国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书得0.5分，满分1分。未提供证明材料的不得分。

	
	标函质量
	0-1
	标书制作一般得0.5分；标书制作美观、目录及页码完整有序得1分。


技术评审表

	技术部分（50分）
	评审因素
	分值
	评分标准

	
	技术参数响应
	0-10
	技术参数须对第四章所有技术要求条款逐条列出是否响应。对每一条负偏离扣2分，扣至0分为止。满分10分。

	
	功能
	0-7
	产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得3分；优于招标文件使用要求加4分，满分7分

	
	服务方案
	0-15
	附有提供安装方案得2分；安装服务方案内容完整加4分；安装技术服务方案内容全面、可操作强加6分；方案中附有验收内容，且验收内容详实加3分。满分15分。

	
	质量安全保障措施
	0-11
	附有质量安全保障措施得2分，质量安全保障措施内容全面，方法得当加4分，能够提出项目的潜在质量安全隐患并附有详实的防患措施加5分，满分11分。

	
	进度计划
	0-7
	附有进度计划得3分，进度计划安排合理、可行加4分，满分7分。


定标原则

35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
36. 评标过程的保密

36.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七）授予合同

37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1 投标文件满足招标文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

39. 中标通知书

39.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停招标投标活动。

39.3 中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。 

40. 合同的签订

40.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

41.质疑与投诉

41.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.2 质疑函的必备内容

（1）供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人（或负责人）的电话号码、联系人电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函须加盖单位公章，由法定代表人（或负责人）签章。

（7）委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人（或负责人）和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人（或负责人）签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

41.3 质疑应符合下列条件：

⑴质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

⑵质疑函内容符合相关的规定；

⑶在规定的有效期限内提起质疑；

⑷招投标监管部门规定的其他条件。

41.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。
42.履约担保（本项目不适用）

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

42.1.1 履约担保采用下列  /  方式

（1）、履约保证金担保方式： / 

1）银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。
42.1.2 履约保证金：无
42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43. 中标服务费

43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除；
43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。
44. 其他
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

附件

第三章  合同条款
采购合同
甲方：                                                      
乙方：                                                      
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、甲乙双方经平等友好协商，订立本合同，以便共同遵守。

乙方受甲方的委托，进行亮化维修。
安装材料、规格：详见招标文件及中标人《投标文件》
甲方提供制作场地和电源，并负责协调各个工种之间的工作，如因甲方协调原因，造成工期延误，交付期限顺延。

乙方负责亮化维修，并负责质保贰年，质保期内如出现故障，由乙方全权负责（人为因素和不可抗拒因素不在保修范围内）。交付贰年后出现故障，乙方收取材料费。

交付使用期贰年内，如出现故障，乙方应在48小时内到达现场进行维护。
合同总价款为￥      元（大写：      ）。货到现场、安装验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金待质保期结束后支付。
本项目于     年    月    日交付使用，如遇不可抗拒因素，顺延交付期限。
乙方在亮化维修过程中，出现意外造成人员及财产损失，由乙方负责。
备注：                                                                                                                                                              
违约责任：
乙方责任：乙方必须按合同签订日期交付，如超过交付日期。按合同总金额的  5  ‰每天进行罚款。

其他未尽事宜，甲乙双方经协商后，签订补充协议；协商不成，可向原告所在地法院起诉。

本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，甲乙双方自签字盖章之日起生效。补充协议及扫描件与原合同具有同等的法律效益，其他事项按(中华人民共和国民法典)规定执行。

甲方名称：                      乙方名称：
甲方签字盖章：                  乙方签字盖章：

电        话：                  电        话：

年    月   日                   年   月    日

第四章  采购需求

采购需求
新源县城市亮化及路灯维修采购清单
	序号
	货物名称
	型号、规格
	数量
	单位
	备 注

	1
	圆形灯罩
	PC球罩350mm，口径145mm
	2000
	个
	

	2
	锥形灯罩
	PE球罩，边长350mm，口径145mm
	2500
	个
	

	3
	LED防水驱动电源
	65W1.2-2.3A-230-1150
	200
	个
	

	4
	LED中国结
	PETG宽1米*2米高*80W
	320
	套
	

	5
	LED国旗
	PETG宽1.2米*0.83米高*100W
	260
	套
	

	6
	LED泛光灯
	150A220A-5700K8A1DGXY-II-200W-AC220V
	48
	台
	

	7
	电动压线钳子
	NE-400
	1
	把
	

	8
	电动断线器
	EC-50M
	1
	台
	

	9
	LED灯笼串
	PETG800MM，三个灯笼一串
	210
	套
	

	10
	LED灯笼串
	PETG800+600+400MM，三个灯笼一串
	150
	套
	

	11
	红绿灯控制器
	XHJ-CW-GA-ST1648
	5
	台
	

	12
	LED彩色抱树灯
	RGBW-24W-DC24V-DMX512-270*65*195mm
	240
	台
	

	13
	LED泛光灯
	150A220A-5700K8A1DGXY-II-100W-AC220V
	60
	台
	


新源县南公园玻璃钢产品清单
	序号
	名称
	参考图片
	长（CM)
	宽

（CM)
	高（CM)
	电压
	功率
	单位
	数量
	备注

	1
	大羊驼
	[image: image2.png]



	137
	50
	150
	24V
	150W
	只
	1
	

	2
	孔雀3号
	[image: image3.png]



	142
	48
	83
	24V
	100W
	只
	1
	

	3
	兔子
	[image: image4.png]



	71
	35
	31
	24V
	35W
	只
	2
	

	4
	发光向白葵
	[image: image5.png]


[image: image6.png]



	80
	35
	123
	24V
	100W
	棵
	2
	

	5
	
	
	88
	52
	180
	24V
	100W
	棵
	2
	

	6
	
	
	100
	54
	220
	24V
	120W
	棵
	2
	

	7
	发光竹子
	[image: image7.png]



	高度1.5米/1.8米/2米 
	24V
	95W
	颗
	10
	

	8
	蘑菇
	[image: image8.png]



	45
	65
	122
	24V
	150W
	个
	1
	

	9
	蒲公英-RGB
	[image: image9.png]



	80
	80
	200
	24V
	48
	个
	6
	

	10
	竹笋大号
	[image: image10.png]



	20
	20
	68
	24V
	15W
	只
	4
	

	11
	蜗牛
	[image: image11.png]



	105
	55
	75
	24v
	150W
	只
	2
	

	12
	飞马
	[image: image12.png]



	195
	150
	207
	24V
	250W
	只
	1
	

	13
	郁金香
	[image: image13.png]



	高度70CM 8株/组 
	24V
	4W
	株
	1000
	

	14
	麦穗灯
	[image: image14.png]



	高度70CM 20株/组 
	24V
	10W
	株
	500
	

	15
	玫瑰花
	[image: image15.png]



	高度70CM 8株/组 
	24V
	4
	株
	1000
	


新源县亮化项目清单
	序号
	货物名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	1
	LED泛光灯
	150A220A-5700K8A1DGXY-II-100W-AC220V
	台
	300
	

	2
	LED不锈钢草坪灯
	23W-AC220V-80CM-6000K
	个
	240
	

	3
	LED球泡灯
	LED50W-E27-AC220V
	个
	40
	

	4
	LED数码管
	DC24V*1000MMLED*12W
	条
	1300
	

	5
	电缆
	YJV22*4*6+1
	米
	2000
	

	6
	电缆
	[image: image16.png]


YJV22*5*16+1
	米
	1500
	

	7
	电缆
	YJV22*2*2.5+1
	米
	3500
	

	8
	电缆
	YJV*4*6+1
	米
	2000
	

	9
	电缆
	YJV*2*1.5+1
	米
	2000
	

	10
	电缆
	YJV*2*2.5+1
	米
	2000
	

	11
	监控线缆铺设
	RVVP*7*2.5
	米
	700
	

	12
	蘑菇亭
	LED3.5M*2.5M*DC24V
	平方米
	30
	采用夜景亮化灯具

	13
	LED灯泡
	DC24V-60CM/串*5CM/个*IP67*2W
	个
	300
	

	14
	LED霓虹灯带
	LED12W-DC24V*100CM
	米
	300
	

	15
	洗墙灯
	WWL12Y-12W-DC24V
	条
	100
	

	16
	高压配电柜
	HXGN12*10KV
	台
	1
	

	17
	低压配电柜
	GGD*400V
	台
	5
	

	18
	发光警示灯箱
	80CM*50CM*20CM*1.8M
	个
	3
	


新源县广场亮化维修工程清单

	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	金卤灯
	250W-AC220V
	台
	40
	此份报价包含安装、税金、运费等工程LED保修贰年

	2
	LED洗墙灯
	WWL12Y-12W-DC24V
	米
	200
	

	3
	拆除安装洗墙灯U型槽
	U型槽铝型材H-50-30-100MM
	个
	6000
	

	4
	拆除安装灯带U型槽
	U型槽铝型材H-22-16-1000MM
	米
	6170
	

	5
	庭院灯LED灯头白光
	H550*560MM-铝材+亚克力罩-10W-AC220V
	盏
	10
	

	6
	LED球泡灯
	LED50W-E27-AC220V
	个
	99
	

	7
	编程内容
	春节、元旦、元宵节、国庆、八一、七一、六一、五一等节目内容
	个
	2
	

	8
	微电脑时空开关
	KG316T
	台
	15
	

	9
	LED泛光灯
	150A220A-5700K8A1DGXY-II-100W-AC220V
	台
	14
	

	10
	LED射灯蓝色
	15W-AC220V
	台
	2
	

	11
	LED防水电源
	CA-400RH-24YH
	台
	90
	

	12
	电缆
	YJV22*3*10+1
	米
	500
	

	13
	屏蔽线缆铺设
	RVVP*7*2.5
	米
	300
	

	14
	硅酮建筑密封胶
	GB/T14683-2003
	件
	27
	

	15
	投光灯金色
	LED12W-AC220V
	台
	10
	

	16
	投光灯
	钠灯150W-AC220V
	台
	14
	

	17
	中杆灯灯泡
	金卤灯400W-AC220V
	个
	27
	

	18
	中杆灯整流器
	金卤灯400W-AC220V
	台
	27
	

	19
	中杆灯触发器
	金卤灯CD-2A-AC220V
	个
	27
	

	20
	高杆灯灯泡
	钠灯400W-AC220V
	个
	42
	

	21
	高杆灯整流器
	钠灯400W-AC220V
	台
	42
	

	22
	高杆灯触发器
	钠灯CD-2A-AC220V
	个
	42
	


新源县广场音乐喷泉维修工程清单

	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	LED防水七彩灯　
	LED-15W-AC220V-51
	台
	120
	此份报价包含安装、税金、运费等工程LED保修贰年

	2
	不锈钢水泵
	QSP40-8-1.5
	台
	8
	

	3
	不锈钢水泵
	QSP22-28-3
QSP25-17-2.2
	台
	3
	

	4
	不锈钢水泵
	QSP25-17-2.2
	台
	3
	

	5
	电缆　
	JHS3*4
	米
	100
	

	6
	电缆头
	JHS*300/500V*4*10
	个
	758
	

	7
	控制柜检修
	音乐喷泉电路柜
	项
	1
	


新源县小广场亮化维修工程清单

	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	LED草坪灯
	 LED草坪灯
	23W-AC220V-80CM-6000K
	台
	此份报价包含安装、税金、运费等工程LED保修贰年

	2
	金卤灯
	金卤灯
	J150W-AC220V
	台
	

	3
	金卤灯
	金卤灯
	HP250W-AC220V
	台
	

	4
	电缆
	电缆　
	YJV22*3*6+1
	米
	

	5
	漏电保护器
	漏电保护器
	LC1D32M7C-32A-AC3-380V
	个
	

	6
	微电脑时空开关
	微电脑时空开关
	KG316T
	个
	

	7
	PVC管
	PVC管
	PVCD50MM*3M*3.2MM
	米
	


说明：为有助于供应商选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。

第五章  投标文件格式
目   录
一、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

（二）特定资格证明文件
（三）法定代表人（或负责人）资格证明书及授权委托书

（四）不参与围标串标承诺书

（五）投标保证金

（六）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或网页打印件
二、商务文件

(一)投标函

(二)开标一览表

(三)报价明细表

(四)实质性响应一览表
(五)商务条款偏离表

(六)供应商近三年（2019年01月01日至今）类似项目业绩
(七)项目管理机构

(八)售后服务承诺书

(九)虚假应标承担责任声明

(十)中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(十一)节能、环保产品明细表（如有）
(十二)供应商认为有必要提供的其他商务资料
三、技术文件

(一)技术条款偏离表

(二)供应商所投产品技术支持资料

(三)亮化维修服务方案
四、其他资料
一、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（须加盖公章）
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须加盖公章）
须提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司无需提供）。

3、具备履行合同所必需的服务和专业技术能力
具备履行合同所必需的服务和专业技术能力声明函
(采购人名称)      ：
对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的服务和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施工程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明！
供应商：（公章）
法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须加盖公章）
（1）须提供的近三个月内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。
    （2）须提供社保机构出具的近三个月内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供。

5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录
近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

   （采购人）  ：
在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（公章）
法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

（二）特定资格证明文件（加盖公章）
须附照明工程专业承包资质证书、安全生产许可证、拟派安装负责人建造师执业证书、安全生产考核合格证书复印件；
说明：上述证件的公证件，本次招标不予认可。住房和城乡建设部同意推行建筑业企业电子化证书的地区可提供电子证书打印件。

（三）法定代表人（或负责人）身份证明及法定代表人（或负责人）授权委托书
  法定代表人（或负责人）资格证明书
单位名称：
所属行业：
地址：

营业期限：
成立时间：
经营范围：
姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人（或负责人）。


特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：如为法定代表人（或负责人）参加磋商，只需提供法定代表人（或负责人）身份证明。
法定代表人（或负责人）授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：


供应商（盖公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（四）不参与围标串标承诺书
不参与围标串标承诺书
本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
项目编号：    

供应商单位名称：
供应商法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：
供应商盖章

年   月   日
（五）投标保证金
提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（六）附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或网页打印件
（查询时间：须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内）

二、商务文件
（一）投标函

投 标 函

                      （采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装维修服务，投标总价       元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见明细报价表。
⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备材料的质保期为     年。

4.我方承诺交付期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。
3.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。
4.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。
5.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

6.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

7.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

8.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

9.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

10.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

11.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

12.综合说明：

（1）设备材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。
（2）易损件、配件及供应方式。
（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。
（5）技术服务。
（6）运输方式。
（7）要求项目单位提供的配合。
（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。
（9）其它。
13.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

  年   月    日
（二）开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                                      

项目名称：

项目编号：2022xzj5-023                                     单位：元
	采购内容
	设备材料费
	安装服务费
	运杂费
	安装完工期
	投标总报价
	备注

	城市亮化及维修
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）
	

	
	


投标单位授权代表签字：                        供应商（盖公章）：

注：1、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。
(三) 报价明细表

投标产品名称、数量、规格及报价明细表

（此表由各供应商按照每包招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                        
	序号
	名 称
	规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	合价
	生产厂家及品牌
	备 注

	1
	（所投的全部设备材料、服务内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	安装服务费
	

	9
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（万元）
	


投标单位授权代表人签字：                           供应商（盖公章）：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

（四）实质性响应一览表
实质性响应一览表

项目名称：                                             项目编号：    
	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款或投标页码
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、对于招标文件加“★”条款的响应，如有偏离，其投标文件无效。

2、本表中未列明条款、内容与正文不一致的，均以正文为准。
供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（五）商务条款偏离表
商务条款偏离表

项目名称：                                           项目编号:

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商在上表中填报的内容，须包括本文件《供应商须知前附表》提出的“交货完工期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”等实质性商务内容，否则，磋商无效。如有偏离，须逐一列出。
供应商（盖公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日
（六）供应商近三年（2019年01月01日至今）类似项目业绩
供应商近三年类似项目业绩表
	序号
	设备材料名称
	数量规模
	合同价格
	业主名称/联系人/电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：近三年相关类似业绩，每项业绩须附证明资料如中标/成交通知书或与使用单位签订的合同的复印件，未提供证明材料的评审时不予计分。如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效。
供应商（盖公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（七）项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	证书
	专业
	主要资历、经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本项目一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员，上述人员均为我公司在职人员，须附近三个月内任意一月的社保缴纳证明。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

2、后附人员相关证书、资格证书等复印件。未附相关资格证书的，评审时不予计分。
（八）售后服务承诺书

售后服务承诺书
根据供应商自身情况及招标文件要求自行编制，至少包括但不限于以下内容：

1、运维服务方案（包含售后响应时间、故障处理、技术支持等）

2、驻场服务
3、其他优惠承诺
供应商（公章）：

法定代表人或企业负责人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

（九）虚假应标承担责任声明
虚假应标承担责任声明

        （采购人名称）      ：
我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开标、评审、中标公告过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签名或签章）：

日  期：  年  月  日

（十）中小微企业声明函及其他资料（如中小微企业需提供下列资料，如为大型企业可不提供）
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业的的具体情况如下：

   （标的名称）  ，属于采购文件中明确的所属行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
   （标的名称）  ，属于采购文件中明确的所属行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  供应商名称：       （加盖公章）       
                          日   期：  年   月   日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若为全部材料及服务均有监狱企业或残疾人企业提供，供应商须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

3、成交的供应商的《中小微企业声明函》将作为成交结果公告一并公示。
（十一）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）

环境标志产品明细表
项目编号、包号：                                                 价格单位：元

	序号
	产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：
1.供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

                                              日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表
项目编号、包号：                                                  价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。
单位名称（盖公章）：

                                              日  期：    年    月    日

（十二）供应商认为有必要提供的其他商务资料

1、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；（格式自拟）

2、供应商如提供的货物涉及快递和包装，须提供《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的承诺书；（格式自拟）
三、技术部分
（一）技术条款偏离表
技术条款偏离表
项目名称：                                         项目编号：

	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离
	技术支持资料所在投标文件页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…

…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）供应商所投产品技术支持资料
如产品合格证、检验检测报告或对外公开发行的印刷版彩页等
（三）技术服务方案

亮化维修服务方案（格式自拟）

根据供应商自身情况及招标文件要求自行编制，至少包括但不限于以下内容：
1、亮化维修服务方案；

2、质量及安全保障措施；

3、进度计划安排；

4、需要列明的其他方案
四、其他资料
此部分填报：

1.招标文件未提供格式的内容

2.供应商认为有必要的其他资料







法定代表人（或负责人）身份证


复印件（正面）
































法定代表人（或负责人）身份


证复印件（反面）
































代理人身份证复印件


（正面）
































代理人身份证复印件


（反面）





























2

