竞争性磋商文件

项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目

项目编号：XJSZG2022-40

采购人：新疆财经大学（盖章）

联系人：罗老师

联系方式：0991-7843541

采购代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司（盖章）

联系人：卢妍琴

联系方式：17699918685

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	4

第三章评审方法及标准	23

第四章合同草案条款	26

第五章响应文件组成	27

第六章项目采购需求	53

- 竞争性磋商公告

项目概况

新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目的潜在供应商应在新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心11层1107室获取招标文件，并于 2022年6月6日下午16 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJSZG2022-40

项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目

预算金额：139.347326万元

最高限价：139.347326万元

采购需求：浴室空气源设备

合同履行期限：自中标之日起50个工作日（含调试运行）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照；

3.2在中国裁判文书网有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。

3.3在“信用中国”网站被列入失信被执行人、税收违法黑名单，将拒绝本次政府采购活动；在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。

3.4供应商不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入行政处罚信息、严重违法失信企业名单；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间： 2022年5月27日至 2022年6月2日，每天上午10：30至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，周末、法定节假日除外）

地点：新疆守正项目管理咨询有限公司(新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心11层1107室)

方式：现场获取（现金）

售价：300/份（逾期不售，售后不退）

四、响应文件提交

截止时间：2022年6月6日下午16点 00 分（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心11层1107室

五、开启

时间：2022年6月6日下午16点 00 分（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心11层1107室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

所有投标人购买磋商文件时请携带以下资料逐页加盖企业公章的复印件一套。

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及被授权人的身份证原件；（2）营业执照复印件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆财经大学

联系方式：0991-7843541

2.采购代理机构信息

名 称：　新疆守正项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心11层1107室

3.项目联系方式

项目联系人：卢妍琴

电　话：　17699918685

第二章  磋商须知

- 磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称及 编号 | 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 项目编号：XJSZG2022-40 |
|  | 采购预算 | 139.347326万元 |
|  | 发布网址 | 《新疆政府采购网》（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 2 | 交货期 | 自中标之日起50个工作日（含调试运行） |
|  | 质保期 | 自验收合格之日起2年 |
|  | 采购内容 | 浴室空气源设备 |
| 3 | 采购人 | 采购人：新疆财经大学 联系人：罗老师 联系方式：0991-7843541 |
| 4 | 采购代理机构 | 名 称：新疆守正项目管理咨询有限公司 联系人：卢妍琴 联系电话：17699918685 邮 箱：568799310@qq.com |
| 5 | 投标人产生方法 | 公告 □投标人库抽取 □专家和采购人推荐 |
| 6 | 投标报价的要求 | 本项目最高限价为139.347326万元，各投标人投标报价均不得超过此限价，否则按废标处理。 投标报价方式：直接填报金额 |
| 7 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 3.本项目的特定资格要求： 3.1、具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照； 3.2在中国裁判文书网有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。 3.3在“信用中国”网站被列入失信被执行人、税收违法黑名单，将拒绝本次政府采购活动；在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。 3.4供应商不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入行政处罚信息、严重违法失信企业名单； 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.6本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 项目现场勘察 | 不组织，自行踏勘 □组织：____________________ |
| 9 | 联合体 | 不接受 □接受 |
| 10 | 澄清或者修改时间 | 磋商截止时间5日前 |
| 11 | 递交磋商响应文件的截止时间和地点 | 时间：2022年 6月 6 日16时00分(北京时间) 地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心11层1107室 |
| 12 | 磋商响应文件开启时间和地点 | 时间：2022年 6 月 6 日16时00分(北京时间) 地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心11层1107室 |
| 13 | 磋商保证金 | □不要求提供 |
|  |  | 要求提供。 1、磋商保证金金额：壹万叁仟玖佰元整（¥13900元） 2、形式：必须从投标供应商基本账号以电汇、转账形式； 3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）； 4、账户信息： 收款单位全称：新疆守正项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 行 号：105881000575 银行账号：65050161604100001075 注：打款时备注项目名称及用途。 退保证金须知： (一)退还方式： 1.为了方便投标人办理退还保证金的手续，可在投标文件递交截止时间当天准备好所需材料，由本项目的项目负责人代为收取办理。 2. 投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。 （二）退还保证金所需资料： 1.退还保证金对开收据一份（原件）； 退还时，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写： 2.投标单位开户许可证复印件一份。 注：若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 |
| 14 | 磋商响应有效期 | 自响应文件截止时间起90日(日历日) |
| 15 | 响应文件份数 | 正本_1_份，（单独密封），并标明“正本”字样。 副本 2 份，（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样 电子U盘文件1份，（单独密封）(□扫描件， Word) 正、副本不得采用活页装订，需采用胶装形式，否则视为无效标处理，响应文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应磋商文件要求，投标将被拒绝。 |
| 16 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 项目编号：XJSZG2022-40 2022年 6 月 6 日16时00分前不得拆封 投标人名称：____________________ |
| 17 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉记录，在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）中的查询结果。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。本项目信用记录查询截止时点为2022年 6 月 6 日16时00分 □投标人自行查询通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉记录，在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）中的查询结果，如实提供无不良信用记录承诺并加盖投标人公章。本项目信用记录查询截止时点为2022年6 月 6 日16时00分 |
| 18 | 采购资金的支付方式和时间 | 1、付款币种： 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 合同签订后，支付至合同价的30%作为预付款，货到现场支付至合同价款的60%。所有设备安装和调试以及内装、刷卡系统完成，待甲方验收合格出具报告后，支付至合同总金额（扣除暂列金）的90%。待审计结束后支付至结算价97%，预留合同结算价款的3%作为产品质量保证金，质保期满2年，一次性支付3%的质量保证金。 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。 |
| 19 | 履约保证金 | 不要求提供 提供，履约保证金的金额：签约合同价10%；中标人在领取中标通知书10日内，以银行保函方式，向采购人缴纳后30日内双方签订合同。 |
| 20 | 采购代理服务费 | 1、招标代理费：招标代理服务费参考《国家计委关于印友<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002] 1980 号)、《国家发展改革委办公厅<关于招标代理服务收费有关问题的通知>》(发改办价格[2003]857号)、《国家发展改革委办公厅<关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知〉》(发改价格[2011] 534号)计算，下浮30%后收取代理服务费； 2、中标单位须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费； |
| 21 | 核心产品 | 为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为成交的唯一依据。供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供核心产品品牌相同的，按上款规定执行。 该项目核心产品为：超低温空气源热泵、热水供水泵、热水循环泵、控制柜1、控制柜2、电控装置 |
| 22 | 环境标志、节能产品的约定 | 列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 23 | 政府采购政策功能 | 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具竞争性采购文件要求的《中小企业声明函》，否则磋商时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| 24 | 其他规定 | 开标时须携带：1.营业执照复印件。2.法定代表人身份证明书原件及身份证原件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（附法人身份证及委托人身份证正反面）。 |

- 磋商须知正文

一、总则

1.定义

1.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

1.2“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

1.3“投标人”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的投标人通过磋商须知前附表所述方式产生。

1.4“磋商小组”是依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行竞争性磋商采购活动职责的3人以上单数的磋商成员。

2.采购项目预算

2.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见磋商须知前附表。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；具有独立承担民事责任的能力且经营范围包含本次项目采购内容；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

2）投标人必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系须附售后服务承诺函，应能提供本地化技术服务相关的证明材料。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4）投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉记录，在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）中的查询结果（打印件并加盖公章），查询时间必须在公告期内；

5）本项目不接受联合体投标。

6）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标。

3.2投标人存在下列情形之一的不得参加竞争性磋商：

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.参与磋商的费用

4.1无论磋商的结果如何，投标人应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明。

6.项目现场勘察

6.1本项目是否组织现场勘察见磋商须知前附表。

6.2投标人应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。投标人未在指定时间进行勘察的，采购人不再另行组织。

6.3勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

6.4采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、磋商文件

7.磋商文件的组成

7.1磋商文件由下列文件组成：

第一部分  商务部分

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 评审方法及标准

第四章 合同草案条款

第五章 响应文件组成

第二部分  技术部分

第六章  项目采购需求

7.2磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，对磋商文件进行澄清或者修改的内容，为磋商文件的组成部分。

7.3磋商小组根据与投标人磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

7.4投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8.磋商文件的澄清或者修改

8.1在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

8.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人，不足5日的，顺延投标人提交首次响应文件截止时间。

9.偏离

9.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足或不响应磋商文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。

9.2除政府采购法律法规相关规定外，磋商文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。

三、响应文件

10.一般要求

10.1投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

10.2投标人提交的响应文件及投标人与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

10.3除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

10.4投标人应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

10.5磋商响应文件应采用书面形式，磋商文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

11.响应文件的组成(采购人可根据实际情况对以下项目标注★)

11.1响应文件应包括但不限于下列内容：

11.1.1商务部分

(1)磋商响应声明

(2)报价一览表及分项价格表

(3)商务条款偏离表

(4)磋商保证金

(5)投标人符合资格条件的证明文件

(6)磋商须知前附表要求投标人须提供的其他资料

（7）投标人企业类型声明函

（8）中小企业声明函

（9）中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（10）监狱企业声明函

（11）残疾人福利性单位声明函

注：(7-11)项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。

11.1.2技术部分

（1）项目实施方案（格式自定）

（2）技术响应与偏离表

（3）服务承诺及管理措施（格式自定）

（4）拟投入本项目的人员及设备一览表

（5）其它资料

11.2证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

11.2.1供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

11.2.2上款所述的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人或使用单位开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

（4）根据项目需求和特点，还应包含项目实施整体方案、项目进度计划、项目人员配备、售后服务承诺等有关内容。

（5）供应商应注意采购单位在技术规格中指出设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

11.3在磋商过程中，投标人根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

11.4磋商文件规定可能发生实质性变动的，投标人应当在《技术/商务响应与偏离表》中的对应内容处注明。

11.5投标人无论成交与否，其响应文件不予退还。

12.报价

12.1投标人应按磋商文件规定的服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

12.2投标人必须按报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标人在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

12.3投标人的最终报价不得超过采购项目预算。本次采购项目的预算见磋商须知前附表。

13.磋商保证金

13.1本项目是否交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。

13.2磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应以电汇、网银等非现金形式，在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳。磋商保证金有效期应当与本章磋商须知前附表规定的磋商响应有效期一致。未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的响应文件。

13.3未成交投标人的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交投标人的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.4有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1)投标人在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)投标人在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(5)磋商文件规定的其他情形。

14.磋商响应有效期

14.1磋商响应有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对投标人具有法律约束力。响应文件有效期从磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。

15.响应文件的签署及规定

15.1投标人应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

15.2响应文件正本和副本应用不褪色的材料打印或书写，并按磋商文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。响应文件中的任何加行、涂改、增删，应加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。否则，将导致响应文件无效。

15.3在磋商过程中，投标人按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件和最后报价，应打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字，加盖单位公章。否则，将导致响应文件无效。

16.响应文件的密封和标记

16.1响应文件正本1份，（单独密封），并标明“正本”字样。副本2份，（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样，电子U盘文件1份，（单独密封），加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权代表签字。

16.2响应文件封套或外包装上应写明的内容见磋商须知前附表。

16.3响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

17.响应文件的递交

17.1响应文件应在磋商须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

17.2在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或磋商小组应当拒收。

18.响应文件的补充、修改或者撤回

18.1投标人在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其授权代表签字。

18.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、磋商与评审

19.磋商小组

19.1磋商与评审由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

20.初步审查

20.1磋商小组应当对投标人提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关投标人。

(1)投标人未按照磋商文件规定提交磋商保证金的；

(2)未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3)响应有效期不足的；

(4)投标人不满足磋商文件投标人资格条件或未按照磋商文件规定提供资格证明材料的；

(5)响应文件不满足磋商文件实质性条款的。响应文件是否实质性响应磋商文件，由磋商小组依据磋商文件规定、投标人响应文件及磋商情况认定；

(6)其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

20.2、完备性及符合性审查标准

评标委员会将对通过《初步审查标准》的投标人递交的响应文件按《完备性及符合性审查标准》进行审查。如果响应文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

如果响应文件初步评审符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行，若符合要求的供应商只有1家时，评标委员会应认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

21.澄清

21.1磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.磋商

22.1初审结束后，磋商小组所有成员集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。投标人应派其法定代表人或授权代表参加磋商。

22.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

22.4投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.5磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案。

22.6磋商小组应当根据实际情况与投标人进行磋商，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。

22.7已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人或采购代理机构应当退还退出磋商的投标人的磋商保证金。

22.8磋商结束后，投标人按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

23.最后报价

23.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于2家。

23.2最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动或增加新的需求，最后报价不得高于首轮报价。

24.最后报价评审

24.1最后报价计算错误修正的原则

(1)最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

(3)分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

(4)如果投标人不接受对其错误的更正，其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

24.2价格得分：以投标人的最后报价作为价格评分依据。价格评分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分＝(评审基准价/评审价)×价格分

25.综合评审

25.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

25.2评审办法及标准见第三章。

25.3评审时，磋商小组成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

26.提出成交投标人

26.1磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选投标人，并编写评审报告。

26.2评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.确定成交投标人

27.1采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

27.2采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，最大程度满足磋商文件规定的各项综合评价标准即综合得分最高为成交投标人。

27.3采购人自行组织磋商的，应当在评审结束之日起5个工作日内确定成交投标人。

28.磋商终止

28.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.重新评审

29.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

30.保密

30.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

31.禁止行为

31.1投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

五、成交结果信息公布与签订合同

32.成交信息的公布

32.1成交投标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应在磋商须知前附表中规定的公告媒体上公布成交结果信息。

32.2磋商文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前磋商文件已公告的，不再重复公告。

32.3采用书面推荐投标人参加采购活动的，在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。

33.成交通知

33.1成交投标人确定后，采购人或采购代理机构在发布成交公告的同时以书面形式向成交投标人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交投标人具有同等法律效力。

34.履约保证金

34.1成交投标人按照磋商须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2成交投标人没有按照磋商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

35.签订合同

35.1磋商文件、成交投标人的响应文件、补充文件、履约包含等均为签订政府采购合同的依据。

35.2成交投标人应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

35.3采购人不得向成交投标人提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交投标人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

35.4自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在磋商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

36.采购代理服务费

36.1成交投标人是否交纳采购代理服务费及相关要求见磋商须知前附表。

37.询问、质疑、投诉

37.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.2投标人认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

37.3投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

38.成交投标人有下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3)拒绝履行合同义务的；

(4)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(5)其他违反法律法规相关规定的情形。

39.其他规定

39.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

40.未尽事宜

40.1其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

41.文件解释权

41.1本磋商文件的解释权归新疆守正项目管理咨询有限公司所有。

第三章评审方法及标准

（一）、资格审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商具备有效营业执照复印件。 |
| 2 | 法定代表人身份证明书原件及身份证原件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（附法人身份证及委托人身份证正反面）。 |
| 注：1、以上审查项目中，凡要求提交原件或复印件审查的，资格审查时以原件或复印件为准。 2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，监督人将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

（二）、初步审查表（完备性及符合性审查标准）

| 审查内容 | 1 | 磋商响应声明是否按磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章或授权代理人章。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 法定代表人身份证明书是否按磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |
|  | 3 | 法定代表人授权委托书是否按磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |
|  | 4 | 响应文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样。 |
|  | 5 | 投标人是否按照磋商文件规定提交磋商保证金。 |
|  | 6 | 项目实施方案、服务承诺及管理措施是否提供。 |
| 注：1.如果投标人提供的响应文件中初步审查有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。 2.如果响应文件初步评审造成投标人不足二家的，评标委员会应认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。 |  |  |

- 、评分标准

评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

| 序号 | 项目 | 评审标准 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30分 |
| 二、商务技术部分（70分） |  |  |  |  |
| 1 | 近三年 企业业绩 |  | 投标人承接同类项目，每提供一项得2分，最高10分。（同类项目指：合同范围内包含与本次采购货物相同或相近的（要求能满足-25℃— -35℃低温使用环境），提供供货合同和中标通知书复印件并加盖供应商公章，没有提供的不得分） | 10分 |
| 2 | 人员 配备 |  | 采购、配送及安装服务人员配备齐全，用于本项目服务的人员4人（含）以上者得1分，每增加1人加0.5分，上限得3分。提供递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的本单位缴纳个人社保证明，否则不予认定。 | 3分 |
| 3 | 项目负责人业绩 |  | 项目负责人类似业绩（要求能满足-25℃— -35℃低温使用环境，需提供供货合同或中标通知书复印件并加盖供应商公章，类似业绩须体现项目负责人姓名），类似业绩年限：（2019年1月1日-至今）。每提供一项得2分，最高10分。备注：项目负责人业绩不得与企业业绩重复 | 10分 |
| 4 | 标函质量 |  | 投标文件编制内容完整、工整，目录清晰，投标文件编制中有个别漏项，较不完整的予以扣分。 | 2分 |
| 5 | 服务承诺及管理措施 |  | 包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于磋商文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求，可行性高（5分）；包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于磋商文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求，可行性较高（3分）；包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于磋商文件要求（2分）；包含了技术服务队伍、响应时间、服务承诺等，满足项目需求（1分）； 无或其他得0分。 | 5分 |
| 6 | 技术参数指标响应程度 |  | 投标人在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面满足项目采购需求程度：完全满足的得15分；采购需求中的技术参数每有一项负偏离或缺漏项扣5分（需提供与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页等）； 主要产品技术指标和性能高于基本招标要求、或经评审比较：比其他本次同类投标产品的相关技术参数、配置、质量和性能更优的，每优于一项加3分,最多加15分； | 30分 |
| 7 | 项目实施方案 |  | 方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、供货及安装方案、培训方案、风险防范措施，整体方案针对性较强，可行性较高。 不提供方案不得分（10分）；方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、供货及安装方案、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高（8分）；方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的（6分）；方案简单，基本可行（3分）；不提供方案不得分。 | 10分 |

第四章合同草案条款

合同

甲   方：新疆财经大学

乙   方：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

甲方指定的地点：                      （学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：自中标之日起50个工作日（含调试运行）

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足磋商文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在       内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、磋商文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： |  | 电话: |  |
| 传真： |  | 传真: |  |
| 联系人： |  | 联系人: |  |
| 通讯地址: |  | 通讯地址: |  |
| 开户银行: |  | 开户银行: |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：

（具体以实际签订合同为准）

第五章响应文件组成

第一部分商务部分

一、磋商响应声明

附件1－1法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件1－2法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

附件1－3授权委托书(格式二)(适用于自然人委托磋商)

二、报价一览表、分项价格表

附件2－1报价一览表

附件2－2分项价格表

附件2－3最终报价承诺书

三、商务条款偏离表(格式附后)

四、磋商保证金

五、投标人的资格证明材料

(一)附件5－1投标人基本情况表(格式附后)

（二）投标人近三年（2019年1月1日-至今）类似项目业绩(附件5－2)

(三)参加政府采购活动的投标人应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件5－2－1法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件5－2－2法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；

附件5－2－3参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件5－2－4无不良信用记录承诺函(磋商文件要求由投标人自行查询信用记录的提供)。

- 投标人认为需提供的其他资料

七、投标人企业类型声明函

八、中小企业声明函

九、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

十、监狱企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

注：(7-11)项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。

第二部分技术部分

一、项目实施方案

二、技术响应与偏离表

三、服务承诺及管理措施

四、拟投入本项目的人员及设备一览表

五、其它资料

第一部分商务部分

一、磋商响应声明

磋商响应声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了___________(项目名称)的竞争性磋商文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本______份和副本______份，电子响应文件______套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件1－1法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

法定代表人身份证明复印件

附件1－2

法定代表人授权委托书(授权代表参加磋商)

致：____________(采购人或采购代理机构)

____________(投标人名称)的法定代表人(姓名、职务)授权____________(磋商代表姓名、职务)为本公司的磋商代表，就____________(项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证明复印件

授权代表身份证明复印件

投标人名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

授权代表(签字或签章)：____________

______年____月____日

附件1－3

授权委托书(格式二)(适用于自然人磋商)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从年月日起至年月日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：年月日

二、报价一览表及分项价格表

附件2－1

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |  |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |
| 3 | 响应有效期 |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件2－2

分项价格表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地 | 制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件2－3

最终报价承诺书

(第____次报价书)

项目名称：____________________

项目编号：____________________

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 |  |
| 最终报价 (详见备注说明) | 人民币大写：____________________ |
| 备注说明 |  |
| 磋商小组签字 |  |

投标人公章或授权代表签字：

年   月  日

注：本页《报价表》由投标人在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填(不需装订在响应文件内)。

三、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：												项目编号：

| 序号 | 磋商文件内容 | 响应文件的内容 | 偏离内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

注：凡响应文件中商务条款（包括完成时间、付款、合同条款以及其它所有商务内容等）与磋商文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应磋商文件规定。

投标人名称(公章)：________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________

______年____月____日

四、磋商保证金

提供磋商保证金缴纳凭证

五、投标人的资格证明材料

附件5－1

投标人基本情况表

投标人：(公章)

| 投标人名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |

注：请提供营业执照等相关证书复印件。

附件5－2

投标人近三年（2019年1月1日-至今）类似项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 完成时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目业绩为：2019年1月1日-至今类似业绩，以合同签订时间为准。要求明确是否能够满足用于-25℃— -35℃低温使用环境，否则视为无效业绩。

2、本表后附合同或中标通知书等其他有效证明材料复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投标人(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

附件5－2－1法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

(示例略)

附件5－2－2法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)

(示例略)

附件5－2－3

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件5－2－4

无不良信用记录承诺函(投标人自行查询适用)

致______(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入税收违法黑名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中磋商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

六、投标人认为需提供的其他资料

投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉记录，在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）中的查询结果（打印件并加盖公章），查询时间必须在公告期内；

供应商不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入行政处罚信息、严重违法失信企业名单；

其它(示例略)

七、投标人企业类型声明函

(示例略)

八、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

九、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）报价总计：（元） |  |  |  |  |  |
|  | 本标段（包）价格评审扣除金额总计：（元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，服务商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表”不必填写。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日

十、监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：附件八至十一投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。

第二部分技术部分

- 一、项目实施方案

包括但不限于：

（1）供货配送方案，供货进度计划及保证措施

（2）安装实施方案

（3）质量保证措施

（4）人员（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（5）验收方案

（6）售后服务说明，应急处理等售后计划措施

（7）其他售后服务承诺

（格式自拟）

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：										项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

注：凡响应文件中技术条款（包括投标技术参数等所有技术内容）与磋商文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应磋商文件规定。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

三、服务承诺及管理措施

一、售后服务

为保证产品的正常安全使用，响应文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于：

（1）服务体系；

（2）产品保质期内的服务承诺；

（3）使用中出现质量问题的处理方案。

（4）提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。

（5）质保期为响应文件中承诺的质保期，且与产品使用说明书相一致。

二、服务措施：

故障响应时间：要求供应商有指定服务热线，质保期内接到甲方维修电话后，2小时内到达现场，24小时内排除故障，恢复正常运行。

（格式自拟）
四、拟投入本项目的人员及设备一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |

说明：1、包括项目实施人员及售后服务人员。

- 人员须提供资格证件（如有）、身份证及开标前半年内任意一个月的本单位缴纳个人社保证明。

- 项目负责人类似业绩（需提供供货合同或中标通知书复印件并加盖供应商公章，类似业绩须体现项目负责人姓名），类似业绩年限：（2019年1月1日-至今）。要求明确是否能够满足用于-25℃— -35℃低温使用环境，否则视为无效业绩。

供应商名称(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

五、其它资料

货物说明

货物说明包括：

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范等描述（要求提供复印件）

（3）货物优势介绍

（4）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）产品检测报告、质量检验合格证、产品说明书、彩图等

（2）所投产品获得的奖项、荣誉等

（3）其他（采购需求中要求的各项证书等）

供应商认为需要提供的其它资料

第六章项目采购需求

| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 第一部分：空气源热泵设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜1（包含：全智能自动控制系统、匹配远程控制系统） | 1.名称:控制柜1（包含：全智能自动控制系统、匹配远程控制系统） 2.型号:详设计 3.规格:国标优质、1500*600*300mm、需同时满足与远程系统相匹配以及智能化系统运转的要求 4.元气配件要求:空开1个（630A）、空开8个（63A），具体数量由甲方进行确定并满足实际使用要求 5.备注 :满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 控制柜2（包含：全智能自动控制系统、匹配远程控制系统） | 1.名称:控制柜2（包含：全智能自动控制系统、匹配远程控制系统） 2.型号:详设计 3.规格:国标优质、1500*600*300mm、需同时满足与远程系统相匹配以及智能化系统运转的要求 4.元气配件要求:无线远程控制模块1台、变频器1个、交流接触器4个（10A）、空开1个（26A）、空开4个（10A），具体数量由甲方进行确定并满足实际使用要求 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 电控装置 | 1.名称:电控装置 2.型号:ZP15T 3.规格:国标优质、30*40mm，1个空气开关，1个指示灯，具体数量由甲方进行确定并满足实际使用要求 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 热水循环泵 | 1.名称:热水循环泵 2.型号:国标优质、流量:75m3/h 扬程:20m 功率:10KW 3.备注:一备一用 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 热水供水泵 | 1.名称:热水供水泵 2.型号:国标优质、流量：23.4m3/h 扬程：28m 功率：4KW 3.备注:一备一用 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 超低温空气源热泵 | 1.名称:超低温空气源热泵 2.规格型号:国标优质、DKFXRS-60II；制热量：61kw、制冷剂：R410a、消耗功率：16kw、水流量：12.5m³、产水量：1570L/H、净重：750Kg、外形尺寸：2300*1100*2080（mm） 3.其他:（1）适用环境温度30~45℃；（2）基础为混凝土结构,表面平整。如机组与基础之间放置20mm以上的减震橡胶垫。 4.基础高度500mm。 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 安装调试 | 1.名称:安装调试 2.型号:详设计 3.容量(kW):详设计 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 5.00 |  |  |  |

| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 第一部分：空气源热泵设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 玻璃钢罐 | 1.名称:玻璃钢罐 2.构造形式:详设计施工图 3.规格:国标优质、3672(900*1800mm) 4.压力试验设计要求:详设计施工图及现行规范要求 5.清洗地、脱脂、钝化设计要求:详设计施工图及现行规范要求 6.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | PE圆盐箱 | 1.名称:PE圆盐箱 2.构造形式:详设计施工图 3.规格:国标优质、容积1300L以上，直径1m以上，高度不低于1.3m，必须满足系统需求 4.压力试验设计要求:详设计施工图及现行规范要求 5.清洗地、脱脂、钝化设计要求:详设计施工图及现行规范要求 6.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 7.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 8.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 9.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 全自动流量软化阀 | 1.名称:全自动流量软化阀 2.型号:N74A3 3.规格:国标优质、详设计施工图 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:国标优质、YJV-3*16+2*10 3.材质:铜芯 4.备注:未尽事宜详见图纸设计 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 95.00 |  |  |  |
| 12 | 桥架 | 1.名称:桥架50*40 2.材质:详设计施工图 3.支架:含支架制作安装 4.备注:国标优质、未尽事宜详见图纸设计 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 加热线缆 | 1.名称:加热线缆 2.规格:国标优质、DXW/DWK，包含保温棉，满足其使用功能要求 3.材质:详设计施工图 4.备注:未尽事宜详见图纸设计 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 6寸法兰上布水器 | 1.名称:6寸法兰上布水器 2.型号、规格:国标优质、6寸、SSLK-300F 3.连接形式:详设计施工图 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 套 | 1.00 |  |  |  |

| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第一部分：空气源热泵设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6寸法兰下布水器 | 1.名称:6寸法兰下布水器 2.型号、规格:国标优质、6寸、SSLK-8445-1X 3.连接形式:详设计施工图 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 001*7国标树脂罐 | 1.名称:001*7国标树脂罐 2.构造形式:详设计施工图 3.规格:国标优质、19L 4.压力试验设计要求:详设计施工图及现行规范要求 5.清洗地、脱脂、钝化设计要求:详设计施工图及现行规范要求 6.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 7.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 8.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 9.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN125 4.连接形式:法兰连接 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN100 4.连接形式:法兰连接 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN65 4.连接形式:法兰连接 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN50 4.连接形式:法兰连接 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN40 4.连接形式:详设计施工图 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第一部分：空气源热泵设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN125 4.连接形式:详设计施工图 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN100 4.连接形式:详设计施工图 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN125 4.连接形式:详设计施工图 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:详设计施工图 3.型号、规格:国标优质、DN100 4.连接形式:详设计施工图 5.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 三通 | 1.名称:三通 2.材质:钢制 3.规格:国标优质、DN125 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 三通 | 1.名称:三通 2.材质:钢制 3.规格:国标优质、DN100 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 三通 | 1.名称:三通 2.材质:钢制 3.规格:国标优质、DN50 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  | 品牌 |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第一部分：空气源热泵设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.材质:钢制 3.规格:国标优质、DN125 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.材质:钢制 3.规格:国标优质、DN100 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.材质:钢制 3.规格:国标优质、DN80 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.材质:钢制 3.规格:国标优质、DN50 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 - 2.材质:橡胶 - 3.规格:国标优质、DN125 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.材质:橡胶 3.规格:国标优质、DN100 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用。 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金。 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.材质:橡胶 3.规格:国标优质、DN50 4.连接方式:详设计施工图 5.备注:未尽事宜详见图纸设计 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 品牌 |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第一部分：空气源热泵设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 远程压力表 | 1.名称:远程压力表 2.型号:详设计施工图 3.规格:国标优质、详设计施工图 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.型号:详设计施工图 3.规格:国标优质、详设计施工图 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 支 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 热水供、回水管 | 1.名称:热水供、回水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:国标优质、DN125 4.连接形式、焊接方法:详设计施工图 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6.备注:未尽事宜详见图纸设计 7.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 8.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 9.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 热水供、回水管 | 1.名称:热水供、回水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:国标优质、DN100 4.连接形式、焊接方法:详设计施工图 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6.备注:未尽事宜详见图纸设计 7.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 8.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 9.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 热水供、回水管 | 1.名称:热水供、回水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:国标优质、DN80 4.连接形式、焊接方法:详设计施工图 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6.备注:未尽事宜详见图纸设计 7.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 8.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 9.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 热水供、回水管 | 1.名称:热水供、回水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:国标优质、DN50 4.连接形式、焊接方法:详设计施工图 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6.备注:未尽事宜详见图纸设计 7.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 8.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 9.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 30.0 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 管道 | 1.名称:管道 2.材质:PPR 3.规格:国标优质、DN40 4.连接形式:详设计施工图 5.压力试验、吹扫设计要求:压力试验及消毒冲洗 6.备注:未尽事宜详见图纸设计 7.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 8.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 9.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第一部分：空气源热泵设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架，用于镀锌钢管支架 2.材质:国标优质、钢制 3.管架形式:非保温管架 4.备注:未尽事宜详见图纸设计 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | kg | 133.33 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 管道支架刷漆 | - 1.名称:管道支架刷漆 - 2.油漆品种:除锈，后刷防锈漆二道，调和漆二道 - 3.备注:未尽事宜详见图纸设计 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | kg | 133.33 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN125以下 4.备注:国标优质、未尽事宜详见图纸设计 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m³ | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN80以下 4.备注:国标优质、未尽事宜详见图纸设计 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m³ | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN50以下 4.备注:国标优质、未尽事宜详见图纸设计 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m³ | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 墙面、楼板打洞 | 1.名称:墙面、楼板打洞 2.规格:管径DN40~DN100 3.备注:按实际需求打洞，满足业主使用要求 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 管道及设备标识牌 | 1.名称:管道及设备标识牌 2.规格:国标优质 3.备注:满足现场需要和业主使用要求 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 品牌 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第一部分：空气源热泵设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 暂列金 | 说明：该部分暂列金（50000元）仅用于施工过程中发生的变更、签证、以及必要发生的增加部分。该部分暂列金额（50000元）为固定值，承包单位在投标报价的过程中不得擅自更改该金额的数值。 | 项 | 1 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 51 | 第一部分金额小计 （含暂列金）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第二部分：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑钢隔断 | 1.名称:塑钢隔断 2.隔板材料品种、规格、颜色:国标优质、塑钢 3.附件:五金配件等 4.备注:具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m2 | 102.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 1.名称:吊顶天棚 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板600*600mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 4.备注:国标优质、具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m2 | 213.70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防水窗帘 | 1.名称:防水窗帘 2.规格参数:国标优质、折光率90%，褶皱1.5倍 3.其他:该项工程量已包含褶皱系数 4.备注:具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m2 | 42.57 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水窗帘罗马杆 | 1.名称:防水窗帘罗马杆 2.备注:国标优质、具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 3.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 4.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 5.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 窗户贴膜 | 1.名称:窗户贴膜 2.规格参数:国标优质、 3.备注:具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m2 | 17.82 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 浴帘 | 1.名称:浴帘 2.其他:包含浴帘罗马杆 3.备注:国标优质、具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 52.25 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 化妆镜 | 1.名称:化妆镜 2.框材质、断面尺寸:带边框 3.备注:国标优质、具体数量及分割方式由甲方进行确定并满足实际使用要求 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m2 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第二部分：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 浴室坐凳 | 1.名称:浴室坐凳 2.材料种类:PEVA复合防水保暖材料 3.规格:国标优质、长2.53m，宽0.425m 4.备注:具体款式样式及尺寸由甲方确定，满足实际使用要求，以上尺寸仅供参考 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 套 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 浴室存物柜 | 1.名称:浴室存物柜 2.规格:国标优质、双柜，宽1.2m 3.材料种类、规格:金属柜体 4.五金种类、规格:含五金 5.备注:具体款式样式及尺寸由甲方确定，满足实际使用要求，以上尺寸仅供参考 6.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 7.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 8.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双层置物架 | 1.名称:双层置物架 2.材料种类、规格:不锈钢 3.五金种类、规格:国标优质、下部带挂钩 4.备注:具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 挂钩 | 1.名称:挂钩 2.服务区域:浴室隔断 3.备注:国标优质、具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 声屏障 | 1.名称:声屏障 2.隔音材料:24kg吸音棉，50mm厚度 3.规格:国标优质、1960*500*80mm/块，含固定基础 4.备注:具体款式样式及尺寸由甲方确定，满足实际使用要求，以上尺寸仅供参考 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m2 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 声屏障立柱 | 1.名称:声屏障立柱 2.材料、种类、规格:国标优质、镀锌材质、100*100*4000mm 3.备注:具体款式样式及尺寸由甲方确定，满足实际使用要求，以上尺寸仅供参考 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 根 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 顶喷花洒 | 1.名称:顶喷花洒 2.管道安装:详见 新12S1-77页 3.附件名称、数量:详设计施工图 4.备注:国标优质、具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 套 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第二部分：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 混水阀 | 1.名称:混水阀 2.规格、压力等级:国标优质、与淋浴器配套 3.连接形式:详设计施工图 4.备注:具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:国标优质、24W 3.备注:具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 套 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 三防灯（带防爆灯罩） | 1.名称:三防灯（带防爆灯罩） 2.规格:国标优质、24W~36W 3.灯具直径:35cm~45cm 4.备注:具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 套 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 单控双联开关 | 1.名称:单控双联开关 2.备注:国标优质、具体款式样式及规格由甲方进行确定，并满足实际使用要求 3.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 4.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 5.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 86接线盒 | 1.名称:86接线盒 2.备注:国标优质、满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 3.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 4.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 5.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 地面标志标识及房间铭牌 | 1.名称:地面标志标识及房间铭牌 2.规格:国标优质 3.备注:满足现场需要和业主使用要求 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用。 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金。 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 整体浴室地漏下水疏通 | 1.名称:整体浴室地漏下水疏通 2.备注:国标优质、满足现场需要和业主使用要求 3.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 4.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 5.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第二部分：装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 图纸深化设计费用 | 1.名称:图纸深化设计费用 2.备注:具体要求由甲方后续确定 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 装饰装修脚手架 | 1.搭设方式:装饰装修脚手架 满堂脚手架 2.脚手架材质:根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定 | m2 | 213.70 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 暂列金 | 说明：该部分暂列金（50000元）仅用于施工过程中发生的变更、签证、以及必要发生的增加部分。该部分暂列金额（50000元）为固定值，承包单位在投标报价的过程中不得擅自更改该金额的数值。 | 项 | 1 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 第二部分金额小计 （含暂列金）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第三部分：淋浴智能刷卡系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水控管理机 | 1.名称:水控管理机 2.型号:国标优质、WG-928 3.其他:含调试费用 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 级联器 | - 1.名称:级联器 - 2.其他:含调试费用 - 3.备注:国标优质、满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 4.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 5.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 - 6.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 置号卡 | 1.名称:置号卡 2.备注:国标优质、满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 3.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 4.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 5.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控水器、电磁阀 | 1.名称:控水器、电磁阀 2.型号:国标优质、QYKS-2SG 3.其他:含调试费用 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 台 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 86接线盒 | 1.名称:86接线盒 2.备注:国标优质、满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 3.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 4.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 5.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 个 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 辅材及配件 | 1.名称:辅材及配件 2.备注:国标优质、满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 3.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 4.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 5.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | 批 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.使用部位:浴室 3.型号:国标优质、RVVP-3*1.0mm 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 350.00 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆财经大学新建学生宿舍楼一层浴室设备采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 第三部分：淋浴智能刷卡系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配线 | 1.名称:配线 2.使用部位:浴室至设备间 3.型号:国标优质、RVVP-2*0.75mm 4.备注:满足该系统正常运转要求为准，参数及其具体要求详设计及甲方要求为准 5.包含所有设备、材料、辅材的采购费、运杂费及安装等相关费用，投标报价时综合考虑 6.包含所有设备、材料安装时必要的措施费用及其他相关的安全文明措施费用 7.此项报价时综合考虑施工期间内的规费、管理费、利润、税金 | m | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 第三部分金额小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目投标 总报价 | 总金额合计（含暂列金）（第一部分+第二部分+第三部分之和）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |