拜城县残疾儿童康复设备采购项目（二次）
询价通知书
项目编号：2203-652926-99-03-204049-01
采购单位：拜城县残疾人联合会　

代理机构：新疆孚悦工程咨询有限公司 

二〇二二年五月

询价通知书
项目名称:拜城县残疾儿童康复设备采购项目（二次）
招标人：拜城县残疾人联合会
法定代表人或其授权委托人（签章）：   

联系人：艾斯卡尔·毛力牙孜

联系电话：13899260601　
代理机构（公章）：新疆孚悦工程咨询有限公司 
法定代表人或其授权委托人（签章）：

联系人：张杰
联系电话：13579135679
联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路怡和丽园小区

                   2022年5月
目录
采购公告

第二章
投标人须知前附表

第三章
采购需求

评标办法

签订合同、合同主要条款

第六章  响应文件格式

第一章
询价公告

项目概况

拜城县残疾儿童康复设备采购项目（二次）采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于 2022年6月6日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2203-652926-99-03-204049-01   

项目名称：拜城县残疾儿童康复设备采购项目（二次）
采购方式：询价

预算金额：1000000元

采购需求：拜城县残疾儿童康复设备采购项目（二次）（详见采购清单）

合同履行期限：18天

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
 （2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
  （3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）;
  （4）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品；
3.本项目的特定资格要求：

（1）有效经年检的营业执照；

（2）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；
（3）法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；﹙需提供投标截止时间前10日内能体现岀查询相关结果记录的网页打印页并加盖公章）；

（5）提供投标截止前 6 个月社保局出具的社保缴纳明细（含委托代理人），代理人入职不足6个月的按实际缴纳时间计算。（盖有社保部门印章）；

和完税证明；
（6）提供2019-2021年的财务审计报告〔成立不足一年提供成立至今财务报表）；

（7）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。  

三、获取采购文件

时间：2022年5月27日至 2022年5月31日，每天上午10：00至14：00，下午16：00至20：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：/
四、响应文件提交

　  截止时间： 2022年06月06日16点00分（北京时间）
　  地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼
五、开启

时间：2022年06月06日16点00分（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、补充事宜
　　八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

　　1.采购人信息

名    称：拜城县残疾人联合会 　

地    址：阿克苏地区拜城县解放路49号
联系方式：13899260601　

　　2.采购代理机构信息

名    称：新疆孚悦工程咨询有限公司

地　　址：新疆阿克苏市英阿瓦提路怡和丽园小区
　　3.项目联系方式

项目联系人：张杰
电　　 话：13579135679
第二章
投标人须知前附表

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：拜城县残疾人联合会 

联系人:艾斯卡尔·毛力牙孜  
电话：13899260601

	2
	采购代理机构
	名称：新疆孚悦工程咨询有限公司

地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路怡和丽园小区
联系人：张杰
电话：13579135679

	3
	项目名称
	拜城县残疾儿童康复设备采购项目（二次）

	4
	项目编号
	2203-652926-99-03-204049-01 

	5
	预算金额
	1000000元

	6
	最高限价
	1000000元

	7
	采购内容
	详见采购清单

	8
	供货期
	合同签订后18天交货

	9
	交货地点
	新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县

	10
	是否接受联合体投标
	☑ 不接受

□ 接受，应满足下列要求： 


	11
	报价有效期
	自报价截止之日起 30 个日历天。

	12
	踏勘现场
	☑ 不组织，自行踏勘

□ 组织，踏勘时间： 
              踏勘地点： 


	13
	履约担保
	☑ 不需要

□ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的 6
%

（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	14
	构成询价通知书的其他材料
	询价通知书的澄清文件（如有）

	15
	投标人要求澄清询价通知书的截止时间
	询价通知书发售截止时间次日17点前

	16
	投标人确认收到询价通知书澄清或修改的时间
	从更正公告发布时间开始 24 小时内

	17
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）;（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品；

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效经年检的营业执照；

（2）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；
（3）法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；﹙需提供投标截止时间前10日内能体现岀查询相关结果记录的网页打印页并加盖公章）；

（5）提供投标截止前 6 个月社保局出具的社保缴纳明细（含委托代理人），代理人入职不足6个月的按实际缴纳时间计算。（盖有社保部门印章）；

和完税证明；
（6）提供2019-2021年的财务审计报告〔成立不足一年提供成立至今财务报表）；

（7）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。  

	18
	是否允许递交备选报价方案
	☑ 不允许

□ 允许。要求：只有成交投标人所递交的备选报价方案方可予以考虑。询价小组认为成交投标人的备选报价方案优于其按照询价通知书要求的报价方案， 采购人可以接受该备选报价方案。

	19
	报价的范围
	含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用。

	20
	报价的次数
	本次报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。响应报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

	21
	进口产品报价
	☑ 不允许

□ 允许，产品名目清单：                          

	22


	保证金的交纳
	本项目不做要求。



	23
	响应文件编制装订
	1.响应文件装订成一册。

2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、

项目名称、项目编号、投标人全称和响应文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。

3.响应文件内容。投标人应按照采购文件的要求编写响应文件；对采购文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。

4.响应文件正文用白色 A4 复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4 纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。

	24
	响应文件签署和盖章
	1.采购文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得由他人代签。

2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。

3.“报价函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。

4.投标人在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

	25
	响应文件份数及要求
	投标书正本壹份、副本叁份（密封）、电子U盘一份，光盘三份。

	26
	响应文件密封和标记
	正本和副本分别分开装订

	27
	递交响应文件截止时间、地点及要求
	时间：2022年06月06日16点00分（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

	28
	开标时间及地点
	时间：同递交响应文件截止时间
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

	29
	询价小组
	询价小组共 3 人，其中

采购人代表 0人，评审专家 3人

	30
	评审办法
	最低评标价法

	31
	是否授权询价小组确定成交投标人
	□ 是，每包确定一个成交投标人，成交结果在相关媒介公告，公告期限为 1 个工作日。

☑ 否，推荐的成交候选人数： 3 

	32
	是否退还响应文件
	除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外， 其他文件概不退还。

	33
	其他需补充的内容

	33.1
	投标人在开标时需携带的验资文件
	 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）;（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品；

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效经年检的营业执照；（2）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

（3）法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；﹙需提供投标截止时间前10日内能体现岀查询相关结果记录的网页打印页并加盖公章）；（5）提供投标截止前 6 个月社保局出具的社保缴纳明细（含委托代理人），代理人入职不足6个月的按实际缴纳时间计算。（盖有社保部门印章）；

和完税证明。（6）提供2019-2021年的财务审计报告〔成立不足一年提供成立至今财务报表）；

（7）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。 

	33.2
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	
	
	书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关媒介发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	33.3
	分包和非主体、非关键性工作
	☑ 不允许

□ 允许，投标人根据询价通知书载明的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

	33.4
	多包成交规则
	分包采购的项目，投标人可以选择 / 个包报价，但只能成交 / 个包。

投标人可依照询价通知书要求进行多个包报价。若所投多个包的报价排位均第一，由投标人自行选择其中

/ 个包成交；其他包参与报价排序，排序第一也不成

交，成交顺延排序第二的投标人，以此类推。

	33.5
	监督
	本次采购活动以及相关当事人应当接受公证处实施的监督。

	33.6
	政府采购政策支持
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第七条：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目扣除比例为6%。

	33.7
	相关费用
	1.场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费；

2.代理服务费：成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）向采购代理机构支付招标代理费；

3.成交供应商向公证机关交纳公证费。


投标人须知

采购依据以及原则
《中华人民共和国政府采购法》；

《中华人民共和国合同法》；

《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

《政府采购非招标采购方式管理办法》；

《政府采购投标人投诉处理办法》；

其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

合格的投标人
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

符合本询价通知书规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人资格要求中，代理商须提供产品制造商针对本项目的唯一授权的，同一品牌的同品目产品，只允许一个投标人参加报价，并提供带★号产品的规格、型号、医疗器械注册证、检验报告、生产许可证等，并提供产品对应的产品的实物图片；

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

联合体各方应按照询价通知书提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与询价的资格。

保密

参与询价采购活动的当事人应对询价通知书和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期及参加采购活动费用
语言文字

除专用术语外，与询价活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

计量单位

除询价通知书另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

时间单位

除询价通知书中另有规定外，询价通知书所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

报价有效期

在投标人须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

在询价通知书规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为询价通知书和响应文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，拒绝延长响应文件有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。
参加采购活动费用

投标人应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

踏勘现场
投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

询问

投标人对询价活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式，询价小组
有权要求实质性等相关内容须以书面形式答复的，应采取书面形式答复。

偏离

采购人允许响应文件偏离询价通知书某些非实质性要求的，偏离应当符合询价通知书规定的偏离范围和幅度。

履约担保
在签订合同前，成交投标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的 10%。

成交投标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交，其保证金不予退还， 给采购人造成的损失超过保证金的，成交投标人应当对超过部分予以赔偿。

采购代理服务费
采购代理服务费收取按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）规定，以成交金额为基准计算并收取。成交金额在 5 亿元以上的代理服务费实行收费上限，货物类代理服务费上限为 350 万元。
采购代理服务费在审批的项目预算中已经列支的，由采购人支付，并按照财政部门规定列支；在审批的项目预算中未列支的，采购代理服务费用由成交投标人支付， 见投标人须知前附表。

采购代理服务费采用差额定率累进计费方式。标准如下：

	服务类型

费率

成交金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%

	10000-50000
	0.05%

	50000-100000
	0.035%

	100000-500000
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%

	1000000以上
	0.004%


询价通知书
询价通知书的组成

询价通知书是用以阐明所需货物以及服务、询价程序和合同格式的规范性文件。询价通知书主要由以下部分组成：

第一章
采购公告；

第二章
投标人须知前附表； 第三章
采购需求；

第四章
评标办法；

第五章
签订合同、合同主要条款； 第六章
响应文件格式；

根据本章第 10.2 款对询价通知书所作的澄清和修改，构成询价通知书的组成部分。

除非有特殊要求，询价通知书不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

询价通知书的澄清和修改

递交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在递交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的投标人，不足 3 个工作日的，应当顺延递交响应文件截止之日。

投标人应仔细检查询价通知书是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对询价通知书的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受询价通知书所有条款。
询价通知书的澄清或者修改文件在相关媒介上发布公告，方可作为询价通知书组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。询价通知书的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

投标人认为询价通知书存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。
从更正公告发布时间开始，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内从相关媒介上下载或者从网上直接打印公告，加盖投标人单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

延长报价截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长报价截止时间和开标时间，但至少应当在询价通知书要求递交响应文件的截止时间 3 个工作日前，在相关媒介上发布更正公告，通知所
有询价通知书收受人。

响应文件的组成
投标人应按照询价通知书的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照询价通知书要求提交全部资料并做出实质性响应。

响应文件的组成详见“第六章
响应文件格式”

响应报价
响应报价的范围：见投标人须知前附表。

投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

响应报价的次数：见投标人须知前附表。

投标人不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

投标人应按照询价通知书中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便询价小组对各响应文件进行比较。

开标时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的， 以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的， 应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，投标人应签字确认。
唱标时，采购代理机构只对按照询价通知书要求编制的响应报价进行唱标。

投标人的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加报价。

响应文件格式以及编制要求
响应文件应按所投包分别进行编制。

响应文件编制装订：见投标人须知前附表。

响应文件签署和盖章：见投标人须知前附表。

投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签
署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

投标人编制响应文件时，应当如实在技术响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

响应文件份数及要求：见投标人须知前附表。

响应文件的密封和标记
见投标人须知前附表。

响应文件的递交
投标人应在报价截止时间前递交响应文件。

投标人递交响应文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。

投标人有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收投标人的响应文件：

逾期送达的或者未送达指定地点的；

响应文件未按询价通知书要求密封的；

递交响应文件时法定代表人未出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件的；被授权代表未出示授权委托书原件和本人身份证原件的。

除投标人须知前附表另有规定外，不论询价过程和结果如何，投标人的响应文件均不退还。

响应文件的修改与撤回
投标人在询价通知书要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

投标人对响应文件的补充、修改，应按照本询价通知书有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在响应文件密封袋上，清楚标明“修改响应文件”或者“撤回报价”字样。

在递交响应文件截止时间后到询价通知书规定的报价有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。投标人撤回全部或者部分响应文件的，其保证金将被没收。

保证金
保证金的交纳（本项目不做要求）
保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

保证金以到账时间为准。

投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

保证金的退还

投标人在询价通知书要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回文件之日起 5 日内退还已收取的保证金。

采购代理机构在成交通知发出后 5 个工作日内退还未成交投标人的保证金， 在采购合同签订并备案后 5 个工作日内退还成交投标人的保证金。
保证金的不予退还

投标人有下列情形之一的，保证金将不予退还：

提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

报价截止时间后投标人撤回全部或者部分响应文件的；

损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

投标人向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

经询价小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;
成交投标人未按照询价通知书规定签订合同或者未按照询价通知书规定提供履约保证金的；

法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

不予退还的保证金应在规定时间内上缴国库。

开标、评审、成交
开标程序：本项目采用政采云网上不见面开标系统
宣布开标纪律；

宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

公布在报价截止时间前递交响应文件的投标人名称及签到顺序；

投标人相互检查响应文件密封情况，并签字确认；

开启响应文件，按照签到顺序公布投标人名称、响应报价等内容，并记录在
案；

投标人法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

开标结束。18.2.开标

开标应当在询价通知书确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行； 采购代理机构按照本询价通知书规定的时间和地点组织召开开标会议。届时请投标人法定代表人或者被授权代表参加，参加开标会议的代表应签名报到。
递交响应文件时：法定代表人出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件、被授权代表出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。否则，代理机构对递交的响应文件将不予接收。

检查响应文件密封情况，由投标人法定代表人或者被授权代表互相检查各投标人响应文件的密封情况，也可以由采购人或者采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并请各投标人法定代表人或者被授权代表签字确认。投标人法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些投标人的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的响应文件。

若相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报现场监督人员和询价小组处理，在处理决定未作出之前有异议各方的响应文件均不得开启；处理决定认为响应文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为响应文件不符合规定的，按照响应无效处理。处理决定公布后， 由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的响应文件。

按照上述规定开启响应文件后，投标人再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。

由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读投标人名称、报价、询价通知书允许提供的备选报价方案和响应文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的报价。投标人若有报价和优惠未被唱出， 应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。

询价小组

询价小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建询价小组。评审由依法组建的询价小组负责。询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以及以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家的抽取

采用随机抽取方式从政府采购监管部门依法设立的专家库中抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。询价小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

询价小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

询价小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本询价通知书的规定确定成交投标人或者推荐成交候选人。

询价小组具有依据询价通知书进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。询价小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的询价小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
询价小组的职责：

审查响应文件是否符合询价通知书要求，进行资格性审查和符合性审查， 并做出评价；

要求投标人对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交投标人；

向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为；

对围、串标等违法违规行为作出认定。

询价小组的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

提出真实、可靠的评审意见；

严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

编写评审报告；

配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

对评审过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

配合监管部门处理投诉；

询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系；

曾因在采购、评审以及其他与政府采购有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

与投标人有其他利害关系。18.4.评审程序

宣布评审纪律以及回避提示；

组织推荐询价小组组长；

资格性审查；

符合性审查；

技术评审；

澄清有关问题；

确定成交投标人或者推荐成交候选人名单；

编写评审报告；

宣布评审结果。

评审

资格性审查

询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金（本项目不做要求）等进行审查，以确定投标人是否具备报价资格。

采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。
信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

投标人资格要求中，代理商须提供产品制造商针对本项目的唯一授权的， 同一品牌同品目产品只允许一个投标人参加报价，产品制造商和代理商同时报价的，制造商响应有效，代理商响应无效；不同代理商代理同一品牌同品目产品报价的，按照各代理商提供《产品授权书》的时间先后顺序认定，先获得《产品授权书》的响应有效， 后获得《产品授权书》的响应无效，时间相同时由询价小组现场抽签决定。

符合性审查

询价小组依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格投标人或者响应无效的投标人， 询价小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明， 投标人签字确认。投标人签字确认后询价小组全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响询价小组做出的不合格或无效报价裁定。
技术评审

按照询价通知书要求，审查投标人所投货物和服务的规格、质量、数量及服务要求等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的符合性审查。
澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字， 并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，询价小组有权确定其响应无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

询价小组可以允许投标人修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

成交

本次采购采用最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交投标人的评审方法。即在全部满足询价通知书实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下， 依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交投标人或推荐成交候选人的评审方法。
采购人授权询价小组确定成交投标人的，报价结束后，询价小组按照上述的规定，对投标人进行排序并确定排序第一的为成交投标人；若投标人报价相同时，由询价小组依据各投标人提供的货物技术指标优劣确定成交投标人。

询价通知书规定推荐成交候选人的，成交候选人数量应当根据采购需要并在采购活动开始前确定，由询价小组按照上述规定的评审办法确定各投标人排列顺序，依照顺序推荐成交候选人，并出具评审报告，采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内， 从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交投标人。
按照有关规定成交投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，报经同级财政部门同意后，可顺延排序第二的投标人成交；或者报同级财政部门同意后，做废标处理，由采购人依法重新组织采购。

询价结果应通知所有参加询价的投标人。

优先成交

有下列情况之一的，询价小组必须给予优先成交：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，投标人
属小型或微型企业并以其自身产品和服务报价，或者提供其他小微企业制造的货物，在满足采购需求且质量和服务相等的情况下，其报价再给予 6%的价格扣除后价格最低或与最低价相同的，须提供《中小企业声明函》并对声明函的真实性负责，否则不予价格扣除。

根据财政部、国家发展改革委、省财政厅有关规定，报价投标人所投产品为政府优先采购节能产品、环保产品的，须提供最新发布的“节能产品政府采购清单” 或“环境标志产品政府采购清单”，在满足采购需求且质量和服务相等的情况下，其报价中的节能产品、环保产品价格再给予 6%的价格扣除后价格最低或与最低价相同的。

以上两项政策价格扣除不超过 10%。18.8.成交公告以及成交通知书

采购人或者采购代理机构应当自成交投标人确定之日起 2 个工作日内，发出成交通知书，并在相关媒介公告成交结果（公告期限为 1 个工作日），询价通知书随成交结果同时公告。

采购人或采购代理机构不按照规定发布成交公告或者发布成交公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交投标人造成经济损失的应承担赔偿责任。
成交通知书对采购人和成交投标人都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交投标人放弃成交，应当依法承担法律责任。

响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

响应报价高于控制价的；

对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；

对允许偏离的非实质性条款，偏离询价通知书规定的偏离范围和幅度的；

不按照询价通知书规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（询价通知书另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

投标人未按询价通知书要求交纳保证金的；

报价有效期不满足询价通知书要求的；

超出营业执照经营范围的；

询价小组 2/3 及以上成员认定报价方案技术含量低、偏离范围超出允许幅
度、不符合询价通知书要求的；

询价小组判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

未按询价通知书规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；

代理商未按询价通知书要求提供产品制造商针对本项目的唯一授权的；

询价通知书第三章第 1 条规定投标人应当提交的资格、资信等证明文件未提供、提供不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经询价小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响询价小组做出的决定。
废标

出现下列情形之一的，应予废标：

在报价截止时间结束后参加询价的投标人不足 3 家，符合询价通知书规定条件的投标人不足 3 家或者对询价通知书作实质性响应的投标人不足 3 家的；
出现影响采购公正的违法违规行为的；

投标人的报价均超过采购预算的；

因重大变故，采购任务取消的；

法律、法规以及询价通知书规定的其他废标情形。

废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。18.11.特殊情况处置程序

询价小组成员的更换

询价小组应当执行连续评审的原则，按照询价通知书规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存询价通知书和所有响应文件，择期重新组建询价小组进行评审。
退出询价小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换询价小组成员意见并获准后，根据本询价通知书规定的询价小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

记名投票

在评审过程中，询价小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由询价小组全体成员以记名投票方式表决。

延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加询价的投标人，否则必须按时开标。

违法违规情形

有下列情形之一的，属于投标人相互串通报价：

投标人之间协商报价等响应文件的实质性内容；

投标人之间约定成交投标人；

投标人之间约定部分投标人放弃报价或者成交；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同报价；

投标人之间为谋取成交或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通报价，询价小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

不同投标人的响应文件相互混装；

不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通报价：

采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他投标人；

采购人直接或者间接向投标人泄露标底、询价小组成员等信息；

采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高报价；

采购人授意投标人撤换、修改响应文件；

采购人明示或者暗示投标人为特定投标人成交提供方便；

采购人与投标人为谋求特定投标人成交而采取的其他串通行为。

在开标、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由询价小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的投标人，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

提供虚假报价材料谋取成交、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

法律、法规和询价通知书中规定的其他情形。18.14.关于成交投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，询价小组均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评审结果，或者随时视情形决定该响应无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足询价通知书或者采购人要求，询价小组可以维持既定结果并要求成交人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足询价通知书或者采购人要求，询价小组应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交人承担。

询价小组认定成交人响应无效、废标或者成交人的此前评审结果被取消的，询价通知书规定由询价小组直接确定成交人的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购；询价通知书规定由询价小组推荐成交候选人的，由采购人从推荐成交候选人名单中按顺序重新确定成交人，但应符合本章第 7.4 款规定。出现上述情形的一切损失均由取消成交资格的投标人承担。

若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经询价小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对
本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或者采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的， 采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，询价小组可以维持既定结果并要求成交投标人出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交投标人拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，询价小组应当决定取消成交投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交投标人承担。
质疑

参加本次政府采购活动的投标人认为询价通知书、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

质疑书内容应包括以下主要内容：

质疑人的名称、地址、电话等；

具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

提出质疑的日期。

质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

采购人或者采购代理机构在收到质疑书后 7 个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门投诉。
投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购投标人投诉处理办法》
（第 20 号令）和财政部《关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》（财库

〔2007〕1 号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满
后 15 个工作日内向同级监管部门投诉。

投诉人提起投诉应符合下列条件：

投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

提起投诉前已依法进行质疑；

投诉书内容符合财政部《政府采购投标人投诉处理办法》（第 20 号令）规定；

在投诉有效期限内提起投诉；

属于本财政部门管辖；

同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

法律法规规定的其他条件。

投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括以下主要内容：

投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

具体的投诉事宜以及事实依据；

质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

其他需补充的内容
其他需补充的内容：见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

	拜城县残疾儿童康复设备清单

	设备名称
	适用范围
	技术参数
	单价
	数量
	价格

	★视力筛查仪
	1.快速检测：近视，远视，散光，凝视，凝视对称，屈光参差，瞳孔不等
2.有病案管理系统
3.可以打印报告
	适用人群：6个月以上人群
操作模式：对焦后自动拍摄
测量模式：双眼同时测量，也可选择单眼测量
测试时间：小于2秒
测试距离：100cm±5cm
筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力
等效球镜度数测量范围：-9.00D至+7.00D，0.25D递增，精确度：0.25D或0.01D两档可选±0.50D
柱镜度数测量范围：0至3.00D，0.25D递增，精确度：-1.50D到1.50D±0.50D
眼位偏离：0°-20° 精确度±1°
测量瞳孔直径：4.0-9.0mm，可测量散瞳人群
被测者距离提示：系统主动提示过远或过近，有具体数值显示
打印机连接方式：WIFI&蓝牙或数据线
目标固视：声音和闪烁灯光
数据输入方式：主机手写输入、软件批量导入、扫描二维码
数据输出方式：USB、WIFI
显示屏幕：4-5寸可翻转触摸液晶屏
供电方式：2节可充电可拆卸锂离子或交流电直接供电
设备重量：整机重量小于1kg（不包括打印机）
瞳孔定位方式：AI人工智能算法定位瞳孔
软件对接：支持端口开放，实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第三方信息管理系统
尺寸：≦300mm*150mm*150mm
带专用打印机一台和10包打印专用纸
	 
	1
	 

	★电脑验光仪
	验光原理：电脑验光属于客观验光法，其原理与视网膜检影法基本相同，采用红外线光源及自动雾视装置达到放松眼球调节的目的，采用光电技术及自动控制技术检查屈光度。
	1.测量模式： 
1.1、K&R模式： 测量总光度和角膜曲率 
1.2、FEF模式： 测量屈光度 
1.3、KER模式： 测量角腾曲串 
1.4、CLBC模式： 测量隐形眼镜基弧曲率 
2.屈光测量：
2.1、顶点距(VDI 0mm。12.0mm，13.75mm，15mm 
2.2、球镜度 (-20.00~+20.00)m(0.12/0.25m步长)(VD-12mm) 
2.3、 瞳距范围 45~85mm(精度0.5mm) -180”{步长1*) 
2.4.最小测量峰孔直径 o2.0mm 
2.5、视标：自动云雾图 
3.角膜测量：
3.1、角腹曲率半径 5~10mm(001mm步长 
3.2、角膜屈光度 (33.00-67.00)m(0.12/0.25m”"步长) 
3.3、角膜败光度 (0.00~-15.00)m(0.12/0.25m'步长 
3.4、轴位 #-180(匈步1) 
3.5、角膜直径 2.0~12.00mm 
4.产品规格
4.1、显示器5-6英寸液晶显示器；
4.2、内置打印机、热敏打印机 ；
4.3、节电方式：5分钟无操作自动屏保 
4.4、电源：AC110V-240V:50/60HZ 
5.集验光/角膜曲率测量功能于一体。
6.领先的光学技术，测量一致性好，保证测量数据精确可靠
7.CE MC 3最先进的图像处理技术，使图像更清晰，测量速度更快。 
8.人性化的辅助聚焦功能使焦点捕捉更为快捷
9、带摆放仪器专用桌子一台和热敏纸10包
	   
	1
	 

	★3D弱视训练仪
	功能详解：3D视康仪功能大全概括
红闪训练：通过特制波长650纳米红色滤光片的光刺激视网膜黄斑部中心凹锥体细胞的敏感性。
同时式：通过分视眼镜让每只眼看到不同的视标，逐渐去除优势眼对弱视眼的抑制，建立正常的双眼视野。
融合式：同一物体在双眼视网膜上合像的能力。
视觉精细：训练中的视标，以及单位会越来越小，视神经元对视觉信号的接受及处理会逐渐增强。
视觉刺激：光栅、黑白格等画面中闪烁的特定背景，促使差眼受到不同空间频率刺激视神经细胞发育。
立体：大脑反复进行强立体感和弱立体感的比较判断，逐渐完成立体感知能力的建立式。
晶体操训练：通话双眼合像法，进行视觉三联动调节，提高视觉调节幅度和灵敏度。
	技术规格：
1、 电源适配器：AC220V频率50HZ,输出DC  5V/3A,插头内芯为电源正（+）级。
2、 1-2寸TFT双屏独立显示，3D、2D一键转换。
3、 视频格式;RMVB,RM,MKV,MPG,FLV,PMP,AVI,VOB,DAT,MP4,3GP.
4、 图片格式；JPG,PNG,GLF,BMP.
5、 双喇叭2w立体声输出，可外接立体声耳机输出。
6、 HDMII 高清输入。
7、 可读USBHostU盘。
8、 使用视线距≤70mm.
9、 定时关机5-30分钟可调，步进值1.
10、 屏幕速度;当近视度数设置在400-600度时，高档=14s,中档=19s,抵挡25s,误差±1.5.
11、 屏幕亮度：0-30可调，步进值5.
12、 出厂设置参数
（1） 语言：中文
（2） 近视度数;0-200
（3） 屏幕速度;高速
（4） 屏幕亮度;10
（5） 定时关机：15
（6） 出厂默认3D模式
产品优势增加弱视训练系统，TET高清、3D液晶显示屏，可以左右眼单独训练，近视弱视都可以使用（可以选择2D或3D模式）同时可以训练内斜，外斜，里面也具备这个功能，同时视立体视，融合视，以及训弱视所需要的传统的功能训练，都包含。同时0.3以下的孩子训练什么，0.6以下的孩子训练什么，0.6以上的孩子训练什么里面都有包含，非常方便，同时里面增加调节功能可以有效的针对训练弱视的孩子有效的预防近视。所有的训练过程都是动态的比较有趣，同时里面可以看动画片，容易吸引孩子的注意力额，从而强化增视，有可以控制近视，。
纯物理治疗，无需专业知识，方便易携带。操作简单。
	 
	2
	 

	注视训练光箱
	视障儿童适配助视器后做注视训练
	1.内置LED
2.配有远距离助视器、中距离助视器
	 
	2
	 

	灰阶对比敏感度训练卡
	适用于视力儿童视力康复个训或集训
	1.数量：≧61张
2.尺寸：≧18cm*18cm
3.材质：亚克力
	 
	2
	 

	色觉训练卡
	适用于视障儿童色觉个训
	1.数量：≧15张
2.尺寸：≧14cm*14cm
3.材质：亚克力
	 
	2
	 

	儿童弱视训练珠子
	儿童精细目力训练
	1、8种颜色珠子，每一种颜色珠子100个以上
2、专用线
3、专用盒子，尺寸：30cm*50cm±10cm
4、训练专用桌子，桌边防掉、防撞处理，尺寸（长宽高）；80cm*60cm*40cm±10cm
	 
	2
	 

	视力箱
	1、医学检测视力，即检查视网膜黄斑区中心凹视敏度
2、儿童版、成人版视力箱各一个
	5米用，尺寸30*60cm，LED节能灯，柔光不刺眼，PS面板，铝合金边框
	 
	2
	 

	作业工作台
	用于各种模拟工作操、游戏使用，提高眼手的协调性、灵活性，促进感觉、认知
	材料：椴木夹板+橡胶木
尺寸：尺寸（长宽高）；80cm*60cm*40cm±10cm
用途：用于各种模拟工作操作使用，提高眼手的协调性、灵活性，促进感觉、认知。
特别要求：桌边防掉、防撞处理
	 
	2
	 

	珠数板
	用于训练患者眼-手协调功能。
	配置;算珠、支架
材质：木质支架，橡胶珠子，珠子8种以上颜色，8排以上，每排5个以上珠子
整体尺寸：≈40cm×50cm×15cm
立式支架
	 
	2
	 

	★阅读灯
	阅读训练
	1.灯中心照度大于1700lux
2.显色指数不低于国家标准显色指数。
3.4000k护眼色温 
4.定时休息提醒功能 
5.多种模式调光设计
	 
	2
	 

	盲道板
	辅助视力患者步态训练行走
	1、材质：pvc橡胶。
2、规格：300*300mm
	 
	264
	 

	★听力筛查仪
	1优化算法2快速准确3多功能整合坞站 4 500个测试结果存储5自动ABR双耳测试

易学易用1全中文界面2患者信息输入3彩色超大触摸屏

贴心设计1机身轻巧便携2超薄超轻3简洁易懂的软件
	1、瞬态声诱发耳声发射
1.1 评估方法：噪音加权平均法，有效信号峰值计数。
1.2 刺激声：非线性短声。
1.3 刺激声强度：70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异。
1.4 刺激速率：约 60 Hz。
1.5 频率范围：1.5 到 4.5 kHz。
1.6 显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平。
2、畸变产物耳声发射
2.1 评估方法：噪音加权相位统计法。
2.2 刺激声：纯音匹配 f2/f1 = 1.24。
2.3 测试频率范围：f2 为 1 到 6 kHz。
2.4 默认测试频率：f2 = 2、 3、 4 和 5 kHz （4 个频率中有 3 个频率的测试结果
为通过）, 可软件设置修改。
2.5 测试强度：L1/L2=60/50 or 65/55 dB SPL。
2.6 显示：畸变产物耳声发射水平、测试进度、噪音水平、DP 听力图。
2.7 结果显示： 测试结果通过/转诊、噪音水平、DP 听力图。
3、显示屏
3.1 类型：彩色液晶电阻式触摸屏，4-5寸。
4、提示音
4.1 内置扬声器，用于击键声和通过/参考提示。
5、语言设置
5.1 主机全中文触摸屏操作界面，另有其它≥5 种用户可供选择。
5.2 小键盘：电阻式触摸屏 （可以戴手套使用），可输入被测试者的姓名、编号、出
生时间等基本信息，可避免因同时对多个被测试者进行测试时，出现张冠李戴的问题。
6、内存
6.1  内存容量： 最多 250 名患者,最少 500 个测试
6.2  1077坞站：个人计算机接口
7、通讯接口
7.1 数据传输:主机与坞站红外连接, 坞站 USB 与计算机 USB 联机，数据双向批量传输。
7.2 标签打印机:RS232 接口。
8、电池
8.1 电源电压：正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V。
8.2 最大电池功耗：1.5 W。
8.3 电池工作时间：连续使用 8 小时。
8.4 电量指示器：5 级电量指示器。
9、电源适配器
9.1 输入电压/范围：100–240 V 交流电，50–60 Hz。
9.2 输出电压： 5.0 V 直流电。
10、OAE 探头
10.1 探头连接线：柔韧屏蔽电缆
11、连接器
11.1  OAE 探头连接器：14 针，适用于 OAE 探头或 ABR，耳耦合器电缆。
12、实时时钟
12.1 集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳。连接后，该时钟会自动与个人计
算机时钟同步。
12.2 精确度：最大偏差为 12 分钟/年。
12.3 备份：从仪器中取下电池后，最少 5 天。
	 
	1
	

	★纯音测听仪
	（1）.高端平板电脑，触摸屏操作替代传统一体机按键操作，速度更快，更简单。
（2）频率和进度都可以自由设置，更能满足临床的需求。
(3)核心配件是从丹麦、美国原装进口，机器的性能和精度跟进口大品牌是一样的
(4)病人的听力体检数据储存不限
   
(5)便携性，体积小，比较轻便，只有2千克，可以在院内使用，又方便外出携带
(6)支持市电和锂电池双重工作
(7)支持A4打印机打印，又支持热敏打印
(8)国内首家无线互联的便携式听力计。
(9)拥有自己研发专利，拿了两项专利和重大国家科研项目
(10)强大的技术团队支持，公司的主要技术专家来301医院，全国职业病组委会
（11）带专用打印机
	1. 输出：气导、骨导，声场
2、气、骨导掩蔽功能
3.  自动纯音测试功能
4. 气、骨导掩蔽提示
5.手动气、骨导掩蔽功能
6掩蔽刺激声：窄带噪音，白噪音。
7. 频率范围气导：125~8KHZ，可自由设定频点：125HZ、250HZ、500HZ、750HZ、1500HZ、2000HZ、3000HZ、4000HZ、6000HZ和8000HZ；
8. 频率范围骨导：250~6KHZ，可自由设定频点：250HZ、500HZ、750HZ、1500HZ、2000HZ、3000HZ和4000HZ、6000HZ
9. 声强范围气导：-10~120dBHL；
10. 声强范围骨导：-10~70dBHL；
11.声强范围声场：-10到90dBHL
12. 输出声强精度误差：< 0.5dB，频率误差<1%
13. 声强步进：1dB、2dB、5dB,可以设置
14. 测试信号：纯音、啭音、窄带噪声、脉冲音（0.5S,1S,2S可选）；
15. 耳鸣患者:啭音：5HZ正弦波，+/-5%调制；
16.给声方式：持续给声、触摸式给声；
17. 沟通：麦克风对话，音量可调；
18.平板电脑：支持平板电脑，无线触摸屏操控；又支持Windows电脑操作。
19. 打印机：标准A4打印和便携式热敏打印机打印；
20.既支持市电又支持锂电池工作。电源：电源适配器 AC220V 50Hz和锂电DC11.1V； 额定功率：22.5W；
21. 标准配置：主机（配件美国进口）、气导耳机（丹麦原装进口TDH39P）、骨导耳机(丹麦原装进口B71W)、患者应答器、电源适配器、锂电池、麦克风、平板电脑、A4打印机，操作软件一套
22. 安全标准：GB9706.1-2007；
23. EMC标准：YY0505-2012；
24. 听力计标准：纯音听力计：GBT7341.1-2010、3型
25.存储：不限人数
26.带专用桌子两台（被侧听者和摆放仪器）。
	
	1
	

	★言语失语症评估与训练系统（成人儿童汉语维语均可训练）
	1．多种形式训练功能：包括听理解训练、阅读与听理解训练、言语表达训练、书写训练、音乐训练、简单构音训练等共计6大类40种训练方式。
2．单双屏自动支持功能：系统根据用户设置，自动支持双屏或单屏，使训练效果达到最优。
3．全程语音支持功能：系统全程提供训练语音支持，同时可随时进行录音，记录患者的训练语音反馈。
4．全程反馈捕获功能：系统全程提供训练反馈记录，包括训练结果、文字、语音、图像、摄像等多种形式。

主要功能（二）
5．训练作业精确控制功能：用户在选择训练作业时，可及时看到与该用户对应的训练作业的历史状态，包括相应的训练时间与结果，供用户判断是否再次使用该训练作业，方便训练作业的
	1.1、含语言发育迟缓（儿童）S-S评估法，SLTA标准失语症评估法,语言训练系统和口型训练（构音功能）
评估量表：中文测验彩色版(CPM)
 儿童感觉统合能力评估量表
 儿童孤独量表(CLS)
 儿童孤独症评估量表(CARS)
 Conners儿童行为问卷(父母问卷)
 父母养育方式评价量表(EMBU)
 艾森克个性问卷儿童版(EPQ)
 Achenbach儿童行为量表(4-16)(CBCL)
 家庭环境量表中文版(FES-CV)
 家庭亲密度和适应性量表(FACESⅡ-CV)
 家庭功能评估(FAD)
 Rutter儿童行为问卷(父母问卷)
 自尊调查表(SEI)
 智力成就责任问卷(IAR)
 儿童N-S内外控制量表(CNSIE)
 子女教育心理源控制量表(PLOC)
 窘迫感受性量表
 儿童控制知觉多维度测查表(MMCPC)
 儿童自我意识量表(PHCSS)
 Rutter儿童行为问卷(教师问卷)
 NYLS 3-7岁儿童气质问卷
 青少年生活事件量表(ASLEC)
 儿童孤独症家长评估量表(ABC)
 儿童社会期望量表(CSD)
 儿童社交焦虑量表(SASC)
 学龄前儿童活动调查表(PSAI)
 儿童适应行为评估量表城市版(SAC)
 贝利婴幼儿发展量表(BSID)
 婴幼儿智能发育量表(CDCC)
 婴儿-初中学生社会生活能力量表(S-M)
明确以下单屏评估量表：
1、联合型瑞文CRT（5～16岁）
采用最新常模，通过图形推理，判断儿童逻辑推理、计算等多方面智力水平。题目由简入难，能在很大程度上反映儿童思维从直观形象到抽象推理的渐进过程。
2、peabody图片词汇PPVT（3岁6个月～9岁2个月）
根据国内常模，采用电脑语音阅读词汇，被测者点击高灵敏度触摸屏同步显示的图片，电脑自动评分，测试准确快捷。
3、绘人智能MOD测评（4～12岁儿童）
绘人测验又称为画人测验，该系统配合高灵敏度触摸屏，儿童直接在显示屏上作画，是一种简便易行的智能评估工具，有时也用来评估人格。画人测验只要求画一个人像，简单易行，能引起儿童的兴趣，不易产生疲劳，因而能使儿童较好地表现出实际的智能水平。
4、智能综合Gesell测试（0～3岁6个月）
盖泽尔（Gesell）智能诊断法适用于婴幼儿。这种方法 从动作能、应物能、言语能及应人能4个方面进行检查，并把4周、16周、28周、40周、52周、18个月、24个月、36个月作为8个“枢纽年龄”，即 在这些阶段显示出特殊飞跃进展。所测得的结果，以发育商数（DQ）来表示。
5、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0～6岁）
适应于0～6岁儿童，DDST由四个分测验组成，即个人与社会行为、细动作与适应行为、语言和大运动等。DDST主要应用于以下几个方面:作为常规的发育筛查工具，对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查；对可疑儿童进行初步判定；对有高危因素儿童进行发育监测；观察早期治疗和干预训练的效果。
6、0～6岁小儿神经心理发育检查表 (儿心量表)
分析影响婴幼儿发育商的因素，为儿保医生保健指导和幼儿早期发展训练提供依据。及时发现孩子的长处、不足，让家长做到发挥孩子的长处，同时对不足也给予一定的关注，尽早改善。小儿神经心理发育在0—3岁是最快的时期，小儿语言发育商和精细动作发育商偏低和低下儿童所占比率比较高，在儿童保健工作中要加强此方面的指导，提高家长的意识，让家长掌握科学的育儿方法，促进小儿全面发展。
7、团体智力测验（8～17岁）
整个测试过程施测时间为20-30分钟。本测验适用于我国城市的小学三年级至高中三年级（8-17岁）的学生进行智力筛选或16岁以上的青少年及成年人进行智力筛选，尤其适合于高中以上，理工科专业的学生或年轻人，而对于文科及艺术类专业的人以及年龄过大（45岁以上）会有一定影响。
8、学龄前儿童50项智能筛查（4-7岁）
学龄前儿童50项智能筛查量表。
9、粗大运动功能测试(GMFM88项)
1.2、包含名字理解、动词理解、句子理解以及复述等检测。明确含有以下模块：机能性操作、事物的符号、语言规则语序、语言规则被动语态、动作性课题、交流态度、表达检查补充项目、自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构、名词理解、动词理解、句子理解、执行口头命令、漫画说明、画面描写漫画描写等。口型训练模块：1、声母，韵母两个独立部分组成。需含有以下部分：拼音故事、汉语拼音、范读（真人口型示范）、拼读、书写、拼音卡、图画园等内容。 2、每个独立部分又由辅导部分与学习部分组成，协调配合更有助于功能恢复。3、有真人口型辅导，清晰明了。
4、有音长、音调、音量反馈功能训练,可调节阈值范围为10至1000。
1.3、必须包含技能性操作、匹配、选择、事物符号、言语符号、事物名称表达、词汇词句等的检测。
1.4、包含多重梯次型训练，有音长、音量、音调训练。有声母、韵母真人口型训练。
1.5、含有专业儿童认知评估和训练系统,含有大量智力开发和注意力评估系统
1.6、该款儿童认知训练具有40多种专业的认知训练模块，覆盖注意、记忆、思维、简易计算、知觉等等多个方面，运用听觉、视觉等互动训练提高患儿认知功能。模块包括：
视觉整合__特征判断（一）
视觉整合__特征判断（二）
手眼脑协调__除虫
手眼脑协调__射击打靶
记忆__听觉__声音配对
注意__听觉__声音辨认（一）
注意__听觉__声音辨认（二）
注意__选择性__细节辨别
注意__选择性__特征扫描
注意__分配性__形影匹配
注意__分配性__字义颜色转制
注意__广度__局部形状辨认
注意__广度__快速检索
注意__广度__人像对比
注意__广度__同色搜索
注意__广度__形图对比
注意__集中性__填色训练
注意__集中性__细微辨别
注意__集中性__找字母（一）
注意__集中性__找字母（二）
注意__稳定性__抗干扰计数
注意__稳定性__抗干扰识别图形（一）
注意__稳定性__抗干扰识别图形（二）
注意__稳定性__抗干扰识别图形（三）
注意__追视训练__寻找四叶草
思维__策略计划__停车调度
思维__策略计划__串点
思维__分析判断__单词分类
思维__分析判断__图片分类
思维__判断选择__词语类别分析
思维__判断选择__图片类别分析
思维__时间观念（一）__观察钟表
思维__时间观念（二）__观察钟表
思维__时间观念（三）__观察钟表
思维__时间观念（四）__观察钟表
思维__空间变换整合__拼七巧板
思维__空间理解__填方块
思维__空间旋转整合__拼图
思维__空间选择整合__拼图
思维__逆向思维__反向移动
思维__分类
思维__动物逻辑__局部推断
思维__事件逻辑__漫画排序
思维__计算__填补缺失数
1.7明确以下必备训练大项及分项：
识字训练项，分项含：1位数字一项、2位数一项、拼音一项、汉子练习12项。
绘画训练项，分项含：蔬菜瓜果项、树木花卉项、自然天体项、桥梁建筑项、山水风景、昆虫、飞禽、水族、动物综合、日常用品、家具、衣帽服饰、交通工具、船只舰艇、飞行器、兵器、人像五官、人物综合动作、人体、空间位置简单与复杂部分、立体图形。
物体命名项，分项含：交通工具项、衣帽服饰项、家用电器项、日常用品项、水果项、蔬菜项、家禽项、野生动物项、鱼类、树木花卉项。
听觉识别项，分项含：动物项、交通项、铃声项、自然项、战争项。
字图识别项，分项含：水果4项、蔬菜4项、动物四项、厨卫用品3项、电器4项。
图字识别项，分项含：水果4项、蔬菜4项、动物四项、厨卫用品3项、电器4项。
反应行为项，最少含16级分项。
搜索能力项，最少含15级分项。
计算能力项，分项含：图形比较5项、数字比较5项、计算加法2项，计算减法2项、计算乘法2项、计算除法2项、综合计算1项、实际应用5项。
游戏强化训练项，分项含：趣味计算（简单、标准、困难）、五子棋、娱乐拼图、字母练练看、宠物连连看、打小狗、考考记忆力、摘水果。
1.8、需含有大型儿童早期教育与智力开发模块，分甲套和乙套。甲套含有：大运动、精细动作、社交行为、语言能力、认知能力。
乙套含有：大肌肉运动训练（含图例）、精细动作训练（含图例）、生活自理能力训练（含图例）、社会适应能力训练（含图例）、语言理解能力训练（含图例）、语言表达能力训练（含图例）、认知能力训练（含图例）。
1.9、需含有大型儿童体格发育监测系统，评估报告含指标：Quetelet指数、Kaup指数、Roler指数、Verveak指数、身高胸围指数。
评价含曲线指标：WHO标准的年龄-身高、年龄-体重、年龄-头围、年龄-BMI、身高-体重、中国九城市标准的年龄-身高、年龄-体重、年龄-头围、年龄-胸围、身高-体重。
1.10评估部分为美国斯坦福大学心理学博士Joseph A和医学博士Ann Turner设计的(IVA-CPT)评估，通过对患者听觉和视觉刺激来对患者的注意力进行刺激，测试的基本原理是通过对被测试者反复的听觉刺激和视觉刺激
2、第二要求：
2.1提供成套评估：要求提供经过信度效度检验的语言成套测验，使临床人员能够完成对患者各领域的语言评估；
2.2反馈记录全媒体化：可实时全程录制医生及患者的语音，捕获患者的屏幕，可全程记录患者的多种反馈，录制现场视频；再现评估现场数据，方便典型病例的完整的评估回溯；
2.3支持双屏分控模式：可单屏/双屏运行；
2.4支持多语音平台：支持全程语音评估指导，内置多语音平台，支持普通话及各类方言；
2.5开放统计分析数据接口：可将查询统计到的数据提供给SPSS、SAS等专业统计分析工具进行高级分析；
2.6支持多媒体反馈：支持丰富反馈方式，被试者可使用单一选择、多选择、绘画书写、图像选择、图像排列、语音、数字计算等多种反馈；
2.7完善的用户管理：可进行多种权限设置，满足使用人员较多时的复杂管理，保护系统授权运行；
2.8提供强大的透明统计：穿透式统计可深入统计到量表的具体评估项目得分情况，系统既可宏观统计，又可微观统计，实现数据分析全透明化；
2.9多重对比分析：可对历次评估结果进行图形化对比，还可对历次评估结果的剖面图进行对比分析；
2.1O数据自动备份：数据可自动备份，确保用户数据存储安全；
2.11科研数据Excel化，提供各量表总分和小项分等各数据的Excel文件导出；
2.12多重细节提示：系统具有丰富的计时、计数功能，可实现多项中止条件判断，并可根据得分情况进行跳转和提示；
2.13提供用户词汇字典：用户定义好常用的词汇后，可在评估过程中可方便引用，简化医用术语的录入；
2.14开放式大容量量表库：可更新系统量表库中量表数据，实现的量表扩展和升级；
2.15评估操作简单一致：评估控制操作界面风格统一，操作方式一致，可随时了解评估进度及已评估情况；
2.16病历数据模板化，满足病历数据编码要求：可针对用户的科研特定要求制定相应的病历数据模板，从而使病历项目与用户要求一致，同时可按用户要求方式对病历数据进行编码方便统计分析。
带专用桌子一台和A4打印机一
	
	1
	

	★电子琴及配套设备
	用于听觉训练
	电子琴+音响（2个）+无线麦克风（2个）+麦克风架子（2个）+电子琴架子+功放（调音台）+接收器等配套设备
1、电子琴主要参数：最大复音数128个、键鼠88键、200种音色
2、所有设备可以正常连接使用
3、含安装、调试

	
	1
	

	言语训练卡片
	用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练
	规格：53×21×36
内含：呼吸放松训练一本，舌尖侧推运动一本，发声放松训练一本，共鸣放松训练一本，构音语音能力评估一本，训练手册一本，早教机一台。
用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练
	
	1
	

	★口部构音训练器
	为口部运动障碍和构音不清的患者做口部运动治疗以及构音运动训练。
	压舌板等配套器具，一共13种，要符合国家标准
	
	1
	

	语言能力评估训练卡片（两套）
	一、用于语言理解能力的评估，进行相应的词语、语法、会话和句子等的简单训练。
适用人群：听障儿童、语言发育迟缓、精神发育迟滞、自闭症、脑瘫构音障碍、品行障碍、学习障碍等。
二、用于矫正呼吸、发声、共鸣障碍的强化训练，还可用于构音语音能力、构音音位对比能力的评估与训练及口部构音运动能力的训练。
	一、用于语言理解能力的评估，进行相应的词语、语法、会话和句子等的简单训练。
适用人群：听障儿童、语言发育迟缓、精神发育迟滞、自闭症、脑瘫构音障碍、品行障碍、学习障碍等。
卡片特色：
1、整套用具编制科学，层次分明，涵盖词语、词组、句子和短文等的评估与训练；
2、每一干扰项的设置均经过对相应年龄段儿童语言及认知水平的考察后确定，能够最大程度的体现儿童真实的语言水平。
卡片内容：包括语言理解能力评估、词语的简单训练、语法的简单训练、句子的简单训练、会话的简单训练。
二、用于矫正呼吸、发声、共鸣障碍的强化训练，还可用于构音语音能力、构音音位对比能力的评估与训练及口部构音运动能力的训练。
适用人群：听障儿童、语言发育迟缓、精神发育迟滞、自闭症、脑瘫、构音障碍、品行障碍、学习障碍等。
卡片特色：1、操作简单，覆盖范围广。2、提供评估和训练的卡片册和记录词表，便于前后比照。3、实现图、文、音结合。
卡片内容：包括呼吸训练、发声训练、共鸣放松训练、构音语音能力评估、构音音位对比能力评估、口部构音运动能力训练。
	
	1
	

	★吞咽神经和肌肉电刺激仪
	
适应症：各种疾病吞咽障碍的患病率分别为小儿脑瘫、脑卒中、封闭性脑伤、神经退行性病变、脊髓灰质炎、脑卒中后老年人等人群；
	1.双通道柜式一体机，配有2个触发器，2根四芯电极线，4根两导电极分别对应不同的治疗模式；
2.仪器配有蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练，月牙形电极片用于小脑顶核电刺激；
3.液晶屏显示，屏幕尺寸：≥115mm*65mm
4.评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估；  
5.辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。
6.电极脱落及插错报警功能
7.输出电参数：
a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20%
b) 主电极开路输出电压：≤150V
8.具有五种输出模式：成人连续、儿童交替、手控触发、自动触发、评估模式
8.1.成人连续模式
     脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs
    脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz
8.2.儿童交替模式
      脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs
      脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz
      持续时间：≥1s
8.3.手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调
8.4.自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5
     档可调，即1-5s可调，步距增量1s
9.时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%
10.设备连续工作时间大于8h
	
	1
	

	儿童玩具
	听力、言语、视力残疾儿童康复所需玩具类器具和学习用品
	1、听力、言语、视力残疾儿童康复所需玩具类器具。要满足检查、评估、康复等三个方面的需要。
2、玩具要符合国家标准，耐用，5种颜色以上
3、每一类玩具要5种以上
4、要比较简易，符合儿童认知和身心发育需求
5、图书100册
	
	2
	

	言语训练卡片
	用于失语症患者对言语的认知感知功能
	≈55×23×38c,高级铝合金包装，各种训练卡15套以上，智能机一台
	
	2
	

	★电动升降床
	用于治疗师对患者进行PT治疗时用床
	结构型式：床面、床架、垫子、电机、遥控
材质：静电喷塑架、凹凸革
≈190×120×50～80cm
床面高度升降范围：50～80cm
床面尺寸≈190×120cm
输入功率120VA
额定载荷：≥135.0kg
	
	2
	

	★PT床
	用途:为受训者提供安全的多体位训练平台,便于康复治疗师开展多种方式训练
	结构型式：床面、床架、垫子
材质：静电喷塑架、凹凸革
参考规格(cm)：190×122×48
参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122
参考质量：53.0kg
额定载荷：≥135.0kg
用于治疗师对患者进行PT治疗时用床
	
	5
	

	检查床
	用途：医师对患者检查时用床
	参考规格(cm)：≈190×60×65
参考床面尺寸(长×宽)cm：≈190×60
床面高度cm：65
额定载荷：≥135.0kg
	
	10
	

	★训练床
	治疗师对患者进行各种手法，牵伸治疗时，用于固定患者不同部位，防止其跟随性动作
	治疗师对患者进行各种手法，牵伸治疗时，用于固定患者不同部位，防止其跟随性动作
参考规格(cm)：≈190×74×44
床面高度cm：≈44
质量：45.0kg左右
额定载荷：大于135.0kg
	
	5
	

	★护理床(带床头柜和垫子）
	患者护理、休息
	1、主要材质和配套：ABS床头+铝合金护栏+6公分棕垫+静音轮+餐板+便桶+输液杆+床头柜
2、功能要求：
（1）外形整齐，表面无锋棱，焊接牢固、焊缝光滑、均匀
（2）床架弯圆处管子外径缘滑喷塑层光滑平整、色泽均匀；
（3）床身与床架装配后固定牢固，无松动。手柄转动灵活，不用时可折回
（4）主体外部经喷砂除锈，静电喷塑处理。床面铺冷压钢板压制的压楞状带钢。
（5）床尾部使用单摇动装置，头部摇动起落（可调节0-85°）。
（6）带有防滑静音万向脚轮，可固定锁定位置，两侧有翻转式护栏；
（7）床体中间留有翻转便孔。U型抽拉式便孔配吻合PVC光面方厕桶。
（8）双摇
（9）单门、双抽医用床头柜
	
	36
	

	★病房用衣柜
	病房和护理人员用
	混合木板，三门，五金
厚宽高：≈60*180*200cm
	
	20
	

	★儿童电动直立床
	进行恢复性站立训练
	该产品底架和床身组成，包括置于床底的电机、伸缩杆和升降机构。
	
	2
	

	PT凳
	治疗师座椅，高度可调。
	规格：58×58.5×40～50cm 
用途：治疗师座椅，高度可调。
	
	20
	

	等候室长椅
	  用于患者、家属临时等候
	材质：冷轧不锈钢
尺寸：1510*920mm
3人位
	
	10
	

	打印机
	医用
	产品类型 黑白激光打印机
最大打印幅面 A4
最高分辨率 600×600×2dpi(有效输出1200dpi)
黑白打印速度 18ppm
处理器 266MHz
双面打印 
打印方式 激光打印
首页打印时间 ≤8.5秒
打印语言 基于主机的打印
月打印负荷 5000页
接口类型 USB2.0

	
	4
	

	★电脑
	医用
	显示器：≧27英寸高清显示
内存 单套容量 ≧16GB
核心数十核
显卡芯片组  集成显卡
硬盘容量 ≧500GB
接口  M.2接口
散热器  风冷
电源理论功率  501W-700W
操作系统系统  Windows 10
主板 板型  ATX（标准型）
芯片组其他
	
	4
	

	★医用办公桌椅
	医用配套设备
	桌子+椅子
一、桌子
1、 基材：国家E1级绿色环保实木颗粒板材
2  木皮：优质木皮贴面纸（厚度≥0.6mm），具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。
3  封边：优质PVC（厚度≥1.5mm）封边，优质环保胶粘剂，符合国家标准。
4  配件：国内优质五金配件
5  尺寸：长140*宽60*高75
二、椅子
不锈钢支架椅子
	
	15
	

	★复印机
	医用配套设备
	A3复合机
有线网络打印高速安全打印·
单面、双面打印功能
翻页器
专用桌子一台
	
	1
	

	★LED电子屏
	宣传、科普残疾儿童康复政策及知识
	室内 12平方米
LED显示屏：BBC-NP2.5：
模组技术参数：应大于或等于以下参数
1 LED灯种类：SMD
2 点间距：2.5mm
3 像素点组成： 1R1G1B        
4 模组分辨率(宽×高)： 128像素×64像素 
5 模组尺寸(宽×高)： (宽)320mm×( 高)160mm 
6 点密度160000点/ m² 
7 亮度（白场色温6500K）1200cd/ m²可调 
8 水平视角/垂直视角 170°/170° 
9 平整度 ≥98% 
10 色度均匀性 ±0.003   
11 最高对比度 5000:1 
12 信号颜色处理位数 红、绿、蓝各≥16bit 
13 驱动方式 恒流驱动 
14 换帧频率 60帧/秒   
15 刷新率 ≤3840Hz/1920Hz/2880（标配1920） 
16 屏体色温 3000K～10000K可调 
17 亮度调节 手动/自动/程控 
18 像素校正 配备亮度与色度逐点校正 
19 控制方式 同步控制 
20 控制距离 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 
21 软件接口 Windows XP /7/8/10 
22 信号输入 HDMI、DVI（可扩展接口） 
23 工作电压 AC：110V~240V、  DC：240V-36V 
24 峰值功率 ≤600W/ m² 
25 平均功率 100W/ m²～300W/ m² 
26 连续工作时间 ≥7×24hrs，支持连续不间断显示 
27 平均无故障工作时间 ≥100000小时 
28 LED寿命 10万小时 
29 离散失控点 ≤0.0001，出厂时为0 
30 盲点率 ≤0.0001，出厂时为0 
31 屏幕温升（使用运行状态） ≤5度 
32 运行环境温度 -10℃～60℃ 
电源：BBV-200W：小间距定制电源     
发送盒：X4S：具有 2 类视频输入接口，包括1路HDMI，2路DVI；
·输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
·视频输出带载能力：260 万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点；
·支持视频源任意切换，缩放和裁剪；
·支持画面偏移；
·双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
·支持亮度和色温调节；
·支持HDCP1.1；                                                                                          
 接收卡：75E：集成16路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，
减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
支持静态到64扫之间的任意扫描类型；                                                           
屏控制软件：定制：大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能                
 配电箱：大于10KW。                                                                             
控制电脑：笔记本电脑，8g以上内存、512g以上固态硬盘、15.6寸显示器、win11系统（含鼠标）、＞I5+2G独立显卡                                                                
 刚结构：定制：包边装饰+方通钢架结构                                                                
工程线缆：定制：提供配电柜到屏幕的强电线，屏体信号线(超五类)
	
	1
	

	★投影仪（+笔记本电脑+安装）
	用于多媒体培训
	1、投影仪控制方式：遥控器、语音遥控、手动控制
安装方式：桌上正投；吊装正投；吊装背投
建议尺寸范围：34 - 386英寸 （0.90 - 10.41米）
认证型号：CH-TW740
投影光源：灯泡
连接控制：Type-C接口
USB接口：USB A*1 USB B*1
蓝牙连接
长焦/超短焦：长焦
产品尺寸：长≈375mm；宽≈351mm；高≈160mm
遥控器控制方式：红外遥控
产品净重：≈2.7kg
整机功耗：≈327W
噪音(dB)：≦28dB
音效规格：扬声器功率2W
投射比：1.21-1.63
梯形校正：四向校正
对比度：16,000：1
ISO亮度:3300lm
对焦方式:手动、自动
最大兼容分辨率:1920*1080dpi
显示比例:16:9
镜头材质\全玻璃
2、笔记本电脑
8g以上内存、512g以上固态硬盘、15.6寸显示器、win11系统（含鼠标）
	
	1
	

	★生物刺激反馈仪
	对患儿的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。
	(一)硬件参数:
1. 独立 4 通道设备。
2. AD 采样率≥8192 Hz
3. AD 采样位数:16
4. 刺激强度:0-100mA 5.*刺激频率:0.5-999Hz 6.*脉冲宽度:10μs~1000μs
7. 上升下降时间:0-10s
8. 内置放大器带宽:20Hz~500Hz(-3dB) 
9. 内置放大器测量范围:1-999μV(r.m.s) 
10. 内置放大器最高分辨率:≤2μV(r.m.s) 
11. 内置放大器输入噪声<1μV(r.m.s) 
12. 刺激波形:双相平衡波
13. 彩色液晶触摸屏 
(二)软件参数: 
1. 内置嵌入式软件:具有多部位联合治疗、儿童基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患儿需求 编辑个性化治疗方案;
2. 针对上肢、下肢、头颈及躯干，内置十七种多部位联合治疗专用方案，包括:上肢支撑欠佳、肩关节半脱位等常用方案，内置二十多种儿童基础康复方案，包括针对不同部位的肌力增强，解痉挛方案等;
3. 具有神经肌肉电刺激功能(NMES);
4. 具有双通道肌电触发电刺激功能(EMG Trigger Stim,ETS);强化正反馈，根据肌电信号实时改变 电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大;强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限 度的恢复运动功能; 
5. 具有对侧控制型功能电刺激功能(CCFES):CCFES 以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提 供双侧的皮质驱动，重塑中枢;促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心; 
6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，不同步治疗。 
7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。
8. 具有吞咽功能障碍治疗方案，并配有专用吞咽电极片。 
9.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、 脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数; 
10.提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义;
 11.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出; 
12. 具有专业两通道脑瘫评估功能，针对脑瘫患儿对放松期、被动功能位及自主收缩进行测试。 
13. 具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈:可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。 
	
	1
	

	★全自动蜡疗仪（包安装，带200公斤料）
	融蜡，制饼，清洁，过滤，消毒，换水，开关机均为自动完成。
	1.电源：220V±10%  50Hz
2.功率：1250W（融蜡箱） 1050W（蜡饼制作箱）
3.容积：55升（融蜡箱）   112升（蜡饼制作箱）
4.温控范围：日常温控：室温~80℃（安全限温）
5.消毒温控：92℃（安全限温）
6.控温灵敏度：±0.1℃
7.放蜡时间：3分钟
8.出蜡方式：单管出蜡
9.蜡饼均匀度：小于±0.5℃ （国家发明专利技术）
10.制饼厚度：标准饼厚度15mm（标准），可调
11.显示界面：8英寸大屏幕，温度、时间、控制温度实时显示
12.其他提示：多项故障报警并提示功能，工作状态图标提示功能
13.数据智能：多参数设置，自动控制24小时三时间工作段程控运行、自动一键恢复出厂默认设置功能
14.一键智能：融蜡箱：一键消毒功能  
15.放蜡：一键出蜡全自动蜡疗系统之重力式液体灌注
16.蜡饼箱：一键急融、一键急冷功能
17.清洗方式： 蜡液一键清洗：一键自动进、出水清洗、或手动清洗洗功能  
18.过滤方式：重高密度过滤网过滤，隔水沉淀过滤
19.防臭技术：特殊的处理技术，让融蜡做蜡饼不再容易发臭、出蜡管防堵技术
20.安全功能：三重过热保护、电流过载保护、双电源安全防护
21.蜡饼盘数：8盘
22.蜡盘的建议尺寸：450mm×300mm×32mm
23.外形建议尺寸（长×宽×高）：640mm×625mm×1180mm
24.制作材料：高标号304#，1mm厚度 全不锈钢制作
25.加热材料：高技术节能型加热材料 （外热式熔蜡方式）
26.保温材料：采用最新的环保保温材料，全密封包裹保温
27.工作环境：符合电器工作环境标准要求
	
	1
	

	合 计
	
	
	
	


二、货物验收标准、质保及培训

1、所供货物按招标要求核对，★号参数所供货物需提供产品的规格、型号、医疗器械注册证、检验报告、生产许可证等；量类设备需有国家计量资质部门出具的检测报告，没有检测合格结果的货物不予验收；设备因缺乏配套设施和软件无法正常开展工作的，中标方因无条件免费补全方可验收合格。

2、每台设备配置过塑的设备操作流程和注意事项及设备标识牌；

3、所供设备免费质保周期2年。合同签订后18天到货。免费提供医务人员培训。
第四章
评审办法

1.评审附表

	条款号
	评审标准

	2.2.1
	资格性审查
	有效的营业执照

	
	
	医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证

	
	
	法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）

	
	
	近期的完税证明

	
	
	提供投标截止前 6 个月社保局出具的社保缴纳明细（含委托代理人），代理人入职不足6个月的按实际缴纳时间计算。（盖有社保部门印章）；

	
	
	提供2019-2021年的财务审计报告〔成立不足一年提供成立至今财务报表）；

	
	
	参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录，提供信用中国、中国政府采购网截图﹙需提供投标截止时间前10日内能体现岀查询相关结果记录的网页打印页并加盖公章）；

	
	
	投标保证金缴纳凭证（本项目不做要求）

	2.2.2
	符合性审查
	响应文件格式符合询价通知书要求

	
	
	响应文件的签名盖章询价通知书要求

	
	
	投标有效期符合询价通知书要求

	
	
	交货期符合询价通知书要求

	
	
	货物质量符合询价通知书要求

	
	
	按照询价通知书规定报价只有一个有效报价且没有漏项

	
	
	满足询价通知书实质性要求的其他情形；


说明：

投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。

投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。
评审方法
采用的评审方式:最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交投标人的评审方法。即在全部满足询价通知书实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交投标人或推荐成交候选人的评审方法。

评审标准
初步评审标准

资格性审查：评标办法前附表

符合性审查：评标办法前附表

评审程序
初步评审

询价小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 30.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。询价小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

不按询价小组要求澄清、说明或补正的。

报价函中投标报价与工程量汇总价不一致时响应文件作废标处理。

提供虚假资料的其响应文件作废标处理。

投标人在开标时资格审查时递交的法人授权委托书公证件原件，其内容应与

资格预审、响应文件的内容一致，其中委托代理人均为同一人，不一致作废标处理。

询价小组认定投标人以低于成本报价竞标的。

投标人附有招标人不能接受的条件。

响应文件偏离询价通知书实质性要求和条件的。

一个投标人递交两份或多分内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

投标报价有算术错误的，询价小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

签订合同、合同主要条款

（合同以双方协商为准）
第六章
响应文件格式

响应文件封皮格式

响应 文 件

项目名称：

项目编号：
投标人（加盖公章）：
法定代表人或其全权代理人签字：

日期：

目 录

一、报价函

二、报价一览表

三、分项报价明细表

四、法定代表人身份证明、

五、法定代表人授权委托书

六、投标保证金

七、商务偏离表

八、技术偏离表

九、投标人基本情况表（附营业执照等）

十、无重大违法记录的书面声明

十一、政府采购诚信承诺书 

十二、其他资料

一、报价函

（采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 
。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）
（编号为
）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下： 1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为 
日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投
标
人： 
（盖单位公章） 法定代表人或授权委托人： 
（签字或盖章）
日
期： 
年 
月 
日

二、报价一览表
	序号
	项目名称
	内容
	报价

（元）
	交货期

（天）
	质量目标
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	符合国家和地方标准要求
	/
	含税金

	售后服务承诺：

	投标人名称： 

（盖章）法定代表人或授权委托人： 
（签字或盖章）
手 机： 
               电话/传真： 

年
月
日


三、法定代表人身份证明

投标人名称： 



                           单位性质： 




                              地址： 




 成立时间： 
年 
月 
日 经营期限： 





姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 
 系 


（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；   2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。

投标人： 
（公章）

 
年 
月 
日

四、法定代表人授权委托书

 
（采购代理机构）
：

我 
（姓名） 系 
（投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、
职务或者职称）为我公司本次 
项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 
年 
月 
日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

	被授权代表姓名：
	性 别：
	年 龄：

	单
位：
	部 门：
	职 务：


投标人（公章）：

法定代表人（签章）：

                              日 期：
年
月
日

五、投标保证金

（附投标保证金凭证）

六、商务偏离表

	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	售后服务保障要求
	
	

	2
	服务期
	
	

	3
	付款条件
	
	

	4
	交货地点
	
	

	5
	企业信用要求
	
	

	6
	资格要求
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

七、技术偏离表

	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、采购文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

投
标
人： 
（盖单位公章） 法定代表人或授权委托人： 
（签字或盖章）
日
期： 
年 
月 
日

八、投标人基本情况表（附营业执照等）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电
话
	

	
	传
真
	
	网
址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	企业人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账
号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备
注
	


注：本表后应附营业执照、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证、开户许可证、社保证明、完税证明、审计报告或财务报表等相关材料。（投标人可根据本表自行编制）

九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加 
（项目名称）政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有： 

，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标人： 

（盖单位公章） 法定代表人或授权委托人： 

（签字或盖章） 日     期： 
年 月 日

备注：投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。附：信用中国网站及中国政府采购网查询结果报告。

十、政府采购诚信承诺书

  （采购人） ， （采购代理机构） ：

我公司 

（投标人名称）已详细阅读了 
项目（项目编号： 
）采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务， 不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人： 

（盖单位公章） 法定代表人或授权委托人： 

（签字或盖章） 日     期： 
年     月   日

十一、其他资料

正本或副本










