新疆维吾尔自治区残疾人联合会康复设备采购项目

竞争性磋商文件

采 购 人(盖章)：新疆维吾尔自治区残疾人联合会

联    系    人：/

电          话： /

采购代理机构（盖章）：新疆国胜项目管理有限公司

联系人：戴湘波，朱前勇

电话:0991-8899559，18160620888，13999136050

详细地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路239号综合楼10层商业1008室

二○二二年五月

## 目  录

目  录	2

第一部分项目公告	3

第二部分供应商须知	8

供应商须知附表	8

第一章说明	11

第二章磋商文件	12

第三章磋商响应文件的编写	13

第四章磋商响应文件的递交	16

第五章磋商程序	17

第六章授予合同	22

第七章磋商失败条件	23

第三部分 服务要求和设备参数	24

康复、理疗设备参数	24

康复器械设备参数	27

治疗室、儿童康复康复器械	33

第四部分  合同条款	37

第五部分　响应文件格式	40

（一）磋商书	41

（二）法定代表人授权书	43

（三）开标一览表	44

（四）技术参数偏离表	45

（五）承诺函	46

（六）对项目任务书的应答	47

（七）企业实力	48

（八）组织实施方案	49

（九）财务情况	50

（十）团队（项目负责人、团队人员）	51

（十一）磋商保证金及磋商保证金声明	52

（十二）磋商文件规定及供应商认为需要提供的其他资料	54

反商业贿赂承诺书	55

附件：采购代理服务费承诺书	56

第一部分项目公告

新疆维吾尔自治区残疾人联合会康复设备采购项目的竞争性磋商公告

第二部分供应商须知

供应商须知附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区残疾人联合会康复设备采购项目 项目编号：GS-2022-04-03 |  |
| 2 | 招标人名称：新疆维吾尔自治区残疾人联合会 |  |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆国胜项目管理有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路239号综合楼10层商业1008室 联系人：戴湘波 电话：18160620888 |  |
| 4 | 投标保证金的金额：8000元 投标保证金的形式：电汇或转账 账户名称：新疆国胜项目管理有限公司 开户行名称: 乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行 账号: 0000020030110026718207 开户行行号: 313881000674 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2022年06月01日下午19时00分前（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆国胜项目管理有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。 投标保证金的退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |  |
| 5 | 磋商响应有效期：60天 磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。 |  |
| 6 | 磋商响应语言：中文 |  |
| 7 | 磋商内容：康复设备采购全部内容及磋商文件规定的所有内容。 |  |
| 8 | 项目预算：40万元 |  |
| 9 | 交货日期：合同签订后 30天 质保期：1年 |  |
| 磋商响应文件的编制和递交 |  |  |
| 10 | 磋商供应商资格要求： 供应商必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的企业法人，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、提供 中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果；国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）查询结果；信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、生产企业参与投标时须提供医疗器械生产许可证；代理商参与投标时须提供医疗器 械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； 8、所投产品须根据《医疗器械监督管理条例》 （国务院令第 650 号） 有关内容提供医疗器械注册证及注册表复印件，须加盖生产企业公章，未取得医疗器械注册证的产品不予认可； 9、制造商出具的授权函 10、本招标项目不接受联合体投标。 |  |
| 11 | 磋商响应文件：一套正本，二套副本，电子版一份，祥见招标文件第四章。 备注：1.以U盘的形式提供全套电子版响应文件密封在响应文件封袋中。 2.电子版格式：Word文件，正本经盖章扫描后的PDF文件； |  |
| 12 | 磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场 磋商响应文件递交截止时间：2022年06月02日上午11时（北京时间） |  |
| 14 | 磋商日期：2022年06月02日上午11时（北京时间） 磋商地点：乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路639号银星大酒店一楼会议室 |  |
| 15 | 公示期不少于一个工作日 |  |
| 16 | 磋商履约保证金金额：中标价的10%。（具体情况按合同执行） |  |
| 17 | 开标时资格查验 | (1)法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）。 (2)营业执照原件或复印件。 (3)《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证原件或复印件。 (4)出具投标保证金银行电汇凭证或转账凭证加盖公章。 (5)信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果； (6)中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果； 说明：上述第（1）-（6）项为投标时资格审查的必备条件，如上述证件为复印件的则须加盖公章。投标人必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在响应文件里，则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受现场以外的二次提供）。 |
| 18 | 招标代理费 | 由中标人支付，招标代理费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（1980）号文件计取。（不含税） |

第一章说明

1. 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆国胜项目管理有限公司；

2.2 “买方”系指新疆维吾尔自治区残疾人联合会；

2.3 “磋商供应商”系指向招标代理机构提交磋商响应文件的制造商或代理商；

2.4 “成交方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)

4.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的法人均可参加投标。

4.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

供应商必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的企业法人， 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）提供 中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果；国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）查询结果；信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）生产企业参与投标时须提供医疗器械生产许可证；代理商参与投标时须提供医疗器 械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（8）所投产品须根据《医疗器械监督管理条例》 （国务院令第 650 号） 有关内容提供医疗器械注册证及注册表复印件，须加盖生产企业公章，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

（9）制造商出具的授权函

（10）本招标项目不接受联合体投标。

5．磋商费用

5.1无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

第二章磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴磋商邀请；

⑵供应商须知；

⑶供货需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；联系人：戴湘波，朱前勇 联系方式：18160620888

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间2日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

8.3在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

第三章磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。

10．磋商语言

10.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

11.1.1、磋商响应文件内容：

- 磋商书；

- 法定代表人授权委托书

- 开标一览表

- 技术参数偏离表

- 承诺函

- 对项目任务书的应答；

- 企业实力（包括规模、综合实力、业绩等）；

- 组织实施方案（技术方案、组织实施方案、质量保障等）；

- 财务情况；

- 团队（项目负责人、团队人员）；

- 磋商保证金及磋商保证金声明；

- 磋商文件规定及供应商认为需要提供的其他资料

说明：此项目为资格后审：

(1)法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）。

(2)营业执照原件或复印件。

(3)《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证原件或复印件。。

(4)出具投标保证金银行电汇凭证或转账凭证加盖公章。

(5)信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果；

(6)中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果；

说明：上述第（1）-（6）项为投标时资格审查的必备条件，如上述证件为复印件的则须加盖公章。投标人必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在响应文件里，则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受现场以外的二次提供）。

11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式编制磋商响应文件。

13．磋商报价

13.1供应商应按附表格式提供分项报价表，如果供应商不提供分项报价，招标人将视为没有实质性响应磋商文件。

13.2供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在磋商报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性磋商报价。

13.3算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．磋商货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。

15.1具有独立承担民事责任的能力；

15.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

15.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

15.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

15.5提供 中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果；国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）查询结果；信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

15.6法律、行政法规规定的其他条件；

15.7生产企业参与投标时须提供医疗器械生产许可证；代理商参与投标时须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

15.8所投产品须根据《医疗器械监督管理条例》 （国务院令第 650 号） 有关内容提供医疗器械注册证及注册表复印件，须加盖生产企业公章，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

15.9制造商出具的授权函

15.10本招标项目不接受联合体投标。

注：（1）磋商响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

- 所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将导致废标。

16 货物符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1 供应商须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术磋商响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1） 货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2） 一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的维护清单包括价格及供货来源信息；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次评标采购未作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．磋商的有效期

17.1磋商响应文件从磋商之日起，投标有效期为60天。

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由磋商供应商全权代表签章。

18.3磋商响应文件正本应由法人代表或法人授权代表在每页逐一签署并加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：正本1份，副本2份，电子版1份。

电子版以U盘的形式提供全套响应文件密封在响应文件封袋中。

电子版格式：Word文件，正本经盖章扫描后的PDF文件；

19．磋商保证金

19.1供应商按照前附表要求磋商截止时间前向招标代理机构交纳磋商保证金。

19.2 本次招标接受电汇作为磋商保证金，磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1合同签订后5日内向中标人和未中标的供应商退还磋商保证金。

19.4未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为磋商无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其磋商响应文件；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按规定签订合同；

19.5.2.2按买方提交履约保证金；

19.5.2.3按规定向招标代理机构交纳代理服务费。

第四章磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本、电子版以U盘的形式分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本或电子版。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

- 招标机构：

- 项目名称：

- 注明“开标时才能启封”

- 磋商单位名称：

20.3为方便磋商，供应商须将正本的磋商书、磋商报价表和磋商保证金另单独密封一份，并在信封上标明“磋商报价表”字样，然后再装入正本磋商响应文件密封袋中。

20.4磋商响应文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订

21. 磋商响应文件递交截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于前附表规定时间。

磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场

21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在磋商邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则招标代理机构将没收其磋商保证金。

第五章磋商程序

23．磋商

23.1磋商时，有关行政监督部门或公证部门的工作人员将对供应商进行资格审查(如需要)。

审查项目：提供“供应商须知附表”要求的资质文件及磋商文件所涉及到的其他资料。确认其是否已具备提交磋商响应文件的资格。初步审查通过的，评标委员会对供应商进行的进一步资格详细审查。

资格审核表

| 序号 | 审查内容和标准 | 是否合格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |
| 1 | 供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具备承担和完成本招标项目的实际履约能力； |  |  |
| 2 | 提供 中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果； 国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）查询结果； 信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果； 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法声明。 |  |  |
| 3 | 生产企业参与投标时须提供医疗器械生产许可证；代理商参与投标时须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； |  |  |
| 4 | 所投产品须根据《医疗器械监督管理条例》 （国务院令第 650 号） 有关内容提供医疗器械注册证及注册表复印件，须加盖生产企业公章，未取得医疗器械注册证的产品不予认可； |  |  |
| 备注：1、以上审查项目中，凡要求提交原件审查的，资格审查时以原件为准。 2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

符合性审查表

| 序号 | 审查内容和标准 | 是否合格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |
| 1 | 响应文件要求加盖公章、法定代表人未加盖章或未签字的； |  |  |
| 2 | 响应文件未按磋商文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的； |  |  |
| 3 | 投标报价按照招标文件格式填写，投标报价是否唯一 |  |  |
| 4 | 磋商报价总价不得超过供应商须知前附表中的招标控制价。 |  |  |
| 5 | 响应文件符合磋商文件实质性要求的； |  |  |
| 备注：符合性审查中有一项不满足评审标准的，磋商小组将认定该供应商不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

23.2本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

23.3  磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.4  主持人宣布磋商响应文件送达时间是否符合磋商文件要求，并点名确认供应商是否派人到场；监督人查验供应商法人代表授权委托书及有效身份证明。

23.5磋商原则在磋商会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4按照供应商须知前附表的规定确定并宣布磋商响应文件开启顺序，按照宣布的开启顺序当众开标，公布供应商名称、报价、交货期及其他内容，并记录在案；

24.5磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对认为需要澄清的供应商（不是每一个）进行答疑，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

对磋商响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

评分标准：

- 商务部分（40分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 样品 | 10分 | 标*号设备需提供样品，每提供一台样品得2分，满分10分。（样品种类相同，只计2分） |

B、技术部分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 30分 | 技术参数完全满足招标文件要求得30分；每偏离一条扣1分，最高得30分。 |
| 技术支持资料 | 4分 | 有完整技术支持资料的得4分；技术支持资料不完善扣4分，最低得0分，最高得4分。 |
| 投标产品性能 | 6分 | 供应商在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求 可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得2分。 可操作性、可维护性最匹配招标文件要求的得2分。 产品性能优秀，施工工艺先进，综合评价优秀的得2分，最高得6分。 |
| 实施方案 | 9分 | 结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，包含但不限于实施进度、供货方案、质量保证、应急处置等。实施方案叙述详尽、安排合理、可行性高、针对性强得9分；实施方案叙述一般、安排及可行性一般、针对性不强得5分；仅有实施方案，但叙述不完善，涉及内容少、可行性低、针对性弱，得2分，未提供不得分。 |
| 质量保证措施 | 5分 | 有应急保障能力，质量保障措施详尽、完备、可行，得5分；质量保障措施较完备得3分；仅有质量保障措施，可行性差，安排不合理得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务 | 6分 | 针对投标人提供的售后服务方案进行比较评审： 售后服务承诺全面、实施周期科学、售后服务方案合理的，需配备售后服务工程师，响应时间2小时内，需提供证明材料或承诺书，以上内容完整、优秀的得6分，一般的得3分，未提供得0分。 |

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

第六章授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32. 签订合同时变更数量的权力

32.1招标人在签订合同时，有权对磋商文件中规定的货物数量和服务进行局部增加或减少；并按照中标单价和实际供货量予以结算。

33．履约保证金（中标价的10%）

33.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交中标价10%的履约保证金。

34．招标代理服务费

34.1成交方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

34.1.1 在宣布中标后一周内，成交方须按规定的标准以电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳磋商代理服务费。

第七章磋商失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

- 服务要求和设备参数

- 康复、理疗设备参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级中频治疗仪* | *1、多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广、疗效显著。 *2、预设99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。 3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 4、局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。 5、输出频率：低频调整范围：1/8-150HZ，中频载波范围：1-10KHZ。 6、输出波形：低频调制波/中频载波。 7、调制方式：连续调制/交替调制。 8、最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）。 9、输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A） *10、输出通道：两组4通道，可同步或异步工作。 11、存储容量： 24K字节，内存99个处方 12、工作电压： 220V 50Hz，最大功率： 50W | 2 |
| 2 | 大功率短波治疗仪* | 正常工作条件 a）环境温度：5℃～40℃。 b）相对湿度：≤80%。 c）电源额定电压和频率：～220V，50Hz。额定输入功率900VA。 d）大气压力：86kPa～106kPa。 e）连续工作时间为4h。 1. 工作频率为：27.12MHz±0.6%。 2. 脉冲调制频率为：70Hz或350Hz，允差15%（DL-C-M（脉冲）适用） 3. 额定输出功率（连续波）为：200W±20%。 4. 对不正确输出的防止 产品必须具备非控制调谐方式的输出控制装置，如能不采用输出电路失谐的方式使输出功率减至50W或低于20%额定输出功率（取较低值）。 5. 输出功率稳定性 产品连续工作30min，输出功率变化不大于±10%。 6.对应用部分的要求 a）应用器（电极板）采用导电良好的柔软材料制成，其规格不得少于三种，电极板外应包上柔软的绝缘材料（纯棉布料）。 b）输出线为铜芯橡胶线，其长度为1.1m。其插头插座尺寸应符合YY91086-1999中1.8 b）的要求，输出线插头为Φ6mm，允差±0.5mm。 7. 定时时间（治疗时间） 定时时间（治疗时间）分为10min、15min、20min、25min、30min五档，各档允差±10%。 8. 安全要求 应符合GB9706.1-2007标准的要求。 9. 电磁兼容性 应符合YY0505-2012的要求。 10. 环境试验要求 超短波电疗机环境试验应符合GB/T14710-2009中气候环境Ⅱ组和机械环境Ⅱ组及表2的规定，运输试验应符合GB/T 14710-2009中第4章的规定，电源电压适应能力试验应符合GB/T 14710-2009中第5章的规定。 | 2 |
| 3 | 电子中频经络通治疗仪* | *1、输出组数：电疗4组、热疗四组、每路输出单独操作，同异步治疗四位患者或四个部位； *2、内存：全功能、中频、针灸、按摩，四种处方设置，每种处方有多种波形循环，红外线热疗功能， *3、工作时间：10M 20M 30M；远红外热疗温度：40、50、60度可选择； 4、调制波形：有连续波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波、阶梯波、积分波、间断波等脉冲波型； 5、电源：A.C220V 10%\50HZ 2%; 6、功率《100VA； 7、脉冲频率：0.5HZ~8000HZ 8、脉冲宽度：F1AL250V： 9、安全类别：II类BF型 | 2 |
| 4 | 温热式低周波治疗器* | - 使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz。 2）输入功率：<150VA±10%。 3）治疗时间：0～99分钟，允差±10%。 *4）温热能力：38～43℃，分为“关、1、2、3、4、速暖”6档可选。 5）模式处方：具有治疗形式选择、自动治疗程序、自由选择等34种内置波形处方。 6）信号波形：脉冲波。 *7）脉冲频率：3～1000Hz。 （1）自动程序：脉冲频率自动切换，不需要人工设置。 （2）自由选择模式：治疗频率在整个治疗过程中均可调。 （3）拍打/推压模式：3-7-10-50-100-250-500-1000共8个治疗频率，每按一次按照顺序跳变一次。 （4）按摩模式：7-10-50-100-250-500-1000共7个治疗频率可选。 （5）左右按揉模式：3-7-10-50-100-250-500共7个治疗频率可选。 8）脉冲宽度：120us,允差±30%。 9）输出电流：小于40mA(r.m.s)。 10）脉冲幅度：最大70V峰值，允差±30%。 11）脉冲能量：不大于300mJ. 12）强度设置：具有主强度设置和输出平衡调节功能，左右负电极的输出强弱可调整。 13）对地漏电流：正常状态≤0.5mA,单一故障状态≤1mA。 14）外壳漏电流：正常状态≤0.1mA,单一故障状态≤0.5mA。 15）患者漏电流：正常状态直流≤0.01mA,正常状态交流≤0.1mA。单一故障状态直流≤0.05mA,单一故障状态交流≤0.5mA;应用部分加网电压：≤5mA。 *16）输出装置 （1）标准仪表快接插座，分色设计，易于识别和插座连接。 （2）超柔输出导线，防止导线缠绕牵扯。 （3）三电极分色、吸水、发热输出电极，易于识别和临床导入使用。 - （4）分离式输出导线和输出电极，易于维护替换。 17）输出提示：治疗时同步提示音，可调音量，也可关闭。 18）操作显示：触摸屏数字、文字、符号、状态显示，直观明了。 | 2 |
| 5 | 生物陶瓷热敷袋* | II型外形尺寸（允差±10%），重量（允差±10%） 1)长265mm，宽180mm，高40mm，重量1.75 kg 2)长310mm，宽205，高40mm，重量2.5 kg *保温时间：热敷袋加温到60℃以上，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度不小于40℃。 *耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至不低于100℃时，无破裂。 *耐压性能：瓷珠在10Kg静态压力下，历时10min无破裂 | 1 |

## 康复器械设备参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分指板 |  | 1 |
| 2 | 空气波压力治疗仪（主机+双上肢+双下肢） | 1、压力模式：1 种压力模式 2、体积：270mm×200mm×150mm 3、额定电压：a.c.220V 额定频率：50Hz 4、输入功率：70VA 5、定时：0～30min可调 6、压力范围：5.33～20kPa(40～150 mmHg)可调 7、气囊腔数：4 腔，具有单腔关闭功能 8、小巧美观、操作简单、便于携带，即可医用也可家用 9、可同时治疗两个肢体 10、充气压力、时间可调 11、电机特殊减震处理，噪音低 12、超强抗压气囊，不易破损 13、防电磁波干扰 14、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命 | 2 |
| 3 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1、一组两路脉冲输出。 2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、额定输入功率：25VA。 4、输出脉冲周期为1s～2s 连续可调，允差±20%。 5、输出脉冲宽度为0.1ms～0.5ms连续可调，允差±30%。 6、脉冲周期和延迟时间有条形屏显示。 7、输出波形：矩形波。 8、治疗仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于50mA。 9、两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。 10、延时时间：第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s～1.5s可调，允差±20％。 11、误调指示功能：延时时间必须小于脉冲周期，即T1＜T ，否则，治疗仪不能正常工作，同时误调指示灯闪烁。 12、保护功能：接通电源后若仪器强度输出旋钮没有复位，有蜂鸣提示音，将各路强度输出旋钮逆时针调回零位后蜂鸣提示音消失，防止误操作。 13、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％，治疗时间结束有峰鸣器提示声，并停止输出。 *14、输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。 15、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 | 1 |
| 4 | 铁棍插板 | 规格mm：200×120×50 铁棍尺寸（直径×长度mm）： 小：4×60 18根 中：6×60 15根 大：8×60 15根 用途：偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练 | 1 |
| 5 | 木插板 | 规格(mm)：350×280×100 220×170×90 170×140×80 插棒规格（mm）：29×98 24×88 19×78 三种规格可任选其一 数量：各20支 用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能 | 1 |
| 6 | 股四头肌训练椅 | 规格(mm)：520×210×270~340 分三档，档间距80mm 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌主动运动 | 1 |
| 7 | 阶梯 | 规格mm)：3350×800×1350~1550 扶手杠调节范围（mm）：0～200 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 阶梯额定载荷(kg)： 135 用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm 中间台高度600mm | 1 |
| 8 | 手指阶梯 | 规格(mm)：300×120×450 用途：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 | 1 |
| 8 | 肋木架 | 规格(mm)：980×580×2150 肋木杠直径mm：Φ25 肋木杠间距离mm：150 额定载荷kg：135 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、 坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 | 1 |
| 9 | PT凳 | 长600mm×宽600mm×高420mm～560mm可调 椅面载荷：静载荷≥135kG。 治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 | 2 |
| 10 | 肩梯 | 规格(mm)：150×140×1000-1200 肩梯升降范围，mm 1000-1200mm 垂直方向额定载荷(kg)： 10 用途：通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。 适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 | 1 |
| 11 | 平衡杠及附件 | 规格(mm)：3500×1160×780~1250，矫正板坡度15° 杠杆直径(mm)： Φ38 杠杆宽度调节范围（mm）： 340～600 允差：±20mm. 额定载荷(kg)： 135 矫正板坡度： 15° 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 | 1 |
| 12 | 平衡板 | 规格(mm)：900×700×90 最大承载质量为：135kg 面板摆动角度：-17°～+17° 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练 | 1 |
| 13 | 多功能组合箱 | 规格(mm):550mm×400mm×140mm 木插棍外形尺寸及数量： 大Ф29，4根 中 Ф24，5根 小 Ф19, 5根 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Ф8*60 中：Ф6*60 小：Ф4*60，各21个 螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只） 螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只） 用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性 | 1 |
| 14 | 套圈 | 规格(mm)：420×250×70 立杆直径（mm）：25 用途：训练患者眼—手协调功能 | 1 |
| 15 | OT桌（可调式） | 桌面升架范围mm：620～850 手柄转动力距mm ：10 桌面额定载荷kg ：50 桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×620～850 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 | 2 |
| 16 | 滚筒 | 规格(mm)：Φ220×800，Φ250×800，Φ300×800，Φ400×800 四种规格可任选其一 额定载荷(kg)：小号80、中号100、大号100 质量：各规格相应质量 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 | 1 |
| 17 | 磨砂板 | 规格(mm)：1040×840×800 运动地板革面积（mm）：970×770 运动地板革厚度（mm）：5 沙磨板角度调节范围 0～45° 附件品种和件数 4个品种，各1件 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 | 1 |
| 18 | 哑铃 |  | 1 |
| 19 | 上肢协调01型 | 规格(mm)：240×230×300 功能：作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具， 提高上肢的日常活动能力 | 1 |
| 20 | 上肢协调02型 | 规格(mm):550mm×400mm×140mm 木插棍外形尺寸及数量： 大Ф29，4根 中 Ф24，5根 小 Ф19, 5根 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Ф8*60 中：Ф6*60 小：Ф4*60，各21个 螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只） 螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只） 用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性 | 1 |
| 21 | 立式套圈 | 规格(mm)：Φ280×470 立杆直径（mm）：45 用途：训练患者眼一手协调功能 | 1 |
| 22 | 组合套凳 | 规格(mm)：580×390×610，530×360×510 490×330×410，440×300×310 380×270×210 凳面承载质量为：135kg 用途：进行手法治疗时，治疗师与患者所需的各种高度不同的坐具， 也可作为患者上肢锻炼的工作台面 | 1 |
| 23 | 起立床 | 1、电源：a.c.220V； 频率：50Hz 2、功率：120VA 3、控制方式：手柄点动控制 4、床面高度：550mm，允差±50mm 5、外形尺寸：2100mm×780mm×780mm ，允差±50mm 6、床面直立角度：0°～90°（允差±5°）可调 7、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±2°） 8、床面额定载荷：125kg，允差±10kg 9、活动脚轮：可通过脚踏四联动机构，控制脚轮的升降，方便设备的移动。 10、配备有手持开关，方便对床面进行升降控制。 11、床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 12、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 13、扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。 | 1 |
| 24 | 减重机（单边门架）+步态训练机 | 1、电源参数：内部电源DC 24V，充电电源a.c.220V 50Hz 2、额定输入功率：50VA 3、规格(mm)：1260×1150×2130 4、产品净重：86.0kg 5、控制方式：电动控制 6、立柱升降调节范围（mm）：0～300 7、扶手高度调节范围(mm)：0～330 8、减重力量显示范围：0～990N 9、通过吊带控制，根据需要减轻患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。电动点控操作，可以调节升将范围。 10、应急UPS装置，停电后仪器照常工作。 11、用来保持身体平衡或支撑身体的海绵扶手，可以保证人身安全。 12、立柱升降可调节；立柱升降逐渐上升，训练者下肢的承重逐渐减少至患者能承受时，进行步态训练；随着下肢承重及步行能力增强，可同步调整升降立柱的高度支持自身体重进行步态训练。 13、橡胶脚轮，带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。 14、采用指示灯显示，可直接读出负重重量。 | 1 |
| 25 | 多功能治疗车 | 塑料加铝合金材质 | 1 |
| 26 | 组合套杯 | 规格(mm)：300×150×130 杯子：9个 | 1 |

## 治疗室、儿童康复康复器械

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OT桌(可调式） | 桌面升架范围mm：620～850 手柄转动力距mm ：10 桌面额定载荷kg ：50 桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×620～850 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 | 1 |
| 2 | 分指板 | XY－25分指板的使用：根据训练者手型，选择适合训练者手指大小的分指板，将五指分别插入对应位置上，做分指训练。 | 2 |
| 3 | 木插板 | 规格(mm)：350×280×100 220×170×90 170×140×80 插棒规格（mm）：29×98 24×88 19×78 三种规格可任选其一 数量：各20支 用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能 | 1 |
| 4 | 作业训练器 | 该产品适用于改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能练习 | 1 |
| 5 | 鍥行垫 | 楔形垫是适用于患者进行卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛下来的器械。 | 1 |
| 6 | PT训练床 | 医用诊疗床是一种治疗用床，训练者躺在床上（或结合其他活动器材），康复师可对训练者作各种方式训练的器械,用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。 | 1 |
| 7 | 平行杆（配矫正板） | 规格(mm)：3500×1160×780~1250，矫正板坡度15° 杠杆直径(mm)： Φ38 杠杆宽度调节范围（mm）： 340～600 允差：±20mm. 额定载荷(kg)： 135 矫正板坡度： 15° 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 | 1 |
| 8 | 双轮助行器 | 根据训练者的需要，调整助行器支脚高度，使扶手高度适宜，患者可双手握住助行器扶手，进行步态训练 | 1 |
| 9 | 腕关节旋转器 | XYJ-5型训练器根据训练需要，可适当调节平台高度，向上板动平台升降手柄7,用手托起平台4使上升或下降，到合适位置时，放下平台升降手柄。该产品适用于改善腕关节活动范围的训练。 | 1 |
| 10 | 股四头肌训练椅 | 规格(mm)：520×210×270~340 分三档，档间距80mm 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌主动运动 | 1 |
| 11 | 辅助步行训练器 | 根据训练者的需要，调整助行器支脚高度，使扶手高度适宜，患者可双手握住助行器扶手，进行步态训练。 | 1 |
| 12 | 训练用阶梯（双向） | 规格mm)：3350×800×1350~1550 扶手杠调节范围（mm）：0～200 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 阶梯额定载荷(kg)： 135 用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm 中间台高度600mm | 1 |
| 13 | 绑式沙袋 | 适应于肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练和关节牵引。外形尺寸（长×宽×高）mm:630×380×710 | 1 |
| 14 | 系列哑铃 | 1.1进行哑铃训练,可锻炼肩、肘、腕关节的屈伸活动度及肌力。用手握住哑铃，开始用1磅，逐步增加至5磅进行训练,采用扩胸、举高、换手、平衡等训练方式，并用时间计时训练,可采用站立、弯腰、躺等多种体态进行多动训练，逐步提高训练强度。 | 1 |
| 15 | 矫正镜 | 外形尺寸（长×宽×高）mm：900×650×1850 允差：±20mm镜面玻璃厚度:5mm | 1 |
| 16 | 上肢关节康复器 | 培养患者的认知能力。让患者通过对木椅和简单工具的认识和使用，增强患者的生活感悟能力,培养患者的动手能力，树立空间结构的概念。患者通过自己动手将一堆零件主装在椅子上，逐渐建立患者的手脚协调、手眼配合等身体技能。训练患者的注意力、耐力，培养患者的自信心 | 1 |
| 17 | 智能关节康复器 | 电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz,2、额定输入功率：60VA,3、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%,小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%,伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%；角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% | 2 |
| 18 | 巴氏球65M（国产） | YRT-33A巴氏球（650mm）巴氏球是训练脑瘫患者，脑血管病患者平衡感觉，协调性，反射协调，关节活动度等训练，能够缓解肌痉挛的器械。 适用于脑血管病，脑瘫患者进行平衡、协调功能训练促进感觉和运动功能的恢复。 | 2 |
| 19 | 儿童平衡杠 | 材质：不锈钢扶手、支撑架、松木板、地毯,结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座,杠杆宽度调节范围：240-400mm,杠杆高度调节范围：570-820mm,额定载荷：80kg,矫正板坡度：15°,规格：（mm）(长×宽×高)：3000×600×570-820mm | 1 |
| 20 | 儿童站立架 | 规格(mm)：800×650×1220 材质：凹凸革、不锈钢管、松木板 结构型式:支撑架、背部垫及绑带、臀部垫及绑带、 膝部垫、脚踏板、底座； 背部垫升降调节范围(mm)：不小于200； 臀部垫升降调节范围(mm)：不小于200； 膝部垫调节范围(mm)：前后:0～150； 上下:不小于200；左右:230～400；额定载额: 60kg； 用途：10岁以下站立功能障碍儿童进行站立训练 | 1 |
| 21 | 儿童手功能组合训练箱 | 外形尺寸：55cm×40cm×15cm，尺寸偏差±5cm 2、配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 3、木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ26（±3），3根 中：Φ18（±3），4根 小：Φ13（±3），5根 4、玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 5、铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60，中：Φ6×60，小：Φ4×60，各21个，允差1mm 6、螺栓外形尺寸（mm）及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只） 7、螺母外形尺寸（mm）及数量：M8（12只）、M6（6只） 功能：适用于眼、手协调功能训练 | 1 |
| 22 | 言语训练卡片 | 课题的难易度 一般来说，训练中选则的课题，应设计在成功率为70-90%的水平上。对于情绪不稳定，处于抑郁状态的患者，应调整到较容易的课题上，以免其训练欲望减退。而对于自身障碍认识太深，过分自信的患者，可提供稍难一些的课题进行尝试，以加深其对障碍的意识。不同时期失语症患者的治疗课题 针对失语症患者在发病后不同时期的语言障碍及心理障碍等方面的不同问题，语言训练所采取的措施应有不同的偏重，从失语症的语言治疗说明书中可以看出各时期的治疗任务。 | 1 |

第四部分  合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

（项目名称）合同

甲方：                                           （公章）

乙方：                                            （公章）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过平等协商，确认根据下列条款订立本合同，以共同遵照执行。

甲、乙双方经协商，就乙方为甲方提供的货物有关事宜，达成如下一致协议：

第一条：名称、规格、数量、价款

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总合计 | 大写： |  |  |  |  |  |

第二条：质量标准

乙方提供的货物必须符合国家质量标准。

第三条：供方对质量负责的条件和期限

第四条：设备的维护

第五条：相关服务

根据甲方要求提供足量、最优价的耗材，保证需方要求，不影响使用。

第六条：交货及验收条款

1. 交货时间及地点：交付时间为：            日内。

交付地点为：                        。

2. 货物验收标准及方式：开箱外观无损，开机加电后设备能正常工作。

第七条：包装标准、包装物的供应及回收

乙方为甲方提供的货物必须是完整的全新的未开封的货物。

第八条：运输方式及到达站（港）和费用负担由乙方完全负责。

第九条：随机备品、配件数量及供应与方法

以装箱单为准。

第十条：货物所有权保留及风险转移

1. 双方一致同意：本合同项下货物毁损、灭失的风险，在乙方交付货物后，由甲方承担。

第十一条：设备的安装调试

2．在甲方办公所在地免费调试安装，并提供操作设备及使用的免费培训。

第十二条：付款方式

对于买、卖双方交接发票、结算票据事宜，双方一致认同：货到并调试安装后验收合格后三日内甲方支付货款总价90%，人民币写：                       。

三年质保期后经验收后支付货款总价10%，人民币写：                 。

第十三条：违约责任

1. 乙方违约责任

(1) 乙方逾期交货的，每日按逾期交货金额的千分之一向甲方支付违约金，但乙方所支付的违约金不超过逾期交货金额的 5% 。

(2) 乙方交货物规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同约定的，若甲方同意接受，则双方可重新协商合同价款；如果甲方不同意接受，乙方应根据货物的具体情况负责补齐、包换或包修，并承担修理、更换而支付的实际费用。

(3)若乙方提供的设备不能满足甲方工作要求，甲方有权退货，乙方需返还甲方所支付的所有费用。乙方未按合同约定提供上门服务的每次应当向甲方支付交货金额的 10%。

2. 甲方违约责任

由于货物是乙方专为甲方而准备的，甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的（包括甲方中途退货等），视为甲方单方违约，甲方应向乙方支付其拒绝接受部分（或中途退货部分）货款的  20% 作为违约金。

第十四条：本合同解除条件

1. 本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，乙方立即通知甲方。

2.双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应上述事件消除后15日内提供有关主管部门的证明。

第十五条：争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十六条：生效条件

本合同一式4份，甲、乙双方各留2份。经甲、乙双方代表人或法定代表人之委托代理人签字，并加盖各自单位的行政公章或合同专用单后生效。

第十七条：其他约定事宜

本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，协商书面文件作为本合同的附件。乙方为甲方提供售后时间免费保修服务，免费上门安装、调试，提供电话答疑等业务。

第十八条：甲、乙双方对本合同的所有条款进行了充分、友好协商，双方对本合同无任何异议。

甲    方：                              乙    方：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人

联系电话：                     联系电话：

地     址：                             地     址

签订时间：    年   月   日      签订时间： 年   月   日

：

第五部分　响应文件格式

正本/副本

磋商响应文件

投标单位：

项目名称：

委托单位：

联系人：

联系电话：

（一）磋商书

项目编号：

招标人：

招标代理机构：

在审阅了上述项目编号的磋商文件后，我们决定参加该项目的竞争性磋商，现提交磋商响应文件（正本一份、副本两份、电子版一份）。包括以下内容：

- 磋商书；

- 法定代表人授权委托书

- 开标一览表

- 分项报价表

- 承诺函

- 对项目任务书的应答；

- 企业实力（包括规模、综合实力、业绩等）；

- 组织实施方案（技术方案、组织实施方案、质量保障等）；

- 财务情况；

- 团队（项目负责人、团队人员）；

- 磋商保证金及磋商保证金声明；

- 磋商文件规定及供应商认为需要提供的其他资料

我方在此声明：

1.我方同意并已经按照磋商文件的要求提交磋商保证金；

2. 如果我方成交，我方将按照磋商文件的规定履行义务；

3.我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的磋商响应文件并有权拒绝所有的磋商响应文件；

4. 我方同意本磋商响应文件自递交当日起60日内保持有效，该规定对我方具有约束力。如果我方成交，贵方的磋商文件、成交通知书、我方的磋商响应文件均为我方与招标人签定的法律文件的组成部分；

5.我方承诺我方磋商响应文件中递交的文件均为真实、有效的，如有虚假信息，磋商保证金将不被退还；

6.如果中标，我方在递交磋商响应文件时所做的承诺将通过公司章程等形式予以保证；

7.我方保证不在招标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，招标人和采购代理机构有权报告行政监督部门查处。

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

年　   月   　日

（二）法定代表人授权书

本授权委托书声明：

本人系的法定代表人/董事长，现委托为我公司授权代表，以本公司的名义参加（项目名称）的磋商活动。授权代表在递交磋商响应文件、磋商和签约过程中所签定的一切文件和处理与之相关的一切事务，本公司均予以承认。授权代表无权转委托。

| 法人代表身份证正面 | 授权代表身份证正面 |
| --- | --- |
| 法人代表身份证反面 | 授权代表身份证反面 |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：   年   月   日

### （三）开标一览表

项目名称：

供应商名称：

项目编号：

| 磋商报价（元） | 保证金（是否已提交） | 供货期 （是否满足要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

注：本报价一览表须单独密封递交。

供应商（盖章）

授权代表（签字）

日    期：   年   月   日

### （四）技术参数偏离表

格式自拟，针对技术参数每一条是否响应进行应答

### （五）承诺函

招标人：

招标代理机构：

我公司郑重承诺：自    年   月   日至今，在各项生产经营活动企业信誉良好，无重大违法记录且未被限制参加采购活动。

供应商（盖章）

授权代表（签字）

日    期：   年   月   日

### （六）对项目任务书的应答

公司承诺在                  项目中，招标文件编号：               ；所提供的                                   产品，完全满足招标文件中规定的产品技术参数要求，授权投标人提供的产品技术参数逐项应答函（技术需求偏离表）由本公司核实确认无误，投标产品功能支持实际功能、性能测试，如投标产品功能、性能缺失，与投标文件有一点不相符，造成产品虚假应标，贵方可无条件废标，退出此次招标后将向贵方赔偿所投产品总金额的10%，贵方可依法追究法律责任，特此证承诺。

供应商（盖章）

授权代表（签字）

日    期：   年   月   日

### （七）企业实力

国内企业参与投标应提供合格的营业执照副本复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章，三证合一除外）、组织机构代码证复印件（加盖公章，三证合一除外），资质证书、案例情况（合同复印件加盖公章）等证明企业实力相关资料

### （八）组织实施方案

（格式自拟）

（九）财务情况

### （十）团队（项目负责人、团队人员）

（格式自拟）

（十一）磋商保证金及磋商保证金声明

招标人：

招标代理机构：

（供应商名称）于年　　月　　日就（项目名称）（项目编号：）提交了磋商响应文件。我们声明同意并遵守贵方在磋商文件中对磋商保证金的规定，我们确认已经按照要求以 电汇/转账形式（根据情况选择）提交了总额        为人民币万元的磋商保证金。

我们重申理解并同意磋商文件第二章“供应商须知”有关磋商保证金规定的全部内容。

供应商（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

②供应商缴纳保证金的账户信息（请供应商务必按以下信息提供，作退保证金使用）

账户名称：

开户银行：

银行账号：

银行行号：

此表需单独提供，带至开标现场。

### （十二）磋商文件规定及供应商认为需要提供的其他资料

## 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）谈判活动中，不给予国家工作人员以及（招标单位）、（招标代理单位）的工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

我公司承诺在参加本项目竞争性谈判前三年内，无以下行为：

1、在经营活动中没有重大违法记录；

2、没有商业贿赂行为；

3、没有政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为。

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本项目的竞争性磋商、报价资格，若为预成交人，也自愿放弃成交资格。

公司法人代表签字：

日期：   年   月   日

## 附件：采购代理服务费承诺书

致：       采购代理人名称

我方郑重承诺：在贵公司组织的（项目名称）、（项目编号）中参加的投标，如我方有幸中标，我方保证在获取中标通知书时，按国家有关招标代理服务收费标准（原国家计划委员会计价格【2002】1980号）的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司交纳招标代理服务费（金额以到帐为准）。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，直至取消我方的中标资格，我方对此无任何异议，并承担由此引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

邮 编：                 电 话：

传 真：                 日 期：

此表盖章签字后，带至开标现场。