公开招标文件

| 项目名称 | : | 新疆大学2022年度“双一流”建设项目（一期）机械工程学院科研平台仪器设备采购 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 | : | [2022]7279号-004 |
| 包号/包名称 | : | / |
| 采购人 | : | 新疆大学 |
| 采购代理机构 | : | 新疆世纪星工程咨询有限公司 |
| 时间 | : | 二零二二年五月 |

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表	6

第三章  投标人须知	10

第四章  政府采购合同	25

第五章  采购需求	32

第六章  评标方法和标准	56

第七章  投标文件格式	61

# 第一章 招标公告

项目概况

新疆大学2022年度“双一流”建设项目（一期）机械工程学院科研平台仪器设备采购的潜在投标人应在新疆世纪星工程咨询有限公司（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）获取采购文件，并于2022年5月27日16时00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：[2022]7279号-004

项目名称：新疆大学2022年度“双一流”建设项目（一期）机械工程学院科研平台仪器设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：3320000元（人民币）

最高限价：3320000元（人民币）

采购需求：本项目内容的供应、运输、安装、验收及售后服务等。

交货地点：采购人指定地点

合同履行期限：详见招标文件“第五章采购需求”

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

（3）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年5月6日至2022年5月12日，每天上午10时30分至13时30分，下午15时30分至18时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆世纪星工程咨询有限公司（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）

方式：现场获取

售价：200元/标段

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年5月27日16时00分（北京时间）

投标地点：新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）

开标时间：2022年5月27日16时00分（北京时间）

开标地点：新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取招标文件时应提交的资料：法定代表人身份证明或法人授权委托书、法定代表人身份证或委托代理人身份证、营业执照、“信用中国”查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网” 查询政府采购严重违法失信行为记录名单、新疆税务局失信惩戒企业名单截图等资料复印件加盖公章两份。

2.财政监督电话：0991-2359482

3.采购内容详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆大学

地址：乌鲁木齐市胜利路666号

联系人：郭老师

联系方式：0991-8588030

2.采购代理机构信息

名 称：新疆世纪星工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼

项目联系人：马莉、李春雪

电话：0991-3678303

# 第二章  投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：新疆大学 地 址：乌鲁木齐市胜利路666号 联系人：郭老师 联系方式：0991-8588030 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼 项目联系人：马莉、李春雪 电话：0991-3678303 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：无 |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品：不允许 |
| 1.5.1 | 所属行业：专用设备仪器 |
| 1.5.2 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.5.3 | 是否为本项目面向中小企业采购预留份额：否 如为是，未达到下面比例的投标将被认定为投标无效。 请选择那种方式预留份额： □要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担部分达到比例为 %（不低于 30%）,其中预留给小微企业的比例不低于 %（不低于 60%）。 □要求获得采购合同的投标人将 %（不低于 30%）比例分包给 一家或者多家中小企业, 其中预留给小微企业的比例不低于 %（不低于 60%）。 |
| 1.6 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.6.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：3320000元； 最高限价：3320000元; 注：投标人投标报价不得高于最高限价，高于最高限价作废标处理。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 5.5 | 是否需要提供样品：否 提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容） |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标多包（本标段不适用） |
| 12 | 保证金形式：电汇或银行转账 保证金数额：6.5万元 保证金收款人：新疆世纪星工程咨询有限公司 保证金收款账号：512090100100073085 （投标保证金专户，不作它用） 保证收款银行及行号: 兴业银行乌鲁木齐分行营业部；309881002010 以电汇或银行转账形式缴纳保证金的投标人注意事项： 特别提示：无论以任何形式递交保证金，都必须从投标人基本户支出，且在投标文件提交截止时间前到达我公司账户，以我公司到账信息为准，不用开收据，若在投标截止时间前未查到账，将视为不响应招标文件。在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号。 投标保证金有效期同响应有效期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90 日历日 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1 份、副本：4 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份。（光盘） 电子文档要求为加盖公章的正本 PDF 格式扫描件，单独密封于一信封，并在信封上标明 “投标电子版”字样，在投标时随投标文件同时递交，标明单位名称、项目名称及项目编号。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年5月27日16时00分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼） |
| 19.2 | 信用查询时间: 递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前 |
| 20.6 | 核心产品：电加工/机械复合主轴五轴高效加工中心 |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选投标人的数量：3名 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 履约保证金： 第一中标投标人收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下: 货物类：中标价*2％ 履约保证金递交:中标单位收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金形式：转账 中标单位未按本文件规定纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金缴纳账户信息: 单位名称：新疆大学 纳税人识别号:12650000457601471G 地址:新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话:0991-8585360 开户行:中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 账号:30704301040002348 行号:103881070432 统一社会信用代码:12650000457601471G 履约保证金的退还:合同履约完成，验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。 |
| 32.1 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮48%，代理服务费由中标人支付。 支付形式：转账、电汇等形式 支付时间：领取中标通知书的同时 |
| 35.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 多次提出 |
| 备注： 1.密封情况检查：投标人推选代表检查 2.开启顺序：按投标文件递交逆顺序开启 3.请参加开标会的投标人代表应携带法人授权委托书或法定代表人身份证明书原件、被授权人身份证或法定代表人身份证原件交监督人员查验。未携带查验资料或查验不合格的投标人，视为投标人代表未到现场，其投标文件有效，但开标会现场如有异议，不给予解释说明。 4.质保期：详见“第五章 采购需求”。 5.报价构成：包含完成本项目采购需求，并达到验收合格所需要的全部费用，包括但不限于各项服务以及其他有关费用等。 |  |

# 第三章 投标人须知

一、说 明

1.  采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆世纪星工程咨询有限公司。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜

在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者

自然人。

投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力

的本国投标人，包括法人、非法人组织或者自然人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，

遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标须知前附表中规定的其他资格要求。

1.4   如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但

投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附

表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无

效投标被拒绝。

1.5 投标人提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业

商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国

家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通

知》（工信部联企业[2011]300 号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站

（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

1.5.1 投标标的所属行业见投标人须知前附表。

1.5.2 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所提供的货

物为非中小企业制造，其投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残

疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。（本项目不适用）

1.5.3 本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标人须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。（本项目不适用）

1.5.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给

大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.6.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.6.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条

件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.6.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合

相关规定。

1.6.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应

的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

1.6.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联

合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到

共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小

企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质

等级较低的投标人确定资质等级。（本项目不适用）

1.6.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其

他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.6.8 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将

被认定为投标无效。

1.8 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标

人，其投标将被认定为投标无效。

2．资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括

财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定

为投标无效。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.  招标文件构成

5.1 要求提供货物及伴随服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章。各册的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标方法和标准

第七章 投标文件格式

5.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄

清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最

后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标

人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面

都做出实质性响应是投标人的风险，其投标将被认定为投标无效。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能

准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特

殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或

修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，

澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式

通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通

知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改

的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3  为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标

文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通

知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将发布澄清公告或澄清通知，

澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附

表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包招标文件采购需求中“采购需求一览表”所列的所有

内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及其伴随的服务和工程均应符合

国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人

民共和国法定计量单位。

9.  投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件、经济、商务及技术文件”组成。投标人应完整

地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查

和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件

是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌、

牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代

品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采

购代理机构承诺不以上述参考品牌、牌号或分类号作为评标时判定其投标是否

有效的标准。

10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物以及伴

随的服务和工程。所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人

民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、

法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有货物主体部分的赠与行为，将导致其

投标被拒绝。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明货物及伴随的服务和工程的单价（如适

用）和总价，并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。

11.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任

何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.4 每种货物及伴随的服务只能有一个投标报价，否则其投标将被认定为投标无效，采购人不接受具有附加条件的报价。

11.5 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用，货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提交投标须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部

分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损

失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回投标的；

（2）中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（4）中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在的串通投标情形的；

（6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

（7）法律、法规规定的其它情况。

12.3 投标保证金可采用下列形式之一：

电汇、转账，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

12.4 投标人没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条规定提交投标保证金的，其投

标将被认定为投标无效。

采用电汇、转账等形式提交投标保证金的，投标人则应充分考虑入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，建议投标人投标截止日前 2-3 个工作日提交投标保证金。如投标人未及时提交投标保证，导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方

名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不适用）

12.6 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内及时联系采购代理机

构办理投标保证金无息退还手续。

未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标须知前附表中规定时

间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求

投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其

投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人

也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将无息退还。上述要求和答复

都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和

电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的

副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。 若投标人所提交的投标文件份数与招标文件中要求的份数不一致时，视为投标人未响应招标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.2  投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订或其他不可拆装的方式装订成

册，否则将被视为无效投标被拒绝。

14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四  投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人

应承担封装失误产生的任何后果。

15.2 所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，由法定代表人或委托代理人签字或盖章。

15.3 如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标

公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后送达的任何投标

文件。

16.3 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件，延长投

标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所

有权利和义务均应延长至新的截止期。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达

时间和密封情况。

17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截

止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改通知应按本须知规定编制、签

署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部

分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。除投标人不

足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

17.5 从投标截止期至投标人在投标书中承诺的投标有效期之间，投标人不得撤

回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第12条规定予以没收。

五 开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织

公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不予开标。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，

由采购人或采购代理机构当众拆封、宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定

的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评

标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采

购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人

及其投标货物及服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资

格证明文件未装在“投标文件”中的，将被认定为未通过资格审查；通过资格审

查的投标人少于三家的，不进行评标。

19.2 采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，新疆税务局失信惩戒企业名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。（本项目不适用）

19.2.2 采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施

条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评

标工作。

20. 投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对

招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以汉语语言文本为准。

20.3 投标人所投货物所伴随的服务如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能

产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认

证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方

法和标准。

如采购货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.4 政府采购货物或服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求请详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

20.5 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下

方式处理：

20.5.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.5.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.6 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前

附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第 20.5

条规定处理。

21. 投标偏离

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22. 无效投标

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文

件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求

的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，其投标将被认定为投标无效。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被认定为投标无效。投标人不得通

过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如

发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（3） 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7） 属于招标文件规定的其他无效投标情形；

（8） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性检查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方

法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知

前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政

部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68

号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型

声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属

于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.  保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况

和评审中获悉的商业秘密。

25.3 投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致

其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

26.  中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的由评标委员会现场采取随机抽取方式确定（详见招标文件第六章）。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。（详见招标文件第六章）

27.  确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选

人。

27.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.  采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.  中标通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告

后向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候

选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人

另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履

约保证金。

31.2 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.3 如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32. 招标代理费

中标人须按照投标须知前附表中规定的时间、形式、金额，向招标代理机构支付中标服务费。

33. 廉洁自律规定

33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与

采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱

乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个

人承担的费用。

34. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35. 质疑与接收

35.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，根

据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的

有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官

方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形

式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数见投标须知前附表。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

35.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：新疆世纪星工程咨询有限公司招标部

联系电话：0991-3678303

通讯地址：乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼

第四章  政府采购合同

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

新  疆  大  学

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

- 设备参数必须详细列出。

- 合同打印方式双面打印。

- 合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的

项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

# 甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆大学 | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： | 0991-8587525 | 电话: |  |
| 传真： | 0991-8585368 | 传真: |  |
| 联系人： | 郭建伟 | 联系人: |  |
| 通讯地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学 | 通讯地址: |  |
| 开户银行: | 中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 | 开户银行: |  |
| 帐 号： | 30704301040002348 | 帐 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

以上为合同模板，具体以实际签订为准。

# 第五章  采购需求

注：本采购需求中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。本采购需求中“*”、“★”号条款为实质性条款，投标人如不实质性响应将按无效投标处理，其他条款要求为一般条款。

一、采购需实现的目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购需实现的目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、为落实政府采购政策需满足的要求

2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库财库〔2020〕46号文件规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具财库〔2020〕46号文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。中标、成交供应商为小型或微型企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为监狱企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

2.5 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式：

3.1 采购标的的数量、质保期限、交货日期

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 质保期限 | 交货 日期 | 是否允许采购进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电加工/机械复合主轴五轴高效加工中心 | 1 | 1年 | 合同签订后120日历日 | 否 | 核心产品 |
|  | 1-2 | 电子万能测试系统 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-3 | 开源双臂灵巧作业深度学习机器人系统工作站 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-4 | AGV智能调度控制系统 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-5 | 光学3D表面轮廓仪 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-6 | 基于高分辨相机与激光扫描仪的高精度三维建模系统 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |

注：非单一产品采购项目时，将在“采购需求”中标明其核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定处理。

3.2 采购项目交付或者实施的时间和地点

（1）采购项目（标的）交付的时间：详见“第五章采购需求3.1”

（2）采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点

3.3 付款方式

*3.3.1 付款方式：详见第四章政府采购合同

3.3.2 报价要求：本项目为交钥匙工程，项目所需合理的运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等均包含在单台货物（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 包号 | 品目号 | 仪器设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电加工/机械复合主轴五轴高效加工中心 | - 规格 - 详细参数 1.加工范围： 工作台尺寸：≥1600mm×800mm; X/Y/Z 轴行程: ≥1400mm/800mm/700mm; 主轴端面至工作台距离: 185~855mm; 主轴中心至立柱距离: 810±10mm 五轴盘面直径：≥320mm； A 轴行程：±120°； C 轴行程：≥360°； 工作台最大负重: ≥1500Kg; 工作台 T 型槽: 5-22-135； 2.主轴： 主轴最高转速；≥8000 rpm； 主轴结构：中心出水（具备气液混合功能）； 主轴类型：分离式电、机械加工复合主轴； 主轴绝缘电阻率：≥1*107Ω·cm； 主轴传动方式：皮带； 主轴轴承需采用高精度轴承组；主轴上装有高分辨率角度编码器，主轴具有分度定位功能；主轴放电加工与机械加工独立运行。 3.数控动力刀塔： 主轴端锥度：BT50-155； 圆盘式刀库：24T： 刀具类型：机械刀具/电加工刀具； 刀套与刀套移动时间（sec/pet）：≤0.6； 气源压力MPa：0.5-0.6; 刀塔刀臂刀柄位置中心与主轴中心同轴度不低于φ0.02mm； 4.进给率： X/Y/Z 轴快速进给: 每轴的速度均≥ 20 m/min； X/Y/Z 线轨规格：使用直线导轨作为线性导引时，不会有打滑的现象发生，可达到微米级的定位精度； X轴及Z轴进给运动需采用精密滚珠丝杠副； 5.机床精度： 定位精度：±0.005/300MM； 重复定位精度：±0.003/300MM； 最小分辨率（X、Y、Z）：≤0.001mm； A/C 轴最小设定位：≤0.001°； A/C 轴重复定位度：±0.003°； 6.主电机功率： 主轴电机功率：≥7.5Kw； 7.控制系统： 控制器系统：满足五轴联动操作，进行短电弧加工技术的加工、检测、监控、智能化控制的再开发。 8.过滤系统： 三步粗、精、细过滤，过滤精度不得小于600目； 9.摇篮系统： 摇篮绝缘电阻率：≥1*107Ω·cm； 10.冷却系统： 水冷系统； 11.液压系统： 液压系统采用液压站及电磁阀对关键装置消除重量影响； 12.润滑系统： 润滑系统采用自动润滑装置，对各导轨面及滚珠丝杠、齿轮施行强制润滑； 13.控制柜： 控制柜内分隔离式设计，安装热交换散热器； 14.防护： 机床需采用全封闭式防护装置防止介质液、切削外溅。活动门上装有强化有机玻璃，可很方便地观察机床的工作状态，同时能确保人身和设备的安全。活动门门把手采用高阻态绝缘材料。 ★15智能脉冲电源参数 - 输入电压：三相 AC380V±7%; - 输入电流：MAX830A±10%； - 输入频率：50HZ～60HZ； - 输出脉冲电压：0～80V； - 输出电流（脉峰值）：MAX4000A±5%； - 产品精度：≤0.1%； - 输出直流电压：0～36V； - 输出电流（平均值）：MAX2000A±5%； - 输出频率：1HZ～10KHZ； - 输入功率：MAX500KW±5%; - 输出功率：MAX450KW±5%; - 信号输出类型：正脉冲、12段程序脉冲、直流、计数脉冲； - 电源信号输出波形：矩形波、直流叠加矩形波； - 调制方式；脉宽调制； - 输出波形数据：上升沿≤600ns;下降沿：≤800ns；脉间范围：1μs-999ms;定时范围：0.1-999.9ms； - 散热方式：加强强制风冷； - 环境温度要求：标准0～50℃； - 环境湿度要求：≤90%； - 故障保护：过压、欠压、缺相、模块故障、超温、输出过压、输出短路、故障显示； - 服务要求 1、质保期内：实行“三包”，设备各部件发生非人为故障，厂家免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件； 2、维修维护要求：安装、调试：制造厂家工程师免费负责仪器的上门安装、调试，验收合格； 4、技术培训：厂家工程师在用户所在地进行免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。 5、设备安装调试时由厂家对相关人员进行培训。 - 质保要求 - 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 - 出现故障报修后48内到达现场，如出现现场无法修复的故障，供应商负责将产品带回厂家修理，由维修产生的一切费用由卖方负担。保修期后，产品如出现故障，使用者只负担产品维修本身发生的费用，且该费用不能超出当时市场价范围。 |
|  | 1-2 | 电子万能测试系统 | - 规格 - 详细参数 （1）30kN测试系统 1套 具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。 【1】参数要求 1、最大试验力：30kN； 2、试验机准确度等级：0.5级； 3、试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内； 4、最大试验速度：≥500mm/min； 5、试验力分辨力：等于或优于23bit的分辨率（全程分辨力不变）、变形分辨力：等于或优于23bit的分辨率 6、最小试验速度：等于或优于0.00004 in/min，位移分辨率：等于或优于0.0000015in 7、最大试验速度下的额定载荷：不低于100%； 8、额定载荷下的最大试验速度：不低于100%； 9、有效行程：≥1450mm（无夹具） 10、试验宽度：≥400mm 11、位移示值相对误差：示值的±0.5%以内； 12、试验机同系列产品测力系统需满足：测力系统相对分辨力：不大于0.05%；示值相对误差：-0.1%；示值重复性：不大于0.1%；传感器一通道的频带宽度：≥52.2Hz 【2】配置要求 1、定制主机框架及传动部分一套（设备须为生产厂家自主知识产权，为保证测试精度及工作稳定性，主机、控制器、软件必须为同一品牌厂家产品，不能由多个厂家的产品拼凑。须具有后期扩展功能，将预载荷滚珠丝杠、高精度导杆、十字接头和横梁组合在一起以减少主机存储的能量从而获得稳定精确的力值、应变和模量值。配有胶皮垫、工作表面有凹面，可以放置一些工具，防止工具滚落；工作表面的沟槽容易清理碎片、在需要的时候也可以移除。使用挤压成型的带槽的铝型材侧罩：带圆弧角的、容易清洁的铝型材侧罩保护滚珠丝杠，方便操作者接近试验区域；铝型材侧罩上的T型槽方便安装简单的试验附件。供应商提供的电子万能材料测试系统须按用户要求具备可扩展功能（包括主机框架、软件、控制器、附件、工装等）。 2、伺服电机及伺服器一套（无间隙球形丝杠高精度恒速加载，达到满速满量程的试验要求；设备具有自动过载保护功能，安全载荷≥150%）； 3、30KN力传感器至少1个(负荷传感器能满足ISO 7500的标准要求：满足IEEE 1451.4工业标准的TEDS (传感器电子数据表)自识别功能，采用内置并联电阻器设计，便于软件内置的校准程序对精度进行定期检定，使得控制系统能够自动检测已安装的的负荷传感器并下载特定的校准信息，提供过载和侧向载荷保护)； 4、全数字控制器一套(为保证测试精度和工作过程的稳定性，控制器须与主机为同一厂家生产、四通道数字输入和四通道数字输出，多通道并行工作，任意通道闭环控制速率≥5000 Hz（提供网站截图与产品彩页）、任意通道数据采集速率≥2500 Hz（提供网站截图与产品彩页）；不低于23bit的分辨率，以太网传输，校准和自动识别，；连接器类型/控制器通讯：RJ50 / 以太网络, RJ50 和以太网RJ45连接器具有锁定机制，有助于确保安全的电气连接。（提供网站截图与产品彩页）。 5、手持式移动控制终端器一套，与电脑同步显示和控制，移动控制器液晶显示功能，应带有滚轮式微调键，手持器可以显示测试状态，系统运行信息和测试结果。两个编程功能键在软件中设置为输入功能，(主要功能包括但不限于：开始键、停止键、返车键、上行下行键、暂停键、使能/非使能键、可编程的功能按键和一个滚轮和数据同步显示窗口)； 6、楔型拉伸夹具一套：钳口规格: 平钳口：0~7mm、V型钳口：φ4~φ9mm 7、压缩夹具一套：盘径：≥φ100。 8、弯曲夹具一套：规格：最大跨距：200mm；弯心半径：R5；支辊半径：R2。 9、电子引伸计一支：标准标距50mm，变形≥50%（带有自识别，自校正功能）； 10、杠杆拉伸夹具一套（适用于橡胶、塑料薄片的拉伸试验，最大实验力5KN。）11、对夹夹具一套：适用于塑料薄膜、铝薄和铜薄试样的拉伸试验 12、外挂传感器一只(负荷传感器能满足ISO 7500的标准要求：满足IEEE 1451.4工业标准的TEDS (传感器电子数据表)自识别功能，采用内置并联电阻器设计，便于软件内置的校准程序对精度进行定期检定，使得控制系统能够自动检测已安装的负荷传感器并下载特定的校准信息)； 13、大变形引伸计（标距: 10,15,20,25,50mm，变形量: 10~850mm、变形测量范围: ≥850mm） 14、控制及数据采集计算机：CPU主频≥3.0GHz、内存≥4GB、硬盘≥1T、≥21寸液晶显示器、A4激光打印机一台）； 15、试验软件一套。可实现采用图形拖拉来设计试验流程，测试执行和逻辑运算的并行分支（If/then,while），限定传感，测序触发器和数字输入/输出接口。中文、英语等多种语言版本，在同一操作界面上可轻松切换，软件程序语言、设置、调节等功能全部开放。具备各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、泊松比、蠕变、应力和循环测试等项目的力学试验模板和曲线图形自动分析功能具备试验模板中常见材质试验所需的PID参数功能，试验模板可复制编辑，可灵活调整PID参数；具有方波、斜波、正弦波形、真实方波、真实斜波、真实正弦形等多种动作；可提供全程应变控速率图，速率波动不超过±10%，软件功能全部开放，兼容Iron Python的程序语言，可对试验数据按照相关标准或自定义方法进行处理，提供Iron Python的程序语言截图。 （2）100kN测试系统 1套 具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据。 【1】参数要求 1、最大试验力：100kN； 2、试验机准确度等级：0.5级； 3、试验力测量范围：0.4%~100%FS全程不分档； 4、试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内； 5、试验力分辨力：最大试验力的1/±600000（全程分辨力不变）； 6、变形测量范围：0.2%-100%FS； 7、变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 8、变形分辨力：最大变形量的1/±600000； 9、试验机同系列产品测力系统需满足：测力系统相对分辨力：不高于0.05%；示值相对误差：不大于±0.2%；示值重复性：不大于±0.1%；传感器一通道的频带宽度：≥34.1Hz 10、位移示值相对误差：示值的±0.5%以内； 11、位移分辨力：等于或优于0.04µm； 12、力控速率调节范围：0.005~5%FS/S； 13、力控速率相对误差：设定值的±1%以内； 14、变形速率调节范围：0.02~5%FS/S； 15、变形控制速率相对误差：设定值的±1%以内； 16、横梁速度调节范围：0.001~500mm/min； 17、有效拉伸空间（带夹具）：≥570mm（配夹具）； 18、有效试验宽度：≥600mm； 【2】配置要求 1、定制主机框架及传动部分一套（设备须为生产厂家自主知识产权，为保证测试精度及工作稳定性，主机、控制器、软件必须为同一品牌厂家产品，不能由多个厂家的产品拼凑。）；供应商提供的微机控制电子万能试验机须按用户要求具备可扩展功能（包括主机框架、软件、控制器、附件、工装等）。 2、伺服电机及伺服器一套（无间隙球形丝杠高精度恒速加载，达到满速满量程的试验要求；设备具有自动过载保护功能，安全载荷150%）； 3、100KN力传感器至少1支(负荷传感器能满足ISO 7500的标准要求：满足IEEE 1451.4工业标准的TEDS (传感器电子数据表)自识别功能，采用内置并联电阻器设计，便于软件内置的校准程序对精度进行定期检定，使得控制系统能够自动检测已安装的负荷传感器并下载特定的校准信息，提供过载和侧向载荷保护)； 4、全数字控制器一套(为保证测试精度和工作过程的稳定性，控制器须与主机为同一厂家生产，四通道数字输入和四通道数字输出，多通道并行工作，任意通道闭环控制速率≥2000 Hz（提供网站截图与产品彩页）、任意通道数据采集速率≥2000 Hz（提供网站截图与产品彩页）；以太网传输，校准和自动识别。要求控制器可扩展接口不少于12个（提供扩展接口图片），附加的数字和模拟I/O：控制器具备提供增强和改进的通信的能力，模拟I/O和数字I/O板允许客户升级系统以满足特定的测试要求，因此拥有更多的附件连接 端口，以及集成多个外部设备的能力。 5、控制及数据采集计算机：CPU主频≥3.0GHz、内存≥4GB、硬盘≥1T、≥21寸液晶显示器、A4激光打印机一台）； 6、压缩夹具一套：盘径：≥φ100 7、轴向电子引伸计一支：标准标距50，变形≥10%（带有自识别，自校正功能） 8、楔型拉伸夹具一套：平钳口：0~7mm、7~14mm；V型钳口：φ4~φ9mm、φ9~φ14mm 9、中文版试验软件一套（为保证测试精度和工作过程的稳定性,软件须为生产厂家自主研发的试验软件）； - 服务要求 （1）设备出现故障时，中标人在接到用户通知后24小时内响应，如有必要72小时内派出维修人员到达现场进行服务；保修期内，任何由制造商引起的质量问题，中标人负责免费维修；免费保修期后，中标人提供终身维修及技术服务，保证零配件的供应。 （2）技术培训：设备安装时由中标人提供免费现场为期2～5天的培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 - 质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-3 | 开源双臂灵巧作业深度学习机器人系统工作站 | - 规格 - 详细参数 一、平台基本要求 1.平台由2套驱动控制底层开源的六轴协作机械臂、1套开源视觉系统、2套六维力传感器、2套机械手和双臂机器人控制系统组成； 2.末端配备六维力传感器，支持柔顺力控研究与开发。支持双臂协同、末端碰撞检测、力控、视觉引导、末端臂拖动示教、双臂动作规划与协调控制算法和应用的研究开发。可应用于柔性装配、智能分拣、柔性打磨等人机协作、双臂协同等应用； 3. 机器人本体驱动需要开放电流、速度、位置控制，提供电流、速度和位置控制的Simulink软件例程，必须能支持动力学、运动学的实验和研究。 二、主要性能参数指标 （一）双臂协作机械臂本体 1.重复定位精度：≤0.05mm； 2.环境湿度：25-85%(无冷凝)； 3.环境温度：-20-45℃； 4.功耗：≤150w(普通工况下）； 5.额定寿命：≥30000h； 6.自由度：≥6； 7.臂展：≥666mm； 8.负载：≥3Kg； 9.安装方式：任意角度； 10.防护等级：不低于IP54； 11.噪音：≤60dB； 12.通讯协议：CAN； 13.供电电源：至少包含直流48V； 14.重量：≤11.5kg； 15.材料：铝合金； 16.安装部位占地面积：≤Φ89mm。 （二）运动轴 1.J1-基座：工作范围±179°；最大速度≥148°/s； 2.J2-肩部：工作范围±146°；最大速度≥148°/s； 3.J3-肘部：工作范围±146°；最大速度≥148°/s； 4.J4-腕部：工作范围±179°；最大速度≥148°/s； 5.J5-腕部：工作范围±179°；最大速度≥148°/s； 6.J6-腕部：工作范围±179°；最大速度≥148°/s； 7.末端速度：≥2m/s。 （三）一体化关节模组 1.14S模组 启停容许≥26Nm；平均负载转矩≥10.5Nm；静态负载转矩≥21 Nm；最大瞬时转矩≥51Nm；最大许用弯矩≥20Nm；最大瞬时弯矩≥40Nm；额定转速≥29.7rpm；定位精度≥0.015度；额定功率≥59W；额定电压≥48VDC；额定电流≥2.7A；峰值电流≥6.75A；通讯协议：CAN；直径66≥mm；长度≥114mm；重量≥1kg；减速比≥100；增量编码器：UVW霍尔+超过20000P/R增量编码器；绝对值编码器≥17位单圈绝对值；抱闸≥24/12VDC电磁摩擦片式。 2.14模组 启停容许≥34Nm；平均负载转矩≥13.5Nm；静态负载转矩≥26Nm；最大瞬时转矩≥66Nm；最大许用弯矩≥41Nm；最大瞬时弯矩≥80Nm；额定转速≥29.7rpm；定位精度≥0.015度；额定功率≥118W；额定电压≥48VDC；额定电流≥4.7A；峰值电流≥11.75A；通讯协议：CAN；直径≥76mm；长度≥121mm；重量≥ 1.6kg；减速比≥100；增量编码器：UVW霍尔+超过20000P/R增量编码器；绝对值编码器≥17位单圈绝对值；抱闸≥24/12VDC电磁摩擦片式。 3.17模组 启停容许≥66Nm；平均负载转矩≥49Nm；静态负载转矩≥70Nm；最大瞬时转矩≥134Nm；最大许用弯矩≥72Nm；最大瞬时弯矩≥140Nm；额定转速≥30rpm；定位精度≥0.015度；额定功率≥200W；额定电压≥48VDC；额定电流≥6A；峰值电流≥15A；通讯协议：CAN；直径≥90mm；长度≥138mm；重量≥2.6kg；减速比≥100；增量编码器：UVW霍尔+超过20000P/R增量编码器；绝对值编码器≥17位单圈绝对值；抱闸≥24/12VDC电磁摩擦片式。 4. 双编码器指标：反馈方式有单圈不少于17位绝对式磁编码器、不少于20000线增量式光电编码器和HALL。其中绝对式磁编码器采用BISS-C协议。 5.为了更好适应工程教学，要求关节模组可以打开，可以进行拆装，可以自由组合，需要提供关节模组打开的内部结构图片并能清晰看到驱动器、编码器。 六维力传感器 1.量程≥200N（FxFy),400N(Fz),10Nm(MxMyMz)； 2.尺寸≥ ϕ80mm*H25.5mm； 3.过载水平≥500%FS； 4.综合精度（含（滞后、线性、耦合、零飘））≥1.2%FS； 5.重量≥约260g； 6.防护等级≥IP65/IP67； 7.工作温度：-10~60℃； 8.采样频率≥1000Hz； 9.供电电压：9-36VDC； 10.通讯结构：EtherCAT； 11、温度补偿：内置； 12、功率：≤2W。 （三）开源双目视觉系统 1.尺寸：90mm × 25mm × 25mm（参考）； 2.重量：72g（参考）； 3.使用环境：室内/室外； 4.工作时环境温度：0~35℃； 5.安装机构：一个 1/4‑20 UNC 螺纹安装点，两个 M3 螺纹安装点； 6.最大范围：≥10米。精度随标定、场景和照明条件而变化； 7.图像传感器技术：全局快门，不低于3μmx3μm像素大小； 8.通讯接口：USB-C 3.1 Gen 1，集成1m线缆； 9.深度技术：主动红外立体； 10.深度景深（FOV）：87°±3°x 58°±1°x 95°±3°； 11.最小深度距离：≥0.105 m； 12.3D视觉系统采用Intel RealSense和OpenCV，提供开源的边缘检测、线段检测、轮廓检测、人脸检测、Haar+AdaBoost目标检测、图像几何变换、最小二乘法拟合、机器学习支持向量机SVN、机器学习最近邻分类KNN的实验案例和算法。 （四）高性能末端夹爪 1.有效行程≥20mm（可调）； 2.夹持力≥80N（可调）； 3.尺寸≥44*30*124.7mm； 4.重量≥458g； 5.电机：伺服电机； 6.输入电压≥DC24V； 7.控制方式：逻辑电平控制开合，脉冲控制行程； （五）双臂控制系统 电气/通讯接口 1.CPU：I7-5500U及以上； 2.内存：8G及以上； 3.硬盘：120G及以上SSD； 4.机械臂通讯总线：EtherCAT。 软件功能 1.支持MATLAB/Simulink和 ROS联合开发，支持交叉编译；（需要提供截图证明） 2.提供机械臂运动学仿真模型、实物控制算法模型，提供正解逆解、关节空间轨迹规划、笛卡尔空间轨迹规划实验案例； 3.提供机械臂动力学仿真模型、实物控制算法模型，提供单关节和双关节的重力补偿、摩擦力补偿、零力拖动实验案例； 4.提供动力学建模方法与程序，包括NEWTON-EULER程序与LAGRANGE程序，可自动计算出任意自由度的动力学模型方程和雅克比矩阵，提供截图证明；提供动力学参数辨识方法与程序，提供截图证明；提供PID控制算法与程序，提供截图证明；提供鲁棒控制、自适应控制方法与程序，提供截图证明。 4.提供双臂协同的运动规划实验案例； 5.机器人操作系统基于x86架构，主频≥2.4GHz； 6.监控软件： （1）可采集Simulink程序中任意的变量数据，每关节3路共18路数据，并用波形显示，波形横轴长度可调节，波形数据可保存、可回放； （2）可控制机械臂的关节角度、末端坐标以及关节和坐标的步进控制，可显示机械臂的关节角度、末端坐标； （3）可以设定99个点进行示教，然后可重复运动到这些点； （4）支持每组12个数据共255组数据的命令下发。 （六）支持实验内容 机械臂实验 1.机械结构认知实验 2.驱动和控制系统认知实验 3.运动学基本知识实验 4.坐标系和DH参数设定 5.正运动学控制实验 6.逆运动学控制实验 7.关节空间轨迹规划控制实验 8.笛卡尔空间轨迹规划控制实验 9.单关节PID算法正弦曲线跟踪实验 10.双关节PID算法正弦曲线跟踪实验（截图证明） 11.单关节自适应控制算法正弦曲线跟踪实验 12.单关节零力拖动实验 13.双关节零力拖动实验（截图证明） 14.CAN总线通讯实验 15.单关节转矩控制实验 16.单关节PTP控制实验 17.单关节PT控制实验 18.双臂建模 19.双臂动作规划 20.双臂协调运动 视觉实验 Canny边缘检测、Hough线段检测、Contour轮廓检测、人脸检测、图像几何变换、最小二乘法拟合、机器学习支持向量机SVN、机器学习最近邻分类KNN的实验案例和算法。 三.其它关键要求 1.为了方便教学和科研，必须采用先进的MBD的开发方式； 2.平台必须支持MATLAB，可以生成在控制器上执行的C语言代码，用户可修改C代码，提供实例程序； ★3.提供以上实验的源码；提供相关实验的实验指导书； 4. 提供原厂彩页资料，提供相关实验的实验指导书； - 服务要求 1.所有的售后服务均由成交供应商受理。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以答复。 2.如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。 3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。 4.成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。 - 质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件；保修期过，提供终身上门维护，能提供维修配件及维修服务，价格优惠。按厂家及国家标准承诺实行“三包”，(包修、包换、包退)。 |
|  | 1-4 | AGV智能调度控制系统 | - 规格 - 详细参数 （1）工业调度控制网络平台 - 为智能车间提供性能良好的CAN总线，提供实时性强的数据通讯功能； - 提供数据传输抗干扰、抗损耗、信号屏蔽良好的工业级网络传输线路； - 为AGV、数控加工中心、RFID/UWB实时定位系统提供适配的数据接口及传输协议；且支持C/C#/JAVA/JavaScript/Python其中至少两种编程语言二次开发； - 基于OPC标准协议统一集成智能车间所有生产设备的传输协议和数据接口； - 实现上层信息系统与底层生产设备的联网通讯； - 提供协议使数据库与通信网络互连，实现快速存储传输网络所上传的所有数据； - 提供数据库海量数据表并发访问等事件优化处理服务。 - 支持现场工业总线技术、设备集成接口技术实现设备间的连接与通信。可依据专有协议、OPC协议、数据库协议等进行数据通讯，支持数据的存储和数据并发处理等服务。 - 软件配置要求：支持X86架构下，所有操作系统及科研、工业应用软件。 （2）工业大数据高性能分析处理平台 - 高性能数据处理及计算混合平台，需要同时具备大数据存储及处理、AI深度学习训练、高精度浮点运算能力； - CPU不少于2插槽，总物理核心不低于64核128线程，CPU主频不低于2.8GHz，三级缓存不低于256M，单CPU功耗不高于280W； - 内存采用DDR4代技术，总内存不低于256g，内存频率不低于3200Mhz，支持内存错误校验技术； - 硬盘采用混合方式，其中RAID1模式SSD空间不少于1TB，Raid5模式下HD空间不少于4；0TB，随机自带RAID卡，1 X LR382D/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/2GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD； - 支持不低于8个全高双宽全长GPU插槽，随机自带不低于三张RTX3090-24G GPU计算卡； - 电源支持不低于2000W2+2钛金冗余电源； - 板载支持BMC模块，支持IPMI2.0远程管理； - 扩展网卡1 X 双口万兆网卡/双多模SFP+模块/82599芯片组/相当于X520-SR2/OEM网卡； - 支持外部GPU风冷模组； - 以上要求必须在单台系统内实现。 （3）车间生产数据平台 - 提供灵活多样的数据库访问接口，满足存储实时数据与历史数据相关需求； - 集成物流、生产、检测与生产运营等数据，为生产管理及加工提效提供感知数据支撑； - ★提供智能车间数据网络传输接口集成程序，保证感知数据能够实时、完整地上传至计算机，且支持C/C#/JAVA/JavaScript/Python其中至少两种编程语言二次开发。 主要功能：通过系统建立计算机控制系统与生产设备（包括AGV、数控加工中心、RFID/UWB实时定位系统）实时数据、车间生产设备的运行参数与工作状态数据的连接，通过数据集成接口传输并存储至系统数据库中，交由上层应用分析系统。 - ★本项目所有软件要求与我校已建成的“驱控一体开放式可重组六自由度机器人（20kg）及装夹系统、自动引导小车系统、边缘计算系统平台、Demo呈现系统”兼容使用，要求能够在我校“边缘计算系统平台、Demo呈现系统”系统下调用，要求能够采集“驱控一体开放式可重组六自由度机器人（20kg）及装夹系统、自动引导小车系统”数据。 （4）基于大数据的生产分析与决策系统 - 具备交互性良好的可视化展示界面，能够直观展示生产决策所需的相关数据和图表，如生产设备、人员、物料、AGV等基础信息，以及智能车间的计划信息、执行信息和状态信息； - 具备统计分析算法，能够基于智能车间实时采集数据，分析生产计划执行进程、设备生产状态和物流库存等信息； - 基于生产分析结果，为车间提供生产调度计划调整、物流需求及配送、生产线异常情况监控和设备运行维护等多种决策信息。 - ★提供系统源码，支持C/C#/JAVA/JavaScript/Python其中至少两种编程语言二次开发； 主要功能：根据实时数据与历史数据，通过即时分析海量原始数据，并能灵活地将分析结果与其他现有工业数据流互动和对比，从大数据中提取有用信息，支持实时生产决策。 - ★本项目所有软件要求与我校已建成的“驱控一体开放式可重组六自由度机器人（20kg）及装夹系统、自动引导小车系统、边缘计算系统平台、Demo呈现系统”兼容使用，要求能够在我校“边缘计算系统平台、Demo呈现系统”系统下调用，要求能够采集“驱控一体开放式可重组六自由度机器人（20kg）及装夹系统、自动引导小车系统”数据。 （5）数据采集设备 A. RFID阅读器与标签 ①固定型RFID阅读器： [1] TNC型外接天线接口； [2] 铝合金外壳材料； [3] 设备供电：电源适配器AC输入100-240V，50-60Hz，DC输出24V±5%/2.5A，直流供电24V-30V（推荐24V）/2.5A； [4] 功耗范围：5W～24W； [5] 工作频段：SRRC中国 840-845MHz、920-925MHz；FCC 北美 902-928 MHz；ETSI欧洲865-868 MHz； [6] 支持标准EPCglobalC1Gen2；ISO 18000-6C； [7] 读取距离0m～30m； [8] 工作模式：单机型/密集型； [9] 通讯接口 RS-232、10/100M以太网；GPIO接口 4路光电隔离输入（5V，<20mA）； 4路继电器控制输出（30V，1000mA）；TCP/IP、DHCP、SSH、FTP、Telnet与UDP； [10]★具备可修改的数据传输接口程序软件源码，支持C/C#/JAVA/JavaScript/Python其中至少两种编程语言二次开发； ②标签： [1] 类型应具备：抗金属干扰型、便携式贴附型； B. 固定扫描枪 [1] 标签回波速率 40kbps～400kbps； [2] 单标签识别 ＞300次/秒； [3] IP65级防护； [4] 具备RFID群读功能； [5] 二维条码+NFC+超高频UHF； [6]具备可修改的数据传输接口程序软件源码，支持C/C# /JAVA/ JavaScript/Python 其中至少两种编程语言二次开发； 主要功能：该设备能够在智能车间内基于RFID数据采集技术，获取产品的实时位置、加工状态等信息，通过整合生产要素的基本数据和实时数据，搭建智能制造车间加工作业的感知环境，实现智能制造环境下感知数据驱动的生产要素与制造全过程可视化管理与监控。 - 服务要求 1、质保期内：实行“三包”，设备各部件发生非人为故障，厂家免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件； 2、质保期后：厂家需提供持续的优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取。3）排故响应时间：厂家在接到报障信息后，2小时内回应，通过电话、传真及邮件的方式指导我方排除故障；若故障仍不能排除，须在72小时内上门调试维修排故。 3、维修维护要求：安装、调试：制造厂家工程师免费负责仪器的上门安装、调试，验收合格； 4、技术培训：厂家工程师在用户所在地进行免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。 5、设备安装调试时由厂家对相关人员进行培训。 - 质保要求 1、质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 2、在质保期内发生的故障，其故障部分质保期自修复之日起顺延。 |
|  | 1-5 | 光学3D表面轮廓仪 | 1) 规格 2) 详细参数 （一）参数要求 1、硬件要求 1.1、光源：白光，中心波长：416~544nm 1.2、影像系统：分辨率不低于1024 x 1024 1.3、标准视场：≥0.98x0.98mm 1.4、物镜塔台：不少于3孔，手动 1.5、电动位移平台尺寸：≥320 x 200mm 1.6、移动范围≥140X100mm，负载≥10kg 1.7、水平调整：±5° 1.8、电动Z轴聚焦，行程：≥100mm 1.9、Z轴扫描范围：≥10mm 1.10、Z向分辨率：≤0.1nm 1.11、可测样品反射率：0.05%~100% 1.12、粗糙度RMS重复性：≤0.005nm 1.13、台阶测量准确度≤0.5%，重复性≤0.1% 1.14、具有气浮隔震平台，配无油静音空压机，除油除水 1.15、具备物镜防撞保护功能 2、软件要求 2.1、设备软件具备自动多区域测量、自动拼接测量功能模块； 2.2、具备平面轮廓尺寸的影像测量软件功能模块； 2.3、设备软件具备物镜防撞保护功能； 2.4、软件具备定量到1nm级别的环境噪声评价功能模块。 3.主要功能： 3.1、对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析； 3.2、具有几何分析、粗糙度分析、结构分析、频率分析、功能分析等功能； 3.3、测量中提供自动对焦、自动找条纹、自动调亮度，提供自动拼接测量、定位自动多区域测量功能。 （二）配置要求 1、设备主机1台 2、影像系统1套（分辨率不低于1024×1024） 3、光学zoom 1套（0.5×） 4、干涉物镜1只（10×） 5、XY位移载物台：1套（要求自动位移台） 6、数据处理：CPU不低于i7，内存：不低于32G，硬盘：不低于1T，显示器：不低于24英寸） 7、数据输出打印机1台 8、Z向校准台阶块1块，精度不低于4.7μm 9、操作手柄1套 10、仪器控制柜1套 11、仪器工作台1套 12、无油静音空压机1套（除油除水） 3) 服务要求 1、质保期内：实行“三包”，设备各部件发生非人为故障，厂家免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件； 2、质保期后：厂家需提供持续的优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取。厂家在接到报障信息后，2小时内回应，通过电话、传真及邮件的方式指导我方排除故障；若故障仍不能排除，须在72小时内上门调试维修排故。 3、维修维护要求：安装、调试：制造厂家工程师免费负责仪器的上门安装、调试，验收合格； 4、技术培训：厂家工程师在用户所在地进行免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。 5、设备安装调试时由厂家对相关人员进行培训。 4) 质保要求 1、质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算； 2、在质保期内发生的故障，其故障部分质保期自修复之日起顺延。 |
|  | 1-6 | 基于高分辨相机与激光扫描仪的高精度三维建模系统 | 1) 规格 2) 详细参数 一、系统基本要求 系统平台应继承集成车规级地面移动平台、激光雷达、高精度惯导、测绘相机、三轴云台等模块，可以实现全天候、高效率实时三维数据获取以及复杂场景下的高精度后处理重建，满足用于无人系统的机动平台及无人系统的感知技术研究。 二、主要性能参数指标 （一）全地形移载平台-4转4驱 1.尺寸：≥800×600×642MM； 2.底盘质量：≥100KG； 3.结构形式：四转四驱运动模型，全向移动； 4.底盘主要材质：Q235或同等性能以上钢材； 5.轴距：≥450mm； 6.轮距：≥420mm； 7.轮胎直径：≥266mm； 8.驱动电机：≥800w*4； 9.转向电机：≥2N·m步进； 10.电池：≥48V20Ah； 11.充电时间：≤2h； 12.充电方式：有线/无线（可选）； 13.对外供电（兼有）：至少包含12v/24v； 14.制动方式：电机制动； 15.垂直负载：≥80kg； 16.运行速度：≥0-3.6km/h； 17.续航时间：≥3.5h； 18.最小转弯半径：0； 19.跨越高度：≥8cm； 20.最大爬坡角：≥12°； 21.防护等级：≥IP44； （二）高精度三维建模系统 1.基座（优于或等于）：工作范围±179°；最大速度≥148°/s； 1.测距精度（优于或等于）：(RMS 1σ)2:3cm@100m 2.最多支持回波数量：≥3； 3.扫描模式：非重复扫描，重复扫描； 4.视场角FOV（优于或等于）：重复扫描：70.4°×4.5°；非重复扫描：70.4°×77.2°； 5.激光安全等级：Class1（IEC 60825=1:2014）（人眼安全）； 6.量程（优于或等于）：450m@80%，0klx；190m@10%，100klx； 7.点云数据率（优于或等于）：单回波：最大240000点/秒；多回波：最大480000点/秒； 8.系统精度(RMS 1σ)1（优于或等于）：平面精度：10cm@50m；高程精度：5cm@50m; 9.实时点云上色模式：反射率，高度，距离，真彩。 （三）惯导系统参数： 1.IMU更新频率（优于或等于）：200Hz； 2.加速度计量程（优于或等于）：±8g； 3.角速度计量程（优于或等于）：±2000dps； 4.航向精度（优于或等于）：实时：0.18°；后处理：0.08°； 5.俯仰/横滚精度（优于或等于）：实时：0.03°；后处理：0.025°。 （四）辅助定位相机参数： 1.分辨率（优于或等于）：1280×960； 2.视场角FOV（优于或等于）： 95°。 （五）测绘相机参数： 1.传感器尺寸（优于或等于）：1英寸； 2.有效像素（优于或等于）：2000 万； 3.图像尺寸（优于或等于）：4864×3648（4:3）；5472×3648（3:2） 4.焦距（优于或等于）：8.8mm/24mm（等效） 5.快门速度（优于或等于）：机械快门：1/2000-8秒；电子快门：1/8000-8秒； 6.ISO（优于或等于）：视频（优于或等于）：100-3200(自动)，100 - 6400（手动）；照片（优于或等于）：100 - 3200（自动），100 - 12800（手动）； 7.光圈（优于或等于）：f/2.8 - f/11。 （六）云台参数： 1.稳定系统：3 轴(俯仰，横滚，平移)； 2.角度抖动量（优于或等于）：0.01°； 3.安装方式：可快速拆卸； 4.可控转动范围（优于或等于）：俯仰：-120°至 +30°；平移：±320°； 5.工作模式：跟随/自由/回中。 三、软件功能 1.支持空/地平台切换； 2.移载平台支持ROS系统开发，采用C++语言编制，提供Linux系统下的配套软件Docker镜像及无人驾驶技术环节模块学习源码； 3.实现通过Wifi/LAN等方式直接控制平台，并开放底层运动控制API接口，方便二次开发； 4.可提供GPS, GLO, GAL, BDS等数据采集； 5.提供易用友好功能丰富点云综合处理软件，实时展示三维点云；可导出标准规格的点云信息并保存； 6.可方便在点云模型上对目标进行标注与量测，快速获取目标的位置与尺度； 7.可进行POS 解算、点云与可见光数据融合、模型生成、作业报告输出，实现后处理一键式操作； 8.可支持PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB等点云格式； 9.可支持B3DM/OSGB/PLY/OBJ/S3MB等模式格式； 10.可提供设备配套实验源码，开展无人驾驶及三维点云处理算法研究； 实验一：多传感器融合定位环境搭建及运动控制 1 无人驾驶硬件及软件环境搭建 2 底层运动模型API封装调用 实验二：3D激光里程计 1 基于SVD的ICP 2 基于优化的ICP 3 NDT 4 畸变补偿 5 基于KITTI数据集的实现 6 线面特征几何基础 7 点云线面特征提取 8 基于线面特征的位姿优化 9 位姿优化代码实现 10 开源里程设计 实验三：点云地图构建及基于地图的定位 1整体介绍与回环检测 2 后端优化 3 点云地图建立 4 基于地图的定位 5 LeGO-LOAM 实验四：惯性导航原理及误差分析 1 惯性技术简介 2 惯性器件误差分析 3 内参标定 4 惯性器件温补 实验五： 惯性导航解算及误差模型 1 三维运动描述基础 2 三维运动微分性质 3 惯性导航解算 4 惯性导航误差分析 实验六： 基于滤波的融合方法Ⅰ 1 滤波器的基本原理 2 基于滤波器的融合 实验七： 基于滤波的融合方法Ⅱ 1 编码器运动模型与标定及基于编码器的滤波 2 融合运动约束与点云特征的滤波方法 实验八： 基于优化的建图方法 1 基于积分的优化流程 2 预积分模型 3 预积分在优化中的使用 4 典型方案介绍 5 基于编码器的预积分 实验九： 基于优化的定位方法 1 基于KITTI的实现原理 2 lio-mapping 实验十：三维点云数据处理案例 1 多种点云格式解析与转换（pcd、las、ply、txt等）； 2 从三维点云中分割道路上的行人; 3 三维点云中的平面识别与分割； 4 利用霍夫变换进行直线检测； 5 三维点云中的车辆识别与分割； 11.其他： 1）平台必须支持Linux系统，生成可执行的C++语言代码，用户可修改C++代码，提供实例程序； 2）提供以上实验的源码；提供相关实验的实验指导书； 3) 服务要求 1.所有的售后服务均由成交供应商受理。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以答复。 2.如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。 3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。 4.成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。 4) 质保要求 - 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 - 质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件；保修期过，提供终身上门维护，能提供维修配件及维修服务，价格优惠。按厂家及国家标准承诺实行“三包”(包修、包换、包退)服务。 |
| 注：编制投标文件时，供应商应详细列出设备的品牌、型号、配置参数及所投主要产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否则视为无效响应。 |  |  |  |

五、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2、投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如果有）。3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4、投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标文件将按无效投标处理。5、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

6、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。达到用户使用功能所必须的各类线材（包含但不限于电线、网线、音视频线等）、辅材（包含但不限于开关、插座、漏电保护器、托架、铁线槽、螺丝钉、涨塞、固定件、线路护套、绑扎带、绝缘胶布等）应包含在相应的配置中，上述费用须包含在投标报价中。

7、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按生产厂家标准执行。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、采购标的需满足的服务标准、效率要求

（1）投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品至少十年的零配件供应及维修、保养。投标时须提供有关其投标产品新疆地区或西北地区或中国境内专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应每年定期对所有投标产品提供维护保养服务。

（2）投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如： 差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

（3）投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

（4）投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件、软件产品和相应数据库资料的免费升级服务。如果是软件系统安全漏洞或程序 BUG成交供应商须提供软件终生的免费升级和维护。

（5）在合同执行期和质量保证期内，设备出现故障后，投标人应保证完全满足技术参数中品目号的具体要求响应。质保期内如内无法排除故障修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。质保期内如出现现场无法修复的故障，供应商负责提供备用设备并将产品运回厂家修理，由维修产生的一切费用由卖方负担。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包所有产品最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训，至用户设备操作人员可独立操作为止。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

2、采购标的需满足的服务期限要求

（1）本项目质保要求：详见“第五章采购需求 3.1”

质量保证期内由于设备本身原因而引起的零配件的更换，其费用由厂家承担，对损坏所更换的零部件，自更换之日起保修延长3个月。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在质量保证期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

- 质保期内，软件免费提供升级、维护，硬件设备质保期内免费提供定期维护、保养、设备搬迁重装、故障解决处理、配件损坏更换等服务；质量保证期满后，投标人仍应负责提供终身免费维修服务，硬件设备只能收取零配件费（零部件应保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等。软件产品市场最低价收费，免人工费、交通费等。

七、采购标的的验收标准

1、投标人应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂合格证书。

2、货物运抵采购项目交付的地点并安装、调试完成后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件、投标文件和国家或行业相关验收规范。经验收小组测试验收合格的，双方签署质量验收报告，视为产品验收合格，验收合格时间以质量验收报告上记载的时间为准。如验收时需要测试样品、验收专用仪器或工具的,由中标人提供并承担相关费用。

3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。

# 第六章  评标方法和标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、资格审查

采购人或采购代理机构依据招标文件，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，未通过资格审查的投标不进入符合性审查。审查内容如下：

| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可复印件加盖公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明原件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是社会保险登记证和缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； | 以采购代理机构在“信用中国”网站及“中国政府采购网”、新疆税务局失信惩戒企业名单截图查询结果为准。 |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 授权人代表签字的须提供法定代表人授权委托书原件及委托人身份证原件 |

三、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。符合性审查记录表如下：

| 序号 | 评审因素 | 审查内容和审查标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签章 | 是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖章或签字及加盖单位公章 | 按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖章或签字及加盖单位公章 |
| 2 | 报价 | 投标文件是否针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；报价是否超过项目预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 | 针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价；报价未超过项目预算或最高限价，经评标委员会认定报价未低于成本的 |
| 3 | 投标文件内容 | 是否按照投标文件规定的内容填写 | 按照投标文件规定的内容填写 |
| 4 | 投标保证金 | 是否按招标文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式是否符合招标文件规定的 | 按招标文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式符合招标文件规定的 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足投标文件要求 | 投标有效期满足投标文件要求 |
| 6 | 实质性响应 | 是否响应招标文件中商务实质性条款的要求 | 响应招标文件中商务实质性条款的要求 |
| 7 | 附加条件 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 8 | 其他 | 投标文件中是否存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

四、详细评审

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） |  | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务部分(10 分) | 类似项目业绩 | 8 | 投标人近三年（2019年4月1日-至今）类似业绩每提供1项，得1分，满分8分； 注：1.须提供中标通知书（成交通知书）及合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
|  | 质量、安全管理体系证书 | 2 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分，未提供不得分； 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，未提供不得分。 |
| 技术部分 (50分) | 对投标文件技术规格要求的响应程度 | 30 | 所投服务的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得30分，每负偏离一项扣2分；最低得分0分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。上述允许负偏离项为一般条款（非采购需求中明确的实质性条款） |
|  | 实施方案 | 10 | 投标人提供本项目的实施方案（包括但不限于硬件平面布置、各类线路布置、此次采购的硬件及软件与学校现有各类软件及硬件的对接方案等）： 实施方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，得10分； 实施方案内容较全面、较完整、较详细、较符合项目实际需求，细节考虑较完善，得8分； 实施方案内容不全、细节有一定考虑、基本符合项目需要的，得6分； 实施方案内容不全、细节欠考虑、部分符合项目需要的，得3分； 未提供或不符合项目实际需求得 0 分。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | 售后服务方案制定完善，包括但不限于售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决，得5分； 售后服务方案制定较为完善，主要包括售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性较强，遇到问题时响应较为迅速，得4分； 售后服务方案一般，未能重点突出售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等关键方面，后续保障措施可行性一般，遇到问题时响应速度一般，得3分； 售后服务方案制定较简单，对售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等方面的叙述过于简略，后续保障措施可行性较差，遇到问题时响应速度较慢，得2分； 未制定售后服务方案，或售后服务方案制定不完整，后续保障措施可行度差，不能解决问题或未提供的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 2 | 根据培训方案（包括但不限于：培训方案、培训时间、培训计划及培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行综合评审： 培训方案的完整性、可行性、科学性好得2分； 培训方案的完整性、可行性、科学性一般得1分； 未提供不得分。 |
|  | 质保期后的维修 | 3 | 1.质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等的，可得2分；能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得1分；不能提供终身维修服务的，得0分。 2.质保期结束后软件提供永久有偿升级、维护和技术支持服务且明确承诺按市场最低价收费的，可得1分，不能提供承诺的，得0分。 |

详细评审中应考虑下列因素：

1.  评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2.  根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3.  联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2 % 的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不使用）

4.  投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加1分。

投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 0.5 分 。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27

号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。

6.  同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.  中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由评标委员会随机抽取的方式确定；

如采用综合评标法，则：综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

# 第七章  投标文件格式

为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

封面格式

# 投标文件

招标编号：

项目名称：

包号/包名称：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

# 年   月

# 投标文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

1  开标一览表（投标文件格式一）

招标编号： 	                                报价单位：人民币元

| 项目名称 |  | 包号 | 合同履行期限 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： | 大写： 小写： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注 1：本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

2：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

3：如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 	年 	月    日

# 2  资格、资信证明文件

附件 2-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

# 2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

附件 2-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证正反面

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电  子 邮 箱：

电        话：

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。

附件 2-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等具体要求详见本招标文件第六章

说明：复印件并加盖本单位公章

# 附件 2-4     投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证的复印件作为缴纳凭证放在投标文件中，复印件上应加盖本单位公章；

# 附件2-5 投标人缴纳税收的证明

投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明，具体要求详见本招标文件第六章。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

# 附件2-6 投标人为职工缴纳社会保险的证明

投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件， 加盖公章），具体要求详见本招标文件第六章。

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

# 附件 2-7 投标人声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。

附件 2-8 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件 2-9（格式自拟）

投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

附件 2-10	投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

1.凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

2.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

3.原件、复印件上均应加盖本单位公章，自然人投标的无需盖章，需要签字。

附件 3：投标人综合情况（格式）

附件 3-1 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-2 投标人单位简介

（包括但不限于投标人实力、业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

附件 3-3 投标人同类型项目案例（业绩）情况介绍

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料。

2.投标人近三年（2019年4月1日-至今）类似业绩，须提供中标通知书（成交通知书）及合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

3.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

投标人名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人：         （签字或盖章）

日 期：

# 附件4   投标书

投标书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

根据贵方为  (项目名称、招标编号)  项目的投标邀请,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档   份，以    形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。并作出如下承诺：

1、如果我方被确定为中标人，我们将按照招标文件、我方投标文件及双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、我方提交的投标文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

6、在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人：     	（签字或盖章）

日期： 	年   月   日

附件5   投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　      报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量/ 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训、技术服务及其他伴随的服务和工程 |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）	：

投标人(盖章):

日    期：

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

附件6   货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 合同履约期限 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称： 		（盖公章）

法人代表或其授权人：          （签字或盖章）

日 期：

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

附件7   技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号及招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受投标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人(盖章):

日期：

附件8   商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人(盖章):

日期：

附件9   中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以转账、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：							    （承诺方盖章）

承诺日期：

附件10-1 中小企业声明函（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写投标人须知前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

附件10-2  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件10-3  残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附件11  评审所需要的其他商务文件

注：后附有效的ISO9001质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书复印件加盖公章。

# 附件12  投标文件还应包括的技术文件

投标人应根据招标文件第五章、第六章的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.从采购人开始使用至招标文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

4.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.实施方案

6.售后服务方案

7.培训方案

8.质保期后的维修

9.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

10.投标人认为其它需要说明的事宜。

附件13（统一格式）保证金信息表

# 退还保证金申请函

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，（项目名称）（项目编号）的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

附件14	开票信息（统一格式）

新疆世纪星工程咨询有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的  （项目名称）（项目编号） 招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰复印件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日