阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目

项目编号：AKSSZF-CG-G2022-003号

公开招标文件

编制单位：阿克苏市公共资源交易中心

日    期：2022年5月7日

目    录

投标人须知前附表

第一部分

招标公告

第二部分

投标须知

第三部分

采购项目需求说明

第四部分

响应文件格式

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目 |  |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2. 投标报价：最终目的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、伴随服务费和安装费）。3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |
| 3 | 中标人应自中标通知书发出后7日内与采购人签订合同。 |  |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于开标3日前，以书面形式要求公共资源交易中心作出书面解释、澄清或者向公共资源交易中心提出书面质疑；逾期不再受理。 |  |
| 5 | 投标截止时间及地点：投标人应于2022年5月30日上午10:30分（北京时间）前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政府采购云平台投标客户端。 |  |
| 6 | 开标时间：2022年5月30日上午10:30分（北京时间） 开标地点：政采云平台 |  |
| 7 | 评审方法：综合评分法 |  |
| 8 | 成交公示：采购结果在阿克苏地区公共资源电子招投标平台、新疆政府采购网发布采购公告的网站上进行预中标公示。 |  |
| 9 | 投标保证金（人民币）：陆万元整。响应保证金应在开标前由投标人基本户汇入阿克苏市政务服务和公共资源交易中心帐户，账户名称:阿克苏市政务服务和公共资源交易中心，账号：(201000219725984)，行号：（402891001515）名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行，地址：阿克苏市英巴扎区西大街金桥商业街B座1号楼，备注：提交方式：仅允许以电汇、转账等方式提交投标保证金，其他方式作无效投标处理。 |  |
| 10 | 履约保证金:按照合同约定执行。 |  |
| 11 | 1）本项目为公开招标采购，预算价为600万元。 2）本项目响应报价超过预算价的（即响应报价>预算价），则视为无效。 3）本项目采用公开招标的方式确定一家投标单位。 4）本项目不保证最低价中标。 |  |
| 12 | 关于政采云平台线上电子招投标的注意事项 |  |
| 12.1 | 响应文件编制 | 1.响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 2.“电子加密响应文件”：在线上传递交，一份。 3.制作电子版响应文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。 4 .电子版响应文件编辑完成后，供应商需将电子版响应文件转换为PDF格式文件，并在公告规定的开标时间前将电子加密响应文件上传至政府采购云平台投标客户端。（政府采购云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e） |
| 12.2 | 响应文件解密时间 | 响应文件解密时间30分钟；开标前需响应单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密响应文件。在30分钟解密时间内未进行解密的响应单位可能导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |
| 12.3 | 供应商报价CA签字确认 | 报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在30分钟内用CA证书对报价进行签字确认；确认完成后不得离开，做好评标环节答疑咨询工作。 |
| 12.4 | 备注 | 1.本项目采用政采云平台电子招投标，开标前应由供应商CA证书登录政采云平台提交响应文件，开标时无需提供纸质版响应文件，开标后纸质版标书制作及递交相关要求详见第二部分（五）投标文件的签署和份数。 2.本项目采用政采云平台电子招投标，请各供应商提前登录政采云平台，并保持政采云平台在线，开标结束前不要离开，做好响应文件解密、报价签字确认、对评标过程中响应文件的答疑澄清等工作。 |
| 13 | 企业信用担保及融资: 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，新疆维吾尔自治区财政厅与中国人民银行乌鲁木齐中心支行共同出台了关于《新疆维吾尔自治区政府采购信用担保及支持中小企业质押融资试点工作实施方案（试行）》的通知，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页，或登陆（http://www.crcrfsp.com）“中征应收账款融资服务平台系统”， 查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |
| 14 | 采购项目需要落实的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）》 （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2014〕141号。 |  |
| 15 | 政府采购项目要在政采云网站上进行自主注册，注册成功后携带原件至相关部门进行资质审核，审核成功，经采购办在网站上公示3个工作日后，方可进行项目报名。（政采云网址：https://login.zcy.gov.cn/login） 2、网上自行注册（详见【新疆】供应商入驻与配置操作指南20190408 ）https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2019/04-08/2920.html |  |
| 16 | 本项目面向所有中小微企业。 |  |
| 17 | 本次公开招标文件由采购人及公共资源交易中心解释。 |  |

阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目公开招标公告

项目概况

阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件,并于2022年5月30日上午10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：AKSSZF-CG-G2022-003号

项目名称：阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6000000.00

最高限价（元）：6000000.00

合同履约期限：自签订合同之日起10个日历日内完成运输、安装、培训和交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人代表或其委托代理人应上传本人身份证原件扫描件，委托代理人还应上传《法人代表授权委托书》；

（2）有效经年检的营业执照；

（3）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）》；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

三、获取采购文件

时间：2022年5月7日至2022年5月13日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政釆云平台报名

方式：政釆云平台报名成功后,自行下载。

售价（元）：0

四、响应文件提交：

截止时间：2022年5月30日上午10:30（北京时间）

地点：电子加密响应文件（PDF格式）上传至政府采购云平台投标客户端。

五、响应文件开启

开启时间：2022年5月30日上午10:30（北京时间）

地点：政府采购云平台线上开启

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本公告同时在新疆政府采购网和阿克苏地区公共资源电子招投标平台发布；

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），供应商需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：阿克苏市行政服务中心一号楼二楼D5数字证书窗口（地址位于阿克苏市多浪河二期），联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777。或潜在供应商自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、各政府采购供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可拨打400-881-7190客服电话。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿克苏市城镇住房保障管理办公室

地 址：阿克苏市北京路67号（综合办公区）

联系方式：15886827887

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心

地 址：阿克苏市市民服务中心一号楼4楼（公共资源交易中心）

3.项目联系方式

项目联系人：李婷

电 话：0997-2282002

第二部分  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本次公开招标文件适用于：阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本项目遵照“财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”。

依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为货物。

（二）定义

1.“投标人”系指向公共资源交易中心提交响应文件的单位。

2.“投标货物”系指供应商方按公开招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和代理服务等标的物。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须上传居民身份证、法人代表证明书（或法定代表人出具的授权委托书）参加投标。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包或分包。

（七）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有或者所投产品生产企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标项目中提供任何虚假材料或从事其他违法项目的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读公开招标文件的所有内容，按照公开招标文件的要求提交响应文件，响应文件应对公开招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二  公开招标文件

（一）公开招标文件的构成。公开招标文件由以下部份组成：

1、投标人须知前附表

2、第一部分 招标公告

3、第二部分 投标须知

4、第三部分 采购项目需求说明

5、第四部分 投标书格式

（二）公开招标文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购项目事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对公开招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取公开招标文件，若对公开招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在领取公开招标文件3个工作日内，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向公共资源交易中心递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

公共资源交易中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在公开招标文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有公开招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标采购过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在拟中标结果发布之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向采购人及公共资源交易中心递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

公共资源交易中心应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网和阿克苏地区公共资源电子招投标平台采购专栏上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人及公共资源交易中心回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点： 阿克苏市公共资源交易中心

联系电话：0997-2282002

（三）　公开招标文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，公共资源交易中心可主动地或在解答投标人提出的问题时对公开招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成公开招标文件的一部分。

2、公开招标文件的修改将在新疆政府采购网及阿克苏地区公共资源电子招投标平台以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取公开招标文件的投标人，公共资源交易中心可以酌情延长投标日期。

（四）投标人的风险

投标人没有按照公开招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对公开招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

投标文件由技术资信文件、报价文件二部分组成。

1.技术资信文件：

（1）投标人基本情况表；

（2）有效经年检的三证合一营业执照等招标文件规定的资质证明文件；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（4）投标人近三年有无违法、违规记录承诺书；

（5）施工组织设计方案及技术措施；

（6）投标企业的基本概况；

（7）合理化建议；

（8）售后服务的内容和措施；

（9）项目质量保证措施；

（10）投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表；

（11）投标产品质量承诺书；

（12）投标人技术支持和售后服务承诺；

（13）年度财务审计报告（2019年-2021年任意一年）、近六个月完税证明、近三个月社保缴纳证明（可以采用《政府采购诚信承诺函》的形式）上传原件扫描件。

（14）中小企业声明函（工程、服务、货物）

（15）投标保证金凭证；

（16）投标人需要说明的其他文件；

（17）反商业贿赂承诺书。

2.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）。

（2）开标一览表（格式见附件）。

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

（二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，公开招标文件已有明确规定的，使用公开招标文件规定的计量单位；公开招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是应包括货物、包装、运输、技术服务、各项设计、安装、保险、税金、货到就位以及等一切税金和费用。

3、本项目最终结算以实际项目量乘以中标单价计算。

（四）响应文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，公共资源交易中心可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改响应文件。

4、最终中标供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（3）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

4、下列情况，投标将作为无效处理：

（1）投标人在投标有效期内撤回响应文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（3）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）响应文件的签署和份数

★电子版响应文件：详见投标人须知前附表

★纸质版响应文件：1、投标人应本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按技术资信文件、投标报价文件正本1份，副本1份分别编制并单独装订成册（最低标准），推荐使用胶装订本。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

★5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按技术资信文件、报价文件二部份分别密封封装投标文件， [参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术资信文件或者报价文件）、投标项目等。

注：最终递交的纸质版响应文件须与最终上传电子加密文件一致：密封包装后于（邮寄形式）开标截止后3个工作日内递交（邮寄地址：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心一号楼四楼（公共资源交易中心）；收件人：李婷；（联系电话：0997-2282002）。

- 2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知公共资源交易中心。（1）撤回响应文件或弃标的，需在规定的投标截止时间前向公共资源交易中心递交弃标函（格式见附件）。弃标函需加盖公司公章及法人或授权代理人签字。若无故弃标并且不及时递交弃标函的，根据【阿克苏市招投标不良行为记录和黑名单制度暂行办法】规定：一年内通过资格审查后不购买标书或购买标书后无故退出投标累计三次以上的，将认定为一次不良行为记录。对列入不良记录的投标单位，给予通报批评，暂停其三个月到一年在我市范围内参与投标资格或中介机构的执业、代理资格。（2）修改公开招标文件的，修改后重新递交的响应文件应当按本公开招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改响应文件。

（七）、投标无效的情形

1、实质上没有响应公开招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金或投标单位没有提交投标保证金凭证的；

（2）投标文件未按时解密的；

（3）未按规定签章的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合公开招标文件标明的资格要求的；

（5）响应文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（6）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（7）投标有效期、质保期不能满足公开招标文件要求的；

（8）未实质性响应公开招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

★3.符合公开招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标准备

★公共资源交易中心将在规定的时间和地点进行开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

（二） 开标程序：

1、公共资源交易中心宣布开标会议开始，介绍到会人员。

2、开启并解密响应文件，公布供应商名称、报价等内容，并在线确认；

3.评审小组在线对各响应文件进行综合评审（包括对各投标人的资格进行审查）。

5.宣布拟中标供应商；

6.会议结束。

7、交易中心将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建评委公开招标

1、公共资源交易中心依法组建由5人以上（含5人）奇数的人员组成的公开招标，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、公开招标会负责对响应文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标供应商。

（二）公开招标程序

1）根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织招标采购。

2）具体工作流程 ：

①评标委员会在线审阅公开招标文件和响应文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点公开招标全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

（三）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

(四) 有下列情形之一的，其投标作为废标处理

1.应有法定代表人或其全权代理人签署意见的文件、证明等，未经本人签署的，应加盖公章的证照、函件而未加盖公章的；

2.不具备招标文件中规定资质要求的；

3.投标文件的内容不详实或有虚假的；

4.招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

5.投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

6.所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

7.超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

8.投标单位提供的设备没有质保期的；

9.投标文件前后表述相互矛盾的；

10.投标文件中有招标人不能接受的条件的；

11.投标价格超过预算采购单位无力支付的；

12.投标人有不良记录的；

13.不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

（五）响应文件的评价与比较

1、评审小组只对实质上公开招标文件要求的响应文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标人的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）投标人服务能力和服务时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对公开招标文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的业绩情况；

（6）投标人的综合实力和信誉;

（7）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、评标小组根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（六）评标报告

评标小组应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标供应商的情况。

（七） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正项目，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3、评标办法：综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标供应商或者中标供应商的评标方法。

4.评标办法：综合评价法。满分为100分。按报价分30分，技术资信70分计，评分最高者为拟中标单位。

5.综合评分的主要因素是：从所投项目报价（30分）、项目方案、产品技术指标参数、产品的安全稳定性、售后服务、同类项目业绩、对招标文件的响应程度等（70分）进行综合评定，综合分数最高者确定为中标供应商。

6.以满足招标文件要求且投标价格最低报价为评标基准价，其价格分为满分。

评分方法

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 建设方案 | 10 | 根据建设方案的合理性、完善程度、对招标文件的响应程度等进行比较，按优劣进行分档评分： 第一档，方案设计合理，内容详细，措施完善，可行性强，完全满足或优于招标要求，得 7-10分； 第二档，方案设计较合理，内容较详细，措施合理，可行性较好，达到招标要求，得 3-6分； 第三档，方案设计一般或较差，内容有遗漏，措施欠合理，可行性较差或低于其他档次投标人，得 0-2分。 |
| 3 | 商务响应 | 8 | 投标人所投核心产品制造厂商具有以下资质，满足一项并盖制造厂商鲜章或投标专用章得1分，不提供不得分： （1）具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全集成服务一级证书。 （2）具有ISO9001质量管理体系认证证书。 （3）具备质量管理体系认证（TL9000）。 （4）具备ISO27001信息安全管理体系认证。 （5）具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理服务资质一级证书。 （6）具有ISO20000信息技术服务管理体系证书。 （7）具备个人信息管理体系（BS10012）。 （8）具备网络安全框架管理体系认证（NIST CSF）。 |
| 4 | 产品技术 要求响应情况 | 20 | 投标产品满足所有技术指标参数要求得基本分5分；每有一项不满足招标文件产品技术指标参数要求的，扣1分，不满足项达到5项（含5项）以上的，本项得零分。 为满足项目实际建设需求，技术参数中加★项为重要指标参数要求，投标人提供12项满足招标要求的相关证明材料的得15分，提供少于12项大于等于10项满足招标要求的相关证明材料的得10分，提供少于10项大于等于5项满足招标要求的相关证明材料的得5分，提供相关证明材料少于5项满足招标要求的相关证明材料的不得分。 注：相关证明材料包括但不限于第三方检测报告、官方网站截图、产品彩页截图、官网认证链接、软件著作权证书。 |
| 5 | 核心产品技术成熟度 | 15 | 1、所投产品存储同时支持SAN存储无网关双活和NAS存储无网关双活，提供CNAS资质的第三方权威测评机构签字盖章的测试报告复印件并加盖原厂鲜章，提供得3分，不提供不得分。 2、虚拟化平台厂商须具备云安全联盟全球执行成员资质或合作成员资质，执行成员得2分，合作成员得1分。须提供证明文件并加盖原厂鲜章，不提供不得分。 - 所投产品存储支持多个文件系统能够挂载在根目录，实现全局统一命名空间访问。提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件，提供得2分，不提供不得分。 - 所投产品存储支持文件系统分级功能，支持基于文件粒度在SSD与HDD之间做分级。提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件，提供得2分，不提供不得分。 - 所投产品存储支持NAS压缩功能，提升空间的有效利用率，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件，提供得2分，不提供不得分。 - 所投产品存储支持文件系统缓存分区功能，保障关键业务资源使用，为应用系统提供存储服务质量支持，提供软件功能截图，提供得2分，不提供不得分。 7、所投产品存储支持内置备份功能直接将文件系统备份到备份存储，支持配置本地备份策略、异地备份策略；可用本地或者异地备份副本进行恢复。提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件，提供得2分，不提供不得分 |
| 6 | 软件系统功能 | 4 | 1、投标人所投中心信控平台软件需承诺所投平台软件与市面上主流信号机兼容，无条件保证设备的接入与管理。并提供所投产品厂家承诺书并加盖原厂公章的得2分。不提供不得分。 2、投标人所投智能网联信号机须承诺能够与市面上主流中心信控平台软件所兼容，无条件实现数据互通，统一管理，并提供所投产品厂家承诺书并加盖原厂公章的得2分。不提供不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 6 | 根据售后服务保障体系、技术支持能力、服务标准及服务响应时间等方面进行分档评分： 第一档，售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得4-6分； 第二档，售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得2-4分； 第三档、售后服务保障体系及措施较差，技术支持能力一般，服务响应一般但能满足采购需求，得0-2分； |
| 8 | 培训 | 4 | 按照项目培训安排的优劣进行比较评价： 第一档，培训计划及培训内容方面安排合理可行，完全满足用户要求，得3-4分； 第二档，培训计划及培训内容方面安排合理可行，基本满足用户要求，得1-2分； |
| 9 | 业绩 | 3 | 投标人须提供与本项目相关业绩证明材料。 能够提供相关业绩证明材料的得3分，无相关业绩不得分。（须提供中标通知书及合同原件扫描件，否则不得分） |

另.政策加分以及计算方法

| 小型、微型企业和监狱企业产品价格扣除的要求： |  |
| --- | --- |
| 评审内容 | 评分标准 |
| 中小微型企业有关政策 | (1)国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知执行； (2)按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2020】46号）文件规定，在政府采购活动中，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。 (3)价格扣除幅度：6% |

说明：1、评委应在认真理解本公开招标文件有关情况后，做出自己负责的按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、响应文件与公开招标文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。5、以上评标标准中要求供应商提交相关证明材料原件（或复印件）的，未体现在响应文件中的不得分。

七、定标

（一）公共资源交易中心根据评标委员会的评标报告，在评标结束后，将结果进行预中标公示，时间为1个工作日，阿克苏地区公共资源交易中心电子招投标平台、新疆政府采购网发布采购公告的网站上进行预中标公示。公示期过后无任何质疑及投诉，公共资源交易中心以书面形式发出《中标通知书》，不解释落标原因。

八、合同

（一）签订合同

1. 中标供应商应自中标通知书发出后30日内与采购人签定合同。同时，公共资源交易中心对合同内容进行审核鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.公开招标文件、响应文件及招标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

（二）、对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购项目。

1、提供虚假资料谋取中标的;

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

3、与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

4、向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标结果无效。

# 第三章    采购需求说明

一、采购项目需求

本项目为阿克苏市智慧交通管理与信号灯配时升级项目，本次招标遵循公开、公平、公正的原则，相关参数及要求由采购人提供的清单为准，具体要求详见清单，如下：

一、商务要求

★（一）交货要求：自签订合同之日起10个日历日内完成运输、安装、培训和交付使用。

★（二）售后服务：

1.质量保证期：自采购人验收合格之日起3年。

2.保修期：自采购人验收合格之日起3年。

3.投标人对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

4.投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

5.投标人就所提供的货物必须在2小时内响应，24小时到达现场提供维修服务。

6.投标人须提供一份易损易耗件清单，并具有长期提供货物易损易耗件零配件的能力。

★（三）专利权和保密要求

投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。

（四）维护培训

投标人应免费为需求单位提供至少2天的操作使用培训。

注：本项目货物技术和商务要求中加★的条款为必须响应条款，投标人在投标文件中必须做出应答。

二、货物技术要求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能网联信号机 | 1、具备联网控制、单点优化控制、感应控制、无电缆协调控制、多时段控制、黄闪控制、手动控制等多种工作方式；并采用电磁兼容性设计技术，具有良好的防电网浪涌、防雷击措施，具有漏电保护功能。 2、整机全模块化（插件单元）设计，各模块支持热插拔，机器维修能简化为功能模块现场快速代换。 3、可实现16相位/64阶段、128方案、128时间表、128调度控制，全中文手动操作界面。 4、支持星期、日期两种类型设置信号机。 5、当发生绿冲突、红绿冲突等严重故障时，信号设备可自动切换成“黄闪”状态。 6、掉电数据保护功能:交通信号控制机可支持掉电后工作参数和时钟不丢失，且运行状态信息和故障信息保持不丢失。 7、信号机具备故障处理、记录存储功能。 8、相位板具有两级显示功能，能分别显示信号机实时输出灯色与信号灯实际运行灯色。 9、运维与管理：信号机具有单机图形化配置工具及中心信号系统，可远程实现方案的查询与设置，无需开灯/关灯操作，不影响现场通行。 10、交通流参数采集功能：信号控制机的控制板支持直接采集微波/超声波、线圈、地磁、雷达等开关量检测数据；信号控制机也可采集行人过街按钮等数据，实配五个路口的动态绿波功能。 11、具有防网络风暴功能。 12、交通信号控制机应符合《GB 25280—2016 道路交通信号控制机》国家标准要求，并取得相关检测报告。 13、信号机应能实时检测信号灯内部的电流，并能上传相关数据，并取得相关检测报告。 智能信号机应具备以下性能优势： 安全性 1、四级控制单元； 2、独立的隔离电源模块供电； 3、所有输出端子均采用电气保护装置； 4、四级防雷措施。 易维护性 1、硬件功能部件模块化，供电独立且支持热插拔； 2、采用开放式总线结构，功能扩展方便；具有多种检测器接口； 3、集成信号机内部及外部信号灯的状态检测功能 灵活性和智能性 1、基于事件处理机制控制，可以根据用户的实际需求灵活定义信号机的运行特点;基于实际交通控制需求，自定义信号状态跳转事件； 开放性 1、开放性：可接受其他系统的事件需求； 2、支持NTCIP接口，兼容多种信号系统； ★投标人须承诺所投信号机设备能够兼容接入市面上主流信控平台软件； |  | 套 | 20 |  |  | 设备作用范围： 民主北路与前进路十字 栏杆路与前进路十字 栏杆路与南昌路十字 栏杆路与新华路十字 北京路与栏杆路十字 栏杆路与健康路十字 健康路与团结路十字 健康路与文化路十字 健康路与晶水路十字 健康路与上海路丁字 栏杆路与环东路十字 北京路与环东路十字 环东路与团结路十字 环东路与健康路十字 幸福路与前进路十字 幸福路与新华路十字 幸福路与北京路十字 幸福路与团结路十字 幸福路与文化路十字 幸福路与教育路十字 以上20个路口的信号灯管理设备 |

| 2 | 中心信控平台 | 可实现基于地图的全局信号监视、绿波干线协调监控、区域协调监控，实现基于路口渠化图方式单路口监控、路口信号机参数上载和下发，实现中心手动控制、中心统一校时、自适应感应模式控制、中心勤务预案控制，实现路网管理、路口档案管理、路口信号故障查询、信号控制记录等系统基础数据和管控日志查询功能。 ★投标人须承诺所投平台软件需与市面上主流信号机兼容，无条件保证设备的接入与管理。 |  | 套 | 1 |  |  | 作用范围： 用于管理智能网联信号机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 服务器 | 1.形态：2U机架服务器，支持≥2路CPU，含导轨； 2.CPU：配置≥2颗英特尔处理器，主频≥2.2GHZ艺，CPU总物理核数≥48核。 3.内存:配置≥384GB DDR4 内存， 4.硬盘:配置≥2块600GB 10K rpm SAS硬盘 支持热插拔 5.RAID卡:配置1块RAID卡-支持RAID0,1,10； 6.网卡：配置≥2*GE+4*10GE光口(含多模万兆光模块); 7.电源:配置≥2*900W白金交流电源，满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线; 8.风扇:配置≥4个风扇，支持单风扇失效； 9.提供原厂安装，3年原厂维保。 |  | 套 | 3 |  |  | 作用范围： 后台核心计算处理设备 |
| 4 | 虚拟化 软件 | 1、虚拟化平台软件厂商拥有软件自主知识产权，具有自主研发能力。 2、虚拟化软件架构须采用裸金属架构；直接安装在服务器硬件设备上，不能采用在服务器上先安装操作系统的方式。 3、支持一次性批量部署多台虚拟机。 4、支持SAN Boot启动，支持虚拟机的CPU QoS控制，支持虚拟机的内存QoS控制， 5、支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中, 6、支持虚拟机卷的安全删除，提供系统运行记录仪功能， 7、支持虚拟机HA。VM故障能够重新生成VM，同时不丢失VM磁盘运行数据。 8、支持服务器节点集成虚拟交换机（OVS）功能； 9、支持跨多物理服务器的分布式虚拟交换机（DVS）功能； 10、支持用户虚拟机IP与MAC绑定，防止IP和MAC地址仿冒，防止用户虚拟机DHCP Server仿冒。 11、支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备。 12、支持在存储资源上进行卷操作。 13、虚拟化平台应有很好的存储设备兼容性，支持业界主流的SAN、NAS存储设备。 14、支持多台虚拟机共享同一磁盘卷进行读写； 15、删除用户磁盘时，支持选择是否彻底清除磁盘数据， 16、支持CPU、内存等资源占用阀值检测及告警； 17、支持至少一款国产操作系统， 18、★兼容VMware、KVM 等主流虚拟化软件，提供VMware 官网认证链接，提供截图证明材料； 19、配置 6 颗CPU License授权 20、提供原厂安装服务，3年维保 |  | CPU | 6 |  |  | 作用范围： 服务器管理软件 |
| 5 | 存储 | 1、集中式存储，A-A架构，可扩展到16控，原厂拥有自主知识产权，非贴牌产品，； 2、★配置双控制器，处理器总物理核心数≥48核，提供处理器核数截图； 3、实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能，提供功能截图证明； 4、配置缓存容量256GB（不包含FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； 5、配置8*10Gb+8*GE ETH前端主机接口; 6、控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔 7、本次双控配置4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道 8、配置12块2.4TB SAS硬盘+4块3.84TB SSD盘； 9、最大支持磁盘插槽个数1000，支持0,1,5,6,10,50等； 10、★配置SAN+NAS存储精简配置功能，LUN迁移功能，服务质量控制功能，快照功能，远程复制功能，克隆功能，阵列双活功能，数据保护功能，提供官方证明材料； 11、★提供租户级和文件系统级QoS保障，对文件系统或者租户中的资源进行智能分配和调节。提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置，提供官方证明材料； 12、★多文件系统可以挂载在根目录，实现全局统一命名空间访问，提供证明材料。 13、★配置A-A免网关 NAS双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活文件系统），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行，提供官方证明或第三方证明材料； 14、★存储提供专有多路径（非操作系统自带多路径）管理软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows/Linux。提供国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书复印件； 15、售后服务:提供三年原厂维保服务 |  | 套 | 1 |  |  | 作用范围： 数据存储介质 |
| 6 | 核心交换机 | 1.交换容量≥ 4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2.10GE光端口数量≥48个，40GE/100GE端口数量≥6个 3.电源1+1备份，内置电源开关，风扇3+1备份 4.支持前后、后前风道 5.支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现） ★6.支持缓存的微突发检测，提供第官网截图证明 7.支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔 ★8.支持组播OVER VXLAN，提供官网截图证明 9.支持netstream、sFlow 10.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH ★11.支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供官网截图证明 |  | 台 | 2 |  |  | 作用范围： 数据传输介质 |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、投标人须对所投所有产品和数量进行投标报价，否则视为无效投标。 2、投标报价应包括全部产品的运输、安装、实施、调试、配送、维修和税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  合同主要条款

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

一、合同主要条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

2、服务内容

合同包括以下内容：服务项目名称、服务提供地点、服务期限、服务标准等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括人员工资、各类社保费用、税费、为保证服务质量所购买或租赁设备的费用等。

4、转包或分包

4.1本合同范围的服务内容，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、服务质量保证

5.1乙方应按招标文件规定的服务标准向甲方提供服务。

5.2乙方提供的服务标准达不到招标文件规定者，除承担相应责任外，将按失信行为处置。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查考核

7.1按甲乙双方约定的考核办法监督检查。

8、合同争议的解决

8.1当事人友好协商达成一致

8.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

9、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

10、合同生效及其它

10.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

10.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

10.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

10.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

10.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、合同（格式）

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：               　　传　　真：　/

地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：

采购编号：

根据                  的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

服务内容

二、合同金额

合同金额为（大写）：______________元（￥______________元）人民币。

三、服务期限、服务地点

1.	服务期限：

2.服务地点：

四、付款方式

费用按照四个季度支付：每个季度支付合同总价的25%。

五、服务考核办法

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

六、违约责任与赔偿损失

1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理(合同双方一致同意提请当地仲裁委员会仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼)。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

# 第五章 　投标文件格式

1. 投 标 函

致：（采购单位名称）

根据贵方采购文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的采购文件的全部内容，愿意以人民币(大写)元（小写元）的投标总报价，交货期（工期）为，质量目标达到。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）按照采购文件规定交纳履约保证金。

3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签全名）

电话：

传真：

日期：

2．弃 标 函（弃标人填写）

阿克苏市政务服务和公共资源交易中心：

兹有（公司名称）因

（弃标原因）

无法前来参加（项目名称、项目编号）招标项目，故放弃此项目投标。由此带来的不便，敬请谅解！

弃标单位：

法人或授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 所有投标文件的外包装封面格式：

正本/或副本

×××（投标人名称）

技术资信文件（报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：技术资信文件（报价文件）

投标单位全称（加盖单位公章）：

投标单位地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人签字或签章：

年月日

4. 投标文件封面格式：

正本/或副本

×××（投标人名称）

投标文件项目名称：技术资信文件（报价文件）

项目编号：

投标单位全称（加盖单位公章）：

投标单位地址：

法定代表人签字或签章：

年  月  日

注：投标人应按采购文件要求对投标文件进行编制、装订和密封。

5.法定代表人资格证明文件

我姓名是投标单位全称      的法定代表人。参加阿克苏市政务服务和公共资源交易中心组织的采购项目名称、采购项目编号，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次采购项目有关的一切事务。

特此证明。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证正反面 复印件粘贴处

6．授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司委托代理人，以我单位名义参加阿克苏市政务服务和公共资源交易中心组织的采购项目名称、采购项目编号         的投标活动。委托代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其委托代理人在处理与本次采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字或签章）

委托代理人：  （签字或签章）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和委托代理人身份证复印件正反面

| 法定代表人身份证正反面 复印件粘贴处 |  | 委托代理人身份证正反面 复印件粘贴处 |
| --- | --- | --- |

7．投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人： （签字或签章）

或

全权代理人： （签字或签章）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

9.开标一览表（格式）

投标编号：XXXXXXXXXXXX

| 序号 | 项目名称 | 投标价（元） | 交货日期（工期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标单位全称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

年  月  日

投标报价明细表

（格式）

投标编号：XXXXXXXXXX

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 金额（大写） 元 |  |  |  |  |  |

投标方：            （单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年   月   日

注：货物类试用本表

10、投  标  报  价  表

单位：   元

| 序号 | 投标产品 全称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 市场 售价 | 投标 单价 | 金额小计 | 免费 质保期 | 质保期外 服务年限 | 交货（完工）日期 | 投标产品有无偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |  |  |
| 总报价 |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表作为唱标的依据。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：      年     月     日

11.投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表

| 序号 | 招标货物（设备）要求 |  | 投标货物（设备）状况 |  | 免费质保期 | 免费质保期外服务年限 | 投标货物（设备）符合程度 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 | 不能确定 |  |

投标单位全称(加盖单位公章)：

投标单位联系人：                    投标单位联系电话：        法定代表人或委托代理人(签字或签章):

备注：1、投标人严格按照《采购需求说明》及采购清单或工程量清单所列的具体明细，进行报价。

2、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，审慎准确填写此表，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况，全面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。

3、填列不清楚、不全面的，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法执行。

12．投标产品质量承诺书

（投标人自行填写）

投标产品(设备)的全称       同时应编写品牌、型号     ：

投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

1、产品（设备）出厂前是否执行检验检测；

2、产品（设备）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

3、产品（设备）质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

4、投标产品（设备）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

5、设备（软件）集成、安装、调试质量保证措施；

6、投标人对投标产品（设备）承诺的其它事项。

法定代表人： （签字或签章）

或

委托代理人： （签字或签章）

签署日期：    年    月   日

13．投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

主要内容应包括（不仅限于下列内容）：

1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），售后服务响应时间小时内，如果采购人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务期限；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持（有技术培训）的方式、方法、内容，以及在阿克苏地区设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。

6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

法定代表人： （签字或签章）

或

委托代理人： （签字或签章）

签署日期：    年   月   日

14、近 三 年 业 绩 一 览 表

| 序号 | 使用单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致的业绩，填写与本项目不一致或相类似的业绩无效。所有业绩应提供《合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不下，可另附页。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：   年    月     日

15.政府采购诚信承诺函

阿克苏市政务服务和公共资源交易中心：

我是                               公司的法定代表人                   ，我代表本公司郑重承诺：在阿克苏市      项目实施中,近三年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

法定代表人：         （签字）

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

16.投标人认为需补充的其它资料或说明

后附“信用中国”及“中国政府采购网”查询截图

17.反商业贿赂承诺书

致（采购单位全称）：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

18.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入

为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型

企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

19.中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业

收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情

形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。