阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目

项目编号：分2022-01-32

招 标 文 件

（公开招标）

采购单位：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

编制单位：阿克苏疆山项目管理有限公司

日    期：2022年05月07日

目    录

投标人须知前附表

第一部分

招标公告

第二部分

投标须知

第三部分

采购项目需求说明

第四部分

投标书格式

第五部分

招标代理协议

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目 |
| 2 | 采购地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院院内 采购内容：床旁监护仪等设备一批（详见采购文件及采购清单） 采购期限：合同签订后45日历天 质量目标：合格 |
| 3 | 参加投标时必须携带以下证件：①有效经年检的三证合一的营业执照原件、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；②法人代表或委托代理人应携带本人身份证原件，委托代理人还应携带法人代表授权委托书原件加盖公章、法人章；③2018年-2020年财务审计报告原件（企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表加盖单位公章）、近三个月完税证明加盖单位公章、授权委托人近三个月社保证明加盖单位公章、《投标保证金缴存凭证》原件；④中小企业可出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件；⑤投标单位如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果打印页面并加盖公章后携带，否则不予认可。此次招标项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标保证金：30000.00元（叁万元整） 保证金缴存截止日期：2022年05月30日10:30时 投标保证金缴存方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，并备注项目名称。投标人未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标无效。 账户名称:阿克苏疆山项目管理有限公司 账号：65050169605100000309 名称：中国建设银行股份有限公司阿克苏北大街支行 备注：保证金缴存截止日期到达时，投标单位未按采购文件规定缴纳投标保证金的，投标不予认可。 |
| 5 | 中标人应自中标通知书发出后7日内与采购人签订合同。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于开标七日前，以书面形式要求阿克苏地区第二人民医院作出书面解释、澄清或者向阿克苏疆山项目管理有限公司提出书面质疑；逾期不再受理。 |
| 7 | 投标文件组成：正本各1份，副本各3份。各投标人严格按照采购文件中对投标文件要求顺序装订制作标书，推荐胶印本。技术资信与报价合订为一册。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2022年05月30日上午11：00分（北京时间）前将投标文件密封送交到阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室，逾期送达作无效标处理。 |
| 9 | 开标时间及地点：2022年05月30日上午11：00分（北京时间）阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室，请投标人派代表出席开标会议。 |
| 10 | 评审方法：综合评分法 |
| 11 | 结果公示：采购结果在新疆政府采购网发布预成交公示。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还:由招标单位及中标单位签订合同时自行约定。 |
| 13 | 1）本项目公开招标，预算价为2800000.00元。 2）本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），则视为无效。 |
| 14 | 开标时须缴纳场地使用费，本次招标采购文件由采购单位及阿克苏疆山项目管理有限公司解释。不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 15 | 本项目招标代理服务费：按照发改计价格【2002】1980号文件计算，【2015】299号文件执行，由中标单位支付。 |
| 16 | 企业信用担保及融资: 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，新疆维吾尔自治区财政厅与中国人民银行乌鲁木齐中心支行共同出台了关于《新疆维吾尔自治区政府采购信用担保及支持中小企业质押融资试点工作实施方案（试行）》的通知，供应商若有融资意向，详情请登陆（http://www.crcrfsp.com）“中征应收账款融资服务平台系统”， 查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 17 | 本项目面向所有中小微企业。 |

一、招标公告

阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批

项目公开招标公告

项目概况

阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目的潜在供应商应在政采云网站获取采购文件，并于2022年05月30日 11:00（北京时间）前提交响应件。

一、项目基本情况

项目编号：分2022-01-32

项目名称：阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2800000.00

最高限价（元）：2800000.00

数量：1

采购需求：

单位：批

简要规格描述：床旁监护仪等设备一批（详见采购文件及采购清单）

备注：/

合同履约期限：合同签订后45日历天。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。

3、本项目的特定资格要求：

（1）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；

（2）有效经年检的三证合一营业执照原件；

（3）有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；

（4）2018年-2020年财务审计报告原件（企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表加盖单位公章）、近三个月完税证明加盖单位公章、授权委托人近三个月社保证明加盖单位公章；

（5）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

（6）相互关联存在实际控股、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标；

（7）此次公开招标项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年05月07日至2022年05月12日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云网站

方式：政采云平台自行下载

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年05月30日 11:00（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室。

五、响应文件开启

开启时间：2022年05月30日 11:00（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布；

2、请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

地址：阿克苏市文化路32号

项目联系人：李杨

项目联系方式：0997-2128936

2、采购代理机构信息

名称：阿克苏疆山项目管理有限公司

地址：阿克苏市凯旋路康乐新村一号楼四单元1601室

项目联系人：刘辉

项目联系方式：18399561515

第二部分  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本次公开采购文件适用于阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。本项目遵照“财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”。

依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为货物。

（二）定义

1.“投标人”系指向阿克苏疆山项目管理有限公司提交投标文件的单位。

2.“工程”系指供方按公开采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务” 公开采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“货物”：投标人按采购文件规定，须向招标人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的方式进行。

（四）投标委托

★投标人代表须携带居民身份证、法人代表证明书（或法定代表人出具的授权委托书）参加投标。

★（五） 质量标准

1.中标方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合采购文件及合同附件的要求；

2.中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3.中标设备的包装、交货、安装、调试：

3.1包装:均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

3.2中标设备的交货：按采购文件及合同要求交货。

3.3交货时间：按采购文件及合同要求。

3.4 交货地点：按采购文件及合同要求。

3.5中标设备的安装调试：

3.5.1中标方负责合同项下的安装调试，一切费用由中标方负责；

3.5.2中标方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

★（六） 设备的验收

1.中标设备安装调试，试运行一个月后组织验收，如中标设备在试运行期间出现故障，则应相应延长试运行时间，验收应在招标人和中标人双方共同参加下进行；

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担；

4.国内产品必须具备出厂合格证。进口产品含进口关税，由中标人负责报关等全套手续。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包或分包。

★（九）特别说明

1.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

2.投标人应仔细阅读公开采购文件的所有内容，按照公开采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对公开采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。采购文件由以下部份组成：

1、投标人须知前附表

2、第一部分 招标公告

3、第二部分 投标须知

4、第三部分 采购项目需求说明

5、第四部分 投标书格式

（二）采购文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对采购文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取采购文件，若对采购文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向阿克苏疆山项目管理有限公司递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

阿克苏疆山项目管理有限公司在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人及阿克苏疆山项目管理有限公司回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时采购人及阿克苏疆山项目管理有限公司可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网采购专栏发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置该复印件用于在“阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目”质疑使用字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

阿克苏疆山项目管理有限公司应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人及阿克苏疆山项目管理有限公司回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的；

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：阿克苏市凯旋路康乐新村一号楼四单元1601室（阿克苏疆山项目管理有限公司）

联系电话：18699766665

（三）　采购文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，阿克苏疆山项目管理有限公司可主动地或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改，据此发出的补遗书将构成采购文件的一部分；

2、采购文件的修改将在新疆政府采购网以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取采购文件的投标人，阿克苏疆山项目管理有限公司可以酌情延长投标日期。

（四）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

★（一）投标文件的组成

投标文件由技术资信、报价二部分组成（合订为一册）。

1.技术资信部分：

- 投标人基本情况表；

- 有效经年检的三证合一营业执照、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》相关资质复印件；

- 法人身份证复印件或法定代表人授权委托书；

- 2018年-2020年财务审计报告（企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表）、近三个月完税证明、近三个月社保证明；

- 投标人近三年有无违法、违规记录承诺书；

- 专业安装团队及安装技术人员；

- 售后服务；

- 培训计划；

- 投标人认为需补充的其它资料或说明；

- 《投标保证金缴存凭证》；

- 反商业贿赂承诺书；

2.报价部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表；

（4）投标报价明细表（格式见附件）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与阿克苏疆山项目管理有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是应包括施工、货物、包装、运输、技术服务、各项检测、安装、保险、税金、货到就位以及等一切税金和费用。

3、本项目最终结算以实际项目量乘以中标单价计算。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起60天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝（投标单位须在投标文件内做出响应）。

2、在特殊情况下，阿克苏疆山项目管理有限公司可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、成交人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、履约保证金（签订合同时自行约定）；

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）成交人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

★（六）、投标文件的签署和份数

1.投标人应本采购文件规定的格式编制、装订投标文件，避免投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容。

2.投标人须按技术资信文件、投标报价文件两部分合订为一册，正本1份，副本3份分别编制并单独装订成册（最低标准），推荐使用胶装订本。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

★（七）、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按投标文件正、副本分别密封封装投标文件， [参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目等；

2.未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知阿克苏疆山项目管理有限公司。（1）撤回投标文件或弃标的，需在规定的投标截止时间前向阿克苏疆山项目管理有限公司递交弃标函（格式见附件）。弃标函需加盖公司公章及法人或授权代理人签字。若无故弃标并且不及时递交弃标函的，累计三次以上的，将提醒财政部门对此投标企业进行处罚。（2）修改采购文件的，修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

★（八）、投标无效的情形

1、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金及投标单位没有提交《投标保证金缴存证明》的；

（2）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章、装订的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（5）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（6）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（7）投标有效期、采购期限及质保期不能满足公开文件要求的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照公开文件标明的币种报价的；

（2）最终报价超出所设定上限价的；

（3）投标商报价明显高于市场平均价的；

4.符合公开招标公告及采购文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标准备

★阿克苏疆山项目管理有限公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

1.阿克苏疆山项目管理有限公司宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2.投标文件的封装、密封情况由投标人代表、招标代理工作人员及公证人员检查，确定封装、密封无误后开标；

3.阿克苏疆山项目管理有限公司协同采购人代表、公证处对投标人须知前附表第三条要求人员及资料进行查验；

4.评审小组对各投标文件进行评审（包括对各投标人的资格进行审查）。

5.宣布拟中标候选人；

6.会议结束。

7、阿克苏疆山项目管理有限公司将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建评标小组

1、阿克苏疆山项目管理有限公司依法组建由5人以上（含5人）奇数的人员组成的评标小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。

（二）公开招标程序

1）根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织公开招标采购。

2）具体工作流程：

①评审小组审阅公开采购文件和投标文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点评审小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

★(四) 有下列情形之一的，其投标作为废标处理

1、应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、不具备采购文件中规定资格要求的；

3、投标文件的内容不详实或有虚假的；

4、采购文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

5、超出采购文件要求的交货(完工)时间的；

6、投标单位提供的设备没有保修期的；

7、投标文件前后表述相互矛盾的；

8、投标文件中附有采购人不能接受条件的；

9、投标价格超过预算采购单位无力支付的；

10、投标人有不良记录的；

11、所有投标商报价明显高于市场平均价的；

12、投标货物核心参数不满足采购文件所提供货物的核心参数的；

13、不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（五）投标文件的评价与比较

1、评标委员会只对实质上响应采购文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和供货时间；

（3）对采购文件中付款条件的响应性；

（4）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、评标委员会根据采购文件中规定的评标方法进行评标，并向采购人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定设备配置及技术参数最好的；

（2）如设备配置及技术参数也相等时，选定售后服务最好的。

（六）评标报告

评标委员会应向采购人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

（七） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3、评标办法：综合评分法，是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标供应商或者中标供应商的评标方法。

4.评标办法：综合评分法。满分为100分。按报价分30分，技术资信70分计，评分最高者为拟中标单位。

5.综合评分的主要因素是：从所投项目报价（30分）、设备配置及技术参数、专业安装团队及安装技术人员、售后服务、培训计划、交货期、设备质保等（70分）进行综合评定，综合分数最高者确定为中标供应商。

6.以满足采购文件要求且投标价格最低报价为评标基准价，其价格分为满分。

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予（6%-10%）的价格扣除，本项目为6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

评 分 表

| 1 | 报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×价格权值×100（小数点保留两位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分70分 |  |  |  |
| 1 | 设备配置及技术参数 | 30分 | - 以采购文件的技术参数要求为基准，设备技术参数明确、配置齐全，规格、功能齐全，并能够提供(但不限于)产品介绍、说明书及产品检测报告相关证明资料，所投产品技术参数正偏离率达到10%以上（不包括10%）得30分，正偏离率达到5%-10%得25分（不包括5%），正偏离率达到0%-5%得20分，每有一项负偏离扣5分，扣完为止（0分）。 |
| 2 | 专业安装团队及安装技术人员 | 6分 | 配备的专业安装团队及提供的安装技术人员，拥有相关专业技术资格证书的达到2人得3分，每增加1人得1.5分。（最高得6分）。需提供人员身份证、相关专业技术资格证书。 |
| 3 | 售后服务 | 20分 | - 接到故障申告后，工程师能在2小时内响应，并在48小时内排除故障的得4分，在36小时内排除故障的得8分（最高得8分）。 |
|  |  |  | - 工程师达到每年2次定期上门巡回服务得4分，每年每增加一次服务加2分（最高得6分）。 |
|  |  |  | - 每6个月为客户做一次常规保养得4分，每3个月为客户做一次常规保养得6分（最高得6分）。 |
| 4 | 培训计划 | 8分 | - 依据采购文件中采购需求对培训计划的要求，结合安装调试，进行的使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，每3个月组织培训一次得8分，每6个月组织培训一次得6分，每12个月组织培训一次得2分。 |
| 5 | 交货期 | 3分 | 满足采购文件要求得1分，优于采购文件要求得3分。 |
| 6 | 设备质保 | 3分 | - 所有设备免费保修三年的得1分，每增加一年得1分（最多得3分）。 |

六、定标

（一）阿克苏疆山项目管理有限公司根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标单位。原则上第一名为中标人，除非中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

（二）阿克苏疆山项目管理有限公司在评标结束后，将招标结果进行预中标公示，时间为3个工作日，在新疆政府采购网公布中标人名单。

公示期过后无任何质疑及投诉，阿克苏疆山项目管理有限公司以书面形式发出《中标通知书》，不解释落标原因。

（二）履约保证金（签订合同时自行约定）

1、自宣布为中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，其不足部分应在发放中标通知书前按规定补齐。

2、当中标人全面完成《合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金。

3、如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、合同

（一）签订合同

1.成交人应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。同时，阿克苏疆山项目管理有限公司对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.采购文件、投标文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）、对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或采购机构恶意串通的；

4、向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

★第三部分 采购需求说明

一、采购项目需求

本项目为阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目，本次采购遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，具体技术要求详见采购清单。

1. 维修责任：中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养。

2. 自验收合格之日起，所有设备免费保修三年，并提供设备使用操作手册及维修资料。三年以内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备。

3. 如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用。

4.厂家工程师每年至少2次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长设备使用寿命。每6个月为客户做一次常规保养，加强设备的应用，充分发挥设备的使用潜力。

5.供货期：按合同条款执行。

6.日常维修、保养等技术培训方案：

结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员（如院方需要还需培训1-2名临床医生、护士、工程师到相应的培训基地培训），使其能悉熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决。

7.现场培训

提供现场技术培训，保证使用人员正常操作，提供日常维护保养及简单故障维修培训。

8.货物验收：严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

保证设备质量符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。

其他需求：

| 1 | 包含DR机房的放射防护及装修 | DR机房的放射防护部分：6400*4000*3500（mm） DR机房的装修部分：6400*4000*3000（mm） 铅当量≥4mmpb 有国家级放射防护资质的单位出具的放射防护质检报告 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 环境预、控评报告及仪器的质量检测报告 |  |
| 3 | 协助医院办理放射诊疗许可证 |  |
| 4 | 所供设备核心参数必须符合采购文件中提供设备的核心参数（详见采购清单中带★参数）否则视为不响应采购文件实质性条款 |  |

# 第四章 　投标文件格式

1. 投 标 函

致：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

根据贵方采购文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的采购文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，交货期为      ，质量目标达到          。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）按照采购文件规定交纳履约保证金。

3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签全名）

电话：

传真：

日期：

2．弃 标 函（弃标人填写）

阿克苏疆山项目管理有限公司：

兹有                                                       （公司名称）因

（弃标原因）

无法前来参加                                           （项目名称、项目编号）招标项目，故放弃此项目投标。由此带来的不便，敬请谅解！

弃标单位：

法人或授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日

3.所有投标文件的外包装封面格式：（正/副本）

×××（投标人名称）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人签字或签章：

年  月  日

4. 投标文件封面格式： （正/副本）

×××（投标人名称）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人签字或签章：

年  月  日

注：投标人应对投标文件进行编制、装订和密封。

5.法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加阿克苏疆山项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证正反面 复印件粘贴处

6．授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏疆山项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字或签章）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证正反面 复印件 |  | 委托代理人身份证正反面 复印件 |
| --- | --- | --- |

7．投标人基本情况表

格式自拟

★注：后附采购文件要求相关资质证书

8.2018年-2020年财务审计报告

（企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表）

近三个月完税证明

近三个月社保证明

9.投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人： （签字或签章）

或

全权代理人： （签字或签章）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

- 10.专业安装团队及安装技术人员

- 格式自拟

- 11.售后服务

- 格式自拟

- 12.培训计划

- 格式自拟

- 13.投标人认为需补充的其它资料或说明

后附“信用中国”、“中国政府采购网”查询截图

14.《投标保证金缴存凭证》

15.反商业贿赂承诺书

致：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

16.开标一览表（格式）

投标编号：XXXXXXXXXXXX

| 序号 | 项目名称 | 投标价（元） | 交货日期 | 品牌/型号 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

- 17.投  标  报  价  表（采购清单）

| 序号 | 品名 | 规格参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌/型号/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁监护仪 | 1：整机要求： 1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度或以上可视范围，提供彩页证明材料。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.9、监护仪设计使用年限≥8年。 1.10、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 1.11、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.12、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.13、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。 2.4、心电波形扫描速度至少包含6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、至少提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持至少48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。 3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.17、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 3.18、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 悬吊式数字放射成像系统设备 | 序号; 技术和性能参数名称; 招标参数要求. 双板多功能DR须具备整机相关权威机构的认证。. 1; 功能需求. 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。. 2; 主要技术规格和要求. 2.1. 2.1.1; 最大输出纹波频率; ≥500kHz. 2.1.2; 高压发生器功率; ≥65kW. 2.13; 管电压可调范围; 40～150kV. ★2.1.4; 加载时间范围; 最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s. 2.1.5; 最大输出电流; ≥800mA. ★2.1.6; 最大电流时间积; ≥1000mAs. 2.1.7; 具备AEC自动曝光控制; 配备. 2.1.8; 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光; 具备. 2.2. 2.2.1; 球管最大功率; ≥65kW. 2.2.2; 球管焦点; ≤0.6/1.2mm. 2.2.3; 阳极热容量; ≥300kHU. 2.2.4; X线球管; 具备. 2.2.5; 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距; 具备. 2.2.6; 可通过卷尺测量床旁拍照的距离; 具备. 2.2.7; 激光定位线; 具备. 2.2.8; 射线野控制模式; 电动+手动（双模式）. 2.2.9; 束光器旋转角度; ≥±45°. 2.2.10; 射线野指示灯类型; LED. 2.2.11; 1米SID时光野强度; ≥180LUX. 2.3. 2.3.1; 吊架运动模式; 电动+手动（双模式）. ★2.3.2; 球管架垂直运动距离; ≥180cm. 2.3.3; 球管架垂直电动最大运动速度; 200mm/s. 2.3.4; 球管架沿纵轴运动距离; ≥320cm. 2.3.5; 球管架沿横轴运动距离; ≥190cm. ★2.3.6; 球管套可沿垂直轴旋转; ≥-154°/+182°. 2.3.7; 球管套可沿水平轴旋转; ≥±137°. 2.3.8; 球管套绕水平轴电动旋转速度; ≥25°/s. 2.3.9; 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动; 具备. 2.3.10; 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能; 具备. 2.4. ★2.4.1; 支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度和角度调整，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置); 具备. 2.4.2; 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位）（项目验收时须现场进行演示）; 具备. 2.5. 2.5.1; 配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用; 具备. ★2.5.2; 探测器尺寸; ≥17×17英寸. 2.5.3; 闪烁体类型; 碘化铯（CsI）. 2.5.4; 半导体材料; 非晶体硅（a-Si）. ★2.5.5; 像素尺寸; ≤139um. 2.5.6; 采集灰阶度; ≥16bits. 2.5.7; 空间分辨率; ≥3.6lp/mm. 2.5.8; 采集距阵; ≥3072×3072. 2.5.9; 平板探测器通讯模式; 无线传输. ★2.5.11; 探测器供电方式为新一代锂离子电容技术，非锂电池供电（锂电池存在损耗）（提供平板生产厂商盖章的材料，否则认为不响应）; 具备. 2.5.12; 探测器可放置于床面或床外做无滤线栅拍摄; 具备. 2.5.13; 平板探测器在线充电技术（无需拆卸电池进行充电或拔插电缆）; 具备. 2.5.14; 图像预览时间; ≤3秒. 2.5.15; 完成成像时间; ≤5秒. ★2.5.16; 平板探测器数目; 2. 2.6. 2.6.1; 胸片架垂直运动行程; ≥150cm. ★2.6.2; 胸片架上探测器中心最低到地面高度; ≤32cm. 2.6.3; 源像距SID; 100~290cm. 2.6.4; 胸片架运动模式; 电动+手动（双模式）. 2.6.5; 平板探测器可在-20度/+90度翻转; 具备. 2.6.6; 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计（提供实物照片）; 具备. 2.6.7; 可隔室遥控胸片架垂直升降; 具备. 2.6.8; 自动曝光控制电离室; 具备. 2.6.9; 平板在线充电指示灯; 具备. ★2.6.10; 为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计; 具备. 2.6.11; 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出，提供证明照片; 具备. 2.6.12; 具有三野电离室. 2.7. 2.7.1; 近台操控彩色触摸屏; 具备. 2.7.2; 操控方式; 电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效）. 2.7.3; 屏幕尺寸; >9.5英寸. 2.7.4; 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向; 具备. 2.7.5; 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度; 具备. 2.7.6; 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换; 具备. 2.7.7; 滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配）; 具备. 2.7.8; 智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码）; 具备. 2.8. 2.8.1; 床面板外形尺寸; ≥840mm*2310mm. 2.8.2; 床面纵向移动范围; ≥± 12cm. 2.8.3; 床面横向移动距离; ≥±47cm. 2.8.4; 床面最大承重; ≥250kg. 2.8.5; 平板托盘运动模式; 电动+手动（双模式）. 2.8.6; 平板托盘移动范围; ≥500mm. 2.8.7; 平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计（提供实物照片）; 具备. 2.8.8; 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出，提供证明照片; 具备. 2.9. 2.9.1; 可遥控胸片架升降; 具备. 2.9.2; 可遥控限束器光野控制; 具备. 2.9.3; 供电电池类型; 锂电池. 2.9.4; 待机时间; ≥8小时. 2.9.5; 充电形式; 无线电磁感应式. 2.9.6; 控制类型; 无线射频遥控，非红外式. 2.10. 2.10.1; 主机工作站操作台内存; ≥8GB. 2.10.2; 主机工作站操作台硬盘; ≥1TB. 2.10.3; 图像文件存储容量; ≥20000幅. 2.10.4; 采集工作站显示器尺寸; ≥24英寸. 2.10.5; 采集工作站显示器分辨率; ≥1920×1200. 2.10.6; 对比度; ≥1000：1. 2.10.7; 支持与RIS和HIS系统的集成; 具备. 2.10.8; 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比; 具备. 2.10.9; 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整; 具备. 2.10.10; 根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议（实物照片）; 具备. 2.10.11; 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区; 具备. 2.10.12; 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量; 具备. 2.10.13; 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能; 具备. 2.10.14; 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS; 具备. | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 单通道注射泵 | - ≥4寸触摸屏操作，全中文显示。（提供文件证明） - 触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 - 具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。 - 设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 - IP23防水防尘。 - 可存储≥1800种药物。（提供证明文件） - 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml - 多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等。（提供证明文件） - 速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。 - 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。 - 注射总量显示范围：0-9999.99ml。 - 注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。 - KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h - 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。 - 具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。 - 阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 - 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警 、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等 - 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消； - 事件记录功能：能够存储、回放≥1800个事件。 - 电池工作时间：≥6h。 - 声音音量0-10级可调。 - 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 亚低温治疗仪 | 一、主要技术指标： 1、供电电源：a.c.220V，50Hz； 2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA； 3、压缩机； 4、制冷量≥800W； 5、降温速度：空载降温速度每分钟不小于1℃； 6、噪声≤55dB(A)； 7、体温设置：多档可选，至少包含33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃； 8、水温设置：多档可选，至少包含4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃； 9、体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃； 10、水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃； 11、系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制； 12、降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用； 13、降温毯：具备自锁快接装置； 14、具有复温功能； 15、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min； 使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温； 17、四路输出，双路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作； 18、磁力泵流量≥12L/min； 19、报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警； 20、LCD液晶独立显示； 21、环境温度：5℃～40℃； 22、具有电磁兼容性，取得相关认证（提供第三方检测机构出具的检验报告） 二、适应症： 主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。 三、基本配置： 主机 1台 降温毯 1套 降温毯防水套 2件 温度传感器 1套 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 总价（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 18.投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表

| 序号 | 招标货物（设备）要求 |  | 投标货物（设备）状况 |  | 免费质保期 | 免费质保期外服务年限 | 投标货物（设备）符合程度 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 | 不能确定 |  |

投标单位(公章)：

法人代表(签字或盖章)：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

备注：1、投标人严格按照《采购清单》所列的具体明细，进行报价。

2、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，审慎准确填写此表，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况，全面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。

3、填列不清楚、不全面的，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法

扣分或加倍扣分。

附 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入

为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型

企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

招标代理协议书

甲 方（委托单位）： 新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

乙 方（招标机构）： 阿克苏疆山项目管理有限公司

委   托  时   间： 2022年04月24日

委   托  事   项：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院 （甲方）对 阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目 （项目名称）按照 公开招标  方式进行采购，由 阿克苏疆山项目管理有限公司为本项目代理方。甲乙双方经协商一致，达成如下协议：

一、总则

1. 双方根据国家法律规定建立委托代理关系，双方严格遵守和执行国家各项方针政策和有关法律、法规和条例规定。

2. 双方严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定实施本次招标。

3. 双方本着密切配合、分工协作、保证质量、按期完成的原则，共同做好本项目的招标工作。

二、委托范围

甲方委托乙方代理招标的具体内容为： 阿克苏地区第二人民医院床旁监护仪等设备一批项目

项目投资额： 280万元

- 三、招标代理服务费

招标代理服务费的支付，采用以下第 （2） 方式。

（1）由委托人支付。

（2）与采购人约定，由中标人支付。 按照发改价格〔2015〕299号通知要求，以中标金额为基准价收取招标代理服务费。

招标代理服务费收费标准及金额：代理报酬依据按国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号、发改价格【2015】299号文取费，以中标价为基数计取。招标工作完成后向招标代理机构一次性付清。

例如：

收费标准：按：中标金额100万以下费率为中标金额的1．5%

中标金额100-500万费率为中标金额的1．1%

中标金额500-1000万费率为中标金额的0．8%

中标金额1000-5000万费率为中标金额的0．5%

注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算，若中标金额为150万，则中标服务费＝100×1.5%＋（150－100）×1.1% ；

四、双方责任

1. 甲方的责任

(1) 甲方法人代表委派一名负责人，作为甲方项目的负责人，全权代表甲方与乙方联席和处理招标过程中的有关事宜。在签署本协议时，甲方向乙方递交法人代表授权书。

(2) 甲方负责向有关部门办理项目审批手续。甲方负责向乙方提供委托招标项目的背景情况、项目批准文件（复印件）和项目招标所必须的技术资料，如委托设备招标时，必须有设备的详细清单、技术参数、安装调试及使用要求、合同特殊条款等资料，并与乙方一起就招标所需进行调研。

(3) 甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。

(4) 甲乙双方共同负责采购文件的编制工作。乙方对编制采购文件负总责，但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作。对采购文件中的商务部分，以乙方为主，甲方协助；技术部分，以甲方为主，乙方协助。如甲方确无编制采购文件技术标书的条件，可由乙方编制，但甲方必须向乙方按时提供技术标书所需的完整的技术资料和要求。

甲方协助乙方进行有关采购文件的澄清、答疑和修改工作。

编制好的采购文件，必须经双方签字认可后方为有效，才可对外发售。

(5) 甲乙双方共同组织为项目招标必须进行的技术交流活动。

(6) 参加开标会。

(7) 协助乙方组建评标委员会。代表甲方推荐专家和评标委员会成员名单。对乙方筹组的评标委员会成员和拟聘的专家名单进行确认。

(8) 根据乙方提供的评标报告和中标候选人，确定中标人。

(9) 根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。

(10) 对评标内容保密，并监督招标全过程。

(11) 招标代理费由 中标方支付 。

2. 乙方的责任

（1）乙方负责组成专项工作组，承办此次招标。按照甲方的委托，精心组织本项目的招标工作，并向甲方通报招标计划和进度，保证招标计划的顺利实施。乙方负责指定一名项目经理，代表乙方联席和处理招标过程中的有关具体事宜，接受和签收甲方提供的招标所需背景情况、资料、目标、数据及具体要求等。与甲方一起就招标所需进行调研。

（2）甲乙双方共同负责采购文件的编制工作。在甲方的协助下，乙方对编制采购文件负总责。乙方负责对全部采购文件的综合编制、汇总、审核、印刷、装订、发售和解释工作。如果是国际招标，还须负责采购文件的英文翻译本，负责采购文件向有关审批部门的送审等工作。但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作，对采购文件中的商务部分，以乙方为主，甲方协助；技术部分，以甲方为主，乙方协助。如甲方确无编制采购文件技术标书的条件，经甲方提出，可由乙方编制，但甲方必须向乙方法按时提供技术标书所需的完整的技术资料和有关技术使用要求等方面的材料。乙方汇总编制好的采购文件，需经甲方签字认可后方为有效，才能对外发售。

（3）乙方负责刊登招标公告或发送投标邀请书。

（4）乙方负责组建评标委员会，与甲方共同研究确定评标委员会的人员组成。对经双方确认的评标委员会成员和评标专家的邀请与聘任工作，由乙方负责。

（5）乙方根据实际需要，负责联席公证机关，对开标过程进行监督与公证。

（6）乙方负责与甲方协商拟定评标标准和评标办法（方案），供评标委员会选用。

（7）乙方负责与甲方协商确定开标程序，负责组织开标大会。

（8）乙方负责组织评标委员会进行评标，负责安排评标活动的有关事宜。乙方根据评标委员会提出的书面评标报告，向甲方推荐中标候选人，由甲方确定中标人；或依照甲方的要求，授权评标委员会直接确定中标人。乙方负责整理编写评标报告，经甲方同意签字盖章后，联名报送有关行政主管部门审查，以最终确定中标人。

（9）乙方负责向中标人发出《中标通知书》并通知中标方与甲方洽谈签订合同。

（10）乙方负责向未中标单位发出《未中标通知书》。

（11）乙方负责在政府采购网上发布中标结果公告。

（12）对评标内容保密。

五、有关经费问题

- 1.乙方承担招标过程中所发生的各项费用。

- 2.招标代理服务费由中标人支付。

3.采购文件收入归乙方所有。

4. 招标代理机构中选通知已发出或甲乙双方签订委托协议后，由于甲方原因停止招标的，甲方应给予乙方一定的费用补偿，具体金额为      / 。（不得低于乙方的前期投入成本）

5. 乙方发出采购文件后，由于有效投标人不构成竞争或其他原因而需要重新组织招标的，招标服务费应在原有基础上增补  /   ，具体金额由双方协商决定。

六、其他

1. 本协议书一式肆份，甲、乙双方各执贰份，由法定代表人或法人授权代表签字（盖章）后生效。

2. 未尽事宜，由双方协商解决。

3. 本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

4.本协议对双方均具有法律效力。如执行中发生争议，双方可协商解决，也可以依法向人民法院提起

- 5、合同订立

- 合同订立地点：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

6、合同生效

本合同双方约定  签字盖章  后生效。

委托人(盖章)：                     受托人(盖章)：

法定代表人                         法定代表人

或授权委托人(签字或盖章〕：        或授权委托人(签字或盖章)：

邮政编码：                         邮政编号：843000

联系电话：                         联系电话：