
新疆理工学院工科实训楼及大学生创新创业中心监控及广播采购项目
竞争性磋商文件 
项目编码：[2022]7288号
采 购 人：新疆理工学院

采购代理机构：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

                       二零二二年五月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告
第二部分  竞争性磋商须知
一、前附表
二、总  则
三、磋商文件说明
四、响应文件的编写与递交
五、竞争性磋商程序和成交标准
六、授予合同
第三部分  项目采购需求
第四部分  合同主要条款
第五部分  响应文件格式


竞争性磋商公告

新疆理工学院工科实训楼及大学生创新创业中心监控及广播采购项目竞争性磋商公告

项目概况
 新疆理工学院工科实训楼及大学生创新创业中心监控及广播采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购云平台（政采云平台）获取采购文件，并于 2022年5月30日10点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：[2022]7288号
项目名称：新疆理工学院工科实训楼及大学生创新创业中心监控及广播采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：1573453元
最高限价：1573453元
采购需求：详见磋商文件

合同履行期限：60天

本项目（否）接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求；
3.本项目的特定资格要求：（1）有效的营业执照；（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;（3）法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（6）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（7）相互关联存在实际控股、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。 

三、获取采购文件
时间：2022年5月18日至 2022年5月24日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：新疆政府采购云平台（政采云平台）
方式：政采云报名成功后自行下载
四、响应文件提交
截止时间：2022年5月30日10点30分（北京时间）

地点：阿克苏市北京路25号地区为民服务中心（体育馆对面）B座3楼地区公共资源交易中心开标区
五、投标文件开启
时间：2022年5月30日10点30分（北京时间）
地点：阿克苏市北京路25号地区为民服务中心（体育馆对面）B座3楼地区公共资源交易中心开标区
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
  本公告同时在新疆政府采购网和阿克苏政府网发布。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：新疆理工学院　　　　　
地    址：阿克苏市温宿县学府路1号（新疆理工学院）　
联系方式：0997-2205115 　　 
2.采购代理机构信息
名    称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司　
地　　址：阿克苏市国泰城市公馆A栋1601室
联系方式：0997-2166788  
3.项目联系方式
项目联系人： 钱亚杰   
电　　 话：18999665136　
第二部分  竞争性磋商须知

一、前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：新疆理工学院                       

地址：阿克苏市温宿县学府路1号（新疆理工学院）                    

联系人：席宣宣

电话：0997-2205115  

	2
	采购代理机构
	名称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司                         

地址：阿克苏市国泰城市公馆A栋1601室                  

联系人：钱亚杰                  

电话：18999665136     

	3
	采购项目名称
	新疆理工学院工科实训楼及大学生创新创业中心监控及广播采购项目

	4
	采购文件编号
	[2022]7288号

	5
	采购项目预算金额
	1573453元（大写：壹佰伍拾柒万叁仟肆佰伍拾叁元整）

	6
	采购方式
	竞争性磋商

	7
	磋商文件售价
	0元/本（售后不退）

	7.1
	磋商保证金
	金额：0元（大写：元整）（本项目不做要求）
开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏塔北北路支行

账号：3014 0216 0902 492 0889（投标保证金账号）
收款单位：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

行号：（ 1028  9100  2163 ）

注：投标企业通过企业基本账户电汇、转账到收款方开户行指定账户，缴款原件开标现场查验，不允许以个人方式缴纳保证金，通过网银缴纳投标保证金的投标人需提交投标保证金银行收款回执单，同时标注项目名称，投标保证金缴纳截止时间：2022年  月  日下午18：00时止（北京时间），否则视为无效投标。

	8
	评审方法
	在满足采购方所需提供服务的基础上，功能需求完善，综合评标（不一定以最低价中标）汇总得分最高的中标。

	9
	合同履行期限
	60天

	10
	付款方式
	甲乙双方合同中约定

	11
	质量要求
	合格

	12
	投标报价
	投标方应根据招标文件的要求写明本项目的总报价金额、分项报价金额。投标方只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

	13
	联合体投标
	不允许联合体参加磋商

	14
	供应商提出问题的截止时间
	若有疑问，请于磋商文件规定的磋商截止时间3日前将问题以书面形式提交招标代理人。

	15
	采购人说明澄清

的时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

	16
	分包
	本项目不允许分包和转包

	17
	构成磋商文件的

其他文件
	磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分

	18
	响应文件接收截止时间及磋商时间
	接收文件截止时间2022年5月30日上午10:30（北京时间）

开标日期:2022年5月30日上午10:30 (北京时间)

	19
	磋商有效期
	磋商截止之日起30日历天

	20
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	21
	签字盖章
	竞标人必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章

	22
	响应文件份数
	投标书正本壹份、副本叁份（密封）

	23
	响应文件的装订
	正本和副本分别分开装订

	24
	响应文件封面的标注
	响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样

	25
	响应文件密封袋

的标注
	项目名称、编号、投标人名称、年 月 日。

	26
	递交响应文件地点
	阿克苏市北京路25号（体育馆对面）地区为民服务中心B座三楼地区公共资源交易中心开标区

	27
	磋商时间和地点
	磋商时间：2022年5月30日上午10:30(北京时间)

磋商地点：阿克苏市北京路25号（体育馆对面）地区为民服务中心B座三楼地区公共资源交易中心开标区

	28
	采购控制价
	采购控制价同采购项目预算金额

投标报价高于控制价，文件予以拒绝。

	29
	资格要求
	有效的营业执照；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

	30
	履约保证金
	合同签订后成交人支付5%作为本项目履约保证金

	31
	采购人其他要求
	参与本项目合格的供应商在收到本招标文件后应详细阅览，严格按照本招标文件第三部分采购需求内容结合企业自身条件做出详细的实施方案，如若中标将严格按照投标文件内实施方案执行。

	32
	开标现场携带证件
	本次招投标活动邀请各供应商的法定代表人或委托代理人参加，到场的供应商代表需携带以下文件：

（1）有效的营业执照；
（2）法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）；
（3）提供近一年的审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）；

（4）提供法人或授权委托人近三个月（2022年2月至4月）的社保缴纳证明（退休人员提供退休证）和近三个月（2022年2月至4月）完税证明；

（5）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

﹙供应商网上自行打印后加盖投标单位公章﹚。

备注：1.开标时，供应商必须提交上述证明材料的原件及加盖公证的复印件，未提交或提交不全的视为验资不合格；

2.竞争性磋商文件中所要求的相关证明资料，应当在递交响应文件截止时间前一同带入开标场地，逾期拒绝接收。

3.★以上证明材料的公证件 不予 认可。

	33
	成交公示
	采购结果在新疆政府采购网和阿克苏政府网同时发布。

	34
	相关费用
	1.场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费；开标现场提供纸质版开票信息交于代理公司；

2.代理服务费：成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）向采购代理机构支付招标代理费；

3.成交供应商向公证机关交纳公证费。

	35
	政府采购政策支持


	政府采购政策支持：

1.本项目为面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

2、落实其他政府采购政策，具体办法详见评分办法。


二、总  则

1、适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次采购项目。
1.2 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律、法规编制。

2、项目名称

新疆理工学院工科实训楼及大学生创新创业中心监控及广播采购项目

3、合格的供应商应符合以下条件

（1）本磋商文件“竞争性磋商公告”第二条规定的条件；
（2）向采购代理机构购买了磋商文件。

4、竞争性磋商费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5、代理服务费 

由中标供应商支付（各投标供应商应在报价时考虑）

6、竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
三、磋商文件说明

1、概述

1.1 本磋商文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目磋商的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照磋商文件要求提交资料，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

2、磋商文件的构成

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成（不限于）：

2.1 竞争性磋商公告；

2.2 竞争性磋商须知；

2.3 采购项目需求书；

2.4 合同主要条款；

2.5 附件。

3、磋商文件的澄清或修改

3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2 磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

3.3 磋商文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。 

四、响应文件的编写与递交

1、响应文件的组成

1.1 供应商必须严格按下列内容和顺序自编目录并标注响应文件页码后装订成册，响应文件应包括以下部分：

1.1.1商务部分主要内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）磋商保证金交纳凭证；（本项目不做要求）
（5）供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

（6）供应商资格声明及证明文件；

（7）反商业贿赂承诺书、中小企业声明函；

1.1.2技术部分主要包括以下内容（但不限于）：

（1）投标货物的性能及技术指标；

（2）供货实施方案；

    （3）安装调试方案；
（4）进度计划安排；

    （5）售后服务方案；
（6）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

1.2 响应文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以 A4 幅面书写或打印并装订成册。

2、响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

3、竞争性磋商报价

本次磋商报价采用两轮报价。第一次报价为投标书书面报价；第二次报价在磋商时供应商可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变。在供应商二次报价后，根据财库【2014】214号文件规定，磋商小组可以酌情再与各供应商进行再次磋商。

4、响应文件的编写与密封

4.1 供应商应按本磋商文件所规定的格式、内容等编制响应文件，响应文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。每本磋商文件装订方式应为左侧装订，标书必须标明页码。

4.2 响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“磋商文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本响应文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五部分”）。

4.3 响应文件应按以下方法密封：供应商应将响应文件正本、所有副本分别密封在信封袋内，并在密封袋上标明项目名称及编号、供应商名称、时间。封口处均应贴密封条，并加盖公章。

不按照以上要求编写与密封的响应文件将被拒绝。

5、响应文件的递交

5.1 各供应商应在磋商当日并在本磋商文件“第一部分 竞争性磋商公告”规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件送达磋商地点。

5.2 递交截止时间后递交的响应文件，采购人将依法拒绝接收。

五、竞争性磋商程序和成交标准

1、磋商小组

1.1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，成员人数为3人（含）以上单数，包括技术、经济（金融）、法律等相关专业专家。

1.2 磋商小组将在磋商文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行磋商。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

参加磋商的供应商代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

1.3 磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。

1.4 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

2、磋商程序

磋商小组将依照以下程序进行磋商评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

2.1 资格性检查
磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具备合格供应商资格：

2.1.1 有效的营业执照；

2.1.2 法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）；

2.1.3 近一年的审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）；
2.1.4提供法人或授权委托人近三个月（2022年2月至4月）的社保缴纳证明（退休人员提供退休证）和近三个月（2022年2月至4月）完税证明；

2.1.5未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.1.6 磋商保证金缴纳凭证。（本项目不做要求）
2.2 符合性检查

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

2.2.1 投标报价是否预算内; 

2.2.2 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价；

2.2.3 投标文件格式符合招标文件要求；

2.2.4 是否按照磋商文件的要求密封、签署、盖章；

2.2.5是否改变磋商文件提供的供货清单中的设备名称、规格参数、单位、数量；

2.2.6 是否满足招标文件的技术和质量要求；

2.2.7 完成期限是否满足招标文件要求；

2.2.8 售后服务是否满足招标文件要求；

2.2.9 投标有效期是否满足招标文件要求；

2.2.10 是否有采购人不能接收的条件；

2.2.11其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

在资格性审查和符合性审查时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.3 磋商过程和评标准则

2.3.1 在磋商开始前，以递交响应文件顺序确定决定谈判顺序。

2.3.2 谈判将按照“四、3”条款规定的轮次进行。

2.3.3 谈判过程将按照如下步骤进行：

第一轮次：评审及应答阶段。

第一，磋商小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，磋商小组对技术服务与培训计划是否满足用户方要求进行评审。

第三，磋商小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、培训、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

第四，重复上述过程，直至磋商双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。经此过程后，对于仍不能满足用户需求的供应商将被淘汰，未被淘汰的被认定为候选供应商。

第二轮次：评定成交阶段

在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价（提供书面报价，并由法定授权人签字或候选供应商盖章），磋商小组按功能需求完善，综合评标，评委打分汇总总分最高的投标企业中标，注：本次招标并不一定以最低价中标。

2.3.4 报价部分 30分

技术部分 70分
响应文件的初步审查

响应文件的初步审查分为资格性检查和符合性检查。

1.资格性检查包含如下内容：

	序号
	评审标准
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	有效的营业执照
	
	
	

	2
	法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）
	
	
	

	3
	近一年的审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）
	
	
	

	4
	提供法人或授权委托人近三个月（2022年2月至4月）的社保缴纳证明（退休人员提供退休证）和近三个月（2022年2月至4月）完税证明
	
	
	

	5
	未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。


通过上述资格性检查，可初步判定供应商的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，供应商必须响应，否则其投标文件作无效标处理。
2.符合性检查包含下列内容：

	序号
	评审标准
	
	
	

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	投标报价是否预算内
	
	
	

	2
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价
	
	
	

	3
	投标文件格式符合磋商文件要求
	
	
	

	4
	是否按照磋商文件的要求密封、签署、盖章
	
	
	

	5
	是否改变磋商文件提供的供货清单中的设备名称、规格参数、单位、数量
	
	
	

	6
	满足磋商文件提出的技术和质量要求
	
	
	

	7
	完成期限是否满足磋商文件要求
	
	
	

	8
	售后服务是否满足磋商文件要求
	
	
	

	9
	投标有效期是否满足磋商文件要求
	
	
	

	10
	是否有采购人不能接受的条件
	
	
	

	11
	满足磋商文件实质性要求的其他情形
	
	
	

	评审结果：
	
	
	

	“是”表示合格；“否”表示不合格，如不合格，请在结果中写明原因。


评分标准
	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	商务部分（30分）

	1
	投标报价
	30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注：为防止恶意竞争，投标报价须满足不低于有效投标报价平均价格的80%，否则视为无效投标。

	技术部分（70分）

	2
	投标货物的性能及技术指标
	20分
	根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定,所投产品全音响应指标得基本分20分﹔指标项有负偏离的,有一项扣1分，直至本项分数扣完为止。

	3
	供货实施方案
	12分
	横向对比所有投标人的项目实施方案。

项目实施方案中应包括供货保障措施、质量保障措施及承诺、专业技术人员配置、功能模块设计叙述、组织验收流程及资料整理等。

项目实施方案中有具体的供货保障措施且内容完善针对性强，内容叙述条理清晰符合项目特点及需求得3分;有供货保障措施但内容简单，未根据项目具体内容编制供货保障措施，有负偏离得2分;有供货保障措施，内容简单条理混乱，无具体针对性得1分;无供货保障措施得0分。

2、项目实施方案中有质量保障措施及承诺，所供产品质量保障内容具体覆盖率完善，承诺内容完善正对性强，叙述条理清晰符合项目特点及需求得3分;有质量保障措施及承诺，保障内容简单覆盖率不完善，承诺内容简单未根据项目具体内容编制质量保障措施及承诺，有负偏离得2分;有质量保障措施及承诺，内容简单条理混乱，无具体针对性得1分;无产品质量保障措施及承诺得0分;

3、项目实施方案中配置专业的技术人员，提供4名及以上人员得2分;提供3名得1.5分，提供2名得1分，提供1名得0.5分，不提供不得分。（注意:配置人员需提供身份证复印件及社保证明)

4、项目实施方案中有产品功能模块设计叙述，且内容完善针对性强，叙述条理清晰符合项目特点及需求，可操作性强得2分;项目实施方案中有产品功能模块设计叙述，内容简单无针对性，条理模糊不详得1分;无产品功能模块设计叙述得0分;

5、项目实施方案中有组织验收流程及资料整理及其与项目有关的其他注意事项，组织验收及资料整理流程清晰，内容完善针对性强符合项目特点及需求得2分;组织验收及资料整理流程简单,内容不完善与项目特点及需求有负偏离得1分;无组织验收流程及资料整理及其与项目有关的其他注意事项的得0分。

	4
	安装调试方案
	14分
	安装调试方案明确具体，方案完善的完全满足安装调试要求的，安装调试方案符合项目需求切合实际，有具体的安装调试流程，有合理可行的安全保证措施，安装调试人员和调试设备配备合理充足等。

1、安装调试方案明确具体，内容完善，条理清晰，完全满足安装调试要求，可操作性强，安装调试方案符合项目需求切合实际得8分;安装调试方案模糊不详，内容简单，安装调试要求有负偏离，无具体可操作性，安装调试方案与项目需求存在负偏离得4分﹔安装调试方案模糊不详，内容简单无具体可操作性，安装调试方案与项目需求差异大，不符合安装调试要求得2分;

2、有具体的安装调试流程，流程可操作性强，且有合理可行的安全保证措施得3分;有安装调试流程，流程简单，安全保证措施内容简单不详，与项目具体内容针对性不强得2分;有安装调试流程，流程杂乱无具体可操作性强，安全保证措施不合理，与项目具体内容针对性不强得2分;无具体的安装调试流程及安全保证措施得0分;

3、配备安装调试人员和调试设备，配备4名及以上安装调试人员，每人配有专业的调试设备得3分;配备3名安装调试人员，每人配有专业的调试设备得2分,配备3名安装调试人员，每人配有专业的调试设备得1分;未配备安装调试人员和调试设备不得分。（注意:配置安装调试人员需提供身份证复印件及社保证明，安装调试人员与供货实施方案中的专业技术人员可共用)。

	5
	进度计划安排
	11分
	1、项目进度计划安排逻辑严谨、可行性高、符合项目实际情况、技术要求的，得5分;

2、项目进度计划安排逻辑清晰、可行性合理、基本符合项目实际情况、技术要求的，得4分;

3、项目进度计划安排存在明显逻辑错误、可行性不合理、不符合项目实际情况、技术要求的，得2分;

4、无项目进度计划得0分。

	6
	售后服务方案
	10分
	横向对比投标人质保期承诺（包括但不限于质保年限，设备损坏时的修复时间，免费退换的期限等服务〉切实有效、清晰明确、完整可行的得4分;质保期承诺内容简单，内容不完善有明显漏洞，可行性不高得2分;质保期承诺条理紊乱实质性内容不完善的得1分﹔无质保期承诺得分;

2、提供可行的售后服务方案，能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容详实、完整、准确的得6分;提供的售后服务方案一般，基本能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，故障处理流程、维护保养流程及组织架构、维护人员配置等内容缺失、售后服务不到位的，售后响应时间不合理，故障处理流程、维护保养流程可行性不高的得3分；未提供可行的售后服务方案得0分。

	7
	标书制作
	3分
	编制内容完整、齐备﹔标书无大面积涂改、错页、漏页现象的得3分;

编制内容较完整、齐备﹔标书有涂改、无错页、无漏页现象的得2分;

编制内容不完整;标书有涂改、有错页、有漏页现象的得1分。


特别提醒：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价。磋商小组将根据政府采购政策支持对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。制造商、代理商的评审价格由制造商、代理商代表签字确认。

价格折扣比例及方法

	一、中小企业价格折扣比例及方法
根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

价格扣除办法：

本项目面向中小企业对符合规定的小微企业报价给与6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。 
（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

制造商、代理商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。

制造商、代理商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。


3、终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、磋商评审的纪律与注意事项

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4.4 磋商双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

4.5 磋商结果由磋商小组成员在磋商记录上签字。

5、成交

磋商小组按照评审报告提出的排序第一的供应商直接确定成交供应商。

磋商小组将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照谈判文件规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。在履约过程中不能满足采购单位实际需求，服务不达标、提供产品低劣，以次充好或服务不到位，一经发现采购单位可按评标排名顺序选择第二中标候选人提供服务。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6、供应商需要注意的其它事项

6.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加竞争性磋商，法定代表人委托代理人参加竞争性磋商必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受磋商小组的询问，并予以解答问题。

6.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

6.3 在磋商会直至宣布结果之前，供应商不得向磋商评审专家询问磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性磋商无效并追究法律责任。

6.4 本磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

六、授予合同

1、成交通知

1.1确定成交供应商后，采购代理机构向供应商发出成交通知书，并将成交结果依法公告。

1.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按磋商文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

2、签订合同

2.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.3 磋商文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反磋商文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加竞争性磋商前慎重考虑相关商业风险。

2.4 合同签订后不允许将合同转与其他单位。

2.5 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

2.6 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，或重新组织采购。

3、恶意行为的处理细则

3.1 若供应商的响应文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担竞争性磋商无效的风险。

3.2 经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将再视情节轻重和影响程度做出：在政府采购相关网站予以曝光、向有关部门通报。

3.3供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在五个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。

附件：

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

 《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

 二、书面方式

 《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

   投诉书应当包括下列主要内容：

投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

具体的投诉事项及事实依据；

质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

提起投诉诉前已依法进行质疑；

投诉书内容符合本办法的规定；

在投诉有效期内提起投诉；

属于本级财政部门管辖；

同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

国务院财政部门规定的其他条件。

 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非

法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为

记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

    （一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

    （二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                                                             

地址：                         邮编：                                                                              

联系人：                       联系电话：                                                     

授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                   

地址：                        邮编：                                                                       

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                                              

质疑项目的编号：                    包号：                                      

采购人名称：                                                                                        

采购文件获取日期：                                                               

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                                                                                

法律依据：                                                                                               

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

 项目采购需求

合同履行期限：60天。

所有设备要求原厂维保3年，维保期自验收合格之日起计算。

室外地面涉及开槽施工的，地面复原后，需加装光缆标识桩。

楼宇内弱电井施工期间，需破坏弱电井竖网桥架内消防设施的，施工后按照消防标准予以恢复，涉及费用由中标单位承担。
	工科实训楼

	序号
	名称
	产品类别
	技术规格
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	楼道及楼体外部
	全彩网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS筒型网络摄像机
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态: 120 dB
景深范围: 
2.8 mm：1.7 m~∞
4 mm：2.1 m~∞
6 mm：3.5 m~∞ 
8 mm：4 m~∞ 
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.6°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.6°
8 mm，水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角视场角：49.2°
补光距离: 最远可达30 m
防补光过曝: 支持
补光灯类型: 柔光灯
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm
设备重量: 620 g
带包装重量: 800 g
防护: IP66
	40
	　
	　

	2
	
	摄像机支架
	壁装支架

适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸 70×97.1×173.4mm
重量 201g
可配支架（竖杆装）
	40
	　
	　

	3
	
	摄像机电源
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: 裸线输出
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)
产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	40
	　
	　

	4
	报告厅
	智能球型摄像机
	支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR
宽动态: 120 dB超宽动态
焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 
视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远）
红外照射距离: 100 m
水平范围: 360°
垂直范围: -15°~90°（自动翻转）
水平速度: 水平键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s
主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080）
视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG
网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）
支持萤石接入
网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 
SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
供电方式: DC：12 V，PoE+（802.3at）
电源接口类型: 两线式
电流及功耗: 最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W）
工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持
除雾: 加热玻璃除雾
尺寸: Ø164.5 × 290 mm 
重量: 2 kg
防护: IP66
	1
	　
	　

	　
	
	球机支架
	球机壁装支架/白色/铝合金/110×145×190.5mm
	1
	　
	　

	　
	
	全彩网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 半球型网络摄像机
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
景深范围: 
2.8 mm：1.7 m~∞
4 mm：2.1 m~∞
6 mm：3.5 m~∞ 
焦距&视场角:  
2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3°
防补光过曝: 支持
补光灯类型: 柔光灯
补光距离: 最远可达30 m
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V to 57 V），0.18 A to 0.12 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm
包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm
设备重量: 410 g
带包装重量: 680 g
防护: IP66
	2
	　
	　

	5
	
	摄像机电源
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: 裸线输出
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)
产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	2
	　
	　

	　
	楼门口
	人体测温双目筒机
	专业型智能人体测温双光筒机
热成像：分辨率160 × 120；
焦距6mm；
视场角：25°×18.7°;
可见光：分辨率2688*1520；
焦距8mm；
视频模式：双光融合
联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警
最佳人体测温距离：2米；宽度：0.89米
保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5米-3.0米
设备支持人脸抓拍，支持最多10人同时检测体温 
支持口罩识别
测温精度:（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃
测温范围：30-45℃
平台接入：萤石云（2.0 向下兼容）、4200客户端和ehome（5.0 向下兼容）平台均支持预览、报警上传、回放；
iSC（预览、报警、回放）
工作温度：15℃-35℃，＜95% RH
防护等级：IP67 
推荐安装高度：1.7米
电源输入（出厂自带）：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)（标配DC 12V电源适配器）
	1
	　
	　

	　
	
	
	1 外观结构 
1) 产品功能：整机为安卓系统一体机，内置安卓系统、集成刷卡模块无需另配刷卡器、喇叭、无线功能等，可壁挂；
2) 产品规格：显示尺寸21.5寸；
3) 交互方式：触摸
2 功能特性 
1) 21.5英寸TFT显示屏，分辨率≧1920*1080，屏幕比例16：9，显示颜色：8bitRGB，点间距：0.24795 mm×0.24795 mm；对比度：≧1000:1，亮度:≥600 cd/m²，可视角度（水平/垂直）:≧178°/178°，响应时间：≦14ms；
2) 前置宽动态、≥200万像素摄像头，内置人脸比对算法（提供标准SDK供第三方调用）
3) 内置全向麦克风；
4) 支持ISO14443 TypeA、TypeB刷卡签到功能；
5) 2路USB接口，支持外接鼠标、U盘等；
6) 1路RJ45网线接口；
7) 标配电源开关按钮；
8) 内置WIFI无线功能，协议支持802.11 b/g/n；
9) 喇叭：2x4Ω/3W 箱体喇叭； 
10) 输入电源：220V；功耗：≤30W。
11）预留了开关量，可接门禁主机
12）产品尺寸：514.06mm×383.79mm×27mm（不含壁挂）
514.06mm×383.79mm×28.4mm（含壁挂）
3 操作系统 
1) Android智能操作系统8.1以上，稳定可靠；
2) 系统内存：≧2G内存保证系统最优性能； 
3) 系统CPU：Cortex-A17,四核1.6GHZ主频保证系统快速运行；
4) 系统存储空间：内置16G emmc
	1
	　
	　

	6
	
	全彩网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 筒型网络摄像机
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态: 120 dB
景深范围: 
2.8 mm：1.7 m~∞
4 mm：2.1 m~∞
6 mm：3.5 m~∞ 
8 mm：4 m~∞ 
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.6°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.6°
8 mm，水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角视场角：49.2°
补光距离: 最远可达30 m
防补光过曝: 支持
补光灯类型: 柔光灯
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm
设备重量: 620 g
带包装重量: 800 g
防护: IP66
	1
	　
	　

	7
	
	摄像机支架
	壁装支架
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸 70×97.1×173.4mm
重量 201g
可配支架（竖杆装）
	1
	　
	　

	8
	
	摄像机电源
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: 裸线输出
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)
产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	1
	　
	　

	9
	　
	安装调试及施工辅材
	安装调试及施工（46台摄像头安装布线）辅材（pvc管，pvc槽，波纹管，不小于1.5平方国标RVV电源线其他相关辅助材料）
	1
	　
	　

	合价：
	　
	　
	　

	大创楼
	　
	　
	　

	序号
	名称
	产品类别
	技术规格
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	接待大厅及楼门口
	智能球型摄像机
	支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
传感器类型: 1/2.8＂  CMOS
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR
宽动态: 120 dB超宽动态
焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 
视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远）
红外照射距离: 100 m
水平范围: 360°
垂直范围: -15°~90°（自动翻转）
水平速度: 水平键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s
主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080）
视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG
网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）
支持萤石接入
网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 
SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
供电方式: DC：12 V，PoE+（802.3at）
电源接口类型: 两线式
电流及功耗: 最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W）
工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持
除雾: 加热玻璃除雾
尺寸: Ø164.5 × 290 mm 
重量: 2 kg
防护: IP66
	4
	　
	　

	2
	
	球机支架
	球机壁装支架/白色/铝合金/110×145×190.5mm
	4
	　
	　

	1
	过道+外围
	全彩网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 筒型网络摄像机
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态: 120 dB
景深范围: 
2.8 mm：1.7 m~∞
4 mm：2.1 m~∞
6 mm：3.5 m~∞ 
8 mm：4 m~∞ 
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.6°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.6°
8 mm，水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角视场角：49.2°
补光距离: 最远可达30 m
防补光过曝: 支持
补光灯类型: 柔光灯
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm
设备重量: 620 g
带包装重量: 800 g
防护: IP66
	32
	　
	　

	2
	
	摄像机支架
	壁装支架
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸 70×97.1×173.4mm
重量 201g
可配支架 （竖杆装）
	32
	　
	　

	3
	
	摄像机电源
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: 裸线输出
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)
产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	32
	　
	　

	9
	消防控制室
	全彩网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 半球型网络摄像机
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
景深范围: 
2.8 mm：1.7 m~∞
4 mm：2.1 m~∞
6 mm：3.5 m~∞ 
焦距&视场角:  
2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3°
防补光过曝: 支持
补光灯类型: 柔光灯
补光距离: 最远可达30 m
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V to 57 V），0.18 A to 0.12 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm
包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm
设备重量: 410 g
带包装重量: 680 g
防护: IP66
	1
	　
	　

	10
	
	摄像机电源
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: 裸线输出
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)
产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	1
	　
	　

	12
	电梯
	电梯无限网桥
	2.4G电梯网桥，802.11n制式
成对包装，距离200米
2网口设计
成对包装
支持轻智能统一管理功能
	2
	　
	　

	13
	
	网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 红外迷你半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 数字宽动态
调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 
焦距＆视场角: 
2 mm，水平视场角：128.4°，垂直视场角：75.1°，对角视场角：146.9°
2.8 mm，水平视场角：103.6°，垂直视场角：56.9°，对角视场角：121.4°
4 mm，水平视场角：82.6°，垂直视场角：45.1°，对角视场角：96.4° 
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达10 m
防补光过曝: 支持
红外波长范围: 850 nm
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地录像存储及断网续传
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位: 支持
产品尺寸: Ø110 × 60 mm
包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm
设备重量: 230 g
带包装重量: 420 g
启动和工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IK08
	2
	　
	　

	14
	
	摄像机电源
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: 裸线输出
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)
产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	2
	　
	　

	15
	　
	安装调试及施工辅材
	安装调试及施工（39台摄像头安装布线）辅材（pvc管，pvc槽，波纹管，不小于1.5平方国标RVV电源线其他相关辅助材料）
	1
	　
	　

	合价：
	　
	　
	　

	后端平台软件扩容+存储
	　
	　
	　

	序号
	名称
	产品类别
	技术规格
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	存储
	存储
	机架式，3U 16盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，3个千兆网口，1个千兆管理口，240TB企业级存储容量
支持视音频直存，590Mbps接入带宽，VRAID2.0
网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP、GB/T28181
	1
	　
	　

	2
	网线
	超5类室内非屏蔽双绞线
	超5类网线
Cat5e非屏蔽双绞线
CM防火等级
24AWG
工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求
所用材料符合RoHS要求
并通过符合UL认证的CM防火等级认证
性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆颜色:灰色；
芯线规格:24AWG
无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线
每芯均有颜色区分
外皮印有厂商标识及电缆编码
有撕裂绳；
	70
	　
	　

	3
	校园综合安防管理平台
	校园综合安防管理平台
	平台Licenses扩容
	150
	　
	　

	4
	硬盘
	硬盘
	900GB SAS
	2
	　
	　

	5
	硬盘
	硬盘
	900GB SAS
	2
	　
	　

	6
	硬盘
	硬盘
	3TB  SAS  硬盘
	3
	　
	　

	7
	硬盘
	硬盘
	 4TB SAS 7.2K
	12
	　
	　

	8
	内存
	内存
	32GB  内存
	4
	　
	　

	9
	智能机房动力环境监控主机
	智能机房动力环境监控主机
	1U/19寸机架式；系统具备12个RS485独立隔离通讯接口可监控机房环境温湿度、门磁、烟雾、漏水、市电断电等各类传感器检测对应的告警状态，同时这12个RS485独立隔离接口亦具备独立的供电输出，管理系统通过以太网（ETHERNET）WEB方式对设备进行监控，并可实现E-mail邮件告警，主机的RS232口可接语音短信模块，实现语音及短信告警，并可通过语音主动查询机房的实时告警状态。
产品提供丰富的二次开发接口（例如SNMP、MODBUS TCP、HTTP JSON)，让客户能够轻松地接入已有的监控系统当中，客户亦可通过我们提供的接口数据来开发自己品牌相关的监控界面。也可以支持定制开发客户自己的监控后台界面。
	1
	　
	　

	10
	机房动力环境监控集中监控软件
	机房动力环境监控集中监控软件
	对机房的各种智能设备,如UPS、配电柜、精密空调等智能设备、环境（如温湿度、漏水、烟感、红外等）实现了全方位的统一集中监控管理，提供美观友好的监控画面，实现自动远程报警。
	1
	
	

	11
	UPS通讯模块
	UPS通讯模块
	每台UPS配一套,用户需配合提供UPS原厂232串口通信协议，可以采集UPS的输入电压、输出电压、输入频率、温度、负载、电池电压、电池容量、市电状态、电池状态、故障状态等状态参量。
	1
	　
	　

	12
	UPS系统监测软件
	UPS系统监测软件
	软件模块之UPS监控，实时检测UPS的电压、电流、频率、功率、电池等参数；、电池、旁路、负载等部件的运行状态。具体检测的参数或状态以设备厂家提供的通讯协议为准。
	1
	　
	　

	13
	精密空调协议转换模块
	精密空调协议转换模块
	通过精密空调智能通讯接口，实时监控精密空调的温度、湿度等参数，风机、压缩机、加热器、加湿器等状态.具体参数或状态以厂家提供的通信协议为准
	2
	　
	　

	14
	精密空调监测软件
	精密空调监测软件
	软件模块之精密空调监控。采集到的数据转换成MODBUS数据，通过TCP/IP向后台软件上报。 本身拥有独立IP，可通过Web浏览精密空调的运行数据
	1
	　
	　

	15
	温湿度检测模块
	温湿度检测模块
	同时监测机房温度和湿度，彩色LCD大屏显示设计，画面美观，温度采样精度±1℃；温度采样精度±3%。
测量范围温度：-20℃~70℃  湿度：0~100％RH

RS485通讯输出，标准的MODBUS协议
	5
	　
	　

	16
	温湿度监测软件
	温湿度监测软件
	软件模块之温湿度监控。监控软件可实时监控机房的温度、湿度；可设置每一个温湿度的阈值，即上限、下限，保证机房任何一处位置的温度、湿度的异常可第一时间监控及报警。
	5
	
	

	17
	线式漏水报警器 
	线式漏水报警器 
	每套含10米二芯专用漏水检测线，实现远程报警及远程设备的控制，模块提供相互独立的泄漏报警和故障报警继电器，故障继电器为常态通电模式，因此对断电情况也会发出报警信号。 检测线缆：二芯漏水检测线缆或检测电极，工作环境：温度：-10至50摄氏度；湿度：5%至90%（无冷凝）配专用RJ45转接线并接好
	2
	　
	　

	18
	光电式烟雾探测单元
	光电式烟雾探测单元
	有线的烟雾传感器，工作电压：DC12V ，静态电流：≤2mA，报警电流：≤10mA ，工作温度：-10℃～+50℃ ，工作湿度：≤95%RH ，报警方式：联网输出 / LED指示报警 ，监测面积：20平方米左右，灵敏度等级：1级，报警输出：继电器输出（常开、常闭可选）
	9
	　
	　

	19
	四路交流电量管理单元
	四路交流电量管理单元
	支持3路输出：预留   支持两路开关量输入，预留。 支持2路RS485通讯；RS485用于连接PC或者MODBUS通讯设备，支持1路232通讯，支持读取4路电压/电流，可直接测量AC电压/电流；测试电流需额外接电流互感器。 额定功率：＜2W
	1
	　
	　

	20
	配电系统监测软件
	配电系统监测软件
	软件模块之配电监控。监控软件可实时监控4路电压/电流，可直接测量AC电压/电流
	1
	
	

	21
	电流互感器
	电流互感器
	检测电流，精准度等级:0.5级，绝缘耐热等级：B级。额定输入电流：5-40，B额定输出电流：5-40mA.   变比：1000:1. , 线性范围:0-400A
	4
	
	

	22
	IO扩展模块
	IO扩展模块
	24路IO,3路继电器控制输出
	1
	　
	　

	23
	开关电源
	开关电源
	　
	1
	　
	　

	24
	邮件告警软件
	邮件告警软件
	当机房异常，可以进行E-mail邮件报警。动环主机自带此功能
	1
	　
	　

	25
	语音短信告警模块 
	语音短信告警模块 
	4G报警器，当机房发生异常，会有短信报警。
	1
	　
	　

	26
	智能声光报警器
	智能声光报警器
	柱型设计，结构紧凑, 可220°折叠，底部可安装
超高亮LED灯珠显示醒目、带蜂鸣器 
MODBUS RTU协议
	1
	　
	　

	27
	电源模块
	电源模块
	交换机800W交流电源模块
	2
	　
	　

	28
	交换机
	交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电
	6
	　
	　

	29
	光模块
	光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(850nm,0.3km,LC)
	12
	　
	　

	　
	汇聚交换机
	　
	1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps；
2、28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+；
3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡；
4、支持64K MAC地址，路由表≥16000；
5、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持MUX VLAN功能或类似技术
支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议；
6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；
7、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE；
8、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持黑洞MAC地址；，支持CPU保护功能；
9、支持G.8032标准以太环网协议；
10、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；
11、支持SNMPv1/v2/v3；支持网管系统、支持WEB网管特性；
	1
	　
	　

	　
	48口万兆接入交换机
	　
	1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps；
2、支持千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥4个；
3、配置标准USB接口，支持U盘快速开局；
4、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，IPv4 FIB表项≥4K；
5、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；
6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
7、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能；
9、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
10、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；
11、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记；
12、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
13、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界；
	3
	　
	　

	　
	24口万兆接入交换机
	　
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、支持千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个；
3、配置标准USB接口，支持U盘快速开局；
4、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，IPv4 FIB表项≥4K；
5、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；
6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
7、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能；
9、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
10、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；
11、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记；
12、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
13、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界；
	1
	　
	　

	　
	万兆光模块
	　
	光模块-SFP+-10G-封装类型：SFP+
传输速率：10Gbps
波长：1310nm
接口：LC
传输距离：10KM
	8
	　
	　

	　
	网络流媒体存储平台（64路）
	　
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范；
2.可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC/FYZ音频编码格式，
3.Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发；
4.嵌入式设备，Linux操作系统；  5.不少于64路网络视频接入，最大转发码流≥768Mbps；
6.可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间；（以检测报告为准）
7.报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频；（以检测报告为准）
8.录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能；
9.数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份；
10.运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作；
11.回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式；
12.支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警；
13.支持16路报警输入、8路报警输出；14.★支持不少于16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份；
15.★具有不少于4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作，支持不少于2个千兆光口；
16.★支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；  17.★支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧；
18.★智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计；
19.★支持IPC画面旋转90度或270度，形成9:16画面的走廊模式；  20.★支持前端IPC与设备端进行双向实时对讲，支持设备与PC进行双向实时对讲；
21.★浓缩播放功能：可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过，支持对固定场景中的录像进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放； 
★需提供法定检测机构出具的检测报告复印件，制造厂商加盖鲜章。
	1
	　
	　

	　
	高清SIP转发管理三合一平台
	　
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范；
2.采用嵌入式设备，实时操作系统；
3.系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，赋予每类管理员不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等；
4.SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；
5.具备实时追踪SIP连接、认证状态功能，支持反向通道技术；
6.具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能；
7.SIP终端访问呼叫过程控制；SIP终端远程访问权限控制；
8.CPU处理性能不低于主频：3.0GHz，处理线程数量≥8，内存≥16GB（DDR4）；
9.应具有≥2个10M/100M/1000M以太网接口,≥6个USB接口；
10.支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP网络协议；（以检测报告为准）
11.★支持根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率；
12.★支持对前端巡查图像进行筛选，将未设置考场的图像进行屏蔽，不进行上传，只在本地监看；
13.★支持点播、组播、广播，支持视频多路复用，支持媒体流的分发和汇聚；
14.★音视频流处理包含MPEG-4、H.264、H.265视频编码，MPEG Layer Ⅱ\AAC音频编码，采用PS系统流和TS传输流的封装视频流。
15.★支持路由控制功能，视频访问呼叫过程、视频远程访问权限控制功能；
16.★支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理； 
17.★支持设置判断前端接入设备是否与服务器时间同步，并设置与上级服务器时间同步； 
18.★支持系统核心数据库的备份和恢复，支持对数据库进行测试，验证数据库配置的正确性及联通状态； 
19.★支持对巡查系统资产统计、显示，支持系统设备实时状态检测，支持视频图像质量诊断，对所处网络进行测速； 
20.★能够在实时视频中构建3D图形，自动关联考生基本信息、考点考场信息、座次信息，准确定位并显示信息，并支持通过考生信息快速定位考生及考场； 
21.★支持按照事先设定好的考生科目、时间自动修改通道标签，替代人工大量繁琐的工作； 
22.★支持通过网络根据考试科目、考试时间等一系列预设方案下载录像数据。
23.★支持配置转发服务模块，支持多级转发级联，并支持多转发分布式部署协同工作； 
24.★支持远维连接，支持远程关机、重启系统；
25.★具备多种工作模式，当重大考试开始时，支持通过ID号、单位、用户、电话等相关加密信息控制登录以及调看图像权限；
26.★支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器；
27.★具有良好的扩展性，能够扩展接入身份验证、视频指挥等系统以及教学质量管理模块功能；
 ★需提供法定检测机构出具的检测报告复印件，制造厂商加盖鲜章。
	1
	　
	　

	　
	硬盘
	　
	6T企业级硬盘 硬盘接口类型： SATA3.0 适用类型：监控主机，容量：6000GB 硬盘转数：7200rpm 缓存：256MB；磁头数量：6个；盘体尺寸：3.5英寸 盘片数量：3 平均寻道时间：读取：<8.5ms，写入：<9.5ms；接口速率6Gb/秒。
	24
	　
	　

	合计(元)：
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电源线
	　
	国标纯铜RVV2*1.5（国标）电源线200米
	35
	　
	　

	　
	红外高清半球摄像机
	　
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范;
2.嵌入式设备，具备实时操作系统;
3.采用超低照度200万（1920×1080）像素，1/2.7英寸CMOS 图像传感器;
4.采用H. 264 High profile 编码;
5.支持三码流，ACF（活动帧率控制）;
6.最大支持256GB SD卡，支持录像断网续传功能;
7.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改;
8.支持宽动态、3D 降噪、强光抑制、走廊模式、去雾;
9.最大红外距离∶≥100m;
10.支持智能红外功能∶当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率;
11.支持28个视频窗口进行预览;
12.支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动;
13.支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警;
14.★最低照度∶彩色≤0.001LX，黑白≤0.0001Lx，
15.★支持可伸缩视频编码（SVC）技术，支持感兴趣区域（ROI）
16.★防护等级∶IP67，IK10;
★需提供法定检测机构出具的检测报告复印件，制造厂商加盖鲜章。
	6
	　
	　

	　
	红外高清半球摄像机
	　
	•★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
•最高分辨率可达2M(1920 x 1080) @ 25 fps ；
•码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；
•支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；
•支持OSD颜色自选；
•支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态；
•支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；
•采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米；
•支持Smart IR,防止夜间红外过曝；
•ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；
•支持日夜两套参数独立配置；
•支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181；
•支持三轴调节；
•符合IP67级防尘防水设计,可靠性高；
•支持IK10防暴等级；
•功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等；
•支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储；
•支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试；
•支持HTTPS等安全认证,支持创建证书；
•初始设备开机修改密码,保障密码安全；
•支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示；
•★接口检查。具有1个RJ45网络接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡槽；（提供第三方检测报告证明）；
•★水平中心分辨力。不小于 1000TVL(分辨率设置为1920*1080,帧率为25fps,码率设备为1mbps，RJ45 输出)；（提供第三方检测报告证明）；
•★网络协议设置功能。在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、SIP、PPPoE、SMTP、NTP、 UPnP、 SNMP、802.1X、QoS、IPv6、0NVIF组播设置选项；（提供第三方检测报告证明）；
•★MAC地址过滤功能。在白名单模式中,只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备,白名单中可添加48个MAC地址；在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备，黑名单中可添加48个MAC地址；（提供第三方检测报告证明）；
•★多码流同时浏览功能。支持通过3个IE浏览器同时浏览主码流1920*1080(25fps)、子码流704*576(25fps)、第三码流1920*1080(1fps)的视频图像；（提供第三方检测报告证明）；
•★断网续传功能。当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将这些录像文件上传至存储设备；（提供第三方检测报告证明）；
•★智能红外功能：红外灯开启时,设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度；（提供第三方检测报告证明）；
•★异常报警功能。设备具有硬盘满.硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能,并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出；（提供第三方检测报告证明）；
•★智能后检索设置：支持通过IE浏览器开启/关闭智能后检索设置选项；（提供第三方检测报告证明）
•★人脸跟踪设置。在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项（提供第三方检测报告证明）；
	40
	　
	　

	　
	标考拾音器
	　
	符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；

拾音范围：10-120平方（可调）；
工作电压：DC 12V(±20%) 25mA；
安装方式：吸顶或侧墙；
信噪比：max 70db；
接线方式：红（电源正）黑（公共地）黄（音频正）；引线长：25cm
	46
	　
	　

	　
	标考红外高清球型摄像机
	　
	符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；采用索尼高性能传感器, 图像清晰, 最大分辨率可到1280x960 ；精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动；支持RS-485控制下对、Pelco-P/D协议的自动识别；支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大；支持3D数字降噪；支持多语言菜单及操作提示功能, 用户界面友好；支持数据断电不丢失；支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；支持光纤模块接入；支持防雷、防浪涌、防突波；室外球达到IP66防护等级；支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能；水平方向360°连续旋转, 垂直方向-5°-90°, 无监视盲区；水平预置点速度最高可达150°/s, 垂直预置点速度最高可达100°/s；水平键控速度为0.1° -150°/s, 垂直键控速度为0.1° -100°/s；支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能；支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点；支持4条花样扫描, 每条路径记录时间大于10分钟；支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整；支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)；支持报警功能, 内置1路报警输入和1路报警输出, 支持报警联动, 可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图；
	2
	　
	　

	　
	辅料
	　
	小耳朵摄像机集中供电电源、拾音器集中供电电源、支架、本地国标PVC线槽、线管、扎带、插线板、胶带
	1
	　
	　

	　
	高清电视墙管理平台
	　
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2. 标准19”的4U机架设计，电信运营级系统机箱；
3.插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置；
4.业务卡支持热插拔，可方便进行维护；
5. 冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡；
6. 双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境；
7. 支持模拟，数字视频信号的输入和矩阵输出；
8. 支持高清视频信号的矩阵切换和输出；
9.支持模拟/SDI/同轴高清信号无压缩直接输出上墙；
10. 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步；
11. 80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）；
12. 支持4K点对点输出显示；
13. 支持300W/500W/800W/1200W解码；
14.满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力；
15. 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出；
16.支持解码SVAC和非标码流；
17.支持1/4/9/16画面分割显示；支持自由分割；
18.支持鱼眼矫正；
19.支持60个显示屏的任意拼接；
20.支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示；
21.支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口；
22.单屏和融合窗口都支持1/4/9/16分割，支持自由分割；
23.支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；
24.支持高清底图显示；
25.支持高清全景拼接；
26.支持80路1080P网络视频接入、存储及转发；
27.支持网络级联；
28.支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议；
29.支持远程控制模拟，数字视频切换上墙；
30.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；
31.支持远程获取系统运行状态、系统日志；
32.支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作；
33.支持用户权限管理，支持黑白名单功能。
	1
	　
	　

	　
	电视墙主机
	　
	符合符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；用于远程控制多台解调设备的台式控制主机；可同时对多台解调设备进行集中控制，包括图像调取、画面轮巡设置，轮巡方案保存等；可实现图像预览和图像码流显示。
	1
	　
	　

	　
	网络流媒体存储平台（8路）
	　
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范；
2.可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC/FYZ音频编码格式，
3.Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发；
4.嵌入式设备，Linux操作系统；  5.不少于64路网络视频接入，最大转发码流≥768Mbps；23.8寸LED
6.可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间；（以检测报告为准）
7.报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频；（以检测报告为准）
8.录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能；
9.数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份；
10.运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作；
11.回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式；
12.支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警；
13.支持16路报警输入、8路报警输出；14.★支持不少于16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份；
15.★具有不少于4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作，支持不少于2个千兆光口；
16.★支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；  17.★支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧；
18.★智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计；
19.★支持IPC画面旋转90度或270度，形成9:16画面的走廊模式；  20.★支持前端IPC与设备端进行双向实时对讲，支持设备与PC进行双向实时对讲；
21.★浓缩播放功能：可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过，支持对固定场景中的录像进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放； 
★需提供法定检测机构出具的检测报告复印件，制造厂商加盖鲜章。
	1
	　
	　

	　
	保密柜
	　
	密码、钥匙双开，高1865mm，宽900mm，深度430mm出提供保密资质
	4
	　
	　

	　
	红外报警
	　
	4个探头 DT-7n5  8路主机＋键盘+警号
	1
	　
	　

	　
	保密安全门
	　
	国标甲级防盗门 双锁
	2
	　
	　

	　
	保密室内部环境
	　
	内部隔墙、封堵窗户、槽钢加固、墙面防弹玻璃粉刷材料建筑材料运输、2米*1.5米保密室高低床三座办公沙发、办公桌椅
	1
	　
	　

	　
	服务器机柜
	　
	落地式机柜 尺寸1200*600*600
	1
	　
	　

	　
	巡查指挥终端
	　
	1.整机采用嵌入式操作系统加嵌入式DSP硬件设计（非PC架构及非工控机架构），具有极强的稳定性和抗病毒攻击能力，一体式设备包含高清会议摄像机。
2.★支持双流108030fps图像传输。
3.★视频编解码协议应满足H.265、H.264HP、H.264SVC、H.264 MP等主流视频编解码协议。(提供软件界面截图，加盖原厂章)
4.★音频提供Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1等音频编解码协议,可达到20KHz以上的宽频语音效果。(提供软件界面截图，加盖原厂章)
5.具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到30%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行。
6.具备强大的低带宽处理能力，在384Kbps带宽下实1080P30fps的活动视频，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频。
7.★硬件终端提供直接接入鼠标、键盘进行方便快捷控制，方便用户在不同场景灵活使用。（提供设备接口板实物照片，并对接口做详细标注，加盖原厂章）
8.800ms延时情况会议正常召开。
9.高清摄像头支持1080P30fps视频采集，支持10倍光学变焦，62.9°水平视场角。
设备同时支持有线和无线WIFI两种接入模式，终端支持通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。
	1
	　
	　

	　
	全向麦克风
	　
	1)紧凑型阵列麦克风，配套视频会议终端，为用户带来全新高保真声音体验；
2)采用紧凑低功耗设计、体积小巧、外观高雅，无需外接电源。360度全向拾音，与会者不必过多关注麦克风的位置；
3)采用USB插头进行连接，性能稳定、支持热插拔
	1
	　
	　

	　
	安装系统集成
	　
	综合布线， 套摄像头、拾音器、网络手机屏蔽设备前弱电敷设，系统集成及设备运输费（摄像机、拾音器、屏蔽器设备网络所有设备采用独立供电12v，实现在楼层控制室通过电源开关可选择性控制各类设备的电源开关）。
	1
	　
	　

	　
	UPS电源
	　
	主机容量：EA9010H（10KVA/10KW） 
技术参数：
1、输入输出相数：单相三线；
2、输出频率范围：40～70Hz；
3、输入功率因数：≥0.99；
4、输入电压可变范围：110～176Vac（50%-100%负载线性降额），176～288Vac（不降额）；
5、输出功率因数：1；
6、过载能力：102%＜负载≤110%，10分钟后转旁路；110%＜负载≤125%,1分钟后转旁路；125%＜负载≤150%,30秒转旁路;
7、延时时间：根据后备电池配置；
8、通信接口：标配：RS232；选配：USB、SNMP卡、RS485、干接点、温度补偿；
9、LCD+LED显示;
10、噪声：<50dB（距离设备1米处）；
11、智能化电池管理：采用智能电池管理技术,使用三段式充电,有效的延长电池使用寿命,减少电池维护次数;可定期的对电池进行自检,及时的发现电池问题；设有电池过压,过充等保护功能,最大限度保护电池不损坏；
12、系统效率：在线模式：94%@100%负载，95%@60%负载，EC0模式:≥98%
13、UPS厂家具备ISO9000系列质量认证、1SO14001环境保护认证以及职业健康安全管理体系认证；
14、UPS厂家为绿色工厂企业；
15、为确保UPS电源出现售后问题，便于维修，厂家在本地区有1处直属维修服务网点，具备原厂完善的售后服务方案（可提供官网网址、网址服务网点信息截图，服务网点信息含联系人、联系方式、服务网点地址、邮箱为依据）；
16、UPS主机系列获得泰尔、节能、CE、抗震等第三方权威机构出具有效期的认证和报告。
	1
	　
	　

	　
	蓄电池
	　
	1、UPS配套蓄电池为100AH，采用12V免维护铅酸蓄电池。
2、蓄电池需获得泰尔认证和检测报告,电池重量达到28KG；
3、超长的使用寿命：采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。
4、免维护的专业设计：采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
5、极小的自放电电流：用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。
	16
	　
	　

	　
	电池柜
	　
	采用冷轧钢板制作，美观大方，每套可容纳16只蓄电池（含线材）
每组蓄电池配备1个直流开关，尺寸780×470×1190mm
	1
	　
	　

	　
	配电箱
	　
	UPS
	1
	　
	　

	　
	散力架
	　
	UPS散力架
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一、消防联动
	　
	　

	1
	消防智能接口
	　
	产品用途
1.采集消防中心短路信号的接口设备；
2.适用于需要消防联动报警的广播系统。
产品特点
1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；
2.30路消防报警采集接口，可扩展至300路；
3.由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；
4.准确的报警分区LED显示；内置高保真监听喇叭, 监听更直接；
5.内置数码语音报警播放器，实现更加人性化的分区独立语音报警功能；
6.采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质，随机配送8G SD存储卡；
7.具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；
8.待机功率小于3W，满足国家环保节能认证的标准。
技术参数
1.电源：～220V/50Hz
2.电源功耗：15W
3.通信协议：RS-422
4.通信接口：RJ45
5.通信速率：4800bps
6.尺寸：484×303×88mm
7.重量：4.20Kg
	1
	　
	　

	2
	IP终端
	　
	产品介绍
    配合消防信号接口或无线遥控器套件使用，用于RS-422/RS-232协议与TCP/IP协议的转换。
产品特点
1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。
2.2路RS-422协议RJ45输入接口，1路RS-232协议DB9输入接口。
3.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
4.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。
5.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
技术参数
1.通讯接口：DB9/RJ45
2.通讯协议：RS-232/RS-422
3.通讯速率：4800/9600bps
4.环境温度：5℃～40℃
5.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
6.功耗：≤10W
7.输入电源：~220V 50Hz
8.尺寸：484 x 209 x 44mm
9.重量：2.72Kg
	1
	　
	　

	二、前端设备
	　

	行政楼
	　

	1
	IP网络功放终端
	　
	产品介绍
安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。
产品特点
1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。
2.工业级3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.内置高保真模拟功放，120W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。
6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。
7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。
8.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子，采用螺丝固定，连接可靠性远高于常规接插件。
9.三线制音控强切输出接口，无需DC24V强切电源，且不限音控数量。
10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能。
11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
12.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）。
13.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
14.支持至少3种高安全的授权IP配置方案，安全系数远高于Web等远程配置方案。
15.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
16.仿iOS平铺式菜单管理，消灭复杂的二级菜单。
17.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果。
18.支持新配置注册智能语音提示功能。
19.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。
20.支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。
21.支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
22.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。
23.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。
24.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
*可选配24V冗余双电源供电。
技术参数
1. 网络接口：标准RJ45输入 
2. 传输速率：100Mbps
3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4. 音频格式：MP3
5. 音频模式：16位CD音质
6. 采样率：8KHz～48KHz
7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子
8. Line out输出阻抗：470 Ω
9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡）
10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）
11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡）
12. 高音提升、衰减：±10.5dB
13. 低音提升、衰减：±10.5dB
14. 额定功率：120W
15. 功耗：180W
16. 待机功耗：＜10W
17. 频率响应：80Hz～16KHz 
18. 谐波失真：≤1%
19. 信噪比：＞65dB
20. 输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出
21. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路
22. 环境温度：5℃～40℃
23. 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
24. 输入电源：~220V 50Hz
25. 尺寸：484 x 303 x 88mm
26. 重量：9.7Kg
	5
	　
	　

	2
	天花喇叭
	　
	1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W
2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W
3.阻抗：黑：COM红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ
4.灵敏度(1W/1M)：92dB
5.频率响应(-10dB)：110-18KHz
6.喇叭单元：5"×1
7.安装开孔尺寸：170mm
8.尺寸：200×55mm
9.重量：0.8Kg
10.外壳材料：铁质外壳+铝制网罩
	40
	　
	　

	3
	IP网络功放终端
	　
	产品介绍
    安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。
产品特点
1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。
2.工业级3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.内置高保真模拟功放，500W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。
6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。
7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。
8.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子，采用螺丝固定，连接可靠性远高于常规接插件。
9.三线制音控强切输出接口，无需DC24V强切电源，且不限音控数量。
10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能。
11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
12.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）。
13.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
14.支持至少3种高安全的授权IP配置方案，安全系数远高于Web等远程配置方案。
15.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
16.仿iOS平铺式菜单管理，消灭复杂的二级菜单。
17.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果。
18.支持新配置注册智能语音提示功能。
19.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。
20.支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。
21.支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
22.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。
23.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。
24.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
*可选配24V冗余双电源供电。
技术参数
1. 网络接口：标准RJ45输入 
2. 传输速率：100Mbps
3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4. 音频格式：MP3
5. 音频模式：16位CD音质
6. 采样率：8KHz～48KHz
7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子
8. Line out输出阻抗：470 Ω
9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡）
10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）
11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡）
12. 高音提升、衰减：±10.5dB
13. 低音提升、衰减：±10.5dB
14. 额定功率：500W
15. 功耗：750W
16. 待机功耗：＜10W
17. 频率响应：80Hz～16KHz 
18. 谐波失真：≤1%
19. 信噪比：＞65dB
20. 输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出
21. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路
22. 环境温度：5℃～40℃
23. 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
24. 输入电源：~220V 50Hz
25. 尺寸：484 x 359 x132mm
26. 重量：18Kg
	1
	　
	　

	4
	L系列音柱
	　
	产品特点：L系列音柱外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。
技术参数：
1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
8．尺寸：150×125×615mm
9．重量：5.1Kg
10.材料：铝合金
	8
	　
	　

	大学生创新创业中心
	　

	1
	IP网络功放终端
	　
	产品介绍
    安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。
产品特点
1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。
2.工业级3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.内置高保真模拟功放，120W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。
6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。
7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。
8.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子，采用螺丝固定，连接可靠性远高于常规接插件。
9.三线制音控强切输出接口，无需DC24V强切电源，且不限音控数量。
10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能。
11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
12.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）。
13.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
14.支持至少3种高安全的授权IP配置方案，安全系数远高于Web等远程配置方案。
15.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
16.仿iOS平铺式菜单管理，消灭复杂的二级菜单。
17.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果。
18.支持新配置注册智能语音提示功能。
19.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。
20.支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。
21.支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
22.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。
23.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。
24.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
*可选配24V冗余双电源供电。
技术参数
1. 网络接口：标准RJ45输入 
2. 传输速率：100Mbps
3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4. 音频格式：MP3
5. 音频模式：16位CD音质
6. 采样率：8KHz～48KHz
7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子
8. Line out输出阻抗：470 Ω
9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡）
10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）
11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡）
12. 高音提升、衰减：±10.5dB
13. 低音提升、衰减：±10.5dB
14. 额定功率：120W
15. 功耗：180W
16. 待机功耗：＜10W
17. 频率响应：80Hz～16KHz 
18. 谐波失真：≤1%
19. 信噪比：＞65dB
20. 输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出
21. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路
22. 环境温度：5℃～40℃
23. 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
24. 输入电源：~220V 50Hz
25. 尺寸：484 x 303 x 88mm
26. 重量：9.7Kg
	12
	　
	　

	2
	天花喇叭
	　
	1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W
2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W
3.阻抗：黑：COM红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ
4.灵敏度(1W/1M)：92dB
5.频率响应(-10dB)：110-18KHz
6.喇叭单元：5"×1
7.安装开孔尺寸：170mm
8.尺寸：200×55mm
9.重量：0.8Kg
10.外壳材料：铁质外壳+铝制网罩
	24
	　
	　

	3
	IP网络功放终端
	　
	产品介绍
    安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。
产品特点
1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。
2.工业级3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.内置高保真模拟功放，240W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。
6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。
7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。
8.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子，采用螺丝固定，连接可靠性远高于常规接插件。
9.三线制音控强切输出接口，无需DC24V强切电源，且不限音控数量。
10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能。
11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
12.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）。
13.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
14.支持至少3种高安全的授权IP配置方案，安全系数远高于Web等远程配置方案。
15.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
16.仿iOS平铺式菜单管理，消灭复杂的二级菜单。
17.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果。
18.支持新配置注册智能语音提示功能。
19.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。
20.支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。
21.支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
22.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。
23.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。
24.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
*可选配24V冗余双电源供电。
技术参数
1. 网络接口：标准RJ45输入 
2. 传输速率：100Mbps
3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4. 音频格式：MP3
5. 音频模式：16位CD音质
6. 采样率：8KHz～48KHz
7. Line out输出电平：1000mV工业级接线端子
8. Line out输出阻抗：470 Ω
9. EMC输入灵敏度：775mV（非平衡）
10. AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）
11. MIC输入灵敏度：5mV（非平衡）
12. 高音提升、衰减：±10.5dB
13. 低音提升、衰减：±10.5dB
14. 额定功率：240W
15. 功耗：370W
16. 待机功耗：＜10W
17. 频率响应：80Hz～16KHz 
18. 谐波失真：≤1%
19. 信噪比：＞65dB
20. 输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出
21. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路
22. 环境温度：5℃～40℃
23. 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
24. 输入电源：~220V 50Hz
25. 尺寸：484 x 359 x 132mm
26. 重量：13.66Kg
	1
	　
	　

	4
	L系列音柱
	　
	产品特点：L系列音柱外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。
技术参数：
1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
8．尺寸：150×125×615mm
9．重量：5.1Kg
10.材料：铝合金
	2
	　
	　

	5
	标签打印纸
	 
	白底黑字
	200
	
	

	三、辅助材料
	　

	1
	施工及辅材
	国标
	　
	1
	　
	　

	合计
	　
	　

	总计(元)：
	　
	　
	


第四部分  合同主要条款

编号：         

新疆理工学院货物类采购

合  同

项目名称：                           

20   年   月   日

甲  方：新疆理工学院

乙  方：                      

新疆理工学院资产管理处于20   年   月   日，新疆理工学院     

                 项目，通过招标，采用（公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购）采购方式，经评审委员会评定，确定乙方                             为中标单位，中标金额为人民币：(大写)                     ，￥              。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就所供货物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格（见附件）

二、合同价款

1、本合同总金额：(大写)                                     ，￥               。合同总金额中包含运输、保管、税金、保险、安装、培训、售后服务等费用。

2、本合同签订后，若甲方不另增加设备，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方支付任何费用。

三、付款方式

1、合同签署完成，安装调试正常运行后，乙方出具验收报告，经甲方验收合格签字确认后，由甲方支付给乙方合同总金额95%的货款，计人民币(大写)                         ，￥               。

２、合同总金额的5%预留质量保证金，计人民币(大写)            

               元整，￥           。从验收合格之日起，三年后经再次验收且无产品质量问题，由甲方项目所在部门出具验收单，乙方提供当年发票复印件（100%货款金额），甲方一次性支付给乙方。

四、交货日期

合同签约       日内交货并安装调试完毕。

其它备注说明：

如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，并且不影响正常的付款。

五、交货地点

新疆阿克苏市温宿县学府路1号新疆理工学院       校区(学院指定的地点)

六、货物质量保证

1、乙方保证提供的                  项目货物为全新的产品。

2、乙方所提供的               项目货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件的技术要求。

七、质量保证期

全部的          货物质保期为      年。在质量保证期内,因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险、指导培训等全部费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书或者按照合同目的和甲方需求所应提供的其他技术资料。

九、包装及验收

１、所提供货物必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、因包装不妥在运输过程中发生丢失或损坏由乙方承担完全责任。

３、验收：按合同约定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同验收。如有异议七天内以书面形式通知对方。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的地点。并负责免费安装调试。

2、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物有质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

3、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

4、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

5、乙方需对甲方工作人员进行培训：                        。

十一、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、若甲方对采购的货物有更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应在双方签订合同后7天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延;若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

3、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

4、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任，并向甲方支付违约金: 每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约撤销合同，同时乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

5、乙方应严格按照合同约定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的货物及服务，否则甲方有权拒收产品，并视为乙方违约，违约金按合同总金额的5%收取。

6、本合同按照新疆理工学院招标合同签审流程，根据招标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力。本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后，乙方中止履行合同（不可抗力原因除外），向甲方支付合同总金额 10 %的违约金；造成甲方损失的，应按实际损失向甲方支付赔偿金。甲方中止履行合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的 10 %的违约金。

8、本合同未尽事项由双方另行协商确定或依照法律的相关规定执行。

9、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决。协商不能达成一致，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

11、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

甲  方：新疆理工学院                 乙  方：

单位地址：阿克苏市温宿县学府路1号    单位地址：

签字（盖章）：                    签字（盖章）：

电话：                            电话：

合同签订时间：20   年   月   日

合同签订地点：新疆理工学院

第五部分  响应文件格式
封面格式
响  应  文  件

项目编号：                         

项目名称：                         

供应商名称（盖章）：                         

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       

日期：   年    月    日

1.1响应函及响应函附录格式
响 应 函

XXXXXX：

根据贵（公司）单位的 XXXXXXXXXX（项目名称） 的磋商文件（项目编号：XXXXXX），我公司经研究，决定参与本次竞争性磋商，并提交本项目响应文件正本壹份和副本叁份。

据此函，我公司承诺如下：

1. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

3. 我公司同意提供按照贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

4. 我公司愿意遵守磋商文件中对供应商的所有规定。

5. 一旦我公司成交，我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

6. 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵单位提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。
7. 我单位承诺磋商有效期为磋商截止之日起30日历天 。

8. 本次竞争性磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年  月  日

响应函附录（一）
	项目名称
	

	供应商名称
	

	项目负责人
	
	身份证号
	

	磋商报价

（第一次）
	（小写）： 

（大写）：                           

	合同履行期限
	

	质量要求
	

	磋商有效期
	30日历天

	备注
	


说明：此响应函后须附分项报价明细表(本项目不做要求）
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年  月  日

响应函附录（二）

商务要求偏差表
	序号
	条款号
	原条款内容
	建议修改后条款内容
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	


编制要求：

1、供应商应按顺序将建议的非实质修改的内容填入磋商文件响应偏差表中；

2、供应商对磋商文件的不接受或修改将影响其投标的相对竞争能力；

3、除本偏差表中所列出的偏差外，视为供应商完全响应磋商文件的其他内容。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年  月  日

响应函附录（三）

技术要求偏离表

	产品名称
	产品规格
	招标文件技术指标
	投标书应答技术指标
	偏离说明（如果有偏离请用下划线标明）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应法律责任并接受相关部门的处罚。

  供应商名称：     （加盖公章）              

  法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                
   年    月    日

填写说明：

1. 投标文件中的技术指标与招标文件中技术指标的要求应逐条列示在本表之中。

2. 偏离说明要详细描述偏离的情况。

3. 证明资料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

4. 此表必须填写，否则影响政府采购评审专家的评标，其后果自负。

1.2法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

地址：                                      

姓名：           性别：        年龄：        职务：        

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。
  附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年  月  日

1.3 法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

XXXXXX：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                     （被授权人姓名、职务）为我方 “ XXXXXXXXXX ”（采购项目编号：XXXXXX）竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法人及被授权人身份证复印件

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

                             日    期：   年  月  日

说明：
1、如法定代表人参加竞争性磋商的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明；

2、如委托代理人参加竞争性磋商的，响应文件中必须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

1.4 磋商保证金交纳凭证（本项目不做要求）
（附交纳凭证复印件并加盖公章）

1.5 供应商资料

（1）供应商单位基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	企业人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账   号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备   注
	


注：供应商可根据本表自行编制
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                   日    期：   年  月  日

（2）企业情况简介
（格式自拟）

1.6供应商资格声明及相关证明文件
供应商资格声明文件
XXXXXX：

贵单位组织的 XXXXXX（项目名称）竞争性磋商活动，我公司自愿参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（1）有效营业执照副本；

（2）企业基本户开户许可证；

（3）近一年的审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）；

（4）完税证明和社保缴纳证明；

（5）资信评级文件（若有）；

（6）供应商企业信用证明，提供信用中国网站、中国政府采购网查询记录；

（7）磋商文件所要求的及我单位认为有必要提供的其他证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年  月  日

说明：

1、本声明书后须附上述各项证明文件。

2、若供应商注册成立不足一年，应提供成立以来的财务报表。

1.7 反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在本次磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（加盖公章）：

          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                 日    期：   年  月  日

中小企业声明函
   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为          万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                  企业名称（盖章）： 

日 期：

1.8投标货物的性能及技术指标

1.9供货实施方案

1.10安装调试方案

1.11 进度计划安排

1.12售后服务方案
1.13供应商认为需要提供的其他文件和资料

（供应商自拟）
附件: 报价表格式

报价表（最后报价）

供应商名称：

总报价：（小写）

（大写）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年  月  日

说明：本表是经磋商后供应商的最后报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表，而是自行准备加盖单位公章的空白报价表若干份，以便在磋商小组规定的时间现场填写。

正本或副本








