新疆理工学院新能源材料与储能技术、流体机械智能控制平台建设项目（一包）

招标文件
采购人：新疆理工学院

项目编号：[2022]6526号
采购代理机构：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

二〇二二年四月

公 开 招 标 文 件
项 目 名 称：新疆理工学院新能源材料与储能技术、流体机械智能控制平台建设项目（一包）
采  购  人（公章）：新疆理工学院

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 

联  系  人：席宣宣

电      话：0997-2205113
采购代理构（公章）：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联  系  人：陈荣

电      话：15292391665

地      址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院（温州路步行街永大花卉旁）2号楼1单元501室

2022年04月27日
总  目  录

第一章 公开招标公告
第二章 供应商须知

第三章 评审标准

第四章 合同条款及格式
第五章 项目需求

第六章 招标代理合同

第七章 投标文件格式

第一章  
公开招标公告
新疆理工学院新能源材料与储能技术、流体机械智能控制平台建设项目（一包）公开招标公告
	项目概况
新疆理工学院新能源材料与储能技术、流体机械智能控制平台建设项目（一包）的潜在供应商应在阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室获取采购文件，并于2022年05月19日10:30 （北京时间）前提交投标文件。


1、 项目基本情况
项目编号：[2022]6526号

项目名称：新疆理工学院新能源材料与储能技术、流体机械智能控制平台建设项目（一包）
采购方式：公开招标

预算金额（元）：2378500.00
最高限价（元）：2378500.00
采购需求：教学专用仪器（（用途、数量、简要技术参数详见采购清单）。

合同履行期限：以甲乙双方签订合同为准。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年04 月29日至2022年05月11日，每天上午10点00分至14点00分，下午15点30分至19点30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室

方式：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室获取采购文件 

售价（元）：/

四、投标文件提交
截止时间：2022年05月19日10:30（北京时间）

地点：阿克苏市北京路25号地区为民服务中心（体育馆对面）B座3楼地区公共资源交易中心开标区

五、开启
时间：2022年05月19日10:30（北京时间）

地点：阿克苏市北京路25号地区为民服务中心（体育馆对面）B座3楼地区公共资源交易中心开标区

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2. 相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的采购活动。

3.获取采购文件需提交：（1）提供营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）；（2）法定代表人身份证明、委托代理人应提供《法人代表授权委托书》及身份证；（3）提供近期社会保障资金的良好记录（相关人员社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和近期完税证明；（4）提供近三年度财务审计报告或财务报表(成立不足一年提供成立至今财务报表）；（5）“中国政府采购网”及“信用中国”网及“国家企业信用信息公示系统” 网中信用信息查询记录系统截图（尚在处罚期内）将拒绝其参加本次采购活动。﹙供应商网上自行打印后加盖单位公章﹚

注：报名时资料查验不代表最终资质的通过。以上资料查看原件留存加盖企业公章的复印件一套。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　

1.采购人信息
名  称：新疆理工学院

地　址：阿克苏地区温宿县学府路1号

联系方式：0997-2205115　　　　

2.采购代理机构信息
名 称：新疆豪诚项目管理咨询有限公司 　　　　　　　　　　　

地 址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室　

联系方式：15292391665 

3.项目联系方式

项目联系人：陈荣

电　　 话：15292391665

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：新疆理工学院新能源材料与储能技术、流体机械智能控制平台建设项目（一包）
项目编号：[2022]6526号

	2
	采购代理机构：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

	3
	采购内容：教学专用仪器（（用途、数量、简要技术参数详见采购清单）。
预算金额（元）：2378500.00
最高限价（元）：2378500.00(等于或超出预算的报价为无效报价)

	4
	服务期限：以甲乙双方签订合同为准。
采购范围：采购清单包含的全部内容。
服务区域：新疆理工学院
付款方式:由服务对象支付（具体付款方式按照甲、乙双方约定并签订合同执行）

	5
	供应商资格条件、能力和信誉：

资格条件：

（一）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）具备有效经年检的营业执照；

（三）“中国政府采购网”及“信用中国”网及“国家企业信用信息公示系统” 网中信用信息查询记录（尚在处罚期内）将拒绝其参加本次采购活动；
（四）信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图

（五）财务要求：财务状况良好。

（六）信誉要求：良好，无不良行为记录。

（七）其他要求：无

	6
	投标保证金：

金额：30000.00元（大写：叁万圆整）

缴纳方式：从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户；

投标保证金截止时间：2022年05月18日18:00 

账户名称：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

账号：852100012010115542255

开户行：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司柯坪支行

行号：402891900177

电汇或银行转账时须注明项目名称，可缩写。未按期交纳并到账的投标保证金的投标文件无效。敬请各投标人注意！

	7
	投标文件有效期：60天

	8
	投标截止时间：2022年05月19日10:30时（北京时间）

	9
	投标文件递交地点：阿克苏市北京路25号地区为民服务中心（体育馆对面）B座3楼地区公共资源交易中心开标区

	10
	开标日期：2022年05月19日10:30时（北京时间）

开标地点：阿克苏市北京路25号地区为民服务中心（体育馆对面）B座3楼地区公共资源交易中心开标区

	11
	投标文件的要求：

1、份数要求：正本壹份、副本叁份。
2、装订要求：投标文件装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标文件一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

3、投标文件必须正式打印，并严格按磋商文件要求的格式、内容装订成册（死页胶粘本），加带封皮、封底，不能插页漏页。凡投标文件不符合磋商文件要求，内容不全，资质不全，投标委托手续不全，身份证明文件不全，装订不符合要求的投标文件一律视为废标

4、投标文件基本要求：投标编制必须包括磋商文件附件规定的内容，应如实填写，逐一签署及逐页加盖投标单位公章；投标文件必须制作成册，按磋商文件要求制作。若正本与副本不符，以正本为准。

	12
	踏勘现场：不组织，供应商可自行踏勘现场。

	13
	评标委员会的组建：

评标委员会由  5 人或5人以上构成其中采购人代表 1 人；

评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取

	14
	评标委员会推荐中标候选人的人数：按照评审得分由高到低顺序推荐前3成交候选供应商，并编写评审报告。

	15
	是否授权评标委员会确定中标人：否

	16
	中标公示及中标（成交）结果公告媒介：新疆政府采购网和阿克苏政府网

	17
	构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件

	18
	评标办法：综合评分法

	19
	付款方式：签订合同时约定。

	20
	6. 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购《节能产品政府采购清单》内的产品。

2、政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

3、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	21
	支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：给予小型和微型企业产品的价格6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。

本办法所称中小企业，是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

供应商如满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,即享受本办法规定的中小企业扶持政策，需按照招标文件的要求提供《中小企业声明函》，不满足则不提供《中小企业声明函》，《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条要求如下：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

	22
	本项目不接受联合体投标。

	23
	供应商不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被列入信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统中严重违法失信行为记录名单；

（9）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

	24
	开标现场提交的资格证明文件：邀请所有供应商的法定代表人或委托代理人参加开标会，不到场的视同放弃投标。开标时提交如下证件：

1.具备有效经年检的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）；(注：另需准备一套加盖公章的复印件并与投标文件中保持一致)
2.法定代表人投标需携带法人身份证明、身份证原件及加盖公章的身份证复印件；被授权人投标需携带本人身份证原件及加盖公章的身份证复印件、法人身份证明、授权委托书原件；

3.投标单位须提供近三个月内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明（如免缴税需提供其相关税务部门开具的资料证明）和近三个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的良好记录（含投标授权委托人近三个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录，授权委托人是退休人员需提供退休证明）及健全的财务（2019至2021年度财务审计报告或财务报表），如未完成2021年财务审计，可附2021年度财务报表。企业成立不足一年的，需提供企业成立至今的财务报表；(注：另需准备一套加盖公章的复印件并与投标文件中保持一致)

4.信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的将拒绝其参加），并提供信用信息查询记录；

5.投标保证金缴纳凭证；

注：上述证件需提供原件，公证件等本次招标不予认可。上述证件齐全、真实、有效并与投标文件中所提供的相一致，否则视为无效投标。以上资料于开标现场查看另需投标单位自行准备一份加盖公章的复印件，加盖公章的复印件必须清晰可辨，敬请各投标人注意！

	25
	低于成本价不正当竞争预防措施：
根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	26
	代理服务费 ：根据国家发展改革委办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件的规定，本次招标由中标人支付招标代理服务费。收费标准按国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号文）执行。由中标单位领取中标通知书时一次性支付

交易中心场地服务费:供应商在提交投标文件时，需按交易场所的规定缴纳场地使用费。    注：当参加项目（或标段）的投标单位少 6家时所需缴纳的场地服务费按单个招投标项目1000元/家；多于 6家时，所需缴纳的场地服务费按单个招投标项目6000元由投标企业平均分摊。


供应商须知正文部门

1.1
总则
1.1.1
采购方式及定义
1.本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于公开招标公告中所述项目。
2.“采购人”系指本项目的需求方新疆理工学院
3.“采购代理机构”系指负责组织本次公开招标的新疆豪诚项目管理咨询有限公司。
4.“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商或代理商。

5.“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

6.“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

7.“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

8.“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

9.“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网查询。

10.“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

11. “语言文字”招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

12.“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 其他要求 

13.1采购进口产品

13.1.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

13.1.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价文件要求的国内产品参与招标。

13.2政府采购政策支持 

13.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网查询。
13.2.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。
13.2.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

1.1.2
合格的供应商
1.
满足公开招标公告中供应商的资格条件的规定。
2.
满足本文件实质性条款的规定。
3.
本项目不接受联合体参加投标。
1.1.3
适用法律
本次公开招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.1.4
投标费用
1.
供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人、代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
1.1.5
招标文件的约束力
供应商一旦购买了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
1.2
招标文件
1.2.1
招标文件构成
招标文件有以下部分组成：
1.
公开招标公告
2.
供应商须知
3.
合同条款及格式
4.
项目需求
5.
评审标准
6.
投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2.2
招标文件的澄清及修改
1.
任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在提交首次投标文件截止时间十日前按公开招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人、代理机构。提交首次投标文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在新疆政府采购网和阿克苏政府网通知所有获取招标文件的供应商。不足15日的，采购人、代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。
1.3
投标文件的递交及编制
1.3.1
供应商应当在招标文件要求的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的投标文件为无效文件，招标人、代理机构将拒收。供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

1.3.2
供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。
1.3.3
投标文件的语言及度量衡单位
1.
供应商提交的投标文件以及供应商与采购人、代理机构就有关招标活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
2.
除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
1.3.4
投标文件构成
1.
供应商应该按照招标文件的要求编写投标文件。
2.
供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
1.3.5
证明供应商资格及符合招标文件规定的文件
1.
供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
2.
供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
3.
采购人需求的根据合同规定中标人应承担的服务，如提供技术援助、培训和其他类似的义务。
4.
有关费用处理
本项目预算金额为固定金额，包括供应商所提供货物/服务的运输费、人员费用、设备费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
本项目的预算金额（元）：2378500.00 (等于或超出预算的报价为无效报价)招标文件中另有规定的按规定执行。
1.3.6
服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
1.
供应商的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
2.
提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

3.详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
4.
供应商认为需要的其他技术文件或说明。
1.3.7投标文件份数和签署
1.
供应商应编制投标文件份数一式叁份（1份正本3份副本），U盘一份（正本扫描件）。
每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
2.
投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本投标文件中。
3.
除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
1.4
投标文件的递交
1.4.1
投标文件的密封和标记
1.
供应商应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商成交与否，投标文件均不退回。
2.
密封的投标文件应：
1)
注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按公开招标公告中注明的地址送达；
2)
注明项目名称、项目编号及“请勿在2022年05月19上午10:30（投标文件提交截止时间）之前启封”的字样。投递地址：阿克苏市北京路25号地区为民服务中心（体育馆对面）B座3楼地区公共资源交易中心开标区。

3.
如果投标文件被宣布为“迟到”投标文件时，应原封退回。
4.
未按要求密封和加写标记，采购人、代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人、代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。
1.4.2
投标文件提交截止时间
1.
采购人、代理机构收到投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的截止时间。
2.采购人、代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
1.4.3
迟交的投标文件
采购人、代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标文件提交截止时间后收到的任何投标文件。
1.5招标文件初步评审分为资格性审查和符合性审查
资格性审查：

	序号
	审查因素
	供应商A
	供应商B
	供应商C

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具备有效经年检的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）
	
	
	

	2
	是否提供投标保证金缴纳凭证；
	
	
	

	3
	法定代表人投标需附法人身份证明及加盖公章的身份证复印件；被授权人投标需附被授权人加盖公章的身份证复印件、法人身份证明、授权委托书；
	
	
	

	4
	依法缴纳税收的记录证明（近三个月内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明,如未缴税需提供其相关税务部门开具的资料证明）
	
	
	

	5
	社会保障资金的良好记录（含投标授权委托人近三个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录，授权委托人是退休人员需提供退休证明）
	
	
	

	6
	近三年（2019至2021年度财务审计报告或财务报表），如未完成2021年财务审计，可附2021年度财务报表。企业成立不足一年的，需提供企业成立至今的财务报表;
	
	
	

	7
	信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内）将拒绝其参加本次采购活动；
	
	
	

	8
	参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	

	9
	是否附有法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形；
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。


只有通过上述资格性审查合格的供应商方有资格进入符合性审查。

符合性审查：

	序号
	审查因素
	供应商A
	供应商B
	供应商C

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	法定代表人身份证明及授权委托书是否有效，且符合招标文件规定的格式；
	
	
	

	2
	由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购预算价的；
	
	
	

	3
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价；
	
	
	

	4
	对招标文件规定的招标内容全部作出响应；
	
	
	

	5
	投标文件内容齐全、无遗漏；
	
	
	

	6
	完成期限满足招标文件要求；
	
	
	

	7
	售后服务满足招标文件要求；
	
	
	

	8
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	

	9
	供应商详细地址、联系人、电话；
	
	
	


是否具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行提供资料证明）

	
	
	
	
	

	11
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
	
	
	

	12
	是否以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	
	

	评审结果：
	
	
	

	“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。


只有通过上述符合性审查合格的供应商方有资格进入技术标详评程序。
1.5.1
评审仪式
1.代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席，详见供应商须知前附表。

2.
由代理机构主持，由采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。
3.
开标时请纪检监督人员或公证人员或供应商代表查验投标文件密封情况，至投标文件开启时间后由评审小组开启投标文件。
1.5.2
评审小组
1.
开标仪式结束后，采购人将立即组织评审小组进行评审。
2.
评审小组将按规定由评审专家共5人或5人以上单数组成。
1.5.3
评审工作纪律及保密
1.
评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
1.5.4
评审小组工作原则
1.5.5
评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评审小组应当告知提交投标文件的供应商。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.5.6
投标文件审查
1.5.7
评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
1.5.8
供应商澄清
1.5.9
评审小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
1.5.10
评审程序：报价得分及技术标得分的综合评分合计。
1.5.11
评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行评审，并给予所有参加招标的供应商平等机会。
1.
在评审过程中，评审小组可以根据招标文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
2.
由评审小组采用综合评分法对提交投标文件的供应商进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审供应商为成交候选供应商的评审方法。
3.
评审时，评审小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.
评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商，并编写评审报告。

1.5.12
响应无效和终止投标活动条款
1.
响应无效条款
1)
未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
2)
供应商不具备招标文件中规定资格条件的；
3)
不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
4)
其他法律、法规及本招标文件规定的属响应无效的情形。
2.
终止公开招标采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购人、代理机构将终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1）
因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；
2）
出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3）
在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。
1.6
确定成交、询问及质疑
1.6.1
确定成交供应商
1.
采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定前3名成交候选供应商。
2. 代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在新疆政府采购网和阿克苏政府网公告成交结果。
1.6.2
询问及质疑
1.
询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。
1.7
授予合同
1.7.1
签订合同
1.
采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等事项签订政府采购合同。
2.
采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等实质性内容的协议。
3.
成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
4.
招标文件、成交供应商的投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
5.
签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
6.
合同条款及格式
关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
第3章 评分标准

	评价指标
	评价分项
	分值
	评分细则

	报价得分

（30分）
	投标报价
	30分
	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重30%×100

注：

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：给予小型和微型企业产品的价格6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。

3.本办法所称中小企业，是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

4.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

	技术/商务评审
（70分）
	技术参数指标响应程度
	30
	产品质量、性能及技术应答满足设计及招标文件要求：
投标产品对招标文件技术需求的响应程度： 

1）完全满足的得30分；

2）每负偏离一项扣2分；
3）*号指标负偏离按废标处理

3）不提供与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页的每项产品扣1分

	
	项目业绩
	5
	投标人2019年1月1日以来类似项目合同和中标通知书，每有一份得1分，此项最多得5分（同类合同指：合同范围内包含与本次采购货物相同或相近、类似的，须提供中标通知书和合同书关键页复印件（合同书关键页包括供货清单页、合同金额页、双方盖章页及签订时间页）。

	
	项目实施方案
	18
	一档（0-6分）：方案简单，基本可行。

二档（6-10分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。 

三档（10-14分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、安装方案、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高。 

四档（14-18分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、安装方案、培训方案、风险防范措施，整体方案针对性较强，可行性较高。 

不提供方案不得分。

	
	售后服务方案
	10
	对投标人的服务承诺和管理措施的合理性，从以下方面进行评估： 

一档（0-4分）：包含了技术服务队伍、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。 

二档（4-6分）：包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（6-10分）：包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件 要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，整体方案符合用户需求，可行性较高。

	
	备品备件服务供应方案
	5
	针对各投标人提供的备品备件部件清单及备品备件供应方案进行综合比较评审（提供备品备件部件清单的得1-2分、提供备品备件供应方案的得1-3分），保证所设备品备件库的库存充裕且种类齐全，能够及时满足使用单位备品备件更换需求，并提供相关服务及承诺的得2-5分；、未提供备品备件清单及备品备件供应方案的得0分

	
	标书制作情况（2分）
	2分
	按采购文件要求编制投标文件，投标文件组成完整性、编目条理性等综合情况。


第四章
合同条款及格式

（以中标供应商与采购人签订所需合同为准）

第五章  项目需求
新能源材料与储能技术、流体机械智能控制实验平台建设设备详单
	序号
	设备名称
	设备规格参数与用途
	单位
	数量

	1
	电池超声扫描仪
	1.
参数配置
1.1
工作环境及基本参数
环境温度5 ~ 35 ℃，环境湿度20~60% RH，工作电压AC 220 V，额定功率5.0 KW
1.2
扫描模式：超声C扫描
1.3
可扫描面积：400mm* 300mm
1.4
可扫描电芯厚度：70mm
1.5
面内分辨率：1 mm
1.6
扫描速度：在最高面内分辨率情况下，扫描速度达1 cm2/s
1.7
温控范围及精度：-10 ~ 60 ℃，± 0.5 ℃
1.8
声时测量精度：200 μs
1.9
超声探头：双对双频，多频段联合分析
1.10上位机信息：Win7/10 64位QT+ C++
1.11图像处理软件：Opencv+ C++
1.12保温层：可承受100 ℃以内的温度，B级阻燃
1.13适用电芯类型：软包、方形硬壳锂离子电池
2.应用场景
（1）实验室样品分析；（2）产品抽检；（3）工艺开发。
3.测试结果获取方式：实时成像，直观分析
4.扩大功能：可充放电同步进行超声测试
5. 设备配置清单及功能
序号
项目
功能
数量
单位
1

超声检测主机

数据分析能力强
1

件

2

高精度聚焦超声探头

满足1 mm扫描分辨率

2
对

3

图形工作站

良好的图形化效果

1

套

4

显示器

1080P分辨率以上

1

件

5

机械控制模组

高精度机械运动控制

1

套

6

数据采集系统

支持双通道数据同时高速采集

1

套

7

智能分析软件

数据分析及数据导出

1

套

8

声信号收发系统

稳定的声信号发射和接收能力及信号放大能力

1

套

9

人机交互模块

用户界面友好且操作方式简单
1

套

10

高低温环境控制模块

0.1oC精准控温，温差0.5oC

1

套

11

超声耦合介质

耐高温且低温下流动性较好

120
升
12
其他配件（探头架、样品夹、屏蔽线缆等）

稳定，方便，耐用

1

套


	台
	1

	2
	1700℃立式炉
	一、产品特点：
通过 CE 认证的高温立式管式炉，采用硅钼棒进行加热。专门设计 针对于材料在真空或气氛保护环境下对材料进行烧结，最高温度可以达到1700℃ 。温控系 统方面，采用PID方式调节温度，可设置30段升降温程序，其控温精确度为+/-1℃。
二、技术指标：
1.电源：AC208-240，50Hz
2.最大功率：4KW
3.温度：800-1600℃(长期)，1700℃(≦1h)
4.建议升温速率：1400℃以下10℃/min；1400℃到1600℃ 5℃/min；1600℃以上 2℃/min
5.炉管尺寸：设备标配刚玉管尺寸 OD:60mmxID:50mmxL800mm
6.加热区长度：130mm
7.加热元件:4 根1800级U型硅钼棒
8.温控系统:PID 自动控温系统，智能化30段可编程控制，默认DB9 PC通信连接端口
9.仪表控温精度：±1℃
	台
	1

	3
	1500℃双温区管式炉
	一、产品特点：
双温区开启式管式炉，两个温区分别用两个独立的温 控系统控制，每个温区都可以设置 30 段升降温程序，并带有断偶和过热保护， 控温精度高达± 1°C ，仪器最高温度可以达到 1500℃ 。此高温管式炉特别适合 于在气氛保护或真空的环境下对样品进行退火和烧结。
二、技术指标：
1.双层壳体结构，可使表面温度低于70℃
2.采用高纯氧化铝纤维做为炉膛材料，并且表面涂有氧化铝涂层（可提高加热 效率和延长使用寿命）
3.热偶：S型热偶
4.升温速率：1400℃以下≤10℃/min；1400℃以上≤5℃/min
5.温度：1400℃（ 1500℃＜30min ） 
6.最大功率:6KW
7.加热区长度：400mm，双温区:200mm+200mm
8.炉管：高纯刚玉管，直径φ60
9.加热元件：16 根 1500ºC级硅碳棒（φ14mmx150mm 加热长度x413mm长）
10.温控系统:PID 自动控温系统，智能化30段可编程控制，默认DB9 PC通信连接端口，两个温区分别有两个独立的温控系统控制
11.仪表控温精度： ±1℃
	台
	1

	4
	催化评价装置
	1工作条件
1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ
1.2温度：5-40℃
1.3工作适度：相对湿度20-80%
2技术性能指标
可用于高温高压或者高温常压下进行的催化剂的评价，可实现常压、高压下的各种气氛条件反应，可快速检测气相产物，液相产物可在线获取，对反应过程机理、工艺过程调控、复杂反应过程中的原生固相物过程机理进行分析，并以此为基础，可对不同类型催化剂气固相热转化过程进行分析，实现工艺评价、过程控制。仪器包括反应系统、气体控制系统、预处理系统、系统控制单元、产物检测系统及相关软件。
2.1、反应系统
2.1.1、加热系统：加热炉，可控温、可推拉，可自动升降；可程序升温并精确控制升温速率；最高升温速率：60℃/min；进口电阻丝加热，设置保温层，最高加热温度为1200℃，恒温区200mm。
2.1.2、反应器：常压反应器2套：石英玻璃、金属材质各1套，内径20mm；高压反应器1套：耐温合金材质，内径20mm，反应器使用压力：常压-5MPa。
2.2、气体控制系统4路气体控制；采用质量流量控制器，量程分别为100SCCM、500SCCM、1SLM、2SLM；流量控制精度≤2%；水蒸气发生器：进水压力≥5MPa，进水≤10mL/min。
2.3、预处理系统：
2.3.1、对反应器流出的气相产物进行预处理，实现气相组分的减压、过滤及除水，具体参数如下：减压：两级减压，流出气体压力≤0.3MPa；除尘：两级除尘，除尘率≥95%；露点:≤5℃；
2.3.2、液体产物收集：气液分离器，可实现500mL容量的液体离线收集，或在线采集。
2.4、系统控制单元：包括压力流量高精度控制单元、辅助温度控制单元及电源控制单元，实现装置温度、压力、流量等参数的系统控制。
2.5、产物检测系统：液体产物经收集及预处理后，利用气相色谱仪离线分析。
2.5.1、柱温箱：最高使用温度≤430℃，程序升温速率：1℃－50℃/min；
2.5.2、进样器：填充柱气化进样、毛细管分流/不分流进样；
2.5.3、两个检测器：热导检测器（TCD）、氢火焰离子化检测器（FID）；可在线检测；
2.5.4、色谱柱：匹配2根色谱柱，包括1根氧化铝色谱柱（50米）、1根SE-30毛细色谱柱（30米）。
2.6、其他配件：
2.6.1、氮氢空钢瓶含气减压阀1套
2.6.2、电脑一套：i3，8G内存，1T硬盘，集显，RW，W10系统21英寸显示器，三年上门服务；惠普P1106型激光打印机1台
2.6.3、氢气、二氧化碳气、氩气各1瓶
	套
	1

	5
	十万分之一电子天平
	1、技术参数及性能描述要求
1.1 测量范围81g/220g
1.2 读数精度0.01mg/0.1mg
1.3 线性0.2mg
1.4 重复性(5%加载)0.01mg
1.5 典型稳定时间1.5s
*1.6 采用后置式传感器，内置两组校正砝码，保障天平的高抗污染性，极大的延长天平使用寿命。
*1.7 配置状态指示灯系统，通过颜色直观的显示天平的状态，确保天平的正常使用。
*1.8 配置具有中文界面的彩色智能触摸屏，实现安全、便捷的天平操作，全中文操作系统。
*1.9 具备温度触发的全自动校准技术，根据温度漂移和时间设置自动触发内置砝码进行校准和线性校正，确保获得精确称量结果。
*1.10 标配网格式秤盘，增加抗污染性的同时，降低气流对称重的影响，确保获得快速、准确称量结果。
*1.11 完全可拆卸、清洗的防风罩设计，方便对天平进行快速清洁。
*1.12 配置水平向导系统，当天平偏离水平位置时，会自动报警并在显示屏上实时显示水平调整指示，保障天平的可靠使用。
*1.13 配置电机驱动的自动防风门，只需轻触开关，即可完成天平自动开关门且可自定义防风门开关大小，简化称量流程，提高工作效率。
2配置清单
2.1天平主机1台
2.2彩色触摸操作屏1台
2.3秤盘及承水盘1套
2.4称量漏斗2个
注：带*指标为关键指标，不满足可导致废标
	台
	2

	6
	光固化3D打印机
	1.打印技术：Low Force Stereolithography
2.打印尺寸：≥145mm×145mm×185mm
3.打印耗材：液态光敏树脂
4.打印层厚：0.025-0.3mm
5.供料方式：自动进料
6.激光斑点大小：85微米
7.波长：405nm的紫外激光
8.树脂槽：树脂槽底部为柔软材质，可随时移动更换，采用空气加热打印室技术。
9.设备材质：亚克力、粉末涂层钢板和铝合金，操控面板为5.5英寸彩色触摸显示屏
10.可选择打印耗材种类：Clear Resin（透明色）、White Resin（白色）、Grey Resin（灰色）、Black Resin（黑色）、Grey Pro Resin Cartridge（灰色高级树脂）、Tough Resin（韧性）、Castable Resin（可浇铸）、Flexible Resin（柔性）、High Temp Resin（耐高温）、Durable Resin (耐磨)、Rigid Resin（刚性树脂）、Dental LT Resin（牙科LT树脂）、Dental model Resin（牙科模型）、Detal SG Resin（生物相容性牙科SG树脂）等不少于14种打印材料可选 
11.软件：配套切片软件Preform，自动生成支撑也可手动添加和去除支撑，可一键打印，具有自适应分层厚度，远程打印，自动定向，获取最佳打印位置，自动网孔修复，自动生成支撑，旋转，缩放，复制和镜像扽功能
12.具有Dashboard 打印机管理功能：可云端管理打印任务和打印机，随时追踪树脂和树脂槽使用情况，通过短信和电子邮件发送警告，通过管理员创建企业群组账号，更加便捷地共享打印机和控制访问
13.输入格式：stl 、OBJ
14.输出格式：form
15.需提供原厂的自动清洗机（Form Wash） 和固化箱（Form Cure）各一个 
16. 需提供制造厂家针对本项目的项目授权书并加盖公章。质保一年
	台
	1

	7
	图形工作站
	1.处理器：i7-11700四核八线程 主频3.6G
2.显卡：NVIDIA GTX1080 8G 或 NVIDIA GTX1080Ti 11G
3.内存：64G DDR4-2400
4.系统硬盘：256G固态硬盘
5.机械硬盘：2*1T
6.电压：220V
7.功率：400W
8.光驱：DVDRW
9.出厂预装：win7系统
10.质保一年
	套
	9

	8
	台式工作站
	1.处理器：至强W-2125 四核 主频4.0G
2.内存：64G DDR4-2666
系统硬盘：256G m2高速固态硬盘
3.机械硬盘：2*1T
4.显卡：NVIDIA P1000-4G
5.电压：220V
6.功率：500W
7.光驱：DVDRW
8.出厂预装：win10系统
9.质保一年
	套
	3

	9
	消声水池
	规格型号：定制（2m*1.5m*1.2m）
1.材质：316不锈钢水池 
2.内附六面消声材料
3.消声要求：20kHz以上消声能力达到99.5%，材料环保
4.消声材料规格：符合附件1《吸声尖劈技术规格书》
5.配件：附带吊装A架和步进电机
6.质保三年。
	套
	1

	10
	PLA3D打印机
	1.打印层厚：0.05-0.3mm
2.打印尺寸：335*250*300mm
3.打印速度：10-150mm/s
4.打印精度：0.1mm
5.材料直径：1.75mm
6.支持文件格式：至少包括STL，OBJ，G-Code
7.支持材料：PLA/ABS等
8.喷嘴温度：室温-250℃
9.热床温度：室温-110℃
10.调平方式：5点半自动调平
11.质保一年
	台
	1

	11
	激光粒度仪
	1.光路系统：采用双镜头光路系统（专利号：200820218506X）。
2.探测器：总数超过86个，有前向、侧向和后向三维探测器。
3.激光器：进口半导体激光器。
4.智能化：具有SOP自动测量、自动对中、自动浓度调整、自动保存和打印功能。
5.测试范围：0.1-1200um。
6.重复性误差：≤1%（国家或国际标样D50偏差）。
7.准确性误差：≤1%（国家或国际标样D50偏差）。
8.测量原理：米氏散射理论。
9.接口方式：USB 2.0/ USB 3.0。
10.湿法自动循环分散系统 
11.循环系统：离心泵循环系统，循环流量3000-8000ml/分，循环池容积600ml，带电子水位计，底部为倾斜式设计防颗粒沉积，叶片芯轴具有防颗粒聚集设计。
12.超声波分散系统：具有“防干烧”设计，杯中无水时误开机不会损坏，功率：50W，频率38KHz。
13.进排水系统：具有自动进水（吸水）、自动清洗、自动排水、溢出保护等功能。
14.软件系统
15.运行环境：Win 7（32位或64位）。
16.SOP功能：点击“自动测试”按钮，自动完成进水、消泡、背景、浓度调整、测试、保存、打印、清洗等所有功能，最快测试时间小于10S，测试结果不受人为因素影响。
17.报告单：可方便地转换成Word、Excel、PDF、BMP等格式，可编辑报告单，如增加用户信息等。
18.准确性标定：具有准确性标定功能，可随时验证仪器状态，即使硬件老化也能保证准确性。
19.支持多种语言、多种光学参数和分析模式，软件自带230多种物质折射率选择。
20.配备电脑一套i7，8G内存，1T硬盘，集显，RW，21英寸显示器
21.质保三年
	台
	1

	12
	表面声速剖面仪
	1.探头配置：包括声速探头、电导率温度探头、压力探头。
2.测速精度0.025m/s,
3.电导率0~90ms/cm
4.压力0.03%FS
5.声速测量量程：1375-1625m/s；
6.测量精度：声速≤0.025m/s，压力≤0.05%FS；
7.测量分辨率：声速≤0.001m/s，压力≤ 0.02%FS；
8.工作耐水压：不小于500米水深范围；
9.电导率测量量程：0~70 ms/cm；
10.电导率测量精度：≤0.01 ms/cm；
11.电导率测量分辨率：≤0.001 ms/cm；
12.温度测量量程：-2-32℃；
13.温度测量精度：≤0.005℃；
14.温度测量分辨率≤0.001℃；
15.输入电压：8-30VDC。
16.质保三年
	套
	1

	13
	通风橱
	规格型号：1800*850*2350㎜
[image: image1.png]



1. 主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板采用1.2mm冷轧钢板模压成型，内层为6mm抗腐蚀抗倍特板。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜前框具为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。
2. 通风柜工作台面：采用厚度为1.27mm实验室专用实芯理化板，耐强腐蚀，耐磨，耐污染，便于清洁，不变形，不变色，美观大方，安全环保，免维护。
3. 台面前挡板：采用氟化物涂层，其余钢制部分采用环氧树脂涂层，二者以颜色明显区分。
4. 通风柜配有单口七字水龙头和厚度为5mm一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱、耐腐蚀。
5. 移门：使用厚度6mm的双层夹膜安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于 700mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。开启移门的力量不大于 23N，玻璃门还可以在框架内左右移动，更方便用户使用。
6. 传动索：移门传动索采用耐腐蚀性能或性能稳定的传动，确保产品长期在实验室恶劣环境中使用造成的腐蚀。
7. 平衡系统经过相关检测机构 10，000次强制检测。
8. 所有通风柜的内衬材料为6mm厚抗倍特板。导流板与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料为白色，表面光滑。
9. 底柜柜体：柜体采用1.2mm冷轧钢板模压成型。每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；
	套
	8

	14
	中央试验台
	规格型号：5400*1500*850㎜
[image: image2.png]



2.台面：边台、中央台等实验操作台面选用12.7mm 厚特抗板。采用EBC 电子束固化技术生产。具有优质的耐酸碱、耐腐蚀等性能，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康。操作面前缘上边圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。耐酸碱、高温，坚固不变形，不含溶剂及有毒物质。材料表面易清洁防化、防潮、以及耐磨。
3.台面材料符合以下技术参数及要求：
（1）耐腐蚀性能优越，对其在盐酸≥37%，硝酸≥65%,硫酸≥96%，氢氧化钠≥40%,乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板测试、测试结果均为轻微变化、无明显变化。
（2）物理性能满足以下需求：通过“国家化学建筑材料测试中心” 抽样检测，共计22 种检测项目结果合格。其中：耐刮划性≥4N；抗拉强度≥120MPa；弯曲强度≥ 150MPa；表面耐磨性能≥1100r； 耐光色牢度≥5级。
（3）台面甲醛释放量≤0.01mg/m3，通过“国家级检验中心”测试，
（4）为保证实验室内部环境空气质量，台面挥发性有机物质含量检测合格。台面材料背面印有清晰的品牌防伪标志。 
3.柜体：规格750*550*780/900*550*780mm 
（1）钢制柜体符合实验室家具通用技术条件标准，门板，背板，侧板均采用≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面必须经阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰，配一块可调节搁板，底板双包，全钢柜体连接处不能外漏螺丝，由专用扣盖包覆。
（2）抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消音材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸，抽屉深度≥450mm，高度≥100mm；门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 
（3）活动搁板：采用≥1.0mm冷轧钢板，搁板边缘应平顺不割手，搁板上下调节间距每格应≤20mm。 
（4）背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 
服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。
4.五金配件： 
（1）滑轨：采用实验室专用三节静音导轨。
（2）门铰链：不锈钢门铰链或者隐藏式不锈钢门铰链，参照GB/T10357.5标准，测试拉门耐久测试≥80000次无变形损坏。
（3）把手：采用高强度不锈钢把手。 
（4）地脚：底柜带四个可调结构支撑脚，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。
（5）门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；应以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 
（6）搁板支撑扣：采用不锈钢材质。
5.水槽+水龙头
 [image: image3.png]



环氧树脂一体水盆：壁厚5mm-8mm模具成型，抑菌、易清洁、耐强腐蚀；水盆台下式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流，对接φ50PVC下水管，附高密度PP阻水盖、PP去水提笼。环氧树脂一体水盆需钢制喷涂托架加固，固定于试验台柜体上。 
6.三口龙头 
三口鹅颈龙头，主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。鹅颈管：360度旋转；陶瓷阀芯使用寿命开关50万次；静态最大耐压10bar。过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。开关旋钮为高密度PP/ABS，出水口可拆卸清洗，具缓压作用。
	套
	4

	15
	试验台1
	规格型号：6000*750*850㎜
[image: image4.png]



1.台面：边台、中央台等实验操作台面选用12.7mm 厚特抗板。采用EBC 电子束固化技术生产。具有优质的耐酸碱、耐腐蚀等性能，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康。操作面前缘上边圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。耐酸碱、高温，坚固不变形，不含溶剂及有毒物质。材料表面易清洁防化、防潮、以及耐磨。
2.台面材料符合以下技术参数及要求：
（1）耐腐蚀性能优越，对其在盐酸≥37%，硝酸≥65%,硫酸≥96%，氢氧化钠≥40%,乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板测试、测试结果均为轻微变化、无明显变化。
（2）物理性能满足以下需求：通过“国家化学建筑材料测试中心” 抽样检测，共计22 种检测项目结果合格。其中：耐刮划性≥4N；抗拉强度≥120MPa；弯曲强度≥ 150MPa；表面耐磨性能≥1100r； 耐光色牢度≥5级。
（3）台面甲醛释放量≤0.01mg/m3，通过“国家级检验中心”测试，
（4）为保证实验室内部环境空气质量，台面挥发性有机物质含量检测合格。台面材料背面印有清晰的品牌防伪标志。 
3.柜体：规格750*550*780/900*550*780mm 
（1）钢制柜体符合实验室家具通用技术条件标准，门板，背板，侧板均采用≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面必须经阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰，配一块可调节搁板，底板双包，全钢柜体连接处不能外漏螺丝，由专用扣盖包覆。
（2）抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消音材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸，抽屉深度≥450mm，高度≥100mm；门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 
（3）活动搁板：采用≥1.0mm冷轧钢板，搁板边缘应平顺不割手，搁板上下调节间距每格应≤20mm。 
（4）背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 
服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。
4.五金配件： 
（1）滑轨：采用实验室专用三节静音导轨。
（2）门铰链：不锈钢门铰链或者隐藏式不锈钢门铰链，参照GB/T10357.5标准，测试拉门耐久测试≥80000次无变形损坏。
（3）把手：采用高强度不锈钢把手。 
（4）地脚：底柜带四个可调结构支撑脚，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。
（5）门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；应以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 
（6）搁板支撑扣：采用不锈钢材质。
	套
	1

	16
	试验台2
	规格型号：2700*750*850㎜
[image: image5.png]



1.台面：边台、中央台等实验操作台面选用12.7mm 厚特抗板。采用EBC 电子束固化技术生产。具有优质的耐酸碱、耐腐蚀等性能，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康。操作面前缘上边圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。耐酸碱、高温，坚固不变形，不含溶剂及有毒物质。材料表面易清洁防化、防潮、以及耐磨。
2.台面材料符合以下技术参数及要求：
（1）耐腐蚀性能优越，对其在盐酸≥37%，硝酸≥65%,硫酸≥96%，氢氧化钠≥40%,乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板测试、测试结果均为轻微变化、无明显变化。
（2）物理性能满足以下需求：通过“国家化学建筑材料测试中心” 抽样检测，共计22 种检测项目结果合格。其中：耐刮划性≥4N；抗拉强度≥120MPa；弯曲强度≥ 150MPa；表面耐磨性能≥1100r； 耐光色牢度≥5级。
（3）台面甲醛释放量≤0.01mg/m3，通过“国家级检验中心”测试，
（4）为保证实验室内部环境空气质量，台面挥发性有机物质含量检测合格。台面材料背面印有清晰的品牌防伪标志。 
3.柜体：规格750*550*780/900*550*780mm 
（1）钢制柜体符合实验室家具通用技术条件标准，门板，背板，侧板均采用≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面必须经阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰，配一块可调节搁板，底板双包，全钢柜体连接处不能外漏螺丝，由专用扣盖包覆。
（2）抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消音材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸，抽屉深度≥450mm，高度≥100mm；门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 
（3）活动搁板：采用≥1.0mm冷轧钢板，搁板边缘应平顺不割手，搁板上下调节间距每格应≤20mm。 
（4）背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 
服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。
4.五金配件： 
（1）滑轨：采用实验室专用三节静音导轨。
（2）门铰链：不锈钢门铰链或者隐藏式不锈钢门铰链，参照GB/T10357.5标准，测试拉门耐久测试≥80000次无变形损坏。
（3）把手：采用高强度不锈钢把手。 
（4）地脚：底柜带四个可调结构支撑脚，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。
（5）门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；应以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 
（6）搁板支撑扣：采用不锈钢材质。
	套
	1

	17
	钢制文件柜
	规格型号：900*390*1800㎜
[image: image6.png]


 

1. 各部分使用材料：
柜体：使用0.8mm冷板模压。
柜脚：使用1.5mm冷板模压
2. 钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂，钢制产品必须经过磷化处理，经磷化处理后钢制件上形成的磷化膜检验，必须符合GB6807中附录D要求，并在1min内不泛红为合格；喷塑理化性能：光泽度为65%；冲击强度≥4N·M；附着力不低于2级要求；喷涂厚度应≥50μm；耐腐蚀：样板表面涂饰耐化学试剂性试验应能经受温度为15-25℃，浸泡在浓度为3%的氯化钠溶液中，周期为100h的耐腐蚀试验。
a.100h内，观察在溶剂中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。
b.100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

	个
	62

	18
	钢制工具柜
	规格型号：1200*500*1800㎜
[image: image7.jpg]



1. 柜体：门板挂板，载重层板，背部挂板，重型抽屉。使用0.8mm冷板模压。
2. 柜脚：使用1.5mm冷板模压
3. 钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂，钢制产品必须经过磷化处理，经磷化处理后钢制件上形成的磷化膜检验，必须符合GB6807中附录D要求，并在1min内不泛红为合格；喷塑理化性能：光泽度为65%；冲击强度≥4N·M；附着力不低于2级要求；喷涂厚度应≥50μm；耐腐蚀：样板表面涂饰耐化学试剂性试验应能经受温度为15-25℃，浸泡在浓度为3%的氯化钠溶液中，周期为100h的耐腐蚀试验。
a.100h内，观察在溶剂中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。
b.100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
	个
	2

	19
	钢制货架
	规格型号：1500*600*1800㎜
[image: image8.png]



1. 立柱：采用90*70*2.0mm方钢。
2. 横梁：采用110*50*2.0mm方钢。
3. 层板：采用1.2mm厚钢板，加三根加强筋，每层承重500kg以上
4. 斜横撑：采用1.5mmC型钢（6斜2横）
5. 所有板材采用宝钢优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉术静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。可调节层板。
	套
	40

	20
	工作台
	规格型号：1600*800*800㎜
[image: image9.png]



1. 桌面：基材使用高密度纤维板，双贴0.6mm防火板，其厚度为25mm，两长边为鸭嘴，横截面2mmPVC封边处理。均为A类优质纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，符合国家GB18580201《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB／T11718—1999标准要求；板材符合“AAA”标准。台湾产优质五金件。桌面可上下折叠，节约放置空间。
2. 桌架：采用60*60不少于1.2mm优质方管，静电喷涂，经过彻底的防锈处理永不锈，结合严密牢固，底脚带刹车滑轮，可移动，桌架带前钢网或防火板前挡板（客户任选），美观、时尚
3. 桌面后部设置有电源线穿线孔不低于两个。  
4. 实验台面下设置设电源仪器和网络接口台架。电源：带空开、实验室专用220V、10A国际制式多功能插座，每个实验桌不低于8个多功能插座。
	台
	64

	21
	办公桌侧柜
	规格型号：400*600*700㎜
[image: image10.png]



1. 各部分使用材料：
柜体：使用0.8mm冷板模压。
2. 钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂，钢制产品必须经过磷化处理，经磷化处理后钢制件上形成的磷化膜检验，必须符合GB6807中附录D要求，并在1min内不泛红为合格；喷塑理化性能：光泽度为65%；冲击强度≥4N·M；附着力不低于2级要求；喷涂厚度应≥50μm；耐腐蚀：样板表面涂饰耐化学试剂性试验应能经受温度为15-25℃，浸泡在浓度为3%的氯化钠溶液中，周期为100h的耐腐蚀试验。
a.100h内，观察在溶剂中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。
b.100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
	台
	20

	22
	工作台凳
	规格型号：450*460*790mm
[image: image11.png]



1. 面料:优质纳米网布，编排结构紧密，纹理清晰，经久耐用，耐磨性强、透气性好。面料颜色摩擦牢度≥4级。 坐垫采用优质透气性面料厚实饱满舒适回弹循环透气。符合QB/T1952.1-2003(软体家具）、GB18401-2003(国家纺织产品基本安全技术规范）的标准。
2. 海棉：厚度5公分，椅面选用高密度海绵，PU 发泡聚酯海绵，柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度强，永久压缩变形小，表面有一层保护面,可防氧化,防碎。粘贴所用喷胶不含对人体有害物质，海绵密度高达35-55公斤/立方米，回弹性好，久坐不变形；符合国标GB/T10802-2006B. 加粗管壁，电镀美观，结构稳定，承重可靠。防塑料脚垫，防止划伤地板减少噪音自带防滑脚套
	个
	40

	23
	工作椅
	规格型号：630*450*950mm
[image: image12.png]



1. 主架：加厚不锈钢管结构，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好；内置一次性压制弯板,内充公仔棉,1.0厚耐磨纳帕纹西皮,1.8厚精抛电镀钢架,一次性成型PU面扶手加厚稳固弓形脚，耐用扶手，优质海绵填充坐垫，高弹，靠背为优选透气网布，弓形后靠背设计。
	个
	66

	24
	双门冰箱
	规格型号：BCD-536
1.显示类型：LED显示
2.综合耗电量：0.88KWh/24h
3.制冷剂：R600a
4.总容积：536升
5.运转音：38dB(A)
	台
	1

	25
	空调
	规格型号：KFR-72LW
1.≥3匹
2.能效比：4.42
3.制冷功率：≥2000W
4.制热功率：≥3000W
5.电辅加热：电辅加热
6.内机最大噪音：≤50dB(A)
7.外机最大噪音：≤60dB(A)
8.扫风方式：上下/左右扫风
9.自动清洁：内机自动清洁
10.循环风量：1310m3/h
	台
	8

	26
	便携式工控机
	规格型号：E478
1.处理器：i7-6500U 第六代I7/双核四线程/2.5GHz/最大3.1GHz
2.芯片组：Intel QM77 chipset
3.内存：8G DDRIIII （最高支持64G内存）
4.硬盘：512G SATA SSD
5.显示屏：Standard 14" LCD (1920*1200) TFT LCD,支持阳光下可读（1000 nits）
6.光驱：刻录光驱
7.触摸屏：标配电容式触摸屏
8.电池：单块7800mAh锂电池(-20度)
9.对外标准接口：千兆网口*2、电源接口*1、RS232串口*1、D-SUB VGA端口*1、HDMI接口*1、USB3.1(Type A )*2、USB3.1(Type c)*1、USB2.0接口*1、Smart Card *1、麦克风接口*1、耳机接口*1
10.
通讯：无线网卡和蓝牙
11.电源：220V/19V交流电源适配器与交流电源线
12.指示灯：电源指示灯、电池指示灯、硬盘指示灯
13.喇叭：内置喇叭
14.尺寸和重量：356mm(L)x280mm(W)x50mm(H),3.5Kg(含光驱&电池)
15.操作系统：Win7专业版简体中文操作系统
16.工作温度：工作温度：-20℃~55℃（存储温度：-50℃~+70℃）
17.三防加固：防尘防水等级IP65；美军标810G震动/冲击/高低温；防易燃，防爆，防盐雾，防电磁。
	台
	1

	27
	高频功率放大器
	规格型号：L200W-M
1.频率范围：1kHz~200kHz
2.设备功率：不低于200W；
3.设备尺寸：不大于430*96*328（宽*高*深）；
4.功率调节：通过调整输入信号幅度调节输出功率；
5.输出阻抗匹配：根据换能器特性单独设计阻抗匹配模块（外置）；
6.信号带宽：DC-200kHz；
7.功放类型：线性功放；
8.LFM信号线性度 ：不大于10-6；
9.发射信号带内平坦度：不大于0.5dB（30KHz带宽）
10.配件：附带阻抗匹配模块，保证输出效率不低于80%
11.保护功能：带自保护功能
12.质保三年
	台
	1


· 未在详单中标注质保时间的的设备均需提供三年质保。

第六章  招标代理合同


XJHC-2022－ 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



招标代理合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理总局  
招标代理协议书
委托人：                                                                                              
受托人：新疆豪诚项目管理咨询有限公司                          
    依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 招标代理事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况
项目名称：                                                               
地    点：                                                              
规    模：                                                         
招标范围：                                                                     
总投资额：                                                                     
二、委托人委托受托人新疆豪诚项目管理咨询有限公司为本项目的招标代理机构，承担本项目的       招标代理工作。
三、合同价款
代理报酬：                                                                           
四、组成本合同的文件：
1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
2、本合同协议书；
3、本合同专用条款；
4、本合同通用条款。
五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。
七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。
八、合同订立
合同订立时间：      年    月   日
合同订立地点：                   
九、合同生效
本合同双方约定  签字盖章  后生效。
委托人（盖章）：                            受托人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：
授权代理人（签字或盖章）：                  授权代理人（签字或盖章）：
单位地址：                                单位地址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室
邮政编码：                                 邮政编码：843000
联系电话：                                 联系电话：0997-2526112
传    真：                                 传    真：0997-2526112
电子信箱：                                 电子信箱：/
开户银行：                                 开户银行：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司柯坪支行
帐    号：                                 帐    号：852100012010115542255

第一部分    通用条款
一、词语定义和适用法律
1、词语定义
下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
 l.1 招标代理合同：委托人将政府采购项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同，
 l.2通用条款：是根据有关法律、行政法规和政府采购项目招标代理的需要所订立，通用于各类政府采购项目招标代理的条款。
  1.3专用条款：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体政府采购项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
l.4委托人：指在合同中约定的，具有政府采购项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1.5  受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有政府采购项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1.6  招标代理项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。
  1.7  政府采购项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标采购项目。
  1.8  招标代理业务：委托人委托受托人代理实施政府采购项目招标的工作内容。
 1.9  附加服务：指委托人和受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。
  1.10  代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理报酬总额。
  1.11  采购清单：指由委托人提供的满足招标需要的所有清单配套说明以及相关的技术资料。
  1.12书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。
  1.13违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
  1.14索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。
    1.15不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。               
    1.16小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
   2、合同文件及解释顺序
   2.l  合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
   （1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
   （2）本合同协议书：
   （3）本合同专用条款；
   （4）本合同通用条款。
   2.2  当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响招标代理业务正常进行的情况下，由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。
  3、语言文字和适用法律
  3.1  语言文字
除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
  3.2 适用法律和行政法规
本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规，双方可在本合同专用条款中约定。
  　二、双方一般权利和义务
  　4、委托人的义务
   4.1 委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。
   4.2 委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：
    （1）向受托人提供本采购项目招标代理业务应具备的相关前期资料（如经财政局审批的采购项目备案表、立项批准手续、资金证明等）落实情况；
    （2）向受托人提供完成本采购项目招标代理业务所需的全部技术资料，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；
    （3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；
（4）指定专人与受托人联系，指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定；
    （5）根据需要，作好与第三方的协调工作；
（6）按本合同专用条款的约定支付代理报酬；
（7）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。
4.3受托人在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人应向受托人支付一定的经济奖励。
    4.4 委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。
    4.5委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。
5、受托人的义务
    5.1受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、身份证号在专用条款内写明。
  5.2受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：
 （1）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则， 组织招标工作，维护各方的合法权益；
 （2）应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；
 （3）向委托人宣传有关采购项目招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，  以便得到委托人的支持和配合；
 （4）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。
    5.3受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。
    5.4受托人不得接受与本合同政府采购项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。
    5.5受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
    5.6 未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。
    5.7受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同采购项目相关的任何招标资料和情况。
    5.8受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。
    6、委托人的权利
    6.1委托人拥有下列权利：
    （1）按合同约定，接收招标代理成果；
    （2）向受托人询问本合同政府采购项目招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；
    （3）审查受托人为本合同政府采购项目编制的各种文件，并提出修正意见；
    （4）要求受托人提交招标代理业务工作报告；
    （5）与受托人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；
    （6）依法选择中标人；
    （7）本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；
    （8）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。
7、受托人的权利
7.1受托人拥有下列权利：
（1）按合同约定收取委托代理报酬；
（2）对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；
（3）当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；
    （4）拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；
    （5）有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；    
    （6）对于为本合同政府采购项目编制的所有文件拥有知识产权，委托人仅有使用或复制的权利；
（7）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。
三、委托代理报酬与收取
8、委托代理报酬
  8.1双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、支付时间。   
  8.2受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。
  8.3在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），由委托人与受托人在补充条款中约定。
  9、委托代理报酬的收取
  9.1由委托人支付代理报酬的，具体额度（或比例）双方在专用条款内约定。
  由中标人支付代理报酬的，在中标人与委托人签订承包合同5日内，将本合同约定的全部委托代理报酬一次性支付给受托人。
  9.2受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作，为附加服务项目，应收取的报酬由双方协商，签订补充协议。
  9.3委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理预付费用，自应支付之日起，按同期银行贷款利率，计算支付代理预付费用的利息。
  9.4委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理报酬，除应承担违约责任外，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付代理报酬的利息。
  9.5委托代理报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间，直接向受托人支付；或受托人按照约定直接向中标人收取。
四、违约、索赔和争议
  10、违约
  10.1 委托人违约。 当发生下列情况时：
 （1）本合同通用条款第4.2 -（3）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；
 （2）本合同通用条款第4.2 -（6）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬；
 （3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。
10.2  受托人违约。 当发生下列情况时：
（1）本合同通用条款第5.2 -（2）款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务；
（2）本合同通用条款第5.4款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，接受了与本合同政府采购项目有关的投标咨询业务；
（3）本合同通用条款第5.7款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同采购项目相关的任何招标资料和情况；
（4）受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
受托人承担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。受托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金）。
10.3 第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。
11、索赔
11.1当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
11.2委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：
（1）索赔事件发生后7天内，向委托人发出索赔报告及有关资料；
（2）委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于7天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；
（3）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
    11.3受托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由受托人承担责任的其他情况，给委托人造成经济损失，委托人可按11.2款确定的时限和程序向受托人提出索赔。
    12、争议
12.1  委托人和受托人履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款约定以下一种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
五、合同变更、生效与终止
13、合同变更或解除
13.1本合同签订后，由于委托人原因，使得受托人不能持续履行招标代理业务时，委托人应及时通知受托人暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时，应当在正式恢复前7天通知受托人。
若暂停时间超过六个月，当需要恢复招标代理业务时，委托人应支付重新启动该招标代理工作一定的补偿费用，具体计算方式经双方协商以补充协议确定。
13.2 本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。
13.3 本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。
13.4 因解除合同使当事人一放遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书约定。
14、合同生效
14.1除生效条件双方在协议书中另有约定外，本合同自双方签字盖章之日起生效。
15、合同终止
15.1 受托人完成委托人全部委托招标代理业务，且委托人或中标人支付了全部代理报酬（含附加服务的报酬）后本合同终止。
15.2 本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。
15.3 因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除委托人应付给受托人已完成工作的报酬外，各自承担相应的损失。
15.4 本合同的权利和义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
六、其他
16、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合本合同招标的采购项目实际，经协商一致后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。
第二部分 专用条款
一、词语定义和适用法律
2. 合同文件及解释顺序
2.1 合同文件及解释顺序（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；（2）本合同协议书：（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款。
3、语言文字和适用法律
3.1 语言文字
本合同采用的文字为：汉字                                                         
3.2 本合同需要明示的法律、行政法规：
《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国招投标法》、《中和人民共和国合同法》、《招标代理服务费收费管理暂行办法》、国家及地方颁布的相关法规。                                    
二、双方一般权利和义务
4、委托人的义务
4.1 委托招标代理工作的具体范围和内容：
（勘察□、设计□、监理□、施工□、设备□、其它：服务□）招标代理工作。
代理工作内容包括：
√1、招标项目备案登记；
√2、发布招标公告或邀请函；
√3、编制投标资格预审文件；
√4、对感兴趣的潜在投标人进行资格预审；
√5、编制招标文件；
√6、招标答疑、现场踏勘；
□7、编制工程量清单；
□8、编制工程预算、确定出合理的投标最高限价 ；
√9、组织进行开标、评标、定标活动；
√10、核发中标通知书；
□11、协调合同的签订；
□12、其它：签订招标代理合同。
（属委托内容在□打“√”不属委托内容在□内打“□”）
4.2 委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：
（1）向受托人提供本采购项目招标代理业务应具备的相关工作前期资料如以下资料：
1、经财政局审批的采购项目备案表、立项批准手续、资金证明等；
2、本招标代理合同；
3、本采购项目相关的采购清单及技术资料。 
（2）向受托人提供完全代理招标业务所需的全部资料的时间： 三日内            
（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件： 提供前期资料                 
（4）指定的与受托人联系的人员
姓名：                    职务：             电话：               
（5）需要与第三方协调的工作： 由受托人承办具体工作                                      
（6）应尽的其他义务： 无 。
5、受托人的义务
5.1 招标代理项目负责人姓名：           身份证号：                      
（1） 组织招标工作的内容和时间：（按招标工作的程序写明每项工作的具体内容和时间）招标工作内容：①招标项目备案登记②发布招标公告或邀请函③编制投标资格预审文件④对投标人进行资格预审⑤编制招标文件⑥招标答疑、现场踏勘⑦组织进行开标、评标、定标活动⑧核发中标通知书 
（2）为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务：无。    
（3）承担招标代理业务过程中，应由受托人支付的费用：专家评审费                                                              
（4）应尽的其他义务：受托人应协助委托人协调外部关系，做好招标过程中的全部工作及相关事宜。 
6、委托人的权利
6.1 委托人拥有的权利：
6.2 委托人拥有的其他权利：执行通用条款6.1条                                              
7、受托人的权利 
7.1 受托人拥有的权利：委托人有权要求受托人在出现非正常情况或重大问题时及时向委托人汇报，受托人不能自行决定。
7.2 受托人拥有的其他权利：执行通用条款7.1条                                              
三、委托代理报酬与收取
8、委托代理报酬
8.1 代理报酬的计算方法
代理报酬：                                                             
代理报酬的币种：人民币                                                                    
代理报酬的支付方式：支票、现金                                                 
代理报酬的支付时间：领取中标通知书前。                                        
9、委托代理报酬的收取
9.1 预计委托代理费用额度（比例）：无
9.3 逾期支付时，银行贷款利率：无
9.4 逾期支付时，应收取的利息：无
四、违约、索赔和争议
10、违约
10.1 本合同关于委托人违约的具体责任：
（1）委托人未按照本合同通用条款第4.2-（3）款的约定，向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任：赔偿受托人因此受到的经济损失             
（2）委托人未按本合同通用条款第4.2-（6）款的约定，向受托人支付委托代理报酬应承担的违约责任：赔偿受托人因此受到的经济损失                                                                       
（3）双方约定的委托人的其他违约责任：无                          
10.2 本合同关于受托人违约的具体责任：
（1）受托人未按照本合同通用条款第5.2－（2）款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的责任：执行通用条款                                                             
（2）受托人违反本合同通用条款第5.4款的约定，接受了与本合同政府采购项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任：执行通用条款。                                                              
（3）受托人违反本合同通用条款第5.7款的约定，泄露了与本合同采购项目有关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任：执行通用条款。                                                    
  （4）双方约定的受托人的其他违约责任：执行通用条款                                        
12、争议
12.1 双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第   2    种方式解决：
（1）将争议提交  项目所在地  仲裁委员会仲裁；
（2）依法向    项目所在地   人民法院提起诉讼。
六、其他
16、合同份数
16.2 双方约定本合同共肆份，其中，委托人壹份，受托人叁份。
17、补充条款：
第七章投标文件格式
密封档案袋封面格式(仅供参考亦可自拟)
****          项目
项目编号：
投标文件
供应商名称：                 （盖章）
法定代表人或授权委托人：                 （签字或盖章）
供应商地址：                   
联  系  人：             联系电话：           
年   月    日
在  年  月  日  时  分之前不得启封
投标文件标书封皮(仅供参考亦可自拟)
正（副）本
****          项目
项目编号：
投标文件
供应商名称：                 （盖章）
法定代表人或授权委托人：                 （签字或盖章）
供应商地址：                   
联  系  人：             联系电话：           
年   月    日
投标文件目录

（包含下列内容但不限于下列内容，部分相关格式见附件）
一、投  标  函
二、法定代表人身份证明
三、法定代表人授权委托书

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
五、其他资料（财务审计报告或财务报表、社保证明、完税证明等资料）

六、投标人基本情况表

七、中小企业声明函（如有）
八、残疾人福利性单位声明函（如有）
九、供应商认为有必要提供的其他证明文件。
 投  标  函
致：招标人
根据贵方         (项目名称）招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交下述文件   正   副。
1、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
2、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
3、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，造成的一切不良后果由我方负责。
4、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务工作。
6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
7、投标有效期为递交投标文件之日起60天：

8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地   址：
电   话：
传   真：
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（章）：
日    期：       年    月    日
报价一览表
单位：元/（人民币）

	包号
	项目名称
	总报价（元）
	采购需求
	服务期限
	服务对象

	
	
	
	
	以甲乙双方签订合同为准。
	新疆理工学院

	总报价（大写）
	


供应商名称(公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年  月 日

报价清单明细表

	序号
	设备

名称
	设备规格参数与用途
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合价:小写：（大写：）


供应商名称（公章）：
                                 法定代表人（签字或盖章）：_______________________
                                        日期：          年    月    日

投标参数规格偏离表

	序号
	设备

名称
	设备规格参数与用途
	单位
	数量
	投标企业参标的型号规格
	正偏离/负偏离/无偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：
                                 法定代表人（签字或盖章）：_______________________
                                        日期：          年    月    日

法定代表人身份证明
投标人名称：                                                 

投标人类型：                                                 

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                        性别：                
年龄：                        职务：                

系            （竞标人名称）               的法定代表人。

    特此证明。


    投标人名称(公章)：                    

      法定代表人（签字或盖章）：                                                                                
                                        日   期：      年   月   日
法定代表人授权委托书

本人   （姓名）         系         （投标人名称）                  的法定代表人（单位负责人），现授权     （姓名）             为我方代理人参加          (项目名称)                  的招投标活动，并以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。

授权代理人无转委托权。特此委托。
投标单位名称（盖章）：                                                         
法定代表人（签字或盖章）：                                                              
授权代理人（签字或盖章）：                                                                 

日              期：    年   月   日                                                         

                                                         
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)
声  明

   我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                                                           供应商名称（公章）：
                                                                 法定代表人或授权代表签字：_______________________
                                                                            日期：          年    月    日

其他资料（财务审计报告或财务报表、社保证明、完税证明、投标保证金缴纳凭证等资料）

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质
	
	其中
	高级职称
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	其他人员
	

	经营范围
	

	备注
	


中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物（服务）全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

政府采购诚信承诺书

（采购人）:

我公司          （供应商名称）已详细阅读了         项目（项目编号： ）磋商文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企资质，不以他人名义投标，不弄虛作假。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商不

损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

    若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收履约保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（公章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：    年  月   日
供应商认为有必要提供的其他证明文件。




项目名称：





                 








附法人身份证复印件反面





                 








附法人身份证复印件正面














附法定代表人身份证复印件反面














附法定代表人身份证复印件正面














附委托人身份证复印件反面














附委托人身份证复印件正面









