2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医

疗设备采购第一批（一）(1包)

招标文件

采购人: 伊犁哈萨克自治州友谊医院

采购代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司

2022年4月

目	录

- 第一章  招 标 公 告

第二章  供应商须知前附表

- 供应商须知

- 第三章  合同条款

- 第四章  采购明细清单及参数要求

- 第五章  投标文件格式

第六章  评标标准与方法

第一章

新疆诚誉工程项目管理有限公司关于2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院

医疗设备采购第一批（一）采购项目公开招标公告

项目概况

2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医疗设备采购第一批（一）招标项目的潜在投标人应在新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新华西路705号融和大厦综合楼1627-1获取招标文件，并于2022年05月16 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCY-2022042201

项目名称：2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医疗设备采购第一批（一）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3134200

最高限价（元）：540000,1238000,612600,743600

采购需求：

标项一:

标项名称:2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医疗设备采购第一批（一）（1包）
    数量:1
    预算金额（元）:540000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购动态血压监测仪30台（国产）

标项二:
    标项名称:2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医疗设备采购第一批（一）（2包）
    数量:1
    预算金额（元）:1238000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

- 手腕式个人剂量报警仪1台（国产）

- 脚踏式防二次辐照防护桶1台（国产）

- 移动铅衣架2台（国产）

- 帽子，围脖，眼镜,手套  6套（国产）

- 储源保险柜1台（国产）

- 活度计1台（国产）

- Tc-99m淋洗分装室1套（国产）

- 放射性废物桶2个（国产）

- 移动式注射车1台（国产）

- Tc-99m钨合金分装防护罐5台（国产）

- 钨合金注射器防护筒5台（国产）

- Tc-99m滑动式注药防护台1台（国产）

- 病房隔离防护屏风2台（国产）

- Tc-99m注射器钨合金防护套6套（国产）

- PETCT钼锝运输车1台（国产）

- 生物安全柜1台（国产）

- I-131病房患者测量系统1套（国产）

- 防护铅盒2套（国产）

- 手足污染仪1台（国产）

标项三:
    标项名称:2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医疗设备采购第一批（一）（3包）
    数量:1
    预算金额（元）:612600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

- 生物安全柜1台（国产）

- 涡旋混合器1台（国产）

- PH计/电导率仪1台（国产）

- 离心机1台（国产）

- 恒温培养箱1台（国产）

- 医用冰箱（4度至-20度）（医用冷藏冷冻冰箱）1台（国产）

- 荧光显微镜1台（国产）

- 彩色制冷CCD照相系统工作站（配备电脑、打印机）1套（国产）。

标项四:
    标项名称:2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医疗设备采购第一批（一）（4包）
    数量:1
    预算金额（元）:743600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

- 四通道血栓弹力图仪1台（国产）

- 数字式十二道心电图机1台（国产）

- 肢体气压治疗仪2台（国产）

- 铅衣2套（国产）

- 铅帽2个（国产）

- 铅围脖2个（国产）

- 铅盖巾4个（国产）

- 病床49张（国产）

- 床头柜59个（国产）

- 体重秤 1台（国产）

- 轮椅1个（国产）

- 抢救车4台（国产）

- 治疗车4台（国产）

- 常规离心机（台式）2台（国产）

- 高压灭菌锅7个（国产）。

合同履约期限：标项 1、2、3、4，合同签订后国产30日内交付使用。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3、4：

（1）供应商具有效的独立法人资格的营业执照（原件）；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人《居民身份证》原件(法定代表人参加提供身份证原件)；

（3）投标人是生产企业须提供《医疗器械生产许可证》（原件）；经销商须提供《医疗器械经营许可证》（原件）或者《医疗器械经营备案凭证》（原件）；

（4）投标人须提供所投产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》（原件或复印件加盖鲜章）；

（5）投标人须提供所投医疗产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或《医疗器械备案证》（原件或复印件加盖公章）（经营范围包含本次招标内容）；所有证件均在有效期内。

- （6）会计事务所出具的2020年度财务审计报告或银行出具的资信证明。

（7）供应商有依法缴纳税收，提供缴纳税收证明。（2022年1月至2022年3月）。

（8）凡参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，拟参加本次采购项目的供应商，需提供在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的供货商不得参与本次政府采购活动；（加盖投标人公章）（查询时间不能早于本项目采购公告发布之日）。

说明：其中（1）-（8）为资格审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果提供不全（或密封在投标文件中）则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

（以上证件须携带原件及加盖公章的单面复印件按顺序装订二套，不接受公证件）

三、获取招标文件

时间：2022年04月25日至2022年04月 30日，每天上午10:00至14:00，下午15：30至19：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新华西路705号融和大厦综合楼1627-1

方式：来人获取或邮件获取（供应商购买招标文件时请随身携带法定代表人授权委托书及被授权人的身份证、营业执照复印件或将以上资料发至1262873515@qq.com,）

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年05月16 日 11:00（北京时间）

投标地点：伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层州政府采购中心1层开标室

开标时间：2022年05月16 日 11:00

开标地点：伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层州政府采购中心1层开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取时需要提交的资料：（1）供应商具有效的独立法人资格的营业执照（原件）；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人《居民身份证》原件(法定代表人参加提供身份证原件)；

（3）投标人是生产企业须提供《医疗器械生产许可证》（原件）；经销商须提供《医疗器械经营许可证》（原件）或者《医疗器械经营备案凭证》（原件）；

（4）投标人须提供所投产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》（原件或复印件加盖鲜章）；

（5）投标人须提供所投医疗产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或《医疗器械备案证》（原件或复印件加盖公章）（经营范围包含本次招标内容）；所有证件均在有效期内。

- （6）会计事务所出具的2020年度财务审计报告或银行出具的资信证明。

（7）供应商有依法缴纳税收，提供缴纳税收证明。（2022年1月至2022年3月）。

（8）凡参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，拟参加本次采购项目的供应商，需提供在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的供货商不得参与本次政府采购活动；（加盖投标人公章）（查询时间不能早于本项目采购公告发布之日）。

说明：其中（1）-（8）为资格审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果提供不全（或密封在投标文件中）则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

（以上证件须携带原件及加盖公章的单面复印件按顺序装订二套，不接受公证件）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州友谊医院

地 址：伊宁市斯大林街92号

联系方式：(0999) 8020341

- 采购代理机构信息

- 名 称：新疆诚誉工程项目管理有限公司

地 址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新华西路705号融和大厦综合楼1627-1

联系方式：18197921272

- 项目联系方式

- 项目联系人：陈麟

电 话：18197921272

第二章  供应商须知前附表

| 项 号 | 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医疗设备采购第一批（一）(1包) |  |
| 2 | 采购人 | 名 称：伊犁哈萨克自治州友谊医院 联系人：李新芳 联系电话：15292776767 |  |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆诚誉工程项目管理有限公司 地 址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新华西路705号融和大厦综合楼1627-1 联系人：陈麟 联系电话：18197921272 邮箱号：1262873515@qq.com |  |
| 4 | 预算金额及资金来源 | 54万元；自筹资金 |  |
| 5 | 采购内容 | 动态血压监测仪30台（国产） |  |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |  |
| 7 | 供货期 | 合同签订后30天内交付使用。 |  |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定交货地点 |  |
| 9 | 质保期 | 3年 |  |
| 10 | 投标人资质要求 | - 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 二、落实政府采购政策需满足的资格要求： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； - 本项目的特定资格要求： - 1、具有独立法人资格的有效营业执照且经营范围包括本次招标产品相应生产或销售。 2、凡参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，拟参加本次采购项目的供应商，需提供在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的供货商不得参与本次政府采购活动；（加盖投标人公章）（查询时间不能早于本项目采购公告发布之日）。 3、本次采购项目不接受任何形式的联合体投标。 |  |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：30日历天 |  |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 10000元（大写：壹万元整 ） 投标保证金的形式：转账支票、电汇、企业网银或保函、非现金 单位名称：新疆诚誉工程项目管理有限公司伊犁第一分公司 帐 号：812030112010108841728 开 户 行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司迎宾路支行 传 真：0999-8337699 备注：投标保证金必须由投标单位从其基本账户转至指定银行账户。投标保证金缴纳截止时间2022年 05 月16日11:00时，投标企业提交投标保证金时务必注明项目名称及标段名称,未注明的造成无法统计的投标无效。如若供应商未按照规定时间缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 |  |

| 13 | 投标文件份数 | 纸质投标文件正本 壹 份，副本 肆 份， 电子版投标文件：U 盘 贰 份（电子版投标文件应与纸质版文件一致， 且U盘内另附所投产品的电子说明书一份） |
| --- | --- | --- |
| 14 | 投标文件递交地点 | 伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层 |
| 15 | 投标截止时间 | 2022年 05 月16 日11时00分 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年 05 月16日11时00分 开标地点： 伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法（具体详见第六章评标标准与方法） |
| 18 | 备选投标方案 | 不允许 |
| 19 | 封套上写明 | （项目名称）投标文件 采购人名称： 供应商名称： （盖章） 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章） 联系人及联系方式： 在2022年 05 月 16日11时00分前不得开启 |
| 20 | 投标文件 编制要求 | 具体的编制要求：应使用A4纸打印，文字要清晰，语意要明确，并按照招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。 |
| 21 | 采购控制价 | 本项目采购控制价为 54 万元（大写：伍拾肆万元整），投标分项控制价根据供应商须知第11.7进行报价。投标总报价与投标分项报价均不得高于控制价，高于控制价的做无效投标处理。 |
| 22 | 投标人代表出席开标会时须携带下列证件以备查验 | （1）营业执照（原件）； （2）法定代表人授权委托书、被授权人《居民身份证》原件(法定代表人参加提供身份证原件)； （3）投标人是生产企业须提供《医疗器械生产许可证》（原件）；经销商须提供《医疗器械经营许可证》（原件）或者《医疗器械经营备案凭证》（原件）； （4）投标人须提供所投产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》（原件或复印件加盖鲜章）； （5）投标人须提供所投医疗产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或《医疗器械备案证》（原件或复印件加盖公章）（经营范围包含本次招标内容）；所有证件均在有效期内。 - （6）会计事务所出具的2020年度财务审计报告或银行出具的资信证明原件。 （7）供应商有依法缴纳税收提供缴纳税收证明（2022年1月至2022年3月）。 （8）凡参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，拟参加本次采购项目的供应商，需提供在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的供货商不得参与本次政府采购活动；（加盖投标人公章）（查询时间不能早于本项目采购公告发布之日）。 - (9)、投标保证金收据原件。 - （上述证件开标时必须携带原件或复印件加盖公章，否则按废标处理）。 |
| 23 | 付款方式 | 合同签订后，设备到医院经安装、调试、验收合格后付设备款的20%，设备正常使用六个月后付20%，正常使用十二个月后付20%，正常使用十八个月后付30%。剩余10%为质保金满二十四个月后付清。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费的交纳方式：转账支票、电汇、企业网银、现金； 招标代理服务费的金额：参考（计价格[2011]534号）文收取； 招标代理服务费由中标（成交）单位支付。 |
| 25 | 注意事项 | 1、请各投标人务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误，否则，由此引起的损失或风险由投标人自行承担。2、投标人获取招标文件后应认真及时阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，做好投标工作。3、投标人不得以投诉为名，排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。 |

供应商须知

一、说明

1.项目概况

1.1项目名称：2022年伊犁哈萨克自治州友谊医院医疗设备采购第一批（一）（1包）

1.2招标内容：采购动态血压监测仪30台（国产）。

1.3招标方式：公开招标。

1.4供货期：合同签订后30天内交付使用。

1.5质量要求：合格，必须达到国家规定的标准。

1.6质保期：3年

2.采购人、采购代理机构及合格的供应商

2.1采购人：伊犁哈萨克自治州友谊医院

2.2采购代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司

2.3合格的供应商（投标人）

1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）；

3具有独立法人资格的有效营业执照且经营范围包括本次招标产品相应生产或销售；

4凡参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，拟参加本次采购项目的供应商，需提供在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的供货商不得参与本次政府采购活动；（加盖投标人公章）。

5本次采购项目接受联合体投标。

3.合格的货物和服务

3.1合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述 2.3 条款所规定的合格供应商。

3.2货物系指供应商按照招标文件规定，须向采购人提供符合招标文件要求的相关的货物。

服务系指招标文件规定的供应商须承担的与货物有关的辅助服务，如运输、卸车、保险、售后服务、以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1供应商应承担其投标书编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。

二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

供应商须知前附表

第一章  招 标 公 告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  采购清单及参数要求

第五章  投标文件格式

第六章  评标标准与方法

5.2本文件以及所有按照第 6 条发出的补充通知和第 7 条所述的招标答疑纪要。

5.3供应商应认真阅读招标文件的所有内容，如果供应商的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由供应商负责。

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在开标前15 天前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）致函采购单位。

6.2采购人将在投标截止时间 15 天前对供应商的疑问作出统一的解答以招标文件补充形式发至各供应商。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止时间 15 日前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2采购单位发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

7.3当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

三、投标文件的编制

8.编制要求

8.1供应商应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

8.2投标文件应按招标文件的全部内容，包括所有的补充、修改及附件进行编制。

8.3供应商须按照本招标文件的要求编制投标文件，否则采购人有权拒绝其投标文件。

9.投标文件的语言及计量单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构、采购人就有关投标的所有来函电均应使用简体中文书写。供应商提供的支持文件和印刷文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本。在解释投标文件时以简体中文为准。

9.2除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1供应商递交的投标书应包含下列文件：正确填写的投标书及投标书附件、本招标文件要求供应商提供的有关资料。本文件附件所列的文件可以按同样格式加以扩展。投标文件需按招标文件要求编制、密封及递交。

附件1-投标函

附件2-法定代表人授权委托书

附件3-投标报价一览表

附件4-采购清单及报价明细表

附件5-技术规格偏离表及备品备件、易损件及专用工具供应清单

附件6-资格证明文件

附件7-企业综合实力及信誉

附件8-供货服务方案及技术措施

附件9-培训计划

附件10-售后服务及服务质保期承诺

附件11-应急响应及处理方案

附件12-供应商类似项目业绩一览表

附件13-供应商认为有必要提供的其它材料

附件14-反商业贿赂承诺书

注：包括但不仅限于以上内容。

11投标报价

11.1 投标报价应提供单价和总价。

11.2 投标设备名称、数量及报价明细表应一次性报定，投标报价应包括外购件、外协件、配套件、原材料及生产制造、检验验收、包装、保险、合理利润、税费、管理、运杂、安装、售后服务、培训等费用；

11.3 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的投标报价，其投标将被拒绝，投标保证金将被没收，且不影响评标工作。

11.4任何有选择的报价将不予接受，在同等条件下的每种货物及服务只允许有一个报价。

11.5本项目设有采购控制价，供应商投标报价超过采购控制价作无效投标处理。

11.6采购人认为投标报价是供应商为完成本采购项目货物及其服务并验收合格所需的全部费用。供应商以下发生的费用，由供应商自行负担，与采购人无关：

11.6.1 市场价格变动；

11.6.2 因政策性调整引起的价格变动；

11.6.3 供应商认为可能发生的一切其它的费用。

11.7   投标分项控制价明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 控制价：单价 （万元） | 控制价：总金额 （万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态血压监测仪 | 30 | 1.8 | 54 | 国产 |

12.投标货币

供应商提供的货物和服务一律用人民币报价。

13.证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和中标且有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 供应商提交的合格性证明文件应符合招标文件的规定。

13.2.1 如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的，供应商应得到货物制造厂提供所有货物的正式授权（如果有提供原件，并有制造厂鲜章）。

13.2.2 供应商已具备履行合同所需的技术和生产能力。

14.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 供应商应提交证明文件证明其拟投标货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据， 它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明；

14.3 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按附件5“技术规格偏离表”格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投材料的具体参数值。

14.4 服务的内容包含售后服务以及承诺等。

15.投标保证金

15.1 供应商应于投标截止时间前按“供应商须知前附表”规定数额和要求提交投标保证金。

15.2 投标保证金是为了保护招标方免遭因供应商的行为而蒙受损失。招标方在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的投标保证金。

15.3 若供应商未按照投标须知前附表规定缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。

15.4 投标保证金有效期应与投标有效期一致。

15.5 未中标人在中标公示期后 5 个工作日内，退回投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。中标人的投标保证金将在合同签订之日起 5 日内返还。

15.6 下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

15.6.1 开标后供应商在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

15.6.2 中标人无正当理由不与采购人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

16.投标有效期

16.1 投标应自本须知规定的开标日起，并在“供应商须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要 求相应的延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 15 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17.投标文件的制作和签署

17.1 供应商须编制投标文件正本壹份，副本肆份，并相应标明“正本”或“副本”。 正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

17.2 投标文件的正本、副本均需打印。投标文件各册均采用左侧胶粘，不得活页装订。任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商法定代表人（或委托代理人）签字或盖章确认才有效。

17.3 投标文件应无涂改和行间插字，除非是供应商造成的必须修改的错误，任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人（或授权委托代理人）签字或盖章确认才有效。

17.4 凡招标文件中要求供应商加盖公章或其法定代表人（授权委托代理人）盖章或签字处，须由供应商加盖公章和法定代表人（或授权委托代理人）盖章或签字。

17.5 采购人及采购代理机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的密封和标记

18.1 投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”字样。

18.2 供应商应将投标文件正本和副本密封在同一个密封袋内密封包装，封口处应加盖供应商公章；

18.3 递交投标文件时，同时递交投标文件电子版，投标文件电子版内容要求与纸质版内容一致，单独密封包装，封口处应加盖供应商公章。

18.4 在投标文件密封袋及电子版投标文件密封袋上均应写明：

（项目名称）投标文件/电子版投标文件

采购人名称：

供应商名称：              （盖章）

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

联系人及联系方式：

在2022 年 05 月16 日 11 时 00 分前不得开启

18.5 拒绝接收因供应商未按上述要求加写标记及密封的投标文件。

18.6 采购人对供应商提供的所有投标文件实行保密管理，概不退还。

19.投标文件递交截止

19.1 所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定地点。

19.2 采购单位将组织在招标文件规定的时间和地点举行开标会议，供应商必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

19.3 采购单位可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.4 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件，恕不接受。

19.5 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标和没有按本招标文件规定密封的投标。

20.投标文件的修改和撤标

20.1 在投标截止时间之前，供应商以书面形式提出撤标要求的，采购人可以接受，但不退还投标文件和购买招标文件的费用。投标截止时间之后送达的撤标要求，采购人不予接受。

20.2 供应商对投标文件内容提出的书面修改意见，在投标文件递交之后、投标截止时间之前送达给采购人的，采购人可以接受，否则，不接受。修改投标文件的书面材料须按第12、13条规定编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“补充投标文件”字样。

20.3 撤标或修改投标文件须有供应商法定代表或授权代表的签字方为有效。

20.4 采购人认可的“修改投标文件”或“补充投标文件”作为投标文件的组成部分，对供应商和采购人均具有约束力。

五、开标

21.开标程序

21.1采购单位按招标文件规定的时间、地点组织开标。采购单位代表、监管部门代表及有关工作人员参加。

21.2供应商应委派法定代表人或授权代表参加投标活动，参加投标的人员必须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

21.3开标由采购代理机构工作人员主持召开。

21.4开标时，由供应商代表检查投标文件的密封情况。

21.5开标现场参加投标的授权代表必须是企业正式员工，并随身携带下列证件以备查验：

（1）营业执照（原件）；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人《居民身份证》原件(法定代表人参加提供身份证原件)；授权委托书应由法定代表人签名和加盖私章并加盖企业公章；

（3）投标人是生产企业须提供《医疗器械生产许可证》(原件）；经销商须提供《医疗器械经营许可证》（原件）或者《医疗器械经营备案凭证》（原件）；

（4）投标人须提供所投产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》（原件或复印件加盖鲜章）；

（5）投标人须提供所投医疗产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或《医疗器械备案证》（原件或复印件加盖公章）（经营范围包含本次招标内容）；所有证件均在有效期内。

- （6）会计事务所出具的2020年度财务审计报告或银行出具的资信证明原件。

（7）供应商有依法缴纳税收提供缴纳税收证明（2022年1月至2022年3月）。

（8）凡参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，拟参加本次采购项目的供应商，需提供在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的供货商不得参与本次政府采购活动；（加盖投标人公章）（查询时间不能早于本项目采购公告发布之日）。

- (9)、投标保证金收据原件。

（上述证件开标时必须携带原件，否则按废标处理）。

21.6投标文件的密封情况经查验无误后由工作人员当众拆封，由唱标人按‘响应文件送达先后’的顺序宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

21.7唱标过程中，记录人在预先准备好的开标记录表上将各供应商的投标报价等内容给予记录，供应商对记录内容复核无误后，签字予以确认。

21.8采购人将对开标情况作详细记录。

六、评标定标

开标后，评标委员会对各投标书的内容和格式的符合性进行全面审查，并确认投标书是否符合或实质上响应了招标文件的有关要求，只有实质上响应了招标文件的投标书才能被采购人接受。

就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或意见保留。所谓差异或意见保留是指对本招标项目的范围、内容、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及供应商的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或意见保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公平的影响。

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的投标。无效标书的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本招标文件的规定执行。

22.评标

22.1评标委员会

22.1.1采购人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和规章的有关规定，结合本次招标货物的特点组建评标委员会，评标委员会成员由专业技术、经济方面的专家和采购人代表共五人组成，专家在新疆政府采购网专家库中随机抽取产生。监督组监督开标、评标。

22.1.2评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标方提交书面评标报告。

22.2评标方法：综合评分法（详见第六章）。

22.3投标文件的初审

22.3.1资格审查

开标后，依照招标文件的规定，评标委员会将根据各供应商的“投标文件”进行资格审查。只有通过资格审查的投标文件才能进行后续的评审。

22.3.2初步审查

评标委员会对投标文件进行初步评审，对无效标做出界定，有下列情况之一者，投标书无效：

（一）没有按照招标文件要求提供投标保证金；

（二）投标文件没有招标文件要求的地方加盖供应商公章和供应商法定代表人或其授权代表签章的；

（三）投标报价高于设定的采购预算的；

（四）投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的；

（五）投标文件记载的供货期限超过招标文件规定的供货期限或不满足采购人要求的质保期的；

（六）投标文件中所报设备的技术性能、技术参数、质保期是否满足招标文件要求；

（七）投标文件有关键内容模糊不清，无法辨认的。

（八）不满足招标文件实质性要求的其他情形。

22.3.3初步评审合格后方可进入详细评审阶段。

22.4详细评审

22.4.1评标委员只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.4.2评标委员会将对通过初步评审的投标文件进行审核，审查是否有算术或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 《报价一览表》和《采购清单及报价明细表》中的设备材料总价应一致，如不一致时以《报价一览表》的合计价格为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

22.4.3详细评审的内容见第六章评标标准与方法。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标文件分别从“商务、技术部分”、“投标报价”二个方面进行评审并按照百分制进行综合打分。

23.中标人的确定

评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分并按分数高低作出排序，推荐三名中标候选人，综合得分最高的供应商将被确认为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，以此类推。如果有两个供应商得分相同时，以投标价格低者排名靠前。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。24.采购代理机构、采购人和评标委员会的接触

除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，供应商不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人以及评标委员会成员接触。

供应商试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

七、合同授予

25.合同的授予

25.1合同授予的标准

25.1.1采购方将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的供应商。

25.1.2授标时更改采购货物数量的权力

招标方在授予合同时有权在合同条款规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它条款和条件做任何改变。

25.1.3授受和拒绝任何或所有投标的权力

招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

26.中标通知书

26.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

26.2中标通知书是合同的一个组成部分。

27.签订合同

27.1中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十天内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

28.其他

28.1知识产权和专利权

28.2供应商应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证采购人在中华人民共和国使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权及工业设计权的起诉及索赔。

投标报价已包括所有应支付的，对专利权、版权、使用权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

28.3保密

由采购人向供应商提供的招标文件、图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

- 合同条款

合　同　书

项目名称：

项目地点：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

时间：   年  月  日

政府采购合同（示范文本）

第一部分 专用条款

甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及医疗器械相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，自愿达成本医疗器械购销合同，并严格遵守以下条款：

一、内容：

| 产品名称 | 型号/规格 | 注册证号/(备案凭证编号) | 生产厂家 | 数量 | 价格 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

二、付款与发货：

合同签订后，设备到医院经安装、调试、验收合格后付设备款的20%，设备正常使用六个月后付20%，正常使用十二个月后付20%，正常使用十八个月后付30%。剩余10%为质保金满二十四个月后付清。

三、收货

乙方确保产品安全无损地运达甲方指定地址，甲乙双方当面对产品进行开箱清点检查，对交运情况进行当场签字确认，如果发现数量不足或质量、技术等问题，甲方有权拒收，乙方应在 3 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的仪器损失和费用。

四、质量责任：

（一）乙方责任

1.乙方按医疗器械经营质量管理规范规定提供资质材料，并保证所提供资料的合法性和真实性，如因提供虚假资料而产生的一切后果由乙方负完全责任；

2.乙方保证提供的医疗器械符合强制性国家标准（尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准）以及经注册或者备案的产品技术要求。提供所投产品的说明书，说明书是英文的须提供中文翻译件。且医疗器械说明书标签符合《医疗器械说明书和标签管理规定》。

3.乙方不得销售给甲方未依法注册或备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械；

4.乙方贮存、运输医疗器械应符合医疗器械说明书包装标示要求和货物运输要求；如排除甲方贮存、运输等原因，经国家相关监督管理部门检验认定为产品质量不合格，由此给甲方造成的损失（包括甲方下游索赔等）以及承担法律责任，均由乙方负责。

（二）甲方质量责任

1.甲方向乙方提供的资质材料应当保证其合法、真实、有效，如提供虚假材料而发生一切后果，由甲方承担。

2.甲方依据《医疗器械经营质量管理规范》要求开展经营活动，保障经营过程中产品的质量安全；所购医疗器械验收入库后，因自己贮存、养护、运输不当等原因所致医疗器械不合格的，由甲方负责。

3.甲方应及时向乙方反馈产品质量信息，如发生质量事件应配合乙方进行处理工作。

五、技术服务和售后服务责任

1、乙方约定由生产企业或第三方负责产品的安装、调试及操作培训等工作，直至该产品可以正常使用并且甲方的操作人员能熟练操作为止。

2、甲方在产品安装调试过程中发现存在质量问题的，乙方应及时为甲方进行换货或退货处理，具体操作细节由双方另行协商确定。

3、乙方约定由生产企业或第三方同意此设备安装、调试、验收合格后正常使用日起，免费保修期为 36 个月，保证在接到甲方报修通知 2 小时内做出响应，并且在 48 小时内到达现场检修。现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用。保修期要确保该系统正常运行的开机率不低于 98 %，如达不到此标准造成了乙方的经济损失，第三方应予以调换部分或整个设备，保修期作相应延长，并承担期间乙方的经济和其他损失。

4、保修期满后，由生产企业或第三方负责实行终身优质服务,提供必要的调试、保养、维修服务以及产品的有关配件，由此产生的相应费用由双方协商决定。

六、纠纷解决

1、医疗器械质量问题而产生的争议，由法律和有关规章规定的医疗器械质量检测部门进行鉴定，甲乙双方必须服从相应的鉴定结果。

2、合同发生的纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

七、本协议也适用于合同购销、电话购销、书面要货等购销活动。本合同一式 伍 份。甲方三份，乙方两份，自签字并盖章之日起生效。

有效期从     年   月  日 至    年  月  日止。

甲方：                         乙方：

甲方代表：                     乙方代表：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

签署日期：   年   月   日       签署日期：   年   月   日

第二部分 通用条款

一、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位 。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

二、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

三、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

四、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

五、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

六、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。

七、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

八、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

九、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

十、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

十一、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

十二、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、税费

根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

十四、履约保证金

如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同规定退还期满后25天内无息退还。

十五、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按，《中华人民共和国合同法》规定提交调解和仲裁。

十六、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，如甲方有要求可选择其他合同范本。

甲方：                  （盖章）       乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

年   月    日                          年   月    日  日

- 采购明细清单及参数要求

| 序号 | 名 称 | 动态血压监测仪（国产） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数 量 | 30 |
|  | 单 位 | 台 |
|  | 主要规格及系统概述 | - 采集盒： - 全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴 - OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果 - 扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带 - 灵活的数据传输方式，支持type C和无线蓝牙（蓝牙机型）的方式进行数据传输、读取 - 防水等级：支持IP22防水等级 - 供电要求：直流电源，2节AA电池供电 - 电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换； - 支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析 - 支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 - 数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据 二、测量范围 - 测量方法：示波法 - 量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa) - 压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa） - 脉率测量范围：40 bpm~240 bpm - 过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 - 监测时长：24小时 - 监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟 - 安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s 三、分析软件 - 能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论 - 具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找 - 可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆 - 具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据 - 支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断 - 相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 - 提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求 - 数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息 - 支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能 四、产品认证： 1.产品通过NMPA注册、欧盟CE认证。 五、商务部分 1、存储记录全过程动态血压波形 。 2、支持设置昼、夜、早晨、特殊等多种不同时间间隔测量方案。 3、为临床提供丰富全面的图形报告，包含圆饼图、散点图、趋势图、直方图。 4、投标产品品牌及产地为国内、为保证技术的先进性，投标产品必须为2021年及以后推向市场，以国家食品药品监督管理局颁发的注册证为准。 5、分析界面操作简洁，可提供符合临床使用习惯的汇总页报告。 6、为了使用户享受到本地化售后服务体验，生产厂家必须提供外地驻新疆办事机构登记备案证明，报修响应时间2小时内到达现场，现场不能排除故障2小时内提供样机到科室。 7、本地备注工程师至少保证每周巡检维护3次。 8、产品质保三年。 |

备注：以上招标文件如果涉及的产品名称和型号，只是参考型号，不做特别要求，各个投标商可以根据自身产品情况，在满足招标技术要求的情况下，可以提供更优更好的投标配置。

- 投标文件格式

（封面）

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

采购项目编号：

供应商全称：                         （盖章）

法人代表：                           （签字或盖章）

联系人：                  联系电话：

单位地址：                    邮编：

年     月     日

附件一：

投标函

致   （采购人名称）     ：

根据已收到的招标文件，我单位经研究贵方的招标文件后：

1、我方愿以        	元（大写：         ）的投标价格及投标函承包本招标文件中所述招标范围内的全部内容。

2、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：合同签订之日起      日内交货，安装、调试、检测、培训、验收完毕。

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本项目产品质量，质量要求：合格，必须达到国家规定的标准，承诺质保期       年。

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

5、如果我方中标，到达现场的设备质量、品牌、型号与招标文件要求不一致的，质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的 10%作为违约金。

6、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、中标通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、到货地点：采购人指定交货地点。

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投	标	人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日    期：      年   月  日

附件二：

法定代表人身份证明书（法定代表人参加开标会时提供）

企业名称：

企业类型：

地 址 ：

营业期限：

成立时间：

姓 名： 		性别： 		年龄： 		职 务：

系 	（供应商名称）	的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证正反面。

投标单位（盖章）：

日	期：	年	月	日

法定代表人授权委托书（授权代表参加开标会时提供）

本授权委托书声明：我	   系	      （单位名称）         的法定代表人，现授权委托	       为我的代理人，以本单位的名义参加   （项目名称）    采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人： 		性别： 		年龄：

部	门： 		职务：

法定代表人身份证

（正反面）

代理人身份证

（正反面）

投	标	人：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

授权委托人：（签字或盖章）

年	月	日

附件三：

投标报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 （币种：人民币） | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 2 | 承诺交货期 | 合同签订后 日内交付使用 |
| 3 | 承诺质保期 | 年 |
| 4 | 承诺交货地点 | 采购人指定交货地点 |
| 5 | 质量要求 | 合格，必须达到国家规定的标准 |
| ## 备注： |  |  |

投	标	人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年	月	日

注：投标报价应包括外购件、外协件、配套件、原材料及生产制造、检验验收、包装、保险、合理利润、税费、管理、运杂、安装、售后服务、培训等费用的最终报价；

附件四：

4.1采购清单报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 生产厂家 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

投	标	人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年	月	日

说明：生产厂家需要详细填写不得简写。

4.2报价明细表

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投	标	人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年	月	日

注：后附投标产品的质量、技术、性能综合说明包括：主要技术参数、功能特点、工作原理、设计、制造工艺流程、制造及验收标、质量管理、试验检测、操作及维护要求等。

附件五：

技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标货物（设备）要求 | 投标货物（设备）状况 | 投标货物（设备）符合程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投	标	人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

投标单位联系方式：

年	月	日

备注：1、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，审慎准确填写此表，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况，全面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。

2、填列不清楚、不全面的，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。

3、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或加倍扣分。

备品备件、易损件及专用工具供应清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应将所列备品备件、易损件及专用工具价格包含在投标报价中。

投	标	人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年	月	日

附件六：

资格证明文件

- 营业执照；

- 如是生产厂家须提供《医疗器械生产许可证》；经销商须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

（3）投标人须提供所投产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》）；

（4）投标人须提供所投医疗产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或《医疗器械备案证》（原件或复印件加盖公章）（经营范围包含本次招标内容）；所有证件均在有效期内。

- （5）售后服务承诺书（在新疆当地有售后服务网点，提供网点证明。包含工程师名单及社保证明）；

（6）凡参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，拟参加本次采购项目的供应商，需提供在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的供货商不得参与本次政府采购活动；（加盖投标人公章）。

（7）供应商有依法缴纳税收提供缴纳税收证明（2022年1月至2022年3月）。

- （8）会计事务所出具的2020年度财务审计报告或银行出具的资信证明；

- （9）投标保证金收据；

- （10）所投产品的相关证明文件：（包含但不仅限于以下内容）

- ①质量检测报告或质量合格证（检验报告在投标文件正本中需扫描原件，带生产厂家原印章的）；

- ②所投产品的说明书；

所提供的材料必须在有效期内，如有一项未提供或所提供的材料不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格投标供应商，其投标为无效投标。

附件七：

企业综合实力及信誉

（投标企业自行编制）

附件八：

供货服务方案及技术措施

（投标企业自行编制）

附件九：

培训计划

（投标企业自行编制）

附件十：

售后服务及服务质保期承诺

（投标企业自行编制）

附件十一：

应急响应及处理方案

（投标企业自行编制）

附件十二：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件十三：

联合体协议书

（投标人以联合体身份投标时须提供本协议，非联合体投标的无需填写）

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年   月   日

附件十四：

供应商类似项目业绩一览表

| 采购单位 | 项目名称及采购地点 | 数量 | 供货期 | 合同价款 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附类似业绩证明材料（须提供供货合同/协议书或中标通知书）。

2、不提供证明材料不予认可。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：	年	月    日

附件十五：

供应商认为有必要提供的其它材料

（投标企业自行编制）

附件十六：

反商业贿赂承诺书

致：伊犁哈萨克自治州友谊医院

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

第六章  评标标准与方法

- 总则

（一）招标人负责依法组建评标委员会。评标工作由评标委员会承担。

（二）评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，公平、公正、科学、择优的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对供应商的投标进行评审、比较。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标依据。

（四）评标采用综合评分法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。按照本办法设定的评标标准及方法对投标文件进行评审，任何人在复制、使用过程中均不得对原件修改。

（五）评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式，干扰评标委员会的评标。

（六）评标委员会将按供应商合计综合得分的高低顺序推荐三名中标候选人报评标委员会。由招标领导小组按照国家有关法规组织定标。

二、评标内容与评标程序

（七）评标的内容详见后附评标标准与方法表。

（八）评标程序及规定

1.评标程序如下：

组建评标委员会→资格审查→初步评审→详细评标→完成评标报告

（1）依法组建评标委员会，由评标委员会推选评标委员会主任委员。

（2）评标委员会依据“投标须知”的规定，确定有效投标。

（3）评标委员会依据“投标须知”中规定，对投标文件进行资格审查、初步评审，确定进入详细评标的供应商名单。

（4）评标委员会对进入细致评标的投标文件，在澄清、修正计算错误的基础上进行细致评审。

（5）评标委员会对投标文件的内容有疑问的部分，可以向供应商书面质询，要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。

（6）评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标书、废标情况说明、评标标准及方法、定标原则、评标委员会的评标结果、评标过程各项得分记录表以及澄清、说明和相关记录等。

2.评标委员会按照本办法，对进入详细评审的投标文件进行投标文件合格性进行评审。

（九）若发生并列情况，按照投标价格低者优先的原则排序。

三、评标标准及说明

（十）评标标准的说明如下：

评标计分方法按综合评分法进行评标。综合评分法是指对投标文件投标报价部分（30分）、商务、技术部分（70 分）进行综合评定。评标时评标委员会根据招标文件确定的评标标准，对其进行商务部分、投标报价部分进行评审。

评委打分保留小数点后两位，算术平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。每个供应商的得分为其商务部分评审得分、投标报价得分的总和。

四、定标原则

（十一）1.评标委员会通过综合评分并按分数高低作出排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人，采购人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

2.采购人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。如果有两个供应商得分相同时，取投标价格低者排名靠前。

五、注意事项

（十二）评标过程保密

依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，采购人对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，同时，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员均不得向他人透露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。

评分标准

| 评分因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 （30分） | 30分 | 报价得分=（基准价/投标报价）×30%×100 注： 综合评估法中的价格分统一采用价格优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的价格为基准价，其报价得满分。 |
| 商务技术部分 （70分） | 产品性能（30分） | 所投产品性能指标、商务要求完全满足、无负偏离并优于采购文件指标得26-30分；所投产品性能指标完全满足采购文件指标得25分；所投产品生能指标低于要求出现负偏离的一项指标扣3分，产品技术参数带“*”的出现负偏离的项扣5分（最高基准分25分，最低得0分)。 （说明：以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品官方宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合，根据以上提供相关证明材料为依据进行评分） |
|  | 产品设备配置符合性（8分） | 依据提供的设备及配置清单情况等综合评判，完全满足招标文件配置要求得基准分6分；有实质性增项，确有实用价值，且为用户所需，每项酌情加0.1分，最多加2分； |
|  | 供货方案及技术措施（8分） | 供货方案及技术措施完整，合理，可靠性强，易于维护得6～8分； 供货方案及技术措施较完整，较合理，可靠性较强，维护较简便得3～5分； 供货方案及技术措施不完整，不够合理，可靠性不强，维护较难得1～2分； 未提供总体方案得0分。 |
|  | 培训方案（5分） | 为使用单位培训操作维护人员，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用投标产品，培训方案完整详实可行，培训计划安排、技术人员配置等； 方案完整，内容充分细化，充分为用户考虑得4～5分； 方案较完整，内容较细化，基本满足用户需求得2～3分； 方案不完整，内容不够细化，无法满足用户需求得1分； 未提供培训方案得0分。 |
|  | 售后服务及质保期承诺（8分） | （1）售后服务方案非常详细，保障措施完善可行，优于招标文件要求的得6～8分； （2）售后服务方案比较具体，保障措施比较完善可行，能够满足招标文件要求的得3～5分； （3）售后服务方案的细致程度一般，保障措施的可行性一般，基本满足招标文件要求的得1～2分； （4）未提供售后服务方案和措施或方案不详细、可行性较差，无法满足招标文件要求的得 0 分。 质保期符合采购文件要求得1分；在采购文件要求基础上延长1年加1分。质保期此项最多得2分。 |
|  | 应急响应及处理方案（3分) | 根据投标人的应急小组人员构成、应急设备设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价， 满足需求、完整合理、针对性强的得3分， 不够完善的每项得2分， 极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
|  | 近三年类似业绩（5分） | 近三年类似业绩（2019年2月至今，以合同签订时间为准）每提供一项得1分，最高不超过5分。（须提供供货合同或中标通知书） |
|  | 投标函质量（3分） | 响应文件制作规范，按要求编制目录及页码、总体编排有序、图表清晰、证件复印清晰、正文内容、资料完备、查阅方便清晰。 优：有页码，内容清晰，方便查阅，得2-3分； 差：有页码，但无目录，不方便查阅，得1分。 无页码不得分。 |

备注：1、评委应在认真理解本招标文件和项目有关情况后，做出需自己负责的按上述内容对供应商进行评审。2、评委打分保留小数点后两位，算术平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。3、供应商最终得分等于商务技术部分、报价二者得分之和。4、评标委员会按照供应商最终得分由高到底顺序确定出各供应商排名顺序。

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100（小数点保留两位，后余位数四舍五入计。） |

特别提醒：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标委员会将根据政府采购政策支持对投标报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、制造商《中小企业声明函》。 ②、制造商应提供其属地主管部门出具的证明函； ③、制造商应提供产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函； 注：制造商符合小微企业条件，并且同时提供以上三个材料（否则将不给予价格扣除），则其评审价格=投标人的投标报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标人的投标报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评审价格=投标报价。 若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。