- 新疆铁道职业技术学院电气控制实训室

- 建设项目

招标文件

项目编号：XJYHZB2022-051

采购人：新疆铁道职业技术学院

联系人：李老师

联系电话：15688338557

采购代理机构：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

联系人：宋方方

联系电话：15099177725

目	录

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  投标人须知

第一章  投标人须知

第二章 招标文件的编写第三章 投标文件的编写第四章 投标文件的递交第五章 开 标

第六章	评	标

第七章	授予合同

第八章	其他

第九章	质疑的提出及处理

第三部分	采购内容及技术参数要求

第四部分	合同条款

第五部分	附件

投标文件编制顺序

其他有关附件格式范本

第一部分 招标公告

新疆铁道职业技术学院电气控制实训室建设项目招标公告

项目概况新疆铁道职业技术学院电气控制实训室建设项目 招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（政采云）获取招标文件，并于2022年05月16日16:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XJYHZB2022-051

项目名称：新疆铁道职业技术学院电气控制实训室建设项目

预算金额：2600000元

最高限价：2600000元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆铁道职业技术学院电气控制实训室建设项目 | 1 | 2600000 | 批 | 电气控制实训室建设项目（具体详见招标文件） | / |

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠；

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本；

2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争；

三、获取采购文件:

时间：2022年04月19日至2022年04月26日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）获取文件。

地点：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件。

方式：符合要求的投标人登陆政采云平台在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请）审核通过后可下载招标文件；如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

标书售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年05月16日16:00（北京时间）

2.投标地点：：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 注：投标人应将投标文件上传至政采云平台对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

3.开标时间：2022年05月16日16:00（北京时间）

4.开标地点：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、获取招标文件时请上传以下资料清晰原件扫描件，否则不予认可。报名时的资料查验不代表最终资格资质的通过或合格。
  （1）有效的营业执照；
  （2）法定代表人身份证明或授权委托书及委托人身份证明（附法人身份证及被授权人身份证）；

（3）投标人如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚。
  2、注：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（2）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

（3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（4）供应商在开标时须自行准备硬件设备及CA数字证书，硬件设备须提前配置好相关浏览器（建议使用360或谷歌浏览器），并自行调试该设备可联网，以便开标时解密。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法按规定时间正常解密，一切后果由供应商自行承担。
  （5）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
  （6）本项目各标项（段）不接受未报名的投标人投标。

3、请投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　新疆铁道职业技术学院

地址：　乌鲁木齐市新市区北京中路233号

联系方式： 李老师  15688338557

2.采购代理机构信息

名 称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

地　址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

3.项目联系方式

项目联系人： 宋方方

电　话：　15099177725

财政监督电话：0991-2359482

- 第二部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 1.1 款 | 项目名称 | 新疆铁道职业技术学院电气控制实训室建设项目 |
| 第一章 1.2 款 | 采购方式 | 公开招标，投标人只有一次报价。 |
| 第一章 1.3 款 | 采购内容 | 电气控制实训室建设项目（详见采购内容及技术服务要求） |
| 第一章 1.4 款 | 资金来源 | 财政资金 |
| 第一章 1.5 款 | 项目地点 | 采购人约定地点 |
| 第一章 1.6 款 | 服务期 | 自合同签订之日起30天内完成 质保期：3年 |
| 第一章 2.1 款 | 采购人 | 采购人：新疆铁道职业技术学院 地址：乌鲁木齐市新市区北京中路233号 联系人：李老师 联系电话：15688338557 |
| 第一章 2.2 款 | 代理机构 | 名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室 联系人：宋方方 联系电话：15099177725 |
| 第一章 2.9 款 | 偏离 | 不接受实质性负偏离 |
| 第一章 3.1 款 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（发展政策的，依据规定给予评审优惠； 3.本项目的特定资格要求： 1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本； 2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争； |
| 第一章 5.1 款 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 第一章 6.1 款 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 第三章 15.7 款 | 业绩 | 近三年（2019年4 月 1 日至今）已完成类似项目业绩，业绩须包含本次招标的内容； 业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材料； 合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、供货合同签字盖章页即可，需加盖公章）。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。本项内容作为评审内容，未按上述要求提交证明材料的，将影响评审得分。 |
| 第三章 16.3 款 | 最高投标限价 （采购预算） | 本项目的最高投标限价（即采购预算）为：2600000（贰佰陆拾万元整）。各投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标文件将按否决投标处理。 |
| 第三章 17.1 款 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 第三章 18.1 款 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：20000.00 元。（贰万元整） 投标保证金的形式：电汇、网银等非现金形式。 账户名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 开 户 行：交通银行乌鲁木齐青年路支行 账号：86516510350188001000712 附注：xxx 项目投标保证金（项目名称简写即可） 注：保证金以实际到账为准、各投标人因自行考虑资金在途时间，投标文件中需提供汇款凭证，无需到公司换取投标保证金收据，投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。 |
| 第三章 18.2 款 | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 第三章 18.3 款 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 供应商在投标文件中提供虚假材料的； 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 招标文件规定的其他情形。 |

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三章 19.1 款 |  | 投标文件密封和标记 | ☑采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制，并将加密的电子投标文件（格式为.PDF），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4.投标人须在开标后提供纸质版投标文件3份（1正2副，密封在档案袋中），未加密的电子投标文件2份U盘（内容：投标文件正本按照招标文件规定的投标文件格式加盖完投标人公章及法定代表人章的彩色扫描件，PDF格式），做好标示，密封提交至新疆元泓工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市经开区乌昌路252号九方财富广场A座525），纸质版投标文件与电子版投标文件内容保持一致，由此产生的一切风险与后果由各潜在投标供应商承担。装订应采取A4纸分包牢固胶装装订成册，必须编写目录页码（页码应连续），投标人应在密封袋上注明项目名称、编号和投标人名称。 注：投标人在开标时须自行准备硬件设备及CA数字证书，硬件设备须提前配置好相关浏览器（建议使用360或谷歌浏览器），并自行调试该设备可联网，以便开标时解密。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法按规定时间正常解密，一切后果由投标人自行承担。 |
| 第四章 20.1 款 |  | 投标文件递交截止时间及地点 | ☑采用不见面开标： 时间：2022年05月16日16时00分。 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）远程不见面开标大厅。 |
| 第五章 22. 款 |  | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 第六章 26.1款 |  | 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠； 3.本项目的特定资格要求： 1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本； 2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争； 资格审查材料内容： 1、法定代表人授权委托书、或法定代表人身份证明； 2、有效的营业执照； 3. 投标保证金汇款凭证加盖公章； 4、投标人认为有必要提供的声明及文件资料； |
| 第六章 25.2 款 |  | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第六章 30.1 款 |  | 推荐的中标候选 人数量 | 3 人。 |
| 第六章 34.1 款 |  | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同签订价的5% 注：中标人在签订合同前提交履约保证金。 履约保证金形式：现金或转帐支票。如不缴纳履约保证金，视为放弃中标。 |
| 第八章 37.1 款 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 37.1.1 | 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |  |  |
| 37.1.2 | 付款方式：1、合同签订后支付合同总价的40%，全部完成并验收合格后支付合同总价的55%，留合同总价款的5％作为质量保证金，一年后，无质量问题，无息退还； 2、采购人采用转帐支票或电汇、承兑汇票等方式向成交人支付货款； |  |  |
| 37.1.3 | 投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间的期间的任一时间。 查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。 查询结果：附网页截图的扫描件。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝 |  |  |
| 37.1.4 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权 或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务。 |  |  |
| 37.1.5 | 如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |  |
| 37.1.6 | 招标人委托招标代理机构实施本次招标工作。招标代理服务费的计算参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）按照采购类计价本次招标代理服务费由中标单位支付。 |  |  |
| 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |  |  |  |

第一章	投标人须知

- 1.项目概况

- 1.1 项目名称：详见投标人须知前附表；

- 1.2 招标方式：详见投标人须知前附表；

- 1.3 采购内容：详见投标人须知前附表；

- 1.4 资金来源：详见投标人须知前附表；

- 1.5 项目地点：详见投标人须知前附表；

- 1.6 服务期：详见投标人须知前附表；

- 2.定义

下述术语和缩写的定义为：

- 2.1 “招标人”“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

- 2.2 “采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

- 2.3 “投标人”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 2.4 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

- 2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

- 2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

- 2.7 “节能产品”或者“环保产品”系指对财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

- 2.8 “进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119 号）。

- 2.9 偏离

- 2.9.1 本条所称偏离为响应文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

- 2.9.2  除法律、法规和规章规定外。招标文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果， 招标人概不负责。

- 2.10 特别说明

- 2.10.1 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

- 2.10.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 2.10.3 招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

- 3. 投标人资格

- 3.1 投标人资格：详见投标人须知前附表。

- 3.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

- 3.3 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）与采购人、代理机构存在利害关系。

- （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4. 投标费用

- 4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 5. 联合体形式

- 5.1 除投标人须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

- 5.2 投标人为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定：

- （1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

- （2）联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件；

- （3）除投标人须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1 款规定的投标人特定资格条件；

- （4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

- 6. 现场勘察

- 6.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

- 6.2 勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

- 6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 7. 采购进口产品

- 7.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

- 8. 政府采购政策的支持

- 8.1 落实的政策如下：

- （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）；

- （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68 号）；

- （3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。

产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予 6%的扣除。

- 8.2 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 8.3 投标人在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第 8.1-8.2 款规定的，应当提供相关的证明材料。

第二章 招标文件的编写

- 9. 招标文件的构成

- 9.1 招标文件由下述部分组成：

- 第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购内容及技术参数要求

第四部分 合同条款

第五部分 附 件

- 9.2 招标文件以中文书写。

- 9.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

- 9.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后 1 日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

- 10. 招标文件的澄清

- 10.1 投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期 15 日前按招标文件中载明的地址以书面形式将纸质版文件加盖公章送至代理机构处。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

- 11. 招标文件的修改或补充

- 11.1 在投标截止期 15 日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

- 11.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

11.3 招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

- 11.4 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作投标文件，否则由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

第三章 投标文件的编写

- 12. 要求

- 12.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容， 按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

- 13. 投标文件语言和度量单位

- 13.1 投标文件及投标人和招标人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。投标人可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

- 13.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 14. 投标文件的组成

- 14.1 投标文件包括（但不仅限于）下列内容：

- （1）投标函；

- （2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

- （3）开标一览表；

- （4）投标保证金提交证明；

- （5）投标人资格证明文件；

- （6）投标人基本情况表；

- （7）投标人关联企业情况

- （8）中小微企业证明文件（如有）；

- （9）信用查询记录；

- （10）近三年内已完成的类似项目业绩；

- （11）项目整体实施方案；

- （12）商务条款偏离表；

- （13）售后服务方案；

- （14）其他有利于投标人的资料（如有）

- （15）投标单位反商业贿赂承诺书；

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

- 14.2 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

- 14.3 投标人可按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式逐项填写投标文件，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

- 14.4 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

- 14.5 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

- 14.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

14.7  电子投标文件的编制

14.7.1电子投标文件使用政采云上提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.7.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

14.7.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

- 15. 投标人符合招标文件规定的证明文件

- 15.1 投标人提供的资格证明材料，须满足投标人须知前附表的要求。

- 15.2 投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

- 1  15.3 投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

- 15.4 投标人须提交证明拟供货物（或服务）符合招标文件规定的技术响应文件， 作为投标文件的一部分。

- 15.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

- 15.6 对照招标人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务） 是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

- 15.7 投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件的要求详见投标人须知前附表。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由投标人自行承担。

- 16.投标报价

- 16.1 投标人应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。投标人漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

- 16.2 其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。招标人不接受有任何选择性报价。

16.3 为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均最高投标限价，招标人有权重新组织招标。

- 16.4 投标报价货币单位：人民币。

- 17. 投标有效期

- 17.1 投标有效期详见投标人须知前附表，如不满足其投标将被否决。

- 17.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

- 18. 投标保证金

- 18.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

- 18.2 投标保证金的退还详见投标人须知前附表。

- 18.3 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表。

第四章 投标文件的递交

- 19. 投标文件的密封和标记

- 19.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

- 投标截止时间以政采云上显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

- 20. 投标文件递交截止时间

- 20.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

- 20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 20.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

- 21. 投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

第五章	开 标

- 22. 开标

A．采用见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

22.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、CA证书及应当提交的其他资料参加开标并签到。

22.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用纸质版投标文件进行开评标。

22.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

22.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

- 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

第六章	评 标

- 23. 评标委员会

- 23.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》相关的法律、法规及规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

- 23.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 23.3 评标委员会由五人以上单数组成， 其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- 23.4 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

- 23.5 评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

- 23.6 评标专家应符合下列条件：

- 23.6.1 具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

- 23.6.2 具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满 8 年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

- 23.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

- 23.6.4 承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

- 23.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

- 23.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

- （1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- （2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- （3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 23.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求； （2）要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

- （3）对投标文件进行比较和评价；

- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 23.8 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- （1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- （2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第 27.1 款规定的情形除外；

- （3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- （4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 24.评审过程的保密性

- 24.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

- 24.2 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评标委员会成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格。

- 24.3 投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规,以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

- 25. 评审依据及评标办法

- 25.1 评审的依据为招标文件及各投标人的投标文件。

- 25.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 25.3 评审程序：

成立评标委员会→资格审查→初步评审（符合性审查）→错误性修正→详细评审（商务、技术部分评审，报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告

通过资格审查的投标文件，方可进入下一环节的评审。

- 26.资格审查

- 26.1 公开招标采购项目开标结束后，评标委员会应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 27. 初步评审

- 27.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

- 27.2 采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

- 27.3 在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

- 27.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

- （3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （6）不同投标人的投标文件相互混装；

- （7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 27.5 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 27.6 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

- 27.7 投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

- 27.8 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

初步评审的标准详见附表 1。

- 28.投标文件计算错误的修正

- 28.1 投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

- a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 28.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

- 28.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

- 29. 详细评审

- 29.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

- 29.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 29.3 评审和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 29.4 评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、货物或者服务水平、履约能力、售后服务等。

- （1）商务技术部分 70分 ；

- （2）投标报价部分 30 分。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

- 29.5 报价

- 29.5.1 本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

商务标报价得分计算说明：

本次评标采用综合评分法；价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权重为 30%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一个符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品/服务制造商的从业人员、营业收入、资产总额、应纳税所得额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。注:小型、微型企业提供中型（或大型）企业制造的货物的，视同为中型（或大型）企业，不享受本项优惠。

- 29.5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 29.6 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+ 投标报价部分得分

详细评审的标准详见附表 2。

附表 1：初步评审-符合性审查表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡招标文件中要求签章或签字处，投标文件是否按要求加盖单位电子公章、法定代表人或被授权委托人电子签名或盖章的。 |  |  |
| 2 | 投标文件是否组成齐全完整，内容是否均按规定填写；投标文件的关键内容是否有字迹模糊、无法辨认的情况。 |  |  |
| 3 | 投标文件是否实质上响应招标文件的要求。 |  |  |
| 4 | 投标人的投标报价未超出最高投标限价，一份投标文件只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。 |  |  |
| 5 | 投标人的服务期未超出招标文件规定的期限。 |  |  |
| 6 | 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件的。 |  |  |
| 7 | 未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的。 |  |  |
| 8 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

说明：

- 投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

- 投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

附表2：（1）商务、技术部分评审（70分）

| 序号 | 评审内容 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信及企业实力 | 5分 | 投标人具有ISO9001 质量管理体系认证证书 、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书（需提供清晰可辨的复印件并加盖公章）每提供一项得0.5分，满分1.5分，不提供不得分； 根据企业实力（包括人员、资质、财务等状况）及信誉情况评审，满分得3.5分； |
| 2 | 类似项目业绩 | 9分 | 根据供应商近三年（2019年4月1日至今）与本次采购相关的实施成功案例（以中标通知书或合同为依据），已完成的类似项目业绩三项得5分，每增加一项有效业绩加2分，满分为9分； |
| 3 | 产品性能技术指标 | 10分 | 产品质量、性能满足招标项目采购需求，产品性价比高，产品材料新颖、技术指标描述详细（需提供清晰可辨的相关说明文件及产品检验报告或产品合格证复印件），满分10分； |
| 4 | 项目技术方案 | 10分 | 技术方案完善，方案内容细致、编制合理、可执行性高, 充分结合了采购人的具体要求和实际情况，可实施性强，具有高度的可靠性和连续性，最大限度地减少维护工作量,满分10分； |
| 5 | 针对本项目方案的科学性、合理性 | 10分 | 拟投入项目的设备及货物兼具稳定性、先进性、易用性、可管理性、可实施性的基础上兼具合理的性能价格比,满分10分； |
| 6 | 应急保障方案 | 6分 | 方案完整、详细,体现对需求的深入理解，具有成熟性，具有较强的可操作性，得6分； 方案基本完整，对需求把握基本到位，基本可操作得4分； 方案不完整，没有很好的细化，可操作性较差得2分； |
| 7 | 保证项目实施的人力资源安排 | 10分 | 拟派负责人基本情况及相关专业人员配备情况，是否能够达到本项目服务要求（现场项目负责人、技术人员、安装人员，需提供相关证书如学历证书、上岗证书、作业证书等），满分10分； |
| 8 | 售后服务方案 | 10分 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于： 1、售后服务承诺，基础质保期为3年，得基础分1分，每增加1年得0.5分，此项满分2分；（质保期内所有非人为损坏零配件均包含在质保范围内） 2、培训计划：提供详细周全的培训计划，有方案有安排有操作手册；满分2分 3、优惠承诺：优惠承诺合理，可行性强；满分2分 4、本地化服务及响应时间（在疆内设有售后服务点，出现突发紧急事件能在最短时间内响应，需要证明材料如办公租赁合同或公司分支机构文书等，满分2分，未提供不得分） 5、备品备件供应方案等内容，满分2分 2-5项评标委员会依据所有投标文件相关内容横向对比，酌优评比。 |
| 合计 |  | 70分 |  |

（2）经济部分（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 本项目的价格权重为30%。 注：1.在经济标评审阶段，经评审小组认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计； 2. 符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，其价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一家符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品/服务制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。 3.为了限制恶性低价竞争，如果投标人的报价明显低于其他有合格投标人报价且评标委员会要求现场合理的时间内提供报价证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，作为无效标处理； | 30分 |

- 30.定标原则

- 30.1 评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

- 30.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第七章	授予合同

- 31.合同授予标准

- 31.1 合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。

- 31.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

- 31.3 如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

- 32. 接受和拒绝任何投标的权力

- 32.1 为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

- 33. 中标通知书

- 33.1 中标结果经公示后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

- 33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 34. 履约担保

- 34.1 履约保证金：详见投标人须知前附表。

- 34.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

- 34.3 如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

- 35. 签订合同

- 35.1 中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

- 35.2 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 35.3 如果中标人不能按本须知第 35.1 款的规定执行，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

- 35.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件

的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第八章	其 他

- 36. 重新招标和不再招标

- 36.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

- （3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

- （4）法律法规规定的其他情形。

- 36.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 37.需要补充的其他内容

- 37.1 需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

第九章	质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

- 38.质疑的提出

- 38.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，

为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的， 为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 38.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

- 38.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 38.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 38.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

- 38.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

38.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

- 39. 受理和处理

- 39.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。

- 39.2 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函， 应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 39.3 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

- 39.4 对于不符合上述 38 项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。

- 39.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

- 39.6 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

- 39.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

- （1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的， 澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

- （2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时， 可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 40.质疑无效的处理

- 40.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

- 40.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

- 40.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

- 40.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

- 40.5 质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。

- 41. 其他

- 41.1 质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

- 41.2 对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

- 采购内容及技术参数要求

- 新疆铁道职业技术学院电气控制实训室建设项目采购需求

电气控制实训室需配置20台现代电气控制系统安装与调试实训考核装置，考核装置要结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照学校的教学和实训要求研制和开发。实训考核设备要满足高等职业学校机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用和电子电器应用与维修等专业电气控制专业课程的实训，主要包括机械运动模块，继电模块，仪表显示模块，按钮单元，组态模块，特种电机单元，通信单元等设备。

现代电气控制系统安装与调试实训考核装置是由实训柜体、门板电气控制元件（组件）、仪表、实训考核单元挂板、网络组态挂板、PLC 控制型机床挂板、电机单元、运动单元、温度控制组件、网孔挂板等组成。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代电气控制系统安装与调试实训考核装置 | 由实训柜体、门板电气控制元件、仪表、实训考核单元挂板、网络组态挂板、PLC 控制型机床挂板、电机单元、运动单元、温度控制组件、网孔挂板等组成。 1、工作电源：三相五线制 AC 380 V±10% 50Hz； 2、设备外形尺寸≥长×宽×高850mm×800mm×1800mm； 3、台架材料：柜式钢结构； 4、整机消耗视在功率：≤ 1 KVA； 5、安全保护措施：具有接地保护、短路保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。 | 20 |
| 2 | 新增扩展模块 | 故障检测单元 | 20 |
| 3 | 设计软件 | （三维）工业设计软件 | 2 |
|  |  | 电气设计软件 | 2 |
| 4 | 台式电脑 | 启天M433， I7-10700 运行内存16G,机械1T，固态128G,730独显4G DVDRW,显示器尺寸：23.5 | 20 |
| 5 | 方案一 | 西门子S7-300 +S7-200smart系统部件 | 2 |
|  | 方案二 | 三菱Q系列与FX系列系统部件 | 2 |

- 详细参数：

- 现代电气控制系统安装与调试实训考核装置

★所投设备功能满足（不低于）全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项竞赛平台要求（投标时提供证明文件）。

现代电气控制系统安装与调试实训考核装置是结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业院校的教学和实训要求研制和开发的产品。该实训考核设备是按高等职业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用和电子电器应用与维修等专业中主要由机械运动模块，继电模块，仪表显示模块，按钮单元，组态模块，特种电机单元，通信单元等。

- 实训考核设备的功能

- 电力综合显示仪表的设置和使用；

- 三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接；

- 接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 万能转换开关控制三相异步电动机的正反转；

- 三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接；

- 三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接；

- 三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接；

- 多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接

- 电动机的往返行程控制电路的连接；

- 普通车床控制电路的连接；

- 电动葫芦控制电路的连接；

- 三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接；

- 两地控制电路的连接；

- 按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接；

- 时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接；

- 离心开关配合的反接制动控制电路的连接；

- 变频器面板功能参数设置和操作实训；

- 变频器对电机点动控制、启停控制；

- 电机转速多段控制；

- 工频、变频切换控制；

- 基于模拟量控制的电机开环调速；

- 基于面板操作的电机开环调速；

- 变频器的保护和报警功能实训；

- 基于PLC的变频器开环调速；

- PLC控制电机顺序启动；

- PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路；

- 微型PLC的使用；

- 中型PLC的组态与基础使用；

- 多台PLC网络组态、主从站控制实训；

- 触摸屏的参数设置；

- 触摸屏的编程；

- 触摸屏、PLC、变频器的综合实训；

- 步进电机的控制；

- 步进驱动器的参数设置；

- 步进电机的PLC开环控制；

- 增量型编码器的使用；

- 基于增量型编码器的步进电机控制

- 交流伺服电机的控制；

- 交流伺服驱动器的参数设置；

- 交流伺服电机的PLC半闭环控制；

- 基于增量型编码器的伺服电机控制

- 热电阻或热电偶的使用；

- 温度控制器的参数设置；

- 基于热电阻（热电偶）的温度控制；

- 基于热电阻（热电偶）的PLC温度控制；

- 模拟量模块的使用；

- 基于模拟量的PLC控制；

- 传感器的使用；

- 基于传感器的PLC位置控制；

- PLC控制机床电路实训；

- 电气系统的排故实训；

- 实训考核设备的结构与配置

（1）现代电气控制系统安装与调试实训考核装置的结构

现代电气控制系统安装与调试实训考核装置。是由实训柜体、门板电气控制元件（组件）、仪表等，实训考核单元挂板、网络组态挂板、PLC控制型机床挂板、电机单元、运动单元、温度控制组件、网孔挂板等组成。其外观如图所示。

现代电气控制系统安装与调试实训考核装置是通过相应的挂板组件组成多种简单或复杂的电气控制系统完成教学和实训。

（2）现代电气控制系统安装与调试实训考核装置主要组成

主令电气及仪表单元

主令电气及仪表单元是158GA1中的控制信号和显示（指示）单元，在整个电气控制系统中，起着向系统中的其他单元提供控制信号的作用。

主要组成：

包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。

PLC网络组态单元

PLC网络组态单元是158GA1中电气系统程序控制的主要（上位机）控制单元，在整个系统中，起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。

主要组成：

包括4~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、伺服驱动器、步进驱动器等器件，可安装中型PLC、微型PLC、模拟量模块、扩展模块等模块。

PLC控制单元

PLC控制单元挂板是158GA1中电气系统程序控制（下位机）的辅助控制单元，在整个系统中，起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。

主要组成：

包括4~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表等。可安装微型PLC、模拟量模块、扩展模块等模块。

继电控制单元

继电控制单元挂板是158GA1中实现基本的电机拖动控制的一个单元，在整个电气自动控制系统中，起着对PLC控制信号放大和执行的作用。同时可实现独立的继电拖动功能

主要组成：

包括接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。

同时还安装由伺服、步进电机驱动的（可相互转换）小车运动装置，并且安装有传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器等。

PLC控制型机床电路智能考核单元

该单元通过智能答题器对典型机床电路故障现象的分析和判断，测量和检查故障点，也可以使用PLC编程控制，对典型机床电路进行PLC改造。

主要组成：

包括X62W铣床电路、T68镗床电路等。

- 现代电气控制系统安装与调试实训考核装置主要配置表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训柜 | ≥850mm×800mm×1800mm | 1台 |  | 钢结构,带自锁脚轮,作为电气控制系统的机械和电气设备的安装载体，设备可自由、灵活的布置、安装。 |
| 2 | 主令电气及仪表单元 | 158GA1-BM1 158GA1-BM2 | 各1套 |  | 包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。 每门一组，配置不同。如触摸屏和温控模块只在YL—158GA1-BM1 |
| 3 | 网络组态单元 | 158GA1-B0 | 1套 |  | 包括4~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、伺服驱动器、步进驱动器等器件。 |
| 4 | 控制单元 | 158GA1-B1 | 1套 |  | 包括4~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、等器件。 |
| 5 | 继电控制单元 | 158GA1-B2 | 1套 |  | 包括接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。 同时还安装由伺服、步进电机驱动的（可相互转换）、传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器组成的小车运动装置。 |
| 6 | PLC控制型机床电路智能考核单元挂板 | WK107 WK108 | 1套 |  | 包括X62W铣床电路、T68镗床电路。可PLC改造控制。 |
| 7 | 实训工具 |  | 1套 |  |  |
| 8 | PLC学习平台（整个实训室配1套，使用期限：2年） |  | 1套 |  | PLC学习平台要求能针对PLC运用中各个相关专业的难点、易错点进行分析、讲解，为学员提供优质的技术服务。至少包含以下企业工种：工业机器人系统操作员、物联网工程技术员、物联网安装调试员、城市轨道交通列车检修员、PLC编程、变频器应用、维修电工、汽车维修工、电梯维修工、数控机床装调维修工、制冷空调系统安装维修工等；须涉及多类知识点的讲解，设备的操作及维修流程、操作规范介绍和大赛赛题的设计思路讲解以及实验视频等教学资源的共享。 PLC学习应用平台应能支持网页版登陆和手机公众号登录；具有随时上传或下载相应教学资源的功用；平台能提供的教学资源至少包括电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、教育机器人、数控机床、数控机床装调与维修、电子电工技术、含电梯安装与维修保养、虚拟仪器、物联网、综合布线、装配钳工、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、家电、制冷、户式中央空调、轨道交通、汽车运用与维修、新能源汽车、风能与太阳能、供配电技术、智能电网等相关的课程。 用户应能通过视频分类选择自己想要看的视频，平台也能推荐一些视频和教室的列表。并可以定期更新热门课程、视频、讲师等资料。 投标时须列举在线教学平台相较于传统教学模式的优势，不少于五项。 平台应至少分为六大应用模块：普通用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、直播模块、官方信息模块；普通用户至少包含个人主页、课程答疑、视频搜索模块、导航栏查找、直播课程、精品课程和热门课程、视频观看模块、官方信息、直播模块等，投标文件内提供各个模块的说明和截图；企业用户至少包含添加学员、开通课程、搜索学员功能、学生详情、做题记录等，投标文件内提供各个模块的说明和截图。 平台手机公众号的功能至少包含：轮播栏、直播课程、直播视频、精品课程、热门课程、免费课程、资讯、题库、问答、个人中心、我的会员、我的订单、企业开通、我的题库、我的解答、我的提问、消息中心、设置、客服等，投标文件内提供各个模块的说明和截图。 投标文件内须提供PC版和手机版两个版本的演示，为确保正版，还应提供软件著作权证书并提供界面截图并加盖公章。 |
| 9 | 可编程控制器 | PLC | 1套 | 西门子 | 见附表一（触摸屏型号为7062TI) |

附表一 PLC、变频器、触摸屏等配置：

西门子可编程控制系统主要部件

| 方案三、西门子S7-1500 +S7-1200系统主要部件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S7-1500安装导轨 |  | 1 | 条 |
| 2 | 西门子1500PLC | CPU 1511-1 PN | 1 | 只 |
| 3 | 存储卡 | 4M | 1 | 张 |
| 4 | 数字量输入， | DI 16x24VDC HF | 1 | 块 |
| 5 | 前连接器 |  | 3 | 条 |
| 6 | 数字量输出 | DQ 8x230VAC/2A ST | 2 | 块 |
| 7 | 负载电源 PM 70W | 120/230 V AC，24 V DC，3 A | 1 | 块 |
| 8 | 数字 I/O | 16 DI，24V DC / 16 DO，继电器 | 2 | 块 |
| 9 | 模拟量输出 | AQ2 14位 | 1 | 块 |
| 10 | 西门子1200PLC | CPU 1212C（8 DI 24V DC；6 DO 继电器；2 AI），PS 230V AC | 1 | 块 |
| 11 | 西门子1200PLC | CPU 1212C（8 DI 24V DC；6 DO 24V DC；2 AI），PS 24V DC | 1 | 块 |
| 12 | 下载线 |  | 5 | 条 |
| 13 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |
| 14 | 西门子变频器 | G120C 0.75KW | 1 | 台 |
| 15 | 西门子变频器操作面板 | BOP-2 | 1 | 块 |

- 现代电气控制系统安装与调试实训考核装置的技术参数

1、工作电源：三相五线制 AC 380 V±10%  50 Hz；

2、设备外形尺寸≥长×宽×高＝850mm×800mm×1800mm；

3、台架材料：柜式钢结构；

4、整机消耗视在功率：≤ 1 KVA；

5、安全保护措施：具有接地保护、短路保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。

- 2、故障检测单元

一、设备说明

故障检测单元是结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品，可以作为现代电气控制系统安装与调试实训考核装置的选配模块配套使用。

适合高等职业学校、中等职业学校的电气设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、等专业和非机电类专业的必修课程模块《电机及其控制》、《电机与拖动》或选修课程模块的教学与实训。

也适合技工院校机电类专业《电气设备维修》课程的实习，还适合职业培训学校的安装、维修电工中级班，安装、维修电工高级班。安装、维修电工技师班，安装、维修电工高级技师班的培训和实操。

整合职业能力评价的要求，重新升级，展示现代电气技术的发展趋势，更贴近教学，生产需要。

二、功能特点

采用真实电气线路，可设置多种真实故障现象，训练和考核学生分析问题和解决问题的能力。

三、技术参数

电源：三相五线 AC 380 V±10%  50 Hz

尺寸：≥700×650×150mm

最大功率：≤500Ｗ

安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准

漏电保护动作电流：≤30mA、 ≤0.1S

环保要求：材料选用符合国家相关环保标准

四、实训项目

1、电气照明电路故障板检测实训

2、电气动力电路故障板检测实训

3、电气电路故障板考核实训

五、配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障检测单元挂板V3.0 | 158GA1 | 块 | 1 |
| 2 | 按钮标牌框 | Φ22 | 套 | 16 |
| 3 | 接线端子 | UK2.5B | 只 | 60 |
| 4 | 导轨（仿进口铝导轨） | FL-3514A | 条 | 2 |
| 5 | 线槽5025 | 5025 | 米 | 4 |
| 6 | 线槽弯头（配盖子） |  | 套 | 2 |
| 7 | 5025线槽封边盖 |  | 只 | 2 |
| 8 | 按钮盒 |  | 只 | 3 |
| 9 | 按钮盒 |  | 只 | 3 |
| 10 | 导轨式开关电源 | DRA-60-24 | 只 | 1 |
| 11 | 断路器（空气开关3P） | 正泰DZ47-60 C型 | 只 | 2 |
| 12 | 小型断路器（空气开关2P） | 正泰DZ47-60 C5 | 只 | 1 |
| 13 | 断路器（空气开关1P） | 正泰DZ47-60 C型 | 只 | 1 |
| 14 | 断路器（空气开关1P） | DZ47-60 C型 | 只 | 1 |
| 15 | 剩余电流动作断路器（漏电开关1P） | 正泰DZ47LE-32 C型 | 只 | 2 |
| 16 | 指示灯AD58B | AD58B-22D(AD105-22D/S) | 只 | 4 |
| 17 | 指示灯AD58B | AD58B-22D | 只 | 2 |
| 18 | 指示灯AD58B | AD58B-22D(AD105-22D/S) | 只 | 2 |
| 19 | 线盒 |  | 个 | 4 |
| 20 | 螺口灯座 | YL-022 | 只 | 4 |
| 21 | 泰力二位暗装式跷板双控开关 | 86GC02-2 | 只 | 1 |
| 22 | 泰力一位白板 | 86GC35 | 块 | 1 |
| 23 | 两极双用、两极带接地插座 | BF-10 | 只 | 2 |
| 24 | 泰力一位暗装式跷板双控开关 | 86GC01-2 | 只 | 2 |
| 25 | 传感器 | HW7-D03PK | 只 | 2 |
| 26 | 热继电器 | NR2-25 | 只 | 2 |
| 27 | 热继电器 | NR2-25 | 只 | 1 |
| 28 | 热继电器 | NR2-25 | 只 | 1 |
| 29 | 时间继电器 | ST3PA-D | 只 | 2 |
| 30 | 继电器MY4NJ | MY4NJ | 只 | 2 |
| 31 | 继电器座 | PYF14A-E | 只 | 2 |
| 32 | 交流接触器 | NC1-1210Z | 只 | 5 |
| 33 | 辅助触头组 | 正泰F4-22 | 只 | 5 |
| 34 | 行程开关 | 正泰YBLX-ME/8104 | 只 | 2 |
| 35 | 按钮开关LA68B | LA68B-EA35(B2-EA35) | 只 | 4 |
| 36 | 按钮开关LA68B | LA68B-EA45(B2-EA45) | 只 | 3 |

- 3、工业三维设计软件

工业三维设计软件要求基于Windows平台，提供传统三维软件的建模等功能，同时也应突出在自动化集成领域三维设计功能，软件提供特征建模和协同建模至少两种建模方式，同时要求兼容市面上常见的三维软件格式，支持自顶向下和由底往上的设计思想，自由设计，兼容全面，软硬结合，易学易用。

平台功能要求如下：

▲1.机械设计：

（1）特征建模：基于历史特征、尺寸约束、全数据相关、尺寸驱动设计修改的参数化实体建模方法。

（2）协同建模：能够在任何需要的时候通过特征建模和协同建模的任意切换来加速模型的设计和编辑过程，特征建模可以方便的设计机械加工产生的铸件和细节。现有模型中的构建树元素可以选择性地转换为协同元素，这为构建器提供了更大的灵活性和使用系统的简单性。协同建模技术作为一个新的建模方法，用于新模型的创建、异种CAD数据的修改、数据重用等各个设计领域。而且只要学会操控下图的方向盘，就能直观地进行所见即所得地创建三维模型。

（3）曲面设计：要求具有优秀的曲面建模能力，能够设计出许多复杂的外形结构。创建高品质的曲面，并且可以通过精确地参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。

（4）钣金设计：将自由参数化建模技术与钣金设计相融合，实现钣金和零件相互转换，可以将薄壁零件转换为协同钣金：将由均匀厚度组成的特征零件或协同零件变换为由平板和弯边组成的协同钣金模型。同时附加特征：展平、卷边、折弯、封闭二折、三折，冲压除料、百叶窗、角撑板、加强筋、压花等。通过使用自由参数化建模技术，可以实现钣金展平和材料优化。

（5）焊接件设计：焊接可以将复杂的产品工艺简单化，大大降低生产成品。作为工艺过程，从属于装配文件，以装配特征方式呈现。焊接件要求设计在3D环境下，先将零部件装配完成，然后再进行焊接操作，如同实际工作中的设计工艺流程一样。在3D环境下增加的焊缝等标注，能自动带入到2D工程图环境。同时，在3D环境下增加的焊锡，它的重量也应如实反应在装配里。

（6）框架设计：空间定义框架路径（直线、曲线），多种框架截面类型可供选择，丰富的框架结构库，灵活的接口控制方法，可以将实体边直接转换为框架。

（7）装配爆炸和动画：软件要求内嵌动画编辑器，采用三维动画技术模拟机械的外形、材质、零部件和内部构造，把机械的设计原理、工作过程、性能特征、使用方式等一系列真实的事物以动态视频的形式演示出来。

（8）有限元分析：要求包含有限元分析应用，实现设计优化。

（9）完整混合2D/3D优秀建模工具，平滑过渡2D保护企业资源：全面读取二维图纸（DWG/DXF双向），将2D尺寸自动转变为3D可驱动尺寸，平滑过渡3D（唯一实现）。工业三维设计软件将二维CAD和三维建模相融合，三维模型导出二维工程图纸，二维CAD图纸智能关联三维模型，同时应支持将2D草图轮廓和尺寸信息通过自由参数化建模技术快速生成3D模型，软件还应支持电气原理图的绘制，实现二维和三维一体化设计。

（10）全面兼容现有主流CAD数据，高效快速迁移异种CAD数据：软件要求全面兼容主流CAD软件数据，无论是原生设计文件还是通用格式文件都能直接导入，还可对导入模型的几何结构进行直接编辑和变更设计。

2.运动仿真

模拟功能至少包括：建模和评估、线性静态结构分析、模态分析、结构屈曲分析、稳态和热传递、运动和优化。

运动功能至少包括：模拟机构运动，在生产或装配物理硬件之前了解设计的真正动态功能。

3.制造业——工程图

软件要求能生成用于制造材料（包括金属板、塑料、木材、织物和纺织品）的二维工程图纸，包括快速创建标准视图、派生视图（局部剖、局部放大图、截面图等），提供尺寸控制和添加注释、明细表等工具，定义并执行广泛的制造过程，包括计算机数控（CNC）加工、套料、切割、弯曲、成型。

▲为避免纠纷，软件须有自主知识产权，投标现场提供。

▲具体功能不得少于以上功能要求，投标时须提供相关的功能演示。

- 电气设计软件

电气工程设计软件的所有功能和命令要求专为电气工程而设计，至少提供面向图形和面向对象两种设计方式之间的切换。功能利于用户实现快速原理图设计、多种报表自动生成、工程项目管理等等。软件自动生成的设计资料应能直接用于生产、装配、采购和维修。

软件通过教学系统介绍电气工程制图的标准、规范以及设计与绘制方法，正确、完整、清晰传达电气工程信息等职业素养。教学过程中把电路的识读和电路的绘制密切联系在一起，课程以IEC、GB、ANSI、JIS为标准，以“项目驱动”为载体培养人才。

具体功能要求如下：

1、避免简单项目复杂设计的问题，软件操作指令要求简单、方便，没有复杂的设置，使初学者能够快速地掌握软件的各项功能，并进行项目的设计。▲投标文件内提供能够看到界面布局的软件截图。

2、软件要求制定基于数据库格式的电气标准环境，包含符号库、设备库、图纸模板、设计规则规范、设计习惯、项目模板等。▲投标文件内提供相应软件截图。

3、软件要求提供快捷操作、自动处理等功能，提高设计效率，优化设计过程，实现智能化的设计方式。应带有快捷的电位线及电线绘制工具，如：可以快速绘制电位线，快速绘制三相线、正交线。符号还可以自动连线，电线可以跟随符号延伸或者缩短，符号可以根据电线方向自动旋转，快速复制多个对象等等。▲投标文件内提供能看到电线工具的软件截图。

4、软件要求绘制原理图就可以一键式的自动生成所有所需的表单以及各种带图形的列表，例如产品列表、零件列表、接线信息、电线电缆信息、以及端子连接信息，这些列表的信息能准确无误的对原理图进行统计。软件还应能无缝集成到PDM、ERP等生产与管理系统中。▲投标文件内提供相应软件截图。

5、兼容目前所有的windows系统。

6、软件用户应能轻松地对工作环境进行个性化设置。

7、支持符号的自动连接，和”正交布线”，简化大部分的设计操作。

8、拥有完善的符号库，并且用户可以快速的创建非标符号，支持拖拽使用。

9、锁定符号名称可支持用户在更新图纸时，保持现有的符号名称不变。

10、提供多种标准和可定制符号自动命名选项。

11、实时自动核实项目数据。

12、能够快速生成项目图纸目录、BOM清单、电缆清单、端子清单。

13、能够修改部分或者全部页面模板，以满足不同用户对项目模板的自定义需求。

14、能同时打开多个项目。

15、能够直接把其他格式的文档（word、excel、pdf）嵌入到项目结构中。

16、可以快速进行页面编号，同时与页面相关的符号名称同步更新。

17、文件支持与打印

1）能够导入DWG、DXF、DXB格式的文件以及EMF增强型文件，快速与第三方应用进行数据交换

2）BMP、JPEG、和PCX等格式的图片文档，可快速插入到电气图纸的图框中。

3）项目中文档顺序可以自定义调整，快速准确按照用户所需的顺序和规格打印。

4）项目支持快速打印，通过自定义筛选器，可以定义不同打印配置。

5）通过集成数据库的“列表和标签”功能，可提供强大且完整的标签和名称自动生成功能。支持全球主流的打印机厂家。

18、提供完整的继电器触点、辅助触点、连接器和电缆管理系统，避免差错。符号的交叉索引管理能够检查所有配置并实时提供相关信息。

19、集成 “设备库”，能够生成详细的设备清单；设备库应更新支持手动、表格导入、网络库下载。

20、电线应能自动编号格式和规则，能够显示编辑电线方向，生成电线列表。

21、快速的PLC设计功能，简化PLC图纸绘制的繁琐操作

22、可以预先定义PLC自动编号方式，也可以通过EXCEL表格导入PLC信息。

23、能够处理同一个设备的符号分布在多张页面的需求。

24、提供导航功能，双击任何一个交叉索引都可以实现跳转（跨页）。

25、提供从数据库列表到图纸的导航功能，也能从图形化表单（端子排、PLC、电缆清单等）导航至原理图。

26、数据库列表编辑器集成大范围的分类和过滤功能，以列表的形式之间修改需数据。

27、对于不需要出现在图纸中的零件（备用端子、附件等）的管理功能：

1）预设零件之后，通过“选择列表”来放置在电路图上。

2）能够帮助管理采购清单里必须有但并不出现在原理图中的材料。

3）能够通过EXCEL文档导入附件信息，例如PDM系统中准备的信息。

4）管理备用端子、隔离片等其他附件。

28、提供功能/位置改进项目结构，并支持预定义和分配功能、位置。

29、可配置的工作区，可创建特殊的SQL查询并生成表单。

30、可以自定义项目、页面的属性，并快速映射到图框中，快速修改图框中的信息。

31、含有丰富的页面模板，可自主创建页面模板。

32、集成报表生成器，允许用户创建属于自己风格的项目报表。

33、绘制二维机柜图：

1）可以自动链接原理图中的组件信息到机柜图。原理图中的组件会自动显示在机柜图选择列表中。当组件被调用后，该组件会从选择列表消失，原理图和机柜图信息会自动同步。

2）根源根据设备库（设备长宽高或自定义的符号）中的信息，按正确比例插入机柜图符号。

3）根据个性化需求，设计可以从机柜图开始。

4）具有各种测量、尺寸标注和其他专业CAD的功能，可以辅助绘制专业的机柜图纸。

5）根据需要插入标准导轨和线槽，促进机柜进行整齐、合理的布局。

34、设施功能：

1）带有专为建筑电气而设计的一系列符号库，使得设计更加方便。

2）方便自定义符号及在任何位置插入文本功能，确保设计中的想法得以实现。

- 4、台式电脑

要求：联想M433   I7-10700   运行内存16G  机械1T+固态128   730  独显4G   DVDRW    显示器尺寸：23.5

含实训楼5层LED大屏改造工程1套

- 5、方案一和方案三

| 方案一、西门子S7-300 +S7-200smart系统（要求与设备配套使用） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 西门子电源 | PS307 | 1 | 块 |  |
| 2 | 西门子可编程控制器 | CPU314C-2PN/DP | 1 | 块 | 16DI/16DO |
| 3 | CPU模块 | S7-200 SMART SR40 | 1 | 块 | 西门子继电器输出220VAC供电 24输入16输出 |
| 4 | CPU模块 | S7-200 SMART ST30 | 1 | 只 | 西门子晶体管输出24VDC供电 18输入12输出 |
| 5 | 西门子模拟量输入输出模块 | S7-200Smart AM06 | 1 | 套 | 4输入/2输出 整体式I/O点数为小型 |
| 6 | 西门子安装导轨 | S7-300导轨160mm | 1 | 条 |  |
| 7 | 西门子前连接器（螺钉型） | 40针 | 1 | 套 |  |
| 8 | 内存卡 | MMC128K | 1 | 张 |  |
| 9 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 10 | 下载线 |  | 5 | 条 |  |
| 11 | 西门子变频器 | G120C 0.75KW | 1 | 台 |  |
| 12 | 西门子变频器操作面板 | BOP-2 | 1 | 块 |  |
| 方案二、三菱Q系列与FX系列系统（要求与设备配套使用） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三菱模块 | Q00UCPU | 1 | 块 |  |
| 2 | 三菱电源单元基板 | Q35B | 1 | 条 | 5位基板 |
| 3 | 三菱模块 | Q61P | 1 | 块 | 输入100-200AC、输出DC5V、6A |
| 4 | 三菱模块 | QX40 | 1 | 块 | DC16输入 |
| 5 | 三菱输出模块 | QY10 | 1 | 块 | AC16输出 |
| 6 | 三菱cclink通信模块 | QJ61BT11N | 1 | 块 |  |
| 7 | 三菱通讯线 |  | 1 | 条 |  |
| 8 | 三菱可编程控制器 | FX3U-32MT | 1 | 个 |  |
| 9 | 三菱主机 | FX3U-32MR | 1 | 个 |  |
| 10 | 三菱模块 | FX3U-3A-ADP | 1 | 个 |  |
| 11 | 三菱cclink通信模块 | FX2N-32CCL | 2 | 个 |  |
| 12 | FX系列下载线 | RS-232 | 1 | 条 |  |
| 13 | 485通讯模块 | FX3U-485-BD | 2 | 个 |  |
| 14 | 三菱变频器 | FR-E840-0.75K-CH | 1 | 台 |  |

注：为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，投标时应当提供有关技术证明资料。

第四部分	合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

项目名称：

合同号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标人）  ：

甲乙双方根据   年  月  日           所签发的《中标通知书》（编号：   ），以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本购销合同（中标通知书、招标文件、投标文件以及甲、乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部份）：

一、采购内容

| 序号 | 服务名称 | 采购数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为（大写）                （¥）人民币，该价格为交货含税价。

二、付款方式：

1、合同签订后支付合同总价的40%，全部完成并验收合格后支付合同总价的55%，留合同总价款的5％作为质量保证金，一年后，无质量问题，无息退还；

2、采购人采用转帐支票或电汇、承兑汇票等方式向成交人支付货款；

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

四、 违约责任

1、在本合同约定的供货周期完成前，乙方单位单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应支付本合同总金额 10 %给甲方作为违约金。

2、因乙方提供的产品质量原因造成的甲方直接及间接损失由乙方承担责任。

3、因履行合同造成的甲方及第三人人身损害及财产损失由乙方承担责任。

4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付本合同总额的10%违约金。

5、甲方不按照本合同规定准时支付货款时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付1‰违约金。违约金额不超过合同总额的5%为限度。

五、项目完成期限：自合同签订之日起30天内完成

六、双方义务：

1.甲方义务：

（1）甲方应按合同规定，按时支付合同项目所需的费用。

（2）未经乙方同意，甲方不得将由乙方提供的技术资料和其他资料泄露给与本项目无关的单位或个人。

2.乙方义务

（1）乙方应根据合同按时、按质、按量向甲方提交供货清单的全套设备（包括软件和硬件）及设备说明书。

（2）不得将由甲方提供的，构成秘密的技术资料和其他资料，泄露给与本项目无关的单位或个人。

（3）乙方免费为甲方相关人员提供现场技术培训。

七、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或法院起诉。

八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商同意后，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各一份，均具同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

第五部分 附	件

（投标文件制作参考格式）

正本(或副本)

新疆铁道职业技术学院电气控制实训室建设项目

投 标 文 件

项目编号：

采购单位：

投标单位：                            (名称及电子签章)

法定代表人：                           (电子签名)

联系人及联系电话：

年  月  日

一、投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

  - 投标函；

  - 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

  - 开标一览表；

  - 投标保证金提交证明；

  - 投标人资格证明文件；

  - 投标人基本情况表；

  - 中小微企业证明文件（如有）；

  - 信用查询记录；

  - 近五年内已完成的类似项目业绩；

  - )项目整体实施方案；

  - 商务条款偏离表；

  - 售后服务方案；

  - 其他有利于投标人的资料（如有）

  - 投标单位反商业贿赂承诺书；

注：1.投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

二、其他有关附件格式范本

（一）投标函

致：（招标人名称）

根据贵方为 （项目名称）的招标文件（项目编号） ，签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

1、开标一览表

2、按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

3、投标保证金，形式（电汇、网银），金额为        。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交的服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）	。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起 	个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

年 	月 	日

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明	同志在我单位任 	（职务），是我单位的法定代表人（或分支机构负责人）。

附法定代表人（或分支机构负责人）基本情况：

姓名 	   	      性别 	年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码： 	邮编：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年      月      日

附：法定代表人（或分支机构负责人）《居民身份证》扫描件正反面

（身份证背面）

（身份证正面）

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（或分支机构负责人）（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 (项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证扫描件

（身份证正面）

（身份证背面）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

（三）开标一览表

项目名称：	       项目编号：

| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 （元） | 小写： ； 大写： 。 |
| 服务期： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

- 2.投标报价为完成本次采购项目的一切相关费用。

- 3.任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

（四）投标保证金

（投标人须将银行打款凭证扫描件附在此处，并加盖电子公章）

- 投标人资格证明文件

- 1、关于资格的声明函

致：（招标人名称）

关于贵方   年 月 日第（项目编号）招标公告关于“	”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称） 项目中的全部货物及相关服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

地    址：

传     真：

邮     编：

电     话：

日    期：       年     月     日

（六）、投标人基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企业职工及组织机构 | 企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。 |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |

注：在本表后应附：

① 投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的扫描件、相关资质证书、许可证书（如有）及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的扫描件。

② 附其他相关证明材料扫描件（如：审计报告、办公用房产权或者使用权证明等）（如有需要）。以上扫描件必须完整、清晰可辨、有效。

以上资料均需加盖电子公章

（7）、中小微企业证明文件等（如有）

1、中小企业声明函、监狱企业声明函（如有）

致： 	（采购人名称）	：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。

- 本公司参加 	单位的 	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 	（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

企业基本情况表

| 应纳税所得额（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

说明：

- 须提供《中小企业声明函》，格式自制或是根据相关要求提供证明材料（如近期的审计报告，须反映出从业人员、营业收入、应纳税所得额、资产总额等情况）。

- 小型、微型企业提供其他小型、微型企业生产的产品时，则须同时提供该小微企业的声明函及相关证明材料，并对拟享受价格优惠的投标产品的报价做分类汇总，以便于评审。

- 未按上述要求填写并提供证明材料的，将不按小型、微型企业享受价格优惠。如提供的证明材料有虚假的，将按无效标处理。

2、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

4 、监狱企业证明材料（如有）

- 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

2.证明材料须加盖投标人电子公章。

（8）、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为自公告发布之日起至投标文件截止时间的期间（该时间段内任一时间）。

附网页查询后的截图证明。

（9）、近五年内已完成的类似项目业绩

投标人名称（电子签章）： 	项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 主要内容 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按招标人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

- 本表后须附清晰可辨的、真实的合同协议书中标通知书等相关的证明材料。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见投标人须知前附表。

- 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（十）项目整体实施方案

（根据需要编写，格式自制）

1.对招标项目的需求分析和总体思路；

2.工作量及计划安排；

3.质量保证措施、进度保证措施等；

4. 针对本项目的特点，提供完善和可操作性的项目售后技术服务工作保障，承诺后续服务的安排及服务保证措施；

5.拟投入的人员及主要人员的简历，可附表说明；

6.其他建议。

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

附表 1	拟投入本项目主要人员汇总表

投标人名称（电子签章）：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或采购人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在内。

附表 2	拟投入本项目的主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出 生 日 期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目名称及主要内容等 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

附 1、注册类证书（如有）、职称证书（如有）、身份证等相关证件的扫描件。2、社保缴纳情况。

3、类似业绩等证明材料。

（十二）商务条款偏离表

投标人名称（电子签章）：                                                                项目编号：UU

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

（十三）售后服务承诺书

结合本项目的情况，格式自制。

（十四）其他有利于投标人的资料（如有）

（十五）投标单位反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

承诺书（2）

投标单位承诺书

我公司承诺在参加本次（项目名称） 投标前三年内，无以下行为：重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

附件资料一：

招标代理服务收费标准

招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299 号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534 号）文件”及计价格[2002]1980 号的规定。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购项目招标代理业务中标金额为 200 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100×1.5％=1.5 万元

（200-100）万元×0.8％=0.8 万元合计收费=1.5+0.8=2.3 万元。