
新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）机房安全整改项目

招标文件
[image: image1.jpg]&)

1E [oli £ 1
HUA YU ZI XUN
(BSH)




采   购   人：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）
招标代理机构: 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
项 目 编 号：ZFCGHY-20220027
2022年4月编制
目录

4

第一章  招标公告

7

第二章 投标须知

7

投标须知前附表

13

投标须知正文

13

一、总则

15

二、招标文件

16

三、投标文件

18

四、投标文件的递交

19

五、开标和评标

21

六、中标结果信息公布与授予合同

22

七、其他规定

23

第三章 评标方法及标准

23

一、总则

23

二、评标程序

29

第四章  采购合同格式

29

合同一般条款

29

1. 定义

29

2．技术规范

29

3. 知识产权

29

4. 包装要求

30

5. 装运标志

30

6. 交货方式

31

7. 装运通知

31

8. 保险

31

9 付款条件

31

10 .技术资料

31

11. 质量保证

32

12. 检验和验收

32

13. 索赔

33

14. 迟延交货

33

15. 违约赔偿

33

16. 不可抗力

33

17. 税费

33

18. 仲裁

34

19. 违约解除合同

34

20. 破产终止合同

34

21. 转让和分包

35

22. 合同修改

35

23. 通知

35

24. 计量单位

35

25. 适用法律

35

26. 合同生效和其它

36

合同专用条款

37

政府采购合同格式

40

第五章 采购需求

41

第六章 投标文件格式

49

一、资格性自查表

49

二、投标函

49

三、报价一览表及投标报价明细表

49

四、投标人基本情况

49

五、投标人的资格审查材料

49

六、货物说明

49

七、实施方案

49

八、商务响应与偏离表

49

九、投标人认为需要提供的其它资料



第一章  招标公告

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）机房安全整改项目公开招标公告
一、项目名称：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）机房安全整改项目
二、项目编号：ZFCGHY-20220027

三、采购人：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）
四、招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
五、采购预算金额：（人民币）295.00万元
六、采购方式：公开招标
七、项目概况：
为医院建设技术先进、安全高效、可靠可控的信息安全系统，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性，确保信息系统安全稳定运行，确保业务数据安全，包含相关设备采购、运输、安装调试、售后培训等内容，详见采购文件。
八、政府采购政策：
符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。
九、合格的供应商：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目要求投标人具备独立法人资格，具备有效的“三证合一”的营业执照；

（3）提供经第三方审计的财务审计报告（投标人为注册未满一年的，提供成立至今的月或季度财务状况报告），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；
（4）供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；
（5）提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件，授权委托人须为投标人缴纳社保人员；
（6）本次招标不接受联合体投标。

十、招标文件的获取：

（1）购买招标文件时须提供：携带本公告第九项、资质要求（2条-6条）规定的资格证明文件（均为原件）。以上证件需提供原件备查及复印件二份加盖公章。采购文件售后不退。
（2）购买时间：2022年4月8日至2022年4月15日（节假日除外），上午10:30至14:00，下午15:30至19:00（北京时间）。
（3）购买地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。
十一、投标截止时间（开标时间）： 2022年5月7日16:00（北京时间）。
十二、开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室
十三、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
十四、联系方式

采购人：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）
地  址：乌鲁木齐市新市区喀什西路159号
联系人：刘老师
联系方式：0991-5269101

招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地  址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼
联系人：王鹤宇、王文周、马红萍
联系方式：18997972745、0991-4630336
第二章 投标须知

投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）机房安全整改项目

	第二章第1.2款
	采购内容
	为医院建设技术先进、安全高效、可靠可控的信息安全系统，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性，确保信息系统安全稳定运行，确保业务数据安全，包含相关设备采购、运输、安装调试、售后培训等内容详见 第五章 采购需求

	第二章第1.3款
	采购方式
	公开招标，推荐中标候选人方法详见第三章

	第二章第1.4款
	交货地点
	采购单位指定地点

	第二章第1.5款
	交货期限
	合同签订后45天内，完成安装调试并具备初验验收条件

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

地  址：乌鲁木齐市新市区喀什西路159号

联系人：刘老师

联系方式：0991-5269101

	第二章第2.2款
	招标代理机构
	招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地  址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼

联系人：王鹤宇   王文周

联系电话：18997972745、0991-4630336

	第二章第3.1款
	投标人资格条件
	（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目要求投标人具备独立法人资格，具备有效的“三证合一”的营业执照；

（3）提供经第三方审计的财务审计报告（投标人为注册未满一年的，提供成立至今的月或季度财务状况报告），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；

（5）提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件，授权委托人须为投标人缴纳社保人员；

（6）本次招标不接受联合体投标。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场考察
	不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	根据财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，本项目拒绝采购进口产品。

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：标记★符号的节能产品
	符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品

	
	政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 
	采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品：

1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	
	支持中小企业发展
	对小型和微型企业产品的最终价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所投产品为小型或微型企业生产产品，须提供相关证明材料，因所提供材料不全导致评标委员会无法评定时，评标价格不予扣除），监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。

证明材料：①、《中小企业声明函》；或供残疾人福利性单位声明函

②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件

③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业或监狱企业证明文件

④、小型或微型企业生产产品数量、价格明细汇总表

	二、招标文件

	第二章第11.1款
	提交投标文件的截止时间
	2022年5月7日 16:00（北京时间）

	三、投标文件的编写

	第二章第15.5款
	采购预算资金
	采购预算295.00万元；（贰佰玖拾伍万元整）

投标人所报投标总价超出此限价，将否决其投标。

	第二章第16.1.3款
	业绩
	类似项目业绩证明材料投标文件中须提供中标通知书（或成交通知书）及合同协议书复印件，同时评标现场需提供中标通知书（或成交通知书）及合同协议书原件备查，否则视为无效业绩

	第二章第17.1款
	投标保证金
	金额：60000.00元（陆万元整）

	
	
	2、递交形式：单位账户转账或电汇；

3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）；

4、账户信息：

单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

账    号：107083025521

行    号：104881006151

退还保证金方式：电汇

	第二章第18.1款
	投标文件有效期
	60日历日

	第二章第19.1款
	投标文件份数
	纸质版文件：正本一份，副本四份；
电子版文件：一份（以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容）；

1、投标文件电子版要求包含招标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。

2、投标文件要求按包编制，不允许将两个或两个以上包的投标文件编制、装订、密封在一起。

3、评标所需提供的业绩证明材料原件、相关证书、资质及其他评标所需提供的原件单独密封至封袋中，封袋上写明（采购项目名称、项目编号、包装内容：评标所需原件证明材料、投标人名称、联系人、联系电话）

	四、投标文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	采购人名称： 

项目名称：

项目编号：                                                  

包号：/ 

包装内容：投标文件正本/副本/电子版

投标人名称：                 

投标人地址：                 

联系人：                   

联系电话：                   

在规定的开标时间   年 月  日  ： 前不得启封

	第二章第22.1款
	投标文件的递交地点
	新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室

	五、开标和评标

	第二章第25.1款
	评标办法
	综合评分法

	第二章第26.3款
	推荐的中标候选人数量
	3

	六、中标结果信息公布与投标人质疑

	第二章第30.1款
	财政部门指定的媒体
	新疆维吾尔自治区政府采购网

	第二章第32.3款
	履约担保
	履约保证金金额：中标价的5%，项目验收合格后履约保证金转为质保金，验收后一年返还；

履约保证金递交：中标人收到中标通知书后（签订合同前）向采购人缴纳；

履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式；

投标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。

	七、其他规定

	除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

	除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。

	有效证件：开标前，招标人及监标人员将即时查验投标人随身携带的以下有效证件（以下证件的公证件，本次招标予以认可）：

 （1）法定代表人携带本人身份证原件或委托代理人携带法定代表人授权委托书和本人身份证原件到场投标；注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。

（2）营业执照原件或者加盖投标人公章的复印件；

（3）投标保证金交纳凭证。

证件不齐全，投标文件将被原封退回。


投标须知正文
一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2招标内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4交货地点：详见投标须知前附表；

1.5交货期限：详见投标须知前附表；

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。
2.2 “招标代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；投标货物中的相关产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.8.特别说明

2.8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；
（2） 招标文件规定的投标人特定资格条件。 
3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、招标代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）近三年内（本项目投标截止时间前）投标人被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。
3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式 
6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场考察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。
9.政府采购政策支持 

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由投标人在报价文件中选择并填报，评审时进行价格、技术优惠)；投标人符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

9.3同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品加分。

9.4为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。
10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间
11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人依法重新招标。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.2招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.3投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容： 

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）投标保证金 

（4）报价一览表及投标报价明细表
 

（5）投标人基本情况
 

（6）投标人的资格审查材料
 

（7）货物说明
 

（8）实施方案
 

（9）商务响应与偏离表
 

（10）投标人认为需要提供的其它资料
 

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件全套留存。

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有现场布置设计完善服务及供应货物、配套工具及包装运输、装卸、安装调试、培训、检测检验、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价货物的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见招标须知前附表。

16. 符合招标文件规定的证明文件

16.1投标人符合招标文件规定的资格证明文件
16.1.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.1.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.1.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件
16.2.1供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.2.2上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明； 

（2）货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格； 

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 

（4）投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按规定提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的； 

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的； 

（3）拒绝履行合同义务的。

18. 投标文件有效期
18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本和副本应分别装订成册，正本、副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)。
19.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件“正本”“副本”“电子版”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章或密封章。

20.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。
20.3投标文件如果未按上述规定密封、标记，采购人或采购招标代理机构将拒绝接收。

21.投标文件的补充、修改或者撤回
21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、招标代理机构应当拒收。
五、开标和评标

23.开标
23.1采购招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。采购人或者招标代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

23.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由监督人员审查投标人有效证件；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、交货期等主要内容，并记录在案。

23.2.1有效证件：开标前，招标人及监标人员将即时查验投标人随身携带的以下有效证件（以下证件的公证件，本次招标予以认可）：

 （1）法定代表人携带本人身份证原件或委托代理人携带法定代表人授权委托书和本人身份证原件到场投标；注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。

（2）营业执照原件或者加盖投标人公章的复印件； 

（3）投标保证金交纳凭证。

以上证件齐全有效的投标人为合格的投标人。

23.3开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

23.4开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

23.5投标人代表、采购人代表、招标代理机构代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

23.6开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

24. 资格审查小组、评标委员会

24.1采购人、招标代理机构组成审查小组进行资格审查，审查小组的组成人员由采购人、招标代理机构按照评标委员会及其成员的规定组成。

24.2评标由采购人或采购招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标

25.1 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）
25.2 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

25.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，修改招标文件，重新组织采购活动。

26.确定中标人

26.1采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，应当确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，采购人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28．重新评审

28.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者招标代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。
32.中标通知

32.1中标人确定后，采购人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。
33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

34.招标代理服务费

34.1中标人应按中标金额为基数，依据国家计委【2002】计价格1980号文和国家发改价格【2011】计价格534号文取费标准计算（本项目为货物类采购），由中标人支付。代理服务费及评审费由成交方向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司支付。

35. 其他规定

35.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。
第三章 评标方法及标准

一、总则

1.评标原则

1.1资格性检查由资格审查小组负责。

1.2评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

二、评标程序

3.投标文件的初步评审
3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人、招标代理机构组成审查小组对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	项目
	评审因素

	资格性检查
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）有效的营业执照复印件；

2）投标声明按招标文件规定格式完整提供；

3）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；

4）提供税务登记证复印件或依法缴纳税收证明；

5）提供社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明；

	
	2、投标人不存在第二章投标人须知3.2项规定

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段

	1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。

3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。


	项目
	评审因素

	符合性检查
	1、投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨

	
	2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明

	
	3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定

	
	4、投标文件承诺投标有效期、交货期限、质保期满足招标文件要求、按规定交纳投标保证金

	
	5、投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算

	
	6、未存在不符合国家、行业技术标准的要求

	
	7、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求

	
	8、符合法律、法规的规定

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段

	1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。

3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。


3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.3本项目为非单一产品采购项目，本项目核心货物为“态势感知平台”，本项目投标人若提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.澄清有关问题
4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.7.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.5 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.6 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3评分标准：

评分办法

各投标人的总评分=A（含D价格折扣）+B+C+E，具体评分细则如下：

	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分30分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100

备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。

4.投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，其投标将被视为无效。
	30

	B：技术部分评分50分

	技术指标响应情况
	★代表重要指标，不满足将导致扣2分，无标识则表示一般指标项，不满足扣1分，扣完为止。
需提供产品功能截图证明的关键指标，提供功能截图并加盖公章，否则视为无效，导致不满足） 

供应商应出具投标参数响应承诺函并加盖公章，不得虚假应答，如虚假应答则有导致废标的风险，中标后用户有权要求设备测试，如测试发现虚假应答则直接废除中标资格并将相关投标人及厂商拉入不诚信黑名单，并赔偿用户损失。
	20

	态势感知安全产品生产商实力要求
	为保证安全产品的质量、工艺、安全性、稳定性以及为主流厂商生产制造的产品，厂商经过监管部门认证通过，因此需提供以下认证：

1、国家信息安全测评信息安全服务-安全工程类（三级）

2、ITSS信息技术服务标准符合性证书SaaS服务资质

3、国家信息安全测评信息安全服务-安全开发类（二级）

每提供一项认证得3分；本项满分9分。

注：投标文件中需提供证书扫描件并加盖投标人公章。
	9

	攻防演练/HW客户端支持
	设备提供攻防演练专用客户端，在攻防演练期间可通过客户端对多台设备（至少包括入侵防御、WAF、探针等设备）进行巡检，巡检内容包括但不限于:设备引擎状态、设备CPU、内存使用率、设备当前流量、设备当前新建会话数、并发会话数、规则库等信息（提供功能界面截图）；
巡检结束后可直接导出巡检报告（提供功能界面截图）；
客户端实现以上一项功能得3分，全部实现得6分，不能实现不得分（本功能不另行支付适配费）
	6

	项目方案
	对自治区第五人民医院的现状要深刻的了解并针对本项目的实施情况，提出项目实施方案、应急响应方案、实施时间进度安排、项目实施期间安全保密措施等详细内容。满足采购需求得6分，基本满足采购需求得4分，部分满足采购需求得2分，未提供分析或不满足采购需求得0分
	6

	售后服务方案
	售后服务承诺满足用户要求（服务响应时间、备件供应等方面）且优于其他投标方，售后服务体系完备，并在乌鲁木齐设有技术支持机构的得3分；（提供营业执照或房产证或房屋租赁合同）
	3

	
	当安全设备在维保期外需要购买维保服务时，单年费用不得超过设备成交单价的15%。（提供承诺函）得3分；未提供不得分。
	3

	
	售后服务方案：满足7*24小时响应，对系统故障服务响应时间（赶至现场）在4小时以内，售后服务承诺优：得3分；未提供不得分。
	3

	C：商务部分评分20分

	投标人履约保障资质情况
	具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服资质的得2分，具有信息技术服务标准ITSS（三级）及以上服务资质得2分，未提供不得分。（提供资质、证明材料、证书等复印件，并加盖投标人公章）
	4

	类似项目业绩
	2017年1月1日至今，提供类似项目的成功案例，每提供一个得1分，最多得6分。未提供不得分。（需要提供合同主要页复印件，并加盖投标人公章）
	6

	产品资质
	所投安全类产品取得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。提供齐全着得2分，少一项扣0.5分，未提供不得分。
为保证漏洞管理能力，要求本项目核心货物为“态势感知平台”具有国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。提供得3分，未提供不得分。（证明材料、证书等复印件，并加盖投标人公章）
	5

	项目人员资质
	投标单位实施人员：

具有IT运维服务经理证书、网络安全工程师证书、工程师职称（专业：通信工程、网络工程）；每提供1项加1分，可1人多证累计算分，最高得5分。需提供人员证书等证明材料复印件加盖公章，否则不得分，原件备查。
	5

	D:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》；或供残疾人福利性单位声明函

②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。

③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业或监狱企业证明文件；

④、小型或微型企业生产产品数量、价格明细汇总表。

投标文件中须同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。提供残疾人福利性单位声明函的不须要提供其他证明材料。


	E: 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

	根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	加分

	价格项
	技术项

	1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值
	1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

	2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值
	2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

	注：1、提供 最新一期 《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、提供 最新一期 《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。


6.推荐中标候选人名单

6.1评标委员会只对通过上述审查的投标文件，依据招标文件及相关澄清答复对每份投标文件进行评分。每个投标的得分是所有评委给其打分的平均值。各投标的得分将按由高到低的次序排列形成评标排序；当投标得分相同时，首先按投标报价得分由高到低顺序排列，若投标报价得分仍相同，由评标委员会根据技术/服务优势排序。评标委员会将根据评标标准和评标排序，推荐不超过三名中标候选人，并形成评标报告。

注：投标人必须无条件接受上述原则，否则招标人将取消其中标资格，并作为不良记录上报主管部门纳入从业单位信用评价体系中。

第四章  采购合同格式

合同一般条款
1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：                                   
合同号：                                   
装运标志：                                 
收货人代号：                               
目的地：                                   
货物名称、品目号和箱号：                   
毛重／净重：                               
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起  36 个月。详见合同特殊条款.

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请当地仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的； 

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。
21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。
26.2 本合同一式 8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方,执 2 份，采购代理机构执  2  份。

合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5买方：本合同买方系指：  新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）  
1.6卖方：本合同卖方系指：中标人
1.7现场：本合同项下的货物配送地点位于：  见投标人须知前附表   
6、交货方式

6.1.1　本合同项下的货物交货方式为：适用合同条款6.1.1。

6.1.1  交货时间：合同签订后45天内，完成安装调试并具备初验验收条件
9.1、付款条件：
11、质量保证：

11.3 如果卖方在收到通知后         天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少不低于36个月。（如有特殊要求，则以“技术参数要求”为准）

政府采购合同格式

合同编号：            
政府采购合同

项目名称：                                    
货物名称：                                    

买　　方：                                    
卖　　方：                                    

签署日期：                                    

合　　　同　　　书

         　　　      (买方)   　　　      　　　       (项目名称)中所

需 　　　　　　　(货物名称)经                 (采购代理机构)以　　　　　　　

               号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　                      (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.
本合同书　

b.
中标通知书

c.
协议






d.
投标文件



(含澄清文件)

e.
招标文件



(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：　　　　　　　　　　　　

4、付款方式

/
5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后45天内，完成安装调试并具备初验验收条件　　
交货地点：运至买方指定地点 

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

　　买　方：               


   卖　方：               

　　名　称：(印章)　　　　　　　　　   名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　    年　月　日

　　授权代表(签字)：      



授权代表(签字)：       

　　地　　址：






地　　址：





　　邮政编码：






邮政编码：





　　电　　话：






电　　话：





　　开户银行：






开户银行：





　　帐　　号：






帐　　号：


    

第五章 采购需求

第一部分 项目需求
项目背景

随着医疗卫生体制改革的不断深化，卫生行业信息化应用不断普及，医院信息系统已成为医疗服务的重要支撑体系。其应用的安全与稳定，直接关系到医院医疗工作的正常运行，一旦网络瘫痪或数据丢失，将会给医院和病人带来巨大的灾难和难以弥补的损失。同时，医院信息系统涉及大量医院经营和患者医疗等私密信息，信息的泄露和传播将会给医院、社会和患者带来安全风险。
在面对医疗信息泄密事件频发的同时，国家对医疗信息化安全也越来越重视。2011年，网络安全等级保护已列入《三级综合医院评审标准》中信息化规范建设的重要考核依据与指标。同年12月份，卫生部发布《卫生部办公厅关于全面开展卫生行业网络安全等级保护工作的通知》，要求卫生行业“全面开展网络安全等级保护工作”。网络安全等级保护制度是国家信息安全保障工作的基本制度，医疗信息安全等级化建设已成为事关国家安全、社会稳定的政治任务。
通过建立网络安全等级保护工作长效机制，提升卫生行业信息安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力，为卫生信息化健康发展提供可靠保障。
医疗是一个信息和技术密集型的行业，其计算机网络是一个完善的办公网络系统，第二济困医院作为一个现代化的医疗机构网络,除了要满足高效的内部自动化办公需求以外,还应对外界的通讯保证畅通。结合第二济困医院复杂的HIS、LIS、PACS等应用系统，要求网络必须能够满足数据、语音、图像等综合业务的传输要求，所以在这样的网络上应运用多种高性能设备和先进技术来保证系统的正常运作和稳定的效率。同时第二济困医院的外网网络系统连接着Internet而内网则连接着医保中心、疾控中心、卫生局及银行等单位，访问人员比较复杂，所以如何保证医院网络系统中的数据安全问题尤为重要。在日新月异的现代化社会进程中，计算机网络几乎延伸到了世界每一个角落，它不停的改变着我们的工作生活方式和思维方式，但是，计算机信息系统的脆弱性和易受攻击性是不容忽视的。由于网络设备、计算机操作系统、网络协议等安全技术上的漏洞和管理体制上的不严密，从而使计算机网络受到威胁。近年来，在全国范围内，由于医院信息泄露、管理不当等问题引起的安全事件也是层出不穷，使医院在经济效益和社会效益方面都蒙受了巨大的损失。
为此，国家公安部、保密局、国家密码管理局、国务院信息化领导小组办公室于2007年联合颁布了861号文件《关于开展全国重要信息系统等级保护定级工作的通知》和《信息安全等级保护管理办法》，要求涉及国计民生的信息系统应达到一定的安全等级，根据网络安全等级保护制度的要求，第二济困医院信息系统安全需求应达到三级防护要求。
建设目标
由于自治区第五人民医院业务特殊性，必须规划并建设一个技术先进、安全高效、可靠可控的信息安全系统，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。
从安全检测与安全管理上提高我单位网络与信息系统安全防护水平，防止信息网络瘫痪，防止应用系统破坏，防止业务数据丢失，防止组织内部信息泄密，防止终端病毒感染，防止有害信息传播，防止恶意渗透攻击，确保信息系统安全稳定运行，确保业务数据安全。

建设依据
设计主要依据如下等级保护标准：
GBT22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
GBT28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》
GBT25070-2019《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》
《信息安全技术 个人信息安全规范GB/T 35273—2020》
《网络安全法》
建筑单位提供的设计要求、市政资料、机房建筑、结构资料
《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）
《计算机机房场地技术要求》（GB2887-89）
《计算机机房活动地板的技术要求》（GB6650-86）
《计算机站场地安全技术》（GB9361-88）
《电子计算机机房施工及验收规范》（SJ/T3003-93）
《低压配电设计规范》（GB50054-95）；
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-92）；
《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）
《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）
《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）
《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）
《高层民用建筑设计防火规范》（GBJ59045-95）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
《二氧化碳灭火系统设计规范》（GB50193-93）
中国工程建设标准化协会标准——建筑与建筑综合布线系统工程设计规范   CECS72：95
建设原则
应充分结合我单位网络现状及实际的安全需求进行设计，在设计过程中将采取如下原则：
综合防范、整体安全
坚持管理与技术并重，从人员、管理、安全技术手段等多方面着手，建立综合防范机制，实现整体安全；
分域保护、务求实效
通过安全域的划分，制定数据资源划分的规则，将信息资源划分为计算环境、区域边界、通信网络三个方面进行安全防护设计，以体现层层递进，逐级深入的安全防护理念；
同步建设
网络安全保障体系规划与系统建设同步，协调发展，将安全保障体系建设融入到信息化建设的规划、建设、运行和维护的全过程中；
纵深防御，集中管理
可构建一个从外到内、功能互补的纵深防御体系，对资产、安全事件、风险、访问行为等进行集中统一分析与监管。
采购需求
项目需求清单
	序号
	设备名称
	设备参数配置要求
	数量
	单位
	质保期限

	1
	千兆防火墙
	详细参数见《招标技术参数》
	2
	台
	三年质保　

	2
	万兆防火墙
	详细参数见《招标技术参数》
	2
	台
	三年质保　

	3
	上网行为管理
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保　

	4
	安全隔离与信息交换系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保　

	5
	网络入侵防护系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保　

	6
	日志审核系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保　

	7
	终端安全系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保　

	8
	远程安全评估系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保

	9
	运维安全管理系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保

	10
	态势感知平台
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保

	11
	综合威胁探针系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保

	12
	Web应用防护系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保

	13
	数据库审计系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保

	14
	超融合
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	套
	三年质保

	15
	存储设备扩容
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	批
	三年质保

	16
	交换机
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	台
	三年质保

	17
	灾备系统
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	套
	三年质保

	18
	机房环境改造
	详细参数见《招标技术参数》
	1
	项
	一年质保


第二部分 招标技术参数
千兆防火墙
	指标
	具体技术要求

	规格
	千兆Combo接口≥8；万兆光口≥2，支持交流双电源；
防火墙吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥7.8万，IPSec吞吐量≥4Gbps，IPS吞吐量≥2.1Gbps，SSL_VPN吞吐量≥450Mbps ,SSL代理吞吐量≥450Mbps，SSL VPN并发数≥1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100；

	功能
	支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议
具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能；（提供功能截图）
能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置；（提供功能截图) 
支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议，支持NAT66，NAT64，6RD隧道；
可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等，每用户的最大连接数限制，防护服务器；（提供功能截图）
支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；
支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；（提供功能截图）
支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；
实配：SSL VPN≥100个，提供三年维保服务


万兆防火墙
	指标
	具体技术要求

	规格
	硬件：千兆电口≥12；千兆光口≥8；万兆光口≥4；支持双电源，支持USB3.0；严格前后风道，当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；
防火墙吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，IPSec吞吐量≥10Gbps，SSL_VPN吞吐量≥1Gbps；SSL VPN并发数≥2000；IPSec VPN隧道≥15000；虚拟防火墙数量≥200；

	功能
	具有未知威胁的检测能力，支持与本地或云端沙箱或类似设备联动，实现对APT攻击的防御功能；（提供功能截图）
支持Ipv6业务接入和承载，支持NAT66，NAT64。
能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析；（提供功能截图）
支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议
支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能；
支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等；
支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；
实配：SSL VPN≥100个，提供三年维保服务


上网行为管理
	指标
	指标项
	具体技术要求

	产品规格
	系统架构
	采用具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠，提供交流冗余电源。

	
	端口数量
	提供不少于1个RJ45串口，1个RJ45管理口，12个SFP光口，12个GE电口。

	性能要求
	性能要求
	1个TF卡扩展槽，4GB flash缓存，500G硬盘，网络层吞吐≥7G，应用层吞吐≥3.5G，适用带宽≥400M，每秒新建连接数≥4W，最大并发连接数≥90W，推荐使用人数≤6000人。

	系统架构
	产品架构
	多核架构设计，采用非X86架构，功能采用模块化结构设计

	部署适应性
	部署模式
	支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像；

	
	NAT
	支持路由和透明模式配置源地址转换、目的地址转换、双向地址转换等；

	
	路由支持
	支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义；提供web配置界面截图；

	
	VRF
	接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF；

	
	
	不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址

	
	链路聚合
	透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑

	
	安全域
	支持将多个接口加入安全域中，并可对域内接口访问权限进行控制

	
	链路负载均衡
	支持7元组的链路负载均衡策略

	
	
	支持基于域名的负载均衡策略

	
	
	基于支持直连网段和特定网段的负载均衡排除

	
	
	负载均衡接口支持pppoe，dhcp，链路聚合，物理接口等三层接口

	
	
	基于源地址hash的链路负载均衡

	
	
	支持给予优先级的链路负载均衡

	
	
	支持基于ICMP、TCP、DNS等协议的接口探测机制

	
	服务器负载均衡
	支持5元组的负载均衡策略

	
	
	负载算法支持权重、源地址散列+权重

	
	
	支持服务器健康检查和会话保持

	
	DNS透明代理
	支持DNS透明代理；支持DNS负载均衡；支持DNS静态域名映射；支持DNS特定域名请求转发

	
	
	★支持基于优先级、权重的DNS代理算法，支持静态域名配置，支持特定域名特定DNS服务器解析，静态域名和特定域名支持模糊匹配，并提供web配置界面截图

	
	
	支持DNS域名匹配顺序

	
	
	支持DNS透明代理缓存管理

	行为管理
	用户行为审计
	支持自定义关键字对象，提供多种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字，提供web界面配置截图；

	
	
	★支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控QQ的“所有行为”、“登录”、“收发文件”、“语音视频”、“收消息”、“收消息”等行为，并提供web配置界面截图；

	
	
	支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为，并提供web配置界面截图；

	
	
	支持股票应用的行情和交易特征，并可以将股票软件的行情和交易进行区分管控，提供web界面配置截图；

	
	
	支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登录、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息，并提供web界面配置截图；

	
	
	支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，提供web界面截图；

	
	
	支持通过SYSLOG协议外发所有审计日志；

	
	应用协议识别
	支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，可识别应用数大于3500种；
★支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图；
支持基于IP、端口等自定义协议服务；
应用特征库可提供在线升级和手动升级

	
	
	支持自定义应用，可基于协议、端口、IP、域名等维度定义未知应用；支持指定应用组

	
	
	支持智能和快速识别模式配置，要求提供web界面配置截图

	
	URL过滤
	内置URL分类库，支持55个URL分类，URL库在2000W条以上，并且可在线升级

	
	
	支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，提供web界面配置截图；

	
	
	可广泛识别恶意网站、违法网站

	流量管理
	流量管理
	支持一体化的QoS策略，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间等条件，配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、每用户带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等，并提供web界面配置截图；

	
	
	支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套；

	
	
	支持带宽动态调整技术，带宽繁忙通道支持动态借用空闲通道的带宽，避免带宽浪费；

	
	
	支持进行IP、整机会话限制，提供web界面配置截图；

	
	
	支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户,提供web界面截图；

	用户、认证
	用户认证功能
	支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、AD域单点登录、短信认证、微信认证、APP认证、混合认证和免认证；支持对接IMC、AAS、SAM、ACMP等常见AAA服务器；支持针对不同的认证方式配置独立的强制重新认证间隔和认证无感知间隔，支持配置认证通过后重定向URL，提供web界面配置截图

	
	
	支持APP文件缓存在网关设备本地，用户认证时直接从网关下载APP文件，需要支持iOS平台APP缓存，提供Web界面配置截图

	
	
	支持AD域单点登录

	
	
	支持临时用户策略，当次登录有效

	
	
	支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式

	资质要求
	资质要求
	1．公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
2.中国信息安全认证中心的《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级）；
3.中国信息安全测评中心《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL3+）；


安全隔离与信息交换系统
	指标
	指标项
	具体技术要求

	硬件配置
	系统架构
	采用具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠，提供冗余电源。

	
	接口数量
	提供2个RJ45串口，4个USB口，内网 6个10/100/1000M BASE-TX接口，2个SFP插槽，外网 6个10/100/1000M BASE-TX接口,2个SFP插槽；

	性能要求
	性能要求
	并发连接数>10万，开关切换时间< 10ns，系统延时< 1ms无用户数限制，最大吞吐量≥500Mbps

	服务要求
	服务要求
	提供原厂商3年免费质保及升级服务； 

	功能要求
	内置模块
	系统内置安全浏览、文件同步、实时数据库、关系数据库、邮件模块、MODBUS、组播代理、用户自定义等应用模块,并可控制协议的的动作、参数、内容。

	
	文件交换
	支持Samba、FTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。
支持病毒检测。
支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名；
支持文件内容深度检测，对包含关键字内容的文件进行过滤
支持增量传输、传输后删除等传输策略；
支持目录内子目录同步，子目录级别不受限制；
支持文件交换容错和告警功能，交换出错能够自动重传，出现异常能够告警提示并记录日志；
可通过专用客户端或共享方式提供安全的文件同步功能

	
	视频应用
	支持视频会议
支持平台级联和视频点播功能
支持RTP/RTCP、H323等协议。
★符合GB/T 28181国家标准，支持相关厂商协议规范（提供功能界面截图）
支持SIP信令控制，可控制云台。
支持海康、大华、华为、华三、公安一所、天地伟业、天视达、宇视、科达、数码视讯、藏愚、合众、汉邦等视频厂商。

	
	关系型数据库
	★支持Oracle、SQLServer、Mysql、Sybase、DB2、Postgresql等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步（提供功能界面截图）
支持同构、异构数据库之间的同步，如Mysql同步至Oracle。
支持字段级数据同步，仅同步表中某几个字段。
支持BLOB、CLOB等大字段的同步。
同步功能由网闸主动发起并完成，无需在数据库安装软件，支持Windows、Linux、Unix 等多种数据库操作系统，且网闸无需开放端口以杜绝安全隐患；
同时支持客户端方式，提供更高性能的数据库同步。
支持数据库同步实时日志记录，提供日志审计、查询

	
	邮件交换
	支持SMTP、POP3协议
支持病毒检测功能。
支持邮件地址、附件、主题、内容等进行过滤。
支持附件大小、附件格式控制；支持发件人、收件人过滤。

	
	组播模块
	系统支持多任务的组播代理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议（提供功能界面截图）

	
	实时数据库
	支持实时数据库代理。

	
	时间模式
	★支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指定时间点一次性运行；（提供功能界面截图）

	
	诊断工具
	★系统提供ping ,traceroute ,TCP端口探测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题；（提供功能界面截图）

	
	安全管理
	外网端不允许配置任何形式的管理接口，所有管理配置操作均通过专用的网关内网可信端管理接口进行配置。

	
	日志审计
	系统可存储和审计包含：系统日志；管理日志；网络活动日志；入侵报警及处理日志；访问控制日志。

	
	双机热备
	支持双机热备及多机热备功能，最大化的保障业务可用性。

	资质要求
	资质要求
	1）公安部销售许可证；
2）计算机软件著作权登记证；


网络入侵防护系统
	指标
	指标项
	具体技术要求

	硬件基本要求
	系统架构
	采用具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠，提供交流冗余电源。

	
	端口数量
	提供不少于2个USB接口，1个RJ45串口，1个HA接口，2个RJ45管理口，提供不少于4个10/100/1000M电口（2路Bypass）和4个千兆SFP插槽，2个接口扩展槽位（可扩展4GE/4SFP/8GE/8SFP/4GE+4SFP/2SFP+/4SFP+）

	性能要求
	性能要求
	MTBF不少于100000小时，网络吞吐量不少于11Gbps，最大并发连接数不少于200万，每秒最大新建连接数不少于6万，1T硬盘

	服务要求
	服务要求
	提供原厂商3年免费质保及升级服务

	功能要求
	部署能力
	系统应支持监听（Monitor）、直通（Direct）、路由（Route）种工作模式，能够快速部署在各种网络环境中；系统应提供策略模板，减少配置工作量，提高部署效率。系统须支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量；支持CDN场景下入侵事件告警日志能够展示真实的源IP地址；

	
	协议识别
	系统基于智能协议分析引擎，全面检测150种以上的应用层协议，支持对特殊编码的识别，能够检测出运行在非标准端口的协议、数以千记的木马，以及基于智能隧道的应用协议，从而降低系统的误报率和漏报率，提高产品实用性。

	
	抗逃逸功能
	系统应支持多种抗逃避或欺骗检测技术，能检测出的躲避行为包括但不限于：IP数据包乱序分片、TCP报文乱序分段、RPC分片分段、SMB分片分段、FTP无效命令混淆、HTTP响应消息异常、HTML文件内容多种字符编码混淆、数据流分隔、 协议端口重定位、URL混淆、shell 代码变形等。

	
	黑白名单功能
	系统应支持黑白名单功能，支持自动、手动添加；提供厂商专业积累的黑IP库，允许客户选择加载（提供功能界面截图）。能够提供API接口，支持平台下发一键封堵黑名单列表的能力（提供功能界面截图）。

	
	入侵防护
	支持一体化策略，策略可配置五元组、时间、用户对象等；★系统攻击特征库数量至少为9000种以上，规则须支持按CVE、CNNVD、CWE关联、查询和筛选（提供功能界面截图）。系统需提供入侵规则分类，帮助更便捷的制定防护策略。如勒索、挖矿、SQL注入、XSS注入、webshell、命令代码执行、内存破坏、类型混淆、反序列化、信息泄露、目录遍历、文件操作漏洞、注入攻击、重定向漏洞、CSRF、僵木蠕、拒绝服务、弱口令、欺骗劫持、扫描类攻击等（提供功能界面截图）。规则须支持按CVE、CNNVD、CWE关联、查询和筛选；系统应提供入侵行为特征的自定义接口，可根据用户需求定制相应的检测和阻断规则。支持以下自定义：名称、级别、协议类型、协议类型、包长度、正则表达式定义关键字。至少支持IP\TCP\UDP\ICMP\HTTP\POP3\SMTP\MSN\QQTCP\\QQUDP\FTP协议的规则自定义；系统应能够有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁，并可配置SQL注入白名单（提供功能界面截图）。支持至少五种弱口令配置，支持导入自定义弱口令字典。须支持强密码复杂度，如同时包含大写、小写、特殊字符或数字等组合方式；系统应提供丰富的响应方式，包括：告警、阻断、隔离、抓包等，满足用户各种响应需求。

	
	智能用户识别
	能够有效识别某IP上登录的用户并将用户名关联在该IP触发的安全事件上。用户信息来源于：网站登录用户、数据库用户、远程登录用户、即时通讯用户、文件传输、邮件用户等

	
	DDoS防护
	系统应提供DoS/DDoS攻击防护能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击；支持基于阈值和自学习检测

	
	服务器异常防护
	★系统应提供服务器异常告警功能，可以手动添加或自学习服务器外联行为，并以此为基线检测服务器非法外联行为（提供功能界面截图）。

	
	敏感数据保护
	系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断超过阈值的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）（提供功能界面截图）。

	
	流量管理及分析
	系统应提供灵活的流量管理功能，可以根据用户、应用、目的IP地址、时间及带宽等因素，实现基于应用、面向对象的流量保护策略。通过流量许可和优先级控制，阻断一切非授权用户流量，并结合最小带宽保证、最大带宽限制、会话限制和每IP设置等功能，有效保证关键应用全天候畅通无阻（提供功能界面截图）。系统应支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、基于策略的流量分布，自定义察看某种流量TOP10、常见流量TOP10等同时应支持生成日、周和月的流量报表，以便了解一段时间的流量情况。

	
	APT识别
	★支持与本地沙箱或云沙箱的联动配置，须提供界面截图。系统可选择对PE类、文档类还是压缩包等进行检测（提供功能界面截图）。能够提供未知恶意软件检测分析报告。能够展示未知恶意软件的传播URL地址。能提供高级恶意文件样本下载用于取证（提供功能界面截图）。

	
	攻防演练
	★设备提供攻防演练专用客户端，在攻防演练期间可通过客户端对多台设备进行巡检，巡检内容包括但不限于:设备引擎状态、设备CPU、内存使用率、设备当前流量、设备当前新建会话数、并发会话数（提供功能界面截图）；
巡检结束后可直接导出巡检报告（提供功能界面截图）；

	
	日志查询及发送
	系统各检测模块，应具备实时的日志归并功能，可以根据用户需要，按照告警事件的源/目的IP、事件类型等信息，对告警日志执行归并，有效抵御告警风暴。日志可选择备份到本地PC、FTP服务器，可选择备份的日志类型、备份某时间段日志、备份周期、备份是否加密。系统支持至少四个syslog服务器，可选择发送的日志类型、发送的日志字段、发送格式（连接符和间隔符）等（提供功能界面截图）；支持自定义报表模板，可设置报表封面、logo等信息；可选报表维度、可配置过滤条件、可设置执行周期、数据统计区间、并可配置报表格式和输出方式（如本地存储、邮件外发或FTP外发）；支持设置手动报表、自动报表

	
	管理功能
	提供基于告警设备、时间、IP地址、事件类型、用户身份等条件的日志检索功能，具备日志备份、清除和恢复功能，具备递归查询功能；提供多种方式的管理界面，包括HTTPS、CONSOLE、SSH、TELNET等；支持管理平台集中管理功能，可同时监控所有入侵保护系统和其他安全设备的运行状态，并支持对所有设备进行统一安全策略配置及统一版本升级；
支持与本项目态势感知无缝联动（提供功能界面截图）


日志审计系统
	指标
	指标项
	具体技术要求

	设备基本要求
	硬件架构
	 采用具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠，提供交流冗余电源。

	
	端口数量
	2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，4*千兆SFP插槽，6*GE电口，1个接口扩展槽位，4TB SATA硬盘

	性能要求
	性能要求
	存储容量4TB，支持存储容量定制扩展（最大12TB)，提供管理设备授权数须满足甲方使用需求。单台日志处理性能：平均3000EPS，增加外置采集器处理性能：平均6000EPS  

	服务要求
	服务要求
	提供原厂商3年免费质保及升级服务

	功能要求
	部署方式
	采用旁路部署方式

	
	日志采集
	★系统应支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集（提供功能界面截图）

	
	
	系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等；

	
	
	系统提供除syslog、snmp方式外的其他接入方式接入现网网络安全设备日志

	
	
	系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、SNMP/SNMP TRAP、FTP/SFTP、HTTP、API接口、WebService、专用Agent等方式采集日志；

	
	日志管理
	系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据；系统应能够对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志数据

	
	
	★系统应支持界面配置，即可完成未识别日志接入，无需编写xml（提供功能界面截图）

	
	
	★系统应支持NAT环境下的Agent部署模式（提供功能界面截图）

	
	
	系统应支持范式化日志多级提取（提供功能界面截图）

	
	
	系统应支持正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式（提供功能界面截图）

	
	
	系统应支持自动生成正则以高效的辅助提取（提供功能界面截图）

	
	
	系统应能够实现对海量日志数据快速查询

	
	
	系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译（提供功能界面截图）

	
	
	系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息（提供功能界面截图）

	
	日志备份恢复
	系统应支持按类型、按日期(天)，手动、自动备份日志

	
	
	系统应支持设置日志存储备份策略，可设置备份周期、备份日志类型

	
	
	系统应支持备份日志导入查询

	
	
	系统应支持日志备份远程服务器，如传送到FTP服务器（提供功能界面截图）

	
	
	★系统应支持日志存储扩展，如NFS网络共享存储扩展（提供功能界面截图）

	
	日志查询及报表
	系统应支持实时日志查询、历史日志查询

	
	
	系统应支持原始日志、范式化日志查询

	
	
	系统应支持自定义查询规则

	
	
	系统应支持全文检索、模糊检索、正则检索等多种方式（提供功能界面截图）

	
	
	系统应支持日志检索结果存储为日志监控视图

	
	
	系统应能够按照多种维度统计日志信息

	
	
	系统应支持统计分析报表与多种文件格式导出

	
	
	系统应能支持用户上传自定义报表模板

	
	
	系统应能支持自定义报表目录、LOGO等

	
	管理功能
	系统应基于B/S架构，支持SSL加密模式访问，可通过web方式直接对系统进行管理；系统应支持用户自定义账号；系统应支持管理员、审计员、操作员多种权限设置；系统应支持来访IP限制，对暴力猜测IP地址进行锁定；

	资质要求
	资质要求
	具备以下资质证书：
公安部销售许可证；
中国国家信息安全产品认证证书；


终端安全系统
	功能模块
	功能要求

	规格要求
	提供350windowsPC授权，10个windowsser授权，10个Linux授权，一个管理中心

	中心基础设置
	要求支持展示全网终端安全概览：终端在线数量、异常终端、今日防御事件、累计保护时长、最新安全动态、终端操作系统概览

	
	要求支持展示全网终端安全事件可视化数据：7/30天病毒查杀事件、7/30天漏洞修复事件、7/30天系统防护事件、7/30天网络攻击事件

	
	要求支持监控中心服务器性能：CPU使用率、内存使用率、磁盘占用率、网络流量使用状况

	
	★要求支持定制防护策略以及策略细粒度配置：包括病毒防御（文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、Web扫描）；系统防御（系统加固、应用加固、软件安装拦截、浏览器保护、摄像头防护）；网络防御（网络入侵拦截、对外攻击拦截、恶意网站拦截、Web服务保护、爆破攻击防护、僵尸网络防护、远程登录防护）；访问控制（IP协议控制、IP黑名单、联网控制、网站内容控制、程序执行控制、设备控制）以及安全工具可根据不同分组需求定制不同的策略

	
	要求中心可配置与终端通讯时间，避免因通讯频繁导致负载过大。可限制终端的最大并发数及单个连接最大下载速度，缓解对带宽带来的负荷

	
	要求中心可启用SysLog日志导出功能，支持导出安全日志、升级日志、漏洞修复日志

	
	要求中心支持任务通知，可在任务完成时、硬件变更时、终端安全服务异常时、子中心连入时、子中心脱离时接收通知

	
	要求支持邮件预警功能，当全网发现病毒事件、网络攻击事件、超过一周未更新时发送邮件通知

	
	要求中心具备事件日志模块，包含病毒查杀日志、病毒防御事件日志、系统防御事件日志、网络防御事件日志、访问控制事件日志、漏洞修复事件日志、终端管理日志、系统管理日志

	
	★要求中心配备安全工具及管理工具：域部署工具、离线升级工具、中心迁移工具、移动存储注册工具

	
	要求中心支持全局信任区可通过信任文件路径、信任文件校验和方法添加信任文件以及添加信任网址

	资产管理
	要求中心可对全网终端下发登记任务，需登记的信息可自定义内容，支持设置必填项或非必填项；且可开启终端安装资产登记功能，运行安装包后需先填写登记信息才可继续安装。

	
	要求中心可按全网统计软件安装情况，包括软件名称、发布者、版本号、安装率；可对全网推送软件卸载任务且支持导出软件清单；按终端、按分组统计软件安装情况，可推送卸载任务

	
	要求中心可统计全网操作系统版本信息、安装时间、激活状态且具有操作系统占比可视化数据图

	
	要求中心可统计全网终端硬件信息包括CPU、内存、硬盘、网卡、显卡、主板且支持硬件清单导出

	
	要求中心支持全网终端硬件变更历史记录包括变更时间、变更硬件、操作

	终端运维管控
	要求展示终端基本信息：终端名称、计算机名称、本地IP、通信IP、MAC地址、终端类型、操作系统版本、病毒库版本、终端版本、唯一标识、防御功能状态、禁网状态、策略同步状态、最近登录用户、上线时间、终端标签等。能组合检索项进行全方位查询、定位、展示。

	
	要求中心支持对终端下发快速查杀、全盘查杀、自定查杀任务，可推送终端升级、发送通知、同步防护策略、垃圾清理、关机、重启等任务。中心支持将终端禁网，实现上网行为管控。支持将终端隔离区内文件恢复。支持将终端拉黑，避免占用授权点数。

	
	要求中心具有远程桌面功能，可关闭系统自带的远程桌面，使用火绒远程桌面功能替代，预防黑客远程桌面爆破

	
	要求中心可预览终端系统用户信息、软件信息、漏洞信息、计划任务且支持对终端网络信息进行配置，可配置IP地址、DNS

	
	要求支持自定义标签内容，将标签自定义给予终端，可灵活对终端进行标记

	
	要求中心可对终端下发文件分发任务，支持仅接收、接收并运行、以系统权限运行且可携带运行参数

	
	要求可设置定时任务，支持快速查杀、全盘查杀、自定义查杀、漏洞修复、终端升级、发送通知、垃圾清理、关机、重启且配置执行方式：自定义计划、单次执行、开机执行、登录执行计划任务

	
	要求中心可查看下发任务详情，包括任务执行状态、任务创建时间、过期时间且可终止已下发任务

	漏洞扫描
补丁修复
	要求支持漏洞集中修复、统一修复高危漏洞、统一修复所有漏洞，并展示以修复补丁和未修复补丁的信息

	
	要求支持带宽设置：可限制终端下载补丁时的最大并发数及单个连接最大下载速度，缓解对带宽带来的压力

	
	要求支持补丁忽略：可以按照补丁进行忽略，忽略的补丁将不再修复，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃

	
	要求支持补丁文件管理，缓存在中心本地的补丁，可进行下载

	
	要求支持热补丁机制，利用产品自身防御功能，防护其他软件以及系统出现的漏洞，阻止对计算机造成损害与入侵

	反病毒引擎
	要求具有反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）。具有轻量级的病毒库，却有较强的病毒查杀能力

	
	要求反病毒引擎具备全文哈希、分段哈希、局部敏感哈希、关键数据特征等扫描技术，可提取恶意代码中关键代码或数据片段来标识恶意代码

	
	要求反病毒引擎具有虚拟沙盒技术，能对待扫描的PE样本应用通用脱壳和动态行为扫描技术，用较少的记录，长期、有效地检出家族性样本。且虚拟沙盒接近真实 CPU 的执行效率和高还原度的操作系统环境仿真且具有很强的抗干扰能力。

	
	要求反病毒引擎具有基于虚拟沙盒的动态行为分析，可以跟踪和记录运行在其中程序的行为，通过行为记录，可以通过启发式分析算法对程序的恶意性进行评估。

	
	要求反病毒引擎具有代码级修复能力，对寄生类恶意代码拥有完善的解决方案。

	
	要求具有脚本动态行为启发查杀，无需静态特征，在可控虚拟沙盒中还原脚本病毒执行逻辑并评估恶意性

	
	要求支持对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀，包括病毒使用的自定义壳、代码混淆器在内的所有其他代码级对抗技术，均可解决。

	
	要求特征库具备轻巧性，将特征高度复用、重组恶意代码 DNA 片段来描述不同的恶意代码，最大限度减少特征库中的冗余数据

	
	要求反病毒引擎具备虚拟机(DAT)规则库、病毒库PROP、PSET、PRO内置规则库

	恶意威胁防范
	要求支持零信任恶意行为分析模型，监控并分析程序执行过程并对评估得到的恶意行为即时阻断

	
	要求支持基于HTTP协议的数据流量检测，可检测恶意代码并追溯恶意代码来源

	
	要求支持无需沙箱即可针对包括但不限于Web服务器、数据库软件、Office软件、编辑软件、浏览器、设计软件等软件进行加固，防止前述软件漏洞被攻击者（人或程序）利用进而进行渗透攻击

	
	要求支持对无文件攻击的检测和清除

	
	要求支持暴破攻击防护，阻止黑客通过SMBv1、SMBv2、 RPC、SQLServer、PDP协议进行暴力破解攻击

	
	要求支持Web服务保护，保护 Web 服务，阻止黑客针对高危Web服务进行漏洞渗透攻击，包括Apache、Nginx、IIS、PHPStudy、Tomcat等的高危漏洞

	
	要求支持对引导区、系统进程、启动项、服务、驱动、系统组件、系统关键位置、网络驱动器等位置进行病毒查杀

	
	★要求支持勒索病毒诱捕，可在根目录生成txt、pem、sql、xlsx、mdb、jpg、rtf、xls、doc、docx等格式的诱捕文件，当出现勒索行为，对其进行捕获并进行隔离

	
	要求支持邮件病毒检测及清除能力:支持邮件接收、发送检测；邮件文件静态检测、清毒。同时，至少同时支持Foxmail、Outlook、Express. Notes 和Netscape等客户端邮件系统的防(杀)病毒

	
	要求支持恶意网站拦截，可拦截携带木马、盗号、钓鱼仿冒、虚假欺诈、流氓软件等程序的具有恶意行为的网站

	
	要求具有阻止黑客通过桌面爆破植入勒索病毒防护能力，可针对弱口令弊端、暴力猜密码等一切基于RDP协议的爆破进行有效阻止

	
	要求支持病毒库更新周期为一天一更新，紧急或重大事故出现可及时升级

	
	要求支持十万多种家族类型病毒，亿级别以上样本数量

	防病毒
	要求支持文件实时监控，当文件被执行、生成、访问时，文件实时监控通过火绒反病毒引擎对相应文件进行扫描。用户可以根据自己需求配置不同的扫描策略，包括扫描时机和反病毒引擎相关配置等，从而在不影响日常电脑使用的基础上，实时保护电脑不受病毒侵害

	
	要求支持恶意行为监控，通过监控程序运行过程中是否存在恶意操作来判断程序是否安全，从而可以作为传统特征查杀的补充，极大提升电脑反病毒能力

	
	要求支持U盘保护，U盘接入电脑时自动扫描根目录下文件、自动扫描被病毒修改的项目，保护电脑不被感染

	
	要求支持下载保护，对互联网、即时通讯软件或网盘等下载的文件进行扫描

	
	要求支持Web扫描，应用程序与网站服务器进行通讯时，Web 扫描功能会检测网站服务器返回的数据，并及时阻止其中的恶意代码

	
	要求支持邮件监控，实时监控邮件当中的附件是否有病毒，并且可以自行配置规则

	网络防御
	要求支持网络入侵拦截，拦截高危远程漏洞攻击，从而阻止勒索病毒、黑客攻击等通过响应漏洞入侵，可溯源到攻击源的地址，做出有效的动作，阻止病毒爆发

	
	要求支持对外攻击检测，检测内网机器对外攻击情况阻止并且记录

	
	要求支持远程登录防护， 针对弱口令账号的有效防御手段，阻止黑客通过暴力猜密码入侵电脑，可以有效的阻止基于RDP协议的入侵方式

	
	要求支持僵尸网络防护，检测网络传输的数据包中是否包含远程控制代码，通过中断这些数据包传输以避免电脑被黑客远程控制

	
	要求支持暴破攻击防护，阻止黑客通过SMBv1、SMBv2、 RPC、SQLServer、PDP协议进行暴力破解攻击

	
	要求支持Web服务保护，保护 Web 服务，阻止黑客针对高危Web服务进行漏洞渗透攻击

	
	要求支持恶意网站拦截，拦截网站中带有木马、欺诈、钓鱼、等程序的网站，保护用户利益

	
	要求支持横向渗透防护，防护内网中已中毒机器感染其他主机，阻止横向传播、病毒以及木马的扩散。防护项包括默认共享访问、远程服务创建、远程计划任务创建、远程注册表篡改、远程MMC调用、远程DCOM调用、远程WMI调用。有效阻止病毒横向渗透。

	系统防护
	要求支持系统加固，针对病毒会利用或修改的系统脆弱点，设置相应的防护规则，有效保护系统关键文件不被篡改、破坏或恶意创建，防止特定注册表项目不被恶意篡改，监控针对系统的敏感行为，拦截高风险动作，阻止特定命令行被恶意利用的行为，保护系统关键进程不被攻击利用，针对病毒特殊行为进行免疫等

	
	要求支持应用加固，通过对容易被恶意代码攻击的软件进行行为限制，防止这些软件被恶意代码利用

	
	要求支持软件安装拦截，对曾经被推广过或是本身带有捆绑行为的软件进行安装拦截

	
	要求支持摄像头防护，任意电脑软件要启用摄像头时火绒弹窗询问

	
	要求支持浏览器防护，保护浏览器的主页不被病毒锁定，也可自行设置主页地址

	访问控制
	★要求具有终端动态口令验证功能，当终端用户登录计算机时都将弹出动态口令安全认证窗口，若用户设置了计算机密码，该弹窗将在用户输入正确的账户密码后弹出。用户需再次输入正确的动态口令才可登入计算机。且可设置应用范围：远程登录时启用或本地登录时启用

	
	要求支持IP协议控制，根据内网中的安全状态，灵活配置IP协议以及端口，在病毒爆发的第一时间迅速利用IP协议控制来遏止病毒的扩散或入侵行为

	
	要求支持IP黑名单，添加需要限制的IP地址，当在黑名单中的IP地址对电脑进行访问时，自动阻止访问行为，并计入安全日志

	
	要求支持联网控制，自定义阻止某程序联网，自行管控电脑中所有程序是否联网。可通过文件sha1、文件路径方式配置

	
	要求支持网站内容控制，自定义限制计算机访问指定网址，达到屏蔽该网站的目的。限制访客访问不受信任的网站。

	
	要求支持程序执行控制，自定义限制终端使用某软件；可通过文件sha1、文件路径方式配置

	
	要求支持设备控制，可对U盘（可限制读写权限、加密、使用范围）、便携设备、USB有线无线网卡、打印机、光驱、蓝牙等设备禁用

	
	★要求具有U盘信任功能，当终端开启访问控制-设备控制-U盘设备时，可以通过在中心的“信任设备”功能来添加需要信任的移动存储设备，以允许该设备在任意终端使用。

	
	要求支持对U盘注册的同时进行加密，即使U盘丢失，也可保护数据，防止数据泄露

	安全工具
	要求支持终端安全工具的使用管控，包括漏洞修复、系统修复、弹窗拦截、垃圾清理、文件粉碎、启动项管理、右键管理、断网修复、网络流量

	
	要求终端具有漏洞修复工具，可在本地直接运行对高危漏洞、功能漏洞进行修复

	
	要求终端具有系统修复工具，修复因病毒等导致的系统异常，通过对注册表等相关系统配置修复系统被禁用的功能

	
	★要求终端具有弹窗拦截工具，具备自动拦截方式，手动截图拦截方式，可拦截流氓、广告、以及恶意弹窗等

	
	要求终端具有垃圾清理工具，可对系统运行时产生的垃圾、软件缓存垃圾、注册表垃圾、快捷方式垃圾等进行清理

	
	要求终端具有启动项管理工具，可管理各类软件的开机自启动，包括启动项、服务项、计划任务项，可禁用以及允许启动

	
	要求终端具有文件粉碎工具，可将需要强制删除或彻底粉碎的文件拖入工具中进行粉碎

	
	要求终端具有断网修复攻击，可通过对网络硬件配置、网络连接配置、DHCP、DNS、HOST、LSP协议、IE代理、环境变量等项目进行检查修复后恢复网络

	
	要求终端具有流量监控工具，可对系统的所有程序流量使用情况进行监控，可按照程序名称、程序类别、下载速度、上传速度、连接数等预览项进行预览，且可限制网速、定位文件、查看文件属性、结束进程

	资质证明
	要求《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《计算机软件著作权登记证书》、国家计算机病毒应急处理中心实验室认证

	
	要求与红旗、神州网信、UOS、麒麟系列等；兼容国产鲲鹏处理器兼容且具备兼容认证证书


远程安全评估系统
	指标
	指标项
	具体技术要求

	设备基本要求
	系统架构
	 采用具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠。

	
	端口数量
	提供不少于2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，内置4个千兆电口，1个接口扩展插槽。

	性能要求
	性能要求
	1T硬盘，最大扫描速度700IP/H，支持授权IP数满足甲方使用需求。

	服务要求
	服务要求
	提供原厂商3年免费质保及升级服务

	功能要求
	漏洞检测能力
	★支持检测的漏洞数大于220000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，并提供CVE Compatible证书。产品支持对系统漏洞扫描、配置合规进行检查和综合分析。同时支持远程扫描和采用SMB、SSH、RDP、Telnet等协议对Windows、Linux等系统进行登录扫描。产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。提供高级漏洞模板过滤器，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中。内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术（提供功能界面截图）。支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统，提供详细漏洞列表。★支持扫描大数据组件框架的漏洞，需覆盖Ambari、Cassandra、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Hdfs、Hive、 Impala、Kafka、Mongodb、Oozie、Redis、Spark、Storm、Yarn、Zookeeper，要求能够扫描大于200条相关漏洞（提供功能界面截图）。支持扫描主流云主机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，★要求能够扫描大于5000条相关漏洞，并提供功能截图和支持的漏洞列表。支持扫描物联网设备的漏洞，需覆盖常见品牌摄像头、打印机、路由器，摄像头需支持扫描海康威视、宇视、大华、亚安、派尔高，打印机需支持扫描惠普、三星，路由器需支持扫描TP-LINK、D-LINK、NETGEAR。支持扫描容器镜像存在的漏洞，支持扫描互联网上公开仓库中的镜像以及私有仓库中的镜像。★支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测；请提供功能截图。支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞（提供功能界面截图）。支持Oracle、MySQL、MS SQL、DB2、Sybase数据库漏洞检查，请提供功能截图。★支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务（提供功能界面截图）。具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典（提供功能界面截图）。支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分，请提供功能截图。支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务（提供功能界面截图）。支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行，请提供功能截图。支持复用已有任务配置用于新的扫描任务（提供功能界面截图）。支持认证信息管理，可将系统登录信息、配置检查模板进行统一管理和配置，提供登录信息导入功能，无须每次下任务时进行配置（提供功能界面截图）。支持和微软WSUS补丁系统的联动，能够在发给主机管理员的邮件中附带自动配置WSUS的注册表文件，方便进行自动化的补丁修补（提供功能界面截图）。

	
	风险展示和报表
	支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情（提供功能界面截图）。支持在线报表，在线查看展示各节点和主机资产风险分布、漏洞分布、配置合规和脆弱账号信息，在线查看设备风险详情（提供功能界面截图）。支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果（提供功能界面截图）。支持扫描任务完成后自动生成报表和发送到指定邮箱或上传到FTP服务器（提供功能界面截图）。报表能提供针对不同角色的默认模板，离线报告支持HTML、WORD、EXCEL、PDF等格式，报告可以直接下载或自动通过邮件直接发送给相应管理人员（提供功能界面截图）。

	
	管理功能
	系统采用B/S设计架构，并采用SSL加密通信方式，用户可以通过浏览器远程方便的对产品进行管理；提供通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务.请提供功能截图。可与安全中心联动，实现分布式部署和集中任务下发、资产风险分析（提供功能界面截图）；
支持与本项目所投品牌态势感知无缝联动（提供功能界面截图）。

	资质证书
	资质证书
	具备以下资质证书并加盖公章：
公安部销售许可证（网络脆弱性扫描增强级）；
中国国家信息安全产品认证证书（增强级）；


运维安全管理系统
	指标
	指标项
	具体技术要求

	设备基本要求
	系统架构
	采用具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠。

	
	端口数量
	提供不少于2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，内置4个电口, 1个SLOT插槽（4GE/8GE/4SFP/8SFP/2SFP+）

	性能要求
	性能要求
	2T硬盘，字符并发会话数不少于770个，图形并发会话数不少于300个，提供管理设备授权数须满足甲方使用需求。

	服务要求
	服务要求
	提供原厂商3年免费质保及升级服务； 

	部署方式
	部署方式
	采用旁路部署方式

	
	路由
	支持添加静态路由，不同接口接入不同网络（提供功能界面截图）

	功能要求
	功能
	支持登录菜单访问：客户端访问审计系统即可显示用户能访问的资源菜单，用户通过字符菜单或图形菜单选择方式直接访问设备。支持Telnet、SSH审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议类型、事件等级及操作内容回放。支持RDP、VNC、HTTP、HTTPS等协议审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议/应用类型、事件等级、操作内容等；支持操作内容录像回放（提供功能界面截图）；支持客户端访问方式：支持通过SecurCRT等常用的命令行客户端工具登录堡垒机并访问目标设备，具备历史记录功能，可直接跳转至最后一次登录状态。数据库运维操作审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、应用类型、事件等级、操作内容等；支持操作内容录像回放。★支持自动登录目标设备功能，运维人员不必知道目标设备帐号及密码，无需进行二次登录认证，实现单点登录（提供功能界面截图）；支持手工登录目标设备，运维人员每次通过堡垒机登录目标设备都需要手工输入目标设备用户名密码（提供功能界面截图）；支持运维人员半自动登录目标设备，即第一次登录目标设备时运维人员需手工输入目标设备帐号和密码并允许堡垒机保存该帐号密码，运维人员就可以自动登录目标设备。能自动发现并填写网络设备特权密码，支持自动填写特权密码，从普通管理模式进入到特权模式（提供功能界面截图）；文件操作审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议类型、事件等级、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）；支持基于访问权限定义高危操作。支持基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、命令关键字正则表达式、危险级别等组合条件设置告警规则 ，当用户越权执行某些特定命令或者使用特权的时候进行告警、记录及阻断（提供功能界面截图）；支持批量导入/导出用户帐号信息；支持批量导入/导出目标设备信息；支持主动对从账号进行关联分析，当发现攻击者植入的异常账号时，对相关管理员采取告警、记录及通知等操作（提供功能界面截图）。能够提供对各从账号的运维使用率的分析功能，当发现使用率异常的从账号，对相关管理员采取告警、记录及通知等操作（提供功能界面截图）；★原厂自主研发的OTP算法和手机OTP动态密码功能，有效保护用户动态密码安全，防范动态码攻破和泄露风险（提供功能界面截图）；支持自动发现网络中存活设备和已托管设备中存在的设备账号，支持对异常设备账号（幽灵账号和孤儿账号）的发现管理（提供功能界面截图）；★无需联动专用的web审计产品，即可实现对WEB服务器URL访问控制，并支持录屏和URL访问地址双重审计效果（提供功能界面截图）；

	
	联动功能
	★堡垒机设备能与防火墙进行联动，达到用户通过远程登陆堡垒机账号，由防火墙上的VPN认证成功后，直接登陆至堡垒机（提供功能界面截图）； 

	
	资质要求
	具备以下资质证书：
《信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）》
中国信息安全认证中心的《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级）
《信息技术产品安全测评证书--EAL3》


态势感知平台
	指标
	指标项
	具体技术要求

	硬件架构与性能
	硬件架构与性能
	1）2*CPU ≥40线程，内存≥128G，SSD硬盘≥256G，SATA硬盘≥32T，千兆电口≥2，4个千兆SFP插槽，3个接口扩展槽位，含交流冗余电源模块

	
	
	2）平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：1000EPS

	功能参数
	数据采集
	1）平台应基于大数据基础构架，具备海量数据接入、存储、访问、计算能力

	
	
	2）平台应支持内置600+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、Linux主机日志、数据库等（提供功能截图）

	
	
	3）平台应支持ipv4\ipv6、多种协议的数据接入，包括但不限于FTP、SFTP、UDP、TCP、Netflow、本地文件系统、KAFKA、JDBC/ODBC

	
	
	4）平台应支持外置转发器、转发器内置部署，支持单向光闸场景数据接入及不同网络间的数据采集

	
	
	5）平台应支持界面化配置规范化规则采集第三方日志实现异构日志格式归一化。解析规则支持正则表达式等前置过滤方式及json、kv、csv、正则表达式类型的解析规则，支持界面划取字段配置、多级解析提取嵌套字段、配置规范化规则对解析提取的字段进行字段类型、名称、取值规范化。

	
	
	6）平台应支持采集数据源的界面统计和监控，包括日志源数、已接入日志种类、接收总速率、解析总速率以及数据源纬度限流阈值、数据接收速率、解析速率等，支持查看最近解析失败的原始日志

	
	
	7）平台应支持针对采集日志配置数据清洗规则以过滤无业务价值数据（提供功能截图）

	
	
	7）平台应支持外部备份机制，支持超长日志存储，支持通过NFS自动备份日志到外部服务器上，支持备份日志自动加密存储，支持内外部存储统一展示，支持外部备份文件可恢复可搜索（提供功能截图）

	
	威胁检测与分析
	1）平台应支持多源异构安全设备、网络设备、全流量设备、终端设备、APT威胁检测设备、漏洞扫描设备、网站安全检测、VPN设备等数据接入与威胁分析，输出可疑威胁事件

	
	
	2）平台应支持规则分析能力，应支持不少于300种内置分析识别规则并支持内置规则的升级，支持用户自定义规则，用户自定义规则可以支持导入导出。（提供功能截图）

	
	
	3）平台应支持复杂模型的分析能力，应支持DGA、决策树机器学习算法，提供僵尸网络场景、隐蔽信道场景、WebShell场景的检测，并输出相关的可疑事件。

	
	
	4）平台应支持原始日志的查询分析能力，支持提供快捷的全文检索条件，也支持通过时间范围、IP地址、日志类型、来源设备等条件进行查询，并对查询结果提供按时间分段的统计图，查询结果支持列表形式进行展示，支持自定义列表中展示的列，查询结果支持导出为Excel文件。

	
	
	5）平台应支持安全事件的查询分析能力，支持提供快捷的全文检索条件，也支持通过时间范围、IP地址、事件类型、来源设备、威胁等级等条件进行查询， 并对查询结果提供按时间分段的统计图，查询结果以列表形式进行展示，支持自定义列表中展示的列，查询结果支持导出为Excel文件。支持在页面内展示事件详细信息，事件详情包括但不限于：事件摘要、事件关键属性，攻击过程，涉及的攻击者、受害者详情，还包括关联的日志信息、情报信息，并展示攻击者使用的ATT&CK中定义的战术及技术。

	
	
	6）平台应支持简易模式的自定义规则，可支持用户在选择日志类型、设置常见日志类型字段过滤条件之后，即可新建或编辑规则，从而生成事件。（提供功能截图）

	
	
	7）平台应支持专家模式的自定义规则，可支持行为分析、多源关联分析、机器学习等多种分析模式，同时可按需自定义生成的事件模版信息如威胁等级、攻击链阶段、事件类型、攻击意图等（提供功能截图）

	
	
	8）平台应支持基于资产维度的风险资产视角分析，支持展示失陷主机、高风险主机、低风险主机，支持总数/今日新增数/已处置数，支持风险资产组Top5/Top10展示，支持今天/近7天/近30天的数据展示切换，支持资产列表展示，支持主机IP、主机名等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列，支持资产列表中跳转到一键响应/加入白名单/变更状态/详情，支持基于资产组/业务视图/组织架构进行风险资产统计分析。（提供功能截图）

	
	
	9）平台应支持风险资产视角的资产详情展示，支持攻击者视角/被攻击者视角的攻击情况展示，支持资产名称、资产IP、所属资产组、所属业务视图、所属组织机构、攻击链阶段等资产信息展示，支持基于攻击时间轴的溯源，基于关键时点展示安全事件及详细信息，支持该资产相关的安全事件列表，支持攻击关系图，展示遭受外部攻击、遭受内部横向攻击、发起内部横向攻击、发起外连攻击的可视化关系图，支持处置建议和处置历史（提供功能截图）

	
	
	10）平台应支持主机、应用等弱口令访问行为的检测，弱密码应加密展示且需要管理员的二次独立认证授权后方可查阅明文弱口令。同时支持批量导出弱口令帐号能力以便于弱口令帐号的分发整改（提供功能截图）

	
	
	11）平台应支持远程控制风险行为的检测，如向日葵、TeamViewer、远程连接windows命令行、远程控制工具等（提供功能截图）

	
	
	12）平台应支持POP3、IMAP、SMTP、FTP、TELNET应用帐号的账号风险登录行为检测（提供功能截图）

	
	
	13）平台应支持外部威胁分析，支持外部攻击源Top5、外部攻击源地区Top5，支持影响资产Top5、影响资产组Top5，支持威胁类型分布和外部威胁趋势图，支持受害者和攻击者不同视角的列表展示，支持资产IP、资产名、资产组等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。（提供功能截图）

	
	
	14）平台应支持针对外部威胁的细粒度展示，支持Web漏洞攻击、暴力破解、SQL注入、XSS跨站脚本攻击等分页面统计分析，支持外部攻击源Top5、外部攻击源地区Top5，支持影响资产Top5、影响资产组Top5，支持威胁类型分布和外部威胁趋势图，提供危害描述和处置建议，支持受害者和攻击者不同视角的列表展示，支持资产IP、资产名、资产组等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。（提供功能截图）

	
	
	15）平台应支持横向威胁分析，支持攻击者Top5、受害者Top5，支持攻击者资产组Top5、受害者资产组Top5，支持威胁类型分布和横向威胁趋势图，支持受害者和攻击者不同视角的列表展示，支持资产IP、资产名、资产组等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。（提供功能截图）

	
	
	16）平台应支持针对横向威胁的细粒度展示，支持僵木蠕、扫描探测等分页面统计分析，支持攻击者Top5、受害者Top5，支持攻击者资产组Top5、受害者资产组Top5，支持威胁类型分布和横向威胁趋势图，提供危害描述和处置建议，支持受害者和攻击者不同视角的列表展示，支持资产IP、资产名、资产组等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。（提供功能截图）

	
	
	17）平台应支持外连威胁分析，支持发起外连资产Top5、发起外连资产组Top5，支持外连目标Top5、外连地区Top5，支持威胁类型分布和外连威胁趋势图，支持发起者和外连目标不同视角的列表展示，支持资产IP、资产名、资产组等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。（提供功能截图）

	
	
	18）平台应支持针对外连威胁的细粒度展示，支持后门外连等分页面统计分析，支持发起外连资产Top5、发起外连资产组Top5，支持外连目标Top5、外连地区Top5，支持威胁类型分布和外连威胁趋势图，提供危害描述和处置建议，支持发起者和外连目标不同视角的列表展示，支持资产IP、资产名、资产组等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。（提供功能截图）

	
	
	19）★平台应支持与城市热点认证计费系统对接，支持安全事件中动态IP对应到账户，并支持用户威胁分析，支持基于用户账户展示用户账户关联的事件数、威胁类型Top10、最近发生事件Top10、最近使用主机IP Top10、在线状态等，支持用户账户等条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。（提供功能截图）

	
	
	20）平台应支持接入还原的流量包数据，并在关联的流量日志查询页面提供下载。

	
	
	21）平台应支持对失陷资产进行判定并提供失陷资产的判定依据，包括但不限于失陷资产概要信息、攻击结果、攻击链分布阶段、失陷资产的攻击过程及过程判定依据如攻击特征、流量上下文、关联的告警日志及流量日志以及pcap包下载，并可快速扩展该失陷资产的全部攻击事件以及该失陷资产攻击者发起的攻击、该失陷资产的同类型威胁事件。请提供《攻陷主机自动判定方法、装置、电子设备及存储介质》的专利证明。

	
	资产管理
	1）平台应支持多维度资产管理，进行多维度资产视图分析，系统至少内置五种视图：资产组视图、业务系统视图、组织结构视图、地理位置视图、行业视图（提供功能截图）

	
	
	2）★平台应支持资产发现能力，至少具备主动扫描发现资产能力，主动扫描支持联动漏扫设备下发资产扫描策略并上报扫描结果（提供功能截图）

	
	
	3）平台应支持资产稽查比对，对于实时发现资产和已有资产库资产比对分析资产新增、变更、减少的情况，变更分析需要细致到资产属性粒度，即可查看具体端口、服务的变化情况；并支持对资产发现结果进行处理，可选择入库或者丢弃

	
	
	4）平台应支持资产的导入/导出、全量备份及恢复能力

	
	
	5）平台应支持围绕客户的资产树展开风险分析。通过基于资产树的方式对资产进行脆弱性呈现，通过资产数能够快速了解出现高危脆弱性的资产所处位置、所属单位（部门）、负责人等，从而快速定位、快速解决（提供功能截图）

	
	漏洞管理
	1）平台应支持对重点单位或重点网站的漏洞扫描能力，平台支持向安全采集探针下发系统漏洞扫描任务、网站安全漏洞扫描任务、口令猜测扫描任务，通过平台进行统一扫描任务监控、管理，对扫描结果可以进行可视化呈现（提供功能截图）

	
	
	2）平台应支持离线漏洞结果数据导入平台进行进一步分析的能力；（提供功能截图）

	
	
	3）平台应支持在线下发漏洞扫描任务的能力，应支持灵活的任务策略配置，包括但不限于：调度策略（立即、定时、周期）、扫描设备选择（支持自动/手动指定扫描设备进行漏洞扫描）、漏洞模板策略、登录扫描参数、扫描引擎参数等；

	
	
	4）平台应支持对扫描任务进行灵活多样管理的能力，支持扫描任务过程中的进度及状态查看，支持对任务的删除，重扫、查询等操作；

	
	
	5）平台应支持对于漏洞扫描任务进行结果展示的能力，包括但不限于：发现的资产列表、漏洞列表、漏洞统计、漏洞分布、脆弱性评分等数据展示

	
	
	6）★平台应支持漏洞库管理能力，本地漏洞数应不少于18万，支持漏洞模板自定义和配置模板管理，支持漏洞库升级；（提供功能截图）

	
	
	7）平台应支持漏洞扫描结果手动和自动验证能力，可手动选择部分漏洞处置单进行验证扫描，支持漏洞批量处置；（提供功能截图）

	
	
	8）★平台应支持漏洞扫描结果自动生成漏洞处置单的能力，支持对漏洞处置单闭环处理，可设置漏洞处置单状态包括：新增、待修复、已修复、已验证、单次忽略、永久忽略；（提供功能截图）

	
	
	9）平台支持对漏洞处置单进行批量处理的能力，可批量设置状态，批量设置责任人，批量添加备注

	
	
	10）平台应支持对漏洞处置单中的每个漏洞情况展示详情的能力，包括扫描验证信息，漏洞描述、漏洞修复建议，漏洞处置耗时信息等，漏洞处置时支持用户添加自定义解决方案，支持添加备注信息；

	
	
	11）平台应支持对漏洞处置单的处置过程进行记录的能力，记录应包括：时间、账号、具体操作、备注等信息

	
	
	12）平台应支持对漏洞处置单进行多维度统计，包括资产维度，状态维度，优先级维度统计；

	
	
	13）平台应支持对漏洞处置单中的内容进行灵活搜索，支持按照漏洞名称，漏洞等级，漏洞分类，来源，资产名称，资产IP、URL，资产组等维度进行查询；

	
	
	14）平台应支持漏洞分析能力，支持通过资产视角浏览不同资产上的漏洞分布情况，描述资产风险并统计不同资产上发生不同危险等级的漏洞数量，也支持通过漏洞视角浏览漏洞在不同资产上的分布情况，监测该漏洞发生的次数和出现在资产上的情况等

	
	
	15）平台应支持漏洞闭环分析可视化展示，包括脆弱性值、脆弱性等级分布、漏洞数趋势、脆弱性值趋势、漏洞类型分布、漏洞TOP、资产脆弱性TOP等；

	
	
	16）平台应支持漏洞报表功能，可选择生成资产风险报表、系统扫描报表、网站扫描报表、漏洞处置报表、配置核查报表等，为客户撰写安全分析报告提供支撑（提供功能截图）

	
	情报分析
	1）平台应支持接入威胁情报，支持在线自动接入和离线手动导入（提供功能截图）

	
	
	2）平台应支持多种类型的情报接入，至少包含：ip、url、域名、样本、漏洞、热点事件情报

	
	
	3）平台应支持接入热点事件情报，热点事件情报至少包含：事件名称、事件描述、首次发现时间、最近更新时间、关联的ip列表、关联的url列表、关联的域名列表、关联的样本列表、关联的漏洞列表、其他关联情报信息

	
	
	4）平台应支持接入情报的本地化存储，并记录情报更新历史，情报存储支持千万级情报条目存储能力，界面可以查看本地各类型情报数量以及存储空间占用和更新历史

	
	
	5）平台应提供情报信息的界面查询能力，展示情报的详情信息

	
	
	6）平台应支持自动对安全事件、资产进行情报匹配，支持展示不同类型情报匹配中事件的历史趋势、各类型情报命中事件top条目、攻击链各阶段命中情报事件数目、命中情报事件攻击类型分布、命中情报事件威胁级别分布、高中低各级别漏洞情报匹配资产数目、关联资产数目漏洞情报top条目，对于匹配中情报的事件、资产，能够在相应列表或详情界面下钻到匹配中的情报详情

	
	
	7）平台应支持界面查看最新漏洞情报列表以及配置漏洞情报预警，根据漏洞情报信息与平台管理资产进行匹配，匹配中后进行预警，通过邮件等方式发送预警信息。预警信息应包含漏洞情报详情以及影响的资产。漏洞情报预警支持在漏洞情报更新时自动触发，也可手动触发执行（提供功能截图）

	
	
	8）平台应支持界面查看热点事件情报以及配置热点情报预警预警，支持界面配置关心的情报关键词和预警邮箱，当收到事件情报更新时自动匹配关键词，如果匹配中，触发预警发送邮件（提供功能截图）

	
	态势呈现
	1）平台应支持所监测网络安全情况的态势呈现能力，态势呈现包括但不限于综合安全态势、外部威胁态势、内部威胁态势、外连威胁态势、脆弱性态势、资产态势、运维响应态势。（提供功能截图）

	
	
	2）平台应支持对综合安全态势的可视化呈现，包括但不限于网络安全风险等级评分、风险资产Top5、风险资产组Top5、风险资产等级分布、外部攻击源地区Top5、外部威胁类型Top5、内部威胁攻击者Top5、内部威胁类型Top5、发起外连资产Top5、外连威胁类型Top5、风险资产状态分布、主机漏洞Top5、主机脆弱性资产Top5、网站漏洞Top5、网站脆弱性资产Top5、安全事件列表等，支持在世界和中国地图上实时动态展示攻击炮，点击可下钻，支持大屏在十四个备选模块中灵活组合、切换展示。（提供功能截图）

	
	
	3）平台应支持对外部威胁态势的可视化呈现，包括但不限于外部攻击者总数、外部事件总数、内部受害者总数、外部攻击源Top5、外部攻击源地区Top5、受攻击资产Top5、受攻击资产组Top5、威胁类型分布Top5、外部威胁趋势图、外部威胁安全事件列表等，支持在世界和中国地图上实时动态展示攻击炮。（提供功能截图）

	
	
	4）平台应支持对内部威胁态势的可视化呈现，包括但不限于内部攻击者总数、内部事件总数、内部受害者总数、攻击者资产Top5、攻击者资产组Top5、受害者资产Top5、受害者资产组Top5、威胁类型分布Top5、内部威胁趋势图、内部威胁安全事件列表等。支持资产视图/资产组视图可切换，动态展示攻击关系图，点击可下钻（提供功能截图）

	
	
	5）平台应支持对外连威胁态势的可视化呈现，包括但不限于展示外连目标数、外连事件数、外连资产数、外连目标Top5、外连地区Top5、发起外连资产Top5、发起外连资产组Top5、威胁类型分布Top5、外连威胁趋势图、外连威胁安全事件列表等，支持在世界和中国地图上实时动态展示攻击炮，点击可下钻。（提供功能截图）

	
	
	6）平台应支持对网络内资产脆弱性的态势感知与可视化呈现，包括但不限于资产脆弱性TOP、漏洞脆弱性TOP、漏洞情报TOP、服务系统威胁分布、风险等级及漏洞分布趋势和脆弱性趋势、WASC漏洞分布、OWASP-2013漏洞分布等

	
	
	7）平台应支持对网络环境中各元素多方位的态势感知与可视化呈现，包括但不限于资产数量、失陷资产数、业务访问TOP、端口开放端口TOP、应用分布TOP、协议分布TOP、外联国家TOP、设备类型分布、风险帐号TOP及告警来源TOP等

	
	
	8）平台应支持对网络环境中威胁、漏洞、资产各种事件多种运维方式的可视化呈现，包括但不限于人工处置的各类型运维事件的状态统计、数量统计、自动化编排和响应的时长统计、数据量统计以及任务数统计等

	
	
	9）平台应支持态势大屏轮播，支持轮播时长设置，支持轮播顺序和数量调整，支持大屏上增加客户logo（提供功能截图）

	
	权限管理
	1）平台应支持权限管理能力，支持对界面菜单功能访问以及平台数据访问进行权限控制

	
	
	2）为保证不同角色人员对平台的友好使用，平台应支持通过角色分离实现三权分立，且至少应包含三类内置角色：系统管理员：负责除日志审计管理外的所有功能；用户：由系统管理员生成，管理其相应业务；审计管理员：负责审计系统管理员和用户的工作

	
	
	3）平台应支持用户管理能力，支持系统管理员在界面查看已创建用户，除顶级域系统管理员，只能查看当前所在域用户账户，可对用户账户进行启停、编辑操作，可创建新用户账户。账户属性应至少包含：用户名、密码、邮箱、电话、所属权限域、角色、所属用户组、登录ip列表、用户首页。其中除了用户名，其他属性支持创建后可编辑

	
	
	4）平台应支持账号操作审计能力，所有账号界面操作记录审计日志，审计员角色账号可查看审计日志，可根据时间范围、登陆ip、登陆用户、操作内容搜索过滤审计日志，支持导出备份审计日志，审计日志不可删除，最长保留至少一年

	
	多级部署
	1）平台应支持多级部署，可向上级平台按需发送数据

	
	
	2）★平台应支持通过北向接口向其他平台提供数据外发和查询能力，发送通道包括UDP、FTP/SFTP、KAFKA、NPAI等，支持按需限制外发速率（提供功能截图）

	
	
	3）平台应支持webservice北向接口能力，基于HTTPS的API接口向其他经过token验证的平台发送数据

	
	事件运维与监控
	1）平台应支持对威胁、失陷主机、漏洞等事件进行统一运维处理，提供统一入口（提供功能截图）

	
	
	2）平台应支持对各类运维事件进行运维处置，包括但不限于提交研判人员进行分析、忽略、误报、处置、优先处理、加入白名单、生成报告、联动封堵设备封堵处置、邮件通报、工单通报等

	
	
	3）平台应支持可视化展示运维事件详情，包括但不限于：事件关键属性如攻击结果、响应码、事件描述处置建议、攻击类型、原目的IP端口等，攻击长镜头、攻击时序过程及攻击载荷、流量上下文、告警日志、关联的会话日志流量日志、情报命中信息以及可快捷扩展调查同类型或者同IP或同资产的相关运维事件，攻击者使用的ATT&CK中定义的战术及技术，处置历史及处置建议等，支持攻击证据如攻击载荷、流量取证PCAP包导出，并支持运维事件详情报告的导出下载（提供功能截图）

	
	
	4）平台应支持最近1小时、24小时、7天的全局运维事件统计与监控并可按需自定义仪表盘，监控内容包括但不限于各类统计数据如事件、失陷资产、日志、攻击源、情报等，支持重点事件、风险处置监控、攻击源、事件类型、外发事件类型TOP等统计监控，支持资产威胁类型、资产发现、高危资产、资产脆弱性TOP等统计监控；支持漏洞、网站监测事件、脆弱性资产TOP等统计监控

	
	
	5）平台应支持基于源目的IP、源目的端口、规则ID、URL等纬度的运维事件白名单的按需定义。

	
	
	6）平台应支持将威胁、漏洞、失陷资产等事件以工单的形式通知用户进行工单处理，支持邮件通知（提供功能截图）

	
	
	7）平台应支持工单数据的权限管理，所有的运维人员都可查看平台所有工单，可通过责任人是自己来查看自己的工单；仅支持对责任人是自己账号的工单进行操作。

	
	一键封堵
	1）★平台应支持针对IP、域名、会话进行封堵，支持主机隔离、流量牵引等方式联动设备进行封堵，设备类型包括但不限于防火墙、抗拒绝服务系统、WEB应用防火墙、网络流量探针等（提供功能截图）

	
	
	2）平台应支持封堵状态获取及查看，支持判断封堵成功、封堵失败、解封成功、解封失败等状态（提供功能截图）

	
	
	3）平台应支持对被封堵对象的解封能力，支持配置解封时间，到期自动解除封堵（提供功能截图）

	
	
	4）★平台应支持插件方式扩展第三方设备，实现对第三方设备的创建、启动、禁止、删除等操作。在第三方设备接口能力具备的情况下支持：域名封堵、IP封堵、会话封堵、流量牵引、主机隔离

	
	
	5）平台应针对不同客户场景，平台应至少支持2类以上旁路部署的封堵设备进行联动封堵，当封堵设备发生故障时，不会影响被监测单位的自身业务

	
	报表通知
	1）平台应支持自动报表，支持日报、周报、月报、季报、半年报、年报，支持按时自动生成报表，支持报表订阅，支持日历模式和列表模式可切换，支持基于报表类型、报表模板、报表名称、生成时间段的查询，查找指定的报表（提供功能截图）

	
	
	2）平台应支持手动报表，支持安全综合报表、安全运维日报、脆弱性报表等的手动生成，脆弱性报表支持资产风险报表，系统扫描报表，网站扫描报表，资产发现报表，漏洞处置报表，配置核查报表，口令猜测报表等类型，支持docx、pdf、html格式的报表导出。支持基于报表类型、报表模板、报表名称、生成时间段的查询，查找指定的手动报表，可下载、预览、删除（提供功能截图）

	
	
	3）平台应支持报表模板的可配置，可修改文件名，配置Top等，支持报表封皮设置，可增加客户名称和logo

	
	
	4）平台应支持自动通知，支持通知策略新建，支持通知策略查询、编辑、删除、启动、禁用，支持邮件、短信、钉钉、企业微信的通知方式，支持风险资产、安全事件、漏洞、工单、报表的通知内容，可根据需要设置具体内容，支持实时通知和周期通知，周期通知支持设置间隔时间和发送通知时间，支持通知历史可查询（提供功能截图）

	
	运维管理
	支持多种诊断工具，支持ping检测、端口检测、traceroute，支持页面抓包，支持源IP、目的端口、抓包时间的抓包设置和下载，支持大数据组件的启动和关停，支持页面关机、重启，支持基础检测、专项检测、信息采集、日志检测的一键巡检（提供功能截图）

	资质要求
	资质要求
	具备安全管理平台类《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》

	
	
	具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》


综合威胁探针系统
	指标项
	指标参数

	性能参数
	所投产品必须为X86架构，非ARM架构，交流冗余电源\64 SSD\6T硬盘\CPU * 2.20GHz 8C\16G (DDR4 2666 8G*2)\USB2.0*2\RJ45串口*1\管理网口*1(I211)\千兆光口*4(I350A),千兆电口*6(三组bypass)\1个网络扩展\附件，提供三年升级维保服务。支持 1G 吞吐（网络层）

	流量采集
	支持IPV4/IPV6流量解析

	
	支持导入HTTPS证书，对流量进行解密和还原。需提供HTTPS证书功能截图

	
	支持常见应用的识别不低于6000种

	
	支持VXLAN、GRE、VLAN流量解析

	
	支持对DNS、HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、Telnet、LDAP、MYSQL、ORACLE、MSSQL、PG、SSL、TLS、QQ、TCP、UDP、ICMP、SMB、WEBMail等常见协议的深度解析和还原。

	
	★支持5G协议的深度解析和还原，包含NAS、NGAP、PFCP、HTTP2、GTPv2等，（提供功能截图）；

	
	支持5G接口识别，识别的接口包括N1、N2、N4、N5、N7、N8、N10、N11、N12、N13、N14、N15、N20、N21、N22、N28、N40

	
	支持工控协议的深度解析和还原，包含MQTT、CoAP、ModBus、XMPP、JTEXT/JT808等，（提供功能截图）；

	
	支持对物联网协议的深度解析和还原，MODBUS、GOOSE、MQTT、COAP、S7等。（提供功能截图）；

	
	支持VPN协议的识别，识别的VPN类型主要包括：open-vpn、ciscovpn等

	
	支持流量白名单，过滤掉不关注资产流量，白名单类型应包括IP、端口、邮箱、域名。(需提供功能截图）

	
	支持流量灰名单，关注重点资产流量，对命中灰名单的流量进行流量还原和威胁检测。灰名单类型包括IP、端口、IP+端口。

	文件还原
	支持对流量中出现的文件进行发现和还原，支持还原的协议包括：http、smtp、pop3、imap、ftp、webmail、samba

	
	支持还原的可执行类型：bat、dll、sys、exe、com、src、pif。

	
	支持还原的文档类型：doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx、pdf、rtf、 wpt、pot、wps、pps、mpp、et、dpt、dps、ett、dot。

	
	支持还原的压缩包类型：zip、7z、rar、gzip、tar、bz。

	
	支持还原的网页脚本类型：asp、js、jsp、html、phtml、xhtml、php 、htm、mhtml、 htx、 plg

	元数据存储
	★支持对深度解析的协议进行存储，存储日志类型至少包括：会话日志、HTTP日志、EMAIL日志、TELNET日志、认证日志、数据库日志、登录日志、SSL&TLS日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志、社会账号日志、5G日志。(需提供功能截图）

	原始pcap包存储
	支持对实时流量采集的pcap包进行全量存储，供追溯分析和取证使用。

	威胁包存储
	支持对威胁相关的数据包进行存储，供关联分析和取证使用

	恶意文件存储
	支持对流量中检测到的恶意文件进行存储，供关联分析和取证使用。

	会话重组
	在不完整会话的场景下，支持会话乱序重组，支持单向和双向流量检测。

	入侵检测
	★应覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为9000种以上。（提供功能截图）

	
	支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、RDP）的口令暴力破解检测。

	
	支持常见数据库协议（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解检测告警。

	
	支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测

	DoS/DDoS
	支持网络层/应用层DDOS检测和告警

	
	支持自定义pingFlood、sysflood、udpflood、Pingsweep和arpspoof检测模型，支持配置的参数包括检测阈值、检测周期，提供默认配置。

	
	支持自定义Dnsreqflood、Dnsreplyflood、httpgetflood和httppostflood检测模型，支持配置的参数包括检测阈值、检测周期，提供默认配置。

	异常行为检测
	支持暴力破解、弱口令、侦查探测、翻墙行为、主机外联、违规网站、异地登录等异常行为检测，（提供功能截图）。

	WEB应用检测
	支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞攻击检测。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等；插件应覆盖：dedecms、phpmuadmin、PHPWind、shopex、discuz、echsop、vbulletin、wordpress等。

	
	支持爬虫检测，具备对100种以上的爬虫特征进行识别和检测的能力,检测特征至少包括 ：WebInspect、穿山甲扫描、appscan、 burpsuite扫描 、长亭xray社区版扫描、Acunetix Web Vulnerability Scanner、netsparker。

	
	支持对sql注入、XSS、SSI指令、Webshell、目录遍历、远程文件包含等网络攻击检测。

	
	支持对WEB服务器上的文件下载进行检测，检测的文件扩展名包括ini、sql、mdf、mdb、prm、conf、htpasswd、backup、bak、old、bash_history 。

	
	支持对敏感信息进行检测，敏感信息至少包括：身份证号、手机号、银行卡号、信用卡号。

	
	内置WEB应用机器学习检测模型，支持对sqli，xss，exec，phprce，ptravel和jeli攻击类型进行分类检测和告警。（提供功能截图）

	
	WEB类告警详情中包含请求和响应信息，在请求和响应信息中能标记规则匹配中的字段信息，便于运维人员快速进行确认攻击事件。需提供告警界面详情截图

	恶意文件检测
	内置恶意文件检测引擎，支持对可执行文件、文档、压缩包和网页脚本进行恶意代码检测和告警。（提供功能截图）

	威胁情报检测
	支持与威胁情报联动，可进行实时流量匹配检测和告警，支持对恶意IP、恶意域名、恶意URL和恶意文件进行检测。

	
	支持自定义威胁情报，自定义情报类型包括IP、IP+端口、URI、目的端口+URI、域名、文件

	WEBshell检测
	内置基于统计学特征和操作码序列训练的检测模型，支持对asp、jsp、php文件类型进行检测和告警
内置基于webshell通信特点以及流量特征构建决策模型，支持对asp文件、php文件、jsp文件和图片马进行检测和告警。

	APT检测
	支持钓鱼邮件检测、隐蔽隧道检测、DGA域名检测，识别僵尸网络及C&C通信。(需提供功能截图）。

	5G威胁检测
	支持在5G核心网中对5G信令风暴和鉴权攻击进行检测。

	自定义规则检测
	支持自定义规则结合用户业务进行深度检测和告警，自定义内容包括至少源IP、源端口、目的IP、目的端口、威胁级别、流量方向和匹配类型（字符串、十六进制、正则表达式）。(需提供功能截图）

	告警白名单
	支持对告警进行例外，快速屏蔽掉业务异常告警。(需提供功能截图）

	
	支持自定义告警白名单，自定义类型包括：源IP、源端口、目的IP、目的端口、请求URL和规则ID规则。(需提供功能截图）

	威胁研判
	支持对检测的告警事件(包含入侵检测告警、WEB应用告警、威胁情报告警、恶意文件告警和WEBSHELL告警)结合双向检测机制、元数据、原始数据包和研判模型进行深层次研判给出告警事件的攻击结果：尝试攻击、高可疑攻击、攻击成功、失陷。(需提供功能截图）

	流量统计
	支持对网络中的流量统计，统计类型包括应用流量的构成和占比、协议的构成和占比和VPN的构成、接口流量统计和接口流量趋势。

	威胁统计
	支持对网络中的威胁进行统计，统计类型包括：威胁事件统计和趋势、攻击者统计和趋势、失陷资产统计和趋势、漏洞统计和趋势。(需提供功能截图）

	攻击者分析
	支持从攻击者角度进行分析，对攻击者进行画像，攻击者属性包括地理位置、资产属性、相关账号、攻击手段、攻击详情和行为分析(需提供功能截图）

	受害者分析
	支持从受害者角度进行分析，对受害者进行画像，受害者属性包括地理位置、资产属性、相关账号、被攻击手段、被攻击详情和行为分析(需提供功能截图）

	漏洞分析
	只支持从漏洞维度进行分析，识别流量中的漏洞信息，统计漏洞的影响范围。

	回溯分析
	★支持对存储的元数据日志进行快速检索和呈现，检索的日志至少类型包括：TCP&UDP日志、HTTP日志、EMAIL日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志、5G日志。(需提供功能截图）和日志截图

	原始数据取证
	支持对采集的全部流量进行存储、检索和下载，检索条件包括源IP、目的IP、源端口、目的端口和起止时间。

	威胁数据取证
	支持将存储的数据包与告警关联并提供下载便于取证。

	文件取证
	支持将存储的恶意文件与告警关联并提供下载便于取证。(需提供功能截图）

	联动取证
	提供原始pcap包查询API接口，大数据平台可通过该接口下发查询条件、获取指定pcap包。(需提供功能截图）

	威胁展示
	支持展示威胁告警信息，展示的告警分类包括入侵检测告警、WEB应用告警、恶意文件告警、威胁情报告警和WEBSHELL告警。

	入侵检测告警
	入侵检测告警字段至少包括：告警时间、攻击IP、攻击端口、受害IP、受害端口、威胁等级、研判结果、详情。

	WEB应用告警
	WEB应用告警字段至少包括：告警时间、攻击IP、攻击端口、受害IP、受害端口、URI、威胁等级、研判结果、详情。

	恶意文件告警
	恶意文件告警字段至少包括：告警时间、攻击IP、攻击端口、受害IP、受害端口、传输协议、应用层协议、文件类型、文件名、文件md5、研判结果、详情。

	威胁情报告警
	威胁情报告警字段至少包括：告警时间、攻击IP、攻击端口、受害IP、受害端口、命中的威胁情报、研判结果，详情。

	WEBshell告警
	WEBSHELL告警字段至少包括：告警时间、攻击IP、攻击端口、受害IP、受害端口、传输协议、应用层协议、文件类型、文件名、文件md5、研判结果、详情。

	告警处置
	支持对入侵检测告警、WEB应用告警、威胁情报告警和恶意文件告警中的攻击IP和受害IP发送阻断报文，进行旁路阻断。

	自定义处置
	★支持自定义封堵，配置策略包括IP、IP范围、会话、域名、生效时间和失效时间。(需提供功能截图）

	联动处置
	支持与大数据平台联动：提供API接口，由大数据平台通过接口下发封堵断策略，探针执行封堵动作并将封堵日志信息发送给大数据平台。(需提供功能截图）

	资产定义
	支持用户自定义内网资产网段和分组

	资产识别
	支持从流量中自动识别资产信息和归类，识别的信息至少包括资产IP、资产MAC、服务端口号、服务协议、设备类型、地理位置、操作系统、资产状态、资产描述、资产关联账号。(需提供功能截图）

	资产梳理
	支持人工录入资产维护整体资产库，并支持增删改查。(需提供功能截图）

	资产风险评估
	支持对资产进行风险评估，结合威胁事件对资产判定为是否失陷。
(需提供功能截图）

	沙箱联动
	★支持与沙箱进行联动，将未检测出病毒的文件通过接口传给沙箱进行进一步动态行为分析，沙箱分析完成后将结果返回进行统一展示（需提供功能截图）

	在线联动情报中心
	支持针对IP/URL/域名/样本/内容的威胁信息进行在线联动情报库进行威胁排查

	大数据平台联动
	支持将告警日志/元数据外发给第三方平台进行汇总展示和分析，日志传输接口支持syslog、sftp。
支持与本项目态势感知无缝联动（提供功能界面截图）。

	
	支持自定义外发告警的类型

	
	支持与第三方设备联动，支持分布式部署。

	二次开发
	具备二次开发能力，支持第三方通过探针的标准接口进行新的业务开发。

	产品资质
	销售许可类型-综合型安全审计类


WEB应用防护系统
	指标
	指标项
	具体技术要求

	设备基本要求
	系统架构
	采用具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠，提供交流冗余电源。

	
	接口配置
	提供不少于2个USB接口，1个RJ45串口，2个RJ45管理口，内置6个千兆电口(3组BYPASS)，4个SFP接口插槽,2个接口扩展槽位（可扩展8GE/4SFP/2SFP+））

	性能要求
	性能要求
	硬盘1T，网络层吞吐量≥4Gbps,应用层吞吐量≥1Gbps

	服务要求
	服务要求
	提供原厂商3年免费质保升级服务；

	部署方式
	部署方式
	产品支持透明、代理模式部署。支持SSL代理，提供多条链路数据的防护。

	功能要求
	防护功能
	★支持HTTP 0.9/1.0/1.1，完全解析HTTP事务，支持对HTTP协议的异常元素、异常参数、非法编码和解码的灵活控制与处理（提供功能界面截图）。支持对SSL（HTTPS）加密会话进行分析，支持国密算法（提供功能界面截图）。支持对Web服务器、数据库、开发语言的基础防护，包括了Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic等Web服务器类型，SQL Server、Oracle、Mysql等数据库类型，PHP、ASP、Java、.Net等开发语言的深入防护。支持对注入、XSS、SSI指令、路径穿越及远程文件包含的攻击防护。支持CSRF（跨站请求伪造）防护。提供盗链防护，应采用Referer和Cookie算法。（提供功能界面截图）；支持对HTTP协议的异常元素、异常参数、非法编码和解码的灵活控制与处理，支持对服务器状态码进行过滤和伪装的安全策略。支持URL ACL，支持敏感内容识别和过滤（提供功能界面截图）。支持爬虫防护，实现对100种以上的爬虫特征进行识别和阻断，防止页面因爬虫而引起信息泄露等问题。支持扫描防护，应至少包括阈值告警、请求量统计、应答分布统计等防护手段；★支持紧急模式，可配置并发连接数阈值，当并发连接数超过设置阀值时，自动进入紧急模式，已经代理的连接正常代理，对新增的请求不进行代理，直接转发，防止成为访问瓶颈。当连接数恢复正常时；支持对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DELETE等。★支持DDoS攻击防护，并支持与专业异常流量清洗设备联动（提供功能界面截图）；支持根据用户配置的服务器信息，自动生成一套安全解决方案（提供功能界面截图）；★支持导入WEB应用漏洞扫描报告生成智能补丁（提供功能界面截图）。支持硬件网页防篡改，支持自动监测页面被篡改情况的功能，支持视觉恢复功能，即发生网页篡改后，对外仍显示被篡改前的正常页面，支持时间管理功能，可以在不同的时间段设定不同的网页篡改防护策略。能够防止网络内容被篡改(提供功能界面截图)

	
	攻防演练
	★设备提供攻防演练专用客户端，在攻防演练期间可通过客户端对多台设备进行巡检，巡检内容包括但不限于:设备引擎状态、设备CPU、内存使用率、设备当前流量、设备当前新建会话数、并发会话数（提供功能界面截图）；
巡检结束后可直接导出巡检报告（提供功能界面截图）；

	
	日志报表
	提供配置向导、默认策略及一键例外功能（提供功能界面截图）。提供完善的日志管理功能，包括日志查询、删除、备份、生成报表等操作，而且要支持自定义报表、自动生成报表等功能；支持提供PCI-DSS符合性报表（提供功能界面截图）

	
	管理功能
	支持设备IP地址，端口，设备名称，登录帐号，密码，版本，类型，工程师管理接口等重要参数的设置（提供功能界面截图）支持通过IP地址，名称，操作系统，负责人，主机风险值，开放端口，存在漏洞和BANNER等查询手段对资产进行查询；支持展示资产风险趋势，资产风险分布，资产系统分布，高风险资产TOP，漏洞最多的资产TOP，漏洞最多的服务TOP，漏洞最多的应用TOP等资产报表；可以和云中心进行联动（提供功能界面截图）
支持与本项目态势感知无缝联动（提供功能界面截图）。

	
	HA部署
	支持软件BYPASS功能，系统软件故障时，系统自动实现旁路保护，避免网络中断等事故的发生；支持A/S部署方式，出现设备宕机、端口失效等故障时，完成主机和备机的即时切换，确保关键应用的持续正常运转；支持HA部署模式下的会话、配置信息同步。

	资质证书
	资质证书
	具备以下资质证书：
1）投标产品应该是经过市场考验的成熟产品，产品上市时间不少于8年，须提供软件著作权证书等有效证明材料。
2）产品成熟稳定，市场占有率连续3年不低于前五名（提供第三方权威咨询机构的相关市场报告证明）；
3）具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证；


数据库审计系统
	指标
	指标项
	具体技术要求

	设备基本要求
	系统架构
	采用具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠，提供交流冗余电源。

	
	端口数量
	提供不少于2个USB接口，1个RJ45串口，1个千兆管理口，提供不少于6个千兆电口，4个SFP接口插槽，2个接口扩展槽位

	性能要求
	性能要求
	4T硬盘+128G SSD，SQL处理性能30000条/秒

	服务要求
	服务要求
	提供原厂商3年免费质保及升级服务；

	功能要求
	部署方式
	采用旁路监听的工作模式，不影响原有流量。支持在目标数据库安装Agent解决无法通过旁路镜像获取流量的场景，如同服务器部署数据库和应用系统、云环境、虚拟化环境场景下数据库的审计（提供功能界面截图）；支持IPv4、IPv6双协议栈。

	
	审计功能
	支持对业界主流数据库进行审计：Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、HBase、MongoDB、达梦（DM）、人大金仓kingbase、神通OSCAR数据库、南大通用Gbase、Hive、Redis、Cache、
Highgo（翰高）、MariaDB、Teradata、ElasticSearch、Hana、Impala、Greeplum、TDSQL-MySQL、TDSQL-PostgreSQL等；支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小（提供盖章的截图证明）；审计要素包括：审计到前端的应用用户、数据库用户名、主机名称、操作系统用户等；具体的操作，访问的数据库、表、列、字段、包、存储过程、函数、视图；每个操作发生的具体时间，操作时间、登录时间等；操作的来源和目的，包括IP地址、MAC地址、用户名、端口号、数据库类型；通过哪些客户端应用程序或第三方工具执行得操作，如：DDL、DML、DCL；影响范围（影响行数）Range：该操作执行的影响范围，如查询、修改或删除的记录行数；执行结果ResultSet：执行成功与否的结果以及返回结果集，如查询操作的返回内容；★支持复杂SQL语句审计：准确审计长SQL语句，有效分割、准确审计多SQL语句，准确审计绑定变量的SQL语句（提供盖章的截图证明）；★支持应用用户关联审计：能以完全精确方式，审计到应用端相关信息，包括应用用户等，支持Weblogic、tomcat、Websphere、Jboss等主流的应用服务器（提供盖章的截图证明）。支持MySQL数据库的SSL/TSL加密链路审计（提供盖章的截图证明）。★能对基于数据库漏洞进行攻击行为监测和告警，默认支持200个以上的数据库漏洞攻击规则库（提供盖章的截图证明）。通过模式匹配的方式对SQL访问进行监测与告警,判断是否为可疑SQL注入；提供SQL注入特征库；支持可疑行为识别，能够识别批量数据导出，对超过特定行数阀值的批量数据修改、删除，或全表Update、Delete等行为进行预警；★对于高风险操作所在的会话，支持旁路阻断功能（提供盖章的截图证明）；支持根据风险语句、sql注入、漏洞攻击、风险操作等维度以时间维度统计数据库分析信息。

	
	日志报表
	支持事件分析：依据安全策略，以时间为基线，统计异常事件的发生数量和趋势；提供盖章的截图证明。支持会话统计：以时间和IP为基线统计会话的数量、流量、操作的语句数量；提供盖章的截图证明。★支持自定义报表：定期自动生成生成：日、周、月、季度、年度综合报表；支持报表自定义，自定义项不少于10种（提供功能界面截图）；

	
	管理功能
	基于B/S的管理架构 

	资质要求
	资质要求
	具备以下资质证书：
1）公安部销售许可证（增强级）；
2）中国国家信息安全产品认证证书；
3）国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书-EAL3+；


超融合
	技术指标
	指标要求

	超融合硬件
	处理器：每节点配置≥2颗Intel Xeon sivler及以上处理器，单颗处理器要求：主频≥2.4GHz，核数≥12，三级缓存≥16MB
内存：不低于256 GB DDR4  内存，≥24条扩展插槽；
硬盘：2块后置热插拔2.5寸系统盘位，每台服务器配置不少于2块480G SSD固态硬盘缓存盘。
接口: 千兆以太网电口4个,4个万兆光口，2个16Gb FC接口；VGA口1个，USB接口≥2个，PCI-E插槽总数≥6个；
配件：2条电源线，机架安装滑动导轨；
冷却系统：支持1+1冗余热插拔系统风扇；
提供不少于三年硬件质保服务，光纤线、光模块根据本项目需求提供；
为保障核心业务系统稳定性和售后服务的及时性，所投产品和现有存储必须为同一品牌，必须提供设备生产厂家售后服务承诺保证文件以及投标授权书。

	云平台功能
	须支持云平台一键无缝升级，同时支持跨大版本升级。15分钟内完成，升级过程不影响云主机业务。（截图证明）

	
	须支持云平台断电自恢复能力，云平台所使用物理服务器在异常断电并加电开机恢复电源后，所有云平台服务能够自动恢复正常，并对外提供服务，无需人工运维介入。

	
	单集群支持管理物理主机个数≥10000台。（截图证明）

	
	须支持ARM和X86两种CPU架构体系，同一管理平台下可同时支持接管ARM和X86两种CPU架构集群。（截图证明）

	
	云平台须采用管控面和数据面分离设计方式，管理节点宕机不能影响云主机业务的正常服务。

	
	须支持云平台管理节点冗余高可用模式部署，任何一个管理节点发生故障，云平台管理服务仍可以正常运行并对外提供服务，同时过程无需人工介入。（截图证明）

	
	物理机须支持自定义标签，可通过标签检索物理机。（截图证明）

	
	云平台需支持多区域管理。（截图证明）

	
	须支持计算节点集群化管理，能够为指定集群针对性配置CPU超分、内存超分、集群大页开关等配置项（截图证明）

	
	须支持并配置云平台账户自助服务功能，支持对账户的资源配额，账户登录后，可以自助完成云平台资源的创建，删除，释放。（截图证明）

	
	支持对资源定制化创建标签，通过标签类型（管理员标签/租户标签）及标签名称快速过滤出所需资源。用户可根据自己的业务逻辑创建不同颜色、简约样式、精简定义的标签，并绑定到云主机或云盘资源。通过标签快速筛选出所需资源，提高检索效率。（截图证明）

	
	须支持资源编排，能够支持可视化方式和编排语言两种方式。通过资源栈模板，定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等，可实现自动化批量部署和配置资源，轻松管理云资源生命周期，通过API和SDK集成自动化运维能力。（截图证明）

	
	须支持云平台性能TOP5展示，资源对象须包含物理机、云主机、路由器、虚拟IP、三层网络，可选时间周期为1分钟、1小时、1天、1周和一个月。（截图证明）

	
	须支持性能分析，能够统计不同资源对象指定时间内对于云平台资源的使用情况，资源对象须包含云主机、物理机、三层网络，统计结果可以报表形式进行导出。在云平台性能分析页面中，须支持按项目/项目负责人进行资源筛选展示，用户可以快速定位其所属资源的实时情况。（截图证明）

	
	须支持应用中心。自定义添加各种类型的第三方应用入口，包括存储、数据库、安全、以及各类IaaS、PaaS、SaaS服务（截图证明）

	
	须支持秒级计费。计费功能须支持多种货币符号，并可以根据所选货币符号生成账单。支持基于处理器资源、内存资源、网络资源、存储资源、GPU设备使用情况的计费功能，计费时间支持以秒、小时、天为单位。（截图证明）

	
	须支持针对平台中的项目或账户设置不同的计费单价，各项目/账户可使用不同计费价目，制定不同定价策略。（截图证明）

	
	云主机的所有者或所属项目可以任意修改，且云主机相关的网络、虚拟硬盘等也被一并修改。

	
	须支持操作审计，能够以详细信息展示不用操作员对云平台的相关操作，便于事件追溯审计。（截图证明）

	
	须支持监控大屏。需实时刷新云平台CPU和内存使用率最高的云主机、物理机；需实时刷新总体资源用量统计；需实时通过波浪图展示云平台总体CPU和内存负载。（截图证明）

	
	须支持钉钉、邮件、HTTP应用、短信接收告警消息。（截图证明）

	
	须支持自定义事件报警器，支持对常见的虚拟资源、物理资源及备份任务报警，包括但不限于云主机、路由器、物理机和备份任务等资源。并可以自定义事件报警等级。（截图证明）

	
	须支持通过UI自定义云平台logo，并支持自定义云平台登录页标题、首页标题、监控大屏标题（截图证明）

	
	支持通过Access Key授权云平台API调用。第三方用户可以在云平台获取Access Key来访问云资源，支持配置Access Key ID和Access Key Secret作为用户身份标识信息，是外部程序调用API时的唯一凭证。（截图证明）

	
	须同时支持静态密码、动态密码，提高系统安全性。（截图证明）

	
	操作日志中须提供简明易懂的错误原因提示，使用户能更加快速准确地定位错误原因。（截图证明）

	计算平台
	须支持云主机生命周期管理，包括创建、启动、暂停、恢复、关闭电源、删除、更换和重置操作系统，支持在线修改云主机管理员密码，通过云平台重置云主机管理密码，满足日常运维需求操作。（截图证明）

	
	须支持云主机启动顺序调整，实现通过硬盘或者挂载到云主机的ISO启动，可以在图形界面对启动顺序进行调整，通过图形界面的操作实现传统的方式安装。且云主机启动顺序须支持从网络启动优先、硬盘启动优先等设置。（截图证明）

	
	须支持虚拟CPU与物理CPU绑定，可给云主机分配特定的vCPU，带来更强大的计算能力以及低延迟。（截图证明）

	
	须支持为云主机配置IPv6、IPv4或双栈网络，根据需求选择地址类型（截图证明）

	
	须支持云主机网络防欺诈，云平台有开关阻止用户非法修改IP地址和MAC地址后发出的数据包。（截图证明）

	
	须支持云资源回收站，当云资源被删除后，将移入回收站，提供恢复和确认销毁。用户可自定义回收站云资源彻底删除时延。（截图证明）

	
	须支持云主机配置UEFI、Legacy两种BIOS模式，根据需求选择系统引导类型。（截图证明）

	
	须支持并配置云主机弹性伸缩功能，根据对云主机CPU使用率、内存使用率进行监控，按照既定策略动态增加或减少云主机数量；支持对弹性伸缩组云主机进行健康检查，自动隔离不健康云主机。（截图证明）

	
	须支持云主机热迁移。可以将云主机迁移到指定的物理服务器，便于服务器的检查保养，同时保证业务的连续性。同时迁移云主机时，目标节点须支持直观查看CPU、内存使用率以及按照使用率排序，迁移过程须支持自动收敛，以保证对IO密集型业务云主机的迁移效率。（截图证明）

	
	须支持云主机HA。当某台物理节点发生意外故障，在其上运行的云主机能够在其他正常的物理节点上重新启动。（提供演示视频文件或截图证明）

	
	须支持云主机在线快照，用户能够在不影响现有业务的情况下，对云主机创建快照；同时须支持对云主机在线批量克隆、对云主机和云盘进行整机克隆，帮助用户快速复制已有环境。（截图证明）

	
	须支持创建云主机时导入用户自定义数据和云主机SSH秘钥，可让用户在创建云主机时通过上传一些自定义的参数或脚本，来对云主机做一些定制化配置或完成特定运维任务。（截图证明）

	
	须同时支持主流GPU设备的直通和虚拟化，通过全图形化界面操作能够将GPU设备或vGPU设备加载到云主机中，满足在云主机中承载机器学习、图形运算、虚拟桌面工作站等相关业务应用场景需求。（截图证明）

	
	云主机须支持对每个网卡的型号单独设置。（截图证明）

	
	须支持将USB设备映射到云主机中，并支持该已挂载USB设备的云主机在线迁移到其他计算节点位置。（截图证明）

	
	须支持云主机资源优先级设置，当物理机出现CPU资源竞争时，优先级较高的云主机具备更高的资源使用权力。（截图证明）

	
	云主机控制台须支持SPICE、VNC以及SPICE+VNC模式，以适配不同的客户端应用场景。（截图证明）

	
	须支持从云主机内部获取监控数据，须支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云主机的内部负载实时监控，且监控项须支持平台自定义报警。（截图证明）

	
	在云主机高可用更换节点启动或节点进入维护模式触发云主机迁移的情况下，支持进行相关设置，将云主机限制在策略生效时所在集群内活动。（截图证明）

	
	云平台需支持动态资源调度（DRS），能够以集群为单位监控物理机CPU或内存负载情况，用户可按照调度建议手动迁移云主机。（截图证明）

	网络虚拟化
	须支持创建二层网络，须支持NoVLAN、VLAN、VxLAN三种组网模式。（截图证明）

	
	须支持创建三层网络，须支持公有网络、私有网络、系统网络，用户能够将指定用途网络创建在指定网络类型中。（截图证明）

	
	须支持与外部物理网络通过扁平网络、路由网络和VPC网络三种模式进行组网，满足业务灵活的网络需求。（截图证明）

	
	须支持分布式DHCP网络服务，任意物理节点的宕机不会对全局网络产生影响，同时避免了整个云平台并发创建云主机产生的网络风暴。（截图证明）

	
	须支持网络拓扑图展示，单击某云主机或云路由器，可以高亮该云主机或云路由器的所有链路通路；支持根据资源展示拓扑图。（截图证明）

	
	须支持云主机使用多个弹性IP，在多运营商线路接入的情况下，云主机能够绑定多个公网IP和外部通信。（截图证明）

	
	须支持IPsec隧道功能，通过云路由IPSec，实现点到点的虚拟私有网络（VPN）连接。（截图证明）

	
	云路由须支持配置SNAT的开启和关闭状态，以灵活满足云路由网络传输需求（截图证明）

	
	云路由须支持配置OSPF动态路由协议，实现和物理交换机建立OSPF邻接关系，从而联通物理网络和虚拟网络（截图证明）

	
	须支持并配置支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议的云路由负载均衡服务，用户创建的负载均衡器可以将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上， 并支持自动判断并隔离不可用的云主机，从而提高业务的服务能力和可用性。须能够在UI界面展示对负载均衡器的即时监控信息，能够准确展示出负载均衡器的流量以及连接数。（截图证明）

	
	负载均衡须支持轮询、最小连接、源地址哈希、加权轮询等算法。并支持TCP、HTTP等协议的健康检查。（截图证明）

	
	须支持云路由端口转发服务，用户创建的端口转发能够在用户只有一个公网IP的情况下，通过不同的端口映射到后端云主机，节约公网IP资源。（截图证明）

	
	云平台支持黑洞路由，用户通过设置黑洞路由，可防止内网流量意外走到公网，导致流量泄露和带宽被消耗。（截图证明）

	
	云平台支持设置云路由条目，用户可以通过UI直接配置路由条目及设定优先级，无需登录虚拟路由器配置。（截图证明）

	
	须支持并配置虚拟防火墙功能，可以给VPC路由器配置防火墙，在防火墙每个接口的出、入方向应用规则集；支持自定义规则优先级以及行为，根据报文源目的IP、协议、源目的端口、TCP flag、ICMP Type进行过滤。防火墙规则集中添加规则时，须支持多种内容形式，包括：固定IP地址、IP范围、CIDR，并需要支持批量填写。（截图证明）

	
	须支持并配置NetFlow服务，在VPC路由器上配置NetFlow采样，统一发送给NetFlow分析器进行分析。（截图证明）

	
	须支持添加外部SDN控制器，可在云平台接管硬件交换机的SDN网络，以大幅提高VXLAN性能。（截图证明）

	
	VPC路由器需支持组播路由功能，和物理交换机建立组播邻居，将组播源发送的组播数据转发给VPC内部的云主机。（截图证明）

	
	支持在UI界面将物理网卡虚拟化切割成多张VF类型的网卡直接给云主机使用。（截图证明）

	
	扁平网络或经典网络场景须支持纯内网负载均衡。（截图证明）

	
	公有网络须支持添加特定地址池网段，该网段地址仅供虚拟IP使用。（截图证明）

	
	VPC路由器配置多公网须支持源进源出。（截图证明）

	存储虚拟化
	须支持对接主流存储，通过图形化界面实现对接NFS、本地硬盘、SAN、分布式存储作为云平台后端存储，无需管理员手动修改配置文件。（截图证明）

	
	添加SAN存储时，用户可选择精简置备或厚置备模式，并支持清理块设备中的无效数据。（截图证明）

	
	须支持IP-SAN/FC-SAN 透传，将物理LUN直接透传给云主机使用，实现更好的性能和存储特性支持。（截图证明）

	
	须支持配置存储心跳网络，能够作为云平台高可用判断依据。（截图证明）

	
	须支持云盘在线限速，对云盘读和写分别设置QoS，提高云盘运维服务能力。（截图证明）

	
	须支持共享云盘，能够把一块云盘共享给多个云主机使用。（截图证明）。

	
	镜像服务须支持数据清理操作，清理无效数据，释放存储空间。（截图证明）

	
	支持并配置镜像同步功能，能够在同一管理节点下将一个或多个镜像仓库中的镜像同步至指定镜像仓库，满足区域间的镜像同步需求，方便跨区域管理。（截图证明）

	
	须支持云主机跨不同类型主存储的热迁移。（截图证明）

	
	须支持对计算规格或云盘规格进行参数配置，实现不同类型磁盘的属性区分。支持的主存储类型需包括：Ceph、LocalStorage、NFS等。（截图证明）

	
	支持线性扩展，随着系统规模（节点数量）的增加，系统性能和容量线性提升；支持在线扩展，可在不中断业务的情况下进行扩容。（截图证明）

	
	Cache策略支持原生集成的内存读Cache和SSD读写Cache。（截图证明）

	
	历史监控信息，所有监控信息保存期限不少于90天。（截图证明）

	
	支持多副本数据保护，跨节点跨机柜的副本保护机制，容忍跨节点机柜的宕机而业务数据不丢失。允许用户设置副本数量，可设副本数不少于2，最多支持副本数不少于6。（截图证明）

	
	支持动态调整副本数。（截图证明）

	
	支持多级故障隔离，须含跨主机、跨机柜、跨机房三种故障隔离能力。（截图证明）

	
	支持免人工干预的磁盘、主机自动故障检测和报警。（截图证明）

	
	支持根据数据访问频度，自动将热数据迁移至性能好的存储设备上，将冷数据迁移至性能一般的存储设备上。

	
	支持基于SSD的读写性能加速，能为大文件和小文件提供读写优化。

	
	支持同一存储资源池混插磁盘，支持统一存储资源池异构服务器。（截图证明）

	
	具备容量预测分析功能，能根据使用容量历史数据进行未来所需容量预测，提前预警。（截图证明）

	
	支持磁盘监控管理，支持S.M.A.R.T功能，可通过点灯进行硬盘定位的功能。（截图证明）

	
	支持Recovery Qos功能，系统发生Recovery时可以在线调整Qos，提供业务优先、恢复优先等策略。（截图证明）


存储扩容
	技术指标
	指标要求

	控制器扩容
	在原有存储设备下机框下扩容2个SAN控制器，每个控制器提供128GB缓存，存储空间支持文件存储和块存储（IP-SAN和FC-SAN）并同时提供服务，控制器包含10Gbps iSCSI*4个，1Gbps iSCSI*12个，16Gbps FC*8个包含模块以及线缆；

	磁盘扩容
	原有存储扩容磁盘：11块8TB 7200转SAS硬盘驱动器；提供原厂售后服务三年，7*24小时售后，并且要求原厂售后到现场服务。


交换机
1、交换容量≥24Tbps，包转发率≥1200Mpps

2.万兆SFP+端口≥24，40/100GE端口≥6；

3.支持MAC表项≥128K；支持IPv4路由表项≥128K；支持IPv6路由表项≥64K

4.支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6

5.支持纵向虚拟化，作为父节点管理纵向子节点、作为纵向子节点零配置即插即用

6.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道

7.支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN

8.实配：万兆SFP+端口≥24，40/100GE端口≥6；双电源；提供三年维保服务；

灾备系统
容灾系统
	技术指标项目
	技术指标描述

	复制技术要求
	★实现数据库日志分析、交易传输、数据格式化、传输压缩、高速装载等数据同步全部过程。要求提供当前实时交易数量（当前交易数量不是数据块）。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网和功能截图)并加盖公章。
★采用基于数据库日志分析的逻辑复制技术，通过在源端数据库上安装代理程序（Agent）对数据库的日志进行实时分析，获取源端数据的变化情况，形成相关的交易指令和交易数据，通过发送程序（Sender）发送到目标端数据库上的接收程序（Receiver），然后通过加载程序（Loader）将交易指令和交易数据转换至目标数据库
★支持中间机部署模式，尽可能对生产库影响最小，提供截图证明
★支持Oracle数据实时复制到基于kerbors安全认证的kafka 环境，支持支持json格式数据实时入kerbors安全认证的kafka，支持可自定义配置json格式模板数据实时入kerbors安全认证的kafka；（提供原厂商此项功能性证明文件或官网链接）
支持基于rowid方式数据实时同步复制（提供此项功能性证明文件或官网链接）


	结构数据复制
	源端oracle,sqlserver,mysql,db2,postgresql,kdb,dameng目标oracle,sqlserver,mysql,db2,postgresql,kdb,dameng

★支持异构数据库得复制装载
★支持操作系统异构复制 提供相关截图


	跨软件平台支持
	★支持源端与目标端采用不同的操作系统
★支持主流数据库不同版本的异构复制。

	国产库得互认
	★支持华为GaussDB、阿里PolarDB、OceanBase、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、浪潮K-DB等主流国产数据库的同步；（提供原厂商此项功能性证明文件或官网链接）
支持oracle到国产库的数据同步（不低于三种）


	数据验证要求
	复制到目标端的数据可以与源库数据进行实时比对和一致修复。

	复制数据访问要求
	复制同步期间，目标端数据库可用于实时查询、备份、数据抽取等操作。

	集群环境支持
	提供应用于集群环境的客户端模块，支持多平台集群服务器环境。需支持的群集系统为MC SERVICEGUARD、HACMP、RAC等

	主流数据库支持
	★支持oracle,sqlserver,mysql,db2,postgresql,kdb,dameng等主流数据库。
★支持Oracle、DB2、MYSQL、SQLServer、Postgresql等主流数据库的不同版本同步；（提供原厂商此项功能性证明文件或官网链接）


	应用环境支持
	所投软件的安装、运行不需要调整数据库、操作系统的参数配置。

	在线全同步要求
	要求在不停业务/不停机的情况下对数据库全同步及双向增量同步操作。

	一体化同步要求
	★软件具有自动启动功能，自动实现全同步和增量同步操作，无需人工干预。

	策略灵活性
	可以针对不同的数据集合采用不同的策略进行复制。

	数据传输压缩技术
	支持数据传输过程中的高比例压缩技术，减少网络带宽占用。

	业务逻辑一致性要求
	按照完整交易过程为单位进行数据同步传输，保持传输过程中的业务逻辑一致性。

	数据库对象支持
	支持常见的数据库对象，如Table，Table Partition，Index，Function，Procedure，Synonym，Sequence，Trigger，Package，Package Body等。

	数据类型支持
	支持常见的数据类型，如Number，Char，Varchar2，Date，Long，Long Raw，CLOB，BLOB等。

	DDL支持要求
	★支持从数据库日志中分析所有DDL操作，频繁的ddl、dml操作不影响整个同步过程（支持现场演示）。

	同步方式要求
	支持按照用户、表以及用户与表组合的方式配置同步队列。

	智能化要求
	在源端数据库数据结构发生变化(如修改表结构，增加表等)后，复制软件可自动将新增结构变化同步到目标端。

	灾难恢复和切换要求
	要求快速切换以及增量数据回切功能。要求提供当前实时交易数量（当前交易数量不是数据块）截图、增量双向切换前截图和实时增量切换后截图，以上截图均需加盖投标人公章。

	目标端灾难恢复和切换
	要求增量双切和并发同步

	全同步速度要求
	在100Mbps网络环境下，全同步速度>= 100GB/hr（启用数据压缩功能）。

	
	在1000Mbps网络环境下，全同步速度>= 250GB/hr（启用数据压缩功能）。

	同步时间延迟要求
	<= 5秒。

	数据比对及修复
	在同步过程中，对业务库和复制库的数据提供比对工具或者方案。

	逻辑错误预防措施
	可选择对某些操作过滤，以防止逻辑错误，如Truncate，Drop等。

	操作界面
	支持完全中文图形界面管理。

	运行监控要求
	可实时对系统运行情况进行监控，提供邮件等方式进行报警。

	资质要求
	1、提供有效期内软件原厂商国家保密科技测评中心检测报告；
2、提供有效期内软件原厂商国家软件评测中心软件测试报告；
3、提供软件原厂商通过信息技术应用创新工作委员会认证和入围投标产品截图；
4、提供有效期内软件原厂商CCRC信息安全服务资质认证证书；
5、提供有效期内华为/北京奥星贝斯科/达梦/人大金仓国产数据库产品兼容互认证书
（提供上述证书复印件或截图加盖公章）

	售后服务
	★提供至少3年原厂5*12软件升级服务、在线支持服务、电话支持服务，并提供相关合法的证明文件（加盖投标人公章），
★提供5名以上本地原厂工程师社保证明，一年四次原厂工程师巡检，不限次数的现场救援服务。（提供承诺加盖投标人公章）

	用户权限支持
	支持用户权限管理，不同用户管理不同系统，满足保密要求。

	功能要求
	要求全同步并发导出测试
要求多个表并行全同步
要求lob表的导出速并发加载
要求频繁ddl的支持
要求并发写日志的支持
要求增量双向切换并发同步    
要求XML、GIS、IOT表的支持 
要求增量回切
要求生产库内容和备库内容一致实时核对和一致修复。
要求不限距离不停业务/不停机的情况下对数据库全同步及双向增量同步

	应用程序环境复制要求
	支持所有的类 UNIX 操作系统，包括AIX,HP-UX,Solaris,Linux;支持所有数据
文件的同步、图像文件的同步、应用程序文件的同步； 
(3)支持所有可以镜像保存整个目录树和文件系统;支持保持原来文件的权限、时间、软硬链接;支持所有无须特殊权限即可安装； 
(4)支持所有优化的流程，文件传输效率高； 
(5)支持所有可以使用 rcp、ssh等方式来传输文件，可通过直接的 socket 连接传输文件； 
(6)支持所有文件发生变化后，可以识别变化的部分，只需要传输变化的部分，而不需要重新传输整个文件； 
(7)支持所有文件传输可设定压缩选项，数据压缩后进行传输，降低网络带宽需求； 
(8)应用程序同步的策略支持； 
(9)在提供文件同步时，是基于用户管理策略规则的，用户可以设置对哪个目录下的哪些文件进行同步； 
(10)与 crontab 配合可以设置多长时间、什么时候需要进行文件内容的同步； 
(11)复制数据库和非结构化文件关系


备份系统
	技术指标项目
	技术指标描述

	建议品牌
	主流品牌，提供相关备份软件著作权证书

	备份结构
	支持D-D系统的备份结构。支持从生产系统备份到磁盘阵列系统。

	整体要求
	★备份软件，投标时提供备份软件原厂商软件不限存储容量备份授权原件。

	备份软件基本性能
	物理全备份性能：<2小时/TB
增量备份性能：<1小时/TB数据库
物理全恢复性能：<2小时/TB
单表恢复性能：<20分钟

	备份方式
	备份系统采用磁盘方式备份，提供实现至少2个全备、12个增备的备份磁盘容量的计算方式。

	兼容性证明
	支持Windows/Linux/AIX/HP-UX等主流操作系统；
★支持SQL server/Qracle/Sybase/DB2/MYSQL/等主流数据库（提供产品功能性证明截图，并加盖投标人公章）；
★支持华为GaussDB、阿里PolarDB、OceanBase、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、浪潮K-DB等主流国产数据库并提供兼容性证明
支持Hadoop/Redis等大数据结构备份；
支持普通文件、音频文件、视频文件等非结构化数据备份

	支持数据库
	支持oracle、db2、sybase、sqlserver、mysql等主流数据库备份，支持达梦、人大金仓、南大通用、浪潮kdb等国产数据库，支持虚拟机备份，支持hadoop、redis等大数据文件备份。
★支持异构备份（如oracle11g备份至Oracle12c）也可以逆向恢复。

	支持操作系统
	支持HP-UX,AIX,Solaris和Linux等多种主流操作系统的数据备份。

	数据库备份过程及内容
	支持文件数据、数据字典的备份。

	
	支持物理备份，物理级恢复。

	
	支持逻辑备份，逻辑表恢复。

	
	支持备份周期内任意时间点的恢复。

	
	备份软件在支持全量、增量和差量备份的基础上，可以对全备份和多次的增量、差分备份进行逻辑合并的备份功能，达到任何一个版本直接恢复而不需要增量回滚，减少数据恢复时间。并且备份软件可以通过单一的同构服务器，在不需要额外存储的前提下，对合并后的任意一个备份版本进行打开验证。

	
	全功能自动备份恢复，备份恢复过程无需人工干预，不需占用中间存储，备份恢复同时进行。

	
	支持在备份恢复过程的前后执行自定义脚本，实现个性化需求。

	
	支持ORACLE NO ARCHIVE LOG模式下的在线物理热备份。

	
	支持并发备份技术，能启用多个进程同时进行备份。

	
	备份软件对Oracle进行备份时，支持不通过RMAN进行全库增量数据扫描，要求具备自动记录增量数据变化的功能，减少备份时对生产数据库的影响。

	
	备份软件支持高比例（4倍或以上）的源端压缩功能，源端压缩不能影响首次全备的备份速度，需要在方案的技术介绍中做详细说明。

	
	备份软件为面向对象的模块化结构，易于扩展功能模块；系统采用松耦合结构，保证安全可靠，具有容错能力。

	
	备份数据库处于可读可写状态，并在需要时和源数据库重新同步成一致。

	
	备份数据库在read only模式下可实时应用源库日志，实现准实时的容灾功能。

	数据恢复和修复性能
	恢复支持文件映射，包括路径和文件名的映射。

	
	★支持单表直接恢复，避免在日常维护工作中，人为误操作删除系统中的重要表，要求备份系统在已有的备份数据上能够提供直接的表恢复（提供产品功能性证明截图，并加盖投标人公章）

	
	如果发现数据不一致情况后能够提供便利的单表以及单用户的数据修复工作，要求操作简单，修复速度快，且修复过程中不影响业务正常运行。

	数据的验证功能
	★支持对备份数据库直接打开验证，实现备份数据的快速可验证性（提供产品功能性证明截图，并加盖投标人公章）

	数据恢复的时间
	为了将系统中断的时间降低到最低点，提供详细的恢复策略的时间核算：包括数据文件损坏、控制文件损坏、表空间损坏、单表数据丢失等情况下的数据恢复策略及数据恢复的预计时间。

	提供中文操作界面
	提供中文操作界面。

	管理监控功能
	提供统一的管理监控功能，能实现对复制软件的运行状态、运行日志、系统配置等方面进行统一的管理及监控，出现不正常情况时，应能及时识别并发出告警信息。

	备份系统扩展功能
	备份系统具有灵活的升级扩展能力。可以随着环境的变化，在原系统上直接升级扩展。

	服务要求
	提供原厂不低于20cpu的license授权。

	
	提供原厂安装、调试，需提供服务承诺函。

	
	质保期内，提供不限次数原厂免费上门服务，提供服务承诺函。

	
	当系统改造、应用软件升级等原因造成备份软件产生bug，要求能快速响应，并在2周内解决问题，需提供服务承诺函。


机房需求
数据中心基础设施的建设，很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体，更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行，是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以，一个合格的现代化计算机机房，应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
主要技术指标
(1)温度：夏季23±2℃，冬季20±2℃
(2)相对湿度：45—65%；
(3)温度变化率小于5 ℃／h，不凝露；
(4)尘埃：粒径流≥0.5μm，个数≤18000／dm3；
(5)噪音：计算机开机条件下，主机操作员位置≤68dB；
(6)接地电阻：R≤1Ω；
(7)零地电位差≤1V；
(8)电压：三相电压为380V，波动不大于±5%；
        单相电压为220V，波动不大于±5%；
(9)频率：50Hz±0.2Hz
(10)负荷分配：三相电流不平衡度≤±20%；
             单相电压不平衡度≤±5%；
(11)照度：300LX—500LX；
(12)应急照明：≥10LX
(13)电磁干扰：机房内无线电杂波干扰≤0.5V/m；
              磁场干扰强度≤800 A/m
(14)主机房内绝缘体静电电位：≤1kV；
(15)谐波成分：在机器运行时≤3%
机房具体规划
选址要求：按照国家计算站场地安全要求C级标准要求，机房应避开易发生火灾危险程度高的区域，避开有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方，应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁的地方，应避开强振动源和强噪音源、强电磁场的干扰，避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。
布局要求： 根据计算机场地通用规范及相应规范，机房设备布局有利于机房空调工作， 机房设备布置合理，便于工作人员的工作。根据建筑结构特点，全面考虑机房设备承重、防震性能。
环境工程部分
全部机房装修遵照国家C级机房标准设计施工
1.装修所用的材料必须全部采用不燃或阻燃材料；
主机房天花板采用铝合金微孔铝板吊顶。采用微孔铝板吊顶在挡次上和视觉效果上，都优于其他吊顶。本机房采用微孔铝板吊顶。吊顶线条清晰、自然，新潮又不凌乱。铝合微孔铝板吊顶板为600*600毫米系列，由1.2厚硬质铝合金板经珐琅烘漆制成，所以有更好的强度和使用寿命。吊顶采用金属制造，美观质轻、防震、防潮、防火效果显著，结构简单，铝合金微孔吊顶配备特定龙骨及配件，可与灯饰、空调系统协调一致。易于拆装，为吊顶上管线检修带来极大的方便。吊顶吊铺前吊顶上楼层(墙)面作防尘洁净化刷漆处理。吊顶吊铺应要板面起拱度准确，表面平整、接缝接口严密、板缝顺直、阴阳角收边方正。
2.地面铺设要求全钢防静电活动地板，符合国家标准《计算机房用活动地板技术条件》，活动地板的地面和四壁应按平整、耐磨、不起尘和易于清洁的要求进行装饰。全钢地板规格600*600*35mm。为防止楼层单位面积载重量超重，重量较重的精密空调、UPS、电池箱应配安装钢座架，座架采用槽钢，50角钢制作。座架高度与活动地板面持平。机房所有震动较大的设备安装时均应加橡胶底垫作减震防噪措施。
3.防火防盗双开门的宽度1.5米，高度2.1米。
4.机房专用空调所覆盖部分的地面须作保温、防尘、平滑处理。
电气工程部分


1.机房内须根据各功能区域的不同可安装维修电源插座和测试电源插座。
2.机房内的供配电部分须根据各功能区域的设计和具体设备的负荷和位置设计施工。
3.机房供电系统须考虑市电和UPS供电的三相负荷平衡。
4.机房活动地板下安装计算机专用电源插座。采用BVR4计算机专用电源线穿金属线槽活动地板下敷设，主要设计备采用两条专用供电回路。所有计算机设备供电均有过载保护的功能。线槽至插座之间可采用一段1-1.5M长的金属软管穿线连接，为方便插座移动。
5.机房内所有电源插座均使用三孔插座并全部接入保护接地（单相三线制）。
机房内的所有强电线管应尽量避免与弱电线管交叉，平行部分分管间距离相距不得小于30厘米。
机房照明系统应按照国标规定设有正常照明、备用照明、疏散照明和安全出口标志灯，机房照明的照度均按国标取中值，照度>300LX。机房安装不锈钢格栅荧光灯，照明灯具采用全不锈钢灯架，电子镇流装置，20W的高效无眩光子荧光灯管。
6.机房设事故照明采用照明的其中一支灯管做事故照明灯，平时市电供电照明。
7.机房接地系统应按照国标规定设计、施工。防静电地板、金属墙面等均需接地。满足人身安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求，机房应采用独立的直流地、交流工作地和防雷保护地。直流地的接地电阻应小于1欧姆，交流工作地的接地电阻不大于4欧姆，安全保护地的接地电阻不大于4欧姆。
空调系统
空调属于机房网络设备可用性的关键工程，按机房C 级标准设计，机房空气质量符合GB2887-89 《计算站场地技术条件》， 开机时按表中C 级标准选取，关机时按C 级标准选取: 
开机时
	

	A级
	B级
	C级

	温度（℃）
	22±2 
	20±2
	15～35
	15～35

	相对湿度（%）
	45-65
	40-70
	30-80

	温度变化率（℃/h）
	小于5
	小于10
	小于15

	
	不结露
	不结露
	不结露

	尘埃（μm ≥0.5 ≥0.5）
	30 万粒/ft3
	50 万粒/ft3
	


关机时
	

	A级
	B级
	C级

	温度（℃）
	5-35
	5-35
	5-40

	相对湿度（%）
	40-70
	20-80
	8-80

	温度变化率（℃/h）
	小于5
	小于10
	小于15

	
	不结露
	不结露
	不结露

	尘埃（μm ≥0.5 ≥0.5）
	30 万粒/ft3
	50 万粒/ft3
	


机房采用新风、排风系统，新风需能保证工作人员的新风用量，维持机房对外的正压值9.8Pa， 
排风能满足机房消防排风要求，新风、排风系统能与机房消防系统联动。
机房监控系统
机房监控系统，分别对机房实施环境监控、动力监控和安全防卫监控。环境监控：空气温湿度、漏水监控，在环境不符合要求时报警。
动力监控： 机房供电系统、UPS、空调、漏水、消防、门禁， 实时监控机房动力状态， 在动力故障产生时第一时间通知管理人员。安全防卫：门禁系统，控制非工作人员的进出，对进入机房人员做详细记录，并保留历史记录。
综合布线系统
规范的布线可以避免系统在维护、安装、迁移时，由于人为因素导致的紊乱、故障甚至崩溃，并减少触电等意外事故的发生，保障操作人员的安全。
机房环境改造部分清单
	序号
	名称
	规格型号或描述
	数量
	单位
	
	
	备注

	一、机房环境改造

	1、机房装饰
	

	1
	机房玻璃型材隔音门
	1500*2000玻璃门，双层玻璃
	1
	樘
	
	
	

	2
	机房拆除工程
	1、拆除原有机房玻璃门
	1
	项
	
	
	

	3
	工程专用垃圾清理费
	工程装修垃圾专用清理
	1
	项
	
	
	

	4
	静电木地板
	
	40
	㎡
	
	
	

	5
	地面防尘处理
	吸尘器吸附地面尘土
	48
	㎡
	
	
	

	6
	通风窗
	断桥隔热型材窗
	2.6
	㎡
	
	
	

	7
	机房600*600铝扣板
	
	70
	㎡
	
	
	

	2、门禁系统
	

	1
	一体化指纹门锁
	用户数 5000人 
指纹容量 1500 
记录容量 8万条 
通讯方式 TCP/IP、RS485 
其它功能 定时状态转换，记录查询、组合验证、高级门禁 
使用温度 0℃～45℃ 
使用湿度 20%～80% 
电源规格 DC 12V～3A 
尺寸 180*82*55mm 
	1
	个
	
	
	涉密区

	2
	玻璃破碎开关
	86式应急破碎开关
	1
	个
	
	
	

	3
	电子锁
	使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等，锁体尺寸：50*48.5*27mm，吸板尺寸：180*38*13mm，输入电压：DC12V或DC24V±10%，工作电流12V/380mA 24V/220mA，安全类型：通电上锁、断电开锁。
	1
	套
	
	
	

	4
	开门按钮
	金属开门按钮
	1
	个
	
	
	

	5
	闭门器
	闭门器
	1
	个
	
	
	

	6
	IC卡
	产品型号 IC卡，工作频率 125KHZ，卡片尺寸 ISO标准卡/厚卡/薄卡/异形卡，材   料 PVC、ABS，读写距离 10-25cm，芯片 EM4100/4102、TK4100，擦写次数 >100000次，数据保存 >10年，应用范围 巡更系统、考勤系统、门禁系统、小区物业管理、企业一卡通系统等IC卡
	10
	张
	
	
	

	3、机房配电
	

	1
	机房配电柜列头柜
	定制 600*800*2000，包含机房的市电输入、空调输入、UPS输入、UPS输出、UPS，
	1
	个
	
	
	整合原有配电柜

	2
	配电电缆
	主配电电缆 4*25+1
	20
	米
	
	
	

	3
	安装辅材
	JDJ管、桥架等
	1
	项
	
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	
	

	二、机房配套设备

	1、安防设备
	

	1
	防暴半球摄像机
	200万半球型网络摄像机 支持报警输入输出
200万像素，1/2.7” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测
高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30米
最高分辨率可达1920 × 1080 @ 25 fps
支持Smart265编码 支持120dB 宽动态，支持3D 数字降噪
支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储 
支持音频输入输出，支持报警输入输出
	4
	个
	
	
	

	2
	硬盘录像机
	全新高性能系列录像机，具有如下特性：
解码性能强劲，全系列支持8路1080P解码；
专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入；
硬盘支持全面升级，支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间；
平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入；
接口一应俱全，满足各类外设接入需求；
1.5U 标准机箱，支持机架安装；4盘位，最大支持8TB硬盘
支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清1080P输出 支持8路1080P解码
支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 2个千兆网口
自带16进4出报警口 2个USB2.0接口+1个USB3.0接口
	1
	台
	
	
	

	3
	硬盘
	6T 监控硬盘
	2
	块
	
	
	

	4
	POE交换机
	8路POE交换机
	1
	台
	
	
	

	2、机房UPS系统
	

	1
	机架式UPS
	UPS主机(三进三出)模块化 30KW
	1
	套
	
	
	

	2
	UPS电池
	延时2小时 ，12V100AH
	32
	节
	
	
	

	3
	UPS电池箱
	可放置16节12V100AH蓄电池
	2
	个
	
	
	

	4
	配电线缆
	UPS输入输出电缆
	1
	批
	
	
	

	5
	辅材
	设备安装辅材，包含：JDJ管、接地跨接线、底盒、胶带等
	1
	项
	
	
	

	3、机房设备
	

	1
	服务器机柜
	600*1100*2000，服务器机柜
	2
	套
	
	
	

	3
	机柜底座
	安装配件，定制
	2
	个
	
	
	

	4
	机柜PDU 
	PDU，16A 输入 8孔
	12
	个
	
	
	

	7
	机柜配电电缆
	RVV3*4
	135
	米
	
	
	

	8
	辅材
	设备安装辅材，包含：JDJ管、接地跨接线、底盒、胶带等
	1
	项
	
	
	

	4、机房消防
	

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	内置CPU，电子编码，占一个回路地址。
	2
	套
	
	
	

	2
	点型感温火灾探测器（A2R）
	内置CPU，电子编码，占一个回路地址。
	2
	套
	
	
	

	3
	火灾声光警报器
	内置CPU，电子编码，占一个回路地址。
	1
	套
	
	
	

	4
	输出模块
	内置CPU，电子编码，占一个回路地址。
	1
	个
	
	
	

	5
	启停按钮
	内置CPU，电子编码，占一个回路地址。
	1
	个
	
	
	

	6
	气体释放警报器
	非编址
	1
	只
	
	
	

	7
	火灾报警控制器/气体灭火控制器一区
	壁挂安装，128*64中文液晶显示，一个防火分区，含打印机，含1节12V/4.5Ah蓄电池。作为区域机通过选配联网板实现联网功能。
	1
	台
	
	
	

	8
	70L柜式灭火装置
	
	1
	套
	
	
	涉密区+设备区

	9
	气体灭火系统防护区泄压口
	400*300
	1
	个
	
	
	

	10
	灭火药剂
	七氟丙烷药剂 
	70
	KG
	
	
	

	11
	手提灭火器
	七氟丙烷气体手提灭火器2kg
	2
	个
	
	
	工作区

	12
	安装辅材
	
	1
	项
	
	
	

	13
	小计
	
	
	
	
	
	

	三、技术服务

	1
	软件接口费用
	原厂工程师的调试、培训、售后服务
	1
	项
	

	2
	空调系统维保
	
	1
	年
	

	四、办公室装修

	1
	窗套
	
	15
	m
	

	2
	地面基层处理
	
	30
	㎡
	

	3
	地砖铺贴
	
	35
	㎡
	

	4
	地砖保护膜
	
	1
	项
	

	5
	防火门进户门套
	
	5.5
	m
	

	6
	顶面基层处理（防火涂料）
	
	25
	㎡
	

	7
	墙面基层处理
	
	86
	㎡
	

	8
	墙面乳胶漆
	
	86
	㎡
	

	9
	空调系统维修
	铜管、氟碳、机架
	1
	项
	

	10
	小计
	
	
	
	

	
	五、其它项目
	

	1
	垃圾清运
	
	1
	项
	

	2
	搬运费
	
	1
	项
	

	3
	电路改造
	
	70
	㎡
	

	4
	施工保护
	
	70
	㎡
	

	5
	新建墙体
	
	17.5
	㎡
	

	6
	保洁
	
	1
	项
	

	7
	拆除
	
	70
	㎡
	

	8
	照明改造
	
	6
	盏
	


备注：
1.以上“★”为扣分项，非废标项
2.本次所投产品必须满足甲方实际应用场景，所投产品最终验收以甲方组织专家评审结果为准，如有虚假应标，按无效投标处理。供应商应出具投标参数响应承诺函并加盖公章，不得虚假应答，如虚假应答则有导致废标的风险，中标后用户有权要求设备测试，如测试发现虚假应答则直接废除中标资格并将相关投标人及厂商拉入不诚信黑名单，并赔偿用户损失。

3. 保证提供现场服务不少于3人。（以上人员须提供投标人相关人员资质证书、社保缴费证明复印件加盖投标人单位公章。）
第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：                                   

（包号：第      包）
项目编号：                                    
招标内容：                                   

投标人名称：                      （加盖公章）
投标人地址：                                 
投标联系人：             电话:               

     年   月   日
目录

一、资格性自查表

二、投标函

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

三、报价一览表及投标报价明细表

附件3：报价一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：节能、环境标志产品优惠明细表

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7：中小企业生产或销售的产品优惠明细表

附件8：中小企业声明函、监狱企业声明函

附件9：中小企业证明材料

四、投标人基本情况

附件10：投标人基本情况表

附件11：拟投入本项目的人员一览表

附件12：投标人主要业绩

五、投标人的资格审查材料

附件13：近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件14：信用记录

六、货物说明

附件15：技术需求逐条应答表

附件16：供应商的资格声明

附件17：制造商的资格声明

七、实施方案
附件18：服务附表

八、商务响应与偏离表

九、投标人认为需提供的其它资料

一、资格性自查表
	序号
	审查因素
	投标文件中

对应页码

	1
	有效的营业执照
	

	2
	经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明
	

	3
	税务登记证或开标前近半年内任一月依法缴纳税收凭证
	

	4
	社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明
	

	5
	近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	


注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


二、投标函

致             (采购人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本     份和副本一式     份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件
附：被授权人身份证复印件
投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

三、报价一览表及投标报价明细表
附件3    

报价一览表 
项目名称：

项目编号：

	序号
	内容
	备注

	1
	投标人名称
	
	

	2
	投标内容
	
	

	3
	投标总价
	大写：           元

小写：           元
	

	4
	交货期限
	
	

	5
	投标有效期
	
	

	6
	其他事项声明
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、完成本项目招标范围内所有货物、配套工具及包装、运输、装卸、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和报价一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件4
投标报价明细表 

项目名称：                                                        

项目编号：                                                 金额单位：元

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌
	规格型号
	原产地及

生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价
	（大写）

	
	（小写）


注：1、投标人在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日 

附件5

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件6

节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件7

中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）总计：           （元）


注：
1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按品目号详细填写。

2、栏目6=栏目5×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。
3、若所投的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件8
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            供应商名称（盖单位章）： 

             日期：        年    月   日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9

中小企业证明材料
1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

4.小型或微型企业生产产品数量、价格明细汇总表；

5.证明材料加盖投标人公章。

四、投标人基本情况

附件10
投标人基本情况表

盖投标人单位章
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


附件11
拟投入本项目的人员一览表

	职责分工
	姓名
	年龄
	专业
	岗位
	执业

资格证
	证件

种类
	职称
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、后附全部人员证件复印件、专家介绍，加盖单位公章。

投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日      期：       年      月     日

附件12
投标人主要业绩

已完成类似项目一览表        

	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	交货期限
	项目地点
	项目规模
	签约合同金额
	合同内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附（评标办法要求提供的）证明材料。提供合同协议书复印件。


目前正在完成的项目一览表       

	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	交货期限
	项目地点
	项目规模
	签约合同金额
	合同内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附证明材料。提供合同协议书复印件


投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

五、投标人的资格审查材料

1）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件

2）税务登记证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

3） 组织机构代码证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

4）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

5）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

6）投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

   供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件；；

   供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

    供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

7）近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8）近三年内（本项目投标截止期前）被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。
附件13

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  
投标人名称（盖单位公章）：                 

法定代表人（签名）：                

日    期：              年   月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。
附件14
信用记录
（复印件并加盖投标单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
投标人须提供本单位近3年（本项目至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

六、货物说明

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）配置、技术成熟度、安全可靠说明

（4）货物适用环境和功能描述

（5）投标设备供货清单及技术响应表

（6）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）具有相关生产经营许可证、行业认证、若非货物生产厂家参加投标，提供货物生产厂家经销授权委托书；

（2）提供检测报告（含采购需求及评审办法中要求内容）；

（3）认证证书、技术说明书

（4）彩图

（5）所投产品获得的奖项、荣誉等

（6）其他（评标所需提供的证明材料）
附件15

投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	投标设备品牌型号、技术参数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，供应商可增项。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
响应产品附件、备品备件及易损件清单（如有）

项目编号：

	序号
	名  称
	单位
	数量/台
	金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
技术规格条款偏离表

	招标文件技术需求条目编号及所要求内容
	响应文件应答内容
	相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
注：

1、供应商应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。对于没有逐条对照询价文件技术规格，说明所提供货物和服务已对找招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或声明与技术规格条文的偏差和例外的条款，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求。

附件16

供应商的资格声明

1、名称及概况：
(1)供应商名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

　　(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）
年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量
(1)出口销售：
_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：
_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：
制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量
_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造商供应和制造的部件(如果有的话)：
制造厂名称和地址　　　　　　制造项目
_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商中标/成交的此种投标货物(如果有的话)：
合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：________________________________

供应商授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件17
制造商的资格声明

名称及概况 ：
(1)制造商名称：







(2)地址及邮编：






 
(3)成立和注册日期：






    

(4)主管部门：








(5)企业性质：







 

(6)法人代表：








(7)职员人数：









一般工人：








技术人员：









2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：
工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数
_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：
___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年类似货物（相同型号）销售业绩业绩统计：

（   年  月-----    年  月）

年、月份　　 　　　国内　　　 　出口/国外　 　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　 ___________

__________　　 ___________　　___________　 　___________

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

5、近三年的年营业额：
年份　　 　　　国内　　　 　出口/国外　 　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　 ___________

__________　　 ___________　　___________　 　___________

__________　　 ___________　　___________　　 ___________

6、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

7、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：_____年______月______日
制造商名称：________

供应商授权代表(签字)：__________________

供应商授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　      传真号：__________________

七、实施方案

包括：

（1）供货装配方案，进度计划

（2）质量保证措施

（3）质保期承诺，售后服务说明，人员配置承诺、售后服务机构装备配置、保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（4）培训方案，包括培训计划、培训内容、培训时效性及预期培训结果等

（5）其他售后服务承诺

附件18
服务附表

项目编号：                           

投标人名称：                                   
	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

八、商务响应与偏离表
	序号
	文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：指付款条件、交货期限、质保期等商务要求，“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。 

投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

九、投标人认为需要提供的其它资料（评标所需提供的其他必要材料）

项目





级别





项目





级别








PAGE  
120

-  -

