## 1
新疆维吾尔自治区人民医院苏州路分院试剂采购项目采购目录
甲功及病毒特殊项目
商务要求 | 1、 供应商有驻地的售后技术人员,接到电话2小时内响应。 2、 提供试剂参加卫健委的质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 项目 | 名称 | 主要技术参数及检测方法 | 最高限价 （元/人次）
1 | 检验科（苏州路院区） | 甲功七项 | 促甲状腺素 | 项目分析孵育时间小于等于10分钟；检测上限大于等于100mIU/L，分析灵敏度0.004mIU/L | 11
2 |  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 项目分析孵育时间小于等于20分钟；检测上限大于等于30pg/L，分析灵敏度小于0.3pg/L | 10.5
3 |  |  | 三碘甲状腺原氨酸 | 项目分析孵育时间小于等于20分钟；检测上线大于等于800ng/dL，分析灵敏度小于12ng/dL | 10.5
4 |  |  | 游离甲状腺素 | 项目分析孵育时间小于等于10分钟；检测上线大于等于10ng/dL，分析灵敏度小于0.1ng/dL | 10.5
5 |  |  | 甲状腺素 | 项目分析孵育时间小于等于10分钟；检测上限大于等于40ug/dL，分析灵敏度小于0.1ug/dL | 10.5
6 |  |  | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 项目分析孵育时间小于等于20分钟；检测范围5000IU/mL，分析灵敏度5IU/mL，功能灵敏度10IU/mL | 13.3
7 |  |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 项目分析孵育时间小于等于20分钟；检测范围2000IU/mL，分析灵敏度0.6IU/mL，功能灵敏度1IU/mL； | 16.45
8 |  | 维生素D | 25-羟基总维生素D | 项目分析孵育时间小于等于20分钟；检测结果不受维生素D异构体干扰；检测范围4-150ng/mL，分析灵敏度小于1ng/mL，功能灵敏度小于4ng/mL | 21
9 |  | ToRCH病毒检测 | 弓形虫抗体IgG测定 | 可定量测定血清和血浆中弓形虫抗体IgG的含量；分析孵育时间小于等于20分钟；检测上线大于等于400IU/mL，诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 21
10 |  |  | 弓形虫抗体IgM测定 | 可定量测定血清和血浆中弓形虫抗体IgM的含量；分析孵育时间小于等于20分钟；检测上线大于等于160AU/mL，诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 21
11 |  |  | 风疹病毒抗体IgG测定 | 可定量测定血清和血浆中风疹病毒抗体IgG的含量；分析孵育时间小于等于20分钟；检测上线大于等于350IU/mL，诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 21
12 |  |  | 风疹病毒抗体IgM测定 | 可定量测定血清和血浆中风疹病毒抗体IgM的含量；分析孵育时间小于等于20分钟；检测上线大于等于400AU/mL，诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 21
13 |  |  | 巨细胞病毒抗体IgG测定 | 可定量测定血清和血浆中巨细胞病毒抗体IgG的含量；分析孵育时间小于等于20分钟；检测上线大于等于180U/mL，诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 11.9
14 |  |  | 巨细胞病毒抗体IgM测定 | 可定量测定血清和血浆中巨细胞病毒抗体IgM的含量；分析孵育时间小于等于20分钟；检测上线大于等于140U/mL，诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 11.9
15 |  |  | 单纯疱疹病毒1+2型抗体IgG测定 | 可测定血清和血浆中的单纯疱疹病毒1+2型抗体IgG，分析孵育时间小于等于20分钟；诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 21
16 |  |  | 单纯疱疹病毒1+2型抗体IgM测定 | 可测定血清和血浆中的单纯疱疹病毒1+2型抗体IgG，分析孵育时间小于等于20分钟；诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 21
17 |  |  | 细小病毒B19抗体IgG测定 | 可测定血清和血浆中细小病毒B19抗体IgG，分析孵育时间小于等于30分钟；诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 35
18 |  |  | 细小病毒B19抗体IgM测定 | 可测定血清和血浆中细小病毒B19抗体IgM，分析孵育时间小于等于30分钟；诊断特异性大于等于98%，诊断灵敏度大于等于98% | 35
19 |  | EB病毒检测 | EB病毒衣壳抗原 IgG抗体 | 可定量测定血清和血浆中EB病毒衣壳抗原 IgG含量，分析孵育时间小于等于20分钟；检测上限大于等于750U/mL； | 23.8
20 |  |  | EB病毒衣壳抗原 IgM抗体 | 可定量测定血清和血浆中EB病毒衣壳抗原 IgM含量，分析孵育时间小于等于20分钟；检测上限大于等于160U/mL； | 23.8
21 |  |  | EB病毒核抗原 IgG抗体 | 可定量测定血清和血浆中EB病毒核抗原 IgG含量，分析孵育时间小于等于20分钟；检测上限大于等于600U/mL； | 23.8
22 |  |  | EB病毒早期抗原 IgG抗体 | 可定量测定血清和血浆中EB病毒早期抗原 IgG含量，分析孵育时间小于等于20分钟；检测上限大于等于150U/mL； | 23.8