阿克苏市人民医院采购一批便携式透视仪等医疗设备项目（二次）


[image: image1.jpg]



新疆星桥工程项目管理有限公司
阿克苏市人民医院采购一批便携式透视仪等医疗设备项目（二次）
竞

争

性

谈

判

文

件
[image: image2.png]HRAREES

P e | B | et e 8 -
P





编  制 单 位：新疆星桥工程项目管理有限公司
地        址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道英阿瓦提路北侧左

岸明珠香邸7号楼2单元501-506室 。
联 系 方 式：0997-2598398  751669651@qq.com
竞争性谈判文件

项目名称：阿克苏市人民医院采购一批便携式透视仪等医疗设备项目（二次）

招 标 人：阿克苏市人民医院
法定代表人或授权委托人（签章）：

联系人：单保任
联系电话：18095882222　

联系地址：阿克苏市前进路(康乐新村旁)
招标代理机构：新疆星桥工程项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签章）：                               

联 系 人：贺佳硌                                            

电    话：17699111261

联系地址：阿克苏市英阿瓦提路左岸明珠7号楼2单元506室

 二〇二二年四月
政府采购委托代理协议
招标公告
文  件  目  录
第一部分  竞争性谈判须知…………………………………………………………………4

A  总  则

1.
 适用范围…………………………………………………………………4

2. 项目名称………………………………………………………………………4

 3. 合格的竞标人…………………………………………………………………4

4.竞标人须现场提供的证明文件……………………………………4

5.竞标费用………………………………………………………………………5

B  竞争性谈判文件说明 ……………………………………………………………5
6. 竞争性谈判文件的构成………………………………………………………5

7. 竞争性谈判文件的澄清与修改………………………………………………5

C  竞标文件的编写与递交 ………………………………………………………5
8. 要求……………………………………………………………………………6

9. 竞标文件的组成………………………………………………………………6

10. 竞标文件格式…………………………………………………………………6

11.竞标文件的编写与密封………………………………………………………7

12.竞标文件的递交………………………………………………………………7

D  竞争性谈判和谈判原则……………………………………………………………7
13.竞争性谈判……………………………………………………………………7

14.谈判小组………………………………………………………………………8

15.谈判原则和谈判程序…………………………………………………………8

16.确定中标商……………………………………………………………………8

17.保密及其他注意事项…………………………………………………………8

E  授予合同………………………………………………………………………9
18.成交通知……………………………………………………………………9

19.签订合同………………………………………………………………………9

第二部分  项目谈判内容………………………………………………………………9-10
1.
本次谈判内容……………………………………………………………………9

2.
质量、要求………………………………………………………………………9

3.
竞标报价………………………………………………………………………10

4.
交货时间及地点………………………………………………………………10

5.
服务承诺………………………………………………………………………10

6.
履约验收………………………………………………………………………10

第三部分  采购合同…………………………………………………………………11

第四部分  用户需求……………………………………………………………………12
第五部分  附件……………………………………………………………………………12
附件1：竞标函格式……………………………………………………………………12

附件2：法定代表人授权书格式…………………………………………………13-14

附件3：竞标人资格证明文件格式……………………………………………………15
附件4：报价表…………………………………………………………16

附件5：技术参数、功能偏离表式…………………………………………………17

附件6：竞标单位基本情况表格式…………………………………………………18

附件7：售后服务承诺…………………………………………………………………19
附件8：中小微企业声明函……………………………………………………………20
第一部分  竞争性谈判须知

A  总  则
适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次“谈判公告”中所叙述的项目。

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及参照国际惯例编制，解释权属新疆星桥工程项目管理有限公司
1.3落实政府采购政策需满足的资格要求 （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。  

项目名称: 阿克苏市人民医院采购一批便携式透视仪等医疗设备项目（二次）
合格的竞标人应符合以下条件：
须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

具备有效的营业执照；

具备法律和行政法规规定的其他条件；

具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度近三年的审计报告（2019-2021年度）（公司成立不满足一年的提供成立至今的财务报表）；

2.6具备盖有社保局公章的法人及授权委托人在本公司的近3个月社保缴纳明细，近半年的完税证明；

2.7法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明和授权委托书及被委托人身份证原件；

2.8提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录的供应商和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询信用记录，国家企业信用信息公示系统报告，查询结果截图并加盖公章，尚在处罚期内的将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚；
2.9本项目为线上报名。

2.10投标保证金：本项目不做要求。   

2.11本次项目预算总额为1417000.00元，等于或超出预算的报价为无效报价。

竞标人须现场提供的证明文件

提供独立法人资格且营业执照在有效期的原件。

提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；
3.2提供近三年的财务审计报告（2019-2021年度）（公司成立不足一年提供成立至今的财务报表）原件
3.3提供盖有社保局公章的法人及授权委托人在本公司的近3个月社保缴纳明细原件；

3.4提供近半年的完税证明原件;
3.5提供《法定代表人身份证明》和身份证原件。若法定代表人不能到场的，其授权代理人参加竞标时，必须提供《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》（格式见附表）原件和代理人身份证原件；

3.6提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录的供应商和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询信用记录，国家企业信用信息公示系统报告，查询结果截图并加盖公章，尚在处罚期内的将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚；

上述证件的公证件，本次开标不予认可。

竞标费用
无论竞标结果如何，竞标人自行承担与参加竞标有关的全部费用。
B  竞争性谈判文件说明
竞争性谈判文件的构成
竞争性谈判须知；

项目谈判内容；
合同主要条款；
附件。

竞争性谈判文件的澄清与修改
在谈判截止时间前，招标人或代理公司有对竞争性谈判文件进行澄清和修改的权利，可主动或在解答竞标人提出的问题，对竞争性谈判文件进行澄清和修改。

竞争性谈判文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获得同一竞争性谈判文件的竞标人，竞标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或修改通知为竞争性谈判文件的组成部分。同时，竞争性谈判文件的澄清或修改还将在《新疆政府采购网》即时予以发布，请各竞标人及时查阅、下载。

C  竞标文件的编写与递交要求

竞标人在竞标前必须认真阅读和理解本竞争性谈判文件的要求、附件等内容，按竞争性谈判文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。竞标人因未能遵循竞争性谈判文件的要求，造成提供的资料、信息、数据遗漏等，均须自担风险，并承担可能导致竞标文件被废弃的后果。
竞标文件的组成

竞标人必须严格按下列内容和顺序自编目录及准确标注竞标文件页码后装订成册，否则其竞标文件按无效竞标处理，由此引起的后果由竞标人自负。竞标文件应包括以下部分：

7.1封面（封面必须标明“竞标文件”字样，并标明正、副本）
目录
竞标函（回复函）（必须提供，格式见“附件1”）
法定代表人授权委托书（必须提供，格式见“附件2”）

竞标人资格证明文件（必须提供，格式见“附件3”。同第三项资格文件，复印件加盖公章）

报价表（必须提供，格式见“附件4”）
技术参数、功能偏离表（格式见“附件5”）

7.1.7  竞标单位基本情况表格式（附件6） 

7.1.8  服务承诺及服务计划（必须以条款形式书面承诺）（格式见“附件7”）

7.1.8  中小微企业声明函  （附件8）
7.1.8  其他文件（如有关合同、图片资料及验收质量或测试报告）

7.1.9  竞标人认为需要加以说明的其他内容

 竞标文件必须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订成册。
竞标文件格式
竞标人应按招标代理公司提供的竞争性谈判文件，并严格按照招标文件格式要求提供投标文件，如本文件中表格的栏目设计不够，竞标人可按照同一格式自制表格填写。
竞标文件的编写与密封

竞标人应按本竞争性谈判文件所规定的格式、内容等编制竞标文件，竞标文件一式肆份（正本壹份副本叁份，封面标明正、副本字样），并提交全部资格证明文件，否则竞标无效。

竞标文件应由竞标人法定代表人或经其正式授权的代理人在“竞标文件”逐页签字并加盖公章，并在每本竞标文件正面左上角标明正本（或副本）、项目名称及编号、竞标人名称。

 竞标文件应按以下方法装袋密封：竞标人应将竞标文件正本密封一包，副本一包、U盘单独密封（正本扫描件），并在信封正面上标明项目名称、竞标人名称、联系人及电话。每一密封处均应贴密封条，并加盖竞标人公章和法定代表人印章。

本项目递交标书的时间2022年05月09日11:00每本竞标文件密封件上应注明“2022年05月09日11:00之前不准启封”字样。

未按以上要求编制和密封竞标文件视为无效竞标。

竞标文件的递交

投标文件递交截止时间：2022年05月09日11:00（北京时间）

投递地址：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼 
递交竞标文件的地点与谈判地点相同，谈判时间即为递交竞标文件的截止时间，各竞标人在谈判现场递交。
代理公司将拒绝谈判截止时间（即于2022年05月09日11:00（北京时间）后递交的竞标文件。

D  竞争性谈判和谈判原则

竞争性谈判
招标代理公司组建谈判小组，主持谈判会议，在“谈判文件”规定的时间和地点且有竞标人代表在场的情况下分别进行谈判。参加谈判的竞标人代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为竞标人自动放弃竞标权利。

竞标人必须由法人代表或法人委托人参加竞标，法人委托代理人参加竞标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和被委托人身份证（原件）。开标期间随时接受谈判小组的询问，并予以解答问题。
谈判小组
采购中心根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、财政部令87号《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定组建谈判小组，其成员由使用单位代表和有关技术、经济等方面的3位评委专家组成。
谈判原则和谈判程序

本项目的谈判活动将遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行。
谈判小组依据相关法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标文件中的资质证明文件等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。

★ 竞标人有下列情况之一的，按无效标处理：

A、未按照竞争性谈判文件的要求密封、签署、盖章的，竞标文件数量不齐的；

B、未满足合格竞标人资格条件的；

C、未按照要求提供资格证明文件的。
按照谈判程序和原则，谈判小组分别与各竞标人进行谈判。

①谈判小组审阅竞争性谈判文件和投标文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点谈判小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

④采取标书一轮公开报价，现场两轮背靠背式报价谈判。

最后根据本谈判文件、竞标人的竞标文件以及谈判承诺综合评议，满足竞争性谈判文件实质性要求、且报价最低（报价相等时，交货时间短者排名优先）的竞标人为中标商。
按照财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），对小型企业、微型企业和残疾人企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评估具体依据和理由用其有效报价金额表述。

低于成本价不正当竞争预防措施

根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其竞标文件作为无效处理。

确定中标商
本次谈判由谈判小组按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

15.保密及其他注意事项

15.1谈判过程是评审工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行。
15.2竞标人应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由竞标人自负。
15.3在谈判会直至宣布结果之前，竞标人不得向谈判评审人员询问谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞标无效并追究法律责任。

15.4谈判过程中，谈判小组成员不得与竞标人私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人，不得将谈判情况进行泄露。
15.5谈判小组不向落标方解释落标原因，竞标资料一律不予退还。

E  授予合同
16.成交通知
16.1招标代理公司将对正式确定的中标商发出成交通知书。
16.2成交通知书将作为签订合同的依据。

16.3如果中标商没有按竞争性谈判文件的规定执行，中标商的成交资格将取消，并且要承担由此造成的一切后果。
17.签订合同

17.1竞争性谈判文件、竞标人的竞标文件以及澄清文件等，均为签订合同的依据。

17.2中标商必须在成交通知书发出之日起15日内按照竞争性谈判文件中承诺的条件以及其他要求与采购人签订合同，在签订合同时若中标商坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标商对由此产生的一切后果负责。

17.3合同签订后不允许将合同转与其他单位。
第二部分  项目谈判内容
本次谈判内容

质量、要求
竞标人须按照报价表和技术参数要求提供产品和服务。

竞标人所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准，产品必须是安全的、全新的、未使用过的产品。
竞标人所提供的竞标文件应满足竞争性谈判文件要求，本项目不接受替代方案或其他备选方案。

竞标人所提供的参数均需满足竞争性谈判文件要求，不得有偏离。
竞标报价
竞标人应按本竞争性谈判文件提供的报价表格式（附件4）进行填报，总体格式不得更改，并逐项写明指定项目的产品报价（单位：元）。
竞标报价为需方所在地交货价格和完成作业服务后的总价，应包括货物运抵需方指定地点的运输费用、服务作业费用、税金等所有费用的总额。

交货时间及地点

交货（验收）时间：本项目进口设备交货期为2个月，国产设备交货期为1个月，质保期均是3年，各竞标人在竞标文件中必须对交货、完成作业以及通过验收的时间做出准确、详细的承诺。
交货及作业地点：根据需方指定地点。
服务承诺
竞标人的服务承诺应按不低于竞争性谈判文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。
履约验收
由使用单位组织有关专业人员按国家相关标准、厂家质量标准和竞争性谈判文所列的各项技术指标和各项国家现有规范验收。若使用单位因自身原因要求中标商延期交货或延期验收，使用单位除提供延期说明外还应出具双方协商一致的书面协议文件。
     第三部分  采购合同书

中标商自行到招标人处签订所需合同；

 用户需求

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	便携式X射线机 （国产设备）
	1
	台

	2
	电子上消化道内窥镜 （进口设备）
	1
	条

	3
	电子结肠内窥镜  （进口设备）
	1
	条

	合计
	
	3
	


一、便携式X射线机
1、技术性能：

　   ※　有效视野                 105mm×75mm

     ※ 管电压选择范围           45kV~90kV手动连续可调

     ※ 管电流选择范围           0.25~0.5mA连续可调

     ※ 图像分辨率               ≥30lp/cm

        灰度等级                 ≥7级

        显示屏亮度               ≥100cd/m2
        X射线漏率                ≤1.0mGy/h

2、环境条件

        温    度                 10oC~40oC

        相对湿度                 ≤75%

3、电源条件

        电源电压                 AC220V

        电源频率                 50Hz±1Hz

        输入功率                 ≤200VA

4、外形尺寸与重量

        长×宽×厚               610×460×190(mm)
        主机                     5.5  Kg              

        毛重                     11.5  Kg
便携式X射线机装箱清单

手提箱        　　  1个

X射线机主机   　　 1台

交流电源      　　  1台

屏蔽盘        　　  1个

光盘        　　　　1个
数据线　          　1个

使用说明书     　　 1份

三证           　　 1份

出厂合格证     　　 1份

保修卡         　　 1份

二、电子上消化道内窥镜 

1、镜身渐软性设计

2、视野角：≥140º

3、视野方向：0º直视

4、景深：≥3-100mm

5、插入部外径：≤10.0mm，先端部外径: ≤10.0 mm

6、钳子管道直径：≥3.1 mm

7、弯曲角度 上≥210º，下≥90º，左≥100º，右≥100º

8、有效长度: ≥1000 mm

9、具有内镜信息记忆功能

*10、遥控按扭:≥4个，可任意设定

三、电子结肠内窥镜

*1、自适应性插入技术（硬度可变、强力传导、智能弯曲）
2、CCD可与HDTV兼容

*3、视野角：常规焦距模式≥160º，近焦模式≥150º

4、视野方向：0º直视

*5、景深：近焦模式≥4-9mm,常规焦距模式≥9-100mm

6、插入部外径：≤12.9mm，先端部外径≤13.3mm

7、钳子管道直径：≥3.6mm

8、弯曲角度 ：上≥180º，下≥180º，左≥160º，右≥160º

9、有效长度: ≥1300 mm

10、遥控按扭:≥4个，可任意设定

11、具有副送水管道

*12、防水式一触式接头，无需防水帽

*13、自带光学放大功能，光学放大倍数≥40倍

*14、全新照明系统（CCD前端导光束：3条），整幅图像照射均匀，近、远端图像明暗对比降低，极大程度的抑制了黏膜、液体反光现象
供货期以及质保期要求：
供货期：进口设备2个月，国产设备1个月。

质保期：所有设备均为3年。
第五部分  附件

附件1：竞标函格式

竞 标 函

（采购人）：
根据贵单位对           采购项目的谈判公告，我公司经研究，决定参与本次竞标，并提交下述文件正本壹份和副本叁份、U盘壹份（正本扫描件）。
竞标函 

法定代表人授权委托书

竞标人资格证明文件

报价表

服务承诺
竞标单位基本情况表

其他文件

竞标人认为需加以说明的其他内容

据此函，我公司承诺如下：
我公司将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

我公司已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在竞标文件中的全部承诺和责任。

我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为的话，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵方可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料。

与本次竞标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                           邮编：                         

电话：                           传真：                         
竞 标 人：（盖章）

                               法人代表：（签章）






      年     月     日  

附件2：法定代表人证明书、法定代表人授权书格式
法定代表人证明书
（                  ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。
	营业执照(注册号)： 
	经济性质：

	经营范围：

	法定代表人身份证号：

	法定代表人年龄：
	法定代表人性别：


附：法定代表人身份证复印件。
法定代表人授权书

致：（采购人）
                   （单位名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址                               。          （法定代表人）特授权                 代表我单位全权办理针对  （项目名称）  的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

    我单位对被授权人的签名负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：（法定代表人）

职务：                           职务：            
被授权人身份证号码：                              手机：

授权期限：授权自*年*月*日至**年*月*日有效  

单位名称（公章）                      法定代表人（签字）

年   月   日                            年   月    日  

授权代理人身份证复印件              法定代表人身份证复印件

投标授权人：（私章）

                                投标人（单位）：（公章）
年  月  日

说明：1、如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。
2、如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

3、要求签字的一定要签字。
附件3：竞标人资格证明文件格式

竞标人资格证明文件

（采购人）：
你单位组织的（项目名称）竞争性谈判采购活动，本公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞标人资格证明文件。

有效的经年检的营业执照（加盖公章）；
《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》（加盖公章）；
1.3近三年的财务审计报告（2019-2021年度）（公司成立不足一年提供成立至今的财务报表）（加盖公章）；
1.4社保局出具的本公司法人及委托人本公司的近3个月社保证明原件（加盖公章）；

1.5近半年的完税证明（加盖公章）；
1.6《法定代表人授权委托书》原件和代理人身份证复印件（加盖公章）；

1.7“信用中国”网站、中国政府采购网国家、企业信用信息公示系统报告站查询截图（加盖公章）；

1.8竞标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。

产品质量证明文件

所投产品的彩色样本资料，图片资料，以及产品的主要技术指标和使用的详细说明（加盖公章）。

竞标人认为有必要提供的其他证明文件，包括技术人员情况介绍、生产厂家的证明、产品合格证等能如实证明产品技术参数真实性的其他证明文件（加盖公章）。

竞标人名称：                                    （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                          （签    章）
日期：  年  月  日
附件4：报价表

报 价 表

投标人名称：                                     项目名称： 

	序号
	名称
	品牌
	数量
	单价
	总价
	供货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）

授权代表（签名）：

日期：   年  月  日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

    2.该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

    3.投标人需按配置清单详细列明

附件5：技术参数、功能偏离表

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：        　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写，此表可延伸。

投标人代表签字：　
附件6：竞标单位基本情况表格式
竞标单位基本情况表
	单位名称：
	单位地址：

	联系电话：
	传真：

	企业性质：
	企业负责人：

	主管部门：
	授权代表：

	单 位 概 况
	职工总人数：        人
	单位简历及机构
	

	
	注册资金：          万元
	
	

	
	流动资金：          万元
	
	

	
	固定资产：

原值： 万元  净值： 万元
	
	

	竞标单位服务承诺
	
	单位优势及其特点
	


附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书
	可

提

供

的

优

惠

条

件


	 1.

 2.

 3.

 4.

	售后服务计划及对用户的优惠条件说明


	 1.

 2.

 3.

 4.


（若不够填写可附页）

                        投标单位：（盖章）

                        全权代表人：（签字）

                             年    月    日
附件8：中小企业声明函

中小企业声明函（货物)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020] 46号）的规定，本公司(联合体）参加                    (单位名称）的                        (项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.            (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业>行业；制造商为             （企业名称)，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为            万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2.            （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为                (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

PAGE  
新疆星桥工程项目管理有限公司                    

