新疆维吾尔自治区自然资源厅

网络安全加固建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：HYGJ-ZFCG-2022-041

采购人名称：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

联系人：林工

联系电话：0991-8897063

地址：乌鲁木齐市光明路七彩楼9楼自然资源信息中心

采购代理机构：宏业国际项目管理有限公司

联系人：李苗

联系电话：15022921857

地址：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  项目需求	22

第四章  合同条款（仅供参考）	25

第五章  附件	29

# 第一章 竞争性磋商公告

新疆维吾尔自治区自然资源厅网络安全加固建设项目

竞争性磋商公告

项目概况

新疆维吾尔自治区自然资源厅网络安全加固建设项目的潜在投标人应在乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室获取招标文件，并于2022年5月9日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYGJ-ZFCG-2022-041

项目名称：新疆维吾尔自治区自然资源厅网络安全加固建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1250000.00

最高限价（元）：无

采购需求：           
   数量：1

预算金额（元）：1250000.00

单位：批

简要规格描述：

| 序号 | 名称 | 数量 | 质保期限 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙1 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 2 | 入侵防御系统（ips） | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 3 | 服务器密码机 | 2 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 4 | 数据库网关加密 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 5 | 数据库审计 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 6 | 异常流量管理与抗拒绝服务系统 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 7 | 防火墙2 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 8 | 安全隔离与信息单向导入系统 | 2 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 9 | 轻量级激光雷达扫描系统 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |

（详见磋商文件）

合同履约期限：中标后10个日历日

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见政府采购法；

2、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

① 供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力；

② 财务状况报告：供应商提供2020年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告或自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明；

③ 依法缴纳税收：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税收的凭据，依法免税的供应商，应提供充足的证明材料；

④ 依法缴纳社保：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭据；

⑤ 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

⑥ 供应商提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不满 3 年的供应商，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

3、供应商提供法人授权委托书及被授权人身份证原件；

4、供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自竞争性磋商公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；

5、本项目不接受联合体投标；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的竞争。

三、获取采购文件

时间：2022年4月22日至2022年4月29日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室

方式：线下获取

售价（元）：300

四、响应文件提交

截止时间：2022年5月9日 11:00（北京时间）

地点：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室

五、响应文件开启

开启时间：2022年5月9日 11:00（北京时间）

地点：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标供应商购买标书时应提交的资料：

- 满足招标要求的“三证合一的营业执照；

- 授权委托书原件及被授权人身份证原件（或者法定代表人身份证明书及法定代表人身份证）；

- 所有报名的投标供应商需提供上述资格要求中的资料原件及加盖企业鲜章的复印件三套交由招标代理公司存档，资料不全者不予受理。

以上资料提交原件审核，复印件叁套加盖公章，资料不全者，一律谢绝报名。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

地 址：乌市光明路26号建设广场9楼信息中心

联系方式：0991-8897063

2.采购代理机构信息

采购代理机构：宏业国际项目管理有限公司

联系人：李苗

联系电话：15022921857

地址：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区自然资源厅网络安全加固建设项目 项目编号：HYGJ-ZFCG-2022-041 |
| 2 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆） 联系人：林工 联系电话：0991-8897063 地址：乌鲁木齐市光明路七彩楼9楼自然资源信息中心 |
| 3 | 采购代理机构：宏业国际项目管理有限公司 联系人：李苗 联系电话：15022921857 地址：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202 |
| 4 | 踏勘现场：自行踏勘，不组织 |
| 5 | 磋商响应保证金金额：25000元（贰万伍仟元整） 供应商必须从单位基本账户以电汇等非现金方式缴纳投标保证金，且账户名称必须与投标人在报名时登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳。并注明“HYGJ-ZFCG-2022-041保证金”字样，否则，因款项用途不明导致报价 无效等后果由投标单位自行承担： 收款单位： 开户名称：宏业国际项目管理有限公司新疆分公司 开户行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐大西门支行 账 号：651651001013000714104 (1)供应商必须投标截止时间前完成保证金缴纳工作。供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 (2)投标保证金的提交以保证金账户到账时间为准。 (3)标书内须放置投标保证金缴纳凭证。 |
| 6 | 磋商响应语言：中文 |
| 磋 商 响 应 性 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 7 | 供应商的资格要求： 1、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见政府采购法； 2、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料； ① 供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力； ② 财务状况报告：供应商提供2020年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告或自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明； ③ 依法缴纳税收：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税收的凭据，依法免税的供应商，应提供充足的证明材料； ④ 依法缴纳社保：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭据； ⑤ 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； ⑥ 供应商提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不满 3 年的供应商，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 3、供应商提供法人授权委托书及被授权人身份证原件； 4、供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自竞争性磋商公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动； 5、本项目不接受联合体投标； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的竞争。 |
| 8 | 磋商响应有效期：60天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 维保服务期限：一年。 |
| 10 | 采购预算：1250000.00元 |
| 11 | 付款方式：具体签订合同时约定。 |
| 12 | 质保期：1年 |
| 13 | 相同品牌产品参加投标处理办法： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 14 | *采购人将对供应商进行资格初审。 |
| 15 | *资格审查： 1、供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力； 2、供应商提供法人授权委托书及被授权人身份证原件； 3、供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自竞争性磋商公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动； 4、投标保证金拼凭证。 注：营业执照、保证金收据、法人授权委托书及被授权人身份证（如为法人投标，提供法人身份证明和身份证）为原件单独提交审核；其他资格审查为复印件加盖公章单独提交审核（资格审查文件开标会议现场提交供采购人检查），并将所有资格审查复印件胶装在投标文件中，不合格或缺少一项将被认为资格审查不合格，将取消其竞标资格。 |
| 16 | 磋商响应性文件：正本1份，副本2份，开标一览表1份，电子版U盘1份、光盘1份（电子版必须是签字、盖章后的扫描件）。 |
| 17 | 磋商响应性文件递交截止时间：2022年5月9日 11:00（北京时间） 磋商响应性文件以密封形式递交至：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室 |
| 18 | 磋商日期：2022年5月9日 11:00（北京时间） 磋商地点：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室 |
| 19 | 投标人要求澄清磋商文件的截止时间： 递交磋商响应性文件截止之日3天前。如未收到投标单位的书面要求，视为投标人完全认同磋商文件内容，不得再对磋商文件内容提出质疑或疑问 |
| 20 | 报价方式：二轮报价（第二轮报价为最终报价） |
| 21 | 特别说明： 1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2.采购人若发现成交候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 |
| 22 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 23 | 1、若所列产品属于政府强制采购的节能产品，须提供政府最新一期的节能清单。 2、节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品； 3、环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。 4、扶持不发达地区和少数民族地区政策，按现行有效政策执行 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：代理服务费由成交方向宏业国际项目管理有限公司支付，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，（不含税）。 |  |

（一）说　明

1、适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、定义

2.1 “招标代理机构”系指宏业国际项目管理有限公司；

2.2 “需方”系指新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）；

2.3 “磋商供应商”系指向招标代理机构提交磋商响应性文件的制造商或代理商；

2.4 “成交方”系指在本次磋商中成交，将被授予合同的供应商，即成为“成交方”。

3、合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4、供应商资格

4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：详见政府采购法；

4.2供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

① 供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力；

② 财务状况报告：供应商提供2020年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告或自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明；

③ 依法缴纳税收：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税收的凭据，依法免税的供应商，应提供充足的证明材料；

④ 依法缴纳社保：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭据；

⑤ 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

⑥ 供应商提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不满 3 年的供应商，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

4.3供应商提供法人授权委托书及被授权人身份证原件；

4.4供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自竞争性磋商公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；

4.5本项目不接受联合体投标；

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的竞争。

5、磋商费用

5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

（二）磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴磋商公告；

⑵供应商须知；

⑶项目需求；

⑷合同条款；

⑸附件。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7、磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间3日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8、磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间2日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

8.3在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

（三）磋商响应性文件的编写

9、要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应性文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。

10、磋商语言

10.1磋商响应性文件及供应商与招标代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。

11、磋商响应性文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应性文件应包括下列内容：

1）磋 商 响 应 函

2）法定代表人身份证明

3）法定代表人授权委托书

4）磋商报价表

5）商务偏离表

6）技术偏离表

7）公司业绩一览表

8）优惠条件承诺书

9）售后服务承诺

10） 无重大违法记录声明

11)供应商反商业贿赂承诺书

12）中小微企业证明文件等（如有）

13）投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

11.2供应商应将磋商响应性文件装订成册，并填写文件资料清单。

12、磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式填写。

13、磋商报价

13.1 供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在磋商报价表中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性磋商报价。

13.2算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.2.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.2.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14、投标货币

14.1人民币报价。

15、供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1落实政府采购政策需满足的资格要求：详见政府采购法；

15.2供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

① 供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力；

② 财务状况报告：供应商提供2020年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告或自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明；

③ 依法缴纳税收：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税收的凭据，依法免税的供应商，应提供充足的证明材料；

④ 依法缴纳社保：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭据；

⑤ 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

⑥ 供应商提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不满 3 年的供应商，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

15.3供应商提供法人授权委托书及被授权人身份证原件；

15.4供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自竞争性磋商公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；

15.5本项目不接受联合体投标；

15.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的竞争。

注：（1）磋商响应性文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须签字有效；

（2）所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将导致废标。

16、参数符合磋商文件规定的技术要求

16.1供应商提交的成果资料符合磋商文件规定的要求，作为磋商响应文件的一部分。

17、磋商的有效期

17.1 磋商响应文件从磋商之日起，投标有效期为60天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18、磋商响应性文件的书写要求。

18.1 磋商响应性文件须打印。

18.2 磋商响应性文件应清楚工整，修改处应由磋商供应商全权代表签章。

18.3磋商响应性文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章的内容必须盖章，否则视为无效投标。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：正本1份，副本2份，开标一览表1份，电子U盘1份，光盘一份。

19、投标保证金

19.1供应商按照供应商须知附表中要求缴纳磋商响应保证金。

19.2本次招标接受网银或电汇等非现金方式缴纳作为磋商保证金，磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

19.4未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为磋商无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其磋商；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳代理服务费。

（四）磋商响应文件的递交

20、磋商响应性文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应性文件正本、副本、开标一览表、电子版分别密封，在每个密封件的封面上标明：

- 招标机构：

- 项目名称：

- 项目编号：

- 磋商单位名称：

- 磋商单位地址：

- 联系人及联系方式

- 注明“开标时才能启封”

20.2为方便磋商，磋商报价表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

20.3磋商响应文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订

21、磋商响应文件递交截止时间

21.1磋商响应文件的递交截止时间为：2022年5月9日11：00时（北京时间）。

磋商响应文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有磋商响应文件都必须按招标代理机构在磋商邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22、磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则招标代理机构将没收其磋商保证金。

（五）磋商程序

23、磋商

23.1磋商时，采购人将对供应商进行资格初审。

供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带：

（1）供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力；

（2）供应商提供法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（3）供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自竞争性磋商公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；

（4）投标保证金收据。

注：营业执照、保证金收据、法人授权委托书及被授权人身份证（如为法人投标，提供法人身份证明和身份证）为原件单独提交审核；其他资格审查为复印件加盖公章单独提交审核（资格审查文件开标会议现场提交供采购人检查），并将所有资格审查复印件胶装在投标文件中，不合格或缺少一项将被认为资格审查不合格，将取消其竞标资格。

以备磋商前做初步的审查，确认其是否已具备提交磋商响应文件的资格。但该初步审查并不妨碍磋商小组对供应商进行的进一步资格详细审查。

23.2本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

23.3宣布磋商响应文件开启顺序。

23.4磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5磋商原则在磋商会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24、磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

| 初步评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 比 内 容 | 投标人A |  | 投标人B |  | …… |  |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 投标书是否密封； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标书是否按规定的要求编制； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人或授权委托人是否签字和是否加盖单位公章； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标书送达时间是否没有超过投标的截止时间； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人是否没有递交两份或两份以上内容不同的投标书； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标人的法定代表人或授权委托人是否参加开标会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人的投标资格是否满足国家有关规定和招标文件的要求； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否按招标文件的要求提供投标保证金； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件没有附有招标人不能接受的条款； |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 没有与招标文件有重大偏离的投标文件 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 是否满足招标文件规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合通过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、上述各项中用“√”表示符合或不符合；不符合则视为无效投标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审小组签字： |  |  |  |  |  |  |  |

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25、磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26、确定成交供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占20分，技术、商务、售后服务因素占80分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

| 评分项目 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 (20分) | 20分 | 在价格评分时，满足磋商文件要求且合理的最低报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=（投标基准价/磋商报价）×价格权值×100%。（小数点后保留二位小数,按四舍五入取值)。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务 （30分） | 7分 | 标★的指标项必须满足，不满足视为虚假应标，参数全部满足或者优于得7分。提供截图证明的指标项每有一项不满足就扣2分，扣完为止，须提供复印件加盖公章，否则不计分； |
|  | 5分 | IPS:提供中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质（得2分）；网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书（得1分）；IPv6 Ready Phase-2认证（得1分）；云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证，提供证书复印件并加盖厂商公章（得1分）。 |
|  | 4分 | 防火墙：具有密码检测证书（得2分）；国家信息安全漏洞库兼容性资质；（得1分），信息安全产品分级评估（EAL4+）（得1分）。 |
|  | 4分 | 异常流量：中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（抗拒绝服务攻击(增强级)）（得2分）；《IPv6 Ready Logo Phase-2》资质，出具证书复印件并加盖厂商公章（得2分）。 |
|  | 2分 | 光闸：需提供计算机信息系统安全专用产品销售许可证--网络单向导入（增强级）（得2分）。 |
|  | 4分 | 服务器密码机：提供商用密码产品认证证书（得1分）；内置密码卡具有《用密码产品认证证书》（得1分）；管理员、审计员的身份凭证智能密码钥匙具有《商用密码产品认证证书》（得1分）； ROHS2.0认证证书（得1分）。 |
|  | 4分 | 数据库审计和数据库加密：提供国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》（得1分）；CMMI5国际认证证书（得1分）；信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估服务（三级）（得1分）；《商用密码产品认证证书》二级，出具证书复印件并加盖厂商公章（得1分）。 |
| 技术 及售后 服务 （50分） | 5分 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；优秀得5分，良好得3-4分，一般得0-2分。 |
|  | 10分 | 根据投标人对项目的理解提供维保服务方案贴合用户需求程度及方案的完整性、可靠性、可行性进行横向比较，优得10-7 分，良得6-4 分，差得3-0分； |
|  | 10分 | 系统的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性情况是否最佳化，且与买方现有环境一致，评审小组进行横向比较，优得10-7 分，良得6-4 分，差得3-0分； |
|  | 10分 | 培训方案：包括培训计划、培训内容进行横向比较，优得10-7 分，良得6-4 分，差得3-0分； |
|  | 5分 | 数据安全与保密： 1、投标人承诺数据安全保密并严格执行； 2、具有完善的安全保密制度； 同时满足上述两个条件的得5分，缺1项扣2.5分。 |
|  | 10分 | 投标人提供的《售后服务方案》 ： （1）为了更好的提供本地化服务，投标方须提供承诺函； （2）对服务方案进行综合评价，包含但不限于以下内容： 项目组人员配备、设备质量保证、服务承诺、培训、重大事件保障、故障处理、特殊情况处理，在满足招标服务要求的基础上，《售后服务方案》进行横向比较，优得10-7 分，良得6-4 分，差得3-0分； |

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照设计指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

26.6本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审并计算商务得分。若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+ 投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

（六）授予合同

28、合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29、接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30、成交通知书

30.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31、签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32、履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33、招标代理服务费

33.1成交方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1成交方须向宏业国际项目管理有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在合同签订后一周内，成交方须按规定的标准以网银或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳磋商代理服务费。

（七）磋商失败条件

34、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35、因重大变故，采购任务取消的；

36、磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37、最终报价均超过采购预算的；

38、对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

- 项目需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 质保期限 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙1 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 2 | 入侵防御系统（ips） | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 3 | 服务器密码机 | 2 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 4 | 数据库网关加密 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 5 | 数据库审计 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 6 | 异常流量管理与抗拒绝服务系统 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 7 | 防火墙2 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 8 | 安全隔离与信息单向导入系统 | 2 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |
| 9 | 轻量级激光雷达扫描系统 | 1 | 3 | 中标后10个 日历日 | 用户指定地点 |

1、防火墙1

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 网络层吞吐量≥25Gbps，应用层吞吐量≥9Gbps，并发连接数≥220万；硬件指标：2U；冗余电源；产品支持不少于6千兆电口，2万兆光口SFP+，支持不少于2个扩展槽。 |
|  | 产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“多核并行安全操作系统”的证书。 |
| 部署方式 | ★支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式，必须与现有互联网防火墙系统双机热备（需提供相关功能截图证明并加盖厂商公章） |
| 路由支持 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换。（需提供相关功能截图证明并加盖厂商公章） |
| 基础功能 | 产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。（需提供产品功能截图证明） ★产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。所投产品必须提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”功能项的产品检测报告。 |
| 攻击防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，产品支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型，产品支持对HTTPS协议加密流量进行解密，支持配置基于区域、对象、业务类型、服务器IP/端口的解密策略，产品支持对文件传输行为进行安全过滤，支持基于上传、下载、双向的文件内容过滤，内容过滤类型至少支持网页、脚本、压缩文件、图片、可执行文件、适配、文本等常见文件类型。 |
| 病毒防护 | ★产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品必须提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。 ★产品支持CC攻击防护功能，为保障CC攻击的检测效果，所投产品必须提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“CC攻击防护”功能项的产品检测报告。 ★产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明） |

2、入侵防御系统（IPS）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 网络层吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥220W，新建连接数≥15W；硬件指标：1u不少于6个千兆电口，2个万兆光口，含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口； |
|  | 产品采用多核并行处理架构，提供中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、中国软件评测中心、国家版权局之中任意一家机构出具的关于“多核并行安全操作系统”的证书或测试报告。 |
| 部署方式 | 支持透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式，必须与现有互联网IPS系统双机热备（需提供相关功能截图证明并加盖厂商公章） |
| 网络特性 | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口类型，VLAN三层接口和子接口； 支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用； 支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； |
| 路由支持 | 支持静态路由协议；支持OSPF动态路由协议；支持路由异常告警功能；支持DHCP中继； ★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明并加盖厂商公章） |
| 基础功能 | 支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； ★访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长；（需提供相关功能截图证明） ★访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明） |
| 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； （需提供相关功能截图证明） 支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护，支持XSS攻击、SQL注入等WEB攻击行为进行有效防护； 支持对常见应用服务（FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 支持间谍软件、后门、蠕虫等恶意软件防护； ★支持同访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（需提供相关功能截图证明） |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在60万条以上；（需提供相关功能截图证明） ★支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测；（需提供相关功能截图证明） ★支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（需提供相关功能截图证明） |

3、服务器密码机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 标准机架式硬件设备。 |
| 接口要求 | ≥2个100/1000M自适应网。 |
| 性能要求 | SM2算法： 加密速度：≥28000次/秒；解密速度：≥46000次/秒； 签名速度：≥56000次/秒；验签速度：≥41000次/秒； 生成密钥：≥56000次/秒； |
|  | 2048位RSA算法： 密钥对生成速度：≥20对/秒 签名速度：≥750次/秒 验证速度：≥29500次/秒 |
|  | SM1算法加解密速度：900Mbps |
|  | SM4算法加解密速度：≥900Mbps |
|  | SM3杂凑算法：≥900Mbps |
|  | 随机数生成：≥2.5Mbps |
| 功能要求 | 对称密钥加/解密：提供国家标准的SM1算法和SM4算法，用于数据的加解密；支持ECB、CBC、OFB、CFB4种工作模式。 支持多机热备和负载均衡； 采用分级权限管理，管理人员身份凭证信息安全存储在USBKEY中。 支持B/S和C/S两种设备配置管理方式。 支持用户证书数据存储。 支持用户自定义数据存储。 ★支持通过SNMP协议监控设备状态，反馈服务器密码机处理业务数量、当前业务并发连接数、CPU利用率、内存利用率。（提供功能截图证明） ★支持keystore的配置和管理功能。（提供功能截图证明） ★支持设备网口配置管理功能，可将网口设置为仅用于管理、仅用于提供服务或兼容三种状态。（提供功能截图证明） ★支持多版本密钥数据备份恢复功能。（提供功能截图证明） ★支持白名单功能。（提供功能截图证明） ★采用密码技术对服务器密码机的日志进行完整性保护。（提供功能截图证明） 支持指定算法类型、密钥号等信息，自动生成P10申请，以文件方式导出。 支持P12证书生成、导入功能。 支持密钥批处理功能，通过设置密钥号起止位置等信息，批量生成或删除密钥对。 支持单个公钥导出功能。 |

4、数据库网关加密

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 部署方式 | 支持旁路； 支持加密设备分布式部署，提升整体加密处理性能； |
| 性能要求 | 支持千万级表加密； 实时加解密性能最高可达20000行/秒； 支持对数据库表中指定行指定加密算法加密方式； |
| 数据库兼容性支持 | ★支持：Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用，浪潮KDB，GaussDB、DB2、RDS等多种数据库类型； ★支持支持vertica、hotdb、DRDS、等分布式结构数据库 |
| 数据源管理 | 支持数据库的查看、添加、修改、删除； 支持的主机系统包括（aix、centos,redhat,windows） 支持对主机四个指标监控（CPU、内存、I/O、网络情况）（提供产品截图） 支持数据库运行日志配置； |
| 基本功能 | ★支持通过国密算法保障重要数据存储阶段的机密性。 ★支持国家密码局的SM1、SM4国密算法； 支持国际标准算法3DES、AES等； ★支持HMAC-SM3技术保证加密数据在解密前的完整性，能够识别加密数据是否被篡改 ★支持拓展硬件加密卡生成密钥，密钥在加密卡内不被调出，防止密钥被非授权访问或是篡改 ★支持标准的主密钥、库密钥、列密钥三级密钥管理技术保障密钥安全。 ★应避免在数据库、应用、终端设备安装插件、修改JDBC、劫持数据库进程等方式进行加解密操作。 ★支持基于QRNG技术的密钥源管理，用户可以选择使用常规方式、专用加密卡方式、QRNG方式生成密钥；（提供产品截图） 支持自定义数据库表、列加解密；不同列选择不同的加密算法和密钥长度。支持盐值加密，能够保证同一明文加密生成不同密文。 ★支持在列加密的基础上扩展成行级加密，每行一个独立密钥，最大程度上保证数据的安全；（提供产品截图） ★支持密文索引技术，不在索引中泄露敏感数据。 支持通过web管理页面，对加密系统进行在线升级和回退。 支持对数据库服务器的CPU、内存、I/O使用情况进行实时展现，保障加密过程的业务连续性。 支持INT、VARCHAR、VARCHAR2、CHAR、RAW、NUMBER、DATE，LONG， integer， datetime等字段类型数据进行加密。 支持自定义加密敏感数据列，不同数据列可以采用不同加密算法和密钥。 支持实时加解密，已有数据加解密。 支持加密解密队列管理（提供产品截图） 支持不停机加解密，加密系统上架停机影响控制在分钟级 发生异常时，支持密文数据秒级快速回滚成明文数据 支持表空间/数据库级加密 支持直接对密文表的表结构变更，如新加数据列 支持对加密任务每批次加密数据行数配置 ★支持使用离线密文恢复工具将密文恢复成明文，防止不可预测原因导致系统宕机后数据库数据不可解密。 ★支持多表联合查询，子查询，嵌套查询，条件查询，组合查询，分组查询等复杂查询语句，对于增删改查操作，SQL语句透明。 |
| 访问控制 | 系统支持独立于数据库以外的授权系统，未经数据库加密系统授权的数据库用户不能读取、插入、修改、删除敏感字段数据； 数据库加密系统的访问控制与数据库本身的访问控制独立。只经过DBA授权的用户无法以明文形式看到被加密过的数据，同时经过DBA和数据库加密系统联合授权的用户才能以明文形式看到的敏感字段数据。 支持对数据库指定用户、客户端连接工具、到期时间及ip段授权； 支持高危语句阻断，防止删库、删表等对数据的破坏性操作 支持独立的密钥备份和密文还原工具，支持密钥丢失或损坏的情况下对密文进行恢复还原。 密钥、加密策略可自动备份、手动备份，密钥、策略可备份到FTP ★支持HA高可用方式部署。支持主、从互备，防止主机故障、网络故障、程序故障引起的业务损失。 ★支持与原有环境中数据库加密系统兼容配置，可实现HA、主从互备，提升环境稳定性高可用 支持密文防篡改 支持密钥旋转，可设定旋转周期 ★支持基于量子密钥分发技术的密钥库管理，支持基于QKD的密钥传输、密钥备份，保证密钥安全。 |
| 系统管理 | 支持ping、tracert、nslookup、telnet的连通性检测。 支持对系统自身审计，日志内容至少包括：用户名、来源IP、操作时间、操作内容等。 支持加密过程中在线日志收集，日志种类至少包括：加密系统日志、数据库运行日志，方便巡检维护。 支持对系统进行升级维护、恢复出厂设置等基础功能。 支持时间设置、网络地址配置等功能。 支持查看系统的CPU、内存使用负载。 支持查看所有网卡的网络流量信息。 支持查看所有网卡的网络流量信息。 支持创建、编辑、删除帐号信息，支持帐号与角色关联。 支持可视化的界面升级、回退操作。 支持升级进度展示。 |
| 系统审计 | 支持查看系统管理员，安全管理员的操作记录 包含操作员账号，行为描述，IP来源，操作时间等信息 支持基于账号，IP，时间等条件的过滤 |
| 三权分立 | 支持三权分立，提供系统管理员、安全管理员、审计管理员，以满足合规要求。支持为角色自定义用户。 |
| 其他要求 | 支持API接口，对全部功能进行接口开放，实现与第三方平台数据联动。 支持对接第三方的密钥管理平台、加密平台 ★实施人员具备OCM认证，并提供社保单据作为证明。 ★提供加密产品新疆地区项目案例证明 |

5、数据库审计

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 数据库网络流量至少支持400Mbps ★SQL峰值处理能力至少40000条/秒。SQL日志存储数量：80亿条； （提供截图证明并加盖公章） |
| 部署要求 | 支持部署插件的方式获取虚拟机/云主机数据库的通讯流量，完成虚拟机/云主机数据库的监控与审计。 |
| 兼容性要求 | 支持Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL等主流数据库协议的解析。 支持SQLServer2005及以上版本的加密数据库账号的解析。 ★支持达梦、人大金仓、神通、高斯DB等国产数据库协议的解析。（提供截图证明并加盖公章） ★支持主流大数据平台数据库/NoSQL库的解析与审计，包括HBase、Hive、MongoDB、Elasticsearch等。（提供功能截图证明并加盖公章） ★支持Hive与Kerberos集成，Hive传输加密的解析。（提供功能截图证明并加盖公章） ★支持智能识别数据库字符集编码。（提供功能截图证明并加盖公章） 支持智能识别IPv6、IPv4地址。 |
| 审计结果要求 | ★支持实时展示当前活跃会话详情信息。包括：会话开始时间、持续时长、访问来源IP、目标服务端IP、数据库协议类型、数据库账户、SQL请求总数等。（提供功能截图证明并加盖公章） |
|  | 支持审计记录完整的语句详情信息。包括：SQL执行时间、数据库账号、来源IP、来源端口、来源MAC、客户端工具名称、目标IP、目标端口、目标MAC、数据库实例名、SQL语句、执行耗时、SQL类型、SQL命令、对象名称、字段名称、SQL行数、SQL请求状态等至少18个条件进行审计。 |
|  | ★支持对超长SQL操作语句审计，可以正常记录单条长度超过3M字节的SQL语句内容。（提供截图证明并加盖公章） |
|  | ★支持自动将SQL语句分为login、logout、DDL、DML、DCL、privilege等操作类型。（提供截图证明并加盖公章） |
| 审计检索分析 | 支持审计检索并导出，导出内容包括客户端IP、客户端工具名、操作类型、操作命令、操作对象等数据库访问详细内容。 |
|  | ★支持对告警日志进行多维下钻分析、自定义选择图类型（饼图、柱状图），展示分析结果，支持自定义选择下级维度。（提供截图证明并加盖公章） |
|  | ★支持一键保存多维分析模型，形成固定报表模版。（提供截图证明并加盖公章） |
|  | ★支持自动生成可视化的用户行为模型，支持自由切换模型中基线节点，显示模型中的其他基线。（提供功能截图证明并加盖公章） |
| 安全策略要求 | 支持自定义黑白名单策略，匹配条件至少包括数据库账号、策略周期、来源IP、客户端工具、SQL命令、操作对象名、SQL语句等条件。白名单命中后识别为信任行为，黑名单命中后可识别为非法行为。 支持自定义操作行为策略，可设置风险级别、策略动作、数据库账号、策略周期、来源IP、客户端工具、命令、操作对象、SQL关键字、执行结果、行数、执行时长、时间周期、SQL语句等条件。 ★支持将用户行为模型转化成数据库访问安全基线，实时识别偏离数据库访问安全基线的异常行为。（提供功能截图证明并加盖公章） 对于非法行为、异常行为、风险行为，支持实时告警。 ★支持根据来源IP设定审计范围。包括：设定不审计指定来源IP的所有访问记录，其他IP均审计；设定仅审计指定来源IP的访问记录，其他IP均不审计。（提供功能截图证明并加盖公章） |
| 智能发现要求 | ★支持自动发现镜像流量中的活跃数据库。支持自定义发现范围，包括数据库类型、IP地址、端口范围。（提供截图证明并加盖公章） |
| 统计报表要求 | 内置丰富的统计报表模板，至少提供55种。至少包括：综合报表，等保报表、PCI报表、SOX-法案报表等类型。 ★支持自定义报表功能，可设置时间范围、来源IP、客户端工具、数据库账号、数据库IP、操作命令、操作对象、风险级别、TCP会话等至少9个条件。（提供截图证明并加盖公章） 报表支持导出为PDF、CSV等报表格式。 ★支持报表预览，收藏功能。可对报表直接预览，对常用报表进行收藏，减少下次重复操作。（提供功能截图证明并加盖公章） 支持按周期（时间细化到分钟）定时生成报表并且自动通过邮件发送给相关管理员。 |
| 系统管理要求 | 支持自定义限定可访问审计系统的客户端IP地址。 审计采集插件支持远程推送。 审计采集插件支持自动休眠，当所在数据库服务器的CPU、内存消耗超过阈值时，临时暂停抓包工作，避免与数据库服务器抢占资源。 支持对系统自身审计，日志内容至少包括：用户名、来源IP、操作时间、操作内容、操作结果等。 支持对系统自身运行状态进行实时监测，包括：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网卡流量等。 支持三权分立，默认提供系统管理员、安全管理员、审计管理员三个角色账户。 支持时间设置、网络地址配置等功能。 支持对系统进行升级维护、恢复出厂设置等基础功能。 |
| 其他要求 | ★为了保证产品可扩展性，投标产品软件平台支持API接口开放功能，外部程序可以通过接口调用全部功能，实现与第三方平台数据联动。（提供全套API接口参数说明文档） |

6、异常流量管理与抗拒绝服务系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 最大清洗能力≥4Gbps、最大flow数据处理能力≥300,000Flow/秒、小包防御能力（64字节/pps）≥592万pps、最大并发连接数>300W；双电源、最大配置为26个接口，默认包括2个扩展槽位，2个作为HA口和管理口，6个10/100/1000BASE-T接口（支持Bypass）和4个SFP插槽，标配双冗余电源，自带液晶显示屏，硬盘1T。 |
|  | 采用专用的网络安全硬件架构，采用自主知识产权的专用安全操作系统。 |
| 部署方式 | 支持透明部署、旁路回注、旁路下注、主备模式、负载模式、集群及双活部署等；★支持在线串接、旁路检测和旁路清洗三种模式。（提供截图并加盖原厂商公章）； |
| 基础功能 | ★支持监控展示DIY，可根据客户需求选择查看频率较高或者比较关心的内容展示在首页，如：支持业务TopN、攻击实时地图展示、信誉源分布地图展示、防护对象流量TopN、防护对象攻击TopN、链路流量、接口流量、连接现状、设备状态信息（cpu利用率，内存利用率，磁盘利用率，并可以设置告警阈值）等图表按需选择展示（提供截图并加盖原厂商公章） ★支持对land attack、tcp misuse、udp misuse、tcpsscan attack、targa3 attack、smurf ack、fraggle attack、rr attack、sr attack、ip option attack、tracert attack、ping of death attack、redirect attack、unreach attack、icmp large attack、protocol null attack等DoS攻击的清洗等（提供截图并加盖原厂商公章）； ★支持对TCP flood、TCP FRAG flood、syn flood、ack flood、synack flood、fin flood、rst flood、TCP ABNORMAL FLAG FLOOD、新建SESSION FLOOD 、SESSION FLOOD、UDP Flood、UDP FRAG flood、UDP 反射 flood等传输层协议的清洗。支持对cldap反射端口攻击、memcached反射端口攻击、ssdp反射端口攻击等（提供截图并加盖原厂商公章）； ★支持HTTPS协议的DDOS的防护，包括但不限于：HTTPS flood、HTTPS新建和并发连接、HTTPS SSL DOS、HTTPS SSL Key Exchange等。最少支持6种认证算法，包括但不限于：基本模式、重定向、JS重定向、表单重定向、验证码、流量限速等；支持SSL证书导入功能（提供截图并加盖原厂商公章）； ★支持HTTP协议的防护，包括但不限于：HTTP GET FLOOD、HTTP POST FLOOD、HTTP代理攻击，最少支持9种认证算法，包括但不限于：重定向、js重定向、表单重定向、验证码、URI动态指纹、slow header和slow post防范、URI访问占比、流量限速等。（提供截图并加盖原厂商公章）； ★支持DNS协议防护的检测和清洗，如：DNS QUERY/REPLY FLOOD 、DNS 投毒攻击、DNS格式检查、DNS NXDomain FLOOD、DNS资源分布检查。并且最少支持5种防护算法，包括但不限于：流量限速、被动模式、基本源认证、cname认证、DNS域名资源缓存防御等（提供截图并加盖原厂商公章）； 支持对annoymous攻击工具的防护；支持常见开源攻击工具的防护， Windows操作系统下、Unix/linux操作系统；支持对僵尸工具的防护； |

| 招标要求 | 以上功能参数需要逐条满足，（提供截图证明文件）的并逐条测试功能，否则不予签署合同；须提供设备厂家原厂授权函，提供原厂商3年免费质保及升级服务。 |
| --- | --- |

7、防火墙2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 吞吐量≥12Gbps，应用层吞吐量≥6Gbps，全威胁吞吐量：1Gbps，并发连接数≥300万；硬件指标：1U；冗余电源；产品支持8个10/100/1000BASE-T接口，2个SFP插槽和2个SFP+插槽，2个可插拔的扩展槽 |
|  | 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制； |
| 工作模式 | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； |
| 路由支持 | ★支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） ★支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） |
| 基础功能 | ★支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） ★访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） |
| 安全防御 | 规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） ★内置内容过滤功能，支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3协议的内容过滤策略，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） ★内置高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示； ★内置行为分析功能，对新建连接数、并发连接数、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） |
| 病毒防护 | ★支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） ★支持针对地址、应用设置僵木蠕防护白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） ★支持对威胁事件、攻击来源、受威胁主机、威胁趋势等进行监控统计，并可进行可视化展示；（提供截图并加盖原厂商公章并加盖原厂商公章） |

| 招标要求 | 以上功能参数需要逐条满足，（提供截图证明文件）的并逐条测试功能，否则不予签署合同；须提供设备厂家原厂授权函，提供原厂商3年免费质保及升级服务。 |
| --- | --- |

8、安全隔离与信息单向导入系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件和接口 | ★采用2+1硬件架构，具有两个独立主机，独立主机之间，仅使用单个无源分光器进行单纤连接，不存在反方向的物理通道； 标准机架式机箱，冗余电源，设备提供液晶面板，内外网硬盘各1T； 内网接口：不少于6个10M/100M/1000M自适应电口、2个SFP插槽、1个Console口和2个USB口。 外网接口：不少于6个10M/100M/1000M自适应电口、2个SFP插槽、1个Console口和2个USB口。 |
| 性能参数 | 数据库数据同步性能：≥1,000条/秒； 小文件数据同步性能：≥1,000个/秒； 最大传输延时：≤80ms； 系统吞吐量：≥320Mbps； 文件（大小10M）传输速率：≥320Mbps； 最大支持服务：≥30； 稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时。 |
| 主机系统 | 系统要求：此次设备必须与原内、外网交互主机系统冗余备份开启双系统启动模式，当一个系统运行失败后，能从另一系统启动，且两个系统可互为备份；（提供第三方证明材料，加盖原厂公章） |
| 数据单向传输 | 支持静态文件的单向导入：要求支持Samba共享、FTP、本地FTP、NFS、客户端等多种方式的文件同步服务，支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入； ★支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户，文件快递支持用户登录认证，内网用户可以拒接接收文件；支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式；（提供功能截图，加盖原厂公章） ★支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入（提供功能截图，加盖原厂公章） 支持数据库的单向导入：要求支持神州通用(oscar)、达梦、南大通用等多种国产数据库和常见的关系型数据库的单向导入；（提供功能截图，加盖原厂公章） 支持异构数据单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构；（提供功能截图，加盖原厂公章） ★支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤；（提供功能截图，加盖原厂公章） ★支持传输流量分析和流量控制功能，流量分析提供分析结果值；（提供功能截图，加盖原厂公章） 支持自主设置冗余校验（提供功能截图，加盖原厂公章） |

9、轻量级激光雷达扫描系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 功耗 17W 电压 12~24V，0.7A@24VDC 工作温度 -20~40℃ 存储温度 -40~55℃ 激光雷达单元 波长 905nm 测距精度 2cm（1σ@20m） 扫描方式 重复扫描模式 点频率 240,000 points/s ( 单回波 ) 测程 190m @ 10% 反射率 450m @ 80% 反射率 精度（高程） 5 cm@70m 建议作业最大高度 120 m 典型作业速度 5 m/s-10m/s 湿度 最大 80 % 安全级别 Class1 视场角 70.4° ( 水平 ) ×4.5° ( 垂直 ) 回波数 3 GNSS GPS，GLONASS，BeiDou 姿态精度 0.008° 相机 SONY 5100 焦距 16mm/24mm 等效 预处理软件 LiGeoreference 后处理软件 LiDAR360 / LiPowerline 航向精度 0.038 ° IMU 数据频率 200 HZ 像素 2430 W 图像尺寸 6000x4000 |

# 第四章  合同条款（仅供参考）

1、定义

1.1 “合同”系指甲方和乙方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、响应性文件、答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给乙方的款项。

1.3 “货物”系指乙方按合同要求相关设备。

1.4 “服务”系指合同规定乙方必须承担的类似售后义务

1.5 “甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体等采购单位及社会代理公司。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指本次活动的服务地点。

1.8 “验收”系指甲方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 乙方须保障甲方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、保险

7.1在合同价条件下，由乙方负责办理保险。

8、合同价款的支付方式

8.1 除另有规定者外，本合同价款将由采购人直接向乙方支付。

9、质量保证

9.1 在服务最终验收后的质量保证期之内，乙方应对自身缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

9.2上述内容以外的保修和售后服务内容为乙方在响应性文件中所承诺的内容。

10、履约保证金（无）

11、延期交货与核定损失额

11.1  乙方应按照“磋商响应报价表”规定提供服务，并交付甲方验收使用。

11.2 如果乙方无正当理由拖延交货，未得到甲方书面同意，将受到以下制裁：不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.3如果乙方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交1天，按迟交货物金额的0.5%，不满1天按1天计算，直到扣完为止。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

12、不可抗力

12.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

12.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13、仲裁

本项目如有合同争议，解决方式优先选择公安厅机关所在地人民法院，不施行仲裁。

14、违约终止合同

14.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)乙方未能履行合同项下的其它义务。

14.2一旦甲方根据第20.1款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方购甲类似货物的价格差及额外费用。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、变更指示

15.1甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

（1）合同项下需为甲方特殊制定的服务项目；

（2） 服务地点；

（3） 乙方须提供的服务。

15.2若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

16、合同修改

16.1　欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

17、转让与分包

17.1除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

17.2乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除乙方承担的本合同项下的任何责任或义务。

18、适用法律

18.1　本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

19、通知

19.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、合同文件及资料的使用

20.1除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

20.2除非执行合同需要，在事先末得到甲方同意的情况下，乙方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

20.3除合同本身以外，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还甲方。

21、合同生效及其他

21.1　本合同应在甲方和乙方签字并加盖鉴证章后生效。

21.2　乙方须按技术规格中的规定，向甲方提供与合同项下本次招标的相关服务。

21.3　商务合同应包括甲方最后确认的价格条款和付款方式。

21.4　下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力：

（1）磋商文件；

（2）中标通知书；

（3）中标方的响应性文件及磋商过程中的书面答疑记录。

第五章  附件

# 开标一览表

磋商供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价 | （小写） （大写） |
| 2 | 服务期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 报价说明 |  |
| 5 | 备注 |  |

备注：

1、投标总价应为各分项报价之和。报价须以元为单位，小数点后保留2位。

2、投标报价包括投标人为实施本项目提供投标产品及服务内容所包括的全部含税价格的体现。

3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

4、本表须按采购文件要求，单独封装、标识后提交。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年      月

# 附件1: 磋 商 响 应 函

# 附件2：法定代表人身份证明

# 附件3：法定代表人授权委托书

# 附件4：磋商报价表（开标一览表）

# 附件5：商务偏离表

# 附件6：技术偏离表

# 附件7：公司业绩一览表

# 附件8：优惠条件承诺书

# 附件9：售后服务承诺

# 附件10：无重大违法记录声明

# 附件 11：供应商反商业贿赂承诺书

# 附件12：中小微企业证明文件等（如有）

# 附件13：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

附件1：

磋 商 响 应 函

致：宏业国际项目管理有限公司

根据贵方项目的招标采购(项目编号:      )，正式授权的下述签字人    （姓名和职务）代表供应商        （磋商供应商名称），提交下述文件正本一份，副本三份， 开标一览表一份，电子U盘一份，光盘一份。

1.磋商响应函

2.开标一览表

3.磋商报价表

4.磋商保证金

5.按磋商文件要求供应商提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下条款：

- 所附磋商价格表中规定的应提供和交付的货物及服务磋商总价为      （大写）。

⑵ 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

⑶ 我们已详细审查全部磋商文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权利。

⑷ 在供应商须知规定的磋商有效期内遵循本磋商响应性文件，并在磋商须知规定的磋商有效期期满之前具有约束力。

⑸ 如果在规定的磋商有效期内撤回投标，我们的磋商保证金可被贵方没收。

⑹ 同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

⑺ 我们同意提供按照招标单位可能出示的与其投标有关的一切数据或资料。

⑻ 我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

⑼ 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至：

电话：

传真：

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：  年   月  日

附件2：

法定代表人身份证明

磋商供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（磋商供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证 复印件正面 | 法定代表人身份证 复印件反面 |
| --- | --- |

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年   月  日

附件3：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我单位的     （法人代表姓名、职务）代表本单位授权  （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就    项目的投标及合同的执行、完成，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

代理人身份证复印件

（正面）

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代表人签字：

日期：  年   月   日

附件4：

报价一览表

磋商供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价 | （小写） （大写） |
| 2 | 服务期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 报价说明 |  |
| 5 | 备注 |  |

备注：

1、投标总价应为各分项报价之和。报价须以元为单位，小数点后保留2位。

2、投标报价包括投标人为实施本项目提供投标产品及服务内容所包括的全部含税价格的体现。

3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年      月

报价明细表

磋商供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 招标内容 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件5：

商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：除本商务偏离表中所列的偏离内容外，其他所有商务条款均应完全响应“磋商文件”中的要求。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年   月   日

附件6：

技术偏离表

| 品目号 | 招标内容 | 规格响应情况 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磋商文件技术要求 的内容与数值 | 磋商供应商的技术响 应内容与数值 |  |

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年   月   日

附件7：

公司业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 使用单位电话 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年   月   日

附件8：

优惠条件承诺书

致：宏业国际项目管理有限公司

经仔细阅读你们的磋商文件，对所投标项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

（1）．．．．．．

（2）．．．．．．

（3）．．．．．．

．．．．．．

特此承诺！

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

职务：

地址：

电话：

传真：

日期：   年   月   日

附件9：

售后服务承诺

格式自拟

附件10：

无重大违法记录声明

致：宏业国际项目管理有限公司

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明!

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年   月   日

附件11：

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

法定代表人：

法人授权代表：

项目经办人：

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年   月   日

附件12：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件13：

投标人认为有必要提交的其他相关证明材料