阿克苏地区政府采购中心   招标文件


阿克苏地区政府采购中心

招  标  文  件 
项目名称：    阿克苏地区大数据发展服务中心阿克苏云计算中心（政务云）同城灾备（双活）中心建设项目

招标机构名称：阿克苏地区政府采购中心

文件编号：    AKS-ZFCG-GK-2022-02
采购单位：    阿克苏地区大数据发展服务中心
二〇二二年四月
[image: image1.jpg]“*“'{ X 4\9}}1‘5%"’ f«)] éﬂ’ém =

J?E H}t,?-%‘m 2520160 Fﬁa 202243 F 16 E

2y —

REBERZETLE. HALE
KRE%. BELEGRYG, 7

5 = & 0 AAZTLARKRNBZ %
MZAHz it E PN (& LAk AIRE BB ES

1 |5z) FAEKE (R
) PN ERTE

#, FAEWRLE Rk E: RPO
~0, RTOK0.5H; PI%F3E
EX: ZHHEFRERET
NEERNFO.1ns, (FEE
RNFAEH Z)

|

& 1 AT E A
= e :

£zxn. SRR OEER; OREEF R L OF8XgRRBE T
T H %5 l | A IR 42 DI L
o g ﬂq e OA#D =8 HRTHHIIXS

4B BV R 6 £ R 1 OA-5 R

W NTFABAT; D3tk i #8473 O% 4 MeEH;
Tl O 242 oWt 0% %3

BAXRY | OEZAEN; OREZH

O LA,
PATE X *

Dﬁ%ﬁ%; Déﬁ%%i

;:ikwnﬂw

i liﬁm%wkﬁﬁﬂm,mﬁ — R (RGEA. HHLEHE, &ﬁi%%&ﬂ BRRMRE i
WA %—1;

2, B O = B AT AR B DL SRR AR 4B A7 R R D T 1] R AL B — A

3, B QT 2 P AN R IBA R M B 7= R0 T A

AM Sk R EFHAE, RWAR Y Z AL REAAR; B LT RYE RS RRNRE
VN DAt 4 o AR WA R M A 4 AR IE AL RN





目 录
第一部分 

招标公告

第二部分 

投标须知

第三部分 

采购需求说明

第四部分 

采购合同条款

第五部分 

投标文件编制要求
第六部分 

附件
第七部分 

注意事项
第一部分 招标公告

阿克苏地区大数据发展服务中心阿克苏云计算中心（政务云）同城灾备（双活）中心建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于2022年4月27日10：20前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政府采购云平台投标客户端。
一、项目基本情况：

项目编号：AKS-ZFCG-GK-2022-02
项目名称：阿克苏地区大数据发展服务中心阿克苏云计算中心（政务云）同城灾备（双活）中心建设项目
预算金额：11000000元

最高限价：11000000元

采购需求：详见采购需求说明
合同履行期限：合同签订之日起3个月完工
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料的原件扫描件：
（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内网页截图件。

（3）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（4）投标企业对年度财务审计报告（2018年-2020年任意一年）、完税证明、社保缴纳证明等材料原件扫描件。

（5）本项目只面向中小微企业，需提交《中小企业声明函》原件扫描件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）执行国家规定的其它政府采购政策。

三、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2022年4月6日至2022年4月13日（法定节假日除外）
地点：政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、投标文件递交地点、开标时间及地点：
截止时间：2022年4月27日10：20

投标文件递交方式：电子加密投标文件（PDF格式）上传至政府采购云平台投标客户端。

    地点：阿克苏地区为民服务中心大楼B座三楼地区公共资源交易大厅开标区3号开标室。
五、公告期限

自本公告发布之日起6个工作日。
六、其他要求：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：阿克苏市行政服务中心一号楼二楼D5数字证书窗口（地址位于阿克苏市多浪河二期），联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777，19999746069,17767696492（监督）。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（4）投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在投标人下载钉钉后，加入政采云新疆网超供应商服务十九群普通群（群号：34954976），观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：阿克苏地区大数据发展服务中心
地址：阿克苏市北京路25号阿克苏地区为民服务中心B座19楼
联系方式：贾京召，0997-2520160
2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区政府采购中心

地　址：阿克苏市北京路25号阿克苏地区为民服务中心A座3楼

联系方式：0997-2182088　

3.项目经办人联系方式

库地热提·库尔班：0997-2182088，13899252281　

阿克苏地区政府采购中心

                                 2022年4月2日

第二部分 投标须知
一、总   则

1  定义

1.1 本招标文件仅适用于本次大型招标中所叙述的货物或服务采购。
1.2 “招标人”是指阿克苏地区政府采购中心。

1.3 “投标人”是指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的供应商。

1.4 “中标人”是指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人。

1.5 “投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6 “服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其它类似义务。

1.7 “产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全或产品使用寿命等情形。

1.8 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

1.9 “投标报价”是指投标人就招标文件《采购需求说明》规定的货物（或服务）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在投标报价表中注明其所提供商品的产品规格。

1.10 “投标总价”包括货物、随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和技术服务、技术培训、售后服务等所有费用的总和。
2  投标人资格

2.1 符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的投标人均可参加投标。

2.2 符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任和义务。
3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人根据政府采购法和相关规定有权终止本次招标，无需向受影响的投标人承担责任。

二、招标文件

5　招标文件的构成：

5.1 招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购需求说明（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）
（4）采购合同条款
（5）投标文件编制要求

（6）附件

6　招标文件的澄清和质疑
6.1 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问或质疑实行实名制。投标人询问或质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购工作秩序。

投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求或主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。     

质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

6.2 对招标文件的澄清和质疑

投标人应及时下载招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在投标截止15日前，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须由法定代表人亲笔签名。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面印证材料。澄清或质疑函应内容真实，理由充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法定代表人授权书和质疑授权书（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件仅用于阿克苏地区大数据发展服务中心阿克苏云计算中心（政务云）同城灾备（双活）中心建设项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止3日前，根据澄清或质疑函的具体内容相应作出受理或不予受理的答复，并以书面形式回复提出澄清或质疑的投标人，或在新疆政府采购网上予以公告（但答复内容不得涉及商业秘密）。如因投标人自身原因，在投标文件中未对网上公布的内容做出实质性响应的，由此造成的后果由投标人自行承担。
6.3 对招标项目质疑的答复
投标人认为招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向招标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须由法定代表人亲笔签名，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面印证材料。质疑函应内容真实，理由充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，须提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法定代表人投标授权书和质疑授权书（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件仅用于阿克苏地区大数据发展服务中心阿克苏云计算中心（政务云）同城灾备（双活）中心建设项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的内容及时向递交质疑函的投标人作出受理或不予受理的答复，并以书面形式回复提出质疑的投标人，或在新疆政府采购网上予以公告（但答复内容不得涉及商业秘密）。

6.4 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动的投标人;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(五) 其它不符合受理条件的情形。

6.5 其它

澄清或质疑函递交地点：阿克苏地区政府采购中心窗口（阿克苏地区为民服务中心A座三楼）。               
7　招标文件的修改

7.1 招标人可以按规定对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制

8　投标文件的编辑

8.1 投标文件应以中文书写，行间不得插字、涂改和增删。

8.2 投标文件应按《投标文件编制及排版顺序》制作。

 8.3 制作电子版投标文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

8.4 电子版招标文件编辑完成后，投标人需将电子版投标文件转换为PDF格式文件，并在招标公告规定的开标时间前将电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端（政府采购云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。

8.5 投标文件中的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为废标。
9　投标语言及计量单位

9.1 投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
10　投标文件的主要组成

10.1 投标文件的组成：分为商务标文件和技术标文件两部分，必须分开制作，保证金票据、法定代表人授权委托书原件及资质文件原件必须按要求上传至政府采购云平台投标客户端，否则视为无效标书。

    10.2 投标人递交的投标文件应包括以下文件（标书按以下顺序制作）：

   商务标文件：
（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）货物或服务报价一览表（必须标明供货或完工时间）；

（4）产品或服务报价清单；

（5）投标人资质证明文件，包括：

a、法定代表人授权委托书和身份证复印件；

b、营业执照正本或副本；

c、政府采购诚信承诺函；
d、中小微企业声明函（若有）；

e、信用查询记录；

（6）投标保证金票据证明材料；

（7）售后服务承诺投标文件包括的主要内容。

详见招标文件附件部分。

技术标文件：

（1）投标产品质量承诺书；

（2）投标人技术支持和售后服务承诺;

（3）项目供货、安装、调试计划；

（4）投标产品设计及结构说明；

（5）典型项目的合同及中标通知书；

（6）质量证明文件；

（7）技术人员状况；

（8）投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表；

（9）其它有利于投标的资料。

10.3 证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。如采购项目涉及电线电缆，招标文件中必须提供符合国家标准（参数指标的产品合格证，产品检验报告及强制性认证证书），评委会在评审中作为首要条件进行审核把关。
（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。
11　投标报价

11.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标文件要求交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总价金额，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受选择性报价。

11.2 投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用（或服务的全部费用）。

11.3 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4 招标人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5 固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

11.6 合理评判供应商报价，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。
12　投标文件的装订顺序及份数

12.1 投标文件应按《投标文件编制及装订顺序》制作。

13　投标文件签署

13.1 投标文件应由法定代表人或其全权代理人按规定逐一签署和签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。 

13.2 投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改视为无效标。

14　投标保证金票据

14.1 投标保证金及提交方式：

投标保证金金额（元）:110000元

收款户名：阿克苏地区政府采购中心

收款账号：30355301040005707

开户银行：农业银行阿克苏市支行营业部

提交方式：仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，除此之外以电汇、转账等方式提交保证金的，作无效投标处理。

15  有下列情形之一的，投标保证金将予以没收。

（1）开标后投标人要求放弃投标的；

（2）投标人在投标期内撤回投标的；

（3）中标人在规定期限内未足额交纳履约保证金或不签订合同的。

四、投标文件的递交

16　投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件（PDF格式）上传至政府采购云平台投标客户端。
17　投标截止时间

17.1 投标时间及投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

17.2 投标截止后上传的投标文件将拒绝受理。

18　有下列情形之一的，投标无效：

18.1 投标文件逾期送交的；

18.2 在政采云平台所填写的“报名投标人名单”中“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

18.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

18.4 不具备招标文件中规定资格要求的；

18.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

五、开标

19  开标

19.1 招标人在招标公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。
六、评标

20  评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

21  评标原则：公平公正、优中选优，最低报价作为评标基准价。

22  评标办法：采用综合评分法。

评标采用综合评分法，评标委员会对通过资质及实质响应的各合格投标人的投标价格内容，根据以下标准和方法评议打分。评分将按商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分较高的投标人将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中投标价低的投标人排序在前。

22.1 商务部分30分 

22.2 技术部分70分

	序号
	项目
	评分要求

	一
	投标货物报价得分（30分）
	1.确定评标基准价：

最低的投标报价为评标基准价。

2.经济得分计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

	二
	招标文件响应程度（70分）

	1
	商务响应（5分）
	投标人所投产品制造厂商具有以下资质，满足一项得1分：

（1）具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全集成服务一级证书。

（2）具有ISO9001质量管理体系认证证书。

（3）具有ISO20000信息技术服务管理体系证书。

（4）具备ISO27001信息安全管理体系认证。
（5）具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理服务资质一级证书。

	2
	产品资质、参数、技术方案响应情况（30分）
	1、技术解决方案（7分）

建设实施方案内容完整，对招标文件的响应程度高，提供建设方案有较强的可操作性，系统架构设计清晰、合理。从系统稳定性、可靠性、数据安全性、平台安全、容灾备份性能等方面进行评价：

（1）系统架构设计稳定可靠，有容错机制（单节点故障不影响容灾备份整体运行），得1-2。

（2）系统架构设计充分考虑网络安全和数据安全，对本项目中存在的安全问题提出针对性措施，得1-3分。

（3）系统架构设计考虑容灾备份性能，能够通过合理技术措施对容灾备份性能进行提升，得1-2分。

	
	
	２、产品技术先进性（23分）

（1）为满足电子政务网络国产化建设相关要求，网络产品制造厂商CPU、LSW均为国产自研芯片，提供提供国家质监部门认可的第三方质量检测报告得4分，不提供不得分。

（2）为确保政务云和容灾备份平台之间的数据传输时延符合要求，传输设备支持通过网管进行时延检测，须提供时延检测功能的网管截图，并加盖设备制造厂家公章。提供得3分，不提供不得分。

（3）虚拟机整机迁移，系统盘与数据存储盘同时迁移，迁移目录可选。提供操作系统迁移目录截图，提供得3分，不提供不得分。

（4）为确保自主可控，容灾软件生产厂商具备自主知识产权，提供不少于三个文件序列化操作以及连续数据保护的证书，每提供一个证书复印件得1分，全部提供得4分，不提供不得分。

（5）为满足电信设备入网要求，传输通信设备支持OTN/SDH/PTN三种业务平面统一集中交叉，需具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备入网许可证，且OTN/MSTP/PTN入网证明满一年，提供得3分，不提供不得分。

（6）超融合服务器配备的分布式存储软件对存储设备的利用率不低于85%；节点出现故障时，软件可自动调整纠删码比例，确保数据的可靠性；提供自适应重删压缩功能，可根据业务负载自动在线重删和后重删之间切换，以上功能提供截图等有关证明。每支持一个功能，可得1分，最高3分。

（7）为有效解决单点性能和存储空间压力问题，备份设备支持并行重复数据删除，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，提供功能截图得3分，不提供不得分。

	3
	产品服务响应情况（20分）
	依据投标企业对本项目产品技术参数的技术指标偏离情况，做出如下要求：打★号的“详细技术规格要求”项为本项目产品的重要指标，每有一项满足的加1分，最高得20分。

	4
	项目实施响应情况（15分）
	1、进度措施（2分）

施工进度安排科学、合理，所报工期符合招标文件的要求,有可行的进度图,有保证工程进度的具体措施。按招标文件完工要求时间提供工期承诺书，工期质量紧凑合理，最高得2分；未按招标文件完工要求时间提供工期承诺书，工期质量不合理，不得分。

	
	
	2、项目团队人员要求（6分）

能够根据本项目实际情况，配备云计算、网络管理、系统管理、安全管理等领域提供技术支持并出具有关证书、认证证明等材料的，每提供一项证明材料得1分，每领域最高得2分，累计最高得6分。

	
	
	3、售后服务（7分）

（1）免费维护期、售后维护网点分布和规模、售后技术支持人员完全满足日常维护服务的要求，且具有完备的技术支援体系和流程，能够快速响应和协同资源解决问题，得2-3分；具有较完备的技术支援体系和流程，基本能够保障日常维护服务以及问题的及时解决，得1-2分；具有技术支援体系和流程，能保障项目出现技术问题时，能响应并协调资源解决，得1分。

（2）项目完成后，可提供原厂不少于1人驻场运维服务（7x24小时），得4分，其余不得分。


23  对投标文件进行初审，有下列情形之一的，其投标作为废标 
23.1 应有法定代表人或其全权代理人签署意见的文件、证明等，未经本人签署的，应加盖公章的证照、函件而未加盖公章的；

23.2 不具备招标文件中规定资质要求的；

23.3 投标文件的内容不详实或有虚假的； 

23.4 招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

23.5 投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

23.6 所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

23.7 超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

23.8 投标单位提供的设备没有质保期的；

23.9 投标文件前后表述相互矛盾的；

23.10 投标文件中有招标人不能接受的条件的；

23.11 投标价格超过预算采购单位无力支付的； 

23.12 投标人有不良记录的；

23.13 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。
24  评标报告

24.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

25  评标的有关要求

25.1 评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况等透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
25.2 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

25.3 评标委员会向招标人报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。

七、授予合同

26  中标通知

26.1 招标人在评标结束后3个工作日内，在新疆政府采购网发布中标公告。公告期满后向中标人发出“中标通知书”，对未中标人不解释落标原因。

27  履约保证金
27.1 由采购人与中标人签订合同时按法律法规协商确定。
28  签订合同

28.1 采购人和中标人应按招标文件规定的时间、地点签订合同。

28.2 如中标人未按招标文件规定的时间、地点与采购人签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

28.3 招标文件、中标人的投标文件、投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

29  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1－3年内禁止参加政府采购活动。

29.1 提供虚假资料谋取中标、成交的;

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

29.3 与采购人、其他投标人或招标人恶意串通的;

29.4 向采购人、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标结果无效。

30 诚实信用

30.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入投标人诚信档案，依据情节轻重按照有关规定处理。

30.2 招标人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

30.3 投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在新疆政府采购网和阿克苏地区政府网记录和曝光。

31 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

31.1 招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向同级政府采购监管部门提起废标处理意见，监管部门批准后采取相应的补救措施。
32  解释权

32.1 本招标文件的最终解释权归阿克苏地区政府采购中心

第三部分 采购需求说明

一、采购需求
第一、项目背景

保证业务的连续性是当今政府部门进行信息化基础设施运维需要考虑的一个重要方面。从一般的硬件故障，到区域性的自然灾害，均会造成整个信息系统的全面瘫痪，进而导致业务系统停止运行。为降低各类风险对云平台造成影响，避免重要业务数据丢失，通过采用数据复制、应用容灾等关键技术建立容灾系统势在必行。建设容灾体系，建立健全行之有效的管理机制，形成符合地区实际的技术解决方案，可有效降低因误操作、自然灾害等原因造成的数据破坏和丢失等风险。

在实践应用中，主要表现为两个方面：一是保证数据的安全；二是保证业务的连续性。通过在生产节点和灾难恢复节点运行同样的系统，包括操作系统、基础数据库和应用软件，并通过数据同步技术完成生产数据的复制。如生产节点发生灾难性故障，不能再对外提供服务时，容灾中心将会自动判断故障，并将业务切换到备用服务节点，从而保持业务系统的不间断运行；生产节点故障解决后，容灾中心自动将业务系统切换回生产节点，实现数据同步和业务双活。

第二、风险和业务影响分析

随着阿克苏地区政务云承担的业务系统逐渐增多，越来越多的关键政务应用逐步上云，外部关注度逐渐变高，面临的风险也在逐步增大。这对阿克苏地区政务云平台的可靠性，以及其承载数据的安全性提出了更高的挑战：一旦因火灾、地震、失窃、病毒等不可抗力原因，或误操作等人为因素引起系统瘫痪、数据毁损，将会导致阿克苏地区政务云承载的业务系统中断服务，给地区重要应用系统带来巨大损失（如：120指挥中心系统故障，无法在进行呼救受理和指挥调度，导致病犯不能及时得到救治，病患生命安全难以保障；又如大数据发展中心的数据交换平台故障，导致各委办局之间数据不能共享，导致大面积业务系统无法正常运行）。鉴于以上原因，保障政务应用数据的完整性和业务连续性是灾备云建设的关键内容。现就政务云平台政务应用做风险和业务影响分析：

风险分析

风险：主要指可能导致系统中止运行、业务中断并给用户造成重大影响的潜在事件或事故。信息系统容灾建设过程中，通过制定风险防范流程，考虑选择风险概率较小的地址作为容灾中心等，从而有效降低风险发生概率。

灾难：主要指已经发生，并导致系统中止运行、业务中断，给用户造成重大影响的事件或事故。信息管理系统容灾建设需要通过一系列手段（如容灾演习，灾难切换流程等）来减少灾难发生后对业务连续性带来的影响。下面就信息系统面临的风险和灾难进行分析：

1.计划内风险。包括云平台及应用软件的升级、备份/恢复/归档，数据中心的迁移、整合等；

2.计划外风险：

性能风险：如系统处理能力下降；

人为操作风险：如错误/恶意删除数据、错误/恶意执行程序或命令等；

操作系统风险：硬盘故障、CPU故障、数据库软件故障等；

网络安全体系被攻破风险；

机房环境风险：供电系统故障、如电力中断、UPS故障、空调故障等；

非可抗力风险：水灾、火灾、地震等自然灾害导致的机房结构性破坏；战争、动乱、罢工等城市事件

风险发生的概率和影响程度如下图所示：

[image: image2.png]L]
e
/3
o . FEEFRIE
B mwruse MR Do
b AT
£ e BIEPOIES, B
Wik, SRETS
Rl
o
b4 A A B B
) FREAT
H proceg RSN FRE
Rrees

WA B

W TR TR 46 2R





本次信息管理系统容灾系统的建设主要针对“比较可能”和“可能”发生并将造成“严重影响”或“中度影响”的风险进行防范为目标。

业务影响分析

业务影响分析是根据政府业务信息系统的重要性进行等级划分的过程，根据划分结果分析各业务信息系统对中断时间和数据丢失所能容忍的程度，以此来分析并确定各业务的容灾指标：RPO（恢复时间目标）和RTO（恢复点目标），用来指导容灾建设方案的确定工作。

1.等级划分原则。业务等级划分原则是：根据国家有关标准，结合阿克苏地区实际，将政务系统的关键程度分为三个等级：严重影响（1级）、一般影响（2级）、可以忽略（3级），如果业务中断，按照事件对政府部门以及受影响群众造成的负面影响程度，将业务分类为关键业务和非关键业务。
关键业务是指由于该业务中断，将会对政府（包括直接和间接的影响）和客户感知造成严重或较严重影响的业务及其所依赖的业务。

非关键业务是指由于该业务中断，将会对政府运营（包括直接和间接的影响）和客户感知产生一般或较小影响或基本没有影响的业务。

2.业务恢复要求指标级别

为了保障政务信息系统在发生灾难后能够及时恢复正常，在容灾体系建设过程中，重点从以下两个重要指标衡量业务恢复指标级别：

恢复时间目标（RTO）：表示从灾难发生直到业务再次恢复运行的时间。RTO由决策时间（Decision Time）和实施时间（Deployment Time）两个部分组成，其中，决策时间表示确定灾难发生至下达灾备恢复指示的时间长度，实施时间表示根据灾备恢复指示启动恢复工作至恢复工作有效结束的时间长度。恢复时间（RTO）越短，灾难对业务系统所造成的损失就越小，但灾难恢复所需成本越高，恢复时间（RTO）越长，灾难对业务系统所造成的损失较大，灾难恢复所需成本越低。

恢复点目标（RPO）：RPO是灾难发生后业务系统能够容忍的数据丢失量。在容灾体系建设过程中，RPO被定义的越高，在灾难发生后，丢失的数据越少，但容灾的成本越高，RPO被定义的越低，在灾难发生后，丢失的数据越多，容灾的成本越低。

RTO从低到高分为3个级别，其中1级为最高级别：

0.5小时内恢复（1级）

4小时内恢复（2级）

8小时内恢复（3级）

可恢复，但无时间要求（4级）

根据阿克苏地区政务云平台承载的应用情况，按照RTO级别，对现有应用系统的重要程度分成4类，分别为：非常重要（1级规划），比较重要（2级规划），重要（3级规划），普通（第4级规划）。

	级别
	应用名称
	重要性等级
	RPO
	RTO
	建议方案

	1
	应用系统1~N1
	非常重要
	≈0
	≤0.5h
	应用级容灾，政务信息资源共享交换平台、行政服务中心系统、消防智能接处警系统、120指挥调度系统

	2
	应用系统2~N2
	比较重要
	≈0
	≤4h
	数据实时备份，涉及系统：12345热线平台，为民服务APP，互联网+医疗

	3
	应用系统3~N3
	重要
	4h
	8h
	数据异地备份

	4
	应用系统4~N4
	一般
	8h
	-
	数据异地备份


第三、建设目标

为关键政务应用系统提供风险预防机制和灾难恢复措施，在确保数据安全的基础上提升业务连续运行能力，将业务损失降低到可接受的程度。

对政务信息资源共享交换平台、行政服务中心系统、消防智能接处警系统、120指挥调度系统、12345热线平台、对为民服务APP、互联网+医疗进行应用级容灾，在主数据中心不能提供业务的时候系统可快速切换到灾备数据中心。

对中考在线评卷应用系统、柯柯牙纪念馆web、农产品溯源信息管理平台、信用中国等系统关键数据进行备份，在数据丢失时可及时恢复数据。

第四、建设内容

依据《国家电子政务外网标准-政务云安全要求》（GW0013—2017）要求，为保障业务系统7*24小时服务，在云平台异常、数据中心断电、地震、火灾等自然灾害导致数据中心故障的情况下提供持续服务能力，需建设容灾云平台，为防止因病毒，黑客攻击，误操作等情况下数据丢失，建设异地备份系统。

容灾云平台

在灾备数据中心政务外网和互联网各建一套云平台，部署需要实时容灾的应用系统，作为阿克苏地区政务云平台的备用平台，用于承载数据备份系统和应用级容灾系统。

应用级容灾系统

在容灾云平台政务外网区和互联网区各建一套应用级容灾系统，对容灾1级规划所涉及的关键应用系统业务数据、配置数据实时复制，在灾难发生时，自动进行容灾切换，灾备数据中心备用应用系统自动启动，快速恢复业务系统。

数据备份系统

在容灾云平台政务外网区和互联网区各建一套备份系统，定时备份容灾2级至3级规划所涉及的应用系统数据，在关键数据被破坏的情况下，快速恢复数据。

第五、指导思想与原则

总体建设原则

稳定性：针对意外故障，快速有效实现数据恢复；在系统出现故障后快速恢复业务系统并对外提供服务，业务连续性得到有效保障。

实时性：在业务时段内不影响业务系统运行的情况下, 生产数据一旦生成即可被实时复制到备份端，从而提高整体工作效率。

安全性：部署时不会影响业务系统的正常运行，不需重启生产服务器，不对生产服务器做特殊修改；容灾备份系统可直接接触及获得用户的所有数据，容灾系统使用国产可控，有安全资质的产品，杜绝后门。

易操作性：即装即用，无需对客户系统进行任何改造和修改；无网络改造, 软件直接部署在生产机和灾备机。

可恢复性：数据恢复和业务恢复满足最小的RTO（恢复时间目标）, 备份的数据能够直接在灾备端使用，无须任何还原或者恢复后才能使用的操作。

抗灾难性: 能够做到异地容灾，抵御各种区域的大规模的天灾人祸，便于灾难演练。

系统执行标准

GW0013—2017《国家电子政务外网标准-政务云安全要求》

GB/T 20988-2007《信息系统灾难恢复规范》

GB/T 31167-2014《信息安全技术 云计算服务安全指南》

GB/T 31168-2014《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》

ISO/IEC17788:2014《信息技术云计算概念和词汇》

ISO/IEC17788:2014《信息技术 云计算参考架构》

《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43号）

《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）

GB/T 21064-2007《电子政务系统总体设计要求》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）

国务院信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见（中办发【2003】27号）

《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字【2004】66号）

关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知（公通字【2007】43号，公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室联合发布）

信息系统安全保护等级定级指南（GB/T 22240-2008）

信息系统安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2008）

信息系统安全等级保护实施指南（国家标准报批稿）

信息系统安全等级保护测评准则（国家标准报批稿）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）

《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T20270-2006）

《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T20272-2006）

《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T20273-2006） 

《信息安全技术 服务器技术要求》（GB/T21028-2007）

《信息安全技术 终端计算机系统安全等级技术要求》（GA/T671-2006）

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）

《信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》（GB/T20282-2006）

《信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2008）

《信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则》（GB/T 22081-2008）

《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）

《信息技术 安全技术 信息安全事件管理指南》（GB/Z 20985-2007）

《信息安全技术 信息安全事件分类分级指南》（GB/Z 20986-2007）

信息系统等级保护基本要求-云计算要求-标准草案

国家电子政务外网安全等级保护实施指南

第六、方案设计

阿克苏地区政务云平台分为互联网业务区、电子政务外网区，互联网区和电子政务外网区通过网闸物理隔离，整体架构如下图所示：

[image: image3.png]VM VW WM v

I@@





容灾体系建设采用同城双活模式，将阿克苏地区教育学院作为同城灾备中心。云计算中心作为生产中心，承担政务业务应用系统的日常运行;同城灾备中心是生产中心的镜像站点，实现对生产中心的实时同步，用于防范水灾、火灾、电力中断等区域性灾难，可接管生产中心中业务应用系统并对外提供服务。容灾体系架构如下图所示：

[image: image4.png]VM VM VM

Lul L]

BR=





依据政务云建设要求，需为政务外网与互联网区域实现独立的容灾和备份需求，具体解决方案如下：

容灾

在同城灾备中心部署容灾云平台和灾备管理控制平台，对阿克苏云计算中心、同城灾备中心进行统一管理，在阿克苏云计算中心业务系统服务器中部署灾备软件包。通过管理控制平台可视化操作，实现对数据库、文件、应用及操作系统统一灾备策略的制定、下发、修改等操作。

通过实施应用级容灾，当位于阿克苏云计算中心的业务系统出现异常时，主机层复制软件通过实时数据复制技术，将异常应用按需自动切换到容灾服务器上，实现业务快速切换，减少服务中断时间，保障业务的高度可持续性。应用级容灾优势如下：

1.可实现异构容灾，云计算中心和灾备中心的存储、网络、云平台可由多个厂商提供。如阿克苏云计算中心业务系统出现故障，灾备中心可快速接管业务；

2.对网络时延要求低，无传统灾备方案的0.1ms时延要求，在网络环境较差或两个中心位于异地时，仍可满足容灾需求；

3.实施容灾策略的应用所有数据都可实时自动同步到灾备中心，无需手动干预；

4.兼容性良好。无论是应用软件还是数据库，只要基于文件系统，无需进行额外配置，均可实现容灾。

备份

为防止数据因误操作，病毒等原因导致数据丢失，采用数据备份方式对数据库等关键数据进行备份，在数据丢失时进行恢复，确保系统数据可靠性，采用一体化备份方案，在备份中心部署一体化备份节点设备，采用LAN_Base组网方式，将数据从源端读取，经过压缩，重复数据删除、加密等操作后，将数据经过网络传输备份至一体化备份节点中。一体化备份节点同时作为备份管理节点和备份存储介质，可节约机房空间，降低成本。

组网规划

互联网区如下图所示，灾备中心互联网区使用核心汇聚、接入两层架构。因容灾中心和云计算中心的距离大于30公里，为了保障两个数据中心的网络时间延长和带宽，在灾备中心和云计算中心各部署一套波分设备。两台波分设备通过裸光纤互联，保障两个数据中心的往返时延低于0.1ms。

虚拟化平台使用的服务器和备份一体机通过接入交换机实现互通，使用万兆光口交换机用于业务服务器的接入，以提高业务数据的传输效率，通过千兆电口交换机接入管理业务，可在后期部署安全设备以保障灾备中心的网络安全。

政务外网组网方式和互联网类似，如下图所示：

[image: image5.png]Bob Al

ol S IX




一期容灾规模规划

目前阿克苏互联网区域已分配使用144个虚拟机，已使用90%的计算资源和58%的存储资源（96TB），政务网区域已分配使用91个虚拟机，已使用22%的计算资源和30%的存储资源（119TB）。

经统计，当前急需容灾的系统有：阿克苏地区政务信息资源交换共享平台、行政服务中心政务服务一体化系统、消防智能接处警系统、120指挥调度系统、12345热线平台、为民服务APP、互联网+医疗系统，需要容灾资源量如下：

政务专网：78个虚拟机，需搭配CPU：526核、内存2012GB，存储74663GB；

互联网：37个虚拟机，需搭配CPU：396核，内存1240GB，存储39391GB；

对12345应用、为民服务APP、政府网站等系统数据备份，需要异地备份的数据量如下：

政务专网：2750GB；

互联网：28850GB；

根据以上数据使用情况，需在灾备中心的政务专网区域，建设一套虚拟化平台，提供的资源满足VCPU≥526核，内存≥2012GB，存储≥74663GB；同步建设备份存储，可满足备份容量≥2750GB；在灾备中心的互联网区域，建设一套虚拟化平台，提供的资源满足VCPU≥396核，内存≥1240GB，存储≥39391GB；建设一套备份存储，可备份≥28850GB数据。

灾备中心云平台规划

传统虚拟化平台采用分布式存储+服务器方式，这种情况下存储的计算资源不能充分利用，本项目虚拟化平台采用分布式超融合技术，即一台服务器可同时用于存储和计算使用。超融合管理软件同时把存储、计算、网络、虚拟化统一管理，可显著减少运维难度。

二期扩容方案

虚拟化平台扩容

虚拟化平台采用分布式架构，计算、存储和网络可根据需要在线扩容，扩容不影响业务系统正常运行，超融合虚拟化平台可扩容到上百台服务器，可满足未来5-10年备份需求。

容灾软件扩容

容灾管理软件和虚拟化平台类似，可根据需要扩容配套服务器，以及需要容灾虚拟机/物理机的软件授权。容灾软件可支持上千台虚拟机/物理机，可满足未来5-10年备份需求。

备份存储扩容

备份存储支持分布式扩展，单集群可扩展到7节点（448TB），同时支持多域管理能力，多套备份集群统一管理，可管理上PB的数据。

核心交换机扩容

一期灾备中心使用单核心交换机，此组网方式缺少冗余性：链路冗余、设备冗余。在二期扩容项目中可将核心交换机扩展成双核心交换机，通过网络虚拟化技术将其在逻辑上虚拟成一台设备，逻辑组网更清晰，达到链路冗余与设备级冗余使网络核心更可靠、稳定。双核心交换机可提供更多接口槽位，为后期网络业务扩展提供平滑过渡空间。

安全设备扩容

容灾中心网络缺少完善的安全防护系统，可根据三级等保规范对容灾中心网络进行网络安全设计。需在网络出口区、业务分区部署安全设备确保网络安全稳定的运行。在生产中心网络与容灾中心网络之间部署边界防火墙，用于对流量进行内容安全防护，同时使用防火墙进行安全策略部署，对流量互访起到精确、安全的控制。服务器区域需部署入侵防御设备，对系统、应用、恶意软件进行精准的防护。同时还需部署安全管理区，其中包含日志审计、数据库审计，堡垒机、网管平台、漏洞扫描，针对网络内的主机需部署主机杀毒软件。日志审计用于安全审计、取证、统一采集现网设备日志进行安全事件分析；数据库审计用于保护客户核心数据库安全，防止数据被篡改或泄露；堡垒机用于集中管理、监控与审计企业所有运维人员的操作行为，有效降低网络设备、服务器、数据库、业务系统等资源的内部运维风险，完善IT管理体系，同时满足相关法规、标准要求；网管平台用于对网络进行整体监控管理，精简运维工作；漏洞扫描用于发现和评估网络设备、Web应用、数据库等存在的安全漏洞并提供相应解决建议；主机杀毒软件用于提供安全的计算环境。

容灾方案特点

1.跨平台容灾

容灾节点采用第三方云平台厂商，保障生产与容灾的节点品牌的互斥性。防止云平台厂商出现技术问题时生产与容灾同时瘫痪，实现云平台与容灾应用解耦，为未来地区数字建设提供更多选项；

2.轻量级数据传输

在容灾备份技术上，本项目采用内核“字节级”技术，只传输字节的变化，传输增量数据少，计算传输资源仅为传统阵列复制的20%，保障平台更加高效稳定的运行；

3.业务快速恢复

一键式容灾切换，自动化脚本代理繁琐的手工操作，有效降低系统RTO；容灾分组切换任务编排，使容灾切换更轻松；

4.便捷的管理维护

web控制台统一管理，灾备操作全图形化向导式配置，简化灾备管理，使整个系统的管理简单明确；提供故障监控和告警，实时掌握灾备运行状态。

项目估算（整体，含硬件、实施等费用）

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价(万元)
	小计(万元)

	1
	电子政务外网核心交换机
	1
	台
	
	

	2
	电子政务外网备份一体机
	1
	台
	
	

	3
	电子政务外网容灾控制服务器
	1
	台
	
	

	4
	电子政务外网容灾软件
	1
	套
	
	

	5
	电子政务外网超融合服务器
	4
	台
	
	

	6
	电子政务外网超融合服务器
	4
	台
	
	

	7
	电子政务外网交换机  
	2
	台
	
	

	8
	电子政务外网虚拟化套件
	1
	套
	
	

	9
	互联网核心交换机
	1
	台
	
	

	10
	互联网备份一体机
	1
	台
	
	

	11
	互联网容灾软件
	1
	套
	
	

	12
	互联网容灾控制服务器
	1
	台
	
	

	13
	互联网超融合服务器
	3
	台
	
	

	14
	互联网超融合服务器
	3
	台
	
	

	15
	互联网交换机 
	2
	台
	
	

	16
	互联网虚拟化套件
	1
	套
	
	

	17
	云计算中心—容灾机房互联设备
	2
	套
	
	

	18
	传输设备网管
	1
	套
	
	

	19
	系统部署及数据迁移
	1
	套
	
	

	合计
	　
	　
	
	


硬件参数要求：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	电子政务外网核心交换机
	★1、交换容量≥380Tbps，整机包转发能力≥115000 Mpps，以官网最小值为准；
★2、支持主控与交换网硬件分离，主控槽位≥2，业务插槽≥4，提供独立的交换网，独立交换网槽位≥6，风扇框冗余设计，要求风扇框个数≥3，任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断；
★3、CPU、LSW均为国产自研芯片，提供国家质监部门认可的第三方质量检测报告；
4、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；
5、支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议；
★6、为保证设备部署在机柜中的散热性，设备散热需满足严格前后风道；提供官网截图5、支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供国家质监部门认可的第三方质量检测报告；
★7、支持RoCE与TCP流量的按比例调度，调度比例误差控制在整端口带宽的5%内，提供国家质监部门认可的第三方质量检测报告；
8、设备支持正交架构（线卡、交换网板通过正交连接器垂直相交）；支持动态CLOS架构，支持信元交换。
实配：冗余主控，4块交换机网板，4块电源，40GE端口≥36，10GE端口≥48，40GE多模光模块≥25，10GE多模光模块≥25，硬件3年质保。
	1
	台

	2
	电子政务外网备份一体机
	1、2U 12盘位服务器；
2、CPU：2颗处理器，单颗主频≥3.2GHz，物理核数≥8；
3、内存：≥128G内存；
4、硬盘：2*600GB SAS 盘+12*8000GB  NL SAS 盘；
5、网口：2*GE,2*10GE；
6、备份软件一套，备份软件采取后端容量许可方式，容量与硬件实配有效容量相同，不限制备份客户端数量、重删、备份恢复功能等，承诺可满足后端容量64TB正常使用；
7、支持对Oracle、SQL Server、DB2、MySQL、SAP HANA、GaussDB、Gbase、PostgreSQL等数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化操作，无需编写脚本；
★8、支持对达梦、人大金仓和神州通用等数据库进行在线备份保护，提供产品兼容性互认证书；
9、支持Windows、Redhat、SuSE、CentOS、Ubuntu、AIX、Solaris、HPUX、Astralinux、EulerOS的文件系统备份恢复。兼容过程操作系统：UOS、银河麒麟、中标麒麟、红旗、百信等操作系统，提供产品兼容性互认证书；
10、支持对VMware、Hyper-V、XenServer、FusionCompute和CAS等主流虚拟化系统的虚拟机备份，无需在需要备份虚拟机内部安装代理；
11、支持基于源端的智能切片的重复数据删除技术，多个备份任务可以共享同一个重复数据删除指纹池，也可以根据数据的不同单独设置专属指纹池，最大限度的提升重复数据删除效率，减轻带宽压力，降低传输数据量和备份数据存储成本；
★12、支持并行重复数据删除，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，有效解决单点性能和存储空间压力问题，提供功能截图；
13、服务：提供安装服务和3年免费维保。
	1
	台

	3
	电子政务外网容灾控制服务器
	1、形态：2U机架服务器，支持≥2路CPU，含导轨；
2、CPU：2颗处理器，单颗主频≥2.2GHz，物理核数≥12；
3、内存:  64GB DDR4 内存；
4、硬盘:  2块480GB SSD 硬盘；
5、RAID卡：1块RAID卡，支持 RAID0,1,10；
6、网卡：2*GE+2*10GE光口(含多模万兆光模块);
7、电源：2*550W白金交流电源，满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
8、风扇：4个风扇，支持单风扇失效;
9、服务：安装服务，3年免费维保。
	1
	台

	4
	电子政务外网容灾软件
	★1、能够基于实时的字节级增量数据捕获技术（非快照类、块级传输），实现各类系统及数据库应用级容灾功能；
2、支持Windows/Linux操作系统，满足对32/64位系统平台及应用支持，满足IT系统复杂性和兼容性需求，在各种操作系统上具有相同的操作界面；
3、支持数据库、应用实时复制及高可用切换功能，如Oracle、DB2、MySQL、达梦、南大通用、Informix、SQL_Server、Exchange、Lotus Notes、Sybase ASE、人大通用、SAP HANA、Cache等多种数据库或应用系统；
4、全面支持各类虚拟化平台，如Microsoft Hyper-V、WMware、Citrix等及国产服务器虚拟化平台如CNware、华为、浪潮、曙光、华三等，支持物理机到物理机、物理机到虚拟机以及异构虚拟化平台之间的应用级切换；                                                                                                                                                                ★5、为确保跨平台容灾能力，要求生产端与容灾端使用不同品牌虚拟化平台；
★6、全面支持目前现有的公有云平台，既能将云平台上的数据进行灾备也能够支持以云平台为依托建立灾备平台。支持如华为云、阿里云、腾讯云、天翼云等云平台；
7、提供主机字节级别的实时复制功能，能不受距离限制的复制，不受容量限制，支持两地三中心保护；
8、支持按照文件夹、文件等多种细粒度的数据能够实时复制与筛选（提供软件界面截图）；

9、支持对用户权限进行同步；
10、支持本地或异地业务级别接管，支持LAN或WAN无距离限制的一键式半自动故障切换功能；
11、支持关联业务系统整体分组切换，提供一键式分组切换；
12、支持从备端业务系统回切功能，包括数据反向复制，源端业务系统自动启动等功能；
13、支持可自由设置主、备应用在切换之前、之后需执行的自定义脚本，在整个业务切换过程中，能够流程化自动启停相应的应用服务，确保切换后业务系统对外提供服务（提供相关截图）；
14、支持源端与目标端数据进行在线的MD5值对比校验确保数据一致性，并生成报告（提供数据对比功能界面截图）；
15、支持电子邮件、云短信平台及内网环境下SIM短信通知或告警功能（提供电子邮件、云短信平台、SIM卡短信界面截图）；
16、服务：提供安装服务，3年免费维保；
17、承诺可满足不小于180台虚拟机（生产中心90个，灾备中心90个）的正常使用。
	1
	套

	5
	电子政务外网超融合服务器
	1、单节点配置2颗可扩展处理器，单颗主频≥2.2GHz，物理核数≥24；
2、单节点内存配置容量：≥384GB DDR4 内存； 
3、单节点硬盘配置数目：≥12块3.5寸SATA盘，单块要求≥8TB；≥2块2.5寸10K转 SAS盘，单块要求≥600GB；≥1块读写混合型NVMe固态硬盘，单块要求≥3200GB；
4、网络：2*GE+4*10GE，含4个万兆多模光模块；1GE 管理接口； 
5、单节点配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/；
6、1+1冗余电源；
7、承诺配置分布式存储软件全部功能可用，须具有国产软件自主知识产权，提供证明材料；
8、承诺配置超融合管理软件全部功能可用，须具有国产软件自主知识产权，提供证明材料；
9、分布式存储软件支持双活功能，实现两套存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。双活架构支持独立的第三方仲裁，第三方仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致，提供证明材料；
10、支持全局自适应重删压缩，可根据业务负载自动在在线重删和后重删之间进行切换；提供截图证明材料；
11、兼容VMware、KVM 等主流虚拟化软件，提供VMware 官网认证链接，提供截图证明材料；
12、当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度需能满足每TB≤15分钟，提供截图和官网链接证明；
13、支持业界主流的数据库部署，包括但不限于Oracle、Gbase、人大金仓，达梦等，需提供至少一家数据库厂商官网可以查询或提供数据库认证证书；
14、支持在统一图形界面上一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险；
15、支持在统一图形界面上一键式日志收集功能，在需要定位问题时能够快速收集需要的所有日志信息，包括硬件，虚拟化平台，存储软件、管理软件；
★16、在全SSD配置及SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持2+2,4+2,6+2,8+2多种冗余配置，提供功能截图；
★17、支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。提供官网材料证明；
★18、支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理，提供证明材料；
19、提供安装和三年免费维保服务。
	4
	台

	6
	电子政务外网超融合服务器
	1、单节点配置2颗可扩展处理器，单颗主频≥2.2GHz，物理核数≥24；
2、内存配置容量：≥384GB DDR4 内存；
3、配置≥2块2.5寸10K转 SAS盘，单块容量要求≥600GB ；
4、网络：2*GE+4*10GE，含4个万兆多模光模块；1GE 管理接口；
5、RAID：单节点配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/； 
6、1+1冗余电源；
7、承诺配置超融合管理软件全功能可用，须具有国产软件自主知识产权，提供证明材料；
8、提供安装服务，三年免费维保服务。
	4
	台

	7
	电子政务外网交换机  
	★1、万兆接口≥48，100G端口≥6，冗余电源；
★2、交换容量≥ 4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最新值为准；
3、支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）；
★4、支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供官网截图；
5、支持netstream、sFlow；
★6、支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供官网截图证明；
★7、实配：1跟1米的QSFP28 100G高速电缆，RJ45电模块≥3，万兆多模光模块≥14；
8、服务：安装服务，3年免费维保。
	2
	台

	8
	电子政务外网虚拟化套件
	1、虚拟化平台软件厂商拥有软件自主知识产权，具有自主研发能力；
2、虚拟化软件架构须采用裸金属架构；直接安装在服务器硬件设备上，不能采用在服务器上先安装操作系统的方式；
3、支持一次性批量部署多台虚拟机；
4、支持SAN Boot启动，支持虚拟机的CPU QoS控制，支持虚拟机的内存QoS控制；
5、支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中；
6、支持虚拟机卷的安全删除，提供系统运行记录仪功能；
7、支持虚拟机HA。VM故障能够重新生成VM，同时不丢失VM磁盘运行数据；
8、支持服务器节点集成虚拟交换机（OVS）功能；
9、支持跨多物理服务器的分布式虚拟交换机（DVS）功能；
10、支持用户虚拟机IP与MAC绑定，防止IP和MAC地址仿冒，防止用户虚拟机DHCP Server仿冒；
11、支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备；
12、支持在存储资源上进行卷操作；

13、虚拟化平台应有很好的存储设备兼容性，支持业界主流的SAN、NAS存储设备；
14、支持多台虚拟机共享同一磁盘卷进行读写；
15、删除用户磁盘时，支持选择是否彻底清除磁盘数据；
16、支持CPU、内存等资源占用阀值检测及告警；
17、支持至少一款国产操作系统；
18、兼容VMware、KVM 等主流虚拟化软件；
19、承诺可满足不低于 16 颗CPU 服务器正常可用；
20、提供安装服务和3年免费维保。
	1
	套

	9
	互联网核心交换机
	★1、交换容量≥380Tbps，整机包转发能力≥115000 Mpps，以官网最小值为准；
★2、支持主控与交换网硬件分离，主控槽位≥2，业务插槽≥4，提供独立的交换网，独立交换网槽位≥6，风扇框冗余设计，要求风扇框个数≥3，任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断；
★3、CPU、LSW均为国产自研芯片，提供国家质监部门认可的第三方质量检测报告；
4、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；
5、支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议；
★6、为保证设备部署在机柜中的散热性，设备散热需满足严格前后风道；提供官网截图5、支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供国家质监部门认可的第三方质量检测报告；
★7、支持RoCE与TCP流量的按比例调度，调度比例误差控制在整端口带宽的5%内，提供第三方测试报告；
8、设备支持正交架构（线卡、交换网板通过正交连接器垂直相交）；支持动态CLOS架构，支持信元交换。
实配：冗余主控，4块交换机网板，4块电源，40GE端口≥36，10GE端口≥48，40GE多模光模块≥25，10GE多模光模块≥25，硬件3年质保。
	1
	台

	10
	互联网备份一体机
	1、2U 12盘位服务器；
2、CPU：2颗处理器，单颗主频≥3.2GHz，物理核数≥8；
3、内存：≥128G内存；
4、硬盘：2*600GB SAS 盘+12*8000GB  NL SAS 盘；
5、网口：2*GE,2*10GE；
6、备份软件一套，备份软件采取后端容量许可方式，容量与硬件实配有效容量相同，不限制备份客户端数量、重删、备份恢复功能等，承诺可满足后端容量64TB正常可用；
7、支持对Oracle、SQL Server、DB2、MySQL、SAP HANA、GaussDB、Gbase、PostgreSQL等数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化操作，无需编写脚本；
★8、支持对达梦、人大金仓和神州通用等数据库进行在线备份保护，提供产品兼容性互认证书；
9、支持Windows、Redhat、SuSE、CentOS、Ubuntu、AIX、Solaris、HPUX、Astralinux、EulerOS的文件系统备份恢复。兼容过程操作系统：UOS、银河麒麟、中标麒麟、红旗、百信等操作系统，提供产品兼容性互认证书；
10、支持对VMware、Hyper-V、XenServer、FusionCompute和CAS等主流虚拟化系统的虚拟机备份，无需在需要备份虚拟机内部安装代理；
11、支持基于源端的智能切片的重复数据删除技术，多个备份任务可以共享同一个重复数据删除指纹池，也可以根据数据的不同单独设置专属指纹池，最大限度的提升重复数据删除效率，减轻带宽压力，降低传输数据量和备份数据存储成本；
★12、支持并行重复数据删除，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，有效解决单点性能和存储空间压力问题，提供功能截图；
13、服务：提供安装服务和3年免费维保。
	1
	台

	11
	互联网容灾软件
	★1、能够基于实时的字节级增量数据捕获技术（非快照类、块级传输），实现各类系统及数据库应用级容灾功能；
2、支持Windows/Linux操作系统，满足对32/64位系统平台及应用支持，满足IT系统复杂性和兼容性需求，在各种操作系统上具有相同的操作界面；
3、支持数据库、应用实时复制及高可用切换功能，如Oracle、DB2、MySQL、达梦、南大通用、Informix、SQL_Server、Exchange、Lotus Notes、Sybase ASE、人大通用、SAP HANA、Cache等多种数据库或应用系统；
4、全面支持各类虚拟化平台，如Microsoft Hyper-V、WMware、Citrix等及国产服务器虚拟化平台如CNware、华为、浪潮、曙光、华三等，支持物理机到物理机、物理机到虚拟机以及异构虚拟化平台之间的应用级切换；                                                                                                                                                                ★5、为确保跨平台容灾能力，要求生产端与容灾端使用不同品牌虚拟化平台；

★6、全面支持目前现有的公有云平台，既能将云平台上的数据进行灾备也能够支持以云平台为依托建立灾备平台。支持如华为云、阿里云、腾讯云、天翼云等云平台；
7、提供主机字节级别的实时复制功能，能不受距离限制的复制，不受容量限制，支持两地三中心保护；
8、支持按照文件夹、文件等多种细粒度的数据能够实时复制与筛选（提供软件界面截图）；
9、支持对用户权限进行同步；
10、支持本地或异地业务级别接管，支持LAN或WAN无距离限制的一键式半自动故障切换功能；
11、支持关联业务系统整体分组切换，提供一键式分组切换；
12、支持从备端业务系统回切功能，包括数据反向复制，源端业务系统自动启动等功能；
13、支持可自由设置主、备应用在切换之前、之后需执行的自定义脚本，在整个业务切换过程中，能够流程化自动启停相应的应用服务，确保切换后业务系统对外提供服务（提供相关截图）；
14、支持源端与目标端数据进行在线的MD5值对比校验确保数据一致性，并生成报告（提供数据对比功能界面截图）；
15、支持电子邮件、云短信平台及内网环境下SIM短信通知或告警功能（提供电子邮件、云短信平台、SIM卡短信界面截图）；
16、承诺可满足不小于120台虚拟机（生产中心60个，灾备中心60个）的正常使用；
17、服务：提供安装服务和3年免费维保。
	1
	套

	12
	互联网容灾控制服务器
	1、形态：2U机架服务器，支持≥2路CPU，含导轨；
2、CPU：2颗处理器，单颗主频≥2.2GHz，物理核数≥12；
3、内存:64GB DDR4 内存；
4、硬盘:2块480GB SSD 硬盘；
5、RAID卡：1块RAID卡，支持 RAID0,1,10；
6、网卡：2*GE+2*10GE光口(含多模万兆光模块);
7、电源：2*550W白金交流电源，满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
8、风扇：4个风扇，支持单风扇失效;
9、服务：安装服务，3年免费维保。
	1
	台

	13
	互联网超融合服务器
	1、单节点配置2颗可扩展处理器，单颗主频≥2.2GHz，物理核数≥24；
2、单节点内存配置容量：≥320GB DDR4 内存； 
3、单节点硬盘配置数目：≥10块3.5寸SATA盘，单块要求≥8TB；≥2块2.5寸10K转 SAS盘，单块要求≥600GB；≥1块读写混合型NVMe固态硬盘，单块要求≥3200GB；
4、网络：2*GE+4*10GE，含4个万兆多模光模块；1GE 管理接口； 
5、单节点配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/；
6、1+1冗余电源；

7、承诺配置分布式存储软件所有功能正常可用，须具有国产软件自主知识产权，提供证明材料；
8、承诺配置超融合管理软件所有功能正常可用，须具有国产软件自主知识产权，提供证明材料；
9、分布式存储软件支持双活功能，实现两套存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。双活架构支持独立的第三方仲裁，第三方仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致，提供证明材料；
10、支持全局自适应重删压缩，可根据业务负载自动在在线重删和后重删之间进行切换；提供截图证明材料；
11、兼容VMware、KVM 等主流虚拟化软件，提供VMware 官网认证链接，提供截图证明材料；
12、当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度需能满足每TB≤15分钟，提供截图和官网链接证明；
13，支持业界主流的数据库部署，包括但不限于Oracle、Gbase、人大金仓，达梦等，需提供至少一家数据库厂商官网可以查询或提供数据库认证证书；
14、支持在统一图形界面上一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险；
15、支持在统一图形界面上一键式日志收集功能，在需要定位问题时能够快速收集需要的所有日志信息，包括硬件，虚拟化平台，存储软件、管理软件；
★16、在全SSD配置及SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持2+2,4+2,6+2,8+2多种冗余配置，提供功能截图；
★17、支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。提供官网材料证明；
★18、支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理，提供证明材料；
19、提供安装服务，三年维保服务。
	3
	台

	14
	互联网超融合服务器
	1、单节点配置2颗可扩展处理器，单颗主频≥2.2GHz，物理核数≥24；
2、内存配置容量：≥320GB DDR4 内存；
3、配置≥2块2.5寸10K转 SAS盘，单块容量要求≥600GB； 
4、网络：2*GE+4*10GE，含4个万兆多模光模块；1GE 管理接口；
5、RAID：单节点配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/； 
6、1+1冗余电源；
7、承诺配置超融合管理软件全功能可用，须具有国产软件自主知识产权，提供证明材料；
★8、当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度需能满足每TB≤15分钟，提供截图证明材料；
9、提供安装服务，三年维保服务。
	3
	台

	15
	互联网交换机 
	★1、万兆接口≥48，100G端口≥6，冗余电源；
★2、交换容量≥ 4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最新值为准；
3、支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）；
★4、支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供官网截图；
5、支持netstream、sFlow；
★6、支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供官网截图证明；
★7、实配：1跟1米的QSFP28 100G高速电缆，RJ45电模块≥3，万兆多模光模块≥14；
8、服务：安装服务，3年免费维保。
	2
	台

	16
	互联网虚拟化套件
	1、虚拟化平台软件厂商拥有软件自主知识产权，具有自主研发能力；
2、虚拟化软件架构须采用裸金属架构；直接安装在服务器硬件设备上，不能采用在服务器上先安装操作系统的方式；
3、支持一次性批量部署多台虚拟机；
4、支持SAN Boot启动，支持虚拟机的CPU QoS控制，支持虚拟机的内存QoS控制；
5、支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中；
6、支持虚拟机卷的安全删除，提供系统运行记录仪功能；
7、支持虚拟机HA。VM故障能够重新生成VM，同时不丢失VM磁盘运行数据；
8、支持服务器节点集成虚拟交换机（OVS）功能；
9、支持跨多物理服务器的分布式虚拟交换机（DVS）功能；
10、支持用户虚拟机IP与MAC绑定，防止IP和MAC地址仿冒，防止用户虚拟机DHCP Server仿冒；
11、支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备；
12、支持在存储资源上进行卷操作；
13、虚拟化平台应有很好的存储设备兼容性，支持业界主流的SAN、NAS存储设备；
14、支持多台虚拟机共享同一磁盘卷进行读写；
15、删除用户磁盘时，支持选择是否彻底清除磁盘数据；
16、支持CPU、内存等资源占用阀值检测及告警；
17、支持至少一款国产操作系统；
18、兼容VMware、KVM 等主流虚拟化软件；
19、提供安装服务，3年免费维保；
20、承诺根据本项目中互联网容灾控制服务器配置提供软件全功能可用。
	1
	套

	17
	云计算中心—容灾机房互联设备
	1、 设备业务槽位不少于14个，高度不高于5U，可同时支持19英寸,21英寸； 
2、支持AC交流或DC直流供电两种方式；
3、支持STM-1/4/16/64、FE/GE/10GE、FC1G/2G/4G/8G/16G/32G业务混合接入；
★4、 电源板、主控板、交叉板等关键模块须1+1热备份配置；对具有热备份的板卡，应能通过网管对主备板卡进行强制倒换，并提供网管截图证明；
5、电层设备需要支持OTN架构，支持支路单板、线路单板分离模式，有集中统一交换单板，便于业务平滑升级和演进；
6、具备工信部下属专业机构出具的国产化检测报告；
7、支持内置OTDR功能，链路断纤可在网管系统上报告警；
★8、设备支持OTN/SDH/PTN两种业务平面统一集中交叉，具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备入网许可证；
9、服务：提供安装调测，3年免费维保；
	2
	套

	18
	传输设备网管
	1、提供传送设备的统一管理平台；
2、支持通过网络拓扑，设备面板等多种图形化的方式呈现网络中的故障信息；
3、能够自动监测设备状态，及时发现网络状态变化；
4、支持告警远程通知功能，如短信告警，E-Mail 告警；告警过滤功能，可以将不必要的告警提前屏蔽；告警重定义功能，可重新定义告警的严重级别；告警维护经验库，提供完善的故障定位手段。告警归并功能，大幅减少重复告警；
5、支持端到端快速业务发放，可以实现 OTN 业务的自动发放及终端管理；
6、对网络的关键性指标进行监控，具备可视化的操作界面，对采集到性能数据进行统计；
7、 基于 B/S 架构，支持 X86 和其他 CPU 的服务器部署，支持国产操作系统和数据库；
8、 提供北向对接接口，满足第三方对接需求；
9、支持实时时延地图；
10、网管服务器：
★1)总体要求：国产品牌，非OEM产品，2U2路机架式服务器；
2)处理器：配置≥2*标准2.2GHz/10-core物理处理器；
3)内存：配置≥128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s 内存；
4)存储：配置≥8块600GB 10K转 2.5寸 SAS热插拔硬盘；
5)RAID：配置标准RAID卡，具备2GB Cache缓存能力，配置RAID卡超级电容；
6)网络：配置≥4个千兆网口（电口），配置≥2个万兆接口（满配万兆多模光模块）；
7)IO：最大支持≥9个PCIe扩展插槽；
8)电源：配置≥2*900W白金交流双电源；电源支持热插拔；
9)风扇：配置冗余热插拔风扇；
10)服务：提供安装调测，3年免费维保。
	1
	套

	19
	系统部署及数据迁移
	1、对需要容灾的130个虚拟机整机行迁移到容灾的虚拟化平台中；
2、操作系统在线迁移，无需停机即可实现在线迁移。整机系统从源生产镜像到新服务器中时无需生产主机停机，初始化镜像完成同步后自动进入增量复制，等待切换；
3、硬件独立性，不需专署硬件支持。迁移的操作系统、应用程序和数据都可以在不同厂商、型号和配置的服务器轻松移动，不受硬件的限制；
★4、虚拟机整机迁移，系统盘与数据存储盘同时迁移，迁移目录可选（提供操作系统迁移目录截图）；
5、为确保政务云平台系统安全及数据不丢失，搭建容灾备份虚拟化平台，容灾软件生产厂商需提供专业技术人员支持，相关人员需通过DRI国际灾难协会CBCP认证。
	1
	套


二、付款方式

付款方式:按照合同约定的方式进行付款。

供货地点（项目地点）：阿克苏市。

三、项目类型：本项目属于服务类项目。
第四部分  采购合同条款
（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定）

政府采购合同

采购编号：                                 签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和阿克苏地区政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1.标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保
乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金
1.质保期      年。（自验收合格之日起计）

2.质保金            元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1.履约时间：
2.履约方式：

3.履约地点：
十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3.甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1.乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3.乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4.标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4.乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或其委托全权代理人签字并盖章后生效。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在新疆政府采购网上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                 乙方： 

地址：                                 地址： 

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日              签字日期：      年  月  日  

第五部分　投标文件编制要求

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是填写投标文件各项内容。

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主、辅材料清单》。

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖。

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。

5、所投货物类产品必须注明产品产地及生产厂家。

第六部分   附件

附件1

投 标 函

阿克苏地区政府采购中心

  我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次                       采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释。

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效。

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定。
6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

7、我方完全同意本次招标并不一定以最低价中标。

8、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

9、我方同意本投标文件的有效期为开标后90天；一旦中标将投标文件转为合同附件。

10、本次投标总价为                      （大写）。

11、我方提交的投标文件为PDF格式的电子投标文件。

12、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：                  （签字）手机：                 

委托全权代理人：              （签字）手机：                 

  投标单位全称：                                （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件2

法定代表人资格证明文件

我是（投标单位全称）的法定代表人，现参加阿克苏地区政府采购中心组织的（招标项目名称、招标编号），负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标单位全称：                              （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

	法定代表人身份证复印件粘贴处


授权委托书

我（姓名）是（投标单位名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏地区政府采购中心组织的（招标项目名称、招标编号）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人：                  （签字）   

       投标单位全称：         （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件    

	法定代表人身份证

复印件粘贴处
	
	委托全权代理人身份证

复印件粘贴处


附件3   

投标人资格声明函

一、投标人概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、隶属关系：

7、服务体系设置情况简介：

8、目前生产（销售）的主要产品简介：

9、年生产（销售）能力

10、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

	项目年份
	2018年度
	2019年度
	2020年

	总 资 产（元）
	
	
	

	流动资产（元）
	
	
	

	固定资产净值（元）
	
	
	

	总负债（元）
	
	
	

	短期借款（元）
	
	
	

	销售收入（元）
	
	
	

	利润总额（元）
	
	
	


投标人认为需要声明的其它情况

我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

投标单位全称：                    （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件4
开标一览表

项目名称：                          项目编号：
	序号
	项目名称
	投标价（元）
	交货/完工

日期

	1
	
	
	


注：此表作为唱标的依据。

投标方：                        （单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：   （签字或盖章）

年     月     日

附件5

投  标  报  价  表
  单位：元

	序号
	投标项目

全称
	货物名称
	数量
	市场价格
	投标单价
	金额小计
	完成期限
	除投标价格外的优惠项

	
	
	
	
	
	
	
	
	货物名称
	折合价值（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	人民币（小写）：

人民币（大写）：


法定代表人：             （签字） 

或

委托全权代理人：         （签字）        

签署日期：    年    月  

附件6

投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

（主要内容应包括，但不仅限于下列内容）
1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格每年         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准，零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在阿克苏市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品及产品开箱不合格处理方法。
6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。
法定代表人：         （签字） 

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件7 

中小企业声明函(服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加(单位名称) 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（或者：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1、（  标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）。制造商为（企业名称），从业人员       人，年营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。
附件8
近 三 年 业 绩 一 览 表

	序号
	使用单位全称
	合同金额
	完成时间
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：1、投标人应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不完内容，可另附页。
法定代表人：           （签字）

或

委托全权代理人：           （签字）       

签署日期：   年    月     日

附件9
投标人认为需补充的其他资料或说明
投标文件封皮格式

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：
投标包（项）数：
投标人（盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人签字：

年      月     日

第七部分 注意事项

一、投标保证金没收、退还规定

1、未中标的投标人可在开标会结束后立即到阿克苏地区政府采购中心领回投标保证金票据，最长不超过5个工作日。

2、中标投标人在招标结果公告发布后，应主动与采购单位联系，及时签订合同，并持双方签订合同的原件到阿克苏地区政府采购中心办理退还投标保证金票据事宜。如中标投标人未按规定时间、地点签订合同，则按违约处理，没收其全部投标保证金。

3、在此项目中阿克苏地区政府采购中心仅以非现金形式收取投标人投标保证金票据，履约保证金由采购单位与中标供应商在签订合同时协商确定。
二、投标人注意事项

1、本项目实行不见面招标，投标人无需到开标现场提交纸质版投标文件。

2、投标人应按照招标文件要求制作投标文件，投标文件分为商务标、技术标。

3、投标人在上传投标文件时需将商务标、技术标两个文件合并成1个PDF电子文件，加密后再上传至政府采购云平台投标客户端。

4、投标人需按公告规定的时间登录政府采购云平台投标客户端对电子加密上传的投标文件进行解密（投标文件解密时长30分钟）。

5、投标人在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评标委员会在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

正本（或副本）








PAGE  


