[image: image22.png]




2022年现代职业教育质量提升计划

可再生能源实训中心设备购置
招标文件

项目编号：2022HSZX-SLSD-001
[image: image1.png]



采购人：新疆水利水电学校

采购代理机构：新疆泓升项目管理有限公司

项目经理：张家兴

联系电话：13139660915
2022年4月

目录

1第一部分投标须知


9第二部分招标说明


13第三部分投标说明


36第四部分合同条款


43第五部分附表



第六部分项目需求及设备参数
67
第一部分投标须知

投标人须知前附表

	项号
	项目
	内容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：2022年现代职业教育质量提升计划可再生能源实训中心设备购置

项目编号：2022HSZX-SLSD-001

	2
	采购人
	采购单位：新疆水利水电学校

联系人：李老师

电话：13899827488

	3
	代理机构
	单位名称：新疆泓升项目管理有限公司

单位地址：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室

联系人：张家兴

电话：13139660915

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	预算金额
	采购预算金额：200万元，最高限价：199万元，最高限价包含设备的采购及安装等交钥匙工程内容中所有费用。采购人不再支付中标价以外的任何费用。各投标人的投标报价超出最高限价将作无效标处理。投标报价应包含招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、装卸费、保管、搬运、安装、调试费、验收、拆装、培训、备品备件、售后服务、测试、质检、检验、等直至交付业主正常使用前的一切费用。采购人质保期内不再支付任何与项目有关的费用。

	6
	采购范围
	2022年现代职业教育质量提升计划可再生能源实训中心设备购置一批（具体参数等要求，详见采购清单及需求）

	7
	资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；

（2）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；
（3）本项目不接受联合体投标。

开标现场需携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证及复印件、营业执照、保证金汇款凭证、信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站的查询结果网页截图、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函。
（网页截图时期须是公告期内、电子件可携带盖章打印件），以上所有资料提供原件或复印件（加盖公章）现场以备审查，开标现场未携带有效证件的，投标文件按无效处理，拒接评审。

	8
	投标有效期
	投标有效期：投标截止之日后90天内。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。

	9
	投标保证金
	投标保证金的金额：30000元（叁万元整），于2022年04月28日16时00分前（以到账时间为准)从投标人基本账户以银行电汇或网银形式汇至指定账户，投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。（汇款时请备注项目名称）
开户单位名称：新疆泓升项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行

账户账号：30002401040008748

开户行行号：103881000244

投标保证金的形式：银行电汇或网银

退还投标保证金时，请携带投标保证金申请书（代理公司提供）、汇款凭证，找招标文件中的项目负责人办理。

注：如保证金到账时间超出规定时间范围将被视为无效投标。

	10
	质保期
	本次项目招标的所有产品及设备必须提供三年的免费质保和服务。

	11
	交货期
	在合同签订后40个日历日内交货并完成安装调试

	12
	交货地点
	乌鲁木齐新市区喀什东路973号新疆水利水电学校

	13
	质量保证与售后服务
	（一）产品质量保证期

1、投标产品质量保证期3年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标（成交）供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应在半小时内响应并在2天内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、对技能竞赛的支持
设备作为竞赛设备时，供应商应在质保期内为业主提供竞赛技术支持。

	14
	采购方式
	竞争性磋商

	15
	付款方式
	中标单位在收到中标通知书7日内，交付中标金额10%的履约保证金后签订合同。合同签订后支付合同总金额的30%，到货安装验收完毕，交付业主验收正常使用，支付合同总金额的50%，通过上级部门审计后支付合同总金额的15%，业主退还中标金额10%的履约保证金。正常使用一年后支付合同总金额的2%，质保期结束后支付合同总金额的3%，质保期结束所有设备应全面检修一次，保证运行正常。（具体付款方式以签订合同为准）。

	16
	评标方法
	综合评分法

	17
	是否接受联合体投标
	不接受联合体

	18
	招标文件发售时间
	2022年04月18日至2022年04月22日19:00时

	19
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2022年04月28日16时00分

	20
	投标文件递交及开标地点
	递交方式：纸质版现场递交
开标地点：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室

	21
	招标代理服务费
	经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标单位在领取中标通知书同时向招标代理机构支付（服务费收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）有关规定执行）以中标价为基数，由中标（成交）供应商支付。

	22
	投标文件份数
	正本一份（单独密封），并标明“正本”字样。
副本四份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样
报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。

提供投标文件电子版（必须是文件加盖公章的扫描件U盘）1份，单独密封。

各密封袋注明：项目名称、投标编号（包号）和“在**年**月**日**时之前不得启封”的字样。投标商名称和地址，加盖投标商公章或投标专用章以及法定代表人印章或委托代理人签字。

正、副本不得采用活页装订，否则视为无效标处理，投标文件一律不退，未按照上述要求密封、封装的视为不响应文件要求，投标将被拒绝。

	23
	招标文件售价
	300元/份（标书一经售出，概不退还）

	24
	履约担保
	1．供应商在合同签订前须向采购人提交履约保证金。

2．履约保证金金额为合同总价的10%。

3．全部设备安装调试完毕，并经相关检测部门验收、审计、出具验收报告后，返还全部履约保证金。

4.如果卖方未能履行合同并给买方造成损失，则履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给买方。

	25
	开标
	开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备查验：

营业执照（原件或加盖公章的复印件）
法人授权委托书及被授权人身份证原件或法定代表人身份证明书及法人身份证原件；
保证金汇款凭证；
三个网站的查询结果网页截图；
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函；
上述证件必须提供，满足要求的投标人为有效投标人；否则其投标文件将被拒绝评审。

	26
	政府采购政策支持
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审，需提供工商注册地的工业和信息化部门出具的证明文件，否则不给予价格评审优惠。

	27
	环境标志、节能、自主创新产品的约定
	列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	28
	验收标准
	1、货物到达现场后，中标（成交）供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标（成交）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标（成交）供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

	29
	培训要求
	（一）培训内容

1、卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行设备现场和工厂级培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除。

2、中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

（二）培训要求

1、使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，直到用户熟练或满意为止。

2、所有的维修图纸、维修手册免费提供纸质版和电子版。

	30
	公告发布媒体
	新疆政府采购网

	31
	评标委员会的组建
	从新疆政府采购网政采云评审专家库中随机抽取组建评审小组，由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

	32
	备注
	（1）供应商所报服务等同或不得低于招标文件要求的服务要求。任何对招标文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

（2）供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

（3）因疫情防控相关要求，货物运送需按照采购方指定的时间和路线进行配送。

（4）为保证本项目产品质量及良好的售后服务，国产设备必须符合国家技术标准。

（5）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。供应商应认真阅读磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

	33
	重要提示
	按新疆维吾尔自治区防疫要求，如校园施行封闭管理，成交人现场工作人员在工作期间不得随意离开校园，直至本项目验收完毕。


第二部分招标说明

1、适用范围

本招标文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的货物采购内容。和招标人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是招标人与中标（成交）供应商签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.2供货范围
1.2.1投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则,在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试中发现缺项（属投标人供货范围）由采购人协议补充。

1.2.2投标人应保证投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任，投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目招标代理机构、招标人无关。

1.2.3投标人应保证向招标方提供优质的免费调换、补差零部件服务。所投设备必须达到国家强制性安全要求、节能环保标准。

1.2.4采购设备应符合国家所列技术标准和规范要求、符合国家相关法律规章、国家和行业相关标准。

1.2.5本次招标内容包括设备运输、搬运、安装调试、设备接电、验收，运行维护、管理和维保等，投标人对本项目设备整体提供不少于3年的质保，本项目不追加资金。

1.3技术资料提供

1.3.1在合同签订后40个日历日内交货并完成安装调试。
1.3.2中标（成交）供应商在货物出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。至少包括：产品检验合格证书、主要配套产品使用说明书及合格证、型号、参数、安装、使用、维护手册。

1.4服务要求售后服务：投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

1.4.1投标产品质量保证期3年。

1.4.2电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.4.3故障响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应在半小时内响应并在2天内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.4.4质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

1.4.5备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

注：1、必须满足的技术及服务标准

（1）必须是近三年发布的最新技术标准产品，生产应在近期生产。

（2）投标产品由制造商负责标准售后服务，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

2、一般性技术及服务标准

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品的详细说明（在投标文件中详细说明所提供技术规格、性能及辅助材料的品牌、型号规格、加工工艺等）；

（3）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师；（附技术人员配备情况表）
2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指新疆水利水电学校。

2.2“招标代理机构”系指新疆泓升项目管理有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“投标人”系指有资格的投标人（制造商、代理商）
2.5“中标（成交）供应商”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

2.6“货物”、“产品”系指招标文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.7“服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用
4.1中标（成交）供应商必须在确定中标之日起7日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，以中标价为基数，由中标（成交）供应商支付。

5、招标文件由下述部分组成：

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分合同条款

第五部分附表

第六部分项目需求及设备参数

6、招标文件的澄清

6.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如对招标文件有疑问，可在招标截止日前5日内按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、或传真、电子邮件，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7、招标文件的修改或补充

7.1在投标截止期的5日内的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

7.3招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、招标文件文件的约束力

8.l投标人一旦参加公开招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8.2投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

8.3本招标文件由新疆泓升项目管理有限公司负责解释。

第三部分投标说明

第一章对投标人的资质要求

1、投标资质

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。
资格性审查内容

	评审内容
	投标企业名称

	
	
	
	

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
	
	
	

	2
	具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）
	
	
	

	4
	凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；
	
	
	

	5
	（4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；
	
	
	

	6
	投标人必须按招标文件中投标人须知前附表规定，缴纳投标保证金；
	
	
	


说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对投标文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为投标人不响应本次招标，资格审查将不予通过。
所有资格证明文件，在投标文件中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时进行审查。
符合性审查
	评审内容
	投标企业名称

	
	
	
	

	1
	无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
	
	
	

	2
	无法定代表人出具的授权委托书的；
	
	
	

	3
	未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	4
	投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的；
	
	
	

	5
	投标有效期不满足招标文件要求的；
	
	
	

	6
	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标
	
	
	

	7
	投标人违反招标投标纪律的将做无效响应处理；
	
	
	

	8
	投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
	
	
	

	9
	招标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
	
	
	

	10
	售后服务承诺未提供的；
	
	
	

	11
	招标文件附有采购人不能接受的条件；
	
	
	

	12
	不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	


第二章投标文件的编写及编制顺序
2、要求

2.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。
3.投标文件语言和度量单位

3.1招标文件及投标人和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

4、投标文件的构成

4.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2投标文件由四卷组成，合装订成一册，投标人应按照下列顺序编制投标文件：
4.2.1第一卷：投标报价书
（1）投标人的承诺函（原件，按附件的格式提供）；

（2）报价一览表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（3）报价分类明细表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。报价一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目报价一览表”，随同投标文件一并递交开标地点（否则视为无效标处理）。
（4）售后服务与质保方案：列出质保期后维修保养收费标准并提供收费维保[image: image21.png]1D FiEShHIRE ERBRAD

nnnnnnnnn



标准的详细内容（单列，不在投标总价之中）。免费质保期内维护内容及维修保养计划，其免费维保的标准应按照收费维保的标准执行。

4.2.2第二卷：资格审查资料

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；

（5）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（6）投标人必须按招标文件中投标人须知前附表规定，缴纳投标保证金；

4.2.3第三卷：商务投标文件

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。响应性投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

（1）投标人资格声明、投标人基本情况

（2）法定代表人代表或法定代表人授权代表身份证(复印件加盖公章附入投标文件)；

（3）法定代表人代表授权书(原件)；

（4）保证金汇款凭证
（5）投标人提供的设备不是投标人制造的，则投标人须取得盖有生产厂家公章的产品的授权书和售后服务承诺(生产厂家无须提供）；

（6）投标人认为能证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件(复印件加盖公章附入投标文件)；

（7）投标人的技术、经济及综合实力描述；

（8）供应商或厂家销售业绩表并提供相应证明材料，提供能证明供货能力的财务报表（中标通知书或合同复印件）；

（9）商务条款偏离表；投标人如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款；

（10）用户培训及服务承诺、售后承诺内容；

（11）其它需说明的事项。

4.2.4第四卷：技术投标文件

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品的详细说明（在投标文件中详细说明所提供技术规格、性能及辅助材料的品牌、型号规格、加工工艺等）；

（3）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师；（附技术人员配备情况表）
（4）产品质量检测报告；

（5）产品清晰的扫描影印件；

（6）投标人认为需要说明的其他部分。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。

5、投标文件格式：

5.1投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.2投标人应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装装订成册，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。
6、投标报价

6.1投标人应在招标文件响应性明细报价表标明：所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工安装调试费、备件、培训等费用。任何有选择的报价将不予接受。

6.2投标报价时应注意下列几点：

6.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；
6.2.2投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

6.2.3招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.4招标文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.5投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原料已付的全部关税、销售税和其它税；

6.2.6投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7、投标报价的货币单位

7.1投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、招标文件规定的技术投标文件
8.1投标人须提交证明拟其投标的货物和服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明

（2）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.3没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天。

9.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法定代表人代表签章。

10.3投标文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

10.4所有投标文件必须提交一式五份，其中正本一份、副本四份（投标文件一律不退），并在投标文件封面清楚标明“正本”和“副本”字样。

投标文件电子版（必须是投标文件加盖公章的扫描件U盘）1份，单独密封。
10.5投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。
11、投标保证金

详见投标人须知前附表第九项。
第三章投标文件的递交

12、投标文件的密封和标记

12.1为方便开标唱标，投标人应将报价一览表单独密封一份，并在信封上标明“报价一览表”字样。

12.2投标人应将投标文件的“正本”单独密封一份，所有“副本”密封装在一起，且标明“正本”“副本”字样。

12.3所有密封文件均应：清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址；注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、项目编号（包号）和“在年月日时之前不得启封”的字样，投标人名称和地址，须加盖投标人公章。

12.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标人将不负责任。
13、投标截止时间

13.1投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，并且以密封形式递交至新疆泓升项目管理有限公司指定的开标地点。

13.2所有投标文件都必须在采购人规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。本项目不接受以邮寄的方式递交投标文件。

13.3出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购人的书面修改通知重新规定的开标时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有投标代理人的签字，并得到采购人的确认。

14.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件和组成部分。

14.3对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4投标人不得在开标后至投标有效期满前撤销投标文件。
第四章开标与评标

15、开标

15.1本次招标按招标文件中规定的时间和地点开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。
15.2开标会由招标代理机构项目负责人主持。

15.3开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

15.4开标和唱标的顺序，开标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。唱标的顺序，按照递交投标文件的逆顺序进行。
15.5开标时间截止后，提交投标文件的投标人不足三家时，按照招标的相关法规处理。

16、评标
16.1评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

16.2评审标准

1资格审查标准：评审因素和评审标准见附表《资格审查标准》。

2符合性标准：评审因素和评审标准见附表《符合性审查标准》

3详细评审标准：技术、商务详细评审标准：评审因素和评审标准见附表《技术、商务详细评审标准》。

16.3投标报价评分标准

（1）分值构成权重：见评标办法前附表

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表

3．评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

评标准备

资格审查

初步评审

详细评审

澄清、说明或补正

推荐中标候选人及提交评标报告

3.2评标准备

3.2.1评标委员会成员签到

3.2.2评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作，评标委员会主任与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）所评审货物采购较复杂或者投标人较多时，合理安排评标委员会成员的分工；

（3）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（4）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（5）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（6）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（7）组织对评标结论进行复核确认；

（8）组织编写评标报告。

3.2.3熟悉文件资料

3.2.3.1评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和供货周期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.3招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查

评标委员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的资格审查资料进行资格评审。资格审查有一项未通过审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4符合性审查

3.4.1评标文员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查有一项未通过审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.5详细评审

3.5.1只有通过了资格审查、符合性审查的投标方可进入详细评审。

3.5.2澄清答疑：在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。评标委员会针对需要投标人进行书面澄清、说明补正的，可向投标人发出书面澄清通知。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。

3.5.3技术、商务详细评审：见附表《技术、商详细评审标准》。投标人技术、商务详细评审得分等于各评委评分的算术平均值。

3.5.4算数错误修正：投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.6投标报价评分：对经过上述评审的有效投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表、

3.5.7汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.8详细评审工作全部结束后，按照详细评审最终得分由高到低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低者优先。

3.6澄清、说明或补正

3.6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：评标委员会按照最终得分由高到低的次序排列，并按照投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.7.2有效投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，投标人应当依法重新招标。

3.7.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员评标委员会成员签字。评标报告包括以下内容：

（1）封面

（2）目录

（3）基本情况一览表

（4）评标委员会成员名单

（5）开标记录

（6）否决投标情况说明

（7）评标过程

（8）评标结果

（9）澄清、说明、补正事项纪要

（10）附表：开标记录表

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评委中途更换评委

3.8.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

16.2评标小组

16.2.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招投标管理办法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标小组，负责本次招标的评标活动。

16.2.2评标小组人选开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

16.2.3评标小组由有关经济、技术等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中经济、技术等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.2.4按前款规定，评标小组的成员，由新疆泓升项目管理有限公司在相关部门的监督下从新疆政府采购网政采云平台中采取随机抽取的方式确定。

16.2.5评标小组在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。
16.2.6评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17、评标依据

17.1评标的依据为招标文件（包括采购人的招标文件和投标人的投标文件）。

招标文件的因素主要包括下列内容：

（1）对投标人的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对投标人的投标文件中财务、技术和生产能力的确定；

（3）对投标人报价的评估确定；

（4）对产品质量的评估确定；

（5）对投标人社保缴纳情况的评估确定；

（6）对投标人设计及项目实施方案的评估确定；

（7）对投标人配送安装及项目验收方案的评估确定；

（8）对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

（9）对投标人投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

18、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19、评标过程的保密性

19.1开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

19.2投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。
20、投标书的评审

20.1评审准备

20.1.1评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

20.1.2招标人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

20.1.3评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

20.1.4招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

20.1.5评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

20.1.6评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：
（1）投标文件中的报价一览表（报价表)内容与投标文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。

20.1.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

20.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在现场合理的时间内提供书面说明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。

20.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

20.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作无效响应文件处理。

20.1.12投标人不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

21.2符合性审查
21.2.1发生下列情况之一的投标文件被视为无效：
(一) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
(二) 无法定代表人出具的授权委托书的；
(三) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
(四) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的；
(五) 投标有效期不满足招标文件要求的；
（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标；
(七) 投标人违反招标投标纪律的将做无效响应处理；
（八）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（九）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（十）招标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
 （十一）招标文件附有采购人不能接受的条件；

（十二）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
21.2提交投标文件的投标人不足三家时，按照相关法规处理。
投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作无效标处理。
21.2.3细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

21.2.4评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.2.5评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为无效响应文件后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

21.2.6对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。
（3）评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

21.2.7投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

21.3详细评审

21.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术、商务和经济部分作进一步的评审和比较。

21.3.2评审标准和方法

21.3.2.1采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。
21.3.2.2评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。

评分标准：
采购综合评分法——经济、商务、技术部分评分标准
	评审项目
	分值
	评分标准

	经济标（45分）
	报价
	45
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
基准价=有效报价的最低值，有效报价等于基准值的得满分45分，报价得分=（基准价/最后报价）×价格权重×100。有效响应报价为通过初步审查的供应商的最后报价。

注：1、在经济标评标阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分计。注：2、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料。

	商务标（10分）
	企业信誉
	2
	依据供应商“信用能力”如履约能力、银行守信、政策法规执行等方面的记录和体现的资料，提交信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息系统等相关截图，缺少一项扣1分。

	
	标函质量
	2
	投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映磋商文件技术参数，综合评价，优得2分；良得1分；一般得0分。

	
	相关业绩
	2
	近三年以来（2019年1月1日至今），有类似供货业绩（须提供采购合同或中标通知书），每提供一个有效业绩得0.5分，满分2分。

	
	人员配置
	2
	项目实施有专业人员负责，项目负责人具有有效的注册证书，提供相关证明文件，提供项目人员配备表，人员资格证书、身份证等，人员配备齐全且都提供有效的证件得2分，人员配备一般，提供部分证件得1分，未提供此项证明资料的不得分。(提供拟投入项目人员开标前6个月内任意3个月的社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效，加盖公章。)

	
	相关承诺
	1
	承诺为需方进行设备安装调试培训：所有设备由供方免费安装调试和对使用人员的培训、技术指导、质量保证期内的免费维修承诺、实习实训、技能竞赛支持等条款有明确描述的，清晰、完整、严谨、具有较强的针对性得1分；表述及承诺不清晰、不完整得0.5分；表述及承诺不清不得分。

	
	校企合作
	1
	支持学校产教融合实训基地建设，校企合作共同进行专业建设，为学校毕业生提供专业对口的就业岗位、对参加各类职业技能竞赛进行积极支持。承诺应有具体措施、有效承诺、有针对性、有切实办法，由专家综合评定后赋分：0-1分。

	技术标（45分）
	产品参数响应
	28
	产品质量、性能满足设计及招标文件要求，完全满足设计要求,本磋商文件附件参数清单中项目特征描述全部响应或优于磋商文件要求得28分。所有技术参数每一项不满足扣2分，扣完为止。(需按相应条目要求提供证明资料否则不予认可)

	
	进度保证措施
	2
	需提供项目工期30天施工进度图，及确保项目进度管理措施，赋分：0-2分

	
	质量保证
	3
	根据所投货物及产品确保项目质量而采取的保证措施，包括产品质量证书、检测报告、质量保证，质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述的，清晰、完整、严谨、具有较强的针对性。产品质量证书、检测报告、质量保证，施工图纸、质量保证期内的免费维修承诺少一项扣0.5分。

	
	售后服务体系
	5
	投标人具有完善的售后服务体系，制定完善的售后服务计划、响应时间、故障排除时间、服务措施、服务承诺、竞赛支持等，提出先进、合理的建议，并具有针对性较切合招标人实际情况。现场运行出现问题作到随叫随到，及时处理得1分，当设备出现问题24小时内到场解决问题得0.5分，超过24小时或不响应不得分。在本市设有技术支持机构并提供相关证明材料的得1分。提供售后服务承诺书,供应商承诺与设备相关的国家级、省部级、校级技能竞赛中提供资金和技术服务得1分。在质量保证期内，出现设备损坏免费更换零部件，确保设备正常运行得1分。对设备保修期过后维保计划详略程度和优惠情况得0-1分，不具备完善的售后服务体系，不响应不得分。

	
	质保期
	5
	所投产品质保期在三年基础上，每增加一年得1分，，最高计5分，没有不得分。

	
	培训承诺
	2
	投标人承诺为需方进行设备安装调试培训，卖方在标书中陈述所推荐的培训内容，并提交一份培训计划表，培训计划表包括培训项目、地点、培训内容以及所需设备得1分，培训计划不完善的得0.5分，没有计划不得分。所有设备由供方免费安装调试并对使用人员进行培训、技术指导直到使用人完全熟练掌握，对技能竞赛师生进行免费车间和赛场培训，根据培训承诺条款的情况得0-1分。

	合计
	100分

	注:分项得分汇总后,取所有磋商小组成员打分的平均值为商务技术标得分。


注：经济标K1，权值为45%；商务标K2，权值为10%、技术标K3，权值为45%。

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

第五章确定评审结果

22、定标原则
22.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

22.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评审报告形式提交评标小组，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.3评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.4评标委员会依据投标须知前附表第16项规定的评标方法和标准，按照排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

22.5最低报价不作为评标的唯一依据。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

22.6若投标人总得分相同，以报价低者确定为中标人候选人。若投标人总得分相同且报价也相同，以技术标得分最高者确定为中标人候选人。

22.7招标人确定中标人的原则：招标人根据评标委员会的评标报告，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。
23、中标候选人公示

在中标通知书发出前，中标候选人的情况将在网上进行公示，公示期不得少于3日。

24、中标通知书

24.1招标人或者采购代理机构应当在中标公示发出的同时由新疆泓升项目管理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。

24.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

24.3中标（成交）供应商在领取《中标通知书》时，须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第六章授予合同

25、合同授予的标准

25.1合同将授予被确定为实质上满足招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
25.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

25.3如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

26.接受和拒绝任何或所有投标的权力

26.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

27、签订合同
27.1采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27.2如中标（成交）供应商拒签合同，则按违约处理。

27.3招标文件、中标（成交）供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27.4不允许中标（成交）供应商将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标（成交）供应商必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标（成交）供应商必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第七章质疑

28、质疑的提出
28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。
第四部分合同条款

第一章合同一般条款

（以实际签订的为准）

1、定义

1.1“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4、技术规格和标准
4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1卖方应在合同规定的交货期前10天以传真或电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料


12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后36个月。

15、履约保证金

15.1履约保证金金额为合同总价的10%。
16、检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

17.2卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

17.3根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

17.4更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.5若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的10%的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他
28.1本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1)招标文件；

(2)中标通知书；

(3)中标（成交）供应商的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

第二章合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1.培训

1.1卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2中标（成交）供应商应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2.检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3.安装调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作。

3.3卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收。

3.4卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）。

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.8最终的测试验收报告由甲乙双方代表签字认可后生效。

3.9如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

4.质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2卖方对合同项下设备提供招标文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。
5.售后服务

5.1为客户免费提供产品安装指导和维护培训。

5.2如发生质量问题，技术负责人员半小时内必须到达现场。

6.其他

6.1技术支持：中标（成交）供应商应提供免费软件升级（若采购人需要），并及时提供设备新功能和科研实验的资料。

6.2投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.3投标货币：人民币。

6.4列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

6.5付款币种及方式（见第三章）。

6.6交货日期：合同签订后40个日历日内交货并完成安装调试。（实质性条款，交货期的约定可使购买方的考务工作得已顺利开展。）
6.7交货地点：乌鲁木齐新市区喀什东路973号新疆水利水电学校
第三章付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式

中标单位在收到中标通知书7日内，交付中标金额10%的履约保证金后签订合同。合同签订后支付合同总金额的30%，到货安装验收完毕，交付业主验收正常使用，支付合同总金额的50%，通过上级部门审计后支付合同总金额的15%，业主退还中标金额10%的履约保证金。正常使用一年后支付合同总金额的2%，质保期结束后支付合同总金额的3%，质保期结束所有设备应全面检修一次，保证运行正常。（具体付款方式以签订合同为准）。

第五部分 附表

附表一

承诺函

新疆泓升项目管理有限公司：

我方收到贵方（项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上设备，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，签订合同后40个日历日内交货并完成安装调试，并为本次项目招标的所有设备提供三年的免费质保和服务。
3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人全权代表签字：
投标人名称盖章：
20年月日

附表二：

法定代表人身份证明书
单位名称：
企业类型：
地址：
营业期限：
成立时间：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标单位名称）的法定代表人。
(身份证正反面)
特此证明。
投标人：（盖章）
日期：20  年  月  日

附表三：

法定代表人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20年月日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：
公章：
	法定代表人身份证正、反面


	被授权人身份证正、反面


授权日期：20年月日
注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

附表四：

4、报价一览表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

	投标人名称：

	投标总价：

小写：

大写：

 

	交货期：

交货地点：


	备注：


投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20年月日

注：此表单独封装一份，与投标文件一起，单独密封提交，供唱标时使用。
附表五：

分项报价表

投标人名称（公章）：

项目名称：

项目编号：
	货物名称
	单位
	数量
	规格型号
	品牌
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称：（加盖公章）
法定代表人签字及盖章：

授权代表签字：

签署日期：年月

附表六：

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：项目编号：
	序号
	招标文件

规格条目号
	采购规格
	响应规格
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、投标人应对应招标文件第六部分技术参数要求的内容给予逐条响应。

投标人不能简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标小组将判定为无效投标。

表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：
投标人盖章：


20  年  月  日

附表七：

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：项目编号：
	序号
	主要商务条款
	是否

响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	3
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	5
	可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明
	
	

	6
	投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务
	
	

	8
	同意接受本项目供货期或相关进度安排要求
	
	

	9
	同意接受本项目的验收要求及验收标准
	
	

	10
	同意接受本项目供货期服务的各项要求
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	同意接受本项目付款的各项要求
	
	

	13
	其它商务条款偏离说明：




注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：
投标人盖章：

年月日

附表八：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
附表九：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

附表十：

投标人资格声明

致：（招标人名称）


为响应（招标项目标段名称）招标文件的要求，我方作为本次投标货物的投标人，提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的。

投标人基本情况表

近年财务状况表

近年类似供货项目情况表

投标人：（盖章）

日期：年月日

投标人基本情况

	投标人名称
	
	投标人类型
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	营业执照号
	
	注册资金
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	开户银行
	
	账号
	

	员工总人数
	

	组织机构
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附页法人营业执照等其他相关材料
投标货物能力说明

投标货物的历史。

投标货物的设施及相关情况，包括但不限于具体生产工厂（或场所）名称及地址、生产的项目、年生产能力、职工人数等。

外购主要零部件的相关情况，包括但不限于制造厂家的名称、地址、主要零部件及相关外购货物的具体内容。

主要备品备件、损耗件供应商的相关情况，包括但不限于具体部件的名称、供应商名称及联系办法等。

是否通过质量体系认证，并提供相关证明材料。

招标人要求说明的其他内容：

近年财务状况表

在此附投标人近年经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

具体年份要求：/
近年类似供货项目情况表

	供货项目名称
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人联系人及电话
	

	供货内容及主要规格参数
	

	供货数量
	

	签约日期
	

	交货日期
	

	合同价格
	

	备注
	


备注：1.本表后须附类似业绩证明资料（提供合同首页、主要建设页、盖章页）及中标通知书）复印件。
2.具体年份要求：近三年（2019年1月1日-至今）

3.每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

售后服务承诺书

该承诺书格式由投标商自行确定，应包括以下内容：

包括对拟提供材料进行售后服务的组织机构和人员名单及其工作经验、工作时间、从事过的工作岗位等；

质保期内、质保期后维护计划等；

零配件供应方案；

售后技术服务及培训安排；

售后服务承诺；

投标人：（盖章）

日期：年月日

技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，但因包括以下内容：

1、货物描述

投标人详细描述本次投标货物的技术参数、产品性能、可靠性、寿命、制作工艺等信息，并说明对第四章“技术标准和要求”规定的质量要求、使用标准和技术要求的满足程度。

2、供货计划

投标人详细描述中标后具体履行合同的时间计划和相关保证措施，确保实现投标函附录中供货周期的承诺，并说明对“技术标准和要求”相关规定的满足程度。

3、服务承诺

投标人详细描述中标后具体履行合同中提供的各项服务，并说明对第四章“技术标准和要求”规定的各项服务要求的满足程度。

附表十一：

其它相关资料

投标人对交货期、付款条件等方面对招标人的优惠措施等。

投标人认为需要提供的其它说明资料

质量保证承诺书

投标人名称：

我方关于对_________________________(项目名称)的承诺如下：

供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。

供应货物经贵公司书面确认供应品牌后，不作随意更换。

我方承诺对此次项目提供至少年的全免费上门保修服务，并终身维护
我方认可贵公司的货物验收制度，并在对供应货物进行验收时，严格遵守贵公司的货物验收制度。

对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。

对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的，保证无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物。

因我方供应货物的质量问题，对贵公司造成了不良影响的，我方愿意承担该批货物价款的罚款，并承担由此所造成的经济损失及法律责任。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

年月日

（二）、优惠条件：投标人在交货期、安装、施工等方面体现对招标人的优惠措施（优惠措施是指确有实质性的，能减少招标人有关费用等有利或保障招标人利益的承诺）。

投标人没有被限制或取消投标资格的承诺函

致：（招标人）
（招标代理机构）

我公司（投标人名称）作为（项目名称）（以下简称“本项目”）的投标人在此郑重承诺。

我公司承诺我方没有违反现行法律、法规及有关文件规定而被限制投标情形或者没有被有关行政监督部门限制或取消投标资格情形；否则，仍然投标的行为被纳入乌鲁木齐市建筑企业诚信评价予以扣分；若中标也被取消中标资格。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（盖章）

日期：

二次报价确认表

单位：元

	项目名称
	2022年现代职业教育质量提升计划可再生能源实训中心设备购置

	投标

总价（元）
	￥：

人民币（大写）：

佰拾万仟佰拾圆角分

	备注
	


投标人授权代表签字：投标人公章：

年月日

（注：各投标人将此表加盖单位公章后，一式两份带到开标地点，现场进行手写二次报价，现场递交。）

其它相关资料

1、投标人对交货期、付款条件等方面对招标人的优惠措施等。

2、投标人认为需要提供的其它
采购需求及技术参数

技术规范书
1、技术标准与要求：

1.1本技术规范书要求投标方提供适用于新疆水利水电学校可再生能源实训中心的设备。本规范对可再生能源技术综合实训中心的设备的装运、安装、资料、测试、验收等进行了系统的说明和要求。

1.2为了保证本实训室的建设进度和质量，投标方需配备专业能力强、类似项目工作经验丰富的工程师参与本实训室建设工作，按合同要求完成安装调试工作。招标方配备专人参与全过程建设。投标方在招标方当地的食宿、办公、交通等费用自理。

1.3投标方应保证本可再生能源综合实训中心的设备的技术性能在本技术规范规定的范围内。

1.4本技术规范为最低限度要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。未提及的技术和要求，应参照国内类似装置的技术指标及有关技术规范和产品资料加以实现。在合同执行过程中，若招标方提出修改或增加本规范书中未提及的一些系统及功能，经双方协商后，投标方应予以实现。

1.5项目确定后,投标方应根据招标方的要求，按本技术规范对设备型号，技术参数进行说明，供招标方审定确认。

1.6本可再生能源综合实训中心的设备安装地点在新疆水利水电学校。

1.7本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.8合同的投标方应提供实现技术规范书要求的所有软、硬件、服务和相关文档。

1.9投标方根据本规范书要求，提出一份完整、详细的分项报价书，并至少应包括下列内容及技术要求:

（1）可再生能源综合实训中心的设备的供货范围，包括所有硬件、服务和有关图纸资料及技术数据。

（2）可再生能源综合实训中心的设备详细说明,包括设备性能、设备参数、电源的提供与分配等。

（3）如果投标方未以书面形式对本规范书提出异议，则招标方认为投标方提供的产品将完全满足本规范书的要求。

（4）所有文件、图纸及资料、相互通讯均采用中文。

（5）根据规范书要求的全部文档资料，设备的技术文档、全部技术图纸、运行手册、系统维护和故障检测的维护手册等。

（6）投标方应提供所有安装配件、安装设备所需的专用工具和确保设备安全运行的测试工具及特殊材料。不得影响本实训室的工程进度，所造成工期拖延，后果由投标方承当。

（7）投标方应提供全套系统设备安装所需的详细的技术说明、手册等。

（8）投标方应提供所有与规范书要求功能有关设备的培训。

（9）投标方应有详细的设备采购、进场安装调试、投运进度计划书，可再生能源综合实训中心的设备经招标方测试验收，验收通过后进入为期十二个月的质保期。

（10）可再生能源综合实训中心的设备的所有硬件保修期至少为一年。对于外购设备,其保修期应不低于国家对此类设备规定的保修期的相关标准。

（11）投标方应对所有设备硬件终身维护指导和提供技术支持，负责对设备人进行培训，确保使用人完全掌握设备的使用方法和常规设备维护的能力。

2.投标方工作范围

2.1投标方应提供满足本技术规范要求所必须的全部硬件及软件各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：

2.1.1提供本平台的考核设备的全部硬件、软件、施工图及施工技术资料。

2.1.2根据本技术规范要求，进行所有设备基础的设计、制作及设备的运输。

2.1.3完成所提供所有设备的安装材料，并负责安装、调试并使这些设备投入正常使用。

2.1.4可再生能源综合实训中心的设备的环境、电源、布置等要求。

2.1.5培训招标方理论课教师及实训指导教师，使招标方教师能组装、维护调试装置。

2.2招标方工作范围

2.2.1提供参考可再生能源综合实训中心的设备布置等图纸。

2.2.2按投标方要求提供外部电源、本实训室接地点位置，照明等。

3.引用规范和标准

3.1质量管理体系

GB/T19001：2000-ISO9001：2000《质量管理体系—要求》

3.2设备及安装标准

IEC1000-4-5EMC抗干扰标准

EN50082-2

工业环境的一般标准

GB21746教学仪器设备安全要求总则

GB21748教学仪器设备安全要求仪器和零部件的基本要求

GB/T28568-2012电工电子设备机柜安全设计要求

GB2893安全色

GB2894安全标志及其使用导则

GB50016建筑设计防火规范

DL/T620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GB50222-95建筑内部装修设计防火规范

SG/T11236-2001防静电地板通用规范

3.3行业标准

国家安监总局《可再生能源实际操作考培标准（试行）》

《可再生能源实际操作考培点设备配备标准（试行）》（安监总宣教〔2014〕139号）；

技术参数及技术要求：

3.1总则：

3.1.1新疆水利水电学校可再生能源综合实训中心设备应能满足本技术规范书所要求的所有功能。投标方需提供证明产品先进性、可靠性、独有性的软件和硬件优秀产品证书（或产品成果证书），作为投标方技术性能优秀性标准的重要评选依据。

3.1.2采购方有权要求投标人中标后5个工作日内提供本次采购的指定产品到达采购方现场进行现场演示，若设备与本招标参数及演示视频不一致，一经查实，视为虚假投标，废除中标人资格同时承担相应法律责任。
3.1.3投标方所提供的设备必须安全可靠，不应有因设备本身的质量问题或误操作，而所造成的设备损坏或人身伤害。因产品质量缺陷所造成的上述问题，投标方须承担所有责任。

3.1.4所列产品需安装专用软件的，投标方均须以光盘形式提供本系统软件安装程序，每套系统提供两套安装光盘并做好标注。同时提保证软件正常运行的加密狗、加密程序或软件安装序列号。投标方应保证在招标方在软件使用过程中免费升级软件和对招标方的培训，使之能够独立安装软件并对软件进行维护。投标方还应提供和上述软件配套的软件产品认证证书。

3.1.5投标方中除完成新疆水利水电学校可再生能源综合实训中心设备的供货安装与调试外，还应包括设备供电电缆供货安装、室内配电柜供货安装，室内配电设施的供货安装工作的内容。

3.1.6环境建设所需产品及辅材须为符合国家的行业相关标准的合格产品。

3.1.7投标方应满足业主方提出的考核大纲标准范围内应满足的技术和方案的要求，有义务主动对培训和方案进行进一步的完善，使得设备更加适合现代职业教育培训和安全考核的需要。
4、技术参数及技术要求

（1）招标范围

风光互补发电系统实训设备4套, 单套风力发电系统实训设备4套具体设备见参数表。实训环境及训练设备配置及电子产品及耗材数量见参数表。

风光互补发电系统实训中心能够满足职业院校开设的“风力发电技术”、“光伏发电技术”、“风光互补发电技术”和“新能源技术”等能源电气类相关专业的实验实训教学并能满足。[image: image2.jpg]



可再生能源实训中心俯视布置规划图[image: image3.jpg]



可再生能源实训中心平面布置规划图

（2）详细技术参数及技术要求

风光互补发电系统实训设备及配套设备4套，风力发电系统实训设备及配套设备4套。以下为单套设备技术参数。风光互补发电系统实训设备需满足附件1图纸接线要求。
	2022年现代职业教育质量提升计划可再生能源实训中心设备购置清单

	1、单套风光互补发电系统实训设备配置（共4套）

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	太阳能电池组件
	单晶，每块36V,160W
	6
	块
	

	2
	模拟光源
	碘钨灯，1000W
	2
	台
	

	3
	风力机
	垂直轴风力发电机,12V/24V,额定转速启动风速2m/s,额定功率200W
	1
	台
	

	4
	模拟风源
	轴流式风机:功率：750W,转速：1450r/min,风量：1000m3/h
	1
	台
	

	5
	电气控制柜
	详见1.3说明
	1
	台
	

	6
	汇流箱
	B380*H380*T198mm详见1.2说明
	1
	只
	

	7
	光伏安装支架
	材质：C型钢 详见1.1说明
	1
	套
	

	8
	实训辅材耗材
	详见1.4说明
	3
	套
	

	9
	配套工具
	详见1.5说明
	1
	套
	

	10
	风光互补虚拟仿真软件
	详见1.6说明
	1
	套
	

	1.1光伏安装支架清单

	序号
	器材名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	斜梁-1050mm
	CMZC-1050
	4
	根
	双内卷41*62*2.0

	2
	前立柱1-300mm
	CMZC-300
	4
	根
	双内卷41*62*2.0一端打孔

	3
	后立柱2-545mm
	CMZC-545
	4
	根
	双内卷41*62*2.0一端打孔

	4
	导轨-3200mm
	CMZC-3200
	4
	根
	双内卷41*62*2.0

	5
	三角铰链
	CMJL
	8
	个
	U150*63*3.0

	6
	基座
	CMJZ-62
	8
	个
	

	7
	侧压块
	CMEC-35
	8
	个
	AL-6005

	8
	中压块
	CMIC-35
	8
	个
	AL-6005

	9
	立柱+基座螺杆
	CM1030N
	32
	套
	M10*30内六角+2平垫+1弹垫+M10螺母

	10
	立柱+三角螺杆
	CM1075W
	10
	套
	M10*75外六角+2平垫+1弹垫+M10螺母不锈钢

	11
	导轨+斜梁螺杆
	CM1030NS
	10
	套
	M10*30内六角+1平垫+1弹垫+M10塑翼螺母

	12
	中侧压螺杆
	CM845NS
	18
	套
	M8*45内六角+1平垫+1弹垫+M8塑翼螺母

	13
	光伏安装支架总体要求
	每套4个型材支架组成（包含不锈钢链接板、汇流箱固定型材）。螺丝、螺杆、螺母按照正常安装数量的3倍配置。光伏支架可移动，可调整水平方向，可调整光伏板安装角度。
	
	
	

	1.2汇流箱配置清单

	序号
	器材名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	直流浪涌保护器
	0BV5-C40-PV2P（480V）
	2
	个
	

	2
	单相直流功率采集器
	ZH-4223A-14D2
	1
	个
	DC±10A、0～500V量程

	3
	单相直流功率采集器
	ZH-4223A-14D2
	1
	个
	DC±5A、0～100V量程

	4
	直流微型断路器
	S202M-C10DC
	2
	个
	

	5
	固定器
	SAKEW35
	6
	个
	

	6
	接地排
	1710P
	1
	个
	10孔无底座

	7
	熔断芯
	RT14-20/5A
	1
	个
	

	8
	熔断芯
	RT14-20/10A
	1
	个
	

	9
	熔断器
	RT18-32-1P
	2
	个
	

	10
	线槽
	2525
	1
	根
	

	11
	防水接头
	PG11
	8
	个
	

	12
	防水接头
	PG16
	4
	个
	

	13
	铝合金导轨
	
	2
	根
	

	14
	线槽
	2525
	1
	根
	

	15
	铝型材安装档
	2L-1
	2
	根
	40*40*630

	16
	汇流箱
	
	1
	个
	

	1.3.电气控制柜基本配置

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	控制柜
	B850×H1916×T800mm
	1
	台
	

	2
	风光互补控制器
	可接入风机和光伏组件，风机功率400W,光伏组件100W,带485通信接口。额定风机功率：400W；额定光伏功率：150W；额定蓄电池电压：12V模式/24V模式 ；显示方式：液晶显示 ；对蓄电池具有过充过放保护功能。
	1
	只
	

	3
	并网逆变器
	直流侧输入60-400V,交流侧输出220V,带MPPT功能，带485通信接口。直流最大输入功率：1200W 直流电压输入范围：60-450V 交流额定输出功率：1000WMPPT效率：99.9% 最大交流输出电流：4.5A谐波失真：＜3% 保护功能：直流开关, 交流短路保护, 交流输出过电流保护, 输出过电压保护, 绝缘阻抗保护, 残余电流(RCD) 检测, 浪涌保护,孤岛保护, 温度保护, 接地故障监控通信接口：RS485  MODBUS RTU通信协议。iMars 系列
	1
	只
	

	4
	离网逆变器
	输入直流电压范围：21-30VDC 输入空载电流：<0.5A 输出电压：220/230/240 VAC 输出额定功率：300W 输出波形：正弦波波形失真：3% 具有低压报警保护、低压关断保护、过载保护、过压保护、过热保护和短路保护。 
	1
	只
	

	5
	直流稳压电源
	输入 AC220V  输出  24VDC  5A
	1
	只
	

	6
	单相交流功率采集器
	电压测量范围0-400V,电流测量范围：0-5A,测量精度0.2%带485通信接口ZH-4023A
	1
	只
	

	7
	PLC
	CPU1214C 14DI/10DO，2AI，以太网通信接口 带扩展模块  SM1223  16DI/16DO
	1
	套
	

	8
	交流电流表
	测量范围0-5A,测量精度0.2%  PA1688I-9K1 带通信接口 MODBUS RTU协议
	1
	只
	

	9
	触摸屏
	10寸触摸屏，带双485接口和以太网接口TCP1061TI
	1
	只
	

	10
	模拟负荷
	本地负载、交流负载和直流负载
	1
	套
	

	11
	交流接触器
	CJX1-9/22ZDC24V
	9
	只
	

	12
	继电器
	DC24V，触点容量5A
	1
	只
	

	13
	开关电源
	24V/5A
	1
	只
	

	14
	三位旋钮
	Φ22-LAY16-D2B20
	9
	只
	

	15
	转换开关
	3挡，自复位
	9
	只
	

	16
	漏保2P/10A
	CDBLEK-2/210A
	1
	只
	

	17
	空开
	CDBKC型2P10A
	1
	只
	

	18
	监控软件
	采用MCGS组态软件设计，包括系统数据显示采集处理，设备运行控制
	1
	套
	

	19
	蓄电池
	12V/17AH
	2
	只
	

	1.4实训辅材耗材

	序 号
	材料名称
	规格/型号
	单位
	每工位数量
	备注

	1
	紧固件
	M4*16
	包
	5
	

	2
	串口
	DB9 针、 DB9 孔
	个
	10
	

	3
	缠绕管
	Φ 8,长 5 米
	包
	6
	

	4
	扎带
	50 根/包
	包
	6
	

	5
	压线帽
	N/A
	包
	5
	

	6
	MC4 光伏连接器内芯
	N/A
	包
	5
	

	7
	电缆牌 PVC 电力通信电缆光缆标识牌
	32*68mm
	张
	150
	

	8
	金属镀锌管
	Φ 25mm 镀锌金属
	根
	9
	

	
	
	
	
	
	

	10
	金属直角大弯头
	Φ 25mm 镀锌
	个
	30
	

	11
	金属管直接头
	Φ 25mm 镀锌
	个
	30
	

	12
	管卡
	Φ 25mm 镀锌
	个
	64
	

	13
	记号笔
	大小头
	支
	6
	

	14
	扫把
	/
	把
	1
	

	15
	簸箕
	/
	个
	1
	

	16
	垃圾桶
	/
	个
	1
	

	17
	备用网线
	长度 5 米
	根
	2
	

	1.5配套工具

	序号
	工具名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	梅花起
	M6*100MM 十字螺丝刀台立
	把
	1
	

	2
	梅花起
	M5*200MM 十字螺丝刀台立
	把
	1
	

	3
	梅花起
	M3*75MM 十字螺丝刀
	把
	1
	

	4
	一字起
	M6*100MM 一字螺丝刀台立
	把
	1
	

	5
	一字起
	M5*150MM 一字螺丝刀
	把
	1
	

	6
	一字起
	M3*75MM 一字螺丝刀
	把
	2
	

	7
	一字两用测电笔
	M3 水晶测电笔
	把
	2
	

	8
	活动扳手
	6 寸活扳手
	把
	1
	

	9
	斜口钳
	5 寸斜口钳
	把
	1
	

	10
	剥线钳（含剥、剪线)
	轻便剥线钳 6 寸钳
	把
	2
	

	11
	冷压端子压接钳
	四边型压接钳0.25-10MM
	把
	1
	

	12
	冷压端子压接钳
	U 型端子压接钳0.25-6MM
	把
	2
	

	13
	老虎钳
	6 寸
	把
	1
	

	14
	尖嘴钳
	6 寸
	把
	1
	

	15
	万用表
	胜利数字万用表VC890D 
	套
	1
	

	16
	交直流钳形电流表
	UNI-T UT204+
	套
	1
	

	17
	手电钻+电动起子套件
	博世 锂电池充电型 双电2.0AH  40套件批头钻头
	套
	1
	

	18
	MC4 专用压钳
	/
	把
	1
	

	19
	MC4 紧固扳手
	带拆卸功能
	把
	2
	

	20
	兆欧表
	ZC25-3
	套
	1
	

	21
	接地电阻表
	ZC29B-2
	套
	1
	

	22
	电工胶布
	黑色
	卷
	5
	

	23
	工具刀
	美工刀
	把
	1
	

	24
	线槽剪
	强力线槽剪
	把
	1
	

	25
	卷尺
	5 米
	把
	1
	

	26
	快速 F 夹
	12 寸
	把
	2
	

	27
	不锈钢直角尺
	200mm× 500mm
	把
	1
	

	28
	钢锯
	DL6008（每把含锯条10 根）
	把
	1
	

	29
	锉刀
	10 寸套件，矩形、圆形、三角
	套
	1
	

	30
	内六角扳手套件
	DL3090
	套
	1
	

	31
	穿线器
	三股 15 米圆头
	条
	1
	

	32
	台虎钳
	6 寸 需带支腿
	个
	1
	

	33
	坡度测量仪
	带磁
	把
	1
	

	34
	水平仪
	五线绿光(室外)
	台
	1
	

	35
	指南针
	/
	个
	1
	

	36
	网线钳
	材质：高碳钢 钳口8P/6P 范围：超五类、六类、超六类
	把
	1
	

	37
	计算器
	函数计算器
	个
	1
	

	38
	多功能维修工具车
	1、7层抽屉，尺寸680*458*945mm，绿黑色；/2、带工具挂架，钢珠导轨，钢制滚珠脚轮，顶部加厚橡胶垫；3、抽屉尺寸：570*410mm；4、钢板厚度1.2mm；
	台
	1
	

	1.6风光互补虚拟仿真软件

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	光伏发电仿真实训软件
	该软件包括模拟太阳光、多种类型的太阳能电池组件、支架、蓄电池组、控制器、逆变器（离网、并网）及适用于软件以生动直观的仿真动画展示各个部件的结构和工作原理。使用软件提供的部件仿真模型，可以仿真多种光伏发电系统（如离网发电系统、并网发电系统等）及应用系统实例（如太阳能交通灯、太阳能路灯、太阳能LED屏、太阳能水泵等）。
	1
	套
	

	2
	风光互补发电系统VR仿真实训软件
	以生动直观的仿真动画展示各个部件的结构和工作原理，每个元器件可进行360度旋转及放大缩小观看。除了以固化在软件中的实训内容，学生还可将制作的sodwoks三维库零件及其他格式素材添加到此软件资源库。使用软件提供的部件仿真模型，可以仿真多种发电系统（如独立光伏发电系统、独立风力发电系统、风光互补发电系统、离网发电系统、并网发电系统等）及应用系统实例（如太阳能交通灯、太阳能路灯、太阳能LED屏、太阳能水泵、风光互补路灯、风光互补监控等）。软件采用VR（虚拟现实）技术提供一种崭新的人机交互方式，通过操作可以进入到不同的VR场景或放有教学视频的教室进行体验和学习，使用这种方式可以让人们不受地域和教学条件限制而获得真实和特殊的教学体验。软件采用VR（虚拟现实）技术提供一种崭新的人机交互方式通过操作可以进入到不同的VR场景或放有教学视频的教室进行体验和学习，使用这种方式可以让人们不受地域和教学条件限制而获得真实和特殊的教学体验。
	1
	套
	

	3
	VR一体机
	搭载双目式inside-out定位系统，能在空间中向任意方向移动、躲避，凑近观察，甚至可以在虚拟现实世界中自由行走。定位功能不需要安装任何外置追踪设备，不需要使用前复杂的设置，可以在任何时间、任意地点使用。
1.处理器：八核2.45GHz、64位处理器，4G内存。
2.屏幕及光学；
（1）单眼分辨率1440x1600、刷新率90fps。
（2）3.5寸快速响应LCD显示屏，视场角：101°
3.头盔
（1）可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距。
（2）双目摄像头、超声波定位传感器。
（3）2.4GHz无线连接。
（4）1.2G震动量触感反馈。
	1
	套
	

	4
	电机综合仿真实训软件
	配套有正版虚实三维加仿真电机虚实仿真软件，主要包含虚拟三维仿真、matlab电机特性仿真，虚实数据连接部分，数据交互部分、三维拆装部分；具体内容包含包含多种新能源电机及常用电机、1:1 3D虚拟模型、软件主要分为电机、变压器等电机学器件认识实验部分和虚实仿真部分，器件学习部分要求具有器件结构展示、原理演示、接线操作、运行演示等3D功能，可直观了解各种典型元器件的特点和外观。采用开放的资源导入设计方式，除了已经固化在软件中的实训内容，后期还可以根据学校需求添加器件库。系统使用3D虚拟仿真技术，通过鼠标可以实现在虚拟场景中的漫游和对器件模型的动态控制，从而达到360度无死角观察器件外观细节的效果，虚实结合部分要求包含电机虚拟仿真实验，采用三维软件中的电机及仪器仪表与设备相同，通过鼠标可进行虚拟实验接线，虚拟部分配套提供直流电机、直流发电机、同步发电机、异步电机性能仿真模型，并能进行原动机与发电机自由组合连接，能够通过任意输入电机标准参数进行仿真，方便学生仿真电机及特性数据，然后和真实电机实验台数据进行对比，能够实时交互数据，另外要求能够实现异步电动机、直流电机、同步发电机、变压器步进电机等多种电机的拆解过程讲解、组成讲解、性能指标及空载试验、短路试验、负载试验等；要求投标文件需提供与硬件电机实验台配套的软件详细介绍、实验内容及各实验的彩色截图资料。提供MATLAB仿真软件仿真演示、详细指导书，三维拆装等部分演示。
	1
	套
	

	2、单套风力发电系统实训设备配置（共4套）

	序号
	器材名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	围栏
	宽1000×高1800×深1000mm
	1
	只
	

	2
	模拟风机
	风量900m3/h，2600r/min，功率130W
	1
	只
	

	3
	模拟偏航电机
	电流2A，步距角1度
	1
	只
	

	4
	风速传感器
	测量范围：0～70m/s：准确度：±(0.3+0.03V)m/s（V:风速）；启动风速：≤0.5m/s；4-20mA 输出
	1
	只
	

	5
	电气控制柜
	详见2.1说明
	
	
	

	6
	风向传感器
	测量范围：0～360°；准确度：±3°；启动风速：≤0.5m/s；4-20mA 输出
	1
	只
	

	7
	风力发电虚拟仿真系统
	详见2.2说明
	
	套
	

	2.1.电气控制柜基本配置

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	控制柜
	宽850×高1916×深800mm
	1
	台
	

	2
	并网逆变器
	直流侧输入18-60V,交流侧输出AC220VWVC-300
	1
	只
	

	3
	模拟负荷
	阻性负荷和感性负荷,功率100W
	1
	套
	

	4
	PLC
	14DI/10DO，2AI，以太网通信接口
	1
	只
	

	5
	模拟扩展模块
	4AI/2AO  SM1234
	1
	只
	

	6
	变频器
	G120   750W,带矢量控制。
	1
	只
	

	7
	电流互感器
	LMK3(BH)-0.665A/5A5VA40I
	1
	只
	

	8
	触摸屏
	10寸触摸屏，带双485接口和以太网接口TCP1061TI 支持MODBUS RTU 协议
	1
	只
	

	9
	交流电流表
	测量范围0-5A,测量精度0.2%   数显 带MODBUS通信接口  PA1688I-9K1
	1
	只
	

	10
	单相交流功率采集器
	电压测量范围0-400V,电流测量范围：0-5A,测量精度0.2%带485通信接口ZH-4023A—14D2
	1
	只
	

	11
	单相直流功率采集器
	电压测量范围0-60V,电流测量范围：0-5A,测量精度0.2% 带485通信接口 ZH-4223A—14D2
	1
	只
	

	12
	交直流测量仪表
	交直流电压表和交直流电流表各1
	2
	只
	

	13
	步进电机驱动器
	M542
	1
	只
	

	14
	监控软件
	采用MCGS组态软件，包括系统数据显示采集处理，设备运行控制
	1
	套
	

	2.2风力发电虚拟仿真系统

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	大型风力发电系统仿真实训软件
	该软件采用3D虚拟仿真技术，建有大型风力发电机组的结构仿真模型，进行风力发电机组的拆装训练，并结合风力发电机组的控制策略，仿真系统的变桨、偏航等运行过程。系统通过产品说明、器件展示、装配演示、运行演示等方面讲述风力发电系统的结构组成及运行过程。
	1
	套
	

	2
	风力发电VR仿真实训软件
	采用3D虚拟仿真技术，建有大型风力厂的场景、机组的3D模型，并结合风力发电机组的控制策略，仿真系统的变桨、偏航等运行过程。采用VR（虚拟现实）技术提供一种崭新的人机交互方式，通过操作可以进入到六种不同的VR场景系统，如虚拟发电厂、虚拟展厅、偏航变桨、双馈风力发电机、直驱风力发电机、大型风力发电机内部构造、独立光伏发电系统、独立风力发电系统、风光互补发电系统、离网发电系统、并网发电系统等原理展示模块。除了场景原理演示外，并配套与设备1:1仿真三维画面，与实际设备一致，提供多种考核题目原理接线及展示演示，学生可进行自由虚拟手动接线，达到展示结果后，能自动判断对错，提供PC端、手机APP客户端，并且支持VR情景时仿真；还可提供虚实在线仿真，将设备数据与仿真对象进行数据互通，形成一个虚实结合仿真两种功能。软件采用VR（虚拟现实）技术提供一种崭新的人机交互方式，通过操作可以进入到不同的VR场景或放有教学视频的教室进行体验和学习，使用这种方式可以让人们不受地域和教学条件限制而获得真实和特殊的教学体验。
	1
	套
	

	3
	VR一体机
	搭载双目式inside-out定位系统，能在空间中向任意方向移动、躲避，凑近观察，甚至可以在虚拟现实世界中自由行走。定位功能不需要安装任何外置追踪设备，不需要使用前复杂的设置，可以在任何时间、任意地点使用。
1.处理器：八核2.45GHz、64位处理器，4G内存。
2.屏幕及光学；
（1）单眼分辨率1440x1600、刷新率90fps。
（2）3.5寸快速响应LCD显示屏，视场角：101°
3.头盔
（1）可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距。
（2）双目摄像头、超声波定位传感器。
（3）2.4GHz无线连接。
（4）1.2G震动量触感反馈。
	1
	套
	

	3、实训环境及训练设备配置

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	移动多媒体教学一体机
	多媒体教学一体机交互式互动电子白板投屏智能会议平板触摸屏65寸、i5（标准版）、4G、128G，带滑轮支架  带高清线。
	1
	套
	

	2
	学生桌椅
	长1200*宽600*高750mm，2.5cm厚度以上桌面，简约钢木，承重≥100kg。椅子符合人体工程学，固定扶手，钢制脚，网纱/布艺款
	10
	套
	

	3
	移动黑板
	教室上课用移动小黑板
	1
	块
	

	4
	教师桌椅
	电脑桌钢木结构，木色，带置物抽屉，带抽拉键盘架，环保烤漆加固钢架结构、结构稳固；桌子尺寸100*50*72.5cm；椅子钢结构网布组成，靠背椅子，坚固耐用，舒适不易变形，称重300斤；椅子尺寸50*46*95cm
	1
	套
	

	5
	储物柜
	尺寸规格:高180cm宽90cm深400cm；钢板板厚1.0mm；前门板：透明钢化玻璃；五层空间;双开门，带锁
	3
	面
	

	6
	摄像头及配套录像装置
	存储编码：H.265支架：一体式支架存储方式：硬盘，扩展存储卡焦距：其他云存安全协议：ISO27001变倍变焦：不支持变倍变焦视频查看方式：APP/PC网络查看夜视类型：全彩夜视类别：家用云台补光灯数量：0-2个像素：400万报警方式：声音报警防水等级：IPX6适用面积：40-80㎡供电方式：网线供电供网方式：网线录像机连接：支持硬盘录像机连接APP控制：水平+垂直控制  摄像头 4个（4个工位，每个工位安装1个）
硬盘录像机：网络硬盘录像机监控8路1台  8T硬盘
	1
	套
	

	7
	通信模块
	s7-1200485/422通信模块点对点高速串行通信：
	2
	套
	

	8
	PROFIBUSDP主站模块
	s7-1200PROFIBUSDP主站模块9针D型母接头
	1
	套
	

	9
	PROFIBUSDP从站模块
	s7-1200PROFIBUSDP从站模块9针D型母接头
	1
	
	

	10
	模拟量输入模块
	S7-1200模拟量输入模块8AIDC24V
	1
	套
	

	11
	模拟量输出模块
	S7-1200模拟量输出4AO
	1
	套
	

	12
	变频器
	G120  2.2KW 380-480VAC带USS/MODBUSRTU接口和以太网接口，有BOP，防护等级IP20/UL
	1
	套
	

	13
	CPU模块
	S7smartCPUCPUSR30
	1
	块
	

	14
	K系列主控制器模块/K-CU11
	K-CU11
	2
	块
	

	15
	4槽主控制器背板模块/K-CUT01-B
	K-CUT01
	1
	块
	

	16
	220VAC转24VDC120W直流输出电源
	HPW2405G
	2
	块
	

	17
	220VAC转24VDC240WSM系统专用直流输出电源
	HPW2410G
	2
	块
	

	18
	交流电源配电板模块/K-PW01-B
	K-PW01
	1
	块
	

	19
	直流电源配电板模块/K-PW11-C
	K-PW11
	1
	块
	

	20
	查询电源分配板模块/K-PW21-B
	K-PW21
	1
	块
	

	21
	8通道星形IO-BUS模块/K-BUS02-B.1.3
	K-BUS02
	2
	块
	

	22
	星形IO-BUS终端匹配器模块/K-BUST02-B
	K-BUST02
	2
	块
	

	23
	8通道模拟量输入模块 
	K-AI01
	1
	块
	

	24
	8通道AI与AO底座模块
	K-AT01
	1
	块
	

	25
	8通道模拟量输出模块 
	K-AO01
	1
	块
	

	26
	8通道AI与AO底座模块
	K-AT01
	1
	块
	

	27
	16通道24VDC数字量输入模块
	K-DI01
	1
	块
	

	28
	16通道DI底座
	K-DIT01
	1
	块
	

	29
	16通道24VDC数字量输出模块
	K-DO01
	1
	块
	

	30
	16通道DO底座/K-DOT01-C
	K-DOT01
	1
	块
	

	31
	16通道DO交直流继电器输出端子板/K-DOR01-B
	K-DOR01
	1
	块
	

	32
	K系列主控柜
	2200*800*800；RAL7035；九折型材
	1
	套
	

	33
	隔离式安全栅/AM1031EX（2015版
	AI:模拟量输入,一进一出;12.5mm
	8
	块
	

	34
	隔离式安全栅/AM1041EX（2015版）
	AO:模拟量输出,一进一出;12.5mm
	8
	块
	

	35
	开关电源/HPW2410G-A
	输入240VAC，输出24VDC@10A，240W
	2
	块
	

	36
	开关电源冗余模块/HPWR01G
	输入22~60VDC；输出VIN-0.65V（TYP），20
	1
	块
	

	37
	交换机/GM010-ISW-8L-A-A01/容错工业网络交换机网管系统V1.0
	6电口/2光口（多模，SC）/网管/24VDC/IP40
	2
	台
	

	38
	HOLLiAS MACS V6工程师站软件包
	中文版，含软件及授权
	1
	套
	

	39
	HOLLiAS MACS V6历史站软件包
	中文版，含软件及授权
	1
	套
	

	40
	DP/Modbus网桥通讯模块
	K-MOD01
	1
	块
	

	41
	DP/PA LINK底座模块
	K-PAT01
	1
	块
	

	42
	伺服驱动器-1.5KW
	SINAMICSV90，含PROFINET输入电压：380-480V3A-15%/+10%6.6A45-66Hz输出电压：0–输出5.3A0-330Hz电机：1.5/1.75kW 绝对值编码器6SL3210-5FE11-5UF0
	1
	套
	

	43
	伺服驱动器-1.5KW
	SINAMICSV90输入电压：380-480V3A-15%/+10%6.6A45-66Hz输出电压：0–输出5.3A0-330Hz电机：1.5/1.75kW 6SL3210-5FE11-5UA0
	1
	套
	

	44
	伺服电机-1.5KW
	SINAMICSV90伺服电机工作电压三相交流400VPN=1.5kW；NN=2000U/minM0=8Nm；MN=7.16Nm轴高度65mm带弯插头；绝对值编码器20位（12位多匝）带滑键，公差N无驻车制动器防护等级IP65带密封圈，2500线增量编码器带键槽，带抱闸1FL6064-1AC61-2LB1
	2
	套
	

	45
	编码器电缆，用于绝对值编码器
	绝对值编码器连接电缆，连接以上伺服驱动器和伺服电机6FX3002-2DB10-1AD0
	2
	套
	

	46
	动力电缆
	连接以上伺服驱动器和伺服电机的动力电缆，需原装。用于1.5-7kW电机。6FX3002-5CL12-1AD0
	2
	套
	

	47
	抱闸电缆
	V90伺服电机制动抱闸电缆。含接头6FX3002-5BL03-1AD0
	2
	套
	

	48
	微机五防系统
	根据电力系统对倒闸操作的“五防”要求和现场设备的状态,按照“电力”五防规则进行判断、推理，开出完全实用的倒闸操作票，将操作票传送到电脑钥匙，然后拿电脑钥匙到现场对断路器、隔离开关、接地刀闸、临时接地线、网门等设备进行倒闸操作。包括JOYO防误主机1套电脑钥匙2个充电座2个开关量接口30点B4图形软件1套普通电编码锁4个机械编码锁(锌)20把地线桩10只地线头10只新一代电解锁钥匙4个闭锁附件1套状态检测器10个UT2000IV
	1
	套
	

	49
	步进电机+步进电机驱动器
	步进电机：86系列，步距角1.8度步距角精度±0.09°（空载、整步）步进电机驱动器：和步进电机配套，16档等角度恒力矩细分，最高分辨率51200步/转驱动电流2.0A/相到6.0A/相分，8档可调，可驱动4、6、8线两相步进电机单电源输入，电压范围：AC18V～80V/DC24～110V
	2
	套
	

	50
	绝对值旋转编码器
	多圈输出带预地址波特率旋转方向可以通过软件设置供电电源DC10V-30V，单圈分辨率12位（4096）圈数4096其中1个接口为Modbus-RTU，另外1个为SSI接口。
	2
	套
	

	51
	增量式旋转编码器
	单圈分辨率12位（4096）供电电源DC10V-30V；一个接口为A、B、Z三相脉冲输出。一个为1个接口为Modbus-RTU
	2
	套
	

	52
	PID调节器
	精度0.1级PID调节器，具有完全自由输入，五位超大高亮的字符显示，液晶状态指示。十组专家PID参数，更高级的区域PID算法。带手动输出调整，具有停电和故障保护、模拟变送、通讯接口，岛电SR23
	1
	台
	

	53
	信号发生器4-20mA模拟量电流源温度热电阻偶PT100手持输出校验仪
	手持式多功能信号发生器；
1、电压信号：0-1V0-25mv1-100mv；
2、电流信号：有源和无源0-25ma4-20ma；
3、热电偶：K、E、J、T、R、B、S、N；
4、热电阻：PT100；
5、电阻：电阻信号；
供电：锂电池和外界适配器供电
	3
	台
	

	54
	工业网关
	工业现场设备接入、数据采集、设备监控的工业级边缘计算网关。采用ARMCortex-A7800MHz高性能CPU,拥有以太网、串口、CAN口、IO口等丰富的接口，支持以太网、2G/3G/4G网络接入方式，可满足绝大部分工业应用场景及工业设备接入。接口丰富，支持以太网、串口、CAN口、IO口等设备接入及以太网、2G/3G/4G全网通网络接入；内嵌上百种工业协议，支持99%以上PLC及绝大多数工业设备接入；数据采集最大支持5000点；支持数据多路转发和第三方平台接入。通讯方式：4G全网通，最大采集点数：3000  每台带2年通信卡费用，具备手机APP组态软件开发能力，用手机控制PLC。
	1
	块
	

	55
	触摸屏2
	10英寸，三组独立串口，支持与三种不同协议的控制器同时通讯，一屏多机搭载CortexA8600MHzCPU和128MB内存，运行快速1600万色的高彩度显示，MT6071iE
	1
	块
	

	56
	工业组态软件
	ForceControl（256点）灵活方便的开发环境，高分辨率开发设计。可靠的工业通讯设计，工业协议多达3000种驱动协议。
	1
	块
	

	57
	稳压电源
	输入：AC220V输出：DC24V 10A 明纬
	4
	块
	

	58
	串口服务器
	串口服务器4口RS232/485/422串口转以太网网口转串口Modbus TCP/RTU
	2
	块
	

	59
	隔板
	隔板高度1.2米 长度：72米按照设备布置情况进行隔离。隔板颜色：蓝色
	72
	米
	

	60
	软线
	BVR0.5mm²其中黑色90卷  红色20卷
	110
	卷
	

	61
	三相电线电缆（红色）
	BVR1.5mm²
	20
	卷
	

	62
	三相电线电缆（黄色）
	BVR1.5mm²
	20
	卷
	

	63
	三相电线电缆（绿色）
	BVR1.5mm²
	20
	卷
	

	64
	能源电路电线电缆（棕色）
	BVR1.5mm²
	10
	卷
	

	65
	能源电路电线电缆（蓝色）
	BVR1.5mm²
	10
	卷
	

	66
	光伏电缆专用线（红色）
	4mm²
	5
	卷
	

	67
	光伏电缆专用线（黑色）
	4mm²
	5
	卷
	

	68
	接地电线电缆（黄绿色）
	1.5mm²
	5
	卷
	

	69
	屏蔽线
	2 芯  RVVP2*0.75
	3
	卷
	

	70
	U 型冷压端子
	紫铜镀锡/裸端子
	10
	包
	

	71
	管型冷压端子
	0.5mm²
	40
	包
	

	72
	管型冷压端子
	1.5mm²
	10
	包
	

	73
	管型冷压端子
	2.5mm²
	5
	包
	

	74
	号码管
	BVR0.5 线用  白色  15卷  BVR1.5 线用  白色  5卷 
	20
	卷
	

	75
	万用表
	FLUKEF101
	4
	只
	

	76
	电动起子
	Bosch GO 2 充电式锂电电动螺丝刀/起子机 尊享铝合套装
	2
	套
	

	77
	风光互补系统配套台式计算机（四套装置+教师机）
	CPU酷睿十代i5，主频：2.9GHz,4.3GHz，6核心12线程，内存16G，1T机械硬盘，512GSSD，GPUGTX10606G，带9针串口，450W电源，24寸1080P液晶显示器，国内大品牌计算机生产厂家
	4
	台
	

	78
	风光互补系统移动测试笔记本电脑
	inteli7 10代处理器，16G/512GSSD，1T机械硬盘，15.6寸，要求：国内大品牌计算机生产厂家。
	1
	台
	

	79
	插座
	6孔,每孔独立开关,线长3米
	10
	个
	

	4、电子实训设备及耗材

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	热风枪
	BaKon白光数显热风枪焊台螺旋风工业烤枪可调温恒温拆焊台BK870A
	25
	只
	

	2
	高频烙铁焊台
	美国奥科METCAL SP-200防静电220V
	25
	只
	

	3
	高频焊台烙铁手柄（含至少3种烙铁头）
	美国奥科METCAL SP-200防静电220V手柄（尖头、刀型及马蹄头）
	25
	只
	

	4
	自动对焦电子显微镜
	EOC华显光学   T200AF显微镜+21.5寸显示
	2
	只
	

	5
	焊接维修放大镜（含台灯）
	致旗ZQ-86CY升级款30倍白玻（可调光带防尘盖）
	25
	只
	

	6
	电子套件
	智能电子套件（带故障）
	70
	套
	

	7
	电子STM32L052单片机开发板
	STM32L052
	25
	套
	

	8
	电子STC8A8K64S4A12单片机开发板
	STC8A8K64S4A12 8H8K
	25
	套
	

	9
	下载烧录编程器
	ST-LINK V2 调试仿真下载烧录编程器（支持STM32/STM8)
	25
	根
	

	10
	面包板实验板（含插线、跳线及电源模块）
	SYB 500 240*200*8.5mm四合一组合式，14种长度跳线、面包线，2路面包板电源模块兼容5V\3.3V
	50
	台
	

	11
	贴片焊接练习板
	芯片焊接练习板
	100
	只
	

	12
	游标卡尺（数显）
	得力夜光屏不锈钢数显卡尺0-200MM
	25
	只
	

	13
	焊锡膏
	183℃低温温无铅30G
	100
	只
	

	14
	助焊笔
	美国ITW ChemtronicsCW8400 无铅型
	25
	只
	

	15
	焊锡
	无铅  50g
	100
	卷
	

	16
	插线板
	公牛 5插位分控开关 1.8米B5053
	25
	个
	

	17
	吸锡带
	鹿仙子环保吸锡线型号：4015（10个装一盒）
	3
	盒
	

	18
	吸烟机
	赛威乐 426DLX
	25
	台
	


3、其他说明：

1、新疆水利水电学校可再生能源实训中心招标文件的设备供货、安装、调试、培训均为交钥匙工程。投标方除提供本技术规范书所列设备外还应提供安装所需的各类辅助材料，如本技术规范书未提及的配件及辅材，投标方应自行补足。合同签订后不再追加费用。投标方所提供设备必须满足附件1、附件2图纸的接线与设备运行要求。

2、风光互补发电系统实训设备除提供设备外，至少安装1套成品柜并能正常运行。风力发电实训设备需安装图纸进行完整安装配线安装，并保证系统正常运行。

3、隔板安装，按招标方要求安装隔板，隔开4个工位。电气安装，按场地布置要求在每个工位安装小型配电箱一个，护管五线电缆进入，线径2.5mm，单相三孔插座1个。将摄像头安装在招标方指定位置并能投入运行。

4、中标方应保证所提供的货物是全新、符合国家规定、未使用过的货物，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

5、升级软件提供终身免费升级。

6、超过质保期后，中标方所提供的的备品备件应以低于市场价的价格提供给采购方。

7.质量保证

7.1措施

7.1.1质量保证措施包括硬件演示、软件检测等。

7.1.2应提供其质量体系文件或质量手册供买方审查。

7.1.3质量保证应按照ISO9000：“质量管理和质量保证”进行。

7.2责任

在货物质量保证期之内，供应商对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3铭牌

7.3.1本系统及附属设备（包括分包商提供的设备）均应装有铭牌。铭牌用不受气候影响的材料制成，并安装在明显位置。

7.3.2铭牌上所有项目应采用中文清晰、耐久地书写在铭牌上。

7.3.3铭牌上应表示下述各项内容：

1)设备名称、型号、产品代号；

2)制造厂名、地址；

3)出厂序号；

4)制造年月；

7.4包装

7.4.1卖方交付的系统设备从制造厂家运出时应固定良好，以防在运输中产生滑动。设备应具有适合长途搬运、装卸的坚固包装，对于分体运输的附件应妥善包装、固定，不能造成运输过程中箱件破损、设备和零件散失。

7.4.2货物包装应按设备特点，按需要分别加上防尘、防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

7.4.3产品包装前，卖方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

8、图纸及资料

8.1图纸

“图纸”包括制造、装配、电气接线、安装设计图、布置图；材料和设备的清单或表格及有关的附带说明等技术文件。图纸标注应采用中文。

图纸主要类别包括：

提供的图纸及文件资料均应装订成册的图册，图幅缩成297×420mm，所有卖方图纸应有标明图纸张数和内容的目录。

8.2安装、运行和维护说明书

安装、运行和维护说明书应符合本节要求。运行和维护说明书应与所提供的设备相适应。说明书应采用中文。

指导书、说明书内容包括概述、安装、运行、保养、故障检修说明。

8.3实训指导书

按照设备功能，在和买方共同确定实训内容后，实训指导书的编制应充分体现设备性能要求和职业教育理念。实训指导书应采用中文。

8.4提交

图纸、安装、运行和维护说明书、实训指导书作为验收资料的一部分，在验收时，和其他验收资料一并提交。仪表说明书及实验指导书提供电子版。

9、质量保证期与服务

9.1质量保证期

质量保证期为三年，在质量保证期内,因产品质量出现问题，卖方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。卖方投标时应提供质量保证承诺书。

9.2售后服务

在试运行期各项试验完成并满足合同要求，实训室正式投运后，卖方还应该提供良好的售后服务，现场运行出现问题作到随叫随到，及时处理。卖方投标时应提供售后服务承诺书,并为学校举办省级职业技能竞赛提供资金和技术支持，此项作为是否支持学校专业和技能发展的重要依据。当设备出现问题，一天之内到场解决问题。

如因实习实训和技能竞赛等原因，设备存在二次安装的情况，供应商应在本项目实施中考虑并提供服务，业主不再单独付费。
9.3培训服务

为了便于买方教师能够充分应用本实训室对学生进行实训操作及实训室管理人员对本实训室设备进行正确的操作和维护，应培训买方4-6名教师，培训至完全熟练为止。卖方应该在标书中陈述所推荐的培训内容，并且列入买方要求的培训内容。

卖方应在合同中提交一份培训计划表，培训计划表应该包括培训项目、地点、培训内容以及所需设备。

附件1：风光互补实训图纸

[image: image4.png]-1
4.5 K = SRR
RVV3X 1. S0 /150, 15em

N LR, IR e
o ke B4, B e 4 5B
ok Loagla b Fag B @ i L L i
R e
o = B
w2
BRASL
<1 5 . % - b R P : 5
152 RS0 20 L = A 5 5 S P S -9 P - 5 -]
i PR N S P S I
\ g xid s s \
rut TV S (R R A ML S
w4
O s LB
et TP ! !;‘Aal:' L
ror TR
" il |
pma = Ri- -
% I
N
o e a1
Y St Joh ek shelely LA A Y
| | B
Toafon ] .
i \l] / \"l | :v z' ] £ s .
I I s L] P
: ' - - 1 cazow





[image: image5.png]a2t B S S £ N N
. B B 5 ) )
PRRCIAN e e Ze 2z e
AR £E £ |5 £ & £ R JE
WTH
[l il ettt il il et R r-rp-——"—"—-- bbb el i --q 11
3¢ 2 3 1 6
WTH
o Bl e e i R e e “r---- --1--1--f1
I X401 2 3 4 s 61
EA L £k
o i
w w | w
4 £ HE ¢ H H Lk A A A
3 7 E |2 el o
i i
B - _
L] s B & B
L wolwe fw e Jue o lu
-Acct -Acc2 -Dcct -Dcc2 -DCC3 -DCCt Sog bt X T S
LT LR s i BT P r b LT vy
wiens Lo |-wies Lo |- eaies | |-eiies | Joediwe L loeiles |- Lo 0 " [ e e o o
far 9 s = A 9 9 e 9 e 99T " [ 3 3 2 3
7o 3, Vs 75 e | 2 v ~CPU1214C 1 -Onzz3 Lo = o% 2=
I [
| [



 [image: image6.png]TPHbE: 192. 168.0.2

COU_RS185 , Fuy

Zoun TCP/1P

Sows  COM3 RS485 kESEHEE

H

Zone

W11
2R
205w [y |y FH L
P02 /160, 150m_| o ue uhlne
Eh Seun Eh Eh T o Jauizic
Bue Run Bue Bue Bue Bue e -
N1 N2 AL -ACCt -becz -DCC3 -DCCA ! P !
rHREE RETHEME it R R R R ! !

108 Wi Rs [t e8] iR i i
/-5 "I ¢ BEITOER BT SR 1
/e h s o o [ |
I I ' [ [ " h
I [ ' [ [ " h
I [ ' [ [ "y H
I [ ' [ [ "y |
i [ ' [ [ "y |
Wik 03 il L 06 fRMSE: 07 mfAdAL 08 TPHUE. 192168.0.1





[image: image7.png]ferrey

e
a0t i
B
‘ ; : !
! 3
‘ B ! oz | I | i3
! i AR 5 ! |
| Spra e AL R SO S ey
! o e —FU3 iz e |
v . . ; 4 B £ | £ W
L, = == .
: e I = ! -
‘ -
: ‘ L | 4
R | ;
Lo al !
. e 1 -FLQL !
| 5 ‘ ;
|
! s S | |
| sp—1 2 } ‘
[ e | ‘
i 4 24 : -PE1 ! 1 3
‘ — — | ! .
: ‘ ! ‘
S el |5 s |
i o= i ‘
| ‘ 1
|
! SR HARELH3 | . s ‘
DL . ; £ i £ [ S |
|| L & i L L &2 -,
! o 74 | S L) | | -
; -
bl ‘ bl 3y i
| ot ! I
I | ‘
! | -FLQ2 !
cl | HRRARPE |
,,,,,,,,,,,,,,,, ! |
|
1
-PEL |
|
J





[image: image8.png]e wlinze:

¥
2 NI0 /42

N1
pronere
e OIK3 /763 T -KM5 = -JK3 w
7.9 pV1A* S 082 Bo b N SN
= T e e
et (Eagla B, RN
s oo
N2
AR
peo KR gD W14
viz+ 1 2 Gs . BIRESL
e ™ V‘ h A58 RVASX0. 20mm
rop¥iz  JE aia E 0 =
A R L
| "
m -XC2 -X( o “KM3 w1 - e
5 x’cz X’Cl oo B w0 |2
e lmyl dEe L2 le by %
7o g Ty
- i L he
™ N2 KCl | m "( ™ ?‘C &
wr gy 53 w 5/5 55 _ucs S
i v "
s oww | b----- -L2
B w0 a2
-DCc4 o
perrs
BitRie .
PR A i
I I —KuM11 “
BTt I I gt L
Py 58 g ; !
i 1- A
F---" e —FU5 e ais N M
—o e & ¥ wa
i 4 = P 14 L 7
Lo K] L&
u_ -BAT2 ' '
3 N3
o e e e o
R O s £
me KB g T T 2 e || la
> % LRy A SN
v 16 -L3
Lo T AR ¥ i 2
PN RN 4 5
[I S
2 g
3 "
-L4
-PE e
P 1A il
i

g




[image: image9.png]WG/WHS 60

1145/ 4545 640

WG/ HS 8D

W46/ Y 80

/4Ry LD

W/ e LD

WG/ gHE 9

45/ 4542 940

WG/ EE S

W46/ S

5/l R vl

46/l B vad

[/ AR

46N Edd

5 /N

1145/ NCER Rz

5/

[ /NCERYH 1D

VA avs

HPWE S

T

[

s/

Ly

0w/

su/

vy

[

[

ey

0wy

67/

s

Lo

o7/

s

s

vay

vy

27y

Ve

oz

9e1d

GeIq

veIa

€eI1d

2RI

Te1d

0BId

sq10
vara

€910

2q1d

1q1a

0910

LB10

9e1d

GeId

VeI

€eId

2Bl

Te1d

0BId

RS il e (et ettt

P T R T Ry T e e Rt TRy P S

CPU1214C DC/DC/DC

£e0a
2eha
TR0

0edd

Tava
0900
Lena
9eba
gena
veda
£e0a
zeod
Te00

0edd

s

vay

s/

v

[

2oy

s/

s

o/

s/

e

[

vy

WU HGHEHW/

0]

WUHHEEH /ST

WUHEHH AR/ TN

AGHTIINH /0T

WUETTHA Y H/6N

T Tl et T/
LEE R AR O]

WO HTHE /I
bl T T YK/ S

N BTN /PN

NCH R/ e

NCHNYHAEE R/ T

THIBAZ0/ TV




[image: image10.png]o2tV s £ s £ i g g g £ £ Wy
-
FRASL
05w | £ £ B B B B B £ £ B
5 o mom | e £ g £ £ £ £ £ s £ £
ol b 3 ! 3 ! 3 ! 3 \ 3
170 st . 1 1 2 - 3 a3 a1 1
v A ) s ) s ) iR s b ARy e s Y T e
4 2 i o e i e i b i
N 2 B e ek el Wt kil
ams Woso a1t Mo st Mo T iy Horas 0 Botss s Ronse ams Wotsr amrris WMo st Mom smrrie Wonz
Rl R R R e R R = R R e
T 2 i i v T T T
e T o i T ™ e ™ i T T
S SR ST T TN SRR R T RN AT RN





[image: image11.png]120 p 20V e 2 5 2 s Y Y
W5
BRASR
2050 |3 = ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
o Fs = = = £ = = L £
\ A \ A \ A \ s \ I
-F5 —OF5 —QF6 —QF6 —QF7 =QF7 —QF8. —QF8. —-QF9 ~QF9
il o i s e iz e Tias s e 1l e o e )e Tiss Yo
o 5 ] 2 o B o B e #
1as 1as =it =it =it what whit what =ha i
sty Bons e sty Bons sty oo sty ot st Do sty o sty Boras st Bouss st Bovss
e e e o o o o o o o
s s s T T s T T T Vi
s e o e o T e e e e
TR R R TR S TR TR R SR SRR





[image: image12.png][ xuncsmanzs cm | S/E R PRTEE SIS /AR TR PTEAeT RS/ 5 R/t NI/ S
w0 T T o T Ll T T
7T 7 &3 7 7T o3 T T
e R R =T e R R R
oo o i §= e i §5= o
o
K6 [
s fe
W7
BRALLR
0. 5m? o - an @ a a a o
x5 mesxo.oom | Se Ze fe e N N s |5
o
K
nes u
o o
2 [ s 7
s fe iz fe
u u I lu I n u u
KAl - Rz K3 Kt K5 -kt K7
o = o @ e o = =
o e 2 £ £ £ £ £ 2 v
9. v,
s--9ms Loz /s 1oz 2 to2 g2 Loz 3 1oz 1 1o~z /17 1o 23
- i P i Rl Rt Py o s!
1w 5w So-6 /2 0w B /64 PRy
2+<2 /01 252701 5 s 22 /03 Py
a—m /s a~m 2 PESye B/

5.1




[image: image13.png]247
09 92V
o/ e e, | Ko/ A RRIERS KU/ SRR G R/ TR0 YR58
) L) o T o T
7o & 7% 7% 2 7
= =T R = <z R
e o (d o [ B
-
FRASL
30, 5 w o o P - P P
2585 W20, 20 e A e 2o e S S
i '
-Ku8. KT &\
N2 \u sk
|- o lu n lu n lu
KTL K8 -Kug K10 K1 K1z -Ki3
B m 2 2 iz o 2
3 3 % B % 3 %
o p OV 5 e Ze Ze e e -
12 2 lo—2 Ao 1o -2 /s 12 /s 1o 2 /a4 1o /83
3o-1 /2 3o fie 3o-1 /56 391 /56 34 /s J e
. B B /s 6w Bt 13214 /165 -
e EESY PSSy PESEY Py PSS




 [image: image14.png]so g2tV Ee Ee L e £ L AN L Ee e L L Ee e L L B o
9
BRWER
X0. Sun? ¥ B ¥ B B ¥ ¥ B B ¥ ¥ B B ¥ ¥ B B ¥
255 W20, 20m £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ L L e e L L e
J-T
i 1 n 2 13 I i 2 13 I 1 2 n I 1 2 n I i
A TR AN Ny g ) K4 R K5 [ KI5 A AN TS TN TP IV Ty S TTD AN T e (T
ez feoaaz Ju s Ju e [ es Juoes [ aes Juonas fmoawe Ju mss e ss Juoasa [ s Ju 455 (2455 |u 45T [ 45T |u 258 [z a5 |u
-N10 ——
BRASH
X0, 5o L B B B B B L B B : : : : B : : B
255 W20, 20mm N Ze e Ze Ze e e Ze Ze e e N L e Lo S £
2
iz
sz
o -
AR
! '
2 '
!

59 o





[image: image15.png]



附件2

风力发电实训设备图纸

[image: image16.png]TPisht: 192.168.0.2

TPisht: 192.168.0.3

TCP/IP
CP/IP
riEa [ T Bl Fe=d--n
A B -pLC s 0

! ! ! ! quac!  MHL 02 T !
il 1 Rk I B | | acERE |
R N 710, \ ey |
lfEHht: 03 | ' | |
| ! | I
| ! | I
| ! | I
I i Looooo J

| !

| ]

TPishk: 192.168.0. 1




[image: image17.png]B
c
N
-sm
cizoc 3ac [ LI L2 L3 SJTHRL LN AL LN
o FxmiR ik
20V oV
24v
ov
-acc -bc -PLC -1 — -8l - -B2 - - -Sou
el | 102 | smEwar]| % |ouauc| WM wees [ 2V OV g | VYL e | VY VeV
HTR A2 HUR R DC/De/nc B ez ez W





[image: image18.png]-JK2

iz o u3 N
XL N af e -)24/32
N2
—X13U12 T
RVV4X 1. 5mn’ /48X 0. 15am !
I
-JK1 '
|
oV ‘H{J Uit !
v Vil !
; s 1{ 4 !
W s 6 Wi '
w " JK2
N 7 N - VT1
© s sy ULy 42 v
j
v Vg f V2|
. j
- v W5 4 W2 43~
TR 7.4 By
-nec
RERERAR
ﬁilli
B2 L= Ve
Bas & ]
A2 . G
24V 24 |0V |ov JVERE= o s
-
O AL

X34 X35

58

5.1

M

A2 (B2 oV [24v— = =~

> X21/3.2

54 34 33 33
20V10V A B
SACC [24Vjov (A2 B2
RRZRAE
HRRER M S LAt
N2l Y >l
I '
N =3 Loz 8!
FREER - o
Fo---- 1 PE| 1
! ! ~TAL -
Vel Lo, P E 5o K3 ™
Ve
?’ & “z 2| [n .‘z |~‘{z U110
I ¢Nl;“ N2 N2 5 a4 M35 4
|
- | PE
I PEO—— ¢
. J
Al
iR
e
12
X373z
X23/3.2 -+ &
AL/33
BL/34 s Lt N2 s
laz (B2 s s
19 : xt
5252 ! L1
cou3 N4 —anE o
s 34
N2 K4
L2 L7
1 [x1
I
o N5 2
L5
N2 -K\5





[image: image19.png]24V

X31/3.1 >3+ /10
X41/3.2 4 ! 3 ! g ! s ! s ! ° s
> —or1 -OF1\ -GF2 -ar2 \ 0F3 -ar3\ -ara ) gRa Y\ F5 -ar5 e ,
&;‘n }l@ —SAE- L O R R RO R R I O RO 2av A0+
S1¢l--o mt L & & & = = > 4 ob—1%
P 12 U g en | eREA | wmen (s | —wes Sane | cans g séi a3/ V(D) at A/
il I 1
ov i
- X43/3.2 ——r !
Y E R
P
2z |
1 5 5 3 6
-pLC = 10.110.2{10.3|10.4{10.5| 10,6 10.7 1.0 101 | 11.2 | 10.3| 114 115 LR
e e 3 /1.9
e PE [aro+ fAto- [ar1+ fari-
[ttt il i F-F-r-Fr-Ffrfrrrr- “Frr-rr-f-n
I otat {0122 |01as |ptad |0tas [o1a6 [0t [pieo [t [oree [oms [orws v aor o [anie a1
] o) 0 0o 0 0 0o o O o0 o 1
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
| b0c0 [ogat [pae2 [oas3 [oaat [oass ]
77777 7g787 - 724;’777777777777777777
2 18 21 15 21 15 o 15 2 15
0.0Q0. 1 B A TN TR A N A AN (T A TR A
5 58 nr ol onz Juoms ol s Juoas fooas Juoma feoas Juoma o u
i
it 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 .7
wom 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10
BoHL 13 i i i AL AL
B ka1 Kt K2 K3 K K5 1 R
. H w o o o o = n
o i
WaT ZH
5o 9/13 le2 /a7 o2 /A5 12 /18 lo—2 /iE lo~2 /38
R T i el I b bt
B U/Me BT B ~U/LT B~ l4/i8 B~/ wizres w0

nFmus m—mus ni—mar ad-masn-2/a





[image: image20.png]24V

X35
32

X45
33

—sou
g it Ty
Fo---------- |
I i
i . wo .0
! nsé e ——Q0.0/4.1
! ! oW/
I s
i . [ .1
! bR W1 aoe Q0. 1/4.1
I 1 o oW/
! piR-b——
I ]
I i
I i
! ! ov
I i
I i
I I
I @00 >X44/3.3
! ! 24V
I o > X34/3.2
I !
I I -2
| 1 SHNS A EPER
I | 4x0. 75mm? A+
I o -
! 0
I o B+
I
| 5> B
I i
! ! o [ | [
I 1 o 5 -
e (M
-






[image: image22.png]