[image: image1.jpg]


新疆德泰工程项目管理服务有限公司                          联系电话：19999463816

2022年库尔勒经济技术开发区园林、市政

设施维护项目（泵站设备及管道维修）
竞争性磋商文件

项目编号：XJDTZFCG(JC)2022-016号

采购人：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局
采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 

日期：2022年04月

目录
- 1 -

第一章 竞争性磋商公告

- 4 -

第二章 供应商须知

- 4 -

供应商须知前附表

- 8 -

供应商须知正文部分

- 26 -

第三章 工程量清单及招标控制价

- 39 -

第四章 采购内容及服务要求

- 46 -

第五章 合同范本（以最终签订为准）

- 51 -

第六章 主要响应文件的格式及其内容

- 52 -

附件1：

 HYPERLINK \l _Toc22604 投 标 函

- 53 -

附件2：

 HYPERLINK \l _Toc32579 法定代表人身份证明书

- 54 -

授权委托书

- 55 -

附件3：

 HYPERLINK \l _Toc11495 投标一览表

- 56 -

附件3.1：

 HYPERLINK \l _Toc23828 清单分项报价明细表

- 57 -

附件4：

 HYPERLINK \l _Toc9335 供应商概况表

- 58 -

附件5：

 HYPERLINK \l _Toc20811 资格证明文件

- 59 -

附件6：

 HYPERLINK \l _Toc16470 无重大违法记录的书面声明

- 60 -

附件7：

 HYPERLINK \l _Toc21943 企业2020年或2021年财务审计报告

- 61 -

附件8：

 HYPERLINK \l _Toc17556 “重法纪、讲诚信”承诺书

- 63 -

附件9：

 HYPERLINK \l _Toc24779 反商业贿赂承诺书

- 64 -

附件10：

 HYPERLINK \l _Toc367 商务条款偏离表

- 65 -

附件11：

 HYPERLINK \l _Toc23540 技术规格偏离表

- 66 -

附件12：

 HYPERLINK \l _Toc17888 近三年同类项目业绩表

- 67 -

附件13：

 HYPERLINK \l _Toc30985 拟派项目负责人简历表

- 68 -

附件14：

 HYPERLINK \l _Toc5787 拟派本项目技术人员配置情况表

- 69 -

附件15：

 HYPERLINK \l _Toc20942 技术支持及服务承诺书

- 70 -

附件16：

 HYPERLINK \l _Toc1811 中、小微企业声明函（如若有）

- 71 -

附件17：

 HYPERLINK \l _Toc4689 实施方案

- 72 -

附件18：

 HYPERLINK \l _Toc16252 后续服务安排及保证措施

- 73 -

附件19：

 HYPERLINK \l _Toc21180 要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料




特别提示
各供应商：

    在参与本次采购项目投标时，请按竞争性磋商文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

第一章 竞争性磋商公告

项目概况           

2022年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站设备及管道维修）的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取竞争性磋商文件，并于2022年04月26日10时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJDTZFCG(JC)2022-016号

项目名称：2022年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站设备及管道维修）

采购方式：竞争性磋商
预算金额：143.00万元
采购需求：泵站看护管理、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等三项内容。
合同履行期限:自合同签订之日起1年  
二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》(财库[2011]181号)的规定，落实促进中小企业发展政策；

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)的规定，落实支持监狱企业发展政策；

（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（4）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)的规定。

3、本项目基本资格要求：

（1）具有有效的企业法人营业执照，且营业范围满足本项目需求；
    （2）法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明；

（3）未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

（6）符合国家有关法律法规的规定；

（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

4、本项目的特定资格要求：无
三、获取竞争性磋商文件

时间：2022年04月15日至2022年04月22日；每天上午10时00分至14时00分，下午14时00分至19时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取https://www.zcygov.cn/。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)

售价：免费获取 

四、响应文件提交

时间：2022年04月26日10时30分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标 

五、响应文件开启

时间：2022年04月26日10时30分（北京时间）

地点：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号

六、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需使用CA加密设备，可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若参与投标，自行承担投标一切费用。 

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。  

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群,无需重复加入,十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

地址：库尔勒经济技术开发区

联系方式：18742878696

2.采购代理机构信息            

名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号    

联系方式：19999463816

3.项目联系方式

联系人：安女士

电　话：19999463816

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名  称:库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

地  址:库尔勒经济技术开发区

联系人：吴女士
电  话：18742878696

	2
	采购代理机构
	名  称:新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地  址:库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋  3层8号 

联系人:安女士

电  话:19999463816

	3
	项目名称
	2022年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站设备及管道维修）

	4
	项目地点
	库尔勒经济技术开发区

	5
	资金来源
	预算金额：143.00万元

资金来源：财政资金

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	采购内容
	泵站看护管理、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等三项内容

	9
	工期
	自合同签订之日起1年

	10
	质量要求
	达到国家标准,验收合格

详细说明见第四章“质量标准和要求”

	11
	付款方式
	以甲乙双方签订合同为准

	12
	质保期
	自验收之日起一年的免质保服务

	13
	工程量清单及招标控制价
	详见第三章

	14
	现场踏勘
	√ 不组织

□ 组织

	15
	响应文件有效期
	提交响应文件的截止之日起90天

	16
	投标报价
	投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用

	17
	是否接受

联合体投标
	√不接受

( 接受

	18
	供应商

资质条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有有效的企业法人营业执照，且营业范围满足本项目需求；

3.法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明；

4.未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

7.符合国家有关法律法规的规定；

8.为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

	19
	是否允许递交

备选投标方案
	√不允许

□允许

	20
	签字和（或）

盖章要求
	企业公章、法人章

企业法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)

	21
	说明
	本竞争性磋商文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于竞争性磋商文件要求。

	22
	报价方式
	一轮磋商二次报价（第二次报价为最终报价）

	23
	评标办法
	综合评分法

	24
	投标保证金
	投标保证金金额：28000.00元（贰万捌仟元整）

投标保证金的形式：转账或电汇（由供应商基本账户一次性汇入指定账户）

采购代理机构的开户银行及账号如下：

账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 

三证合一：91652801MA7756RNX2

账    号：30316601040005898

开户行号：103888031666

开 户 行：中国农业银行股份有限公司库尔勒石化大道塔河支行

投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准）。

注：投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称+投标保证金。未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。

	25
	响应文件

(电子加密文件)

提交时间及地点
	提交响应文件截止时间及开标时间：2022年04月26日10时30分（北京时间）

投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn

	26
	响应文件的份数
	投标供应商提供纸质版文件一式三份。

中标公示期递交(寄送)至新疆德泰工程项目管理服务有限公司

	27
	最高限价
	最高限价：1429978.00元(投标总报价不得等于或高于采购最高限价金额，投标单价不得等于或高于单价限价金额，否则将按无效投标处理)

	28
	代理服务费
	由采购人支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文下浮45%执行。

	29
	提出质疑的时间
	1.对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	30
	备注
	1.竞争性磋商文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应竞争性磋商文件要求；

2.本次招标各供应商投标时以人民币报价。

	31
	解释权
	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、清单、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。

	32
	知识产权
	1.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

	33
	政府采购

政策支持
	1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具响应文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目工程量清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	34
	其他说明
	1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。

2.竞争性磋商文件中采购工程量清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解竞争性磋商文件各项要求。

3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载竞争性磋商文件。请各供应商获取竞争性磋商文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读竞争性磋商文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致响应文件予以退还，责任自负。

竞争性磋商文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。


供应商须知正文部分
总  则

1  合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本竞争性磋商文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　1.5.5不同供应商的响应文件相互混装；

　　1.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.8“竞争性磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9“响应文件”系指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

3  采购内容

3.1 采购内容：详见供应商须知前附表。

3.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

3.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准或行业标准）执行。详细说明见第四章 质量标准和要求。

4  有关说明

4.1 规范要求和实际需要的内容，在竞争性磋商文件中有漏项，务请在响应文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

4.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

4.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

二、竞争性磋商文件

5  竞争性磋商文件

5.1 竞争性磋商文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

           供应商须知前附表

           供应商须知正文部分

第三章 工程量清单及招标控制价
第四章 质量标准和要求

第五章 合同范本

第六章 主要响应文件的格式及其内容  

5.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其响应文件可能被拒绝。

6  竞争性磋商文件的澄清

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交响应文件的截止时间。

7  竞争性磋商文件的修改

7.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.2 竞争性磋商文件的修改将以书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并对供应商具有约束力。

三、 响应文件的编制
8  响应文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件,了解竞争性磋商文件的要求。在充分理解竞争性磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制响应文件。

8.2 投标供应商编制电子响应文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

8.3 响应文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、响应文件逐一关联响应。

9  响应文件的语言及计量单位

9.1 响应文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10  响应文件构成

供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供:

（1）投标函（详见附件1）；

（2）法定代表人资格证明及授权委托书（详见附件2）；

（3）报价一览表（详见附件3）；

（4）清单分项报价明细表（附件3.1）

（5）供应商概况表（详见附件4）；

（6）资格证明文件（详见附件5）；
（7）无重大违法记录的书面声明（详见附件6）；
（8）企业2020年或2021年财务审计报告（详见附件7）；

（9）“重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件8）；

（10）反商业贿赂承诺书（详见附件9）；

（11）商务条款偏离表（详见附件10）；

（12）技术规格偏离表（详见附件11）；

（13）近三年同类项目业绩表（详见附件12）；

（14）拟派项目负责人简历表（详见附件13）；

（15）拟派本项目技术人员配置情况表（详见附件14）；

（16）技术支持及服务承诺书（详见附件15）；

（17）中、小微企业声明函（如若有）（详见附件16）；
（18）实施方案（详见附件17）； 

（19）后续服务安排及保证措施（详见附件18）； 
（20）要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料（详见附件19）。

11  响应文件的格式

11.1 竞争性磋商文件附件及竞争性磋商文件各章节提供了一部分用于编制响应文件时必要的格式，供应商应按此格式编制响应文件。

11.2 竞争性磋商文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

12  投标报价

12.1 除本竞争性磋商文件另有规定外，供应商应按竞争性磋商文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

12.2 任何有选择性的报价将不予接受。

12.3 供应商须充分注意并重视第三章“工程量清单及招标控制价”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

12.4 供应商可按竞争性磋商文件第三章“工程量清单及招标控制价”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，且投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。

12.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

13  证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交竞争性磋商文件所要求的资格证明文件。

14  证明符合竞争性磋商文件规定的文件

供应商应逐条对竞争性磋商文件要求的内容做出实质性响应，认真填写竞争性磋商文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应竞争性磋商文件要求。

15  电子响应文件的有效期

15.1 响应文件有效期：详见供应商须知前附表。

15.2 在特殊情况下, 在原响应文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，并经供应商确认。

16  电子响应文件的格式要求及签署

16.1 响应文件的格式应清楚工整，未实质性响应竞争性磋商文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将按无效投标处理。

16.2 响应文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

17  投标保证金

17.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

17.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

17.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

17.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

四、 响应文件的提交

18  响应文件的递交详见供应商须知前附表。

19  响应文件递交的截止时间

19.1 供应商必须在竞争性磋商文件要求递交响应文件的截止时间前提交。

19.2 在竞争性磋商文件要求递交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购人将不予接收。

20  响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。供应商对其响应文件进行的修改或撤回应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前送达。

20.2 供应商根据竞争性磋商文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

20.3 投标截止时间后不得修改响应文件。

20.4 供应商不得在投标有效期内撤销响应文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

21  开标

21.1 开标时间为竞争性磋商文件中提交响应文件的截止时间；开标地点为竞争性磋商文件中预先确定的地点。

21.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

21.3 开标方式：电子开评标

21.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的响应文件的可继续进行开标。

21.3.2 若提交响应文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。 

21.4 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

21.4.1响应文件中开标一览表（报价一览表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

21.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

21.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.4.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5 对未按照本竞争性磋商文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其响应文件将按无效投标处理。

21.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

21.7 供应商不得向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

六、 评标、定标

22  评标

22.1磋商小组

22.1.1 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

22.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.3 采购人就竞争性磋商文件征询过意见的专家，不得再作为评审专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.4 采购人委托代表参加评审的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任磋商小组组长。
采购人委派的评审人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

22.1.5 评审专家由采购代理在评审专家库中，通过随机方式抽取，磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。 

22.1.6 磋商小组成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

22.1.7 评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

22.1.6 评标中磋商小组成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

22.2 评标纪律

22.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

22.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向相关部门报告。

22.2.3 磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

22.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和磋商小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，磋商小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

22.3 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.3.1 审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

22.3.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3.3 对响应文件进行比较和评价；

22.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.4 磋商小组成员应当履行下列义务： 

22.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.4.2 按照竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.4.4 参与评标报告的起草；

22.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

22.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

23  评标原则

23.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，评审专家应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

23.2 评审专家应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

24 详细评审 

24.1 首次报价

供应商的首次报价于提交首次响应文件截止时间开启，本环节由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。唱价过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档。

24.2 评审方法：综合评分法。

24.3 评审程序
24.3.1 磋商小组确认磋商文件

24.3.2 资格性审查

磋商小组对每个供应商的响应文件进行资格性审查。资格性审查是审查响应文件是否对磋商文件的资格及实质性条款作出响应。对资格性审查不通过的供应商，其响应文件作无效处理。

24.3.3符合性审查

磋商小组对每个供应商的响应文件进行符合性审查。符合性审查是审查响应文件是否对磋商文件的符合及实质性条款作出响应。对符合性审查不通过的供应商，其响应文件作无效处理。

24.4 磋商

24.4.1 磋商小组与每个供应商分别进行磋商，本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。磋商小组也可视实际情况确定磋商轮次（报价最多不超过3轮）。

24.4.2 磋商文件未发生实质性变动的：

磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则将按响应无效处理。

24.4.3 磋商文件发生实质性变动的：

（1）书面通知变更内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，由磋商小组在政采云平台在线询标（谈判）--新增询标函方式通知所有供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

（2）磋商

磋商小组集中与接受磋商文件变更的每个供应商分别进行询标。磋商的内容主要是对响应文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受磋商文件变更的供应商，视为自动退出磋商，其响应文件作无效处理。

（3）重新提交响应文件（含报价）

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（指磋商结束后，在规定时间内填写《询标函》，在该文件上注明最后报价及有关承诺，并提交）。最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定。《询标函》是响应文件的有效组成部分，须由供应商签章。

若供应商未按《询标函》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应磋商文件。

除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。

24.4.4 综合评分法评审步骤

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

资格性审查表（详见附表一）

符合性审查表（详见附表二）

商务、技术评审表（详见附表三）

价格评审

磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：
	评分项目
	商务、技术评分
	价格评分
	合  计

	分值
	70分
	30分
	100分


具体打分标准如下：

（1）商务、技术评分
磋商小组分别对各供应商的商务、技术响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、实施方案等各种因素方面是否满足磋商文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

（2）商务、技术得分统计

将所有磋商小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

（3）价格核准和评分
A、价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其响应文件作无效处理。

磋商小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件作无效处理。

B、政策价格扣除

1）小型和微型企业产品价格扣除

a）根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2）监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3）残疾人福利性单位产品价格扣除
a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

C、价格评分

磋商小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格，下同）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价／最终磋商报价）x 分值。

附表一：

资格性审查表
	序号
	评审内容

	1
	具有有效的企业法人营业执照且营业范围满足本项目需求；

	2
	法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明

	3
	未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	4
	如满足政府采购政策中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供相关证明文件，如不是则无需提供

	结论
	是否实质性响应磋商文件


备注：如有一项未通过，采购人将认定整个响应文件未响应竞争性磋商文件而予以废标处理。

附表二：

符合性审查表
	序号
	评审内容

	1
	是否满足项目的工期要求

	2
	是否符合磋商文件的签署盖章要求

	3
	响应文件有效期是否为90天

	4
	最后报价是否固定唯一，且各报价没有超过最高限价

	5
	是否交纳投标保证金

	6
	响应文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离

	7
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求

	结论
	是否实质性响应磋商文件


备注：如有一项未通过，磋商小组将认定整个响应文件未响应竞争性磋商文件而予以废标处理。

附表三：
商务、技术评审表

	序号
	项目
	评审内容
	分值

	1
	商务部分
	标书制作

规范
	标书有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范,根据标书制作的质量进行综合评分，满分3分；每出现一项不规范，减0.5分，3分减完为止。
	3分

	2
	
	采购人

需求响应程度
	完全满足并优于的，得4-5分；基本满足的，得1-3分；部分有负偏离的，得0分。
	5分

	3
	
	财务状况
	依据企业近年（2020年或2021年）财务审计报告或财务报表，对企业资产、负债、收入、利润、所有者权益情况进行全面评价；由评审小组进行比较，委托有资质第三方中介机构做的财务审计报告且盈利得3-4分，财务报表且盈利1-2分，亏损得不得分。
	4分

	4
	
	同类业绩
	供应商近三年具有的同类项目业绩，每项得2分，最高得10分，无业绩证明材料不得分。

注：提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或中标（成交）通知书，原件扫描件，否则该项业绩视为无效。
	10分

	5
	技术部分
	拟投入本项目人员的情况
	横向对比，符合磋商文件要求。人员配备齐全，项目负责人相关专业能力强的得6-10分；人员配备较齐全，项目负责人相关专业能力较强的得1-5分，人员配备不齐全的不得分。
	10分

	6
	
	实施方案
	供应商提供的维修维护处置措施、质量保证体系、计划安排和及时率，工作方法、难点分析、建议的合适性、清晰性评分。方案优于其他投标方的得11-24分；方案可行的得1-10分；方案不全面或无方案的不得分。
	24分

	7
	
	规章制度
	根据工作性质制定各项规章制度，包含但不限制于团队建设、工作人员管理制度、单位车辆管理制度、巡查制度和资料档案管理制度等。每项得0.5分，最高3分。
	3分

	8
	
	后续服务安排及保证措施
	对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施合理可行，得7-9分；

对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施比较合理可行，得 4-6分；

对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施基本合理可行，得1-3分。
	9分

	9
	
	应急预案
	应对恶劣天气、重大活动、临时任务和投诉处理。每项得0.5分。
	2分


24.5 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

24.6 与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

25  中标供应商的确认

25.1 磋商小组推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受磋商小组推荐的中标候选人，不得在磋商小组推荐的中标候选人之外确定中标人。磋商小组无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

25.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

25.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

26 中标通知

26.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标（成交）通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

26.2 中标（成交）通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

27  拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授予合同

28  签订商务合同

28.1 采购人与中标供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

28.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 竞争性磋商文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

28.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29  商务合同的组成

29.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

29.1.1 中标（成交）通知书；

29.1.2 中标供应商的响应文件；

29.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

29.1.4 竞争性磋商文件。

八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

30  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他事项

31  采购代理服务费

31.1采购代理服务费：详见供应商须知前附表。

31.2 采购代理服务费的计算基数是中标（成交）通知书中载明的中标金额。

32  本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

33  参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对磋商小组提出的商务、技术问题进行答疑。

工程量清单及招标控制价

	泵站看护管理

	序号
	项目内容
	规格特征
	工程量
	单位
	控制价（元）

	1
	泵站看护人员
	1.泵站看护人员工资（10人），看护期12个月；
2.含社保、养老、医疗、工伤保险及意外保险等。
	1
	项
	600000.00 

	2
	泵站内

基础设施维修维护
	1.5个泵站包括但不限于以下设施：更换干粉灭火器、LED节能灯、漏电开关、照明开关、照明插座、插板、投光灯、空调维修等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。                                                              
	1
	项
	17500.00 

	3
	劳保及

泵房保洁用品
	1、5个泵站包括但不限于以下物品：线手套、胶皮手套、水鞋、手电筒、笔、笔记本、毛巾、扫把、簸箕、拖把等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。                                  
	1
	项
	7500.00 


	泵站设备保养、维修、改造

	序号
	项目内容
	规格特征
	工程量
	单位
	控制价（元）

	一、泵站设施设备保养（共计29个清单项）
	

	1
	SX600-830C泵头保养维护费
	1.规格：SX600-830C泵头保养维护费1250KW，10KV高压；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	16087.00 

	2
	10-6A双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（110KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	910.00 

	3
	8SH-9A双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（75KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	580.00 

	4
	8SH-13双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（45KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、找平、调试、人工。
	1
	套
	580.00 

	5
	ISW200-400（I）(B)连体泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（55KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	580.00 

	6
	IS125-100-2500A单吸离心泵保养维护费
	1.三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（55KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	580.00 

	7
	6SH-6A双吸泵水泵保养维护费
	1.三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（37KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	515.00 

	8
	三相异步电动机保养
	1.人工进行三相异步电动机进行保养；
2.实施内容：包含电动机的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试。
3.含人工费、机械费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1 
	KW
	25.00 

	9
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：45KW电动机轴承，轴承型号：6312；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	181.00 

	10
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：55KW电动机轴承，轴承型号：6314；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	205.00 

	11
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：75KW电动机轴承，轴承型号：6314；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	205.00 

	12
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：110KW电动机轴承，轴承型号：6319；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	360.00 

	13
	轴承NU238
	1.轴承型号：NU238（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	3380.00 

	14
	轴承NU238
	1.轴承型号：NU238（进口）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	12376.00 

	15
	轴承NU234
	1.轴承型号：NU234（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	3744.00 

	16
	轴承NU234
	1.轴承型号：NU234（进口）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	14924.00 

	17
	轴承6238
	1.轴承型号：6238（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	2960.00 

	18
	轴承6238
	1.轴承型号：6238（进口）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用
	1
	个
	10940.00 

	19
	SX600-B30c泵轴动平衡试验
	1.上车床校轴、做动平衡等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、检测仪器费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	7888.00 

	20
	轴承套
	1.轴承型号：SX600-830C轴承套，不锈钢轴套；
2.厂家定制，含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	14200.00 

	21
	靠背轮
	1.包含旧设备拆除、安装等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、车辆使用费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	772.00 

	22
	注销螺栓
	1.规格型号：注销螺栓12*100mm；
2.材料类型：铁质类；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	15.30 

	23
	机械密封
	1.规格型号：10965；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	927.00 

	24
	减震圈
	1.规格型号：18*36mm；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	1.20 

	25
	螺丝
	1.规格型号：20*120mm螺丝；
2.材质：铁质；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	19.30 

	26
	机油
	1.规格型号：16L/桶，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	347.00 

	27
	黄油
	1.规格型号：5kg/桶，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	129.00 

	28
	润滑油
	1.润滑油高压电机专用2#锂基脂，2.5kg/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	360.00 

	29
	润滑油
	1.润滑油高压电机专用2#锂基脂（进口），2.5kg/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	772.00 

	二、泵站设施设备维修（共计120个清单项）
	

	（一）
	水泵设备维修（共计47个清单项）
	

	1
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：193立方,扬程：66米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	708.00 

	2
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：228立方,扬程：66米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	708.00 

	3
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：350立方,扬程：69米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	1030.00 

	4
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：342立方,扬程：48米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	1030.00 

	5
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：468立方,扬程：54米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	1030.00 

	6
	三相异步电动机接线桩
	1.规格型号：详见业主要求；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	129.00 

	7
	三相异步电动机大修
	1.人工进行三相异步电动机大修；
2.电动机的拆卸安装、加注黄油、找平、调试等（含旧线圈的拆除、新线圈更换、烘烤、浇绝缘漆、电动机组装等）；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	KW
	83.00 

	8
	高压电动机大修/1250KW
	1.人工进行高压电动机大修/1250KW；
2.电动机的拆卸安装、加注黄油、找平、调试等（含旧线圈的拆除、新线圈更换、烘烤、浇绝缘漆、电动机组装等）；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	KW
	116.00 

	9
	三相异步电动机(2级)风扇
	1.规格型号：75KW电动机（2级）风扇；
2.风扇：材质为塑料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	64.50 

	10
	三相异步电动机(4级)风扇
	1.规格型号：110KW电动机(4级)风扇；
2.风扇：材质为塑料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	155.00 

	11
	三相异步电动机接线板
	1.规格型号：75KW电动机接线板，接线柱为绝缘材料、包含螺栓；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	142.00 

	12
	三相异步电动机与水泵的连接器
	1.规格型号：45KW电动机连接器；
2.连接器为铸铁材质；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	709.00 

	13
	三相异步电动机与水泵的连接器
	1.规格型号：110KW电动机连接器；
2.连接器为铸铁材质；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	1352.00 

	14
	三相异步电动机转子校轴、做动平衡
	1.规格型号：110kw电动机转子校轴、上车床校轴、做动平衡；
2.包含转子的拆装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3218.00 

	15
	三相异步电机引出线维修
	1.应对电动机引出线过热烧坏后进行维修；
2.包含旧的拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次
	1287.00 

	16
	离心泵进水口底阀
	1.规格型号：DN150底阀，材料：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931.00 

	17
	离心泵进水口底阀
	1.规格型号：DN200底阀，材料：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2574.00 

	18
	离心泵进水口底阀
	1.规格型号：DN250底阀，材料：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3218.00 

	19
	普通压力表
	1.规格型号：10公斤普通压力表，材质：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	90.00 

	20
	远传压力表
	1.规格型号：10公斤远传压力表，材料类型：铁质；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	194.00 

	21
	温度传感器PT100
	1.规格型号：温度传感器，型号PT100；
2.包含旧设施拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	412.00 

	22
	温度巡检仪
	1.规格型号：温度巡检仪，型号：WPXJ-12；
2.包含旧设施拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2007.00 

	23
	温度检测系统检查维修WPXJ-12
	1.规格型号：WPXJ-12；
2.工作内容：人工系统检查维修；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1287.00 

	24
	高压电机转子轴校正
	1.规格型号：高压电机转子轴校正1250kw；
2.包含设备拆卸、安装、仪器检测等费用；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4927.00 

	25
	叶轮档套
	1.规格型号：SX600-830；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931.00 

	26
	高压泵头轴做动平衡
	1.工作内容：上车床校轴、做动平衡、设备拆卸、安装、检测仪器等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8752.00 

	27
	止回阀
	1.规格型号：DN800MM止回阀,材质：铸钢；
2.包含旧设施拆除、安装、调试等费用；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	9395.00 

	28
	泄压阀
	1.规格型号：DN600泄压阀，材质：铸钢；
2.包含旧设施拆除、安装、调试等费用；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	9781.00 

	29
	DN800MM伸缩节
	1.规格型号：DN800MM伸缩节，材质：铸铁；
2.包含旧设施拆除、安装、调试等费用；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	7336.00 

	30
	DN1000MM伸缩节
	1.规格型号：DN1000MM伸缩节，材质：铸铁；
2.包含旧设施拆除、安装、调试等费用；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	9395.00 

	31
	6SH-6A双吸泵泵体轴承
	1.轴承型号：6309；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	386.00 

	32
	6SH-6A双吸泵泵轴
	1.规格型号：8SH-9；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	根
	1738.00 

	33
	SX600-B30c泵轴
	1.规格型号：SX600-B30c泵轴，材质，不锈钢；
2.厂家定制；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	根
	15800.00 

	34
	球墨铸铁叶轮
	1.规格型号：SX600-8030C球墨铸铁，叶轮流量5760立方/小时，扬程60米；
2.厂家定制；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	25097.00 

	35
	离心泵头
	1.规格型号：140-105泵；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	台
	6435.00 

	36
	三相异步电动机
	1.规格型号：37KW三相异步电动机；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	6540.00 

	37
	三相异步电动机
	1.规格型号：75KW三相异步电动机；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	16088.00 

	38
	污水泵
	1.规格型号：3KW污水泵，20立方/小时、扬程20米；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	台
	2317.00 

	39
	单级离心泵
	1.规格型号：ISW150-315；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	12227.00 

	40
	双吸离心泵
	1.规格型号：8SS-48G；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	20592.00 

	41
	双吸离心泵
	1.规格型号：6SS-52G；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	11583.00 

	42
	双吸离心泵
	1.规格型号：10SS-54G；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	29601.00 

	43
	双吸离心泵
	1.规格型号：8SS-69G；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	20592.00 

	44
	消防带
	1.规格型号：DN50MM消防带，材质：橡胶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	米
	6.40 

	45
	消防带
	1.规格型号：DN80MM消防带，材质：橡胶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	米
	7.70 

	46
	刷漆
	1.规格：防锈漆，包工包料；
2.用于泵房设备刷漆；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	168.00 

	47
	彩钢房顶做防水
	1.工作内容：彩钢房顶做防水，包含防水材料等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	㎡
	155.00 

	(二)
	电器设备维修（共计63个清单项）
	

	1
	变频器主板更换
	1.规格型号：75KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	2574.00 

	2
	变频器主板更换
	1.规格型号：90KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	3089.00 

	3
	变频器主板更换
	1.规格型号：120KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	3089.00 

	4
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：75KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709.00 

	5
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：90KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709.00 

	6
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：120KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709.00 

	7
	变频散热风扇
	1.规格型号：电压24V；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	580.00 

	8
	变频散热风扇
	1.规格型号：电压220V；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	580.00 

	9
	变压器进出线柱
	1.规格型号：160KV/A变压器进出线柱；
2.包含旧设备拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2111.00 

	10
	带电接火费
	1.规格型号：10kv高压带电接火费；
2.包含带电作业车、燃油税收等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次 
	6435.00 

	11
	跌落保险
	1.规格型号：10KV高压跌落保险200A，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	组
	1030.00 

	12
	避雷器
	1.规格型号：10KV高压避雷器，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	组
	901.00 

	13
	计量装置
	1.规格型号：10KV高压计量，高供高计，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	4762.00 

	14
	铜套管鼻
	1.规格型号：200A铜套管鼻，材料类型：铜质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	19.30 

	15
	铜套管鼻
	1.规格型号：400A铜套管鼻，材料类型：铜质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	25.80 

	16
	铜开口鼻
	1.规格型号：200A铜开口鼻，材料类型：铜质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	108.00 

	17
	铜开口鼻
	1.规格型号：400A铜开口鼻，材料类型：铜质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	109.00 

	18
	频闭线
	1.规格型号：远传压力表用3*1.0平方频闭线，绝缘线类；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	米
	19.30 

	19
	空开
	1.规格型号：250A空开，材料类型：电器类，电压：380v
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	463.00 

	20
	交流接触器
	1.规格型号：160A交流接触器，材料类型：电器类，电压：380v；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	875.00 

	21
	电缆
	1.规格型号：3*6mm²铜芯电缆，材质：铜芯；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	25.80 

	22
	电缆
	1.规格型号：3*4mm²铜芯电缆，材质：铜芯；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	21.80 

	23
	电缆（10KV高压）
	1.规格型号：3*95mm²铜芯铠装电缆（10KV高压），材质：铜芯；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	273.00 

	24
	电缆（10KV高压）
	1.规格型号：3*95mm²+1铝芯铠装电缆，材质：铝芯；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	103.00 

	25
	电缆（10KV高压）
	1.规格型号：3*120mm²+1铝芯铠装电缆，材质：铝芯；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	116.00 

	26
	控制回路检测
	1.包含6套KYN28-12高压柜控制回路，4套GCS低压柜控制回路，2套直流电源屏控制回路；
2.包含线路测试，绝缘测试，不正常线路改造接线；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545.00 

	27
	更换智能超控面板ZK12-30
	1.规格型号：ZK12-30智能操控面板；
2.工作内容：更换现有操控面板，接线改造通讯程序和新装设备组装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5534.00 

	28
	电缆头检测10KV 3*95平方毫米
	1.规格型号：YJV3*95mm，10KV，（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	1545.00 

	29
	热缩管
	1.规格型号：240mm热缩管，绝缘材料类；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	412.00 

	30
	所用变检测保养
	1.规格型号：SCB10-400(按照电力行业标准进行检修)；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	4118.00 

	31
	软启动控制屏检查
	1.工作内容：HPS2DN软启操作面板检测调试；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030.00 

	32
	软启动控制回路检测
	1.工作内容：HPS3DN软启控制柜检修；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545.00 

	33
	通讯光纤检测更换
	1.HPS4DN软启控制柜通讯光纤测试更换；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720.00 

	34
	低压开关更换
	1.规格型号：DZ20-100A（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	592.00 

	35
	低压配电柜检测
	1.规格型号：GCS-400（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	720.00 

	36
	低压抽屉柜更换操作机构
	1.工作内容：人工检修GCS-400抽屉柜；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	798.00 

	37
	直流电源柜维护
	1.工作内容：人工检修直流电源柜GZDW-800A；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	1545.00 

	38
	直流电源控制器更换
	1.工作内容：更换直流电源控制器UT220-D10，拆除旧的模块更换新模块并调试；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6821.00 

	39
	电池柜维修
	1.工作内容：维修电池柜GGD柜子一面，含安装调试费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6435.00 

	40
	电池整体更换
	1.工作内容：更换整体UPS专用100AH12V电池，含安装调试费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	1545.00 

	41
	电力UPS电源维修
	1.工作内容：维修电力UPS电源，含安装调试费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	10920.00 

	42
	UPS电池更换
	1.工作内容：UPS专用7AI12V电池更换，含运费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	1030.00 

	43
	真空断路器更换
	1.工作内容：ZN63(VS1)真空断路器更换；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	16900.00 

	44
	高压断路器试验GSM12-600
	1.工作内容：高压真空断路器预防性试验（按照电力行业标准进行试验）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4633.00 

	45
	高压柜检修KYN28-12
	1.规格型号：KYN28-12户内高压柜（按照电力行业标准进行试验）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2831.00 

	46
	高压电缆绝缘监测
	1.规格型号：高压电缆绝缘监测YJV3*95，10KV；
2.包含检测仪器费；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次
	2962.00 

	47
	高压电缆耐压试验
	1.规格型号：高压电缆绝缘监测YJV3*95，10KV；
2.包含检测仪器费；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次
	4118.00 

	48
	安装防污闪跌落式熔断器及绝缘护套联板
	1.工作内容：安装防污闪跌落式熔断器及绝缘护套联板
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2600.00 

	49
	拆除跌落式熔断器
	1.工作内容：拆除跌落式熔断器；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1300.00 

	50
	拆装横担
	1.工作内容：拆除变压器横担；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	350.00 

	51
	拆除绝缘子
	1.工作内容：拆除变压器绝缘子；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	600.00 

	52
	拆除电缆头
	1.工作内容：拆除变压器电缆头；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	650.00 

	53
	冷缩式电缆头制作
	1.工作内容：制作冷缩式电缆头；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	845.00 

	54
	冷缩式电缆头
	1.工作内容：；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	455.00 

	55
	故障检查
	1.工作内容：检查变压器故障；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1800.00 

	56
	电缆试验及变压检查
	1.工作内容：电缆试验及变压检查；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6500.00 

	57
	更换保险管
	1.工作内容：更换保险管；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	650.00 

	58
	高压计量箱鉴定
	1.工作内容：鉴定高压计量箱；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次
	1950.00 

	59
	高压跌落式熔断器
	1.工作内容：拆除横担；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	650.00 

	60
	拆除真空断路器
	1.工作内容：拆除真空断路器；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	5200.00 

	61
	拆除杆上变压器
	1.工作内容：拆除杆上变压器；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	5200.00 

	62
	检修、安装变压器，
	1.工作内容：检修及安装变压器；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	7150.00 

	63
	杜鹃河填料S600-800C
	1.工作内容：杜鹃河泵站S600-800C填料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2000.00 

	（三）
	过滤器设备维修（共计9个清单项）
	

	1
	过滤器排气阀
	1.规格型号：DN25排气阀，材质为：铁质；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	515.00 

	2
	过滤器排气阀
	1.规格型号：DN63排气阀，材质为：铁质；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	515.00 

	3
	过滤器自动反冲洗控制器
	1.规格型号：400立方过滤器自动反冲洗控制器；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	644.00 

	4
	网式过滤器网子
	1.材质为塑料成品；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	142.00 

	5
	过滤器过滤用石英沙
	1.规格型号：石英沙直径4MM；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	吨
	2124.00 

	6
	过滤器过滤用滤帽
	1.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	25.00 

	7
	过滤器电磁阀（配套设施）
	1.规格型号：DN80电磁阀，材质为：铁质材；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931.00 

	8
	过滤器电磁阀（配套设施）
	1.规格型号：DN100电磁阀，材质为：铁质材；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	2832.00 

	9
	过滤器电磁阀（配套设施）
	1.规格型号：DN150电磁阀，材质为：铁质材；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	3604.00 

	三、泵站设施设备改造（共计4个清单项）
	

	（一）
	水表校表费（共计4个清单项）
	

	1
	校表费（冷水水表）
	1.规格型号：冷水水表200mm≤DN≤300mm；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	块
	136.00 

	2
	校表费（电磁流量计）
	1.规格型号：电磁流量计DN300mm；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	块
	6309.00 

	3
	校表费（插入式超声波流量计）
	1.规格型号：插入式超声波流量计DN1m；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	块
	16770.00 

	4
	校表费（插入式超声波流量计）
	1.规格型号：插入式超声波流量计DN400mm；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	块
	6500.00 

	说明：1、在招标范围内的子项按照实际发生的工程量进行结算。
      2、维修过程中，发生未在招标范围内的子项，采购方予以认可工程量，所有产生的工程量通过第三方审计结算。


	管道及其配套设施维修改造

	序号
	项目内容
	规格特征
	工程量
	单位
	控制价（元）

	一、管道维修（共计34个清单项)
	

	1
	玻璃钢夹砂管接口糊制
	1.规格型号：DN1200MM玻璃夹砂管接口糊制；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	9815.00 

	2
	拆除、更换安装、玻璃夹砂阀兰垫
	1.规格型号：拆除、更换安装DN1200MM玻璃夹砂阀兰垫；
2.含材料、人工拆除、安装附件费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931.00 

	3
	浇筑DN1200钢管
	1.规格型号：浇筑DN1200MM钢管拐弯处C25混凝土镇墩包封；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	463.00 

	4
	修补管道破损处
	1.规格型号：修补DN1200MM玻璃夹砂管破损处；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	3120.00 

	5
	糊制天窗
	1.规格型号：DN1200MM玻璃夹砂管断裂处；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	9653.00 

	6
	人工组装安装排气阀
	1.规格型号：DN250排气阀，材质为：铁质材；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931.00 

	7
	DN300水泥涵管（过路套管）
	1.含安装费、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	284.00 

	8
	DN300双壁波纹管
	1.含安装费、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	58.50 

	9
	DN400水泥涵管（过路套管）
	1.含安装费、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	232.00 

	10
	人工挖管沟
	1.管沟深度1.2米、宽带1.2米、三类土；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	93.00 

	11
	人工回填（管沟）
	1.工作内容：人工回填（含人工、机械、洒水）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	 m3
	32.00 

	12
	人工挖沟槽三类土2米以内
	1.工作内容：2米以内人工挖沟槽土方；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m3
	64.50 

	13
	机械辅以人工回填水稳
	1.工作内容：人工平整，机械夯实；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	10.00 

	14
	用免爆机破除混凝土
	1.破除c25混凝土，含摊铺、夯实、透层、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	245.00 

	15
	浇筑钢筋C25混凝土镇墩
	1.包含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	580.00 

	16
	切割沥青路面
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	10.00 

	17
	切割5cm混凝土
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	10.00 

	18
	路基回填土方
	1.工作内容：每层50cm夯实一次；
2.含摊铺、夯实、透层、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	 m3
	6.50 

	19
	沥青路面铺砖
	1.土方回填后，对表层进行铺砖；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	 m3
	33.00 

	20
	防腐材料沥青漆
	1.规格：18L/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	桶
	155.00 

	21
	管道防腐稀释剂
	1.规格：4L/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	桶
	64.50 

	22
	防腐材料玻纤布
	1.规格：25m*50cm；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	卷
	15.50 

	23
	搭建、拆除彩钢板围墙
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	28.30 

	24
	搭建、拆除密目网维护
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	23.20 

	25
	彩条布
	1.工作内容：施工保护；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	6.40 

	26
	氧气及乙炔
	1.工作内容：切割钢管；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	瓶
	297.00 

	27
	螺丝
	1.规格：12*18mm；
2.材质：铁；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	2.50 

	28
	螺丝
	1.规格：10*16mm；
2.材质：铁；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	1.80 

	29
	防水材料
	1.含防水材料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	45.50 

	30
	电工
	1.临时用工，线路、设备故障排查。
	1
	工日
	580.00 

	31
	电焊工
	1.临时用工，焊接跑冒滴漏。
	1
	工日
	580.00 

	32
	零星用工
	1.临时用工，抢修临时雇佣。
	1
	工日
	310.00 

	33
	杜鹃河电路维修工
	1.杜鹃河电路维修
	1
	工日
	500.00 

	34
	PVC胶水
	1.规格型号：500g/瓶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	瓶
	23.20 

	二、管材、管件（共计230个清单项)
	

	1
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN110给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	35.20 

	2
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN160给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	52.70 

	3
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN200给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.10MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	106.00 

	4
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN250给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	160.00 

	5
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN315给水管，材质：塑料，管道工作压力PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	206.00 

	6
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN400给水管，材质：塑料，管道工作压力PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	249.00 

	7
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN110正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	25.20 

	8
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN160正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	55.50 

	9
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN200正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	142.80 

	10
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN250正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205.00 

	11
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN315正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	550.00 

	12
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ110弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	13.20 

	13
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ160弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	29.60 

	14
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ200弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	63.50 

	15
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ250弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	116.00 

	16
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ315弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	498.00 

	17
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ50给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	10.20 

	18
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ63给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	12.00 

	19
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ75给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	14.20 

	20
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ90给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	18.60 

	21
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ110给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	29.20 

	22
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ160给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	41.80 

	23
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ200给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	49.60 

	24
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ250给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	84.00 

	25
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ315给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	213.60 

	26
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ400给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	426.00 

	27
	PVC管箍
	1.规格型号：法兰PVCØ90给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8.00 

	28
	PVC管箍
	1.规格型号：法兰PVCØ110给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	12.50 

	29
	PVC管箍
	1.规格型号：法兰PVCØ160给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	27.20 

	30
	PVC管箍
	1.规格型号：法兰PVCØ200给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	56.20 

	36
	增接口
	1.规格型号：增接口160X75给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	92.00 

	37
	增接口
	1.规格型号：增接口160X90给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	98.00 

	38
	增接口
	1.规格型号：增接口200X110给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	125.00 

	39
	增接口
	1.规格型号：增接口200X63给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.MPa，连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	115.00 

	40
	增接口
	1.规格型号：增接口200X90给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.13MPa；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	120.00 

	41
	增接口
	1.规格型号：增接口250X63给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	192.00 

	42
	增接口
	1.规格型号：增接口250X75给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	201.00 

	43
	增接口
	1.规格型号：增接口250X110给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	208.00 

	44
	PVC球阀
	1.规格型号：pvc球阀Ø63给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘； 
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	25.00 

	45
	PVC球阀
	1.规格型号：pvc球阀Ø75给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	37.00 

	46
	PVC球阀
	1.规格型号：pvc球阀Ø90给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	59.20 

	47
	PVC抢修节
	1.规格型号：pvc抢修节Ø90给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	66.00 

	48
	PVC抢修节
	1.规格型号：pvc抢修节Ø110给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	82.00 

	49
	PVC抢修节
	1.规格型号：pvc抢修节Ø160给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	93.00 

	50
	PVC抢修节
	1.规格型号：pvc抢修节Ø200给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	145.00 

	51
	PVC抢修节
	1.规格型号：pvc抢修节Ø250给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	285.00 

	52
	PVC抢修节
	1.规格型号：pvc 抢修节Ø315给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	398.00 

	53
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø75给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	40.00 

	54
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø90给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	45.00 

	55
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø110给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	79.00 

	56
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø125给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	120.00 

	57
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø160给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	142.00 

	58
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø200给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	248.00 

	59
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø250给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	306.00 

	60
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø315给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	371.00 

	61
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø400给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	495.00 

	62
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø63给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	154.00 

	63
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø75给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	167.00 

	64
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø90给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	209.00 

	65
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø110给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	219.00 

	66
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø125给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	346.00 

	67
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø160给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	419.00 

	68
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø200给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	670.00 

	69
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø250给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1004.00 

	70
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø315给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545.00 

	71
	PVC涡轮蝶阀
	1.规格型号：涡轮蝶阀Ø400给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1760.00 

	72
	PVC三通
	1.规格型号：DN200三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	68.00 

	73
	PVC三通
	1.规格型号：DN200变DN160三通给水件（加厚），材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	62.00 

	74
	PVC三通
	1.规格型号：DN110变DN63三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	18.20 

	75
	PVC三通
	1.规格型号：DN250变DN160三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	79.60 

	76
	PVC三通
	1.规格型号：DN250变DN200三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	290.00 

	77
	PVC三通
	1.规格型号：DN315变DN250三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	318.00 

	78
	PVC三通
	1.规格型号：DN400变DN200三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	450.00 

	79
	PVC四通
	1.规格型号：DN160四通给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	62.00 

	80
	PVC直接
	1.规格型号：DN200直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	48.00 

	81
	PVC直接
	1.规格型号：DN250直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	67.00 

	82
	PVC直接
	1.规格型号：DN400直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	398.00 

	83
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN200哈弗节给水件,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	129.00 

	84
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN110哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	85.00 

	85
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN200哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	148.00 

	86
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN250哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205.00 

	87
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN400哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	495.00 

	88
	PVC200弯头
	1.规格型号：DN200弯头给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	63.00 

	89
	PVC63堵头
	1.规格型号：DN63堵头给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	6.20 

	90
	PE正三通
	1.规格型号：DN63HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	77.00 

	91
	PE正三通
	1.规格型号：DN90HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	122.00 

	92
	PE正三通
	1.规格型号：DN110HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	155.00 

	93
	PE正三通
	1.规格型号：DN160HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205.00 

	94
	PE正三通
	1.规格型号：DN200HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	296.00 

	95
	PE正三通
	1.规格型号：DN250HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	347.00 

	96
	PE正三通
	1.规格型号：DN315HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	476.00 

	97
	PE异三通
	1.规格型号：DN250*DN200异三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	320.00 

	98
	PE异三通
	1.规格型号：DN315*DN250异三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	428.00 

	99
	PE管
	1.规格型号：PEDN63给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	19.30 

	100
	PE管
	1.规格型号：PEDN75给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	23.20 

	101
	PE管
	1.规格型号：PEDN90给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	46.30 

	102
	PE管
	1.规格型号：PEDN110给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	60.50 

	103
	PE管
	1.规格型号：PEDN200给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	146.00 

	104
	PE管
	1.规格型号：PEDN250给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	205.00 

	105
	PE管
	1.规格型号：PEDN315给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	322.00 

	106
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN90HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	56.50 

	107
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN110HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	88.00 

	108
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN160HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	175.00 

	109
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN200HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	270.00 

	110
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN250HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	371.00 

	111
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN315HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	458.00 

	112
	PE法兰片
	1.规格型号：DN90HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	77.00 

	113
	PE法兰片
	1.规格型号：DN110HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	103.00 

	114
	PE法兰片
	1.规格型号：DN160HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	127.00 

	115
	PE法兰片
	1.规格型号：DN200HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	177.00 

	116
	PE法兰片
	1.规格型号：DN250HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	181.00 

	117
	PE法兰片
	1.规格型号：DN315HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	205.00 

	118
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN90HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	159.00 

	119
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN160HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	187.00 

	120
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN200HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	195.00 

	121
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN250HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	238.00 

	122
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN315HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	304.00 

	123
	PE电热熔法兰头
	1.规格型号：DN315HDPE电热熔法兰头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	357.00 

	124
	PE电熔直接
	1.规格型号：DN200HDPE电熔直接给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	256.00 

	125
	PE弯头
	1.规格型号：DN90HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	70.00 

	126
	PE弯头
	1.规格型号：DN110HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	100.00 

	127
	PE弯头
	1.规格型号：DN160HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	168.00 

	128
	PE弯头
	1.规格型号：DN200HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	221.00 

	129
	PE弯头
	1.规格型号：DN250HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	247.00 

	130
	PE弯头
	1.规格型号：DN315HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	452.00 

	131
	PE弯头
	1.规格型号：DN315HDPE（45°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	368.00 

	132
	PE法兰带补芯
	1.规格型号：DN200HDPE弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	182.00 

	133
	PE法兰带补芯
	1.规格型号：DN250HDPE弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	285.00 

	134
	PE球阀
	1.规格型号：PE球阀Ø63给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	56.00 

	135
	钢管
	1.规格型号：DN32钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	23.20 

	136
	钢管
	1.规格型号：DN50钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	34.70 

	137
	钢管
	1.规格型号：DN80钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	43.80 

	138
	钢管
	1.规格型号：DN100钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	83.00 

	139
	钢管
	1.规格型号：DN150钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	162.00 

	140
	钢管
	1.规格型号：DN200钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	271.00 

	141
	钢管
	1.规格型号：DN250钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	367.00 

	142
	钢管
	1.规格型号：DN300钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	580.00 

	143
	钢制哈弗节
	1.规格型号：DN250钢制哈弗节，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	
	
	750.00 

	144
	角铁
	1.规格型号：角铁4*4mm，材质：铁质，连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	9.00 

	145
	槽钢
	1.规格型号：槽钢4*8mm，材质：铁质，连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	32.20 

	146
	铁丝网
	1.规格型号：镀锌铁丝网，材质：铁质，连接方式：对焊；网眼规格：10*23mm；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	54.00 

	147
	铁质快速接头
	1.规格型号：管道卡箍快速接头DN50，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	38.70 

	148
	铁质快速接头
	1.规格型号：管道卡箍快速接头DN80，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	64.40 

	149
	铁质快速接头
	1.规格型号：管道卡箍快速接头DN100，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	64.40 

	150
	铁质快速接头
	1.规格型号：管道卡箍快速接头DN150，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	77.00 

	151
	铁质外丝直接
	1.规格型号：外丝直接DN50，材质：铁质
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	45.00 

	152
	铁质球阀
	1.规格型号：铁质球阀DN20，材质：铁质，连接方式：丝口连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	25.50 

	153
	铁质球阀
	1.规格型号：铁质球阀DN25，材质：铁质，连接方式：丝口连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	39.80 

	154
	铁质球阀
	1.规格型号：铁质球阀DN32，材质：铁质，连接方式：丝口连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	62.50 

	155
	铁质球阀
	1.规格型号：铁质球阀DN40，材质：铁质，连接方式：丝口连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	76.00 

	156
	铁质球阀
	1.规格型号：铁质球阀DN50，材质：铁质，连接方式：丝口连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	113.00 

	157
	铁质球阀
	1.规格型号：铁质球阀DN63，材质：铁质，连接方式：丝口连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	149.00 

	158
	铁质球阀
	1.规格型号：铁质球阀D75，材质：铁质，连接方式：丝口连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	208.00 

	159
	铁质球阀
	1.规格型号：铁质球阀DN90，材质：铁质，连接方式：丝口连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	249.00 

	160
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN75，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	567.00 

	161
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN90，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	696.00 

	162
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN100，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	726.00 

	163
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN150，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	960.00 

	164
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1542.00 

	165
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3025.00 

	166
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN300，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4501.00 

	167
	铁质伸缩节
	1.规格型号：铁质伸缩节DN300，长度50cm以内，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2253.00 

	168
	铁质哈弗节
	1.规格型号：铁质哈弗节DN100(100*30)，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	450.00 

	169
	减压阀
	1.规格型号：铁质减压阀DN300，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3800.00 

	170
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN63，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	489.00 

	171
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN75，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	554.00 

	172
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN90，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	631.00 

	173
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN110，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720.00 

	174
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN125，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	824.00 

	175
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN160，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030.00 

	176
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1481.00 

	177
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1867.00 

	178
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2458.00 

	179
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN90，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	631.00 

	180
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN110，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720.00 

	181
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN125，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	824.00 

	182
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN160，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030.00 

	183
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1481.00 

	184
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1560.00 

	185
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1950.00 

	186
	铁质过滤器
	1.规格型号：铁质DN250过滤器，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	744.00 

	187
	铁质卧式止回阀
	1.规格型号：卧式止回阀DN200mm，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1468.00 

	188
	铁质碟片逆止阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1447.00 

	189
	铁质碟片逆止阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1820.00 

	190
	铁法兰片
	1.规格型号：DN80MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	62.00 

	191
	铁法兰片
	1.规格型号：DN100MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	81.00 

	192
	铁法兰片
	1.规格型号：DN150MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	132.00 

	193
	铁法兰片
	1.规格型号：DN200MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	168.00 

	194
	铁法兰片
	1.规格型号：DN250MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	247.00 

	195
	铁法兰片
	1.规格型号：DN315MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	598.00 

	196
	铁弯头
	1.规格型号：DN80MM铁弯头，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	36.70 

	197
	铁弯头
	1.规格型号：DN100MM铁弯头，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	54.00 

	198
	铁弯头
	1.规格型号：DN150MM铁弯头，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	118.00 

	199
	铁弯头
	1.规格型号：DN200MM铁弯头，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	326.00 

	200
	铁弯头
	1.规格型号：DN250MM铁弯头，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	533.00 

	201
	铁弯头
	1.规格型号：DN300MM铁弯头，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	948.00 

	202
	铁弯头
	1.规格型号：DN325MM铁弯头，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	580.00 

	203
	铁三通
	1.规格型号：DN50MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	32.00 

	204
	铁三通
	1.规格型号：DN80MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	60.00 

	205
	铁三通
	1.规格型号：DN100MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	90.00 

	206
	铁三通
	1.规格型号：DN150MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	194.00 

	207
	铁三通
	1.规格型号：DN200MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	386.00 

	208
	铁三通
	1.规格型号：DN250MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	618.00 

	209
	铁三通
	1.规格型号：DN300MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	978.00 

	210
	钢管
	1.规格型号：直径1.2米碳钢板管；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	2059.00 

	211
	玻璃夹沙管
	1.规格型号：DN1.2M米玻璃夹沙管,刚度为10000牛,材质：夹层为3+2，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1950.00 

	212
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN1.2M米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	2717.00 

	213
	玻璃钢法兰
	1.规格型号：DN300MM玻璃钢法兰,刚度为10000牛,连接方式：糊制；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5265.00 

	214
	玻璃钢法兰
	1.规格型号：DN600MM玻璃钢法兰,刚度为10000牛,连接方式：糊制；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6943.00 

	215
	玻璃夹砂管法兰
	1.规格型号：DN630型玻璃夹沙管法兰；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5148.00 

	216
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN250MM米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	302.00 

	217
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN300MM米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	321.00 

	218
	玻璃钢弯头
	1.规格型号：DN300MM玻璃钢弯头,刚度为10000牛,材质：夹层为2+1，连接方式：糊制；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1052.00 

	219
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN150排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1867.00 

	220
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN200排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2110.00 

	221
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN250排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2496.00 

	222
	排气阀总成
	1.规格型号：工作压力：PN1.0MPa；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	2214.00 

	223
	机械式水表表芯
	1.规格型号：DN250碟片逆止阀，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2124.00 

	224
	机械式水表(可拆卸式)
	1.规格型号：DN300MM机械式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8211.00 

	225
	电子流量计
	1.规格型号：DN300MM电子流量计，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8687.00 

	226
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN50MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4093.00 

	227
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN80MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4390.00 

	228
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN100MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4859.00 

	229
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN150MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6800.00 

	230
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN200MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	9401.00 

	三、构筑物（阀门井）（共计13个清单项)
	

	1
	砌砖井
	1.规格型号：方井，2.2m*3m*2m，里外防渗、外墙防腐；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	6976.00 

	2
	砌砖井
	1.规格型号：方井，2.8m*1.2m*2m，里外防渗、外墙防腐；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	7192.00 

	3
	砌砖井
	1.规格型号：阀门井（方井），1.4m*2m*1.2m，里外防渗、外墙防腐；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	2907.00 

	4
	砌砖井
	1.规格型号：阀门井（方井），1.5m*1m*1.4m，里外防渗、外墙防腐；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	5148.00 

	5
	砌砖井
	1.规格型号：观察井（方井），4.1m*2.6m*1.7m，里外防渗、外墙防腐；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	1030.00 

	6
	砌砖井
	1.规格型号：砌砖井（Φ1200）、里外防渗、外墙防腐，深度1.5m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	1629.00 

	7
	砌砖井
	1.规格型号：砌井（Φ1500）里外防渗、外墙防腐，深度1.8m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	2188.00 

	8
	砌砖井
	1.规格型号：砌砖井（Φ1600）里外防渗、外墙防腐，深度1.8m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	2960.00 

	9
	拆除砌砖检查井
	1.规格型号：10m³实体积；
2.运距15公里；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	1128.00 

	10
	恢复砌砖检查井
	1.规格型号：恢复砖砌井（混凝土浇筑井除外）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	500.00 

	11
	井盖
	1.铸铁承重井盖，不含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	996.00 

	12
	井盖
	1.树脂普通井盖，不含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	229.00 

	13
	井盖
	1.树脂承重井盖，40t，不含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	463.00 

	四、辅助（共计29个清单项)
	

	1
	自卸翻斗车
	1.规格：1.5吨自卸翻斗车；
2.工作内容：用于拉运土方、垃圾等，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1030.00 

	2
	自卸车
	1.规格：8T，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1030.00 

	3
	吊车
	1.规格：8T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1287.00 

	4
	吊车
	1.规格：25T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2188.00 

	5
	吊车
	1.规格：50T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	5792.00 

	6
	随车吊
	1.规格：8T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1931.00 

	7
	轮式挖机60#
	1.规格：60#；
2.工作内容：挖土方，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1629.00 

	8
	轮式挖机70#
	1.规格：60#；
2.工作内容：挖土方，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1931.00 

	9
	轮式挖机210#
	1.规格：210#；
2.工作内容：挖土方，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	4118.00 

	10
	链轨挖机220#
	1.规格：220#；
2.工作内容：挖土方，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	4118.00 

	11
	链轨挖机275#
	1.规格：275#；
2.工作内容：挖土方，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	4633.00 

	12
	链轨挖机305#
	1.规格：305#；
2.工作内容：挖土方，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	4633.00 

	13
	链轨挖机360#
	1.规格：360#；
2.工作内容：挖土方，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	4633.00 

	14
	铲车30#
	1.规格：30#；
2.工作内容：装土方，场地平整，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1330.00 

	15
	铲车50#
	1.规格：50#；
2.工作内容：装土方，场地平整，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2728.50 

	16
	水车
	1.规格：4T，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	车次 
	468.00 

	17
	水车
	1.规格：20T，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	车次 
	644.00 

	18
	服务用车
	1.工作内容：抢修管道服务用车，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	325.00 

	19
	挖机值守
	含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	776.00 

	20
	挖机调运费
	1.含机械、燃油、人工；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	趟
	1929.00 

	21
	板车运输机械费
	1.含机械、燃油、人工；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	趟
	2573.00 

	22
	租赁电镐
	1.租赁950型电镐。
	1
	台班
	224.00 

	23
	租赁风炮空压机
	1.租赁风炮空压机
	1
	台班
	334.00 

	24
	租赁发电机水泵
	1.租赁自带发电机抽水，含燃油。
	1
	台班
	489.00 

	25
	租赁发电机
	1.租赁7.5KW发电机，用于排水、抽水，含燃油。
	1
	台班
	296.00 

	26
	租赁发电机
	1.租赁15KW发电机，用于排水、抽水，含燃油。
	1
	台班
	315.00 

	27
	租赁切割机
	1.工作内容：租赁切割机切除混凝土，含机械、燃油。
	1
	台班
	334.00 

	28
	租赁315电焊机
	1.工作内容：租赁电焊机焊接钢制、铁质配件，含机械、燃油。
	1
	台班
	220.00 

	29
	租赁热熔机
	1.租赁热熔机。
	1
	台班
	232.00 

	说明：1、在招标范围内的子项按照实际发生的工程量进行结算。
      2、维修过程中，发生未在招标范围内的子项，采购方予以认可工程量，所有产生的工程量通过第三方审计结算。


第四章 采购内容及服务要求

一、项目概况

2022年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站设备及管道维修）包括泵站看护管理、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等三项内容。
二、泵站看护管理、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等实施标准、验收及考核方式。
1、泵站看护管理

泵站看护管理符合《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准(试行）》、《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理考核办法(试行)》，详见附件1、2。

2、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造

泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等符合《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护管理要求(试行)》，详见附件3。

（三）服务时限：本项目服务时限为1年。

附件1：

库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准(试行)
1、总则

1.1为了强化和规范各公司管辖区域内泵房管理考核工作，明确泵房管理责任和义务，创造整洁、文明、安全的环境，特制定以下本标准。

1.2园林绿化泵房管理内容：对园区公共园林绿地内运行泵房、非运行的绿化泵房（用做临时办公休息点、库房和闲置泵房）进行日常看护、巡查、保洁、安全管理等工作。

2、管理标准

2.1泵房用途严格按照审批要求性质使用，不得用作其它用途，不得利用管理泵房从事任何经营、违法犯罪活动的事宜。

2.2禁止将泵房部分或全部转租、转让他人或第三方使用。

2.3不得随意改动泵房的房屋结构，确保房屋安全和使用寿命。

2.4严禁堆放杂物阻塞通道，院内外及周边不得堆放绿化垃圾、纸箱、塑料袋、非泵站维修管材管件等易燃物；

2.5严禁院内院外养禽、牲畜等；

2.6严禁对外私接电源、私拉电线。

2.7泵房内外堆放设备应做到堆放有序。其中，运行泵房不得堆放与泵房无关设备。

2.8泵房实行专人负责管理，钥匙由专人或管理人员保管。

2.9做好泵房内外日常卫生保洁。

2.10运行泵房用电费用由园林环卫市政局承担。非运行泵房的用电费用由各责任公司自行承担，每月按供电局要求及时缴费，不按时缴纳产生滞纳金自行负责。

3、泵站设备看护要求

3.1看护单位需要每周对泵房施肥灌、电接压力表、电机、水泵、启动设备等泵房所有设备巡查一次，记录巡查情况，及时发现问题，及时上报园林环卫市政局。

3.2看护单位每年无偿对泵站内部过滤器罐体、钢管等进行刷漆防腐一次。

3.3看护单位需要对看护人员进行定期培训，看护人员需要熟悉操作流程，同时记录开泵停泵时间、运行情况。

3.4 看护人员发现填料轴封中的填料如老化失效，则应立即更换。

3.5看护人员定期进行对轴承、润滑部件加油。

3.6看护人员适时调节盘根压盖，清洗过滤网。

3.7看护人员需保持配电室室内干净整洁，无杂物废物乱堆乱放。

3.7看护人员需要详细记录每次设备维修记录。 

4、安全生产、应急管理

4.1严禁堆放或使用不符合安全标准的易燃、易爆、剧毒、放射性等危险性物品。

4.2做好泵房的日常安全检查管理，及时发现安全隐患并即时上报处置消除隐患。

4.3泵房内应按照消防设施管理要求配备相应数量的合格的消防器材并放置在方便、显眼处。

4.4泵房的配电设施，照明线路不得随意改接，如需改动须向泵房主管部门申请审批同意后方可改动。

4.5严格落实泵房的常态化防疫安保措施要求。

4.6泵房内严禁使用大功率的用电设备，用电设备损坏由各养护单位自行维修。

4.7泵房内严禁住人、留宿。如确有特殊原因需经园林环卫市政局审批后报备使用。

4.8泵房使用管理责任养护公司由于自身原因出现人身事故、生老病死或伤亡，安全事故或财产损失的，自行承担全部责任。

5、项目管理

5.1看护单位需按园林环卫市政局的要求配备泵房看护人数共计6人。均为男性，55岁以下，初中毕业以上学历，会书写汉字。

5.2根据园林绿化特性分为夏季看护模式及冬季看护模式。具体要求如下：夏季看护模式（3月至11月期间），看护人员需要根据各养护公司浇水情况开关泵，开泵期间看护人员不得脱岗、醉岗、睡岗。冬季看护模式（12月至2月期间），看护人员可根据实际情况进行调休，调休期间每2个泵房必须有1人在岗。

5.2养护单位须严格遵守国家法律法规，保护员工合法权益。按要求办理职工保险和福利，定期发放劳保用品。

6、本管理标准自     年   月   日起执行，泵房责任区的养护单位严格履行职责执行本标准。解释权归库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局；库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局有权对该标准进行修改。

附件2：

库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站看护管理考核办法

为进一步提高园林绿化泵站管理水平，使我区园林绿化泵站管理工作规范化、标准化，根据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理标准(试行)》的要求，结合开发区实际情况，特制定本办法。

第一条 考核范围

本办法适用于开发区正常运行的泵站看护管理工作的考核。

第二条 考核对象

从事开发区园林绿化泵站看护管理的承包单位。

第三条 考核机构、职责及要求

由库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局负责组织考核小组对正常运行的泵站进行考核，包括检查、发放整改通知书、考核得分评定、考核结果计算、汇总反馈、档案（看护费材料）收存、泵站看护经费的核定及协调拨付。

考核小组成员由我单位分管领导、办公室督查员、园林业务科成员组成。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局园林业务科负责组织实施落实园区园林绿化正常运行的泵站日常管理的日常考核、月考核相关工作。考核人员须遵循“公开、公平、公正”的原则，按照《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理标准(试行)》、《库尔勒经济技术开发区泵房管理质量考核评分细则(试行)》，认真严格地考核评分，履职尽责，确保考核工作扎实有效。考核工作接受社会、群众的举报监督。

日常考核每月至少两次全覆盖检查，各考核泵站检查考核频次相同。

第四条 考核内容及依据

依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准》要求，对看护范围内：开发区正常运行的园林绿化泵房日常看护、巡查、保洁、安全生产、应急管理等工作进行考核。

1.考核实行百分制，满分为100分，考核内容为5项，各考核内容所占分值为：

	序号
	1
	2
	4
	5

	考核内容
	泵房设备管理
	人员管理
	安全生产、应急管理
	专项考核

	分值
	40分
	20分
	35分
	5分


日考核;不合要求的每单元（单个泵站）每项每次扣0.3分；

月考核：不合要求的每单元（单个泵站）每项每次扣0.3分；

专项考核每项（单个泵站）扣2分。

第五条 考核方式

考核采用日常考核、月考核相结合的办法：实行百分考核制。考核人员依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理标准(试行)》对看护单位人员、泵房设备、安全生产等看护工作内容的执行情况进行日常考核，月考核对所有泵站看护质量进行全覆盖考核。

（一）日常考核

1.日常随机考核：考核人员依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准(试行)》进行随机日常巡查，发现问题以书面或网络形式《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站看护管理整改通知》的形式通知承包单位整改，并扣分；承包单位未在规定的期限内完成整改或整改不合格的，进行双倍扣分并第二次书面通知责任单位，若在规定期限内仍未完成整改或整改不合格，进行四倍扣分；以此类推，直至整改合格。

（二）月考核

当月末进行月考核，考核人员依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准(试行)》对看护管理工作进行全面检查，发现问题进行扣分，并将扣分明细及时反馈至看护单位，令其限时整改。每次月考核考核单位必须至少2名考核人员参加。

（三）整改问题的延期、缓办、取消

指承包单位因某种合理的缘由而无法在规定期限内完成开发区园林环卫市政局安排的工作任务，必须提前三天以书面的方式报开发区园林环卫市政局申请该问题的三种处理办法。其中，延期指延长该工作的规定期限；缓办指因非园林绿化泵站看护的直接缘由导致该工作目前无法进行，在该原由得到解决以后立刻进行的情况；取消指该工作不属于承包单位职责范围的情况下可进行的申请。以上三种情况，承包单位及时将书面申请报开发区园林环卫市政局进行核查和回复，承包单位按开发区园林环卫市政局回复意见进行办理。

第六条 考核评分

依据《库尔勒经济技术开发区泵房管理质量考核评分细则》的要求按月进行考核评分。考核分为日常考核和月考核，总分值为100分，其中日常考核考核权重为70%，月考核为30%。

当月考核总得分=日常考核得分（70%）+月考核总得分（30%）。

第七条 考核结果及处理办法

由园林绿地泵房看护管理考核组对上月园林绿化泵站看护管理情况进行评估并出具园林绿化泵站看护管理考核结果，园林绿化看护管理考核以月为单位评定考核结果。

当月实付养护费=月养护费用-分值扣款

月养护费用指承包单位承包该泵站全年看护管理费的月平均值。

（一）日常考核和月考核扣分即扣除相应的分值扣款，扣分扣款参照《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理质量考核表》执行扣款依据；

（二）扣款按照以下内容执行：

1、当月考核总得分在80分以上（含80分），根据具体得分情况，在100分基础上，每扣一分，扣除承包单位当月1%养护管理费。

2、当月考核总得分在80分以下，为不合格；扣除承包单位当月40%看护管理费。

（三）擅自接电、提供第三方使用、养禽畜等，除按照考核细则扣分处理外，对其做诚信评价不良记录入档。因承包看护质量问题造成承包范围内泵站设备损坏的，除进行正常考核扣分外，损坏部分根据零件规格、数量进行双倍赔偿。以上零件的维修由看护单位无偿负责完成，直至正常。零件及维修所产生的一切费用由承包单位自行承担。

（四）未按要求、标准、任务期限保质保量地完成罐体、钢管等部件的防腐处理，除扣除相应分值外，还按每个泵站2000元进行罚款。

（五）一年当中连续2次考核不合格，或累计4次考核不合格，将收回承包单位承包权。

第八条 考核要求

（一）参加检查的工作人员务必认真履行职责，秉公办事，严格按标准考核。

（二）月考核结果于次月5日前公布，当月整改工作至次月5日前未完成或不合格的，扣分计入次月考核中。

第九条 其他

本管理标准自     年   月起执行，解释权库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局；库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局有权对该办法根据实际情况进行修改。

附件3：

库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护管理要求(试行)
为保证库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护工作高效无误的完成，规范维修维护工作流程，特制定本要求，具体如下：

1、乙方需要针对该项目配备项目负责人1名，技术及维修人员不得低于2人，安全管理人员不得低于1名。

2、园区内出现爆管、泵站设备损坏等紧急情况，甲方通知乙方，乙方需立即安排人员踏勘现场，准备维修材料，维修必须在3日内完成。

3、乙方单位维修时，需要使用水印相机留存施工前、施工中、施工后以及维修下来的原配件的影像资料，并作为签证资料的附件。

4、当日单处或多处维修时，需要当日或次日完成临时签证，明确工程量，双方认可后签字。若是签证时间超出规定时间，甲方不予认可。维修结束后，15天内完成正式签证。

5、维修材料必须符合国家标准（特殊的材料需要进口），维修材料有品牌标签的，需要提供给甲方留存。

6、管网维修施工及验收符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）,泵站设备维修维护符合国家验收标准。

7、隐蔵工程经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应在覆盖前48小时以书面形式通知甲方验收，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。验收合格的，乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新申请验收。

8、乙方认为工程具备完工验收条件须提前1天书面通知甲方申请验收，甲方接到验收通知后及时组织验收。验收合格的，双方签署工程竣工验收单;验收不合格的，乙方应负责整改直验收合格，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

9、工程竣工验收合格后2日内，乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料。

第五章 合同范本（以最终签订为准）
发包方（发包方）：
承包方（承包方）：

为了维护双方合法权益，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：
2、工程地点：
3、项目实施内容：

二、项目承包范围、技术参数、单价、总价

三、资金来源及支付方式

1、资金来源： 

2、资金支付方式：

① 泵站看护按照《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理考核办法》按月考核后，支付相应款项；

② 管道及泵站设备维修维护按《2021年库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站设备及管道维修维护项目清单》内单价，以实际发生的工程量支付。

四、工程款结算

1、工程款结算：本合同生效后，发包方按如下约定向承包方支付工程款：

（1）泵房看护：发包方根据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准》、《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房考核办法》每月考核后，按月支付。

（2）泵站设备及管道维修维护：按照实际完成的工程量，经验收合格后，支付相应的工程款，支付至合同总价款的80%，停止支付剩余工程款；工程竣工验收合格后，施工方需在发包方指定时间内报送相关审计资料，待审计结算后支付至结算价100%。

2、施工用水、电等所产生的费用由发包方承担。

五、工期要求

1、工期:开工日期：     年   月   日，竣工日期：     年   月   日。

六、工程质量

1、泵站看护符合《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理标准（试行）》及《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理考核办法》。

2、管网维修施工及验收符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

3、其他维修维护符合国家验收标准。

七、材料供应

1、承包方提供维修的材料、设备的，其提供的材料、设备必须符合国家标准、行业标准或者其他相关标准及发包方的要求，前述标准要求存在不一致的，以要求较高者为准。

2、承包方不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如承包方提供的材料、设备系伪劣产品的，承包方应按所涉及产品价款的10倍向发包方支付违约金并承担返工的费用，违约金不足以弥补发包方损失的，承包方还应负责赔偿，由此延误的工期不予顺延。

3、承包方提供的材料、设备虽系合同产品但不符合发包方事先指定要求，承包方应根据发包方要求重新采购、拆除重做或在发包方同意让步接收的前提下，按所涉批次材料价款的同等数额补偿给发包方，由此耽误的工期不予顺延。

八、双方权利义务

（一）发包方权利义务

1、发包方向承包方进行现场交底。

2、发包方负责对泵房看护进行考核，以及对管道、泵站维修维护的工程质量、安全、进度等进行监督检查，同时进行验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、发包方负责审核承包方施工方案及进度，协调处理有关重大的施工技术问题。

4、有权要求承包方按期完工，承包方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，发包方有权拒绝在验收记录上签字。

5、对存在安全隐患的作业发包方有权要求承包方暂停施工，采取相应措施并经发包方认可后再行开工。

6.、发包方对承包方使用的工程材料有权查验。

7、发包方应当按合同约定支付合同价款，并履行合同约定的其他职责。

（二）承包方权利义务

1、承包方按照发包方要求配备看护人员，同时对看护人员进行岗前培训，安全生产培训等，督促看护人员按照《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理标准（试行）》看护泵房。

2、承包方指派专业技术人员负责对本合同项下工程实行全过程管理;如发生泵站或管道损坏，承包方专业技术人员到现场的时间应与承包方施工工人相同，且每天必须在现场。承包方保证具备实施该工程的相关资质，如违反前述约定造成发包方损失的，承包方应当承担全部赔偿责任。

3、承包方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务及其他应由承包方负责的各项工作，做好各项质量检査记录、参加工程验收编制等。如施工过程中，承包方施工现场管理混乱、维修质量和进度达不到要求，发包方有权要求承包方调整、充实施工力量，承包方应按发包方要求执行。

4、施工中未经发包方同意或有关部门批准，承包方不得随意拆改原建筑物结构、管线附近的苗木及各种设备管线。确实需要拆改原建筑物结构或管线附近苗木或设备管线的，经发包方确认后，承包方负责到有关部门办理相应审批手续，违反前述约定造成发包方或他人损失的，承包方应当承担全部赔偿责任

5、承包方应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、苗木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

6、工程移交前，承包方应对施工现场的一切设施和已经完成的成品、半成品进行保护，如造成损坏的，承包方应以修复或照价赔偿。

7、工程竣工验收合格后2日内，承包方应向发包方移交工程。承包方未按要求逾期移交工程的，逾期一天支付违约金1000元。工程未移交发包方之前，承包方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护及各项费用的承担，如造成发包方损失的，承包方应照价赔偿。

8、承包方须与其所有人员包括农民工在内的所有雇用人员签订劳动合同，为雇用人员购买工伤保险、医疗保险、意外伤害险等，并应及时足额支付劳动报酬。如承包方雇用人员与承包方发生劳动纠纷、工伤等情形的，均由承包方负责处理并承担相应的责任，与发包方无关。

9、承包方不得将本工程转包、分包。

九、安全生产和文明施工

1、施工期间，承包方应严格执行施工规范以及有关安全生产的法律法规，遵守发包方现场施工管理规定，强化安全意识，抓好安全生产，保证施工过程中的安全。如造成承包方人员伤亡，或者造成发包方及其他任何第三方人身、财产损害的，全部责任由承包方承担。

2、施工期间，承包方应做好实施现场保卫和垃圾消纳等工作，及时整和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑拉圾等，保持施工现场的整洁有序，做到工程完毕现场干净整洁。但工程施工过程中的材料、物品必须在发包方确认不需要时方可进行清理。

3、承包方应当严格执行环境保护规定，采取合理保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音、以及固体废弃物污染等采取可行的防范措施，否则因引起的一切责任由承包方承担。

十、工程验收

1、隐蔵工程经承包方自检确认具备覆盖条件的、承包方应在覆盖前48小时以书面形式通知发包方验收，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。验收合格的，承包方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格的，承包方应在发包方限定的时间内修改后重新申请验收。

2、承包方认为工程具备完工验收条件须提前1天书面通知发包方申请验收，发包方接到验收通知后及时组织验收。验收合格的，双方签署工程竣工验收单;验收不合格的，承包方应负责整改直验收合格，由此增加的费用和延误的工期由承包方承担。

3、工程竣工验收合格后2日内，承包方应向发包方提交完整的竣工验收资料，经发包方竣工结算审核后按照结算价确认支付工程款。

十一、违约责任

1、因看护人员看护不到位造成泵站设施、设备损坏等问题，依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理考核办法》的相关规定执行。

2、若因承包方工作不符合发包方要求，并经整改不合格而严重影响发包方工作正常开展时，发包方有权雇用第三方执行该项工作，由此所产生的一切费用及后果由承包方全部承担，由此造成的损失由承包方承担，以上费用从承包人未支付的款项中扣除，同时发包方有权解除合同。

3、承包方违反合同约定进行转包或违法分包，发包方有权解除合同，且要求承包方支付违约金100000元，违约金不足以弥补发包方损失的，承包方还应负责赔偿。

4、承包方接收中标通知后签订合同，无法按照合同条款履约或部分履约的，均视为违约，承包方承担由此造成一切经济损失；并向发包方支付违约金100000元。

十二、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律

2、发包、承包双方在履行合同过程中如发生争议的，应友好协商:协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1、按照下列顺序予以解释.

(1)本合同履行过程中双方签署的变更补充协议(如有)

(2)本合同

(3)政府采购文件

(4)承诺文件

(5)其他合同文件。

2、本合同一式肆份，发包承包双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

3、以下附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同有同等法数力。若附件约定与本合同正文约定不一致的，以附件约定为准。

发包方：                         承包方：                                                            

法定代表人（签字/盖章）:         法定代表人（签字/盖章）：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电    话:

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行： 

账    号：                       帐    号：

邮政编码：                       邮政编码：                                          

第六章 主要响应文件的格式及其内容

（项目名称）
项目编号：

响应文件
供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件1：

投 标 函

 （采购人名称） ：

我公司收到贵单位   （项目名称）  竞争性磋商文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1.按照竞争性磋商文件中的一切要求，我方完全接受竞争性磋商文件的规定和要求愿以    元（大写：    ），工期：     ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按竞争性磋商文件的规定，本响应文件的有效期为投标截止时间后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守竞争性磋商文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按竞争性磋商文件规定，交纳   元（大写：   ）的投标保证金。

10.所有有关本响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：                   电    话：

传    真：                   电子邮箱：

               供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

                                    日期：     年   月   日
附件2：
法定代表人身份证明书
单位名称：                                            

地    址：            

姓    名：        性别：      年龄：       职务：                            

系                     的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


            供应商名称（盖章）：

 日期：     年   月   日
授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的  （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限:     年   月   日至     年   月   日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性  别：

身份证号码：            电  话：

部  门：                职  务： 

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）

	委托代理人身份证（正面）
	委托代理人身份证（背面）


                            供应商名称（盖章）：

                                  法定代表人（签字或盖章）：

                                  委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3：
投标一览表

	供应商名称
	

	项目名称
	

	投标报价

（元）
	小写：

大写：

	工   期
	

	备    注
	


              供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3.1：
清单分项报价明细表

	序号
	项目内容
	规格特征
	工程量
	单位
	控制价(元)
	报价(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：          大写：


              供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件4：
供应商概况表

	企业名称
	

	企业法人营业

执照注册号
	

	地    址
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	法定代表人
	
	成立时间
	

	资质类型
	
	资质等级
	

	开户银行
	

	开户行号
	

	银行账号
	

	主营业务
	

	联 系 人
	
	联系方式
	

	邮    箱
	
	传    真
	


               供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件5：

资格证明文件

附件6：

无重大违法记录的书面声明

供应商应当提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

附件7：

企业2020年或2021年财务审计报告

提供2020年或2021年度内经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书。

（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表）

附件8：

“重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称） ：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生， 确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司 （项目名称） 采购活动中， 保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

              供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件9：

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

               供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件10：
商务条款偏离表

项目名称： 　　　　　　                                                                  

	序号
	竞争性磋商文件

条目号
	竞争性磋商文件的商务条款
	响应文件的

商务条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

              供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件11：
技术规格偏离表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                        

	序号
	竞争性磋商文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

              供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件12：

近三年同类项目业绩表

	序号
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	采购人名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：所提供的业绩附业绩证明材料（如成交通知书/中标（成交）通知书或合同复印件），否则其业绩不予认可。

            供应商名称（盖章）：

    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 日期：     年   月   日

附件13:

拟派项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	拟在本项目担任职务
	

	参加工作时间
	
	从事本专业工作时间
	

	经    历

	年份
	参加过的

项目名称
	采购内容
	担任职务
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：附项目负责人相关资料、社保缴纳凭证、业绩证明资料复印件（如成交通知书/中标通知书或合同复印件），作为本表的附件。

         供应商名称（盖章）：

                法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 日期：     年   月   日

附件14：
拟派本项目技术人员配置情况表

	职务
	姓名
	职称
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：人员资料由供应商自行考虑提供并附相关资料、社保缴纳凭证。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。


               供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件15：
技术支持及服务承诺书

（采购人名称）：
　　我公司 （供应商名称） 对 （项目名称） 竞争性磋商文件中有关采购内容、工期、投标有效期、付款方式、工程量清单及招标控制价、废标条件、承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次招标中中标，我公司郑重承诺如下：

	序号
	内容
	
承诺

	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	...
	
	


    本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

                供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件16：

中、小微企业声明函（如若有）

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）：

   日期：     年   月   日                 

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件17：

实施方案

（格式自拟）

附件18：

后续服务安排及保证措施

附件19：

要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料

新疆德泰工程项目管理服务有限公司编制

