塔城地区检察院听证室建设项目

（项目编号：0724-2200X08N1179；项目类别：服务）

招标文件

编制单位：国义招标股份有限公司

编制时间：二〇二二年三月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表	5

第三章  投标人须知	10

一、总  则	10

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	11

四、投标	13

五、开标	14

六、评标	15

七、中标和合同	15

第四章　评标办法	16

一、前言	16

二、评标依据	16

三、评标人员应遵守的原则和纪律	16

四、评标程序	17

第五章  合同条款	24

第六章  技术参数	26

第七章 投标文件格式	64

一、承诺书	66

二、投标书	66

三、法定代表人身份证明书	68

四、法定代表人授权委托书	68

五、投标一览表	70

六、详细分项报价	70

七、投标人基本情况	70

八、项目业绩表	72

九、现场踏勘证明承诺书	72

十、服务团队配备情况	74

10-1项目负责人简历表	74

10-2专职从业人员配备一览表	74

十一、服务方案	74

十二、服务承诺书	76

十三、投标人认为需要提供的其他材料	76

# 第一章  招标公告

塔城地区检察院听证室建设项目

项目编号：0724-2200X08N1179

塔城地区检察院听证室建设项目的公开招标公告

塔城地区检察院听证室建设项目的潜在投标人应在国义招标股份有限公司获取招标文件，并于2022年4月18日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0724-2200X08N1179

项目名称：塔城地区检察院听证室建设项目

采购方式：☑公开招标□竞争性谈判  询价

预算金额：128万元

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）有效的工商营业执照件、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

（3）投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（查询日期为从采购文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图（需显示查询时间）加盖投标人公章为准；

三、获取采购文件

时间：2022年3月28日至2022年4月2日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市昆仑东路208号华凌房产2号楼3楼307室

方式：现场获取

售价：200元整（人民币）

四、投标文件递交

截止时间：2022年4月18日11点00分（北京时间）

地点：塔城市环路3号塔城地市行政服务大厅4楼开评标会议室（如有变动，另行通知）

五、开启

时间：2022年4月18日11点00分（北京时间）

地点：塔城市环路3号塔城地市行政服务大厅4楼开评标会议室（如有变动，另行通知）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

获取招标文件时须提供的证明材料：以下证明文件需复印件一套（复印件加盖单位公章，并按顺序装订成册）：①法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；②营业执照；③需提供“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果的打印截图（查询日期不早于本公告发布之日）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院

地    址：新疆维吾尔自治区塔城地区团结路19号

联 系 人：曹亮

联系方式：\

2.采购代理机构信息

名    称：国义招标股份有限公司

地　　址：乌鲁木齐市昆仑东路208号华凌房产2号楼3楼307室

联 系 人：姚梦奇

联系方式：17799239585、0991-4664267

邮箱：790178912@qq.com

第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 塔城地区检察院听证室建设项目 项目编号：0724-2200X08N1179 |
| 2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围 | 塔城地区检察院听证室建设项目，详见招标文件第六章“技术参数” |
| 5 | 服务地点 | 塔城市 |
| 6 | 合同履行期限 | 合同签订之日起三个月。 |
| 7 | 采购预算 | 128万元 |
| 8 | 投标人资质 要求 | - 有效的工商营业执照件、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照； （2）投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（查询日期为从采购文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图（需显示查询时间）加盖投标人公章为准； （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标人要求澄清招标文件 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少2日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足2日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 10 | 招标文件澄清和修改发出 | 时间：投标截止时间至少24小时前 形式：澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分 |
| 11 | 报价 | 包含完成本项目招标内容和招标范围并达到验收合格所需要的全部费用，但不限于以下内容：人工费支出、办公费用、差旅费、固定资产折旧、不可预见费用、管理者酬金、营业税金以及经采购人同意的其它费用等。 |
| 12 | 投标保证金 | 保证金金额：10000元 账户名称：国义招标股份有限公司新疆分公司 银行账号：991903098610801 开户行地址：招商银行乌鲁木齐西虹东路支行 特别提示：无论以任何形式递交保证金，都必须从投标人基本户支出，且在响应文件提交截止时间前到达我公司账户，以我公司到账信息为准，不用开收据，若在投标截止时间前未查到账，将视为不响应招标文件。投标人办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明 “项目编号投标保证金”。 投标保证金有效期同投标有效期。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 14 | 投标有效期 | 90日历日。 |
| 15 | 投标文件的编制、提交方式及其他要求 | 一、投标文件的份数： 1、正本 1份、副本 4 份 2、电子版（U盘）：(包含全部投标文件内容)，文字以office word文档格式，表格以Excel格式。（密封在“投标文件”封袋中递交） 二、投标文件的密封与标记 1、投标人必须将投标文件的“正本”和“副本”装袋密封并在信袋上标明“投标文件”字样，在开启处密封并加盖公章。 2、所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容： （1）采购单位； （2）项目名称； （3）标书编号： （4）投标企业名称和地址； （5）“开标前不准启封”，“正本”，“副本”等字样。 3、投标文件必须依据招标文件格式编制目录、页码，且投标文件正本和副本均应使用标准纸张打印，投标人应将投标文件采用软封面纸进行胶装装订成册（不带有线绳、金属物和塑料）。 4、未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件，后果自负。 |
| 16 | 投标截止时间及投标地点 | 投标截止时间：2022年4月18日 11点00分（北京时间） 投标地点：塔城市环路3号塔城地市行政服务大厅4楼开评标会议室（如有变动，另行通知） |
| 17 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年4月18日 11点00分（北京时间） 开标地点：塔城市环路3号塔城地市行政服务大厅4楼开评标会议室（如有变动，另行通知） |
| 18 | 评标办法 | 综合评估法。 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 20 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名。 |
| 21 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：新疆政府采购网 公示期限：3个工作日 |
| 22 | 招标代理费 | 本项目招标代理服务费收取金额为10000元整（壹万元整），由中标投标人向采购代理机构缴纳。 |
| 23 | 资格审查资料 | 资格审查资料： （1）法人授权委托书原件及法人授权人身份证原件。以上满足要求的投标人为有效投标人。以上不满足要求,证件原件不全或无相关主管部门证明者，其投标文件不予接受。上述证件的公证件，本次招标不予认可。 关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件的原价加盖公章与投标文件一起递交。交由监督组成员进行资格审查（资格审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |
| 24 | 备注 | \ |

注：本表是对招标文件中的重要内容进行罗列，如有矛盾，应以本表为准。

第三章  投标人须知

# 一、总  则

1.编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）等有关法律、法规和规章的规定编制本招标文件。

2.名词解释

2.2 “采购人”系指伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院。

2.3“采购代理机构”系指国义招标股份有限公司。

2.4“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”系指投标人根据招标文件规定在规定期限内向采购人提供的技术和服务。

2.5“评标委员会”系指依法组建的专门负责本次评标工作的临时性机构。

3.项目概况

3.1项目名称：详见投标须知前附表第1条。

3.2资金来源：详见投标须知前附表第2条。

3.3招标方式：详见投标须知前附表第3条。

3.4招标范围：详见投标须知前附表第4条。

3.5服务地点：详见投标须知前附表第5条。

3.6服务期限：详见投标须知前附表第6条。

3.7采购预算：详见投标须知前附表第7条。

4.投标人资格要求

4.1投标人应具备承担本招标项目资格要求：详见投标须知前附表第9条。

4.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5.费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6.保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

7.招标语言及计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由下述部分组成：

第一章  招标公告

第二章　投标人须知前附表

第三章　投标人须知

第四章  评标办法

第五章  合同条款

第六章  采购需求

第七章  投标文件格式

1.2一切有效的招标文件的澄清和修改的书面文件均是招标文件不可分割的部分。

2.招标文件的澄清或修改

2.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在公告发布媒介发布，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 三、投标文件的编制

1.投标文件构成

1.1投标文件应包括下列内容：

一、承诺书

二、投标书

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、投标一览表

六、详细分项报价

七、投标人基本情况

八、项目业绩表

九、现场踏勘证明承诺书

十、服务团队配备情况

十一、服务方案

十二、服务承诺书

十三、投标人认为需要提供的其他材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清说明，构成投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标报价应包括本招标项目的全部内容。

2.2 投标人只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

2.3投标人须按招标文件的开标一览表格式填写投标报价。

2.4投标报价不得高于采购预算，否则将作废标处理。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天内有效。投标文件的投标有效期比规定时间短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

3.2特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.投标保证金

4.1 投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的保证金，并作为其投标的一部分，若在投标截止时间前未查到账，将视为无效投标。

4.2保证金是为了保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第4.7条的规定没收投标人的投标保证金。

4.3 投标保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：银行汇款、电汇、转账、银行保函、支票、银行汇票等其他方式。

4.4 凡没有根据本须知第11.1和11.3条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标予以拒绝。

4.5在中标通知书发出之日起五个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

4.6中标人按本须知规定签订合同后。请将合同原件扫描，代理机构将在五个工作日退还投标保证金。

4.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

1)投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

5.编制要求

5.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.2投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标人公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

5.3投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.4投标人对本招标文件的规定不允许实质性偏离，否则视为未能对招标文件做出实质性响应。

# 四、投标

1. 投标文件的递交

1.1投标文件的份数：

1.1.1正本 1份、副本 4 份。

1.1.2电子版（U盘）：(包含全部投标文件内容)，文字以Office Word文档格式，表格以Excel格式。（密封在“投标文件”封袋中递交）

1.2投标文件的密封与标记

1.2.1投标人必须将投标文件的“正本”和“副本”装袋密封并在信袋上标明“投标文件”字样，在开启处密封并加盖公章。

1.2.2所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容：

（1）采购单位；

（2）项目名称；

（3）标书编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）“开标前不准启封”，“正本”，“副本”等字样。

1.2.3标文件必须依据招标文件格式编制目录、页码，且投标文件正本和副本均应使用标准纸张打印，投标人应将投标文件采用软封面纸进行胶装装订成册（不带有线绳、金属物和塑料）。

1.2.4未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件，后果自负。

1.3投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件送达开标地点。

1.4超过招标文件规定的投标截止时间送达或邮寄的投标文件将不予接受。

2.投标文件的修改和撤回

2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

2.2投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。

2.3投标人在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，采购人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。

# 五、开标

1.开标时间和地点

1.1本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2采购代理机构将会同采购人按投标须知前附表规定的时间及地点举行开标会,所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

2.开标程序

2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会议开始；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）宣布开标纪律；

（4）资格审查资料原件：法人授权委托书原件及法人授权人身份证原件，踏勘证明承诺书。

（5）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（6）由各投标单位授权委托人互相检查投标文件的密封情况。

（7）唱标：由工作人员依顺序宣读其投标报价及招标文件要求的其他内容并记录，投标单位签字确认。

（8）开标结束。

2.2开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，开标结束后不再受理开标期间的异议投诉。

# 六、评标

1.评标委员会

1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

2.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 七、中标和合同

1.中标人确认

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.中标通知

2.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“新疆政府采购网”上发布中标结果公告，中标公告期限为3个工作日。

2.2在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。一经发出即发生法律效力。

3. 质疑与投诉

3.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

3.3采购人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

4.签订合同

采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

第四章　评标办法

# 一、前言

1.为保证招标“公开、公平、公正”，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关方针、政策，结合本项目特点，制定本评标办法，实行评标的规范化、标准化、科学化。

2.本评标办法仅适用于本次招标。

3.本评标办法的解释和修订权属国义招标股份有限公司。

# 二、评标依据

1.评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2.评标依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件及本评标办法。

3.本次评标采用综合评分法。

# 三、评标人员应遵守的原则和纪律

1.评标原则

1.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2对所有投标人的投标文件评价比较，都采用相同的程序和标准。

1.3评审小组以投标人综合得分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，如果出现投标人最终得分相同的情况，报价低者排名顺序优先在前，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人，采购人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

1.4评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.评标纪律

2.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

2.2评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况；

2.3封闭评标期间，评委不得独自与外界接触，个人的通讯工具均应交由招标监督人员集中保管。

# 四、评标程序

1.响应文件的初步评审为《资格审查》和《符合性评审》。

2.资格审查：采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备本项目要求的资格。

资格审查

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； |
| 2 | 本项目的特定资格要求： （1）有效的工商营业执照件、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照； （2）投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（查询日期为从采购文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图（需显示查询时间）加盖投标人公章为准； （3）踏勘证明承诺书 |
| 备注 | 再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而成为无效响应。 |

3.符合性审查：评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件的要求加盖投标人单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章； |
| 2 | 投标人是否对同一采购项目做出两个以上报价而未明确效力； |
| 3 | 合同履约期限是否符合招标文件要求； |
| 4 | 投标人是否按招标文件要求投标保证金； |
| 5 | 投标文件与事实不符或提供虚假或失实资料的； |
| 6 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求，以及其他评委小组认为不能实质上满足招标文件要求的。 |
| 备注 | 响应文件有上述符合性评审之一的，未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。 |

4.计算错误将按以下方法更正

4.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

4.2投标文件中“报价一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“首轮响应报价一览表”的总价为准，并修改单价；

4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其响应无效。

4.7投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

5. 投标文件的澄清

5.1在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人有责任按照评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清部分。

5.3评标委员会判断投标文件的响应程度仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

6.串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

经过初步评审，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，将不进入下一评审阶段。

7.详细评审

7.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会成员将采用综合评分法对投标文件报价部分及商务、技术部分进行进一步评审、比较。

7.2综合评分法。评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的投标人的投标报价、企业资质、技术性能、质量保证体系、付款方式、交货期、信誉服务、企业业绩等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标投标人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、综合评分占70%、经济标（投标报价）占30%。投标单位最终得分=技术标得分+商务标得分+经济标得分，具体评分标准如下：

- 综合评分标准

| 类别 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 报价分 | 30 | 统一采用低价优先法计算，即在满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评价及准价/投标报价）*30 |
| 商务 部分 | 设计实施方案 | 5 | 据投标文件中设计及实施方案科学合理性、整体性、可靠性、先进性、兼容性、可维护性以及是否能够达到用户要求，进行综合评价。 设计及实施方案设计科学合理，完全能够达到用户要求，且方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可维护性好得4.1-5分 设计及实施方案设计较为合理，能够达到用户要求得3.1-4分 设计及实施方案设计一般，不够完善得0-3分。 |
|  | 商务响应情况 | 10 | 不能实质性满足招标文件重要商务指标要求的为无效标书。 满足招标文件重要商务指标要求的得10分。 |
| 技术 部分 | 技术标响应情况 | 40 | 1. 不能实质性满足招标文件核心技术参数（加“★”项）要求的为无效标书。 2.投标人所投产品技术参数与招标文件设备技术参数要求中一般性参数（非加“▲”）出现负偏离时，每有一项扣1分，直至本项基础技术分40分扣完为止。 3.投标人所投产品技术参数与招标文件设备技术参数要求中关键性参数（加“▲”）出现负偏离时，每有一项扣3分，直至本项基础技术分40分扣完为止。 注：以上要求关键性参数均应按照设备技术参数要求中提供权威机构检测报告复印件并加盖设备原厂公章，如不提供有效证明材料的按不支持处理。 |
|  | 投标产品及品牌商综合实力 | 5 | 本次投标主要设备生产厂家应具有 1、ISO90001质量管理体系认证。 2、ISO14001环境管理体系认证。 3、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 4、ISO/IEC 20000-1 IT服务管理体系认证。 5、安防工程企业设计施工维护能力（一级）证书 （注：须提供复印件加盖公章，否则不计分，缺少1项扣1分，扣完为止） |
|  |  | 5 | ①供应商在项目实施地设有本地服务代理机构并提供社保人员证明材料（5人以上社保缴纳证明或代缴证明复印件）的得1分，或承诺中标后15日内在项目实施地设立服务机构并配置5名服务人员的得0.5分（注：须提供加盖单位公章得承诺函，否则不得分）； ②供应商在项目实施地设有本地服务代理机构并提供社保人员证明材料（10人以上社保缴纳证明或代缴证明复印件）的得2分，或承诺中标后15日内在项目实施地设立服务机构并配置10名服务人员的得1分（注：须提供加盖单位公章得承诺函，否则不得分）； ③供应商在项目实施地设有本地服务代理机构并提供社保人员证明材料（15人以上社保缴纳证明或代缴证明复印件）的得3分，或承诺中标后15日内在项目实施地设立服务机构并配置15名服务人员的得1.5分（注：须提供加盖单位公章得承诺函，否则不得分）； ④供应商在项目实施地设有本地服务代理机构并提供社保人员证明材料（20人以上社保缴纳证明或代缴证明复印件）的得4分，或承诺中标后15日内在项目实施地设立服务机构并配置20名服务人员的得2分（注：须提供加盖单位公章得承诺函，否则不得分）； ⑤供应商在项目实施地设有本地服务代理机构并提供社保人员证明材料（25人以上社保缴纳证明或代缴证明复印件）的得5分，或承诺中标后15日内在项目实施地设立服务机构并配置25名服务人员的得2.5分（注：须提供加盖单位公章得承诺函，否则不得分）。 |
|  | 安装调试方案 | 5 | 投标人对安装、调试、证措施进行描述。 第一档，整体安装、调试方案合理，人员充足、技术精湛，工期保障有力，得3.1-5分； 第二档，整体安装、调试方案较合理，人员完备，技术达标，工期安排合理，得2.1-3分； 第三档，整体安装、调试方案一般，基本达标，得0-1分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

8.推荐中标候选人

评分完毕，投标报价得分和商务、技术部分得分之和，作为投标人的综合得分（精确到小数点后二位）。评标委员会按照综合得分高低进行排序，取前3名作为中标候选人推荐给采购人。如果两个投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

9.编写评标报告

评标委员会完成评标后，将出具书面评审报告及中标候选人名单。

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标

第五章  合同条款

（具体以采购人提供合同为准）

1、适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

2、定义

2.1 “合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

2.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

2.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

2.5 “甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区本级各行政事业单位、社会团体（采购单位）及自治区政府采购中心。

2.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

2.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

2.8 “验收”系指甲方依据国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定对已完成服务要求和合同约定的各项内容，进行检验。

2.9 “交付” 指投标人在双方规定的日期内交付约定数据采集的行为。但是投标人完成交付行为，并不意味着投标人已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

2.10“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

2.11“商业秘密”指甲、投标人各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、投标人在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

2.12“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

2.13 信息与资料

甲、乙双方应互相配合，充分沟通。根据项目需要，招标人应积极配合向投标人提供有关信息与资料。中标方应在具备测试条件后提出完整的测试申请，包括测试方案、具体测试项目、测试目的、测试标准、测试工程师姓名等，并提供相应工具。

3、验收交付要求

本项目的开发过程和交付使用后，要将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给采购方，提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。交付的成果和文档资料需要包括以下部分：

按时交付全部功能需求均完整实现且可正常使用的项目应用系统。

技术文档。包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等。

管理文档。包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

4、专利权

卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5、成果的提交

系统研发过程中产生的所有知识产权，包括软件著作权、代码、文档等全部归我方单位所有。

系统所有开发文档均在系统验收通过后交付我方管理。

系统操作文档和培训材料由系统研发方提供，同时提供系统的实操培训课程。

6、付款方式

付款方式：自行协商

7、保密

获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应当在10 年内不得对外披露。

8、不可抗力

8.1 签约双方任何一方由于受到战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的。

8.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用航空挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

8.3 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

9、争议解决

双方如因本合同发生争议，应当首先友好协商解决，协商不成的，提请塔城市仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

10、合同效力及其它约定

10.1 本合同未尽事宜经合同双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本合同不一致时，以补充协议为准。

10.2 本合同自双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖单位印章（合

同专用章）之日起生效。

10.3 本合同的签订与执行适用中华人民共和国的法律。

注:本合同为简易版本,使用过程中,请结合项目特点,充实细化。

第六章技术参数

| 一 | 听证室设备 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清听证主机 | 台 | 8 | - ▲主机整体采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能； - ▲设备至少支持6路SDI输入、6路HDMI输入、4路DVI视频输入、6路DVI视频输出，3路HDMI输出、1路USB3.0、1路USB2.0、12路Mic In（支持48V幻象供电）、4路Line In（包含1路3.5mm双声道）、3路Line Out（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLR Out、6路RS485串行接口，6路RS232串行接口、1路红外输入，4路红外输出、2路告警输入，2路告警输出、4个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘、2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式； - 支持支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放； - 内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； - 内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 - 设备应支持H.264和H.265视频编码格式，支持在128kbps-8Mbps范围内设置视频编码码率； - 设备应支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频编码格式，支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置音频采样率，支持在32kbps~128kbps范围内设置音频编码码率； - ▲视频支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持1080P、60帧SDI相机接入，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323，支持2路远程点接入； - 支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）； - 支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成，支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置，合成画面任意两幅画面之间的同步时间无延时，合成画面OSD叠加功能：支持系统时间叠加、系统字幕叠加、片头信息叠加； - 支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中； - 支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； - 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能； - 语音激励功能支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 - HDMI合成画面输出分辨率支持4K、2K、1080P，带音频；DVI合成画面输出分辨率支持1080P，带音频； - 支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘；录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载；支持单独存储音频文件和获取音频文件； - 支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）； - 支持通过红外输入接口学习红外指令，实现红外设备控制； - 支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置； - 支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10；支持硬盘SMART信息显示和坏道检测 - 支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP冲突、MAC冲突、无音频、刻录出错、并口告警1和并口告警2等多种类型告警；若出现故障报警，故障提升声压≥60dB（A），持续时间≥8min； - 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项；支持SNMP协议，支持接入运维平台； - ▲支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小 - 支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选 - ★支持多方听证，支持H.323视频会议协议，支持H.239双流协议，支持无缝接入检察院现有视频会议实现组会功能（需提供现有视频会议厂家无缝对接承诺书，并加盖原厂公章） |
| 2 | 全景摄像机 | 台 | 8 | 1) ≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，焦距2.8mm-12mm变焦 2) 传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3) 支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码 4) 设备最大支持分辨率为3072×1728，帧率在1~30fps可调 5) 设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； 6) 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7) 设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 8) ▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 9) 设备红外补光距离100米，支持SmartIR 10) 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能; 11) ▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 12)★设备支持文字转语音功能（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 13) 设备应具备20%抗丢包能力 14) 内置Speaker，内置mic 15) 设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° 16) ▲设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2016相关要求的检验报告 |
| 3 | 特写摄像机 | 台 | 32 | 1) ≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，焦距2.8mm 2) 传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3) 支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码 4) 设备最大支持分辨率为3072×1728，帧率在1~30fps可调 5) 设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； 6) 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7) 设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 8) ▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 9) 设备红外补光距离100米，支持SmartIR 10) 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能; 11) ▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 12) ★设备支持文字转语音功能（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 13) 设备应具备20%抗丢包能力 14) 内置Speaker，内置mic 15) 设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° 16) ▲设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2016相关要求的检验报告 |
| 4 | 摄像机电源 | 个 | 40 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 |
| 5 | 麦克风 | 支 | 72 | 听证专用鹅颈话筒。电容式,心型指向,频率响应：20Hz-18KHz,输出阻抗（欧姆）：75Ω,灵敏度：-40dB±2dB,供电电压：DC3V/幻象48V,有效适音距离: 45cm,咪管长度：410mm,咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公,单支话筒重量：0.78KG,电池连续使用时间：24小时（7号电池),抗手机、电磁、高频干扰。 |
| 6 | 示证展台 | 台 | 8 | 输出解像度：1200线 对焦：自动 白平衡：自动 存储画面：XGA状态32幅 RGB输出分辨率： SXGA XGA 720P 1080P 图像特技：正负片、冻结、水平垂直旋转、镜像、文本图像切换、两画面 RGB输入：DB15FLC 2组 RGB输出：DB15FLC 2组 音频输入：3.5mm插口2组 麦克风输入：标准麦克风6.3mm插座 视频输入：RCA 1组,HDMI 1组 视频输出：RCA 1组,S-VIDEO 1组，HDMI 1组 音频输出：3.5插口1组 USB接口：USB2.0 侧灯：2个1.0W LED臂灯 背光灯：LED背光板 工作温度：0ºC~40ºC 体积(mm) ：展开最大：400x430x530mm 收拢最大：400x350x180mm 净重：约3Kg 展台电源输入：12V/2A 外置电源 适配器电源：100~240V交流电，50/60Hz |
| 7 | 功放 | 台 | 8 | 产品参数： 立体声输出功率： 2×300w/8Ω 2×500w/4Ω 频率响应： 20Hz-20KHz±0.5dB 输入阻抗 ： 20KΩ(平衡） 10KΩ(不平衡) 灵敏度： 1.0V 谐波失真 ： 0.05% 信噪比 ： >96dB 分离度： ≥63dB 阻尼系数 ： 320 电压增益 ： 34dB 指示灯： 电源（蓝色），保护（黄色），削波（红色），信号（绿色），桥接（后面板红色） 尺寸 ： 483×389×100mm(带机脚) |
| 8 | 音箱 | 套 | 16 | 类型 两分频 频率响应 60Hz～20KHz 指向性（HXV） 100°x50° 阻抗 8Ω 额定功率 100W 功率 200W 灵敏度 94dB 声压级 117dB 低频单元 8”×1 高频单元 1”×1 |
| 9 | 交换机 | 台 | 8 | 28口千兆交换机 |
| 10 | 国产机柜 | 台 | 8 | 国产机柜 600×800×1600 |
| 11 | 电视机 | 台 | 19 | 65寸LED电视,智能电视,全面屏电视，超高清电视，大屏电视，屏幕刷新频率 60Hz |
| 12 | 电视机支架 | 台 | 18 | 标准电视机支架 |
| 二 | 后台 |  |  |  |
| 13 | 音视频管理平台 | 台 | 8 | 1) 设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2) 设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3) 设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4) 单台设备支持至少300个监控点的接入； 5) 单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6) 支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7) 设备支持H.264、H.265等编码格式； 8) 支持电子罗盘功能，在图像中实时査看当前球机指向的方位 9) 支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 10) 支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 11) 支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 12) 支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； 13) 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 14) 设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 15) 支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； 16) 支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 17) 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 18) 支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 19) 支持NTP时间服务器同步功能； 20) 支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 21) 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 22) ▲具有中国国家强制性产品认证证书（3C）、公安部委托报告。 23) ▲具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告 |
| 三 | 互联网直播扩展（可选） |  |  |  |
| 14 | 直播推流盒 | 套 | 8 | 以 RTMP 协议推送1路直播合成画面至高检云端直播端口。 |
| 15 | 线材 | 批 | 8 | HDMI、VGA、DVI、网线、电缆、插座 |
| 16 | 维保质保服务 | 批 | 8 | 三年维保质保服务 |

第七章 投标文件格式

本

塔城地区检察院听证室建设项目

（项目编号）

投 标 文 件

投标人：	（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

年	月	日

目录

一、承诺书

二、投标书

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、投标一览表

六、详细分项报价

七、投标人基本情况

八、项目业绩表

九、现场踏勘证明承诺书

十、服务团队配备情况

十一、服务方案

十二、服务承诺书

十三、投标人认为需要提供的其他材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清说明，构成投标文件的组成部分。

一、承诺书

致：伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院

我方根据已收到塔城地区检察院听证室建设项目的招标文件(项目编号：)，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1．我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成本项目等全部工作；

2．我方承诺我们的投标文件中有关资格、资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实、准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

3．我方承诺我们的投标报价在投标有效期内固定不变；

4．如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与采购人签订合同；

5．如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向采购代理机构支付代理服务费。

6．我方的投标有效期为自开标之日起为90个日历日。

7．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方将投标保证金没收。

8.具有独立承担民事责任的能力；

9.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

10.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

11.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

12.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

13.法律、行政法规规定的其他条件；

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

二、投标书

致：伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院

根据塔城地区检察院听证室建设项目的招标文件(项目编号：  要求，现由（法定代表人或授权委托人：（全名）   、  （职务）   经正式授权并代表(投标人名称)投标，提交包含下述内容（不限于下述内容，投标人可增加认为有必要提供的资料，作为投标文件的组成部分）的投标文件：

一、承诺书

二、投标书

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、投标一览表

六、详细分项报价

七、投标人基本情况

八、项目业绩表

九、现场踏勘证明承诺书

十、服务团队配备情况

十一、服务方案

十二、服务承诺书

十三、投标人认为需要提供的其他材料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：   性别：   年龄：  职务：。

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

法人身份证正反面电子扫描件：

投标人：（盖章）

日  期：

四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年_____月______日签字生效,特此声明。

| 附：法定代表人身份证（正、反） | 附：被授权人身份证（正、反） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

委托日期：年  月  日

五、投标一览表

| 项目名称 | 塔城地区检察院听证室建设项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 （人民币：元） | 大写：_____________； 小写：_____________。 |
| 合同履约期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

注：1、上述报价已含按完成本项目招标内容和招标范围并达到验收合格所需要的全部费用，但不限于以下内容：人工费支出、办公费用、差旅费、固定资产折旧、不可预见费用、管理者酬金、营业税金以及经采购人同意的其它费用等。

2、应后附详细分项报价，详细分项报价应与“投标一览表”报价相一致。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

六、详细分项报价

格式自拟。

注：1、详细分项报价应与“投标一览表”报价相一致。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

七、投标人基本情况

1.投标人基本情况表以及投标人简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、专业技术人员数量、公司的场地环境等）。

（1）有效的企业营业执照（需加盖投标人单位公章的电子扫描件）；

（2）资质证书（需加盖投标人单位公章的电子扫描件）；

（3）投标保证金打款凭证（需加盖投标人单位公章的电子扫描件）；

（4）资格审查、符合性评审审核标准中涉及到的有关资料；

（5）投标人认为有必要提供的资料；

2.附件：

6-1有效的企业营业执照（复印件需加盖本单位公章）。

6-2财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明（复印件需加盖本单位公章）。

6-3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明加盖公章）。

6-4无法律、行政法规规定的其他不允许参与政府采购活动的情形（提供书面声明加盖公章）；

6-5后附投标人“信用中国”网站查询和“中国政府采购网”网站查询记录（均需加盖投标人单位公章的电子扫描件）。

6-6投标保证金打款凭证（需加盖本单位公章）

6-7评审标准中涉及到的有关文件

6-8投标人认为有必要提供的文件

附件7-3、7-4：没有重大违法记录的书面声明

致：伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院

根据《中国人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司郑重声明：参加此次采购活动前三年内在经营活动中没有发生过以下重大违法记录：

- 因违法经营受到刑事处罚；

- 因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 无法律、行政法规规定的其他不允许参与政府采购活动的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

注：1、投标人在参加此次采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加此次采购活动。

2、没有提供此项声明的，将视同缺少实质性的内容，按无效投标处理。

八、项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须随本表附有效证明材料，内容清晰。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

九、现场踏勘证明承诺书

伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院:

国义招标股份有限公司：

根据招标文件要求，我单位对塔城地区检察院听证室建设项目现场已进行实地踏勘，并获得投标所需要相关资料。

1、经现场踏勘，该投标单位对该项目现场现状已充分了解。

2、我单位承诺若中标，不对场地现状提供异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

特此证明

投标投标人（签章）：

日期：年  月  日

十、服务团队配备情况

（1）服务团队配备情况表（人员数量、专业种类）

（2）主要负责人简历表

（3）投标人认为有必要提供的其他文件

10-1 项目负责人简历表

| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| 职务 |  | 学历 |  |  | 从事工作 年限 |  |  |
| 专业技术资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年（2018年1月1日至今）承担同类或相近项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 |  |  | 项目描述 |  | 日期 |  |

注：须随本表附有效证明材料，内容清晰。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

10-2专职从业人员配备一览表

| 专职从业人员配备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业技术资格证书编号 | 职称 | 职务 | 备注 |

注：须随本表附有效证明材料，内容清晰。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

十一、服务方案

投标人应根据招标文件采购需求及评审办法，详细叙述拟提供的服务方案：

1、服务方案

2、工作流程

3、各类突发事件的应对预案

4、合理化建议

5、进度计划及保障措施

6、质量保障及质量控制措施

7、服务保障承诺及方案

十二、服务承诺书

主要说明投标人针对本项目所提供的服务承诺详述及售后服务联系人、联系方式等详述及承诺；工作人员培训及管理方案、遵守行业规范规定等服务承诺的完整性、合理性、可实施性以及服务响应程度等。

十三、投标人认为需要提供的其他材料