
阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目

项 目 编 号：分2022-01-31
  竞争性谈判文件

招标单位：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院
编制单位：阿克苏疆山项目管理有限公司

日    期：2022年03月25日
目    录

第一部分
竞争性谈判公告

第二部分 
投标人须知
第三部分 
采购项目需求说明

第四部分 

投标书格式

第五部分
招标代理协议书

投标人须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目

项目地点：阿克苏地区第二人民医院内

供货时间（项目工期）：合同签订之日起30日历天  

质量目标：合格

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.投标报价：依照采购清单（工程量清单)编制。3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	3
	参加投标时必须携带以下证件：①有效经年检的三证合一营业执照原件、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；②法人代表或委托代理人应携带本人身份证原件，委托代理人还应携带法定代表人身份证明及法人代表授权委托书原件加盖公章、法人章；③2018年-2020年审计报告原件（企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表加盖单位公章）、近三个月完税证明加盖单位公章、授权委托人近三个月社保证明加盖单位公章；④中小企业可出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件；⑤投标单位如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果打印页面并加盖公章后携带，否则不予认可。此次招标项目不接受联合体投标。

	4
	投标保证金：无 

	5
	中标人应自中标通知书发出后7日内与采购人签订合同。

	6
	答疑与澄清：投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，须在领取谈判文件1个工作日内，以书面形式要求阿克苏疆山项目管理有限公司作出书面解释、澄清或者向阿克苏疆山项目管理有限公司提出书面质疑；逾期不再受理。

	7
	投标文件组成：正本各1份，副本各3份。各投标人严格按照采购文件中对投标文件要求顺序装订制作标书，推荐胶印本。技术资信与报价合订为一册。

	8
	投标截止时间及地点：投标人应于2022年03月30日上午11:00分（北京时间）前将投标文件密封送交到阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室，逾期送达作无效标处理。

	9
	开标时间及地点：2022年03月30日上午11:00分（北京时间）阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室，请投标人派代表出席开标会议。

	10
	评审方法：最低评标价法

	11
	成交公示：采购结果在新疆政府采购网发布预成交公示。

	12
	履约保证金的收取及退还:由招标单位及中标单位签订合同时自行约定。

	13
	1）本项目竞争性谈判采购，预算价为1400000.00元。

2）本项目响应报价超过预算价的（即响应报价>预算价），则视为无效。

3）报价是中标的一个重要因素，以满足竞争性谈判文件采购需求提出最低报价的投标商确定为中标供应商。

	14
	企业信用担保及融资: 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，新疆维吾尔自治区财政厅与中国人民银行乌鲁木齐中心支行共同出台了关于《新疆维吾尔自治区政府采购信用担保及支持中小企业质押融资试点工作实施方案（试行）》的通知，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页，或登陆（http://www.crcrfsp.com）“中征应收账款融资服务平台系统”， 查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

	15
	本次竞争性谈判采购文件由采购人及阿克苏疆山项目管理有限公司解释。

	16
	本项目面向所有中小微企业。


第一部分  竞争性谈判公告

阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目竞争性谈判公告

项目概况


阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目的潜在供应商应在政采云网站获取采购文件，并于2022年03月30日11:00（北京时间）前提交响应文件。            
项目基本情况：

项目编号：分2022-01-31
项目名称：阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目
采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1400000.00
最高限价（元）：1400000.00
    采购需求：

      数量：20
     单位：台 

 简要规格描述：采购无创呼吸机20台（详见竞争性谈判文件及采购清单）
     合同履约期限：合同签订之日起30日历天。 
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：  

（1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 

（3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）； 

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。 

3、本项目的特定资格要求：

（1）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法定代表人身份证明》及《法人代表授权委托书》原件；

（2）有效经年检的三证合一营业执照原件；

（3）有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；
（4）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

（5）相互关联存在实际控股、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标；

（6）此次竞争性谈判项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年03月25日至2022年03月29日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间）法定节假日及周末除外

地点：政采云网站

方式：政采云平台自行下载

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年03月30日11:00（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室
五、响应文件开启

开启时间：2022年03月30日11:00（北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室
六、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

1、本公告在新疆政府采购网发布；  

2、请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院 

地址：阿克苏市文化路32号

项目联系人：李杨 

项目联系方式：0997-2128936

2、采购代理机构信息

名称：阿克苏疆山项目管理有限公司

地址：阿克苏市凯旋路23号康乐新村一号楼四单元1601室 

项目联系人：于培培

项目联系方式：19909970062  

第二部分  投标人须知
一、总则

（一）适用范围

本次竞争性谈判文件适用于对阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。本项目遵照“财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”。

依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为货物。
（二）定义

1.“投标人”系指向阿克苏疆山项目管理有限公司提交投标文件的单位。

2.“产品”系指供方按竞争性谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务” 竞争性谈判文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按竞争性谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用竞争性谈判的方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证、法人代表证明书（或法定代表人出具的授权委托书）参加投标。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包或分包。

（七）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交投标文件，投标文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.具有建筑、水利、电力、公路行业部门颁布施工资质的公司按照国家取费标准计取相应管理费及劳保统筹费、利润、税金。

★5.除建筑、水利、电力、公路行业部门颁布具有相应施工资质外的设备（材料）经销商、广告装饰、抗震加固（维修修缮）、商贸服务等公司及私营个体，预算（含投标预算、控制价）及结算均不考虑企业管理费及劳保统筹费用，只计取相关费用标准的利润和税金。

二、  竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的构成，由以下部份组成：
1、投标人须知前附表

2、第一部分 竞争性谈判公告

3、第二部分 投标须知

4、第三部分 采购项目需求说明（采购清单）

5、第四部分 投标书格式

（二）采购文件的澄清和质疑
1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对竞争性谈判文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取谈判文件，若对谈判文件有疑问需要澄清或质疑，须在领取谈判文件7个工作日内，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向阿克苏疆山项目管理有限公司递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目 澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

阿克苏疆山项目管理有限公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、对采购过程和拟中标结果的质疑
投标人认为谈判采购过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在拟成交结果发布之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向采购人及阿克苏疆山项目管理有限公司递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

阿克苏疆山项目管理有限公司应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网专栏上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人及阿克苏疆山项目管理有限公司回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。
5、其他

澄清或质疑函递交地点：阿克苏市凯旋路23号康乐新村一号楼四单元1601室（阿克苏疆山项目管理有限公司）                      

联系电话：18699766665
（三）竞争性谈判文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，阿克苏疆山项目管理有限公司可主动地或在解答投标人提出的问题时对竞争性谈判文件进行修改，据此发出的补遗书将构成竞争性谈判文件的一部分。

2、竞争性谈判文件的修改将在新疆政府采购网以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的投标人，阿克苏疆山项目管理有限公司可以酌情延长投标日期。

（四）投标人的风险

投标人没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者投标人没有对竞争性谈判在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由技术资信、投标报价二部分组成（合订为一册）。

1.技术资信部分：

（1）有效经年检的三证合一营业执照、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》相关资质；

（2）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证，委托代理人还应提供《法定代表人身份证明》及《法人代表授权委托书》； 

（3）投标人资格声明函；

（4）投标人近三年有无违法、违规记录承诺书；

（5）2018年-2020年财务审计报告（企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表）近三个月完税证明、近三个月社保证明；
（6）投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表；

（7）投标产品质量承诺书；

（8）投标单位现有经营场地、服务机构等情况资料；

（9）投标产品的验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施；
（11）保证项目实施组织方案及人力资源安排，保证项目质量的技术力量及技术措施；
（12）投标人技术支持和售后服务承诺；

(13) 投标人认为需补充的其它资料或说明；

（14）反商业贿赂承诺书。
2.投标报价部分：

（1）投标函（格式见附件）。 

（2）开标一览表（格式见附件）。

（3）投标报价明细表（格式见附件）。
（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与阿克苏疆山项目管理有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购清单中相关附表格式填写。

2、投标报价是应包括货物、包装、运输、技术服务、各项检测、安装、保险、税金、货到就位以及等一切税金和费用。

3、本项目最终结算以实际项目量乘以中标单价计算。

★（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起60天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝（投标单位须在投标文件内做出响应）。

2、在特殊情况下，阿克苏疆山项目管理有限公司可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。 

4、最终成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金

无

★（六）、投标文件的签署和份数

1.投标人须按照本采购文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人须按投标文件正本1份，副本3份分别编制并单独装订成册（最低标准），推荐使用胶装订本。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。 

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

★（七）、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1投标人应按投标文件正、副本分别密封、封装投标文件， [参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目等。

2.未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知阿克苏疆山项目管理有限公司。（1）撤回投标文件或弃标的，需在规定的投标截止时间前向阿克苏疆山项目管理有限公司递交弃标函（格式见附件）。弃标函需加盖公司公章及法人或授权代理人签字。若无故弃标并且不及时递交弃标函的，根据阿克苏地区政府采购相关管理办法进行处罚；（2）修改采购文件的，修改后重新递交的投标文件应当按本竞争性谈判文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

★（八）、投标无效的情形

1、实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（2）未按规定密封、签章、装订的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；
（4）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；

（6）投标有效期、采购期限要求不能满足竞争性谈判文件要求的；

（7）未实质性响应竞争性谈判文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）投标商报价明显高于市场平均价的；

4.符合竞争性谈判采购文件明确规定的其他无效投标条款的。
四、开标

（一）开标准备

★阿克苏疆山项目管理有限公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

1.阿克苏疆山项目管理有限公司宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2.投标文件的封装、密封情况由投标人代表、招标代理工作人员及公证人员检查，确定封装、密封无误后开标；

3.阿克苏疆山项目管理有限公司协同采购人代表、公证处对投标人须知前附表第三条要求人员及资料进行查验；

4.评审小组对各投标文件进行评审并就价格进行谈判（包括对各投标人的资格进行审查）；

5.宣布拟成交候选人；

6.会议结束；

7.招标代理公司将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建谈判小组

1、阿克苏疆山项目管理有限公司依法组建由5人以上（含5人）奇数的人员组成的谈判小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较和谈判等。

2、谈判小组会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐成交供应商。  

（二）竞争性谈判招标采购程序

1）遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则，组织竞争性谈判招标采购。

2）具体工作流程：

①谈判小组审阅竞争性谈判文件和投标文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑（如有）；

③围绕要点谈判小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑（如有）；

④采取一轮公开报价，第二轮及第三轮背靠背式报价谈判。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

★(四) 有下列情形之一的，其投标作为废标处理 

1、应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、不具备采购文件中规定资格要求的；

3、投标文件的内容不详实或有虚假的； 

4、竞争性谈判文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

5、投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与采购文件要求有较大偏差的；

6、超出采购文件要求的交货(完工)时间的；

7、投标单位提供的设备没有保修期的；

8、投标文件前后表述相互矛盾的；

9、投标文件中附有采购人不能接受条件的；

10、投标价格超过预算采购单位无力支付的； 

11、投标人有不良记录的；

12、所有投标商报价明显高于市场平均价的；

13、不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。 

（五）投标文件的评价与比较

1、谈判小组只对实质上响应竞争性谈判文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和交货期时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对竞争性谈判文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的综合实力和信誉;

（6）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、谈判小组根据采购文件中规定的评标方法进行评标，并向采购人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（六）评标报告

谈判小组应向采购人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和成交物品、成交价格、成交供应商的情况。

（七） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、谈判小组告知评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。
3.评标办法：最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标办法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性既符合采购需求、质量和服务相等要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，采取一轮公开报价，第二轮、第三轮背靠背式报价，以第三轮提出最低报价的投标人作为成交供应商。

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目扣除比例为6%。

六、定标

（一）根据谈判小组提出的书面报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。原则上，即在全部满足竞争性谈判文件实质性既符合采购需求、质量和服务相等要求前提下，以提出最低报价的投标人作为成交供应商。除非最低价成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以依序确定其他成交候选人为成交供应商。

（二）阿克苏疆山项目管理有限公司在评标结束后，将结果进行预成交公示，时间为3个工作日，在新疆政府采购网上公布。

公示期过后无任何质疑及投诉，阿克苏疆山项目管理有限公司以书面形式发出《中标通知书》，不解释落标原因。
（二）履约保证金

由采购单位及中标单位在签订合同时自行约定。

七、合同

（一）签订合同

1. 成交供应商应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。同时，阿克苏疆山项目管理有限公司对合同内容进行审核鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.竞争性谈判文件、投标文件及谈判过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

3.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取中标、成交的;

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

3、与采购人、其他供应商或采购机构恶意串通的;

4、向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在竞争性谈判采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

★第三部分 　采购需求说明

本项目为阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目，本次采购遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。采购数量、相关参数及要求由采购人提供的采购清单为准，采购期限：合同签订起30日历天。
售后服务

1. 维修责任：中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养。                   

2. 自验收合格之日起，所有设备免费保修五年，并提供设备使用操作手册及维修资料。 五年以内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备。

3. 开机率 ≥ 98 %，如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用。 

4.厂家工程师每年至少2次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长设备使用寿命。每6个月为客户做一次常规保养，加强设备的应用，充分发挥设备的使用潜力。

5.供货期：按合同条款执行。

6.日常维修、保养等技术培训方案：

结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员（如院方需要还需培训1-2名临床医生、护士、工程师到相应的培训基地培训），使其能悉熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决。

7.现场培训

提供现场技术培训，保证使用人员正常操作，提供日常维护保养及简单故障维修培训。

8.货物验收：严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

保证设备质量符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。

第四部分 　投标文件格式

1. 投 标 函

致：采购单位

根据贵方采购文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的采购文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，交货期（工期）为      ，质量目标达到          。
2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件退出本次投标资格。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）按照采购文件规定交纳履约保证金。

3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标单位全称：                            （加盖单位公章）  

法定代表人或委托代理人：                （签字或签章）
电话：                                 

邮箱：　　　　　                       

日期：                                 

2．弃 标 函（弃标单位填写）

阿克苏疆山项目管理有限公司：

兹有                                                       （公司名称）因                                                                        

                                                               （弃标原因） 

无法前来参加                                           （项目名称）采购项目，故放弃此项目投标。由此带来的不便，敬请谅解！

                              弃标单位全称：

                              法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

                                      年     月     日  

所有投标文件的外包装封面格式：                       

正本/或副本

×××（投标人名称）

投标文件
项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件
投标单位全称（加盖单位公章）：

投标单位地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人签字或签章：

                        年  月  日

4. 投标文件封面格式： 

   正本/或副本

×××（投标人名称）

投标文件项目名称：

项目编号：

投标单位全称（加盖单位公章）：

投标单位地址：

法定代表人签字或签章：

                                  年  月  日

注：投标人应按采购文件要求对投标文件进行编制、装订和密封。
5.法定代表人资格证明文件

我  姓名  是   投标单位全称      的法定代表人。参加阿克苏疆山项目管理有限公司组织的     采购项目名称、采购项目编号       ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次采购项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。
	法定代表人身份正反面

证复印件




6．授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司委托代理人，以我单位名义参加阿克苏疆山项目管理有限公司组织的     采购项目名称、采购项目编号         的投标活动。委托代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其委托代理人在处理与本次采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字或签章）        
委托代理人：  （签字或签章）                          

 投标单位全称：                                         

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和委托代理人身份证复印件正反面    

	法定代表人身份证正反面

复印件


	
	委托代理人身份证正反面

复印件




7．投标人资格声明函

一、供应商概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、目前生产（销售）的主要产品简介：

7、年生产（销售）能力

就我方全部所知，兹保证上述声明是真实、准确的。若有不实，我单位愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

二、后附营业执照、资质证书等采购文件要求提供的证明文件。

8.投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）
法定代表人： （签字或签章） 

或

全权代理人： （签字或签章）         

投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

9.2018年-2020年财务审计报告（企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表）近三个月完税证明、近三个月社保证明；

10.开标一览表（格式）

项目编号：XXXXXXXXXXXX

	序号
	项目名称
	投标价（元）
	交货日期
	品牌/型号
	厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	


投标单位全称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或签章）

年  月  日

11.投  标  报  价  表（采购清单）                                              
	序号
	品名
	规格参数及要求
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	品牌/型号/厂家
	备注

	1
	无创呼吸机
	用途及功能：

将无创正压通气与高流量氧疗整合为一台机器，无创呼吸机模式可用于呼吸功能不全等不依赖有创通气的成人患者，提供通气辅助和呼吸支持；具有高流量加温湿化模式的产品可用于具有自主呼吸成人患者的湿化和高流量氧疗。

技术参数：

1.无创呼吸机模式：CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS；

2.无创呼吸机模式下参数：

吸气正压(IPAP)cmH2O    4-30

呼气正压(EPAP)cmH2O    4-20

持续正压（CPAP）cmH2O  4-20

压力上升时间S 0.1-0.6 /自动（S\T\ST\PC\MVAPS模式)

目标潮气量ml          100-2500

吸气时间S             0.5-3.0（T\ST\PC\MVAPS模式）

吸气切换灵敏度       1-6 档/自动

呼吸切换灵敏度       1-6 档/自动

呼吸频率BPM          2-40

自动补偿（漏气量） ≥60L/min；

3.无创呼吸机模式温度调节：29--34℃ ，step  1℃，可逐度调节；

4.无创呼吸机模式报警功能：管道脱落报警、漏气报警、窒息报警、高/低呼吸频率报警；
5.高流量氧疗（HFNC)模式：HFLOW（成人）\LFLOW（儿童）；

6.高流量氧疗模式流量调节范围：（提供相关佐证材料）

HFLOW：  10-80L/min

LFLOW：  2-25L/min  ；

7.高流量氧疗（HFNC)模式温度调节：

29--37℃ ，step  1℃（LFLOW模式下温度34℃）；

8.高流量氧疗（HFNC)模式报警功能：呼吸管路报警、漏气报警、阻塞报警、无法达到目标流量报警、无法达到目标温度报警、检查工作环境报警；

9.氧浓度调节范围：21%-100% step 1%（NIV模式或HFNC模式，均可实现自动控制）；

10.加湿方式：集成一体化加湿方式，根据多参数传感数据自动调节；

11.屏幕≥4.5寸 触摸屏；

12.系统报警：氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、内部故障报警、检查水量报警、断电报警；

13.连接管路：主动加温管路，采用特殊贴壁加热丝工艺；

14.消毒方式：便携式可充电臭氧发生器（标配）（提供相关佐证材料）；

15.患者界面

无创呼吸机模式：口鼻罩、鼻罩

高流量氧疗模式：鼻塞式鼻氧管、气切接头、儿童鼻氧管、吸氧面罩；

湿度调节：湿度可根据临床需求调节7档可调-3到+3；

	20
	台
	
	
	
	

	总价（元）：小写：                           大写：


★备注：

1、每台设备呼吸管路面罩2套，额外附赠12套管路面罩；

2、配套氧气瓶6个；

3、高流量吸氧配套鼻塞20套；

按照采购清单提供的内容填报，不得改变其顺序、格式、内容等，如需补充，可在备注栏里进行补充说明。否则视为不响应采购文件规定。
                                             投标方：（单位盖章）

                                                               法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年   月   日 
12.投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表

	序号
	招标货物（设备）要求
	投标货物（设备）状况
	免费质保期
	免费质保期外服务年限
	投标货物（设备）符合程度
	偏离说明

	
	型号、规格、质量、技术性能及参数要求
	数量
	型号、规格、质量、技术性能及参数要求
	数量
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	不能确定
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位全称(加盖单位公章)：

投标单位联系人：                    投标单位联系电话：        法定代表人或委托代理人(签字或签章):

备注：1、投标人严格按照《采购需求说明》及采购清单或工程量清单所列的具体明细，进行报价。

2、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，审慎准确填写此表，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况，全面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。

3、填列不清楚、不全面的，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法执行。

13．投标产品质量承诺书

（投标人自行填写）

投标产品(设备)的全称       同时应编写品牌、型号     ： 
投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

1、产品（设备）出厂前是否执行检验检测；

2、产品（设备）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

3、产品（设备）质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

4、投标产品（设备）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

5、设备（软件）集成、安装、调试质量保证措施；

6、投标人对投标产品（设备）承诺的其它事项。

法定代表人： （签字或签章） 

或

委托代理人： （签字或签章）        
签署日期：    年    月   日

14.投标单位现有经营场地、服务机构等情况资料；

（投标人自行填写）

15.投标产品的验收方法或方案

（投标人自行填写）

16.技术服务、技术培训的内容和措施

（投标人自行填写）

17.保证项目实施组织方案及人力资源安排，保证项目质量的技术力量及技术措施；

 （投标人自行填写）

18．投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

主要内容应包括（不仅限于下列内容）：

1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限     ，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），售后服务响应时间   小时内，如果采购人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务期限    ；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限  （天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持（有技术培训）的方式、方法、内容，以及在阿克苏地区设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。
6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。
法定代表人： （签字或签章） 

或

委托代理人： （签字或签章）        
签署日期：    年   月   日
19.投标人认为需补充的其它资料或说明

后附“信用中国”及“中国政府采购网”查询截图

20.反商业贿赂承诺书

致（采购单位全称）：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附 1 
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
         企业名称（盖章）： 
日 期： 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期： 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

　招标代理协议书

招标代理协议书

甲 方（委托单位）： 新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院                                       
乙 方（招标机构）： 阿克苏疆山项目管理有限公司                          

委   托  时   间： 2022年03月22日                          

委   托  事   项：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院 （甲方）对 阿克苏地区第二人民医院无创呼吸机采购项目 （项目名称）按照 竞争性谈判  方式进行采购，由 阿克苏疆山项目管理有限公司为本项目代理方。甲乙双方经协商一致，达成如下协议：

一、总则

1. 双方根据国家法律规定建立委托代理关系，双方严格遵守和执行国家各项方针政策和有关法律、法规和条例规定。

2. 双方严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定实施本次招标。

3. 双方本着密切配合、分工协作、保证质量、按期完成的原则，共同做好本项目的招标工作。

二、委托范围

甲方委托乙方代理招标的具体内容为： 采购无创呼吸机20台（详见采购文件及采购清单）                                   

项目投资额： 1400000.00  元
三、招标代理服务费
招标代理服务费的支付，采用以下第 （2） 方式。
（1）由委托人支付。

（2）与采购人约定，由中标人支付。 按照发改价格〔2015〕299号通知要求，以中标金额为基准价收取招标代理服务费。                   

招标代理服务费收费标准及金额：代理报酬依据按国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号、发改价格【2015】299号文取费，以中标价为基数计取。招标工作完成后向招标代理机构一次性付清。

例如：

收费标准：按：中标金额100万以下费率为中标金额的1．5%

中标金额100-500万费率为中标金额的1．1%

中标金额500-1000万费率为中标金额的0．8%

中标金额1000-5000万费率为中标金额的0．5%

注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算，若中标金额为150万，则中标服务费＝100×1.5%＋（150－100）×1.1% ；
四、双方责任

 1. 甲方的责任

(1) 甲方法人代表委派一名负责人，作为甲方项目的负责人，全权代表甲方与乙方联席和处理招标过程中的有关事宜。在签署本协议时，甲方向乙方递交法人代表授权书。

(2) 甲方负责向有关部门办理项目审批手续。甲方负责向乙方提供委托招标项目的背景情况、项目批准文件（复印件）和项目招标所必须的技术资料，如委托设备招标时，必须有设备的详细清单、技术参数、安装调试及使用要求、合同特殊条款等资料，并与乙方一起就招标所需进行调研。

(3) 甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。

(4) 甲乙双方共同负责招标文件的编制工作。乙方对编制招标文件负总责，但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作。对招标文件中的商务部分，以乙方为主，甲方协助；技术部分，以甲方为主，乙方协助。如甲方确无编制招标文件技术标书的条件，可由乙方编制，但甲方必须向乙方按时提供技术标书所需的完整的技术资料和要求。

甲方协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。

编制好的招标文件，必须经双方签字认可后方为有效，才可对外发售。

(5) 甲乙双方共同组织为项目招标必须进行的技术交流活动。

(6) 参加开标会。

(7) 协助乙方组建评标委员会。代表甲方推荐专家和评标委员会成员名单。对乙方筹组的评标委员会成员和拟聘的专家名单进行确认。

(8) 根据乙方提供的评标报告和中标候选人，确定中标人。

(9) 根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。

(10) 对评标内容保密，并监督招标全过程。

(11) 招标代理费由 中标方支付 。
2. 乙方的责任

（1）乙方负责组成专项工作组，承办此次招标。按照甲方的委托，精心组织本项目的招标工作，并向甲方通报招标计划和进度，保证招标计划的顺利实施。乙方负责指定一名项目经理，代表乙方联席和处理招标过程中的有关具体事宜，接受和签收甲方提供的招标所需背景情况、资料、目标、数据及具体要求等。与甲方一起就招标所需进行调研。

（2）甲乙双方共同负责招标文件的编制工作。在甲方的协助下，乙方对编制招标文件负总责。乙方负责对全部招标文件的综合编制、汇总、审核、印刷、装订、发售和解释工作。如果是国际招标，还须负责招标文件的英文翻译本，负责招标文件向有关审批部门的送审等工作。但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作，对招标文件中的商务部分，以乙方为主，甲方协助；技术部分，以甲方为主，乙方协助。如甲方确无编制招标文件技术标书的条件，经甲方提出，可由乙方编制，但甲方必须向乙方法按时提供技术标书所需的完整的技术资料和有关技术使用要求等方面的材料。乙方汇总编制好的招标文件，需经甲方签字认可后方为有效，才能对外发售。

（3）乙方负责刊登招标公告或发送投标邀请书。

（4）乙方负责组建评标委员会，与甲方共同研究确定评标委员会的人员组成。对经双方确认的评标委员会成员和评标专家的邀请与聘任工作，由乙方负责。

（5）乙方根据实际需要，负责联席公证机关，对开标过程进行监督与公证。

（6）乙方负责与甲方协商拟定评标标准和评标办法（方案），供评标委员会选用。

（7）乙方负责与甲方协商确定开标程序，负责组织开标大会。

（8）乙方负责组织评标委员会进行评标，负责安排评标活动的有关事宜。乙方根据评标委员会提出的书面评标报告，向甲方推荐中标候选人，由甲方确定中标人；或依照甲方的要求，授权评标委员会直接确定中标人。乙方负责整理编写评标报告，经甲方同意签字盖章后，联名报送有关行政主管部门审查，以最终确定中标人。

（9）乙方负责向中标人发出《中标通知书》并通知中标方与甲方洽谈签订合同。

（10）乙方负责向未中标单位发出《未中标通知书》。

（11）乙方负责在政府采购网上发布中标结果公告。

（12）对评标内容保密。

五、有关经费问题

1.乙方承担招标过程中所发生的各项费用。

2.招标代理服务费由中标人支付。

3.招标文件收入归乙方所有。

4. 招标代理机构中选通知已发出或甲乙双方签订委托协议后，由于甲方原因停止招标的，甲方应给予乙方一定的费用补偿，具体金额为      / 。（不得低于乙方的前期投入成本）

5. 乙方发出招标文件后，由于有效投标人不构成竞争或其他原因而需要重新组织招标的，招标服务费应在原有基础上增补  /   ，具体金额由双方协商决定。

六、其他

1. 本协议书一式肆份，甲、乙双方各执贰份，由法定代表人或法人授权代表签字（盖章）后生效。

2. 未尽事宜，由双方协商解决。

3. 本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

4.本协议对双方均具有法律效力。如执行中发生争议，双方可协商解决，也可以依法向人民法院提起

5、合同订立

合同订立地点：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院 
6、合同生效

本合同双方约定  签字盖章  后生效。

委托人(盖章)：                     受托人(盖章)：

法定代表人                         法定代表人

或授权委托人(签字或盖章〕：        或授权委托人(签字或盖章)：

邮政编码：                         邮政编号：843000

联系电话：                         联系电话：  
PAGE  
2
阿克苏疆山项目管理有限公司


