哈巴河县齐巴尔镇克孜勒加尔村基础设施配套建设项目

竞争性谈判文件

合同编号：ZFCGRT2022012

招标人：哈巴河县齐巴尔镇人民政府

招标代理机构：新疆新睿泰咨询有限公司

编制日期：2022年3月

目录

第一章：谈判公告	3

第二章：投标须知及前附表	3

（一）投标须知前附表	4

（二）投标须知	6

第三章：合同条款	15

第一部分：通用合同条款	15

第二部分：专用合同条款	16

第四章协议书和工程预付款保函	20

第五章：评分办法

第六章工程量清单	22

第七章谈判响应文件格式	32

7.1  投标报价书	32

7.2投标保证金	33

7.3 授权委托书	33

7.4工程量清单格式	35

7.5 投入本合同工作的施工队伍简要情况表	45

7.6 投入本合同工作的主要人员表	46

7.7施工组织设计	47

7.8 投标人基本情况表	48

7.9  近期完成的类似工程情况表	49

7.10 正在施工的和新承接的工程情况表	50

7.11  财务状况表	51

7.12 投标人按本投标须知要标提交的其他材料	52

第八章：技术条款

第1章一般规定	53

第2章土方开挖	63

第3章土石方填筑工程	69

第4章混凝土工程	73

第5章砌体工程	87

第6章闸门及启闭机的安装	92

第九章：图纸	99

第一章：谈判公告

# 哈巴河县齐巴尔镇克孜勒加尔村基础设施配套建设项目

# 竞争性谈判公告

项目概况

哈巴河县齐巴尔镇克孜勒加尔村基础设施配套建设项目 采购项目的潜在供应商应在新疆新睿泰咨询有限公司（阿勒泰市南区万驰广场七楼）获取采购文件，并于 2022年3月30日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZFCGRT2022012

项目名称：哈巴河县齐巴尔镇克孜勒加尔村基础设施配套建设项目

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 □询价

预算金额：227.330732万元

最高限价：227.330732万元

采购需求：蓄水池、闸门、农桥及配套设施等。

合同履行期限：详见谈判文件

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；3、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号)；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库〔2020〕29号)等政府采购政策，按规定对报价给予评审优惠（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）。

3.本项目的特定资格要求：投标人应具水利水电工程施工总承包三级 (含三级)以上的施工企业资质，有安全生产许可证，外省企业已办理进疆备案推送手续。项目经理须具备水利水电工程专业二级 (含二级)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本招标项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

时间：2022年3月24日至 2022年3月28日，每天上午10点至14点，下午16点至19点（北京时间，法定节假日除外）

地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼

方式：线下获取

售价：300元

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年3月30日16点30分（北京时间）

地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室

## 五、开启

时间：2022年3月30日16点30分（北京时间）

地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

须提供的证明材料：①法定代表人授权委托书；②法定代表人或被授权委托人身份证；③营业执照副本；④资质证书；⑤项目负责人相关证件⑥“信用中国”信用报告和“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为信息记录查询结果截图加盖公章（查询时间不早于本次公告时间），以上证件均应提供原件及加盖投标单位公章的复印件三份。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名    称：哈巴河县齐巴尔镇人民政府

地    址：哈巴河县

联系方式：0906-6618535

## 2.采购代理机构信息

名    称：新疆新睿泰咨询有限公司

地　　址：阿勒泰市南区万驰广场七楼

联系方式：13899421911

## 3.项目联系方式

项目联系人：辛田华

电　　 话：13899421911

第二章：投标须知及前附表

（一）投 标 须 知 前 附 表

| 项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：哈巴河县齐巴尔镇克孜勒加尔村基础设施配套建设项目 项目法人：哈巴河县齐巴尔镇人民政府 建设地点：哈巴河县 招标方式：竞争性谈判 招标范围：招标人提供的工程量内容 承包方式：单价承包（包工包料） 要求质量标准：合格 要求工期：计划2022年4月10日开工，2022年10月30日竣工 总工期：204天（日历日） |
| 2 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 承包人应提供履约担保：甲乙双方自行协商。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限应采用：甲乙双方自行协商。 |
| 4 | 投标人资质等级：具有水利水电施工总承包叁级（含叁级）以上资质 |
| 5 | 投标有效期为30日历天（从投标截止之日算起） |
| 6 | 投标保证金的形式：转账或电汇 保证金金额：30000元（叁万元整） 开户名称：新疆新睿泰咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司阿勒泰分行解放路支行 帐 号：3008120709200023776 注：投标保证金须从投标人单位基本账户转出，用途中备注工程名称，否则视为无效的投标保证金。 |
| 7 | 谈判响应文件份数：正本壹份，副本壹份（电子版投标文件2份） |
| 8 | 谈判响应文件递交至：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室 详细地址：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室 |
| 9 | 投标截止日期：2022年3月30日 时间：下午16：30（北京时间） |
| 10 | 开标日期：2022年3月30日 时间：下午16：30（北京时间） 地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室 |
| 11 | 招标控制价：227.330732万元（大写：贰佰贰拾柒万叁仟叁佰零柒元叁角贰分）各投标单位的投标报价高于或等于此上限价，视为无效的投标报价。 |
| 12 | 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验： 1、法定代表人身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）。 法定代表人授权委托书应当单独提供，并与谈判响应文件中所提供的一致。以上证件均应当为原件。 2、企业法人营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证原件； 3、项目经理注册证书、安全生产考核证原件； 4、保证金缴纳凭证、收据原件； 以上证件均为原件,公证件不予认可。证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 |
| 13 | - 项目付款 - 签订合同后支付30%预付款； - 进度款按实际发生的工程量进行支付； - 待工程竣工验收合格且施工单位无民工工资纠纷上访现象，并完成工程资料备案及移交后，支付至合同价款的97%； - 保修期满无质量问题再支付3%。 |

（二） 投  标  须  知

2.1总则

本工程招标人：哈巴河县齐巴尔镇人民政府

招标代理人：新疆新睿泰咨询有限公司

2.1.1招标范围：（详见谈判公告）

2.1.2资金来源：（详见投标须知前附表）

2.1.3投标人资格

2.1.3.1投标人资格应具备下列条件：

⑴企业资质：具有水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，有安全生产许可证。

⑵施工经验：投标人在过去三年中具有承担过类似工程项目的施工业绩；

⑶财务状况：企业近三年在银行的资信良好。

⑷施工设备：企业具有与本工程施工相应的机械设备。

⑸主要人员：项目经理须具备水利水电专业二级注册建造师证，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程。

注：从报名到项目实施完成，未经招标人许可，中标单位不得更换项目负责人，否则按专用合同条款第12.2条执行。

2.1.3.2属于下列情况之一的单位不能作为投标人或投标人的分包人参加投标：

(1)在本建设项目或本合同工程准备阶段曾被项目业主或本合同招标人聘用为本合同工程提供设计和咨询服务的单位。

(2)被委托本合同招标代理人。

(3)已被聘用为本合同的监理人。

2.1.3.3投标人除了应提交第七章中规定的拟投入本合同工作的主要人员表和主要施工设备表外，还应按本款和资格审查资料规定的内容和格式提交补充或更正（如果需要的话）下列证明其资格的材料：

(1)投标人的基本情况，并附投标人的法人营业执照和企业资质证件的复印件及其证明 。

(2)近期完成的类似工程的情况。

(3)正在施工的和新承接的工程情况。

(4)最近三年度的财务会计报表中的资产负债表和损益表的复印件(附审计报告或其它证明材料)，并说明为实施本合同拟投入的流动资金金额及其来源（附证明材料）。

(5)履约信誉的证明材料和近三年内涉及的诉讼案件资料。

2.1.3.4由两个或两个以上企业法人联合组成的联合体所提交的谈判响应文件应遵守以下规定：

（1）提交联合体各方共同签订的联合体协议。应指明其中的一方为联合体的责任方，并明确责任方和其它各方所承担的工作范围和责任，声明联合体各方应为履行合同承担连带责任。

（2）提交联合体各方共同签订的联合体协议。应指明其中的一方为联合体责任方代表联合体的任一方或全体成员共同承担本合同的责任，负责与招标人联系并接受指示，以及负责全面履行合同。

2.1.4不允许任何单位对同一项目提交或参与提交两份或两份以上不同的谈判响应文件。

2.1.4.1除按第2.3.5条规定的替代方案的投标外，不允许一个投标人对同一合同提交两份或两份以上不同的谈判响应文件。

2.1.4.2任何投标人均不准以任何方式参加其他投标人对同一合同投标。

2.1.5投标费用

2.1.5.1 投标人为准备和进行投标所发生的费用均由投标人自负，无论投标结果如何，竞争性谈判文件等售后不退。

2.1.5.2投标人一旦中标，中标人还需在中标通知书发出之前，按发改办价格[2003]857号文，向招标代理机构足额缴纳招标代理服务费。该费用投标人可计入投标总报价，发包人亦不再另行支付。

2.1.6保密

招投标双方应分别为对方在谈判响应文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.2  竞争性谈判文件

2.2.1 竞争性谈判文件的组成（略）

2.2.2竞争性谈判文件的答疑

2.2.2.1投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容，若有疑问应以书面形式(包括手写、打印、印刷、电报、传真和电子邮件，下同)通知招标人。招标人只对在投标截止时间的5天(指日历天，下同)前收到的要求答疑的问题予以答复。

2.2.2.2招标人的答疑将在投标截止时间的3天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。

2.2.3竞争性谈判文件的修改

2.2.3.1在距投标截止时间前的任何时候，招标人可发书面补充通知修改竞争性谈判文件内容。若招标人在投标截止时间前发补充通知，则将按第2.4.2.2款的规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编谈判响应文件。

2.2.3.2上述补充通知将发给所有购买竞争性谈判文件的投标人，并作为竞争性谈判文件的组成部分。投标人在每一次收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知。当补充通知的内容与竞争性谈判文件或其它通知内容相矛盾时，以最后发出的补充通知为准。

2.3  谈判响应文件的编制

2.3.1谈判响应文件的组成（详见第七章）

2.3.2  投标报价

2.3.2.1投标人应按《工程量清单》中的说明，填报工程量清单中各项单价和合价以及投标报价汇总表。

2.3.2.2投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑投标人应承担的风险。

2.3.2.3投标人在投标报价时，对招标人提供的工程量清单中的分项工程漏报或隐报的，其漏报或隐报项的单价和合价将视为已包含在其它项目中，中标人在施工过程中不得再要求招标人增补。

2.3.2.4除第三章第二部分《专用合同条款》另有规定外，投标人的报价在合同实施期间可按第三章第一部分《通用合同条款》第37条和第38条的规定执行。

2.3.2.5投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价或说明对《工程量清单》中各项目报价的修改办法，并附修改报价的工程量清单，未附修改工程量清单报价的按实质未响应竞争性谈判文件要求视为废标。

2.3.2.6投标人应按竞争性谈判文件规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入合同文件。

2.3.3谈判响应文件有效期

2.3.3.1谈判响应文件规定的投标截止时间起生效，其有效期 30天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其谈判响应文件。

2.3.3.2招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长谈判响应文件的有效期，但最长不超过 90 天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期要求，则谈判响应文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2.3.4条的规定仍适用。

2.3.4投标保证金

2.3.4.1投标人必须在领取竞争性谈判文件时，按投标须知第5项规定的数额，在领取竞争性谈判文件时，向招标代理机构足额交纳投标保证金，并在提交谈判响应文件的同时，提交投标保证金收据原件。未提交投标保证金收据原件的谈判响应文件无效。

2.3.4.2未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后 7天内无息退还，但招标人有权留下被推荐为中标候选人的投标保证金，待与中标人的投标保证金同时退还；以避免一旦中标人拒签合同或发生其他违反竞争性谈判文件的情况时，可供招标人选为中标人。中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约担保证件并签订了合同后无息退还。

2.3.4.3若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。

(1)投标人在第2.3.3条规定的谈判响应文件有效期内撤回其谈判响应文件；

(2)中标人未能在规定期限内（30天）：

①签署合同；②提交所要求的履约保函或者履约保证金。

(3)购买竞争性谈判文件后无正当理由且没有书面通知招标代理人而不按时参加投标的；

(4)未按竞争性谈判文件第2.1.5.2条规定缴纳招标代理服务费的；

(5)投标人的投标报价为无效报价；

(6)其它情况：

因投标人未按竞争性谈判文件2.5.2.1条要求提供相关证件或未满足竞争性谈判文件2.5.5.2条要求或竞争性谈判文件2.5.6条规定及其它原因，造成其投标无效或废标，致使本次招标因投标人数不符合法定人数而导致本次招标活动失败的。

(7)法律及行政法规规定的其他情形。

2.3.4被没收的投标保证金将用来补偿招标人或招标代理人的损失，不足补偿部分的损失，招标人或招标代理人将保留追偿的权力。

2.3.5  投标人的替代方案

2.3.5.1 除竞争性谈判文件中规定的基本方案外，若招标人在竞争性谈判文件中邀请投标人提交替代方案时，则投标人除按竞争性谈判文件规定的基本方案编制和提交谈判响应文件外，还可附加提交替代方案。替代方案应说明其对基本方案的改进意见和带来的效益以及对招标人的要求，并附必要的图纸、设计、计算、技术要求、价格分析和施工工艺及其它有关资料，在封面上应注明“替代方案”字样。

2.3.5.2 投标人还可主动提出不属于招标人邀请提交的替代方案，但必须按竞争性谈判文件的规定提交基本方案的谈判响应文件，并再提交承包人自己建议的替代方案，建议的替代方案也应实质上响应竞争性谈判文件的规定。

2.3.5.3 招标人有权决定是否采用投标人提交的替代方案。不管替代方案是否被采用，其投标费用均由投标人自理。

2.3.6   现场踏勘和标前会

2.3.6.1 投标人应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制谈判响应文件。投标人除需参加招标人组织的现场踏勘外，还可根据投标工作的需要自行进场踏勘，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

2.3.6.2 投标人的任何人员为了踏勘现场而需进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

2.3.6.3 招标人在现场踏勘中提供的资料和数据作为投标人在编制谈判响应文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

2.3.6.4投标人自行踏勘现场。

2.3.6.5 投标人提出的问题须在标前会开始前，以书面形式送达招标人，以便招标人在会议期间答复。

2.3.6.6 标前会后，招标人将在投标截止日的3日内对投标人所提问题以书面形式发送给购买竞争性谈判文件的所有投标人，属于修改竞争性谈判文件的内容将按第2.2.3条规定，以补充通知的形式发送。

2.3.7   谈判响应文件的份数和签署要求

2.3.7.1 投标人应按第4.1条规定的内容编制谈判响应文件。谈判响应文件一式叁份，其中一份为正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准（文本文件）。

2.3.7.2 谈判响应文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按竞争性谈判文件的要求加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)签章。工程量清单的每一页均应盖投标人单位公章并由法定代表人(或委托代理人)签名或盖章。

2.3.7.3 谈判响应文件应尽量避免涂改和行间插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处盖章或签名确认。

2.3.7.4投标人除提交书面谈判响应文件外，还应提交所有投标资料内容的数据盘一套（WORD2003，EXCEL2003以上版本），数据盘应另行装袋密封，封面同标书封面，数据盘盘面应写清工程名称、合同编号、投标人名称。

2.3.7.5招标人拒绝接受投标人提交的以活页装订的谈判响应文件，拆封后，若发现投标人提交的谈判响应文件以活页装订，除留存正本和数据盘外，其他谈判响应文件当场退还。

2.4    谈判响应文件的提交

2.4.1  谈判响应文件的密封和标记

2.4.1.1谈判响应文件的正本和副本应分开密封，不密封的谈判响应文件无效。谈判响应文件封皮面上应标明“正本”和“副本”字样，并注明工程名称、单位名称、单位地址、邮政编码、联系人及联系电话，同时加盖法人公章和法定代表人签章（或委托代理人签章）。“正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。

2.4.1.2递送的所有谈判响应文件必须密封，封袋上须注明：

(1)招标人的名称和地址；

(2)投标的合同名称及其编号；

(3)在开标前不准启封；

(4)投标人的名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

(5)加盖法人公章及法定代表人签章（或其授权委托代理人签章）。

2.4.1.3谈判响应文件外封套所有可开启处应贴封条 ，并加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或其委托代理人印章。

2.4.1.4若投标人未将谈判响应文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任，谈判响应文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

2.4.2  投标截止时间（详见投标须知前附表）

2.4.2.1投标人应在此时间后送达的谈判响应文件招标人将不再接受，未按规定附交投标保证金的谈判响应文件将被拒绝

2.4.2.2招标人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则竞争性谈判文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

2.4.3  谈判响应文件的修改与撤回

若投标人需要修改或撤回其谈判响应文件，必须在第2.4.2.1条规定的投标截止时间前将修改或撤回其谈判响应文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改谈判响应文件。

2.4.4招标人已接收的有效谈判响应文件（含开标后予以废标的），无论投标人中标与否，其谈判响应文件正本不退（含数据盘）。

2.5    开标和评标

2.5.1  评标委员会组成

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。本工程评标委员会由3人组成。专家库中随机 3 人。

2.5.2   开标

2.5.2.1招标人将于竞争性谈判文件规定时间地点公开开标，投标人在招标人指定的登记册上签名报到，所有投标人均应派代表准时参加并携带。

（1）法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件和法定代表人授权委托人的身份证原件。

（2）企业法人营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证原件。

（3）项目经理注册证书、安全生产考核证原件。

（4）保证金缴纳凭证、收据原件。

以上资料供监督部门在开标前查验资料时使用，若将资料密封在谈判响应文件中，在开标前查验资料时不能提供，则视其有效资料不全，其投标将被视为无效投标将被拒绝。

若投标人未派代表准时出席开标会议或在会议期间擅自离场，则将被视为自动放弃投标，其投标保证金将被没收。

2.5.2.2 招标人将委托监标人查验2.5.2.1条规定的证件是否齐全，证件齐全有效、标书密封完好的投标人为合格的投标人。

2.5.3  评标和决标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关谈判响应文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。

2.5.4  谈判响应文件的澄清

为了有助于对谈判响应文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其谈判响应文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第2.5.5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或谈判响应文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为谈判响应文件的组成部分。

2.5.5 谈判响应文件的检查和响应性评定

2.5.5.1在开始评比前，评标委员会应首先检查每份谈判响应文件的内容是否完整，是否实质上响应竞争性谈判文件的要求。

2.5.5.2  招标人将拒绝实质上未响应竞争性谈判文件规定的谈判响应文件。开标后，不允许投标人对其不响应竞争性谈判文件规定的谈判响应文件内容进行修改。

2.5.6  废标

2.5.6.1  投标人资格条件不符合国家有关规定和竞争性谈判文件要求的，或者拒不按照要求对谈判响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

2.5.6.2在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

2.5.6.3在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

2.5.6.4对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件未能实质上响应的谈判响应文件，作废标处理。

2.5.6.5不符合初步评审的谈判响应文件，作废标处理。

2.5.6.6  开标后，若发现投标人提交的谈判响应文件以活页装订，其谈判响应文件作废标处理，但其谈判响应文件正本和电子版仍由招标人留存。

2.5.7   算术错误的改正

2.5.7.1 对实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判响应文件，评标委员会将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：

(1)《工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的错误或小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

(2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

2.5.7.2 招标人将按上述第2.5.7.1款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认。

2.5.8  谈判响应文件的评比

2.5.8.1招标人仅对按第2.5.5条规定评定为实质上响应竞争性谈判文件的谈判响应文件进行评比。

2.5.8.2在评比时，招标人将考虑以下因素计算评标价。评标价仅供评标用，不能作为中标签约的合同价。

(1)按第2.5.7条规定改正算术错误；

(2)扣除投标报价汇总表中的备用金，但若有在竞争性谈判文件中规定的竞争性计日工报价的备用金应予保留；

(3)招标人按第2.3.5.1款规定，认为可接受的替代方案所引起的增减金额；

(4)招标人认为可接受的非重大偏离和保留。

2.5.8.3招标人在选择中标人时，除了考虑按第2.5.8.2款规定计算的评标价的高低和合理性外，还将综合评比：

(1)投标书技术部分的响应性、完整性；

(2)施工组织设计编制的合理性和可行性；

(3)主要控制性项目进度安排和保证措施；

(4)质量、安全保证体系和检测手段的完备性；

(5)投入到本工程的施工设备配备情况；

(6)投入到本工程的主要管理人员及组织机构；

(7)企业信誉和业绩。

2.5.8.4招标人有权接受或拒绝投标人在谈判响应文件中提出的偏离、保留和替代方案。招标人不接受投标人在开标后提出的优惠。

2.5.8.5评标中不考虑《合同条件》中有关价格调整规定对合同价格的影响。

2.5.8.6评委会按照竞争性谈判文件规定的评标标准、方法等，提出评标报告，向招标人推荐报价最低者为中标候选人，招标人原则上将确定第一中标候选人为中标人，公示一天，如无异议，招标人将向中标人发出中标通知书。

2.5.8.7  招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者招标人有充足理由认为投标人不能履行的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

2.5.8.8评标方法

2.5.8.8.1本项目设定投标上限价，投标限价不得高于经批准的招标工程概算投资，投标上限价由招标人或者招标人委托有资质的中介机构依据有关规定和招标工程的实际情况编制，以书面形式报业主审核后，将在投标截止日期48小时前公布，并发放给所有获得竞争性谈判文件的投标人。投标人收到投标限价后，应仔细与投标报价进行核对，投标人若发现投标限价存在明显差异或缺陷的，应当在投标截止日期以前，及时以书面形式告知招标人或招标代理人。

2.5.8.8.2确定有效投标报价：投标人的投标报价不能高于招标人发布的最高投标限价否则，均按无效报价处理。

2.6 决标、中标通知和签订合同

2.6.1  决标

2.6.1.1招标人在按第2.5.8条规定对各投标人的谈判响应文件进行综合评比后，将选择具有下列条件的投标人为中标候选人。

(1)按竞争性谈判文件规定的资格审查合格；

(2)按竞争性谈判文件规定，谈判响应文件实质上响应了竞争性谈判文件的要求；

(3)按竞争性谈判文件规定报价的高低确定中标候选人。

2.6.2   重新招标和招标中止

2.6.2.1经评审认为所有投标人的谈判响应文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，招标人可以否决所有投标，重新招标。

2.6.2.2 由于招标人原因中止招标或未能在第2.3.3条规定的延长后的谈判响应文件有效期内确定中标人和发出中标通知，招标人除退还投标人的投标保证金外，还将向每个投标人支付谈判响应文件编制成本费等的补偿金人民币(大写)壹仟元整。

2.6.3   中标通知

2.6.3.1 在第2.3.3条规定的谈判响应文件有效期内或在延长后的谈判响应文件有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标中标。通知书为合同的组成部分。

2.6.3.2 招标人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

2.6.3.3 发中标通知书前，招标人可在投标有效期内先发中标意向书，邀请拟予中标的中标候选人前来商谈合同事宜，谈定后再发中标通知书。

2.6.4 履约担保

中标人收到中标通知书后，应在签订合同前向招标人足额交纳履约保证金，担保金额规定在第三章第二部分《专用合同条款》第6.1款中，本项目招标人不接受电汇或转账（当地）以外其它任何形式的担保。

2.6.5   签订合同

2.6.5.1 中标人应在收到中标通知书后的7天内，派代表前来履行签订合同手续。

2.6.5.2 若中标人在收到中标通知书后发生第2.3.4.4款(2)项所述的情况，则招标人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。

2.6.5.3发出中标通知书后，若招标人拒签合同，招标人除应向中标人退还投标保证金外，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。

2.7  承包形式

2.7.1本合同永久工程为单价承包，临时工程为总价承包。

2.7.2本合同中标后承包人不得将合同内工程项目分包或转包。

2.8  各主要建筑材料及设备

2.8.1 工程所用砼骨料和块石料场的路距由投标人自行度量；填筑所采用的砂砾料就近取料。

2.9  施工临时设施

2.9.1施工场外交通：良好

2.9.2 生产生活用房承包人自行解决，报价时应计入。

2.10  工程量清单

2.10.1工程量清单由招标人提供，投标人在投标报价时，不得对竞争性谈判文件中的工程量清单项目进行删减。

2.10.2工程量清单中所列工程量，仅作为招标工程量。结算以最终实施完成量及合理的业主认可的监理工程师签证为准。

2.10.3工程量清单中的单价与合价，由投标单位填写。

第三章：合同条款

第一部分：通 用 合 同 条 款

（详见GF-2000-0208）

第二部分：专 用 合 同 条 款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1    词语涵义

1.1  有关合同双方和监理人的词语

招标人：哈巴河县齐巴尔镇人民政府

2   有关工程和设备的词语

- 哈巴河县齐巴尔镇克孜勒加尔村基础设施配套建设项目

- 3   合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书(决算时,谈判响应文件中工程量的计量与支付和竞争性谈判文件中工程量的计量与支付不一致时以对招标人有利的解释优先)；

（4）专用合同条款；       （5）通用合同条款；

（6）技术条款；           （7）图纸；

（8）已标价的工程量清单； （9）经双方确认进入合同的其他文件。

4、发包人的一般义务与责任

4.1  提供施工用地

发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签定协议书时商定。

5    承包人的一般义务和责任

5.1 其他一般义务和责任

按合同条款的要求做好环境保护和文明生产工作。

6   履约担保

6.1 本款采用电汇或转账的方式担保（履约担保金交当地劳动监察部门保存），担保金额为甲乙双方自行协商 ，在正式签署合同前形必须向当地劳动监察部门提交，作为农民工工资保障金。招标人不接受保函形式的履约担保书。若在施工过程中未发生劳务纠纷，农民工工资保障金在工程竣工后返还，若发生劳务纠纷由劳动监察部门按照国家相关文件进行处理。若无劳动保障部门提供的证明，业主不与中标单位签订合同。

7    监理人和总监理工程师

7.1  监理人的职责和权力

监理单位应履行的职责：

（1）管理施工承包合同

（2）审核施工单位对设计的意见或建议，会同设计单位进行研究并给予答复

（3）拥有对本工程质量否决权，签发工程付款凭证工程量，发布开工、停工、返工和复工令权。

（4）审批承包方提交的施工组织设计、施工技术措施、临时工程设计、工艺实验成果、使用的原材料及实验成果。

(5)审查施工单位的质量控制体系和措施，现场动态跟踪监督施工质量，并进行检查和认可，对施工全过程的质量进行监督。

(6)受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见。

(7)督促、检查施工现场的安全生产措施和防护措施及汛前防洪设施等，参与重大安全事故的调查处理。

(8)所有往来函件，须及时报招标人备案。

监理人在行使下列权力前，必须得到招标人的批准；

1)按第20条规定，确定延长完工期限；

2)按第43条规定，确定索赔的工期和费用。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有招标人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

11   分包

11.1 招标人指定分包人

招标人确需指定分包人将在协议书中（包括补充协议）约定，在此发包人不指定分包人。

12承包人的人员

12.1  承包人的职员和工人

承包人在雇佣民工时，优先考虑使用当地民工。

12.2  承包人员的管理

派驻工地的项目经理须是法定代表人的授权委托代理人，且不得兼任其他工程的项目负责人，也不得兼任本工程以外的现场职务；未经发包人同意，在本合同施工期间内不得更换项目负责人，否则招标人将终止合同执行，由此造成的一切损失由中标单位承担，罚款5万元。承包人拟投入到本工程的项目负责人技术人员应按竞争性谈判文件及承诺书列示人员按期足额到场，每差一名罚款2万元，并且不经发包人同意不能更换，否则亦按2万元/人予以罚款。承包人拟投入本工程的主要施工设备应按谈判响应文件及承诺书所示施工设备按期足额到场，每差一台视设备的重要程度罚款0.5-1万元，并且不经发包人同意不得更换，否则亦按0.5-1万元/台予以罚款。

13 材料和工程设备的提供

13.2 提交管理机构和人员情况报告

“84天”改为“7天”

14.2招标人提供的工程设备

招标人不提供设备

- 承包人材料和设备的管理

15.4  承包人租用的施工设备

- 承包人需租用推土机、挖掘机和自卸汽车等施工设备时，根据承包人自身条件在同等条件下应优先考虑招标人推荐的设备。

16  交通运输

16.3超大件和超重件的运输

招标人不分担超大件和超重件的运输费用

16.4水路运输

本项目不存在水路运输

17  进度计划书

17.4  提交资金流估算表

本款补充下表。

资金流估算表

金额单位：元

| 年 | 月 | 工程和材料预付款 | 完成工作量付款 | 保留金扣留 | 预付款扣还 | 其他 | 应得付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18   工程开工和完工

18.1 开工通知

监理人应在2022年4月10日前发出开工通知。

18.4 完工日期

本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日（详见投标须知前附表）。

20   工期延误

20.3 承包人的工期延误

招标人不充许延误工期，预期完工违约金为2000元/天，但最终的累计金额不超过合同的10%。

21   工期提前

21.1 承包人提前工期

招标人不要求承包人提前工期。

23 材料和工程设备的检查和检验

23.1材料和工程设备的检验和交货验收

本款（1）项中改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责验收和交货验收”

29   文明施工

29.2  施工安全

在本款（2）项“爆破作业”后加入“及施工用电”

在本款（3）项“发包人或委托承包人”改为“承包人”

32   预付款

32.1 工程预付款

本款（1）项中工程预付款总金额为合同价格的  ////  %，第一次支付金额为该预付款总额的 //// % ，第二次支付金额为该预付款总额的  //// % 。本款（2）项中“第一次预付款应在协议书签订后21天内，由承包人向招标人提交了经招标人认可的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送招标人批准后予以支付”改为“第一次预付款应在协议签订后由承包人向招标人提交了经招标人认可的工程预付款保函或相应金额的保证金，并经监理人出具付款证书报送招标人批准后方可支付”。

本款（3）项中“发包人收到监理人出具的付款证书后14天内支付给承包人”改为“发包人收到监理人出具的付款证书后7天内支付给承包人”

33  工程进度付款

33.1 月进度付款申请单

本款中“承包人应在每月末按监理人规定的格式提交月进度付款申请单（一式4份），并附有第31.2款规定的完成工程量月报表”改为“承包人应在工程完工后按监理人规定的格式提交按进度付款的付款申请单（一式4份），并附有第31.2款规定的完成工程量进度报表”。

33.2 月进度付款证书

本款中“监理人在收到月进度付款申请单后的14天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额”改为“监理人在收到付款申请单后的14天内完成核查，并向发包人出具付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额”。

33.4支付时间

本款中“专用条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

37  物价波动引起的价格调整

本工程是单价不变合同，物价波动引起的价差不调整。

39　变更

本款修改为专用合同条款规定，主体工程为单价承包，工程量变更以监理工程师现场核定为准。因施工期较短，不管出现市场价格变化、工程量的增减等变化因素，价格（单价）一次定死（不调单价），不调整合同单价。

41　　承包人违约

41.2　对承包人违约发出警告

本款“28天”均改为“7天”。

41.3　责令承包人停工整改

本款“28天”和“14天”均改为“7天”。

41.4　承包人违约解除合同

本款“28天”和“14天”均改为“7天”。

42　　发包人违约

本条“28天”均改为“7天”。

47　　工程风险

47.1　发包人风险

本款（2）项中，在“造成”后插入“材料和”三字。

50   人身和财产的损失

50.4  第三者责任险

承包人的风险由承包人自行保险。

53   工程保修

53.1  保修期

本合同工程的保修期为一年。

60   合同生效和终止

60.1  合同生效

若规定合同须经公正或签证时，本款应作如下修改：在“……..签字并盖公章”与“后”之间插入“和办理公证或签证”。

61   保密

除第9.5款和第58条（3）项规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，未经许可不得泄露给与合同无关的第三方，违者应对泄密造成的后果承担责任。

第四章协议书和工程预付款保函

4.1协议书

协  议  书

合同名称：

合同编号：

：(以下称招标人)拟修建工程，接受了(以下称承包人)的投标，经双方协商，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)元

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：

(1)协议书(包括补充协议)；

(2)中标通知书；

(3)投标报价书；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术条款；

(7)图纸；

(8)已标价的工程量清单；

(9)经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4.招标人保证按照合同规定付款并承担合同规定的招标人的全部义务和责任。

5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证签订手续后生效)。

6.本合同一式份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本份，招标人执份，承包人执份，其余副本由招标人分送有关单位。

招标人：                           承包人：

(盖单位章)                           (盖单位章)

法定代表人：                        法定代表人：

(或委托代理人)                      (或委托代理人)

地址：                              地址：

网址：                              网址

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

注：若投标人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人(或委托代理人)也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

4.2   工程预付款保函

工程预付款保函(格式)

(招标人名称)：

因被保证人(承包人名称)  (以下称被保证人)与你方签订了合同(合同编号：)，并按该合同约定在取得第一次工程预付款前应向你方提交工程预付款保函。我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人按上述合同约定使用并按期退还预付款向你方提供如下

保证：

1.本保函担保的范围(担保金额)为人民币(大写)元。

2.本保函的有效期自工程预付之日起至你方按合同约定向承包人收回全部工和预付款之日止。

3.在本保函的有效期内，若被保证人未将工程预付款用于上述合同项下的工程或发生其它违约情况，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天(日历天)凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

(1)你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式(包括信函、电传、电报、传真和电子邮件)提出，提款通知应由你方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

(2)你方的提款通知应说明被保证人的违约情况和要求提款的金额。

你方和被保证人双方经协商同意在上述合同的《通知合同条款》第39条规定的范围内变更合同内容时，我方承担本保函规定的责任不变。

保证人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

年    月   日

第三章 评标办法

- 评标办法

为保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依照《中华人民共采购法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》及有关规定，制定本办法。

一、评标原则

1、谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、谈判小组应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

二、组建谈判小组

（1）谈判小组由招标人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）谈判响应文件鉴定

谈判小组对谈判响应文件进行初步审查审查检查谈判响应文件内容是否提交了应标保证金、文件签署是否规范以及谈判响应方资格是否符合要求等。不符合要求的谈判响应性文件，为无效的文件，做废标处理。如谈判响应文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该谈判响应方。

（3）评审办法

本项目比照最低评标价法确定成交单位，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标单位作为成交单位。

谈判小组先对谈判性响应文件进行初步评审的评审，符合条件的投标企业进入谈判阶段，谈判结束后，报价由低到高进行排序，报价最低的投标企业为第一中标候选人。

（4）谈判流程

（1）、谈判小组讨论、通过谈判评审工作流程和谈判要点；

（2）、谈判小组审阅谈判文件和谈判响应文件；

（3）、谈判响应方根据递交响应文件的逆顺序逐家与谈判小组谈判。

（4）、围绕谈判要点谈判小组全体成员集中与各个谈判响应方分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。谈判轮次最多不超过3轮。

（5）、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判响应方。

（6）、最终报价。谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应谈判文件的谈判响应方在规定时间内确定最终报价。

三、确定中标人

1、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

2、招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

初步评审标准

| 项目 | 评审内容 | 评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |  | 否 |
| 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照谈判文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 谈判响应文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字或（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的；； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 谈判响应文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合谈判文件要求的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 改变谈判文件提供的工程量清单中的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 没有按照谈判文件提供合格的营业执照； |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不满足招标项目需要的资质等级； |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 没有按照谈判文件提供合格的安全生产许可证； |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 企业信誉不满足谈判文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不满足谈判文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章工程量清单

6.1   说明

6.1.1 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等竞争性谈判文件一起参照阅读。

6.1.2 工程量清单中的工程量是投标报价的工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。

6.1.3 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

6.1.4 投标人投标时，其工程险的保险金额可暂按工程量清单各组项目的合计金额(不包括备用金以及工程险和第三者责任险的保险费)加上 0  元附加费，即其保险费率为  0  ％；属于招标人承担的第三者责任险的保险金额为   0 万元。上述两项保险费分别填写在工程量清单内该两项各自的合价栏内。施工设备和人身意外伤害险等应由投标人承担的保险费部分一律由投标人根据《通用合同条款》第48条和第49条的规定自行测算，并摊入有关项目内，招标人不另行支付。有关上述四项保险费的计量和支付办法规定在《技术条款》第一章内。

6.1.5 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

6.1.6 工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

6.1.7 工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。

6.1.8 投标报价汇总表中的备用金是用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的备用金额，应由招标人填写，并按《通用合同条款》第39条的规定使用。

6.1.9 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。

6.1.10工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

(1)工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

(2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

(3)若分组工程量清单中的单价与单价分析表中的单价不—致时，以分组工程量清单中的单价为准，作为投标报价单价。

6.2  报价汇总和工程量清单

6.2.1投标报价汇总

汇总各组工程量清单的报价金额加上招标人列出的备用金金额得出投标总报价。

- 一、编制原则、编制依据

- 本工程根据（水总2002）116号《水利水电建筑工程预算定额》《水利水电施工机械台班费定额》新水建（2005）118号《新疆维吾尔自治区水利水电补充定额》新疆维吾尔自治区水利水电预算编制规定、主要材料表参照《关于发布阿勒泰地区各县(市)及北屯镇2019年12月建设工程价格信息的通知》。

工程量清单：另附

第七章谈判响应文件格式

7.1  投标报价书

合同名称：

合同编号：

2 (招标人名称) ：

1.我方已仔细研究了竞争性谈判文件(包括补充通知)的全部内容并察勘了现场，愿意以人民币(大写)元的投标总报价(分项报价见已标价的工程量清单)按上述竞争性谈判文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2.我方提交的谈判响应文件(包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它谈判响应文件)在投标截止时间后的  45 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在谈判响应文件有效期内不撤回谈判响应文件，除竞争性谈判文件另有规定外，不修改谈判响应文件。

3.随同本投标报价书附上投标保函一份，作为我方投标的担保。

4.若我方中标：

(1)我方保证在收到你方的中标通知书后，按竞争性谈判文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2)随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3)我方保证向你方按时交纳竞争性谈判文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(4)我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人：(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

地址：

电话：          电传：

传真：          邮政编码：

年  月  日

7.2投标保证金

附：招标代理机构出具的投标保证金收据、汇款凭证、开户许可证或者银行出具的开户证明。

授权委托书（格式）

(招标人名称)：

兹委托（被委托人姓名、职务）（居民身份证编号：）为我单位的委托代理人，代表我单位就合同(合同编号：)签署谈判响应文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权书末尾所示，特此证明。

附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件（正反面）

注：授权书及附件需提供两份，一份与公司原件包装在一起现场递交，一份装订在竞争性磋文件中。

注：若投标人为联合体，除了该联合体的责任方盖章及其法定代表人签名外，其他各成员亦需盖公章并由其法定代表人签名。

授权委托单位：

(盖单位章)

法定代表人：

委托代理人：

年   月     日

7.4工程量清单格式

投标总价

工  程  名  称：

合  同  编  号：

投标总价人民币（小写）：

（大写）：

投    标    人： （单位盖章）

法 定 代 表 人

（或委托代理人）： （签字盖章）

编  制  时  间：

投标报价汇总表

合同编号：

工程名称：

| 组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（A） |  |  |

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年月日

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年月日

计日工项目计价表

合同编号：

工程名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年  月  日

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率（%） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年  月  日

投标人生产电、风、水、基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年月日

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：

| 混凝土标号 | 水泥强度等级 | 级配 | 预算量 |  |  |  |  |  | 单价 (元) 基价 | 单价 (元) 材差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥 (kg) | 掺合料 (kg) | 砂 (m3) | 石子 (m3) | 外加济 (kg) | 水 (m3) |  |  |

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年月日

投标人自行采购材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：

| 编 号 | 名称 及规格 | 单 位 | 单 位 毛 重 | 吨公里运费 | 价格（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 材料 原价 | 运杂费 | 运至工地总库价格 | 采保费 | 预算价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

备注：材料原价，为不含增值税进项税额的材料价格。

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年   月   日

投标人自备施工机械台时费汇总表

合同编号：

工程名称：单位：元/台时

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

备注：油料价格按照基价进入本汇总表，材料基价与预算价格差值在相应单价分析表（工程单价计算表）中计取。

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年   月  日

工程单价计算表

项目名称：                                      定额单位：

工作内容：

单    价：（元/*）

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 材差 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

报价编制人：（签字或加盖执业章）

年月日

7.5 投入本合同工作的施工队伍简要情况表

拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表（格式）

1.名称、地址和通信代码

名  称：

地  址：

网  址：

电  话：

传  真：

邮政编码：

2.组织机构

现杨机构名称：

项目负责人

技术负责人姓名：

投入员工人数：

其中：高级职称人员：

中级职称人员：

初级职称人员：

技        工：

3.最近三年完成的土建工程施工合同工作量

| 年 份 | 金 额（元） |
| --- | --- |

4.施工经验

| 工程名称 | 工程特征 | 承担的工作 | 合同价格 | 质量评定等级 | 开工和完工年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

列出近期完成的类似工程及正在施工承建的主要工程。

5.施工队伍简介：

投标人：  （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签名）

投标报价编制人：   （盖章）

年    月    日

7.6 投入本合同工作的主要人员表

拟投入本合同工作的主要人员表（格式）

（每个人员单列一表）

1.姓名：         2.出生年月：

3.学历：         4.毕业年月：

5.职称：

6.施工经历

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程特征：

（4）合同价格：

（5）从事该工程的时间：

（6）担任职务：

7.中标后拟安排在本工程担任的职务：

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签名）

投标报价编制人：   （盖章）

年    月    日

7.7施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等） |  |
| 2 | 材料采购（砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥、土工膜的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等） |  |
| 3 | 土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 4 | 基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 5 | 工程质量管理方案 |  |
| 6 | 安全生产管理方案 |  |
| 7 | 防汛度汛 |  |
| 8 | 文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等 |  |
| 9 | 水土保持、环境保护管理方案 |  |
| 10 | 其它有关工程的施工工艺及进度计划 |  |
| 11 | 有关施工建议 |  |

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一  拟投入本工程的主要施工设备表

附件二  拟投入本工程的试验和检测仪器设备表

附件三  拟投入本工程的劳动力计划表

附件四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五  施工总平面图

附件六  临时用地表

备注：施工符合水利部门下发的相关规范和一般要求。

7.8 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表 | 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  | 其 中 |  | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资产（万元） |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  | （另附表，格式见8.2《近期完成的类似工程情况表》 |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所能承担的最大建安工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年   月    日

7.9  近期完成的类似工程情况表

近斯完成的类似工程情况表（格式）

1.工程名称：

2.工程所在地：

3.招标人名称：

4.地      址：

5.合  同  价：

6.开工日期：

7.完工日期：

8.承担的工作：

9. 主要人员姓名、年龄和职称：

项目负责人

技术负责人：

10.工程简况：

11.1主要建筑物特征

（投标人应针对招标工程的主要建筑物特性和对投标人的资格要求列出其近期完成的类似工程主要建筑特的名称和特性指标）。

投标人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年   月    日

7.10 正在施工的和新承接的工程情况表

正在施工的和新承接的工程情况表（格式）

1.工程名称：

2.工程所在地：

3.承包人名称：

4.地      址：

5.合  同  价：

6.开工日期：

7.完工日期：

8.承担的工作：

9. 主要人员姓名、年龄和职称：

项目负责人：

技术负责人：

10.工程简况：

11.投入的主要施工设备（每个工程单列一表）

工程名称：：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 设备所有权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年   月    日

7.11  财务状况表

1.最近三个年度财务会计报表中的资产负债表和损益表复印件（附审计报告或其它证明材料）。

2.为实施本合同拟投入的流动资金金额及其来源（附证明材料）。

投标人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年   月   日

7.12 投标人按本投标须知要标提交的其他材料

（格式自拟）

第九章：图纸

（另册）