## 主材报价表
主材设备报价表
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 厂家、产地 | 品牌 | 备注
1 | 乳胶漆（内墙） |  |  | 多乐士,立邦,华润,三棵树,嘉宝莉
2 | 电器元件 | 图纸设计中的所有配电箱里的电器元件 |  | 上海华通（塑壳HAM50系列、框架HAW50系列、微断HAB50系列）、上海人民（塑壳RMM1系列、框架RMW1系列、微断RMC2系列）、常熟（塑壳CM1系列、框架CW1系列、微断CH3系列）、正泰（塑壳NM8系列、框架NA1系列、微断NB7系列） | 须在品牌中填写使用系列
3 | 照明灯具 | 图纸清单中的所有型号灯具 |  | 佛山照明（FSL）、欧普照明(OPPLE)、雷士照明（NVC） | 含消防应急灯具
4 | 照明开关 | 图纸清单中所有型号照明开关 |  | 罗格朗、施耐德、公牛（BULL）、西门子(SIEMENS)
5 | 插座 | 图纸清单中所有型号插座 |  | 罗格朗、施耐德、公牛（BULL）、西门子(SIEMENS)
6 | 电线电缆 | 图纸清单中所有型号电线电缆 |  | 众邦、特变电工、亨通电缆
7 | 地砖、踢脚线砖 |  |  | 马可波罗、诺贝尔瓷砖、东鹏、蒙娜丽莎、新中源陶瓷、冠珠瓷砖 | 产地必须为广东地区的全瓷产品
8 | 穿孔铝板吊顶 |  |  |  | 壁厚不小于0.8mm
注：打/位置不用填写内容。