公开招标文件

项目编号：YTCGD-GK-2023-020

项目名称：于田县2023年农村饮水机井设备及管材管件招标

采购单位(盖章)：于田县农村饮水安全工程服务中心

地        址：于田县

联    系   人：董江伟

联 系  电  话： 0903-6811420

代理机构(盖章)：新疆达富腾项目咨询有限公司

地       址：新疆和田地区于田县玉城路东山苑小区13幢21号房

联    系    人：王宁

联  系  电  话：16650315656

招投标监督管理机构备案登记栏：

本文件已报备 项目名称：于田县2023年农村饮水机井设备及管材管件招标 备案人： 备案日期：2023年03月22日

于田县人民政府采购办公室

目  录

招标公告………………………………………………………2

投标人须知前附表……………………………………………………7

第一章 投标须知 ……………………………………………………………  11

第二章 材料要求、规格及需求表…………………………………24

第三章 合同条款……………………………………………………40

第四章 投标文件格式………………………………………………43

于田县2023年农村饮水机井设备及管材管件招标招标公告

项目概况

于田县2023年农村饮水机井设备及管材管件招标招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标文件；获取招标文件，并于 2023年04月18日 11点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YTCGD-GK-2023-020

项目名称：于田县2023年农村饮水机井设备及管材管件招标

预算金额：2800000元

最高限价：2800000元

采购需求：于田县各水厂维护、维修机井设备，采购管材管件、水处理设备药品药剂、消毒设备药品药剂、PE管材管件等。

合同履行期限：30天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(新财库〔2022〕22号)；

(2)根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定；

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定；

(4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三合一）。

（2）投标人须具有涉及饮用水卫生安全许可证；供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章）

（3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件，委托人必须是本公司员工并且需提供近三个月社保证明（出具缴费明细）

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2022年的财务审计报告（会计周期不满一年的公司可不提供财务审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（5）提供税务部门出具近3个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录，经开标现场查询尚在处罚期内的投标企业将拒绝其参与本次政府采购活动；

（7）本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

时间： 2023年03月28日至 2023年04月18日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件；

方式：自行下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年04月18日11点 00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：于田县行政服务和公共资源交易中心（于田县文化南路270号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、投标保证金：50000.00元；开户名称：于田县行政服务和公共资源交易中心，开户银行：中国农业银行股份有限公司于田县支行，账号：30582101040040596【投标保证金缴纳的截止时间为2023年04月18日11点00分（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，按否决投标处理。开标前投标单位不需至于田县行政服务和公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金银行回单】;开标结束后未中标企业现场将开户许可证复印件（须加盖公司公章）递交至于田县行政服务和公共资源交易中心财务室。

2、投标保证金缴纳方式：《关于优化营商环境提升依法治理水平促进建筑业健康发展的通知》[新建建函〔2022〕13号]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：于田县农村饮水安全工程服务中心

地址：于田县

联系方式：0903-6811420

2.采购代理机构信息

名 称：新疆达富腾项目咨询有限公司

地　址：新疆和田地区于田县玉城路东山苑小区13幢21号房

联系方式：　16650315656

3.项目联系方式

项目联系人：王宁

电　话：　16650315656

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：于田县2023年农村饮水机井设备及管材管件招标 项目编号：YTCGD-GK-2023-020 采购内容：于田县各水厂维护、维修机井设备，采购管材管件、水处理设备药品药剂、消毒设备药品药剂、PE管材管件等。 |
| 2 | 采购人：于田县农村饮水安全工程服务中心 联系人：董江伟 联系电话：0903-6811420 地点：于田县 |
| 3 | 投标保证金的金额：50000元（大写：伍万元整）； 1、开户银行：中国农业银行股份有限公司于田县支行 2、收款单位：于田县行政服务和公共资源交易中心； 3、银行帐号：30582101040040596； 注：1、【投标保证金缴纳的截止时间为2023年04月18日11点00分（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，按否决投标处理。开标前投标单位不需至于田县行政服务和公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金银行回单】;开标结束后未中标企业现场将开户许可证复印件（须加盖公司公章）递交至于田县行政服务和公共资源交易中心财务室。 2、投标保证金缴纳方式：《关于优化营商环境提升依法治理水平促进建筑业健康发展的通知》[新建建函〔2022〕13号]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。 |
| 4 | 投标人资格要求： （1）投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三合一）。 （2）投标人须具有涉及饮用水卫生安全许可证；供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章） （3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件，委托人必须是本公司员工并且需提供近三个月社保证明（出具缴费明细） （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2022年的财务审计报告（会计周期不满一年的公司可不提供财务审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明）； （5）提供税务部门出具近3个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明； （6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录，经开标现场查询尚在处罚期内的投标企业将拒绝其参与本次政府采购活动； （7）本项目不接受联合体投标 |
| 5 | 计划供货期：运送、装卸至甲方指定地点，30天内供货并安装正常使用。（按签订合同为准） |
| 6 | 交货地点：中标人必须将货物运输（含卸货）至招标人指定的地点。 |
| 7 | 质保期：一年。如产品有特殊要求的按产品出厂质保期来执行（如与技术参数中约定有冲突之处，以技术参数中要求为准）。 |
| 8 | 投标文件有效期：60天 |
| 9 | 投标截止时间：2023年04月18日 11:00（北京时间） |
| 10 | 投标文件应一式4份，其中正本壹份、副本叁份；投标报价一览表壹份 电子版资格查验资料及电子版投标文件PDF格式壹份（盖章）U盘 投标文件一律采用胶装不得有掉页、漏页等现象，否则作否决投标处理。 |
| 11 | 投标文件递交时间：2023年04月18日 11:00（北京时间） 投标文件递交地点：于田县行政服务和公共资源交易中心（于田县文化南路270号） |
| 12 | 开标时间：2023年04月18日 11:00（北京时间） |
| 13 | 开标地点：于田县行政服务和公共资源交易中心（于田县文化南路270号） |
| 14 | 本项目评标办法：采用最低评标价法。 |
| 15 | 特别提示： 1、所有投标单位对采购文件中所有条款如有疑问或异议请在开标前十五天以书面形式提出，否则不予受理。 - 招标控制价：小写：2800000.00元（大写：贰佰捌拾万元整） （此采购预算为最高限价、如超过此最高限价的报价为无效报价) 3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 16 | 履约保证金：履约保证金为中标价的10%，中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装、调试、运行维护完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加于田县所有政府采购招投标活动。（投标企业必须满足招标人在本次项目招标内容的要求） |
| 17 | 代理服务费方式: （100万以下按1.5%计取、100-500万按1.1%计取、500-1000万按0.8%计取、1000-5000万按0.5%计取，按差额定率累进法计算）； |
| 18 | 1、投标文件由正本1份和副本3份，开标一览表一份，电子文件一份组成，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参考资料数量不限。（且正本副本开标一览表及电子文件均单独密封） 2、投标文件正本与副本须用不褪色的墨水笔书写或打印。投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。 3、投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位公章，同时投标文件正本应逐页加盖单位公章，除装订边，其余均加盖骑缝章，投标文件副本需提供投标文件正本复印件内容需保持一致。 4、投标文件一律采用胶装方式进行装订。 5、所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容： （1）招标单位； （2）项目名称； （3）项目编号； （4）投标企业名称和地址； （5）联系人、联系电话； （6）法定代表人签字并盖章； （7）“年月日时 分开标前不准启封”； 6、未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件将视为无效投标文件。 |
| 19 | 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目为优惠10%。 |
| 备注 | 其他要求： 1、各供应商应配备最少1名本企业技术人员负责本项目的售后服务工作。 2、各供应商所提交的采购响应文件中技术参数及服务要求、质量和性能只能优于或等同于本采购文件中的技术参数及服务要求、质量和性能（产品参数只接受正偏离或无偏离，不接受负偏离），否则对其投标供应商做否决投标处理！ 3、各供应商提供的投标证明材料均应保证真实有效，若经现场及网上核查为虚假材料的，在否决其本次投标活动资格的同时，将企业信息录入和田地区于田县政府采购黑名单！ 现场携带资料： （1）投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三合一）。 （2）投标人须具有涉及饮用水卫生安全许可证；供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章） （3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件，委托人必须是本公司员工并且需提供近三个月社保证明（出具缴费明细） （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2022年的财务审计报告（会计周期不满一年的公司可不提供财务审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明）； （5）提供税务部门出具近3个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明； （6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录，经开标现场查询尚在处罚期内的投标企业将拒绝其参与本次政府采购活动； |

第一章  投标须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标中所述项目的采购货物的采购、运输、装卸、安装、验收、税费、开具发票和相关售后等服务。

2、合格的投标人

2.1 投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(新财库〔2022〕22号)；

(2)根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定；

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定；

(4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三合一）。

（2）投标人须具有涉及饮用水卫生安全许可证；供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章）

（3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件，委托人必须是本公司员工并且需提供近三个月社保证明（出具缴费明细）

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2022年的财务审计报告（会计周期不满一年的公司可不提供财务审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（5）提供税务部门出具近3个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录，经开标现场查询尚在处罚期内的投标企业将拒绝其参与本次政府采购活动；

（7）本项目不接受联合体投标

2.2投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3、定义

3.1 “招标人或采购人”于田县农村饮水安全工程服务中心 。

3.2 “投标人”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与本货物投标的法人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”为新疆达富腾项目咨询有限公司。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其他技术资料和材料。

3.5 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装、验收、税费、开具发票和交付后质保期内应该履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论本次招标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 招标书；

5.1.2 投标人须知；

5.1.3 技术规格要求；

5.1.4 合同条款；

5.1.5 特殊条款；

5.2投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按采购文件的要求提供全部资料或提交的投标文件未对采购文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期三天前以书面形式或传真、电报、QQ邮箱通知招标机构，招标机构不接受口头、电话及其它形式的通知和逾期通知。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的投标人。投标人不得与招标人私下就招投标的有关实质性问题进行磋商。

6.2任何要求澄清招标文件的投标人，均须要求招标机构以书面形式或传真、电报、QQ邮箱予以答复，没有上述形式答复的内容，均不得作为证据提供。

6.3投标人要求澄清招标文件内容的，均须要求招标机构以书面形式或传真、电报、QQ邮箱予以答复，招标机构不以上述形式答复的，可向项目所在地政府采购办或纪律监察部门投诉，亦可在开标会议宣布开标时（或开标前）提供相关证据。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间24小时以前，招标人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式、QQ形式通知所有购买招标文件的投标人。

7.2 《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对招标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使投标人在编制投标文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，招标人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编写

8.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、投标语言

9.1 投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其他文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件构成：投标文件由投标函和经济标两部分组成，合装成一本标书（胶装）。电子版投标文件：电子版资格查验资料及电子版投标文件PDF格式壹份（盖章）U盘。开标一览表一份单独密封。

详细如下：

（1） 投标书；

（2） 开标一览表；

（3） 报价明细表；

（4） 技术规格参数、功能要求偏离表；

（5） 商务条款偏离表；

（6） 投标方的资格声明；

（7） 出具法人营业执照函；

（8） 法定代表人证明书；

（9）法定代表人授权书及委托人所在公司近三个月以上有效的社保局提供的社保缴纳证明；

（10）质量保证书

（11）服务承诺书

（12）投标人证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

（13）投标人证明货物合格的相关证件证明复印件

（14）投标供应商（供应商）反商业贿赂承诺书。

（15）其它必须的资料及有利于投标的资料

11、投标报价：

11.1 投标供应商应以总价报价，并在投标报价表上注明单价。小写与大写不符的，以大写为准；单价与总价不符的，以单价核准总价。

11.2不接受两个或两个以上及模糊不清的不确定报价；

11.3 投标报价的总价指货物、随货附件等运抵交货地点的采购、运输、装卸、安装、验收、税费、开具发票和相关售后等服务及其他所有费用的总和（由中标单位自行承担）。

12、投标货币

12.1 投标应以人民币报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦中标则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。详细如下：

（1）投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三合一）。

（2）投标人须具有涉及饮用水卫生安全许可证；供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章）

（3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件，委托人必须是本公司员工并且需提供近三个月社保证明（出具缴费明细）

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2022年的财务审计报告（会计周期不满一年的公司可不提供财务审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（5）提供税务部门出具近3个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录，经开标现场查询尚在处罚期内的投标企业将拒绝其参与本次政府采购活动；

（7）本项目不接受联合体投标

14、投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件从实质开标之日起60天内有效。

15.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

16、投标文件的份数、签署、字体、装订

16.1投标人必须按“投标人须知前附表”中规定投标文件的“正本”、“副本”和电子版投标文件份数递交投标文件，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准，参考资料数量不限。

16.2 投标文件正本与副本须用A4纸用不褪色的墨水笔书写或打印。投标文件的书写应清楚工整，修改处须由投标人法人代表或授权委托人代表签字或加盖私章并加盖单位公章；并统一加盖骑缝章；电子版投标文件：电子版U盘及光盘各一份。

16.3 投标文件应在规定企业法人或法人授权代表签字盖章处逐一签字盖章并在规定加盖单位公章处加盖单位公章。

16.4投标文件一律采用胶装方式进行装订。

17、投标保证金

17.1 投标保证金数额详见投标须知前附表。

17.2  若供应商有违规行为而令招标人受到损害时，招标人将扣除全部或部分投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

17.3　投标保证金可以用支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。使用转账汇款缴纳投标保证金时，必须以投标单位的名义缴纳投标保证金,投标单位在缴纳投标保证金时备注项目名称及用途,于开标前缴入指定账户。（具体说明详见第一部分供应商须知）。

17.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  供应商在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  供应商在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按供应商须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

17.5 发生以下情况，投标保证金可能被不予退回：

17.5.1报价方在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

17.5.2 报价方在投标文件中提供虚假材料的；

17.5.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标方不与采购人签订合同的；

17.5.4 报价方与采购人、其他报价方或者采购方恶意串通的；

17.5.5 投标文件规定的其他情形。

17.5.6、因投标人违规、违法导致项目废标的。

中标人未能做到：1、按本章第四章规定签订合同.

- 投标文件递交

18、投标文件的密封与标记

18.1将投标文件正、副本装入投标文件袋内加以密封，并在密封件的封面上标明投标厂家名称、法定代表人、单位公章、正本或副本，且开启处密封并加盖公章（或合同专用章）。

18.2正本 1份、副本4份，开标一览表及投标文件电子版（U盘）各1份且密封，投标文件一律采用胶装不得有掉页、漏页等现象，否则作否决投标处理。

18.3所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）项目编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）联系人、联系电话；

（6）法定代表人签字并盖章；

（7）“年月日时 分开标前不准启封”；

18.4未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件，后果自负。

18.5未按要求密封、标记和递交的投标文件，招标机构将视为不响应投标予以拒绝接收。

19、投标文件递交的截止日期

19.1 投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件送达开标地点。

19.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达或邮寄的投标文件将不予接受。

20、投标文件的修改和撤销

20.1 投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交通知修改或撤回其投标文件。

20.2 投标人对投标文件的修改或撤销应按本章第26和27条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则招标机构将没收投标保证金，作为对招标代理机构和招标人的违约赔偿金。

五、开标

21、开标

21.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。届时请监督人和采购方代表参加并签到。

21.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标人有效资质及投标文件的密封与标志进行核查；唱标人宣读投标文件正本、“开标一览表”有关内容及投标文件的修改、撤销和招标代理机构认为合适的其他内容。

21.3 有效证件

现场携带资料：

（1）投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三合一）。

（2）投标人须具有涉及饮用水卫生安全许可证；供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章）

（3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件，委托人必须是本公司员工并且需提供近三个月社保证明（出具缴费明细）

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2022年的财务审计报告（会计周期不满一年的公司可不提供财务审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（5）提供税务部门出具近3个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录，经开标现场查询尚在处罚期内的投标企业将拒绝其参与本次政府采购活动；

（7）本项目不接受联合体投标

六、评标、定标

22、评标

开标后，评标委员会对各投标书的内容和格式的符合性进行全面审查，并确认投标书是否符合或实质上响应了招标文件的有关要求，只有实质上响应了招标文件的投标书才能被招标人接受。就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或意见保留。所谓差异或意见保留是指对本招标项目的范围、内容、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或意见保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以否决，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的投标。无效标书的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本招标文件的规定执行。

22.1 评标委员会

评标委员会由中标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为五人及以上的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会设负责人的，评标委员会主任由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会主任与评标委员会其他成员有同等的表决权。

22.2按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，本项目采用最低评标价法，即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出

最低投标价的供应商作为中标供应商。

22.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

22.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关人员透露。

22.5 投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

22.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被否决。且此重大偏离在开标后不得修改。

22.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）没有按照招标文件要求由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章或加盖公章；

（二）投标文件记载的本项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（三）不符合技术规格和技术标准；

（四）投标人之间或者投标人与招标人串通投标的

（五）以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（六）不符合本文件中规定的其他实质性要求。

23、对投标文件的初步审查和响应性确定

23.1初步审查内容：

- 投标文件是否加盖法定代表人章和投标人公章；

- 投标文件是否按招标文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；

- 技术参数、技术性能是否满足招标文件要求的；

- 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，是否声明哪一份有效的；

- 售后服务承诺是否提供的；

- 投标报价是否高于采购预算额度；

- 投标文件是否符合招标文件实质性要求的。

23.2响应性审查内容：

- 投标人是否提交投标保证金且金额足够；

- 资格证明文件是否全面；

- 投标文件有（无）法人代表签字，或有（无）法人代表有效委托书；

- 投标有效期是否足够；

- 投标文件组成是否完整，是否按招标文件的规定内容、格式填写、装订；

- 每一种货物不能出现两个或两个以上的报价；

- 是否符合技术规格表中的主要参数；

- 投标文件载明的供货范围、检验标准和方法等是否符合招标文件的要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的其他条件；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

开标后，评标委员会对各投标书的内容和格式的符合性进行全面审查，并确认投标书是否符合或实质上响应了招标文件的有关要求，只有实质上响应了招标文件的投标书才能被招标人接受。没有通过初步审查和响应性审查内容一项或多项的将被否决投标，只有通过初步审查和响应性审查的投标文件才能进行下一步评审。

23.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的投标。无效标书的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本招标文件的规定执行。

23.4开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金缴纳、文件签署状况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

23.5在对投标文件进行详细评估前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

23.6 招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

23.7 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

24、投标文件的澄清

24.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

24.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

24.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

25、定标

25.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

25.2 本项目评委会评标时将采用最低评标价法，评标委员会以响应招标文件要求且报价最低的投标人做为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标后选人，投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标后选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款规定的同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

26、中标的标准

26.1 资格审查文件完整；

26.2 已缴纳投标保证金；

26.3 在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，报价最低;

26.4承诺条件优惠；

26.5投标文件与招标文件无重大偏离；

26.6技术力量雄厚，质量保证可靠；

26.7企业信誉良好，无违法不良记录；

26.8其他。

27、中标通知

27.1招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

27.2 招标代理机构将定标结果及时通知未中标的投标人，无需解释未中标原因。

28、拒绝某些或所有投标的权利

28.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做出任何解释。

29、付款方式：签订合同、供货到指定地点并经质量监督部门和采购方验收合格。

七、合同签订

30、签订合同

30.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》等有关法律法规及招标、投标文件内容签订合同。

30.2 中标合同不得转让，合同分包需在投标文件中予以说明，并须经招标人同意。否则，招标人有权取消招标人的中标资格，同时投标交易中心有权不予退回其保证金。

30.3 招标人如遇中标人违约，可从候选中标人中重新选定中标人，并签订经济合同。

30.4 合同的定制由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益公平均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

30.5 合同经招、投标双方签字盖章后即生效。招、投标双方亦可自愿申请公证。

31、合同组成

31.1 以下文件均为合同不可分割的部分：

31.1.1 专用合同

31.1.2 合同条款

31.1.3 中标通知书

31.1.4 投标人投标文件

31.1.5 招标文件

31.1.6 评标答疑记录

八、特别提示

32、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的所有要求和合同条款后，编制投标文件。

33、如招标文件中提供的各类表格样式不适用，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

九、其他事项

35、中标服务费

35.1 本次招标代理服务费由中标企业支付，根据市场收费标准收取，在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。

35.2 中标服务费执行按照甲乙双方协商约定，参照原国家计委关于印发《中标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2011）534号】和当地政府相关规定。

36、本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购方面的法律法规文件编制，解释权属新疆达富腾项目咨询有限公司。

- 材料要求、规格及需求表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 300—QJ | 110kw国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 75kw国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 63kw国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 45kw国标 | 台 | 1 |  |
| 2 | 离心泵ISW | 37KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 35KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 30KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 22KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 7.5KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 3KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.2KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1.5KW国标 | 台 | 1 |  |
| 3 | 污水泵 | 22KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 18.5KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 15KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 11KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 7.5KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.2KW国标 | 台 | 1 |  |
| 4 | 潜水泵 | 30KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 22KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 18.5KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 15KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3KW国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.2KW国标 | 台 | 1 |  |
| 5 | 泵管 | Φ160 | 根 | 4 | 配套胶垫、螺丝、螺帽 |
|  |  | Φ125 | 根 | 4 |  |
|  |  | Φ110 | 根 | 4 |  |
|  |  | Φ80 | 根 | 1 |  |
|  |  | Φ65 | 根 | 1 |  |
| 6 | 低压电缆 | 3×62 | m | 100 | 国标 |
|  |  | 3×102 | m | 100 | 国标 |
|  |  | 3×702 | m | 100 | 国标 |
|  |  | 3×902 | m | 100 | 国标 |
|  |  | 4×62 | m | 100 | 国标 |
|  |  | 4×502 | m | 20 | 国标 |
|  |  | 4×702 | m | 20 | 国标 |
|  |  | 4×902 | m | 20 | 国标 |
|  |  | 5×502 | m | 100 | 国标 |
|  |  | 5×702 | m | 20 | 国标 |
|  |  | 5×902 | m | 100 | 国标 |
| 7 | 线鼻子 | 90平方 | 个 | 20 | 国标 |
|  |  | 70平方 | 个 | 20 | 国标 |
|  |  | 50平方 | 个 | 20 | 国标 |
|  |  | 10平方 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | 6平方 | 个 | 10 | 国标 |
| 8 | 压线钳子 |  | 套 | 1 | 维修线路工具 |
| 9 | 次氯酸钠消毒设备 | 50g/h | 套 | 2 |  |
|  |  | 100g/h | 套 | 2 |  |
|  |  | 150g/h | 套 | 2 |  |
|  |  | 200g/h | 套 | 1 |  |
|  |  | 300g/h | 套 | 2 |  |
|  |  | 500g/h | 套 | 1 |  |
|  |  | 1000g/h | 套 | 2 |  |
| 10 | 变频器 | 37kw | 台 | 2 | 国标 |
|  |  | 45kw | 台 | 2 | 国标 |
|  |  | 55kw | 台 | 2 | 国标 |
|  |  | 75kw | 台 | 1 | 国标 |
|  |  | 90kw | 台 | 1 | 国标 |
|  |  | 110kw | 台 | 1 | 国标 |
| 11 | 启动柜 | 75kw | 台 | 2 | 国标 |
|  |  | 115kw | 台 | 1 | 国标 |
| 12 | 变压器 | 80kw | 台 | 1 | 国标 |
|  |  | 100kw | 台 | 1 | 国标 |
|  |  | 125kw | 台 | 1 | 国标 |
| 13 | 柴油发电机 | 5kw | 台 | 1 | 国标 |
|  |  | 8kw | 台 | 1 | 国标 |
|  |  | 20kw | 台 | 1 | 国标 |
|  |  | 30kw | 台 | 1 | 国标 |
|  |  | 50kw | 台 | 2 | 国标 |
|  |  | 100kw | 台 | 2 | 国标 |
| 14 | 热熔机 | Φ16-63 | 台 | 1 | 国标 |
| 15 | 电熔机 | Φ50-500 | 台 | 1 | 国标 |
| 16 | 空气开关 | 63A | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | 100A | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | 250A | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | 200A | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | 400A | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | 800A | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | 160A | 个 | 1 | 国标 |
| 17 | 锂电池手枪钻 | 16v | 套 | 1 | 国标 |
| 18 | 钢制伸缩节 | DN40 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN65 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN80 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN100 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN125 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN150 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN315 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN450 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN500 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630 | 个 | 1 | 国标 |
| 19 | 软橡胶伸缩节 | DN50 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN65 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN80 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN100 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN125 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN150 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN200 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN250 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN315 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN450 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN500 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN630 | 个 | 1 | 国标 |
| 20 | 螺丝杆 | 10*8 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | 10*10 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | 14*10 | 套 | 100 | 国标 |
|  |  | 16*10 | 套 | 100 | 国标 |
|  |  | 16*12 | 套 | 100 | 国标 |
|  |  | 16*16 | 套 | 100 | 国标 |
| 21 | 生料带 | 80m | 个 | 100 | 国标 |
| 22 | PVC对夹蝶阀0.8 MPa | DN63 | 套 | 2 | 国标 |
|  |  | DN80 | 套 | 3 | 国标 |
|  |  | DN100 | 套 | 4 | 国标 |
|  |  | DN125 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN150 | 套 | 6 | 国标 |
|  |  | DN200 | 套 | 7 | 国标 |
|  |  | DN250 | 套 | 8 | 国标 |
|  |  | DN300 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN315 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN355 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN400 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN450 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN500 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630 | 套 | 5 | 国标 |
| 23 | PE法兰蝶阀0.8 MPa | DN50 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN63 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN80 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN100 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN125 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN150 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN200 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN250 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN300 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN315 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN450 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN500 | 套 | 1 | 国标 |
|  |  | DN630 | 套 | 1 | 国标 |
| 24 | 法兰闸阀0.8 MPa | DN50 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN63 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN80 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN100 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN125 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN150 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN200 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN250 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN300 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN315 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN450 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN500 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630 | 套 | 5 | 国标 |
| 25 | 软密封法兰闸阀0.8 MPa | DN40 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN50 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN63 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN80 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN100 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN125 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN150 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN200 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN250 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN300 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN315 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN450 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN500 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN630 | 套 | 10 | 国标 |
| 26 | 带锁法兰闸阀0.8 MPa | DN40 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN50 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN63 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN80 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN100 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN125 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN150 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN200 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN250 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN300 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN315 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN450 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | DN500 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630 | 套 | 5 | 国标 |
| 27 | IC水表（无线性） | DN15 | 个 | 100 | 国标 |
|  |  | DN20 | 个 | 100 | 国标 |
|  |  | DN25 | 个 | 100 | 国标 |
|  |  | DN32 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN40 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | DN50 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | DN65 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | DN80 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | DN100 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | DN150 | 个 | 4 | 国标 |
| 28 | IC水表（有线性） | DN15 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN20 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN25 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN32 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN40 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | DN50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN65 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN80 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN100 | 个 | 5 | 国标 |
| 29 | 物联网水表 | DN15 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN25 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN32 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN40 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN65 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN80 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN100 | 个 | 5 | 国标 |
| 30 | 水表井 | 1.2×1×0.6 | 座 | 2 | 国标 |
|  |  | 1×0.8×0.6 | 座 | 2 | 国标 |
| 31 | 水表箱 | 1 | 套 | 2 | 国标 |
| 32 | pvc丝口/平口球阀0.8 MPa | Φ20 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 5 | 国标 |
| 33 | pvc球阀0.8 MPa | Φ50 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 5 | 国标 |
| 34 | 861胶水 | 小瓶 | 个 | 100 | 国标 |
|  |  | 大瓶 | 个 | 100 | 国标 |
| 35 | pvc直接0.8 MPa | Φ20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ225 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ355 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ630 | 个 | 5 | 国标 |
| 36 | 排气阀 | Φ50 | 个 | 1 | 国标 |
|  |  | Φ100 | 个 | 1 | 国标 |
| 37 | pvc正三通0.8 MPa | Φ20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ225 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ355塑钢 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ400塑钢 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ450塑钢 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ500塑钢 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ630塑钢 | 个 | 2 | 国标 |
| 38 | pvc外丝直接0.8 MPa | Φ20 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
| 39 | pvc活接0.8 MPa | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 10 | 国标 |
| 40 | pvc内丝直接0.8 MPa | Φ20 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 10 | 国标 |
| 41 | pvc弯头0.8 MPa | Φ20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ355钢塑 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400钢塑 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ450钢塑 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ500钢塑 | 个 | 5 | 国标 |
| 42 | pvc活套法兰0.8 MPa | Φ50 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ355钢塑 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ400钢塑 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ450钢塑 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ500钢塑 | 个 | 4 | 国标 |
| 43 | pvc增接口 0.8 MPa | DN50*32 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN63*25 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN75*32 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN90*50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN110*50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN125*63 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN160*63 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN200*63 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN250*50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN315*50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN400*110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN450*250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN450*315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN500*200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630*200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630*250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630*315 | 个 | 5 | 国标 |
| 44 | pvc哈夫节0.8 MPa带螺丝 | DN50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN75 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN90 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN125 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN160 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN200 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN250 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN315 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN450 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN500 | 个 | 10 | 国标 |
| 45 | 铁哈夫节0.8 MPa带螺丝 | DN50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN75 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN90 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN125 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN160 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN200 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN250 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN315 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN450 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN500 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN630 | 个 | 10 | 国标 |
| 46 | 加长铁哈夫节0.8 MPa带螺丝 | DN50 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN63 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN75 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN90 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN110 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN125 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN160 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN200 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN250 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN355 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN400 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN450 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN500 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN630 | 个 | 2 | 国标 |
| 47 | PE哈夫节0.8 MPa带螺丝 | DN50 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN63 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN75 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN90 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN110 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN125 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN160 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN200 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN250 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN315 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN355 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN400 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN450 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN500 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | DN630 | 个 | 10 | 国标 |
| 48 | pvc管材0.6Mpa | Φ50 | m | 1000 | 国标 |
|  |  | Φ90 | m | 100 | 国标 |
|  |  | Φ110 | m | 100 | 国标 |
|  |  | Φ160 | m | 100 | 国标 |
|  |  | Φ200 | m | 1000 | 国标 |
|  |  | Φ250 | m | 1000 | 国标 |
| 49 | PE丝口/平口球阀1.0 MPa | Φ20 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 2 | 国标 |
| 50 | PE球阀1.0 MPa | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 10 | 国标 |
| 51 | PE直接1.0 MPa | Φ20 | 个 | 20 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 20 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 5 | 国标 |
| 52 | DN止回阀1.0 MPa | Φ50 | 套 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ65 | 套 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ80 | 套 | 2 | 2312 |
|  |  | Φ100 | 套 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ150 | 套 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 套 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ355 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ450 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 套 | 5 | 国标 |
| 53 | PE正三通1.0 MPa | Φ20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ75对接 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ225 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ355 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ450 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 个 | 5 | 国标 |
| 54 | PE异径直接1.0 MPa | Φ25*20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ32*25 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ40*20 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ50*25 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63*25 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ75*40 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ75*50对接 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ90*50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ110*50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ125*63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ160*75 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ200*63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ250*63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ315*90 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ355*110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ400*110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ450*110 | 个 | 2 | 国标 |
| 55 | PE外丝直接1.0 MPa | Φ20 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 10 | 国标 |
| 56 | PE活接1.0 MPa | Φ50双头活结 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 10 | 国标 |
| 57 | PE内丝直接1.0 MPa | Φ20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 10 | 国标 |
| 58 | PE弯头1.0MPa | Φ20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ25 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ32 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ40 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ50 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ75对接 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ355 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ450 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ630 | 个 | 10 | 国标 |
| 59 | PE活套法兰1.0 MPa | Φ50 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 套 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ355 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ450 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 套 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ630 | 套 | 10 | 国标 |
| 60 | PE堵头1.0 MPa | Φ50 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ125 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 个 | 10 | 国标 |
| 61 | PE异径三通1.0 MPa | Φ50*20 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ63*50 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ75*50对接 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ90*50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ110*50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ125*63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ160*75 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ200*75 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ250*110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | Φ315*110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ355*200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400*200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ500*160 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ630*400 | 个 | 5 | 国标 |
| 62 | PE管材1.0Mpa | Φ25 | m | 1000 | 国标 |
|  |  | Φ50 | m | 100 | 国标 |
|  |  | Φ63 | m | 100 | 国标 |
|  |  | Φ75 | m | 100 | 国标 |
|  |  | Φ90 | m | 1000 | 国标 |
|  |  | Φ110 | m | 100 | 国标 |
|  |  | Φ125 | m | 1000 | 国标 |
|  |  | Φ160 | m | 100 | 国标 |
|  |  | Φ200 | m | 1000 | 国标 |
|  |  | Φ250 | m | 1000 | 国标 |
|  |  | Φ315 | m | 1000 | 国标 |
| 63 | PE电熔直接1.0 MPa | Φ50 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 4 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ350 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ450 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 个 | 10 | 国标 |
|  |  | Φ630 | 个 | 10 | 国标 |
| 64 | PE电熔弯头1.0 MPa | Φ50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ350 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ450 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ630 | 个 | 5 | 国标 |
| 65 | 铁增接口0.8 MPa | DN90*50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN90*63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN110*63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN125*50 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN160*63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN160*90 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN200*63 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN200*110 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | DN250*110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN315*110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN400*200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN400*250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN450*200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN450*250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN500*200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN500*250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN500*315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630*200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | DN630*500 | 个 | 5 | 国标 |
| 66 | PE电熔法兰1.0 MPa | Φ50 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ63 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ75 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ90 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ110 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ160 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ200 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ250 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ315 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ350 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ400 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ450 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ500 | 个 | 5 | 国标 |
|  |  | Φ630 | 个 | 5 | 国标 |
| 67 | 除垢剂 |  | 桶 | 20 |  |
| 68 | 絮凝剂 | pac | 吨 | 100 |  |
| 69 | 氯化钠 | 纯盐 | 吨 | 20 |  |
| 70 | 反渗透膜 | 100*40 | 套 | 5 | 国标 |

备注：

1、清单中凡有指定品牌及型号规格的可等同或高于指定品牌及型号规格的产品；

2、投标人必须按投标文件格式中报价明细表中给定的格式填写；

3、投标人所提供的物品应满足招标方的需求。

第三章   合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

①“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

②“合同价格”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

③“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、材料和/或其它材料。

④“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、保险、培训以及其它的伴随服务，例如：提供技术援助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

⑤“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

⑥“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

⑦“现场”系指将要进行货运安装和运转的地点。

⑧“验收”系指买方依据技术规定接受所供货物应依据的程序和条件。

2、技术规格和标准

2.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及的标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新标准。

3、专有权

3.1卖方应保证，买方使用该货物或货物的一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如果出现此类情况，由卖方与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。

4、货款支付办法

4.1 根据采购方要求供货并支付货款。

5、技术资料

5.1 卖方应向买方提供所有相关的资料，包括产品质量合格证、产品检验报告（加盖公章的复印件）等资料，如本条款所述不完整或资料丢失，卖方应在收到通知后5天内免费提供。

6、价格

6.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

7、质量保证

7.1 卖方应保证其所提供的货物及服务符合招标文件规定的规格质量和性能。

7.2卖方应保证其所提供的货物与图纸保持一致。

8、验收

8.1 买卖双方可以邀请相关的技术专家对卖方所提供的货物及服务进行评审验收。

9、延期交货与核定损失额

9.1 如果卖方未能按照合同规定的时间按期交货（本合同15款规定之不可抗力因素除外）。核定损失比率为每迟交1天，按照合同金额的1%进行罚款。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货，买方有权因卖方违约撤销合同，而卖方除赔偿经济损失外，仍需要接受上述迟交损失额。

10、不可抗力

10.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续一百二十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11、合同纠纷解决

11.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

12、违约终止合同

12.1 如卖方违约，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

①如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许延长的期限内提供部分或全部货物；

②如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

在上述任何一种情况下，卖方收到 买方发出违约通知后5天内仍未纠正其过失。

13、合同修改

13.1 欲对合同条款作出任何改动，均须由买、卖双方签署书面合同修改书。

14、转让与分包

14.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

15、适用法律

15.1 本合同应按《中华人民共和国合同法》解释。

16、通知

16.1本合同任何一方给另一方的通知都应以函电、传真的形式发送，而另一方应以相应的形式确认并发送到对方明确的地址。

17、合同文件及资料的使用

17.1 除了卖方执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中规定的内容向卖方提供的资料透露给任何人。

18合同生效及其他

18.1 本合同经双方签字盖章后即生效。

18.2 卖方必须按技术规格要求中规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、及其他相关服务。

第四章  投标文件格式

正本

（项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

投标人：                                  （单位公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

年      月      日

投标书编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

目录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标货物报价表

四、技术规格功能要求偏离表

五、商务条款偏离表

六、投标方的资格声明

七、法人营业执照函

八、法定代表人证明书

九、法定代表人授权书格式

十、委托人所在公司近三个月以上有效的社保局提供的社保缴纳证明

十一、质量保证书（投标供应商自拟）、承诺函

十二、售后服务承诺书

十三、投标人证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

十四、投标人证明货物合格的相关证件证明复印件

十五、投标供应商（供应商）反商业贿赂承诺书

十六、其它必须的资料及有利于投标的资料

注：投标人应按本目录以A4纸提供相应材

投 标 书

致    （招标单位）：

收到你们的        （项目名称）招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

- 按照招标文件中的一切要求，提供招标的货物、运输、装卸、验收、开具发票和相关售后等服务。总价为￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币大写           ，明细见投标报价表。

- 如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

- 我们同意按招标文件的规定，本标书的有效期为开标后    天。

- 我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

- 我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

- 我们愿意按合同履行自己的全部责任。

- 我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

- 该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

- 我们同意按招标文件规定，缴纳         元投标保证金。

10我们保证投标文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

11、其他说明。

12、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标供应商(盖章) ：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年     月     日

开标一览表

投标人名称：

项目名称：                           招标编号：

| 项目名称 | 规格型号 | 投标报价 （单价） | 数量 | 总价 （元） | 交付使用时间 （日历天） | 备注(品牌名称、产品参数、产地) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： | （人民币小写） |  |  |  |  |  |
|  | （人民币大写） |  |  |  |  |  |

注：1. 报价货币为人民币。

- 开标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

- 以上报价含一切费用,是指货物经验收交付采购人使用的价格。

- 此表需密封后单独提交。

投标供应商：（供应商公章）

投标供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

投标货物报价表

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 （产地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.货物详细技术性能应另页描述。

投标供应商（公章）：

投标供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

技术规格功能要求偏离表

投标人名称：                       招标编号：

| 序号 | 招标文件规格功能要求条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 功能 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、与招标文件要求逐条对应填写。

2、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写投报产品的所有内容。

3、投标报价表中不得填报有选择性报价方案，供应商对每项产品仅接受一个价格，此报价为最终价。该表中的报价应与书目中的报价完全一致,否则其递交的投标文件将被拒绝。

4、单价和总价均应包括全部货物价、包装费、运输等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

投标供应商（公章）：

投标供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

商务条款偏离表

投标人名称：                      招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与招标文件要求逐条对应填写。（如供货要求、投标保证金、质量要求、履约保证金、投标有效期、签订合同等）

2、本表如填写不完，可以续页。

投标供应商（公章）：

投标供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

投标方的资格声明

：

关于贵方        年      月      日发出的                  项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。

本投标方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标供应商名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

法人营业执照函

：

现附上由                               （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

注：附上营业执照；

投标供应商名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄        职务：

电话：

系                           法定代表人。

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

投标供应商名称：                                     （单位公章）

日期：  年   月   日

法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

：

(投标供应商名称)法定代表人授权             为本公司的合法代理人，参加贵方组织的              项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：

日  期：       年       月       日

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电    话：

被委托人身份证正面

法定代表人身份证正面

被委托人身份证背面

法定代表人身份证背面

投标企业（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

委托人所在公司近三个月以上有效的社保局提供的社保缴纳证明

质量保证书（投标供应商自拟）

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：

售后服务承诺书

我单位愿意对      （项目名称）         做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：

一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。

二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。

三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。

四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。

八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。

九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。

注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：

投标人证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

投标人证明货物合格的相关证件证明复印件

中小企业声明函（货物）(如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收 入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入 为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

日 期

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

投标供应商（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在                                                （项目名称）公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

项目经办人：

日  期：   年   月   日

无围标、串标等违法违规行为承诺书

致：

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，作为投标人参与本次项目（       项目；项目编号：      ），我公司郑重承诺如下:

(一)不组织、不参与任何围标、串通投标的行为；

(二)绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虛作假的方式参加投标的行为；

(三)绝不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行为；

(四)积极主动地协助、接受相关部门调查投标中的任何违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在于田县的投标资格。

特此承诺!

投标单位：（单位公章）

法定代表人：（签字并盖章）

日期：年   月   日

- 提供材料真实性承诺书

- （招标人名称）      （以下称“我方”）

- 鉴于     （投标单位名称）     （以下称“我方”）于   年   月   日参加       （项目名称），       (项目编号）的投标，我方在投标文件中提供的企业资质、各类人员证书、业绩材料、近年财务状况等材料的原件或复印件的真实性、合法性、有效性做保证，绝无弄虚作假。我方如被查实在本项目招标投标活动中提交的材料存在弄虚作假行为，本人承担直接负责人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。并同意将递交的投标保证金没收。

投标单位：（单位公章）

法定代表人：（签字并盖章）

- 日期：年     月     日

企业承诺书

于田县公共资源交易中心:

我公司报名参与于田县          项目的投标，为了确保此次项目的开标顺利开展，我公司郑重承诺；

1.将遵循公开、公平、公正和诚信的原则参加投标活动；

2.在投标报名过程中，提供一切的与项目报名有关资料的真实有效合法；如实提供项目负责人或技术人员劳动合同，社会保险缴纳证明资料；

3.投标保证金由我公司基本账户转出, 并存入县交易中心指定账户；

4.不通过租借等方式从其他单位获取资格或资质证书投标；

5.不出现在自己编制的投标文件中由其他企业盖章或有他人签字行为的发生；

6.不与其他投标企业或安排多家企业相互串通就投标价格达成协议；不与其他投标企业约定在项目中高价位中标；不私下与其他投标人约定中标人后参加投标，中标后给予其他陪标企业(个人)经济补偿；

7.不通过挂靠其他企业的方式，一家企业以多家企业的名义参加同一标段的投标；

8.不转让、出借、出租资质证书、人员岗位证书或其他凡是允许他人以本企业名义投标；

9.不向招标人或评标委员会成员行贿以谋取中标；

10.不在开标后进行虚假恶意投诉,扰乱于田县招投标活动正常秩序；

11.项目招投标结束后在规定的5个工作日内及时办结投标保证金退款事项；

如我公司违反以上承诺条款或受到企业的举报，经查实后，自愿接受取消1年的投标资格，计入信用档案，没收投标保证金，如已中标的自动放弃中标资格，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

投标单位：（单位公章）

法定代表人：（签字并盖章）

日期： 年     月     日

# 其它必须的资料及有利于投标的资料

投标人认为需要的其他资料。