项目编号:XJYF2023-37

# 伊犁师范大学消防保障服务项目

竞争性磋商文件

采购人：伊犁师范大学（盖章）

联系人及联系电话：王昱博  18299260502

招标代理机构：新疆毅峰工程项目管理有限公司（盖章）

联系人及联系电话：刘  萍  13909990794

2023年4月

目   录

第一章  磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章 磋商办法	37

第四章 采购内容及要求	51

第五章  政府采购合同格式	58

第六章 响应文件格式	63

## 第一章  磋商公告

## 伊犁师范大学消防保障服务项目

项目概况 伊犁师范大学消防保障服务项目采购项目的潜在供应商应在新疆政采云平台线上获取获取采购文件，并于2023年04月17日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

## 竞争性磋商招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XJYF2023-37

项目名称：伊犁师范大学消防保障服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1950000

最高限价（元）：1950000

采购需求：

标项名称：伊犁师范大学消防保障服务项目

数量：不限

预算金额（元）：1950000

单位：项

简要规格描述：校本部与东校区34栋带有消防自动设施设备的建（构）筑物的年度检测和维保及校园内其他建（构）筑物消防安全巡查检查工作。

备注：无

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
  供应商须具备应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》的消防技术服务机构从业条件，并在“社会消防技术服务信息系统”（https：//shhxf.119.g ov.cn/templet/index_7.jsp）中注册备案；

三、获取采购文件

时间：2023年04月06日至2023年04月13日，每天上午10:30至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台线上获取

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）： 0

四、响应文件提交

截止时间：2023年04月17日 11:00（北京时间）

地点：新疆政采云平台不见面大厅；

五、响应文件开启

开启时间：2023年04月17日 11:00 （北京时间）

地点：新疆政采云平台不见面大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html，CA服务电话：0991-281-9290。
    2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。
    3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。
    4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00） 。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
    2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
    3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊犁师范大学

地 址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路448号

联系方式：0999-8141261

2.采购代理机构信息

名 称：新疆毅峰工程项目管理有限公司

地 址：伊宁市经济合作区辽宁路350世纪嘉苑服务中心3楼311室

联系方式：13909990794

3.项目联系方式

项目联系人：刘萍

电 话：13909990794

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：伊犁师范大学 地 址：新疆伊宁市解放路448号 项目联系方式：18299260502 |
| 2 | 采购代理机构 | 单位名称：新疆毅峰工程项目管理有限公司 单位地址：伊宁市经济合作区辽宁路350世纪嘉苑服务中心3楼311室 邮编：835000 联系人：刘萍 联系电话：13709992062 |
| 3 | 采购项目名称 | 伊犁师范大学消防保障服务项目 |
| 4 | 采购项目编号 | XJYF2023-37 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 项目分包个数 | 1个 |
| 7 | 预算金额（最高限价） | 预算金额：1950000.00元 注：供应商磋商报价超出预算金额的，作为不实质性响应磋商文件，按无效响应文件处理。 |
| 8 | 是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 9 | 是否接受联合体 | 否 |
| 10 | 采购内容 | 详见磋商文件第四章 |
| 11 | 是否采购进口产品 | 否 |
| 12 | 服务期限 | 自合同签订之日起一年 |
| 13 | 服务地点 | 伊犁师范大学 |
| 14 | 质量要求、验收标准 | 详见磋商文件第四章 |
| 15 | 货款支付方式、时间和条件 | 详见磋商文件第五章第三条 |
| 16 | 现场勘察 | 不组织 |
| 17 | 转包与分包履约 | 不得转包；若分包成交供应商在合同签订之前必须征得采购人同意(详见磋商文件供应商须知第3.5条款) |
| 18 | 非实质性偏离 | 不允许 |
| 19 | 磋商文件澄清或修改时间、形式 | 时间：2023年04月13日 19：30前 形式：澄清公告 |
| 20 | 构成磋商文件的 其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
| 21 | 供应商对磋商文件提出质疑的时间、形式 | 时间：自供应商收到磋商文件之日起5个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理。 形式：供应商如有异议请在政采云平台相应位置按规定时间提出 |
| 22 | 对供应商提出质疑答复时间、形式 | 时间：自收到供应商质疑函之日起5个工作日内。 形式：采购人在政采云平台以澄清函形式回复。 |
| 23 | 响应文件有效期 | 从响应文件首次提交截止之日起90日 |
| 24 | 是否允许递交多个 备选磋商方案 | 不允许 |
| 25 | 磋商保证金 | 磋商保证金的金额：30000.00元，大写：叁万圆整 磋商保证金的形式：以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。银行转账可以采取电汇、网银等方式，均应从基本账户转出。 收款单位：新疆毅峰工程项目管理有限公司 收款账号：91654002333125717E 地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区辽宁路350世纪嘉苑服务中心3楼311室 联系电话：0999-8997329 开户行账号：108252958990 开户行：中国银行伊宁市边境经济合作区四川路支行 行号：104898001081 磋商保证金提交截止时间：2023年04月17日 11:00前 注：投标保证金以到账时间为准，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。汇款单上需注明项目名称、包号、金额； |
| 26 | 不予退还磋商保证金的情形 | 详见磋商文件供应商须知第4.5.3.2条款 |
| 27 | 响应文件份数 | 投标文件递交：请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件( .jmbs)上传到新疆政府采购网政采云平台(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 对应的位置(逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。 开标地点：政采云系统平台(https://www.zcygov.cn/)不见面开标大厅。 注：开标结束后，成交单位需提供纸质投标文件二份。 |
| 28 | 响应文件签字或盖章要求 | 1.电子投标文件应用政采云专用软件编辑生成，并按招标文件要求在签字盖章处加盖电子公章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章。 2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或 由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。否则，在评标时将其视为无效投标。 |
| 29 | 提交首次响应文件截至时间 | 2023年04月17日 11点00分(北京时间) |
| 30 | 提交首次响应文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件上传到新疆政府采购网对应的位置 (逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理)。 采用不见面开标： 磋商地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面磋商默认时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 31 | 解密响应文件时间和地点 | 解密响应文件时间：同提交首次响应文件截至时间。 解密响应文件地点：同提交首次响应文件地点。 |
| 32 | 磋商小组的组建 | 专家组成：由 3 人组成，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。 专家抽取方式：从新疆政府采购网专家库中随机抽取组成。 |
| 33 | 磋商办法 | 详见磋商文件第三章磋商方法 |
| 34 | 磋商小组推荐成交 候选人的家数 | 3家 |
| 35 | 是否授权磋商小组 确定成交供应商 | 否 |
| 36 | 发布成交公告的时间、媒介和期限 | 公告时间：在确定成交供应商之日起1个工作日内。 公告媒介：新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 公告期限：1个工作日。 |
| 37 | 履约保证金 | 成交供应商提交履约保证金：签订合同时双方约定。 |
| 38 | 供应商信用信息查询截至时点 | 磋商公告期限截至投标截止日期； |
| 39 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 3.本项目的特定资格要求： （1）具备有效的营业执照，在中华人民共和国境内依法注册，且在人员、设备、专业技术等方面具备承担本项目的能力； （2）供应商须具备应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》的消防技术服务机构从业条件，并在“社会消防技术服务信息系统”（https：//shhxf.119.g ov.cn/templet/index_7.jsp）中注册备案； （3）提供项目经办人（法定代表人或授权代理人）在投标单位近三个月（2023年1月-2023年3月）社保缴纳证明（成立不足三个月的，提供自成立之日起至今社保缴纳证明。如依法不需要缴纳社会保险，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）； （4）提供投标人近三个月（2023年1月-2023年3月）依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明（成立不足三个月的，提供自成立之日起至今依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明）； （5）提供会计师事务所出具的投标人2021年财务状况审计报告或银行出具的资信证明材料（如提供银行资信证明的，须自采购公告发布之日起至首次提交投标响应文件截止时间内出具）； （6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （7）投标人未被列入中国政府采购网（ww.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体；不接受消防救援机构公布的不具备从业条件从事消防技术服务活动机构名单的供应商投标； （8）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加投标。 |
| 40 | 解密响应文件现场是否演示与陈述响应文件 | 不需要 |
| 41 | 解密响应文件现场是否提供样品 | 不需要 |
| 42 | 采购代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号) 和国家发改价格【2011】534 号文件“规定的服务费取费收取。 2、代理报酬支付方式：由成交人支付，本项目代理服务费约为14690.00元，最终以实际成交价结算，此项费用不单独列项，由供应商考虑到投标报价中，采购人亦不再另行支付。 3、代理报酬的支付时间：由成交人领取成交通知书前支付。 |
| 43 | 其他 | 1.本项目执行：坚持优价优质采购结果。坚决杜绝供应商以牺牲质量为前提的低价竞争，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，采购代理机构应当提示磋商小组要求供应商在评标现场合理时限内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理 。 2、投标人存在下列情况之一的，投标无效: ( 一) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的； (二) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； (三) 不具备招标文件中规定的资格要求的； (四) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 的； (五) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; (六) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联 系人员为同一人； (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (五) 不同投标人的投标文件相互混装； (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标； （2）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同； （3）中标人在规定期限内未能根据规定接受对错误的修正； （4）中标人在规定期限内未能根据规定提交履约保证金。 根据规定，投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书中的一部分。 |
| 43 | 政府采购政策功能落实要求 | 本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业：服务。【行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》(工信部联企业 [2011]300 号) 文件规定执行。】 1.小微型企业价格扣除 (1) 本项目对小型和微型企业给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 (2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》(服务)。 (3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定自行填写。 2.残疾人福利单位价格扣除 (1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除，用扣除后 的价格参与评审。 (2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 (3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 。 3.监狱和戒毒企业价格扣除 (1) 本项目对监狱和戒毒企业 (简称监狱企业) 视同小型、微型企业，给予3%的价格 扣除，用扣除后的价格参与评审。 (2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将 不做相应扣除。 (3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库 [2014]68 号) 4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

注：如有矛盾，以本须知表为准。

1.总  则

# 1.1 适用范围

1.1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商 (以下简称磋商) 所叙述的服务项目采购活动。

1.1.2 供应商须知前附表规定专门面向中小企业采购的，仅适用中小微企业、监狱企业和 残疾人福利性单位参加磋商的采购活动。

1.2 名词解释

1.2.1 采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2.2 监督机构系指政府采购行政监督管理部门。

1.2.3 采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2.4 供应商是指响应和符合竞争性磋商文件 (以下简称磋商文件) 规定资格条件且参与磋商采购活动的法人或其他组织或个人。

1.2.5 货物是指本磋商文件中第四章所述所有货物。

1.2.6 服务是指人为满足磋商文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委员会、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

1.2.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

1.2.10 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的对中小企业的划分标准的企业。

1.2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件的单位。

1.3 合格的供应商

1.3.1 合格的供应商应具备以下条件：

(1) 具备且满足磋商文件规定的供应商资格条件；

(2) 从采购代理机构获取了磋商文件；

(3) 向采购代理机构交纳了磋商保证金(仅限供应商须知前附表要求供应商提交保证金的) ；

(4) 遵守国家和地方有关的法律法规、规章和规范性文件要求。

1.3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(l) 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响磋商公正性；

(2) 与本采购项目其他供应商的法定代表人(或者负责人)为同一人；

(3) 与本采购项目其他供应商存在控股、管理关系；

(4) 为本项目采购代理机构；

(5) 为本项目代理磋商的为其采购代理机构；

(6) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

(7) 受到刑事处罚；

(8) 受到财政部门 5 万元以上数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚 (举行听证会的) ；

(9) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

(10) 被列入失信被执行人名单；

(11) 被列入重大税收违法失信主体；

(12) 被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

(13) 法律法规规定的其他情形。

1.4 合格的货物 (产品) 和服务

1.4.1 供应商提供的所有服务，必须是合法来源，符合国家有关标准和规范，并满足磋商文件规定的服务要求。若本项目包括提供货物的，所供货物亦必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、有效期及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

1.5 知识产权

1.5.1 供应商应保证在本项目使用的任何货物(包括部分使用)和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口(如有)和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.6 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商相关的全部费用。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

1.8.1 磋商文件与响应文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 响应文件如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商单位章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效响应文件处理。

1.8.3 响应文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效响应文件处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.9 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 答疑会或现场考察

本项目不组织答疑会或现场考察。

1.11 偏离

1.11.1 响应文件应当对磋商文件实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件无效。

1.11.2 磋商小组应当根据采购文件，审查并逐项列出响应文件的全部响应偏差。响应偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照采购文件要求提供磋商担保或者所提供的磋商担保有瑕疵；

（2）响应文件没有供应商授权代表签字和加盖公章；

（3）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

备注：文件有上述情形之一的，视为未能对采购文件做出实质性响应，作废标处理。

1.11.3 细微偏差：是指实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

1.11.4 磋商小组应当要求存在细小偏差的供应商在评审结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该供应商的量化。

1.11.5 磋商小组根据采购文件的规定否决不合格供应商或者界定为废标后，因有效供应商不足三家，使得磋商明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标，或按照磋商的相关法规处理。

2.磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括以下内容：

(1) 竞争性磋商公告；

(2) 供应商须知；

(3) 磋商办法；

(4) 采购内容及要求；

(5) 政府采购合同条款；

(6) 响应文件格式；

(7) 供应商须知前附表规定的其他材料。

2.2 磋商文件的澄清和修改

2.2.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第 22 项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过政采云平台“澄清变更公告”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

2.2.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 5 日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

2.2.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.2.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网政采云平台内进行公布，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在政采云平台上发布的同时，政采云平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

2.2.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

2.3 磋商文件的解释权

磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

3.供应商

3.1 供应商资格要求

3.1.1 基本资格条件。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备有效的营业执照，在中华人民共和国境内依法注册，且在人员、设备、专业技术等方面具备承担本项目的能力；

（2）供应商须具备应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》的消防技术服务机构从业条件，并在“社会消防技术服务信息系统”（https：//shhxf.119.g ov.cn/templet/index_7.jsp）中注册备案；

（3）提供项目经办人（法定代表人或授权代理人）在投标单位近三个月（2023年1月-2023年3月）社保缴纳证明（成立不足三个月的，提供自成立之日起至今社保缴纳证明。如依法不需要缴纳社会保险，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）；

（4）提供投标人近三个月（2023年1月-2023年3月）依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明（成立不足三个月的，提供自成立之日起至今依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明）；

（5）提供会计师事务所出具的投标人2021年财务状况审计报告或银行出具的资信证明材料（如提供银行资信证明的，须自采购公告发布之日起至首次提交投标响应文件截止时间内出具）；

（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）投标人未被列入中国政府采购网（ww.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体；不接受消防救援机构公布的不具备从业条件从事消防技术服务活动机构名单的供应商投标；

（8）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加投标。

供应商根据采购项目的具体情况，在响应文件提供资格证明材料复印件。(证明材料要求详见磋商文件第六章)

3.2 授权委托

3.2.1 供应商代表为法定代表人(单位负责人)的，应持有法定代表人(单位负责人)身份证明。供应商代表不是法定代表人(单位负责人)的，应持有法定代表人(单位负责人)授权委托书。

3.2.2 供应商应当委托本单位正式员工作为磋商代表，且磋商代表只能接受一个供应商的委托参加磋商。

3.3 联合体磋商

3.3.1 供应商须知前附表规定接受联合体磋商的，适用本条款（本项目不接受联合体）。

3.4 转包与分包

3.4.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同业务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方权利业务关系，受让人 (即第三人) 成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.5 供应商的风险

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或对磋商文件未全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

3.6 供应商的纪律要求

3.6.1 有下列情形之一的，属于不合格供应商，其磋商或成交资格将被取消；

(1) 提供虚假材料谋取成交；

(2) 提供假冒伪劣产品；

(3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(4) 与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；

(5) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益

(6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

(7) 法律法规规定的其他情形。

3.6.2 有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出(仅限供应商须知前附表要求供应商提交磋商保证金的) ；

(7) 不同供应商的响应文件由同一单位送达。

## 4. 响应文件编制

## 4.1 响应文件的编写原则和要求

4.1.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件规定及要求编写，应当对磋商文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的响应文件。供应商应对采购的货物和服务提供完整详细的技术说明，若供应商对指定的技术要求不能完全响应，应在响应文件中清楚地注明。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商对本磋商文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效响应文件。

4.1.2 电子投标文件的编制

4.1.2.1 电子投标文件使用新疆政府采购网政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.1.2.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

4.1.2.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.1.2.4 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时。

4.1.3 真实性原则

4.1.3.1 供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。4.1.3.2 供应商被认定为在政府采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商或成交资格，供应商需承担相应的法律后果。

4.1.4 报价使用货币

本项目的报价均以人民币报价。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，响应文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效响应文件。

4.1.5.2 允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 供应商提供两个或两个以上磋商报价，或者在响应文件中提供一个磋商报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 响应文件的组成

4.2.1 响应文件由下列文件组成：

(1) 商务文件；

(2) 技术文件。

4.2.2 商务文件主要包括但不限于下列内容：

(1) 磋商响应函；

(2) 磋商报价；

(3) 分项明细报价表；

(4) 商务条款偏离表；

(5) 承诺及售后服务；

(6) 其他证明材料。

4.2.4 技术文件主要包括但不限于下列内容：

4.2.4.1 服务部分：

(1) 服务方案、项目实施方案；

(2) 服务技术支持资料；

(3) 服务工作环境条件；

(4) 服务要求偏离表；

(5) 项目验收标准和验收方法。

4.2.4.2 供应商认为需要提供的其他文件和资料。

4.3 磋商有效期

4.3.1 磋商有效期见供应商须知前附表。在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从供应商须知前附表规定的递交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件中必须载明磋商有效期，载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限，否则，属于非实质性响应，将按无效响应文件处理。

4.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购代理机构或采购人可于磋商有效期满之前，以澄清公告形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商不予答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

4.3.3 在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

4.3.4 成交供应商的磋商有效期自动延长至合同终止为止。

4.4 磋商保证金

4.5.1 供应商须知前附表要求供应商提交磋商保证金的，适用本条款；供应商须知前附表 未要求供应商提交磋商保证金的，供应商不需提交，也不必遵守本条款。

4.4.2 磋商保证金的提交

4.4.2.1 解密响应文件现场不办理磋商保证金事宜。

4.4.2.2 供应商应当按照供应商须知前附表规定的金额、形式、时间和第六章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式提交，作为其响应文件的一部分。

4.4.2.2 磋商保证金可以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交：

4.4.2.3供应商未按本章第 4.5.2.2 条款要求提交磋商保证金的，磋商小组将按无效响应文件处理。

4.4.3 磋商保证金的退还

4.4.3.1 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内全额退还；成交供应商的磋商保证金，在采购人与成交供应商签订合同之日起 5 个工作日内全额退还。

4.4.3.2 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）采购人确定中标人前放弃中标候选人资格的；

（3）中标后放弃中标，未收到或未收到中标通知书的；

（4）由于中标人的原因，未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因，未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（6）投标人提供虚假信息的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违反法律、法规和纪律的行为。

（8）投标人在投标有效期内撤回投标文件。

4.4.3.3 磋商保证金退还程序：

(1) 未成交供应商的磋商保证金，在《成交通知书》发出之日起 5 个工作日内，采购代理机构将主动退还至其基本账户。

(2) 成交供应商应当在合同签订生效之日起 5 个工作日内，持采购合同原件和办理人员身份证复印件到采购代理机构办理，逾期后果自负。采购代理机构应当及时将磋商保证金退还至其基本账户。

4.4.3.4 磋商保证金退还时间：星期一至星期五。

4.4.3.5 磋商保证金退还地点：伊宁市经济合作区辽宁路350世纪嘉苑服务中心3楼311室

4.4.3.6 磋商保证金退还方式：银行转账。

4.5 商务文件

4.5.1 供应商应按照磋商文件商务要求做出完全响应。

4.5.2 供应商应按照磋商文件中售后服务要求作出积极响应。

4.5.3 其他证明材料不是必备证明材料，仅作为评审因素；供应商未提供的，评审时不予考虑；包括供应商享受政府采购优惠政策的证明材料、近 3 年类似业绩证明材料。

4.6 技术文件

4.6.1 供应商应按照磋商文件要做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术服务要求做出的实质性响应和满足。

4.6.2 证明服务符合磋商文件要求的相关文件，可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。

4.7 响应文件的制作和签署

4.7.1 响应文件应根据磋商文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖单位章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应文件。

4.7.2 响应文件格式。供应商应严格按照第六章提供的“响应文件格式”编写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应文件处理。

4.7.3 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

4.7.4 电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及磋商文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照磋商文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.7.5 电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

4.7.6 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

5. 响应文件的提交

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html，CA服务电话：0991-281-9290。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00）

5.1 响应文件内容要求

供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。若分包，应以包为单位提交，不得在其中选项提交或将其中内容再行分解，否则，响应文件将视为无效响应文件。

5.2 响应文件的密封和标记

5.2.1 加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

5.2.2 逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5.3 响应文件的提交

5.3.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前提交响应文件。

5.3.2 供应商提交首次响应文件地点：见供应商须知前附表。

5.3.3 逾期送达的响应文件，采购代理机构将予以拒收。

5.3.4 本次磋商不接受邮寄的响应文件。

5.4 响应文件的修改和撤回

5.4.1 供应商在提交首次提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

6.2 开启响应文件程序

6.2.1 根据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库[2014]214 号)规定，解密响应文件和每轮磋商结束时均不公开报价。

6.2.2 开启响应文件由采购代理机构主持，主持人按照磋商文件规定的开启响应文件时间宣布开启响应文件开始，并按下列程序进行(但不限于) ：

(1) 宣布解密响应文件开始和开启录音录像设备并致辞；

(2) 宣布解密响应文件纪律和有关注意事项；

(3) 公布在提交响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名称(根据供应商提交的响应文件) ；

(4) 宣布参加解密响应文件的现场监督人员和主持人、会议记录等有关工作人员姓名；

(5) 解密响应文件；

(6) 开启响应文件结束。

6.2.3 所有提交了响应文件的供应商在退场后，不要远离并保持通讯设备的畅通，以方便后续磋商和在评审过程中磋商小组要求供应商对响应文件的必要澄清。

6.2.5 供应商认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

7.确定成交供应商

7.1 确定成交供应商原则

采购人或其授权的磋商小组按照评审报告中提出的成交候选人中，按照顺序由高到低的原则确定成交供应商。

7.2 确定成交供应商程序

7.2.1 磋商小组将评审情况写出评标报告，推荐 3 个成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的按照技术指标优劣顺序排列。

7.2.2 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.2.3 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人中，按照顺序由高到低确定成交供应商。同时，将确定成交供应商的结果复函至采购代理机构采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候人中顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按照评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

7.2.4 采购代理机构应当在收到采购人“确定成交供应商结果”复函之日起 1 个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在省级以上财政部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

7.2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查或者符合性审查的供应商，告知其未通过的原因。

7.3 成交通知书

7.3.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部份。

7.3.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。否则，应当承担相应的法律责任。

7.3.3在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有违反政府采购法律法规规章制度规定的导致成交无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书 (成交供应商也应当交回)，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

8.合同授予

8.1 履约保证金

8.1.1 供应商须知前附表规定提交履约保证金的，成交供应商在收到采购代理机构的后 10 日内，应当按照供应商须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体成交的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.1.2 成交供应商不能按照本章第 9.1.1 项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放成交资格，有磋商保证金的不予退还，给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。

8.2 签订合同

8.2.1 采购人应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的的规定，与成交供应商签订书面合同。成交供应商拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其成交资格，有磋商保证金的不予退还，给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序确定下一候选人为成交供应商，并签订合同或者重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

8.2.2 发出成交通知书后，采购人不得向成交供应商提出任何不合理要求，作为签订合的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件做实质性修改。

8.2.3 联合体成交的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8.3 合同履行

8.3.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

8.3.2 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

8.3.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

9.终止磋商

9.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次竞争性磋商采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》办法第 21 条第 3 款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

9.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止项目采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

10.质疑与投诉

10.1 质疑

10.1.1 如供应商对本次采购活动有疑问，认为需要提出质疑和投诉的，应当按照《政府采购质疑投诉办法》(财政部 94 号令) 的有关规定办理。

10.1.2 供应商对采购文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

10.1.3 质疑函应当包括下列内容：

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位章。

10.1.4 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

10.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站 (http://www.ccgp.gov.cn/) 自行下载。

10.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同磋商公告。

10.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

(1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

(5) 质疑未按质疑函范本格式提出的；

(6) 未提交营业执照或法人证书复印件，由授权代表签字的，未提交授权委托书；

(7) 质疑书没有合法有效的签字、盖章的；

(8) 以非法手段取得证据、材料的；

(9) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

(10) 不符合法律法规、规章和规范性文件规定的其他条件的。

10.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

10.2 投诉

10.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向相关监督部门提起投诉。

10.2.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

(1) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

(3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(4) 事实依据；

(5) 法律依据；

(6) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位章。

10.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站(http://www.ccgp.gov.cn/)自行下载。

10.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

(1) 提起投诉前已依法进行质疑；

(2) 投诉书内容符合财政部 94 号令的规定；

(3) 在投诉有效期限内提起投诉；

(4) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

(5) 财政部规定的其他条件。

10.2.5 投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

11.其他

11.1 采购代理服务费

详见须知前附表

11.2 录音录像

采购代理机构对解密响应文件、磋商和评审过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

# 第三章 磋商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财政部财库【2014】214 号文) 等法律法规的规定，结合采购项目特点，制定本磋商办法。

1.磋商程序

1.1磋商按下列程序进行：

(1) 响应文件初步评审；

(2) 响应文件的澄清；

(3) 磋商(包括技术磋商、商务磋商、提交最后报价) ；

(4) 响应文件详细评审；

(5) 复核与核对评审结果；

(6) 确定成交候选人名单；

(7) 编写评审报告。

2.磋商

2.1 磋商小组确定

2.1.1 磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员由 3 人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参加本单位或者本部门采购项目的评审。

2.1.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包括 1 名法律专家。

2.1.3 磋商小组成员到位后，推荐一名评审专家担任磋商小组组长，并由磋商小组组长牵头组织该项目磋商工作，采购人代表，不得担任磋商小组组长。

2.1.4 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2) 与供应商有经济利益关系，可能影响对响应文件公正评审的；

(3) 曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.1.5 磋商过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购代理机构应当停止磋商活动，依法重新组建磋商小组进行磋商。原磋商小组所作出的评审意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

2.1.6 磋商小组成员名单在成交结果公告前，应当保密。

2.1.7 磋商小组及其成员，在磋商或评审中不得有下列行为：

(1) 确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

(2) 接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

(3) 未集中与单一供应商分别进行磋商或者未给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；

(4) 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(5) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(6) 在磋商或评审环节擅离职守，影响磋商或评审程序正常进行的；

(7) 记录、复制或带走任何评审资料；

(8) 其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

2.2 磋商原则

2.2.1“客观、公正、审慎”为本次磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商中恪守以下原则：

（1）统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和方法，用统一标准进行评审。

(2) 独立性原则:磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失磋商的资格，并承担相应的法律责任。

(3) 物有所值原则：通过首轮的磋商报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

(4) 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

(5) 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

(6) 综合性原则:磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

7.2.2 磋商小组有权对整个磋商和评审过程中出现的所有问题，可根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定进行处理。

2.3 详细评审

2.3.1 磋商小组根据磋商文件第四章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，在与单一供应商进行反复磋商的基础上，对其响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

2.3.2 磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术、服务等实质性要求；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 与合格的供应商分别就技术和商务事务进行磋商；

(4) 对响应文件进行比较和评价；

(5) 推荐成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

2.3.3 磋商小组成员应当履行下列义务：

(1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

(2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

(3) 参与评审报告的起草；

(4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

(5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

2.3.4 采购代理机构负责组织磋商工作并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行 情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布磋商纪律和解密录音录像设备；

(3) 公布提交了响应文件的供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织磋商小组成员推选磋商小组组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在磋商期间采取必要的通讯管理措施，保证磋商活动不受外界干扰；

(6) 根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

(7) 维护磋商秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行独立评审，对采购人代表、磋商小组成员的倾向性言论或违法违规行为及时制止和纠正；

(8) 核对评审结果，有《政府采购竞争性磋商采购方式暂行管理办法》第三十二条第一款规定情形的，要求磋商小组复核或书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向采购人本级财政部门报告；

(9) 磋商工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与磋商有关的其他事项。

2.3.5 采购人可以在磋商前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

2.3.6 磋商过程严格保密

2.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。 除采购人代表、磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

2.3.6.2 有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。解密响应文件后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与磋商有关的其他任何情况均严格保密。

2.3.7 供应商对磋商小组的磋商过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件无效。

2.3.8 磋商完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告，并由采购代理机构转送。

3. 响应文件初步评审

3.1 资格性审查

3.1.1 磋商小组将按照磋商文件要求对供应商的资格部分进行审查，供应商若有一项不合格,即判定其基本资格条件审查结果为不合格，将不具备磋商资格，按无效响应文件处理。

审查标准如下：

| 序号 | 审查因素 | 供应商单位 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 供应商为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代 理人的身份证；法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致。 |  |  |  |  |
| 3 | 供应商须在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 以及国家企业信用信息公示系统网站(http://www.gsxt.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息 (网页打印件须自竞争性磋商文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印)。 |  |  |  |  |
| 4 | 提供投标人近三个月（2023年1月-2023年3月）依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明（成立不足三个月的，提供自成立之日起至今依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明）； |  |  |  |  |
| 5 | 提供项目经办人（法定代表人或授权代理人）在投标单位近三个月（2023年1月-2023年3月）社保缴纳证明（成立不足三个月的，提供自成立之日起至今社保缴纳证明。如依法不需要缴纳社会保险，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）； |  |  |  |  |
| 6 | 提供会计师事务所出具的投标人2021年财务状况审计报告或银行出具的资信证明材料（如提供银行资信证明的，须自采购公告发布之日起至首次提交投标响应文件截止时间内出具）； |  |  |  |  |
| 7 | 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |  |
| 8 | 企业类型声明函 |  |  |  |  |
| 9 | 磋商保证金交纳证明材料(银行转账回单或保证金收据扫描件及基本开户许可证) |  |  |  |  |
| 10 | 供应商须具备应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》的消防技术服务机构从业条件，并在“社会消防技术服务信息系统”（ht tps：//shhxf.119.g ov.cn/templet/index_7.jsp）中注册备案； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

3.2 符合性审查

3.2.1 磋商小组依法对符合资格条件的供应商的响应文件进行符合性审查。磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件实质性内容作出响应(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定) 。

3.2.2 磋商小组将按下列评审标准对供应商的响应文件进行符合性审查，供应商若有一项不合格，即判定其符合性审查结果为不合格，将不具备磋商资格，按无效响应文件处理。

审查内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全并加盖单位章 |  |  |  |  |
| 2 | 是否具有法定代表人出具的授权委托书； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定的要求和格式填写或提交； |  |  |  |  |
| 4 | 报价是否唯一，不得提交选择性报价， 且报价不超过采购预算金额或者最高限价。 |  |  |  |  |
| 5 | 磋商有效期是否满足磋商文件要求； |  |  |  |  |
| 6 | 是否按照磋商文件要求提供磋商保证金； |  |  |  |  |
| 7 | 响应文件载明的磋商项目完成期限是否符合磋商文件规定的期限； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

3.2.3 未通过符合性检查的供应商，不得进入后续磋商环节。

3.3 响应文件的澄清

1.3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.3.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或者更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者更正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 磋商方式：

3.4.1.1 本次响应报价实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。评审专家将依照现场情况确定是否继续三轮报价，如本轮为最终报价，政采云系统将会有标识，请供应商报价时关注。

3.4.1.2 在磋商期间，供应商应派委托代表参加本次磋商，对资格性审查和符合性审查合格的供应商，进入本次采购活动的磋商环节。

3.4.1.3 磋商小组将对通过资格性审查、符合性审查的单位分别进行磋商。磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.4.1.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商， 采购代理机构应当退还其磋商保证金。

3.5、磋商依据

3.5.1磋商的依据为采购文件（包括采购人的采购文件和供应商的响应文件）。

采购文件的因素主要包括下列内容

（1）对供应商的响应文件的审查和响应性的确定；

（2）对供应商的响应文件中财务、履约能力的确定；

（3）对供应商磋商响应报价的确定；

（4）对成果质量的评估确定；

（5）对供应商社保缴纳情况的评估确定；

（6）对供应商项目实施方案的评估确定；

（7）对供应商服务机构设置和能力的确定；

（8）对供应商响应文件服务要求偏差的确定；

（9）对供应商响应文件商务偏差的调整确定；

（10）对供应商的服务质量、商务澄清内容答复的确定；

（11）对供应商近三年类似审计业绩评估确定；

（12）其他特殊要求因素。

3.6、评审过程的保密性

1.6.1  评审将在严格保密的情况下进行。

1.6.2  有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

1.6.3 响应文件一经提交，将不予退还。

4.评审方法

4.1 综合评分法

4.1.1 本采购项目评审方法采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.1.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

4.2 评审细则及标准

4.2.1 评审因素

本采购项目评审因素包括：磋商报价、服务水平、履约能力、承诺等对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章第 3.1 条款规定的供应商资格条件。项目的评标因素和标准见“综合评分明细表”。

4.2.2 磋商报价评价

4.2.2.1 供应商的价格分，按照财政部财库[2014]214 号文件第二十四条和财库[2020]46 号文件的规定，采用低价优先法计算，以本次满足磋商文件要求的最终最低磋商评审价为磋商基准价，其价格为满分，为保证本项目服务质量，最低报价不作为成交的唯一依据。

4.2.2.2 供应商的价格分，统一按照下列公式计算：

磋商评审价=最后报价×(1-报价扣除幅度)

最后报价得分= (磋商基准价／最后报价)×100×价格权重

4.2.3 评审总得分

4.2.3.1 评审总得分为磋商报价、类似业绩、企业综合实力、人员配备、承诺等内容评分项得分之和。评审总得分按下例公式计算：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的汇总得分

4.2.3.2 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

4.2.3.3 评审时，磋商小组成员应当独立对满足磋商文件全部实质性要求供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。每个供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。

综合评分明细表

| 评标指标 |  |  |  | 评议内容及分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （20 分） |  |  |  | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100*20% |  |
| 商务、技 术部分（80 分） |  | 类似业绩 0-6分 |  | 投标人近三年（2020年3月1日至今）承接过县级以上（含）公立医疗机构、县级以上公立学校、大型商业综合体等人员密集场所类似本项目服务的，每提供1项业绩得2分，最多得6分。 注：须提供中标通知书或合同复印件加盖投标人公章的证明材料。 |  |
|  |  | 企业综合实力0-4分 |  | （一）评审内容： 根据投标人提供的能证明其综合实力的资料进行评价，包括行业口碑、服务经验、服务水平证明、健全的管理制度等。 （二）评分标准： 1、行业口碑优秀、服务经验及水平较高、管理制度完善得得4分； 2、行业口碑良好、服务经验及水平一般、管理制度相对完善得2分； 3、行业口碑一般、服务经验及水平较弱，管理制度不完善得1分； 4、未提供相关资料得0分。 |  |
|  |  | 人员配置方案0-15分 |  | 项目负责人：须提供项目负责人简历（包含身份证复印件）、资格证（注册消防工程师）及社保机构出具的投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖公章（近3个月）,全部提供得5分，不提供或提供不全不得分。（如依法不需要缴纳社会保险，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）。 | 0-5分 |
|  |  |  |  | 本项目共需配备16名消防设施操作员，其中15人须具有国家职业技能鉴定部门颁发的《消防设施操作员》（或原《建（构）筑物消防员》）职业资格证书，得7分；如15人中具有高压电工、低压电工等与消防维保和消控室值班有关的特种行业证书人员，每有1名持证人员符合条件的加1分，最多加3分；满分最高得10分。【此项须提供资格证书复印件、身份证复印件等相关证明资料；人员配备不足16人、证书提供不足15人或人证不符的此小项不得分】。 | 0-10 分 |
|  |  | 消防检测方案 0-20 分 |  | 消防检测.阶段具体方案： 1、第一阶段（单项检测）： 本阶段检测方案编制内容详细，方案合理性及可行性强，得3分； 方案合理性及可行性一般，得2分； 方案合理性及可行性较差，得1分； 方案不合理或不具备可行性的不得分 2、 第二阶段（联动检测）： 本阶段检测方案编制内容详细，方案合理性及可行性强，得3分； 方案合理性及可行性一般，得2分； 方案合理性及可行性较差，得1分； 方案不合理或不具备可行性的不得分。 3、 第三阶段（全面复测）： 本阶段检测方案编制内容详细，方案合理性及可行性强，得3分； 方案合理性及可行性一般，得2分； 方案合理性及可行性较差，得1分； 方案不合理或不具备可行性的不得分。 | 0-9分 |
|  |  |  |  | 建筑消防设施检测实施方案： （一） 评审内容： 1、 本项目检测及维保范围包括：（1）水喷淋自动灭火系统；（2） 气体灭火系统；（3）消火栓系统；（4）火灾自动报警及联动控制 系统；（5）电气火灾监控系统；（6）消防电源监控系统；（7）防 火门监控系统；（8）消防通讯和广播系统；（9）防排烟和正压送 风系统；（10）防火卷帘、防火门及与消防有关的设备和线路；（11） "三化”相关内容的完善补充。 2、供应商须针对以上消防检测工作内容，逐项编制检测实施方案。 （二）评分标准： 本项满分11分，其中： 每项方案合理性及可行性强，得1分； 每项方案合理性及可行性一般，得0.5分； 每项方案不合理或不具备可行性的不得分。 | 0-11 |
|  | 维保方案 0-10 分 |  | （-）评审内容： 投标人须针对本项目制定合理可行的维保方案，包含日常巡逻检査、维保、调度、消防培训、演练等。 （二）评分标准： 方案编制内容详细，方案合理性及可行性强，得10分； 方案合理性及可行性一般，得6分； 方案合理性及可行性较差，得2分； 方案不合理或不具备可行性的不得分。 |  |  |
|  | 应对突发事件预案0-5分 |  | （―）评审内容： 包括对消防防范、火警处置及其他突发性事件有完善的组织机构和应急预案。 （二）评分标准： 应急预案编制内容详细，合理性及可行性强，得5分； 应急预案合理性及可行性一般，得3分； 应急预案合理性及可行性较差，得1分； 应急预案不合理或不具备可行性的不得分； |  |  |

|  | 定期预防性检査方案 0-5分 | （一） 评审内容： 针对本项目特征学校实际情况编制定期预防性检査方案。 （二） 评分标准： 方案编制内容详细，方案合理性及可行性强，得5分； 方案合理性及可行性一般，得3分； 方案合理性及可行性较差，得1分； 方案不合理或不具备可行性的不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 消防档案管理和信息化管理方案 0-5分 | （-）评审内容： 投标人结合本项目实际情况及投标人自身情况，编制档案管理方案及信息化 管理方案。 （二）评分标准： 消防档案管理方案及信息化管理方案全面，档案査阅方式方便，重要资料、 图纸、审核验收和消防安全检査书存档管理方案合理的得5分； 消防档案管理方案及信息化管理方案一般，档案査阅方式不便，重要资料、 图纸、审核验收和消防安全检査书存档管理方案一般的得3分； 消防档案管理方案及信息化管理方案较差，档案査阅方式较差，重要资料、 图纸、审核验收和消防安全检査书存档管理方案较差的得1分； 无此项内容或内容与本项目无关的不得分。 |
|  | 零配件清单 0-5分 | 投标人针对消防系统及相关设备设施中100元以下零配件，提供免费备品备件清单，按备品备件种类及数量进行排序，排名第一的得5分，按排名依次递减1分，本项最低为0分。 |
|  | 服务承诺 0-5分 | （一） 评审内容： 根据本项目的服务内容及服务要求，提出完整有效且可行的服务承诺（包括服务过程中紧急事件的处理及响应时间承诺、按服务方案实施的承诺、对服务团队人员按期培训和从严管理的承诺、遵守采购人各项管理制度及要求的承诺、保证服务质量的承诺等）。 （二） 评分标准： 有具体可行且非常满意的服务承诺，得5分； 有服务承诺，相对一般，得3分； 服务承诺简单，有部分承诺不可行，得1分； 无服务承诺，得0分。 |
| 注：1、供应商商务、技术部分最终得分为评审专家此部分打分的算术平均值； 2、供应商最终得分=价格部分得分+商务、技术部分得分。 |  |  |

# 第四章 采购内容及要求

| 一、采购需求 （一）检测维保 1.项目概况 校本部：惠远楼建筑面积16294㎡、图书馆建筑面积14829㎡、明理楼建筑面积：23116.51㎡、明德楼建筑面积：30623.36㎡、尚德楼：15000㎡、中华美食苑建筑面积：10038㎡、中华美食广场建筑面积：12000㎡、致远楼建筑面积：15421.1㎡、文轩公寓建筑面积：1992.93㎡、文清公寓建筑面积：1992.93㎡、文韵公寓建筑面积：5351.1㎡、翔宇公寓建筑面积：1935㎡、文慧公寓建筑面积：9119.6㎡、文华公寓建筑面积：7235.31㎡、启望公寓建筑面积：6203.01㎡、尚贤公寓建筑面积：3919.2㎡、启名公寓建筑面积16696㎡、静秀公寓建筑面积：11788.26㎡、春华公寓建筑面积：10000㎡、秋实公寓建筑面积：10000㎡、汇贤公寓建筑面积：10000㎡、思齐公寓建筑面积：16000㎡、17号学生公寓建筑面积：15000㎡、新建人才公寓：8000㎡、总泵房建筑面积：486㎡，共计建筑面积为：273041.31㎡。 东校区：信息楼建筑面积12976㎡、学术交流中心建筑面积12553㎡、1#教学楼建筑面积：13852㎡、2#教学楼建筑面积：13852㎡、1#宿舍楼建筑面积：13405㎡、2#宿舍楼建筑面积：13405㎡、3#宿舍楼建筑面积：13405㎡、4#宿舍楼建筑面积：13405㎡、餐厅建筑面积：17012㎡、共计建筑面积为：123865㎡。 对上述楼宇所有的消防设施设备进行检测并出具消防部门认可的检测报告及一年期内的维保工作。 （1）出具符合现行消防规范的年度检测报告书。 （2）每月出具符合小蜜蜂智慧消防系统规范的月维保报告书。 （3）敏感、重要节点。均需提前来校检测消防自动设备（不在月维保范围内）。 （4）各类大型检查，需派遣专业维保人员配合。 2.检测范围 （1）水喷淋自动灭火系统；（2）气体灭火系统；（3）消火栓系统；（4）火灾自动报警及联动控制系统；（5）电气火灾监控系统；（6）消防电源监控系统；（7）防火门监控系统；（8）消防通讯和广播系统；（9）防排烟和正压送风系统；（10）防火卷帘、防火门及与消防有关的设备和线路；（11）“三化”相关内容的完善补充。 3.维保范围 （1）水喷淋自动灭火系统；（2）气体灭火系统；（3）消火栓系统；（4）火灾自动报警及联动控制系统；（5）电气火灾监控系统；（6）消防电源监控系统；（7）防火门监控系统；（8）消防通讯和广播系统；（9）防排烟和正压送风系统；（10）防火卷帘、防火门及与消防有关的设备和线路；（11）“三化”相关内容的完善补充。 （二）值班人员派遣 1.消防总控室值班人员数量：值班人员16名。1名管理人员（8小时正常班），负责与采购人对接开展调度、日常值班、维保、巡查、消防培训、演练等各项消防相关综合性工作。15名值班人员：校本部9名，东校区6名，值班人员必须固定，未经采购人同意不得随意更换。 2.采购人对消防总控室值班人员的要求： （1）值班人员必须具备消防控制室值班和消防维保资格证书。 （2）汉族或民考汉。 （3）40周岁以下（管理人员除外）。 （4）熟练掌握计算机基本应用。 （5）党员、退役消防人员、退役军人优先考虑。 （6）高学历优先考虑。 （7）背景审查清楚、政治立场坚定、思想作风正派、无违法犯罪经历。 （8）遵纪守法，严格遵守国家法律法规，自觉执行甲、乙双方制定的各项规章制度。 （9）身体健康，需有适应岗位要求的身体条件，符合《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员通用体检标准》要求。 二、付款方式 1.维保检测： 检测维保费用：出具年度检测合格报告书之日起7日内支付40%检测费用并进入维保期；维保期执行6个月后（2023年11月初），所有消防自动设施设备完好运行，且采购人满意服务，支付30%进度款；维保期执行12个月后（2024年5月初），进行年度检测，待出具年度检测合格报告书后支付30%尾款。 2.消防总控室值班人员派遣： 消防总控室值班人员派遣费用：根据采购人要求派遣值班人员，共16名值班人员，每名5000元/月，含社保、管理费，管理费200元，根据值班人员工作情况及采购人满意度测评考核，达到采购人满意度（平均测评分达85分以上）由采购人审批按月支付。 合同费用包含内容：人员工资、法定节假日加班费、伙食费、保险、企业利润、福利费、制服费、管理费、税金、以及消防年度监测、月检测、日常巡查检查工作中所需的设置设备和各类维修工具。 注：采购人每月对服务质量进行师生意见征求，综合满意率必须达到85%（评分85分）以上，综合满意率每低一个百分点或者1分，扣除本月服务费的1%，以此类推；中标方必须进行整改，连续三个月综合满意率低于85%或评分低于85分或发生重特大火灾事故，采购人有权解除合同，并要求中标方按合同总金额赔偿20%—50%的违约金。 - 伊犁师范大学消控室值班和消防维保一体化保障方案 一、管理一体化：消防控制室值班操作人员和消防设施维护保养人员同为一套人员，每个人同时担负消防控制室值班和消防维保两项职责，作为一个整体管理。为确保消防安全提供有力的组织保障。避免以往消防控制室人员管理和消防设施维护保养人员管理两张皮的现象。 二、保障一体化：消防控制室操作人员全部具备消防专业操作资格，经消防培训中心培训合格持证上岗。同时控制室操作人员担负消防设施的日常维护保养工作，共同保障消防设施始终处于正常运行状态，为确保消防设施安全提供一体化技术服务保障。克服以往控制室操作人员只会控制室操作，而不会消防设施日常维护保养，避免日常消控室值班和日常维保服务脱节现象。 三、安全高效化：消防值班室值班和消防日常维护为共同人员，平时熟悉消防设施运行情况，日常检查出消防设施的故障，就能及时维修，保障消防设施的完好有效。一旦发现火灾，及时确认火灾，高效快速组织灭火和救援等行动，确保师生员工生命和学校财产安全。避免以往值班人员发现消防设施故障，处置不了，而消防维保人员通知了，又不能第一时间到场维修。避免值班人员发现故障不及时和维保人员维修不及时的现象。 主要任务： 一、消防控制室值班。消防控制室值班操作人员做到持证上岗，熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程。消防控制室实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警;消防控制室值班人员每班不少于2人，一名负责自动消防系统的操作，一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置，并与值班人员第一时间到达现场，核实确任火灾和紧急情况的处置。 二、消防设施维护保养。每日每班不少于1人担负消防设施维护值班，按照管理制度、维保规定对消防设施进行检查、维护、保养，保证消防设施和消防电源处于正常运行状态，每年进行一次消防检测，发现故障及时维修、排除。发现火警信息时，第一时间到达现场，与消防控制室值班员一起核实确任火灾和紧急情况的处置。 三、建立日常巡查体制机制。学校现有楼宇47栋，有自动消防设施设备楼宇25栋，无自动消防设施设备楼宇22栋。供应商应针对所有楼宇建立日常消防巡查体制机制，尤其是人员密集场所和老旧楼宇，确保日常消防巡查全覆盖、无死角。 四、微型消防站。在学校重点部位设置微型消防站，配备相应的消防器材和消防应急车辆（小型消防车1辆、电充应急出警车1辆），作为发生火灾救援时能及时利用器材扑救火灾。 五、志愿消防队。由学校员工和学生组成志愿消防队，定期组织训练、考核和应急疏散演练，作为发生火灾救援的主要力量。对志愿消防队员进行消防安全培训，上岗前和定期进行一次安全教育培训。 六、消防宣传队。消防控制室值班和消防维保人员，同时担负消防宣传和培训任务，定期对师生进行消防安全知识教育宣传培训，尤其针对学校特点如何进行日常消防安全、灭火和疏散等培训。消防控制室值班和维保专职人员上岗前进行消防安全培训，在岗人员每周进行一次安全教育培训。 供应商要严格落实各项规章制度：《消防法》、《社会消防技术服务管理规定》、学校规章制度、《消防安全责任制》、《消防安全教育培训制度》、《防火巡查、检查制度》、《安全疏散设施管理制度》、《消防设施器材维护管理制度》、《消防控制室值班制度》、《火灾隐患整改制度》、《用火、用电安全管理制度》、《灭火和应急疏散预案演练制度》、《易燃易爆危险品和场所防火防爆管理制度》、《燃气和电气设备的检查和管理制度》、《消防安全工作考评和奖惩制度》等，严格履行职责，密切配合学校，确保学校消防安全。 四、其他要求： 1.配备相应的消防器材和消防应急车辆（小型消防车1辆、电充应急出警车1辆），确保发生火灾救援时能及时出警，扑救火灾。 2.合同期限一年。 五、伊犁师范大学消防保障服务满意度考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目细则 | 分值 （分） | 扣分（1分/次） | 得分 （分） | 备注 |
| 总体要求（40分） | 1.值班人员上岗工作期间一律使用国家通用语言文字。 | 5 |  |  |  |
|  | 2.热情为师生员工服务，统一规范着装，维护学校形象。 | 5 |  |  |  |
|  | 3.消控室值班人员持有符合现行消防规范的C类证上岗，兼顾年龄和民族比例，背景审查档案材料齐全，身体状况良好。 | 5 |  |  |  |
|  | 4.按规范填写交接班记录、消控室值班记录、日常巡查记录、火情火警记录表等，当月值班表上墙。 | 5 |  |  |  |
|  | 5.熟练掌握各种消防设施设备操作规程、使用、维护、保养方法，谁使用谁负责，确保消防设施设备正常运行。 | 5 |  |  |  |
|  | 6.发生设施设备故障等情况，不能及时到场维修。 | 5 |  |  |  |
|  | 7.夜间值班人员从凌晨0时到8时严格实行双人双岗值班制度。 | 5 |  |  |  |
|  | 8.对学校指出的问题隐患与不足必须在规定期限内整改到位。 | 5 |  |  |  |
| 人员管理（45分） | 9.严禁上岗工作期间使用手机、平板电脑、耳机等电子设备。 | 5 |  |  |  |
|  | 10.严禁脱岗、睡岗、聊岗、串岗和酒后上岗。 | 5 |  |  |  |
|  | 11.严禁迟到早退、擅自调换班，严格请销假手续。 | 5 |  |  |  |
|  | 12.未经允许，严禁带他人随意进出消防总控室。 | 5 |  |  |  |
|  | 13.值班人员负责打扫室内外卫生，冬季及时清扫积雪。 | 5 |  |  |  |
|  | 14.管理人员要严格管理，常态化开展队伍训练、疏散演练和初期火灾扑救训练。 | 5 |  |  |  |
|  | 15.管理人员和值班人员不得利用工作之便，收受他人礼物礼品或免费就餐。 | 5 |  |  |  |
|  | 16.值班人员就餐期间必须保证二分之一安保力量在岗在位，就餐时间严格控制在40分钟以内。 | 5 |  |  |  |
|  | 17.维保公司如需更换管理人员、值班人员或外调外借值班人员，须经保卫处同意。 | 5 |  |  |  |
| 服务管理（15分） | 18.在微型消防站和志愿消防队建设工作中，由于自身原因，造成无法达到消防规范标准。 | 7 |  |  |  |
|  | 19.针对各院系开展消防宣传和培训时，由于自身原因导致未达到预期效果或院系满意度低。 | 8 |  |  |  |
| 督导检查（此项为直接扣分项） | 20.被保卫处、维稳办、社区、消防部门等督察组检查和视频调度发现问题，或受到整改通报处理等情形（保卫处、维稳办扣3分/次，社区扣5分/次，消防部门扣10分/次）。 |  |  |  |  |
|  | 21.被自治区、自治州督导检查和视频调度发现问题并被通报处理造成不良影响的，及由于自身原因维护、保养、值班工作落实不到位，造成火灾事故的，实行“一票否决制”，严格按照合同执行，并依法追究责任。 |  |  |  |  |
| 签字 |  |  | 总分： |  |  |

# 第五章  政府采购合同格式

(此合同主要条款，除商务条款外，其余部分只作为参考，最终合同以采购人给出的合同定稿为准)

合同编号：

政府采购合同参考范本

(服务类 )

第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：  年   月   日

XXX 政府采购合同 (服务类)

合同编号：

签订地点：

签订时间：   年 月 日

采购人 (甲方) ：

地址：

供应商 (乙方) ：

地址：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规， 以及 XXX 采购项目的《采购文件》 ，乙方的《投标 (响应) 文件》及《中 标 (成交) 通知书》， 甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目概况

XXX。

二、服务内容及服务要求

1.服务内容

XXX。

2.服务要求

XXX。

3.人员配置

XXX。

4.设施设备配置

XXX。

5.其他要求

XXX。

三、合同价款、付款进度和支付方式

XXX。

四、服务期限和服务地点

XXX。

- 履约保证金 (如有)

- XXX。

七、考核 (验收) 标准和办法

XXX。

八、 甲方的权利和义务

1、 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、 甲方有权依据双方签订的考核办法对乙方提供的服务进行定期考评。 当考评结 果未达到标准时，有权依据考核办法约定对乙方 XXX。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

……

九、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务，乙方进场后必须与甲方签订安全生产协议书，做到安全文明作业。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。 ……

十、违约责任

1、若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付服务费用，每逾期一天，按应支付金额

的 X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日。

2、 因甲方原因导致变更、 中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予 以赔偿或者补偿。

……

十一、不可抗事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗事件导致不能履行合同，则合同履行期可 延长，其延长期与不可抗影响期相同。

2、受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后 XX 天内将 有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3、不可抗事件延续 XX 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决合同纠纷的方式

XXX。

十三、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人 (主要负责人) 或授权委托代理人签字并加盖公章后生效

2、政府采购合同履行中， 甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其 他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超 过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方 可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式 XX 份， 自双方签章之日起生效。 甲方持有XX 份，乙方持有XX 份，同级财政部门备案 XX 份，具有同等法律效力。

甲方：     (盖章)

# 法定代表人或主要负责人

(授权代表) ：

地  址：

开户银行：

账号：

签订日期：  年  月  日

乙方：     (盖章)

法定代表人或主要负责人

(授权代表) ：

地  址：

开户银行：

账号：

签订日期：年 月 日

# 第六章 响应文件格式

响应文件格式是供应商的部分响应文件格式，供应商应当按照这些格式编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

# 采购项目编号：

# (采购项目名称)

# 响应文件

供应商名称：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

- 联系人及联系电话：

时  间： 年  月  日

目  录

（自行编写）

一、竞争性磋商响应函

致：伊犁师范大学

我方已仔细研究了                   (项目名称)的磋商文件 (政府采购项目编号：XJYF2023-37) 的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件 的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目磋商。

一、我方的磋商报价为人民币 (大写)                元  (￥       ) ；服务 期限为          , 磋商有效期为提交响应文件截止日起      日历天。

二、我方承诺承诺响应磋商文件的全部要求。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺在磋商文件规定的磋商有效期内不撤销响应文件。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规的有 关规定，保证在获得成交资格后：

1.在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同；

2.在签订合同时不向采购人提出附加条件；

3.在合同规定期限内完成合同规定的全部义务；

4.按照磋商文件规定和标准向贵方交纳采购代理服务费；

5.按照磋商文件规定提交履约保证金。

六、我方完全理解并同意磋商文件中有关不退还磋商保证金条款所规定的情形。

七、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和 成交结果。

八、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不 存在第二章“供应商须知”第 1.3.2 条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

九、                                          (其他补充说明) 。

十、有关本项供  应   商：                    (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                      (签字或签章)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：20   年   月   日

二、磋商报价一览表

## 采购项目名称：                             采购项目编号：

| 供应商名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 磋商报价 (元) | 服务期限 |
| 磋商总报价 (大写) ： |  |  |

说明：

1.磋商报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2.“磋商报价一览表”以元为单位填写；

3.有分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项目名称； 4.本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

5.投标报价范围为采购需求范围内所有需求的总价格 (包含但不限于人员工资、法定节假日加班费、伙食费、保险、企业利润、福利费、制服费、管理费、税金、以及消防年度监测、月检测、日常巡查检查工作中所需的设置设备和各类维修工具等)；

供  应  商：                           (盖单位章)

## 法定代表人或委托代理人：               (签字或签章)

## 日    期：20  年   月   日

二、分项报价明细价表

供应商名称：                                  采购项目编号：

| 一、维修检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检测项目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二、消防总控室值班人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 人员职务 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |
| 三、认为需要填报的其他项（如有时） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

备注：1.1.本表中的分项内容须按本磋商文件“第四章采购内容及要求”的维修检测项目及规定配备人员进行填写。

1.2.报价币种为人民币。

1.3.投标报价包含服务内容范围（但不限于人员工资、法定节假日加班费、伙食费、保险、企业利润、福利费、制服费、管理费、税金、以及消防年度监测、月检测、日常巡查检查工作中所需的设置设备和各类维修工具等）内的所有相关费用，如果不提供详细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

1.4.价格表中报价在合同执行期间固定不变。

1.5.本表中合计总价应与磋商响应报价表中投标总报价金额一致，如不一致导致投标失败，责任由投标人自行承担。

供 应 商：                      (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：            (签字或签章)

日  期：20     年   月   日

零配件清单

## 注：乙方针对消防系统及相关设备设施中100元以下零配件，提供免费备品备件清单

| - 序号 | - 零配件名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |

三、二次 (或二次以上) 磋商报价一览表

## 采购项目名称：                             采购项目编号：

| 供应商名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 磋商报价 (元) | 服务期限 |
| 磋商总报价 (大写) ： |  |  |

说明：

1.磋商报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时， 以大写为准；

2.投标报价范围为采购需求范围内所有需求的总价格 (包含但不限于人员工资、法定节假日加班费、伙食费、保险、企业利润、福利费、制服费、管理费、税金、以及消防年度监测、月检测、日常巡查检查工作中所需的设置设备和各类维修工具等)；

3.投标报价不得填报选择性报价；且二次报价不得高于一次报价，以此类推。

供  应  商：                     (盖单位章)

## 法定代表人或委托代理人：        (签字或签章)

## 日    期：20    年   月

二次分项报价明细价表

供应商名称：                                  采购项目编号：

| 一、维修检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检测项目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二、消防总控室值班人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 人员职务 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |
| 三、认为需要填报的其他项（如有时） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

备注：1.1.本表中的分项内容须按本磋商文件“第四章采购内容及要求”的维修检测项目及规定配备人员进行填写。

1.2.报价币种为人民币。

1.3.投标报价包含服务内容范围（但不限于人员工资、法定节假日加班费、伙食费、保险、企业利润、福利费、制服费、管理费、税金、以及消防年度监测、月检测、日常巡查检查工作中所需的设置设备和各类维修工具等）内的所有相关费用，如果不提供详细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

1.4.价格表中报价在合同执行期间固定不变。

1.5.本表中合计总价应与磋商响应报价表中投标总报价金额一致，如不一致导致投标失败，责任由投标人自行承担。

*** 1.6.开标时，供应商需在填写二次报价时将本表作为附件上传。

供 应 商：                      (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：            (签字或签章)

日  期：20     年   月   日

四、商务条款偏表

- 采购项目名称：                        采购项目编号：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应文件商务响应 | 正/负偏离 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 服务期限：自合同签订之日起一年。 |  |  |  |
| 2 | 付款方式：1.维保检测：出具年度检测合格报告书之日起7日内支付40%检测费用并进入维保期；维保期执行6个月后（2023年11月初），所有消防自动设施设备完好运行，且采购人满意服务，支付30%进度款；维保期执行12个月后（2024年5月初），进行年度检测，待出具年度检测合格报告书后支付30%尾款。2.消防总控室值班人员派遣： 根据采购人要求派遣值班人员，共16名值班人员，每名5000元/月，含社保、管理费，管理费200元，根据值班人员工作情况及采购人满意度测评考核，达到采购人满意度（平均测评分达80分以上）由采购人审批按月支付。 注：采购人每月对服务质量进行师生意见征求，综合满意率必须达到80%（评分80分）以上，综合满意率每低一个百分点或者1分，扣除本月服务费的1%，以此类推；中标方必须进行整改，连续三个月综合满意率低于80%或评分低于80分或发生重特大火灾事故，采购人有权解除合同，并要求中标方按合同总金额的20%—50%赔偿违约金。 |  |  |  |
| 3 | 响应文件有效期：从响应文件首次提交截止之日起90日 |  |  |  |
| 4. | 配备相应的消防器材和消防应急车辆（小型消防车1辆、电充应急出警车1辆）。 |  |  |  |

说明：1.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格。

供 应 商：                             (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                (签字或签章)

日    期: 20   年   月   日

五、供应商基本资格条件证明材料

1.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| 上年营业额 |  | 员工总人数 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  |  |  | 电话 | 手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 办公 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 基本账户开银行行 |  |  |  |  | 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情 况 (包括但不限于 与供应商法定代表 人为同一人或者存 在控股 、 管理关系 的不同单位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |
| 所供产品制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所供产品制造商需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致，

金额单位为万元。

供  应  商：                           (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：               (签字)

日      期:20   年   月   日

2.法定代表人身份证明书

供应商名称：

统一社会信用代码：

姓名：         性别：

年龄：         职务：

系                                  (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                   (盖单位章)

日期：20  年  月  日

说明：仅限法定代表人 (单位负责人) 参加磋商时提供。

3.授权委托书

本人           (姓名) 系                (供应商名称) 的法定代表人 (单位负责人) ， 现委托            (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权， 以我方的名义签署、澄清确认、递 交、撤回、修改          (采购项目) 响应文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其 法律后果由我方承担。

委托期限：     年    月   日至     年   月   日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件、委托代理人身份证复印件

代理人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

供  应  商：                   (盖单位章)

法定代表人 (单位负责人) :          (签字)  身 份  证号：

委托代理人：                       (签字)

身 份 证 号 ：

授权委托日期：20     年   月   日

说明：

本授权委托书有效期自解密响应文件之日起不得少于 90 天，仅限委托代理人参加磋商时提供。

- 资格证明文件

- 包含但不限于以下内容（供应商自行填放）：

- 1.供应商的营业执照等证明文件

2.社会保障资金缴纳证明

3.供应商须在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网     (www.ccgp.gov.cn)以及国家企业信用信息公示系统网站(http://www.gsxt.gov.cn) 上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息；(网页打印件须自竞争性磋商文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印)及供应商须具备应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》的消防技术服务机构从业条件，并在“社会消防技术服务信息系统”（https：//shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）中注册备案；

- 财务状况报告

5.完税缴纳证明

6.需要提供的其他证明材料

- 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

供应商：

- 完成本项目必须的设备清单

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。

供   应   商：                           (盖单位章)

# 法定代表人或委托代理人：                   (签字)

# 日    期：20   年   月   日

(二) 本项目组织实施人员

供应商：                                            采购项目编号：

| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 |  |
| 2.管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |

说明：

- 职务是指在本单位所担任的职务。

- 除表 ( 一) (二) 外，需要补充的证明材料可另纸说明。

供  应  商：                              (盖单位章)

# 法定代表人或委托代理人：                   (签字或签章)

# 日    期：20   年   月   日

6.无重大违法记录的声明函

致：伊犁师范大学

我方                 (供应商名称) ，就参加            采购项目 (采购项

目编号：     ) 磋商事宜，在此郑重声明：

1.我方所提交的响应文件全部真实有效；

2.我方近 3 年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门 处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3.我方近 3 年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证(或 经营许可证)、较大数额罚款(举行听证会的)等行政处罚的情形存在；

4.我方无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5.我方承诺在磋商过程中，保证不予其他单位恶意串通，不出让磋商资格，不采 取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构和磋商小组成员行贿；

6.我方参加本次政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.我方在提交响应文件时，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信 被执行人、重大税收违法失信主体。

以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意 承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                 (供应商名称、盖单位章)

法定代表人或委托代理人：          签字或签章

日      期 ：

7.磋商保证金

1.银行转账回单或保证金收据或保函扫描件

2：提供供应商基本存款账户开户证明

说明：

(1) 供应商在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

(2) 供应商在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，提供基本存款账户编号。

- 六、承诺文件

说明：

格式自定。供应商根据磋商文件要求和采购需求，作出服务质量保证承诺和产品(如有)质保期服务计划。

七、业绩证明材料

## 供应商名称：                                                     单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供自2020年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在服务类 型、使用功能等方面相同或相近的项目；2.需提供合同或中标通知书复印件；3.供应商人未按上述要求提供、填写的，评审时不予加分。

供 应 商：                                 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                   (签字或签章)

日    期:  20   年   月   日

八、技术文件

说明：格式自定。

应当包括 (但不限于) 供应商须知第 4.2.4 条款及评分标准规定的内容。

九、供应商落实政府采购政策资格条件证明材料

1. 中小企业声明函

致：伊犁师范大学

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，服务的项目单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1、  (标的名称) ，属于 (  采购文件中明确的所属行业) ；承建 (承接) 企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、 小型企业、微型企业) ；

2、  (标的名称) ，属于(  采购文件中明确的所属行业) ；承建 (承接)企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为              万元，资产总额为  万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：  日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立 企业可不填报。

(1) 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞ 的通知》(财库[2020]46 号)相关规定。

(2) 供应商前附表规定专门面向中小企业采购的，作为资格条件审查的证明材料，供应商未按上述要求提供、填写的，按无效响应文件处理。

供应商不属于中小企业的，无须提供；

2.残疾人福利性单位声明函

致：伊犁师范大学

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物 ( 由本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                 (单位章)

日  期：  年   月  日

说明：

(1) 供应商前附表规定专门面向中小企业采购的，供应商属于残疾人福利单位的，作为资格条件审查的证明材料，供应商未按上述要求提供、填写的，不视为中小企业，按无效响应文件处理。

(2) 供应商前附表规定非专门面向中小企业采购的，作为享受政府采购优惠政策的证明材料；供应商不属于残疾人福利单位的，无须提供；

# 供应商属于残疾人福利单位的，未按上述要求提供、填写的，评审时不视为小型微型企业，不予价格折扣。

3.监狱企业证明

说明：

(1) 证明无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；出具证明的单位应符合“供应商须知”第 3.4.2.3 条款的规定。

(2) 供应商前附表规定专门面向中小企业采购的，供应商属于监狱企业的，作为资格条件审查的证明材料，供应商未按上述要求提供的，不视为中小企业，按无效 响应文件处理。

(3) 供应商前附表规定非专门面向中小企业采购的，作为享受政府采购优惠政 策的证明材料；

供应商不属于监狱企业的，无须提供；

供应商属于监狱企业的，未按上述要求提供、填写的，评审时不视为小型微型

企业，不予价格折扣。

十、供应商认为有必要补充说明的其他材料