乌苏市2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测第三方检测机构服务采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：XJZBJC-WSS-(CGCS)2023-001号

采购人： 塔城地区生态环境局乌苏市分局

采购机构：  新疆中百佳成工程管理有限公司

2023 年 3 月

目录

第一篇邀请书	3

第二篇采购需求	7

一、采购项目一览表	7

二、项目基本情况	7

第三篇投标人须知资料表	33

一、投标人须知前附表	33

二、磋商文件	37

三、响应文件的编制	39

四、响应文件的递交	41

五、开标及评标	42

六、确定中标	46

第四篇评标方法和标准	55

第五篇合同主要条款和格式合同(样本)	60

一、合同主要条款	60

二、合同(格式)	63

第六篇响应文件格式	68

第一部分 开标一览表及资格证明文件	69

第二部分  商务及技术文件	80

第一篇邀请书

乌苏市2023年国家重点生态功能区县域

生态环境质量监测第三方检测机构服务采购项目

竞争性磋商公告

项目概况 乌苏市2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测第三方检测机构服务采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取磋商文件，并于2023年4月12日16：00分前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJZBJC-WSS-(CGCS)2023-001号

项目名称：乌苏市2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测第三方检测机构服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1000000.00元

最高限价（元）：1000000.00元

采购需求：

标项一:

标项名称:乌苏市2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测第三方检测机构服务采购项目

数量:1

预算金额（元）:1000000.00元

简要规格描述：乌苏市地表水、集中式饮用水水源地地表水、集中式饮用水水源地地下水、重点污染源、土壤的现场采样、样品分析、出具检测报告、环境空气自动站运维等技术服务（具体内容详见磋商文件）

合同履约期限：签订合同起1年内（2023年4月1日至2024年3月31日）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照；

（2）法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；

（3）提供本单位缴纳的近半年任意三个月社保缴纳证明；

（4）近三年（2019年至 2021年）任意一年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）；

（5）提供2023年任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；

（6）提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（7）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称 -截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法 失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及 企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以开标现场招标代理或采购人查询为准）。

（9）供应商需提供CMA检验检测机构资质认定证书及其附表，空气自动站运维方须提供中国环境监测总站组织的环境空气自动监测运维人员合格证。

三、获取磋商文件

时间：2023 年 3 月 31 日至 2023 年 4 月10日。

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

方式：线上获取，供应商登陆政采云账户,在线申请获取采购文件

售价（元）：0

四、响应文件提交

(二) 提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 4 月 12日 16 点 00 分

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

(三) 1、所有符合本次采购要求的申请人均可参与本项目政府采购，参加本次竞争性磋商。

2、本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

3、本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
4、各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
6、投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

7、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

/

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：塔城地区生态环境局乌苏市分局

地  址：乌苏市

联系人：赵君

联系方式：18139392555

2.采购代理机构信息

名  称：新疆中百佳成工程管理有限公司

地  址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路416号盈科国际21楼A21-273

- 项目联系方式

项目联系人：王琴

电  话 ：13199969552

第二篇采购需求

一、采购项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务期限 | 服务地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

二、项目基本情况

1、响应单位需单独列表说明所有涉及本项目中需要分包的监测项目，且所有涉水监测项目的分析方法检出限均需小于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅰ类标准、《地表水环境质量标准》中Ⅰ类标准、和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱地作物等相应标准的限值，涉及环境空气监测项目分析方法检出限均需小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准；2、地表水现场监测项目为水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、盐度、透明度和流量。3、地下水水位监测需有资质的单位承担（可分包）。4、空气自动站运维项目可视情况分包，但必须提供2名运维人员的上岗证附在响应文件中。未满足上述要求的视为无效响应。

一、招标范围

乌苏市2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测第三方检测机构服务采购项目，主要内容包括乌苏市地表水、集中式饮用水水源地地表水、集中式饮用水水源地地下水、重点污染源、土壤的现场采样、样品分析、出具检测报告、环境空气自动站运维等技术服务。

二、水质、土壤、农村环境监测技术规格及要求

（一）地表水水质监测

1.监测断面

四棵树河二台子断面、四棵树河水库出口断面、奎屯河老龙口断面、奎屯河大桥断面、古尔图河、巴音沟河。

2.监测指标

按照《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）表 1 中的 24项指标、表2的补充指标（5项）。监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。四棵树河还要加测流量和电导率、浊度、盐度、矿化度、悬浮物、总悬浮物等7项，其中水温、pH 值、溶解氧、电导率和浊度为现场测定项目。

3.监测频次

四棵树河2023年4月1日至2024年3月31日每月监测 1 次，共监测12次，在每月上旬（1-10 日）完成水质监测的采样及实验室分析，编制地表水水质监测报告。其余河流每年2月、5月、8月、11月各监测一次，监测时间截止到2024年3月31日。

4.质量控制

水质监测严格执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91—2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》及《水和废水监测分析方法（第四版）》等相关标准和规范，加强实验室质量控制，所有分析方法检出限必须小于《地表水环境质量标准》中Ⅰ类标准。

5.监测报告报送时间和要求

每月15日前报送电子版，每月20日前报送纸质版，四棵树河两个断面监测报告一式六份，其余河流监测报告一式两份。

（二）集中式饮用水水源地水质监测

1.监测对象

乌苏市三水厂

2.监测指标

地表水饮用水水源地常规监测指标包括《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中24项指标、表2的补充指标（5项）和表3的优选特定指标（33项）以及悬浮物、矿化度、透明度和叶绿素，并统计当月各水源地的总取水量，共67项；全分析指标包括《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的109项及悬浮物、矿化度、透明度和叶绿素。地下水饮用水水源地监测指标包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的39项，并监测水位，共计40项；全分析指标包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的93项。

地表水饮用水水源地常规监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊、悬浮物、矿化度、透明度和叶绿素。

地下水饮用水水源地常规监测项目：水位、色（度）、嗅和味、浑浊度（度）、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。

3.监测频次

2023年4月1日至2024年3月31日每月的第一个月10日前监测1次、共12次。（其中7月开展1次水质全分析监测） ；地下水饮用水水源地每半年监测 1 次（其中1次为水质全分析监测）（前后2次采样至少间隔4个月）。如遇异常情况，须加密监测。

4.质量控制

严格执行《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91—2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》及《水和废水监测分析方法（第四版）》等相关标准和规范，加强实验室质量控制。所有分析方法检出限必须小于《地表水环境质量标准》和《地下水质量标准》中Ⅰ类标准。水位采用自动监测仪监测。

5.监测报告报送时间和要求

每月15日前报送电子版，每月20日前报送纸质版，三水厂地表水和地下水监测报告一式六份。

（三）污染源监测

1.监测对象

新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司、乌苏市净水源污水处理有限公司、华电新疆乌苏能源有限公司、中粮屯河股份有限公司乌苏番茄制品分公司、乌苏市金实果蔬有限公司、新疆天山沃园番茄制品有限公司、凯赛（乌苏）生物材料有限公司、新疆聚鑫隆纸业有限公司、乌苏市马赛投资有限责任公司污水厂、乌苏市天然番茄制品有限公司、乌苏市华泰石油化工有限公司、乌苏市明源石油化工有限公司、乌苏玉玺石化有限公司、城市垃圾填埋场、一般固废填埋场，共18家企业。

2.监测指标

（1）执法监测

新疆乌苏啤酒厂（乌苏）有限公司总排口监测项目：废水流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度（倍）、石油类（动植物油）；总排口在线比对项目：PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量。

乌苏市净水源污水处理有限公司2个排口以及一个入河排污口监测项目：废水流量、pH、氨氮、石油类（动植物油）、粪大肠菌群数、化学需氧量、六价铬、色度（稀释倍数）、五日生化需氧量、烷基汞、悬浮物、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、总镉、总铬、总汞、总磷（以P计）、总铅、总砷、水温、挥发酚、氰化物；总排口在线监测比对：pH、总磷、总氮、流量、化学需氧量、氨氮。

华电新疆乌苏能源有限公司1#、2#总排口监测项目：废气流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气温度、湿度、汞及其化合物；总排口在线比对项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、烟温。

凯赛（乌苏）生物材料有限公司锅炉（2个监测点）监测项目：废气流量、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃；总排口在线比对项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、烟温；废水总排口监测项目：废水流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、硫酸盐、溶解性总固体、可吸附有机卤化物、总有机碳、总铅、总砷、总镉、总镍、总汞、总铬、烷基汞、六价铬，总排口在线比对项目：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量；厂界4个监测点位监测项目：臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、非甲烷总烃。

乌苏市马赛投资有限责任公司污水厂、尾水库2个点位监测项目：pH、氨氮、石油类（动植物油）、粪大肠菌群数、化学需氧量、六价铬、色度（稀释倍数）、五日生化需氧量、烷基汞、悬浮物、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、总镉、总铬、总汞、总磷（以P计）、总铅、总砷、水温、挥发酚、氰化物；总排口在线监测比对：pH、总磷、总氮、流量、化学需氧量、氨氮。

新疆聚鑫隆纸业有限公司废气总排口监测项目：废气流量、烟尘、二氧化硫、氮氧化物；总排口在线比对项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、烟温；废水总排口监测项目（一年2次）：废水流量、PH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度（倍）。

乌苏市华泰石油化工有限公司2个废气排放口监测项目：废气流量、烟尘、二氧化硫、氮氧化物；废水总排口监测项目：废水流量、PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度（倍）、硫化物、石油类；厂界4个监测点位监测项目：非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度。

乌苏市明源石油化工有限公司1个废气排放口监测项目：废气流量、烟尘、二氧化硫、氮氧化物；厂界4个监测点位监测项目：非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度。

乌苏市玉玺石油化工有限公司厂界4个监测点位监测项目：非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度。

城市垃圾填埋场上1个监测点位、下风向4个监测点位监测项目：TSP、硫化氢、氨、甲烷、臭气浓度；渗滤液1个监测点监测项目：pH、流量、悬浮物、化学需氧量、氨氮、砷、汞、铅、总铬、六价铬、镉、镍、铜、锌、铍、钡、氟化物、氰化物、总氮、五日生化需氧量、总磷、色度、粪大肠菌群、动植物油

一般固废填埋场上下风向各1个监测点位监测项目：TSP；渗滤液1个监测点监测项目：pH、流量、悬浮物、化学需氧量、氨氮、砷、汞、铅、总铬、六价铬、镉、镍、铜、锌、铍、钡、氟化物、氰化物、总氮、五日生化需氧量、总磷、色度

对4个塑料制品企业（兴农地膜、御丰包装、鑫通管业、恩硕包装）厂界4个监测点位监测项目：臭气浓度、非甲烷总烃；御丰包装的1个点位废水监测项目：PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度（倍）；

（2）季节性监测

中粮屯河乌苏番茄制品有限公司监测项目：废水流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、色度（倍）、总磷、石油类（动植物油）；总排口在线比对项目：化学需氧量、氨氮、pH、流量。

乌苏市金实果蔬有限公司监测项目：废水流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、色度（倍）、总磷、石油类（动植物油）；总排口在线比对项目：化学需氧量、氨氮、pH、流量。

新疆天山沃园番茄制品有限公司监测项目：废水流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、色度（倍）、总磷、石油类（动植物油）；总排口在线比对项目：化学需氧量、氨氮、pH、流量。

乌苏市天然番茄制品有限公司监测项目：废水流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、色度（倍）、总磷、石油类（动植物油）；总排口在线比对项目：化学需氧量、氨氮、pH、流量。

（3）抽测

对10个棉花加工厂进行抽测4个点位无组织排放监测项目：粉尘；厂界4个监测点位监测项目：噪声

对10个涉水企业进行抽测废水监测项目：PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度（倍）

对10个养殖企业进行抽测废水监测项目：五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群、蛔虫卵；厂界4个监测点位监测项目：臭气浓度

对10个指定企业的厂界4个点位抽测项目：非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度、噪声。

3.监测频次

执法监测为2023年4月1日至2024年3月31日每季度第一个月10日前监测1次，共监测4次，在线比对4次；对于季节性生产企业，在生产季节监测 4次（在线比对只做2次）；抽测企业全年监测1次，监测时间按上级生态环境部门要求完成。所有废水监测每次采样时间1天，采样4次。季节性生产企业监测时间间隔不少于10天。

4.质量控制

根据污染源类型执行相关的行业标准、综合排放标准或监测技术规范，同时做好监测过程及分析测试记录，并编制污染源监测报告，加强监测过程的质量控制。

5.监测报告报送时间和要求

每季度第二个月15日前报送电子版，每季度第二个月20日前报送纸质版，监测报告一式三份，比对报告一式二份。

（四）乌苏市大型灌区

1.监测对象

古尔图灌区、车排子灌区、奎屯水库。

2.监测指标

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1的基本控制项目16项。五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、水温、pH、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、总镉、总砷、六价铬、铅、粪大肠菌群数、蛔虫卵数（16项），根据本地区农业水源水质特点和环境、农产品管理的需要，选择《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表2中的选择性控制项目开展监测，作为基本控制项目的补充指标。（具体按照上级部门下发的监测方案执行）

3.监测频次

根据当地主要灌溉作物的用水时间，在灌溉期监测2次，间隔时间不少于1个月。5月20日、8月20日前分别完成1次分析并出具监测报告。

4.质量控制

质量保证和质量控制按照《农用水源环境质量监测技术规范》（NY/T396-2000）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。（监测方法。a. 悬浮物采样：悬浮物测定用的水样，采集后应尽快从采样器中放出样品，在装瓶的同时摇动采样器，防止悬浮物在采样器内沉降，非代表性的杂质，如树叶、杆状物等应从样品中除去。悬浮物采集后应尽快分析。b. 重金属污染物采样：由于水体中的重金属污染物和部分有机污染物易被悬浮物质吸附，为避免重金属随着悬浮物的下沉而沉降，采样时必须边摇动采样器（或采样瓶）边向样品容器灌装样品，保证样品的代表性，采样后加入保存剂。）

5.监测报告报送时间和要求

5月15日、8月15日前报送电子版，5月20日、8月20日前报送纸质版，监测报告一式四份。

（五）农村集中式饮用水源地

1.监测对象

乌苏市红山水源地（地表水）、南泉子水源地（地表水）、特吾勒水库水源地（地表水）、古尔图镇供水站水源地（地下水）。

2.监测指标

地表水饮用水水源地常规监测指标包括《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中24项指标、表2的补充指标（5项）和表3的优选特定指标（33项）以及悬浮物、矿化度、透明度和叶绿素，共67项。

地表水饮用水水源地常规监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊、悬浮物、矿化度、透明度和叶绿素，共67项《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中39项常规指标。

地下水饮用水水源地常规监测项目：色（度）、嗅和味、浑浊度（度）、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。

3.监测频次

2023年4月1日至2024年3月31日每季度的第一个月10日前监测1次、共4次。（其中7月开展1次水质全分析监测）。

4.质量控制

质量保证和质量控制按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行，所有分析方法检出限必须小于《地表水环境质量标准》和《地下水质量标准》中的Ⅰ类标准。

5.监测报告报送时间和要求

每季度第二个月10日前报送电子版，每季度第二个月15日前报送纸质版，监测报告一式四份。

（六）土壤环境监测

1.监测对象

生活垃圾填埋场、工业固废填埋场等2个企业各布7个监测点位。

2.监测指标

以上2个企业监测pH、铜、锌、铅、镉、铬、砷、镍、汞共9项。

3.监测频次

工业用地土壤每年8-9月，监测1次。在企业厂界选取4个采样点进行采样监测，其中潜在污染区域至少布置2个土壤采样点，同时，应在企业外部区域或企业内远离各潜在污染区域处布设至少1个土壤背景监测点。每个采样点应至少采集1个以上样品，土壤布点应尽可能接近疑似污染源，并在不影响企业正常生产、且不造成安全隐患或二次污染的情况下确定。若选定的布点位置现场不具备采样条件，应在污染物迁移的下游方向就近选择布点位置。土壤背景监测点应设置在所有潜在污染区域的上游，以提供不受企业生产过程影响且可以代表土壤质量的样品。

4.质量控制

土壤样品理化指标、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍和有机项目测试须使用附表3-3 所列方法，优先使用推荐方法。其它监测项目的方法按如下要求选择：①使用元素全量测定的分析测试方法；②优先选择标准方法，其次可选择对应的《全国土壤污染状况详查样品分析测试方法》（环办土壤函〔2017〕1625 号）和《全国土壤污染状况调查分析测试方法》。

5.监测报告报送时间和要求

10月15日前报送电子版，10月20日前报送纸质版，一式三份。

（七）重点污染区域地下水监测

1.监测对象

乌苏市八十四户乡莲花池村1个点、生活垃圾填埋场3个点、工业固废填埋场3个点、马吉克工业园区3个、东工业园区15个监测点位、西大沟、巴音沟、四棵树镇、皇宫镇、夹河子乡各1个监测点位

2.监测指标

常规监测指标包括《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1 中感官性状及一般化学指标、微生物指标等 39 项指标；工业固废填埋场、生活垃圾填埋场根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），综合考虑填埋物性质和成分，增加监测特征污染指标（具体按照上级部门下达的监测方案为准）；马吉克工业园区，东工业园区监测点位根据企业类型和污染物排放情况，可增加监测特征污染指标（具体按照上级部门下达的监测方案为准）。

3.监测频次

生活垃圾填埋场3个点、工业固废填埋场3个点的地下水1次/季度，其余重点污染源（区域）地下水水质抽测2 次/年（丰水期、枯水期各 1 次），其中包括常规指标和特征污染指标。

4.质量控制

承担监测任务的各监测机构应加强监测质量保证和质量控制工作，严格按照地下水环境监测技术规范和标准方法等的要求开展监测，确保监测数据真实、准确，所有分析方法检出限必须小于《地下水质量标准》中的Ⅰ类标准。

5.监测报告报送时间和要求

7月10日、11月10日前报送电子版，7月15日、11月15日前报送纸质版，监测报告一式四份。

（八）农村环境质量监测

1.监测对象

乌苏市西大沟镇查干拜兴东村

2.监测项目

（1）环境空气质量

①点位布设

以村庄为点位布设单元，在居民区布设1个监测点位。

②监测项目

必测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）。

选测项目：可根据当地污染实际情况，增加特征污染物项目的监测。

③监测频次

2023年4月1日至2024年3月31日每季度的第一个月10日前监测1次、共4次。

④监测方法

采用手工采样监测和自动采样监测相结合的方法，推荐使用自动监测，优先使用环境质量流动监测车进行监测。每次监测连续5天，每天进行监测，取各监测项目的日均值。

执行《环境空气质量监测规范（试行）》。监测项目分析方法检出限均需小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准。

环境空气质量点位布设、监测项目、监测频次、监测方法如有变化，另行通知。

⑤监测报告报送时间和要求

每季度第二个月10日前报送电子版，15日前报送纸质版，监测报告一式三份。

（2）地表水水质

①点位布设

以县域为点位布设单元。在县域最大河流（水系）的出、入境位置各布设一个监测断面,共2个监测点位。另外在可可沙拉水库、克孜加尔二库、大湾水库、柳沟水库、车排子水库、奎屯水库、创业水库、二泉水库等8个水库各设一个监测点位。

②监测项目

监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中水温、pH（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、粪大肠菌群（个/L）、石油类、挥发酚、铜、锌、砷、汞、铅、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、硒、总氮（湖、库，以N计）以及流量和硝酸盐等26个基本项目。

③监测频次

2023年4月1日至2024年3月31日每季度的第一个月10日前监测1次、共4次。

④监测方法

以手工监测为主，自动监测为补充，执行《环境监测技术规范（水和废水部分）》。分析方法检出限必须小于《地表水环境质量标准》中的Ⅰ类标准。

地表水水质点位布设、监测项目、监测频次、监测方法如有变化，另行通知。

（3）农业面源污染

①点位布设

古尔图农业三队、四棵树河更生大桥各布设一个监测点

②监测项目

监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮（湖、库，以N计）以及流量和硝酸盐等7个基本项目。

③监测频次

2023年4月1日至2024年3月31日每季度的第一个月10日前监测1次、共4次。

④监测方法

以手工监测为主，自动监测为补充，执行《环境监测技术规范（水和废水部分）》。分析方法检出限必须小于《地表水环境质量标准》中的Ⅰ类标准。

地表水水质点位布设、监测项目、监测频次、监测方法如有变化，另行通知。

（4）生态质量状况

乡村生态系统主要监测不透水用地和生态用地状况、生物多样性（蝴蝶、蜜蜂、青蛙、两栖动物、鸟类等的种类和数量）、土壤动物和微生物。具体监测工作按国家监测方案执行。

3.质量控制

承担监测任务的各监测机构应加强监测质量保证和质量控制工作，严格按照地表水环境监测技术规范和标准方法等的要求开展监测，确保监测数据真实、准确。参照《农村环境质量综合评价技术规定（试行）》（总站生字〔2015〕148号）进行评价。如有变化，另行通知。

4.监测报告报送时间和要求

每季度第二个月10日前报送当季度辖区农村环境空气质量、地表水水质监测数据及监测报告，10月20日前，报送土壤环境质量和生态状况监测数据及监测报告。

（十）技术服务的质量要求：

1.出具的检测报告必须按所要求的时间节点完成，编制的检测报告符合法律法规及相关部门的要求，配合乌苏市参与考核或评审会议，协助乌苏市做好考核或评审会议过程中的工作汇报和报告答疑，并保证顺利通过考核或评审。

2.现场采样人员到场进行采样过程中，必须遵守采样现场有关规章制度，并按相关技术规范进行采样，并在现场拍摄近景和远景的照片各两张（在照片上带上经纬度坐标，时间日期标识）；如遇河流断流或其他不能采样的情况，及时和委托方联系，并拍摄现场照片（带上经纬度坐标，时间日期标识），后附情况说明并加盖公章。若当时遇有应急检测项目，需要中标方完成此检测任务，中标方应免费及时提供符合规定的检测报告。遇突击任务及重大应急任务时，应无条件按塔城地区生态环境局乌苏市分局要求完成工作，塔城地区生态环境局乌苏市分局不另行增加费用。在工作时间内，项目负责人必须保持通讯畅通，尤其重大任务时必须24小时保持通讯畅通。

3.按照国家标准方法和等效方法进行采样和分析，按本规定的时间和数量提供高质量合格的检测报告，并对监测数据的有效性和准确性负责。所有监测项目检出限必须符合相应的环境质量标准和排放标准，如出现因检出限高于环境质量标准或排放标准而导致监测结果判定超标或水质类别降级（或），中标方需重新进行采样并将此监测点位涉及的所有监测项目全部重新分析并出具报告。采购方对监测数据提出质疑时，中标方需即刻进行复测，查找原因，并给出合理答复。

实验室内部质量控制主要包括以下几个方面：

（1）严格按标准和技术规范要求进行采样、样品贮存、样品流转和样品分析测试，并做好各环节的 质量控制记录填写；

（2）每次分析任务均要做好空白实验、平行双样、加标回收、自控样等质控样品的分析和记录填写；

（3）各项目分析均要完成质控报表填写，保证数据准确可靠，原始记录如实完整，填写规范；

（4）杜绝篡改、伪造监测数据及质控数据的行为！

4.塔城地区生态环境局乌苏市分局将采取多种形式加强对中标方的督查，对存在的问题及时提出整改要求，中标方要对核查时存在的问题整改落实到位，中标方未及时整改并造成损失的应承担相应的责任。如遇上级管理部门对监测报告进行检查，由于中标方检测报告质量原因发现问题的，中标方需要承担相应的责任。

三、空气自动站运维规格及要求

（一）项目内容与空气站情况

1.1 项目内容

乌苏市体育公园站于2017年11月建成，位于南区体育公园内。主要设备有SO2监测仪、NO2（NOX、NO）监测仪、CO监测仪、O3监测仪、PM10监测仪、PM2.5监测仪，仪器品牌为河北先河。

1.2  空气站情况

（1）监测设备

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、辅助设备和监测站房三部分，其中监测仪器包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪、能见度监测仪、零气发生器、动态气体校准仪和气象监测系统等，辅助设备包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、UPS、制冷系统、供电系统、防雷系统以及城市摄影系统等。

（2）监测项目

站点监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）和城市摄影系统及能见度监测仪器进行相关指标监测。

（3）监测频次及数据上报

从2022年4月1日至2023年3月31日，每周一向塔城地区生态环境局乌苏市分局上传上周监测数据，上传数据包括空气站各监测设备的实时监测分钟值、小时值、日均值、气象五参。次月5日前上报上月纸质版日报、月报、周巡检记录、月巡检记录等，遇季度性巡检一并上报。各监测项目监测频次参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中数据统计的有效性规定执行。

（4）站房基础设施及电力、通讯保障

空气站配备站房等相关基础设施，配备稳定的电力供应和通讯设备，并能向塔城地区生态环境局乌苏市分局正常上传监测数据。

（二）运维技术要求

（1）运维方必须提供合适的办公场地以满足办公和设备质量保证支持以及手工比对的需要。

（2）运维方必须具有环境空气监测相关资质并提供2名专职技术人员，专门从事空气自动站运维工作，学历应为大专以上。

（3）运维方必须提供车辆专门从事空气自动站运维工作，以满足运维时效性要求。

（4）运维方须提供中国环境监测总站组织的环境空气自动监测运维人员合格证（须提供至少2名人员的相关上岗证）。

（5）备品备件库建设

按照要求，运维单位应在运维后一个月内建立空气自动站所涉及的耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。建库后每半年根据使用情况购置耗材并在运维期内保障所有耗材和备件。用于更换的耗材必须在质保期内，若出现质量问题由运维方免费更换。

（三）运维工作目标

（1）所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

（2）自动站正常运行率达到90%及以上；

（3）自动站数据有效率达到90%及以上；

（4）仪器定期质控抽检准确率达到90%及以上；

（5）异常情况处理率达到100%。

（四）运维工作内容

（1)空气自动站的日常运行维护；

（2)空气自动站的设备维护保养及维修；

（3)空气自动站的系统质量管理；

（4)空气自动站通讯及数据采集系统的维护及维修；

（5)空气自动站相关辅助设施的维护、保养、维修；

（6）运维电费和通讯费用由运维单位承担，塔城地区生态环境乌苏市分局协助办理相关手续 。

（7）按照《关于做好国家区域/背景环境空气监测站安全隐患定期排查工作的通知》要求做好安全隐患排查工作。

（五）运维工作要求

5.1一般要求

运维单位应遵守关于空气站管理的各项规定。

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行;

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

1、每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看体育公园站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况。

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

(3)发现运行数据有持续异常值时，应及时赴现场排查异常并将处理结果书面告知塔城地区生态环境局乌苏市分局。在每日6时～23时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

(4)根据仪器监测数据以及状态参数判断仪器运行情况。

(5)根据故障报警信号判断现场状况。

(6)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

每天通过空气质量监测站数据传输审核分析评价平台完成对前一日监测点位原始小时值的审核，次周周一提交上周小时值审核结果和根据小时值生成的点位日均值。

对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，须于数据产生一周内，以正式文件形式向塔城地区生态环境局乌苏市分局报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

2、每周工作内容如下：

每周巡视体育公园站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看体育公园站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

(3)检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

(5)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

(6)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

(7)检查体育公园站的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

(8)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周或视具体情况更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(9)在冬、夏季节应注意体育公园站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(10)应及时清除体育公园站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。

(11)应经常检查避雷设施是否可靠，站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否完好，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

(12)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

(13)每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检。

(14)每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

(15)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

3、每月工作内容如下：

(1)清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

(3)检查颗粒物和气态分析仪管路是否漏气。

(4)检查/更换各仪器颗粒物过滤膜。

(5)检查/清洁能见度仪镜头（用湿棉布清洁后用干棉布擦干）。

(6)清洁仪器风扇防尘网。

(7)检查标气是否在有效期内。

(8)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

(9)每月对数据进行备份。

4、每两个月工作如下：

(1)更换PM10、PM2.5分析仪纸带（必要时），进行系统自检。

(2)校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。

(3)用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

5、每季度工作内容如下：

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

6、每半年工作内容如下：

(1)检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

(2)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

(3)对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

(4)采用臭氧传递标准（溯源至臭氧一级标准）对国家区域站臭氧工作标准进行标准传递。

(5)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

(6)对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

(7)对能见度仪器进行校准。

7、每年工作内容如下：

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

8、建立体育公园站维护档案

将体育公园站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用自治区环境监测总站制定的统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

(1)体育公园站运行维护记录表。

(2)颗粒监测仪校准检查记录。

(3)气态污染物监测仪校准检查记录。

(4)仪器设备维修记录表。

(5)备品备件管理记录表。

(6)主要消耗材料使用登记表。

(7)多点线性校准表格。

(8)室内外环境记录。

(9)标准物质使用记录。

(10)仪器资料保管清单。

（11）人员出入登记表。

5.2  质量控制要求

运维方需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

运维方在空气自动站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的有证标准物质，新购标准气体应做验证实验。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维方应每年将空气自动站所用的流量检查设备、温度检查设备、气压检查设备、臭氧校准仪等设备到相关质检部门进行溯源。

（2）日常质量控制要求

①分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

②进行可能影响校准结果的维修或维护后

③分析仪暂停工作一段时间后

④有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

⑤达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（4） 异常数据的审核与检验

运维方应按照市分局要求每天登录数据平台对监测数据进行初步审核，并对检测数据异常值进行分析，查明原因并做好记录。

（5）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

5.3 系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

运维方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

（六）监督考核要求

市分局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，市分局可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

1、运维单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，市局有权终止合同。

2、运维期间出现调整正常数据、修改正常设备参数等弄虚作假行为的，第一次，处以半年运维费罚款，第二次按照相关规定移交司法部门依法处理，并终止运维合同。

3、运维期间，如因人为原因，造成设备损坏，由运维方运维单位负责维修或更换设备。

4、考核标准

市分局定期组织对运维单位绩效(职责履行情况)进行考核。填写考核表。考核采取百分制方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占70%，运行维护考核占30%。

设备运行率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

两率考核达不到要求或者绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

（1）两率部分(70分)

设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于80%(含)，否则不予支付运维费用。

①监测数据有效率高于90%(含)的，两率得分=70；

②有效率在85%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×70；

③有效率在80%(含)-85%的，两率得分=实际有效率×90%×70。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分由市分局组织检查核实，包括监测点位、监测项目、系统组成、日常操作、质量保证和质量控制、档案和制度管理6部分，共计30分，

（3）考核总分

考核总分=两率得分+运维得分

(4)考核分半年考核和年度考核，年度考核不通过的，将终止运维合同、取消运维资格。

四、项目总体要求

1、中标单位必须具有检验检测机构资质认定证书，所有监测能力满足环境质量监测中常用项的采样、测试、分析、评价的需要，以资质认定证书为准。空气自动站运维项目可视情况分包，但必须提供运维人员的上岗证。中标后，中标方对监测项目外委需书面告知甲方，同时提交外委检验检测机构资质。中标单位中标后必须编制涉及本项目内所有因素的质量控制方案，并在项目完成后需提交质控报告。

2、检测相关原始记录及监测报告保存10年，数据结果应使用法定计量单位；并随时对采购方提供后期调阅、查询、咨询等服务。

3、以上监测任务按监测方案频次监测如出现数据异常或超标数据，需复测。此外，采购人可根据实际情况调整监测对象和监测项目。

4、由于监测点位分布散，为了保证监测点位准确性和工作的连续性，中标公司须在合同期内指定一位项目负责人负责工作对接，中标公司每季度向塔城地区生态环境局乌苏市分局提供一份本季度监测数据汇总表，5、中标公司监测数据与上级部门和本县监测站的监督监测数据不符，查明是因中标公司监测数据的不实的，发现一次处罚合同金额的2%为违约金。如监测报告出现延后提交的情况，则每次每延后1天采购人有权按合同金额的5%为标准向供应商收取违约金，以此类推。

6、由塔城地区生态环境局乌苏市分局委托的监测项目，中标供应商的监测数据只向塔城地区生态环境局乌苏市分局提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的监测结果以及自行对外提供监测报告的，除由中标供应商自行承担法律责任外，塔城地区生态环境局乌苏市分局可采取必要措施终止委托监测，情节严重的，依法提请有关部门追究中标供应商和相关责任人的行政及法律责任。

7、售后服务响应时间：除春节假日外，能提供每天5-8小时以上的服务响应时间，在接到咨询电话后能在2小时内答复解决。

8、售后服务要求：投标人须提供1份详细的售后服务方案，该方案应包括所投服务的售后条款，列明售后服务机构、联系方式、技术支持和保障等内容。

五、技术服务报酬及支付方式为：

1、技术服务费总额为：100万元。

2、报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的劳务、管理、材料、差旅、税金、利润等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

3、投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

4、每阶段按完成情况核定委托监测费，由中标方按照新疆维吾尔自治区收费规范进行测算，委托方审核，但第三方监测服务固定优惠折扣保持不变。在保证监测报告质量和按时报送的前提下，待全部监测任务完成后，根据考核情况支付技术服务费。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇所有要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇投标人须知资料表

一、投标人须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人：塔城地区生态环境局乌苏市分局 联 系 人：赵君 联系方式：18139392555 |  |
| 2 | 采购代理机构：新疆中百佳成工程管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路416号盈科国际21楼A21-273 项目联系人：王琴 项目联系方式：13199969552 |  |
| 3 | 合格投标人的其他资格要求： （1）具有有效的营业执照； （2）法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)； （3）提供本单位缴纳的近半年任意三个月社保缴纳证明； （4）近三年（2019年至 2021年）任意一年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）； （5）提供2023年任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）； （6）提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （7）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； （8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称 -截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法 失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及 企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以开标现场招标代理或采购人查询为准）。 （9）供应商需提供CMA检验检测机构资质认定证书及其附表，空气自动站运维方须提供中国环境监测总站组织的环境空气自动监测运维人员合格证。 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 4 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |  |
| 5 | 是否为专门面向中小企业采购：是（是、否） 潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。 |  |
| 6 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |  |
| 7 | 联合体的其他资格要求：无 |  |
| 8 | 本项目预算金额：1000000.00元；本项目最高限价：1000000.00元 高于最高限价将做废标处理。 |  |
| 9 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 10 | 磋商保证金的形式：银行电汇或转账、银行保函 1、磋商保证金的形式：银行电汇或转账（从投标供应商基本账户转入招标人指定账户） 2、投标保证金以保函等票据形式提交的，需注明项目名称及单位名称，银行保函（电子保函）的有效期与投标有效期一致。需提供基本户开户行出具的银行保函，投标文件内附此保函原件电子件。 磋商保证金截止时间：同投标截止时间 磋商保证金金额：10000.00元(大写：壹万元整) 户名：新疆中百佳成工程管理有限公司 账号：30016201040008605 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 联系人：王琴 电话：13199969552 注：打款时注明投标保证金项目名称及包号、项目编号。须从供投标人基本账户一次性汇入指定账户。投标保证金转入新疆中百佳成工程管理有限公司账户后，换取保证金收据并将收据复印件拟入投标文件中。 |  |
| 11 | 投标有效期： 90 日历日 |  |
| 12 | 投标截止时间：2023年4月12日 16:00分 文件递交地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |  |
| 13 | 详细服务内容：乌苏市地表水、集中式饮用水水源地地表水、集中式饮用水水源地地下水、重点污染源、土壤的现场采样、样品分析、出具检测报告、环境空气自动站运维等技术服务 |  |
| 14 | 评标方法：根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十三条经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |  |
| 15 | 推荐中标候选供应商的数量：三名 |  |
| 16 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |  |
| 17 | 履约保证金金额：中标价的5%。 履约保证金形式：银行保函、转账、电汇 提交履约保证金的时间：签订合同前 5 日内 服务验收合格后无息返还（双方也可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途）。 |  |
| 18 | 成交服务费：根据发改价格【2015】299号文由中标人支付 支付形式：对公转账 支付时间：领取成交通知书时 |  |
| 19 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 20 |  | 服务期限：签订合同起1年内（2023年4月1日至2024年3月31日） 服务地点：业主指定地点 |

投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1  采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2  采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3  投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1  在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.3.4  符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5  若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4   如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。本项目不接受联合体投标。

1.4.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目不接受联合体投标。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为响应文件第一部分的内容提交。本项目不接受联合体投标。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6   为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

本项目资金为：财政资金

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3 投标人报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购实施办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、磋商文件

5.磋商文件构成

5.1	磋商文件分为6篇，内容如下：

第一篇 邀请书

第二篇 采购需求

第三篇  投标人须知资料表

第四篇 评标方法和标准

第五章 合同主要条款和格式合同

第六章 响应文件格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，导致其投标将被认定为投标无效。

6.磋商文件的澄清与修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对己发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时问至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、响应文件的编制

8.投标范围及响应文件中标准和计量单位的使用

8.1项目有分包的，投标人可对磋商文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包磋商文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3 无论磋商文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件的编写

9.1投标人应按照响应文件格式完整地填写磋商响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.2不见面磋商响应文件要求：投标人按照磋商文件的要求编制电子版响应文件，格式符合磋商文件要求，应采用常用、广泛、普及的软件编制，如使用特殊软件需提供软件安装包，便于查看响应文件。响应文件全部为PDF加密电子版文件。

10.证明投标标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4 竞争性磋商采用两次报价的方式。

二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与各个供应商分别或对本项目存在的共性问题共同进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当从服务质量和合同履约能力均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商；

12.投标保证金

12.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照磋商文件的第22.2条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6投标保证金的退还

12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长响应文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应文件的签署及规定

14.1供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交纸质版投标文件。

14.2所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章

14.3投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

四、响应文件的递交

15. 响应文件的递交方式

15.1  有加密电子版响应文件都必须按磋商文件“竞争性磋商须知前附表”中规定的首次递交电子版响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）。

14.2递交响应文件后，投标人可在响应文件递交截止时间以前，以书面方式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知，该通知必须加盖投标人公章和其法定代表人印章递交给采购人，否则该等通知将不会被接受。

16.投标截止

16.1投标人应在不迟于竞争性磋商须知资料表中规定的递交截止时间将加密电子版响应文件上传至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn），递交地点应是竞争性磋商须知资料表中指明的地址。采购人将拒绝在竞争性磋商须知资料表中规定的递交截止时间后收到的任何响应文件。

16.2采购人可以按有关规定推迟递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的递交截止时间。

17.响应文件的接收、修改、撤回与解密

17.1在规定的递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面版形式通知采购人。

17.2投标人修改或撤回已递交响应文件的书面版通知应按照本章第12条的要求签字或盖章。

17.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第14、15条规定进行标记和递交，并标明“修改”字样。

五、开标及评标

18.开标

18.1采购人或采购代理机构将在竞争性磋商须知中规定的时间和地点组织开标和磋商工作。

18.2开标由采购机构主持，邀请采购人、供应商参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

18.3本次采用“不见面”网上评审系统，投标人的法人代表人或其委托代理人无需到磋商现场递交响应文件。磋商前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自磋商时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复评审委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。

18.4解密电子响应文件。“政采云”平台按磋商时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由投标人按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅对电子响应文件解密。响应文件未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致采购代理机构无法联系到投标人行解密的，均视为无效响应文件。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

18.5采购代理机构将按照磋商文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加的，视同认可评审结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时投标人因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由投标人承担。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 资格审查小组依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在开标后1个小时内查询投标人的信用记录（本项目以投标单位自行查询打印并加盖公章的网站截图为准）。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，及国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单中的，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准（本项目以投标单位自行查询打印并加盖公章的网站截图为准）。

在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据（本项目以投标单位自行查询打印并加盖公章的网站截图为准）。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由3人或3人以上单数组成（政采云专家库随机抽取）。

20. 响应文件符合性审查与澄清

20.1符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.2响应文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将要求投标人对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21投标偏离

评标委员会可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据磋商文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为响应无效：（以下情形应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按磋商文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于磋商文件规定的其他响应无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1经符合性审查合格的响应文件，评标委员会将根据磋商文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照磋商文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见磋商文件

第六章。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：竞争性磋商，评分方法：综合评分法。

23.3 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及中小企业出具的证明文件的投标人实行 10%-20% 价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。具体办法详见磋商文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应磋商文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用综合评分法的，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。本项目采用采购方式：竞争性磋商，评分方法：综合评分法。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的组成部分。

30.签订合同

30.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2磋商文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

按照代理费收费标准协商确定，代理费由中标单位支付。

33.政府采购信用担保

33.1本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本磋商文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1投标人认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4质疑的提出

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40.提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1  采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）（本项目适用）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),合同价款的5%。,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（本项目适用）                                                   编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   5   %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第四篇评标方法和标准

本项目将按照磋商文件第三篇供应商须知中“14 评标方法”本章的规定评标。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 近三年（2019年至 2021年）任意一年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）； |  |  |  |
| 3 | 供应商为中小企业； |  |  |  |
| 4 | 供应商需提供CMA检验检测机构资质认定证书及其附表，空气自动站运维方须提供中国环境监测总站组织的环境空气自动监测运维人员合格证； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应磋商文件而予以废标处理。

初步评审—符合性审查

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 投标报价不得高于预算金额； |  |
| 2 | 法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)； |  |
| 3 | 提供本单位缴纳的近半年任意三个月社保缴纳证明； |  |
| 4 | 提供2023年任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）； |  |
| 5 | 提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |
| 6 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |
| 7 | 缴纳磋商保证金的有效凭证； |  |
| 8 | 投标的政府采购项目完成期限不得超过磋商文件规定期限； |  |
| 9 | 响应文件：投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章； |  |
| 10 | 评标委员会共同确定有实质上不响应磋商文件要求的； |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示是，“×”表示否；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“不通过”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）磋商文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果磋商文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以无效处理。

评分办法（综合评分法）及评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务及技术部分90分 |  |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 20 | 投标人提供生态监测项目业绩，业绩须同时提供中标通知书及合同，提供资料不全的业绩不得分。每提供一个得2分，满分20分。 （2018年1月1日至今，以合同签订时间为准）✫:标书中须附有业绩的中标通知书及合同。 |  |
| 2 | 企业综合实力 | 10 | 投标人实验室监测能力强，以投标人监测能力最多的环境监测项目数量为基准，基准得满分10分；各投标单位得分计算公式为：此项得分=(实际数量／评标基准)×此项权值。 ✫:以检验检测机构资质认定证书附表环境监测项目数量为准，精确到小数点后1位。 |  |
| 3 |  | 10 | 技术人员数量50人以上者得10分，30-50人（不含50人）得6分，10-30人（不含30人）得3分。 ✫：标书中须附有检测人员上岗证、社保证明图片，资料不全者不得分。 |  |
| 4 |  | 10 | 投标人拟投入到本项目的人员中，有10个及以上高、中级职称（环境监测类）的得10分，提供1个得1分，未提供不得分 ✫:标书中须附有检测人员职称证图片、社保证明(如退休返聘人员需提供劳动合同），资料不全者无效。 |  |
| 5 | 项目实施方案 | 16 | 根据各投标人项目提供的实施方案 (包括组织情况、人员 配置情况、设备配置情况、实施计划、质控管理制度内容 涵盖采样、分析、质控、样品保存、监测报告、原始分析记录、现场质量控制管理、质控管理措施) 进行综合详审。 方案内容齐全、结构完整，满足项目需要，具有很好的科学性和合理性，可操作性强，13-16分； 方案内容基本齐全、结构基本完整、基本满足项目需要，具有良好的 科学性和合理性，具有良好的可操作性，得 9-12 分； 方案内容一般、结构一般、一般满足项目需要，具有科学性和合理性，基本具有可操作性，得5-8分； 方案内容有存在缺失、结构不完整，不能满足项目需要，科学性和合理性较差，不具有可操作性，得1-4分。 |  |
| 6 |  | 12 | 投标人对本项目的质量，如突发应急情況的保证指施是否清晰及合理。投标人的售后服务是否完整，提供售后承诺书；是否能满足本项目应急检测的响应时间。投标人在中标后的履约方案及措施是否完善、合理、科学、准确。 售后服务方案完整且优于项目需求得10-12分； 售后服务方案基本满足项目需求得7-9分； 售后服务方案部分满足项目需求得4-6分； 售后服务服务方案较差得1-3分。 未提供不得分。 |  |
| 7 |  | 12 | 投标人对本项目检测的技术方案是否详细和完善，是否科学、是否合理，并具有可操作性。投标人的检测方法是否清晰、准确、究整，关键节点的控制措施是否合理。投标人检测进度保证措施的针对性、可靠性。 技术方案完整且满足项目需求得10-12分； 技术方案基本满足项目需求得7-9分； 技术方案部分满足项目需求得4-6分； 技术服务方案较差得1-3分。 未提供不得分。 |  |
| 报价部分10分 |  |  |  |  |
| 1 | 报价得分 | 10分 | 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×10%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足磋商文件要求且经修正(如有）、最后一轮的磋商报价后，最低的磋商报价为评标基准价； 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，否则视为投标无效。 |  |

第五篇合同主要条款和格式合同(样本)

一、合同主要条款

11 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

1.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

1.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

1.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

1.3 知识产权

1.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

1.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

1.4 履约检查和问题反馈

1.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

1.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

1.5 结算方式和付款条件

根据服务进度，每半年结算一次。

1.6 技术资料和保密义务

1.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

1.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

1.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

1.7 质量保证

1.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

1.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

1.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

1.9 合同变更

1.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

1.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

1.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

1.11 不可抗力

1.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

1.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

1.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

1.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

1.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

1.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

1.14 合同中止、终止

1.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

1.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

1.15 检验和验收

1.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

1.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

1.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

1.16 通知和送达

1.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

1.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

1.17 合同使用的文字和适用的法律

1.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

1.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

1.18 履约保证金

1.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

1.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

1.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

1.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第二部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

二、合同(格式)

合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订

年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 磋商文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的内容

1.2.1 标的名称：；

1.2.2 标的数量：；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：；

1.5.2 履行地点：；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第六篇响应文件格式

乌苏市2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测第三方检测机构服务采购项目

响应文件

磋商单位：                              （公章）

项目名称：

项目编号：

联 系 人：

电    话：

地    址  ：

日    期  ：

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、投标人具有有效的营业执照；

3、法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；

4、提供本单位缴纳的近半年任意三个月社保缴纳证明；

5、近三年（2019年至 2021年）任意一年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）；

6、提供2023年任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；

7、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、缴纳磋商保证金的有效凭证；

10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的 通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如 在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重 大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称 -截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统 （http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；

11、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

1  开标一览表（响应文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                                 招标编号：

报价单位：人民币 元

| 项目名称 | 磋商总价 | 磋商保证金 | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字或盖章):

注:

1、此表应按规定填写。

2、此表中，磋商总价应和磋商分项报价表的总价相一致。

3、磋商商报价时包含培训费、培训教材费、办公费、住宿费、伙食补助、交通补助费等一切与本次项目相关的费用经费。

2  投标人具有效法人营业执照

说明：

企业法人的合法有效的营业执照证明文件扫描件，扫描件上应加盖本单位章。

3  法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证

3.1法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字）：

年 	月 	日

3.2 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就项 目 名 称 项目编号（编号名称）谈判，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

附：法定代表人和授权委托人身份证复印件正反面

身份证复印件

身份证复印件

身份证复印件

身份证复印件

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

4 提供本单位缴纳的近半年任意三个月社保缴纳证明；

5 近三年（2019年至 2021年）任意一年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）；

说明：

提供（2019年至 2021年）任意一年度财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）复印件，复印件上应加盖本单位章。

6 提供2023年任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）

说明：

提供提供依法缴纳的近三个月税收良好记录证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）复印件，复印件上应加盖本单位章。

7  投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在  （项目名称）项目    （项目编号）  公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称:

投标单位法定代表人签字或盖章：

委托代表人签字或盖章：

日期：  年  月  日

8  提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书。

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.按照磋商文件的规定加盖单位章。

9  缴纳磋商保证金的有效凭证；

说明：

投标人须将本项目缴纳磋商保证金的有效凭证；（收据复印件或电子回执单复印件，若使用银行保函缴纳，则提供保函复印件）作为缴纳凭证装订在本部分，并加盖单位公章。

10  根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的 通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如 在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重 大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统 （http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；

说明：

查询结果截图打印并加盖投标单位公章装订在本部分。

11 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：

1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章。

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

第二部分  商务及技术文件

1、磋商书

2、磋商服务说明一览表

3、采购服务说明一览表

4-1、中小企业声明函（服务）

4-2、《残疾人福利性单位声明函》

5、项目负责人及实施团队人员名单简历表

6、近三年同类项目业绩一览表

7、响应文件还应包括供应商须知的所有技术文件

8、其他有利于磋商的技术条件

9、磋商文件格式范本

1、磋商书

致：

根据贵方(项目名称)项目的磋商邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附磋商价格表中规定的应提供服务的磋商总价详见磋商开启一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占磋商总价   %。

（2）本磋商有效期为自磋商截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的磋商开启时间后，遵守磋商文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等要求的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取成交通知书的同时按磋商文件规定的形式，向贵方一次性支付成交服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

（9）按照磋商文件的规定履行合同责任和义务。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称（全称）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

供应商（公章）　　　　　　       日期

2、采购服务说明一览表

项目名称:                项目编号:                       包号:

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务期限 | 服务地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商(公章):

3、商务条款偏离表

项目名称:                   项目编号:                     包号:

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理（签/章）:

供应商(公章):

4-1、中小企业声明函（服务）（附件七）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称  ）的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称）  ，从业人员     	人，营业收入为 	        万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	   万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：须附从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4-2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________

5、项目负责人及实施团队人员名单简历表（附件八）

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |

法定代表人或其委托代理（签/章）:

供应商(公章):

6、近三年同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主名称 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附中标通知书及合同

- 响应文件还应包括供应商须知的所有技术文件

- 其他有利于磋商的技术条件