磋  商  文  件

（项目编号：HW2023020）
	项    目    名    称：
	新疆师范大学三校区2023年建筑消防设施维保、检测项目

	招   标   人 （电子印章）：
	新疆师范大学

	联       系       人：
	王岚

	电                话：
	0991-4112288




	                                                                                      

	
	

	招标代理机构 （电子印章）：
	新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司

	法  人  代 表（电子印章）：
	

	联       系       人：
	仇思思、路佳丽

	电                话：
	0991-4636565

	
	


 目 录

2第一章 公告


5第二章 投标人须知前附表


8第三章  投标须知


17第四章 评标办法


22第五章  合同


10第六章  有关规范、标准


11第七章  项目概述


14第八章  技术要求


22第九章 磋商响应文件格式




 公告

新疆师范大学三校区2023年建筑消防设施维保、检测项目竞争性磋商公告

一、  采购项目编号：HW2023020
二、  采购组织类型：分散采购-分散委托中介 

三、  采购项目概况：
	标项序号
	标项名称
	预算金额(元)
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆师范大学三校区2023年建筑消防设施维保、检测项目
	650000
	详见招标文件
	/


四、  磋商供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 投标人为中小企业；
3.本项目的特定资格要求：无
五、获取招标文件
1.时间：2023年03月24日至2023年03月31日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：线上方式获取。
3.获取方式：投标人登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。
4.售价（元）：0
六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2023年04月03日11:00（北京时间）
2.投标地点：政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达投标现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）
开标时间：2023年04月03日11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台：http://www.zcygov.cn
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆师范大学
地 址：新疆师范大学
联系方式：0991-4112288
2.采购代理机构信息
名 称：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10-2301室
联系方式：0991-4636565

3.项目联系方式
项目联系人：仇思思、路佳丽
电 话：0991-4636565

 

第二章 投标人须知前附表

	项号
	条款号
	编列内容

	1
	1.1
	项目名称：新疆师范大学三校区2023年建筑消防设施维保、检测项目

	
	
	服务地点：甲方指定地点

	
	
	检测报告：维保及检测单位提供的维修保养及检测报告应符合国家、自治区规定的标准和规范。

	
	
	项目概况：1-8号宿舍楼、文科1-8号楼（含地下车库）、1-4号餐厅、1-4号教学楼、实训楼、文科实验楼、图书馆、昆仑讲堂、大学生活动中心、综合服务楼、后勤综合服务楼、体育馆、商业服务楼、生地实验楼、昆仑校区国教大厦、文史楼、图书馆、文科楼、体育馆、田家炳，文光校区1号教学楼，共39栋建筑，建筑面积约为42.5万平方米。

	2
	1.2
	招标范围：维护保养项目为：a消防水源；b消防给水系统；c室内外消火栓系统；d室外水泵结合器；e火灾自动报警系统；f自动喷水灭火系统；g气体灭火系统；h固定消防炮灭火系统；i防烟排烟系统；j防火分隔系统；k疏散指示标志；l消防应急照明；m消防电梯；n消防供配电设施；o消防广播；p消防电话。
每栋建筑物具体维保、检测要求详见项目概述。

	3
	1.3
	维保、检测服务期限为一年。服务期间甲方对乙方消防维保、检测、维修服务水平和质量及人员配置进行不定期服务评价，如满意度达不到100%，则甲方有权提前终止服务合同。

	4
	1.4
	付款方式
1、（一）消防维保

1.费用分配：消防维保总计费用为中标金额的65%

2.结算方式：

维保费自合同签订之日起半年后向中标方支付总计维保费中维保部分费用的50%,本年度维护期满后支付剩余50%；余下50%在维保工作结束后支付。

2、消防检测

消防检测费用为中标金额的35%，检测工期为30日（自中标方进场之日起计算）。中标单位行检测并提供合格的消防设施检测报告后30个工作日内（如遇投标方正常休假、扎帐等，则时间顺延），由投标方一次性付清。中标单位不能提供合格的消防设施检测报告，甲方不予结算检测费用。



	5
	1.5.
	磋商供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 投标人为中小企业；
3.本项目的特定资格要求：

无

4.本采购项目不接受联合体投标；  

	6
	1.6
	资金来源：保卫处支付

	7
	1.7
	招标方式
	竞争性磋商

	8
	1.8
	近年完成的类似项目的年份要求3年，指2020年1月1日度至今（类似项目是指：建设规模、结构类型、使用功能相似）

	9
	
	投标保证金的金额：6500元
投标保证金的形式：电汇、保函
开户名称：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司乌鲁木齐分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行

账号：30704501040007235

行号：103881070457

投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2023年03月30日上午11时00分（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在磋商文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。
投标保证金的退还：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。
投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原价及扫描件、投标保证金汇款凭证扫描件、企业基本开户许可证扫描件到招标代理办理投标保证金退还手续。

	10
	5.2.1
	磋商响应文件要求
	投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

	11
	
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘

	12
	5.5
	磋商响应文件递交
	投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

	13
	7.1
	开标时间
	截止时间：2023年04月03日 11 时 00分（北京时间）

递交地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

	14
	9.1
	投标有效期
	投标截止时间后60天

	15
	
	投标限价
	650000元

	16
	
	评标标准
	综合评估法

	17
	
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	18
	
	发布公告的媒体
	本次招标公告在中国政府采购网上发布。

	19
	
	磋商响应文件中所报项目负责人应与投标报名时所报的项目负责人一致，否则，应在磋商响应文件中提供项目业主同意变更的证明材料。

	20
	
	招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带法定代表人授权委托书原件及有效身份证明原件、保证金缴费凭证扫描件加盖公章，以上证件原件不全、不符合要求或无相关主管部门证明者，其投标将被拒绝.

关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件的原件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）

	21
	备注
	1、招标人评标人员应当具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；开标时须携带本人职称证书原件或注册执业资格证书原件及扫描件及招标人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格。
2、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。
3、投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；
（二）响应文件未按磋商文件要求签署、电子印章的；
（三）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（六）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
4、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的响应文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
5、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
　（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
　（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；
　（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；
　（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（五）磋商文件规定的其他情形。

6、评审结束后，未中标单位的响应文件正本留存，副本退回。中标单位的响应文件只退回副本一套。



第三章  投标须知
1、总则

1.1、工程概况

1.1.1、本招标工程的工程概况已在投标人须知前附表第1项中说明。
1.2、工程招标范围

1.2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表第2项中说明，投标人除非接到招标人发布的《磋商文件补充》，否则不得擅自增加或删减工程招标范围。

1.3、工程资金

1.3.1、本招标工程的资金来源已在投标人须知前附表第4项说明。

1.4、招标方式及备案

1.4.1、本招标工程方式已在投标人须知前附表第5项说明。

1.4.2、本招标工程按有关法律法规规定，已在建设单位申请了备案。

1.5、合格投标人

1.5.1、参加竞标的投标人资质要求已在投标人须知前附表第6项说明。

1.5.2、本招标工程联合体按投标人须知前附表第6项规定执行。

1.5.3、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便招标人做好资格审查工作。
1.6、投标费用
1.6.1、投标人应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

1.7.知识产权

1.7.1、招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有其所投标的消防检测报告的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的成果向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

1.7.2、招标人与中标人签署合同后，招标人在该项目中拥有中标方消防检测报告的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其消防检测报告不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

1.7.3、招标人或者中标人使用其他未中标人磋商响应文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人磋商响应文件中的技术成果或技术方案。

2、磋商文件

2.1、磋商文件的组成
2.1.1、磋商文件由本文件及按本文件有关规定发出的《磋商文件补充》组成。

2.1.2、投标人应认真研究本磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决投标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、磋商文件的解释

2.2.1、投标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到磋商文件日起至投标截止时间二十四小时前以书面形式向招标人提出，招标人将以《磋商文件补充》形式予以解答，并及时送至所有投标人。

2.3、磋商文件的修改

2.3.1、在投标截止时间24小时以前，招标人都可能会以《磋商文件补充》的方式修改磋商文件。

2.3.2、《磋商文件补充》作为磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2.3.3、为使投标人在编制磋商响应文件时把《磋商文件补充》内容考虑进去，招标人可以延长递交磋商响应文件的截止时间，具体时间将在《磋商文件补充》中写明。

2.3.4、磋商文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称《磋商文件补充》。如果《磋商文件补充》内容与在此《磋商文件补充》发出之前的磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行《磋商文件补充》的相关规定，先前发出的磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.4、所有的《磋商文件补充》都将及时报建设单位备案。

3、投标报价

3.1、投标人应按第五章“磋商响应文件格式”的要求填写相应表格。

4、投标保证金

4.1、投标人在领取磋商文件时，应提供不少于投标人须知前附表第8项规定的投标保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金将不予退还：

4.2.1、投标人在投标有效期内撤回其磋商响应文件；

4.2.2、中标人未能在规定期限内签署合同协议书；或提交所要求的履约保证金；

4.3、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
5、磋商响应文件

5.1磋商响应文件组成：

5.1.1磋商响应文件包括下列内容：

5.1.1.1投标承诺书（一）

1.1承诺函（实质性要求）

1.2报价单
5.1.1.2投标承诺书（二）

5.1.1.3投标人概况

5.1.1.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

5.1.1.3.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5.1.1.3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5.1.1.3.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

5.1.1.3.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

5.1.1.4资质证书（没有可以不放）

5.1.1.5投标保证金凭证扫描件

5.1.1.6法定代表人身份证明书

5.1.1.7法定代表人授权委托书

5.1.1.8近三年来类似业绩(表格自制) 

5.1.1.9消防维保、检测人员介绍简历、证书扫描件

5.1.1.10维保检测设备、仪器

5.1.1.11其它承诺、合理建议

5.1.1.12对本项目维保检测方案、工作周期与进度计划

5.1.1.13服务保障及企业信誉情况
5.1.1.14中小企业声明函

5.1.1.15监狱企业声明函（如涉及）
5.1.1.16残疾人福利性单位声明函（如涉及）
5.1.1.17其他投标资料
5.2、磋商响应文件的份数和签署
5.2.1、投标人必须按投标人须知前附表第9项规定，编制磋商响应文件。

5.2.2、磋商响应文件中凡是要求盖投标人章和法定代表人章或授权代理人章的，必须加盖。

5.3、全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖单位公章和法定代表人或授权代理人签字或电子印章。
5.5、磋商响应文件递交

5.5.1、投标人必须按投标人须知前附表第11项规定，将磋商响应文件送达磋商响应文件递交地点并注明时间后，递交给招标人。违反的将视为整个磋商响应文件不响应磋商文件,而予以拒绝评审。

5.5.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

5.6、磋商响应文件修改与撤回

5.6.1、投标人可以在递交磋商响应文件以后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其磋商响应文件的通知，并将此通知报建设单位备案。

5.6.2、磋商响应文件的修改或撤回，同样应按本磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、电子印章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

5.6.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改磋商响应文件。 

5.7、磋商响应文件的澄清

5.7.1、评标过程中，评标委员会为了有助于磋商响应文件的评审，可以要求投标人就磋商响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变磋商响应文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。
5.8、磋商响应文件格式

5.8.1、磋商响应文件格式见第六章。

5.8.2、投标人必须使用本磋商文件后面提供的磋商响应文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本磋商文件未提供格式的，投标人可自行编制。

6、开标
6.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

6.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）监督人查验各投标人法定代表人授权委托书原件及有效身份证明原件、投标保证金汇款凭证，不符合要求或无相关主管部门证明材料原件者，其投标将被拒绝，以上原件的公证件本次招标不予认可；

（5）投标人代表宣读投标书送达时间； 

（6）开标完毕，投标人退场；

6.3、开标时间、地点

6.3.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第12项说明。

6.3.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。
7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8. 合同授予

8.1 定标方式

8.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.1.2招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
8.2 中标通知

在本磋商文件投标人须知前附表中规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
8.3 签订合同

8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据磋商文件和中标人的磋商响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

9. 重新招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向                            有关行政监督部门投诉投诉。

11、投标有效期

11.1、评标和定标将在投标人须知前附表第13项规定内完成，如果不能完成，招标人应通知投标人延长投标有效期。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

13．合同授予标准

13.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

13.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

13.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

14．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

14.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

15．成交通知书

15.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

15.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

15.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

16．签订合同

16.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

16.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

16.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

17. 签订合同时变更数量的权力
17.1招标人在签订合同时，有权对磋商文件中规定的货物数量和服务进行局部增加或减少；并按照中标单价和实际供货量予以结算。
18．履约保证金（中标价的10%）

18.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交中标价10%的履约保证金。

19．招标代理费根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮65%计取，由中标单位支付。
20.磋商失败的条件
20.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.2因重大变故，采购任务取消的；
20.3磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；
20.4最终报价均超过采购预算的；
20.5对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；
第四章 评标办法
评标办法（综合评估法）正文部分

1. 评标方法

1.1本次评标采用综合评估法。根据《中华人民共和国招投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》《政府采购法》中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对磋商响应文件提出的投标报价、项目负责人及投入人员业绩、投标人类似工程经历、项目方案等等，能否最大限度的满足磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。满分共计100分。其中技术商务评审部分占90%的权重，投标报价部分占10%的权重。

1.1.1、本招标工程评标定标奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

1.2 评标办法如下：

	项目分值
	评分内容及评分方法

	初步评审
	资格评审；2.符合性审查。   一项未通过者不参加下阶段评审（详见附表一）

	技术部分
	详见附表二

注：评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差25%（含25%）以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。

	投标报价
	详见4.2.2投标报价评审计算方法


2.评标程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标标前会议；

（2）初步评审；

（3）商务、技术部分评审；

（4）投标报价部分评审

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

3.评标标前会议

评标委员会成员由随机抽取专家名册中的专家和招标人专家组成。评标委员会首先推选一名评标委员会主任，原则上评委会主任由专家名册产生，评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

3.1 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括磋商文件、未在开标会上当场拒绝的各磋商响应文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.2 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究磋商文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求和服务工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4. 评审标准

4.1 初步评审标准

本招标工程投标人的初步评审采取资格后审方式。评标委员会将首先对投标人进行形式评审和资格评审，通过形式评审和资格评审的投标人为合格的投标人。初步评审标准中一项未通过者不参加下阶段评审。审查内容：（详附表一）
（1）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（2）项目负责人简历必须提供；项目管理人员必须提供，
（3）磋商响应文件没有投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签字或电子印章的；

（4）投标的工作周期完成期限超过磋商文件规定期限的；

（5）磋商响应文件附有招标人不能接受条件的；

（6）投标报价超过限价的；
（7）不满足磋商文件实质性要求的其他情形。
4.1.2、资格评审因素:（本条适用于资格后审）

（1）是否提供合格的营业执照；

（2）是否具有满足招标项目需要的资质等级；

（3）投标人近3年来类似工程业绩必须提供（近年完成的类似项目的年份要求3年，指2020年1月起至今，类似项目是指：建设规模、结构类型、使用功能相似）
（4）投标人的项目负责人不是相关专业工程师，或者与投标报名时所报项目负责人不一致的；

（5）企业信誉是否满足磋商文件的要求；

（6）本项目不允许联合体投标。

4.2详细评审

评标委员会只对通过上述评审的磋商响应文件进行详细评审，
4.2.1、评标委员会将按照《评分标准》（商务、技术部分）（评审标准详附表二）对通过初评的磋商响应文件进行详细评审，在进行技术标评分汇总时，应在分项项目评分中去除一个最高分和一个最低分后再进行算术平均。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

4.2.2、投标报价评审计算方法： 

服务收费部分计算规则（总分10分）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100%×10
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：此项投标报价以所有投标单位的二次或多次报价为最终报价。

4.2.3、投标人最终得分等于商务、技术评审部分与投标报价部分二者得分之和。

4.2.4、评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

4.3、定标原则

4.3.1、评标委员会确定投标人最终得分并按有关条款按照排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

附表一

初步评审标准

	项目
	评审内容
	要求说明

	资

格

评

审

(适

用

于

资

格

后

审)
	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	提供下列材料：
①、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；③、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；④、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求： 投标人为中小企业；
	本项目专门面向中小企业采购

	
	3
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，在信用中国网站无行政处罚记录的，须提供证明材料（信用中国网 、中国政府采购网网页扫描件）（网页扫描件须自招标文件发布之日起至响应文件递交截止时间从上述网站中扫描）；
	以采购人或者采购代理机构查询记录为准

	
	4
	磋商保证金必须按照磋商文件要求缴纳。
	保证金缴纳凭证：供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在响应文件中

	符合性审查
	1
	投标报价不能超过限价；
	

	
	2
	投标承诺书必学提供；
	

	
	3
	项目负责人简历必须提供；
	

	
	4
	磋商响应文件需要加盖电子印章的必须加盖电子印章；
	

	
	5
	投标所报的工作周期完成期限满足磋商文件规定期限；
	

	
	6
	磋商响应文件附有招标人不能接受条件的；
	

	
	7
	不满足磋商文件实质性要求的其他情形；
	

	
	结论：是否通过评审
	


附表二

评分标准

（商务、技术部分）
	序号
	评标项目
	标  准

分  值
	评标内容

	1
	维保检测方案的整体评价（15分）
	5分
	根据所投维保检测方案的比较评审，能切实满足实际需要且方案可行性高得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。

	
	
	5分
	项目现场维保检测人员安全保障措施得当得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。

	
	
	5分
	维保检测方案中对正常办公的影响程度及保障措施较好的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。

	2
	人员配备及技术能力与相关仪器设备配置（15分）
	9分
	根据拟投入本项目负责人以及现场维保检测人员的专业技术水平、试验证情况、工作经验、业绩及工作年限等方面进行评分；以上包含的内容：优秀的得7-9分，一般的得4-6分，较差的得0-3分。

	
	
	6分
	相关仪器设备配置合理齐全的得4-6分，基本满足工程各项维保检测要求，相关仪器设备配置基本合理齐全的得分2-3分，不能满足工程各项检测要求，相关仪器设备配置不合理不齐全的得0-1分。

	3
	企业业绩（20分）
	20分
	投标人近3年来类似维保检测业绩（近年完成的类似项目的年份要求3年，指2020年1月起至今，类似项目是指：建设规模、结构类型、使用功能相似），须提供合同或中标通知书扫描件）每提供一项有效业绩得4分，满分20分。

	4
	服务保障及
企业信誉（15分）
	15分
	质量保证措施、后续服务措施明确得10-15分，一般得5-10分，差得0-5分。

	5
	增值服务（15分）
	15分
	所提供的优惠条件符合项目需求且切实可行的得11-15分，一般的得5-10分，较差的得0-4分。

	6
	服务承诺（10分）
	10分
	服务承诺、合理化建议【以各投标人所提供的数据横向对比】

好8-10分，一般5-7分，差0-4分。

	合计
	90分
	 

	注：1、提示评委：评委应在认真理解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的按上述内容对投标人进行评审。

2、在进行商务、技术部分评分汇总时，应在分项项目专家评分中去除一个最高分和一个最低分后再进行算术平均。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。


第五章  合同
新疆建筑消防设施检测合同

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



项目名称                         
新疆维吾尔自治区公安厅消防局


        新疆维吾尔自治区工商行政管理局    
使用说明
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程维护保养专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人（乙方）应具有相应的消防工程维保能力（或消防工程施工资质），发包人（甲方）签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书原件，确保资质等级与拟承揽的维保工程规模相一致。具有相应的消防工程施工资质（或消防工程维保能力）的单位可以登陆新疆消防产业信息网查询。

四、本合同签订后应当在新疆消防产业信息网备案，维保记录及报告必须及时通过新疆消防产业信息网《消防施工维保单位信息管理 系统》上传。

五、本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。

受检单位（甲方）：                                     
检测公司（乙方）：                                     
根据《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）、《建筑消防设施质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）等有关法律法规和技术标准的规定，经甲乙双方协商确定，就甲方建筑消防设施检测项目相关具体事宜，签订本合同。

受检项目名称：                                                 
受检项目地址：                                               
第一条  检测内容（检测内容在方框内打“√”）

□  消防水源
□  消防给水系统
□  室内消火栓系统
□室外消火栓系统
□  火灾自动报警系统
□  自动喷水灭火系统
□气体灭火系统
□泡沫灭火系统

□固定消防炮灭火系统
□干粉灭火系统

□细水雾灭火系统
□厨房灭火装置

□水喷雾灭火系统
□防烟排烟系统
□  防火分隔系统
□疏散指示标志
□  消防应急照明
□  灭火器材
□  消防电梯
□  消防供配电设施
□其他 


乙方对上述消防设备设施的系统功能、运行状态、安装施工质量、设备质量数量（包括消防产品是否具有符合法定市场准入规则的证明 文件）等是否符合国家消防标准规范进行全面检测，并对甲方消防控 制室职守人员持证上岗和操控消防设施能力进行测评，乙方根据相关消防检测规程，本着客观、公正、科学的原则进行检测，检测完毕应当如实出具检测报告，作为甲方改进消防系统的依据。

第二条   消防设施检测服务合同的工期、金额及付款方式 

本合同检测工期为   日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后    
日内进场检测。

甲方项目建筑面积：   
m2，检测费用单价：     元/m2，检测费用总价：人民币             元，大写           。 检测合格后交付甲方合格领取《检测报告》同时一次性付清全部余款（即人民币    ，大写   
  ）。

第三条   甲方的权利和义务
一、甲方新建工程项目受检应提供建设工程消防设计审核意见书 扫描件一份、消防工程施工合同扫描件一份、消防设计图纸及变更记录、隐蔽工程施工、施工检查、调试（试验、冲洗、试压）记录、见证取样检测报告、消防设施设备产品合格证等乙方需要的相关资料。检测过程甲方应安排专业人员协调施工方到位，配合检测人员全程实施检测工作。

二、甲方受检项目如经过验收投入使用（年度检测项目），则应提供验收意见书扫描件、设施运行记录、更换消防设施设备的产品合格证等乙方需要的相关资料；检测过程应有甲方专业工作人员在场。

三、甲乙双方按照合同确定的工期商定检测日期，如时间有所变 更，甲方应及时通知乙方以便协商解决具体检测事宜。

第四条  乙方的权利和义务

一、乙方按照商定的检测日期，如期对甲方设施实施检测。 

二、乙方严格执行国家有关消防规范标准，实施科学检测。乙方实施检测的相关技术人员必须具备行业主管部门颁发的《培训合格证》，检测人数必须达到规范标准要求；检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检测合格。

三、乙方在检测过程中发现甲方的消防设施存在不符合消防标准规范的，乙方应向甲方提出书面的整改意见，甲方根据乙方的意见整改完毕后，乙方应予以复检。乙方复检不予另行收费。

四、乙方负责对甲方所有控制室值守人员持证上岗情况及操控消防设施能力水平进行核对和评价，可以根据甲方的要求，对控制室职守人员进行在岗培训。

五、乙方检测完毕后在五个工作日内出具《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。乙方出具的《检测报告》一式      份，交甲方     
份。

第五条  违约责任

1、甲方逾期支付检测费用的，每逾期一天向乙方支付应付费用 0  %的违约金。

2、乙方出具的检测报告应当客观公正符合法律要求，否则应承担相应的法律责任，造成甲方损失的应负损害赔偿责任。

3、乙方因非甲方原因而未能按期向甲方交付《检测报告》的,甲方有权拒付检测费用，乙方每逾期一天向甲方支付检测费用        的违约金。

第六条  增补内容（添加条款时填写）

第七条   合同的生效与解除

1、本合同正本壹式    
 份，甲方执 
 份，乙方执     份。

2、未尽事宜双方协商解决，并以书面形式作为本合同的附件， 与本合同具有同等效力。

3、本合同自甲乙双方签字（电子印章）后生效，检测服务结束及合同义务履行完毕自行终止

第八条  争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工商部门、消费者协会申请协调解决；或按下列第  

种方式解决：

一、向                    仲裁委员会仲裁；

二、向        
人民法院提起诉讼。

第九条
合同附件

本合同的附件包括：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



甲方:（加盖印章）
乙方：（加盖印章）
法人代表：
法人代表：

代理人：
代理人：

联系人：
联系人：

电话：
电话：

地址：
地址：

开户行：
开户行：

帐号：
帐号：

签约地点：
签约地点：

签约时间
签约时间：

新疆建筑消防设施维护保养合同

项目名称                                   
新疆维吾尔自治区公安厅消防局


        新疆维吾尔自治区工商行政管理局    
使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程维护保养专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人（乙方）应具有相应的消防工程维保能力（或消防工程施工资质），发包人（甲方）签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业营业执照原件，确保与拟承揽的维保工程规模相一致。具有相应的消防工程施工资质（或消防工程维保资质）的单位可以登陆新疆消防产业信息网查询。

四、本合同签订后应当在新疆消防产业信息网备案，维保记录及 报告必须及时通过新疆消防产业信息网《消防施工维保单位信息管理 系统》上传。

五、本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版 本前，本版本延续使用。

发包人（甲方）：                                     
承包人（乙方）：                                     
根据《中华人民共和国消防法》 、《新疆维吾尔自治区消防条例》
、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等法律法规和技术标准的规定，经双方协商确定，就甲方所委托范围及期限内的建筑消防设施维护保养工作相关具体事宜，签订本合同。

《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）、《建筑消防设施 质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）等相关规定，经甲乙双方协商确定，就甲方建筑消防设施检测项目相关具体事宜，签订本合同。

维护保养建筑工程名称：                                             
维护保养建筑工程地址：                                 
第一条 维护保养消防工程范围

本合同指定的建筑消防设施系统包括以下（   ）项内容：

□消防水源
□消防给水系统
□室内消火栓系统
□室外消火栓系统
□火灾自动报警系统
□自动喷水灭火系统
□气体灭火系统
□泡沫灭火系统

□固定消防炮灭火系统
□干粉灭火系统

□细水雾灭火系统
□厨房灭火装置

□水喷雾灭火系统
□  防烟排烟系统
□防火分隔系统
□疏散指示标志
□ 消防应急照明
□消防电梯
□ 消防供配电设施
□其他 

第二条 维护保养消防工程内容 

       乙方根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201－2010）及甲方建筑消防设施的实际情况，向甲方提供《维护方案》并经甲方审核确认。本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格按照甲、乙双方确定的《维护方案》进行消防系统的维修服务，具体为：       

一、委托消防工程范围内各系统的定期测试和检修。 

二、委托消防工程范围内各系统故障以及隐患的处理、排除。 

三、委托消防工程范围内各系统故障以及易损件的维护、修理、更换。

四、《维护方案》中确定的其他维护保养服务。 

第三条 维护保养消防工程时间周期

每月按《维护方案》对消防系统各设备至少进行一次检测维护，每季度按《维护方案》中季检要求对消防系统进行全面检测维护。每年度按《维护方案》中年检要求对系统进行全面的年度检测维护。

注：

 1、月、季、年检要求详见维护方案。

2、季、年检的检测时间甲、乙双方具体商定。

3、在进行季、年检的当周不再进行周检。

第四条 维护保养消防工程的合同期限、金额及付款方式

一、消防工程维修服务的期限为   年，自    年   月   日起到    年  月  日止。

二、消防工程维护服务费用为每年            元整。

三、甲方在本合同签订之日起   日内(即    年    月    日前）向乙方支付本年度维护费用的     
%，即人民币     元。乙方完成本年度维护服务工作一半（即服务满半年）后，甲方在半年期满后    日内（即    年   月    日前）向乙方支付本年度维护费用的    %，即人民币     元。本年度维护服务期满后（即    年      月    日前），甲方向乙方支付剩余的本年度费用         元。

第五条 甲方的权利和义务

一、甲方必须按本合同约定的付款方式按时拨付合同款给乙方，

 不得借故拖欠各种应付款项，如发生无故拖欠现象，视为甲方违约，将按本合同约定承担违约责任。

二、甲方消防控制室实行 24 小时值班制度，每班工作时间不大
于 8 小时，每班人员不少于2 人，且均应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书；值班人员必须 严格落实日常巡视、检查、记录等制度，一旦发现故障不能自行排除时，应及时通知乙方。

三、甲方应为给乙方提供检测维修现场使用的机具、升降设备， 为乙方的工作提供便利。

四、甲方应向乙方提供有关消防系统的有关竣工图、设备逻辑关 系表、端子图、消防系统各设备详细资料以及消防控制设备的操作说明书等乙方需要的相关资料。

五、甲方交给乙方维护的消防系统各种设备和设施应无故障和损 坏，并由乙方认可；若系统存在明显的故障和设备损坏，甲方应负责解决。双方另有约定的按约定执行。

六、合同期间内：由于甲方原因需对消防设备进行整改、增减或 移位时，所需费用由甲方承担；由于非乙方原因造成系统程序发生故 障，其程序改写、修复、调试费用由甲方承担。在维修保养过程中如发现消防设备或部件存在质量问题，影响系统正常工作需另购置时，设备由甲方负责，乙方负责对设备或部件进行更换。双方另有约定的按约定执行。

七、合同期间非乙方原因造成的消防设备丢失或损坏产生的更换 和维修费用由甲方承担。双方另有约定的按约定执行。

八、乙方送达甲方的检测记录或工作报告，甲方在收到后三日内 应给予书面答复，逾期视为认可。

第六条 乙方的权利和义务

一、认真履行建筑消防设施维护保养工作的职责，其主要工作内容：

（一）按照国家相关消防规范规定和《维修方案》的具体内容，对委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系 统功能性操作试验检查及修善；

（二）委托维护保养的消防设施在出现故障或不正常现象时,及时负责进行维修，恢复消防系统的正常状态，并向甲方提供故障原因的调查分析报告；

（三）建筑物进行改建或重新装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸、改变位置（敷设管线），或需要增加消防设施时，负责协助甲方制定消防设施整改方案；并在完工后对所属区域消防设施的恢复开通状况及功能进行检查测试；

二、乙方月检和季检、年检工作完后，应填写巡检单、维修单，并出具季、年检报告，由甲、乙双方负责人签字分别存档备案。

三、在消防维护服务中，乙方不得改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，需改动应通知甲方，在甲方认可同意后改动。并向甲方提供更换后的技术资料。

四、消防设施维护保养合同有效期间，消防设施发生故障，在接到甲方通知确认后，4 小时以内。（双方另有约定的按约定执行）。

派人到达现场进行处理，并据实填写 维修单，由甲、乙双方授权人签字后生效，分别交甲、乙双方存档备查。

五、乙方收到甲方提供的其所需要的相关材料时应向甲方出具收 条，乙方应妥善保管甲方提供的上述材料，合同期满后应全部无损的返还甲方，如有损害造成甲方损失的，乙方应付损害赔偿责任。合同到期后，乙方应对所有维护系统、设备进行全面测试，并出具合格的消防设施检测维保报告交付甲方确认。

六、乙方建立日常走访培训制度，应甲方要求义务培训甲方操作 人员，提高甲方消防系统操作人员的业务技能，达到熟练掌握消防设施系统日常操作、检查、维护、故障排除等要求。

七、维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方消防安全 责任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方消防安全管
理人检查确认。 

八、本合同期限内发生火灾，因乙方维护保养不到位造成消防设
施未能及时、有效动作，造成甲方财产损失的应由乙方承担相应法律责任。因乙方原因致使甲方消防设施不能正常运转导致相应消防行政处罚，乙方承担相应法律责任。

九、因设备质量、安装工艺、工程质量、设计缺陷等原因造成乙方不能正常对甲方设施维护保养，乙方在提出整改意见或方案后，甲方未及时回应或解决，由此导致的各类问题，乙方不承担法律责任。

第七条 违约责任

（一）甲方应当按照合同约定履行支付服务费用的义务,否则甲 方每逾期一天付费则向乙方支付应付费用      %的违约金，逾期  天

仍未支付应付费用的，乙方有权单方面解除本合同，合同自解除合同通知书送达甲方时解除，合同解除并不免除甲方的违约责任。

乙方应当按照合同约定和《维护方案》的规定履行维护保养义务，否则甲方有权拒付维护服务费用，造成甲方损失的，乙方还应负损害赔偿责任。乙方无故拒绝提供维保服务或在半年服务期内未能按计划完成本合同及《维护方案》约定的维护保养内容，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款         %的违约金。

（三）甲乙双方不得无故提前终止合同履行，否则违约方应向守 约方支付合同总价款    %的违约金，同时守约方还有权要求违约方 继续实际履行本合同。

第八条 增补内容（添加条款时填写）

第九条 合同的生效与解除

一、本合同正本壹式 
 
份，甲方执 

，乙方执   
份。

二、未尽事宜双方协商解决，并以书面形式作为本合同的附件，

与本合同具有同等效力。

三、本合同自甲乙双方签字（电子印章）后生效，合同到期及合同义务履行完毕自行终止。

第十条 争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工 商部门、消费者协会申请协调解决；或按下列第

种方式解决：

一、向                           

仲裁委员会仲裁；

二、向                 人民法院提起诉讼。

第十一条 合同附件

本合同的附件包括

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



甲方:（加盖印章）
乙方：(加盖印章） 

法人代表：
法人代表：

代理人：
代理人：

联系人：
联系人：

电话：
电话：

地址：
地址：

开户行：
开户行：

帐号：
帐号：

签约地点：
签约地点：

签约时间
签约时间：

第六章  有关规范、标准

1、《消防检测报告》标准按国家、自治区现行技术规范、标准、规程执行。

2、其他法律、法规及自治区相关实施细则。

第七章  项目概述

新疆师范大学三校区2023年建筑消防

设施维保、检测项目情况说明

新疆师范大学三校区建筑消防设施维保、检测项目，维保建筑物分别为：1-8号宿舍楼、文科1-8号楼（含地下车库）、1-4号餐厅、1-4号教学楼、实训楼、文科实验楼、图书馆、昆仑讲堂、大学生活动中心、综合服务楼、后勤综合服务楼、体育馆、商业服务楼、生地实验楼、昆仑校区国教大厦、文史楼、图书馆、文科楼、体育馆、田家炳，文光校区1号教学楼，共39栋建筑，建筑面积约为42.5万平方米。

维护保养项目为：a消防水源；b消防给水系统；c室内外消火栓系统；d室外水泵结合器；e火灾自动报警系统；f自动喷水灭火系统；g气体灭火系统；h固定消防炮灭火系统；i防烟排烟系统；j防火分隔系统；k疏散指示标志；l消防应急照明；m消防电梯；n消防供配电设施；o消防广播；p消防电话。

维保及检测单位提供的维修保养及检测报告应符合国家、自治区规定的标准和规范。每栋建筑物具体维保、检测要求如下：
	序号
	建筑物
	面积
	维修保养项目
	维保时间
	备注

	1
	1号宿舍楼
	13791
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下0

	2
	2号宿舍楼
	13394
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下0

	3
	3号宿舍楼
	8623
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下0

	4
	4号宿舍楼
	13379
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下0

	5
	5号宿舍楼
	12113
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下0

	6
	6号宿舍楼
	12113
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下1

	7
	7号宿舍楼
	10007
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下0

	8
	8号宿舍楼
	10007
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下0

	9
	1、3餐厅
	6245
	b.c.e.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上3，地下0

	10
	2、4餐厅
	7680
	b.c.e.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上3，地下0

	11
	文科1号楼
	8845
	b.c.e.i.j.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下0

	12
	文科2号楼
	2452
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下0

	13
	文科3号楼
	2737
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下0

	14
	文科4号楼
	3264
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下0

	15
	文科5号楼
	4732
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下0

	16
	文科6号楼
	4413
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下1

	17
	文科7号楼
	3798
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下1

	18
	文科8号楼
	3710
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下0

	19
	图书馆
	41118
	b.c.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上12，地下1

	20
	大学生活动中心
	6362
	b.c.e.i.j.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上2，地下1

	21
	后勤综合服务楼
	11091
	b.c.e.f.i.k.l.m.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上6，地下1

	22
	昆仑讲堂
	1743
	b.c.e.f.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上1，地下1

	23
	实训楼
	7231
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上5，地下0

	24
	文科实验楼
	6640
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下1

	25
	1号教学楼
	17352
	b.c.e.i.j.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下1

	26
	2号教学楼
	13362
	b.c.e.i.j.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下1

	27
	3号教学楼
	13362
	b.c.e.i.j.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下0

	28
	4号教学楼
	11317
	b.c.e.i.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上5，地下1

	29
	综合服务楼
	14451
	b.c.e.g.i.j.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上4，地下1

	30
	体育馆
	4159
	b.c.e.i.j.k.l.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上1，地下0

	31
	商业服务楼
	4400
	b.c.e.i.k.l.m.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上5，地下0

	32
	生地实验楼
	11000
	b.c.e.i.k.l.m.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上5，地下0

	以上温泉校区小计：
	311454平方米
	
	

	33
	昆仑校区国教楼
	34805
	b.c.d.e.f.g.i.k.l.m.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上16，地下1

	34
	昆仑校区文史楼
	11170
	b.c.e.k.l.m.n.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上7，地下1

	35
	昆仑校区图书馆
	11199
	b.c.e.k.l
	2023.1.1-2023.12.31
	地上7，地下1

	36
	昆仑校区文科楼
	6322
	b.c.e.i.k.l.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上5，地下1

	37
	昆仑校区体育馆
	15058
	b.c.e.f.i.j.k.l.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上2，地下1

	38
	昆仑校区田家炳
	12580
	b.c.e.i.k.l.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上7，地下1

	39
	文光校区1号教学楼
	23028
	b.c.e.f.i.j.k.l.o.p
	2023.1.1-2023.12.31
	地上7，地下1

	以上昆仑和文光校区小计：
	114164平方米
	
	

	三校区合计：
	425618平方米
	
	


技术要求

1、建设规模：新疆师范大学三校区消防设施维保和检测共涉及1-8号宿舍楼、文科1-8号楼（含地下车库）、1-4号餐厅、1-4号教学楼、实训楼、文科实验楼、图书馆、昆仑讲堂、大学生活动中心、综合服务楼、后勤综合服务楼、体育馆、商业服务楼、生地实验楼、昆仑校区国教大厦、文史楼、图书馆、文科楼、体育馆、田家炳，文光校区1号教学楼，共39栋建筑，建筑面积约为42.5万平方米。

2、招标内容：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、应急广播系统、防火分隔设施、应急照明、联动系统和消防电话等各系统的功能和联动情况。
3.招标范围：维护保养项目为：a消防水源；b消防给水系统；c室内外消火栓系统；d室外水泵结合器；e火灾自动报警系统；f自动喷水灭火系统；g气体灭火系统；h固定消防炮灭火系统；i防烟排烟系统；j防火分隔系统；k疏散指示标志；l消防应急照明；m消防电梯；n消防供配电设施；o消防广播；p消防电话。

每栋建筑物具体维保、检测要求详见项目概述。

目录

总则

遵循的主要现行标准

消防维护工作内容及范围
投标人维护人员配置
消防设备维修工作考核评价
招标方式

投标费用

1.总则
1.1本技术规范书适用于新疆师范大学三校区建筑消防设施维保、检测项目，它提出了设备的性能、结构、设计、安装、施工、维护、检测等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的管理标准及技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供给招标人符合本技术规范和有关专业维护检测标准的优质服务和技术，并满足国家有关安全、环境保护等强制性标准。

1.3如果投标人没有以书面形式对本规范提出异议，将认为投标人提供的服务完全符合本规范和标准的要求。

2.遵循的主要现行标准及规范（包含但不限于）

《中华人民共和国消防法》《2021年》

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《2002年》

《消防产品监督管理规定》《2013年》

《社会消防技术服务管理规定》《2021年》

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303－2015) 

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2013) 

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50084-2018)

《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50261-2018)

《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995） 

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)

《建筑消防设施质量检测评定规程》（DB65新疆维吾尔自治区地方标准  DB65/T3253-2011 ）

《建筑消防设施维护及保养技术规程》（DB65新疆维吾尔自治区地方标                                           准 DB65/T 4069 -2017）

《建筑消防设施的维护》GB25201-（2010）

3.维护工作内容及范围

投标人应本着确保招标人消防设备系统安全、稳定运行和文明生产的原则主动维护，完成合同范围内设备的检修维护工作。无论何时，当消防设备系统出现事故、障碍、异常时，维护人员应及时赶到现场，消除设备缺陷，保证消防设备系统的安全运行。设备检修维护是指对设备和系统进行必要的巡检、维修和养护，通过日常的维护使设备保持良好的状态，确保消防设备安全、稳定运行。它包含了对设备定期进行巡视检查、保持设备及场所的清洁、定期养（维）护设备包括(点型烟感、温感探测器定期清洗维护）、及时消除设备的各种缺陷等。具体工作内容如下： 

3.1.1 承包范围内设备、系统的日常巡视、维护、保养工作，承担设备和系统的抢修、事故抢险、缺陷消除、更换设备、更换仪表管道、执行机构、电缆及附件、定期及预防性测试、更换备品、配件工作，进行日缺陷消缺工作等。

3.1.2 承担维护范围内消防设备系统日常维护工作，设备不低于10%月度检测工作。

3.1.3 根据1年的滚动维护检修计划负责对合同内设备滚动维护检修。

3.1.4 配合招标人人员对合同内设备定期维护。

3.1.5 按维护标准负责设备维护保养工作，负责堵漏工作。

3.1.6维护范围内所有设备与安全性评价、反措、有关的各种现场整改措施。

3.1.7 负责小型特殊消防技改、各项整改的方案编制，安全措施、技术措施编制，并经招标人审核通过，配合招标人完成技改与整改的质量控制与质量验收。

3.1.8 负责承包范围内设备保温、防腐油漆的维护工作。

3.1.9投标人日常维护所需易耗品胶带、密封胶、防水塑料、元钉、M14及以下的螺钉螺母（各种材质、规格，含所有垫片等相关标准件）少量电线、线套、防护材料及维护人员所用的工作电脑、维护工器具（如梯子、电表、螺丝刀、万用表等）由投标人提供。点型烟感、温感探测器定期清洗、维护费用由投标人承担。

3.1.10 根据招标人点检员对设备的点检分析结果，完成点检员提出的设备状态维护检修工作。
3.1.11 承包范围内设备突发事故的故障抢修。

3.1.12 负责消防设备运行当中无法彻底处理缺陷而采取的临时性安全措施。

3.1.13 维护合同期内招标人固定资产投入新增加的设备系统。

3.1.14 负责承包范围内所有设备、系统及配套的全部外管网管道、钢支架、钢桁架、支吊架等的维护。

3.1.15 承包范围内设备、系统及承包区域内安全、文明生产检查不合格的整改工作。

3.1.16 负责承包范围内设备各种标志、标牌、设备铭牌的维护、统计、挂牌、补加工作。

3.1.17负责承包范围备品配件、装置性材料计划编制；装置性材料、备品配件领用、监督和运输等工作。

3.1.18 完成招标人委托的其它工作，如免费维修、完善现有消防遗留问题、消防检查整改问题、二次装修的配合等，涉及材料的由甲方提供。

3.1.19负责承包范围内上级临时安排与专业相关的工作。

3.1.20凡工作范围或内容不清楚或有模糊之处，以招标人解释为准。

3.1.21 配合完善作业标准和技术标准，完成各种安全检查整改。

3.1.22 所修设备必须达到铭牌标注、及相关参数、相关标准要求。

3.1.23 投标人在消防日常维护检修工作中，服从招标人的生产调度和指挥；确保招标人设备在寿命期内始终处于良好的健康水平，为招标人的消防设备系统实现安全、稳定、正常奠定可靠基础，根据设备的运行、检修情况，投标人提出设备的技术更新和改造建议并编制技术和改造方案，经招标人审核确认后实施。

3.1.24 投标人在消防设备的日常维护及检修工作中对一些特殊或紧急的项目应本着服从招标人要求，先处理问题、满足生产需要的原则办事。投标人应根据设备缺陷情况，结合招标人设备运行情况合理提出设备的检修和日常预防性维护计划，由招标人进行最终审定发布。

3.1.25 投标人负责编制检修项目或重大消缺项目施工组织方案、安全措施，按招标人进度要求，圆满完成检修任务。

3.1.26完善设备台账，建立设备检修台帐（检修台帐的内容格式要求由招标人确定），在检修后按招标人要求负责检修报告和各种记录的填写。检修工作结束（指验收通过）的三天内应向招标人提供更新的检修记录。资料整理要做到工作不漏项，技术数据准确无误，字迹清楚、工整，填写规范。及时向招标人反映设备检修情况，并向招标人提出技改合理化建议。

3.1.27 接到招标人故障通知后，应15分钟内到达现场确认，并在规定时间内组织消缺或抢修。影响设备系统正常运行的，应连夜检修。

3.1.28 配合招标人对常规备品备件计划、事故备品备件计划的提出按照6个月的滚动计划编制。

3.1.29由于投标人人员违反新疆师范大学有关安全工作的规定、规程，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由投标人独立承担，造成的经济损失招标人可从应付给或将要付给投标人的款项中扣回，不足部分由投标人向招标人缴纳。

3.2 消防维护标准

3.2.1火灾自动报警系统

3.2.1.1维护保养内容

3.2.1.1.1消防线路管道维护。

3.2.1.1.2控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、记录等。

3.2.1.1.3查控制器的点名、报火警、报故障的功能。

3.2.1.1.4探测器的报警试验。包括感烟、感温等所有类型探测器的试验，试验工具符合维护要求。

3.2.1.1.5手动报警按钮的报警试验。

3.2.1.1.6点型烟感、温感探测器按规范定期清洗维护。

3.2.1.2工作计划

3.2.1.2.1控制器每月维护一次。

3.2.1.2.2现场探测器和手动报警按钮每月维护一次，每年最后一次全部维护，每月检测总数的10％且不能重复，做好维护记录。

3.2.2气体灭火系统

3.2.2.1维护保养内容

3.2.2.1.1气体灭火系统应由经过专业机构培训，并经考试合格的专人负责定期检查和维护。

3.2.2.1.2对灭火剂贮存容器、选择阀、气体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查。系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

3.2.2.1.3灭火剂贮瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

3.2.2.1.4高压软管，应无变形、裂纹及老化；必要时，应按消防规范对每根高压软管进行水压强度试验和气压严密性试验。

3.2.2.1.5各喷嘴孔口，应无堵塞。

3.2.2.1.6对灭火剂贮存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计量的95％。

3.2.2.1.7检查灭火剂的输送管道有无损伤与堵塞现象，应按消防规范规定对其进行严密性试验和吹扫。

3.2.2.2工作计划

3.2.2.2.1每月对气体钢瓶压力值进行核实，保证压力达到标准值，并对保护区及管线标识清楚。

3.2.2.2.2每两月对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

3.2.2.2.3每月对气体灭火系统设备进行不少于10%检测并记录。

3.2.2.2.4每年对气体灭火系统进行两次管道内、外吹灰全面检查。

3.2.2.2.5每季度选择25%存量气体设备进行称重检查，一年内完成覆盖所有气体设备称重工作，做好试验记录。

3.2.3.消防水灭火系统

3.2.3.1维护保养内容

3.2.3.1.1外观检查，维护电源控制柜、水幕雨淋阀、水雾雨淋阀、湿式报警阀、喷头、管路、警铃、压力表、压力开关、水流指示器、电磁阀、感温电缆、线路等部件是否处于完好状态。

3.2.3.1.2功能试验，在控制柜及消防控制中心启动喷淋泵，同时试验主备泵的切换功能；利用报警阀的放水试验阀试验压力开关、水力警铃的工作情况；利用末端放水装置放水，验证水流指示器、湿式报警阀功能，自动启泵功能的正常性与否。

3.2.3.2工作计划

3.2.3.2.1每月检测设备的10％且不能重复，做好试验记录。

3.2.3.2.2每两月末端试水放水测试一次。

3.2.3.2.3每年的第一次和最后一次全部维护，做好试验记录

3.2.4泡沫灭火系统

3.2.4.1维护保养内容

3.2.4.1.1外观维护，维护泡沫发生装置、泡沫比例混合器、泡沫液储罐、泡沫消火栓、阀门、压力表、管道等设备及零配件进行外观检查、并应符合下列规定：

a、无变形及其他机械性损伤；

b、外露设备表面保护涂层完好；

c、无保护涂层设备面无锈蚀；

d、所有外露接口无损伤，堵、盖等保护物包封良好；

e、铭牌清晰、牢固；

f、消防泵应灵活，无阻滞，无异常声音；泡沫发生器用手转动叶轮应灵活；手动机构应无卡阻现象；

g、管道及管件表面无裂纹、重皮和不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷等缺陷；

h、螺纹表面完整无损伤，法兰密封面平整光洁无毛刺及径向沟槽；

i、垫片无老化变质或分层现象，表面无折皱等缺陷。

3.2.4.1.2对泡沫液储罐、阀门的强度和严密性检验。

3.2.4.2工作计划

每月维护一次，消防泵或泡沫比例混合器、泡沫液储罐、泡沫发生装置、感温电缆、消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件、电源、水源及水位指示装置每年的第一次和最后一次全部维护，其余每月检测总数的10％且不能重复，做好试验记录。

3.2.5消火栓系统（带消防栓按钮）

3.2.5.1维护保养内容

3.2.5.1.1消防泵启动功能试验。在泵房控制柜、消防中心、现场消火栓按钮上启动消防泵，查看消防泵启动情况。

3.2.5.2工作计划

3.2.5.2.1每月维护一次每次检测总数的10％且不能重复，做好试验记录。

3.2.5.2.2消火栓按钮每年的第一次和最后一次全部维护，做好试验记录。

3.2.6消防广播及通讯系统

3.2.6.1维护保养内容

3.2.6.1.1检查应急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带等方式放音，检查声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。

3.2.6.1.2检查消防电话主机的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。

3.2.6.2工作计划

3.2.6.2.1每月一次检查维护，每月检测扬声器及通讯设备总数的30％且不能重复，做好维护检查记录。

3.2.6.2.2每年的第一次和最后一次全部维护。

3.2.7消防打印机及上位机

3.2.7.1维护保养内容

3.2.7.1.1检查消防打印机电源正常，各部件打印纸齐全完好，打印字迹清晰工作正常，各按键操作功能正常。

3.2.7.1.2联机正常。

3.2.7.1.3上位机各功能正常，操作灵活，反应灵敏图形清晰。

3.2.7.2工作计划

3.2.7.2.1每月一次检查，每年全面一次维护，做好维护检查记录。

4. 投标人维护人员配置

4.1. 维护人员

4.1.1 投标人的人员按照招标人维护工作内容，组成相应的组织机构，应包括特殊消防维护检修工及管理人员等。人员的配备应在投标人择优选拔、竞争上岗的基础上，经招标人审核后方能上岗，必须身体健康、持证上岗，驻场项目负责人必须是相关专业工程师，其他参与维护检修的人员应具有建（构）筑物消防员四级职业资格证书中且从事消防维护检测工作四年以上（以证书签发日期为准），其中主要技术人员的配备需经招标人认可。

4.1.3 投标人在现场的维护管理和项目负责人应符合招标人要求，因校区大，距离远且疫情期间封闭管理为确保消防设施正常运转，现要求温泉校区驻场二人，其中项目负责人在温泉校区，昆仑校区各驻场二人，文光校区驻场一人（驻场要求全年365天住校维保，投标人要充分考虑各种情况确保驻场人员稳定维保、工作正常开展。），白天常驻校区维护，夜间执行电话值班，接到报修通知后需在15分钟内到达校区处理故障。如设备故障、异常、缺陷，需有监护人及辅助工作时，投标人安排另人即可到场。因工作需要依据招标人的安全工作规定立即安排有相应人员协助工作，出现故障维护人员要在招标人规定时间内处理完成。合同期间投标人自由选择交通工具，招标人不提供通勤工具。

4.1.4 设备的检修、消缺不得雇佣临时工，入校工作项目负责人及维保员在确定后不允许变动，如有变动需取得招标人同意并办理相关入校手续。

4.1.5人员资质要求：常驻消防作业人员应具有建（构）筑物消防员四级职业资格证书中，从事消防维护检测工作四年以上（以证书签发日期为准）。从事高处作业人员需持有高处作业资质。公司提供具有一级注册消防工程师一人作为项目负责人。人员清单需招 标人认可，履约过程中调换人员需15天前书面通知招标人并征得招标人同意后方可更换。

4.1.6 机构设置：投标人应建立健全各种质量管理体系和安全体系，建立健全相应的组织机构。

4.2 人员入校

投标人应明确人员进校方案(办理相关入校手续）。

4.3 提交文件

4.3.1 现场管理人员、技术人员和工人基本情况一览表、主要机具配置清单。

4.3.2 作业人员有效资格证书。

4.3.3 投标人负责编写消防设备检修维护大纲，经招标人审核后，负责实施。

4.3.4 投标人应在消防检修维护前编写相关检修维护大纲（包括主要设备的应急预案）、方案、措施。

5. 消防设备维修工作考核评价

5.1 目的

规范对消防设备维修的管理、维修质量与可靠性、维修作业安全、文明生产等考核。

5.2 适用范围

本标准适用于投标人承包新疆师范大学校区消防设备检修维护项目的各项工作。

5.3 规定与程序

5.3.1 由招标人各部门按相应职责负责对投标人人员配置、维修管理、维修质量与可靠性指标、安全、文明生产工作的考核。

5.3.2 考核按月进行，每月10日前将上月的考核结果通报投标人。依照磋商文件要求、校方管理制度、合同约定要求，进行管理考核，如考核达不到100%甲方有权解除合同，并按合同约定条款赔付甲方违约金。

6、招标方式

4.1、本次招标采用竞争性磋商方式。

4.2、本次招标将按照《中华人民共和国招标投标法》 等的有关规定执行。坚持平等投标、公正评标、择优定标的原则，维护招投标双方的合法权利。

4.3、本次招标业主委托新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司进行招标，由相关部门负责监督。

7、投标费用

投标人应承担其投标书编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人/招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

第九章 磋商响应文件格式
磋商响应文件封面示例

正本
磋商响应文件

招标工程名称：×××××
招标人名称：×××××

投标人名称：×××××（电子印章）

法定代表人：（签字或电子印章）
磋商响应文件目录

投标承诺书（一）
1.1报价单

二、投标承诺书（二）

三、投标人概况

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

3.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

3.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

3.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
四、资质证书（没有可以不放）

五、投标保证金凭证扫描件

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、近三年来类似业绩(表格自制) 

九、消防维保、检测人员介绍简历、证书扫描件

十、维保检测设备、仪器

十一、其它承诺、合理建议

十二、对本项目维保检测方案、工作周期与进度计划

十三、服务保障及企业信誉情况

十四、其他投标资料誉情况
十五、中小企业声明函
十六、监狱企业声明函（如涉及）
十七、残疾人福利性单位声明函（如涉及）
十八、其他投标资料
注：为了便于查找，请按上述顺序编排磋商响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。  

一、投标承诺书（一）

1、根据已收到的           工程的磋商文件，遵照招标投标法律法规的规定，经考察现场和研究贵方的磋商文件，依据国家现行收费规定的相关内容，我方愿以         （元） 投标价承担本工程招标范围内的所有工作，并且保证各阶段技术咨询服务及建设期无偿服务。

2、一旦我方中标，我方保证在签订合同后立即开始项目消防检测工作，检测完毕后在           日内出具经消防部门认可合格的《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。
3、一旦我方中标，我方将履行磋商文件中规定的每项要求，按质、按量、按期完成各项任务，如我方违约，违约赔偿金我方将按招标人要约予以赔偿。

4、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订委托合同。如果我方违约，除投标保证金外，另外，我方愿以合同价      %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的中标通知书和本磋商响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、一旦我方中标，我方愿意按照计价格[2002]1980号文件规定的标准费率支付招标代理费（中标价的1.5%作为本项目的代理服务费,不足2000元的按2000元计算），本代理报酬金额为税价合计金额。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

8、我单位承诺所提供的磋商响应文件中的所有资料均真实有效，并对因资料虚假所引起的一切后果承担所有责任。

投标人（电子印章）

法定代表人

或委托代理人（电子印章）

                                                         日期：     年    月    日

1.1报 价 单

项目名称：                                                                          
	序号
	项目名称
	建筑面积（㎡）
	报价（元/㎡）
	合计金额（元）
	备注

	1
	新疆师范大学三校区2023年建筑消防设施维保项目
	
	
	
	

	2
	新疆师范大学三校区2023年建筑消防设施检测项目
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	投标总报价

（汇总/元）
	


备注：投标总报价中应包含文本编制费、专家评审费等项目实施过程中的所有费用。
投标人名称（电子印章）：                                        
投标单位法人代表人（电子印章）：                                
日期：       年　  月　  日

二、投标承诺书（二）

招标人：                 

若我公司中标后，消防检测人员：

	姓名
	
	职称专业
	

	证书号
	

	身份证号码
	


中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。
投标人（电子印章）

法定代表人或委托代理人（电子印章）

日期：        年    月    日

三、投标人概况

企业的简介：

A投标单位综合情况一览表
b投标人自我介绍：

投标单位综合情况一览表
	企业名称
	
	地    址
	

	企业性质
	
	资质等级及

专业类别
	

	法定代表人
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	邮政编码
	
	传    真
	

	业务范围
	

	企业职工

总    数

（人）
	____人
	有职称管理人员________人
	工人________人

	
	
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	自有
	外用

	
	
	
	
	
	
	

	主

要

仪

器

设

备
	名    称
	型号
	数量
	产地

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;
二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;
三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;
四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;
五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
3.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：
要求1、供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（2021年度或2022年度），包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。
要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。
要求3、成立不足一个月（以响应文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。
二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
2.1、依法缴纳税收的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。
2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。
2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
三、注：
3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；
3.2、如供应商所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须供应商提供文字说明。
3.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：              （采购人名称）
我单位郑重承诺： 
我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；
特此承诺。 
供应商：               （盖章）
                                               日期： 年  月  日
3.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：              （采购人名称）
我单位在参与            （项目名称）前三年内（以响应文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。
若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明！
备注：
若供应商在响应文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。
供应商：               （盖章）
                                               日期： 年  月  日
3.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
1、本项目专门面向中小企业采购，供应商所投货物制造商为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。
2、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

四、资质证书（没有可以不放）
五、投标保证金凭证扫描件

六、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：          性别：         年龄：       职务：      

系          （投标人单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （电子印章）

日  期：        年        月        日

七、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法人代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人在参加整个工程招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

投标人：（电子印章）

法定代表人：（电子印章）

日期：      年    月    日
八、近三年来类似业绩(表格自制) 

投标人近3年来类似检测业绩1项必须提供（近年完成的类似项目的年份要求3年，指2020年1月起至今，类似项目是指：建设规模、结构类型、使用功能相似），须提供合同或中标通知书扫描件）
九、消防维保、检测人员介绍简历、证书扫描件
1、介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事本专业工作年限、资格证书及职称证书和能反映该项目负责人情况的其他内容。

2、人员业绩按下表提供

正在负责的项目一览表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	计划交付日期
	备注

	
	
	
	
	


3、近3年内类似经历应按下表提供。

近3年内类似经历一览表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	获奖情况
	备注

	
	
	
	
	


项目负责人简历中应附（资格证书、职称证书）扫描件并加盖电子印章

参与本工程人员汇总表

	序号
	姓名
	项目职务
	年龄
	学历
	专业
	职称
	专业证书名及证书号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表限于主要人员。

十、维保检测设备、仪器
（格式自拟）

十一、其它承诺、合理建议

（格式自拟）

十二、对本项目维保检测方案、工作周期与进度计划

（格式自拟）

十三、服务保障及企业信誉情况

（一）服务保障措施

1、质量保证措施

格式自拟。
2、后续服务措施

格式自拟。
（二）企业信誉情况

投标人信誉良好，投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交磋商响应文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章扫描件。
十四、中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:
1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为   万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员     人,营业收入为     万元,资产总额 为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业；不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
               企业名称(电子印章):
     日期:
注：

此声明函根据投标人自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
3、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。
十五、监狱企业声明函（如涉及）
（格式自拟）
说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据投标人自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
十六、残疾人福利性单位声明函（如涉及）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：
注：

1、此声明函根据投标人自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
十七、其他投标资料

第十章 补充条款

年度检测





制定





制定








                                                                                                     

