新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设

项目（一期）

采购文件

项目编号：HYGJ-ZFCG-2023-018

采购人名称：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

联系人：弥艳

联系电话：0991-2332563

地址：乌鲁木齐市天山区健康路221号

采购代理机构：宏业国际项目管理有限公司

联系人：李苗

联系电话：15022921857

地址：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 项目需求	19

第四章 合同条款	26

第五章 投标文件格式	35

# 第一章  招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（一期）的潜在投标人应在线上免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190），并于2023年4月10日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

采购项目名称：新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（一期）

项目编号：HYGJ-ZFCG-2023-018

采购方式：公开招标

采购组织类型：分散采购-委托中介机构

预算金额：2992000.00元

最高限价：2992000.00元

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质快速检测仪 | 25 | 套 | 具体设备参数详见采购文件 |
| 2 | 流量计（明渠流量计） | 25 | 套 |  |
| 3 | 便携式水质采样设备 | 28 | 套 |  |
| 4 | 水质快检试剂包 | 51 | 套 |  |
| 5 | 移动执法终端 | 48 | 套 |  |

- 二、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人需通过在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；

3、供应商在人员、设备、资金等方面具有完成本项目的相应服务能力；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

5、投标人不得以其他公司资质投标或中标后转包。如发现执行开发的公司并非中标公司，则采购人有权终止合作，并向中标人追索由此造成的一切损失。

6、本项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。（中小企业报名的供应商须提供《中小企业声明函》）。

7、本项目不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

1.获取投标文件时间：2023年3月21日至2023年3月28日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

2、获取投标文件地址：线上免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190）。

3、获取采购文件方式：获取投标文件地址：线上免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2023年4月10日16点00分（北京时间）

2.地点：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室

3.售价（元）：0。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

### 1、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

### 2、有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

### 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

### 4、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

### 5、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为60分钟，如因自身原因（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

6、为了保证开评标顺利进行，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

七、联系方式

1、采购代理机构名称：宏业国际项目管理有限公司

联系人：李苗

联系电话：15022921857

地址：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202。

2、采购人名称：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

联系人：弥艳

联系电话：0991-2332563

地址：乌鲁木齐市天山区健康路221号

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（一期） |
| 2 | 采购人 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 联系人：弥艳 联系电话：0991-2332563 地址：乌鲁木齐市天山区健康路221号 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：宏业国际项目管理有限公司 地 址：乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室 联系人：李苗 联系电话：15022921857 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购内容 | 详见第三章 项目需求 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格审查小组开标现场查验，详见招标文件第13页“投标程序”。 |
| 8 | 项目预算（最高限价） | 金额（小写）：2992000.00元； |
| 9 | 供货期要求 | 自合同签订60天起 |
| 10 | 质保期 | 两年 |
| 11 | 付款方式 | 合同签订之日支付合同金额的60%，设备到货验收合格后付合同总金额的35%，项目验收合格一年质保到期后支付合同总金额的5%。 |
| 12 | 质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 13 | 供应商资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人需通过在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动； 3、供应商在人员、设备、资金等方面具有完成本项目的相应服务能力； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。 5、投标人不得以其他公司资质投标或中标后转包。如发现执行开发的公司并非中标公司，则采购人有权终止合作，并向中标人追索由此造成的一切损失。 6、本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）为不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业或破产状态的； （3）被暂停或取消投标资格的； （4）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的； （5）在最近三年内骗取中选的； （6）在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的； （7）投标人在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的； |
| 15 | 联合体投标 | √不接受 □接受 |
| 16 | 备选方案 | √ 不接受 □ 接受 |
| 17 | 响应文件递交截止时间及开标时间 | 2023年4月10日16点00分（北京时间） |
| 18 | 响应文件递交截止地点及开标地点 | 乌鲁木齐水磨沟区红光山路万科大都会8号楼1202室 |
| 19 | 投标小组的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建投标小组共5人组成，其中采购人代表不得超过投标小组的三分之一。 小组确定方式：从采购专家库中随机抽取确定。 |
| 20 | 评审办法 | 综合评分法，即指响应文件满足投标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 21 | 投标有效期 | 90 日（日历日） |
| 22 | 投标预备会 | □是 √否 |
| 23 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 24 | 资料备查 | 各供应商开标会现场需提供以下资料备查，备查资料为加盖公章的PDF扫描件。 （1）营业执照（三证合一）； （2）投标方为法人投标需携带法人授权委托书原件及被授权人身份证原件或法人身份证明书； （3）投标保证金交纳凭证。 |
| 25 | 投标文件组成 | 本次开标：线上电子投标。投标人编制、提交的投标文件，须符合本项目采购文件要求的投标文件编制和提交要求。 响应文件的装订及密封要求： 按政采云平台要求。 |
| 26 | 投标保证金 | 投标保证金： 缴纳方式：电汇、网银转账 金额（小写）29920.00元 金额（大写）：贰万玖仟玖佰贰拾元整；（备注项目编号、项目名称） 收款单位： 开户名称：宏业国际项目管理有限公司新疆分公司 开户行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐大西门支行 账 号：6516 5100 1013 0007 14104 (1)供应商必须投标截止时间前完成保证金缴纳工作。供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 (2)投标保证金的提交以保证金账户到账时间为准。 (3)标书内须放置投标保证金缴纳凭证。 |
| 27 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的 5 % 履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》，签订合同前缴纳 履约保证金形式：银行转账形式（中标单位未按采购文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还） 履约保证金（质保金）退还：（1）履约保证金的有效期为该项目完成供货且通过采购人组织的项目验收止。（2）供应商在产品验收合格未发生违约行为，采购人七个工作日内予以退还。（如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿；履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方） |
| 28 | 代理服务费 | 本项目招标代理服务费根据发改价格[2011]534 号及计价格[2002]1980 号文件计算的招标代理服务收费标准收取。由中标（成交）人支付。 |
| 29 | 中小微型企业 有关政策 | - 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 - 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分 |
| 30 | 封套上应载明的信息 | 项目名称： 项目编号： 采购人名称： 供应商名称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 需要补充的其他内容 | - 1、本项目投标应以人民币报价； - 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
|  | 备注 | - 1、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 - 2、采购人若发现中标候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。 |
| 注意 事项 | 各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 |  |
| 其他 | 1.品牌产品参加投标处理办法： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 3.特别说明： 1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2.采购人若发现中标候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。 |  |

（一）说　明

1、适用范围

1.1 本投标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、定义

2.1 “招标代理机构”系指宏业国际项目管理有限公司；

2.2 “需方”系指采购人名称：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

2.3 “投标供应商”系指向招标代理机构提交投标性文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次投标中中标，将被授予合同的供应商，即成为“中标方”。

3、合格的供应商

3.1 有能力提供投标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4、供应商资格

4.1 、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见政府采购法。

4.2 、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

①供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力；

② 财务状况报告：供应商提供2021年度或2022年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告或自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明；

③ 依法缴纳税收：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税收的凭据，依法免税的供应商，应提供充足的证明材料；

④ 供应商逐月缴纳社会保障资金的，提供自投标截止之日前半年内任意一个月缴纳社会保障资金的凭证；供应商逐年缴纳社会保障资金的，提供上年度缴纳社会保障资金的凭证；

⑤ 供应商在人员、设备、资金等方面具有完成本项目的相应服务能力；

⑥ 供应商提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不满 3 年的供应商，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

4.3、供应商提供法人授权委托书及被授权人身份证明原件；

4.4、供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；

4.5、本项目不接受联合体投标；

4.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的竞争。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

（二）  投标文件

6、投标文件构成

6.1投标文件包括：

6.1.1 投标公告；

6.1.2 供应商须知；

6.1.3 项目需求；

6.1.4 合同条款；

6.1.5 投标文件格式。

6.2 投标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读投标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对投标文件作出实质性响应。如果没有按照投标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对投标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7、投标文件澄清

7.1 供应商对投标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对投标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8、 投标文件的修改

8.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

8.2 供应商在规定的时间内未对投标文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

8.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买投标文件的供应商。

（三） 投标性文件的编写

9、要求

9.1 供应商应仔细阅读投标文件的所有内容，按投标文件的要求提供投标性文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对投标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10、投标语言

10.1投标性文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写（投标供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主）。

11、投标性文件的构成

11.1 供应商编写的投标性文件应包括下列内容：

一、 投标函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、投标报价表（开标一览表）

五、商务偏离表

六、资格证明文件

七、类似业绩

八、技术偏离表

九、技术部分

十、中小微企业证明文件等（如有）

十一、投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

11.2 供应商应将投标性文件装订成册，并填写文件资料清单。

12、投标文件格式

12.1 供应商应按投标文件的范本格式中提供的文件格式填写。

13、投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性投标报价。

13.2 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.2.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.2.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标报价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14、投标货币

14.1人民币报价。

- 中小微型企业有关政策

- （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕47号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号等政策，详见招标文件.

16、参数符合投标文件规定的技术要求

16.1供应商提交的成果资料符合投标文件规定的要求，作为投标文件的一部分。

17、投标的有效期

17.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18、投标性文件的书写要求。

18.1  投标性文件应清楚工整，修改处应由投标供应商全权代表签章。

18.2 投标性文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章的内容必须盖章，否则视为无效投标。

18.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19、投标保证金

19.1供应商按照供应商须知附表中要求缴纳投标保证金。

19.2 本次招标仅接受网银或电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在投标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按须知第27条向买方提交履约保证金；

19.5.2.2按本须知第28条规定向招标代理机构交纳代理服务费。

（四）  投标文件的递交

20、投标性文件的密封与标记

按政采云客户端要求提供。

21、 投标文件递交截止时间

21.1 投标文件的递交截止时间为：2023年4月10日下午16:00（北京时间）。

21.2 所有投标文件都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前上传到政采云客户端。

21.3 出现第8.2款因投标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22、投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，修改或撤销时间应在投标截止时间之前。

22.2 供应商不得在投标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

（五） 投标程序

23、投标

23.1资格审查方式：投标时，资格审查小组将对供应商进行资格初审。

供应商应在密封的投标文件之外随身携带原件：

① 供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照（须有相应经营范围）副本，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力；

② 供应商提供法人授权委托书及被授权人身份证明原件；

③ 投标保证金缴纳凭证。

注：以上现场查验资料均为加盖公章的扫描件单独提交审核，不合格或缺少一项将被认为资格审查不合格，将取消其竞标资格。

以备投标前做初步的审查，确认其是否已具备提交投标文件的资格。但该初步审查并不妨碍投标小组对供应商进行的进一步资格详细审查。

23.2 本次投标按投标文件中投标邀请规定的时间进行投标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加投标会。

23.3宣布投标文件开启顺序。

23.4 投标时检查投标文件密封情况。

23.5 投标原则在投标会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者投标小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响投标工作。

23.8 对与投标活动有关的工作人员的纪律要求

与投标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及投标有关其他情况。在投标活动中，与投标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响投标程序正常进行。

23.9对投标小组成员要求投标纪律

23.9.1投标小组应当依照有关法律法规的规定，按照投标文件确定的投标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。投标文件设有规定的投标标准和方法不得作为投标依据。

23.9.2投标小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24、投标过程

24.1 投标的依据为投标文件和投标文件。

24.2 投标后投标小组审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

初步评审（符合性审查）

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 表 ︺ | 1 | 投标报价是否高于本项目的最高限价； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合采购文件要求； |  |  |  |  |
|  | 3 | 企业信誉（信用查询）是否满足采购文件的要求； |  |  |  |  |
|  | 4 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按采购文件规定格式完整提供、并按采购文件要求签字盖章。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件需求没有采购人不可接收的重大偏离。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应采购文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |

24.3 评标办法

在对投标文件进行详细评估之前，投标小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 投标小组将确定每一投标文件是否对投标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标文件是指符合投标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到投标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25、投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，投标小组将对供应商进行投标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。投标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

25.3 投标结束后，投标小组要求所有参加投标的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26、确定中标供应商的办法

26.1投标小组按照投标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2投标小组和供应商投标过程中作出的书面承诺是否符合投标文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经投标确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由投标小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，投标小组会按照投标文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术、商务、售后服务因素占70分。将每位投标商的价格得分、商务得分、技术得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

- （一）报价部分  （30分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 一、价格分（权值30%） 经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的 投标报价为评标基准价，其价格得分计30 分。其他供应商的价格 得分统一按公式计算：价格得分＝（评标基准价÷投标报价）×30*100% 注：根据财政部第 87 号令第六十条规定：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 | 0-30分 |
|  | 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |

- 商务部分（20分）技术部分（50分）

|  | 评审要素 | 分值 | 考评的主要内容（评分细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （20分） | 企业能力 | 12分 | 投标人近3年类似业绩，提供2020年至今类似业绩合同关键页复印件（包括：合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单。）每个业绩3分，最多得12分。 |
|  |  | 6分 | 根据供应商提供的生产厂家供应能力证明，包括但不限于：①生产厂家的生产场地、②生产加工设备、③检测设备。 针对以上3项内容进行评审，逐项打分，每项2分，共6分：每项评审标准：①生产供应能力证明材料内容全面详细、具体、合理、针对性强、有利于项目履约得2分；②生产供应能力证明材料内容不够全面、不够详细、不够具体、不够合理，针对性有所欠缺得1分；③无法达到采购要求或未提供相应证明材料每项得0分。 注：须提供生产场地产权证明或租赁合同证明、厂房及设备照片等相关证明文件复印件。 |
|  | 财务状况 | 2分 | 提供2021年或2022年由第三方机构出具的财务审计报告，公司成立未满一年的需提供资信证明。 |
| 技术部分 （50分） | 产品配置 及技术参 数 | 20 分 | 根据投标货物详细技术参数、性能及功能指标的响应程度，完全符合要求的得基础分20 分。参数及指标不清、有缺漏项或不满足的，每处扣 1 分，扣完为止。（粘贴复制采购需求的本项不得分） |
|  | 产品的使用维护 | 10分 | 投标货物易于使用、方便维修维护，对使用人员限制要求低，简单实用、后期升级维修更换成本较低且所需配件易采购， 全能满足采购需求的得10分，出现一处瑕疵或不符合的扣2分，扣完为止。 |
|  | 项目实施 方案 | 10分 | 投标人的设备的运输、安装、调试方案科学完整计 10 分；运输、安装、调试方案合理性完整性一般的记 5 分；设备的运输、安装、调试、服务方案差的计 1 分。无方案不计分。 |
|  | 售后服务方案 | 8分 | 评审小组对投标人的售后服务方案中综合服务体系满足项目需求的要素等进行综合评判：方案完整、合理，针对性强的计8分；方案较完整、较合理、针对性较强的计4分；方案有缺陷，合理性和针对性一般的计 1分；未提供方案的计 0 分 |
|  | 标书质量 | 2分 | 标书制作规范，有目录索引、编页、排版等制作规范得2分，每有一处错误或材料缺失扣1分，扣完为止； |

26.4投标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照设计指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据投标小组推荐的中标候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标商。如果排名第一的中标候选供应商的实际情况与其投标资料不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推。

26.6本项目将对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审并计算商务得分。若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+ 投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。

27．投标过程的保密性

27.1 投标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等投标小组成员或参与投标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任投标小组成员的资格，不得再参加任何项目的投标。

27.2 供应商在投标过程中，所进行的力图影响投标结果的，不符合《政府采购法》及本次投标中有关规定的活动，将被取消其投标资格。

（六）  授予合同

28、合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应投标文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30、中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金后退还其投标保证金。

31、签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3投标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32、履约保证金

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33、招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向宏业国际项目管理有限公司新疆分公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在合同签订后一周内，中标方须按规定的标准以网银或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳投标代理服务费。

（七）  投标失败条件

34、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35、因重大变故，采购任务取消的；

36、投标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37、最终报价均超过采购预算的；

38、对投标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

- 项目需求

项目采购设备基本参数

采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量/套 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质快速检测仪 | 25 |
| 2 | 流量计（明渠流量计） | 25 |
| 3 | 便携式水质采样设备 | 28 |
| 4 | 水质快检试剂包 | 51 |
| 5 | 移动执法终端 | 48 |

一、便携式水质快速检测仪

检测项目：直接测定化学需氧量（COD）高低量程、氨氮纳氏比色法和水杨酸比色法、总磷高低量程、总氮、浊度浓度直读；并可根据用户需求扩展60余种检测参数，满足不同用户的检测需求；

360°旋转比色：确保φ25mm、φ16mm比色管都可以旋转管比色，加上管径的增加，增加对COD、氨氮、总磷等指标的检测精度；

多功能比色池：多功能比色池设计，兼容φ25mm、φ16mm比色管和（10-30）mm比色皿比色，同时保证实验室的精确比色皿检测和野外的快速管比色；

内置曲线：内置40条工作曲线和120条用户自定义曲线，适合不同行业不同用户的检测需求；

智能化校准：仪器内置单点、多点校正，支持制作标准曲线；自动保存校正记录，可直接调用历史校准数据；

最近模式：智能记忆最近频繁使用的8项测量模式，无需人工添加选择；

双温区设计：采用6+6双温区设计，独立工作与比色互不干涉，不同指标可同时测定，大大减少测定时间，满足野外应急测定需求。对于单指标又可以设定同一消解模式，灵活调整消解样品的数量；

权限管理：内置管理员与实验员登录系统，可自行设置使用人员权限，便于管理、防止误校准、误删除，保障数据安全；

野外便携：便携式设计，内置锂电池，搭配专业配件箱，实现野外无电源条件下测量。

内置电池的三防设计：三防（防水防尘防摔）便携式设计，内置高容量锂电池，搭配专业防水配件箱，实现野外无电源条件下测量。大容量电池与优秀节电系统的组合，10分钟即可升到165°C，支持综合工况工作8小时，最多可连续消解108支COD水样；

强大的数据管理能力：数据输出可通过内置打印机直接打印输出，也可通过USB传输至电脑；仪器内

置SD卡功能或其它存储芯片可储存5000万条数据，所有存储数据均支持U盘导出Excel、打印机打印。仪器内置数据分析功能，可对保存数据进行分析；

优秀的触屏体验：搭载7吋高清彩色触屏与安卓操作系统，触屏操作如丝般顺滑，操作符合日常使用习惯，非专业人员也可以快速上手专业设备，使用方便，易学易懂；

完善的配套：仪器标配标准配件箱，赠送包括移液枪、冷却槽、试剂耗材等配套，确保野外实验方便快捷

性能参数

曲线数量：40条工作曲线和120条用户自定义

示值误差：≤±5%

重复性：≤3%

比色方式：16mm/25mm比色管；10mm/30mm比色皿

分辨率：0.001Abs

控温范围：室温-190℃

升温速度：10分钟内升温至165℃

温度示值误差：＜±2℃

温场均匀性：≤2℃

定时范围：1-600分钟

定时精度：0.2秒/小时

显示屏：7吋高清彩色触屏

存储数据：5000万条

电池容量：24V 19.2Ah

充电方式：AC 220V

打印机：热敏行式打印机

主机重量：≤12Kg

实验箱重量：≤7Kg

环境温度（5-40）℃

环境湿度：≤85%（无冷凝）

测定项目

COD：

分析方法：快速消解分光光度法

依据标准：《HJ 399-2007》

量程范围：

COD高量程：预制试剂：（0~15000）mg/L；普通试剂：（20~10000）mg/L(分段)

COD低量程：预制试剂：（2~150）mg/L；普通试剂：（2~100）mg/L

检测限：COD高量程 3mg/L；COD低量程0.5mg/L

氨氮1：

分析方法：纳氏试剂分光光度法

依据标准：《HJ 535-2009》

量程范围：（0~160）mg/L(分段)

检测限：0.01mg/L

氨氮2：

分析方法：水杨酸分光光度法

依据标准：《HJ 536-2009》

量程范围：高量程：（0.02~50）mg/L；低量程：（0~2.5）mg/L

检测限：0.001mg/L

总磷：

分析方法：钼酸铵分光光度法

依据标准：《GB11894-89》

量程范围：（0~12）mg/L (分段）

检测限：0.002mg/L

总磷高量程：

分析方法：钒钼黄分光光度法

依据标准：《GB/T21931.3-2008》

量程范围：（0~100）mg/L

检测限：0.5mg/L

总氮：

分析方法：变色酸分光光度法

量程范围：（0~150）mg/L

检测限：0.5mg/L

浊度：

分析方法：福尔马肼分光光度法

量程范围：（0~400）NTU

检测限：0.5NTU

二、流量计（明渠流量计）

(一)执行标准：

HJ354-2019水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)验收技术规范；

HJ355-2019水污染源在线监测系统运行规范；

JJG711-1990明渠堰槽流量计试行检定规程；

HJ15-2019超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法；

(二)主要特点：

1、 适应于九种基本堰型：三角堰、矩形堰、等宽堰、矩形宽顶堰、圆宽顶堰、三角形剖面堰、平坦 V 型堰、巴歇尔槽、无喉道槽，方便客户选取；

2、高精度信号采集模块，24 位采集精度，测量数据真实有效；

3、搭载便携式明渠流量计操作系统，数据采集速率 400kbit/s，数据采集迅速，比对结果准确；

4、不低于7 寸超清晰彩色液晶触摸屏与仪器一体式设计，开机密码进入，有效保护测量比对数据及结果；

5、仪器测量过程液位及流量实时曲线显示，液位、流量变化趋势可视并可以在历史数据查询中回放测量过程中液位与流量的变化曲线；

6、支持国标验收比对模式与连续测量模式双模式，连续测量模式用户可自定义测量时间及持续不间断测量；

7、测量比对过程增加大气压及温度、实时经纬度定位等环境数据，使比对数据更具代表性；

8、可自定义设置仪器启动时间，预留操作时间长，方便获取代表性数据.

9、全中文人机交互界面，槽型及数据尺寸选择式、引导式输入操作，无专业知识人员也可完成比对工作；

10、 仪器内置微型打印机，可现场直接打印测量数据同时可对历史数据进行打印；

11、 配套软件，可将测量数据输出至电脑，便于用户对数据进行统计分析及比对报告的查询；

12、 自带手机 APP 软件，可通过蓝牙将测量比对结果快速导出至手机，方便进行比对报告的存储、分享；

13、比对报告以 Excel 文件形式存储，以邮件的方式自动发送至用户指定的邮箱；

★14、仪器内置大容量 FLASH 储存器，可存储至少 10 年的测量历史记录；

15、仪器内置 10000mAH 的大容量环保高效钾电池,配置智能化电源管理系统延长电池使用寿命，有效提高续航测量比对次数；

★16、采用便携手提箱式设计，配备肩带，方便携带，不低于IP67 防护等级，有效防水、防尘，可抵抗雨淋、水浸等恶劣环境，同时兼具轻盈抗摔耐腐蚀特性。

（三）技术指标及参数：

显示方式:不低于 7 寸超清液晶触摸屏 (分辨率不低于 800 X480)；

流量测量范围: 0~40m3/S；

流量测量频次：3次/秒；

液位分辨率: 0.1mm；

液位测量误差: ≤0.5mm；

流量测量误差: ≤±1%；

传感器量程: 1米(标配)；

打印方式:自带内嵌式热敏打印机；

信号输出方式： USB、蓝牙；

软件配置:：电脑软件、APP 软件；

环境数据:：内置温度、气压、GPS 经纬度模块，数据实时显示并可打

印；

定位功能:：具备经纬度定位功能；

★主机防护等级:：不低于IP67 (出具双 C 检测报告)；

工作环境湿度:：< 85%(无冷凝)；

工作环境温度：-10C~+50C；

充电电源:：AC 220V士15% 50Hz；

内置电池： DC 16.8V 鲤电池；

三、便携式水质采样设备

1、仪器采样方式

标准采样：采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

采样量：(5～1000 mL)任意设定，增量1毫升

混合采样：采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

采样量：(5～1000 mL)任意设定，增量1毫升

混合采样个数：（1～20）

平行采样：采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

采样量：(5～1000 mL)任意设定，增量1毫升

平行采样个数：（1～24）

流量触发：采样专用流量计控制采样。需要选配流量计探头，1～9999立方米水任意设定，增量1立方米

脉冲触发：采样1～9999个脉冲任意设定，增量1个脉冲。接收的脉冲为无源脉冲，闭合时间大于1秒。

2、仪器采样泵特性

采样流速：3700 mL/min

泵管内径：10 mm

泵管材质：高强度医用硅胶管

泵总成材质：泵体为增强工程塑料，快速拆装模块组合，电机轴、泵管滚轮支架为不锈钢材质

采样量误差：±5%

采样重复精度：±5 mL

垂直扬程：8 m

水平吸程：50 m

管路系统气密性：≤-0.08MPa

3、仪器软件功能

操作界面：大屏幕2.8TFT彩色液晶显示屏，全部中文菜单，人机对话方式，需要人为干预的时候均有中文提示

分瓶采样：仪器可实现1-24瓶分瓶采样，瓶数可自由设定，分配系统自润滑、定位自锁型

管路润洗：采用“吹-吸-吹”的方式对管路进行润洗，避免样品交叉污染。

软件密码锁：可以保护仪器内设置的程序不被修改

采样程序预设：可以根据采样要求预设并存储10个常用工作程序，以后可直接调用

外置泵控制：可通过控制外置的潜水泵或自吸泵延长采样距

历史记录：采样记录：采样量、采样瓶号、采样时间。可存储5000条；

可用流量记录：瞬时流量、累计流量、时间。可存储60000条

可用智慧平台控制。

4、其他参数

★储水容器：24个1000ml聚乙烯储水瓶

前置过滤：专用过滤头。可根据水质情况选用相应目数的不锈钢过滤网；

系统时钟时间控制：误差△1≤0.1%及△24≤30S

平均无故障连续运行时间(MTBF)：≥1440h/次

绝缘阻抗：>20MΩ

通讯接口：内部MODBUS协议

1 路RS232/RS485数字接口 (默认RS232)

模拟量输入1路4~20mA，12位分辨率

开关量输入1路无源

开关量输出1路有源，15VDC/200mA

5、仪器使用条件

供电电源：DC12V-16.8V   外置14.8V  7.8AH 大容量锂电池

额定功率：35W

工作环境温度：-5℃ 至 +50℃

工作环境湿度：5-85%RH

外壳材质：防暑等级IP65.ABS材质，轻便，耐酸碱，腐蚀，抗老化

防护等级：IP65

四、快检试剂包

| 编号 | 产 品 名 称 | 检测范围 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮检测试纸 | 0-1000mg/l | 盒 | 1 | 50 次/盒 |
| 2 | COD 试剂盒 | 0-250mg/l | 盒 | 1 | 50 次/盒 |
| 3 | 总磷比色管 | 0.5-20mg/l | 盒 | 1 | 50 次/盒 |
| 4 | 总氮比色管 | 0-100mg/l | 盒 | 1 | 50 次/盒 |
| 5 | 六价铬比色管 | 0.05-5mg/l | 盒 | 1 | 50 次/盒 |
| 8 | PH 试剂盒 | 6.5-9.5 | 盒 | 1 | 50 次/盒 |

五、移动执法终端

主要参数：国产移动执法终端；操作系统为：安卓或者鸿蒙系统；内存：屏幕尺寸大于6.5英寸以上；机身内存大于等于128G；运行内存大于等于8G；后摄主像素大于等于5000万像素；支持5G；双卡双待。

# 第四章  合同条款（仅供参考）

新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设

项目（一期）

采购合同

买方（甲方）：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

卖方（乙方）：

年     月     日

新疆维吾尔自治区政府采购合同

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

乙方：

在                        （代理公司名称）于       年      月      日组织的、招标文件编号为           的新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（一期） 的招标采购中，经评定，乙方        为中标方，中标金额为人民币大写           （¥      ）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及本项目招投标文件的要求及承诺，甲、乙双方经平等协商达成协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量、价格

注：1、除合同规定的金额，甲方不再增加税金，运费，手续费等任何费用。

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质快速检测仪 | 25 | 套 |
| 2 | 流量计（明渠流量计） | 25 | 套 |
| 3 | 便携式水质采样设备 | 28 | 套 |
| 4 | 水质快检试剂包 | 51 | 套 |
| 5 | 移动执法终端 | 48 | 套 |

二、报价种币、合同总价

本合同总计金额为：人民币小写：¥     元，大写：       。（含设备采购、物流运输、卸货、搬运、安装调试、施工、技术服务费、技术指导和培训费、交付、税金、手续费、验收、质保维保费等）

三、付款方式

1.合同签订后   个工作日内，乙方支付给甲方合同总价的  %作为项目质量保证金¥     元整（大写:），逾期未缴纳甲方有权解除合

2.甲方在收到乙方的质量保证金和合同全额发票后，于   个工作日内向乙方全额支付合同总价，计¥     元整（大写：）。

本合同生效后，若无型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜上的重大变更，合同总价款不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方支付任何其他费用。

- 设备验收合格，甲方向乙方退还质量保证金的  %，计¥      元整（大写：     ）。

- 设备验收合格满一年后无质量缺陷，甲方向乙方退还质量保证金的  %，计¥    元整（大写：   ）。

四、交货日期

自合同签订之日60天起。

五、交货地点及联系人

由甲方指定相关地州交货地点和联系人。

六、产品质量保证

安装验收合格之日起2年，如按规定时间验收出现问题，按实际停机天数顺延壹倍保修期，并承担停机期间的经济损失。

七、安装、验收及售后要求

1.交货要求：

（1）安装完成时间：货到之日起   日内（特殊情况以合同为准）。

（2）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（3）货物到达安装指定现场后，受甲方委托的单位和乙方共同打开包装验货检查货物数量。乙方应提供详细货物清单。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，甲方有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本合同附件所述的技术要求后，甲方才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，甲方有权解除合同并追究中标人法律责任。

（4）乙方提供的货物必须符合国家最新颁布的与之相关的技术规范与标准（如有），同时必须满足招标要求。乙方须在仪器到货后30天内完成所有仪器设备的安装、调试和性能测试

2.验收要求：

（1）乙方按国家相关规范（如有）以及招标要求和合同内容开展调试。调试初验后，经试运行期（30 天）结束，设备运行稳定性，再进行整体最终验收。

（2）验收时须提供产品适应性检测合格报告、设备出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设置值、仪器硬件配置清单、供应商承诺书以及主要设备的安装调试报告、试运行报告等。

（3）乙方必须接受甲方的监督，甲方提出的合理意见与建议乙方必须采纳。如果由于仪器本身的原因未能在三十天内调试通过，必须更换新的同型号仪器。

（4）验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，达到应答水平后，由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。对技术参数达不到招标文件要求的设备，甲方有权予以退货或调换设备，乙方收到甲方书面通知3个工作日内不回复甲方的。视为同意甲方的异议和处理方式。验收合格前，乙方负责设备的保管和安全；验收合格后，甲方负责设备的保管和安全

3.售后要求：

（1）在质保期内，乙方需提供免费的维修及零配件更换，乙方有义务向甲方提供合同项下设备的终生技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证，更换配件的质保期应从更换之日起另行计算；

（2）在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过2个日历日；

（3）如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款；

（4）对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由乙方免费负责维修、更换；

（5）保修期外，终身维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

（6）乙方必须免费提供技术水平高、质量高的培训服务，提供现场操作培训及集中培训，2年质保期内，每年每个地州现场操作和集中培训不少于 2 天，最终需达到预定的培训目标。

（7）本项目仪器设备安装、调试、验收、质保等工作产生的运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、验收、质保及其他应有的费用均由乙方全权负责。本合同的全部都不得转让与分包，一经发现，甲方有权终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担并追究其法律责任。项目总价为一次性报定，包括完成该项目全部服务和货物、耗材、安装、调试、维护（含货物安装过程中对原站房的维护）、人工、机械、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

（8）在设备验收后，乙方免费提供1年设备运维所需的耗材和备件。

八、随机的必备品、配件、工具及其数量

乙方应按投标文件承诺、产品说明书、装箱单、出厂要求配备及投标文件中必须的备品、配件和专用工具。

九、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料（交货时必须同时提交）：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告。 提供使用、维修、故障查询中文文字版说明，如有电子版一并提供。

十、包装及运输要求

1.乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

2.因包装不妥在运输过程中发生丢失的，损坏由乙方承担完全责任，运输过程中造成破损的，无条件换货。

十一、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延。 由于变更引起的合同总额的增减，则由甲、乙双方友好协商后，多退少补。

2、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换，如不更换甲方有权退货，并单 方面解除合同。

3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点。

4、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可 抗力原因及违规使用。

5、乙方在供货同时向供货单位提供本项目招标文件、合同以及答疑记录复印件一份。

6、货物验收不合格，甲方有权退货，并单方面解除合同。

十二、合同修改、变更、转让及专利权

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提供侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十三、技术资料及知识产权

1、知识产权归属

1）乙方向甲方提交的成果以及乙方在本项目服务过程中形成的专利、秘密信息、技术 资料和文件的知识产权归甲方单独所有。乙方在本合同签署之前已经拥有的知识产权和乙 方按照本合同约定使用的第三方的知识产权以及通用科学技术方法除外。

2）除非甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成 果、秘密信息、技术资料、文件等。

3）除本项目服务需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利 用上述资料和技术。

4）乙方向甲方提供其工商资料（加盖公章）作为附件，以确定主体合法资格。

2、禁止对第三方造成侵权

乙方应当保证其提供的成果及服务过程不侵害任何第三方的知识产权。如乙方需要使 用第三方的知识产权，应当在使用前合法的获得使用该知识产权的许可，并在获得许可后7 日内将相关协议及许可文件复印件报甲方备案。乙方为本合同履行之目的使用自身或第三 方知识产权的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

3、乙方保证

乙方保证甲方及其授权的第三方能够合法地使用其提供的成果。如果任何第三人因甲 方及其授权的第三方使用成果向甲方及其授权的第三方提出有关知识产权的任何索赔、要 求停止使用、要求支付费用、诉讼、仲裁或其它不利于甲方及其授权的第三方之行为，乙 方应当自费为甲方及其授权的第三方进行处理，并保证甲方及其授权的第三方能够正常使 用成果，由此给甲方及其授权的第三方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于赔偿、 补偿、诉讼费、仲裁费用、律师费、甲方的其他损失等）

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任

1、乙方未按招、投标文件及合同约定完成相应服务的，每发生一次，应向甲方支付合同金额0.5%的违约金；

2、乙方未按合同约定时间完成项目验收交货，每逾期一天，应向甲方支付合同金额0.5%的违约金；

3、若乙方最终提供的产品或服务不符合验收标准，经补正后仍不符合验收标准的，应向甲方支付合同价款 30% 的违约金；

4、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额5%的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿和抵偿上述经济损失。

十六、解决合同纠纷的方式

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十七、其它

1、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

2、本合同文本一式四份，甲方执三份、乙方执一份。

3、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可友好协商解决。

4、本合同附《廉洁协议书》作为合同组成部分与本合同具有同等法律效力

此页无正文

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 法人或授权代表签字： 项目联系人： 联系电话： 开户行： 账号： 纳税人识别号： 签订日期： 年 月 日 | 单位名称（公章）： 统一社会信用代码： 法人或授权代表签字： 项目联系人： 单位地址： 电话： 传真： 开户行： 银行账号： 税号： 纳税人识别号： 签订日期： 年 月 日 |

附件1

购销廉洁协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）                 （乙方）              特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察审计部门的监督。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。

2、不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

附件2：

设备名称明细表

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

乙方：

项目名称：新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（一期）

（项目编号：             ）

第五章  投标文件格式

# 开标一览表

供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价 | （小写） （大写） |
| 2 | 供货期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 报价说明 |  |
| 5 | 备注 |  |

备注：

1、投标总价应为各分项报价之和。报价须以元为单位，小数点后保留2位。

2、投标报价包括投标人为实施本项目提供投标产品及服务内容所包括的全部含税价格的体现。

3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

4、本表须按采购文件要求，单独封装、标识后提交。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年      月

正本(或副本)

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

供应商名称：

供应商地址：

联系人：

联系电话：

在     年     月     日    时    分前不得开启

目录

一、 投标函（附件1）

二、法定代表人身份证明（附件2）

三、法定代表人授权委托书（附件3）

四、投标报价表（开标一览表）（附件4）

五、商务偏离表（附件5）

六、资格证明文件

七、类似业绩（附件6）

八、技术偏离表（附件7）

九、技术部分

十、中小微企业证明文件等（如有）（附件11）

十一、投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

附件1：

## 一、投标函

致：宏业国际项目管理有限公司

根据贵方                             项目的招标采购(项目编号:                  )，正式授权的下述签字人               （姓名和职务）代表供应商                     （投标供应商名称），

1.投标函

2.开标一览表

3.投标报价表

4.投标保证金

5.按投标文件要求供应商提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下条款：

- 所附投标价格表中规定的应提供和交付的货物投标总报价为          （大写）。

⑵ 我们将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

⑶ 我们已详细审查全部投标文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权利。

⑷ 在供应商须知规定的投标有效期内遵循本投标性文件，并在投标须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。

⑸ 如果在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

⑹ 同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

⑺ 我们同意提供按照招标单位可能出示的与其投标有关的一切数据或资料。

⑻ 我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

⑼ 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至：

电话：

传真：

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年    月    日

附件2：

## 二、法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系                   （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

| 法定代表人身份证 复印件正面 | 法定代表人身份证 复印件反面 |
| --- | --- |

附件3：

## 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我单位的                （法人代表姓名、职务）代表本单位授权

（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就

项目的投标及合同的执行、完成，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

| 法定代表人身份证 复印件（正、反面） | 被授权人身份证 复印件（正、反面） |
| --- | --- |

附件4：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 投标报价（总价） | 供货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： （元） 小写： （元） |  |  |  |

注: 1、此表及“分项价格表”需密封后单独提交。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价应与“分项价格表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年    月     日

# 分项价格表

项目名称：

项目编号：                                                    金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、上述全部报价均应包括项目实施所需的设备费、包装运输费、装卸费、培训费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

2、投标企业需根据招标文件第三章的采购需求进行报价，不得缺项、漏项，否则将被视为无效投标。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年    月

附件5：

## 五、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：除本商务偏离表中所列的偏离内容外，其他所有商务条款均应完全响应“投标文件”中的要求。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年    月    日

## 六、资格证明文件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照和相应的经营范围、良好的信誉，能够独立承担民事责任，承认并履行招标文件的各项规定；

1、供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照（须有相应经营范围）副本，供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力；

2、 财务状况报告：供应商提供2021年度或2022年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告或自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明；

3、 依法缴纳税收：供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税收的凭据，依法免税的供应商，应提供充足的证明材料；

4、供应商逐月缴纳社会保障资金的，提供自投标截止之日前半年内任意一个月缴纳社会保障资金的凭证；供应商逐年缴纳社会保障资金的，提供上年度缴纳社会保障资金的凭证；

5、具有履行合同所必须的设备、人员、专业等方面相应的技术能力；

6、、供应商提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不满 3 年的供应商，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。（附件9）

7、供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.Sov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网（www.ccSp.Sov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自投标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）。被列入以上条款尚在处罚期内的将拒绝其参本次采购活动；

8、供应商反商业贿赂承诺书（附件10）

9、投标保证金提交证明

附件6：

## 七、类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称 | 采购单位联系人及电话 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证明材料

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年    月    日

附件7：

## 八、技术偏离表

| 序号 | 招标内容 | 规格响应情况 |  | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件技术要求 的内容与数值 | 投标供应商的技术响 应内容与数值 |  |  |

注：无论正偏离或负偏离,供应商均需在“技术偏离表”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“响应”。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年    月    日

## 九、技术部分

技术部分包含但不限于以下内容：

- 产品配置及技术参数

- 产品的使用及维护

- 售后服务方案

- 投标人需要说明的其他文件和说明(格式略)。

附件8：

无重大违法记录声明

致：宏业国际项目管理有限公司

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明!

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年    月    日

附件9：

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回 扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的 有关规定接受处罚

法定代表人：

法人授权代表：

项目经办人：

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：      年    月    日

附件10：

中小微企业证明文件等（如有）

12-1中小微企业证明文件

投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交以下证明文件：小微企业声明函（按附表1格式填写，格式附后）。

投标人（2021年或2022年）财务状况

一、开户情况

| 开户银行 | 银行名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、资产负债情况

| 财务状况 单位：元 |  |
| --- | --- |
| 1.总资产 |  |
| 2.流动资产 |  |
| 3.总负债 |  |
| 4.流动负债 |  |
| 5.税前利润 |  |
| 6.税后利润 |  |

说明：后附2021年度或2022年度的财务报表，包括资产负债表、现金流量表和损益表（全本）。

投标人：（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

资格、能力证明材料

一、资格性证明材料

1）营业执照复印件；

2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件；

3）社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明复印件；

4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

5）提供2021年度或2022年度财务会计报表/审计报告复印件；

6）提供网站截图复印件（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。

二、能力证明材料

（1）结合评标办法补充的其他资料或投标人认为有必要提供的其他能力证明材料；

注：以上复印件均需要加盖投标人公章

售后服务方案

格式自拟

附件11：

供应商认为需要提供的其它资料

格式自拟

# 补充条款

投标保证金退还申请书

致：                       （招标代理机构）

我公司报名参加了                                    （项目名称标包号、项目编号）的投标并递交了投标保证金人民币      拾     万     仟    佰    拾    元整，￥：         元），在此我方说明如下：

1、根据投标要求，我公司向贵单位缴纳了投标保证金现该项目已定标，我公司未中标，因此，请将我司缴纳的投标保证金金额退还至以下账户。

2、如我单位中标，我们将按照规定缴纳招标代理服务费。我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，承诺同意贵方可从我单位提交的投标保证金内抵销。

3、如果我单位未遵守有关招标文件关于招标保证金的规定，贵方可以抵销我单位投标保证金。

| 投标人（收款单位）名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人（收款单位）纳税人识别号 |  |
| 投标人（收款单位）注册地址、电话 |  |
| 开户银行、行号、账号 |  |
| 联系人、联系电话（手机） |  |
| 投标人地址（很重要：如中标通知书、发票等直接寄往该地址） |  |

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

附件：1．经办人授权委托书、经办人身份证复印件、投标保证金回执单复印件（以上均需加盖公章）。

说明：1．为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

2．如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。

3．招标方退还该笔投标保证金后，无论是否开具收据，均不再作为招标方已收款依据。

标结束后将此表发送至邮箱:781580213@qq.com