项目编码：XJLD-2023-050

伊犁哈萨克自治州妇幼保健院2023年第一批维修保养服务项目

招标文件

采购人:伊犁哈萨克自治州妇幼保健院  （盖章）

联系人：霍女士     联系电话：13031364836

采购代理机构:新疆霖鼎工程管理服务有限公司 （盖章）

联系人：马丝云、谢培丹

联系电话：18399303267、18699399882

2023年03月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知前附表	8

第三章投标人须知	16

第四章 合同格式	57

第五章 采购需求	68

第六章 投标文件部分格式	105

- 招标公告

项目概况 伊犁哈萨克自治州妇幼保健院2023年第一批维修保养服务项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2023年04月10 日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJLD-2023-050；

项目名称：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院2023年第一批维修保养服务项目；

采购方式：公开招标；

预算金额（元）：2490000.00；

最高限价（元）：250000.00；200000.00；250000.00；270000.00；250000.00；80000.00；85000.00；45000.00；1060000.00；

采购需求：

标项一

标项名称：医用分子筛中心制氧系统维保服务项目；

标项编号：XJLD-2023-050-01；

预算金额（元）：250000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买医用分子筛中心制氧系统维保服务2年（具体内容详见采购文件）；

标项二

标项名称：医疗废物追溯系统在线维保服务项目；

标项编号：XJLD-2023-050-02；

预算金额（元）：200000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买医疗废物追溯系统在线维保服务2年（具体内容详见采购文件）；

标项三

标项名称：污水在线检测运行维保服务项目；

标项编号：XJLD-2023-050-03；

预算金额（元）：250000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买污水在线检测运行维保服务2年（具体内容详见采购文件）；

标项四

标项名称：消防设施维保及检测服务项目；

标项编号：XJLD-2023-050-04；

预算金额（元）：270000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买消防设施维保及检测服务2年（具体内容详见采购文件）；

标项五

标项名称：太阳能维保服务项目；

标项编号：XJLD-2023-050-05；

预算金额（元）：250000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买太阳能维保服务2年（具体内容详见采购文件）；

标项六

标项名称：监控维保服务项目；

标项编号：XJLD-2023-050-06；

预算金额（元）：80000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买监控维保服务2年（具体内容详见采购文件）；

标项七

标项名称：电梯维保服务项目；

标项编号：XJLD-2023-050-07；

预算金额（元）：85000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买电梯维保服务2年（具体内容详见采购文件）；

标项八

标项名称：智慧电气火灾云监控系统维保服务项目；

标项编号：XJLD-2023-050-08；

预算金额（元）：45000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买智慧电气火灾云监控系统维保服务2年（具体内容详见采购文件）；

标项九

标项名称：层流设备、负压产房病房、中央空调维保服务及发热门诊新风机组通风换气设备更换、住院楼层流机组维修项目；

标项编号：XJLD-2023-050-09；

预算金额（元）：1060000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买层流设备、负压产房病房、中央空调维保服务及发热门诊新风机组通风换气设备更换、住院楼层流机组维修服务2年（具体内容详见采购文件）；

合同履约期限：2年（标项一、二、三、四、五、六、七、八、九）；

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、二、三、四、五、六、七、八、九供应商为中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

标项一：(1)具备有效的营业执照；(2)供应商具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；(3)供应商具有《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道安装GC2级及以上或《特种设备生产许可证》（承压特种设备安装、修理、改造,工业管道安装GC2级及以上；(4)供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

标项二、三、六、八：(1)具备有效的营业执照；（2）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号)；

标项四：(1)具备有效的营业执照；(2)消防设施维护保养检测二级及以上资质；(3)消防维保操作技术人员须取得中级技能等级及以上建（构）筑物消防员资格证书。(4)供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

标项五：(1)具备有效的营业执照；(2)供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证且配有相应的专业技术人员。(3)供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号)；

标项七：(1)具备有效的营业执照；(2)具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装、维修资质B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)资质。(3)供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号)；

标项九：(1)具备有效的营业执照；(2)供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证且配有相应的专业技术人员。(3)技术负责人需具备（机电工程）贰级注册建造师执业资格；(4)供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号)。

三、获取采购文件

时间：2023年03月20日至2023年03月27日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政府采购云平台线上获取；

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询）；

（2）供应商获取采购文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月10日 11:00（北京时间）

投标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年04月10日 11:00（北京时间）

开标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政府采购云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过（https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding）自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：（https://service.zcygov.cn/#/help），“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院

地 址：伊宁市开发区四川路295号

联系方式：13031364836

2.采购代理机构信息

名 称：新疆霖鼎工程管理服务有限公司

地 址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区313线以西、新华西路以北西城天街A-E#商业楼C405室

3.项目联系方式

项目联系人：马丝云、谢培丹

电 话：18399303267、18699399882、0999-8888337

第二章 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称 | 伊犁哈萨克自治州妇幼保健院2023年第一批维修保养服务项目 |  |  |  |  |
|  |  | 标项名称 | 标项一：医用分子筛中心制氧系统维保服务项目、标项二：医疗废物追溯系统在线维保服务项目、标项三：污水在线检测运行维保服务项目、标项四：消防设施维保及检测服务项目、标项五：太阳能维保服务项目、标项六：监控维保服务项目、标项七：电梯维保服务项目、标项八：智慧电气火灾云监控系统维保服务项目、标项九：层流设备、负压产房病房、中央空调维保服务及发热门诊新风机组通风换气设备更换、住院楼层流机组维修项目 |  |  |  |  |
|  |  | 项目编号 | XJLD-2023-050 |  |  |  |  |
| 2 | 采购人 | 名称 | 伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 霍女士 |  | 联系电话 |  | 13031364836 |
|  |  | 地址 | 伊宁市开发区四川路295号 |  |  |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 名称 | 新疆霖鼎工程管理服务有限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 马丝云、谢培丹 |  | 联系电话 |  | 18399303267 18699399882 |
|  |  | 地址 | 新疆伊犁州伊宁市经济合作区313线以西、新华西路以北西城天街A-E#商业楼C405室 |  |  |  |  |
| 4 | 采购内容 | 标项一：购买医用分子筛中心制氧系统维保服务2年（具体内容详见采购文件）;标项二：购买医疗废物追溯系统在线维保服务2年（具体内容详见采购文件）;标项三：购买污水在线检测运行维保服务2年（具体内容详见采购文件）; 标项四：购买消防设施维保及检测服务2年（具体内容详见采购文件）; 标项五：购买太阳能维保服务2年（具体内容详见采购文件）; 标项六：购买监控维保服务2年（具体内容详见采购文件）; 标项七：购买电梯维保服务2年（具体内容详见采购文件）; 标项八：购买智慧电气火灾云监控系统维保服务2年（具体内容详见采购文件）; 标项九：购买层流设备、负压产房病房、中央空调维保服务及发热门诊新风机组通风换气设备更换、住院楼层流机组维修服务2年（具体内容详见采购文件）。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购预算金额 | 标项一：250000.00元、 标项二：200000.00元、 标项三：250000.00元、 标项四：270000.00元、 标项五：250000.00元、 标项六：80000.00元、 标项七：85000.00元、 标项八：45000.00元、 标项九：1060000.00元 |  |  |  | 标项一：贰拾伍万元整、 标项二：贰拾万元整、 标项三：贰拾伍万元整、 标项四：贰拾柒万元整、 标项五：贰拾伍万元整、 标项六：捌万元整、 标项七：捌万伍仟元整、 标项八：肆万伍仟元整、 标项九：壹佰零陆万元整 |  |
|  |  | 各投标人的投标总报价不得高于采购预算，否则将否决其投标。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 资金来源 | 单位自筹 |  |  |  |  |  |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合同履行期限 | 2年。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 付款方式 | 自筹集中支付。按年度服务周期付款，满6个月验收合格后付年度服务周期60%的款项；年度维保服务期结束验收合格及相关上级部门督查未发现问题，付年度服务周期40%的款项。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 售后要求 | 具体详见第五章采购需求。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 投标人资格 | 详见第一章 采购公告，第二条申请人的资格要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标保证金的金额：标项一：4000.00元人民币（肆仟元整）、 标项二：3000.00元人民币（叁仟元整）、 标项三：4000.00元人民币（肆仟元整）、 标项四：5000.00元人民币（伍仟元整）、 标项五：4000.00元人民币（肆仟元整）、 标项六：1500.00元人民币（壹仟伍佰元整）、 标项七：1500.00元人民币（壹仟伍佰元整）、 标项八：900.00元人民币（玖佰元整）、 标项九：16000.00元人民币（壹万陆仟元整） 缴纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 说明：在递交投标文件截止时间前从单位基本账户支付至新疆霖鼎工程管理服务有限公司账户上； 账户名称：新疆霖鼎工程管理服务有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司伊宁新华中路支行 账号：3006 0223 0920 0056 029 行号：102898002230 递交时间：投标截止时间之前（提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，由此导致的保证金不能按时到账其责任由投标人单位自行承担。各投标人缴纳投标保证金时必须在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、标项名称”，以投标保证金接收方银行到账信息为准） 友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！ |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标保证金 退付 | 1.未中标投标人在中标（成交）通知书发出后5个工作日退还； 2.中标投标人在合同签订后5个工作日退还； 保证金退付须提交资料详见附件 |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标有 效期 | 90日历日（自投标截止时间起开始计算） |  |  |  |  |  |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |  |
| 17 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在新疆政府采购网指定位置上传。 投标人中标后需在中标结果公告发布后7日内向代理机构提供叁套纸质胶装版投标文件；并提交电子版投标文件贰份（U盘贰个，纸质版投标文件内容需与投标时电子版一致）。递交地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区313线以西、新华西路以北西城天街A-E#商业楼C405室。收件人：马丝云、谢培丹，电话：18399303267、18699399882 ，费用自行承担。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 政府采购政策 | 1、执行促进中小型企业发展相关政策（是/否），投标价格给予10%的折扣； |  |  |  |  |  |
| 19 | 评标小组组成 | 小组成员由 5 人组成，其中采购方代表 1 人，从新疆政采云专家库中随机抽取的方式确定 4 人 |  |  |  |  |  |
| 20 | 投标截止（开标）时间及地点 |  |  | 投标截止（开标）时间：2023年04月10日11:00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地点:请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理） |  |  |  |
| 21 | 资格审查证件 | 标项一： （1）具有有效的营业执照； （2）法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； （3）供应商具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证； （4）供应商具有《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道安装GC2级及以上或《特种设备生产许可证》（承压特种设备安装、修理、改造,工业管道安装GC2级及以上； （5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）。 （6）请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； （7）保证金缴纳凭证或投标保函。 注：请供应商在相应位置上传相关材料扫描件，无法提供以上资料的投标人为无效投标人，其投标文件不参与评审。 标项二、三、六、八： - 具有有效的营业执照； - 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； - 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； - 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； - 保证金缴纳凭证或投标保函。 注：请供应商在相应位置上传相关材料扫描件，无法提供以上资料的投标人为无效投标人，其投标文件不参与评审。 标项四： （1）具有有效的营业执照； （2）法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； （3）消防设施维护保养检测二级及以上资质； （4）消防维保操作技术人员须取得中级技能等级及以上建（构）筑物消防员资格证书； （5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； （6）请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； （7）保证金缴纳凭证或投标保函。 注：请供应商在相应位置上传相关材料扫描件，无法提供以上资料的投标人为无效投标人，其投标文件不参与评审。 标项五： （1）具有有效的营业执照； （2）法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； （3）供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证且配有相应的专业技术人员； （4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； （5）请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； （6）保证金缴纳凭证或投标保函。 注：请供应商在相应位置上传相关材料扫描件，无法提供以上资料的投标人为无效投标人，其投标文件不参与评审。 标项七： （1）具有有效的营业执照； （2）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装、维修资质B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)资质； （3）法定代表人授权委托书及被委托人身份证(法定代表人参加投标时提供本人身份证) ； （4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； （5）请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准 (中小企业声明函) ； （6） 保证金缴纳凭证或投标保函。 注: 请供应商在相应位置上传相关材料扫描件，无法提供以上资料的投标人为无效投标人，其投标文件不参与评审。 标项九： （1）具有有效的营业执照； （2）法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； （3）供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证且配有相应的专业技术人员； （4）技术负责人需具备（机电工程）贰级注册建造师执业资格； （5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； （6）请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； （7）保证金缴纳凭证或投标保函。 注：请供应商在相应位置上传相关材料扫描件，无法提供以上资料的投标人为无效投标人，其投标文件不参与评审。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 公告及成交公示发布媒介 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/伊犁州公共资源交易平台http://ggzy.xjyl.gov.cn/ |  |  |  |  |  |
|  |  | 公示期不少于1工作日，公示期内无异议将向第一中标候选人发出成交通知书。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 中标 通知书 | 中标公示1工作日无异议后发放 |  |  |  |  |  |
| 24 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 代理 服务费 | 参照国家发改价格[2011]534号文件的规定，由中标人支付。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 文件 解释权 | 本招标文件的解释权归伊犁哈萨克自治州妇幼保健院。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 其他要求 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目的服务。 |  |  |  |  |  |
| 28 | 补充说明 | 本项目采用电子招标投标：1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） - 供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 备注：1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00） 。 4、按评标办法提供材料。 5、须知前附表与正文描述不一致时，以须知前附表中为主。 |  |  |  |  |  |

# 第三章　投标人须知

## 一、说明

- 说明：本招标文件使用的词语有如下定义

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。系指： 伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 。

- “采购代理机构”系指： 新疆霖鼎工程管理服务有限公司。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。

- “成交人”系指由评标小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标小组” 系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件” 系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同” 系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货。

- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的服务。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- 合格的投标人

  - 除非另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供货人均可投标。

  - 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第22条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条规定的条件。

  - 分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 与采购人存在利害关系可能影响公正性的法人或其他组织或自然人不得参加投标。

  - 招标文件要求的其他条件。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

- 在《投标须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担

- 投标人对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

- 开标的资质要求、时间及地点

  - 本项目开标的时间、地点已在第二章《投标须知前附表》列清。

  - 本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 纪律与保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标小组、采购代理机构以及采购人联系。

  - 从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标小组和招标机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

- 保证

  - 投标人必须保证所提交给采购代理机构、采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

二、招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

8.1   本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

8.2   招标文件以中文文字编写。招标文件共六章。招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

8.3   投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。投标人对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请投标人及时通过新疆政采云平台查看答疑文件或澄清文件。投标人应及时注意新疆政采云发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清或修改

9.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。投标人若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第26项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过新疆政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在新疆政采云平台发布更正公告。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

9.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

9.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

9.4  投标人应注意及时新疆政采云发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

- 投标文件的构成

  - 详见招标文件第六章《投标文件格式》

  - 投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的页码并装订成册，不可出现缺页或重页的现象。

- 投标文件电子文档

  - 投标文件应采用电子形式。

  - 电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

  - 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

  - 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。

  - 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

  - 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺书》、《报价一览表》、《报价一览明细表》等招标文件中规定的所有内容。

  - 投标人必须保证投标人文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人应按招标文件的规定，及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料，并保证所提供的全部资料的真实性。

  - 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并根据自已的商务能力、技术水平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

  - 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

- 投标报价

  - 投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定。

  - 投标人应按照“采购内容”中要求规定的内容、责任范围进行报价。投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。并认为此项费用已包含在投标报价中并按《报价一览表》及《报价一览明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 投标明细报价表内容应包含：

    - 按招标文件的要求全部服务内容所需的所有费用；

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”；

    - 投标报价均应包含所有的税费；

    - 其他一切隐含及不可预见的费用。

  - 除招标文件另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 投标文件中的总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 除招标文件允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除招标文件另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

  - 投标人应以人民币为单位进行报价。

- 投标保证金

  - 投标人必须按招标文件的规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金必须以投标人名义汇出，同时满足下列规定：

为保证本采购工作的顺利进行，各投标人应向采购人缴纳不少于第二章《投标须知前附表》规定数额的保证金，保证金金额及缴纳方式详见第二章《投标须知前附表》序号13（缴纳投标保证金）

  - 凡没有按照招标文件要求提交有效的投标保证金的投标，将视为非响应性投标予以拒绝。

  - 凡投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求（但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外）：

    - 中标人按《投标人须知前附表》规定签订合同的，自合同上传自新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn起5个工作日内退还

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

    - 依法取消中标资格；

    - 法律法规规定的其它情况；

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标截止日后90日历天内保持有效。

  - 中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署、密封

  - 投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件

  - 投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

  - 电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

四、投标文件的递交

- 投标文件递交

  - 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

- 投标截止时间

- 本次招标的投标截止时间见第二章《投标须知前附表》的规定。

- 迟交的投标文件

- 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件（包括相关的原件资料）。

- 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 除非招标文件另有规定或说明，投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

  - 投标截止后，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知规定被没收。

## 五、开标与评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

  - 投标文件以电子形式递交至: 新疆政采云平台；投标人应于2023年04月10日11: 00(北京时间) 之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。(解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。)

  - 解密成功后由采购人或者采购代理机构工作人员唱电子标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 公开招标失败后的处理

  - 如果开标当天，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除特殊情况外，本项目作废标处理。废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人需要采用其他采购方式采购的，经财政部门同意后可依法转换采购方式进行。

- 评标小组

  - 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》、实施条例及有关法律法规组建评标小组，评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标小组成员依法从新疆政采云平台评审专家库中随机抽取产生。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

  - 评标小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，提交评标报告并推荐中标候选人。

  - 评标中因评标小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标小组组成不符合法律法规规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标小组成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标小组成员的，采购人或者采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标小组进行评标。原评标小组所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构会将变更、重新组建评标小组的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

  - 评标小组成员名单在评标结果公告前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血

亲或者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标小组将按综合评分法进行评审，即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 评标原则及评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、实施条例以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则”进行。

  - 本项目以投标人递交的电子投标文件作为评审依据。

  - 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人资格性审查。第二阶段：进行投标人符合性审查。第三阶段：对通过资格性审查、符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审（包括：技术商务评审）。

  - 评标办法：本次招标的评标方式为综合评分法，评审意见不一致时采用少数服从多数的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

  - 评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 初步评审

  - 资格性审查：开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，资格性审查内容详见《初步评审审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的可实行告知投标当事人。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。若通过资格性审查的投标人不足3家的，不得进行下一阶段评标。

    - 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

不具备招标文件中规定的投标人资格要求的

  - 符合性审查：详见《初步评审审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标小组对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

  - 评标小组决定投标文件的响应程度指依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

标项一：初步评审标准表

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 具有有效的营业执照; |  |  |
|  | 2 | 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； |  |  |
|  | 3 | 供应商具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证； |  |  |
|  | 4 | 供应商具有《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道安装GC2级及以上或《特种设备生产许可证》（承压特种设备安装、修理、改造,工业管道安装GC2级及以上； |  |  |
|  | 5 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）。 |  |  |
|  | 6 | 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； |  |  |
|  | 7 | 保证金缴纳凭证或投标保函。 |  |  |
| 响应 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
|  | 3 | 服务期限是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 投标人投标总价是否超出最高限价； |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审 |  |  |  |  |

标项二、三、六、八：初步评审标准表

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 具有有效的营业执照; |  |  |
|  | 2 | 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）; |  |  |
|  | 3 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； |  |  |
|  | 4 | 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）; |  |  |
|  | 5 | 保证金缴纳凭证或投标保函。 |  |  |
| 响应 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
|  | 3 | 服务期限是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 投标人投标总价是否超出最高限价； |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审 |  |  |  |  |

标项四：初步评审标准表

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； |  |  |
|  | 3 | 消防设施维护保养检测二级及以上资质； |  |  |
|  | 4 | 消防维保操作技术人员须取得中级技能等级及以上建（构）筑物消防员资格证书； |  |  |
|  | 5 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； |  |  |
|  | 6 | 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； |  |  |
|  | 7 | 保证金缴纳凭证或投标保函。 |  |  |
| 响应 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
|  | 3 | 服务期限是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 投标人投标总价是否超出最高限价； |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审 |  |  |  |  |

标项五：初步评审标准表

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； |  |  |
|  | 3 | 供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证且配有相应的专业技术人员； |  |  |
|  | 4 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； |  |  |
|  | 5 | 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； |  |  |
|  | 6 | 保证金缴纳凭证或投标保函。 |  |  |
| 响应 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
|  | 3 | 服务期限是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 投标人投标总价是否超出最高限价； |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审 |  |  |  |  |

# 标项七：初步评审标准表

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 具有有效的营业执照; |  |  |
|  | 2 | 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装、维修资质B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)资质； |  |  |
|  | 3 | 法定代表人授权委托书及被委托人身份证(法定代表人参加投标时提供本人身份证) ; |  |  |
|  | 4 | 在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www ccgp. gov.cn) 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图(采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章) ； |  |  |
|  | 5 | 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件.格式以采购文件要求为准 (中小企业声明函) ； |  |  |
|  | 6 | 保证金缴纳凭证或投标保函。 |  |  |
| 响应 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
|  | 3 | 服务期限是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 投标人投标总价是否超出最高限价； |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审 |  |  |  |  |

标项九：初步评审标准表

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； |  |  |
|  | 3 | 供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证且配有相应的专业技术人员； |  |  |
|  | 4 | 技术负责人需具备（机电工程）贰级注册建造师执业资格； |  |  |
|  | 5 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）； |  |  |
|  | 6 | 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（中小企业声明函）； |  |  |
|  | 7 | 保证金缴纳凭证或投标保函。 |  |  |
| 响应 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
|  | 3 | 服务期限是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 投标人投标总价是否超出最高限价； |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审 |  |  |  |  |

- 详细评审

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

  - 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评标严格按照招标文件的要求和条件进行，详细评标标准见《评分细则》。

标项一：评 分 细 则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（10分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购 〔2022〕22号文，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 |  | 0-10分 |
| 商 务 技 术 评 审 （90分） | 商务部分（20分） | 供应商自2020年至今已完成的类似项目业绩。每提供一项得2分， 最高得10分。需提供中标通知书或合同原件扫描件。 | 0-10分 |
|  |  | 拟投入本项目负责人须具有中专或高中以上学历、同时具备特种设备从业人员证，需提供项目负责人学历证书、特种设备从业人员证及近三个月投标人为其缴纳的社保证明。未提供，此项不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 配备的维保人员的数量、技术能力、学历水平、从业经验等因素进行综合评定，团队实力强，学历水平高，从业经验丰富得 5 分，团队实力强，学历水平高，从业经验良好得4分，团队实力一般，学历水平一般，从业经验一般得3分，团队实力一般，学历水平低得2分。（提供相关工作经历证明、相关学历证书等证明材料）未提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 技术部分（70分） | 运维服务方案： 运维服务方案措施详细具体，并具有针对性，得20-30分;运维服务方案措施详细具体，针对性一般，得10-19分;运维服务方案措施一般可行，针对性一般，得5-9分;运维服务方案措施简单，无针对性措施，综合评价可行得0-4分;未提供不得分 | 0-30分 |
|  |  | 有专人定期与采购人沟通，配合、沟通方案详细、可行性强得5-8分;有专人定期与采购人沟通，配合、沟通方案较详细、可行性一般得2-4分;提供了配合、沟通方案，但未指定专人与采购人沟通得1-3分;未提供不得分. | 0-8分 |
|  |  | 应急预案详细可行得8-12分;应急预案内容一般可行得4-7分;应急预案内容简单得1-3分;未提供不得分。 | 0-12分 |
|  |  | 服务承诺最为合理可行完整，得5-10分;服务承诺基本可行但有瑕疵，得2-4分;服务承诺可行性较低，得1-3分。未提供不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 提供完整的售后服务方案，方案条理清晰，服务项目条款描述细致明晰得5-10分；方案基本能够保证项目售后效果并能体现售后服务理念得0-4分；不能提供项目售后服务方案，或方案内容不符合招标文件售后服务要求，不得分。 | 0-10分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |

标项二：评 分 细 则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（10分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购 〔2022〕22号文，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 |  | 0-10分 |
| 商 务 技 术 评 审 （90分） | 商务部分（20分） | 供应商自2020年至今已完成的类似项目业绩。每提供一项得2分， 最高得10分。需提供中标通知书或合同原件扫描件。 | 0-10分 |
|  |  | 项目负责人参加过信息系统维护技术人员，有工信部信息技术初级（助理）职称资质工程师每提供一个得1分，中级职称资质工程师每提供一个得2分，高级职称资质工程师每提供一个得3分，满分6分，需提供相关认证证书。 | 0-6分 |
|  |  | 系统维护工程师需有应用软件运维实际工作经验2年及以上，熟练掌握计算机技术、网络技术以及软件应用系统的故障排查等技能，熟悉所维护各业务平台相关业务基本知识，具备处理日常业务问题的能力。（提供相关工作经历证明、相关职称证书等证明材料）满足得4分。 | 0-4分 |
|  | 技术部分（70分） | 运维服务方案：充分理解本项目背景、目标及服务要求，提供软件系统维护（含远程维护与现场服务）的运维方案。方案科学合理，内容具体，措施完善，可行性强，完全满足或优于招标要求，得15-30分；方案比较合理，内容较具体，措施合理，可行性较好，基本达到招标要求，得5-14分；方案内容有遗漏，措施欠合理，可行性较差或低于其他投标人，得0-4分； | 0-30分 |
|  |  | 有专人定期与采购人沟通，配合、沟通方案详细、可行性强得5-8分;有专人定期与采购人沟通，配合、沟通方案较详细、可行性一般得2-4分;提供了配合、沟通方案，但未指定专人与采购人沟通得1分;未提供不得分. | 0-8分 |
|  |  | 应急预案详细可行得8-12分;应急预案内容一般可行得4-7分;应急预案内容简单得1-3分;未提供不得分。 | 0-12分 |
|  |  | 服务承诺最为合理可行完整，得5-10分;服务承诺基本可行但有瑕疵，得2-4分;服务承诺可行性较低，得1-3分。未提供不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 提供完整的售后服务方案，方案条理清晰，服务项目条款描述细致明晰得5-10分；方案基本能够保证项目售后效果并能体现售后服务理念得0-4分；不能提供项目售后服务方案，或方案内容不符合招标文件售后服务要求，不得分。 | 0-10分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |

标项三：评 分 细 则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（10分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购 〔2022〕22号文，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 |  | 0-10分 |
| 商 务 技 术 评 审 （90分） | 商务部分（20分） | 供应商自2020年至今已完成的类似项目业绩。每提供一项得2分， 最高得10分。需提供中标通知书或合同原件扫描件。 | 0-10分 |
|  |  | 拟投入运维人员须具备环境或化工类中级职称，每提供一个得2分（提供人员的相关证书以及近三个月企业为该人员缴纳社保的证明材料，无相关证书或社保证明材料均不得分）满分10分。 | 0-10分 |
|  | 技术部分（70分） | 检测设备运行与维护方案合理、部署全面，关键节点控制措施可行，项目管理人员配备完善齐全并合理，得20-30分； 检测设备运行与维护方案合理、部署全面，关键节点控制措施合理，项目管理人员配备齐全并合理，得10-19分； 检测设备运行与维护方案合理、部署一般，项目管理人员配备不太齐全，得0-9分。未提供不得分。 | 0-30分 |
|  |  | 针对本项目特点和实际需求，提供的管理制度及档案管理方案，管理规章制度及档案管理方案全面完善，科学性、合理性强，得5-8分；管理规章制度及档案管理完整，科学性、合理性良好，得2-4分；管理规章制度及档案管理基本完整，科学性、合理性较差，得1-3分； 未提供方案不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 应急预案编制合理，切实可行，对突发事故应对措施完善得8-12分， 应急预案编制合理，切实可行，对突发事故应对措施完善一般4-7分， 应急预案编制合理，切实可行，对突发事故应对措施完善差1-3分。未提供不得分。 | 0-12分 |
|  |  | 服务承诺最为合理可行完整，得8-10分;服务承诺基本可行但有瑕疵，得4-7分;服务承诺可行性较低，得1-3分。未提供不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 污水处理设施和检测数据出现异常时为甲方提供技术支持和咨询服务，方案编制合理，完全符合实际情况，针对性强得8-10分； 污水处理设施和检测数据出现异常时为甲方提供技术支持和咨询服务，方案编制合理，一般符合实际情况，针对性一般得4-7分。 污水处理设施和检测数据出现异常时为甲方提供技术支持和咨询服务，方案编制合理，较符合实际情况，得1-3分。未提供不得分。 | 0-10分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |

标项四：评 分 细 则

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分10分 |  |  |
| 价格 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购 〔2022〕22号文，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 | 10分 |
| B：技术部分评分72分 |  |  |
| 服务实施方案 | 针对本项目的消防维护保养特点、难点分析。 服务特点、难点定位准确，分析完整合理，内容表述清晰，针对性强，得8-10分； 服务特点、难点定位较准确，分析比较合理，内容表述较清晰，针对性较强，得5-7分； 服务特点、难点定位一般，内容表述基本清晰，有针对性，分析较浅，得3-4分； 服务特点、难点定位较差，内容表述不够清晰，针对性弱，分析较差，得0-2分。 | 10分 |
|  | 针对本项目的维护保养重点工作分析、整体运作规划等。 目标明确，重点工作描述清晰、运作规划全面满足采购人要求，可操作性强，得8-10分； 目标较明确，重点工作描述较清晰、运作规划能够满足采购人要求，可操作性较强，得5-7分； 目标明确性一般，重点工作描述清晰度一般、运作规划基本满足采购人要求，可操作性一般，得3-4分； 目标明确性较差，重点工作描述不全、运作规划无法满足采购人要求，可操作性不强，得0-2分。 | 10分 |
|  | 针对本项目的服务制定人员安全操作考核制度。 考核制度完善、详细、严谨，可操作性强，得8-10分； 考核制度较完善、较详细、较严谨，可操作性较强，得5-7分； 考核制度详细程度、严谨性一般，可操作性一般，得3-4分； 考核制度不够详细、不够严谨，可操作性较差，得0-2分。 | 10分 |
| 维护保养计划 | 综合考虑投标人的维护保养计划安排： 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，得8-10分； 计划较为合理可控，基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，得5-7分； 计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，得3-4 分； 计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排有所欠缺或不符合实际情况，得0-2 分。 | 10分 |
| 应急预案 | 维保服务中突发事件处理预案：流程清晰合理、内容完整详细、可操作性强，响应迅速，得7-8分； 流程清晰较合理、内容较完整详细、可操作较性强，响应较迅速，得5-6分； 流程较清晰、内容较完整、可操作性一般，响应速度一般，得3-4 分； 内容不完整、可操作性较差，响应速度较差，得0-2分。 | 8分 |
| 拟投入的设备情况 | 综合考虑投标人针对本项目拟投入的消防维保设备配置情况： 清单完整详细、配置合理，维保设备专业、先进、数量充足齐全的，得7-8分； 清单较完整详细、配置较合理，维保设备较专业、较先进、较齐全的，得5-6分； 清单基本完整、配置一般，维保设备专业性、先进性一般、基本齐全的，得3-4 分； 清单不够完整、配置欠合理，维保设备专业性欠缺、不齐全的，得0-2 分。 | 8分 |
| 实施团队组建情况 | 综合考评投标人拟投入本项目的实施团队组建情况： 人员充足，工种配备齐全，结构合理，专业性强，职责分工明确，经验丰富，综合素质高的，得8-10分； 人员较充足，工种配备较齐全，结构较合理，专业性较强，职责分工较明确，经验较丰富，综合素质较高的，得5-7分； 人员充足度一般，工种配备基本齐全，结构相对合理，专业性一般，职责分工不够明确，经验稍显不足，综合素质一般，能够基本满足招标文件要求的，得3-4 分； 人员不够充足，工种配备不够齐全，结构欠合理，专业性较弱，职责分工不够明确，综合素质较弱，对招标文件要求满足度较低的，得0-2 分。 （须提供团队成员名单、简历、资历经验证明、操作人员应具有行业资格证书等相关材料并加盖供应商公章） | 10分 |
| 质量保证措施及服务承诺 | 1、针对该项目须有质量保证措施及相关承诺，承诺合理到位、全面得2-3分；承诺不全面不细致的得0-1分。 2、制定出详细的服务质量保证措施，措施完整、详细、合理的得2-3分；措施内容存在缺漏、不详细的得0-1分。 | 6分 |
| C：商务部分评分18分 |  |  |
| 人员证书 | 1.供应商提供不少于2 人的驻场服务，且驻场人员取得消防设施操作员国家职业资格证书的，得2 分。 2.供应商拟派项目负责人具备注册消防工程师资格，得1分，具备高级工程师或以上职称，得1分；本科或以上学历，得1分； 3.供应商拟派技术负责人具备注册消防工程师资格，得1分，具备中级工程师或以上职称，得1分；本科或以上学历，得1分； 未提供得0 分。（以上均需提供本公司为团队成员缴纳的社保缴费证明和相关证书复印件并加盖公章） | 8分 |
| 类似业绩情况 | 近年（2020年3月1日至今）从事类似项目业绩进行评价，须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书（相关业绩证明资料提供原件扫描件），提供一个得2分，最高得10分。 | 10分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |

标项五：评 分 细 则

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分10分 |  |  |
| 价格 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购〔2022〕22号文，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 | 10分 |
| B：技术部分评分72分 |  |  |
| 服务方案 | 对本项目的背景及维护工作的认识全面准确的得6-8分，较为全面准确的得3-5分，一般的得0-2分. | 8分 |
|  | 维护内容、依据、方法全面具体的得5-6分，较为具体的得3-4分，一般的得0-2分。 | 6分 |
|  | 实施方案具体详细，有针对性的，得5-6分，较为有针对性的得3-4分，一般的得0-1分。 | 6分 |
|  | 质量、安全保障措施合理得当，保障措施全面具体的得 4-5，较为可行的得 2-3分，一般的得0-1分。 | 5分 |
| 维护保养计划 | 综合考虑投标人的维护保养计划安排： 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰，得8-10分；计划较为合理可控，基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确，得5-7分；计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确，得3-4；计划较为简略，各阶段时间节点模糊，得0-2分。 | 10分 |
| 应急预案 | 维保服务中突发事件处理预案：流程清晰合理、内容完整详细、可操作性强，响应迅速，得8-10分；流程清晰较合理、内容较完整详细、可操作较性强，响应较迅速，得5-7分；流程较清晰、内容较完整、可操作性一般，响应速度一般，得3-4分；内容不完整、可操作性较差，响应速度较差，得0-2分。 | 10分 |
| 拟投入设备 | 综合考虑投标人针对本项目拟投入的维保设备配置情况： 维保设备专业、先进、数量充足齐全的，得8-10分；维保设备较专业、较先进、较齐全的，得5-7分；维保设备专业性、先进性一般、基本齐全的，得3-4分；维保设备专业性欠缺、不齐全的，得0-2分； | 10分 |
| 人员配置情况 | 综合考评投标人拟投入本项目的实施团队组建情况： 人员配备齐全，结构合理，专业性强，职责分工明确，经验丰富，综合素质高的，得8-10分；人员配备较齐全，结构较合理，专业性较强，职责分工较明确，经验较丰富，综合素质较高的，得5-7分；人员配备基本齐全，结构相对合理，专业性一般，职责分工不够明确，经验稍显不足，综合素质一般，能够基本满足招标文件要求的，得3-4分；人员配备不够齐全，结构欠合理，专业性较弱，职责分工不够明确，综合素质较弱，对招标文件要求满足度较低的，得0-2分。 （须提供团队成员名单、简历、资历经验证明、操作人员应具有行业资格证书等相关材料并加盖供应商公章） | 10分 |
| 承诺及优惠条件 | 1.提供服务期间不影响办公承诺方案的优劣酌情打分,得 0-4 分2.提供招标要求以外实质性优惠条件，按方案的优劣酌情打分，得0-3 分。 | 7分 |
| C：商务部分评分18分 |  |  |
| 人员证书 | 1.供应商提供不少于2 人的驻场服务，且驻场人员取得（机电工程）贰级注册建造师执业资格证书的，得2 分。 2.供应商拟派项目负责人具备注册建造师执业资格，得1分，具备高级工程师或以上职称，得1分；本科或以上学历，得1分； 3.供应商拟派技术负责人具备注册建造师执业资格，得1分，具备中级工程师或以上职称，得1分；本科或以上学历，得1分； 未提供得0 分。（以上均需提供本公司为团队成员缴纳的社保缴费证明和相关证书复印件并加盖公章） | 8分 |
| 类似业绩情况 | 近年（2020年3月1日至今）从事类似项目业绩进行评价，须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书（相关业绩证明资料提供原件扫描件），提供一个得2分，最高得10分。 | 10分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |

标项六：评 分 细 则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（10分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购〔2022〕22号文，对小型和微型企业产品的价格给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 |  | 10分 |
| 技术及 商务部分（90分） | 企业经营业绩 | 企业近三年（2020年3月1日至今）的类似项目业绩（提供中标通知书或合同），每提供一份得3分，累计最高可得15分 | 15分 |
|  | 人员配置情况 | 综合考评投标人拟投入本项目的实施团队组建情况： 人员配备齐全，结构合理，专业性强，职责分工明确，经验丰富，综合素质高的，得10-15分；人员配备较齐全，结构较合理，专业性较强，职责分工较明确，经验较丰富，综合素质较高的，得5-9分；人员配备基本齐全，结构相对合理，专业性一般，职责分工不够明确，经验稍显不足，综合素质一般，能够基本满足招标文件要求的，得3-4分；人员配备不够齐全，结构欠合理，专业性较弱，职责分工不够明确，综合素质较弱，对招标文件要求满足度较低的，得0-2分（须提供团队成员名单、执业资格证书、资历经验证明、操作人员应具有行业资格证书等相关材料并加盖供应商公章。） | 15分 |
|  | 定期维护保养检查方案 | 定期维护保养检查方案能流程清晰合理、内容完整详细，得7-10分；流程清晰较合理、内容较完整详细，得3-6分；内容不完整、可操作性较差得0-2分 | 10分 |
|  |  | 综合考虑投标人的维护保养计划安排： 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰，得8-10分；计划较为合理可控，基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确，得5-7分；计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确，得3-4；计划较为简略，各阶段时间节点模糊，得0-2分 | 10分 |
|  | 应急预案 | 提供应急预案：设立24小时维修热线，监控发生故障或运行不正常，突发紧急情况时维保方接到报修电话要在2小时内到达现场，流程清晰合理、内容完整详细、响应迅速，得8-10分；流程清晰较合理、内容较完整详细、响应较迅速，得5-7分；流程较清晰、内容较完整、响应速度一般，得3-4分；内容不完整、响应速度不保证，得0-2分 | 10分 |
|  | 售后服务及相关设备配置 | 提供完整的售后服务方案，得4-5分；较完整，得2-3分；不完整，得0-1分 | 5分 |
|  |  | 售后服务点具有相应设备配置合理齐全，提供清单证明的，得6-10分；相应设备配置基本合理齐全的，得分2-5分；相应设备配置不合理不齐全，得0-1分 | 10分 |
|  | 承诺及优惠条件 | 提供服务质量保证承诺方案，服务承诺最为合理可行完整，得4-5分；服务承诺基本可行但有瑕疵，得2-3分；服务承诺可行性较低，得0-1分 | 5分 |
|  |  | 提供服务期间不影响办公承诺方案，服务承诺最为合理可行完整，得4-5分；服务承诺基本可行但有瑕疵，得2-3分；服务承诺可行性较低，得0-1分 | 5分 |
|  |  | 提供招标要求以外实质性优惠条件，按方案的优劣酌情打分，得0-5分 | 5分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |

# 标项七：评 分 细 则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报 价 得 分 (10分) | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购 〔2022〕22号文，对小型和微型企业的产品价格给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 |  | 0-10分 |
| 评标项目 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| 技 术 及 商 务 部 分 （90分） | 企业经营业绩 | 每提供1份业绩得3分，满分15分。以供应商提供的类似业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供不得分。 | 0-15分 |
|  | 人员证书 | 拟投入本项目负责人须具有中专或高中以上学历、同时具备特种设备从业人员证，需提供项目负责人学历证书、特种设备从业人员证及近三个月投标人为其缴纳的社保证明。未提供，此项不得分。 | 0-5分 |
|  | 维保服务方案 | 根据供应商的服务方案，对维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施等方面进行综合评分： 服务方案完整合理、可行性强，分工明确、工作内容清晰等完全满足并优于招标文件要求，得13-18分； 服务方案完整、可行性一般，分工较明确，基本满足招标文件要求，得6-12分； 服务方案不完整、可行性较差，分工较不明确，工作内容不清晰，得0-5分； 未提供不得分。 | 0-18分 |
|  | 维修服务体系 | 根据供应商的维修服务体系（提供相关体系认证证书）及措施，维护保养零配件供应方案及时效性、备件库等方面进行综合评分： 维修服务体系及措施可行性强，维护保养零配件供应有可靠的供应方案及时效性，备件库库存充足得8-15分； 维修服务体系及措施可行性一般，维护保养零配件供应方案及时效性一般，备件库库存一般得4-7分； 维修服务体系及措施可行性较差，维护保养零配件供应方案及时效性较差，备件库库存差一般，得0-3分； 未提供不得分。 | 0-15分 |
|  | 质量保证措施 | 根据供应商对质量保证措施方案进行综合评比： 供应商有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的的保证措施得8-15分； 供应商有详细的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行的的保证措施得4-7分； 供应商有详细的维修保养质量目标，并提供一定的保证措施得0-3分；未提供不得分。 | 0-15分 |
|  | 应急预案 | 根据供应商针对设备抢修制定应急处置方案，包括传达机制、人员和设备调配、责任分工等综合评比： 方案完整全面得7-12分； 方案基本完整得3-6分； 方案不完整得0-2分； 未提供不得分。 | 0-12分 |
|  | 服务承诺 | 根据供应商针对本项目提供的服务承诺、后续服务方案： 服务承诺最为合理完整，得6-10分； 服务承诺基本完整，得3-5分； 服务承诺不完整，得0-2分； 未提供不得分。 | 0-10分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |

# 标项八：评 分 细 则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报 价 得 分 (10分) | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购 〔2022〕22号文，对小型和微型企业的产品价格给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 |  | 0-10分 |
| 评标项目 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| 技 术 及 商 务 部 分 （90分） | 企业经营业绩 | 每提供1份业绩得3分，满分15分。以供应商提供的类似业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供不得分。 | 0-15分 |
|  | 应急情况 | 维保服务中突发事件处理预案：流程清晰合理、内容完整详细、可操作性强，响应迅速，得12-15分；流程清晰较合理、内容较完整详细、可操作较性强，响应较迅速，得6-11分；流程较清晰、内容较完整、可操作性一般，响应速度一般，得2-5分；内容不完整、可操作性较差，响应速度较差，得0-1分； 未提供不得分。 | 0-25分 |
|  |  | 供应商根据以往对于类似项目实施过程中遇到的问题、难点，制定出相关解决方案，以减少使用期间出现故障。方案完整得8-10分；基本完整得4-7分；不完整得：2-3分；未提供不得分。 |  |
|  | 拟投入的设备情况 | 综合考虑供应商针对本项目拟投入的维保检测设备配置情况： 清单完整详细、配置合理，维保设备专业、先进、数量充足齐全的，得8-15分； 清单较完整详细、配置较合理，维保设备较专业、较先进、较齐全的，得3-7分； 清单基本完整、配置一般，维保设备专业性、先进性一般、基本齐全的，得0-2分； 设备配置差或未提供不得分。 | 0-15分 |
|  | 服务方案 | 技术服务方案针对性强，能有效对系统故障进行防范，在系统故障发生时，提供的解决方案以及技术措施能够及时高效的故障恢复，技术方案完整性和可实施性强，得15-20分； 技术服务方案有一定的针对性，但是未能体现有效的对系统故障进行防范，在系统故障发生时，提供的解决方案以及技术措施不能及时高效的故障恢复，得9-14分； 技术服务方案未体现对系统故障进行防范，在系统故障发生时，没有相应的技术解决措施或措施不当，得0-8分 | 0-20分 |
|  | 服务承诺 | 根据供应商针对本项目提供的服务承诺、后续服务方案： 服务承诺最为合理完整，得6-10分； 服务承诺基本完整，得3-5分； 服务承诺不完整，得0-2分； 未提供不得分。 | 0-10分 |
|  | 系统培训方案 | 培训内容全面、完整，得3-5分；基本完整，1-3分；不完整不得分。 | 0-5分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |

标项九：评 分 细 则

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分10分 |  |  |
| 价格 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*10% 根据新财购〔2022〕22号文，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 | 10分 |
| B：技术部分评分72分 |  |  |
| 服务方案 | 对本项目的背景及维护工作的认识全面准确的得5-6分，较为全面准确的得3-4分，一般的得0-2分。 | 6分 |
|  | 维护内容、依据、方法全面具体的得5-6分，较为具体的得3-4分，一般的得0-2分。 | 6分 |
|  | 实施方案具体详细，有针对性的，得4-5分，较为有针对性的得2-3分，一般的得0-1分。 | 5分 |
|  | 质量、安全保障措施合理得当，保障措施全面具体的得 4-5，较为可行的得 2-3分，一般的得0-1分。 | 5分 |
| 维护保养计划 | 综合考虑投标人的维护保养计划安排： 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰，得8-10分；计划较为合理可控，基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确，得5-7分；计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确，得3-4；计划较为简略，各阶段时间节点模糊，得0-2分。 | 10分 |
| 应急预案 | 维保服务中突发事件处理预案：流程清晰合理、内容完整详细、可操作性强，响应迅速，得8-10分；流程清晰较合理、内容较完整详细、可操作较性强，响应较迅速，得5-7分；流程较清晰、内容较完整、可操作性一般，响应速度一般，得3-4分；内容不完整、可操作性较差，响应速度较差，得0-2分。 | 10分 |
| 拟投入设备 | 综合考虑投标人针对本项目拟投入的维保设备配置情况： 维保设备专业、先进、数量充足齐全的，得8-10分；维保设备较专业、较先进、较齐全的，得5-7分；维保设备专业性、先进性一般、基本齐全的，得3-4分；维保设备专业性欠缺、不齐全的，得0-2分； | 10分 |
| 人员配置情况 | 综合考评投标人拟投入本项目的实施团队组建情况： 人员配备齐全，结构合理，专业性强，职责分工明确，经验丰富，综合素质高的，得8-10分；人员配备较齐全，结构较合理，专业性较强，职责分工较明确，经验较丰富，综合素质较高的，得5-7分；人员配备基本齐全，结构相对合理，专业性一般，职责分工不够明确，经验稍显不足，综合素质一般，能够基本满足招标文件要求的，得3-4分；人员配备不够齐全，结构欠合理，专业性较弱，职责分工不够明确，综合素质较弱，对招标文件要求满足度较低的，得0-2分。 （须提供团队成员名单、简历、资历经验证明、操作人员应具有行业资格证书等相关材料并加盖供应商公章） | 10分 |
| 承诺及优惠条件 | 1.提供服务期间不影响办公承诺方案的优劣酌情打分，得0-5分； 2.提供招标要求以外实质性优惠条件，按方案的优劣酌情打分，得0-5分。 | 10分 |
| C：商务部分评分18分 |  |  |
| 人员证书 | 1.供应商提供不少于2 人的驻场服务，且驻场人员取得（机电工程）贰级注册建造师执业资格证书的，得2 分。 2.供应商拟派项目负责人具备注册建造师执业资格，得1分，具备高级工程师或以上职称，得1分；本科或以上学历，得1分； 3.供应商拟派技术负责人具备注册建造师执业资格，得1分，具备中级工程师或以上职称，得1分；本科或以上学历，得1分； 未提供得0 分。（以上均需提供本公司为团队成员缴纳的社保缴费证明和相关证书复印件并加盖公章） | 8分 |
| 类似业绩情况 | 近年（2020年3月1日至今）从事类似项目业绩进行评价，须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书（相关业绩证明资料提供原件扫描件），提供一个得2分，最高得10分。 | 10分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |

  - 当评标小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理（投标人没有在评标小组规定的时间内说明的，该投标人按无效投标处理）。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：若投标人的投标报价中有缺漏项内容，评标小组将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。如果投标人不接受对其缺漏项的更正，其投标将被拒绝。

  - 对数量的评审：以《采购内容》所示数量为准；《采购内容》未明示的，由评标小组以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定。

  - 对小型或微型企业的扶持：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》格式见附件2，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。

（2）投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型企业产品投标报价×10%。

（3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 监狱企业产品价格扣除

1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述27.7条款享受评审中价格扣除。

2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述27.7条款享受评审中价格扣除。

2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件3），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%；属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。

  - 环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品。采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%。

  - 评标价的确定：按上述条款校核修正后的价格为评标价。

  - 评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 投标文件的修正和澄清

  - 评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各投标人在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

- 评标总得分统计及推荐

  - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

  - 评标小组各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 推荐中标候选人：评标小组成员独立对每个投标人分别评出技术、商务得分，评标小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该投标人的技术商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将投标人的技术商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出投标人名次，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的为第二中标候选人（得分相同的，按下列顺序比较：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术商务评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由评标小组随机抽取确定）。

- 定标

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标小组直接确定中标人。确认后采购代理机构将在发布本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人或重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

    - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 与采购代理机构和采购人的接触

  - 除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人和评标小组接触。

  - 投标人试图对采购代理机构、采购人和评标小组的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

## 六、质疑与投诉

- 询问

  - 投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构和采购人提出询问，采购代理机构和采购人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

  - 如采用书面方式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

- 质疑

  - 质疑期限

    - 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）。

    - 投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交的要求：

    - 以书面形式（加盖投标人公章，投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑。

    - 质疑书内容：应包括具体的质疑项目的名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

    - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的投标人；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

  - 采购代理机构和采购人在收到投标投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标投标人和其他有关投标投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

  - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 质疑联系方式：

采购代理机构：新疆霖鼎工程管理服务有限公司

联系人：马丝云、谢培丹	  电话：18399303267、18699399882

邮编：835000地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区313线以西、新华西路以北西城天街A-E#商业楼C405室

  - 质疑函格式

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

投标人（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：  年   月  日

随附相关证明材料如下：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 投标人应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

- 投诉

  - 投标投标人对采购代理机构和采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

  - 政府采购监督管理机构联系方式：

政府采购监督管理机构名称：伊犁州财政局国库处

## 七、授予合同

- 确定中标人

  - 评标小组按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评分得分由高到低的顺序推荐两名中标候选人名单。

  - 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 中标投标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选投标人中确定中标投标人或重新组织招标活动。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 在特殊情况下，采购代理机构和采购人保留在定标之前依法拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构按本须知规定网站发布中标公告，并同时向中标人发出《中标通知书》。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

- 合同的订立

  - 采购人与中标投标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标投标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标投标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，采购人应在政府采购合同签订之日起2个工作日内在新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/上公告。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

- 采购代理服务费

  - 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费：参照国家发改价格[2011]534号文件的规定，由中标人支付。

- 适用法律

  - 采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

- 政府采购政策

  - 节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及《节能产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布。

  - 环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及《环境标志产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

  - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，投标人投标时需注意：

    - 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

    - 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

    - 政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价（详见投标投标明细报价表），否则不予认可。

  - 监狱企业产品价格扣除

根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则视为非残疾人福利性单位。

注1：投标人若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

注2：中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

注3：中小企业声明函注意事项：

（1）投标人在此声明函未填写“小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

（2）投标人提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖投标人公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

（3）投标人提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

# 第四章 合同格式

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：；

1.2.2 标的数量：；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：；

1.5.2 履行地点：；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

未尽事宜，在签订合同时具体约定。

- 采购需求

标项一：医用分子筛中心制氧系统维保服务项目

一、设备运行维护保养内容

| 空压机巡检 | 正常启停 | 启动前，检查油位，油位过低加润滑油； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 启动后，检查各显示值是否正常； |
|  |  | 升温后，检查各系统工作情况，有无泄漏，噪音等现象。 |
| 定期检查根据现场情况而定 | 运行 500 小时首次的维护 | 更换油过滤器滤芯、机油； |
|  | 运行 2000 小时后的维护 | 更换油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换空气过滤器滤芯 |
|  |  | 冷却器吹尘清洁，具体视环境而定 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，如果满载运行时从视油镜中观察到油位低于视油镜视为不正常需要加 油，加油直至与油位口平齐。 |
| 定期检查进行更换 | 运行 4000 小时后的维护 | 更换空气滤清器滤芯和油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换油气分离器、空压机机油 |
|  |  | 检查电机轴承的润滑 |
|  |  | 冷却器吹灰清洁 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，满载运行时从视油镜观察液位，低于视油镜为不正常需要加油 |
| 定期更换 | 运行 8000 小时后的维护 | 更换空压机空气过滤器 |
|  |  | 更换空压机油过滤器 |
|  |  | 更换油气分离器 |
|  |  | 更换机油 |
|  |  | 更换管道过滤器芯 |
|  |  | 更换制氧机油、水过滤器芯 |
|  |  | 更换除菌过滤器芯 |

二、HGO75 制氧系统双机组年耗材费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号规格 | 更换周期 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 阿特拉斯 | HGA37-1 | 2000 小时 | 16个 |  |
| 2 | 油过滤器 | 阿特拉斯 | HGA37-2 | 2000 小时 | 16个 |  |
| 3 | 油气分离器 | 阿特拉斯 | HGA37-3 | 4000 小时 | 8 个 |  |
| 4 | 机油 | 阿特拉斯 | HGA37-4 | 4000 小时 | 16桶 |  |
| 5 | 主路过滤芯 | 阿特拉斯 | PD170 | 8000 小时 | 4 个 |  |
| 6 | 精密过滤芯 A | 阿特拉斯 | DD170 | 8000 小时 | 4 个 |  |
| 7 | 精密过滤芯 B | 阿特拉斯 | QD170 | 8000 小时 | 4 个 |  |
| 8 | 制氧机前滤芯 | Airsep | HGAS-K | 8000 小时 | 4 个 |  |
| 9 | 制氧机后滤芯 | Airsep | HGAS-K | 8000 小时 | 4 个 |  |
| 10 | 除菌过滤芯 | 阿普达 | AM0216D | 8000 小时 | 2 个 |  |
| 11 | 人工差旅费 |  |  |  | 2 年 |  |

三、维保要求

1、承担制氧系统维护在维保期间的费用（包括更换的耗材、人工费、差旅费）；协助办理压力容器、计量仪表、安全阀、减压阀等拆装工作，对于压力表、安全阀、计量仪表、罐体的检测费用由院方承担。

2、接到报修通知 5 分钟内响应，48 小时赶到现场进行抢修，一般故障在 12 小时内解决，如超过 48小时未能解决故障，以书面通知解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施，保证医院中心制氧系统设备能够正常使用，同时做好资料存档。

3、制定供氧系统运行故障的应急预案，并组织相关应急演练。

4、公司派出专业售后服务人员，一年内提供不少于 4 次现场巡检工作，对医院的设备每季度进行维护巡查，并提供完整的巡检记录，同时免费为医院提供技术支持和远程服务。

5、按照规范的时间、程序保养机组，及时更换耗材，让设备处于最佳运行状态。

6、确保运行、保养范围内的设备及设施正常运行，使之性能达到原设计要求，并符合有关规范标准，确保设备及设施的完好率达到 100%，确保设备及设施的保养，检测覆盖率达到 100%。

7、提前做好维保计划，每季度对主设备等进行压力巡查，发现问题和隐患要提前处理，确保气体使用时不发生事故，保证不影响临床科室对医气的使用。

8、在季节转换时期、强台风、暴雨过后，对设备进行全面检查，消除事故隐患。

9、机房为设备重地，须严禁烟火！为确保设备安全运行，在维保方服务期间，不允许任何第三方或闲杂人员进入机房重地，以免引起不必要纠纷和安全隐患，维保方不承担由此引发的后果及责任。

四、维保售后

1、按照合同约定的期限进行维保。

2、维保期内接到报修通知5分钟内响应，48小时赶到现场进行抢修，一般故障在12小时内解决，如超过48小时未能解决故障，以书面通知解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施，保证医院中心制氧系统设备能够正常使用，同时做好资料存档。

3、做好维保时的安全防范措施。如因维保过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由维保方承担。

4、维保过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由维保方承担。

标项二：医疗废物追溯系统在线维保服务项目

一、技术参数

| 序号 |  | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统维护（含远程维护与现场服务） |  | 2 | 年次 |  | 包含物联网卡资费，云服务器资费； 软件更新升级，响应平台要求，以及相关政策法规变化，对医废系统进行升级。 为医院其他业务系统等提供软件接口服务。 |  |
| 2 | 物联网卡 |  | 4 | 张 |  | 按两年结款 |  |
| 3 | 云服务器 |  | 2 | 年 |  | 2年服务器资费 |  |
| 4 | 医废转运车电池维保 |  | 2 | 年 |  | 不付费 |  |
| 5 | 扫码枪维保 |  | 2 | 年 |  | 不付费 |  |
| 6 | 医疗垃圾转运车 |  | 3 | 年次 |  | 维修及更换材料不付费，更新付费 |  |
| 7 | 医疗垃圾电子秤 |  | 2 | 年次 |  | 维修及更换材料不付费，更新付费 |  |
| 8 | 电脑、监控充器、电器线等相关辅材 |  | 一批 | 年次 |  | 维修不付费，更新付费 |  |
| 9 | 打印机 |  | 2 | 年 |  | 维修不付费，更新付费 |  |
| 10 | 冰箱 |  | 2 | 年 |  | 维修不付费，更新付费 |  |

二、维保要求

（一）远程技术支持与服务

1、提供远程服务电话，实行“集中受理、就近服务、跟踪回访的服务”原则。

2、提供电话、传真、电子邮件等方式指导医院使用系统，配备24小时值班电话,保证工程师手机24小时开机，可即时响应故障。

3、提供微信、QQ视频等网上远程方式维护系统。

4、提供系统的服务方案、售后联系人信息、售后服务管理体系认证等；

（二）现场服务

1、当系统出现一般性故障(不影响系统使用)，但电话或网上远程不能解决，可安排工程师2个工作日内上门服务。

2、当系统出现全局性故障，明显影响系统使用，如果电话或网上远程不能解决时，将安排工程师乘坐最快捷的交通工具在2小时内到达现场解决问题。

3、接受医院软件产品的使用咨询。

4、对医院在使用软件过程中所发现的程序错误进行修正。

5、在医院其他业务系统对接时，提供接口开发，不再另收费用（投标人提供承诺函）。

三、维保售后

1、按照合同约定期限进行维保。

2、维保期内接到报修通知，突发紧急情况2小时内赶到现场处理，一般情况，48小时内赶到现场处理。

3、做好维保时的安全防范措施。如因维保过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由维保方承担。

4、维保过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由维保方承担。

标项三：污水在线检测运行维保服务项目

一、技术参数

| 序号 | 维护项目 | 维护方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运行记录和设备台帐。 | 每次更换试剂时记录有效期等信息。填写采样系统运行状况、预处理系统运行状况监测仪器运行状况、每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。 |  |
| 2 | 设备的检查、故障排除 | 在运行中按规定对设备每周进行一次标定。每周至少进行一次，包括设备检查，记录检查等内容，每次对巡检结果进行记录并归档。 每月至少对监测设备预处理单元、计量单元、反应单元、检测单元进行一次清洗；检查分析仪采样导管、试剂导管、废水导管、蠕动泵管、密封圈等是否老化，必要时更换。 |  |
| 3 | 故障响应时间 | 每周7天x24小时服务专线，保证在接到用户方故障电话申报后1小时内响应，8小时内到达现场。 |  |
| 4 | 在线监测站房 | 保持监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液。对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。 |  |

二、维保要求

（一）监测设备运行与维护

1、运维方指定专人负责与厂方联络，并承诺与甲方保持24小时通讯畅通及电话技术支持。

2、乙方应随时保持所负责维护设备的整洁与卫生，维护现场地面干净，每个维护作业点做到“工完、料净、场地清”。

3、日常巡检至少每周进行一次，包括设备检查，记录检查等内容，每次对巡检结果进行记录并归档。

4、日常巡检包含该采样系统运行状况、预处理系统运行状况监测仪器运行状况等，并填写巡检记录，同时根据操作规程对仪器进行维护保养。

5、每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

6、每次更换标准物质时记录有效期和浓度等信息。

7、每月至少对监测设备预处理单元、计量单元、反应单元、检测单元进行一次清洗；检查分析仪采样导管、试剂导管、废水导管、蠕动泵管、密封圈等是否老化，必要时更换。

8、如遇厂方大、小检修，运维方在接到通知后，按厂方要求时间提前到现场对设备进行检查、试用，并派专人在现场保证在线监测设备的安全使用。

9、乙方人员进入生产现场，不得随意摸、动甲方其它与运维设备无关的生产设备的任何仪器、仪表、阀门和开关按钮及有关工具材料等。

（二）辅助设备维护

1、保持监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液。

2、对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

（三）系统的检修

1、自动监测设备需要检修、停用、或者更换的，应当事先有甲方同意，并向相关政府部门报备，附情况说明。

2、对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数采仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用分析仪，另外对难以修复的及时通报甲方和环保局，维修期间采用备机或采用人工方法进行监测。

3、若数据采集仪发生故障，必须在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失。

4、发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次比对校验。

（四）校准与校验

1、运维方根据相关标准及监测设备厂商规定的方法每月进行一次校准，校准完成后对仪器进行质控样效验，效验每次至少进3组并做好校准、效验记录。确保监测数据的有效性、准确性。

2、当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次校准和校验。

3、进行相关校准和校验时，必须有专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定。

（五）技术档案

1、技术档案内容

（1）监测仪器校准、效验记录表；

（2）监测仪器日常巡检记录表；

（3）监测仪器维修记录表；

（4）监测仪器数据异常记录表；

（5）监测仪器易耗品更换记录表。

2、技术档案要求

（1）档案中的表格必须采用统一的标准表格；

（2）包含监控仪器从接收维护后整个周期的资料；

（3）记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有运维方维护人员和厂方负责人员的签字；

（4）与仪器相关的记录应放置在现场，所有记录均应妥善保存。

三、维保售后

1、按照合同约定期限进行维保。

2、维保期内接到报修通知后，1小时内响应，8小时内到达现场。

3、做好维保时的安全防范措施。如因维保过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由维保方承担。

4、维保过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由维保方承担。

标项四：消防设施维保及检测服务项目

一、维护保养建筑工程地址及面积位置

伊宁市开发区四川路278号(门诊楼、住院楼、连廊发热门诊及地下车库的消防设施库约3.8万平方米)。

二、技术参数

（一）消火栓灭火系统

1、消防给水及消火栓系统检查、测试、维修保养要求

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 | 市政给水管网 | 每三个月 |
|  | 消防水池（箱）、高位消防水箱 | 每三个月 |
|  | 消防水泵 | 每月 |
|  | 稳压泵 | 每月 |
|  | 柴油机消防水泵 | 每月 |
|  | 气压水罐 | 每月 |
|  | 阀门（减压阀、倒流防止器、控制阀、电动阀、电磁阀） | 每月 |
|  | 室内、室外消火栓、消防软管卷盘、启泵按钮 | 每三个月 |
|  | 消防炮 | 每月 |
|  | 水泵接合器 | 每月 |
|  | 消防水泵房、水箱间、减压阀间等、供水设备间 | 每月 |
| 测 试 | 消防水池（箱）、高位消防水箱 | 每月 |
|  | 消防水泵 | 每月 |
|  | 稳压泵 | 每月 |
|  | 柴油机消防水泵 | 每月 |
|  | 气压水罐 | 每月/每三个月 |
|  | 减压阀 | 每月/每年 |
|  | 信号阀 | 每半年 |
|  | 电动阀或电磁阀 | 每月 |
|  | 倒流防止器 | 每月 |
|  | 消防炮 | 每半年 |
| 维 修 保 养 | 消防水池（箱）、高位消防水箱 | 每三个月 |
|  | 消防水泵、稳压泵、柴油机消防水泵 | / |
|  | 气压水罐 | 每半年 |
|  | 阀门 | 每半年 |
|  | 室内、室外消火栓、消防软管卷盘、启泵按钮 | 每半年 |
|  | 水泵接合器 | 每半年 |
|  | 过滤器 | 每年 |
|  | 消防水泵房、水箱间、报警阀间、减压阀间等、供水设备间 | 每月 |

2、室内、外消火栓以及系统最不利点消火栓静压检测；最不利点消火栓出水压力。

3、消防供水设施：消防水池进水阀供水功能；消防水泵自动、手动启泵和主、备泵切换功能；稳压泵、增压泵及气压水罐的自动启泵和主、备泵切换功能；阀门启闭功能；消防水泵接合器外观、配件；消防水泵房内环境是否整洁，管道和设备有无漏水、锈蚀等现象。

（二）自动喷水灭火系统（喷淋）

1、自动喷水灭火系统检查、测试、维修保养要求

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 | 喷头 | 每月 |
|  | 管道和管件 | 每年 |
|  | 管道支架、吊架和防晃支架 | 每年 |
|  | 报警阀组、末端试水阀 | 每月 |
| 测 试 | 水流指示器 | 每三个月 |
|  | 信号阀 | 每月 |
|  | 报警阀组、试水阀 | 每三个月 |
| 维修 保养 | 喷头 | 根据需要 |
|  | 过滤器 | 每年 |
|  | 报警阀组 | 根据需要 |

2、喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离；消防水泵接合器外观、配件；报警阀组放水，末端试水装置、试水阀放水。

（三）火灾自动报警系统

1、火灾自动报警系统检查、测试、维修保养要求

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 | 火灾自动报警系统 | 每月 |
|  | 可燃气体探测报警系统 | 每月 |
|  | 电气火灾监控系统 | 每月 |
| 测 试 | 火灾探测器 | 每三个月 |
|  | 火灾声和／或光警报器 | 每三个月 |
|  | 手动火灾报警按钮 | 每三个月 |
|  | 消防电话 | 每三个月 |
|  | 消防应急广播 | 每三个月 |
|  | 火灾报警控制器 | 每三个月 |
|  | 消防联动控制器 | 每三个月 |
|  | 可燃气体报警控制器 | 每三个月 |
|  | 气体灭火控制器 | 每三个月 |
|  | 系统备用电源 | 每三个月 |
|  | 电气火灾监控系统 | 每三个月 |
| 维修 保养 | 火灾自动报警系统 | / |
|  | 电气火灾监控系统 | / |

2、火灾探测器、手动报警按钮报警功能；警报装置警报功能；报警控制器、火灾显示盘等报警、显示、打印等功能；消防联动控制器及控制模块的手动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。

（四）防排烟系统

1、防排烟系统检查、测试、维修保养要求

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 | 送风阀（口）、排烟阀（口） | 每月 |
|  | 排烟防火阀 | 每月 |
|  | 风机 | 每月 |
|  | 挡烟垂壁 | 每月 |
|  | 管道 | 每月 |
|  | 自然排烟设施 | 每月 |
|  | 送风机房、排烟风机房 | 每三个月 |
| 测 试 | 送风阀（口）、排烟阀（口） | 每三个月 |
|  | 活动挡烟垂壁 | 每三个月 |
|  | 电动排烟窗 | 每三个月 |
|  | 风机 | 每三个月 |
|  | 联动功能 | 每月 |
| 维修保养 | 送风阀（口）、排烟阀（口） | / |

2、电动送风阀启闭功能，送风机启、停功能；排烟阀启、闭功能，排烟机启、停功能。

（五）防火分隔系统

防火分隔系统检查、测试、维修保养要求

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 | 防火门 | 每月 |
|  | 防火卷帘 | 每月 |
| 测 试 | 防火门 | 每三个月 |
|  | 防火卷帘 | 每三个月 |
| 维修 保养 | 防火卷帘 | 每月 |
|  | 防火门 | 每月 |

1、防火卷帘自动启动和现场手动功能及信号反馈功能。

2、消防供配电系统：主备电源切换的测试维保。

（六）气体灭火系统

1、气体灭火系统检查、测试、维修保养要求

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 | 低压二氧化碳储存装置及装置间 | 每月 |
|  | 高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统 | 每月 |
|  | 预制灭火系统 | 每月 |
|  | 防护区 | 每三个月 |
|  | 设备及管道 | 每月 |
|  | 喷嘴 | 每月 |
| 测 试 | 高压二氧化碳储存容器 | 每月 |
|  | 模拟启动试验 | 每三个月 |
|  | 模拟喷气试验 | 每年 |
| 维修 保养 | 充装 | / |
|  | 低压二氧化碳灭火剂储存容器 | / |
|  | 钢瓶 | / |
|  | 灭火剂输送管道 | / |

2、灭火剂和驱动气体储存容器内的压力、储量；检漏装置称重、检漏报警功能；紧急启动/停止按钮模拟试验；选择阀手动启闭试验。

（七）ABC等手持式灭火器

1、检查灭火器标签、喷管、铅封是否完好无损，表面漆是否脱落清洁、压力是否正常，安装是否牢固；是否在有效期内。发现问题应及时通知甲方并协助重新置换灭火器。

（八）疏散指示和应急照明系统

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检查 | 系统组件 | 每月 |
| 测试 | 消防应急灯具 | 每三个月 |
|  | 集中控制功能 | 每三个月 |
|  | 集中电源功能 | 每三个月 |
|  | 照度 | 每三个月 |
| 维修保养 | 集中电源 | 每三个月 |

1、对疏散指示及应急照明松动、破损、照度不合格的进行维修及更换。

（九）干粉灭火系统的检查、测试、维修保养要求

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 | 干粉储存装置 | 每月 |
|  | 选择阀 | 每月 |
|  | 喷头 | 每月 |
|  | 设备及管道 | 每月 |
|  | 防护区 | 每三个月 |
| 测试 | 模拟喷射试验 | 每年 |
| 维修 保养 | 钢瓶 | / |
|  | 灭火剂输送管道 | / |
|  | 干粉药剂 | 每年 |

1、钢瓶：定期检验及报废要求按TSG R0006执行。

2、灭火剂输送管道：耐压试验周期应按TSG D0001执行。

3、干粉灭火剂：每年要进行开罐取样检查，当发现结块时，应及时通知甲方并协助重新置换干粉进行灌装。

（十）自动寻的喷水灭火装置（消防水炮）检查、测试、维修保养要求

| 项目 |  | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 检 查 | 灭火装置 | 每月 |
|  | 探测装置 | 每月 |
|  | 管道和管件 | 每年 |
|  | 管道支架、吊架和防晃支架 | 每年 |
|  | 末端试水阀 | 每月 |
|  | 阀门 | 每月 |
|  | 消防泵 | 每月 |
|  | 手动控制盘 | 每月 |
| 试测 | 控制装置 | 每月 |
|  | 电动阀 | 每三个月 |
|  | 消防泵 | 每月 |
|  | 联动功能 | 每半年 |
| 维修 保养 | 灭火装置 | 每三个月 |
|  | 过滤器 | 每半年 |

1、灭火装置：转动部位加润滑剂，确保转动灵活。

2、过滤器：对系统进水侧过滤器进行清洗。

三、维保要求

（一）火灾自动报警系统

1、每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示是否正常。

2、征得甲方同意，试验火灾报警装置的声光工作是否正常。

3、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

4、对备用电源进行 1-2 次充放电试验，1-3 次主电源和备用电源切换试验。

（二）自动喷水灭火系统

1、每月检查一次消防水池水位，确认水位指数是否正常。

2、每月对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次，确认所有控制阀门是否处于开启状态。

3、每月对消防水泵结合器的接口及附件检查一次，确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。

4、每月检查一次喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换。

5、每月对消防水泵作一次启动试运转。

6、每月对管网进行一次冲洗,确保管内水质无污垢。

7、每两月用未端试水装置对水流指示器作一次检查，确认报警正常。

8、每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认供水能力。

9、每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。

（三）消防控制联动系统 每季度对下列设备作一次联动工作检查:

1、检查喷淋水泵的联动工作情况。

2、检查各消防设施的切换开关是否正常。

3、检查消防水泵的联动工作情况。

4、防火门、防火卷帘系统联动工作情况。

5、防排烟系统联动工作情况。

6、电梯是否能自动归首。

（四）消火栓系统

1、每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。

2、每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。

（五）消防安全照明、疏散指示系统：定期对应急照明和疏散指示灯

进行一次充放电，并做好记录交给甲方。

（六）施工配合方法与质量保证体系

1、维护人员应熟悉消防工程各系统的工作原理及操作方法。

2、维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。

3、对消防系统各供水控制阀作状态标识。

4、维保人员应与甲方消防值班管理人员密切配合，指导、协助甲方管理人员做好日常检查工作。

5、甲方值班人员在日常巡查时，保证消防系统的各供水管网充满压力，自动喷水灭火系统的最不利点压力大于 0·05MPa，发现异常时，应及时通知维护人员。

6、月、季、年度检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到甲方管理人员通知系统异常时，应及时检查处理。设备器件有问题，需要更换维修时，必须尽快处理，不得无故拖延。

（七）施工安全措施

1、月、季、年检进行之前，由甲方出具书面通知，并通知各楼层工作人员，以免造成不必要的干扰和误会。

2、维护人员检查设备时，必须通知甲方值班人员。

3、系统维修时，如需断电、断水应向甲方领导报告，取得同意并派人现场监督，加强防范措施后方能动工。

4、在作消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，禁止无关人员进入现场。

（八）施工组织

1、月检 12 次，在每月下旬进行，时间与甲方商定。

2、季检 4 次。

3、年检 1 次。以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题,以主人翁的姿态向甲方提出科学、合理的建议。

4、公司维保中心每天 24 小时热线服务，紧急情况谁传随到。

5、上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完整好用。

6、每次检查完毕，按月出具检查记录，小蜜蜂系统报告书，甲乙双方签字认可，建立年度维保档案。

四、维保售后

1、按照合同约定期限进行维保

2、维保期内接到报修通知，4小时内赶到现场处理。

4、做好维保时的安全防范措施。如因维保过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由维保方承担。

5、维保过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由维保方承担。

标项五：太阳能维保服务项目

一、技术参数

| 住院楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护项目 | 明细 | 方案 | 巡检时间 |
| 太阳能联箱 | 是否漏水变形 | 如漏水及时报价更换 | 每月2次（15天1次） |
| 太阳能真空管 | 是否破裂漏水 | 如破裂则及时报价更换 | 每月2次（15天1次） |
| 供回水循环管 | 是否漏水 | 如漏水及时修复 | 每月2次（15天1次） |
| 循环水泵 | 检查水封及电机 | 如故障及时报价更换 | 每月2次（15天1次） |
| 保温水箱 | 是否漏水、传感器检查 | 如漏水及时报价维修或更换 | 每月2次（15天1次） |
| 英格莱加热管 | 是否烧坏 | 如烧坏则及时报价更换 | 每月2次（15天1次） |
| 水处理设备 | 检查硅磷晶料 | 不足时及时报价补充料 | 每3个月1次 |
| 循环管道外保温部分 | 检查保温材料 | 如损坏及时修复 | 每2个月12次 |
| 控制系统 | 检查设置参数以及电气元件 | 如参数故障及时调整、如元件老化烧坏及时报价更换 | 每月2次（15天1次） |
| 门诊楼 |  |  |  |
| 维护项目 | 明细 | 方案 | 巡检时间 |
| 北方专用超低温空气热源泵 | 5P（D）-2N，1台； 是否缺少冷媒 | 如需补充冷媒及时报价补充 | 每月2次（15天1次） |
| 3吨不锈钢保温水箱 | 1台； 是否漏水，浮球阀是否正常工作 | 如有漏水现象或浮球阀故障及时报价更换 | 每月2次（15天1次） |
| 循环泵 | BM-010，2台； 检查水封、轴泵、电机部分 | 如发现水封漏水，电机烧坏或轴泵损坏，及时报价更换 | 每月2次（15天1次） |
| 管路、管道保温管道外防护阀门、管件、电线、信号线、角钢支撑、电磁阀、电热带、太阳能配件、智能控制柜 | 检查管道的外保温部分及控制柜的电气元件 | 如有损坏部分及时报价修复 | 每月2次（15天1次） |
| 水处理设备 | 检查硅磷晶料 | 不足时及时报价补充料 | 每3个月1次 |

二、维保要求

1、每季度及时添加除垢材料，防止管路阻塞，保证水质清洁。

2、巡视检查各管道、阀门、浮球网、电磁润、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。

3、巡视检查集热器的吸热涂层若有损坏或脱落应及时修复所有支架、管路等每年涂刷一次保护漆，以防锈蚀。

4、巡视检查，防止空晒。循环系统停止街环称为空晒，空晒将会造成集热器内部温度升高，损坏真空管吸热涂层，使箱体保湿层变形、玻璃管破裂等现像。造成闷晒的原因可能是循环管道塔率；在自然循环系统中也可能是冷水供水不足，热水箱中水位低于上循环管所致；在强制循环系统中可能是由于循环泵停止工作所致。

5、对使用电伴热带作为管道防冻的系统，在冬季每天要检查电伴热带的工作状况，并用测温枪测量其温度，发现其温度过低或过高都要及时更换电伴热带。

6、安装有辅助热源的全天候热水系统，应定期检查辅助热源装置及集热器工作正常与否。对于铺助热源是电热管加热的，使用之前一定要确保漏电保护装置工作可靠，否则不能使用。

7、冬季到来时，也可以排空集热器内的水；安装有防冻控制系统功能的强制循环系统，则只需启动防冻系统即可，不必排空系统内的存水。

8、确保甲方室内热水供水管道，冷水补水管路，热水回水管路，楼顶水箱建暖气供、回水管路顺利施工。

三、维保售后

1、按照合同约定时间进行维保。

2、维保期内接到报修通知，突发紧急情况2小时内赶到现场处理，一般情况，4小时内赶到现场处理。

3、做好维保时的安全防范措施。如因维保过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由维保方承担。

4、维保过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由维保方承担。

标项六：监控维保服务项目

一、系统概况

监控系统维保依据国家《安全防范工程程序与要求GA/T75-1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T16-1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合用户的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行，以达到用户实际使用要求。

二、技术参数

伊犁州妇幼保健院监控系统由电脑监控系统软件、19台硬盘录像机、428台摄像机、1台摄像机控制解码器、1台控制服务器、2台流媒体服务器和消控室主交换机及楼层多台交换机等组成，传输线路分为视频线路传输、供电线路传输、控制线路传输。

（一）对伊犁州妇幼保健院428个摄像头、19台硬盘录像机等设备进行定时巡检和维护。

（二）监控软件为海康威视开发的监控软件，其主要功能包括监控录像、图像抓拍、录像回放等，监控软件目前设置了不同权限等级的账号以防止非管理人员操作。

（三）前端摄像机分为两种摄像机：

1、球机：6个球形摄像机属于内置解码器，摄像机镜头控制线直接连接解码器，摄像机电源也由解码器直接供给。

2、普通固定摄像机：422个一体红外枪机和红外半球，电源为外置12V的。

三、维保要求

（一）本项目的维护分为系统常规维护和系统故障抢修。

    - 1、系统常规维护流程：

2、系统故障抢修流程：

（二）定期维护保养方案

确保维护点7*24小时正常运行。

（三）每月对每个设备点进行2次巡检。巡检内容如下：

1、调整光圈、焦距、白平衡等参数，保证图像清晰。

2、检查设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患，确保设备安全。并作好巡检记录。当发现损坏、破坏、图像质量不好等现象时，及时予以修复、调整，不能修复的则予以更换；

3、检查杆件等，由于前端立杆及机箱等设备长期裸露在室外，固需要对表面做防腐处理，一般为表面涂防腐漆。出现掉漆现象及时进行修补。

4、检查后端平台服务器是否正常运行。检查平台数据库是否正常。

（四）每三个月为一个保养周期，主要内容包括：

1、清洁和检查工作，包括机箱里的电气设备等，保证设备的安全、整洁、干净。及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围；

2、由于摄像机表面长期裸露在外，表面累积的灰尘会影响画面质量，擦试防护罩，前视玻璃的除尘等；

3、对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。

（五）每三个月为一个周期进行性能测试,主要包括：

1、对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。

2、在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的电子警察设备的避雷是否正常。

3、对测试后数据达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻。并更换被雷击穿的避雷器。

4、检查各接地线是否正常。以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。

5、做好系统维护表格，每天记录巡查内容，做好归档整理工作。

（六）动力系统的日常维护主要包括：

1、检查设备交流输入电压是否正常

2、检查直流电源系统是否正常

3、检查电源系统的各项系统属的设置是否正常

4、检查机房后背电源运作是否正常

5、检查工作地县级防雷底线是否接触良好

（七）散热冷却系统的日常维护工作主要包括：

1、检査空调制冷效果如何，是否制冷。

2、检査空调是否存在故障。

3、检査空调的排水管是否封堵，风机风扇是否运转良好。

4、检査室内、室外机安装牢固，加固装置有无生锈现象。

5、检査空调的室内机（含过滤网）和室外机是否干净无杂物覆盖；

6、故障空调及时上报；

7、监督空调维修质量，核实空调维护项目

8、每月提供空调设备运行分析报告一份

（八）节假日、大型活动维护方案：

1、对重大节日以及特殊事件的维护抢修成立专门的“特殊事件维护小组”，用于处理重大特殊紧急事件，配合相关部门做好节假日及大型活动的保障计划。

2、在重要节日比如每年的国庆节、劳动节，以及重大活动组织进行的情况下，“特殊事件维护小组”开始工作响应，提前对路口设备点加强巡检、保洁、保养和维护，具体为重要节日每2天巡检1次，特殊重大活动时尽量做到1天1次，保证每两天维护1次。

3、每年的特殊事件下的维护，专门小组都要做好维护巡检记录。

四、维保售后

1、按照合同约定期限进行维保。

2、维保期内接到报修通知，1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理问题。在24小时内不能解决问题的设备，应在36小时内提供同档次的设备给甲方代用。

3、做好维保时的安全防范措施。如因维保过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由维保方承担。

4、维保过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由维保方承担。

标项七：电梯维保服务项目

一、更换耗材要求

认真维保，合理更换耗材，耗材更换费用如有递增，不得超过上年的20%；如有高于20%的特殊情况，需经两家以上有相同资质维修安装专业人士鉴定并报预算，以文字报告形式递交对方相关负责人批示后，进入采购程序。

二、技术参数

（一）电梯日常巡检内容

| 项目 | 巡检内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机 房 | 1、检查曳引机各传动部位有无过热和漏油，减速箱油温不应高于85℃ |  |
|  | 2、检查减速箱油位应保持在规定的油位线： |  |
|  | 3、检查制动器的闸瓦间隙应均匀，动作灵活可靠： |  |
|  | 4、检查限速器运转状态及各安全开关是否良好有效： |  |
|  | 5、检查主电源开关应无过热现象，接线应牢固： |  |
| 井 道 | 1、检查补偿链的转动情况： |  |
|  | 2、检查光电开关与遮磁铁板的间隙： |  |
|  | 3、检查各层按钮及层楼显示应清晰准确： |  |
|  | 4、检查限位、极限开关及各安全开关的状态： |  |
|  | 5、检查各层厅门的开关情况： |  |
|  | 6、检查导轨加油盒油位、毛毡： |  |
| 轿 厢 | 1、检查安全触板、光电、光幕的动作应灵活可靠： |  |
|  | 2、检查轿内按钮和层楼显示应清晰准确： |  |
|  | 3、检查轿内照明，风扇及整个轿厢的清洁状况： |  |
|  | 4、检查开关门限位开关是否准确有效： |  |
|  | 5、检查各安全开关的工作情况： |  |
|  | 6、电梯在运行中有无异常声响及刮、蹭现象： |  |

（二）半月保养项目内容及要求

| 序号 | 内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁 |  |
| 2 | 警铃、通讯系统、应可靠有效 |  |
| 3 | 轿厢照明应齐全，风扇工作应正常 |  |
| 4 | 轿厢内应急照明应能正常工作 |  |
| 5 | 轿厢内按钮应齐全有效 |  |
| 6 | 轿厢内显示应正确 |  |
| 7 | 候梯厅按钮应齐全有效 |  |
| 8 | 候梯厅显示应齐全正确 |  |
| 9 | 制动器动作应可靠，应保持有足够的制动力 |  |
| 10 | 制动器各销轴部位应润滑，动作灵活 |  |
| 11 | 制动衬磨损不应大于原厚度1/3 |  |
| 12 | 制动器线圈维持电压的检查 |  |
| 13 | 抱闸弹簧刻度的检查 |  |
| 14 | 门锁回路的检查 |  |
| 15 | 安全回路的检查 |  |
| 16 | 制动器铁芯的检查 |  |
| 17 | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦 |  |
| 18 | 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应坚固 |  |
| 19 | 电机在运行时应平稳，无振动 |  |
| 20 | 曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动 |  |
| 21 | 直流电机换向器工作正常 |  |
| 22 | 测速发电机皮带工作正常，无裂纹 |  |
| 23 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |
| 24 | 限速器各销轴部位转动灵活 |  |
| 25 | 平层精度应达到标准要求 |  |
| 26 | 自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确 |  |
| 27 | 自动门防夹保护装置功能正常 |  |
| 28 | 厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位 |  |
| 29 | 门锁触点应清洁，接触良好 |  |
| 30 | 厅门锁紧元件啮合长度不小于7㎜ |  |
| 31 | 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质 |  |

三、维保要求

1、每半月按标准《电梯日常维护保养规则》规定进行维保，并有记录。

2、每季度按标准《电梯日常维护保养规则》规定进行维保，并有记录。

3、每半年按标准《电梯日常维护保养规则》规定进行维保，并有记录。

4、每年按标准《电梯日常维护保养规则》规定进行维保，并有记录。

5、电梯出现故障随叫随到。

四、维保售后

1、按照合同约定期限进行维保。

2、维保期内接到报修通知，突发紧急情况30分钟内赶到现场处理，一般情况，2小时内赶到现场处理。

3、做好维保时的安全防范措施。如因维保过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由维保方承担。

4、维保过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由维保方承担。

标项八：智慧电气火灾云监控系统维保服务项目

一、技术参数

（一）设备参数

| 智慧电气火灾监控系统技术规格 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 指标性能 |
| 电流显示范围 | 0A～1000A |
| 电压显示范围 | AC：0V～600V |
| 剩余电流显示范围 | 50mA～1500mA |
| 温度显示范围 | 0 ℃～140 ℃ |
| 采样周期 | 实时 |
| 报警延时 | 300mS～500mS |
| 心跳包发送 | 30S～90S |
| 剩余电流报警设定值 | 100mA～1000mA |
| 电流报警设定值 | 额定电流的12%～100% |
| 过压报警设定值 | 额定电压AC220V的105%～150% AC（231V～330V） |
| 欠压报警设定值 | 额定电压AC220V的60%～95% AC（132V～209V） |
| 温度报警设定值 | 55 ℃～140 ℃ |
| 直流输出 | DC12V/1A 可用于烟感供电 |
| 工作方式 | AC220V 正常待机电流10mA |

（二）设备功能参数

| 设备基本功能 | ①剩余电流监测保护(漏电保护): 报警范围100mA-1000mA 显示范围0-1500mA。 |
| --- | --- |
|  | ②在线监测线路的剩余电流：可以根据线路正常漏电流的大小人工设定报警动作电流。对装设二级或多级剩余电流保护的场所，采用不同的剩余电流动作电流及延时动作的方法来实现保护的选择性。 |
|  | ③温度监测保护：通过温度传感器可监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度，超过温度报警设定值时报警或跳闸。温度传感器的安装必须固定稳定，防止跌落造成线路短路。 |
| 设备延展功能 | ①过流监测保护：通过电流采样电路测量三相电流的真有效值，当测量值超过设置的过流报警设定值，延时一定时间，执行报警或者断开断路器操作。电流报警测量范围12%-100%，显示范围0A-1000A。 |
|  | ②过压、欠压保护：探测器实时检测进线电压，当进线电压超过报警设定值(过压)或低于报警设定值(欠压)时自动报警。过压设定值：231V-330V，欠压设定值：132V-209V。 |
|  | ③缺相保护：为防止线路因缺相导致用电设备不能正常工作，本系统根据监测电压有效值自动判断缺相报警，发出报警信号，或发出指令使具有脱口器的断路器跳闸。 |
|  | ④继电器输出功能：剩余电流保护及过压过流等保护可驱动继电器输出。当继电器执行方式设置为报警时，报警发生时，继电器做电平输出；当继电器执行方式设置为跳闸时，跳闸发生时，继电器为脉冲输出。 |
|  | ⑤故障检测：探测器可以自动检测与传感器之间的连线是否有短路、断路等故障发生，检测到故障发生时发出声光报警信号。 |
|  | ⑥设备的自检功能：连接烟雾探测传感器，用于探测环境中的烟感，烟雾浓度达到报警设定值后，会在各平台推送警报信息。探测器具备自检功能，当设备安装接线完毕，通电工作前必须进行自检。 自检可以简单检测探测器本机的功能。探测器上电自动进行检测，可检测显示设备各部分运行状态。当设备检测完全通过，自动退出检测状态进入运行状态。设置的自检按键，按动该键系统进入自检状态，历时 10s 左右，然后自动退出，自检结果可通过通讯读取，自检完成恢复到自检前状态。自检时，指示灯及数码管各段字符经历全亮、全灭等状态。 |

（三）服务参数

| 序号 | 服务 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测软件的使用效果 | ①有自用电安全动态监测软件专利著作权； |
|  |  | ②地图展示/列表展示（精确定位客户方位；直观管控各类告警；列表展示实时状态）； |
|  |  | ③三级预警设置，值守人员操作明确化 |
|  |  | ④云平台，数据传输速率快，按不同级别网格设置分平台经济便捷； |
|  |  | ⑤根据不同场所特性设置相应预警值，个性化预警服务，效果佳； |
|  |  | ⑥平台自动生成单位用电安全预警日分析，周分析报表，建议整改措施，形成类比，让客户直观掌握用电安全数据及监控； |
| 2 | 接到异常情况时拟采取的措施 | ①电压不在 187V-242V 范围、剩余电流超过 300mA，形成“自动推送一般预警”， 云平台PC端接到异常情况 、移动端自动推送警情；过压值设置范围231V-330V，欠压值范围132V-209V。 |
|  |  | ②剩余电流超过 500mA、电流超出断路器额定电流值，形成“短信通知危险预警”，电话通知负责人警情。 |
| 3 | 反应速度 | ①独立大容量大宽带云服务器，每隔 180 秒更新一次数据（可设置30S-300S），平台传输速率快。 |
|  |  | ②专业值守人员加具有专业资质技术人员，重大警情立即反应到达现场进行排查整改，提供确切数据报表和专业整改方案。 |
| 备注：设备要求达到24小时值守监测服务状态 |  |  |

二、服务要求

1、为甲方有偿提供维修服务，上门服务费按200元/人/次结算。

2、智慧电气火灾云监控系统平台服务费为360元/套/年（含流量卡），如需要相关配件材料，甲方自行准备，乙方负责安装。

3、乙方在维修设备过程中，甲方应提供相应的支持和配合工作。

4、乙方提供24小时电话服务，接到报修后2个工作日内提供现场技术支持。

5、维护保养的设备进行定期的技术性能测试检查和系统平台功能性操作试验检查。

6、在平台系统维护服务中，乙方不得改动原系统的电气、电子线路和零部件，需改动应通知甲方，在甲方认可同意后改动。

三、服务售后

1、按照合同约定时间及内容提供服务。

2、服务期内接到报修通知后，2个工作日内提供现场技术支持。

3、做好服务时的安全防范措施。如因服务过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由乙方承担。

4、服务过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由乙方承担。

标项九：层流设备、负压产房病房、中央空调维保服务及发热门诊新风机组通风换气设备更换、住院楼层流机组维修项目

一、技术参数

维护、保养、服务区域范围包含净洁手术室8间万级、ICU8张床位、净洁走道、污物走道、辅助用房、设备层循环机组、新风机组、供应室、生殖中心、七楼负压、十楼负压、呼叫系统。

（一）五楼生殖中心

| 序号 | 维护项目 | 维护服务保养明细 | 维保方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气系统 | 强弱电系统维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 2 |  | 动力电箱柜、分电箱内元器件维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 3 |  | 应急照明电池组充放电 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 4 |  | 动力电箱柜分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 5 |  | 门禁系统维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 6 |  | 日光灯灯管检查维护更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 7 | 装修部分 | 手推门检修维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 8 |  | 墙地面装饰面层完好性检查 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 9 |  | 气密灯罩气密性检查 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 10 |  | 门禁手动开关、门禁系统、呼叫系统 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 12 |  | 互锁开关、器械柜门的检查、更换维修 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 13 | 净化循环机组维修及维护 | 电机、风机、皮带、轴承、冷热表冷器、电动执行器、电动密闭阀、温度传感器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 14 | 压缩机、散热扇、管道阀门 | 压缩机检修巡视、电扇的保养维护、管道阀门的检修更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 15 | 高效过滤器更换消毒 | 高效过滤器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 16 | 过滤器维护清洗、更换 | 初效、中效过滤器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 17 | 所有机组百叶口维修 | 送、回风口、排风口 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 18 | 室外机清洁保养维护 | 外机组巡视、清洁、检修、 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 19 | 各区域送、回、排风口维修及检查 | 送、回、排风口；送回排风管道上的手动调节阀、定风量阀、止回阀、防火阀 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 20 | 机组控制面板 | 运行状态、故障回馈 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 21 | 照明系统的检查、维修 | 灯管、镇流器、开关、插座、所有需要更换的电线电缆 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 22 | 一般配电柜、配电箱的检查、维护 | 电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 23 | 给排水系统的日常检查、维修 | 运行状态、故障回馈 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 24 | 零星耗材 | 紫外线消毒灯、皮带、轴承、开关等零星材料 | 一批 | 损坏及时更换 |
| 25 | JK03初效过滤器 | 594*594*46mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 26 | JK03初效过滤器 | 594*289*46mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 27 | JK03中效过滤器 | 594*594*46mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 28 | JK03中效过滤器 | 592*287*381mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 29 | JK09初效过滤器 | 594**594*46mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 30 | JK09初效过滤器 | 594*289*46mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 31 | JK09中效过滤器 | 592*592*381mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 32 | JK09中效过滤器 | 592*287*381mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 33 | JK01初效过滤器 | 594*289*46mm | 32.00 | AAF品牌 |
| 34 | JK01中效过滤器 | 590*289*46mm | 16.00 | AAF品牌 |
| 35 | JK02初效过滤器 | 594*594*46mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 36 | JK02初效过滤器 | 594*289*46mm | 8.00 | AAF品牌 |
| 37 | JK02中效过滤器 | 592*592*381mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 38 | JK02中效过滤器 | 592*287*381mm | 8.00 | AAF品牌 |
| 39 | JK01活性炭过滤器 | 287*592*292mm | 16.00 | AAF品牌 |
| 40 | 高效过滤器 | 630*630*220mm | 8.00 | AAF品牌 |
| 41 | 高效过滤器 | 630*630*220mm | 1.00 | AAF品牌 |
| 42 | 高效过滤器 | 484*484*220mm | 3.00 | AAF品牌 |
| 43 | 高效过滤器 | 320*320*320mm | 1.00 | AAF品牌 |
| 44 | 高效过滤器 | 630*630*220mm | 2.00 | AAF品牌 |
| 45 | 高效过滤器 | 484*484*220mm | 2.00 | AAF品牌 |
| 46 | 高效过滤器 | 484*484*220mm | 1.00 | AAF品牌 |
| 47 | 高效过滤器 | 320*320*220mm | 3.00 | AAF品牌 |
| 48 | 高效过滤器 | 630*630*220mm | 1.00 | AAF品牌 |
| 49 | 高效过滤器 | 630*630*220mm | 1.00 | AAF品牌 |
| 50 | 高效过滤器 | 484*484*220mm | 4.00 | AAF品牌 |
| 51 | 高效过滤器 | 630*630*220mm | 2.00 | AAF品牌 |
| 52 | 千级-回风口 | 1110*315*20mm | 6.00 | 培养室 |
| 53 |  | 810*315*20mm | 2.00 |  |
| 54 |  | 510*315*20mm | 2.00 |  |
| 55 |  | 1110*315*20mm | 2.00 | 活检室 |
| 56 |  | 510*315*20mm | 6.00 | 冷冻间 |
| 57 | 万级-回风口 | 510*315*20mm | 4.00 | 取卵室 |
| 58 |  | 510*315*20mm | 2.00 | 移植室 |
| 59 |  | 510*315*20mm | 2.00 | 资料室 |
| 60 | 十万级-回风口 | 510*315*20mm | 2.00 | 人工授精室 |
| 61 |  | 510*315*20mm | 4.00 | 人工授精实验室 |
| 62 |  | 810*315*20mm | 4.00 | IVF精液处理室 |
| 63 | 千级-排风口 | 415*220*20mm | 2.00 | 活检室 |
| 64 |  | 510*315*20mm | 2.00 | 冷冻间 |
| 65 | 万级-排风口 | 415*220*20mm | 2.00 | 取卵室 |
| 66 |  | 415*220*20mm | 6.00 | 取精室 |
| 67 | 十万级-排风口 | 415*220*20mm | 2.00 | 人工授精室 |
| 68 |  | 415*220*20mm | 8.00 | IVF精液处理室 |
| 69 | 无净化级别 | 415*220*20mm | 2.00 | 男患者通道 |
| 70 |  | 415*220*20mm | 4.00 | 女患者休息室 |
| 71 |  | 210*210*20mm | 10.00 | 卫生间 |

（二）七楼负压病房

| 序号 | 维护项目 | 维护服务保养明细 | 维保方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气系统 | 强弱电系统维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 2 |  | 动力电箱柜、分电箱内元器件维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 3 |  | 应急照明电池组充放电 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 4 |  | 动力电箱柜分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 5 |  | 门禁系统维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 6 |  | 日光灯灯管检查维护更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 7 | 装修部分 | 手推门检修维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 8 |  | 墙地面装饰面层完好性检查 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 9 |  | 气密灯罩气密性检查 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 10 |  | 门禁手动开关、门禁系统、呼叫系统 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 12 |  | 互锁开关、器械柜门的检查、更换维修 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 13 | 净化循环机组维修及维护 | 电机、风机、皮带、轴承、冷热表冷器、电动执行器、电动密闭阀、温度传感器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 14 | 压缩机、散热扇、管道阀门 | 压缩机检修巡视、电扇的保养维护、管道阀门的检修更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 15 | 高效过滤器更换消毒 | 高效过滤器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 16 | 过滤器维护清洗、更换 | 初效、中效过滤器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 17 | 所有机组百叶口维修 | 送、回风口、排风口 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 18 | 室外机清洁保养维护 | 外机组巡视、清洁、检修、 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 19 | 设备带检修更换 | 设备带氧气端口、氮气端口维护插座检修更换、灯带检修更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 20 | 各区域送、回、排风口维修及检查 | 送、回、排风口；送回排风管道上的手动调节阀、定风量阀、止回阀、防火阀 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 21 | 机组控制面板 | 运行状态、故障回馈 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 22 | 照明系统的检查、维修 | 灯管、镇流器、开关、插座、所有需要更换的电线电缆 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 23 | 一般配电柜、配电箱的检查、维护 | 电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 24 | 给排水系统的日常检查、维修 | 运行状态、故障回馈 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 25 | 零星耗材 | 紫外线消毒灯、皮带、轴承、开关等零星材料 | 一批 | 损坏及时更换 |

（三）十楼负压病房

| 序号 | 维护项目 | 维护服务保养明细 | 维保方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气系统 | 强弱电系统维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 2 |  | 动力电箱柜、分电箱内元器件维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 3 |  | 应急照明电池组充放电 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 4 |  | 动力电箱柜分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 5 |  | 门禁系统维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 6 |  | 日光灯灯管检查维护更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 7 | 装修部分 | 手推门检修维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 8 |  | 墙地面装饰面层完好性检查 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 9 |  | 气密灯罩气密性检查 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 10 |  | 门禁手动开关、门禁系统、呼叫系统 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 12 |  | 互锁开关、器械柜门的检查、更换维修 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 13 | 净化循环机组维修及维护 | 电机、风机、皮带、轴承、冷热表冷器、电动执行器、电动密闭阀、温度传感器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 14 | 压缩机、散热扇、管道阀门 | 压缩机检修巡视、电扇的保养维护、管道阀门的检修更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 15 | 高效过滤器更换消毒 | 高效过滤器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 16 | 过滤器维护清洗、更换 | 初效、中效过滤器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 17 | 所有机组百叶口维修 | 送、回风口、排风口 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 18 | 室外机清洁保养维护 | 外机组巡视、清洁、检修、 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 19 | 设备带检修更换 | 设备带氧气端口、氮气端口维护插座检修更换、灯带检修更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 20 | 各区域送、回、排风口维修及检查 | 送、回、排风口；送回排风管道上的手动调节阀、定风量阀、止回阀、防火阀 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 21 | 机组控制面板 | 运行状态、故障回馈 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 22 | 照明系统的检查、维修 | 灯管、镇流器、开关、插座、所有需要更换的电线电缆 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 23 | 一般配电柜、配电箱的检查、维护 | 电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 24 | 给排水系统的日常检查、维修 | 运行状态、故障回馈 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 25 | 零星耗材 | 紫外线消毒灯、皮带、轴承、开关等零星材料 | 一批 | 损坏及时更换 |

（四）手术室及供应室

| 序号 | 维护项目 | 维护服务保养明细 | 维保方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气系统 | 强弱电系统维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 2 |  | 动力电箱柜、分电箱内元器件维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 3 |  | 应急照明电池组充放电 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 4 |  | 动力电箱柜分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 5 |  | 门禁系统维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 6 |  | 日光灯灯管检查维护更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 7 | 装修部分 | 手推门检修维护 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 8 |  | 墙地面装饰面层完好性检查 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 9 |  | 气密灯罩气密性检查 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 10 |  | 门禁手动开关、门禁系统、呼叫系统 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 12 |  | 互锁开关、器械柜门的检查、更换维修 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 13 | 净化循环机组维修及维护 | 电机、风机、皮带、轴承、冷热表冷器、电动执行器、电动密闭阀、温度传感器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 14 | 压缩机、散热扇、管道阀门 | 压缩机检修巡视、电扇的保养维护、管道阀门的检修更换 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 15 | 高效过滤器更换消毒 | 高效过滤器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 16 | 过滤器维护清洗、更换 | 初效、中效过滤器 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 17 | 所有机组百叶口维修 | 送、回风口、排风口 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 18 | 室外机清洁保养维护 | 外机组巡视、清洁、检修、 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 19 | 各区域送、回、排风口维修及检查 | 送、回、排风口；送回排风管道上的手动调节阀、定风量阀、止回阀、防火阀 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 20 | 机组控制面板 | 运行状态、故障回馈 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 21 | 照明系统的检查、维修 | 灯管、镇流器、开关、插座、所有需要更换的电线电缆 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 22 | 一般配电柜、配电箱的检查、维护 | 电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 23 | 给排水系统的日常检查、维修 | 运行状态、故障回馈 | 每周一次、定期巡检 |  |
| 24 | 零星耗材 | 紫外线消毒灯、皮带、轴承、开关等零星材料 | 一批 | 损坏及时更换 |
| 5台机组 |  |  |  |  |
| 25 | 初效过滤器G4 | 595*595*20 | 36.00 | 铝框 |
| 26 | 初效过滤器G5 | 595*295*20 | 36.00 | 铝框 |
| 27 | 初效过滤器G6 | 295*295*20 | 8.00 | 铝框 |
| 28 | 中效袋式过滤器 F8 | 595*595*500 | 36.00 | 铝框 |
| 29 | 中效袋式过滤器 F9 | 595*295*500 | 36.00 | 铝框 |
| 30 | 中效袋式过滤器 F10 | 295*295*500 | 8.00 | 铝框 |
| 31 | 亚高效过滤器H11 | 595*595*292 | 4.00 | 有隔板.镀锌框 |
| 32 | 亚高效过滤器H12 | 595*295*292 | 6.00 | 有隔板.镀锌框 |
| 33 | 亚高效过滤器H13 | 295*295*292 | 2.00 | 有隔板.镀锌框 |
| 7间万级手术室 |  |  |  |  |
| 34 | 高效过滤器H14 | 305*610*290 | 14.00 | 有隔板.镀锌框 |
| 防辐射手术室 |  |  |  |  |
| 35 | 高效过滤器H14 | 630*630*90 | 2.00 | 铝框 |
| 洁净走廊和辅房 |  |  |  |  |
| 36 | 高效过滤器H14 | 630*630*90 | 19.00 | 铝框 |
| 37 | 高效过滤器H15 | 484*484*90 | 2.00 | 铝框 |
| 38 | 高效过滤器H16 | 320*320*90 | 4.00 | 铝框 |
| 污物走廊 |  |  |  |  |
| 39 | 亚高效过滤器H11 | 630*630*90 | 9.00 | 铝框 |
| 中心供应室过滤器 |  |  |  |  |
| 2 台机组 |  |  |  |  |
| 40 | 初效过滤器 G4 | 595*595*20 | 12.00 | 镀锌框 |
| 41 | 初效过滤器 G5 | 595*295*20 | 8.00 | 镀锌框 |
| 42 | 中效袋式过滤器 F8 | 595*595*500 | 12.00 | 镀锌框 |
| 43 | 中效袋式过滤器 F9 | 595*295*500 | 8.00 | 镀锌框 |
| 44 | 亚高效过滤器H11 | 595*295*290 | 4.00 | 镀锌框 |
| 包装区和无菌区 |  |  |  |  |
| 45 | 高效过滤器 H14 | 630*630*90 | 12.00 | 铝框 |
| 46 | 高效过滤器 H15 | 484*484*90 | 4.00 | 铝框 |

二、维保要求

1、对净化系统内所有机械传动部分进行检查调整、维修保养。

2、对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。

3、对门禁等部分调整维修服务。

4、对自动控制系统的传感器、执行器、多功能控制器（PLC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。

5、对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。

6、对空调水管、风管及其附件进行检查、检修。

7、全年对合同范围内区域进行零星易损件(空开、阀门、保险丝、皮带、轴承、电气元器件、仪表、水管件、水过滤器、加湿器及加湿桶、压差表，机组内初效、中效过滤器)修理、加氟利昂等技术服务。

8、全年对系统零星修理、技术服务。

9、全年所有维保区域过滤器清洗更换服务。

三、维保售后

1、按照合同约定期限进行维保。

2、维保期内接到报修通知，突发紧急情况1小时内赶到现场处理，一般情况，2小时内赶到现场处理。

3、做好维保时的安全防范措施。如因维保过程中出现安全事故，所导致的一切相关损失及责任由维保方承担。

4、维保过程中产生垃圾及时清理。如延时或上级部门检查发现问题进行处理，所有的责任由维保方承担。

第六章   投标文件部分格式

正本/副本

（项目名称）

投标文件

投标单位名称（盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

单 位 地  址：

联   系   人：

联 系 电  话：

邮  政 编 码：

年        月        日

投标文件目录

（1）投标承诺书

（2）报价一览表

（3）报价一览明细表

（4）法定代表人身份证明

（5）法定代表人授权委托书

（6）保证金

（7）技术条件响应/偏离表

（8）商务条件响应/偏离表

（9）投标人法人营业执照的证明材料、相关资质证书副本等材料的复印件以及商务因素、技术因素、服务因素所需证明资料（格式自拟）

（10）投标人近三年（2020年4月1日至今）类似项目业绩

（11）项目维保服务方案、培训方案、承诺等内容

（12）投标人基本情况说明

（13）项目人员配置情况表

（14）投标人认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件2、中小企业声明函（如有）

1、投标承诺书

致（采购人）：

根据已收到的                   （项目名称）招标文件，我单位经研究贵方的招标文件后：

1、我方愿以投标报价           元（大写：                     ）             及投标承诺书的承诺承包本招标文件中所述招标范围内的全部内容。

2、服务期：                                         。

3、如果我方中标，非采购人原因，我方保证将按招标文件要求，完成本项目服务 。

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它投标人。

5、如果我方中标，完成项目的服务与招标文件要求不一致的，服务达不到要求，我方将进行整改直至贵方对服务满意为止。

6、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、成交通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

2、报价一览表

项目名称:

标项编号：

投标人名称：

| 序号 | 条款名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 完全响应招标文件要求 |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 4 | 投标报价 （元） | 投标总价： 小写： 大写： |  |

1、当大小写不一致时以大写为准

2、当开标一览表中的总报价和采购清单及报价明细表各项合计值不一致时，以采购清单及报价明细表各项合计值为准修正总报价。

投标单位盖章：

投标单位法人或授权代表签字或盖章：

年   月   日

3、报价一览明细表

投标人名称：

标项编号：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位盖章：

投标单位法人或授权代表签字或盖章：

年   月   日

1、上述报价包含一切由供方承担服务的费用，分项报价合计应和总报价一致；

4、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

成立时间：年 月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

单位：（盖单位章）

年月日

5、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托的为我的代理人，以本单位的名义参加投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：  职务：

法定代表人身份证复印件

（正反面）

代理人身份证复印件

（正反面）

投  标  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

6、保证金

（附保证金缴纳凭证扫描件或投标保函扫描件）

7、技术条件响应/偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  标项编号：

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

8、商务条件响应/偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  标项编号：

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

9、投标人法人营业执照的证明材料、相关资质证书副本等材料的复印件以及商务因素、技术因素、服务因素所需证明资料（格式自拟）

10、投标人近三年（2020年4月1日至今）类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 采购服务单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人填写本表的同时，须提供验收报告或合同，投标人填写的内容必须真实可靠，如有虚假或者隐瞒，一经查实投标将被否决。

11、项目维保服务方案、售后方案、承诺等内容

格式自拟

12、投标人基本情况说明

一、公司简介：

二、

企业信息一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

13、项目人员配置情况表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |

- 主要人员简历表

项目名称：                                项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 类似项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |

我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

14、投标人认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

新疆霖鼎工程管理服务有限公司:

我方参加项目（标项编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

我方参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件2、中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称） 的 （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：