## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
1.2 | 弱电工程
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AP 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AW 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:应急配电箱-DC 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL11 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL12 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL21 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030404017007 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL1 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 3
8 | 030404017008 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL2 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
9 | 030404022001 | 控制器 | [项目特征] 1.名称:残卫报警控制器 2.规格:TW-HT-A 3.安装形式:距地2.0m壁装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 台 | 1
10 | 030404032001 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱 MEB 2.安装部位:底距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 台 | 2
11 | 030404032002 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:局部等电位端子箱 LEB 2.安装部位:底距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 | 4
12 | 030404033001 | 风扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号:PQ-1 3.规格:Q=500m3/h；N=50w [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 | 3
13 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:拉线开关 2.安装方式:距地2.4m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 3
14 | 030404034002 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:单极开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式:距地1.4m [工作内容] 1.本体安装 2.接线
15 | 030404034003 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:单极开关（密闭型） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 1
16 | 030404034004 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 7
17 | 030404034005 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:双极开关（密闭型） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 3
18 | 030404034006 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:三极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 1
19 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型双联二三孔插座(密闭型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 1
20 | 030404035002 | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型双联二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 25
21 | 030404035003 | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型空调插专用低位三孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底距地 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线
22 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5×10mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 9
23 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4×16mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 3.34
24 | 030408001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5×16mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 39.58
25 | 030408001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4×25+16mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 17.97
26 | 030408001005 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-4×50mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 6.79
27 | 030408001006 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-4×70mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 7
28 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地线 2.规格:热镀锌扁钢 -40×4mm [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 96.05
29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] 1.名称:接地测试点 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 | 2
30 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气预埋管 2.材质:钢管 |  | m | 200.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:SC15 [工作内容] 1.电线管路敷设
31 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 297.2
32 | 030411001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 214.38
33 | 030411001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 9
34 | 030411001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 42.92
35 | 030411001006 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 17.97
36 | 030411001007 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 6.79
37 | 030411001008 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 7
38 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:应急照明线路 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 |  | m | 400.8
39 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:ZR-BV-2.5mm2 |  | m | 844.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.配线
40 | 030411004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:ZR-BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 |  | m | 705.36
41 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:预埋接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 128
42 | 030412001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格:12W LED节能光源 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 3
43 | 030412001002 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯（人体红外感应） 2.规格:18W LED节能光源 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 12
44 | 030412001003 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:普通节能灯 2.规格:12W LED节能光源 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 1
45 | 030412001004 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:带罩防水节能灯 2.规格:12W LED节能光源 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 3
46 | 030412001005 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:防爆型节能灯 2.规格:12W LED节能光源 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 2
47 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | [项目特征] 1.名称:楼层显示灯 2.安装高度:底距地2.4m [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 1
48 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.安装高度:底距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口灯 2.安装高度:底距地2.5m [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 4
50 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.安装高度:底距地2.2m [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 15
51 | 030412005001 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2×36W LED节能光源 T8型灯管 3.安装形式:吊顶内安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 28
52 | 030904003001 | 按钮 | [项目特征] 1.名称:残卫呼叫按钮 2.规格:TW-HT-B 3.安装形式:距地1.0m壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 1
53 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:残卫报警装置 2.型号、规格:TW-HT-C 3.安装形式:距地2.0m壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 1
54 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电调试 2.电压等级(kV):符合设计规范 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
55 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地网调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电工程
1 | 030411001009 | 配管 | [项目特征] 1.名称:弱电预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 90.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.电线管路敷设
2 | 030411001010 | 配管 | [项目特征] 1.名称:弱电预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 166.21
3 | 030411001011 | 配管 | [项目特征] 1.名称:弱电预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 11.4
4 | 030411001012 | 配管 | [项目特征] 1.名称:弱电预埋管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 23.03
5 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | [项目特征] 1.名称:有线电视分线箱 TV 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 2
6 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | [项目特征] 1.名称:网络信息、电话分线箱 TD 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 2
7 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） | [项目特征] 1.名称:有线电视进户箱 VH 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 1
8 | 030502003004 | 分线接线箱（盒） | [项目特征] 1.名称:网络信息、电话进户箱 DP 2.安装方式:底距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 1
9 | 030502004001 | 电视、电话插座 | [项目特征] 1.名称:电视插座 TV 2.安装方式:底距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 |  | 个 | 6
10 | 030502004002 | 电视、电话插座 | [项目特征] 1.名称:双孔计算机插 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
座 TO 2.安装方式:底距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装
11 | 030502004003 | 电视、电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 TP 2.安装方式:底距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 |  | 个 | 4
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.29
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 15.81
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.62
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 3.12
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.37
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.33
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 甲供数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20