## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | C.10给排水、采暖、燃气工程
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:内外热镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 24
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:内外热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 56.86
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:内外热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 9.42
4 | 031001001004 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:内外热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 32
5 | 031001001005 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:内 |  | m | 19.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
外热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗
6 | 031001006005 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE-RT管 Φ32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 9.6
7 | 031002003006 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:预埋套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 8
8 | 031003001008 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 10
9 | 031003001009 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:柱塞阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 10
10 | 031003001010 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:柱塞阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 2
11 | 031003001011 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:柱塞阀 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 2.调试
12 | 031003001012 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 1
13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:手动平衡阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 1
14 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 8
15 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | [项目特征] 1.名称:过滤器（网孔0.75mm） 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 1
16 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | [项目特征] 1.名称:过滤器（网孔3.0mm） 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 1
17 | 031003009001 | 补偿器 | [项目特征] 1.类型:补偿器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
18 | 031003014001 | 热量表 | [项目特征] 1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN70 |  | 块 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装
19 | 030601001001 | 温度仪表 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 |  | 支 | 3
20 | 030601002001 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 | 3
21 | 030503006001 | 传感器 | [项目特征] 1.名称:温度传感器 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 |  | 支 | 1
22 | 031005003001 | 其他成品散热器 | [项目特征] 1.名称:电暖气 2.型号、规格:AZT20P1BW，Q=2400w [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 3
23 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | [项目特征] 1.保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫塑料板，d=20mm(首层取d=30mm) 2.钢丝网设计要求:镀铝膜反射层，@200X200钢丝网片 3.管道材质、规格:PE-RT管 Φ20 4.压力试验及吹扫设计要求:符合设计要求 [工作内容] 1.保温层及钢丝网铺设 2.管道排布、绑扎、固定 3.与分集水器连接 4.水压试验、冲洗 |  | m2 | 559.35
24 | 031005007001 | 热媒集配装置 | [项目特征] 1.名称:二路集、分水器 2.材质:铜质 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.附件安装 |  | 台 | 1
25 | 031005007002 | 热媒集配装置 | [项目特征] 1.名称:三路集、分水器 2.材质:铜质 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.附件安装
26 | 031005007003 | 热媒集配装置 | [项目特征] 1.名称:四路集、分水器 2.材质:铜质 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.附件安装 |  | 台 | 6
27 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001003 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002003 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003003 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004003 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009003 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010003 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.29
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 15.81
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.62
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 3.12
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.37
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.33
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡农村创业孵化基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 甲供数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20