

                     设  备  清  单

	设备名称
	数量（套）
	规格型号
	备注

	电动病床
	5台
	BR-D-Ⅱ
	济宁博润医疗设备有限公司

	床旁监护仪（有创血压）同时可兼容PICCO模块 、CO模块
	26套
	BeneVision N12
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

	精密注射泵
	60台
	SK-801ex
	深圳迈瑞科技有限公司

	血气机
	4套
	i15
	深圳市理邦精密仪器股份有限公司

	心电图机
	21套
	iMAC100S
	武汉中旗生物医疗电子有限公司

	便携式彩超
	2台
	ME7
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

	简易呼吸球囊
	68只
	PVC(成人)
	泰州市辉春医疗器械有限公司

	雾化器
	57套
	403C
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

	排痰机
	6台
	PV-100
	深圳普门科技股份有限公司

	电动吸引器
	23套
	DFX-23C▪ Ⅱ
	江苏科凌医疗器械有限公司

	医用降温毯
	6台
	T2
	珠海黑马医学仪器有限公司

	升温仪
	2台
	TC-200
	深圳普门科技股份有限公司

	高流量湿化氧疗系统
	12套
	Hi-600
	深圳普门科技股份有限公司

	无创呼吸机
	13台
	SV60S
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

	有创呼吸机
	8台
	SV300
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

	支气管镜
	2套
	insight iS3-C
	深圳因赛德思医疗科技有限公司

	一次性气管镜（5台显示器配10条镜子）
	5台
	aScope3
	安保（厦门）贸易有限公司

	全自动连续血滤系统
	3套
	DX-10
	北京健帆医疗设备有限公司

	空气波压力治疗仪
	5套
	AirPro-300
	深圳普门科技股份有限公司

	康复训练车
	4台
	XY-ZBD-ⅡE
	河南翔宇医疗设备股份有限公司

	急救推车（药柜）
	10套
	T-027B
	新疆星汉医疗设备制造有限公司

	除颤监护仪
	8套
	BeneHeart D3
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

	转运呼吸机
	4台
	T6
	深圳市安保医疗科技股份有限公司

	转运监护仪
	5台
	BeneVision N1
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

	制氧机
	46台
	7F-5W
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

	流量表
	25个
	XY-98BⅢ
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

	脉氧夹
	320个
	YX102
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

	输液泵
	22台
	SK-901
	深圳迈瑞科技有限公司

	体重秤
	4个
	RGZ
	常州市武进衡器有限公司

	移动输液架
	20个
	P-014
	新疆星汉医疗设备制造有限公司

	床单位消毒机
	8台
	LK/CXD
	老肯医疗科技股份有限公司

	坐便器
	10个
	H022B
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

	轮椅
	10个
	H007
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

	可视喉镜（插管用）
	2台
	insight iS3
	深圳因赛德思医疗科技有限公司

	监护仪
	48台
	uMEC12
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

	电子血压计
	30台
	YE666CR
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

	全自动清洗消毒器
	2套
	NQX-1
	老肯医疗科技股份有限公司

	过氧化氢消毒机
	6台
	CF/Km-3
	湖北才风医疗科技有限公司

	ABS带轮病床
	60张
	C-019
	新疆星汉医疗设备制造有限公司

	ABS病人抢救车
	8张
	T-001
	新疆星汉医疗设备制造有限公司

	额温枪
	16把
	YHW-5
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

	便携式肺功能仪
	16台
	BH-AX-MAPG-AX-4
	广州红象医疗科技有限公司

	动态心电图
	19台
	SE-2012A
	深圳理邦精密仪器股份有限公司

	动态血压检测仪
	19台
	SA-10
	深圳理邦精密仪器股份有限公司

	紫外线消毒车
	16台
	FY-30DC
	江阴市飞扬器械有限公司

	空气消毒机
	16台
	KDSJ-Y1200
	老肯医疗科技股份有限公司

	核酸扩增仪
	11台
	SLAN-96S
	上海宏石医疗科技有限公司

	核酸扩增仪
	10台
	MA-6000
	苏州雅睿生物技术股份有限公司

	离心机(96孔甩板机)
	3台
	PlateSmart
	鼎昊源（天津）生物科技有限公司

	氧气瓶
	20个
	40L
	山东永安特种装备有限公司





