
达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目
谈  判  文  件

	项目编号：
	2023-XBZC-01022（二次）

	采购人：
	乌鲁木齐市达坂城区人民医院

	采购人地址：
	乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇古城新街55号

	代理机构（盖章）：
	新疆西北招标有限公司

	代理机构联系人：
	王静 刘俊凯 刘建新

	代理机构电话：
	0991-5823555

	代理机构地址：
	乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼


二〇二三年三月
目         录

1第一部分  谈判邀请


4第二部分  供应商须知


6供应商须知附表


8A  说　明


9B  谈判文件


10C  谈判响应文件的编写


12D  谈判响应文件的递交


13E  谈判程序


18F  授予合同


19G  谈判失败条件


21第三部分  技术需求


26第四部分  合同主要条款


36第五部分　范本格式




第一部分  谈判邀请

达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目竞争性谈判公告

项目概况

达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目的潜在供应商应在（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）获取招标文件，并于2023年3月14日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023-XBZC-01022（二次）
项目名称：达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价（万元）：23.525
采购需求：

标项名称：达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目

数量：1
预算金额（元）：235250.00
单位：批
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目（熏蒸治疗机、单面低中药柜、不锈钢28抽中药柜、ABS仪器车、不锈钢四门双抽器械柜、煎药包装一体机、电子灸治疗仪、煎药机、红外线治疗仪、熏蒸床），详见招标文件
合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：

1）提供有效的《营业执照》；

2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 

3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

4）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年3月9日至2023年3月13日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

方式：政采云平台http://www.zcygov.cn。

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    截止时间：2023年3月14日16：00（北京时间）

    地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼） 

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市达坂城区人民医院
地 址：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇古城新街55号
联系方式：0991-3060673
2.采购代理机构信息

名 称：新疆西北招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路江西大厦九楼

联系方式：0991-5823555

3.项目联系方式

项目联系人：王静、刘俊凯、刘建新

电 话：0991-5823555
第二部分  供应商须知

目    录

说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.谈判响应费用

谈判文件

6.谈判文件构成

7.谈判文件澄清

8.谈判文件的修改

谈判响应文件的编写

9.要求

10.谈判响应语言

11.谈判响应文件的构成

12.谈判响应文件格式

13.谈判响应报价

14.报价货币

15.供应商资格的证明文件

16.谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

17.谈判响应有效期

18.谈判响应文件的书写要求

19.谈判响应保证金

谈判响应文件的递交

20.谈判响应文件的密封与标记

21.谈判响应文件递交截止时间

22.谈判响应文件的修改和撤销

谈判程序

21.谈判开始

22.谈判过程

23.谈判响应文件的澄清

24.对谈判响应文件的评审

25.谈判过程的保密性

授予合同

26.合同授予标准

27.接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

28.成交通知书

29.签订合同

30.采购代理服务费

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目
项目编号：2023-XBZC-01022（二次）

	2
	项目委托方：乌鲁木齐市达坂城区人民医院

	3
	采购代理机构名称：新疆西北招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路江西大厦九楼

邮编：830000

电话：0991-5823555

	4
	谈判响应保证金：预算金额的1%（须足额交纳）。

投标保证金形式：电汇，从供应商基本账户转入新疆西北招标有限公司账上。

帐户名称：新疆西北招标有限公司

帐号：107638779707

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

	5
	谈判响应语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2）投标人应出具有效的《营业执照》；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 

4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

5）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；；

6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7）本项目不允许联合体投标。

	7
	投标保证金金额：最高限价金额的1%（按标项缴纳）

投标保证金形式：电汇，从投标人基本账户转入新疆西北招标有限公司账上。

帐户名称：新疆西北招标有限公司

帐号：107638779707

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

并将汇款证明发送至邮箱：3843137818@qq.com

	8
	谈判响应有效期：90天（如不满足将导致废标）

	9
	谈判响应文件份数：谈判响应文件：正本壹套，副本贰套

	10
	（不接受任何超预算报价）

	11
	质保：整机质保≥3年

	12
	付款方式：货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格支付合同总金额的100%。

	13
	交货期：30个日历日内。

	14
	谈判响应文件以密封形式递交至：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）谈判响应文件递交截止时间：2023年3月14日16：00 时（北京时间）（北京时间）

	15
	谈判开始时间：2023年3月14日16：00 时（北京时间）（北京时间）

谈判地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

	16
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

1. 在评审过程中，评审委员会认为供应商投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

	17
	招标答疑以书面形式送至新疆西北招标有限公司，并将电子版的形式发至邮箱。邮箱：384313781@qq.com纸质版加盖公章送至新疆西北招标有限公司

	18
	国家强制计量单位设备初次检定费用由中标供应商支付。

	19
	本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，所投产品生产厂商必须提供中小微企业声明函，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	20
	本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：成交商须向新疆西北招标有限公司支付招标代理服务），按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计取。


备注：黑体部分为实质性响应内容，如不符合，将视为谈判响应无效。
A  说　明

1. 适用范围

 本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆西北招标有限公司；

2.2 “委托方”系指乌鲁木齐市达坂城区人民医院；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交谈判响应文件的制造商或代理商；

2.4 “成交通知书”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供谈判文件所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标商资格(废标因素)

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2）投标人应出具有效的《营业执照》或公证书；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 

4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

5）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；；

6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7）本项目不允许联合体投标。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  谈判文件

6．谈判文件构成

6.1谈判文件包括：

⑴谈判邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求一览表；

⑷合同条款；

⑸范本格式。

6.2 谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判响应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．谈判文件澄清

7.1供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到谈判文件日起至谈判响应文件递交截止时间3个工作日以前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式予以解答，并及时送至所有供应商；

7.2供应商对谈判文件有质疑，须在谈判响应文件递交截止时间3个工作日以前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  谈判文件的修改

8.1 对谈判文件进行必要的修改，采购代理机构将在谈判响应文件递交截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。

8.3在递交谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长谈判响应文件递交截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

C  谈判响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判响应可能被拒绝。

10．谈判响应语言

10.1谈判响应文件及供应商与采购代理机构就谈判响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．谈判响应文件的构成

11.1 谈判响应文件由经济文件、商务文件、技术文件组成（格式见第五部分范本格式）。

第一节、经济文件

第二节、商务文件

第三节、技术文件

11.2 唱标信封单独编制、单独分装。
11.3 供应商编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

11.4 供应商应将谈判响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．谈判响应文件格式

12.1 供应商应按谈判文件的范本格式中提供的谈判响应文件格式填写。

13．谈判响应报价：

13.1 供应商应在谈判响应报价表上标明单价和总价。

13.2供应商应在谈判响应报价表中只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

14．报价货币

14.1 人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

15．投标商的证明文件：

投标商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2）投标人应出具有效的《营业执照》或公证书；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 

4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

5）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；；

6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7）本项目不允许联合体投标。

注①投标文件中，所有投标商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

②所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16.谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次谈判采购没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．谈判响应的有效期

17.1 谈判响应文件从开标之日起，谈判响应有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长谈判响应文件的有效期。

18．谈判响应文件的书写要求。

18.1 谈判响应文件须打印。

18.2 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由供应商法定代表人或授权人签章。

18.3谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的谈判响应概不接受。

18.5谈判响应文件的份数：谈判响应文件：正本壹套、副本贰套
19．谈判响应保证金

19.1供应商按预算金额的1%，于谈判响应文件递交截止时间前向采购代理机构交纳谈判响应保证金。

19.2 本次谈判采购接受以电汇等形式作为谈判响应保证金的支付形式，由供应商基本账户汇出，其有效期应超过谈判响应有效期一致。谈判开始前，谈判响应保证金必须到账。

19.3在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金。在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交谈判响应保证金的谈判响应，将被视为谈判响应无效。

19.5下列任何情况发生时，谈判响应保证金将被没收：

19.5.1供应商在谈判文件规定的谈判响应有效期内撤回其谈判响应；或

19.5.2成交通知书在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

D  谈判响应文件的递交

20. 谈判响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将谈判响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 谈判响应文件袋上应写明：

采购人名称：                     
供应商名称：                     
项目名称：                        
项目编号：                        
包号及货物名称：                          

注明“谈判开始时才能启封”

采购代理机构：新疆西北招标有限公司

21. 谈判响应文件递交截止时间

21.1 谈判响应文件的递交不得迟于：2023年3月14日16：00 时（北京时间）（北京时间）

谈判响应文件以密封形式递交至：谈判地点

21.2 所有谈判响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在谈判邀请中规定的谈判响应文件递交截止时间之前送到谈判文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因谈判文件的修改推迟谈判响应文件递交截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．谈判响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在谈判响应文件递交截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人代表签字。

22.2 谈判响应文件递交截止时间以后不得修改谈判响应文件。

22.3 供应商不得在谈判开始时间起至谈判响应有效期期满前撤销谈判响应文件。否则采购代理机构将没收其谈判响应保证金。

E  谈判程序

23．谈判

23.1谈判时间和地点

招标人在供应商须知前附表规定的地点谈判，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

23.2谈判程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照供应商须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、供应商名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）供应商代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

开标后，有关行政监督部门的工作人员将对供应商进行资格审查，供应商须单独提供以下证件原件，如缺项将导致废标。
资格审查含：

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件；

2）投标人应出具有效的《营业执照》；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

4）报名截止日“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”的查询截图（需加盖公章）；

5）报名截止日“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）。

23.3开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

23.4本次谈判按谈判文件中谈判邀请规定的时间地点进行谈判，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加谈判会。

23.5谈判时检查谈判响应文件密封情况。

23.6 宣布谈判响应文件开启顺序。
23.7 谈判原则、开标一览表唱标内容在谈判会议上宣布。

23.8 对采购方的纪律要求

      采购方不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.9 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

23.10对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

23.11对谈判小组成员要求谈判纪律

23.11.1谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件没有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。

23.11.2谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交意向。

23.1.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.11.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23.11.5对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，作无效文件处理，其投标无效：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、 劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为；

（12）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（13）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（14）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（15）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（18）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（19）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（20）任何包含价格调整要求的投标；

（21）投标有效期不满足要求的投标；

（22）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其报价合理性的；

（23）投标文件报价出现前后不一致，供应商不确认修正后的报价的；

（24）未按照招标文件要求提交“供应商声明函”的；

（25）服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；

（26）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24．谈判过程

24.1 谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。

24.2监督人员将对供应商进行资格审核。审核内容按23.2条规定执行。

24.3对通过资格审核的投标商，谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4评审原则

24.4.1对谈判响应文件进行详细评审，谈判小组将确定每一谈判响应是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应是指谈判响应符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应谈判响应的供应商的公平竞争地位。

符合性审查表

	序号
	评审内容
	投标人

	
	
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标人交纳投标保证金；
	
	
	

	2
	投标人资格证明文件满足招标文件要求；
	
	
	

	3
	投标文件按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；
	
	
	

	4
	投标人的报价未超过采购预算；
	
	
	

	5
	投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	

	6
	投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。
	
	
	

	7
	中小微企业声明函，所投产品生产厂商必须为中小企业。
	
	
	

	8
	评审结果：
	
	
	

	谈判小组成员签字：


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

25．谈判响应文件的澄清

25.1为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对认为需要（不是每一个）的供应商进行澄清答疑，请供应商澄清其谈判响应内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 要澄清的答复应是书面的，谈判时法人或法人授权人代表应作书面记录。但不得对谈判内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。

25.3 谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1谈判小组按照谈判文件要求对谈判响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2谈判小组和供应商谈判过程中作出的书面承诺是否符合谈判文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3谈判小组将根据需要决定对所有合格的供应商在规定时间内进行二次或多次报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

26.4 符合采购需求、质量和服务相等，最终报价由低到高的顺序推荐成交供应商。
26.5采购人根据谈判小组推荐意见，确定最终响应报价最低者为成交供应商。如果成交供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消资格，由次低价的成交候选人递补，或废标后重新组织采购。
27．谈判过程的保密性

27.1 谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交通知书的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。

27.2 供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。

28. 若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，符合采购需求、质量和服务满足谈判文件要求且报价最低的供应商。

28.2 最低谈判响应价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如有特殊情况的产品则特殊处理。

29．接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

29.1为维护国家利益，采购代理机构在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部谈判响应的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交通知书按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其谈判响应保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交通知书不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交通知书拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其谈判响应保证金。

31.3谈判文件、成交通知书的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金

32.1成交通知书应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．采购代理服务费

33.1成交通知书须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

33.1.1中标单位必须在领取中标通知书时向新疆西北招标有限公司一次性付清中标服务费，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

33.1.2成交通知书须按第33.1.1条规定的标准以电汇或现金的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34. 采购商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

G  谈判失败条件
35.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

36.因重大变故，采购任务取消的；

37.谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

38.报价均超过采购预算的；

39.对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

质疑处理

1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

4质疑函应当包括下列内容：

4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

4.2具体的质疑事项及明确的请求；

4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

4.4提起质疑的日期；

4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

5招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8供应商提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

9质疑接受联系人：新疆西北招标有限公司

联系人：王静  刘俊凯 刘建新     联系电话：0991-5823555

备注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

 货物及技术要求

	标包
	项目名称
	设备名称 
	数量
	单价（元）
	最高限价（元）
	国产/进口
	采购方式

	1
	达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目
	熏蒸治疗机
	2
	53000
	106000
	国产
	竞争性谈判

	
	
	单面低中药柜
	2
	4000
	8000
	国产
	

	
	
	不锈钢28抽中药柜
	2
	9500
	19000
	国产
	

	
	
	ABS仪器车
	4
	300
	1200
	国产
	

	
	
	不锈钢四门双抽器械柜
	2
	3000
	6000
	国产
	

	
	
	煎药包装一体机
	2
	14300
	28600
	国产
	

	
	
	煎药机
	1
	24000
	24000
	国产
	

	
	
	红外线治疗仪
	5
	290
	1450
	国产
	

	
	
	熏蒸床
	1
	29000
	29000
	国产
	

	
	
	电子灸治疗仪
	2
	6000
	12000
	国产
	


达坂城区人民医院乡镇卫生院中医医疗设备购置项目
技术参数要求

熏蒸治疗机

1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz

2、输入功率：≥3000VA

3、治疗仪尺寸：≥2250mm×750mm×1100mm

4、操作台尺寸：≥370mm×450mm×850mm

5、治疗时间0-99min可调，级差1min

6、治疗温度0℃-99℃可调，级差1℃

7、环境温度：5℃-40℃，相对湿度30%-80%，大气压力700hpa-1060hpa

8、煎药温度60℃-90℃可调。

9、独立三温区加热控温系统，单区最大溶液量6L

10、独立三温区，单区达到36℃，各自具备自动控送中药蒸汽送风功能。

11、熏蒸机床体采用食品级玻璃钢材质，药槽采用304不锈钢材质。

12、微电脑控制，自动恒温、定时、报警、防止干烧，并具有漏电保护功能。

13、独立三温区恒温控制，可分为颈肩熏蒸区，腰臂熏蒸区，下肢熏蒸区三个部位，可独立使用，也可同时使用或任意两个温区组合使用。

14、微电脑控制，采用独立操作台，水电分离设计。

15、熏蒸机采用双层食品级玻璃钢全身式熏蒸罩。

16、采用抗菌、耐磨、耐热、耐药，易清洗皮革。

17、三温区温度可以分开调节，针对不同部位对温度的耐受程度设置不同的温度。

18、熏蒸床垫根据人体结构，熏蒸部位不同由多个块拼组而成，床垫静负荷100㎏，放置2h不得产生永久性变形。

19、熏蒸机设有自动控温装置，控制范围为设定值的10%。

20、熏蒸机设有防止干烧功能，开机后如水位低于水位探针1㎝时系统不工作，运行时水位低于水位探针1㎝时系统停止工作。

21、熏蒸机在运行时的噪声不大于60dB(A)。

单面低中药柜

规格：≥1600×550×910mm，底座和台面为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度≥1.2mm；16抽，每抽放四味中药；柜体采用优质冷轧板材焊接成型，板材厚度≥1.0mm，整体焊接而成，表面经多次处理后静电喷塑。每层之间有隔板，防止串药、串味，抽屉配标准药名插卡框，方便识别，配装高级防脱导轨。
不锈钢28抽中药柜

规格：≥1600×550×2050mm，28个抽，每抽放四味中药；柜体采用优质不锈钢板材焊接成型，板材厚度≥1.2mm，整体焊接而成，表面经多次处理后静电。每层之间有隔板，防止串药、串味，带伸缩式配药平台，方便配药；抽屉配标准药名插卡框，方便识别，配装高级防脱静音导轨。

ABS仪器车

1、规格：≥700*450*920mm。

2、材质主要由不锈钢和ABS塑料结构组成。台面为ABS塑料，一次性注塑成型。不锈钢为立柱承载力强。结构强度高。

3.配3寸万向静音轮，带减震弹簧垫。（其中2个带刹车，2个不带刹车）。大尺寸轮子确保推动更轻松，转向更灵活。

4、▲产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。

不锈钢四门双抽器械柜
规格：≥850*400*1800mm。上层玻璃门带锁，内分二层，中间带2个抽屉，下层柜门带锁，内分二层。柜体为不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm

煎药包装一体机
技术指标要求

1 电压：AC220V

2 功率：≥2800W

3 容量：≥20000ml

4 符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）； 

5 煎药、包装一体组合，紧凑合理，美观大方，节约空间。

6 煎药锅外筒采用玻璃，内筒采用不锈钢，煎药过程清晰可见。

7 采用数控技术，操作简洁，控制精度高。

8 具有武火、文火自动转换功能。

9 高温时间（沸腾时间）自动显示。

10 配备50-250ml无极变量、可调包装机。

11 包装速度：≥8袋/分钟。

电子灸治疗仪

1 简述 便携式，液晶显示灸疗时间和温度，灸疗时间采取倒计时法，结束后有指示灯和报警声双重提示，各通道可单独设置灸头使用温度、时间。

2 电源输入电压和频率

 1)电源电压：AC220V±10%;

 2)电源频率：50Hz±2%;

 3)输入额定功率：50VA±10%。

3 输出参数

1)输出额定电压：12V±10%;

2)单个小灸头功率：3W±10%;

 3)单个大灸头功率：15W±10%。

4 电气安全性能 

1)外壳漏电流：＜0.1mA;

  2)患者漏电流：＜0.1mA ;

  3)电介质强度:  4000V。

5 *双重过温保护 

1)灸垫温度超过仪器设置值±3℃，第一路保护电路动作，切断输出;

  2)第一路保护装置失效，灸头温度继续升至95℃，第二路灸头温度保护器动作，切断输出

6 环境条件

 1)环境温度：+10℃～+40℃;

 2)相对湿度：30%～75%;

 3)电源为 AC220V±10%、50Hz±1Hz;

7 使用性能 

1）便携式，液晶显示灸疗时间和温度，灸疗时间采取倒计时法，结束后有指示灯和报警声双重提示，各通道可单独设置灸头使用温度、时间。

  2) 4个输出端口，最多可使用6个灸头同时施灸;

  3)配有4个单灸头，1个大灸头，1套腹部3连组合灸头;

  4)连续工作时间： ≥8小时;

  5)施灸半径：0～1800mm±30mm;

  6) 灸头灸疗温度设定范围：37-57℃内连续可调;

  7) 灸头中心点恒温值的误差在≤±3℃;

  8)灸头灸疗的升温时间：5min;

  9) 灸头灸疗时间设定范围：1～99min分钟内连续可调;

  10)灸头表面磁场强度：最大值≥ 30mT;

  11)灸头具备温针灸、隔物灸、磁疗、直接灸等灸法;

  12)温针孔：Ф 3.8±0.5mm；单组灸头（小）适配的灸垫直径为: 35mm±5%。 单组灸头（大）适配的方形灸垫尺寸为：（91×91）mm2±5%。 

煎药机

1 电压：AC220V

2 功率：≥6800W

3 容量：≥20000ml*3

4 符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）； 

5 煎药、包装一体组合，紧凑合理，美观大方，节约空间。

6 煎药锅外筒采用玻璃，内筒采用不锈钢，煎药过程清晰可见。

7 常温常压，可同时煎3个不同处方。

8 采用数控技术，操作简洁，控制精度高。

9 具有武火、文火自动转换功能。

10 高温时间（沸腾时间）自动显示。

11 配备50-250ml无极变量、可调包装机。

12 包装速度：≥8袋/分钟。

红外线治疗仪

波长范围：0.78μm-2.8μm，额定功率：100w/50w，红外线灯泡使用寿命300h，定时器范围：0min-60min

电源：AC220V/50HZ

熏蒸床

1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz

2、输入功率：≥2200VA

3、尺寸：≥2300mm×610mm×940mm

4、治疗时间0-99min可调，级差1min

5、治疗温度0℃-99℃可调，级差1℃

6、环境温度：5℃-40℃，相对湿度30%-80%，大气压力700hpa-1060hpa

7、煎药温度60℃-90℃可调。

8、溶液量：≥20L

9、治疗舱从低到高可达到36℃，可自动控送中药蒸汽送风。

10、熏蒸机床体采用静电喷塑工艺，药槽采用304不锈钢材质。

11、微电脑控制，自动恒温、定时、报警、防止干烧，并具有漏电保护功能。

12、电子控制部分与蒸汽药液有效隔离，安全稳定。

13、熏蒸机治疗结束时，有蜂鸣器发出响声，提示治疗结束。

14、采用可移动式熏蒸罩，可做局部熏蒸或全身露头上熏蒸。

15、熏蒸床垫根据人体结构，熏蒸部位不同由多个块拼组而成， 床垫静负荷≥100㎏，放置2h不得产生永久性变形。

16、熏蒸机设有自动控温装置，控制范围为设定值的10%。

17、熏蒸机设有防止干烧功能，开机后如水位低于水位探针1㎝时系统不工作，运行时水位低于水位探针1㎝时系统停止工作。

18、熏蒸机在运行时的噪声不大于60dB(A)。

第四部分  合同主要条款
（具体以实际签订合同为主）

合同范本

乌鲁木齐市达坂城区人民医院购置

（设备名称）

销  售  合  同

(具体以实际签订为准）

买方（甲方）：乌鲁木齐市达坂城区人民医院

卖方（乙方）：                             
合 同 编 号：

    年   月   日

销 售 合 同

 甲方：乌鲁木齐市达坂城区人民医院

 乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量

   1、 设备名称：

       规格型号：

       数量：

       单价（人民币）：

   2、合同总价（人民币）：（小写）                          （大写）

    上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 
3、本合同以美元计价，双方明确，按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为与医院结算的购汇汇率。

二、制造商及原产地
    制造商：              

    原产地：

三、系统配置：详见附件
四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a）交货期：自中标通知书发出之日起     天内（按出中标通知之日算起），将货物运送至甲方指定地点：        ，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：系统安装验收合格之日起   年，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

9、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准

七、付款方式：

1、货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格支付合同总金额的100%，即人民币大写：         ；小写：     元。

2、若签订委托代理进口协议，本合同约定的付款金额不需要甲方向乙方实际支付，实际付款由甲方通过委托代理进口协议向外贸代理商进行支付，届时，乙方不得再向甲方主张任何费用和款项，乙方与外贸代理商之间发生的一切经济法律纠纷，均与甲方无关。

3、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

4、乙方银行账户信息：

开户行：                                  

账户名称：                                                

银行账号：                                                    

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。  

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。 

3、乙方应指派专门的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须    天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。
6、技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

十六、赔偿、追索权：

    1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

    2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

	甲方：乌鲁木齐市达坂城区人民医院
	乙方：

	
	

	甲方法人：
	乙方法人：

	（签字）
	（签字）

	
	

	甲方代表：
	乙方授权代表：

	（签字）
	（签字）

	
	合同专用章：

	
	

	
	单位地址：

	
	

	合同专用章：
	单位电话：

	
	维修工程师电话：

	单位地址：
	开户行：

	单位电话：
	帐号：

	合同签订时间：    年   月   日
	合同签订时间：    年   月   日


第五部分　范本格式

投标文件在编制时必需编制目录及对应页码

1、 谈判响应书

致： （招标人）       

根据贵方为　　　（项目名称）项目（项目编号）采购的招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份。

报价表

投标分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按谈判文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

谈判响应保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

彩页介绍、检测报告等

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总报价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

2．供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其谈判响应保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价投标或收到的任何谈判。

7．与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　

　　

　法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　

　供应商名称：　      　　　　　　　　

　公      章：　　　　　　　　　　

　日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、报价表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　   标包：　　　　　　　　　

	名称
	数量
	制造商
	规格型号
	投标报价

（万元）
	投标

保证金
	交货期
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	


法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本和投标保证金复印件一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、不接受任何超限价报价。

3、分项报价表
供应商名称（公章）：                      　项目编号：　　　　　　　　 标包：

	序号
	名称
	型号
	规格
	数量
	技术要求
	品牌
	单价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：   元


注：此表需详列投标的每种设备及配置清单。

法人或法人授权人代表签字：　　
4、备品备件价格清单表

	免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	收费损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


服务质保期内免费提供损耗件备品备件

5、技术参数、功能偏离表              　　 　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件规格条目号
	谈判文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                              项目编号：    标包：

注：与谈判文件要求逐条对应填写。

法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

6、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件

条目号
	谈判文件的商务条款
	谈判响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：如投标供应商与招标要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”，如有偏离则一一罗列并填写。

法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

7、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

公        章：                         

注：凡公司法人前来参加谈判的供应商，可以不提供此项证明文件。

（附法人身份证及法人授权人身份证复印件）

8、关于资格的声明函

致：　（招标人）　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日（项目编号）谈判，本签字人愿意参加谈判，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　谈判货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

受权签署本资格文件人：

签字：　　　　　　　

签字人姓名、职务（印刷体）

电话：　　　　　　　　

9、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表

10、资格证明文件

（所有资格证明文件的复印件）

10.1、内容见“供应商须知”第6条。

10.2、其它一切有利于产品和供应商的证明材料

11、提供售后服务承诺书。

（包括售后服务方案、质保年限、交货期等）

12、所投产品的厂家授权书、彩页介绍、国家权威机构出具完整的检测报告等。

13、投标单位(供应商)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。

若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：　　　　　　　                      

法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）

14、其他内容(若有，请如实填写)

1节能、环境标志产品优惠明细表

供应商名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

所投内容：　　　　           　

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

2 节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖供应商公章。
3   中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，所投产品生产厂商必须为中小企业。

4监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

5 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：
PAGE  

