昌吉国家农业科技园区购买重型水罐消防车采购项目

项目编号：HZGJ-XJ-2023-003

招

标

文

件

釆购人：新疆昌吉国家农业科技园区安全生产生态环境局

釆购代理机构：衡正国际工程咨询有限公司

日 期：2023年2月

招 标 文 件

项目名称：昌吉国家农业科技园区购买重型水罐消防车采购项目

采购单位：新疆昌吉国家农业科技园区安全生产生态环境局（盖章）

联 系 人：吴靖廷

电   话：15292580409

采购代理机构：衡正国际工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：许紫娟

电    话：0994-2209289

地    址：昌吉市屯河路和谐时代广场D座728室

投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 项目名称：昌吉国家农业科技园区购买重型水罐消防车采购项目 备案日期：2023年2月23日

目 录

第一章：招标公告…………………………………………………………… 2

第二章：投标须知前附表……………………………………………………4

第三章：供应商须知………………………………………………………… 7

第四章：资格审查及评标办法………………………………………………22

第五章：货物需求、技术参数………………………………………………25

第六章：采购合同（样本）…………………………………………………30

第七章：投标文件格式……………………………………………………… 32

第一章 招标公告

一、项目基本情况

1、项目编号：HZGJ-XJ-2023-003

2、项目名称：昌吉国家农业科技园区购买重型水罐消防车采购项目

3、预算金额：106万元

4、采购需求：昌吉国家农业科技园区购置重型水罐消防车1辆（型号12+4）。

供货日期：自签订合同之日起30天内供货完毕，并完成安装、调 试。

二、申请人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，供应商须要相应的经营范围和供货能力；

（2）凡拟参加本次招标项目的供应商应具备经年审合格（三证合一）的企业营业执照；

（3）法人参加投标的需提供法定代表人身份证明及身份证，委托人参加投标的须提供法人代表授权书及身份证，授权委托人提供社保部门出具的近三个月社保证明材料（单位社保缴费凭证和个人明细表）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有税务局开具依法缴纳近三个月完税证明及2021年或2022年财务审计报告（新成立公司提供基本开户行出具的银行资信证明）；

（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，在“信用中国''网站 （wmv.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（wmv. ccgp. gov. cn）、国家企业信用 信息公示系统（http：/Awav. gsxt. gov. cn ）、中国裁判文书网 （http：//?/enshu. court, gov. cn/）四个网站的査询结果，如投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府釆购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府釆购活动；

- （7）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（8）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2023年2月24日至2023年3月3日

2、地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

3、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，须上传资格证明文件扫描件申请获取采购文件）。

4、售价（元）：0元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间及开标时间：2023年3月16日11:00（北京时间）

2、投标及开标地点：新疆政采云平台https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：新疆昌吉国家农业科技园区安全生产生态环境局

项目联系人：吴靖廷

项目联系方式：15292580409

2、采购代理机构信息

名  称：衡正国际工程咨询有限公司

地  址：昌吉市屯河路和谐时代广场D座728室

邮  箱：745755910@qq.com

项目联系人：许紫娟

项目联系方式：0994-2209289

  - 第二章  投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 昌吉国家农业科技园区购买重型水罐消防车采购项目 |
| 2 | 项目编号 | HZGJ-XJ-2023-003 |
| 3 | 代理机构 | 名称：衡正国际工程咨询有限公司 联系人：许紫娟 联系电话：0994-2209289 |
| 4 | 采购内容 | 昌吉国家农业科技园区购置重型水罐消防车1辆（型号12+4）。 |
| 5 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：财政资金 预算金额：106万 |
| 6 | 供货地点 | 釆购人指定地点 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 供货日期 | 自签订合同之日起30天内供货完毕，并完成安装、调 试。 |
| 10 | 质量要求 | 合格，达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准。 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 投标资格 | （1）符合《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，供应商须要相应的经营范围和供货能力； （2）凡拟参加本次招标项目的供应商应具备经年审合格（三证合一）的企业营业执照； （3）法人参加投标的需提供法定代表人身份证明及身份证，委托人参加投标的须提供法人代表授权书及身份证，授权委托人提供社保部门出具的近三个月社保证明材料（单位社保缴费凭证和个人明细表）； （5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有税务局开具依法缴纳近三个月完税证明及2021年或2022年财务审计报告（新成立公司提供基本开户行出具的银行资信证明）； （6）凡拟参加本次招标项目的投标人，在“信用中国''网站 （wmv.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（wmv. ccgp. gov. cn）、国家企业信用 信息公示系统（http：/Awav. gsxt. gov. cn ）、中国裁判文书网 （http：//?/enshu. court, gov. cn/）四个网站的査询结果，如投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府釆购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府釆购活动； （7）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； （8）本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历日（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账汇款（对公转账，从基本账户转入） 投标保证金的金额：20000.00元(贰万元整) 投标保证金缴纳账户： 账户名称：衡正国际工程咨询有限公司新疆分公司 账号：65050161603900000346 行号：105881000518 开户行名称：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 注： - 使用转账汇款缴纳投标保证金时，必须以投标单位的名义缴纳投标保证金,投标单位在缴纳投标保证金时备注项目名称及用途,于2023年3月16日11：00（北京时间）前缴入指定账户，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，投标人在缴纳投标保证金后持单位基本户开户证明（原件及复印件）和保证金汇款凭证到衡正国际工程咨询有限公司换取保证金收据，作为依据。 - 退还投标保证金时需单独提供退还投标保证金授权委托书、代理公司开具的保证金收据原件、开户许可证复印件加盖公章。中标单位：合同签订前将投标文件打印（正本一份，副本两份）胶装及盖章、格式为PDF的电子响应文件一份（U盘存储）、三份光盘，交由招标代理公司领取中标通知书。签订合同后将合同原件扫描件交由招标代理公司，由招标代理公司上传至政采云网站经中标单位审核发布政采云网站后给予退还。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2023年3月16日11:00（北京时间） |
| 16 | 投标文件份数 | 投标文件包括:加密版电子文件在“政采云”平台上传，未加密电子文件于开标当日发送至：745755910@qq.com；中标单位在领取成交通知书时须递交纸质响应文件三份（正本一份，副本两份）胶装及盖章。 |
| 17 | 付款方式 | 2年内分4次支付（具体付款方式按成交单位与釆购单位签订合同的付款方式执行。） |
| 18 | 投标文件封面的标注 | 投标文件封面上均应标明：投标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、投标人名称、地址、年月日，并加盖单位公章。 |
| 19 | 投标文件外层密封袋的标注 | / 电子标无需密封袋 |
| 20 | 投标文件递交2时间及地点 | 投标文件递交时间:2023年3月16日11:00（北京时间） 投标文件递交地点：新疆政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 21 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2023年3月16日11:00（北京时间） 开标地点：新疆政采云平台https://www.zcygov.cn 不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 22 | 签订合同 | 中标通知书发出后7日内 |
| 23 | 质保期 | 2年 |
| 24 | 评标委员的 组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数组成，评标专家确定方式：在新疆维吾尔自治区政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 25 | 招标代理服 务费 | 招标工作结束后由中标单位领取中标通知书时一次性支付. |
| 26 | 履约保证金 | / |
| 27 | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投 标处理）。 2、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 3、更正补充公告请企业自行登录新疆政府采购网查看下载。 4、除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 |
| 28 | 答疑接受时间 | 1、投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容一次性提出质疑，超过时间的质疑将不予接受。 联 系人：许紫娟 联系电话：0994-2209289 15609971765 提交方式：将投标人质疑文件电子版（须为可编辑的WORD文档） 与盖章的纸质版原件扫描件PDF版本发送至745755910@qq.com；如WORD文档内容与盖章的纸质版原件扫描件PDF内容不一致的，以盖章的纸质版原件扫描件PDF内容为准。 注：1、质疑函格式须按照《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号第十二条投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容(否则予以退回)： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 2、澄清、修改文件发出后（若有）,投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件。 |
| 29 | 电子标注意 事项 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 8.关于政采云平台投标人相关培训指导请加钉钉群35948845。 |
| 30 | 政府采购 政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，本项目投标人所投服务全部由小型或微型企业承接的。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （2）监狱企业扶持政策：依据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （3）促进残疾人就业政府采购政策：依据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 注：投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上、千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （4）鼓励节能政策：财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （5）鼓励环保政策：财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） |
| - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务进展。 投标文件中的相关证件、身份证、货物图片等内容清晰有效，辨识度高，否则不予认可。 |  |  |

第三章  供应商须知

一、总     则

本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的采购。

- 定义：
1.1  “采购人”指新疆昌吉国家农业科技园区安全生产生态环境局。
1.2  “采购代理机构”指衡正国际工程咨询有限公司。
1.3  “货物及服务”指本招标文件中第五部分所述所有货物及服务。
1.4  “潜在供应商”指符合招标文件规定的合格供应商。
1.5  “供应商”指符合本文件规定并参加投标的供应商。
2、合格供应商的条件

（1）符合《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，供应商须要相应的经营范围和供货能力；

（2）凡拟参加本次招标项目的供应商应具备经年审合格（三证合一）的企业营业执照；

（3）法人参加投标的需提供法定代表人身份证明及身份证，委托人参加投标的须提供法人代表授权书及身份证，授权委托人提供社保部门出具的近三个月社保证明材料（单位社保缴费凭证和个人明细表）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有税务局开具依法缴纳近三个月完税证明及2021年或2022年财务审计报告（新成立公司提供基本开户行出具的银行资信证明）；

（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，在“信用中国''网站 （wmv.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（wmv. ccgp. gov. cn）、国家企业信用 信息公示系统（http：/Awav. gsxt. gov. cn ）、中国裁判文书网 （http：//?/enshu. court, gov. cn/）四个网站的査询结果，如投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府釆购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府釆购活动；

（7）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（8）本项目不接受联合体投标。

- 2.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加招标。
2.2 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(5)供应商应具有的资质详见供应商须知前附表；

(6)供应商不应与“在本次招标中，为采购代理机构设计编制技术规格、评审办法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。

(7)供应商为法人、其他组织或自然人。

(9)如授权代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》，自然人提供身份证。

3、招标费用
3.1  供应商应承担所有与准备和参加招标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）公告的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在供应商。潜在供应商应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。

5、采购产品的相关规定

5.1采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加招标。

5.2若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5.2.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.3 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

5.3.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

5.3.2对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

5.3.3非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

5.4 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

6、联合体（本项目不接受联合体）

二、招 标 文 件

1、招标文件

1.1招标文件由下列七个章节内容组成：

第一章：招标公告

第二章：投标须知前附表

第三章：供应商须知

第四章：资格审查及评标办法

第五章：货物需求、技术参数

第六章：采购合同（样本）

第七章：投标文件格式

2、招标文件的澄清和修改

2.1 任何已登记备案并领取了招标文件的潜在供应商，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在招标截止时间3个工作日前，按招标公告中的联系地址以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

2.2招标截止时间3个工作日前，采购代理机构无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在供应商均具有约束力。

2.3对招标文件的澄清和修改，将书面通知已领取招标文件的潜在供应商，供应商应于收到补充文件的当日以书面形式回复确认。

2.4为使供应商有足够的时间按招标文件的修改要求修正招标文件，采购代理机构可酌情推迟招标时间，并在提交响应文件截止时间3个工作日前，书面通知所有登记备案并领取了招标文件的潜在供应商。采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 三、投标文件的编制

  - 投标文件的组成

投标文件由资格审查部分、商务技术部分、报价部分组成。

1.资格审查部分：审查依据详见第四章：“资格审查及评标办法”

1、投标单位应按招标文件的要求提供招标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应。

2、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

3、投标人所递交的投标文件应包含以下文件：

第一部分：经济报价部分（具体格式详见“第七章”投标文件格式附件）

第二部分：商务部分（具体格式详见“第七章”投标文件格式附件）

第二部分：技术部分（具体格式详见“第七章”投标文件格式附件）

第四部分：服务部分（具体格式详见“第七章”投标文件格式附件）

▲注：投标文件必须制作有目录和页码，页面只接受A4纸张大小的投标文件。

投标文件严格按要求制作

2、报价：

2.1报价人应以总价报价，并在报价表上注明单价。小写与大写不符的，以大写为准。

2.2 报价的总价指货物或服务及附件等运抵交货地点的运输、装卸、检验、验收、税费等费用的总和（由中标单位自行承担）。

3、报价货币

3.1报价应以人民币报价。

4、投标人应逐条详细阅读文件有关要求，表明所提供的服务是否对文件做出实质性响应。

5、投标文件的有效期

5.1投标文件从实质开标之日起90日历日内有效。

5.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

6、投标文件的签署

6.1投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的要求递交

6.2投标文件的书写应清楚工整，修改处须由投标人法人代表或授权委托人代表签字或盖章。

6.3投标文件应由企业法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖单位公章。

7、投标保证金

7.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定的金额、形式和第六部分“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人以转账汇款（对公转账，从基本账户转入）提交的投标保证金形式提交的投标保证金。

7.1.1 投标人不按投标须知前附表“14”项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

7.2投标人所交纳的投标保证金不计利息。

7.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额无息退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额无息退还。

7.4下列任何情况发生时，招标人将不予退还其交纳的投标保证金：

（一）供应商未在招标文件规定的递交响应文件截止时间前递交响应文件的。

（二）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（三）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（四）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（五）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

8.有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

8.2经评标委员会评审后否决投标后有效投标企业不足三个的。

9.投标文件的递交

9.1投标文件的密封和标记

投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以新疆政采云显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，开标时无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

9.2投标文件的递交

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将未加密的电子投标文件发送至指定邮箱。

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

9.7投标文件的修改

投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

10.投标文件的撤回、修改、补充

10.1投标人递交投标文件后，可以撤回、修改、补充投标文件，但必须在投标截止时间之前撤回、修改、补充；

10.2投标人撤回、修改、补充投标文件时，须向招标人出示加盖有单位公章的公函，或由法人代表本人（出示法人代表证明）、法人代表授权人（出示法人代表授权证明）签字。

10.3投标截止后，开标前投标人不得撤回和修改补充投标文件。开标后的投标文件不得撤回。但开标前，书面通知放弃投标的投标文件除外。

10.4．迟到的投标文件

10.5招标人将拒绝接收在投标截止时间后送到的投标文件。

11.有下列情形之一的，视为无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

四、开 标

本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政采云不见面开标系统，使用数字证书密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

五、评标、定标

1、评标

1.1  评标委员会或评标小组

1.2评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

1.3评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

1.4评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

1.5审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

1.6可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

1.7推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

1.8 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.9评标委员会成员应当履行下列义务：

2.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.1按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

2.2对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

2.3参与评标报告的起草；

2.4配合财政部门的投诉处理工作；

2.5配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

3.评标原则和评标办法

3.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

3.2评标办法。按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

3.3标过程的监控

3.4本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

3.5评标的依据为招标文件和投标文件。

3.6评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

3.7投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

3.8 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

4.根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

- 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

- 投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标附有招标人不能接受的条件；

（七）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（八) 投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

5、对投标文件的初步审查和响应性确定

5.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

5.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

5.3招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

5.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

5.5于提供相同品牌的处理

（本次采购项目无品牌）本项目将采用综合评分法进行评标。

6、投标文件的澄清

6.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

6.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

6.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

6.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

6.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

7、确定中标人

7.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

7.2 评标委员会通过上述评标方法以最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

7.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

8、中标的标准

8.1 资格审查文件完整无缺；

8.2 已交纳投标保证金；

8.3 报价合理，承诺条件优惠；

8.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

8.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

8.6 其他；

8.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

9、中标通知

9.1中标公示期：1个工作日。

9.2招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

9.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

10、拒绝某些或所有投标的权力

10.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

11、评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- 付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

13、本项目评审因素权重分配：经济标评审占30%、商务标评审占15%、技术标评审占55%。

六、处罚、询问和质疑

1、 发生下列情况之一，供应商的保证金将不予退还，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

(1)递交投标文件截止后在报价有效期内，供应商撤回其投标文件；

(2)中标供应商未按本招标文件规定签约；

(3)中标供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

(4)供应商其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

2 供应商有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑：

2.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

2.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。若供应商认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和入围、中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑并要求答复。

2.3采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

2.4质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

2.5供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、合同

（一）签订合同

1、成交人应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。同将由采购人与经评审最终确定的中标人结合本项目具体情况协商后签订。同时对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、招标文件、投标文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

3、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）验收

采购人应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

（三）付款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照签订的合同规定的付款方式进行项目款项的支付。

（四）、对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取中标、成交的;

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

3、与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

4、向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

八、保密和披露

1、保密和披露：

1.1 供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

1.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评审有关的人员披露。

1.3 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合同的资料、中标供应商的名称及地址、成交货物的有关信息以及合同条款等。

九、规避专利、版权纠纷

1．供应商应保证其货物的制造、使用、买卖以及有关文件等没有违反有关专利和版权的规定。

十、其他事项

- 1、招标费用

- 1.1投标人应自行承担所有与招标事项有关的费用，不论招标的结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

- 3、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

- 4、招标代理服务费
5、中标单位必须在招标工作结束后向衡正国际工程咨询有限公司一次付清招标代理服务费（即中标人在领取中标通知书时支付）。

- 6、本文件依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购方面的法律法规文件编制，解释权属衡正国际工程咨询有限公司。

第四章：资格审查及评标办法

一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或评审委员会对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

- 资格审查

| 序号 | 投标文件审查及响应性 （评审结果为合格/不合格） | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （一）具有独立承担民事责任的能力； |  |  |  |
|  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |  |
|  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |  |
|  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有税务局开具依法缴纳近三个月完税证明及2021年或2022年财务审计报告（新成立公司提供基本开户行出具的银行资信证明） |  |  |  |
|  | （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |
|  | （六）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| 2 | 是否具备有效的营业执照（三证合一） |  |  |  |
| 3 | 是否按照招标文件缴纳投标保证金，提供投标保证金收据扫描件 |  |  |  |
| 4 | 法人参加投标的需提供法定代表人身份证明及身份证，委托人参加投标的须提供法人代表授权书及身份证，授权委托人提供社保部门出具的近三个月社保证明材料（单位社保缴费凭证和个人明细表） |  |  |  |
| 5 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，在“信用中国''网站 （wmv.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（wmv. ccgp. gov. cn）、国家企业信用 信息公示系统（http：/Awav. gsxt. gov. cn ）、中国裁判文书网 （http：//?/enshu. court, gov. cn/）四个网站的査询结果，如投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府釆购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府釆购活动（提供网页截图并加盖公章） |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |
| “√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格为无效投标处，如不合格，请在结果中写明原因。 |  |  |  |  |

- 符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 1 | 需要提交的证明文件不全，或者不符合招标文件标明的证明文件要求的； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件不齐全或者内容虚假的； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外） |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标人是否提服务方案，向用户提供满意的技术支持及服务。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标报价是否不高于采购预算额度 |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的； |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标有效期、质保期等相关条款不能满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
|  | 10 | 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的； |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的； |  |  |  |  |
| 结论：合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：初步评审合格后方可进入详细评审阶段，如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |  |

被拒绝的投标文件为无效。通过符合性评审阶段的企业方能进入评分阶段。

三、详细评审细则

| 评标因素 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (30分) | 投标价及评标基准价 | 在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×30% 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分 （15分） | 质检认证 （2分） | - 投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的相关证书（如ISO9001质量管理体系认证证书等）提供一项得1分，满分2分； |
|  | 企业业绩 （5分） | 投标人需提供2020年至今近三年类似项目业绩证明材料，以合同及中标通知书为准，每个得1分，最高得5分。 |
|  | 投标文件的 编制（3分） | 投标文件编制完整、格式规范、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购文件要求。优得3分，良得2分，一般得1分。 |
|  | 售后服务 （5分） | 好，得3～5分；一般，得1～2分；。从以下方面进行综合评定：1、在疆内是否派驻有售后服务人员且有固定场所；2、是否有常用备件库且储备了与投标产品售后保障有关的零部件；3、投标产品质保期内是否承诺进行年度巡检；4、培训方案优良性；5、装备故障维修应急保障响应方案优良性。 |
| 技术部分（55分） | 技术参数的响应程度 （20分） | 投标货物完全满足招标文件技术指标、参数要求的得20分，有一项达不到招标文件要求的扣1分。 |
|  | 主要性能指标以及技术先进性和可靠性 （9分） | 根据所投产品的结构及选型是否合理，产品技术是否成熟，产品使用是否便利，产品是否易于维护等情况进行综合评审： 优：所投产品结构及选型合理性高，产品技术成熟度高，产品使用很方便、易于操作，产品易于维修、维护为优，得6～9分； 良：所投产品结构及选型有一定合理性，产品技术较成熟，产品使用较方便、易于操作，产品维修、维护较好为良，得3～5分； 差：所投产品结构及选型合理性一般，产品技术成熟度较差，产品使用操作不够方便，产品不易于维修、维护为差，得1～2分； |
|  | 整车设计的科学性、合理性 （10分） | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的依据合理性打分优得7-10分，良好得4-6分，一般得1-3分。 |
|  | 产品应用方案（6 分） | 根据投标产品在实际灭火救援作战行动中的设计实用性和操作性情况的优劣程度打分，优于招标文件要求得5-6分；符合招标文件要求的得3-4分；部分符合得1-2分，不符合实际不得分。 |
|  | 技术专利 （5分） | 根据投标人所投产品获得国家知识产权局颁发的相关专利证书情况进行评分，获得一个发明专利得2分；获得一个实用新型专利得0.5分；本评分项满分5分。 |
|  | 质量控制制度（5分） | 有完善、可操作的复核和管理制度，检测体系建立健全，各专业、各阶段控制措施具体、可行、针对性强得3-5分；检测体系基本建立，各专业、控制措施基本完整、具有一定的针对性得1-2分检测体系未建立，无质量控制措施不得分。 |

（为防止恶意低价竞标，如供应商投标报价大幅度低于采购预算价的，评标委员会有权要求供应商现场在合理的时间内对其报价进行说明澄清,如供应商不能对其报价的合理性进行说明，作否决投标处理）

- 货物需求、技术参数

- 主要配置技术参数

| 车辆名称规格型号 |  | 泡沫消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆底盘 |  |  |  |  |  |  |
| 底盘 |  | 国产底盘 |  |  |  |  |
| 驱动形式 |  | 6×4 |  |  |  |  |
| 发动机 |  | 发动机额定功率≥320kw/1900rpm； 国六排放标准，直列六缸，涡轮增压中冷、高压共轨电控柴油发动机。 |  |  |  |  |
| 取力器 |  | 底盘原装夹心式取力器 |  |  |  |  |
| 燃油箱 |  | 300L燃油箱 |  |  |  |  |
| 轮胎 |  | 前桥385/65R22.5，双后桥315/80R22.5，备胎385/65R22.5 数量：11（含备胎）。 |  |  |  |  |
| 驾驶室 |  | 四门双排座,乘员人数2+4人，后排标配4个空呼器座椅。 电动举升翻转系统，前排座椅均装置三点式汽车安全带，后排乘员配置三点汽车式安全带。 两侧电动电加热主后视镜、广角后视镜。 |  |  |  |  |
| 制动系统 |  | 行车制动：双回路气压制动系统 驻车制动：弹簧储能放气制动 辅助制动：发动机排气制动 EBS电控制动系统（含ABS功能）。 |  |  |  |  |
| 消防水力系统 |  |  |  |  |  |  |
| 消防罐 | 材料 |  |  | PP罐 |  |  |
|  | 载液量 |  |  | 水12000kg（±2%）+泡沫4000kg（±2%） |  |  |
|  | 罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。 |  |  |  |  |  |
|  | 罐体采用浮动式固定方式，减小罐体冲击力，保证罐体安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 水罐及泡沫罐的罐顶设有直径450mm的人孔，加装快速开启/锁定装置的罐盖，罐底设排污口，配球阀。 |  |  |  |  |  |
|  | 罐配有液位显示器；罐至泵吸水口处有滤网，方便清洁和维修。 |  |  |  |  |  |
|  | 水罐注水设施：安装4个向水罐注水的进水管；1个水泵向水罐注水的管道，配有控制阀。 |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫罐：1个放泡沫阀门，1个可向罐内注泡沫的接口。 |  |  |  |  |  |
| 消防泵 | 消防泵压力：≥1.0MPa，流量≥60L/s。引水时间：≤100s |  |  |  |  |  |
| 消防炮 | 水、泡沫两用消防炮； 控制方式：遥控； 压力≤1.2MPa 水炮参数： 额定流量≥45L/s 射程：≥60m。 泡沫炮参数：额定流量≥45L/s 射程：≥55m。 回转角度：水平360° |  |  |  |  |  |
| 泡沫系统 | 手动泡沫比例混合器，混合比例：3%～6%。 |  |  |  |  |  |
| 消防管路 | 铝合金管 |  |  |  |  |  |
| 消防接口配置 | 接口 |  | 规格 |  | 阀 | 位置 |
|  | 外吸水接口 |  | 2×DN150 |  | 配闷盖 | 车体后侧 |
|  | 出水接口 |  | 4×DN80 |  | 手动阀 | 车体两侧 |
|  | 罐体注水接口 |  | 4×DN80 |  | 配接口闷盖 | 车体中部两侧 |
|  | 泡沫罐外注泡沫接口/外吸泡沫接口 |  | 1×DN50 |  | 手动球阀配闷盖 | 适当位置 |
|  | 水罐排污接口 |  | 1×DN40 |  | 手动球阀 | 适当位置 |
|  | 泡沫排污口 |  | 1×DN50 |  | 手动球阀 | 适当位置 |
|  | 水路接口形式：内扣式 |  |  |  |  |  |
| 主要结构件及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 泵室 | 内饰板：铝合金平板 翻板踏板：采用机械弹簧加锁销锁紧。 器材布置：厢体内部空间利用及器材布置原则： (1)所有器材放置确保战斗展开时队员互不干涉； (2)按照使用频率和器材重量及外形放置器材； (3)按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材； (4)按照人体行为科学放置器材。 |  |  |  |  |  |
| 副车架 | 采用贯通式副车架设计技术，提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养。 |  |  |  |  |  |
| 电气控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 泵室操纵控制系统 | 模块化徐工操控面板。安装在车后部泵室内并设中文标识。 |  |  |  |  |  |
| 警灯 | 驾驶室内安装警报器；驾驶室顶部前端安装长排专用红色频闪警灯（固定牢靠）；车身两侧装有频闪轮廓灯。 |  |  |  |  |  |
| 标志灯 | 车体两侧装有安全标志灯，前后示廓灯；黄色转向灯，泵室内有照明灯。 |  |  |  |  |  |
| 选配装置 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | - 配置360度环景影像；2、车载电台；3、自动充气装置；4、泵室保温加热装置；5、车辆喷淋自保系统。 |  |  |  |  |  |

- 随机备件及装箱单

1、消防车随车备件表

| 序号 | 名称规格与型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险丝10A 5×20 | 个 | 2 |  |
| 2 | 保险丝15A 5×20 | 个 | 2 |  |
| 3 | 保险丝20A 5×20 | 个 | 2 |  |
| 4 | 保险丝30A 0495030.Z | 个 | 1 |  |
| 5 | 熔断器50A | 个 | 1 |  |
| 6 | 继电器24V30A JQ201S-PL0 | 个 | 1 |  |
| 7 | O形圈 175×5.3 | 个 | 2 | GB/T3452.1-2005 |
| 8 | O形圈 136×5.3 | 个 | 2 | GB/T3452.1-2005 |
| 9 | O形圈 140×5.3 | 个 | 2 | GB/T3452.1-2005 |
| 10 | O形圈 90×5.3 | 个 | 2 | GB/T3452.1-2005 |
| 11 | O形圈 218×5.3 | 个 | 2 | GB/T3452.1-2005 |
| 12 | O形圈 150×5.3 | 个 | 2 | GB/T3452.1-2005 |

2、消防车随车工具

| 序号 | 名称规格与型号 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡式消防水带 16-80-20 | 卷 | 8 |
| 2 | 16-65-20 卡式消防水带 | 卷 | 8 |
| 3 | 直流开关水枪 QZG3.5/7.5 | 件 | 2 |
| 4 | 导流式直流喷雾水枪 QLD6.0/8I | 件 | 2 |
| 5 | 泡沫管枪 QP8/0.7Z(DN65卡式接口） | 件 | 2 |
| 6 | KXK65(内扣)/80(雌) 异型接口 | 件 | 2 |
| 7 | KJK80(雄)/65(雌) 中压卡式异径接口 | 件 | 4 |
| 8 | FJ150雄/80雄×2-1.6 二集水器 | 件 | 1 |
| 9 | FIII80雄/65雌×3-2.5 三分水器 | 件 | 2 |
| 10 | 吸水管扳手 FS150 | 件 | 2 |
| 11 | 勾头扳手 78-85 | 件 | 1 |
| 12 | 橡皮锤 | 件 | 1 |
| 13 | 地上消防栓扳手 | 件 | 1 |
| 14 | 地下消防栓扳手 | 件 | 1 |
| 15 | 干粉灭火器 8kg | 件 | 1 |
| 16 | 水带护桥 | 副 | 2 |
| 17 | 水带包布 | 件 | 8 |
| 18 | 水带挂钩 | 件 | 8 |
| 19 | 消防尖斧 | 把 | 1 |
| 20 | 可充电式手提照明灯 | 个 | 2 |
| 21 | φ150×2000 吸水管 | 根 | 4 |
| 22 | 150 滤水器接口 | 件 | 1 |
| 23 | 150 滤水器 | 件 | 1 |
| 24 | 150 雄螺环 | 件 | 1 |
| 25 | 内六角扳手组套3-17 | 套 | 1 |
| 26 | 活扳手 6”-150 | 件 | 1 |
| 27 | 活扳手 12”-300 | 件 | 1 |
| 28 | 一字形螺丝刀 6x150mm | 件 | 1 |
| 29 | 十字形螺丝刀 6x150mm | 件 | 1 |
| 30 | 8”双档鲤鱼钳 | 件 | 1 |

3、消防车装箱单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |
| 2 | 操作/维修手册 | 册 | 1 |  |
| 3 | 零部件图册 | 册 | 1 |  |
| 4 | 消防炮使用说明书 | 份 | 1 | 采购件自带 |
| 5 | 消防泵使用说明书 | 份 | 1 | 采购件自带 |
| 6 | 底盘所规定的文件 | 份 | 1 | 按原包装 |
|  | 以下空白 |  |  |  |

第六章：采购合同（样本）

合    同    书

（示范文本）

项目编号：

货物名称：

合同编号：

买    方：

卖    方：

签署日期：

（买方）所需                 （货物名称）经审批以公开招标方式进行采购，                    （卖方）为成交单位。买卖双方同意按下列条款和条件，签署本合同。

1．合同文件的组成部分。

a、中标通知书

b、卖方报价文件。

c、招标过程中，卖方最终报送的货物数量、价格表及其它书面材料。

d、合同补充条款或说明。

e、卖方承诺的售后服务条款。

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应于上述规定的合同文件内容一致。

3．货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见货物数量报价表。

4．合同总价

本合同总价为              元人民币（大写）

5．付款方式：

6．本合同经双方授权代表签署并加盖印章后开始生效。

7．交货时间：

8．交货地点：

买方：                              卖方：

名称：（印章）                      名称：（印章）

授权代表：（签字）                  授权代表：（签字）

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

第七章：投标文件格式

一、投标文件封面

项目

投标文件

（项目编号：         ）

投标人：          （盖章）

投标人地址：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：        年      月     日

二、投标文件格式

☆（投标文件内必须有本部分全部文书，否则以否决投标处理）☆

第一部分：经济报价部分

投标书（格式）

招标人：

我方认真研究了贵方关于             项目的招标文件，愿意遵守招标文件中的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。为此，我方承诺：

1、我方愿意以           元人民币（大写）（￥        元）的总价承担此次供货任务。

2、如果我方中标，我方保证按招标文件要求履约相关责任和义务。

3、我方同意在招标文件规定的投标日期起     日内，我方投标文件始终对我方具有约束力。

4、我方己向贵方提交了投标保证金                人民币，若我方违反招标文件的有关规定，同意贵方取消我方投标资格并没收投标保证金。

5、如果在规定的招标时间后，我方在招标有效期内撤回报价，投标保证金将被贵方没收。

6、一旦我方中标，我方保证按照招标文件要求和合同要求工期内完成货物供货。

7、我方自行承担此次投标活动的所有费用。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：

地址：

邮编：

电话：

日期：

2．投标报价一览表格式

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 投标总报价（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （投标报价大写）人民币： |  |  |  |
| 投标保证金小写： |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：

日期： 	年 	月 	日

注：1、投标总价为供应商最终报价，包含一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等费用）。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

2、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

3、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

3.报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

供应商根据项目特征在本表中将所有材料列出

投标单位：（法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：

日 期：  年  月  日

4.备品备件及专用工具分项价格表

招标文件编号：        号

项目名称：

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 品牌及规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：

日期：  年  月  日

注：1、供应商可参照上述格式自制。

第二部分：商务部分（格式见附件）

附件：商务部分（文本格式）

1、供应商的资格声明

招标人：

关于贵方      年   月   日发出的           项目招标文件，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称：                       法人章：

法定代表人或授权代表人签字、盖章：

地址：

传真：

电话：

2、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 注册年份 |  |
| 法定代表人或其授权代表姓名 |  | 联系电话 |  |
| 固定电话 |  | 传真 |  |
| 基本帐户开户银行 |  | 主营范围 |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： 自有面积 平方米承租面积 平方米 |  |
| 内设机构 |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

中小企业声明函

项目编号、包号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（签名）：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3、投标人简介、投标产品国家消防装备质量监督检验中心颁发的产品检测报告

- 4、法定代表人证明书

投标人名称：

地址：

姓名：                   性别：

年龄                     职务：

系                           法定代表人。

法定代表人 身份证复印件正面

法定代表人 身份证复印件反面

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人              （签字或盖章）

日      期：        年      月     日

5、法定代表人授权委托书

致：（招标采购单位名称）：

我______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

被授权人身份证复印件

（正面）

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

授权代表（签字或盖章）：

授权代表身份证号码：

投标人名称（单位公章）：

日    期：

注意：被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具最少近三个月的社保证明材料（单位社保缴费凭证和个人明细表））

- 6、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；（注：公司的营业执照、法人身份证复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（并附具有税务局开具依法缴纳近三个月完税证明及2021年或2022年财务审计报告（新成立公司提供基本开户行出具的银行资信证明）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（注：书面承诺）

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（注：书面承诺）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

7、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：

经办人签字：

日期：   年   月   日

8、2020至今近三年业绩一览表

| 序号 | 项目实施单位 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致的销售业绩，填写与本项目不一致或相类似的业绩无效。所有业绩应提供《合同》及中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不下，可另附页。

9、投标保证金收据

（附招标代理公司开具的收据扫描件）；

10、质量保证书（供应商自行编制）

要求：（保证所供货物按采购人要求的质量等级）。

供应商：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：

日期：   年   月   日

11、投标企业廉洁自律承诺书

我保证在 ********项目招标活动中不与任何投标单位勾结、串通；不与任何投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向任何投标单位及其工作人员行贿。如违反以上承诺，愿意接受何人处罚。

供应商：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：

日期：   年   月   日

12、供应商所提供资料真实性承诺书

我保证在 ********项目的招标活动中，所提供的所有资质证件全部真实有效，如有弄虚作假，愿意接受任何处罚。

承诺人：公司法人代表（签字盖章）

法人授权代表：

年  月  日

13、授 予 合 同

采购人：

如我公司中标我方承诺：

1、我公司承诺在领取《中标通知书》时按【2002】1980号文中相关规定向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

2、公司收到采购人发出的《中标通知书》后28日内，按招标文件和我公司所投标书中的约定向采购人提交具有法律效应且采购人认可银行的履约保函。

3、我公司收到采购人发出的《中标通知书》后30日内，按照招标文件和我公司所投标书中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和我公司的投标文件作实质性修改。

4 、采购人在授予合同时，有权对招标书中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

5 、如我公司拒签合同，则按违约处理。采购人有权按照法律规定没收投标保证金。

6 、招标文件、我公司的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

7、我公司承诺不将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，我公司必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分或全部由第三方承担供货和服务责任，我公司承诺对合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

如我公司违反以上承诺，所带来的经济损失和法律责任，由我公司自行承担。

承诺人：公司法人代表（签字盖章）

法人授权代表（签字）：

年  月  日

14、商务条款偏离表

项目名称：        　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否有偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （示例） | 供应商的资格声明 | 供应商的资格声明 | 无偏离 |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：与招标文件第七部分投标文件格式中的第二部分：商务部分要求逐条对应填写，如不按要求填写视为不响应招标文件要求，作无效投标处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：

- 15、供应商认为必要的其他证明文件、荣誉证书等（认证证书、企业荣誉等）。

第三部分：技术部分（格式见附件）

- 货物说明一览表

- 按照招标文件的技术要求编制技术说明书，格式不限。

- 但内容至少应包括如下：

- 详细提供货物的技术规格、技术参数及文字说明；

- 提供“第六部分采购需求”中要求提供的资料；

- 提供必要的样本资料、图片等；

- 投标人认为需要提供的其他技术方面的文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：

日期： 	年 	月 	日

（2）伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：投标人应提供与供货有关的辅助服务，如供货方案、运输、保险、安装、调试、试运行、验收、技术协助以及合同中规定承包人应承担的其它义务。

（3）交货进度表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 发货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)： 	_ 日期： 	年 	月 	日

- （4）技术响应、偏离说明表

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （正/负/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可以相同格式扩展；供应商应逐条如实填写技术偏离表，否则将按负偏离进行扣分。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)： 	_ 日期： 	年 	月 	日

第四部分：服务部分（格式见附件）

- 1、售后服务承诺

致： 	（采购人）

经仔细阅读本项目招标文件，我们同意招标文件中有关售后服务承诺书的要求， 对所投标项目向贵单位作如下服务承诺：

（1）……

（2）……

（3）……

（4）……

……

特此承诺！

（供应商根据本项目情况自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年	月	日

- 2、技术培训承诺

致： 	（采购人）

经仔细阅读本项目招标文件，我们同意招标文件中有关技术培训承诺的要求， 对所投标项目向贵单位作如下培训承诺：

（1）……

（2）……

（3）……

（4）……

……

特此承诺！

（供应商根据本项目情况自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年	月	日

- 3、售后服务方案

投标人提供与本项目有关的售后服务方案及技术服务方案等。

4、其他资料

- 1、对商务的响应条款及辅助资料

（如有，则提供；如招标文件要求提供商务部分资料已全部提供，作出说明即可）

- 2、对技术的响应条款及辅助资料

（如有，则提供；如招标文件要求提供技术部分资料已全部提供，作出说明即可）