
新疆考古标本库房建设项目方案设计、初步设计和施工图全过程设计服务
竞争性磋商文件
采   购   人：新疆维吾尔自治区文物考古研究所、新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 
代  理 机 构: 新疆惠帝工程管理有限责任公司
采  购 内 容：方案设计、初步设计和施工图全过程设计服务

项  目 编 号：[2023]920号
目录
3

第一章  竞争性磋商公告

6

第二章  磋商须知

6

磋商须知前附表

11

磋商须知正文

11

一、总则

13

二、磋商文件

14

三、响应文件

16

四、响应文件的递交

17

五、响应文件的评审

22

六、成交结果信息公布与授予合同

23

七、其他规定

24

第三章  合同协议书

29

第四章  采购需求

29

第五章  响应文件格式

33

一、资格性自查表

34

二、磋商函

38

三、磋商保证金

39

四、报价一览表及报价明细表

45

五、供应商的资格证明材料

51

六、服务方案

55

七、响应/偏离表

56

八、供应商认为需要提供的其它资料



第一章  竞争性磋商公告
项目概况
新疆考古标本库房建设项目方案设计、初步设计和施工图全过程设计服务的潜在供应商应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼获取采购文件，并于2023年 03月06日11:00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：[2023]920号
项目名称：新疆考古标本库房建设项目方案设计、初步设计和施工图全过程设计服务

采购方式：竞争性磋商
预算金额：48.0万元
最高限价：48.0万元
采购需求：方案设计、初步设计和施工图全过程设计服务（详见采购需求）
服务期限：自合同签订之日起15个日历日内完成方案设计及初步设计，审核通过后15个日历日内完成施工图设计。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任一月依法缴纳税收证明；（4）提供社保机构出具的开标前半年内任一月社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）。
3.本项目的其他资格要求：
（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。必须按照《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会【2015】3号）规定进行行贿犯罪档案查询。(投标人自行到《中国裁判文书网》查询,须查询投标单位和法定代表人及项目负责人，查询结果加盖公章)。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（3）供应商须具备以下资质:供应商须具备工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；

（4）项目负责人的资格要求：拟派项目负责人须具有一级注册建筑师执业资格，同时具有工程类相关专业高级及以上职称证书。 
4.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
三、获取采购文件
时  间：2023年 02月22日至2023年 02月 28日，每天上午11:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）；
地  点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼
方  式：线下购买
售  价：人民币0元/本，售后不退。
四、响应文件提交
截止时间：2023年 03 月06日11:00分（北京时间）。
地    点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼。
五、开启
时    间：2023年 03月06日11:00分（北京时间）。
地    点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
购买磋商文件时须提供：法定代表人授权委托书、被授权人身份证、营业执照、资质证书（加盖单位公章复印件一套）。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：新疆维吾尔自治区文物考古研究所、新疆维吾尔自治区政府

投资建设项目代建中心
地    址：乌鲁木齐市新市区北京南路东二巷3号
项目联系人：董工、索丽

联系方式：13619902366、15199007538
2.采购代理机构信息
名    称：新疆惠帝工程管理有限责任公司

      地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14

楼 

联系方式：18599076221

3.项目联系方式

项目联系人：王靖

电   话：18599076221

第二章  磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	新疆考古标本库房建设项目方案设计、初步设计和施工图全过程设计服务

	第二章第1.2款
	采购内容
	方案设计、初步设计和施工图全过程设计服务（详见采购需求）

	第二章第1.3款
	采购方式
	竞争性磋商

	第二章第1.4款
	项目地点
	采购人指定地点

	第二章第1.5款
	服务期限
	以实际签订合同为准。自合同签订之日起15个日历日内完成方案设计及初步设计，审核通过后15个日历日内完成施工图设计。

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：新疆维吾尔自治区文物考古研究所、新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心
地址：乌鲁木齐市新市区北京南路东二巷3号
联系方式：

董工13619902366

索丽15199007538

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：新疆惠帝工程管理有限责任公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼 

项目联系人：王靖

联系方式：18599076221

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任一月依法缴纳税收证明；（4）提供社保机构出具的开标前半年内任一月社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）。
3.本项目的其他资格要求：
（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；必须按照《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会【2015】3号）规定进行行贿犯罪档案查询。(投标人自行到《中国裁判文书网》查询,须查询投标单位和法定代表人及项目负责人，查询结果加盖公章)。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（3）供应商须具备工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；

（4）项目负责人的资格要求：拟派项目负责人须具有一级注册建筑师执业资格，同时具有工程类相关专业高级及以上职称证书。 
4.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

	第二章第3.2款（4）
	信用查询时间
	公告发布之日起至开标时间

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场考察
	不组织，由供应商自行对项目现场和其周围环境进行考察。
如因供应商未到现场进行考察所造成的一切后果由供应商自付

	第二章第8.1款
	分包
	不允许

	第二章第9.1款
	政府采购支持中小企业发展
	对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性质单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为10%。

	
	政府采购支持中小企业融资
	中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

	
	政府采购信用担保
	

	二、竞争性磋商文件

	第二章第10.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同草案条款

	第二章第11.1款
	提交响应文件截止时间
	2023年03月06日11:00分（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第15.5款
	预算资金
	48万元

	第二章第15.6款
	报价方式
	控制价：48万元
投标人应当参照原中国勘察设计协会建筑设计分会2018《建筑设计服务计费指导》文件中规定的收费标准，根据市场情况自行报价。

	第二章第16.1.4款
	业绩
	近三年（2020年2月1日至今）相关类似工程（博物馆、档案馆、图书馆）设计案例，须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件。

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	1、金额：4000元

	
	
	保证金缴纳账号：

账户名：新疆惠帝工程管理有限责任公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市龙盛街支行

行号：1048 8100 4170

账号：1076 8205 3547

投标保证金的缴纳形式：银行电汇、网银自投标人基本账户转出。

投标保证金于2023年03月06日 11:00前（北京时间，以投标保证金接收方银行到账信息为准）从其基本账户提交并到达指定账户，未按时提交投标保证金的以投标人自动放弃投标处理，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目（可简写）投标保证金。

注：换取投标保证金收据时须携带投标人基本账户开户许可证复印件、交款凭证复印件（加盖本单位公章）及至新疆惠帝工程管理有限责任公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼财务室）换取投标保证金收据（前提是：经查询投标人递交的投标保证金已到账）。

若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

退保证金时须携带保证金原收据及开户许可证复印件。

	第二章第18.1款
	磋商文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	1.纸质版文件：正本一份，副本二份；
2.电子版文件：一份（以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次磋商无关内容，电子版文件格式为PDF格式）；
3.响应文件电子版要求包含磋商文件全部内容，响应文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	收件人名称： 
项目编号：                                         
项目名称：
包装内容：响应文件正本/副本/电子版
供应商名称：                 
供应商地址：                 
联 系 人：                   
联系电话：                   
传    真：                   
在规定的磋商时间 年月日 ：前不得启封

	第二章第22.1款
	磋商文件的递交地点
	新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼

	五、响应文件的评审

	第二章第29.1款
	评审办法
	综合评分法

	第二章第30.1款
	推荐的成交候选人数量
	3

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定发布媒体
	新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html

	第二章第37.3款
	履约担保
	无需提供履约保证金。

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	代理服务费
	成交供应商在收到成交通知书后，须向新疆惠帝工程管理有限责任公司支付代理服务费。以实际中标价参照【2002】1980号文标准取费。

	本磋商文件规定的各项技术规格中出现的商标、名称或供应者等均不做特别指定的要求，仅作为对技术规格的描述要求，按“或相当于”理解，供应商在磋商时不得低于此要求。


磋商须知正文
一、总则
1. 项目概况
1.1项目名称：详见磋商须知前附表；
1.2采购内容：详见磋商须知前附表；
1.3采购方式：详见磋商须知前附表；
1.4项目地点：详见磋商须知前附表；
1.5服务期限：详见磋商须知前附表。
2. 定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5偏离
2.5.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款偏离。
2.5.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
2.6特别说明
2.6.1除磋商文件内有特殊说明外，本次磋商响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为磋商单位法人所拥有。
2.6.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制、提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.6.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料, 其响应文件无效并承担相应法律责任。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定供应商资格条件。
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、代理机构存在利害关系。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为磋商无效。
采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商在项目地具有技术支持和后续服务等能力。
4. 费用和知识产权 
4.1供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
4.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。
6．联合体形式 
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 分包
8.1经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

9. 政府采购政策支持
9.1供应商符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。
9.2为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。
9.3 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 磋商须知
第三章 合同协议书
第四章 采购需求
第五章 响应文件格式
10.2本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
10.3 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交响应文件的截止时间
11.1供应商提交响应文件截止时间见磋商须知前附表。
12. 磋商文件的澄清或者修改
12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改文件作为磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。
12.3供应商认为磋商文件存在歧视性条款的，应在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。
三、响应文件
13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）资格性自查表
（2）磋商函、磋商声明
（3）磋商保证金
（4）报价一览表、报价明细表及报价说明
（5）供应商的资格审查材料
（6）监理大纲
（7）售后服务
（8）响应/偏离表

（9）供应商认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据磋商文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2磋商报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有服务费的总和，供应商应结合市场状况、工作成本进行自主报价，磋商报价应包括为履行本项目所必须所须发生的全部费用和供应商应承担的一切税费，包括（但不限于）服务费、资料整理、相关人员、设备及耗材、资料整理校正、技术支持、检验检测、各项税费以及其他售后服务等所有可能发生的相关费用均由供应商承担。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价分项报价的单价和合价中，成交后不予调整。
15.3供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件格式”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日前修改报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。
15.4响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.5供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见磋商须知前附表。
15.6采购人不保证将合同授予最低报价的供应商。
16.符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商符合磋商文件规定的资格证明文件
16.1.1供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
16.1.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。
16.1.3至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
16.1.4供应商应当提交符合竞争性磋商文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件要求详见磋商须知前附表。
16.2供应商对本磋商文件中加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在响应文件中进行重点全面描述及承诺，并提供相应技术支持资料。技术支持资料以货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。
17. 磋商保证金
17.1磋商须知前附表规定提交磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，提交磋商保证金。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交磋商保证金的，其响应文件无效。
17.4代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效文件。
19. 响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本、副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
20. 响应文件的密封和标记
20.1响应文件（“正本”、“副本”）与“电子版”应分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或或密封章。
20.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和标注，采购人或代理机构将拒绝接收。
21. 响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22. 响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、代理机构或者磋商小组将拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或代理机构当场拆封响应文件。
五、响应文件的评审
23. 磋商程序
23.1磋商程序：初步审查（资格性审查、符合性审查），澄清、磋商、综合评分、推荐候选供应商。
23.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
23.2磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.初步审查
24.1磋商小组对参加磋商的单位提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件不符合资格性审查及符合性审查条件的，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关磋商单位。
25.资格审查
25.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
26.符合性审查
26.1依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应 (包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)。
	项目
	评审因素

	符合性检查
	1、响应文件按照磋商文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨

	
	2、响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明

	
	3、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合磋商文件规定

	
	4、按规定交纳磋商保证金

	
	5、响应文件承诺响应有效期满足磋商文件要求

	
	6、磋商报价具有唯一性，且满足前附表要求报价

	
	7、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合磋商文件的其他要求

	
	8、符合国家、行业技术标准的要求

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段

	1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。
2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。
3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。


27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应。
28. 磋商
28.1符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
28.2对于未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
28.3在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。
28.4磋商小组应当根据本章第26.2款对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）响应文件能够详细列明采购需求的服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）响应文件不能详细列明采购需求的服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上磋商单位的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.5 重新提交的响应文件或者报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内统一递交给磋商小组。
28.6提交首次响应文件的磋商单位，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退供应商的磋商保证金。
28.7提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.6款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
29.综合评分
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
29.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
供应商最终得分=最终价格评分A（含E中小企业价格折扣）+B+C。
29.3评分办法：综合评分法
	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分10分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×10%×100
备注：
1.投标价格评分采用低价优先法计算；
2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；
3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	10分

	B：商务技术部分评分90分

	设计大纲（88分）
	对项目背景的理解，横向对比所有投标单位的应答，分为优、良、一般三个档次；优得5～7分，良得3～4分，一般得1～2分，不提供不得分。
	7分

	
	现状分析，包括当前项目现状以及需求信息的分析描述，横向对比所有投标单位的应答，分为优、良、一般三个档次；优得6～8分，良得4～5分，一般得1～3分，不提供不得分。
	8分

	
	以本项目总体目标为依据，对项目的总体架构和发展规划作出设计概括。
1、考察投标单位对项目背景、项目目标和未来规划的理解，横向对比所有投标单位的应答，分为优、良、一般三个档次；优得6～8分，良得4～5分，一般得1～3分，不提供不得分。
2、对整体架构进行描述；横向对比所有投标单位的应答，提供完整描述得4～7分，提供架构概述得1～3分，没有提供不得分。
	15分

	
	提供工程设计方案（须包括效果图、总平面图、每层平面图、结构图、设备分析图），横向对比所有投标单位的应答，建设内容详实、科学合理，具体实施贴合实际得21～30分；各体系建设内容及实施可操作性一般得11～20分；各体系建议内容较笼统无法指导后期建设，酌情得1～10分，未提供不得分；
	30分

	
	项目组成员具有高级工程师职称，每1名得1分，最高得5分；不提供的不得分，需提供相关证明材料。
	5分

	
	近三年（2020年2月1日至今）以来企业具有相关类似工程（博物馆、档案馆、图书馆）设计案例的，每具有一个得2分，满分10分；需提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件。
	10分

	
	投标人按招标人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等，方案优秀的得7～5分；方案良好的得4～2分；一般的得1分；不提供不得分。
	7分

	
	对本项目进度安排合理、实施周期最优的得6分；较合理的得3～5分；一般的得1～2分；不合理的不得分。
	6分

	标函质量
	标函编制内容完整、齐全、叙述严谨、标书无涂改、错页、漏页现象，较合理的得1～2分；较差的得0～1分。
	2分

	C:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业。
（四）价格扣除办法：对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。
（五）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》。


30.提出成交候选人
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后评审价格由低到高的顺序推荐。评审得分且最后评审价格相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
31.确定成交单位
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交单位，也可以书面授权磋商小组直接确定成交单位。
32. 终止竞争性磋商采购
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的。
33．重新评审
33.1除资格性审查认定错误和分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的相应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
36.询问及质疑
36.1供应商对磋商文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明供应商联系人、联系方式。原件需加盖供应商公章并由被授权代表签署。
37.成交通知
37.1成交单位确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交单位在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。
37.4 成交单位没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。
38.签订合同
38.1 磋商文件、成交单位的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.2 成交单位应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.3 成交单位应当按照合同约定履行义务。成交单位不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4 成交单位有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
39.采购代理服务费
39.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
40. 其他规定
40.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章  合同
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
房屋建筑和市政工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），此处略。
（专用建设项目设计合同）（示范文本）
发包人（甲方）：新疆维吾尔自治区文物考古研究所、新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 
法定代表人：             
设计人（乙方）：                                          
法定代表人：                                             
发包人委托设计人承担               项目的工程设计服务等，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条  本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设项目勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设项目勘察设计管理法规和规章。
1.3建设项目批准文件。
第二条  设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计成交文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：严格执行现行国家、地方和行业的法律法规、技术标准、技术规范，在具体执行中按就高不就低的原则执行 。
第三条  合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断和执行。
3.1合同书
3.2成交函（文件）
3.3发包人要求及委托书
3.4谈判书
第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）         ；
4.1设计内容：            。
  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间；
第六条  设计人（乙方）向发包人（甲方）交付的设计文件、份数、时间及地点：
6.1       年     月    日前提交本项目工程设计图纸  10  份（所提图纸要满足工程设计要求，并按发包人要求的日期完成本项目工程设计）；
6.2设计人应提供按规定应该提交的全部完善的设计文件；
6.3 交付地点：甲方指定地点；

第七条  费用
7.1双方商定，本合同的设计费为              万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在施工图设计审批后，按批准的施工图设计概算按比例核算设计费。
第八条  支付方式
8.1提交方案设计后十日内，发包人支付设计费总额的10%，计         万元（人民币大写：         ）作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2提交初步设计并通过初设审查后十日内，发包人支付费用总额的20%，计       万元（人民币大写：           ）。
8.3全套施工图设计通过本项目所在地建设行政主管部门施工图设计评审合格后十日内，发包人支付费用总额的60%，计       万元（人民币大写：           ）。

8.4施工阶段配合至项目竣工验收后十日内，发包人支付费用总额的10%，计       万元（人民币大写：           ）。

第九条 双方责任
9.1 发包人（甲方）责任：
9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做本合同第4.5款内容的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.5 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.2设计人（乙方）责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2 本项目设计合理使用年限为 50 年，耐久性为 50 年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，承担相应的法律责任。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收费用总额的百分之二。
9.2.6设计人应无条件配合施工图设计的评审工作，设计人如未按照发包人的要求完成该项目的施工图设计，每延误一天，发包人扣减费用总额的百分之二。
9.2.7设计人提供的所有施工图设计图纸及派遣驻施工现场设计人员不得影响该项目项目的施工进度，否则视为设计人违约，每延误一天，扣减费用总额的百分之二。
9.2.8合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付的费用并承担发包人的实际损失。
9.2.9设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，及电子版文件光盘。
9.2.10设计人负责交代设计意图，进行技术交底和清单交底工作（包括招谈判前、图纸会审），解释设计文件，及时解决施工中设计文件出现的问题，参加项目主体验收、竣工验收，进行全面地项目设计总结，参加隐蔽项目验收。
9.2.11设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。
第十条 保密
10.1 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
10.2 设计人侵犯第三人知识产权造成纠纷由设计人单方承担。
第十一条 仲裁 
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 （二） 种方式解决：
（一）提交发包人所在地仲裁委员会仲裁；
（二）依法向发包人所在地人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人进行施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本项目项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式   捌 份，发包人  陆 份，设计人 贰  份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称（盖章）：                             设计人名称（盖章）：
法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：
住            所 ：                              住            所 ：
邮   政   编   码：                              邮   政   编   码：
电             话：                              电             话： 
银   行   账   号：                              银   行   账   号：
    签订日期：  年 月 日                             签订日期：
第四章  采购需求
新疆考古标本库房项目

设计任务书

为促进新疆考古事业发展，进一步完善考古标本储存、修复、研究、展示环境，根据《自治区发展改革委关于新疆考古标本库房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改批复【2022】67号）要求，将在乌鲁木齐市沙依巴克区桃园路90号院内（原自治区发展和改革委员会干部培训中心），实施新疆考古标本库房建设项目。为确保设计的合理性，特编制《新疆考古标本库房工程设计任务书》，请设计单位按照要求进行设计。

一、项目概况

1.项目名称：新疆考古标本库房建设项目

2.项目单位

项目监管单位：自治区文博院

项目实施单位：自治区文物考古研究所

项目建设单位：自治区政府投资建设项目代建中心

3.项目投资：总投资3000万元

4.资金来源：中央预算内投资

5.建设地点：乌鲁木齐市沙依巴克区桃园路90号院内（原自治区发展和改革委员会干部培训中心）

6.建设性质：新建

7.建筑面积：5500平方米

8.建筑规模：地下一层，地上四层

9.建设内容：新建考古标本库房1栋，建筑面积5500平方米，为地下一层（建筑面积1500平方米）、地上四层（建筑面积4000平方米），包括库房、文物修复场间、文物保护实验室、化学检测室、档案室及配套管理用房，配套建设室外管网、绿化、硬化等必要的附属设施。
10.自治区发展改革委关于新疆考古标本库房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（新发改批复【2022】67号）

11.关于新疆考古标本库房项目的规划预审意见（乌城规预审【2022】32号）

二、设计内容

1.项目所在桃园路90号院内的总体规划，包括道路、绿化、亮化、停车位、大门外观及安检区等配套设施的设计。
2.新疆考古标本库房的建筑物构筑物设计、室外工程设计、地下工程设计。

3.满足考古标本的储存、修复、研究、展示等需求，其主要建设内容包括库房、文物修复场间、文物保护实验室、检测室、档案室及配套管理用房新建，给排水设施和管线、电力设施改造、供热及燃气设施和管道建设及改造等。以及配套设施和环境整治，包括消防安防设施、配套生态厕所、外部周边绿化和土地平整，垃圾污水收集设施等。

三、新疆文物考古研究所基本情况

新疆文物考古研究所是全疆唯一具备国家文物局颁布团体领队考古发掘资质单位，承担全疆考古调查、勘探与发掘，开展文物保护、历史研究及阐释利用工作。现有考古部、科研管理部、文物保护技术部、文物保管部和办公室5个部室。同时设有“中国科学院、教育部、国家文物局遥感考古联合实验室—新疆遥感考古工作站”，“金属与矿冶文化遗产研究国家文物局重点科研基地新疆工作站”“考古发掘现场文物保护国家文物局重点科研基地新疆工作站”“体质人类学与分子考古学国家文物局重点科研基地新疆工作站”。

自治区文物考古研究所核定事业编制70人，计划“十四五”期间增加编制至90名，现有在编人员65人，其中从事业务工作人员62人。

四、设计目标

项目以新疆丰富的考古资源和“考古中国”重大考古项目为依托，以为长期全面、系统、深入研究新疆境内考古遗址、遗物提供科研支持为目标，致力打造集考古发掘资料整理、出土文物保护修复、考古标本收藏管理、考古综合研究、公众考古平台等功能于一体的新疆考古与文物保护基地。
五、设计意向

1.新疆考古标本库房设计要体现中华优秀传统文化特色。结合历史文化元素，提取文化符号，体现出多元一体中华传统文化的特色。

2.各项设计要严格按照国家发布的有关规范执行，借鉴国内和国际优秀考古研究院的设计理念，按照博物馆建筑设计规范的各项要求高标准设计。

3.建筑功能设置如下：

（1）文物保管部：文物库房区位于地下一层，面积约1300平方米，建成后预计库房藏品容纳量可达20万件。库房区是进行文物保护和管理最重要的区域之一，设计时要突出考虑其隐蔽性和安全性，只需保留主要通道即可，不允许有上下水经过。货梯（暂定10吨）要无障碍连接库房、展厅及各楼层，并直通室外，要能满足所有大型文物的装载和叉车等中小型运输工具的顺利进出。为便于管理，需将库房区分割成60-200平米不等的隔间分类存放文物。小库房门的宽度应不小于2米，大库房和主通道门的宽度应不小于2.6米，每间库房都需铺八个以上用电插座（墙插、顶插，不建议用地插）。库房区必须实现无障碍通行，过道需通网通电，宽度应不小于2.4米，叉车要能在库区自由通行；库房区要重点考虑精密空调设备，要能够满足不同类别文物对环境和温湿度的不同要求。

在库房区内靠外侧的位置设置一间60平米的文物消毒周转室。库房区外还需要设置以下功能用房；在距离货运电梯较近的位置设置一间20平米的文物点交室；一间30平米充氮灭菌设备室；考虑两条无障碍文物运输通道：一条从室外到文物库房，另一条从文物库房到展厅和各楼层。

标本室设置在地上一层，需要700平方米，要考虑通风、采光、降噪；建议靠近货梯。陈列部工作区和各个展厅要能够通过货梯无障碍通达，要能满足各类展览便捷、高效的布撤展需要。展厅的设计要突出考虑文物展陈时的安全性，不允许有上下水经过；要充分考虑到布撤展时的便利性、参观线路的流畅性和良好的参观感受。

（2）考古部：主要考虑文物的存放和整理职能，要求在保管部文物库房区设置一间60平米的考古设备存储库房，八间60-160平方米的整理室，门的宽度应不小于2米，要考虑供排水、通风和温湿度调节设计。

（3）科研管理部：设置在地上二层，包括一间50平米采编室，一间250平米图书藏阅室；60平米摄影工作室，室内分割出20平米图片处理室和30平米观影室，层高要求5米以上。一间150平米的考古数字成果转化室，机房的设置要考虑其隐蔽性和管线走向的便利性，不允许有上下水经过。资料库房设置在地上二层。

在四层设置一间120平米敞开式办公室。一间280平米多功能厅，统筹考虑社教公共活动区、小型讲座培训区、影视互动区、交流研讨区等功能区的设置。
（4）文物保护技术部：

安排在地上二层，功能用房包括：实验室120平米、清洗室600平米、壁画和泥塑文物修复室60平米、金属文物修复室60平米、纸质文物修复室60平米、仪器室30平米、纺织品文物修复室60平米、文物修复档案室30平米、文物提取临时存放室30平米、化学试剂存放室30平米。考虑到工作便利，将60平米充氮灭菌设备室设置在文物库房区附近。

文物修复室与展厅和文物库房要有无障碍通道连接，满足小型文物运送设备的通行；文物清洗室要考虑上下水系统；药品贮藏室要求密闭，有独立的温控系统；所有的工作室都应有排风换气系统，满足自然采光，工作区应相对独立，并有单独的无障碍通道。
（5）办公室：除个别部门和功能外，库房内不再考虑单独的办公用房，但是为了加强各部门之间的联系和协调，提高工作效率，需要在地上四层设置敞开式综合办公室，需要通风和自然采光。
在标本库房的每层均预留6-10平方米设备间，一间20平米的值班室。原则上水、电、暖等各项动力设备设计需要考虑不同功能分区的特殊要求，例如展厅、文物库房、行政办公用房的空调系统要能够分别控制。多功能室300平米（对观众开放）。会议室120平米。

安消防监控室设在地上一层且靠近整个库房较中心的位置，以便及时处置突发事件。安消防控制室面积60平米，要考虑其独立性和隐蔽性；消防控制室面积60平米，要有一条通道能直通室外。两个功能区要相邻且便于应急联动。根据需要，除大门口单独考虑外，保安值班室主要分布在文物库房出口处，每间10平米。另外，库房的消防设施目前采用“预作用系统”，应综合考虑消防气泵房的位置设置。

（6）大厅入口在设计中要对服务台、值班室等进行综合考虑布局，保证一楼大厅空间的通透性和视觉效果。另外，建筑各项功能的连接设计是本次设计的难点也是亮点所在，要统筹考虑，有效连接。

3、对项目规划用地范围内的道路、绿化、亮化、停车位、大门外观以及安检区等配套设施进行总体规划设计。对大门的外观和功能进行设计，安检区在大门口一次性安检，另一方面要实现人车分流，确保人员的安全。

4.院内交通要考虑车行路线和人行路线相对分开。院内的场地和通道设计要便于居民活动、人员集散和文物装卸运送，还要在适当位置多考虑休息场所。

考古设备、文物储存设备、标本展陈区域的内部装饰装修、展陈相关的设施设备等均不纳入本次项目实施范围。
新疆考古标本库房各功能空间需求

	序号
	功能
	规模（平方米）

	1
	文物整理

及周转场区
	片区分类
	1400

	
	
	发掘器材库房
	50

	
	
	小计
	1450

	2
	文物修复保护场区
	文物修复室
	800

	
	
	检测分析室
	150

	
	
	实验室
	120

	
	
	其他
	280

	
	
	小计
	1350

	3
	文物库房区
	片区库房
	700

	
	
	特殊文物库房
	400

	
	
	档案整理室
	150

	
	
	小计
	1250

	4
	考古标本展示区
	文物标本展示区
	200

	
	
	课题文物标本展示区
	400

	
	
	临时展示区
	100

	
	
	信息档案室
	50

	
	
	管理室
	50

	
	
	接待室
	100

	
	
	小计
	900

	5
	考古信息服务区
	多功能厅
	170

	
	
	信息数据平台
	80

	
	
	文献档案室
	100

	
	
	后勤保障用房
	200

	
	
	小计
	550


六、设计要求

满足考古标本库房收藏保管、调查研究和普及教育复合职能的使用要求，既要坚固耐用，功能完善、布局合理、比例适当、展线有序便捷，又要综合考虑工作者的交流传播、休闲多样化的行为活动，实现场所的意义。

方案设计包含视觉形象设计和施工设计两方面，根据已有的工作设计空间构成、视觉艺术形态，内容的逻辑关系呈现和展品的组织、排列、安置方式，以及承载环境的施工和各种辅助技术手段的实施方法进行总体设计，重点在于对考古工作内容的理解、整体表现对策和提出解决方案，充分考虑展品安置、文物保护、陈列展览流线和观众安全舒适等方面的要素，以创造科学、良好的陈列展览效果。形式设计包括概念设计和深化设计两个阶段，均应有设计说明和资金概算/预算，在各阶段完成后特别是深化设计完成后均应有严格的审定程序。

概念设计和深化设计均应包含清晰详尽的设计说明，设计说明应包含设计总述、分项说明及设计要点、施工方式、技术手段、工艺材料、主要技术指标、特殊技术指标、特殊创作人介绍、资金概算等内容。

（一）结构设计

结构设计需满足建筑功能要求，结构布置、结构构件尺寸要与建筑使用功能相适应，避免竖向构件局部突出、水平构件影响净高、完整的功能空间出现结构构件的情况。

结构设计需经济合理，结构体系受力明确、传力简捷，做到精心设计，不断优化，含钢量控制在要求范围之内。

结构设计中需有防止质量通病的措施的说明，并对材料的应用、施工措施等提出明确的要求。
（二）道路规划

须有环形消防车道、综合考虑周转房、集资房、煤培中心办公楼消防通道要求，及所需连通市政道口。
（三）竖向设计

新疆文物标本库房建设需综合考虑市政道路标高，建筑院落标高、楼宇标高均需高于市政道路标高，防止雨雪水倒灌文物库房。（涉及土方回填，需协调）

（四）日照要求

除文物库房、标本室外，其他功能用房均需满足办公日照要求；建筑周边日照需满足规划局相关要求。

（五）室外管网

供配电：在执行国家标准前提下。结合功能需求，详细计算实验室、标本室、整理修复室、多功能厅等房间用电负荷、电线荷载；核算评估原有线路配电荷载是否满足设计要求，及时提出合理化意见建议，预算环节预留资金。

供暖：在执行国家标准前提下。结合功能、热工需求，配备供暖管线，并在局部房间预留供暖接口，以备后用。综合计算桃园路90号院内供暖负荷，核算评估原有换热站是否满足供热标准，及时提出合理化意见建议，预算环节预留资金。

给排水：在执行国家标准前提下。结合功能需求，做到标本库房建筑做到干湿分离，有效阻断谁对文物本体的损害。厘清桃园路90号院内给排水走向，核算评估市政供水管径标准，及时提出合理化意见建议，预算环节预留资金。

空调系统：按国家标准执行。
通信：按国家标准执行。

七、设计成果

各阶段设计成果应符合国家规定的图纸编制深度要求，并应完成甲方和相关审查部门的阶段性审查意见所提出的修改工作。包括方案审查、扩初评审和施工图审查、消防审核等，设计单位提供给甲方的设计成果务必保证图纸的完整性和准确性。

投标图纸成果及表现要求

1.图纸规格：

(1)图纸尺寸：1号图纸（840mm×590mm，误差小于±5mm）

(2)表现方式：允许使用计算机绘图，全部图纸均为不透明白纸；禁用外文，房间名称禁用编号。

(3)每套图纸有设计者统一的图名、图号、图标（注于每张图纸背面右下角）。

第五章  响应文件格式
响 应 文 件
（正本/副本）
项目名称：                                       
项目编号：                                       
磋商内容：                                       
供应商名称：                         （加盖公章）
供应商地址：                                     
联系人：                  电话:                  
：容aobiao























































































































     年   月   日
一、资格性自查表
二、磋商函、磋商声明
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
三、磋商保证金
附件3：磋商保证金；
四、报价一览表报价明细表及报价说明
附件4：报价一览表
附件5：报价明细表及报价说明
附件6：中小企业生产或销售的产品优惠明细表
附件7-1：中小企业声明函
附件7-2：监狱企业声明函
附件7-3：残疾人福利性单位声明函
五、供应商的资格审查材料
附件8：供应商基本情况表
附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
附件10：无重大违法记录声明书
附件11：信用记录
六、设计大纲
附件12：项目负责人情况一览表
七、售后服务
附件13：服务附表
八、响应/偏离表
九、供应商认为需提供的其它资料
一、资格性自查表
	序号
	审查因素
	响应文件中
对应页码

	1
	有效的营业执照
	

	2
	相关资质证书
	

	3
	项目负责人资格证书
	

	4
	经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；
	

	5
	近半年内任一月依法缴纳税收证明
	

	6
	社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明
	

	7
	无重大违法记录声明书
	

	8
	保证金缴纳凭证
	


二、磋商函
致             (采购人或代理机构)：
我方己仔细研究了                 (项目名称)的磋商文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，电子版一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日
磋商声明
我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件[项目名称：         ，项目编号：       ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
一、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。
二、我方承诺
 参加政府采购近三年内：
（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
1、受到刑事处罚；
2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
供应商名称（盖单位章）：                 
法定代表人（签名）：                
日    期：              年   月   日
附件1
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
供应商名称：                   
注册号：                      
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      
注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                     。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：法定代表人身份证复印件
附：委托代理人身份证复印件
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
三、磋商保证金
附件3：
磋商保证金缴纳凭证
四、报价一览表及报价明细表
附件4    
报价一览表
项目名称：                                                                                    项目编号：      
	序号
	内容
	备注

	1
	供应商名称
	
	

	2
	报价总价（元）
	
	

	3
	服务期限
	
	

	4
	项目负责人
	
	

	5
	备注
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效处理。
2、须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和此表中首次磋商报价一致。
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件5  
报价明细表 
项目名称：                                                        
项目编号：                                                 金额单位：元
	序号
	费用名称
	报价（下浮率）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	首次磋商总价
	
	


注：1、供应商可在此表后附其报价详细说明。
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日 
附件6
中小企业生产或销售的产品优惠明细表
（若有，请如实填写）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商
全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）总计：           （元）


注：
1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按序号详细填写。
2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。
3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件7-1
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（新疆考古标本库房建设项目方案设计、初步设计和施工图全过程设计服务），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东
为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。
附件7-2
监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：             
日　期：             
附件7-3
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位名称（盖公章）：                  

日  期：                             

五、供应商的资格证明材料
（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：
供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；
供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；
供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；
供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；
另附：资质证书
（二）财务状况报告；
会计师事务所出具的2019年或2020年或2021年财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；
如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；
如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证； 

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。
银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
（1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；
  （2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
1）如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。
（四）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明： 
见附件9
（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：
见附件10
（六）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）
见附件11
注：1、以上复印件均需要加盖供应商行政原章。
2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件8
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质能力

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	供应商近三年项目业绩

	项目业绩名称
	项目地点、起止时间
	合同内容、金额
	甲方联系人及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	后附项目业绩证明材料


附件9
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
本供应商郑重声明： 

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。 

供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日
附件10
无重大违法记录声明书
（采购人）         ：
我公司参与                          （项目名称、编号）竞争性磋商，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明  
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日
附注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。
附件11
信用记录
（复印件并加盖供应商单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。
例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果。
说明：供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。
六、设计大纲
包括但不限于：
（1）相关政策、法律法规、规章制度及地方规定的执行运用
（2）项目整体认识、相关政策法规了解
（3）设计大纲（包括质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、变更控制方案、合同管理方案、文档管理方案、安全管理方案、组织协调方案等）
（4）技术实力
（5）服务承诺
（6）项目实施期间争议处理措施
（7）服务人员及优质服务承诺
（8）后续跟踪服务
（9）其他
备注：根据招标文件要求进行完善。
附件12
项目负责人情况一览表
	项目负责人

	姓  名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事项目设计年限
	

	相关注册证书注册号
	

	注册专业
	

	近三年承担同类或相近工程设计项目

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	竣工验收日期
	质量等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：后附人员证件复印件，包括身份证、毕业证及资格证、岗位证、注册证、职称证、社保缴纳证明等，并加盖单位公章。
供应商名称：                   
法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日
七、售后服务
1、有完整的售后服务体系
2、应急预案完整
3、人员组织
4、售后服务设计机构
5、其他
附件13
服务附表
	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：供应商出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日
八、响应/偏离表
	序号
	文件条目号
	采购规格/条款
	响应文件的规格/条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明： “响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。  
供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日
九、供应商认为需要提供的其它资料
1
56

