磋商文件

项目名称：甘泉堡经济技术开发区人才公寓改造提升项目

采购人（盖章）：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）组织人力资源和社会保障局

联系人： 兰景智

联系电话：13289910101

联系地址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号

采购代理机构（盖章）：新疆泓升项目管理有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：谭旭

联系人：张家兴

电话：13139660915

详细地址：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	10

第四章  合同条款	29

第五章  采购清单及技术要求	25

第六章  投标文件格式	51

第七章  补充条款	59

第一章 招标公告

项目概况

甘泉堡经济技术开发区人才公寓改造提升项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2023年02月23日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHS-2023Y-010

项目名称：甘泉堡经济技术开发区人才公寓改造提升项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算金额：170万元

采购需求：现有95套酒店式人才公寓，因年久失修导致部分功能无法正常使用。现决定改造升级公寓设施，完善管理服务，达到正常入住标准。具体内容详见招标文件采购需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照；具有履行合同的能力（须提供履行合同的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）。

（2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；

（3）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年02月13日至2023年02月17日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取竞争性磋商文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年02月23日 下午16:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室

开标时间：2023年02月23日 下午16:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）组织人力资源和社会保障局

地 址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号

联系人：兰景智

电话：13289910101

2.采购代理机构信息

名 称：新疆泓升项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室

3.项目联系方式

项目联系人：张家兴

电 话：13139660915

- 投标人须知

须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及编号 | 项目名称：甘泉堡经济技术开发区人才公寓改造提升项目 项目编号：XJHS-2023Y-010 |
|  |  | 采购人 | 采购单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）组织人力资源和社会保障局 联 系 人：兰景智 电 话：13289910101 |
|  |  | 代理机构 | 单位名称：新疆泓升项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室 联 系 人：张家兴 电 话：13139660915 |
|  |  | 最高限价 | 最高限价：1450794.65元（大写：壹佰肆拾伍万零柒佰玖拾肆元陆角伍分）各投标人的投标报价超出此范围将作无效标处理。 |
|  |  | 资金来源 | 财政资金 |
| 2 | 1.2 | 采购需求 | 现有95套酒店式人才公寓，因年久失修导致部分功能无法正常使用。现决定改造升级公寓设施，完善管理服务，达到正常入住标准。具体内容详见招标文件采购需求。（本项目属于交钥匙工程） |
|  |  | 服务周期 | 自合同签订后60天内完成 |
|  |  | 供货地点 | 乌鲁木齐市 |
|  |  | 质量标准 | 合格 |
|  |  | 质保期 | 24个月 |
| 3 | 1.4.1 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
|  | 1.4.3 | 资格审查方式 | 资格预审 √ 资格后审 |
| 4 | / | 评标办法 | 综合评估法 |
| 5 | / | 定标原则 | 推荐中标候选人，推荐前三名中标候选人 |
| 6 | 1.5.1 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人应在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照；具有履行合同的能力（须提供履行合同的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）。 （2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动； （3）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）； （4）本项目不接受联合体投标。 |
|  | 1.5.2 | 联合体 | √ 不接受 接受，应当满足下列要求： |
| 7 | 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人下载招标文件后，对招标文件、现场踏勘等若有任何疑问需要澄清的，应于投标截止时间5日前以纸质形式递交至新疆泓升项目管理有限公司，否则采购人不作任何解释。 |
| 8 | 2.2.1 | 招标文件澄清 | 采购人将在投标截止时间5日前对投标人的疑问作出统一的解答以招标文件补充形式发布给投标人。 |
| 9 | 2.3.4 | 招标文件修改 | 在投标截止时间5日前采购人都有可能修改招标文件以招标文件补充形式发布给投标人 |
| 10 | 4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：14000元（壹万肆仟元整），于2023年02月23日16时00分前（以到账时间为准)从投标人基本账户以银行电汇或网银形式汇至指定账户，投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。（汇款时请备注项目名称） 开户单位名称：新疆泓升项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行 账户账号：30002401040008748 开户行行号：103881000244 投标保证金的形式：银行电汇或网银 汇款后请把汇款凭证复印件放在投标文件中。 退还投标保证金时，请携带投标保证金申请书（代理公司提供），找招标文件中的项目负责人办理。 注：如保证金到账时间超出规定时间范围将被视为无效投标 |
| 11 | 5.7.1 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份 开标一览表一份（单独密封），并在信封上标明“开标一览表”字样。 提供投标文件电子版（必须是投标文件正本全部内容加盖公章的扫描件U盘）1份，单独密封。 |
| 12 | 5.10 | 投标文件的密封与标志 | 1、投标文件分为开标一览表封袋、投标文件电子版封袋和投标文件封袋。 2、投标文件、投标文件电子版和开标一览表密封袋上应写明： （投标文件/开标一览表/投标文件电子版） 采购单位： 项目名称： 项目编号： 投标单位名称： 联系人： 联系电话： “在 年 月 日 时 分之前不得启封” 具体要求详见第二章投标人须知总则5.10。 |
| 13 | 5.8.1 | 投标文件签字及盖章要求 | 投标文件中凡是要求盖投标人章和法定代表人签字或盖章处，投标人必须按要求执行。 |
| 14 | / | 投标文件递交截止时间及递交地点 | 截止时间：2023年02月23日16时00分（北京时间） 递交地点：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收 |
| 15 | / | 开标时间及地点 | 开标时间2023年02月23日16时00分（北京时间） 开标地点：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室 |
| 16 | / | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。 投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。 |
| 17 | / | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成：3人 其中采购人代表0人，专家3人 2、评标专家确定方式：根据国家九部委《关于评标专家专业分类标准（试行）的通知》【发改法规（2010）1538号】规定，从新疆政府采购网政采云评审专家库中随机抽取组建评审小组，由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。 3、评标委员会对采购人评标的要求：采购人在职人员，且应当具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；开标时须携带本人职称证书原件或注册执业资格证书原件及复印件及采购人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格。 |
| 18 | / | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 19 | / | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/ 公示期限：1日 |
| 20 | / | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金或银行保函 履约保证金的金额：合同价款的3% |
| 21 | / | 评标因素权重分配值 | 本项目总分100分 投标报价占总分权重：30% 投标文件详细评审占总分权重：70% |
| 22 | / | 开标查验资料 | 投标人现场须递交查验资料： - 有效的营业执照； - 法人委托授权书及被授权人身份证原件； - 网络查询截图（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）） - 无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）； - 保证金汇款凭证； 以上所有查验资料（原件或加盖公章的电子扫描件）另须单独递交至开标现场由监督人查验，若查验资料无法辨识或不按照此要求提供者，投标文件将拒绝评审。 |
| 23 | / | 踏勘现场 | 不组织 |
| 24 | / | 质量保证与售后服务 | 详见第五章采购清单及技术要求。 （一）产品质量保证期 1、投标产品质量保证期2年。 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。 （二）售后服务内容 1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 中标（成交）供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应及时到达现场进行处理，确保产品正常工作。 2、质保期外服务要求 2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 |
| 25 | / | 环境标志、节能、自主创新产品的约定 | 列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 26 | / | 验收标准 | 详见第五章采购清单及技术要求。 1、货物到达现场后，中标（成交）供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2、中标（成交）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。 4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 7、采购人需要制造商对中标（成交）供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 8、产品包装材料归采购人所有。 |
| 27 |  | 质疑须知 | 递交质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件（加盖公章） 接收质疑的单位：新疆泓升项目管理有限公司 接收质疑的时间：自中标公示发布之日起1个工作日内 联系人及电话： 地址：乌鲁木齐市德汇万达E2写字楼1802室 |
| 28 | 备注 | 1、政府采购政策支持：具体详见评分办法。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、中标候选人应于中标公示期间在新疆政府采购网注册备案企业基本信息。 3、招标代理费参考计价格[2002]1980 号取费标准以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。 4、开普通发票需提供单位全称、税号、开票金额、开票事项、联系人、联系电话；开专用发票需提供单位全称、单位地址、税务局登记的固定电话（加区号）、税号、开户行账号、开户行地址、一般纳税人证明、开票金额、开票事项、联系人、联系电话。到财务室办理。 |  |

总则

# 1、总则

1.1招标概况

本项目招标概况已在投标人须知前附表第1项中说明。

# 1.2、招标范围及要求

本项目招标范围已在投标人须知前附表第2项中说明，投标人除非接到采购人发布的《采购文件补充》，否则不得擅自增加或删减招标范围。

# 1.3、招标资金

1.3.1 本项目的资金来源已在投标人须知前附表第1项说明。

1.3.2 本项目资金到位情况已到位。

# 1.4、招标方式及备案

1.4.1 本项目招标方式已在投标人须知前附表第3项说明。

1.4.2 本项目按有关法律法规规定，已申请备案。
    1.4.3 本项目资格审查方式为资格后审。

# 1.5、合格投标人

1.5.1 参加投标的投标人资格要求已在投标人须知前附表第6项说明。

1.5.2 本项目联合体要求详见已在投标人须知前附表第6项说明。

1.5.3 采购人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便采购人做好资格审查工作。

# 1.6、投标费用

1.6.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

# 2、采购文件

2.1、采购文件的组成

2.1.1 采购文件由本文件及按本文件有关规定发出的《采购文件补充》组成。

2.1.2 投标人应认真研究本采购文件所有内容，尤其应注意有“否决”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

# 2.2、采购文件的解释

2.2.1 投标人收到采购文件后，若有疑问需要澄清的，在投标截止期的15日前应以纸质形式递交至新疆泓升项目管理有限公司，否则采购人不作任何解释。采购人将及时对投标人的疑问做出统一的解答以采购文件补充形式通知各投标人。

# 2.3、采购文件的修改

2.3.1 在投标截止期的15日内的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应予以确认。

2.3.2 为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

2.3.3 《采购文件补充》作为采购文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2.3.4 为使投标人在编制投标文件时把《采购文件补充》内容考虑进去，采购人可以延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在《采购文件补充》中写明。

2.3.5 采购文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本项目中均称《采购文件补充》。如果《采购文件补充》内容与在此《采购文件补充》发出之前的采购文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行《采购文件补充》的相关规定，先前发出的采购文件等书面材料中相关内容自动废止。

3、投标报价

3.1 供应商的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。
    3.2 投标报价应包含采购文件中所需设备报价（含税金）、运输费、装卸费、保管、搬运、安装、调试费、验收、拆装、培训、备品备件、售后服务、测试、质检、检验、等直至交付业主正常使用前的一切费用。
    3.3 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

4、投标保证金

4.1 投标人应提供不少于投标人须知前附表第10项规定数额的投标保证金。

4.2 投标人有下列情形之一者，投标保证金将被没收：

4.2.1 中标人拒绝按照采购文件、投标文件及中标通知书要求与采购人签订合同；

4.2.2 中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件实质性内容或要求更改采购文件和中标通知书的实质性内容；

4.2.3 中标人拒绝按采购文件规定时间、金额、形式提交履约保证金。

4.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

4.4 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

4.5、投标保证金有效期与投标有效期一致。

5、投标文件

5.1、投标文件构成；

1开标一览表

2 响应书

3 分项明细报价表

4 政策适用性说明（符合要求填写）

5 供应商基本情况表

6 生产厂家授权书（代理商提供）

7 法定代表人身份证明书

8 法定代表人授权委托书

9 依法缴纳税收承诺书

10 供应商的资格声明

11 无重大违法记录声明书

12 供应商资格要求资料

13 质保期内备品备件报价清单

14 随机专用工具报价清单

15 主要货物生产厂家一览表

16商务条款偏离表

17 技术参数、功能偏离表

18 供应商（2019年1月1日-至今）完成类似项目实施情况一览表

19 节能、环境标志产品优惠明细表(若有，请如实填写)

20 节能、环境标志产品证明材料(若有，请如实填写)

21小微企业生产或销售的产品优惠明细表(若有，请如实填写)

22 中小微企业声明函（符合本声明函填写）

23 监狱企业声明函（符合本声明函填写）

24 残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

25 技术方案

26 售后服务承诺

27 供应商认为有必要提供的其他资料（请参照商务评价条款和技术评价条款内容进行补充）

（注：供应商须按招标要求提供，投标文件应当使用采购文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由供应商用文字或者表格、图片等其它形式提供。）投标文件应胶装装订成册，不得采用活页装订。未按照上述封装的视为不响应文件要求，视为无效标处理。

5.2、投标文件纸张要求

# 5.2.1 投标文件应采用A4打印纸。

# 5.3、投标文件书写要求

# 5.3.1 投标文件正本与副本使用打印方式编制投标文件。

# 5.4、投标文件装订要求

# 5.4.1 投标文件应胶装装订成册，不得采用活页装订。未按照上述封装的视为不响应文件要求，视为无效标处理。投标人应按投标人须知前附表第11项规定，编制投标文件 “正本”和“副本” 份数，并且封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

# 5.4.2 投标文件应按封面、目录、正文顺序装订。

# 5.4.3 投标文件一经递交，概不退还。

# 5.5、投标文件封面要求

# 5.5.1 封面须按采购文件规定格式编制，并加盖投标人章、法定代表人章。

# 5.6、投标文件目录要求

# 5.6.1 为便于评审，投标文件目录须按采购文件规定格式顺序完整提供。

# 5.7、投标文件份数要求

# 5.7.1 投标人应按投标人须知前附表第11项规定，编制投标文件 “正本”和“副本” 份数，并且封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

5.8、投标文件签署要求

# 5.8.1 投标文件中凡是要求盖投标人章和法定代表人签字或盖章处，投标人必须按要求执行。

# 5.9、投标文件的修改

# 5.9.1 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或委托代理人签或章。个别非实质性修改之处

5.10、投标文件的密封与标志

# 5.10.1 投标人必须将投标文件正副本、开标一览表、投标文件电子版分别密封装袋并在封袋上正确表明 “投标文件、 开标一览表、投标文件电子版”，即 “投标文件”封袋、“开标一览表”封袋、“投标文件电子版”封袋。

# 封袋上应注明: 采购单位、项目名称、项目编号、投标单位名称、联系人、联系电话及“在   年  月   日   时  分之前不得启封”的字样。

# 投标文件电子版要求:必须是投标文件正本全部内容加盖公章的扫描件U盘1份，单独密封。

# 投标人应严格按照以上要求密封，否则整个投标文件将被视为不响应采购文件，而予以拒绝评审。

# 5.10.2 封袋必须在开启处加盖投标人章以及法定代表人或委托代理人签章。否则整个投标文件将被视为不响应采购文件，而予以拒绝评审。

# 5.10.3 投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.11、投标文件递交

5.11.1 投标人必须按投标人须知前附表第12项规定，将投标文件送达指定地点注明时间后，递交给采购人。违反的将视为整个投标文件不响应采购文件,而予以拒绝评审。

# 5.11.2 采购人事先约定延长投标截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

# 5.12、投标文件修改与撤回

# 5.12.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其投标文件的通知。

5.12.2 投标文件的修改或撤回，同样应按本采购文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

5.12.3 投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。

5.13、投标文件的澄清

5.13.1 评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

5.14、投标文件格式

5.14.1 投标文件格式见第六章。

5.14.2 投标人必须使用本采购文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本采购文件未提供格式的，投标人可自行编制。

6、开标程序

6.1 代理机构按采购文件规定的时间、地点组织开标、评标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

6.2 开标会将于供应商须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派开标代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

6.3 开标会议由代理机构主持。宣读开标纪律，介绍采购人监督人；由证件齐全、满足要求的供应商或其推选的代表检查各供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；开标时，由采购人、监督人对供应商的有效证件进行资格查验；对检查未通过的，采购人将视其为无效投标。合格供应商不足3家的，不得评标。

6.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商在整个开标过程中未提出任何异议的，视同认可整个开标过程及开标结果。

6.5 主持人按下列程序进行开标：

6.5.1 公布在投标截止时间后递交投标文件的投标人名称；

6.5.2 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

6.5.3 监督人查验投标人法定代表人授权委托书及其有效身份证明。

6.5.4 投标人代表查验投标文件密封情况。开标人启封标书。

6.5.5 唱标人公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录；

6.5.6 投标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

6.5.7 开标结束。

6.5.8 评标委员会进行评审。

6.5.9 宣布中标候选人。

6.6评标准备会

# 6.6.1 评标准备会由招标代理机构主持，招标代理机构、评标委员会成员参加，并且招标代理机构将向评标委员会提供一份采购文件。

# 6.6.2 评标委员会成员推选一名评标组长，评标组长负责带领全体评标委员会成员做投标文件的完备性符合审查等内容。评标委员会组长参与评标工作与其他评标专家的权利相同。

# 6.6.3 招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：采购项目的目标、范围、性质及采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

7、评标委员会

7.1 采购人根据本项目的特点，于开标前48小时内，从新疆政府采购网政采云评审专家库中随机抽取组建评审小组，由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

7.2 评标委员会在监督部门的监督下独立完成评审工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选成交候选供应商。

8、无效竞标条款

8.1 未按采购文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

8.2 未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

8.3 未满足采购文件规定资格要求的；

8.4 未满足“投标须知”规定的实质性要求的；

8.5 同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者竞标报价的（采购文件要求允许提交备选方案的除外）；

8.6 投标文件载明的投标文件内容小于采购文件规定的采购内容的(缺漏采购文件所要求的内容)；

8.7 投标有效期不满足要求的；

8.8 未满足采购文件中商务及技术条款的实质性要求；

8.9 与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标妨碍其他供应商竞争行为，损害采购人或者其他供应商合法权益的；

8.10 属于采购文件规定的其他无效投标情形；

8.11 评标委员会认为供应商的价格明显低于其他通过符合性检查供应商的价格，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

8.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.13 不符合法规和采购文件中规定的实质性要求的。

9、流标条款

9.1 开标后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

9.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

9.4 因重大变故，采购任务取消的。

10、取消成交候选人资格条款

10.1 提供虚假材料谋取成交的；

10.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

10.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

10.5 在规定的时间内未按招标要求与采购人签订采购合同或未按采购文件要求提交履约担保的；

10.6 法律、法规规定的其他情况。

11、采购文件的约束力

8.l 投标人一旦报名并参加公开招标会议，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

8.2 投标人如认为本采购文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本采购文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

8.3 本采购文件由新疆泓升项目管理有限公司负责解释。

12、投标保证金

12.1 投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/招标代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。成交供应商如未能按采购文件要求与采购人签署项目合同并提交履约担保的，视为成交供应商违约，则采购人有权提取成交供应商投标保证金。

12.2 供应商应提交投标保证金，并作为其竞标的一部分。采购文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按采购文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与采购文件规定的投标有效期一致。供应商未按照采购文件要求提交投标保证金的，政府采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件或评审小组在评标时将其视为无效竞标。

12.3 投标保证金不接受银行保函。凡未提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

12.4 未成交供应商的投标保证金，将在成交通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

12.5 成交供应商的投标保证金，须按招标要求与采购人签订合同并缴纳履约担保，提供与采购签署的合同复印件（须加盖成交供应商公章）、及按招标要求向采购人提交履约担保证明资料（加盖成交供应商公章），向招标机构付清政府采购代理服务费后5个工作日内予以退还。

12.6 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

12.6.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

12.6.2 成交供应商无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按采购文件要求提交履约保证金的；

13、投标有效期

13.1 投标有效期为采购文件规定的供应商提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足采购文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

14、评标原则

14.1评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。

14.2 严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

14.3 在开标过程中，评标委员会可以根据采购文件和开标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评标委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的供应商。

14.4 坚持价格合理、综合评优的原则。

15、定标原则

15.1评标委员会依据采购文件规定的评标方法和标准，按照排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。

15.2 最低报价不作为中标的唯一标准和依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

15.3 评标委员会通过初步评审合格的投标人按技术详细评审和商务详细评审，投标人得分等于技术得分加商务得分加报价得分，投标人得分由高到低排序确定出前三名中标候选人推荐给采购人。

15.4 若投标人总得分相同，以报价低者确定为中标人候选人。若投标人总得分相同且报价也相同，以技术标得分最高者确定为中标人候选人。

15.5 采购人确定中标人的原则：采购人根据评标委员会的评标报告，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

16、确定成交候选供应商

16.1 经评审为有效投标的供应商后，由评标委员会采用综合评分法对供应商的投标文件和投标报价进行综合评分。

16.2 评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

16.3 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人候选人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17、评审过程保密

17.1 在宣布成交结果之前，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

17.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.3 在评审期间，代理机构有专门的工作人员与供应商进行联络。

17.4 采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

17.5 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

17.6中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 合同

- 18.1授予合同

- 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

- 18.2.确定中标人

18.2.1中标的标准

18.2.2投标文件对采购文件做出了实质性响应；

18.2.3具有良好的履行合同的能力和条件；

18.2.4能够最大限度满足采购文件的各项要求。

18.2.5采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

18.3合同的签订

18.3.1 采购人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

18.3.2 采购文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

18.3.3 采购文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

18.3.4 所有中标候选人由于投标须知的规定不能履行合同的，采购人将依法重新组织招标。

19、中标通知书

19.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人后，向中标人发出中标通知书。

19.2 中标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

19.3 未中标的投标人对中标结果持有异议的，自中标公示发布之日起1个工作日内，以现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件（加盖公章）的形式向 新疆泓升项目管理有限公司 提出核查申请。

19.4 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。

19.5 采购人应当自发出中标通知书之日起15日内，向有关监督部门提交招标投标情况的书面报告。

20、履约担保

20.1 在合同协议书签署前 7 日内，中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

20.2 履约担保采用下列  1  方式

1、履约保证金担保： 现金或银行保函

2、银行担保；

3、担保公司担保；

20.3 履约担保金额：合同价款的 3％ 或  /  万元。

20.4 如中标人不能按照采购文件的规定执行履约担保，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，应当赔偿。

21、适用法律

未尽事宜将依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规执行。

- 评标办法

《资格审查》

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； |
| 2 | 投标人应在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照；具有履行合同的能力（须提供履行合同的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）； |
| 3 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动； |
| 4 | 投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）； |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标人须在招标文件规定时间内按照投标人须知前附表第12项第4.1条规定缴纳投标保证金。未按照招标文件规定缴纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝 |
| 备注 | 再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成否决。 |

备注：如果投标人有一项未通过审查标准，采购人或招标代理机构将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

《投标文件符合性审查》

| 序号 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人名称 |  |  |  |
| 1 | 投标文件要求加盖投标人章、法定代表人章； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件要求编制且内容完整字迹清晰； |  |  |  |  |
| 3 | 技术参数、技术性能满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 4 | 供货计划、安装调试指导的组织方案及保障措施具体、全面、合理、可行 |  |  |  |  |
| 5 | 交货期等方面体现投标人对采购人的优惠措施； |  |  |  |  |
| 6 | 提供售后服务承诺； |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价不高于最高限价； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件符合招标文件实质性要求的； |  |  |  |  |
| 9 | 投标人不存在串通投标、弄虚作假等违法行为的； |  |  |  |  |
| 10 | 《承诺函》必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或授权代理人（签字、盖章）； |  |  |  |  |
| 结论： 通过标注为√，未通过标注为×。 |  |  |  |  |  |

备注：如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

《投标文件评审标准》

| 商务部分（25分） | 企业业绩 | 投标人或生产厂家自2020年1月1日（以合同签订的时间为准）至今具有类似项目业绩的，每项得2分，最多得6分。（须提供中标通知书或合同复印件）未提供不得分。 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务 | 投标人提供的售后服务方案，对售后服务响应方案、售后人员配备、技术支撑、紧急问题处理措施等阐述与承诺。优秀：（6-9］分，良好：（3-6］分，一般：（0-3］分。 | 9 |
|  | 标函质量 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨、标书无涂改、错页、漏页现象。优得2分，差得1分，不提供不得分。 | 2 |
|  | 人员配置 | 项目实施有专业人员负责，项目负责人具有有效的注册证书，提供相关证明文件，提供项目人员配备表，人员资格证书、身份证等，人员配备齐全且都提供有效的证件得8分，人员配备一般，提供部分证件得5分，未提供此项证明资料的不得分。(提供拟投入项目人员开标前2个月内任意3个月的社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效，加盖公章。 | 8 |
| 技术部分（45分） | 项目实施方案及优惠条件、项目服务承诺书 | 服务工作范围、任务及目标，项目实施方案详细、合理、有针对性的得12分，良得9分，差得6分，不提供不得分。 | 12 |
|  |  | 按照国家、地方有关规定进行编制，指导思想正确，目的有针对性，满足项目要求及服务要求的。优得6分，良得3分，差得1分，不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 工作时间进度计划的安排科学、合理、紧密程度满足招标人服务要求。有合理的工作进度计划安排、保障措施，优得6分，良得3分，差得1分，不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 服务组织机构及工作程序，组织机构合理，工作程序紧凑。优得6分，良得3分，差得1分，不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 投标人对本项目做出的积极承诺情况，有实质性的优惠条件及承诺，保证措施优得6分，良得3分，差得1分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 进度保证措施 | 需提供项目工期60天施工进度图，及确保项目进度管理措施，赋分：0-3分。 | 3 |
|  | 安全建设方案 | 针对本次项目提供关于本项目的安全建设方案，包括但不限于安全架构、物理安全等，阐述清晰明确，科学合理，可操作性强得6分，阐述简单的得3分，不提供不得分。 | 6 |
| 经济部分（30） | 投标报价 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 基准价=有效报价的最低值，有效报价等于基准值的得满分30分，报价得分=（基准价/最后报价）×价格权重×100。有效响应报价为通过初步审查的供应商的最后报价。 注：1、在经济标评标阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分计。注：2、对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料。 | 30 |

备注： 1、评委在认真理解招标文件和项目有关情况后，按上述内容做出须自己负责的评审。 2、商务、技术部分得分=所有评委评分的算术平均值。 3、评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

- 合  同

本合同格式为范本，最终的合同以甲乙双方签订的合同为准。

第一章合同一般条款

（以实际签订的为准）

1、定义

1.1“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1卖方应在合同规定的交货期前10天以传真或电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后36个月。

15、履约保证金

15.1履约保证金金额为合同总价的3%。

16、检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

17.2卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

17.3根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

17.4更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.5若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的10%的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1)招标文件；

(2)中标通知书；

(3)中标（成交）供应商的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

第二章合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1.培训

1.1卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2中标（成交）供应商应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2.检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3.安装调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作。

3.3卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收。

3.4卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）。

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.8最终的测试验收报告由甲乙双方代表签字认可后生效。

3.9如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

4.质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2卖方对合同项下设备提供招标文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5.售后服务

5.1为客户免费提供产品安装指导和维护培训。

5.2如发生质量问题，技术负责人员半小时内必须到达现场。

- 采购清单及技术要求

项目概况：现有95套酒店式人才公寓，因年久失修导致部分功能无法正常使用。现决定改造升级公寓设施，完善管理服务，达到正常入住标准。本次采购包含部分拆除，设备购置及安装，具体内容详见采购清单。

95套公寓包含：31号楼除1单元401室，5单元101室，102室，201室，202室，301室，302室，402室以外的其他58套公寓；37号楼除1单元103室，203室，3单元201室外的其他32套公寓；以及38号楼1单元101室，102室，103室，201室，202室5套公寓。

| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 门锁 |  |  |  |
| 1 | 门锁 | 1.名称:全自动智能锁 2.附件:本次报价包含所有五金及配件等，全部材料 | 个 | 95 |
|  | 31号楼 |  |  |  |
| 1 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 89.24 |
| 2 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 363.63 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 128.56 |
| 4 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 4 |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 28.07 |
| 6 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 234.94 |
| 7 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 5.8 |
| 8 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 23.44 |
| 9 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 23.44 |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 363.63 |
| 11 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 128.56 |
| 12 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 28.07 |
| 13 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 4 |
| 14 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 57.6 |
| 15 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 5.8 |
| 16 | 银镜拆除 | 1.名称:拆除原始破损镜子 | 个 | 1 |
| 17 | 镜子 | 1.玻璃品种、规格:5mm银镜 | 个 | 1 |
| 18 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 234.94 |
| 19 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 93.77 |
| 20 | 块料墙面 | 1.处理:地面墙砖缝返碱处人工清理 2.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 1.08 |
| 21 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 35.49 |
| 22 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 244.43 |
| 23 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 819.36 |
| 24 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 1637.89 |
| 25 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 13.82 |
| 26 | 铲除裱糊面 | 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除部位的截面尺寸:壁纸铲除 | m2 | 2.53 |
| 27 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 33 |
| 28 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 14.97 |
| 29 | 柜门拆除 | 1.名称:拆除橱柜柜门 | m2 | 0.7 |
| 30 | 抽屉拆除 | 1.名称:拆除损坏抽屉 | 个 | 3 |
| 31 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 14.97 |
| 32 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 13.82 |
| 33 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 654.36 |
| 34 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 1250.42 |
| 35 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 33 |
| 36 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 86.4 |
| 37 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 334.68 |
| 38 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 334.68 |
| 39 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 119.49 |
| 40 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 119.49 |
| 41 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 27.26 |
| 42 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 27.26 |
| 43 | 厨房壁柜 | 1.材料种类、规格:定制原始近色柜门 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | m2 | 0.7 |
| 44 | 橱柜抽屉 | 1.材料种类、规格:橱柜抽屉 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | 个 | 3 |
| 45 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 33.6 |
| 46 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 33.6 |
| 47 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 172.76 |
| 48 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 143.19 |
| 49 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 71.29 |
| 50 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 667.62 |
| 51 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 1434.71 |
| 52 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 7.38 |
| 53 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 168.32 |
| 54 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 16 |
| 55 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 7.38 |
| 56 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 382.62 |
| 57 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 984.71 |
| 58 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 16 |
| 59 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 57.6 |
| 60 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 168.32 |
| 61 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 36.63 |
| 62 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 36.63 |
| 63 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 44.97 |
| 64 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 44.97 |
| 65 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 12.12 |
| 66 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 12.12 |
| 67 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 4.8 |
| 68 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 4.8 |
| 69 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 97.61 |
| 70 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 68.22 |
| 71 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 812.42 |
| 72 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 993.27 |
| 73 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 66.05 |
| 74 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 8.92 |
| 75 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 2 |
| 76 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 8.92 |
| 77 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 552.42 |
| 78 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 643.27 |
| 79 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 2 |
| 80 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 86.4 |
| 81 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 66.05 |
| 82 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 35.15 |
| 83 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 35.15 |
| 84 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 43.14 |
| 85 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 43.14 |
| 86 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 12.12 |
| 87 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 12.12 |
| 88 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 4.35 |
| 89 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 4.8 |
| 90 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 4.8 |
| 91 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 95.69 |
| 92 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 39.99 |
| 93 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 624.05 |
| 94 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 1321.21 |
| 95 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 2.88 |
| 96 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 248.29 |
| 97 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 14 |
| 98 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 2.88 |
| 99 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 359.05 |
| 100 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 1021.21 |
| 101 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 14 |
| 102 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 57.6 |
| 103 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 248.29 |
| 104 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 2.69 |
| 105 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 2.69 |
| 106 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 28.37 |
| 107 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 28.37 |
| 108 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 12.12 |
| 109 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 12.12 |
| 110 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 159.73 |
| 111 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 106.8 |
|  | 37号楼 |  |  |  |
| 1 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 49.07 |
| 2 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 545.27 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 108.29 |
| 4 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 1.26 |
| 5 | 铲除裱糊面 | 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除部位的截面尺寸:壁纸铲除 | m2 | 914.59 |
| 6 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 346.95 |
| 7 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地面瓷砖破损 | m2 | 1.28 |
| 8 | 门锁拆除 | 1.名称:拆除损坏门锁 | 个 | 1 |
| 9 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 1.26 |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 544.86 |
| 11 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 1022.88 |
| 12 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 24 |
| 13 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 346.95 |
| 14 | 抽屉拆除 | 1.名称:拆除损坏抽屉 | 个 | 15 |
| 15 | 橱柜抽屉 | 1.材料种类、规格:橱柜抽屉 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | 个 | 15 |
| 16 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 44.12 |
| 17 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 44.12 |
| 18 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 17.64 |
| 19 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 17.64 |
| 20 | 门锁 | 1.名称:定制执手锁 2.附件:本次报价包含所有五金及配件等，全部材料 | 个 | 1 |
| 21 | 块料楼地面 | 1.处理:处理基层开裂及空鼓 2.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 3.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 1.28 |
| 22 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 162.02 |
| 23 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 2.5 |
| 24 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 211.07 |
| 25 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 75.36 |
| 26 | 铲除裱糊面 | 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除部位的截面尺寸:壁纸铲除 | m2 | 78.7 |
| 27 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 73.9 |
| 28 | 窗拆除 | 1.名称:拆除破损窗户玻璃 | m2 | 0.71 |
| 29 | 玻璃安装 | 1.框、扇材质:定制清玻 | m2 | 0.71 |
| 30 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 211.07 |
| 31 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 154.06 |
| 32 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 24 |
| 33 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 73.9 |
| 34 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 37.22 |
| 35 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 37.22 |
| 36 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 8.82 |
| 37 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 8.82 |
| 38 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 9.93 |
| 39 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 14.4 |
| 40 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 14.4 |
| 41 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 30.93 |
| 42 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 13.37 |
| 43 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 402.91 |
| 44 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 1364.95 |
| 45 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 5.04 |
| 46 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 306.74 |
| 47 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 14 |
| 48 | 窗套拆除 | 1.名称:拆除原始破损窗套 | m | 2.2 |
| 49 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 5.04 |
| 50 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 402.91 |
| 51 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 1364.95 |
| 52 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 14 |
| 53 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 72 |
| 54 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 306.74 |
| 55 | 窗套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色窗套 | m | 2.2 |
| 56 | 柜门拆除 | 1.名称:拆除橱柜柜门 | m2 | 0.7 |
| 57 | 抽屉拆除 | 1.名称:拆除损坏抽屉 | 个 | 1 |
| 58 | 厨房壁柜 | 1.材料种类、规格:定制原始近色柜门 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | m2 | 0.7 |
| 59 | 橱柜抽屉 | 1.材料种类、规格:橱柜抽屉 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | 个 | 1 |
| 60 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 85.58 |
| 61 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 85.58 |
| 62 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 12.12 |
| 63 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 12.12 |
| 64 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 9.6 |
| 65 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 9.6 |
| 66 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 133.66 |
|  | 38号楼 |  |  |  |
| 1 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 18.29 |
| 2 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 17.38 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 426.42 |
| 4 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 134.48 |
| 5 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 17.38 |
| 6 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 426.42 |
| 7 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 134.48 |
| 8 | 柜门拆除 | 1.名称:拆除橱柜柜门 | m2 | 0.4 |
| 9 | 抽屉拆除 | 1.名称:拆除损坏抽屉 | 个 | 3 |
| 10 | 厨房壁柜 | 1.材料种类、规格:定制原始近色柜门 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | m2 | 0.4 |
| 11 | 橱柜抽屉 | 1.材料种类、规格:橱柜抽屉 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | 个 | 3 |
| 12 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 3.38 |
| 13 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 3.38 |
| 14 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 14.97 |
| 15 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 14.97 |
| 16 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 13.18 |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 46.4 |
| 其他 | 装饰装修脚手架-天棚 | 1.搭设方式:投标单位自行考虑 2.搭设高度:5.2m以内 3.脚手架材质:投标单位自行考虑 | m2 | 4923.23 |
| 其他 | 装饰装修脚手架-内墙 | 1.搭设方式:投标单位自行考虑 2.搭设高度:5.2m以内 3.脚手架材质:投标单位自行考虑 | m2 | 8553.63 |
|  | 分部分项 |  |  |  |
| 1 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原始破损马桶 | 套 | 2 |
| 2 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原始损坏或变形洗菜盆 | 套 | 1 |
| 3 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原始损坏台盆龙头 | 套 | 1 |
| 4 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:更换新马桶盖 | 套 | 2 |
| 5 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除损坏花洒 | 套 | 2 |
| 6 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原始损坏角阀 | 套 | 1 |
| 7 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除故障（开关面板）面板 | 套 | 5 |
| 8 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除故障（插座面板）面板 | 套 | 1 |
| 9 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除损坏吸顶灯 | 套 | 4 |
| 10 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除损坏浴霸 | 套 | 12 |
| 11 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除故障灯泡 | 套 | 2 |
| 12 | 大便器 | 1.规格、类型:更换新马桶盖 2.附件名称、数量:含所有附件 | 组 | 2 |
| 13 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.附件名称、数量:含所有附件 | 组 | 2 |
| 14 | 洗涤盆 | 1.名称:定制手工不锈钢洗菜盆 | 组 | 1 |
| 15 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:定制洗脸盆 2.附件名称、数量:含水龙头等其他附件 | 组 | 1 |
| 16 | 照明开关 | 1.名称:开关 | 个 | 5 |
| 17 | 插座 | 1.名称:插座 | 个 | 1 |
| 18 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 | 套 | 2 |
| 19 | 普通灯具 | 1.名称:五合一浴霸 | 套 | 12 |
| 20 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯源 | 套 | 2 |
| 21 | 普通灯具 | 1.名称:led定制吸顶灯 | 套 | 2 |
| 22 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:淋浴花洒 | 个 | 2 |
| 23 | 螺纹阀门 | 1.名称:不锈钢角阀 | 个 | 1 |
| 24 | 地暖打压及修复 | 1.内容:地暖打压机试压，热感仪定位漏水处，拆除漏水处地面，人工焊接漏点地暖管，重新修复地面 | 户 | 116 |
| 25 | 水路打压及修复 | 1.内容:水灌打压机试压，热感仪定位漏水处，拆除漏水处地面，人工焊接漏点地暖管，重新修复地面 | 户 | 116 |
| 26 | 电路检测及修复 | 1.内容:人工检测每一户电路并计算荷载，修复故障处 | 户 | 116 |
| 27 | 家具美容及修复 | 1.内容:原有家具破损开裂处专业美容师修复 | 户 | 116 |
| 28 | 防水测试及修复 | 1.内容:制作挡水槛，重新做闭水试验，修复漏水处 | 户 | 116 |
| 注：本表中综合单价是指全费用综合单价。 |  |  |  |  |

- 投标文件格式

投标文件封面示例

正本

# （项目名称）

# 投  标  文  件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年  月  日

目录

1开标一览表

2 响应书

3 分项明细报价表

4 政策适用性说明（符合要求填写）

5 供应商基本情况表

6 生产厂家授权书（若有）

7 法定代表人身份证明书

8 法定代表人授权委托书

9 依法缴纳税收承诺书

10 供应商的资格声明

11 无重大违法记录声明书

12 供应商资格要求资料

13 质保期内备品备件报价清单

14 随机专用工具报价清单

15 主要货物生产厂家一览表

16商务条款偏离表

17 技术参数、功能偏离表

18 供应商（2019年1月1日-至今）完成类似项目实施情况一览表

19 节能、环境标志产品优惠明细表(若有，请如实填写)

20 节能、环境标志产品证明材料(若有，请如实填写)

21小微企业生产或销售的产品优惠明细表(若有，请如实填写)

22 中小微企业声明函（符合本声明函填写）

23 监狱企业声明函（符合本声明函填写）

24 残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

25 技术方案

26 售后服务承诺

27 供应商认为有必要提供的其他资料（请参照商务评价条款和技术评价条款内容进行补充）

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的页码。

附件1

# 开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 小写： （元） 大写： |  |  |
| 2 | 服务周期 |  |  |  |
| 3 | 供货地点 |  |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

# 1、“交货期”指合同生效之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容；

2、供应商如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在备注中填写。

附件2

响应书

致（采购人名称）：

我方收到并研究了贵方 （项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交投标文件按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按招标要求及国家标准和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方承诺本项目交付要求及标准不低于采购文件要求。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交供应商。

6、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择成交供应商。

7、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担政府采购代理服务费。

8、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

9、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

10、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期 90  天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

附件3

分项明细报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 门锁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门锁 | 1.名称:全自动智能锁 2.附件:本次报价包含所有五金及配件等，全部材料 | 个 | 95 |  |  |
|  | 31号楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 89.24 |  |  |
| 2 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 363.63 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 128.56 |  |  |
| 4 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 4 |  |  |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 28.07 |  |  |
| 6 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 234.94 |  |  |
| 7 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 5.8 |  |  |
| 8 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 23.44 |  |  |
| 9 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 23.44 |  |  |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 363.63 |  |  |
| 11 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 128.56 |  |  |
| 12 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 28.07 |  |  |
| 13 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 4 |  |  |
| 14 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 57.6 |  |  |
| 15 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 5.8 |  |  |
| 16 | 银镜拆除 | 1.名称:拆除原始破损镜子 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 镜子 | 1.玻璃品种、规格:5mm银镜 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 234.94 |  |  |
| 19 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 93.77 |  |  |
| 20 | 块料墙面 | 1.处理:地面墙砖缝返碱处人工清理 2.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 1.08 |  |  |
| 21 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 35.49 |  |  |
| 22 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 244.43 |  |  |
| 23 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 819.36 |  |  |
| 24 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 1637.89 |  |  |
| 25 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 13.82 |  |  |
| 26 | 铲除裱糊面 | 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除部位的截面尺寸:壁纸铲除 | m2 | 2.53 |  |  |
| 27 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 33 |  |  |
| 28 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 14.97 |  |  |
| 29 | 柜门拆除 | 1.名称:拆除橱柜柜门 | m2 | 0.7 |  |  |
| 30 | 抽屉拆除 | 1.名称:拆除损坏抽屉 | 个 | 3 |  |  |
| 31 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 14.97 |  |  |
| 32 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 13.82 |  |  |
| 33 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 654.36 |  |  |
| 34 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 1250.42 |  |  |
| 35 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 33 |  |  |
| 36 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 86.4 |  |  |
| 37 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 334.68 |  |  |
| 38 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 334.68 |  |  |
| 39 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 119.49 |  |  |
| 40 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 119.49 |  |  |
| 41 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 27.26 |  |  |
| 42 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 27.26 |  |  |
| 43 | 厨房壁柜 | 1.材料种类、规格:定制原始近色柜门 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | m2 | 0.7 |  |  |
| 44 | 橱柜抽屉 | 1.材料种类、规格:橱柜抽屉 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | 个 | 3 |  |  |
| 45 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 33.6 |  |  |
| 46 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 33.6 |  |  |
| 47 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 172.76 |  |  |
| 48 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 143.19 |  |  |
| 49 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 71.29 |  |  |
| 50 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 667.62 |  |  |
| 51 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 1434.71 |  |  |
| 52 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 7.38 |  |  |
| 53 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 168.32 |  |  |
| 54 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 16 |  |  |
| 55 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 7.38 |  |  |
| 56 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 382.62 |  |  |
| 57 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 984.71 |  |  |
| 58 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 16 |  |  |
| 59 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 57.6 |  |  |
| 60 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 168.32 |  |  |
| 61 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 36.63 |  |  |
| 62 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 36.63 |  |  |
| 63 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 44.97 |  |  |
| 64 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 44.97 |  |  |
| 65 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 12.12 |  |  |
| 66 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 12.12 |  |  |
| 67 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 4.8 |  |  |
| 68 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 4.8 |  |  |
| 69 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 97.61 |  |  |
| 70 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 68.22 |  |  |
| 71 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 812.42 |  |  |
| 72 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 993.27 |  |  |
| 73 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 66.05 |  |  |
| 74 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 8.92 |  |  |
| 75 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 2 |  |  |
| 76 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 8.92 |  |  |
| 77 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 552.42 |  |  |
| 78 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 643.27 |  |  |
| 79 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 2 |  |  |
| 80 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 86.4 |  |  |
| 81 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 66.05 |  |  |
| 82 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 35.15 |  |  |
| 83 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 35.15 |  |  |
| 84 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 43.14 |  |  |
| 85 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 43.14 |  |  |
| 86 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 12.12 |  |  |
| 87 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 12.12 |  |  |
| 88 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 4.35 |  |  |
| 89 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 4.8 |  |  |
| 90 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 4.8 |  |  |
| 91 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 95.69 |  |  |
| 92 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 39.99 |  |  |
| 93 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 624.05 |  |  |
| 94 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 1321.21 |  |  |
| 95 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 2.88 |  |  |
| 96 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 248.29 |  |  |
| 97 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 14 |  |  |
| 98 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 2.88 |  |  |
| 99 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 359.05 |  |  |
| 100 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 1021.21 |  |  |
| 101 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 14 |  |  |
| 102 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 57.6 |  |  |
| 103 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 248.29 |  |  |
| 104 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 2.69 |  |  |
| 105 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 2.69 |  |  |
| 106 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 28.37 |  |  |
| 107 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 28.37 |  |  |
| 108 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 12.12 |  |  |
| 109 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 12.12 |  |  |
| 110 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 159.73 |  |  |
| 111 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 106.8 |  |  |
|  | 37号楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 49.07 |  |  |
| 2 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 545.27 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 108.29 |  |  |
| 4 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 1.26 |  |  |
| 5 | 铲除裱糊面 | 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除部位的截面尺寸:壁纸铲除 | m2 | 914.59 |  |  |
| 6 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 346.95 |  |  |
| 7 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地面瓷砖破损 | m2 | 1.28 |  |  |
| 8 | 门锁拆除 | 1.名称:拆除损坏门锁 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 1.26 |  |  |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 544.86 |  |  |
| 11 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 1022.88 |  |  |
| 12 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 24 |  |  |
| 13 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 346.95 |  |  |
| 14 | 抽屉拆除 | 1.名称:拆除损坏抽屉 | 个 | 15 |  |  |
| 15 | 橱柜抽屉 | 1.材料种类、规格:橱柜抽屉 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | 个 | 15 |  |  |
| 16 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 44.12 |  |  |
| 17 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 44.12 |  |  |
| 18 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 17.64 |  |  |
| 19 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 17.64 |  |  |
| 20 | 门锁 | 1.名称:定制执手锁 2.附件:本次报价包含所有五金及配件等，全部材料 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1.处理:处理基层开裂及空鼓 2.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 3.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 1.28 |  |  |
| 22 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 162.02 |  |  |
| 23 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 2.5 |  |  |
| 24 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 211.07 |  |  |
| 25 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 75.36 |  |  |
| 26 | 铲除裱糊面 | 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除部位的截面尺寸:壁纸铲除 | m2 | 78.7 |  |  |
| 27 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 73.9 |  |  |
| 28 | 窗拆除 | 1.名称:拆除破损窗户玻璃 | m2 | 0.71 |  |  |
| 29 | 玻璃安装 | 1.框、扇材质:定制清玻 | m2 | 0.71 |  |  |
| 30 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 211.07 |  |  |
| 31 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 154.06 |  |  |
| 32 | 金属装饰线 | 1.基层类型:填缝剂铲除 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 24 |  |  |
| 33 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 73.9 |  |  |
| 34 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 37.22 |  |  |
| 35 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 37.22 |  |  |
| 36 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 8.82 |  |  |
| 37 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 8.82 |  |  |
| 38 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 9.93 |  |  |
| 39 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 14.4 |  |  |
| 40 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 14.4 |  |  |
| 41 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 30.93 |  |  |
| 42 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 13.37 |  |  |
| 43 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 402.91 |  |  |
| 44 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 1364.95 |  |  |
| 45 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 5.04 |  |  |
| 46 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 306.74 |  |  |
| 47 | 石膏线拆除 | 1.材料:拆除原损坏石膏线 | m | 14 |  |  |
| 48 | 窗套拆除 | 1.名称:拆除原始破损窗套 | m | 2.2 |  |  |
| 49 | 块料墙面 | 1.墙体类型:处理基层开裂及空鼓 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:原瓷砖花色接近 4.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 5.04 |  |  |
| 50 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 402.91 |  |  |
| 51 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 1364.95 |  |  |
| 52 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制原始同款石膏线 | m | 14 |  |  |
| 53 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金黑色金属阳角线专用护角 | m | 72 |  |  |
| 54 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 306.74 |  |  |
| 55 | 窗套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色窗套 | m | 2.2 |  |  |
| 56 | 柜门拆除 | 1.名称:拆除橱柜柜门 | m2 | 0.7 |  |  |
| 57 | 抽屉拆除 | 1.名称:拆除损坏抽屉 | 个 | 1 |  |  |
| 58 | 厨房壁柜 | 1.材料种类、规格:定制原始近色柜门 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | m2 | 0.7 |  |  |
| 59 | 橱柜抽屉 | 1.材料种类、规格:橱柜抽屉 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除破损集成吊顶 | m2 | 85.58 |  |  |
| 61 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:实际踏勘现场 2.面层材料品种、规格:定制集成吊顶 | m2 | 85.58 |  |  |
| 62 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 12.12 |  |  |
| 63 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 12.12 |  |  |
| 64 | 木门套拆除 | 1.拆除内容:拆除原始破损门套 | m | 9.6 |  |  |
| 65 | 木门套 | 1.面层材料品种、规格:定制原始同色门套 | m | 9.6 |  |  |
| 66 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 133.66 |  |  |
|  | 38号楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 修复开胶 | 1.材质、规格:玻璃胶铲除、清缝、重新打胶 2.备注:本次报价包含所有相关内容 | m | 18.29 |  |  |
| 2 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 17.38 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:根据实际踏勘现场 | m2 | 426.42 |  |  |
| 4 | 踢脚PVC拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:PVC | m | 134.48 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、天棚修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:天棚 | m2 | 17.38 |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:人工铲除、墙面修补、粉刷石膏找平基层 2.刮腻子遍数:腻子粉粉刷两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 426.42 |  |  |
| 7 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制同色PVC踢脚线 | m | 134.48 |  |  |
| 8 | 柜门拆除 | 1.名称:拆除橱柜柜门 | m2 | 0.4 |  |  |
| 9 | 抽屉拆除 | 1.名称:拆除损坏抽屉 | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 厨房壁柜 | 1.材料种类、规格:定制原始近色柜门 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | m2 | 0.4 |  |  |
| 11 | 橱柜抽屉 | 1.材料种类、规格:橱柜抽屉 2.五金种类、规格:包含所有五金及配件 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 踢脚拆除 | 1.拆除的基层类型:实际踏勘现场 2.饰面材料种类:拆除破损橱柜踢脚线 | m | 3.38 |  |  |
| 13 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:实际探勘现场 2.面层材料种类、规格、颜色:定制原始同款橱柜专用踢脚板 | m | 3.38 |  |  |
| 14 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原始损坏或变形推拉门 | m2 | 14.97 |  |  |
| 15 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:定制铝合金型材边框，钢化玻璃推拉门 | m2 | 14.97 |  |  |
| 16 | 块料楼地面 | 1.处理:地面地砖缝返碱处人工清理 2.嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂填缝 | m2 | 13.18 |  |  |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废弃料（含人工搬运及装车） 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 46.4 |  |  |
| 其他 | 装饰装修脚手架-天棚 | 1.搭设方式:投标单位自行考虑 2.搭设高度:5.2m以内 3.脚手架材质:投标单位自行考虑 | m2 | 4923.23 |  |  |
| 其他 | 装饰装修脚手架-内墙 | 1.搭设方式:投标单位自行考虑 2.搭设高度:5.2m以内 3.脚手架材质:投标单位自行考虑 | m2 | 8553.63 |  |  |
|  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原始破损马桶 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原始损坏或变形洗菜盆 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原始损坏台盆龙头 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:更换新马桶盖 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除损坏花洒 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原始损坏角阀 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除故障（开关面板）面板 | 套 | 5 |  |  |
| 8 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除故障（插座面板）面板 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除损坏吸顶灯 | 套 | 4 |  |  |
| 10 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除损坏浴霸 | 套 | 12 |  |  |
| 11 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除故障灯泡 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 大便器 | 1.规格、类型:更换新马桶盖 2.附件名称、数量:含所有附件 | 组 | 2 |  |  |
| 13 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.附件名称、数量:含所有附件 | 组 | 2 |  |  |
| 14 | 洗涤盆 | 1.名称:定制手工不锈钢洗菜盆 | 组 | 1 |  |  |
| 15 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:定制洗脸盆 2.附件名称、数量:含水龙头等其他附件 | 组 | 1 |  |  |
| 16 | 照明开关 | 1.名称:开关 | 个 | 5 |  |  |
| 17 | 插座 | 1.名称:插座 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 普通灯具 | 1.名称:五合一浴霸 | 套 | 12 |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯源 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 普通灯具 | 1.名称:led定制吸顶灯 | 套 | 2 |  |  |
| 22 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:淋浴花洒 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 螺纹阀门 | 1.名称:不锈钢角阀 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 地暖打压及修复 | 1.内容:地暖打压机试压，热感仪定位漏水处，拆除漏水处地面，人工焊接漏点地暖管，重新修复地面 | 户 | 116 |  |  |
| 25 | 水路打压及修复 | 1.内容:水灌打压机试压，热感仪定位漏水处，拆除漏水处地面，人工焊接漏点地暖管，重新修复地面 | 户 | 116 |  |  |
| 26 | 电路检测及修复 | 1.内容:人工检测每一户电路并计算荷载，修复故障处 | 户 | 116 |  |  |
| 27 | 家具美容及修复 | 1.内容:原有家具破损开裂处专业美容师修复 | 户 | 116 |  |  |
| 28 | 防水测试及修复 | 1.内容:制作挡水槛，重新做闭水试验，修复漏水处 | 户 | 116 |  |  |
| 注：本表中综合单价是指全费用综合单价。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、本表中综合单价是指全费用综合单价
附件4

政策适用性说明（符合要求填写）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价（合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总合计（节能产品） |  |  |  |  |  |  |
|  | 总合计（环保产品） |  |  |  |  |  |  |

注：1.	企业为小型或微型企业时才需要填“企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　  期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、如不填写或填写不全，后果自行承担。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

# 附件5

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位 简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生产工人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资 金 来 源 | 自有资金 |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资 金 性 质 | 生产性 |  |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  |  | 万元 |
| 企业 财务 状况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  |  | 负债总额 |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 /项目情况 | 产品/项目名称 |  |  | 上年销售值 |  |  |  |  |  | 主要用户 |  |  |

# 1、生产商须提供：企业营业执照、近年完税证明，社保缴纳明细。

# 2、代理商须提供：本单位企业营业执照、近年完税证明社保缴纳明细，所代理的生产商的营业执照，以上证件复印件须加盖单位公章。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

# 日期：  年  月   日

# 附件6

# 生产厂家授权书（若有）

# 附件7

法定代表人身份证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系                     （供应商）的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件8

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系                             （供应商）的法定代表人，现授权委托 （供应商）的     为我的代理人，以（供应商）的名义参加（项目名称和采购项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：  职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

# 附件9

依法缴纳税收承诺书

致：     （采购人）

我单位已依法足额缴纳各项税款，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中第四项依法缴纳税收的规定。

我单位保证以上陈述真实，如有不符，视为提供虚假资料谋取中标，我单位愿承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

# 日期：  年  月   日
附件10

供应商的资格声明

（采购人）：

关于贵方发出的采购文件，本供应商愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

# 附件11

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、采购项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

# 附件12

供应商资格要求资料

提供以下证明资料（但不限于）：

- 信用信息查询截图；

- 保证金缴纳凭证。

附件13

质保期内备品备件报价清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、如有备品备件供货方应严格按本表格式列出甲方的备品备件。

2、备品备件的报价应与报价单对应栏目一致。如有差错以报价单为准。

3、少报或漏报备品备件，在评标时，则以投标总价为准，并视其已含入总价中。

4、质保期内备品备件价格应计入投标总报价中。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

附件14

随机专用工具报价清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如有专用工具清单供货方应严格按本表格式列出维修必须的专用工具和专用仪器。

2、专用工具的报价应与报价单对应栏目一致。如有差错以报价单为准。

3、少报或漏报专用工具，在评标时，则以投标总价为准，并视其已含入总价中。

4、随机专用工具价格应计入投标总报价中。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

附件15

主要货物生产厂家一览表（若有）

| 序号 | 货物名称 | 规格及参数 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

附件16

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期或相关进度安排要求 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目供货期服务的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

# 附件17

技术参数、功能偏离表

项目名称：                             采购项目编号：

| # 序号 | # 采购文件中采购需求 | # 采购需求响应 | # 偏离/响应 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

备注：供应商采购需求响应有偏离的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无偏离说明表示完全响应。

# 附件18

供应商（2020年1月1日-至今）完成类似项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 内容 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人类似项目中标通知书或合同复印件。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

# 附件19

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容/分包：

（1）节能产品明细清单                  报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单          报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

# 附件20

节能、环境标志产品证明材料（若有，请如实填写）

1、节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2、环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3、属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4、证明材料加盖投标人公章。

# 附件21

小微企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个项目内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

# 附件22

# 中小微企业声明函（符合本声明函填写）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（其他未列明行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（其他未列明行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

# 附件23

监狱企业声明函（符合本声明函填写）

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

# 附件24

残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附件25

技术方案

（自行编制）

# 附件26

售后服务承诺

附件27

供应商认为有必要提供的其他资料（请参照商务评价条款和技术评价条款内容进行补充）

- 补充条款

## 质疑与投诉

# 质疑的提出

1）供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2）质疑函的必备内容

①供应商提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；
    ⑤必要的法律依据；
    ⑥提出质疑的日期；

⑦质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑧委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

3）质疑应符合下列条件：

①质疑人是参与所质疑项目的招标活动供应商；

②质疑函内容符合相关的规定；

③在规定的有效期限内提起质疑；

④招投标监管部门规定的其他条件。

4）采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5）提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。
  6）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
  7）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
     代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
  8）以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

附表一

质 疑 函

(政府采购代理机构名称)：

依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，认为          项目的采购活动中有几个内容损害了我公司的权益，现以书面原件形式提出质疑。并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条规定，提出以下请求和提供必要的证明材料。质疑的事实和理由：

1、  (事宜经过)            ；2、  (事宜经过)            ；……

我们认为，以上几项，违背了政府采购法规的有关规定，其中第1项            违背《           法》第      条的“                      ”规定，第2项          违背《              法》第   条的规定，请予审查纠正为盼。

质疑人(全称并加盖公章)：

法定代表人签章：

委托人签字：

地址：      联系人及联系电话：

邮编：      传真：

日期：

注：质疑人提供的资料应包括但不限于以下内容：

1、加盖供应商单位公章法定代表人授权书；

2、明确的请求和供应商单位加盖公章证明材料。

附表二

# 质疑内容

| # 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 采购项目编号 |  |  |
| # 具体的质疑事项及事实依据 | # 一、质疑事项1： # 主要内容： # 事实依据： # 适应法规条款： # 佐证材料： # 二、质疑事项2： # 主要内容： # 事实依据： # 适应法规条款： # 佐证材料： # 三、同上 |  |

# 质疑人（盖公章）：

# 法定发表人（签字、盖章）：

# 授权代理人（签字）：

# 日期：年  月 日

# 备注：

# 1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

# 2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

# 3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

# 4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

- 5、质疑函一式三份。

附表三

二次报价确认表

单位：元

| 项目名称 | 甘泉堡经济技术开发区人才公寓改造提升项目 |
| --- | --- |
| 投标 总价（元） | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 备注 |  |

投标人授权代表签字：投标人公章：

年月日

（注：各投标人将此表加盖单位公章后，一式两份带到开标地点，现场进行手写二次报价，现场递交）