和田市吉亚乡防护林灌溉基础设施以工代赈项目

项目编号：HTSZFCGZBDL-2023-007

竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：和田市林业和草原局

联 系 人：迪力奴尔•白克

联系方式：0903-2054273

招标代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

联系人：马女士

联系方式：0903-7820806

目   录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  项目说明及采购需求

第四章  合同条款及格式

第五章  评审方法

第六章  竞争性磋商响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

和田市吉亚乡防护林灌溉基础设施以工代赈项目竞争性磋商

公告

项目概况

和田市吉亚乡防护林灌溉基础设施以工代赈项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取采购文件，并于 2023年 2月20日 11 点 00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： HTSZFCGZBDL-2023-007

项目名称：和田市吉亚乡防护林灌溉基础设施以工代赈项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算金额（元）：2620000.00元

最高限价（元）：2469700.00元

合同履约期限：签订合同之日起60天内 （具体时间以与甲方签订合同为准）

采购需求（如下）：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算价(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和田市吉亚乡防护林灌溉基础设施以工代赈项目 | 1 | 项 | 2620000.00 | 新建800亩防护林地灌溉管网:其中金叶300亩，玉叶500亩。铺设总长度为20.584km，其中PVC-U160(0.63Mpa)管道 19.480km，PVC-U90(0.63Mpa)管道 1.104km，de90PE支管(0.25Mpa)管道 6.240km，滴灌管(de16、q=3.6/h，滴头间距1.0m)667.0km，配套建筑物共74座，其中：排水阀井（树脂井）18座,闸阀井（砖混）18座，镇墩38座，跨越建筑物部分9处，土地平整土方量8.72万m³，配套相关附属设施等。 |  |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）凡拟参加本次招标项目的供应商应具备有效的（三证合一）营业执照；

（2）法人开标应携带《法定代表人身份证明书》原件及身份证原件，委托代理人开标应携带《法定代表人授权委托书》原件及身份证原件；

（3）提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

（4）提供本单位缴纳的近3个月的社保缴纳证明（新成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供2022年至今税务机关出具近三个月填报日期的完税证明（新成立的公司按实际发生提供）

（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站(WWW.creditchina.gov.cn)、中国政府釆购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参加与本次政府釆购活动（开标现场查询核实）；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）凡拟参加本次招标项目的投标人须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（10）提供有效的中小微企业声明函；

三、获取招标文件

时间：2023年 2月9日至 2023年2月 20日11:00（北京时间）（法定节假日均可领取）。

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0.0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交（上传）投标文件截止时间： 2023年2月20日11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务通APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2022]19号)，第三条款：采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。本项目响应该条款要求，全面面向中小企业采购。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和田市林业和草原局

地 址：和田市和墨路158号

联系方式：0903-2054273

2.采购代理机构信息

名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地 址：和田市玉都国际广场银座9楼

联系方式：0903-7820806

3.项目联系方式

项目联系人：马女士

电 话：0903-7820806

# 第二部分    投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：和田市林业和草原局 地 址：和田市和墨路158号 项目联系人：迪力奴尔•白克 联系方式：0903-2054273 |
| 2 | 代理机构 | 名 称: 新疆星耀天都项目管理有限责任公司 地 址: 和田市人民路18号玉都国际广场银座 联系人: 马女士 电 话: 0903-7820806 |
| 3 | - 同级政府采购监督管理部门 | - 名称：和田市政府采购办 - 联系人：刘敏 监督投诉电话：0903-2512012 |
| 4 | 项目编号及项目名称 | - 项目名称：和田市吉亚乡防护林灌溉基础设施以工代赈项目 项目编号：HTSZFCGZBDL-2023-007 |
| 5 | 采购内容 | 防护林灌溉基础设施建设（具体详细参数详见招标文件项目说明及需求） |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金：¥ 24000元（ 大写：贰万肆仟元整） 保证金的缴纳方式：转账或电汇（须从供应商基本账户转出） 开户名称：和田市公共资源交易中心 开户银行：中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行 账号：108281584917 投标保证金缴纳截止时间：2023年2月20日11：00分（北京时间）。 备注：必须由投标单位的基本账户转至指定账户（必须一次性足额转至以上账户，汇款时必须在备注栏写明所投采购项目名称，系统内其他账户概不认可，请投标单位注意，无须到和田市公共资源交易中心换取收据）。 |
| 7 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）； 3.本项目的特定资格要求： （1）凡拟参加本次招标项目的供应商应具备有效的（三证合一）营业执照； （2）法人开标应携带《法定代表人身份证明书》原件及身份证原件，委托代理人开标应携带《法定代表人授权委托书》原件及身份证原件； （3）提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月的资信证明）和健全的财务会计制度； （4）提供本单位缴纳的近3个月的社保缴纳证明（新成立的公司按实际发生提供）； （5）提供2022年至今税务机关出具近三个月填报日期的完税证明（新成立的公司按实际发生提供） （6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站(WWW.creditchina.gov.cn)、中国政府釆购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参加与本次政府釆购活动（开标现场查询核实）； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （8）本项目不接受联合体投标。 （9）凡拟参加本次招标项目的投标人须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”； （10）提供有效的中小微企业声明函； |
| 8 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 9 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔 自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因 未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后 果由供应商自行承担。3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加 密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证 书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务 通 ;APP 自 行 进 行 申 领 。 如 需 咨 询 ， 请 联 系 新 疆 CA 服 务 热 线 0991-28192904、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投 标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采 购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采 云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 10 | 最高限价 | 2469700.00元(货物的供应、安装、运输、开具发票及相关售后服务等)此价格为最高报价，投标报价高于最高限价按废标处理，敬请供应商注意！ |
| 11 | 合同履约期限 | 签订合同之日起60天内 （具体时间以与甲方签订合同为准） |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点（具体以签订合同为准） |
| 13 | 总工期 | 两个月 |
| 14 | 质量要求 | 合格 |
| 15 | 付款方式 | （1）自合同签订之日起7日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；（2）乙方根据项目进度完成甲方给定任务，问卷调查结束后，甲方向乙方支付合同总额的70%。 |
| 16 | 资金来源 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）资金 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天（从投标截止之日算起）。 |
| 18 | - 联合体投标 | - 不接受 |
| 19 | - 考察现场 | - 不组织 |
| 20 | - 质疑须知 | - 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位或扫描PDF签章文件发送至邮箱：2013809061@qq.com。 - 接受质疑的单位：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 - 联系电话：0903-7820806 - 地址：和田市人民路18号玉都国际广场银座 - 注：应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。 |
| 21 | 招标文件发放 | 供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 22 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 23 | 投标截止时间 | 2023年2月20日 11:00（北京时间） |
| 24 | 递交投标文件的地点及方式 | 地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 投标人应于2023年2月20日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 25 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：投标项目名称、项目编号、 分包号（如有分包）、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正 本”和“副本”字样，签字或加盖单位公章。 |
| 26 | 投标文件外层密封袋的标注 | （1）采购人名称； （2）项目名称、项目编号； （3）招标代理机构名称； （4）供应商名称； （5）供应商代表人签字盖章； （6） 年 月 日上午 时 分开标，此时间以前不得开封。 |
| 27 | 投标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2023年2月20日上午11:00-11：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年2月20日上午11:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 28 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 29 | 评标委员会的组成 | 招标采购人依法组建磋商小组共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。 磋商小组确定方式： ☑随机抽取语音通知方式 |
| 30 | 投标报价 | - 本次采购设置单价最高限价2469700.00元，各供应商的报价超出此范围将作废标处理。 - （1）投标报价：所有工程的总价； - （2）投标报价应包括：有关本项目所需货物的供应、运输、开具发票及相关售后服务、税金等。运输途中风险由中标供应商自行承担； - （3）投标货币：人民币； - （4）供应商的报价超过本项目的最高限价，按无效投标处理。 |
| 31 | 本项目评标办法 | 综合评分法 |
| 32 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供 应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为 无效处理。 |
| 33 | 履约保证金 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人与采购人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期服务，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田市所有政府采购招投标活动。 |
| 34 | 履行合同 | 具体以双方合同签订为准 |
| 35 | 利害关系代理人处理 | 2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 |
| 36 | 政府采购政策支持 | (1)根据财政部、工业和信息化部关于印发 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2022]19 号)规定执行； （2）本项目预留金额100%专门面向中小企业的采购项目。 （3）本项目中小企业划分标准为：建筑施工行业。 |
| 37 | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有供应商的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 3、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得中标人推荐资格；报价相同的，按照随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 4、所有供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应证明材料。供应商不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 5、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 6、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 7、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 8、投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。开标结束后，投标单位需提供纸质版文件 |
| 38 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 39 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由成交供应商支付。成交供应商在收到成交通知书前，须向新疆星耀天都项目管理有限责任公司支付采购代理费。收费标准：参考计价格[2002]1980号文件标准（100 -500万按0.7%计取）。 敬请供应商注意！ |
| - 备注：1、磋商文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。 - 2、如本《投标须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标须知前附表》相关内容为准。 3、响应性文件中有弄虚作假的内容，其响应性文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合磋商文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的响应性文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 为节能减排、保护环境，倡议响应文件双面打印。 |  |  |
| 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务。 |  |  |

一、总  则

1.一、适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。

- 名词解释

2.1采购人：和田市林业和草原局

2.2监督机构：同级人民政府财政部门

2.3采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本竞争性磋商文件中第三章所述内容。

2.6服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

2.7新疆政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

3.合格的供应商

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

3.本项目的特定资格要求：

（1）凡拟参加本次招标项目的供应商应具备有效的（三证合一）营业执照；

（2）法人开标应携带《法定代表人身份证明书》原件及身份证原件，委托代理人开标应携带《法定代表人授权委托书》原件及身份证原件；

（3）提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

（4）提供本单位缴纳的近3个月的社保缴纳证明（新成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供2022年至今税务机关出具近三个月填报日期的完税证明（新成立的公司按实际发生提供）

（6）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站(WWW.creditchina.gov.cn)、中国政府釆购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参加与本次政府釆购活动（开标现场查询核实）；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）凡拟参加本次招标项目的投标人须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（10）提供有效的中小微企业声明函；

3.2供应商不得存在下列情形之一：

1、供应商未提交磋商保证金的。

2、供应商提供的响应文件不完整。

3、响应文件未按磋商文件的规定签署、和密封的。

4、未按规定报价的。

5、未提供磋商文件要求的资格资质证明文件验证的或提供虚假资格资质证明文件的。

6、报价超出磋商预算的。

7、供应商对磋商文件的要求未做出实质性响应。

8、法律、法规规定的其他情况。

3.3供应商不得直接或间接地与采购单位有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

3.4联合体磋商

3.5如果在竞争性磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份参与磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.1联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独参与同一项目磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

3.5.2联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.竞争性磋商项目的合格性和合法性

4.1竞争性磋商工程项目应满足竞争性磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足竞争性磋商文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、技术支持和竞争性磋商文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.竞争性磋商响应文件内容的真实性

5.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 项目说明及采购需求

第四章 合同条款及格式

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.竞争性磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件递交截止时间5日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买竞争性磋商文件的磋商供应商。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

三.磋商响应文件的编制

8. 磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.竞争性磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

一、投 标 函

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

三、开标一览表

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

五、投标保证金（投标保证金银行转账单复印件）

六、技术规格功能要求偏离表

七、商务条款偏离表

八、项目实施人员一览表

九、投标人基本情况表

十、质量保证书

十一、投标人安全事故的应急预案和处置方案

十二、服务承诺书

十三、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

- 经年审计的上年度财务审计报告

- 十五、同类项目业绩一览表；

十六、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十七、中小企业声明函

- 十八、网站截图

- 十九、磋商文件中所要求的其他内容及报价单位认为适宜的其它资料

10.竞争性磋商响应文件格式

10.1供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

10.2供应商对磋商文件有质疑，须在得到磋商文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后，在投标截止时间3个工作日前做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

11.磋商报价

11.1磋商报价：投标报价（本项目采用二轮报价，以最终报价作为评分依据）

一次性报定，包括供应商完成该项目的全部服务成本、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

11.2首次磋商报价表中标明本次服务的总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效磋商处理。

11.3最后磋商报价不得高于首次磋商报价，否则按无效磋商处理。对于差异较大的报价，须作出明确说明。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

13.证明的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

13.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

14.磋商保证金：投标保证金数额详见供应商须知前附表。

14.1供应商在磋商时应向采购代理机构提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

14.2磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金。

14.3磋商保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4磋商保证金必须按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5磋商后经审查，未提交磋商保证金、未按竞争性磋商文件规定时间提交磋商保证金、磋商保证金金额不足或磋商保证金转账凭证复印件未附在磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

14.6未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳成交代理服务费后五个工作日内退还。

14.7 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

2）供应商在响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的。

3) 供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳成交代理服务费。

4）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

5）供应商事先未通告无故不参加磋商活动的。

6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

14.9磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。

15.磋商有效期

15.1磋商响应文件的有效期（含授权有效期）从递交响应文件的截止之日起90天。磋商响应文件应在磋商有效期内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.竞争性磋商响应文件的式样和签署

16.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.2投标人应于2023年2月20日日上午11：00分（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

16.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

16.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.6本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

16.7各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

16.8本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

16.9供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

16.10开标时间（2023年2月20日上午11:00-11：30前）30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年2月20日日上午11:00-11：30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

四.竞争性磋商响应文件的递交

17.竞争性磋商响应文件的准备和解密

17.1投标文件的准备和解密。

17.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.3 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.4本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

17.5供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

17.6投标截止时间后，供应商应及时登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。规定的解密时限为：“投标人须知前附表”的中规定，若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，视为供应商对其投标文件的撤回。

17.7因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与政采云投标客户端进行联系。

17.8投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

17.9投标文件的修改与撤回

17.10投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

17.11投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

17.12若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

五.磋商程序

21.开标

21.1 本次采用不见面方式网上开标。

21.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

21.3开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

22．评标、定标

22.1磋商小组组成：在磋商开始前，磋商小组成员由采购人代表及有关技术、经济，法律等方面的专家组成，其中技术、经济、法律类专家人数不少于总人数的 2/3。

22.2磋商小组或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

1 审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；

2 可以要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

3 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4 磋商小组成员应当履行下列义务：

5 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

6 按照竞争性磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

7对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

8 参与评标报告的起草；

9 配合财政部门的投诉处理工作；

10 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

11按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，本项目采用竞争性磋商方式（本项目采用两轮报价，供应商提交二次报价后，磋商小组对满足所有实质性要求提交最后报价的供应商的响应文件和供应商提交的二次报价进行综合评分，得分由高到低排序推荐第一、第二、第三中标候选人，最低价不作为唯一中标条件）。

12评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

13评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

14供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，将导致取消其中标资格。

15与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

16根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照竞争性磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）响应文件没有供应商法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的；

（三）响应文件记载的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的完成期限；

（四）商务条款有偏离情况的；

（五）技术条款有偏离情况的；

（六）投标附有采购人不能接受的条件；

（七）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求

（八)投标报价不符合竞争性磋商文件规定的要求。

响应文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。竞争性磋商文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

磋商小组应当审查每一响应文件是否对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

22.3评审标准对投标文件的初步审查和响应性确定。

22.4开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

22.5在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.6招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.7招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

- 投标文件的澄清

1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24．评审标准：

1、磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的3位专家组成。成员人数应当为2人以上（含2人）单数。其中，技术、经济、法律等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

2、评标依据：磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4、对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。技术商务70分

一、价格部分（30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。为保证项目质量，采购人有权拒绝不合理报价，超出项目预算为无效报价。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

26.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

26.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．成交通知

27.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28. 成交合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29．成交代理服务费

29.1见供应商须知前附表。

30.质疑与投诉

30.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.1.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

30.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

30.1.4供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2 提交质疑书需携带以下资料：

30.2.1加盖公章的营业执照副本复印件；

30.2.2法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件（查看原件）。

30.3质疑书应该包含以下主要内容：

30.3.1质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

30.3.2所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号。

30.3.3具体的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。

30.3.4明确、具体的质疑请求。

30.3.5质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

30.3.6质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

30.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.4.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.4.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.4.3未在法定期限内提出质疑的；

30.4.4质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

30.4.5质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

30.4.6以非法手段取得证据、材料的；

30.4.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

30.4.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.5质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

30.6供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑。

30.7投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商磋商响应总报价为第二次报价）

31.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高磋商限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第二次报价。当第二次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保（如有），采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

31.4本项目为竞争性磋商，开标现场与采购人沟通是否公开报价，如不公开一次、二次及多轮报价，即评审专家评审完本项目现场宣读评审结果。敬请注意！

- 质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容及时限要求，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内按招标文件中载明的邮箱：2013809061@qq.com地址，以书面形式、应加盖公章通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑，未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表以招标文件指定的方式送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

- 评标办法及标准

一、评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）、财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序：

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

- 对磋商响应文件的初审：

1.1资格审查。磋商小组将依据磋商响应文件，按照磋商文件第二章“供应商须知”     第12.1条所述资格要求进行资格审查，有一项因素不符合审查标准的，供应商不能通过资格审查，其磋商无效。有关资格证明材料的证书、证件原件备查。

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |
|  | 2 | 凡拟参加本次招标项目的供应商应具备有效的（三证合一）营业执照 |  |  |
|  | 3 | 法人开标应携带《法定代表人身份证明书》原件及身份证原件，委托代理人开标应携带《法定代表人授权委托书》原件及身份证原件 |  |  |
|  | 4 | 提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月的资信证明）和健全的财务会计制度 |  |  |
|  | 5 | 提供本单位缴纳的近3个月的社保缴纳证明（新成立的公司按实际发生提供） |  |  |
|  | 6 | 提供2022年至今税务机关出具近三个月填报日期的完税证明（新成立的公司按实际发生提供） |  |  |
|  | 7 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(WWW.creditchina.gov.cn)、中国政府釆购网(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参加与本次政府釆购活动（开标现场查询核实） |  |  |
|  | 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |  |
|  | 9 | 凡拟参加本次招标项目的投标人须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明” |  |  |
|  | 10 | 提供有效的中小微企业声明函； |  |  |
|  | 11 | 按照采购文件要求足额缴纳保证金 |  |  |
| 符合性评审 | 1 | 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | 2 | 投标报价为唯一报价，有不同报价时是否明确有效力的报价； |  |  |
|  | 3 | 是否按照磋商文件规定要求签署、盖章的； |  |  |
|  | 4 | 改变磋商文件提供的清单中的计量单位、数量的； |  |  |
|  | 5 | 格式填写是否按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |
|  | 6 | 实质性条款“★”的响应是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |
|  | 7 | 评标委员会共同确定有实质上不响应磋商文件要求的； |  |  |
|  | 8 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |  |
|  | 9 | 投标文件载明的技术规格等，不符合磋商文件要求的； |  |  |
|  | 10 | 不满足磋商文件实质性要求的其他情形。 |  |  |
|  | 11 | 交货期是否满足采购文件规定交货期限； |  |  |
|  | 12 | 承包人是否承诺落实以工代赈政策要求 |  |  |
| 以上有一项不通过结论为不通过，初步评审通过的投标人进入下阶段评审 |  |  |  |  |

1、符合性审查。磋商小组对通过资格审查的磋商响应文件的有效性、完整性和磋商文件的响应程度进行审查，有一项因素不符合审查标准的，供应商不能通过符合性审查，其磋商无效。

- 2、磋商响应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

4、综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照《详细评审打分表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

三、详细评审（100分）

1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体磋商小组无记名投票，以得票高者排序在先。

2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作无效处理。

3、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。

评分标准

| 序号 | 分项指标 | 分项分值 | 价格：30分 商务：25分 技术：45分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格得分（30分） |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 磋商基准价=有效磋商报价的最低值，有效磋商报价等于基准值的得满分30分，磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×价格权重×100；有效磋商报价为通过初步审查的供应商报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后报价为准。 |
| 二、商务部分（25分） |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 15分 | 根据投标人提供2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担过同类项目业绩。每提供一个得3分，最多得15分。 注：投标人须提供合同复印件并加盖投标人公章，提供的合同复印件应至少包括首页、含有项目名称、内容的页面以及签章页。 |
| 3 | 项目团队 | 10分 | 本项目配备：施工员1人、质量员1人、资料员1人、材料员1人、造价员1人。需提供人员上岗证及社保缴纳证明复印件加盖公章。少配备1人扣2分。 |
| 三、技术部分（45分） |  |  |  |
| 4 | 施工方案 | 10分 | 项目实施总体方案：根据投标人对本项目的理解程度，对项目管理的总体思路、重点任务安排、操作性、可行性等进行综合对比,根据以下5项进行编写： (1)项目前期相关材料的初步审查：根据甲方需求，负责项目前期工作方案的审查，并对项目承担单位项目实施方案提出改进意见。 （2）项目现场管理督导：每月进行1-2次项目现场督查，掌握项目实施进度及存在的问题，并向甲方提交项目进展报告，提出针对性整改意见。 （3）表格类资料的填报：及时整理项目资料，根据上级部门的要求，填报各类项目报表。 （4）撰写项目总结：根据项目执行情况，考察项目进度及存在问题，由专人负责撰写项目总结，提炼项目亮点和可供宣传推广的经验。 （5）项目档案归集：根据项目进度和节点，随时收集整理项目资料，将项目资料进行归档，按施工进度提交甲方。 根据以上5项目标进行编写方案，缺少一项减2分，扣完为止。 （6）无提供不得分。 |
| 5 | 工作进度安排与质量保证措施 | 5分 | 提供工作进度安排与质量保证措施：制定完全满足招标要求的工作进度安排与质量保证措施，每缺少一项扣2.5分。扣完为止。 |
| 6 | 合理化建议 | 5分 | 供应商对本项目的合理化建议：提供一条得1分，满分5分，不提供不得分。 |
| 7 | 管理制度 | 10分 | 项目管理制度、安全管理制度、质量管理制度、财务会计制度、责任追究制度、技术管理制度、档案管理制度、文明施工制度、环保措施等制度完善、健全。以上制度包括但不限于（提供一个制度得一分、满分10分，不提供不得分）。 |
| 8 | 应急预案及应急措施 | 5分 | 关于临时突发性特殊状况，针对本项目制定合理完善的应急预案和应急措施：提供一条得1分，满分5分，不提供不得分。 |
| 9 | 施工承诺 | 10分 | 质量保证、工期保证、服务保证、劳动力保证、安全保证、资金保证，以工代赈要求承诺等。以上承诺包括但不限于（提供一个制度得一分、满分10分，不提供不得分） |

四、成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

五、特殊情况的处理

磋商过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

- 采购需求、技术参数、规格

| 建筑工程概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
|  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 管道铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖（人工10%+机械90%）Ⅱ类土 |  |  |  | m3 |  | 31901.89 |  |  |
| 2 | 土方回填（人工10%+机械90%） |  |  |  | m3 |  | 31901.89 |  |  |
| 1.2 | 建筑物部分 |  |  |  | 座 |  | 74 |  |  |
| 1.2.1 | 排水阀井(树脂井） |  |  |  | 座 |  | 18 |  |  |
|  | 单座工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 7.59 |  |  |
| 2 | 土方回填（夯实） |  |  |  | m3 |  | 5.34 |  |  |
| 3 | 砂砾石垫层 |  |  |  | m3 |  | 0.63 |  |  |
| 4 | 砖砌底座（4层） |  |  |  | m3 |  | 0.21 |  |  |
| 5 | 复合树脂水表井（底部直径1.5m，井高1.5米） |  |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |
| 6 | 复合树脂井盖（直径0.8m） |  |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |
| 1.2.2 | 闸阀井（砖混） |  |  |  | 座 |  | 18 |  |  |
|  | 单座工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 14.25 |  |  |
| 2 | 土方回填 |  |  |  | m3 |  | 8.10 |  |  |
| 3 | 砌体（砖砌+M15水泥砂浆） |  |  |  | m3 |  | 4.20 |  |  |
| 4 | C25、F200砼（Ⅱ级配） |  |  |  | m3 |  | 0.17 |  |  |
| 6 | C20砼垫层（Ⅱ级配） |  |  |  | m3 |  | 0.58 |  |  |
| 7 | 砂砾石垫层 |  |  |  | m3 |  | 1.30 |  |  |
| 8 | 井盖及支座（Φ800） |  |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |
| 1.2.3 | 镇墩 |  |  |  | 座 |  | 38 |  |  |
|  | 单座工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 1.82 |  |  |
| 2 | 土方回填（夯实） |  |  |  | m3 |  | 0.52 |  |  |
| 3 | 砼镇墩（C25、F200砼（Ⅱ级配） |  |  |  | m3 |  | 0.26 |  |  |
| 4 | 模板制作安装 |  |  |  | m2 |  | 2.40 |  |  |
| 1.3 | 跨越建筑物部分 |  |  |  | 座 |  | 9 |  |  |
| 1.3.1 | 穿柏油路（10m) |  |  |  | 处 |  | 9 |  |  |
|  | 单座工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 12.50 |  |  |
| 2 | 土方回填（夯实） |  |  |  | m3 |  | 12.50 |  |  |
| 3 | 定向钻机钻孔拖管（φ200-350） |  |  |  | m |  | 10 |  |  |
| 二 | 土地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地平整土方(铲运机铲运土、Ⅱ类土、平均运距100m) |  |  |  | m3 |  | 27250.00 |  |  |
| 2 | 土地平整土方(铲运机铲运土、Ⅱ类土、平均运距200m) |  |  |  | m3 |  | 28216.00 |  |  |
| 3 | 土地平整土方(铲运机铲运土、Ⅱ类土、平均运距300m) |  |  |  | m3 |  | 31774.00 |  |  |
| 设备及安装工程概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工程或费用名称 | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |
|  |  |  | 设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 田间工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  | 管材部分 |  |  |  |  | 20584 |  |  |
| 1 |  |  | PVC-U160（0.63Mpa) | m |  |  |  | 19480 |  |  |
| 2 |  |  | PVC-U90（0.63Mpa)排水管用 | m |  |  |  | 792 |  |  |
| 3 |  |  | PVC-U90（0.63MPa)出地用 | m |  |  |  | 312 |  |  |
| （二） |  |  | PVC管件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 正三通φ160 | 个 |  |  |  | 12 |  |  |
| 2 |  |  | 异径三通φ160*90*160 | 个 |  |  |  | 220 |  |  |
| 3 |  |  | 蝶阀φ160 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |
| 4 |  |  | 柔性接头φ160 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |
| 5 |  |  | de90PVC球阀 | 个 |  |  |  | 226 |  |  |
| 6 |  |  | PVC 法兰(de160，配套螺栓) | 个 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 |  |  | de90外丝接头 | 个 |  |  |  | 208 |  |  |
| 8 |  |  | de90外丝承插直通 | 个 |  |  |  | 208 |  |  |
| 9 |  |  | de90铁卡子 | 个 |  |  |  | 208 |  |  |
| 10 |  |  | de160PVC弯头90° | 个 |  |  |  | 10 |  |  |
| 11 |  |  | de90PVC弯头90° | 个 |  |  |  | 208 |  |  |
| （三） |  |  | PE 管材及管件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | de90 PE管(0.25Mpa) | m |  |  |  | 6240 |  |  |
| 2 |  |  | 滴灌管(de16、q=3.6/h，滴头间距1.0m) | m |  |  |  | 667000 |  |  |
| 3 |  |  | PE 直通 | 个 |  |  |  | 416 |  |  |
| 4 |  |  | 按扣三通(de20，600L/h) | 个 |  |  |  | 66700 |  |  |
| 临时工程概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 第四部分:临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 导流工程 |  |  |  | km |  |  |  |  |
| 二 |  | 施工排水工程 |  |  |  | 台时 |  |  |  |  |
| 三 |  | 施工交通工程 |  |  |  | km |  |  |  |  |
| 四 |  | 施工场外供电工程 |  |  |  | km |  |  |  |  |
| 五 |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工仓库 |  |  |  | m2 |  |  | 150.0 |  |
| 2 |  | 办公、生活及文化福利 |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 六 |  | 其他临时工程 |  |  |  | % |  |  | 2.5 |  |

- 项目概述

- 1、项目名称：和田市吉亚乡防护林灌溉基础设施以工代赈项目

- 2、项目建设单位：和田市林业和草原局

- 3、主管单位：和田市发展和改革委员会

- 4、项目编号：HTSZFCGZBDL-2023-007

- 5、项目建内容：

吉亚乡金叶、玉叶村新建800亩防护林地灌溉管网、铺设总长度为20.584km，其中 金叶300亩、玉叶500亩；PVC-U160(0.63Mpa)管道 19.480km，PVC-U90(0.63Mpa)管道 1.104km，de90PE管(0.25Mpa)管道 6.240km，滴灌管(de16、q=3.6/h，滴头间距1.0m)667.0km，配套建筑物共74座，其中：排水阀井18座,闸阀井18座，镇墩38座，跨越建筑物部分9处，土地平整土方量8.72万m³，配套相关附属设施等。地表滴管系统覆盖800亩。

- 6、施工工期：施工总工期为2个月。

# 7、工程任务与规模

# 本次项目主要为位于吉亚乡金叶村、玉叶村示范园800亩配套建设滴管，项目区为新规划的800亩防护林。

# 本次项目区灌溉面积小于5000 亩，根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99 的规定，本项目工程等级为小（2）型，工程级别为V等，主要建筑物5级，次要建筑物级别也为5级。

# 8、工程验收

# 系统试运行合格后，可进行 工程验收

# ①应审查技术文件是否齐全，正确。

# ②应检查土建工程是否符合设计要求。

# ③应检查设备选择是否合理，安装质量是否达到规范要求，并对机电设备进行启动试验。

# ④应检查工程的试运行情况，并对各项技术参数进行实测。

# ⑤竣工验收吉束，应编写工程竣工验收报告，工程交付管理部门、运用。

# 9、质量保证体系及质量保证措施

# 质量目标：复核国家现行工程施工质量验收规范标准达到合格。

# 项目质量保证体系：

# 根据本项目的具体情况，在项目开工之初制定项目岗位责任制度，明确职责，并落实到每个管理人员。本项目将建立由公司过程考核、检查、控制，小米粒领导，项目总工程师策划并组织实施，现场桑经理和机电经理中间控制，专业责任工程师检查和监控的管理系统网络。

# 质量保证措施

# （一）要建立健全质量保证体系。

# 设置完善质量管理组织机构，建立以项目部总工为施工质量责任人的质量管理领导小组，并下设技术质量管理办公室进行具体管理，且配有持有质检工程师证件的专职质检员。根据现场实际测量数据及实验数据确定加强现场施工质量管理，并在施工场队中安排现场技术人员为质检员，加强现场质量管理。

# 技术上采取必要的施工质量保证措施。

# （1）对现场的进场原料及时进行检查，做到不合格不验收、不适用。（2）确立可靠地检测方案及检测单位，监理严密的监测制度。（3）测量放样，采用全站仪放羊，并根据已有的控制点对放呀昂点位进行校核，并上报监理。（4）调集具有类似工程施工经验，技术力量墙的施工队伍投入本合同段工程的施工，以高素质的施工队伍，精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。（5）监理“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量保证体系。施工中严格实行“三检制”形成项目部、对、公办、作业人员四级质量自保体系。（6）指定技术复核制度，明确复核内容，部位及符合方法。指定隐蔽工程验收制度，凡属隐蔽工程，在工程隐蔽之前必须经过验收签认。（7）检测试验工作是控制质量的关键，必须严格工作程序，规范操作方法，把好工程质量源头关。

# （三）要采取必要的施工质量保证措施。

# （1）本工程施工要建立项目经理部、施工队、工班三级自检机构，加强工序质量内部检查。施工队严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，发现问题及时处理纠正，并由场队质检员记入施工日志。并制定技术复核制度，明确复核内容、部位及复核方法。制定隐蔽工程验收制度，凡属隐蔽工程，在工程隐蔽之前必须经过验收签认。

# （2）严格控制各种原材料的质量，把好进料质量关。各类建筑材料运到现场后，设备物资部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试验，对经试验达不到标准的材料，坚决清退出场；对防水材料等委托有试验资质的单位进行试验。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。

# （3）配备测量精度符合要求的仪器和有专业知识及经验丰富的技术人员，按图纸和监理工程师提供的测设基准资料和测量标志，以相关精度要求，恢复定线或定位测量。在每段或每项测量完成后，将结果提交监理工程师核查，作为施工放样的依据。对所有永久性的标桩，包括中线桩、转角桩、水准基准点及其它工程项目的控制点以及放样和检验工程必须标桩，加设易识别标志，并采取相应措施加以保护。在工程竣工前复测，对永久性标桩发生损变或移位，进行重新恢复工作。根据施工实际需要，施工中引起的标桩位置变动，如标桩暂移到附近点等，及时向监理工程师做出书面通知。

# （4）选用当地有资质的实验室进行实验。在工地安排试验能力强的试验工程师负责，具体由试验技术员进行此项工作，并辅设一个工程资料室；为确保检测数据的准确可靠，即保证检测数据在相同条件下能够重复，在一定条件下能够再现，要求在检测工作的全过程中，对将影响检测结果的每一个因素，包括被检测的对象、所用的仪器设备及环境条件，都必须有检查、记录，对检测数据进行校核。

# （5）编制工序的施工工艺设计，指导施工，严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每一部位、整项工程最终达到优良标准。

# （6）对工程所用的检验、测量和试验设备，不论自有、租用等均需按设备操作规程的规定进行操作、管理、率定和保养，并制定年度率定检验计划，以保证检验、测量和试验设备均能按规定的周期得到校准和检验。对安装有特殊环境要求，不宜频繁搬动的仪器不能到场时，委托监理工程师认可的乙级以上资质试验室进行试验委托工作。并保存检验、测量和试验设备的鉴定证书和鉴定记录。

# （7）设备未移交前，为下一步开工生产，未移交设备应有专人负责，定期检查维护，注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还应定期进行盘车和切换，使其处于良好状态。

# 10、付款方式∶（1）自合同签订之日起7日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；（2）乙方根据项目进度完成甲方给定任务，问卷调查结束后，甲方向乙方支付合同总额的70%。

# 11、违约责任与赔偿损失

# 1）中标人提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付本合同总价 5%的违约金。

# 2）中标人未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向采购人支付违约金;逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

# 3）采购人无正当理由拒接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向中标人偿付本合同总的 5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向中标人偿付违约金。

# 4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

# 12、争端的解决∶ 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

# 13、不可抗力∶ 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14、★承包人承诺落实以工代赈政策要求，遵循新发改地区[2022]76号文件实施意见，明确组织当地群众务工和及时足额发放劳务报酬等以工代赈政策要求。(承诺书格式自拟)

# 15、其他要求∶ （业主配合条件）投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求业主提供的配合条件（如有）。

合同文本

合同编号

采购人（甲方）：                       

供应商（乙方）：                                   

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：                                     。

3.工程立项批准文号：                             。

4.资金来源：                                   。

5.工程内容：                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期：          年          月          日。

计划竣工日期：          年          月          日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合          　合 格          标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                       。

五、项目经理

承包人项目经理：                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺落实以工代赈政策要求，遵循新发改地区[2022]76号文件实施意见，明确组织当地群众务工和及时足额发放劳务报酬等以工代赈政策要求。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自        签订之日起                   生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执

份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                       地  址：

邮政编码：                  邮政编码：                 

法定代表人：             法定代表人：           

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：                 

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                  账  号：

备注：本合同只作参考，具体细节由双方自行约定！

第二部分  合同一般条款

1．合同签订方：

1.1“甲方”（即“买方”）系指通过招标来购买服务的各行政事业单位。

1.2“乙方”（即“卖方”）系指在招标采购中被确定为中标的供应商。

1.3“监证方”           系指举办招标采购的和田市采购办。

2．合同标的

2.1按招标文件（含修改文件）和乙方的响应文件或书面澄清以及甲方、乙方和监督方三方的约定执行。

3．技术规格

3.1乙方所提供的服务质量有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部门颁发标准、行业标准或企业标准。

3.2交付的服务应与招标文件规定的服务一致。

3.3除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

4．服务质量保证

4.1乙方应保证所提供的服务在实施过程中不允许出现参与人员人身、心理、生理伤害，并提供后续相关的服务，为实施过程中参与人员购买意外伤害保险。

4.2本合同不允许转让，否则甲方或监证方有权中止合同，视为乙方违约，并由乙方承担违约责任。

4.3在合同履行时，乙方服务质量等不符合合同规定，甲方或监证方有权中止合同，乙方不能提出异议。

5．验收标准、方法及提出异议期限

5.1甲方为主组织验收，监证方监督验收。

5.2甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在三天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。并同时将该书面异议送监证方。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的，视为甲方违反合同。

5.3乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知监证方，否则视为违约。

6．结算方法及期限

6.1除另有规定外，按人民币结算货款；乙方出具正规发票给甲方。

6.2 支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以采购合同签订的为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法人代表签字的证明文件。

7．违约责任

7.1乙方不能按时履约的，应向甲方偿付不能按时履约部分款20%的违约金；

7.2甲方未按合同要求验收并未按时签发验收单的，由甲方支付货款总值20%的违约金。

7.3监证方未按甲方提供的验收单在约定期限付款的，除向乙方支付货款外，并按中国人民银行有关滞纳金的规定向乙方支付滞纳金。

8．不可抗力

8.1由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

9．合同修改和补充

9.1对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙、监证三方签订书面的修改书或合同补充条款。

10．违约终止合同

10.1在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止合同通知，终止全部或部分合同：

①乙方未能在合同规定的期限内履行合同。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11．破产终止合同

11.1当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方终止合同，在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方亦可书面通知乙方终止合同。

11.2因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

12．合同纠纷

12.1如发生合同纠纷，甲方、乙方和监督方三方协商解决；协商不成时，双方约定由和田县公共资源交易中心仲裁或向人民法院起诉。

13．未尽事宜

13.1合同如有未尽事宜，须经甲方、乙方和监督方三方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

二   合同特殊条款

根据本次招标情况，制定如下合同特殊条款：

1．实施说明

1.1实施期限：  请供应商根据自己情况报出最快的交货时间；

1.2实施地点： 。

2．服务承诺

2.1按乙方的响应文件或澄清执行。

3．结算方法

3.1付款人：           ；

3.2付款方式：中标方与    采购人    签订合同，（1）自合同签订之日起7日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；（2）乙方根据项目进度完成甲方给定任务，问卷调查结束后，甲方向乙方支付合同总额的70%。

4．其他约定事项

4.1由甲方、乙方和监证方三方协商确定。

5．合同份数

4.1合同一式四份；甲方、乙方各一份，监证方二份。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

（四）履约验收方案

在供应商按照合同约定完成服务后，由和田市林业和草原据组织验收，按照招标文件和服务合同规定的采购需求及内容以及验收标准，邀请财政、审计、质检等部门或者参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。具体验收文件格式见附件4。

（1）履约验收主体

采购人：     和田市林业和草原局

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

（2）履约验收时间

计划在2023年4月28日前验收完毕

（3）履约验收方式

甲方按照合同约定自行验收

（4）履约验收程序

1.项目完成后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的服务依据磋商文件的要求、响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行验收。

2.乙方应对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收依据，甲方验收完毕后作出验收结果报告。

（5）履约验收内容

服务类项目，根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

①应审查技术文件是否齐全，正确。

②应检查土建水利工程是否符合设计要求。

③应检查设备选择是否合理，安装质量是否达到规范要求，并对机电设备进行启动试验。

④应检查工程的试运行情况，并对各项技术参数进行实测。

⑤竣工验收吉束，应编写工程竣工验收报告，工程交付管理部门、运用。

（6）履约验收验收标准

参与活动的人员满意度达到100%

（7）履约验收其他事项

具体在合同中规定。

（五）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：项目在招标过程中如遇到国家政策发生变化并与项目进行时有冲突，应及时与相关部门沟通，确定一个合理合法的方案来完成此项工作。如在合同履约期间发生政策变化，则遵从国家政策在甲乙双方都在场的情况下修改相应的合同条款。

（2）实施环境变化应对措施：第一套方案：首选北京（或同等学习内容及费用等城市），第二套方案：如果因各种因素疆外不能实施再改为疆内（或同等学习内容及费用等城市）；如项目实施中遇到不可抗力而产生的一系列不可预见的其他因素造成项目实施发生重大变故，造成甲乙任一方无法继续完成履约的因在3日内以书面形式告知另一方。避免造成一些不必要的损失。

（3）重大技术变化应对措施： 如在招标过程中发生技术变化因根据政府采购法的相关规定在网上发布澄清公告，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以澄清公告的形式通知所有潜在投标人；不足15日则需采购人或采购代理机构顺延投标文件递交截止时间。如合同履约时因乙方没有按照要求提供相应的货物则乙方承担全部责任。

（4）预算项目调整应对措施： 如项目招标过程中发生项目预算调整，因及时向财政部门说明原因，并经财政部门同意后提交调整后的预算进行财政登记并发布公告。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施： 首先核实质疑项目的真实性，如质疑事项不成立，采购方及招标代理机构应当积极配合完成相关质疑的回复。如事实成立则立即请示相关的监督部门分析原因并用最短的时间、正确的方式进行二次招投标程序。

（6）采购失败应对措施： 招标时如发生流标、废标，除采购预算取消的情形外，应当及时组织重新招标，并分析此次失败的原因，经相关部门允许，调整招标方式或者重新拟定采购计划。根据项目紧急程度制定相应的招标办法。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施： 中标人必须在中标通知书发出之日起15日内签订合同，并按招标文件要求递交履约保证金。中标、成交通知书发出之后，中标、成交供应商放弃中标、成交此标的，将依法承担法律责任；如签订合同后出现未履约合同义务的中标供应商，采购方将上报相关部门，经相关部门核准并同意后，与第二中标候选人签订合同并履约合同义务。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

为了保证项目顺利完成，和田市林业和草原局将此项目进行严格管理及监督。项目资金实行专款专用，不得以任何理由占用此项目资金。随时接受相关部门的检查及监督。

第五章  投标文件内容及格式

正本

（项目名称）

招标文件编号：

## 投  标  文  件

投标人：_____________________________（盖单位章）

地  址：_______________________________________

法定代表人：_______________________（签字或盖章）

联系人：_______________________________________

联系电话：_____________________________________

年        月        日

目   录

一、投 标 函

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

三、开标一览表

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

五、投标保证金（投标保证金银行转账单复印件）

六、技术规格功能要求偏离表

七、商务条款偏离表

八、投标人基本情况表

九、项目负责人简历

十、项目管理人员

十一、已标价的工程量清单

十二、质量保证书

十三、投标人应急预案和处置方案

- 十四、服务承诺书

十五、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

十六、经年审计的上年度财务审计报告

- 十八、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

- 十九、中小企业声明函

- 二十、如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果截图。

- 二十一、磋商文件中所要求的其他内容及报价单位认为适宜的其它资料

注：1、只接受A4纸张大小的投标文件

- 2、投标文件必须制作有目录和页码

- 3、标文件严格按要求制作

- 一、投 标 函

致：（采购人）  :

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，授权签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起   遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本叁份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、遵守招标文件的规定，对交付的货物数量、规格、技术参数、服务等保证做到响应性的一一对应。否则，愿意承担违约的处罚。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

14.其他

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

供应商名称（单位公章）：

供应商代表签字：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

年     月     日

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

和田市林业和草原局：

我方在此声明，所递交的（项目名称）          （项目编号）              的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。我方近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿承担一切法律责任。

投标单位：（单位公章）

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

三、报价一览表

项目名称：                         项目编号/包号：                报价单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 工程质量 | 合格 |
| 总报价 | 大写： （元） 小写： （元） |

注：1、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（机械、人工、维保、税费其它费用等一并计入报价内，不再另计）。

2、除供应商提供的已包含在报价内的与项目采购相关的其他增值服务之外，若供应商在响应文件中主动提出向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的，其响应文件在评审过程中按无效处理。

3、如果分包，本表必须按包分别填写。

- 4、此表需密封后再单独提交一份。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日    期：

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       系             （投标单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

法人身份证复印件  反面

法人身份证复印件   正面

投标单位名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：         发包人名称        ：

本人      姓名     系        （投标单位全称）        的法定代表人授权我公司   （投标单位代表姓名）  为投标单位代表，代表本公司参加贵司组织的    项目名称、招标编号    ）招标活动，全权代表本公司处理招标的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标单位代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件正面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

授权代表身份证复印件反面

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标单位：                  （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

注意：需提供社保部门出具最少提供近三个月的缴纳社保证明

五、投标保证金（投标保证金银行转账单复印件）

六、技术规格功能要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件规格功能要求条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 功能 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、应与招标文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

七、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与招标文件要求的实质性条款对应填写，如投标企业填写无偏离或此表空白，则视为完全响应招标文件。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

八、投标人基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年公司 业绩、信誉 | 合同总额： 万元，合同履行情况： |  |  |
|  | 单位优势及特点： |  |  |  |

说明：本表后应附有供应商营业执照、单位简介。

投标单位名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

九、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师（项目经理）证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师（项目经理）证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人类似工程业绩应按下表提供。

项目负责人类似工程业绩表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## 注：1、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的中标通知书和施工合同，类似工程业绩具体年份要求为2019年01月01日至今。

十、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：施工员、质量员、资料员、材料员、造价员等需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名等基本信息

3、项目管理人员简历中应付上岗证书复印件

## 十一、已标价的工程量清单

投标单位按照工程量清单报价。

- 十二、质量保证书

- 要求：

- 1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;

- 2、保证产品各项指数符合招标文件要求，不发生质量问题等。

- 十三、投标人应急预案和处置方案

- 格式自拟

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

十四、服务承诺书

- 格式自拟

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

十五、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

- 十六、经年审计的上年度财务审计报告

# 投标单位须提供近一年审计报告（2022年度财务审计报告）(新成立公司不提供)。

- 十七、同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 服务内容 | 项目规模 | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此业绩指的是投标单位的销售业绩,其他代理商销售的业绩不予认可,需提供中标通知书及合同的清晰复印件并加盖投标单位公章，否则不予计算业绩；

供应商名称：（公章）

法定代表人或报价人全权代表：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

# 十八、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在                                                （项目名称）竞 争 性 磋 商活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

项目经办人：

日  期：   年   月   日

十九、中小企业声明函（工程）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：不符合小微企业情形的供应商无须提供上述声明函件。

二十、如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果，如投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）的，将拒绝其参本次政府采购活动。

二十一、磋商文件中所要求的其他内容及报价单位认为适宜的其它资料

注意事项

1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

- 技术文件

本项目技术应答应包括下列内容（包括但不限于）：

1 施工方案

2 工作进度安排与质量保证措施

3 合理化建议

4 管理制度

5 应急预案及应急措施

6 施工承诺

- 供应商自行提交的其他文件。