巴楚县政府采购中心

单一来源采购文件

采购单位：巴楚县中医医院（原维吾尔医医院）

- 采购项目名称：巴楚县中医医院（原维吾尔医医院）CT球管采购项目

文件编号：KSBCX(DY)2023-01号

2023年1月30日

单一来源采购须知

巴楚县政府采购中心采用单一来源方式，对以下项目进行政府采购，现请贵公司依据采购需求提交报价文件。

一、采购人：巴楚县中医医院（原维吾尔医医院）

二、采购项目：巴楚县中医医院（原维吾尔医医院）CT球管采购项目

三、采购预算：550000（伍拾伍万元整）；

四、组织采购机构：巴楚县政府采购中心

五、采购方式：单一来源

六、供应商资质要求:1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；
      （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
      （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
      （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
      （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
      （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有合格的三证合一企业法人营业执照、银行开户许可证复印件盖公章；

3、提供法人授权委托书、法人身份证复印件及授权委托人身份证复印件盖公章；

4、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

5、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

七、采购文件发放时间：自2023年1月30日至2023年2月6日下午18：00（京时）之前；

八、报价截止时间：北京时间2023年2月7日上午京时12:00，逾期恕不接受。

九、报价方式：供应商提供采购人所需货物的单价和总价，在遵循《政府采购法》和保证采购项目质量的前提下，双方商定出合理的价格。该报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

# 十、报价文件份数：正本壹份、副本壹份

十一、交货及安装时间：10天内完成供货、安装、调试、培训等（具体在合同中约定）

# 十二、供货及安装地点：巴楚县中医医院

# 十三、付款方式：由中标单位和业主在合同中约定

# 十四、履约责任：双方严格履行合同条款，要按时交货、按时付款，若违约由责任人承担相应的责任。

# 十五、

联影uCT528球管参数要求

| 项目 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 型号 | GS-30717 |
| 球管热容量 | 3.5MHU |
| 阳极靶面直径 | 140mm |
| 球管阳极最大散热率 | 395KHU/min |
| 小焦点尺寸 | 0.7mm x 0.8mm |
| 大焦点尺寸 | 1.2mm*1.4mm |
| 最小管电压 | 70KV |
| 最大管电压 | 140KV |
| 管电压档位 | 70KV、80KV、100KV、120KV、140KV |
| 最小管电流 | 10mA |
| 最大管电流 | 350mA |
| 球管灯丝最大瞬时电流 | 6A |

备注：

1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

4）报价含运输费用。

# 十六、项目验收：由采购人协调相关部门组织验收。

十七、采购单位联系人：杨占月   	 联系电话	13709981209

# 十八、报价文件格式范本：（请供应商按以下格式和顺序提交报价文件）

- 法人代表授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的项目经理（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公      章：

授权日期：20　　年　　月　　日

法人代表身份证复印件

被授权人身份证复印件

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

# （二）产品报价表

采购项目名称：

报价单位全称（公章）：                                             货币单位: 元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或授权代理人（签字）：                       时间：      年   月   日

# （三）采购需求及技术参数偏离表

# 采购项目名称：                                            询价文件编号:

报价单位全称（公章）：

| # 序号 | # 货物名称 | # 单一来源文件规定的采购需求和技术参数 | # 报价文件对应的产品情况及技术参数 | # 偏离情况 # （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人（签字）：          时间：      年   月   日

说明：1.采购需求和技术参数如果存在与询价文件偏离的情况时，请逐项填列。

2.表内如果填列不完时，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

# (四) 产品彩页、技术参数及功能介绍

# (五)权威部门出具的产品质量检测报告

# （六）售后服务承诺书

# 巴楚县政府采购中心及采购人：

我公司自愿参加巴楚县政府采购                   项目的报价并提交《产品报价表》和《采购需求及技术参数偏离表》。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为成交，我公司对于成交的货物免费送货上门，如发现质量问题及时更换，除完全响应询价采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：                                                 ；

二、售后服务响应及到达现场的时间：                                         ；

三、技术培训的具体安排：                                                   ；

四、售后服务机构地址及联系电话：                                           ；

五、产品质保期（保修期）：                                                  ；

六、产品质保期满后设备、备品备件供应的保证措施及收费标准：

；

七、其他售后服务措施：                                                     。

# 报价单位全称（公章）：

# 法定代表人或授权代理人签字：

# 联系方式：

# (七)相关资质证书复印件