新疆理工学院2022-2023年第二学期实验耗材采购项目(二次)

招标文件

采购人：新疆理工学院

项目编号：[2022] 16702号- 1

采购代理机构：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

二〇二二年十二月

# 公 开 招 标 文 件

项 目 名 称：新疆理工学院2022-2023年第二学期实验耗材采购项目(二次)

采  购  人（公章）：新疆理工学院

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联  系  人：席宣宣

电      话：0997-2205113

采购代理构（公章）：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联  系  人：陈荣

电      话：15292391665

地      址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室

2023年01月10日

# 总  目  录

第一章 公开招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评审标准

第四章 合同条款及格式

第五章 项目需求

第六章 招标代理合同

第七章 投标文件格式

第一章  	公开招标公告

新疆理工学院2022-2023年第二学期实验耗材采购项目(二次)

公开招标公告

项目概况 新疆理工学院2022-2023年第二学期实验耗材采购项目(二次)的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2023年01月31日10:30 （北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：[2022]16702号-1

项目名称：新疆理工学院2022-2023年第二学期实验耗材采购项目(二次)

采购方式：公开招标

预算金额（元）：889184.00

最高限价（元）：889184.00

采购需求：采购校园实验耗材一批（用途、数量、简要技术参数详见招标文件）。

合同履行期限：以甲乙双方签订合同为准。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年01月10日至2023年01月16日，每天上午10点00分至14点00分，下午15点30分至19点30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入 “项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：/

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年01月31日10:30（北京时间）

开标时间：2023年01月31日10:30（北京时间）

地点：政采云平台不见面开评标系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.请投标人随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2. 相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的采购活动。

3. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，投标人须提前办理CA锁并自行承担投标一切费用。

4. 各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

5. 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

6.投标人应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件提交截止时间以后上传提交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

7.投标文件开启时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

注意事项：

（1）请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

（2）请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

特别提示

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：新疆理工学院

地　址：阿克苏地区温宿县学府路1号

联系方式：0997-2205115

2.采购代理机构信息

名 称：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

地 址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室

联系方式：15292391665

3.项目联系方式

项目联系人：陈荣

电　　 话：15292391665

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆理工学院2022-2023年第二学期实验耗材采购项目(二次) 项目编号：[2022]16702号-1 |
| 2 | 采购代理机构：新疆豪诚项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 采购内容：采购校园实验耗材一批（用途、数量、简要技术参数详见招标文件）。 预算金额（元）：889184.00 最高限价（元）：889184.00 (等于或超出预算的报价为无效报价) |
| 4 | 采购范围：采购清单包含的全部内容。 服务对象/服务区域：新疆理工学院 项目交付期限：以甲乙双方签订合同为准。 付款方式:由服务对象支付（具体由甲乙双方合同约定） |
| 5 | 投标人资格条件、能力和信誉： 资格条件： （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （二）具备有效经年检的营业执照； （三）“中国政府采购网”及“信用中国”及“国家企业信用信息公示系统”中信用信息查询记录（尚在处罚期内）将拒绝其参加本次采购活动； （四）信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图 （五）财务要求：财务状况良好。 （六）信誉要求：良好，无不良行为记录。 （七）其他要求：无 |
| 6 | 投标保证金： 金额：15000.00元（大写：壹万伍仟元整） 缴纳方式：从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户； 投标保证金截止时间：2023年01月30日18:00 账户名称：新疆豪诚项目管理咨询有限公司 账号：852100012010115542255 开户行：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司柯坪支行 行号：402891900177 电汇或银行转账时须注明项目名称，可缩写。未按期交纳并到账的投标保证金的投标文件无效。敬请各投标人注意！ |
| 7 | 投标文件有效期：60天 |
| 8 | 投标截止时间：2023年01月31 日10:30时（北京时间） |
| 9 | 投标文件递交地点：投标人应于2023年01月31 日10:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 开标日期：2023年01月31 日10:30时（北京时间） 开标地点：政采云网上不见面开评标系统 注：开标后30分钟内（2023年01月31 日上午10:30-11:00）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2023年01月31 日上午10:30-11:00）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 投标文件的要求： 1、份数要求：正本壹份、副本叁份, U盘一份（上传至“政采云”平台的电子投标文件或签字盖章的正本扫描件,若提供签字盖章的正本扫描件，其内容须与上传至“政采云”平台的电子投标文件保持一致），开标后按要求提供纸质版投标文件至招标代理公司处。 2、装订要求：分册装订，投标文件装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标文件一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。 3、投标文件必须正式打印，并严格按招标文件要求的格式、内容装订成册（死页胶粘本），加带封皮、封底，不能插页漏页。凡投标文件不符合招标文件要求，内容不全，资质不全，投标委托手续不全，身份证明文件不全，装订不符合要求的投标文件一律视为废标 4、投标文件基本要求：投标编制必须包括招标文件附件规定的内容，应如实填写及逐页加盖投标单位公章；投标文件必须制作成册，按招标文件要求制作。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 12 | 踏勘现场：不组织，投标人可自行踏勘现场。 |
| 13 | 评标委员会的组建： 评标委员会由 5 人或5人以上构成； 评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取 |
| 14 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：按照评审得分由高到低顺序推荐前3成交候选投标人，并编写评审报告。 |
| 15 | 是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 16 | 中标公示及中标（成交）结果公告媒介：新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网 |
| 17 | 构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 18 | 评标办法：综合评分法 |
| 19 | 付款方式：签订合同时约定。 |
| 20 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）； （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； |
| 21 | 特别提示 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 4、本项目对中小微企业100%预留。 5、本项目具体扣除比例为10%。 |
| 22 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 23 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被列入信用中国网、中国政府采购网中严重违法失信行为记录名单； （9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 24 | 1.具备有效经年检的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）； 2.法定代表人投标需携带法人身份证明、身份证原件及加盖公章的身份证复印件；被授权人投标需携带本人身份证原件及加盖公章的身份证复印件、法人身份证明、授权委托书原件； - 3.依法缴纳税收的记录证明（近期完税证明，如未缴税需提供其相关税务部门开具的 - 资料证明）和社会保障资金的良好记录（近期社会保障资金记录,授权委托人应在内，若授权委托人是退休人员需提供退休证明）及健全的财务（近3年（2019年-2021年）财务审计报告或财务报表，企业成立不足三年的，需提供企业成立至今的财务报表）； 4.信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的将拒绝其参加），并提供信用信息查询记录； 5.投标保证金缴纳凭证； - 注：本项目采用“不见面”开标，上述资料扫描至电子标书第七章“投标文件格式”相应位置并加盖电子印章，扫描件为原件扫描件（现场无需携带）。 |
| 25 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 26 | 代理服务费 ：根据国家发展改革委办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件的规定，本项目由中标人支付招标代理服务费。收费标准：参照计价格【2002】1980号文计取。 场地费：每个（包）招投标项目最高不得超过6000元。投标企业少于6家（含6家）的按每个投标企业每次1000元收取；投标企业超过6家的，按单个招投标项目（标段）6000元由投标企业平均分摊。 |

投标人须知正文部分

1.1	总则

1.1.1	采购方式及定义

1.本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于公开招标公告中所述项目。

2.“采购人”系指本项目的需求方新疆理工学院。

3.“采购代理机构”系指负责组织本次公开招标的新疆豪诚项目管理咨询有限公司。

4.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商或代理商。

5.“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

6.“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

7.“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

8.“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

9.“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网查询。

10.“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

11. “语言文字”招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

12.“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 其他要求

13.1采购进口产品

13.1.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

13.1.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的（如有），本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

13.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

13.2.1为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

1.1.2	合格的投标人

1.	满足公开招标公告中投标人的资格条件的规定。

2.	满足本文件实质性条款的规定。

3.	本项目不接受联合体参加投标。

1.1.3	适用法律

本次公开招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.1.4	投标费用

1.	投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人、代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.1.5	招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

1.2	招标文件

1.2.1	招标文件构成

招标文件有以下部分组成：

1.	公开招标公告

2.	投标人须知

3.	合同条款及格式

4.	项目需求

5.	评审标准

6.	投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2.2	招标文件的澄清及修改

1.	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在提交首次投标文件截止时间十日前按公开招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人、代理机构。提交首次投标文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网通知所有获取招标文件的投标人。不足15日的，采购人、代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。

1.3	投标文件的递交及编制

1.3.1	本项目采用不见面开标方式，各投标单位需上传加密投标文件，投标文件内容详见第七章“投标文件格式”

1.3.2	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.3.3	投标文件的语言及度量衡单位

1.	投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关招标活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.	除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3.4	投标文件构成

1.	投标人应该按照招标文件的要求编写投标文件。

2.	投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

1.3.5	证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

1.	投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

2.	投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.	投标人应按本招标文件提供的报价表格式进行填报，总体格式不得更改，并逐项写明指定项目的产品报价（单位：元），每一分项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。如投标人未填列综合单价或合价的分项，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。由于竞标人自行计算错误或漏报的，将不再给予调整。

4. 开标时，投标文件中《报价一览表》内容与《报价清单明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

5.	采购人需求的根据合同规定中标人应承担的服务，如提供技术援助、培训和其他类似的义务。

6.	有关费用处理

本项目预算金额为固定金额，包括投标人所提供货物/服务的运输费、人员费用、设备费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

本项目的预算金额（元）：889184.00(等于或超出预算的报价为无效报价)招标文件中另有规定的按规定执行。

1.3.6	服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

1.	投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

2.	提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

3.详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

4.	投标人认为需要的其他技术文件或说明。

1.3.7投标文件份数和签署

1、份数要求：正本壹份、副本叁份, U盘一份（上传至“政采云”平台的电子投标文件或签字盖章的正本扫描件,若提供签字盖章的正本扫描件，其内容须与上传至“政采云”平台的电子投标文件保持一致），开标后按要求提供纸质版投标文件至招标代理公司处。

2、装订要求：分册装订，投标文件装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标文件一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

3、投标文件必须正式打印，并严格按招标文件要求的格式、内容装订成册（死页胶粘本），加带封皮、封底，不能插页漏页。凡投标文件不符合招标文件要求，内容不全，资质不全，投标委托手续不全，身份证明文件不全，装订不符合要求的投标文件一律视为废标

4、投标文件基本要求：投标编制必须包括招标文件附件规定的内容，应如实填写及逐页加盖投标单位公章；投标文件必须制作成册，按招标文件要求制作。若正本与副本不符，以正本为准。

1.4	投标文件的递交

1.4.1 投标人应于2023年01月31 日10:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

1.4.2 投标人应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件提交截止时间以后上传提交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

1.4.3投标文件的准备和解密时间要求

1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，然后发送至政采云公司指定邮箱（xjzcyca@163.com），进行申领CA加密设备。

4投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5开标时间后30分钟内（2023年01月31 日上午10:30-11：00）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2023年01月31 日上午11:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

6开标时报价签字确认时段不得超过20分钟。

1.4.4开标及开标程序

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用；各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。）

（二） 开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持；

2. 投标文件开启时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。投标截止时间招标代理点击开始解密，投标人开始解密，解密时限为30分钟，超出解密时限默认投标人放弃投标；

注意事项：

1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

2、请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

3.结束解密后代理机构开启投标人投标报价文件，公布报价后投标人对报价开标记录表进行电子签章时限为20分钟。

1.5招标文件初步评审分为资格性审查和符合性审查

资格性审查：

| 序号 | 审查因素 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具备有效经年检的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息） |  |  |  |
| 2 | 是否提供投标保证金缴纳凭证； |  |  |  |
| 3 | 法定代表人投标需附法人身份证明及加盖公章的身份证复印件；被授权人投标需附被授权人加盖公章的身份证复印件、法人身份证明、授权委托书； |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳税收的记录证明（近期完税证明，如未缴税需提供其相关税务部门开具的资料证明） |  |  |  |
| 5 | 社会保障资金的良好记录（近期社会保障资金记录,授权委托人应在内，若授权委托人是退休人员需提供退休证明） |  |  |  |
| 6 | 健全的财务（近3年（2019年-2021年）财务审计报告或财务报表，企业成立不足三年的，需提供企业成立至今的财务报表） |  |  |  |
| 7 | 信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内）将拒绝其参加本次采购活动； |  |  |  |
| 8 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 9 | 是否附有法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形； |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |
| “√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。 |  |  |  |  |

只有通过上述资格性审查合格的投标人方有资格进入符合性审查。
符合性审查：

| 序号 | 审查因素 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 法定代表人身份证明及授权委托书是否有效，且符合招标文件规定的格式； |  |  |  |
| 2 | 由相关部门（政府/财政）立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |  |
| 3 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价； |  |  |  |
| 4 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应； |  |  |  |
| 5 | 满足招标文件提出的技术、质量要求及技术规格参数； |  |  |  |
| 6 | 投标文件内容齐全、无遗漏； |  |  |  |
| 7 | 完成期限满足招标文件要求； |  |  |  |
| 8 | 售后服务满足招标文件要求； |  |  |  |
| 9 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 10 | 投标人详细地址、联系人、电话； |  |  |  |
| 11 | 是否具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行提供资料证明） |  |  |  |
| 12 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |
| 13 | 是否以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |  |  |
| 评审结果： |  |  |  |  |
| “√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。 |  |  |  |  |

只有通过上述符合性审查合格的投标人方有资格进入技术标详评程序。

1.5.1	评审仪式

1.代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席，详见投标人须知前附表。

2.	由代理机构主持，由采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

3.	开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，至投标文件开启时间后由评审小组开启投标文件。

1.5.2	评审小组

1.	开标仪式结束后，采购人将立即组织评审小组进行评审。

2.	评审小组将按规定由评审专家共5人或5人以上单数组成。

1.5.3	评审工作纪律及保密

1.	评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.5.4	评审小组工作原则

1.5.5	评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评审小组应当告知提交投标文件的投标人。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.5.6	投标文件审查

1.5.7	评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.5.8	投标人澄清

1.5.9	评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件将以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

1.5.10	评审程序：报价得分及技术标得分的综合评分合计。

1.5.11	评审小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行评审，并给予所有参加招标的投标人平等机会。

1.	在评审过程中，评审小组可以根据招标文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加的投标人。投标人应当按照招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.	由评审小组采用综合评分法对提交投标文件的投标人进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审投标人为成交候选投标人的评审方法。

3.	评审时，评审小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.	评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选投标人，并编写评审报告。

1.5.12	响应无效和终止投标活动条款

1.	响应无效条款

1)	未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2)	投标人不具备招标文件中规定资格条件的；

3)	不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

4)	其他法律、法规及本招标文件规定的属响应无效的情形。

2.	终止公开招标采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购人、代理机构将终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）	因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）	在采购过程中符合要求的投标人不足3家的。

1.6	确定成交、询问及质疑

1.6.1	确定成交投标人

1.	采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定前3名成交候选投标人。

2. 代理机构在成交投标人确定后2个工作日内在新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网公告成交结果。

1.6.2	询问及质疑

1.	询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

1.7	授予合同

1.7.1	签订合同

1.	采购人与成交投标人应当在成交通知书发出之日起10日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.	采购人不得向成交投标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交投标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等实质性内容的协议。

3.	成交投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标人作为成交投标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.	招标文件、成交投标人的投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

5.	签订合同后，成交投标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交投标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交投标人应承担相应赔偿责任。

6.	合同条款及格式

关于专用条款将由采购人与成交投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 评分标准

| 评价指标 | 评价分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（30分） | 投标报价 | 30分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重30%×100 |
| 履约能力（70分） | 参数指标响应程度 （16分） | 16分 | 根据投标人对所投产品性能指标完全满足招标文件并提供所投产品性能指标的证明材料得14分，每正偏离一项加1分，此项最高得16分。 |
|  | 类似案例 （2分） | 2分 | 投标人提供自2017年至今类似案例证明材料，每提供一个类似案例得1分，最高得2分。（提供中标通知书或合同原件的扫描件并加盖投标人单位公章有效） |
|  | 技术服务能力（1分） | 1分 | 承诺提供至少3年7*24维保和服务，承诺函应包含完整的售后响应时间。提供得1分，没有不得分。 |
|  | 质量保障 （12分） | 3分 | 具有完善的内控制度和管理制度、具有完善的业务质量控制制度、项目经理的管理职责、内部管理的职责分工在≥0～≤3分进行评分； |
|  |  | 3分 | 投标人技术力量、技术装备、服务能力在≥0～≤3分进行评分； |
|  |  | 3分 | 服务快捷方便、简洁、清晰可靠、完整的企业内部工作流程管理制度在≥0～≤3分进行评分； |
|  |  | 3分 | 投标人快速响应采购人服务要求、沟通联系渠道的可行性及优越性在≥0～≤3分进行评分； |
|  | 项目人员配置（4分） | 4分 | 人员配置4至5人（含5人）以上得4分，2至3人（含3人）得3分，1人得2人，没有不得分。 |
|  | 实施方案 （10分） | 5分 | 实施方案的科学合理性，思路清晰度，内容全面度，切实可行度以及能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实情况在≥0～≤5分进行评分； |
|  |  | 5分 | 根据管理服务的内容、标准和本项目实际情况拟设置的岗位名称、数量及各岗位人员配置的具体情况、岗位职责分工、专业等情况在≥0～≤5分进行评分； |
|  | 技术培训（10分） | 10分 | 据投标人提供的技术培训计划完整性、可行性、合理性等情况进行综合评分。内容详细、完整、合理有效、可行性高得8-10分；内容较详细、较完整，较合理、可行性一般得5-7分；内容粗略，缺乏针对性、可行性低得1-4分。未提供或明显套用其他项目内容的不得分。 |
|  | 售后服务（10分） | 10分 | 提供针对本项目的完善的售后服务承诺，从服务内容、服务方式、服务团队、响应时间、售后服务机构、提供服务措施、应急保障措施等方面，横向比较给分在≥0～≤10分进行评分。 |
|  | 备品备件服务供应方案（5分） | 5分 | 针对各投标人提供的备品备件清单及备品备件供应方案进行综合比较评审： 1.备品备件清单及备品备件供应方案合理的得3分（仅提供备品备件清单的得1-2分、仅提供备品备件供应方案的得1-2分），未提供的不得分，满分3分； 2.保证备品备件库的库存充裕且种类齐全，能够及时满足使用单位备品备件更换需求，并提供相关服务及承诺的得1-2分；满分2分； |

第四章	合同条款及格式

# （以中标投标人与采购人签订所需合同为准）

第五章  采购需求清单

附件1：机电工程学院机械教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8路抢答器 | CD4511 | 散件 | 800 |
| 2 | 电子密码锁 | JS-56-145 | 散件 | 800 |
| 3 | 迎宾器 | WK-56-18 | 散件 | 800 |
| 4 | 音频功率放大器 | LM386 | 散件 | 800 |
| 5 | 细焊丝 | 0.8mm/75g | 件 | 400 |
| 6 | 粗焊锡丝 | 1.0mm/75g | 件 | 300 |
| 7 | 松香 | CD-SX50G | 包 | 150 |
| 8 | 高温海绵 | 40*35mm长方形加厚款 | 片 | 300 |
| 9 | 3D打印机通用耗材1KG | PRINT－RITE PLA￠1.75MM | 包 | 200 |
| 10 | 图纸 | A3图纸 | 张 | 3000 |
| 11 | A3图纸（机械制图用） | A3图纸 | 张 | 1000 |
| 12 | 游标卡尺 | DL92150 | 个 | 30 |

附件2：机电工程学院土木教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多孔砖 | 240*115*90mm | 块 | 200 |
| 2 | 拉伸试验标准样品 | 10d | 根 | 40 |
| 3 | 白卡纸 | 220g，A4 | 张 | 1000 |
| 4 | 桐木杆 | 12x600mm | 个 | 2000 |
| 5 | 胶水 | 免钉胶 | 个 | 1000 |
| 6 | 白卡纸 | 220g，A3 | 张 | 1000 |
| 7 | 白卡纸 | 220g，8K | 张 | 1000 |
| 8 | 竹篾 | 3x900x0.5mm | 捆 | 1000 |
| 9 | 打孔器 | 0114 | 个 | 100 |
| 10 | 砂纸 | 2000目 | 张 | 1000 |
| 11 | 大号美工刀 | 162x48mm | 个 | 20 |
| 12 | 水口钳 | PM-806E 6" | 个 | 50 |
| 13 | 剪刀 | 0603 | 个 | 50 |
| 14 | 定位钉 | 11236 | 个 | 150 |
| 15 | 5号电池 |  | 个 | 150 |
| 16 | 7号电池 |  | 个 | 150 |
| 17 | 锤子 | 羊角锤 | 个 | 8 |
| 18 | 定时充电插座 | 16A机械定时器插座转换器 | 个 | 6 |
| 19 | 胶皮手套 | 一次性丁腈手套 | 捆 | 20 |
| 20 | 插座 | 8位总控全长5米0.69kg | 个 | 10 |
| 21 | 直径6mm的一级钢筋箍筋 | 110x110 | mm | 200根 |
| 22 | 直径6mm的一级光圆钢筋 | 长118cm | cm | 200根 |
| 23 | 直径8mm的一级光圆钢筋 | 长118cm | cm | 200根 |
| 24 | 直径20mm带肋的二级螺纹钢 | 长118cm | cm | 200根 |
| 25 | 强度等级42.5的普通水泥 | 42.5 | 袋 | 10 |
| 26 | 石子：碎石 | 直径5~20 | mm | 1000kg |
| 27 | 建筑用砂 | 中砂 | kg | 1000kg |
| 28 | 水泥 | 普通硅酸盐水泥 | 袋 | 12 |
| 29 | 中砂 | 中砂粒径：0.5~0.25mm（建筑用砂石） | m³ | 10 |
| 30 | 石灰 | 20公斤/袋（生石灰） | 袋 | 10 |
| 31 | 粉煤灰 | HD202104 | 袋 | 4 |
| 32 | 聚乙烯醇（PVA） | 聚乙烯醇絮状粉末颗粒PVA建筑熬胶热熔胶水胶粉涂料油漆 | Kg | 80 |
| 33 | 硅粉 | 300目（单晶硅 高纯硅） | 吨 | 0.4 |
| 34 | 直径6mm的一级钢筋箍筋 | 110x110mm | 根 | 200 |
| 35 | 直径6mm的一级光圆钢筋 | 长118cm | cm | 100 |
| 36 | 直径8mm的一级光圆钢筋 | 长118cm | cm | 100 |
| 37 | 直径20mm带肋的二级螺纹钢筋 | 长118cm | cm | 100 |
| 38 | 石子：碎石 | 直径5~20 | mm | 500 |
| 39 | 建筑用砂 | 中砂 | kg | 500 |

附件3：机电工程学院测控教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32F103C8T6核心板 | STM32最小系统开发板 | 片 | 20 |
| 2 | STM32F103C8T6核心板下载器 | STLINK下载器线烧录调试器 | 片 | 10 |
| 3 | 蓝牙模块BLE5.0 | HC-42;带底板焊接排针 | 片 | 10 |
| 4 | ATK-ESP8266 串口转WIFI模块 | ATK-ESP8266 | 片 | 10 |
| 5 | MPU6050模块 | GY-521 MPU6050模块三维角度传感器6DOF | 片 | 10 |
| 6 | STC8系列单片开发板 | 10×15cm以内加工费用 | 片 | 50 |
| 7 | 钨钢钻头 | PCB钻头直径0.7mm | 支 | 50 |
| 8 | 钨钢钻头 | PCB钻头直径0.8mm | 支 | 50 |
| 9 | 钨钢钻头 | 钨钢PCB钻头直径0.9mm | 支 | 20 |
| 10 | 钨钢钻头 | PCB钻头直径1.0mm | 支 | 20 |
| 11 | 12V开关电源 | LRS-50-12；12V/4.5A | 台 | 10 |
| 12 | 5V开关电源 | RS-25-5；5V/5A | 台 | 10 |
| 13 | WHEELTEC直流减速电机 | 12V带GMR霍尔编码器;500线GMR编码器+37支架+联轴器+全向轮 | 只 | 12 |
| 14 | 智能42微型步进电机套装 | 步进电机套件42CM04D轴5+M420D | 台 | 10 |
| 15 | 1.0热缩管 | 黑色环保热缩套管；100米/卷 | 卷 | 1 |
| 16 | 舵机 | MG90S 铜齿（9g尺寸）14g 倾斜舵机 SG90升级版 | 只 | 20 |
| 17 | KHMOS滚珠丝杆滑台 | HMS40-500mm有效行程（含电机） | 台 | 1 |
| 18 | PWM直流电机调速器 | CCM2NJ;正反转脉宽调速开关12-40V | 台 | 10 |
| 19 | 单片机USB下载器 | STC单片机51程序自动下载线 USB转TTL免手动冷启编程器STCISP烧录 | 套 | 30 |
| 20 | 防静电镊子 | 弯头 | 只 | 20 |
| 21 | 防静电镊子 | 直头 | 只 | 20 |
| 22 | 一字螺丝刀 | 3*75mm透明手柄 | 支 | 20 |
| 23 | 十字螺丝刀 | 3*75mm透明手柄 | 支 | 20 |
| 24 | OLED屏 | 1.3英寸;4针；蓝色；控制芯片SSD1306;引脚依次为：GND,VCC,SCL,SDA | 只 | 20 |
| 25 | 单片机底座 | DIP40 | 只 | 100 |
| 26 | 5路黑线寻迹模块 | TCRT5000 | 只 | 20 |
| 27 | 黑线寻迹模块 | 1路；TCRT5000； | 只 | 20 |
| 28 | 红外对管 | NPN常开；0-30米可调； | 对 | 5 |
| 29 | 漫反射式红外管 | NPN常开；型号：E3F-DS30C4 | 只 | 10 |
| 30 | 自锁式尼龙扎带 | 4*150mm；500条/包 | 包 | 2 |
| 31 | 继电器模块 | 1路5V； | 只 | 10 |
| 32 | 红色防水胶带 | 18m/卷；PVC电气阻燃； | 卷 | 10 |
| 33 | 黑色防水胶带 | 18m/卷；PVC电气阻燃； | 卷 | 10 |
| 34 | 4×4薄膜键盘 | 4×4 | 片 | 20 |
| 35 | 槽型光耦模块 | 槽型光耦测速传感器 | 只 | 10 |
| 36 | 麦克纳姆轮智能车底盘 | 520带编码器；铝合金底盘； | 辆 | 8 |

附件4：机电工程学院电气教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险管1A | 5×20mm | 盒 | 10 |
| 2 | 保险管2A | 5×20mm | 盒 | 10 |
| 3 | 保险管3A | 5×20mm | 盒 | 10 |
| 4 | 保险管5A | 5×20mm | 盒 | 10 |
| 5 | 保险管1.5A | 5×20mm | 盒 | 10 |
| 6 | 保险管0.5A | 5×20mm | 盒 | 10 |
| 7 | 保险管8A | 5×20mm | 盒 | 10 |
| 8 | 保险管10A | 5×20mm | 盒 | 10 |
| 9 | 电机橡皮连接器 | 定制 | 个 | 200 |
| 10 | 电机偏心螺丝 | 定制 | 个 | 50 |
| 11 | 内六角无头螺丝（电机上的） | 定制 | 个 | 200 |
| 12 | 内六方扳手九件套 | 规格1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm | 套 | 2 |
| 13 | 保险管1A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |
| 14 | 保险管2A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |
| 15 | 保险管3A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |
| 16 | 保险管5A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |
| 17 | 保险管1.5A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |
| 18 | 保险管0.5A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |
| 19 | 保险管8A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |
| 20 | 保险管10A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |
| 21 | 电机橡皮连接器 | 定制 | 个 | 100 |
| 22 | 电机偏心螺丝 | 定制 | 个 | 25 |
| 23 | 内六角无头螺丝（电机上的） | 定制 | 个 | 100 |
| 24 | 内六方扳手九件套 | 规格1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm | 套 | 1 |
| 25 | 芯片 | 74LS20 | 片 | 80 |
| 26 | 芯片 | 74LS00 | 片 | 80 |
| 27 | 芯片 | 74LS86 | 片 | 40 |
| 28 | 芯片 | 74LS02 | 片 | 40 |
| 29 | 芯片 | 74LS08 | 片 | 40 |
| 30 | 芯片 | 74LS138 | 片 | 80 |
| 31 | 芯片 | CD4511 | 片 | 160 |
| 32 | 芯片 | 74LS151 | 片 | 40 |
| 33 | 芯片 | 74LS153 | 片 | 40 |
| 34 | 芯片 | 74LS112 | 片 | 40 |
| 35 | 芯片 | 74LS74 | 片 | 80 |
| 36 | 芯片 | 74LS192 | 片 | 120 |
| 37 | 芯片 | 74LS194 | 片 | 40 |
| 38 | 芯片 | 74LS30 | 片 | 40 |
| 39 | 芯片 | DAC0832 | 片 | 20 |
| 40 | 芯片 | ADC0809 | 片 | 20 |
| 41 | 芯片 | μA741 | 片 | 40 |
| 42 | 芯片 | NE555 | 片 | 40 |
| 43 | TX-1C 51开发板 | TX-1C | 套 | 20 |

附件5：机电工程学院机械学生创客中心实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4图纸 | A4图纸 | 张 | 2000 |
| 2 | A0图纸 | A0图纸 | 张 | 1000 |
| 3 | 电焊条 | J422 | kg | 500 |
| 3 | 二保焊焊丝 | JQ CE71T-1 | kg | 500 |
| 4 | 手电钻 | 手电钻12V，GSR108套装 | 个 | 20 |
| 5 | 磨光机 | GWS660 | 个 | 20 |
| 6 | 切割片 | GWS12V-76 不锈钢切割片，(5片) | 包 | 50 |
| 7 | 磨光片 | 100型 10片/盒 | 包 | 50 |
| 8 | 组合工具套装 | 112件套工具箱套装H14002A | 箱 | 20 |
| 9 | 镀锌板 | 1250x2500x0.6 | 张 | 20 |
| 10 | 镀锌板 | 1250x2500x0.8 | 张 | 20 |
| 11 | 镀锌板 | 1250x2500x1.0 | 张 | 20 |
| 12 | 镀锌板 | 1250x2500x1.2 | 张 | 20 |
| 13 | 镀锌板 | 1250x2500x1.5 | 张 | 20 |
| 14 | 冷黑板 | 1250x2500x0.7 | 张 | 20 |
| 15 | 冷黑板 | 1250x2500x0.8 | 张 | 20 |
| 16 | 冷黑板 | 1250x2500x1.0 | 张 | 20 |
| 19 | 冷黑板 | 1250x2500x1.2 | 张 | 20 |
| 20 | 冷黑板 | 1250x2500x1.5 | 张 | 20 |
| 21 | 钢板 | 1500x6000x3.0 | 张 | 2 |
| 22 | 钢板 | 1500x6000x5.0 | 张 | 2 |
| 23 | 钢板 | 1500x6000x8.0 | 张 | 2 |
| 24 | 钢板 | 1500x6000x10 | 张 | 2 |
| 25 | 方管 | 40x80x6000 | 根 | 50 |
| 26 | 螺旋测微器 | 外径千分尺50-75mm | 把 | 50 |
| 27 | 钢板尺 | 长度15cm | 把 | 50 |
| 28 | 钢板尺 | 长度30cm | 把 | 50 |
| 29 | 钢板尺 | 长度50cm | 把 | 50 |
| 30 | 钢板尺 | 长度100cm | 把 | 50 |
| 31 | 柴油 | 0# | 升 | 170 |
| 32 | 绘图纸 | 880mm*50m | 箱 | 5 |
| 33 | 绘图纸 | 440mm*50m | 箱 | 5 |
| 34 | DesignJet T2530绘图仪墨盒 | DesignJet T2530绘图仪 | 个 | 3 |
| 35 | 热溶胶 | 11mm*15cm | 个 | 50 |

附件6：信息工程学院实验实训办采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类网线 sz-6050 | 箱 | 10 |
| 2 | 水晶头 | Wl-6100 | 个 | 6000 |
| 3 | 电焊丝 | 直径0.8mm | 卷 | 20 |
| 4 | 树莓派 | 4B编程电脑套件 | 套 | 10 |
| 5 | 开发板 | STM32F407 | 套 | 10 |
| 6 | 开发板 | STM32F103 | 套 | 20 |
| 7 | 网线钳 | sz-2068 | 个 | 12 |
| 8 | 寻线仪 | sz-D266 | 个 | 12 |
| 9 | 万用表 | DEMP1 | 个 | 12 |
| 10 | 电烙铁 | 60W调温 | 个 | 12 |
| 11 | 电焊丝 | 直径0.8mm | 卷 | 12 |
| 12 | 测线笔 | gnjz-4114 | 个 | 12 |
| 13 | 剥线钳 | DL2607 | 个 | 12 |
| 14 | 老虎钳 | 8寸 | 个 | 12 |
| 15 | 电子剪钳 | 6英寸 DL2706 | 个 | 12 |
| 16 | 网线 | 六类网线 sz-6050 | 箱 | 5 |
| 17 | 水晶头 | Wl-6100 | 个 | 3000 |
| 18 | 电池 | 9V | 个 | 100 |
| 19 | 树莓派 | 4B编程电脑套件 | 套 | 8 |
| 20 | 开发板 | STM32F407 | 套 | 8 |
| 21 | 开发板 | STM32F103 | 套 | 8 |

附件7：信息工程学院通信教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人形机器人高校人工智能实验室专用希骏芠 | 树莓派4代B型 TonyPi视觉人形（高校定制版） | 套 | 2 |
| 2 | 编程机器人智能小车C51单片机套件 | CreateBlock wifi视频监控测速寻迹壁障遥控寻光蓝牙 ZYI小车蓝牙WIFI版有舵机 | 套 | 20 |
| 3 | 开发板 51单片机 学习板实验板 | 51单片机 stc89c52套件+七种模块配件 | 套 | 100 |
| 4 | ARM开发板STM32F4嵌入式强51单片机 | STM32F407ZGT6+OV2640摄像头+SD卡 | 套 | 30 |
| 5 | 收音机配件 | 散件+电池+锡丝 | 套 | 100 |
| 6 | 电焊丝 | 直径0.8mm | 卷 | 50 |
| 7 | 耐高温维修工作台隔热垫 | s-160 | 张 | 60 |
| 8 | 剪线钳 | 5英寸ZD3 | 个 | 20 |
| 9 | 电烙铁套装 | AT937A | 台 | 20 |
| 10 | 基于51单片机智能扫地吸尘避障小车套件 | 覆铜板焊接成品 | 套 | 5 |
| 11 | STM32F103ZET6 ARM开发板嵌入式学习套件强51单片机(精英+4.3寸屏+STLINK) | 4.3寸屏+STLINK | 个 | 5 |
| 12 | MAKEBIT树莓派智能小车 编程机器人 raspberry pi 4代4B python | 基本套餐（含4B/8G主板+树莓派学习套件） | 个 | 3 |
| 13 | MAKEBIT树莓派智能小车 编程机器人 raspberry pi 4代4B python | 摄像头套餐（（含4B/8G主板+树莓派学习套件） | 个 | 3 |
| 14 | 基于51单片机简易电子琴设计开发板DIY电子实训 | 数码管+矩阵按键（覆铜板散件） | 个 | 10 |
| 15 | 基于51单片机八路抢答器设计开发板DIY | 红外遥控抢答器（覆铜板散件） | 个 | 10 |
| 16 | 灵石焊接训练实验电子管收音机套餐元器件 | 电子管收音机套件 | 件 | 15 |
| 17 | jetson nano b01 AI人工智能入门套件 | 摄像头进阶套餐 | 套 | 3 |
| 18 | 活性焊锡丝 | 活性焊锡丝Sn63PbA 0.8mm 63%含锡量 | 个 | 2 |
| 19 | 嵌入式开发板 | STM32MP157开发板Linux A7+M4核心板STM32MP1嵌入式ARM 主板+7寸RGB屏1024+STLINK | 个 | 2 |
| 20 | FPGA开发板 | ALINX黑金XILINX zynq AX7Z020 | 个 | 2 |
| 21 | FLASH存储器芯片 | W25Q128JVSSIQ SOIC-8 128Mbit SPI | 个 | 3 |
| 22 | SOIC转接板 | SOIC8转直插DIP-8两个插针一个转换板 | 个 | 5 |
| 23 | 杜邦线 | 30cm | 根 | 100 |
| 24 | 图象传感器模组 | OV5642 | 个 | 100 |
| 25 | 充电电池 | 5号 1.5V | 个 | 30 |
| 26 | 电池座 | 5号单个 | 个 | 20 |
| 27 | 麦克模组 | JRL21 | 个 | 2 |
| 28 | 喇叭模组 | SU-03T 03T | 个 | 2 |

附件8：信息工程学院计算机教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密组合螺丝刀 | 22合1精密组合螺丝刀 | 个 | 5 |
| 2 | 1HDMI线 | 1.5M长HDMI线 | 根 | 10 |
| 3 | HDMI转VGA转接线 | 40248 | 根 | 10 |
| 4 | 机械维修工具组套 | SHEFFIELD/钢盾-61件机械维修工具组套-(S010061) | 套 | 5 |
| 5 | 电动精修螺丝刀套装 | 多功能便携式家用手机笔记本拆机电动工具 | 个 | 5 |
| 6 | STM32开发板 | STM32开发板ARM开发板51单片机 | 个 | 20 |
| 7 | Type-C转HDMI转换线器 | Type-C转HDMI转换线器 2米CGSBF | 根 | 10 |
| 8 | 读卡器 | Type-C转USB SD+TF双卡可读 | 个 | 10 |
| 9 | Type-C转HDMI/VGA转接头 | Type-C转HDMI/VGA转接头USB-C转换器线扩展坞 | 根 | 10 |
| 10 | M.21硬盘盒子 | Type-C3.2接口SSD固态硬盘外置盒笔记本电脑M2盒子 | 个 | 10 |
| 11 | 网线 | 六类网线 sz-6050 | 箱 | 10 |
| 12 | 水晶头 | Wl-6100 | 个 | 6000 |
| 13 | 22合1精密组合螺丝刀手机电脑笔记本数码维修工具 | 22合1精密组合螺丝刀手机电脑笔记本数码维修工具 | 个 | 1 |
| 14 | HDMI线 | 1.5M长HDMI线 | 根 | 10 |
| 15 | HDMI转VGA转接线 | 40248 /HDMI转VGA转接线 | 根 | 10 |
| 16 | SHEFFIELD/钢盾-61件机械维修工具组套-(S010061) | SHEFFIELD/钢盾-61件机械维修工具组套-(S010061) | 套 | 1 |
| 17 | 笔记本拆机电动工具 | 电动精修螺丝刀套装多功能便携式家用手机笔记本拆机电动工具 | 个 | 1 |
| 18 | STM32F103开发板学习板 指南者 | STM32F103开发板学嵌入式应用及开发习板 | 个 | 20 |
| 19 | Type-C转HDMI转换线器 | Type-C转HDMI转换线器 Mac电脑、手机接电视投影仪USB-C拓展坞4K高清转接头 2米CGSBF | 根 | 10 |
| 20 | Type-C转HDMI/VGA转接头 | Type-C转HDMI/VGA转接头USB-C转换器线扩展坞通用M1 MacBook电脑iPadPro手机拓展坞 | 根 | 10 |

附件9：信息工程学院软件教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32开发板 | STM32F103指南者+普通版DAP | 套 | 9 |
| 2 | 嵌入式教学设备开发板单片机智能小车 | STM32开发板单片机智能小车 | 套 | 2 |
| 3 | STM32开发板 | STM32F103指南者+普通版DAP | 套 | 6 |
| 4 | HDMI转VGA线转换器 | 40248 /HDMI转VGA转接线 | 个 | 8 |
| 5 | STM32开发板单片机智能小车 | STM32开发板单片机智能小车 嵌入式开发入门循迹避障遥控蓝牙小车 | 个 | 2 |

附件10：信息工程学院数媒教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高漫M6数位板 | M6 | 个 | 50 |
| 2 | 高漫M7数位板 | M7 | 个 | 50 |
| 3 | 水彩套装 | 固体水彩48色 /配自来水笔+吸水海绵条 | 套 | 3 |
| 4 | 马克笔 | 法卡勒2代（48色动漫套装） | 套 | 2 |
| 5 | 铅笔 | 33597（12支素描铅笔六角杆软中硬 规格混装HB/B/2B/4B/6B/8B) | 套 | 10 |
| 6 | 橡皮 | 素描橡皮擦（一盒套装雷尼 素描橡皮3个） | 套 | 5 |
| 7 | 水彩纸 | 水彩纸DL-73919（4开粗纹230g20张） | 包 | 5 |
| 8 | 素描纸 | DL-73612（4开20张加厚160g） | 包 | 5 |
| 9 | 卡纸 | 白卡纸230g*25张/包 | 包 | 4 |
| 10 | 高清视频摄像头 | HY800，4K800万像素 | 个 | 3 |

附件11：信息工程学院智能教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能AI深度学习开发板 | RK3399pro瑞芯微 标配+摄像头 6G+16G | 个 | 5 |
| 2 | 工智能开发板套件AI人脸识别 | JETSON NANO B01 4GB人工智能开发板套件AI人脸识别4G视觉 | 套 | 2 |
| 3 | 语音识别模块 | 串口版 | 个 | 10 |
| 4 | 蓝牙模块 | 蓝牙3.0模块6针 | 个 | 50 |
| 5 | WIFI模块 | ESP8266 ESP-01S | 个 | 80 |
| 6 | 人体感应模块 | HC-SR501 | 个 | 80 |
| 7 | 模数转换器 | ADC0832 | 个 | 80 |
| 8 | SD卡模块 | Micro SD卡模块CH376S SPI接口 | 个 | 80 |
| 9 | STM32最小系统板 | STM32F103C8T6 STM32开发板 | 个 | 15 |
| 10 | CH340G | SOP-16 | 个 | 80 |
| 11 | ST-link | V2 SWD接口STM8 STM32仿真器 | 个 | 20 |

附件12：能源化工工程学院实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶叶 | 青砖茶 | 块 | 10 |
| 2 | 螺口蒸馏头 | 24/19 | 个 | 50 |
| 3 | 温度计 | 红水/150 0C | 个 | 50 |
| 4 | 三角烧瓶 | 100ml/24/19 | 个 | 100 |

附件13：能源化工工程学院电工电子实验室实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8路抢答器 | CD4511 | 散件 | 220 |
| 2 | 电子密码锁 | JS-56-145 | 散件 | 220 |
| 3 | 迎宾器 | WK-56-18 | 散件 | 220 |
| 4 | 音频功率放大器 | LM386 | 散件 | 220 |
| 5 | 细焊丝 | 0.8mm | 件 | 60 |
| 6 | 粗焊锡丝 | 1mm | 件 | 60 |

附件14：能源化工工程学院纳米纤维材料与器件实验室实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电纺丝机高速滚筒收集器 | 4500RPM数显调速电机450W转速0-4500 RPM接受面积200x314mm 静电屏蔽10mm绝缘护罩滚筒材质金属铝 | 件 | 2 |
| 2 | 静电纺丝泵 | ZS100单通道 | 件 | 1 |
| 3 | 静电纺丝机可拆卸同轴针头 |  | 盒 | 5 |
| 4 | 不锈钢针头 | 定制12G-25G，管长25mm；各一盒（120支/盒） | 盒 | 14 |
| 5 | 塑料针筒 | 2毫升,200支每包 | 包 | 5 |
| 6 | 塑料针筒 | 5毫升,200支每包 | 包 | 5 |
| 7 | 塑料针筒 | 10毫升,200支每包 | 包 | 5 |
| 8 | 塑料针筒 | 20毫升,200支每包 | 包 | 5 |
| 9 | 鲁尔接头(塑料) | 100支/包 公母各10包 | 包 | 20 |
| 10 | 聚四氟乙烯管特氟龙管 | 2mm*3mm；100米/包 | 包 | 20 |
| 11 | 铝箔纸 | 宽: 300mm，长20米 50卷/箱 | 箱 | 8 |
| 12 | 硅油纸 | 300mm*50m 20卷/箱 | 箱 | 5 |

附件15：能源化工工程学院新能源催化材料实验室实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOW28720高压静电发生器、小功率可调直流高压电源 | GLOW28720 正极20kv，负极20KV | 件 | 10 |

附件16：食品科学与工程学院食品生物化学采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃试管 | 15ml | 根 | 200 |
| 2 | 试管夹 | 竹制 | 个 | 100 |
| 3 | 玻璃棒 | 20cm | 根 | 100 |
| 4 | 500mL锥形瓶 | 500mL | 瓶 | 50 |
| 5 | 洗耳球 | 30mL | 个 | 20 |
| 6 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 20 |
| 7 | 巴氏吸管 | 3mL | 盒 | 50 |
| 8 | 量筒 | 25mL | 个 | 20 |
| 9 | 量筒 | 100mL | 个 | 20 |
| 10 | 三角瓶刷 | 250mL | 个 | 40 |
| 11 | 试管刷 | 羊毛、100ml | 个 | 30 |
| 12 | 三角漏斗 | 100 mm | 个 | 30 |
| 13 | 玻璃刻度试管 | 20mL | 个 | 20 |
| 14 | 300mL锥形瓶 | 300mL | 瓶 | 50 |
| 15 | 定性滤纸 | 尺寸 150（mm） 100张/盒 15cm | 盒 | 10 |
| 16 | 纱布 | 脱脂纱布15米/500g | 包 | 5 |
| 17 | 胶头滴管 | 120mm | 个 | 60 |
| 18 | 透析袋 | 分子截留量14000 | 卷 | 3 |

附件17：食品微生物采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜土豆 |  | kg | 16 |
| 2 | 橡胶皮筋 | 直径40mm | 瓶 | 6 |
| 3 | EP管 | 2ml | 瓶 | 2000 |
| 4 | 速冻鱼丸 | 500g/包 | 包 | 6 |
| 5 | 枪头 | 10微升 1000支/袋 | 袋 | 4 |
| 6 | 枪头 | 200微升 1000支/袋 | 袋 | 4 |
| 7 | 枪头 | 1000微升 500支/袋 | 袋 | 10 |
| 8 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 |
| 9 | 烧杯 | 500ml | 个 | 10 |
| 10 | 无菌培养过滤透气封瓶膜 | 14*14cm 500张/包 | 包 | 20 |
| 11 | 枪头盒 | 10微升 | 个 | 3 |
| 12 | 枪头盒 | 200微升 | 个 | 3 |
| 13 | 枪头盒 | 1000微升 | 个 | 3 |
| 14 | 枪头 | 10微升 1000支/袋 | 袋 | 2 |
| 15 | 枪头 | 200微升 1000支/袋 | 袋 | 2 |
| 16 | 枪头 | 1000微升 500支/袋 | 袋 | 5 |
| 17 | 过滤透气封瓶膜 | 14*14cm 500张/包 | 包 | 2 |
| 18 | 真空袋 | 20cm 50个 | 包 | 1 |
| 19 | 一次性胶头滴管 | 15cm | 个 | 1 |
| 20 | 50ml离心管 | 50ml 25支/包 | 包 | 1 |
| 21 | 培养皿 | 90mm 10个 | 包 | 1 |
| 22 | 培养皿 | 120mm 10个 | 包 | 1 |
| 23 | 培养皿 | 150mm 10个 | 包 | 1 |
| 24 | 试管架 铝制 | 5ml离心管试管架 24*27 | 个 | 4 |
| 25 | 试管架 铝制 | 10ml离心管试管架 22.5*40 | 个 | 4 |
| 26 | 试管架 | 1ml离心管试管架 塑料 | 个 | 4 |
| 27 | 试管 | 18*180mm 10个 | 包 | 1 |

附件18：食品科学与工程学院实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑木耳 | 500g | 袋 | 1 |
| 2 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 公斤 | 2 |
| 3 | 半微量定氮这蒸馏装置 | 玻璃仪器 | 套 | 5 |
| 4 | 酒精灯 | 铁质 | 个 | 20 |
| 5 | 洗洁精 | 常规 | 件 | 4 |
| 6 | 称量纸 | 60*60 | 包 | 80 |
| 7 | 盖玻片 | 10小盒/大盒 | 盒 | 2 |

附件19：食品科学与工程学院毒理学实验采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠饲养笼 | 长宽高（20×15×15） | 个 | 10 |
| 2 | 漂白粉 | 5KG | 袋 | 1 |
| 3 | 无菌小白鼠 | 实验小白鼠 | 只 | 50 |
| 4 | 垫料 | 饲养笼内草屑料1KG | 包 | 14 |
| 5 | 耳号钳 | 自动回弹耳标钳 | 袋 | 5 |
| 6 | 毛笔 | 20cm | 袋 | 3 |
| 7 | 记号笔 | 双头、10支/盒 | 盒 | 20 |
| 8 | 棉绳 | 常规 | 个 | 5 |
| 9 | 注射器 | 一次性，容量1ml | 个 | 1 |
| 10 | 脱脂棉卷 | 常规 | 包 | 5 |
| 11 | 手术刀 | 配套（手术刀柄10把、刀片10片） | 瓶 | 20 |
| 12 | 不锈钢解剖盘 | 300×130cm | 瓶 | 10 |
| 13 | 厚胶手套 | 动物实验胶手套（天然乳胶大号5盒/中号5盒） | 瓶 | 10 |
| 14 | 动物解剖板 | 常规50×30cm | 瓶 | 10 |
| 15 | 实验小白鼠饲料 | 10KG | 瓶 | 2 |
| 16 | 开口器 | 常规 |  | 10 |

附件20：食品科学与工程学院食品工艺学采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡菜坛子 | 玻璃坛子家用 3斤装 | 个 | 5 |
| 2 | 玻璃罐头 | 玻璃瓶罐头瓶500ml | 12个/件 | 5 |
| 3 | 胡萝卜 | 20kg | 箱 | 1 |
| 4 | 香蕉 | 20kg | 箱 | 1 |
| 5 | 淀粉 | 1kg | kg | 1 |
| 6 | 荞麦 | 1kg | 袋 | 10 |
| 7 | 黄豆 | 1kg | 袋 | 10 |
| 8 | 玉米 | 1kg | 袋 | 10 |
| 9 | 燕麦 | 1kg | 袋 | 10 |
| 10 | 小布袋 | AG00620*30cm | 个 | 100 |
| 11 | 甘草 | 10kg | 箱 | 1 |
| 12 | 牛肉 | 新鲜 | kg | 20 |
| 13 | 羊肉 | 新鲜 | kg | 20 |
| 14 | 猪肉 | 新鲜 | kg | 20 |
| 15 | 鱼肉 | 新鲜草鱼 | kg | 20 |
| 16 | 枪头 | 1000ul | 包 | 3 |
| 17 | 枪头 | 200ul | 包 | 3 |

附件21：食品科学与工程学院食品微生物采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜氏小套管 | 5*90mm平底玻璃小试管 300xul小导管 杜氏小管发酵管小套 | 袋 | 20 |
| 2 | 试管 | QJ-577115 | 个 | 100 |
| 3 | 移液管 | 康颂/CANSON | 件 | 3 |
| 4 | 接种环 | 21ul 10ul | 个 | 0.5 |
| 5 | 酒精灯 | 铁质酒精灯含灯芯 60ml | 个 | 20 |
| 6 | 木夹子 | DIY木夹子木质装饰 | 个 | 1 |
| 7 | 擦镜纸 | 10*15cm 10本/包 | 包 | 1 |
| 8 | 培养皿 | RT-PYM90 | 个 | 1 |
| 9 | 单料乳糖胆盐发酵管 | 10ml 20支/盒 | 盒 | 4 |
| 10 | 乳糖胆盐发酵管 | 10ml 20支/盒 | 盒 | 15 |
| 11 | 发酵管 | 6*0.7*40mm | 袋 | 0.5 |
| 12 | 接种针 | 400支/袋 | 袋 | 5 |
| 13 | 称量纸 | 加厚150mm 500张/包 | 立方米 | 10 |
| 14 | 封口袋 | 自封袋 24*34cm100只/包 | 个 | 1 |
| 15 | 保鲜膜 | 30*60 | 件 | 6 |
| 16 | 酶标板 | 12*f8透明可拆整箱 10包/箱 | 包 | 1 |
| 17 | DEAE-52填料 | 柱层析用 | 瓶 | 1 |

附件22：食品科学与工程学院食品检验采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称量瓶 | 45mm×30mm | 个 | 200 |
| 2 | 干燥器 | 透明内径240mm | 个 | 20 |
| 3 | 研钵 | 直径80mm | 个 | 100 |
| 4 | 玻璃棒 | 长度20cm | 根 | 50 |
| 5 | 坩埚 | 30ml：外径43×底93径27mm×高37mm | 个 | 200 |
| 6 | 坩埚钳 | 长度40 cm | 个 | 50 |
| 7 | 纱布 | 8*10*8P | 袋 | 10 |
| 8 | 脱脂棉 | 医用/500g | 袋 | 10 |
| 9 | 凯氏定氮烧瓶 | 250ml 直形 | 套 | 40 |
| 10 | 奶粉 | 袋装 | Kg | 1 |
| 11 | 豆粉 | 袋装 | Kg | 1 |
| 12 | 层析柱 | 5.5*60cm离子层析柱 | 根 | 2 |
| 13 | AquasilC18色谱柱 | 250mm*4.6mm,5μm， | 根 | 2 |

附件23：实验实训管理中心机械工程训练实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥形瓶 | 高硼硅玻璃材质，250ml | 个 | 6 |
| 2 | 锥形瓶 | 高硼硅玻璃材质，500ml | 个 | 6 |
| 3 | 圆底烧瓶 | 高硼硅玻璃材质，容积150mL，瓶颈为24/29的标准磨口 | 个 | 6 |
| 4 | 圆底烧瓶 | 高硼硅玻璃材质，容积250mL，瓶颈为24/30的标准磨口 | 个 | 6 |
| 5 | 棕色细口瓶 | 玻璃材质，250ml | 个 | 10 |
| 6 | 棕色细口瓶 | 玻璃材质，500ml | 个 | 10 |
| 7 | 白色细口瓶 | 玻璃材质，250ml | 个 | 10 |
| 8 | 白色细口瓶 | 玻璃材质，500ml | 个 | 10 |
| 9 | 白色广口瓶 | 玻璃材质，250ml | 个 | 10 |
| 10 | 白色广口瓶 | 玻璃材质，500ml | 个 | 10 |
| 11 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，25ml | 个 | 10 |
| 12 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，50ml | 个 | 10 |
| 13 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，100ml | 个 | 10 |
| 14 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，250ml | 个 | 10 |
| 15 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，500ml | 个 | 10 |
| 16 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，1000ml | 个 | 10 |
| 17 | 玻璃漏斗 | 玻璃材质，口径75mm，短颈 | 个 | 5 |
| 18 | 玻璃漏斗 | 玻璃材质，口径75mm，长颈 | 个 | 5 |
| 19 | 玻璃漏斗 | 玻璃材质，口径90mm，短颈 | 个 | 5 |
| 20 | 不锈钢漏斗 | 304不锈钢，漏斗口直径11cm，总高10cm,管长4.3cm,管径1.5cm | 个 | 4 |
| 21 | 温度计 | 0-100℃，分刻度1℃，红水温度计 | 支 | 5 |
| 22 | 温度计 | 0-100℃，分刻度0.1℃，水银温度计 | 支 | 5 |
| 23 | 定性滤纸 | ￠12.5cm 中速 | 盒 | 10 |
| 24 | 定性滤纸 | ￠15cm 中速 | 盒 | 10 |
| 25 | 定性滤纸 | ￠18cm 快速 | 盒 | 10 |
| 26 | PH广泛试纸 | PH1-14 ，20本/盒 | 盒 | 10 |
| 27 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 5 |
| 28 | 升降台 | 台面规格：20×20（cm） | 个 | 5 |
| 29 | 铁架台 | 底座200*140mm，杆长580mm | 套 | 5 |
| 30 | 滴定管蝴蝶夹 | 铝合金材质 | 个 | 15 |
| 31 | 双顶丝 | 十字夹 | 个 | 15 |
| 32 | 烧瓶夹 | 夹持范围：14-55mm，全长260mm | 个 | 10 |
| 33 | 万用夹 | 四爪夹，全长260mm | 个 | 10 |
| 34 | 实验室铁三环 | 大号内径84mm,中号内径68mm,小号内径51mm | 套 | 10 |
| 35 | 烧瓶托 | 材质：软木，直径90mm | 个 | 15 |
| 36 | 搪瓷方盘 | 外径31×21cm，内径18.5×28.5cm，高3cm | 个 | 10 |
| 37 | 硅橡胶管 | 内径5mm*外径7mm；15米/包 | 盒 | 2 |
| 38 | 止水夹 | 弹簧式 | 个 | 15 |
| 39 | 不锈钢镊子 | 加强型，长度20mm | 个 | 10 |
| 40 | 不锈钢镊子 | 直圆头，长度16cm | 个 | 10 |
| 41 | 不锈钢药勺 | 10.5cm/12.5cm/14cm三支装 | 套 | 10 |
| 42 | 自封袋 | 15cm*22cm 厚8丝，材质：塑料，100个/包 | 包 | 10 |
| 43 | 自封袋 | 12cm*17cm 厚8丝，材质：塑料，100个/包 | 包 | 10 |
| 44 | 自封袋 | 22cm*32cm 厚8丝，材质：塑料，100个/包 | 包 | 10 |
| 45 | 玻璃棒 | 直径7mm，长250mm | 根 | 20 |
| 46 | 烧杯刷 | 用于500ml烧杯使用 | 个 | 10 |
| 47 | 循环水真空泵 | 额定功率：180额定流量：60额定扬程：8 电压：220 极限真空度：0.098 | 台 | 2 |
| 48 | 乳胶管 | 2m（8*16）适用于循环水真空泵 | 根 | 5 |
| 49 | 干燥器 | 白色300MM | 个 | 2 |
| 50 | 干燥器 | 棕色300MM | 个 | 2 |
| 51 | 多功能防锈润滑剂 | 净含量400ml | 瓶 | 5 |
| 52 | 一次性丁腈手套 | 每盒100只 | 盒 | 5 |
| 53 | 药匙 | 16cm单头 | 支 | 30 |
| 54 | 称量纸 | 120*120mm | 包 | 5 |
| 55 | 文件架 | 12层黑色包边款 | 个 | 3 |
| 56 | 龙骨 | 40mm×60mm×1.5mm | 根 | 8 |
| 57 | 天轨 | 30mm×30mm×1.2mm | 根 | 16 |
| 58 | 地轨 | 40mm×40mm×1.5mm | 根 | 12 |
| 59 | 滑道 | 定制 | 根 | 4 |
| 60 | 金属饰面铁皮 | 1000mm*1000mm | 面 | 12 |
| 61 | 找平地面铁皮 | 200mm*200mm | 面 | 10 |
| 62 | 滑轮 | R80mm | 个 | 8 |
| 63 | 拉手 | 800mm*800mm | 个 | 4 |
| 64 | 辅材商混工具 | 定制 | 套 | 1 |
| 65 | 焊接辅料 | 定制 | 套 | 1 |

附件24：实验实训管理中心实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可换头十字一字螺丝刀 | 合金钢 | 套 | 1 |
| 2 | 铝合金多功能折叠伸缩人字梯 | 1.63米五步加厚加固人字梯，一键伸缩梯 | 把 | 1 |
| 3 | 焊锡条 | Sn99.3无锡高温锡条 | 条 | 15 |
| 4 | 电工绝缘手套 | 防触电380V，N68524 | 双 | 10 |
| 5 | 安全绝缘电工绝缘鞋（6KV-10KV | PLUTO-EH绝缘10KV | 双 | 1 |
| 6 | 电池盒 | 8.4V | 个 | 1 |
| 7 | 适配器 | HDBE-125LE（大电流漏电断路器），3P+N(125A) | 台 | 1 |
| 8 | 棘轮两用扳手组 | 20PCS件 | 套 | 1 |
| 9 | 可换头多用旋具 | 5PCS | 套 | 1 |
| 10 | 内热式可调恒温电烙铁 | TA-P500 500W 200度-500度可调 | 台 | 1 |
| 11 | 手持式内热式可调恒温小型不锈钢锡锅 | TA-P500 500W（印刷电路陶瓷芯） | 台 | 1 |
| 12 | 可调恒温融锡炉 | TP350钛锅 200度-500度 | 台 | 1 |
| 13 | 可调恒温电烙铁发陶瓷发热芯 | TA-P500 500W（印刷电路陶瓷芯 | 个 | 3 |
| 14 | 套筒套装工具 | 123件套装SK-123SP | 套 | 1 |
| 15 | 活动扳手 | 8寸 GWB_1206 | 把 | 2 |
| 16 | 活动扳手 | 16寸 GWB_1206 | 把 | 2 |
| 17 | 空气开关安全锁 | BR-8083 | 把 | 6 |
| 18 | 空气开关安全锁 | BR-8017 | 把 | 6 |
| 19 | 棘轮两用扳手组 | 20PCC 6—32mm | 套 | 1 |
| 20 | L型内六角扳手（十件套） | RN-01012 工制2-12mm材质：S2合金钢 | 套 | 1 |
| 21 | 12V 1.5Ah手电钻充电电池 | 12V 1.5Ah原装锂电池 | 块 | 2 |
| 22 | 配电箱小圆锁 | MS-401(全铁）转舌锁 | 把 | 40 |
| 23 | 松香块（特级） | 天然块状 | 公斤 | 10 |
| 24 | 手动液压整体压线钳 | EP-510 （50-400） 含C型模和H型模 | 把 | 1 |

说明：

验收：货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

质量保证期

※清单中未列明质保期的其均为三年质保，自验收合格之日起计算。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

※该项目包括投标人所提供货物/服务的运输费、人员费用、设备费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

注：商务条件（不允许负偏离）

第六章  招标代理合同

项目名称：

XJHC-2022－

招标代理合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

招标代理协议书

委托人：

受托人：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 招标代理事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

地    点：

规    模：

招标范围：

总投资额：

二、委托人委托受托人新疆豪诚项目管理咨询有限公司为本项目的招标代理机构，承担本项目的       招标代理工作。

三、合同价款

代理报酬：

四、组成本合同的文件：

1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

2、本合同协议书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

八、合同订立

合同订立时间：      年    月   日

合同订立地点：

九、合同生效

本合同双方约定  签字盖章  后生效。

委托人（盖章）：                            受托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：                  授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：                                单位地址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室

邮政编码：                                 邮政编码：843000

联系电话：                                 联系电话：0997-2526112

传    真：                                 传    真：0997-2526112

电子信箱：                                 电子信箱：/

开户银行：                                 开户银行：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司柯坪支行

帐    号：                                 帐    号：852100012010115542255

第一部分    通用条款

一、词语定义和适用法律

1、词语定义

下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

l.1 招标代理合同：委托人将政府采购项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同，

l.2通用条款：是根据有关法律、行政法规和政府采购项目招标代理的需要所订立，通用于各类政府采购项目招标代理的条款。

1.3专用条款：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体政府采购项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

l.4委托人：指在合同中约定的，具有政府采购项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5  受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有政府采购项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6  招标代理项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。

1.7  政府采购项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标采购项目。

1.8  招标代理业务：委托人委托受托人代理实施政府采购项目招标的工作内容。

1.9  附加服务：指委托人和受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。

1.10  代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理报酬总额。

1.11  采购清单：指由委托人提供的满足招标需要的所有清单配套说明以及相关的技术资料。

1.12书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.13违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.14索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.15不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。

1.16小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.l  合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

（2）本合同协议书：

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款。

2.2  当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响招标代理业务正常进行的情况下，由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律

3.1  语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2 适用法律和行政法规

本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规，双方可在本合同专用条款中约定。

二、双方一般权利和义务

4、委托人的义务

4.1 委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。

4.2 委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）向受托人提供本采购项目招标代理业务应具备的相关前期资料（如经财政局审批的采购项目备案表、立项批准手续、资金证明等）落实情况；

（2）向受托人提供完成本采购项目招标代理业务所需的全部技术资料，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

（4）指定专人与受托人联系，指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定；

（5）根据需要，作好与第三方的协调工作；

（6）按本合同专用条款的约定支付代理报酬；

（7）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

4.3受托人在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人应向受托人支付一定的经济奖励。

4.4 委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。

4.5委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。

5、受托人的义务

5.1受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、身份证号在专用条款内写明。

5.2受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则， 组织招标工作，维护各方的合法权益；

（2）应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；

（3）向委托人宣传有关采购项目招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，  以便得到委托人的支持和配合；

（4）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

5.3受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。

5.4受托人不得接受与本合同政府采购项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。

5.5受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.6 未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

5.7受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同采购项目相关的任何招标资料和情况。

5.8受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。

6、委托人的权利

6.1委托人拥有下列权利：

（1）按合同约定，接收招标代理成果；

（2）向受托人询问本合同政府采购项目招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

（3）审查受托人为本合同政府采购项目编制的各种文件，并提出修正意见；

（4）要求受托人提交招标代理业务工作报告；

（5）与受托人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

（6）依法选择中标人；

（7）本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；

（8）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

7、受托人的权利

7.1受托人拥有下列权利：

（1）按合同约定收取委托代理报酬；

（2）对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；

（3）当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；

（4）拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

（5）有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

（6）对于为本合同政府采购项目编制的所有文件拥有知识产权，委托人仅有使用或复制的权利；

（7）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

三、委托代理报酬与收取

8、委托代理报酬

8.1双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、支付时间。

8.2受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。

8.3在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），由委托人与受托人在补充条款中约定。

9、委托代理报酬的收取

9.1由委托人支付代理报酬的，具体额度（或比例）双方在专用条款内约定。

由中标人支付代理报酬的，在中标人与委托人签订承包合同5日内，将本合同约定的全部委托代理报酬一次性支付给受托人。

9.2受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作，为附加服务项目，应收取的报酬由双方协商，签订补充协议。

9.3委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理预付费用，自应支付之日起，按同期银行贷款利率，计算支付代理预付费用的利息。

9.4委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理报酬，除应承担违约责任外，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付代理报酬的利息。

9.5委托代理报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间，直接向受托人支付；或受托人按照约定直接向中标人收取。

四、违约、索赔和争议

10、违约

10.1 委托人违约。 当发生下列情况时：

（1）本合同通用条款第4.2 -（3）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；

（2）本合同通用条款第4.2 -（6）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬；

（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。

10.2  受托人违约。 当发生下列情况时：

（1）本合同通用条款第5.2 -（2）款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务；

（2）本合同通用条款第5.4款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，接受了与本合同政府采购项目有关的投标咨询业务；

（3）本合同通用条款第5.7款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同采购项目相关的任何招标资料和情况；

（4）受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

受托人承担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。受托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金）。

10.3 第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。

11、索赔

11.1当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

11.2委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：

（1）索赔事件发生后7天内，向委托人发出索赔报告及有关资料；

（2）委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于7天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；

（3）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

11.3受托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由受托人承担责任的其他情况，给委托人造成经济损失，委托人可按11.2款确定的时限和程序向受托人提出索赔。

12、争议

12.1  委托人和受托人履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

五、合同变更、生效与终止

13、合同变更或解除

13.1本合同签订后，由于委托人原因，使得受托人不能持续履行招标代理业务时，委托人应及时通知受托人暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时，应当在正式恢复前7天通知受托人。

若暂停时间超过六个月，当需要恢复招标代理业务时，委托人应支付重新启动该招标代理工作一定的补偿费用，具体计算方式经双方协商以补充协议确定。

13.2 本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

13.3 本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

13.4 因解除合同使当事人一放遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书约定。

14、合同生效

14.1除生效条件双方在协议书中另有约定外，本合同自双方签字盖章之日起生效。

15、合同终止

15.1 受托人完成委托人全部委托招标代理业务，且委托人或中标人支付了全部代理报酬（含附加服务的报酬）后本合同终止。

15.2 本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。

15.3 因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除委托人应付给受托人已完成工作的报酬外，各自承担相应的损失。

15.4 本合同的权利和义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

六、其他

16、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本合同招标的采购项目实际，经协商一致后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。

第二部分 专用条款

一、词语定义和适用法律

2. 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件及解释顺序（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；（2）本合同协议书：（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款。

3、语言文字和适用法律

3.1 语言文字

本合同采用的文字为：汉字

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规：

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国招投标法》、《中和人民共和国合同法》、《招标代理服务费收费管理暂行办法》、国家及地方颁布的相关法规。

二、双方一般权利和义务

4、委托人的义务

4.1 委托招标代理工作的具体范围和内容：

（勘察□、设计□、监理□、施工□、设备□、其它：服务□）招标代理工作。

代理工作内容包括：

√1、招标项目备案登记；

√2、发布招标公告或邀请函；

√3、编制投标资格预审文件；

√4、对感兴趣的潜在投标人进行资格预审；

√5、编制招标文件；

√6、招标答疑、现场踏勘；

□7、编制工程量清单；

□8、编制工程预算、确定出合理的投标最高限价 ；

√9、组织进行开标、评标、定标活动；

√10、核发中标通知书；

□11、协调合同的签订；

□12、其它：签订招标代理合同。

（属委托内容在□打“√”不属委托内容在□内打“□”）

4.2 委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向受托人提供本采购项目招标代理业务应具备的相关工作前期资料如以下资料：

1、经财政局审批的采购项目备案表、立项批准手续、资金证明等；

2、本招标代理合同；

3、本采购项目相关的采购清单及技术资料。

（2）向受托人提供完全代理招标业务所需的全部资料的时间： 三日内

（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件： 提供前期资料

（4）指定的与受托人联系的人员

姓名：                    职务：             电话：

（5）需要与第三方协调的工作： 由受托人承办具体工作

（6）应尽的其他义务： 无 。

5、受托人的义务

5.1 招标代理项目负责人姓名：           身份证号：

- 组织招标工作的内容和时间：（按招标工作的程序写明每项工作的具体内容和时间）招标工作内容：①招标项目备案登记②发布招标公告或邀请函③编制投标资格预审文件④对投标人进行资格预审⑤编制招标文件⑥招标答疑、现场踏勘⑦组织进行开标、评标、定标活动⑧核发中标通知书

（2）为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务：无。

（3）承担招标代理业务过程中，应由受托人支付的费用：专家评审费

（4）应尽的其他义务：受托人应协助委托人协调外部关系，做好招标过程中的全部工作及相关事宜。

6、委托人的权利

6.1 委托人拥有的权利：

6.2 委托人拥有的其他权利：执行通用条款6.1条

7、受托人的权利

7.1 受托人拥有的权利：委托人有权要求受托人在出现非正常情况或重大问题时及时向委托人汇报，受托人不能自行决定。

7.2 受托人拥有的其他权利：执行通用条款7.1条

三、委托代理报酬与收取

8、委托代理报酬

8.1 代理报酬的计算方法

代理报酬：

代理报酬的币种：人民币

代理报酬的支付方式：支票、现金

代理报酬的支付时间：领取中标通知书前。

9、委托代理报酬的收取

9.1 预计委托代理费用额度（比例）：无

9.3 逾期支付时，银行贷款利率：无

9.4 逾期支付时，应收取的利息：无

四、违约、索赔和争议

10、违约

10.1 本合同关于委托人违约的具体责任：

（1）委托人未按照本合同通用条款第4.2-（3）款的约定，向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任：赔偿受托人因此受到的经济损失

（2）委托人未按本合同通用条款第4.2-（6）款的约定，向受托人支付委托代理报酬应承担的违约责任：赔偿受托人因此受到的经济损失

（3）双方约定的委托人的其他违约责任：无

10.2 本合同关于受托人违约的具体责任：

（1）受托人未按照本合同通用条款第5.2－（2）款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的责任：执行通用条款

（2）受托人违反本合同通用条款第5.4款的约定，接受了与本合同政府采购项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任：执行通用条款。

（3）受托人违反本合同通用条款第5.7款的约定，泄露了与本合同采购项目有关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任：执行通用条款。

（4）双方约定的受托人的其他违约责任：执行通用条款

12、争议

12.1 双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第   2    种方式解决：

（1）将争议提交  项目所在地  仲裁委员会仲裁；

（2）依法向    项目所在地   人民法院提起诉讼。

六、其他

16、合同份数

16.2 双方约定本合同共肆份，其中，委托人壹份，受托人叁份。

17、补充条款：

第七章投标文件格式

密封档案袋封面格式(仅供参考亦可自拟)

****          项目

项目编号：

投标文件

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人：                 （签字或盖章）

投标人地址：

联  系  人：             联系电话：

年   月    日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标文件标书封皮(仅供参考亦可自拟)

正（副）本

****          项目

项目编号：

投标文件

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人：                 （签字或盖章）

投标人地址：

联  系  人：             联系电话：

年   月    日

投标文件目录

（包含下列内容但不限于下列内容，部分相关格式见附件）

一、投  标  函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

五、其他资料（财务审计报告或财务报表、社保证明、完税证明等资料）

六、投标人基本情况表

七、中小企业声明函（如有）

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

九、投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投  标  函

致：采购人

根据贵方         (项目名称）招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称）。

1、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

2、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

3、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，造成的一切不良后果由我方负责。

4、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务工作。

6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

7、投标有效期为递交投标文件之日起60天：

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（章）：

日    期：       年    月    日

报价一览表

单位：元/（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 总报价（元） | 采购需求 | 采购范围 | 项目交付期限 | 服务对象/服务区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采购校园实验耗材一批 | 采购清单包含的全部内容 | 以甲乙双方签订合同为准 | 新疆理工学院 |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 包括投标人所提供货物/服务的运输费、人员费用、设备费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。 |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月 日

报价清单明细表

附件1：机电工程学院机械教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8路抢答器 | CD4511 | 散件 | 800 |  |  |  |  |
| 2 | 电子密码锁 | JS-56-145 | 散件 | 800 |  |  |  |  |
| 3 | 迎宾器 | WK-56-18 | 散件 | 800 |  |  |  |  |
| 4 | 音频功率放大器 | LM386 | 散件 | 800 |  |  |  |  |
| 5 | 细焊丝 | 0.8mm/75g | 件 | 400 |  |  |  |  |
| 6 | 粗焊锡丝 | 1.0mm/75g | 件 | 300 |  |  |  |  |
| 7 | 松香 | CD-SX50G | 包 | 150 |  |  |  |  |
| 8 | 高温海绵 | 40*35mm长方形加厚款 | 片 | 300 |  |  |  |  |
| 9 | 3D打印机通用耗材1KG | PRINT－RITE PLA￠1.75MM | 包 | 200 |  |  |  |  |
| 10 | 图纸 | A3图纸 | 张 | 3000 |  |  |  |  |
| 11 | A3图纸（机械制图用） | A3图纸 | 张 | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | 游标卡尺 | DL92150 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：机电工程学院土木教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多孔砖 | 240*115*90mm | 块 | 200 |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸试验标准样品 | 10d | 根 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | 白卡纸 | 220g，A4 | 张 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | 桐木杆 | 12x600mm | 个 | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | 胶水 | 免钉胶 | 个 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | 白卡纸 | 220g，A3 | 张 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | 白卡纸 | 220g，8K | 张 | 1000 |  |  |  |  |
| 8 | 竹篾 | 3x900x0.5mm | 捆 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | 打孔器 | 0114 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | 砂纸 | 2000目 | 张 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | 大号美工刀 | 162x48mm | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 水口钳 | PM-806E 6" | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 13 | 剪刀 | 0603 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 14 | 定位钉 | 11236 | 个 | 150 |  |  |  |  |
| 15 | 5号电池 |  | 个 | 150 |  |  |  |  |
| 16 | 7号电池 |  | 个 | 150 |  |  |  |  |
| 17 | 锤子 | 羊角锤 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 18 | 定时充电插座 | 16A机械定时器插座转换器 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 19 | 胶皮手套 | 一次性丁腈手套 | 捆 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 插座 | 8位总控全长5米0.69kg | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 21 | 直径6mm的一级钢筋箍筋 | 110x110 | mm | 200根 |  |  |  |  |
| 22 | 直径6mm的一级光圆钢筋 | 长118cm | cm | 200根 |  |  |  |  |
| 23 | 直径8mm的一级光圆钢筋 | 长118cm | cm | 200根 |  |  |  |  |
| 24 | 直径20mm带肋的二级螺纹钢 | 长118cm | cm | 200根 |  |  |  |  |
| 25 | 强度等级42.5的普通水泥 | 42.5 | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 26 | 石子：碎石 | 直径5~20 | mm | 1000kg |  |  |  |  |
| 27 | 建筑用砂 | 中砂 | kg | 1000kg |  |  |  |  |
| 28 | 水泥 | 普通硅酸盐水泥 | 袋 | 12 |  |  |  |  |
| 29 | 中砂 | 中砂粒径：0.5~0.25mm（建筑用砂石） | m³ | 10 |  |  |  |  |
| 30 | 石灰 | 20公斤/袋（生石灰） | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 31 | 粉煤灰 | HD202104 | 袋 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 聚乙烯醇（PVA） | 聚乙烯醇絮状粉末颗粒PVA建筑熬胶热熔胶水胶粉涂料油漆 | Kg | 80 |  |  |  |  |
| 33 | 硅粉 | 300目（单晶硅 高纯硅） | 吨 | 0.4 |  |  |  |  |
| 34 | 直径6mm的一级钢筋箍筋 | 110x110mm | 根 | 200 |  |  |  |  |
| 35 | 直径6mm的一级光圆钢筋 | 长118cm | cm | 100 |  |  |  |  |
| 36 | 直径8mm的一级光圆钢筋 | 长118cm | cm | 100 |  |  |  |  |
| 37 | 直径20mm带肋的二级螺纹钢筋 | 长118cm | cm | 100 |  |  |  |  |
| 38 | 石子：碎石 | 直径5~20 | mm | 500 |  |  |  |  |
| 39 | 建筑用砂 | 中砂 | kg | 500 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：机电工程学院测控教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32F103C8T6核心板 | STM32最小系统开发板 | 片 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | STM32F103C8T6核心板下载器 | STLINK下载器线烧录调试器 | 片 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 蓝牙模块BLE5.0 | HC-42;带底板焊接排针 | 片 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | ATK-ESP8266 串口转WIFI模块 | ATK-ESP8266 | 片 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | MPU6050模块 | GY-521 MPU6050模块三维角度传感器6DOF | 片 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | STC8系列单片开发板 | 10×15cm以内加工费用 | 片 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 钨钢钻头 | PCB钻头直径0.7mm | 支 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | 钨钢钻头 | PCB钻头直径0.8mm | 支 | 50 |  |  |  |  |
| 9 | 钨钢钻头 | 钨钢PCB钻头直径0.9mm | 支 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 钨钢钻头 | PCB钻头直径1.0mm | 支 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 12V开关电源 | LRS-50-12；12V/4.5A | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 5V开关电源 | RS-25-5；5V/5A | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | WHEELTEC直流减速电机 | 12V带GMR霍尔编码器;500线GMR编码器+37支架+联轴器+全向轮 | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | 智能42微型步进电机套装 | 步进电机套件42CM04D轴5+M420D | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 1.0热缩管 | 黑色环保热缩套管；100米/卷 | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 舵机 | MG90S 铜齿（9g尺寸）14g 倾斜舵机 SG90升级版 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 17 | KHMOS滚珠丝杆滑台 | HMS40-500mm有效行程（含电机） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | PWM直流电机调速器 | CCM2NJ;正反转脉宽调速开关12-40V | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 19 | 单片机USB下载器 | STC单片机51程序自动下载线 USB转TTL免手动冷启编程器STCISP烧录 | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 20 | 防静电镊子 | 弯头 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 21 | 防静电镊子 | 直头 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 22 | 一字螺丝刀 | 3*75mm透明手柄 | 支 | 20 |  |  |  |  |
| 23 | 十字螺丝刀 | 3*75mm透明手柄 | 支 | 20 |  |  |  |  |
| 24 | OLED屏 | 1.3英寸;4针；蓝色；控制芯片SSD1306;引脚依次为：GND,VCC,SCL,SDA | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 25 | 单片机底座 | DIP40 | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 26 | 5路黑线寻迹模块 | TCRT5000 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 27 | 黑线寻迹模块 | 1路；TCRT5000； | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 28 | 红外对管 | NPN常开；0-30米可调； | 对 | 5 |  |  |  |  |
| 29 | 漫反射式红外管 | NPN常开；型号：E3F-DS30C4 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 30 | 自锁式尼龙扎带 | 4*150mm；500条/包 | 包 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 继电器模块 | 1路5V； | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 32 | 红色防水胶带 | 18m/卷；PVC电气阻燃； | 卷 | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 黑色防水胶带 | 18m/卷；PVC电气阻燃； | 卷 | 10 |  |  |  |  |
| 34 | 4×4薄膜键盘 | 4×4 | 片 | 20 |  |  |  |  |
| 35 | 槽型光耦模块 | 槽型光耦测速传感器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 36 | 麦克纳姆轮智能车底盘 | 520带编码器；铝合金底盘； | 辆 | 8 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：机电工程学院电气教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险管1A | 5×20mm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 保险管2A | 5×20mm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 保险管3A | 5×20mm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 保险管5A | 5×20mm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 保险管1.5A | 5×20mm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 保险管0.5A | 5×20mm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 保险管8A | 5×20mm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 保险管10A | 5×20mm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 电机橡皮连接器 | 定制 | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 10 | 电机偏心螺丝 | 定制 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 11 | 内六角无头螺丝（电机上的） | 定制 | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 12 | 内六方扳手九件套 | 规格1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 保险管1A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 保险管2A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 保险管3A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 保险管5A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 保险管1.5A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 保险管0.5A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 保险管8A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 保险管10A | 5×20mm（1盒100个） | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 电机橡皮连接器 | 定制 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 22 | 电机偏心螺丝 | 定制 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 23 | 内六角无头螺丝（电机上的） | 定制 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 24 | 内六方扳手九件套 | 规格1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 芯片 | 74LS20 | 片 | 80 |  |  |  |  |
| 26 | 芯片 | 74LS00 | 片 | 80 |  |  |  |  |
| 27 | 芯片 | 74LS86 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 28 | 芯片 | 74LS02 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 29 | 芯片 | 74LS08 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 30 | 芯片 | 74LS138 | 片 | 80 |  |  |  |  |
| 31 | 芯片 | CD4511 | 片 | 160 |  |  |  |  |
| 32 | 芯片 | 74LS151 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 33 | 芯片 | 74LS153 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 34 | 芯片 | 74LS112 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 35 | 芯片 | 74LS74 | 片 | 80 |  |  |  |  |
| 36 | 芯片 | 74LS192 | 片 | 120 |  |  |  |  |
| 37 | 芯片 | 74LS194 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 38 | 芯片 | 74LS30 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 39 | 芯片 | DAC0832 | 片 | 20 |  |  |  |  |
| 40 | 芯片 | ADC0809 | 片 | 20 |  |  |  |  |
| 41 | 芯片 | μA741 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 42 | 芯片 | NE555 | 片 | 40 |  |  |  |  |
| 43 | TX-1C 51开发板 | TX-1C | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：机电工程学院机械学生创客中心实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4图纸 | A4图纸 | 张 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | A0图纸 | A0图纸 | 张 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | 电焊条 | J422 | kg | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 二保焊焊丝 | JQ CE71T-1 | kg | 500 |  |  |  |  |
| 4 | 手电钻 | 手电钻12V，GSR108套装 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 磨光机 | GWS660 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 切割片 | GWS12V-76 不锈钢切割片，(5片) | 包 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 磨光片 | 100型 10片/盒 | 包 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | 组合工具套装 | 112件套工具箱套装H14002A | 箱 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌板 | 1250x2500x0.6 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 镀锌板 | 1250x2500x0.8 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 镀锌板 | 1250x2500x1.0 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 镀锌板 | 1250x2500x1.2 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 镀锌板 | 1250x2500x1.5 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 冷黑板 | 1250x2500x0.7 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 15 | 冷黑板 | 1250x2500x0.8 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 冷黑板 | 1250x2500x1.0 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 19 | 冷黑板 | 1250x2500x1.2 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 冷黑板 | 1250x2500x1.5 | 张 | 20 |  |  |  |  |
| 21 | 钢板 | 1500x6000x3.0 | 张 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 钢板 | 1500x6000x5.0 | 张 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 钢板 | 1500x6000x8.0 | 张 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 钢板 | 1500x6000x10 | 张 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 方管 | 40x80x6000 | 根 | 50 |  |  |  |  |
| 26 | 螺旋测微器 | 外径千分尺50-75mm | 把 | 50 |  |  |  |  |
| 27 | 钢板尺 | 长度15cm | 把 | 50 |  |  |  |  |
| 28 | 钢板尺 | 长度30cm | 把 | 50 |  |  |  |  |
| 29 | 钢板尺 | 长度50cm | 把 | 50 |  |  |  |  |
| 30 | 钢板尺 | 长度100cm | 把 | 50 |  |  |  |  |
| 31 | 柴油 | 0# | 升 | 170 |  |  |  |  |
| 32 | 绘图纸 | 880mm*50m | 箱 | 5 |  |  |  |  |
| 33 | 绘图纸 | 440mm*50m | 箱 | 5 |  |  |  |  |
| 34 | DesignJet T2530绘图仪墨盒 | DesignJet T2530绘图仪 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | 热溶胶 | 11mm*15cm | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：信息工程学院实验实训办采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类网线 sz-6050 | 箱 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 水晶头 | Wl-6100 | 个 | 6000 |  |  |  |  |
| 3 | 电焊丝 | 直径0.8mm | 卷 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 树莓派 | 4B编程电脑套件 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 开发板 | STM32F407 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 开发板 | STM32F103 | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 网线钳 | sz-2068 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 寻线仪 | sz-D266 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 9 | 万用表 | DEMP1 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 电烙铁 | 60W调温 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 11 | 电焊丝 | 直径0.8mm | 卷 | 12 |  |  |  |  |
| 12 | 测线笔 | gnjz-4114 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 剥线钳 | DL2607 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | 老虎钳 | 8寸 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 15 | 电子剪钳 | 6英寸 DL2706 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 16 | 网线 | 六类网线 sz-6050 | 箱 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 水晶头 | Wl-6100 | 个 | 3000 |  |  |  |  |
| 18 | 电池 | 9V | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 19 | 树莓派 | 4B编程电脑套件 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 开发板 | STM32F407 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 21 | 开发板 | STM32F103 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：信息工程学院通信教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人形机器人高校人工智能实验室专用希骏芠 | 树莓派4代B型 TonyPi视觉人形（高校定制版） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 编程机器人智能小车C51单片机套件 | CreateBlock wifi视频监控测速寻迹壁障遥控寻光蓝牙 ZYI小车蓝牙WIFI版有舵机 | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 开发板 51单片机 学习板实验板 | 51单片机 stc89c52套件+七种模块配件 | 套 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | ARM开发板STM32F4嵌入式强51单片机 | STM32F407ZGT6+OV2640摄像头+SD卡 | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 收音机配件 | 散件+电池+锡丝 | 套 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | 电焊丝 | 直径0.8mm | 卷 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 耐高温维修工作台隔热垫 | s-160 | 张 | 60 |  |  |  |  |
| 8 | 剪线钳 | 5英寸ZD3 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 电烙铁套装 | AT937A | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 基于51单片机智能扫地吸尘避障小车套件 | 覆铜板焊接成品 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | STM32F103ZET6 ARM开发板嵌入式学习套件强51单片机(精英+4.3寸屏+STLINK) | 4.3寸屏+STLINK | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | MAKEBIT树莓派智能小车 编程机器人 raspberry pi 4代4B python | 基本套餐（含4B/8G主板+树莓派学习套件） | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | MAKEBIT树莓派智能小车 编程机器人 raspberry pi 4代4B python | 摄像头套餐（（含4B/8G主板+树莓派学习套件） | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 基于51单片机简易电子琴设计开发板DIY电子实训 | 数码管+矩阵按键（覆铜板散件） | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 基于51单片机八路抢答器设计开发板DIY | 红外遥控抢答器（覆铜板散件） | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 灵石焊接训练实验电子管收音机套餐元器件 | 电子管收音机套件 | 件 | 15 |  |  |  |  |
| 17 | jetson nano b01 AI人工智能入门套件 | 摄像头进阶套餐 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | 活性焊锡丝 | 活性焊锡丝Sn63PbA 0.8mm 63%含锡量 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 嵌入式开发板 | STM32MP157开发板Linux A7+M4核心板STM32MP1嵌入式ARM 主板+7寸RGB屏1024+STLINK | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | FPGA开发板 | ALINX黑金XILINX zynq AX7Z020 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | FLASH存储器芯片 | W25Q128JVSSIQ SOIC-8 128Mbit SPI | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | SOIC转接板 | SOIC8转直插DIP-8两个插针一个转换板 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 杜邦线 | 30cm | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 24 | 图象传感器模组 | OV5642 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 25 | 充电电池 | 5号 1.5V | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 26 | 电池座 | 5号单个 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 27 | 麦克模组 | JRL21 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 喇叭模组 | SU-03T 03T | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8：信息工程学院计算机教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密组合螺丝刀 | 22合1精密组合螺丝刀 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 1HDMI线 | 1.5M长HDMI线 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | HDMI转VGA转接线 | 40248 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 机械维修工具组套 | SHEFFIELD/钢盾-61件机械维修工具组套-(S010061) | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 电动精修螺丝刀套装 | 多功能便携式家用手机笔记本拆机电动工具 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | STM32开发板 | STM32开发板ARM开发板51单片机 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Type-C转HDMI转换线器 | Type-C转HDMI转换线器 2米CGSBF | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 读卡器 | Type-C转USB SD+TF双卡可读 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Type-C转HDMI/VGA转接头 | Type-C转HDMI/VGA转接头USB-C转换器线扩展坞 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | M.21硬盘盒子 | Type-C3.2接口SSD固态硬盘外置盒笔记本电脑M2盒子 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 网线 | 六类网线 sz-6050 | 箱 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 水晶头 | Wl-6100 | 个 | 6000 |  |  |  |  |
| 13 | 22合1精密组合螺丝刀手机电脑笔记本数码维修工具 | 22合1精密组合螺丝刀手机电脑笔记本数码维修工具 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | HDMI线 | 1.5M长HDMI线 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | HDMI转VGA转接线 | 40248 /HDMI转VGA转接线 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | SHEFFIELD/钢盾-61件机械维修工具组套-(S010061) | SHEFFIELD/钢盾-61件机械维修工具组套-(S010061) | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 笔记本拆机电动工具 | 电动精修螺丝刀套装多功能便携式家用手机笔记本拆机电动工具 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | STM32F103开发板学习板 指南者 | STM32F103开发板学嵌入式应用及开发习板 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Type-C转HDMI转换线器 | Type-C转HDMI转换线器 Mac电脑、手机接电视投影仪USB-C拓展坞4K高清转接头 2米CGSBF | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Type-C转HDMI/VGA转接头 | Type-C转HDMI/VGA转接头USB-C转换器线扩展坞通用M1 MacBook电脑iPadPro手机拓展坞 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9：信息工程学院软件教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32开发板 | STM32F103指南者+普通版DAP | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | 嵌入式教学设备开发板单片机智能小车 | STM32开发板单片机智能小车 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | STM32开发板 | STM32F103指南者+普通版DAP | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | HDMI转VGA线转换器 | 40248 /HDMI转VGA转接线 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | STM32开发板单片机智能小车 | STM32开发板单片机智能小车 嵌入式开发入门循迹避障遥控蓝牙小车 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10：信息工程学院数媒教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高漫M6数位板 | M6 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 高漫M7数位板 | M7 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 水彩套装 | 固体水彩48色 /配自来水笔+吸水海绵条 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 马克笔 | 法卡勒2代（48色动漫套装） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 铅笔 | 33597（12支素描铅笔六角杆软中硬 规格混装HB/B/2B/4B/6B/8B) | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 橡皮 | 素描橡皮擦（一盒套装雷尼 素描橡皮3个） | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 水彩纸 | 水彩纸DL-73919（4开粗纹230g20张） | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 素描纸 | DL-73612（4开20张加厚160g） | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 卡纸 | 白卡纸230g*25张/包 | 包 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 高清视频摄像头 | HY800，4K800万像素 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11：信息工程学院智能教研室采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能AI深度学习开发板 | RK3399pro瑞芯微 标配+摄像头 6G+16G | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 工智能开发板套件AI人脸识别 | JETSON NANO B01 4GB人工智能开发板套件AI人脸识别4G视觉 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 语音识别模块 | 串口版 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 蓝牙模块 | 蓝牙3.0模块6针 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | WIFI模块 | ESP8266 ESP-01S | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 人体感应模块 | HC-SR501 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | 模数转换器 | ADC0832 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 8 | SD卡模块 | Micro SD卡模块CH376S SPI接口 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 9 | STM32最小系统板 | STM32F103C8T6 STM32开发板 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | CH340G | SOP-16 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 11 | ST-link | V2 SWD接口STM8 STM32仿真器 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件12：能源化工工程学院实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶叶 | 青砖茶 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 螺口蒸馏头 | 24/19 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 温度计 | 红水/150 0C | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | 三角烧瓶 | 100ml/24/19 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件13：能源化工工程学院电工电子实验室实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8路抢答器 | CD4511 | 散件 | 220 |  |  |  |  |
| 2 | 电子密码锁 | JS-56-145 | 散件 | 220 |  |  |  |  |
| 3 | 迎宾器 | WK-56-18 | 散件 | 220 |  |  |  |  |
| 4 | 音频功率放大器 | LM386 | 散件 | 220 |  |  |  |  |
| 5 | 细焊丝 | 0.8mm | 件 | 60 |  |  |  |  |
| 6 | 粗焊锡丝 | 1mm | 件 | 60 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件14：能源化工工程学院纳米纤维材料与器件实验室实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电纺丝机高速滚筒收集器 | 4500RPM数显调速电机450W转速0-4500 RPM接受面积200x314mm 静电屏蔽10mm绝缘护罩滚筒材质金属铝 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 静电纺丝泵 | ZS100单通道 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 静电纺丝机可拆卸同轴针头 |  | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢针头 | 定制12G-25G，管长25mm；各一盒（120支/盒） | 盒 | 14 |  |  |  |  |
| 5 | 塑料针筒 | 2毫升,200支每包 | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 塑料针筒 | 5毫升,200支每包 | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 塑料针筒 | 10毫升,200支每包 | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 塑料针筒 | 20毫升,200支每包 | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 鲁尔接头(塑料) | 100支/包 公母各10包 | 包 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 聚四氟乙烯管特氟龙管 | 2mm*3mm；100米/包 | 包 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 铝箔纸 | 宽: 300mm，长20米 50卷/箱 | 箱 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 硅油纸 | 300mm*50m 20卷/箱 | 箱 | 5 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件15：能源化工工程学院新能源催化材料实验室实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOW28720高压静电发生器、小功率可调直流高压电源 | GLOW28720 正极20kv，负极20KV | 件 | 10 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件16：食品科学与工程学院食品生物化学采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃试管 | 15ml | 根 | 200 |  |  |  |  |
| 2 | 试管夹 | 竹制 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃棒 | 20cm | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 500mL锥形瓶 | 500mL | 瓶 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | 洗耳球 | 30mL | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 巴氏吸管 | 3mL | 盒 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | 量筒 | 25mL | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 量筒 | 100mL | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 三角瓶刷 | 250mL | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 11 | 试管刷 | 羊毛、100ml | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 12 | 三角漏斗 | 100 mm | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 13 | 玻璃刻度试管 | 20mL | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 300mL锥形瓶 | 300mL | 瓶 | 50 |  |  |  |  |
| 15 | 定性滤纸 | 尺寸 150（mm） 100张/盒 15cm | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 纱布 | 脱脂纱布15米/500g | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 胶头滴管 | 120mm | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 18 | 透析袋 | 分子截留量14000 | 卷 | 3 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件17：食品微生物采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜土豆 |  | kg | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 橡胶皮筋 | 直径40mm | 瓶 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | EP管 | 2ml | 瓶 | 2000 |  |  |  |  |
| 4 | 速冻鱼丸 | 500g/包 | 包 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 枪头 | 10微升 1000支/袋 | 袋 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 枪头 | 200微升 1000支/袋 | 袋 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 枪头 | 1000微升 500支/袋 | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 烧杯 | 500ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 无菌培养过滤透气封瓶膜 | 14*14cm 500张/包 | 包 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 枪头盒 | 10微升 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 枪头盒 | 200微升 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 枪头盒 | 1000微升 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 枪头 | 10微升 1000支/袋 | 袋 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 枪头 | 200微升 1000支/袋 | 袋 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 枪头 | 1000微升 500支/袋 | 袋 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 过滤透气封瓶膜 | 14*14cm 500张/包 | 包 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 真空袋 | 20cm 50个 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 一次性胶头滴管 | 15cm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 50ml离心管 | 50ml 25支/包 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 培养皿 | 90mm 10个 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 培养皿 | 120mm 10个 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 培养皿 | 150mm 10个 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 试管架 铝制 | 5ml离心管试管架 24*27 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 25 | 试管架 铝制 | 10ml离心管试管架 22.5*40 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 26 | 试管架 | 1ml离心管试管架 塑料 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 试管 | 18*180mm 10个 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件18：食品科学与工程学院实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑木耳 | 500g | 袋 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 公斤 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 半微量定氮这蒸馏装置 | 玻璃仪器 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 酒精灯 | 铁质 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 洗洁精 | 常规 | 件 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 称量纸 | 60*60 | 包 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | 盖玻片 | 10小盒/大盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件19：食品科学与工程学院毒理学实验采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠饲养笼 | 长宽高（20×15×15） | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 漂白粉 | 5KG | 袋 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 无菌小白鼠 | 实验小白鼠 | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | 垫料 | 饲养笼内草屑料1KG | 包 | 14 |  |  |  |  |
| 5 | 耳号钳 | 自动回弹耳标钳 | 袋 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 毛笔 | 20cm | 袋 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 记号笔 | 双头、10支/盒 | 盒 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 棉绳 | 常规 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 注射器 | 一次性，容量1ml | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 脱脂棉卷 | 常规 | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 手术刀 | 配套（手术刀柄10把、刀片10片） | 瓶 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢解剖盘 | 300×130cm | 瓶 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 厚胶手套 | 动物实验胶手套（天然乳胶大号5盒/中号5盒） | 瓶 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 动物解剖板 | 常规50×30cm | 瓶 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 实验小白鼠饲料 | 10KG | 瓶 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 开口器 | 常规 |  | 10 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件20：食品科学与工程学院食品工艺学采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡菜坛子 | 玻璃坛子家用 3斤装 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃罐头 | 玻璃瓶罐头瓶500ml | 12个/件 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 胡萝卜 | 20kg | 箱 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 香蕉 | 20kg | 箱 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 淀粉 | 1kg | kg | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 荞麦 | 1kg | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 黄豆 | 1kg | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 玉米 | 1kg | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 燕麦 | 1kg | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 小布袋 | AG00620*30cm | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | 甘草 | 10kg | 箱 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 牛肉 | 新鲜 | kg | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 羊肉 | 新鲜 | kg | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 猪肉 | 新鲜 | kg | 20 |  |  |  |  |
| 15 | 鱼肉 | 新鲜草鱼 | kg | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 枪头 | 1000ul | 包 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 枪头 | 200ul | 包 | 3 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件21：食品科学与工程学院食品微生物采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜氏小套管 | 5*90mm平底玻璃小试管 300xul小导管 杜氏小管发酵管小套 | 袋 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 试管 | QJ-577115 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 移液管 | 康颂/CANSON | 件 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 接种环 | 21ul 10ul | 个 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 酒精灯 | 铁质酒精灯含灯芯 60ml | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 木夹子 | DIY木夹子木质装饰 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 擦镜纸 | 10*15cm 10本/包 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 培养皿 | RT-PYM90 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 单料乳糖胆盐发酵管 | 10ml 20支/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 乳糖胆盐发酵管 | 10ml 20支/盒 | 盒 | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 发酵管 | 6*0.7*40mm | 袋 | 0.5 |  |  |  |  |
| 12 | 接种针 | 400支/袋 | 袋 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 称量纸 | 加厚150mm 500张/包 | 立方米 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 封口袋 | 自封袋 24*34cm100只/包 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 保鲜膜 | 30*60 | 件 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 酶标板 | 12*f8透明可拆整箱 10包/箱 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | DEAE-52填料 | 柱层析用 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件22：食品科学与工程学院食品检验采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称量瓶 | 45mm×30mm | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 2 | 干燥器 | 透明内径240mm | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 研钵 | 直径80mm | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 玻璃棒 | 长度20cm | 根 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | 坩埚 | 30ml：外径43×底93径27mm×高37mm | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 6 | 坩埚钳 | 长度40 cm | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 纱布 | 8*10*8P | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 脱脂棉 | 医用/500g | 袋 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 凯氏定氮烧瓶 | 250ml 直形 | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 10 | 奶粉 | 袋装 | Kg | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 豆粉 | 袋装 | Kg | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 层析柱 | 5.5*60cm离子层析柱 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | AquasilC18色谱柱 | 250mm*4.6mm,5μm， | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件23：实验实训管理中心机械工程训练实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥形瓶 | 高硼硅玻璃材质，250ml | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 锥形瓶 | 高硼硅玻璃材质，500ml | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 圆底烧瓶 | 高硼硅玻璃材质，容积150mL，瓶颈为24/29的标准磨口 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 圆底烧瓶 | 高硼硅玻璃材质，容积250mL，瓶颈为24/30的标准磨口 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 棕色细口瓶 | 玻璃材质，250ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 棕色细口瓶 | 玻璃材质，500ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 白色细口瓶 | 玻璃材质，250ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 白色细口瓶 | 玻璃材质，500ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 白色广口瓶 | 玻璃材质，250ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 白色广口瓶 | 玻璃材质，500ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，25ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，50ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，100ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，250ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，500ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 玻璃烧杯 | 玻璃材质，1000ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 玻璃漏斗 | 玻璃材质，口径75mm，短颈 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 玻璃漏斗 | 玻璃材质，口径75mm，长颈 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 玻璃漏斗 | 玻璃材质，口径90mm，短颈 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 不锈钢漏斗 | 304不锈钢，漏斗口直径11cm，总高10cm,管长4.3cm,管径1.5cm | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 温度计 | 0-100℃，分刻度1℃，红水温度计 | 支 | 5 |  |  |  |  |
| 22 | 温度计 | 0-100℃，分刻度0.1℃，水银温度计 | 支 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 定性滤纸 | ￠12.5cm 中速 | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 定性滤纸 | ￠15cm 中速 | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 25 | 定性滤纸 | ￠18cm 快速 | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 26 | PH广泛试纸 | PH1-14 ，20本/盒 | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 27 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 28 | 升降台 | 台面规格：20×20（cm） | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 29 | 铁架台 | 底座200*140mm，杆长580mm | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 30 | 滴定管蝴蝶夹 | 铝合金材质 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 31 | 双顶丝 | 十字夹 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 32 | 烧瓶夹 | 夹持范围：14-55mm，全长260mm | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 万用夹 | 四爪夹，全长260mm | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 34 | 实验室铁三环 | 大号内径84mm,中号内径68mm,小号内径51mm | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 35 | 烧瓶托 | 材质：软木，直径90mm | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 36 | 搪瓷方盘 | 外径31×21cm，内径18.5×28.5cm，高3cm | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | 硅橡胶管 | 内径5mm*外径7mm；15米/包 | 盒 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 止水夹 | 弹簧式 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 39 | 不锈钢镊子 | 加强型，长度20mm | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 40 | 不锈钢镊子 | 直圆头，长度16cm | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 41 | 不锈钢药勺 | 10.5cm/12.5cm/14cm三支装 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 自封袋 | 15cm*22cm 厚8丝，材质：塑料，100个/包 | 包 | 10 |  |  |  |  |
| 43 | 自封袋 | 12cm*17cm 厚8丝，材质：塑料，100个/包 | 包 | 10 |  |  |  |  |
| 44 | 自封袋 | 22cm*32cm 厚8丝，材质：塑料，100个/包 | 包 | 10 |  |  |  |  |
| 45 | 玻璃棒 | 直径7mm，长250mm | 根 | 20 |  |  |  |  |
| 46 | 烧杯刷 | 用于500ml烧杯使用 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 47 | 循环水真空泵 | 额定功率：180额定流量：60额定扬程：8 电压：220 极限真空度：0.098 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | 乳胶管 | 2m（8*16）适用于循环水真空泵 | 根 | 5 |  |  |  |  |
| 49 | 干燥器 | 白色300MM | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | 干燥器 | 棕色300MM | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 多功能防锈润滑剂 | 净含量400ml | 瓶 | 5 |  |  |  |  |
| 52 | 一次性丁腈手套 | 每盒100只 | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 53 | 药匙 | 16cm单头 | 支 | 30 |  |  |  |  |
| 54 | 称量纸 | 120*120mm | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 55 | 文件架 | 12层黑色包边款 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 56 | 龙骨 | 40mm×60mm×1.5mm | 根 | 8 |  |  |  |  |
| 57 | 天轨 | 30mm×30mm×1.2mm | 根 | 16 |  |  |  |  |
| 58 | 地轨 | 40mm×40mm×1.5mm | 根 | 12 |  |  |  |  |
| 59 | 滑道 | 定制 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 60 | 金属饰面铁皮 | 1000mm*1000mm | 面 | 12 |  |  |  |  |
| 61 | 找平地面铁皮 | 200mm*200mm | 面 | 10 |  |  |  |  |
| 62 | 滑轮 | R80mm | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 63 | 拉手 | 800mm*800mm | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 64 | 辅材商混工具 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 焊接辅料 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件24：实验实训管理中心实验耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可换头十字一字螺丝刀 | 合金钢 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金多功能折叠伸缩人字梯 | 1.63米五步加厚加固人字梯，一键伸缩梯 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 焊锡条 | Sn99.3无锡高温锡条 | 条 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 电工绝缘手套 | 防触电380V，N68524 | 双 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 安全绝缘电工绝缘鞋（6KV-10KV | PLUTO-EH绝缘10KV | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电池盒 | 8.4V | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 适配器 | HDBE-125LE（大电流漏电断路器），3P+N(125A) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 棘轮两用扳手组 | 20PCS件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 可换头多用旋具 | 5PCS | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 内热式可调恒温电烙铁 | TA-P500 500W 200度-500度可调 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 手持式内热式可调恒温小型不锈钢锡锅 | TA-P500 500W（印刷电路陶瓷芯） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 可调恒温融锡炉 | TP350钛锅 200度-500度 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 可调恒温电烙铁发陶瓷发热芯 | TA-P500 500W（印刷电路陶瓷芯 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 套筒套装工具 | 123件套装SK-123SP | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 活动扳手 | 8寸 GWB_1206 | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 活动扳手 | 16寸 GWB_1206 | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 空气开关安全锁 | BR-8083 | 把 | 6 |  |  |  |  |
| 18 | 空气开关安全锁 | BR-8017 | 把 | 6 |  |  |  |  |
| 19 | 棘轮两用扳手组 | 20PCC 6—32mm | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | L型内六角扳手（十件套） | RN-01012 工制2-12mm材质：S2合金钢 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 12V 1.5Ah手电钻充电电池 | 12V 1.5Ah原装锂电池 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 配电箱小圆锁 | MS-401(全铁）转舌锁 | 把 | 40 |  |  |  |  |
| 23 | 松香块（特级） | 天然块状 | 公斤 | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 手动液压整体压线钳 | EP-510 （50-400） 含C型模和H型模 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 合计：小写: (大写：) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：_______________

日期：      年    月    日

投标参数规格偏离表

| 序号 | 名称 | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 用户方（采购人）提供的型号（参数） | 投标企业参标的型号（参数） | 正偏离/负偏离/无偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本项目不允许负偏离

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：_______________________

日期：          年    月    日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

投标人类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                        性别：

年龄：                        职务：

系            （竞标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件反面

附法人身份证复印件正面

投标人名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：      年   月   日

## 法定代表人授权委托书

本人   （姓名）         系         （投标人名称）                  的法定代表人（单位负责人），现授权     （姓名）             为我方代理人参加          (项目名称)                  的招投标活动，并以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。

授权代理人无转委托权。特此委托。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日              期：    年   月   日

附法定代表人身份证复印件反面

附法定代表人身份证复印件正面

附委托人身份证复印件反面

附委托人身份证复印件正面

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：          年    月    日

## 其他资料（财务审计报告或财务报表、社保证明、完税证明、投标保证金缴纳凭证等资料）

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物（服务）全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 政府采购诚信承诺书

（采购人）:

我公司          （投标人名称）已详细阅读了         项目（项目编号： ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企资质，不以他人名义投标，不弄虛作假。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人不

损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收履约保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（公章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：    年  月   日

投标人认为有必要提供的其他证明文件。