阿勒泰市医共体基层医疗机构设备更新采购--十一标段

竞

争

性

磋

商

文

件

招标单位：阿勒泰市人民医院（盖章）
文件编号：ZFCGA-JTSZZB2022-069
招标代理公司: 新疆金泰首致项目管理咨询有限公司(盖章)

法定代表人(签字或盖章):

项目联系人: 张晶
联系电话:13095016175

竞争性磋商公告
项目概况
阿勒泰市医共体基层医疗机构设备更新采购--十一标段采购项目的潜在供应商应在新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）获取采购文件，并于 2023年01月13日 16点 30 分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZFCGA-JTSZZB2022-069
项目名称：阿勒泰市医共体基层医疗机构设备更新采购--十一标段
采购方式： □竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：1520000元

最高限价：1520000元


采购需求：详见招标文件

合同履约期限：甲乙双方协商  
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：符合1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、《关于政府采购支持jianyu企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)》等政府采购政策。 

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年财务报表（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

4、投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；法定代表人身份证明及授权委托书及被委托人身份证，提供在本单位缴纳的近6个月社保缴纳证明（任意一个月，单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；  

5、有依法缴纳税收的良好记录，具有税务局开具依法缴纳完税证明；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良行为记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

7.1、具有有效的营业执照，投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；

7.2、根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、供应商为代理商，且所投产品属于第二类及以上（含二类）医疗器械，则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证。

10、针对本项目的反商业贿赂承诺书； 

三、获取采购文件

时间：2023年01月03日至2023年01月09日上午10:00-13：30，下午16：00-19:00（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：线上或线下获取，请携带法人或委托人身份证原件至新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）获取。
四、响应文件提交
截止时间：  2023年01月13日 16点 30 分（北京时间） 

地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
其他补充事宜

采购文件获取时间2023年01月03日至2023年01月09日上午10:00-13：30，下午16：00-19:00（北京时间，法定节假日除外 ）
 特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：阿勒泰市人民医院
联 系 人：贾飞虎                  
联系方式：18199621678 　     　　 
2.采购代理机构信息
名    称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

联 系 人: 张晶  　　　　　　　　   　　

联系方式：13095016175　　　　　　　  　
第二章投标须知

投 标 人 须 知 前 附 表

	项号
	内  容
	说明及要求

	１

	工 程 名 称
	阿勒泰市医共体基层医疗机构设备更新采购--十一标段

	
	项 目 地 点
	甲方指定地点

	
	资 金 来 源
	银行贴息贷款

	
	预算金额
	1520000元

	2
	招 标 范 围
	采购全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪（详见清单）

	3
	服务质量标准
	合格

	4
	供货周期
	自合同签订后60天内（日历天）

	5
	质保期
	2年

	6
	交货地点
	甲方指定地点

	7
	投标上限价
	1520000元（壹佰伍拾贰万元整）

	8
	投标人的资质
	1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年财务报表（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

3、投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；法定代表人身份证明及授权委托书及被委托人身份证，提供在本单位缴纳的近6个月社保缴纳证明（任意一个月，单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；  

4、有依法缴纳税收的良好记录，具有税务局开具依法缴纳完税证明；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良行为记录；需提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn).“中国政府采购网”(www. ccgp. gov.cn)、“国家企业信用信息公示系统”网站(www. gsxt.gov.cn)、“中国裁判文书网”(http://wenshu. coert.gov.cn)，在以上4个网站中任何一个网站查询出现对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，行政处罚记录名单的投标企业，采购人、采购代理机构有权拒绝其参与本项目采购活动，(查询时间必须在公告时间之内)；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具有有效的营业执照，投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；

7.1、根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、供应商为代理商，且所投产品属于第二类及以上（含二类）医疗器械，则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证。

1

	
	
	10、针对本项目的反商业贿赂承诺书； 

	9
	投标文件组成
	投标文件由商务部分组成

	
	投标文件份数
	正本壹套，副本贰套，光盘贰份，U盘壹份，正本、副本及光盘应封装，并加盖供应商单位章及法定代表人章或被授权委托人签字，成交单位根据采购人需要的份数另行提供。

	10
	投标截止时间
	截止日期：2023年01月13日 ；

截止时间： 16 时 30 分（北京时间，下同）

	11
	投标有效期限
	45天（日历日）

	12
	投标文件递交
	递交地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）

	13
	磋商时间地点
	截止日期： 2023年01月13日 ；

截止时间： 16 时 30 分
开标地址：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）

	14
	评 标 办 法
	竞争性磋商（综合评标法）

	15
	投标保证金
	投标保证金的形式：转账或电汇

投标保证金的金额：30000元（叁万元整）/单位

开户名称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行 

账    号：30150801040007147  

注：投标保证金须在2023年01月13日16:30前到帐。投标人按上述要求从基本户递交投标保证金后，请携带银行电汇或转账凭据到新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）

领取招标代理机构开具的投标保证金收款收据，联系电话：13095016175。递交投标保证金时请注明项目编号及用途.

	16
	查验证件
	携带法定代表人身份证明或授权委托书及被委托人身份

证、有效的营业执照副本（三证合一）、开户许可证、医疗器械经营许可证、2021年的财务报表、网上信用查询记录（以上证件均应提供原件及加盖投标单位公章的复印件一套。）打款凭证和投标保证金收据。

	17
	备注
	不正当竞争预防措施在评标过程中，投标人报价低于采购预算 50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价 30%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明 后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	18
	其他
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。需提供相关部门证明。

	19
	招标代理费
	以中标金额参考新计价【2002】1980号文计算。


一    说明 
1．
适用范围

1.1
本文件仅适用于本次投标中所述的采购项目。

2．
定义

2.1
“采购人”系指实际购买使用本项目标的物的单位。

2.2
“采购代理机构”（简称代理机构）系指接受采购人委托代理本项目采购事宜的招标公司。

2.3
“招标采购单位”系指采购人和采购代理机构。

2.4
“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的投标人。

2.5
“成交人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人。

3．
投标人应具备的条件

3.1
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款的规定。

3.2
投标产品（服务）符合国家规定的技术标准和环保标准。
3.3
满足本文件规定的资质要求。
3.4
购买本文件并已办理登记手续。

3.5
符合财政部及省级人民政府规定的其它条件。

3.6
申请人不得存在下列情形之一，其投标无效。

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人:
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(五)不同投标人的投标文件相互混装;
(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.
联合体投标
4.1
本项目不接受联合体投标。

5．
投标保证金

提交

6．
投标有效期

6.1
从开标之日起，投标文件有效期为45天。投标有效期不足的，其投标无效。

6.2
特殊情况下，在投标有效期满之前，招标采购单位可要求投标人同意延长有效期，要求和答复均应以书面形式。

7．
本文件的澄清、修改

7.1
投标人收到本文件时，应进行检查；如认为采购文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应及时告知招标采购单位澄清或处理，并抄送同级政府采购管理部门。否则，由投标人自行承担所造成的不良后果。未对招标文件澄清或提出疑问的，招标人将视其为同意。

7.2
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或以扫描件形式（须加盖投标单位公章）发送至471071182@qq.com的邮箱在投标文件递交截止时间前5日以前通知政府采购代理机构或采购人。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式或以扫描件形式（须加盖招标单位公章）在投标截止时间前5日前发送至各投标单位邮箱予以答复，投标单位自行查询。

7.3
招标采购单位对本文件进行必要澄清或修改的，应当在投标截止时间前。澄清或修改（包括踏勘及答疑会明确的事项）应当以书面形式或以扫描件形式（须加盖招标单位公章）发送至各投标单位邮箱。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。

8．
投标费用

8.1
无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

二    投标文件的编写
9．
一般要求

9.1
投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

9.2
投标文件应用中文编写。

9.3
投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

9.4
投标文件应当采用纸制书面方式，由投标人按照本文件指定的投标地点进行现场投标，招标采购单位不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标。

9.5
以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

10．
投标文件的组成

10.1
投标文件应包括的内容详见本文件“第五章投标文件编制”。

10.2
除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

10.3  请仔细检查文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

11．
投标报价

11.1
投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价

11.2
除本文件另有规定外，投标报价为含税价，是指完成本文件规定的项目并通过验收后的价格。

11.3
除本文件另有规定外，投标人对每一标的只允许有一个方案或报价，对同一标的提交有选择的方案或报价的，其投标无效。

11.4
如有优惠折扣须在投标承诺书中注明，做到投标承诺书中的总价与投标报价表中的总价一致。
三    投标文件的递交
12．
投标文件的送达

12.1
投标文件应在投标截止时间前送达本文件规定的开标地点。
13．
投标文件的补充、修改或撤回

13.1
投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

13.2
投标人补充、修改或撤回时，须向招标采购单位出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。

13.3
补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。

13.4
补充、修改文件是投标文件的组成部分。
13.5
投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃投标。

四    评审小组的组建

14．
评审小组的组成及职责

14.1
依据政府采购相关法律法规，从政府采购评审专家库中随机抽取专家及采购人代表组成评审小组。

14.2
评审事务由评审小组负责，并独立履行下列职责：
    
（一）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；
    
（二）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；
    
（三）推荐中标候选人排序；
    
（四）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
15．
评审小组成员的义务

    
（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
    
（二）按照招标文件规定的评审方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
    
（三）对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
    
（四）参与评标报告的起草；
    
（五）配合财政部门的投诉处理工作；
    
（六）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。
五   开标和评标

16．
开标程序

16.1
按规定的时间和地点开标。确因特殊情况需要推迟，另行通知。

      （1）投标人、采购人按规定签到。

      （2）代理机构介绍开标会议程，宣读开标会纪律。

16.2
参加投标的投标人不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如招标文件没有不合理条款，发布项目延期公告，延长5个工作日。延长期满后，仍不足三家的，继续按以下程序进行。
16.3
开标时,当众查验投标文件的密封状况。

16.4
拆标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17．
评标程序

17.1
评委按回避制度规定，统一签署《评委承诺书》。代理机构介绍评标会议流程，宣读评标会纪律。

17.2
评审小组推选主任评委，采购人评委不得担任主任评委。主任评委按规定程序主持评审工作。

17.3
评审小组对投标文件进行初审。初审分为资格性和符合性审查。
    
（一）资格性审查，确定投标人是否具备投标资格。投标人无资格或无能力履行合同，其投标无效。
    
（二）符合性审查，确定投标人是否对本文件的实质性要求做出响应，实质性响应是指对本文件的规定，没有重大偏离或保留。非实质性响应的投标人将被拒绝。重大偏离或保留是指将会影响到本文件中标的清单及技术要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    
（三）投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

    
（1）超出营业执照经营范围投标的；

    
（2）投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围的；
    
（3）投标文件与事实不符的；
    
（4）经评审小组一致认定为重大偏离的；

   
（5）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；
    
（6）不符合法律、法规有关规定的。

      （四）出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

     
（1）本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；
     
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

     
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

     
（4）因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形，有效投标人不足三家的，废标后重新组织采购。项目经延期或重新组织采购后，有效投标人仍不足三家的，经评委出具书面意见并签字认可，报经政府采购管理部门同意，书面通知投标人改变为其他方式采购。

    
（五）对资格性符合性审查合格的投标人进行咨询与答复。
    
（1）评委阅读竞争性磋商文件、投标文件，独立记录投标文件情况，分别提出需咨询的问题。主任评委汇总整理形成书面的各投标人咨询问题（问题应包括最终报价及提交答复时间），统一发给各投标人。

    
（2）投标人对咨询事项作出书面答复，用信封密封，按规定时间统一报竞争性磋商小组。

    
（3）主任评委向竞争性磋商小组统一宣读投标人答复，填写《投标报价汇总表》，评委（监委）签字确认。投标人最终报价应当当众拆封，当众宣布，并由投标投标人签字确认。

17.4
比较与评价。评委根据咨询答复情况，对投标文件进行综合评分，按规定的评标方法，各自独立签署评委意见书。

17.5
确定评审结果。

（一）竞争性磋商小组统一签署评审报告，按得分情况推荐成交候选人。成交候选人数量根据采购需要确定，并按顺序排列。

（二）竞争性磋商小组认为成交候选人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其候选资格，按排名顺序递补候选人，以此类推。
18.
评标过程的保密性

18.1
在评标过程中和评标结束后，竞争性磋商小组的评定情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

18.2
有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向等情况都不得透露给任何投标人或与上述工作无关的人员。

六    评标方法及标准
19．
评标定标原则

19.1  评标工作坚持公平、公正、平等竞争、合理、科学和择优诚信的原则。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行审查、评比和比较，并对所提出的评审意见承担个人责任。
	附表一
初步评审

	序号
	评  比  内  容
	投标人A
	投标人B
	……

	
	
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	1
	投标文件是否按规定装订、密封的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	是否按要求加盖单位公章或法定代表人或被授权委托人签字的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	投标文件是否响应磋商文件的实质性要求和条件；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	投标文件的关键内容是否有字迹模糊，无法辨认的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	投标文件中是否无相应投标人公章不一致的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	投标人是否按照磋商文件的要求提供投标保证金或投标保函的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	是否与其他投保人相互串通报价，或者与招标人串通投标的
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	是否以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	投标文件中标明的投标人是否与资格审查时的申请人在名称和组织机构上不一致的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	是否符合通过
	　
	　
	　

	备注：1、上述各项中用“√”表示符合或不符合；

	评标小组专家签名：
	
	
	
	
	
	


说明：以上内容有一项不满足要求的，视为符合性审查不通过
19.2  本次评标办法采用竞争性磋商的评标办法。先进行一次唱标环节，一次唱标后评委要独立对每个投标人递交的投标文件进行资格审查，资格审查确定合格家数后进行二次报价（最终报价），最后对每个投标人进行综合比较的基础上评分。

19.3  评标委员会应于评标结束后向招标人提出书面《评标报告》，提出中标候选人推荐意见。《评标报告》须经全部评标委员签名，并按得分高低对推荐的中标候选人进行排序。招标人根据评标委员会提出的《评标报告》和推荐的中标候选人确定中标人。

19.4  评标项目设置及分数分配

     本次评标采用综合评分法，其中商务评审、技术评审70分，价格评审30分。

19.5推荐中标候选投标人名单

1．评审委员会将依据对各投标文件的评审结果对评分汇总情况进行复核，并根据相关规定，按各投标人的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分最高的前三名为中标候选人，并形成书面的评标报告。采购人按照有关规定确定排名第一的为中标人。

2．得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

19.6评分标准：

评分细则：
	项目

分值
	评分内容
	评分方法

	报价部分

30分
	报价

30分
	采用综合评分法计算，首先满足招标文件要求技术参数指标（能提供满足参数的有效的证明材料）且投标价格参考提供业绩报告价格的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）。

	技术部分 70分
	管理水平、技术力量

20分
	16～20
	技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，具有国际认证的ISO13485证书和EC证书、产品注册证；

	
	
	11～15
	技术力量一般，装备较全，设备配置较合理，通过技术质量认证

	
	
	0～10
	技术力量较弱，装备较差；设备配置不合理

	
	企业经营业绩10分
	7～10
	企业经营稳定，业绩稳步增长，产品市场占有率高、合同或中标通知书，一个合同2分，最多五个业绩封顶

	
	
	4～6
	企业经营较稳定，产品市场占有率一般、合同或中标通知书，一个合同2分，最多三个业绩封顶

	
	
	0～4
	企业经营不稳定，业绩较差，产品市场占有率低、合同或中标通知书，一个合同2分，最多两个业绩封顶

	
	产品质量性能25分
	20～25
	产品质量、性能满足设计及招标文件要求，产品性价比高、提供注册证及检验报告。以招标文件的技术参数要求为基准，打“※”星号为重要指标，一项不满足扣3分，不带“※”星号为常规参数，一项不满足扣1分，供详细技术偏离表，及证明文件。

	
	
	10～20
	产品质量、性能基本满足设计及招标文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离、提供注册证及检验报告，以招标文件的技术参数要求为基准，打“※”星号为重要指标，一项不满足扣3分，不带“※”星号为常规参数，一项不满足扣1分，供详细技术偏离表，及证明文件。

	
	
	0～9
	产品质量、性能差，产品性价比差，技术应答有偏离，以招标文件的技术参数要求为基准，打“※”星号为重要指标，一项不满足扣3分，不带“※”星号为常规参数，一项不满足扣1分，供详细技术偏离表，及证明文件。

	
	售后服务供应的可靠性15分
	10～15
	具有本地售后服务网点（售后服务联系人、联系方式、售后服务车辆等内容详述全面）；有优质的售后服务措施及时可靠的的供应方案、产品维护服务、技术支持的方式和时间、产品质保期后运行、维护保养的成本。

	
	
	5～9
	有售后服务措施的供应方案

	
	
	0～5
	没有完整的售后服务措施供应方案

	注：技术标在进行汇总时，应在分项项目评分中去掉一个最高分和一个最低分后再平均。

技术标权重取值范围：A1=70%       经济标权重取值范围：A2=30%

	A1+A2=1


2.综合评分

计算综合得分，综合得分=技术得分+报价得分。投标人的最终得分为各评委打分汇总后的平均值。

2、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点的后二位。

（3）定标

评委会根据各投标人综合得分情况由高到低进行，推荐前三名投标人作为中标候选人。

根据国家七部委文件规定，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保函而未能提供的，招标人可确定第二中标候选人为中标人。

评标结束后，由评标委员会起草《评标报告》，并抄送有关行政监督部门。

（4）评标纪律及注意事项

1、评委必须依据评标原则和评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，在评标过程中，评委必须集中精力，公正、公平地不带任何倾向地进行评标。

2、开标后，熟悉招标文件、投标文件、评标及定标过程封闭进行，与投标人的联系由指定工作人员负责，评委使用统一发放的表格、纸张，不得使用其他纸张及表格，评标结束后，项目经理应收回全部与会议有关的资料和材料，并检查记录表及纸张不得缺页。

3、评委澄清询问直至决定中标人和签署合同期间，不允许评委、有关工作人员向投标人私自透露评标的有关情况，也不允许评委、有关工作人员与投标人进行私下接触，评标资料不得向外扩散，一旦发现，将按“招标投标法”对其追究责任。

4、评标工作期间，全体评委不得无故缺席，请假须提出书面申请，征得同意。评委及工作人员不得中途随意退场，不得使用各种通讯工具。

5、需要对投标文件进行澄清的，各投标人应按评委会的要求，及时向评委会进行必要的书面澄清，澄清的问题限定于澄清提纲中的问题，澄清会上会下不允许要求也不接受投标人对未经澄清的问题提交任何形式的答复，不得对投标文件的内容作实质性的改变和补充，投标人有此意图时应立即警告并中止澄清。

6、评委不能与投标人有利害关系，如有时应主动回避，不参加评标活动，否则由此引起的后果及法律责任由评委个人承担。

七    中标及合同签订

20．
中标通知

20.1
评标结束，确定成交人后，招标采购单位将公示评标结果。

20.2
招标采购单位不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。

20.3
投标人对评标结果有异议的，按政府采购有关质疑、投诉规定办理。

21．
合同签订

21.1
签订合同前，采购人可对成交人的投标文件（含答复、补充文件）和投标产品技术参数进行真实性查验，凡有虚假的，其中标无效，并依据有关规定给予违法违规处理。

21.2
采购人在中标通知书发布之日起10日内，与成交人按范本格式制作并签订政府采购合同。

项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

21.3
本文件（含补充、修改文件）、成交人的投标文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据。

21.4
采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。
21.5
成交人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照财政部18号令第82条款，采购人可以按成交候选顺序确定新的成交人并签订合同，以此类推。

21.6
采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同有关单价等按成交人最终报价与第1轮次报价的变动比例作相应调整。

21.7
合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

21.8
成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八    质疑与投诉
22．
质疑

22.1

投标人对认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。

22.2
质疑书格式应要求，列明理由、依据，法人代表或授权代表签字，并加盖单位公章。未署名、未加盖投标人公章和非书面形式的质疑，招标采购单位概不受理。

22.3
投标人提出质疑应符合下列条件：

    （一）参与了所质疑项目的政府采购活动；

（二）在质疑有效期内提出质疑；

（三）质疑书格式和内容均符合政府采购规定；

（四）质疑事项属于被质疑人组织的所质疑采购活动范围内的事项；

（五）证据真实，来源合法；

（六）财政部门规定的其它条件。

22.4
 投标人无效质疑一年内累计超过两次（含两次）的，财政部门将其列入不良行为记录名单并予以公示。

22.5
招标采购单位应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复，但涉及商业秘密内容的除外。

22.6
投标人须对质疑内容的真实性承担责任。

23．
投诉

23.1
质疑投标人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

23.2
处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

23.3
投标人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

23.4
投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（二）提起投诉前已依法进行质疑；

（三）投诉书内容符合《政府采购投标人投诉处理办法》的规定；

（四）在投诉有效期限内提起投诉；

（五）属于本财政部门管辖；

（六）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（七）国务院财政部门规定的其他条件。

23.5
投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

一年内三次以上投诉均查无实据的；

捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

23.6  投诉人对财政部门的投诉处理决定不服或财政部门逾期未作处理的，可以依法向孝感市政府财政局采购办申请行政复议。

九    法律责任
24．
法律责任

24．1
参照财政部74号令相关规定，投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；


（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；


投标人有前款情形之一的，中标无效（☆）。
24.2
成交候选人或成交人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标公示前和中标公示期间，成交候选人无正当理由放弃中标资格的；

（二）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）拒绝履行合同义务的。


有前款情形之一的，中标无效（☆）。

24.3
按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，参照财政部18号令第82条款规定，可按成交候选顺序重新确定，或重新进行采购
十    其他

25、成交人须向政府采购代理机构交纳代理服务费

25.1以中标通知书确定的中标总金额作为收费的计算基数；

25.2代理服务费按国家发展和改革委发改价格[2011]534号文件规定的标准收取。

代理服务收费标准(费率)

	中标金额（万元）
	货物类
	服务类
	工程类

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	10000——100000
	0.05％
	0.05％
	0.05％

	1000000以上
	0.01％
	0.01％
	0.01％


第三章  采购清单及要求

项目总概况：
1、采购项目编号：ZFCGA-JTSZZB2022-069
2、采购项目名称： 阿勒泰市医共体基层医疗机构设备更新采购--十一标段
项目概况：
★1）项目上限价1520000元（即为该项目拦标价）；

★2）供货周期：自合同签订后60天内（日历日）

★3、服务质量要求：质量达到合格标准

★4、收货地点：甲方指定地点

	分项清单计价表

	工程名称： 阿勒泰市医共体基层医疗机构设备更新采购--十一标段

	序号
	项目及设备名称
	型号、规格、技术参数
	数量
	单位
	单价（万元）
	合价（万元）
	备注

	1
	全自动生化分析仪
	详招标文件
	1
	台
	
	
	

	2
	全自动尿液分析仪
	详招标文件
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合价
	0

	备注：以上材料设备价格包含：运输费、装卸费、保险、仓储运输（含境外设备出厂离岸、到岸运输、报关、商检、检验检疫）、施工现场装卸及保管、施工现场搬运（含二次搬运）、办理特种设备许可证应缴纳的相关费用、提交技术资料（含设计图纸、合格证书等）、技术咨询、人员培训、质量保修、售后服务及税金等。


	技术参数

	全自动生化分析仪
一、样本处理模块基本参数
1.处理速度：最大上载与下载速度≥100架/小时或1000样本/小时；
2.样本缓冲：样本缓冲能力和样本输出≥260个样本；
3.样本容量：同时装载≥30个样本架，即≥300个样本；
4.样本架进样模式不少于三种：顺序、样本架号、条码模式；
5.急诊样本处理能力：按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道，急诊样本处理能力：按键控制急中急样本输入；
6.条码扫描：支持自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型。
二、生化模块基本参数
1.检测原理：包括比色法、比浊法；
2.生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长；
3.处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时；检测原理：包括比色法、比浊法；
4.试剂系统：≥142个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，支持20ml~62ml等多种规格的“低残留“试剂瓶，试剂仓冷藏温度2℃～8℃；
5.最小试剂量：≤12μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能；
6.具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能；
7.仪器可同时支持在线分析项目数：≥69个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂；
8.最小样本量：≤1.5μL，0.1μL递增；
9.样本质量分析：支持定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示；
10.样本针清洗：具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能；样本针携带污染率≤0.05%
11.样本探针功能：具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能；
12.支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能；
13.前带检测功能：具备前带检测功能；
14.模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级；
15.最小反应体积：≤100ul，有效节省试剂成本；
16.反应时间：0~20min42s内任意设定，满足不同项目开展需要
17.比色杯：≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换，9阶自动清洗，有效降低携带污染；
18.光学系统：光栅后分光，16个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强；
19.吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测；
20.温控系统：温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养；
21.★环境检测功能：具有水质、大气压力、测量环境中CO₂浓度监测功能，CO2监测功能可实现修正血清CO2检测结果，从而降低血清CO₂项目的定标频率 。避免测试批量浪费，协助排查异常因素测量环境检测；
三、操作系统参数
1.操作系统：23寸液晶触摸显示屏；
2.软件功能：具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检测和远程诊断、试剂有效期管理能等功能，可汇总、存储、查询病人信息等；
3.网络连接：支持单向、双向连接外部的LIS软件；
四、商务条款：
1.★有经新疆本地工商局注册的厂家直属维修机构，并提供相关文件，新疆有厂家直属的专业工程师不少于10名，并提供为其在新疆缴纳社保的证明。
2.★溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准），具有原厂家配套的校准品（提供注册证）；

	

	尿液分析仪
一、技术要求：
1、测定原理：反射光电比色法
★2、光源系统：采用冷光源测定系统
★3、测定速度：≥500条/h 
4、试纸项目选择：11项
5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白
6、工作方式：可选择单条测试或连续测试
7、显示：≥5.2英寸触摸液晶显示屏
8、仪器能准确感应尿试纸条的数量
9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内
★10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0%
★11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0%
12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性
13、存储结果：8100个结果


第四章  政府采购合同

第四部分  合同主要条款

甲方（即招标人）：

乙方（即中标人）：

根据本磋商文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，就***********项目采购买卖，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将磋商文件、投标文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

3、评标报告

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、磋商文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

卖方在收到中标通知书后30天内，向买方提交本项目下的货物合同总价的   的履约保证金，有效期为到货物验收合格后。

六、服务地点

服务地点：按合同约定
七、服务时间：

1、服务时间：按合同约定

八、付款方式：（注：必须响应，否则视为无效标）

    按合同约定

九、交货方式：

合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将达成服务合作，由甲方负责验收。

十、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及磋商文件和投标文件。

2、货物运至甲方指定的地点后,在验收之前,由投标人承担一切保管责任。

4、乙方提供货物的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起    日（日历日）内。在保证期内对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换货物，由乙方承担由此所发生的所有费用。

十一、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

十四、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 1  ‰。

2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的   10%。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的罚金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

十二、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十三、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十四、仲裁或诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十五、合同生效及其它

 1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同磋商文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案，所有条款最终以甲乙双方签订的合同为准.
4、下列文件均为本合同不可分割的部分：

（1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）询标纪要

（4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（5）磋商文件及其补充文件

（6）投标文件及其补充文件

单位：（盖章）                     单位：（盖章）

授权代表：                         授权代表：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

税号：                             税号：

第五章  投标文件编制
说  明：

1．
投标文件的制作

1.1
应按本文件规定的格式、顺序制作，并胶装成册。

1.2
在本文件格式样本或样本复印件上填写制作投标文件的，其投标无效。

1.3
投标文件须由授权代表（可由法人代表本人担任）按规定签字盖章；否则，其投标无效（。授权代表签字非本人签名的视为无效签字。

2．
投标文件的份数

2.1
投标文件正本壹份、副本贰份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。正本与副本有差异，以正本为准。

3．
投标文件的密封和标记

3.1
投标文件正本和副本分别装订成册，最后封包在一个封包内，在密封袋上注明政府采购编号、投标人名称（全称）、投标项目及招标人等，并在密封处边缘加盖单位公章。

3.2
每一密封袋上注明“于       之前（招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

                                           注明正本或副本
投标文件格式
     投标文件封面

项目名称

投标文件

招标编号：

投标单位名称：

投标单位地址：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：

格式1                      投标函

                        ：

（一）根据已收到的                               项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，经考察现场和研究竞争性磋商文件后，我方愿以                （人民币）的投标报价，并按竞争性磋商文件的要求承包上述项目的并修补其任何缺陷。

(二)一旦我方中标，我方保证在     天(日历天)响应磋商文件供货要求。

（三）我方保证本工程质量达到                          。

（四）你方的竞争性磋商文件、中标通知书和本竞争性磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：                     
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  
单位地址：

邮政编码：                电话：             传真：

年   月   日

格式2            竞争性磋商报价表

	招标项目
	                               项目

	招标编号
	

	供货周期（日历天）
	

	投标总报价（元）
	小写：                  大写：


注：1. 本表为开标所用，其内容、金额必须与投标文件内容一致；

2．本表中投标总报价为合同结算价，招标方不再支付其它任何费用；

3．磋商报价表除了每份标书应有一份外，还需单独用信封密封一份（其密封要求同投标文件），为开标之用；

4. 本表必须按要求由投标单位本项目法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标而作废标处理。

投标人全称（加盖公章）：                 

法定代表人或授权代表签字：              

日    期：                              

格式3     法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         (姓名)系     (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托            (投标单位名称)的       (姓名)为我公司代理人参加贵单位组织的   （项目名称）     的政府采购，全权代表我们处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限自    年  月   日至    年  月   日止。 

附被授权人情况 ： 

授权单位（签章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                    
签发日期：    年  月   日

附身份证复印件：

	法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

	（正）
	（反）

	被授权委托人身份证复印件（正）
	被授权委托人身份证复印件（反）


 
备注：本委托书应填写一式两份，一份由代理人随身携带参加招投标会议，另一份装订到投标文件中.
附件4                    产品分项报价表
投标人名称（公章）：
招标编号/包数号：
	序号
	产品名称
	规格
	产地
	数量（株）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	小写：                     大写：


备注：投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、装卸费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
年   月   日
格式5                  投标人概况
	企业名称
	
	联系电话
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	营业执照

注 册 号
	
	企业性质
	

	资质等级

及证书号
	
	开户银行

帐    号
	

	法    定

代 表 人
	
	职    称
	


法定代表人或其委托代理人[签字或盖章]：             

格式7  投标人有效的营业执照（或三证合一的营业执照）、开户

许可证、打款凭证和收据、医疗器械经营许可证、2021年的财务报表、网上信用查询记录（复印件需加盖单位公章）

格式8、设备供应方案及售后服务

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                      日期：


