克州人民医院临检中心设备一批采购项目招标文件                            

[image: image1.png]Xinjiang Xinzhijian Engineering Consulting Co.,Ltd




克州人民医院临检中心设备一批采购项目
招 标 文 件

招标单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 

2022年12月
招投标监督管理机构备案登记栏

	招 标 人：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院（章） 

项目名称：克州人民医院临检中心设备一批采购项目
代理公司：新疆新之建工程咨询有限公司（章）
本项目招标文件已报备

                               备案日期：     年   月   日




目    录
1

投标须知前附表

8

第一章  招标公告

8

第二章  投标须知

37

第三章  招标内容及技术要求

37

第四章  合同主要条款


附件：（投标书格式）

 投标须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：克州人民医院临检中心设备一批采购项目

项目编号：KZZB-2022192 
招标方式：公开招标

招标内容：临检中心设备一批，其中包括立式高压灭菌器、二氧化碳培养箱、超声波清洗机、全自动微生物联合检测仪、全自动细菌鉴定药敏仪、全自动核酸分子杂交仪、全自动精子分析仪、骨髓图文报告系统、全自动糖化血红蛋白分析仪、圆周振荡摇床、麦氏细菌比浊仪等，具体详见第三章采购内容及技术要求

项目预算：3451000.00元（叁佰肆拾伍万壹仟元整）

最高投标限价：3451000.00元，投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则其投标将被否决。

	2
	信息公告媒体：新疆政府采购云平台：http://www.zcygov.cn/

	3
	采购人：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

地址：克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市帕米尔路西5院

联系人：杨先生
联系电话：18309080066

	4
	采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

联系人：刘先生、汤女士

联系电话：13209974015、13709985699

	5
	招标方式：公开招标

评分办法：综合评分法

（1）评标分为符合性审查和详细评审两个阶段。只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

（2）评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。投标报价占35分；商务部分占2分，技术部分占63分，供应商所有部分的得分相加，即为该供应商的综合评估分。

	6
	投标保证金金额：69000.00元（陆万玖仟元整）；

政府采购投标保证金要求：

投标保证金缴纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

投标保证金缴纳要求：

1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单、基本户开户许可证（基本存款账户信息）至克州政务服务和公共资源交易中心二楼财务室换取票据收据，开标现场持此项目开具的票据收据原件，标书内附此票据收据复印件。

2、投标保证金以保函等票据形式提交的，在开标现场持金融机构、担保机构出具的票据原件，标书内附此票据复印件。

3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。
户名：克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心

账号：30456301040005069

行名：农行阿图什市天山分理处

行号：103893045636

联系人：张女士
电话：0908-4220265  18199721001

（备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金。）

投标保证金退还：1、中标供应商持合同和票据收据5日内办理；2、未中标供应商持收据5日内办理；3、因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。

	7
	资格要求：

（1）供应商须具有合格有效的工商营业执照；

（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月的社保证明。

（3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件），所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的授权。

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）本项目不接受联合体投标。

	8
	是否接受联合体投标：不接受

	9
	是否允许递交备选投标方案：不允许

	10
	投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对投标商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

	11
	投标报价：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，并列分项清单明细。国家强制计量单位设备初次检定费用由中标供应商支付。

	12
	招标文件获取日期：2022年12月30日至2023年01月09日
时间：上午10:00至14:00，下午14:00至19:00

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件

方式：线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

	13
	投标文件的数目： 

1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。中标供应商需于中标结果公示后提供纸质版标书至招标代理机构处留档。
2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

	14
	投标截止时间：2023年01月 31日 10：30时（北京时间）

投标文件递交：本项目采用不见面开标，投标人需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

	15
	开标时间：2023年01月 31日 10：30时（北京时间），逾期上传及解密的投标文件将被拒收。

开标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

	16
	交货期：自签订合同后，国产设备30日内，进口设备90日内到货安装并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。

	17
	付款方式：第一次功能验收后支付总金额的80％，半年后性能验收通过后支付剩余20％。具体以实际签订合同为准。

	18
	质保期：自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务，具体保修年限不少于3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。

具体以实际签订合同为准。

	19
	政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）得规定，评标时将给予此类企业进行价格10%得优惠，用优惠后的价格参与评审。

	20
	招标代理服务费收取：中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时，向采购代理机构支付中标服务费。参照发改价格[2011]534号文计算的招标代理服务收费标准收费。按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行

账      号：107673584569

行      号：104881006022

备注：汇款时请注明某某项目招标代理服务费。

	21
	是否允许投报进口产品：☑是  □否

	22
	供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。

	23
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	24
	评标委员会组成：招标采购单位依法组建评标委员会共5人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。

小组确定方式：

☑计算机随机抽取语音通知方式

□其他方式：/

	25
	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

答疑接受时间：自收到招标文件之日起7个工作日内，按照国家相关法律、法规接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。

联系人：汤女士 

联系电话：0991-4527158

邮箱：1473558937@qq.com

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

	26
	注：1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购云平台正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网https://www.zcygov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、不见面开标默认解密时长：30分钟

关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

	27
	履约担保：
1、中标供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳中标价10%的履约保证金（本项目履约保证金不接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

2、签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、如果中标供应商在供货期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

注：中标后5个工作日内，中标供应商需主动联系克州人民医院医学装备部进行签订合同相关工作。

	28
	解释权:构成采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、采购需求、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；如采购文件出现前后不一致的内容以投标人须知前附表为准。


第一章    招标公告

	项目概况

克州人民医院临检中心设备一批采购项目的潜在投标人应在供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2023年01月 31日 10：30时（北京时间）前递交投标文件。


克州人民医院临检中心设备一批采购项目公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号：KZZB-2022192
项目名称：克州人民医院临检中心设备一批采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3451000

最高限价（元）：3451000
采购需求：临检中心设备一批，其中包括立式高压灭菌器、二氧化碳培养箱、超声波清洗机、全自动微生物联合检测仪、全自动细菌鉴定药敏仪（可采购进口）、全自动核酸分子杂交仪、全自动精子分析仪、骨髓图文报告系统、全自动糖化血红蛋白分析仪（可采购进口）、圆周振荡摇床、麦氏细菌比浊仪等

简要规格描述：具体详见参数附件或招标文件

合同履约期限：自签订合同后，国产设备30日内，进口设备90日内到货安装并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）得规定，评标时将给予此类企业进行价格10%得优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有合格有效的工商营业执照；在资质、人员、设备、资金等方面具有相应的服务及售后能力。

（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月的社保证明。

（3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的授权。

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

 时间：2022年12月30日至2023年01月09日，每天上午10:00至14:00，下午14:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

 售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年01月 31日 10：30时（北京时间）

投标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/ 

开标时间：2023年01月 31日 10：30时
开标地点：在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/上开启投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

8.申请获取采购文件前须上传的资格证明文件扫描件有：

1)营业执照；
2)法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书；
3)投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月有效的社保证明；
4）投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；
5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

地址：新疆阿图什市帕米尔路西5院

项目联系人：杨先生
联系方式：18309080066

2.采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人：刘先生、汤女士
联系方式：13209974015、13709985699
第二章  投 标 须 知
一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）的货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

4.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，均应在投标文件递交截止时间十五日前向招标代理机构提出咨询。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会。澄清文件作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

5.2 供应商在本项目采购公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就招标文件内容提出的质疑将不予受理。

5.3 采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间十五日前在新疆政府采购云平台发布更正公告。

5.4 澄清或者修改的内容是招标文件的组成部分，将在网站上会员专区向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

5.5 为使供应商有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟投标文件截止期，并通过在新疆政府采购云平台发布公告方式通知所有下载招标文件的供应商。

5.6 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（加盖单位电子印章）

(2) 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月的社保证明。（加盖单位电子印章）
(3) 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的授权书。（加盖单位电子印章）

(4) 经审计的年度财务审计报告或银行提供的资信证明，新成立不足一年的单位无需提供。（加盖单位电子印章）。

(5) 企业缴纳社保证明材料和企业完税证明材料（加盖单位电子印章）。

(6) 投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）（加盖单位电子印章）

(7) 投标保证金缴纳凭证。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。
8.1.2 商务、技术投标书
(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 报价明细表

(4) 备品备件价格清单表

(5) 技术参数、功能偏离表

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”中一一列出）
(6) 商务条款偏离表

(7) 法人代表授权书、法定代表人身份证明书

(8) 关于资格的声明函

(9) 制造商出具的授权函

(10) 投标产品近三年（2020年1月至今）同类产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(11) 产品的详细技术参数说明及支持资料
(12) 供应商认为有必要提供的其他声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1) - (7)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.2.1 如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；

13.2.2 如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；

13.2.3 如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的编制。

15.1 电子响应文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的招标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

15.2 供应商应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，详见《投标须知前附表》。未实质性响应招标文件要求、关键内容表达不清、或者未按要求填写或提供可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。
15.3 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人电子印章。电子投标文件若无电子电子签章，则视为无效文件。

15.4 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

15.5 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

15.6 供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《报价明细表》等招标文件中规定的所有内容。

15.7 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：详见投标须知前附表；须于投标文件递交截止时间前交至指定账户。
16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按《投标须知前附表》中明确的银行、账号、数额办理，并将有效的银行汇款凭证作为相关证明材料附于投标文件中。以实际到账金额及时间为准，未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

中标供应商持合同和票据收据5日内前往克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心办理；未中标供应商持收据5日内办理；因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按规定签定合同；

b. 按要求缴纳代理服务费；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的（如需）。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位及招标代理机构不予受理。

17.2 响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购标段名称、标段编号、包号、供应商名称和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位及招标代理机构不予受理。

17.3 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18. 投标文件的递交

18.1 供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购云平台的指定栏目。未在招标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

18.2 供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前递交电子投标文件光盘。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件光盘，采购单位及招标代理机构不予受理。（本项目无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。）

18.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件（jmbs格式）在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的招标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在招标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

19.3 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

19.4 迟交的投标文件

采购代理机构将拒收并原封退回在规定的招标文件递交截止期后送达（上传）的任何投标文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在招标文件递交截止时间之前上传投标文件，新疆政府采购云平台将不负任何责任。建议于开标前2个工作日完成投标文件的制作与上传。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2 采用不见面开标方式

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.3 开标时《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

21.4 报价公示完毕后，如果供应商对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

21.5 所有公示内容记录在案，并经各供应商代表、公证人员或监督人员确认，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 按照本章第8.1.1条中第1-7项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

	项目
	评审因素

	资格性检查
	1、企业营业执照

	
	2、法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月的社保证明。

	
	3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的授权书。

	
	4、经审计的年度财务审计报告或银行提供的资信证明，新成立不足一年的单位无需提供。

	
	5、企业缴纳社保证明材料和企业完税证明材料。

	
	6、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）

	
	7、投标保证金缴纳凭证


22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。
七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。本项目评标委员会组成为5人，业主代表1人，评审专家4人。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。
24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

	项目
	类型
	要求
	评审因素

	符合性审查
	报价
	开标一览表
	1、投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价，且报价未超过预算价或最高限价。

	
	报价
	报价明细表
	2、有货物名称、数量、规格及报价明细表。

	
	商务资信
	投标有效期
	3、投标文件的有效期满足招标文件的规定。

	
	商务资信
	签章
	4、投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人电子印章

	
	商务资信
	交货期
	5、投标文件载明的招标项目交付期限满足招标文件规定的期限。

	
	技术
	技术偏离表
	6、未出现明显不符合招标文件关于货物技术规格和标准的要求

	
	其他
	
	7、投标文件不含有采购人不能接受的附加条件，没有不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。


注：合格供应商不足三家的，不进行详细评审。
24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。
24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务、经济部分权重占37%，其中价格满分为35分，商务条件满分为2分；技术部分权重占63%，满分为63分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

商务、经济部分（37分）

	评审项目
	分值
	内    容

	价格
	35分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100

	商务条件
	业绩
	2分
	投标人所投产品每提供1份类似销售业绩得1分，满分2分。以厂家提供的近三年（2020年1月-至今）同类产品销售业绩证明资料如合同或中标通知书为准（需加盖单位电子印章），证明材料中需明确显示设备名称、规格型号等，未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。


B、技术部分（63分）
	评审项目
	分值
	内     容

	技术参数响应
	36分
	技术参数完全满足招标文件要求得36分；星号参数为重要技术参数，不接受负偏离，否则予以废标；普通参数每负偏离一条扣2分；最低得0分，最高得36分。

注：技术参数响应指标以投标产品检测报告或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

	产品性能质量及安全可靠性
	4分
	所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得2分。附客户评价、验收记录、维修记录等相应证明材料，否则不得分。提供质量保证承诺，质量保障措施详尽、完备、可行，得2分，未提供不得分。

	产品可操作、可维护性
	2分
	以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得0.5分，不符合不得分。

	备品备件及应急保障
	6分
	有详细完善的备品备件库（提供清单），当有紧急情况发生时，可保障采购人同等设备的使用，有应急保障能力，并提供应急保障方案，应急保障措施完善、可行、针对性强得4-6分，一般得1-3分，未提供不得分

	供货、安装、调试方案
	7分
	供货、安装、调试方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行，产品安装、调试的技术保证措施完善，方案整体优良得5-7分；

方案计划详细、供货进度保证措施合理，方案整体较好得3-4分； 

方案计划一般、供货进度保证措施一般得 1-2 分；未提供不得分。

	售后服务及质量保证
	8分
	拥有完善的售后服务保障体系，设有备件仓库保证常规配件供应，具有良好的售后服务能力，售后服务承诺全面、实施周期科学、售后服务方案合理，厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。需提供证明材料或承诺书（含人员资质及信息等），以上内容完整、优秀的得7-8分，较完整、良好的得3-6分，一般的得1-2分，未提供不得分。


24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×35%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年同类产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后3个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 代理服务费

32.1 成交供应商应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。
邮    编：830000

联 系 人：汤女士  

电    话：0991-4527158
第三章   招标内容及技术要求

	序号
	产品名称
	数量
	国产/进口
	备注

	1
	立式高压灭菌器
	2
	国产
	

	2
	二氧化碳培养箱
	1
	国产
	核心产品

	3
	超声波清洗机
	1
	国产
	

	4
	全自动微生物联合检测仪
	1
	国产
	核心产品

	5
	全自动细菌鉴定药敏仪
	1
	允许进口
	核心产品

	6
	全自动核酸分子杂交仪
	2
	国产
	核心产品

	7
	全自动精子分析仪
	1
	国产
	核心产品

	8
	骨髓图文报告系统
	1
	国产
	核心产品

	9
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	1
	允许进口
	核心产品

	10
	圆周振荡摇床
	6
	国产
	

	11
	麦氏细菌比浊仪
	2
	国产
	


注1、本项目中所有设备为一个整体不能拆包、分包。

2、以下参数中标注“★”号的参数为关键性技术参数指标必须满足；未标注“★”号的参数为一般性技术参数。

一、立式灭菌器
	一：设备参数及配置

	1
	技术要求

	1.1
	主体

	1.1.1
	容积：
	≥100L

	1.1.2
	材质：
	优于或采用06Cr19Ni10不锈钢

	1.1.3
	★设计压力：
	 -0.1～0.28MPa

	1.1.4
	设计温度：
	142℃

	1.1.5
	使用寿命：
	≥8年（16000次灭菌循环）

	1.1.6
	主体保温：
	≥10mm玻璃棉

	1.2
	密封门

	1.2.1
	门数量：
	单门

	1.2.2
	门板：
	拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

	1.2.3
	材质：
	06Cr19Ni10不锈钢

	1.2.4
	★安全联锁：
	压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开

	1.2.5
	门密封方式
	自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

	1.2.6
	门罩：
	采用玻璃钢高效隔热材料模具成型

	1.3
	管路系统

	1.3.1
	控制阀门：
	进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个

	1.3.2
	压力传感器：
	进口压力传感器，质量稳定可靠

	1.3.3
	蒸汽产生方式：
	主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

	1.3.4
	储水装置：
	配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L

	1.3.5
	★冷凝装置
	配置风冷系统，无蒸汽外排。

	1.3.6
	★压力表：
	量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.0级以上，并提供证明材料

	1.4
	控制系统

	1.4.1
	控制方式：
	模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC；
采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；
适用国际主流的各种通信协议；
利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止；
165V～240V宽电压范围；
可选配压力传感器控制

	1.4.2
	界面显示：
	四位数码显示屏，显示精度0.1℃；
抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用；
曲线显示工作状态和阶段信息；
指示灯闪烁显示当前工作阶段；
面膜操作，一键启动，方便快捷；
按键采用机械式按键，动作次数≥10万次；
LED代码显示报警信息；
LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态

	1.4.3
	流程控制：
	注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制；
采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气

	1.4.4
	周期计数器
	周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变

	1.4.5
	报警显示
	出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除

	1.4.6
	★预热功能
	开机自动预热功能，预热时间最长≤20min

	1.4.7
	保温功能
	可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；
保温温度可设定范围40℃～60℃；
保温时间可设定范围0～99小时59分

	1.4.8
	固体琼脂熔解功能
	可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；
熔解温度可设定范围60～100℃；
熔解时间可设定范围0～99小时59分

	1.4.9
	水位检测报警功能
	灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源

	1.4.10
	记录方式：
	内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印

	1.4.11
	权限管理：
	多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改

	1.4.12
	安全保护
	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；
超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；
过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；

	1.5
	程序系统

	1.5.1
	程序名称：
	有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌—保温4种标准灭菌程序、1个琼脂熔解—保温程序

	1.5.2
	适用范围
	固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌
液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理

	1.6
	整体参数

	1.6.1
	设备电源：
	单相：AC220V，50Hz

	1.6.2
	设备功率：
	≤8kVA

	1.6.3
	★通过卫生安全评价：
	提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告

	二、售后服务

	1、在新疆有办事处及配件库，并提供证明文件。

2、在新疆当地有工程师，并提供姓名及联系方式。


技术服务：

1、仪器安装、验收：必须由厂家授权的技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室人员在场的情况下进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格。

2、用户培训：厂家提供现场免费操作及维护培训

3、厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。
4、质保期：3年

二、二氧化碳培养箱
电源电压：AC220V 50HZ

输入功率：950W

加热方式：气套式微电脑PID控制

控温范围：RT+5-55℃

工作环境温度+5-30℃

温度波动度：±0.1℃

Co2控制范围：0-20%V/V

CO2控制精度：±1.0℃（红外线传感器）

CO2恢复时间：（开门30秒恢复到5%）≤3分钟

温度恢复时间：（开门30秒恢复到37℃）≤8分钟
灭菌方式：90℃高温湿热灭菌

相对湿度：自然蒸发＞95%（可配相对湿度数字显示）

容积：≥500L

载物托架（标配）：3块

定时范围：1～9999min

质保期：3年。厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。
三、超声波清洗机
	一：设备参数及配置

	用途
	主要用于口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，对含有盲孔、凹凸槽的物品具有的清洗效果。

	★功能要求
	能进行超声波清洗

	二、性能及运行参数　

	运行时间
	 20min左右

	清洗温度
	40℃

	★加热方式：
	电加热

	★超声功率
	 单频40KHZ  

	耗水量
	≤17L

	★容积
	 ≥22L

	材质
	304不锈钢，模具拉伸成型，美观

	控制系统
	LED数码显示屏；一键启动方便快捷。

	三：设备的各种检验报告

	卫生许可证、质量检测报告、环境管理体系认证证书

	★售后服务
	有厂家售后服务工程师,并提供名单及联系方式。

	
	验收合格后整机免费保修3年，终身维护，包安装调试，如设备出现问题，厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。


四、全自动微生物联合检测仪
★1、仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成真菌血清学检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程。

2、加样系统：≥2个加样通道，加样通道可独立编程，可进行单次或连续分液；使用一次性加样针；标本位≥90个(同时容纳的标本数，非连续装载累计的标本数量)。

3、样本位和试剂位：均采用轨道横置式设计，样本轨道和试剂轨道可灵活设置，实验完成可把载架从工作台面取出，更换方便。

★4、仪器检测项目包含：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn 试验）、曲霉抗体 IgG检测、念珠菌抗体 IgG检测及革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（显色法）的检测。

工作模式：可连续进板、拼板。

★6、振荡孵育模块：≥6个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温~50℃，且有独立振荡功能；

★7、酶标仪：内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和620/630nm，拥有温度控制，动力学读数及双波长检测功能。

配套干式荧光免疫分析仪，有利于GM、IgE的快速检测。

报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行

10、应急处理：硬件及软件均可应急暂定试验，增大应急灵活性。洗板头可90度翻转，便于意外堵孔后的清理，节约时间，保证试验结果的及时汇报。

11、环境条件：工作温度：18-25℃，相对湿度30-60%；环境存储温度：18-30℃，相对湿度15-70%

12、软件：自主知识产权，中文操作系统，通过操作系统对加样、孵育、洗板、读数、微板转移等各模块进行控制，若某一模块出现故障，其他模块可继续工作。可实现拼板试验。能和医院LIS系统连接。

技术服务：

1.仪器安装、验收：必须由厂家授权的技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室

人员在场的情况下进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格。

2.用户培训：厂家提供现场免费操作及维护培训

3.厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。

★4.承担LIS系统连接所需费用及连接电脑。

5.质保期：3年

五、全自动细菌鉴定药敏仪

一、资质标准

1、 产品具备CFDA、FDA认证

2、 包括革兰阴性菌、革兰阳性菌、酵母菌、奈瑟氏菌/嗜血杆菌和厌氧菌5种鉴定卡片和 9种药敏卡片获得CFDA认证

3、 药敏试验结果可符合美国CLSI（也可包括EUCAST和CASFM）

二、 组成

1、 分析仪器主机

2、 数据分析系统：包括PC工作站、数据管理和统计分析软件和LIS连接端口

3、 电子比浊仪

4、 高智能工作站：包括条码扫描仪、钮形记忆芯片和条形码

三、性能

★1、鉴定菌库

仪器能对≥187种革兰阴性杆菌、≥128种革兰阳性球菌、≥57 种真菌、≥36种弯曲菌及奈瑟或嗜血杆菌、≥91种厌氧芽孢杆菌进行鉴定

卡片类型鉴定菌种数量ANC 91/ GN187/ GP128/ NH36/ YST57

2、药敏试验

药物种类：每个试验可提供20-40个药物敏感性结果及MIC值，并包含可推测的抗生素耐药结果。

耐药机制：可检测包括ESBL，CRE，MRSA，VRE，高水平氨基糖苷类耐药，可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株。

板条选择：可提供≥9种商品化药敏板条，涵盖临床常用的≥36种抗生素；

革兰阴性菌双卡——

可检测≥34种抗生素，包括9种头孢类抗生素和4种碳青霉烯类抗生素，包括了临床常用于治疗广泛耐药细菌的替加环素，并全部提供MIC值报告；

中国定制药敏卡——

阳性卡可提供达托霉素、替考拉宁、头孢洛林等新药物的药敏检测

阴性卡可提供头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、米诺环素、多西环素、粘菌素的药敏检测

MIC范围：所有药物均可提供5~7个MIC浓度报告范围，完全覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求。

★3、测试速度

革兰阳性菌和革兰阴性菌最快2小时完成鉴定平均鉴定药敏时间≤6-10小时  

鉴定卡片所需时间典型时间(小时）

革兰阴性菌2-10小时平均≤5小时

革兰阳性菌2-8小时平均≤5小时

酵母菌≤18小时

厌氧菌≤6小时

奈瑟氏菌/嗜血杆菌≤6小时

药敏卡片所需时间典型时间(小时）

革兰阴性菌4-18小时

革兰阳性菌4-18小时

链球菌肺炎链球菌4-18小时平均≤11小时

★4、测试通量

可最多同时进行≥110 个 鉴定或药敏试验

一、软件功能

★1、高级专家系统

扩展数据库中包含大于≥55000个MIC分布，≥4000种表型，和≥113 种耐药机制；

AES可根据观察到的MIC值确定细菌耐药表型，发现异常耐药表型；

AES可基于分型结果和耐药机制对药敏结果进行治疗性修正；

AES可根据抗生素种类和耐药表型推断其他抗生素的耐药情况；

可实现对无疑问结果的自动传输

2、高级报告工具

可创建条件式报告语句，根据报告微生物的种类或耐药情况给出临床建议

可定制内部或外部评论

优化抗生素管理，可对某些高级抗生素选择不报告药敏结果

可手动或自动生成初级报告并传至LIS

3、质量控制模块

对整体系统流程进行质量控制

试剂有效期管理

对不符合预期的结果进行标记

发布鉴定和药敏的质控报告

4、试验室连接

可实现和LIS系统的单向或双向通讯，能够和质谱鉴定平台实现信息的无缝连接，鉴定结果直接传输，无须手工输入。

★二、自动化程度

手工操作步骤少，其中药敏肉汤的稀释、卡片的密封、装载和卸载 均为自动化进行；单株细菌手工操作的时间≤2分钟，使试验室流程更加高效

三、维护和服务

质保期≥3年，厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。维护保养简单易操作，日保养（≤）1分钟，周保养（≤）5分钟，月保养（≤）10分钟；厂家或经销商提供现场的产品和技术培训，包括技术原理、操作要领和结果判读技能。
★四、承担LIS系统连接所需费用及连接电脑。

另配工具箱

适用于医疗设备维修，工具制式齐全。必须配备以下工具：

螺丝刀（十字一字）

多用批头旋具

大号美工刀（含美工刀片）

公制钢卷尺3米

单节LED铝合金手电筒

9米优质电工胶布

内六角扳手（1.5/2/2.5/3/4/5/6MM）

数显感应测电笔

多套件套加长旋具批头

镍铁合金钢丝钳

镍铁合金尖嘴钳

全抛光羊角锤

水泵钳

镍铁合金活扳手

七合-剥线钳

常用规格零件盒

多用途剪刀

其他维修仪器工具不限

六、全自动核酸分子杂交仪

★1.全自动：集分子杂交，洗膜，孵育，显色于一体，无需人工值守。用于HPV检测。

★2.广泛的兼容性

可扩展进行多项目的基因分型杂交分析，包括乙(丙)型肝炎病毒基因分型检测，解脲脲原体基因分型检测，地中海贫血点突变分型检测等。

3.快速：全程实验2.5小时可自动完成。

4.准确可靠：全程自动，杜绝手工操作的偏差。

5.温控恒定：采用微电脑控温技术，保证反应区温度准确，均匀，恒定。

6.加吸液准确：自动高精度加吸液技术，保证精确。

7.防污染：每份标本独立反应，防止交叉污染。

★8.通量：96人份/批次

9.温控范围：30～50℃可调

10.温度分辨率：0.1℃

11.温度波动值：≤±2℃

12.超温保护器：80℃±5℃时断开

13.定位准确性：≤1mm

14.整机工作噪音：≤60dB

★15. 配合配套液基细胞学产品，可组合形成一体化全方位检测方案。

★16.承担LIS系统连接所需费用及连接电脑。

17.质保期：3年。厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。
七、全自动精子分析仪
1.生产厂家须通过ISO13485和ISO9001体系认证。

2.应用软件须取得计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书。

3.计算机软件控制下的原装显微镜，可自动控制显微平台横向（X）、纵向（Y）移动，及镜上下运动调节焦距；显微镜物镜能够通过软件自动控制高低倍转换。
4.★全自动一体机（显微扫描、图像采集、计算机、温控系统、分析软件等采用一体化设计）。

5.手触屏操作，摆脱鼠标键盘束缚，系统操作界面采用自动触控屏操作方式，一键式全自动化操作所有检测流程，手指轻触即可实现设备的操作过程。

6.可在明场和相衬条件下进行动力学分析，精子自动识别，其符合率≥95%。

7.★可在明场和相衬条件下，进行动力学分析，单标本的分析时间≤60秒。

8.★可在明场和相衬条件下，进行精子浓度分析，其符合率≥90%。

9.独立数据库机构，统计查询导入导出方便，可实现WHO《人类精液检查与处理实验室手册》第四、第五版兼容。

10.精子动力学分析项目在WHO标准化基础上遵循国际行业内计算机CASA标准，活力级别分为PR、NP、IM三个级别，还可分析≥40项活力相关参数。

11.报告项目及检验项目可根据医院需求增添修改，打印报告格式可自定义设计，满足不同需求。

12.动态学分析主要检测项目≥40项：分析项目：总精子密度、精子总活力(PR+NP)、前向运动精子率(PR)，非前向运动精子率(NP)、不活动精子率(IM)，精子平均运动速率；可扩充延伸报告项目。

13.可对精子图像进行文字及图形标注；在取的精子图像上对精子头部进行标识。

14.精液分析功能界面及报告输出具有病案首页信息、精子镜下原始分布图及彩色动态轨迹图、标本特性数据和精子质量分析数据及形态分析数据、精子各种运动速度及活力分级及统计直方图。

15.以数据库方式管理病案文档及图像。软件采用SQL server大型数据库管理平台，数据库存储容量不受限制，且方便数据的导入导出。
16.★温度显示和报警提示功能：仪器恒温板温度应控制在37.0℃±0.5℃，实时显示温度；当温度超过规定值时会提示“温度异样”提示。

17.可统计全部及某时间段内各科室及各检验医师检测标本数。
18.可设置每样品最大检测精子数量，如200个精子（WHO质控标准），则检测完成后自动停止检测。

19.可对精子形态进行自动扫描识别分析。形态分析结果包括：精子平均大小，精子平均周长，正常精子个数和比例，头部畸形个数和比例，体部畸形精子个数和比例，尾部畸形精子个数和比例，混合畸形精子个数和比例。上皮细胞，红细胞，白细胞，生精细胞，圆细胞，顶体完整率等。
21.★具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。

22.质保期：3年。厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。
八、骨髓图文报告系统
1.生产厂家须通过ISO13485和ISO9001体系认证，软件必须取得计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书；（需提供证书）

2.软件必须采用SQL server大型数据库管理平台，数据库存储容量不受限制，以数据库方式管理病案文档及图像，高安全性、稳定性，软件系统终身免费升级。

3.可根据多个条件来组合查询或统计病例、可以进行模糊查询，也可以进行精确查询。

4.病例报告项目及检验项目可根据医院需求自由增添修改。病历输出带图报告，对图像可进行自由选择设置。

5.多种灵活方便的骨髓细胞、外周血细胞分类计数功能，自动计算百分比，也可直接输入人工计数百分比。

6.可通过点击细胞图像实现计数，不同细胞用不同标志注明，避免重复计数；计数达到设定值时自动提示。

7.集成PHOTOSHOP式图像优化处理功能，可对典型图像进行文字及图形标注。

8.可对图像区域或细胞进行面积、直径、圆度等测量，可计算核浆比。

9.可支持DirectShow标本或带TWAIN32标准接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像。

10.骨髓细胞分类计数：能对人体≥50余种骨髓细胞分类计数、分析，当计数到预定总数时，会发出信号，并自动分析出完整的各项指标，其中有细胞总计数、各种细胞个数、百分率、粒红比例等，并能对主要指标翻页显示，准确可靠。

★11.外周血细胞分类计数：能对外周血中常见的三类细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性粒细胞进行分类计数、分析。若出现幼稚细胞也能进行计数分析，检验人员只需将观察到的外周血中的各种细胞输入计数器，即立刻显示出细胞总计数、各种细胞个数、百分率等指标，速度快、方便、准确。

12.细胞化学染色（组化）结果的计算：能对细胞化学染色结果进行计算，自动算出阳性和阳性反应细胞总数、阳性率和积分数等指标。

13.巨核细胞酶标计算：能对≥9种巨核细胞酶标结果进行计算，自动算出各细胞个数及百分比。

★14.血细胞多功能计数器：本仪器具有的计算器功能，须满足加减乘除四则运算。按键显示时间不大于0.5秒，按键连续反应时间不大于0.5秒。（需提供计数器检验报告）
★15.骨髓计数器要求：此计数器无需手工输入，实现数据即时发送至软件；具有实现骨髓、血片、巨核、组化积分及计算器五大功能，自动计算分类百分比、粒红比、单红比、巨红比；共有≥70个细胞计数按键；数据存储容量达500~1000个报告，断电后数据不丢失；大屏幕高清晰白色LED背光液晶显示屏，汉字、数字、英文字符直观清晰。

16.进口三目生物显微镜，无限远光学系统。30度三目镜筒，10X宽视野目镜，视野≥18mm，可调节。
17.彩色数码摄像机1台：最大分辨率230万像素真彩色CCD，传感器靶面尺寸:（对角线）1/1.2”，支持接口USB 3.0传输，支持USB接口供电,操作系统：最高支持WIN10（32&64位）、Linux、OS X操作系统。

18.电脑一台：I3 CPU/1T硬盘 /内存不小于8G/屏幕尺寸≥21.5英寸/分辨率不低于1920 x 1080，彩色喷墨打印机一台。

19.负责设备的安装调试，培训相关人员熟练掌握设备的操作并能处理简单故障。

★20.具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。承担LIS系统连接所需费用及连接电脑。
21.全套设备三年内免费保修，终生免费维护。质保期：3年。厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。

九、全自动糖化血红蛋白分析仪
	1.1
	实验原理：应用离子交换高效液相色谱（HPLC）原理

	★1.2
	自动识别检测原始样品管和稀释样品管，耗材均有无线射频标记，可自动追踪，并且当需要更换试剂时无需停机，自动审查发放报告，可提示并标记异常结果；

	★1.3
	具有自动识别样品管条形码的功能，自动识别校准架和质控架样本；

	★1.4
	重复性：CV≤1.7%；

	1.5
	结果报告：可同时报告IFCC和NGSP结果；

	★1.6
	标本类型：标本类型：全血或溶血标本，原始管可直接上机，稀释样品也可以；

	★1.7
	检测项目：HbA1c、HbF、HbA2，可鉴别常见变异体，如Hb E D 等

血红蛋白S，C，D，或E无干扰，≤30%血红蛋白F无干扰，不稳定的HbA1c无干扰，氨基甲酰化血红蛋白无干扰。

	1.8
	实时监控仪器运行参数，如泵压力，流速，柱温度，试剂剩余量，错误报警；

	1.9
	压力感应器模块：可控制泵压力，如果温度或压力不在可接受范围内，仪器给出报警信息；

	1.10
	分析柱加热模块：可控制分析柱温度稳定在35度，• 温度准确度：±0.3 °C

• 温度稳定性：±0.5 °C；

	1.11
	结果打印：在屏浏览结果生成PDF电子打印文件

外接打印机；

	1.12
	数据传输：可双向接收测试命令 ，可选加病人信息至打印结果 ，LIS输出的结果可选加备注，可自动传送PDF格式的图谱至网络文件夹，适配器/端口（ RJ45端口的以太网、 DB9端口的RS232）外接DVI-I接头(带VGA)，6个外接USB端口；

	1.13
	结果色谱图搜索查询：可根据样本编号、日期、样本类型的结果查询；

	1.14
	报告内容：报告内容：所有这些项目均通过Advisor 规则被自动检查。报告内容：包括样品色谱图、检测成分（总面积、Hb1C、A0、F峰面积、P3峰面积、Uunknow峰面积、 Hb1C结果）、单位（IFCC、NGSP可单独报或同时报告）、分析的数据结果和时间。Accession Number (登记号)：样本 ID（即条形码）、Patient ID（患者 ID）、Physicia（医生）、DOB（出生日期）、Gender（性别）；

	★1.15
	双向LIS能力，承担LIS系统连接所需费用及连接电脑。

	1.16
	质保期：3年。厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。


十、圆周振荡摇床
★1、简洁、通用小型振荡器，适用于小试管和酶标板

2、可安装多种垫片，自动检测垫片

★3、倒数计时功能

★4、任何转速下都稳定运行

5、坚固的铸铁镀锌外壳

6、USB接口，用于远程控制

★7、连续操作或点动功能(用标准垫片)

★8、两种操作模式:

模式A (安全模式,有检测垫片): .

最大转速3,000 rpm,只有在点动模式下使用标准垫片时才能达到。使用其它垫片时，最大转速限制在1,300 rpm。

模式B(没有检测垫片) :

所有垫片都可能使用3000rpm转速，可以根据具体应用设置(说明书中查看垫片清单)

★9、运行方式：圆周运动

★10、工作方式：连续/点动
11、振荡直径：3mm
★12、速度范围：800～2500rpm或以上

13、质保期：3年。厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。
十一、麦氏细菌比浊仪
主要用于测定待鉴菌株悬液中细菌浓度。直接显示麦氏单位浊度值。适用于医疗卫生单位的细菌菌液浓度测定。

1.微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏,不受自然光的影响
2.快捷设置平均测量模式。
3.简洁的操作及适量的测量范围。
4.定位结构及高精度的光路系统，保证测量值的正确性及重复性。
5.采用低漂移、高精度、稳定性好的电路系统，及高效长寿命光源，保证仪器长时间稳定工作。
6.可贮存20条历史记录，断电不丢失,可外接打印机。

★7、最小值：0.001MCF

★8、测量范围：0-6MCF(麦氏浊度单位)  1MCF=3*108CFU/ml

★9、示值误差：±6%（±5%F.S）

★10、重复性：≤0.5%

11、零点漂移：±5%F.S
★12、直读（MCF）麦氏浊度单位

13、质保期：3年。厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。
第四章  合同主要条款
（具体以实际签订合同为主）

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起12个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交付地点：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院指定地点。

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。响应文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到谈判文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证
4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 价款的支付

4.3.1付款方式：第一次功能验收后支付总金额的80％，半年后性能验收通过后支付剩余20％。具体以实际签订合同为准。

甲方支付任何一期款项前，乙方均应当事前依规定提交等额的税务发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为理由不履行合同。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交付期限

6.1中标供应商自公布中标结果之日起成为院方中标供应商；

6.2国产产品30天，进口产品90天。
7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障。须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质量保证：自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务，具体保修年限以第三章技术参数要求中各产品保修年限为准，承担保修期内设备任何故障产生的费用。具体以实际签订合同为准。

如设备出现问题，供货方维修人员及时到达现场。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起5年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 其它事项

10.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

10.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式
               项目

投标书
项目名称：

供应商名称：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：
年      月      日

说明：因本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件，本招标文件中所提供的投标书格式并不作为最终系统上传投标文件时的唯一要求，以系统上最终提交的各部分投标文件为准。未提供格式的，自拟。

一、资格响应文件

二、报价要求响应文件

三、商务技术响应文件

1、投标书

致：（招标人）

根据贵方为　   （项目名称）   项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件投标文件。

开标一览表

投标分项报价表

备品备件价格清单表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件投标商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标商代表签字：　　　　　　　　　　
　投标商名称：　　　　　　　　　
　公章：　　　　　　　　　　

　日　　　期：　　　年　月　日

2、开标一览表

项目名称：　　　　　　　　　　
项目编号：　　　　　　　　　　                                   单    位：元
	序号
	产品名称
	型号规格
	制造商名称及国籍、地区
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	交货期
	

	质保期
	

	投标总报价
	小写（元）：

大写（元）：


注：1、此表除在投标文件内正常制作外还需单独密封一份唱标时使用。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

3、分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　                  

项目编号：　　　　　　　　　　                               单    位：元

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	小写（元）：

大写（元）：


注：此表需详列所投标项内的每种设备及配置清单。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

耗材报价表、备品备件价格清单表

	序号
	产品名称
	注册证号
	规格型号
	制造商
	数量
	包装规格
	参考单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元/套）
	小写（元）：

大写（元）：


注：此表应包含专机专用整套耗材。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

	免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	收费损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


服务质保期内免费提供损耗件备品备件

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

5、技术参数、功能偏离表
投标商名称（公章）：　　　　　               项目编号：　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
6、商务条款偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　    项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与招标文件中“商务条款”逐条对应填写。　

投标商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

7、法人代表授权书格式
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证正面
	被授权人身份证正面

	法定代表人身份证反面
	被授权人身份证反面


法人代表签字/盖章　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公   章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标人（盖章）： 

日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

8、关于资格的声明函

致：　新疆新之建工程咨询有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或贸易公司的　　　　　　　        受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　        邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　

　

盖章：

9、制造商出具的授权函

致：(招标机构)   

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第（项目编号）项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称) 于年

月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                                     制造商名称：

签字人职务和部门：                                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                                       签字人姓名：

注：1、所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的唯一授权

2、若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

10、 投标产品近三年（2019年9月至今）同类产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）
11、资质证明文件

1、内容见第8.1.1条。

2、其它一切有利于产品和投标商的证明材料。

12、产品彩页

13、其他内容(若有，请如实填写)

13.1节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

所投内容：　　　　           　

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

13.2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。
13.3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表
报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

13.4  中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称、标项） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

13.5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

13.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：

