项目编号：2022ZJA-053-1-1

国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室建设项目设备采购（三次）

招标文件

采  购  人：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心

采购代理机构：中建安工程管理有限公司

文件编制日期：2023年1月

招标文件

招标项目名称：国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室建设项目设备采购（三次）

采购人（盖章）：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系人：夏雪

联系方式：0991-5568935、15699214756

联系地址：新疆乌鲁木齐市黑龙江路69号新界大厦B座自治区林草

种质资源中心1110室

采购代理机构（盖章）：中建安工程管理有限公司

法定代表人（盖章）：付硕

项目负责人：杨龙、马晓琴

联系电话：0991-3331780、17797822575

联系地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评审办法（综合评分法）	23

第四章  采购需求	29

第五章  合同条款	38

第六章  投标文件格式	43

# 第一章  招标公告

国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室建设项目设备采购（三次）

公开招标公告

项目概况 国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室建设项目设备采购（三次）的潜在供应商应在中国政府采购网新疆分网（政府采购云平台）获取招标文件，并于2023年1月30日15：00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2022ZJA-053-1-1

项目名称：国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室建设项目设备采购（三次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1380000

最高限价（元）：1380000

采购需求：主要内容为采购国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室的设备，包括湿帘外翻系统、湿帘系统、顶部开窗系统、外遮阳系统、内遮阳系统、内保温系统、可移动苗床系统、实验区栽培系统、生产配套设施设备、内循环系统、电动卷膜器、高压喷雾系统、传感器、液晶电视、温室控制器等设备，具体详见招标文件。

合同履约期限：自合同签订之日起至2023年7月31日前交货，指导安装、负责调试、检测和培训完毕并通过采购人书面验收，保证正常运转。

本项目（否）联合体投标。

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年1月10日至2023年1月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：中国政府采购网新疆分网（政府采购云平台）;

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年1月30日15：00（北京时间）

投标地点 ：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座;

开标时间：2023年1月30日15：00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座;

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心

地 址：新疆乌鲁木齐市黑龙江路69号新界大厦B座自治区林草种质资源中心1110室

联系方式：0991-5568935、15699214756

2.采购代理机构信息

名 称：中建安工程管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座

联系方式：0991-3331780、17797822575

3.项目联系方式

项目联系人：杨龙、马晓琴

电话：0991-3331780、17797822575

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编码 | 项目名称：国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室建设项目设备采购（三次） 项目编号：2022ZJA-053-1-1 |
| 2 | 采购人 | 名称：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心 地址：新疆乌鲁木齐市黑龙江路69号新界大厦B座自治区林草种质资源中心1110室 联系人：夏雪 联系方式：0991-5568935、15699214756 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：中建安工程管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋10层A座 项目联系人：杨龙、马晓琴 联系方式：0991-3331780、17797822575 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购预算 | 1380000元 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 主要内容为采购国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室的设备，包括湿帘外翻系统、湿帘系统、顶部开窗系统、外遮阳系统、内遮阳系统、内保温系统、可移动苗床系统、实验区栽培系统、生产配套设施设备、内循环系统、电动卷膜器、高压喷雾系统、传感器、液晶电视、温室控制器等设备，具体详见第四章采购需求。 |
| 8 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至2023年7月31日前交货，指导安装、负责调试、检测和培训完毕并通过采购人书面验收，保证正常运转。 |
| 9 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 付款方式 | 合同签订后付合同总金额50%的预付款；采购人收到设备，中标供应商对设备进行指导安装、调试并对采购人工作人员进行培训，并经采购人书面验收合格后，采购人支付至合同总金额100%的货款；质保期自采购人书面验收合格之日起算。 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 投标截止时间 | 2023年1月30日15时00分 |
| 14 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改发出后24小时以内 |
| 15 | 最高限价 | ☑有，最高限价：1380000元 供应商的投标报价不得超过最高限价，否则其投标将被拒绝。 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标保证金 | 1.投标保证金的形式：电汇、网银、银行保函 2.缴纳保证金金额：10000元整（大写：壹万元整） 3.开户单位名称：中建安工程管理有限公司西北分公司 4.开 户 行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行 5.银行帐号：651651005013000204624 6.咨询电话：李艳 联系电话：0991-3335501 7.投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的，必须通过供应商的基本账户转出，转出账户名称必须与供应商名称一致，且在投标文件递交截止时间前确保到达代理公司账户，供应商应充分考虑在途时间。基本开户许可证或者基本存款账户信息、电汇、网银缴纳凭证须附入投标文件中，未按照招标文件要求提交保证金的，其投标文件将被拒绝； 8.如供应商保证金的缴纳形式为银行保函，银行保函有效期不小于投标有效期90天，须将有效期内的银行保函扫描件加盖单位公章附入投标文件中，如银行保函的有效期少于投标有效期90天的，其银行保函无效且投标文件作废标处理。 注：投标保证金在用途处写明项目名称（可简写为：智能温室建设项目设备采购（三次））。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金金额：中标金额的5% 缴纳期限：成交人自领取中标通知书15日内并在合同签订之日前，向采购人缴纳履约保证金。 缴纳方式：履约保函或银行保函或保险公司或担保公司（非现金形式提供） |
| 19 | 踏勘现场 | 统一组织 自行踏勘 |
| 20 | 投标文件份数 | 正本：1份，副本：3份（投标文件须分别装订成册） 投标文件电子版：U盘1份(PDF盖章扫描件和Word)； 以上内容做好标示，密封提交；投标文件正副本分别密封；电子投标文件与投标文件正本密封在一起。 |
| 21 | 封套上写明 | 投标文件 （须注明正副本） 采购人： 项目名称： 项目编号： 供应商名称： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 委托代理人： （签字） 供应商地址： 。 联系方式： 。 注明“ 年 月 日 时 分（北京时间） 开标前不准启封”，“正本”，“副本”字样。 |
| 22 | 提交投标文件 地点 | 详细地址：中建安工程管理有限公司会议室; |
| 23 | 是否退还投标 文件 | 是 否 |
| 24 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年1月30日15：00同投标截止时间 开标地点：中建安工程管理有限公司会议室; |
| 25 | 报价说明 | 投标报价方式：直接报价， 投标报价不得超过1380000元。 |
| 26 | 答疑接受时间 | 投标截止时间15天前接受供应商疑问或澄清要求。 联系人：杨龙、马晓琴 联系电话：0991-3331780、17797822575 提交方式：书面形式一式三份并加盖单位公章，采用信函、或者直接送达方式通知采购代理机构。 注：澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的澄清文件制作投标文件。 |
| 27 | 评标委员会的 组成 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表人 0 人，专家库抽取 5 人。 评委确定方式：专家库中随机抽取确定。 |
| 28 | 是否为专门面向中小企业采购 | 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业报价后，不再用扣除10%后的价格参加评审。 |
| 29 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 30 | 招标代理服务费 | 参考《国家计委关于印友<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002] 1980 号)、《国家发展改革委办公厅<关于招标代理服务收费有关问题的通知>》(发改办价格[2003]857号)、《国家发展改革委办公厅<关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知〉》(发改价格[2011] 534号)计算收取代理服务费； |
| 31 | *开标资格 审查内容 | 各供应商开标会现场需携带以下文件进行资格审查： ★1.中小企业声明函 ★2.供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任； ★3.法定代表人授权委托书及有效身份证明原件，如供应商代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书原件，以证明其身份； ★4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明函，招标文件附件1） ★5.投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的（供应商无须提供汇款凭证，以代理机构出具的为准）；投标保证金以银行保函形式缴纳的（供应商须提供银行保函原件，银行保函的有效期少于投标有效期90日历天的，其银行保函无效）。 ★6.供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（供应商无须提供此项，以代理机构出具的为准） 注：上述证件为资格审查的必备条件，供应商必须按要求现场单独提交★1-★5项内容（无须单独密封），如果提供不全或密封在投标文件里，则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标文件将被拒绝（不接受投标截止时间后的二次提供资料）。 |
| 32 | 本项目中的货物所属行业为工业；合同内货物质保期至少为壹年； |  |

注：本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

一、总    则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件“供应商须知前附表”中第2项。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件“供应商须知前附表”中第3项；

2.3“供应商”指符合招标文件规定并参加投标的供应商；

2.4“招标货物”指招标文件第四章所述所有货物；

2.5“供应商公章”在投标文件中指与供应商标准公章一致的供应商签章。

3.合格的供应商

3.1 本次采购采取公开招标的方式。

3.2 供应商的资格要求:详见供应商须知前附表第9项；

3.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有参加本次投标有关的费用。不论的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.纪律

5.1 供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

5.2.1.1 供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 供应商之间约定中标人；

5.2.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

5.2.2.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.2.2.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同供应商的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在供应商发出，传真和电话号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商须立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1 招标文件组成如下：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法（综合评分法）

第四章  采购需求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式

7.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定顺序编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性; 如果供应商没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加供应商自行承担。没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.踏勘现场（本项目自行踏勘）

8.1 本项目是否统一组织供应商踏勘现场见招标文件“供应商须知前附表”中第19项的规定。无论是否统一组织，供应商应对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

9.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.招标文件的澄清

10.1 供应商对招标文件如有疑点，可在投标截止期的十五日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标人认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

11.招标文件的修改或补充

11.1 在投标截止期十五日前的任何时间，招标人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2 为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的供应商。

11.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分。

三、投标文件的编制

12.投标文件的语言及计量单位

12.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

12.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

12.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

12.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

12.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。供应商的投标文件一律不予退还。

13.投标文件组成及编制

13.1投标文件组成如下：

13.1.1封皮；

13.1.2目录；

13.1.3投标函；

13.1.4法定代表人资格证明书及授权委托书；

13.1.5资格证明文件；

13.1.6开标一览表；

13.1.7投标报价明细表；

13.1.8近年（2019年1月1日至今）类似项目业绩；

13.1.9拟配备人员一览表

13.1.10商务条款偏离说明表

13.1.11技术文件

13.1.12技术条款偏离表

13.1.13 其他材料

13.2招标文件中提供格式的，投标文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。招标文件中未提供格式的，供应商可根据实际情况自行提供。

13.3供应商递交的投标文件及相关要求按照招标文件“供应商须知前附表”中第20、21项的规定。

14.投标报价

14.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要供应商报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含合同图纸深化设计费用、设备、技术资料、技术检测费、合同设备的税费、保险费、包装费、指导安装费、调试费、装卸费、组装费、工伤及意外事故补偿赔偿费、与设备有关的供方应纳的税费、售后服务费以及与生产、运输、维护有关的其他费用、及其他不可预见费等全部费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

14.2 供应商投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

14.3 本项目不允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。

14.4 供应商对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

14.5 除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.6 最低报价不能作为中标的唯一依据。

15.投标有效期

15.1 本项目的投标有效期按照招标文件“供应商须知前附表中”中第16项的规定。投标有效期自投标截止之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16.投标内容填写说明

16.1 供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

16.2 投标文件须严格按照招标文件规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

16.3 开标一览表为在开标会上唱标的内容，要求按投标文件格式统一填写，不得自行增减内容。

16.4 供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

16.5 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.6 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金

17.投标保证金

17.1 供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

17.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

17.3 未中标的供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内退还。

五、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1 供应商严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成投标文件。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新递交，但以投标截止时间前最后一次提交的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以招标公告发布时间为准，逾期将被拒绝。

18.2 供应商应将投标文件正本和副本分别装入密封袋中，分别在密封袋上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章及法人章。

18.3 所有投标文件密封袋上均应贴上封条，封条上应按“投标须知前附表”第21项填写；

18.4 供应商认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.5如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

19.投标文件的递交

19.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前投标，并将投标文件密封送达指定开标地点。

19.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

21.开标

21.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。供应商法定代表人或授权代理人应携带身份证明、投标文件（用密封袋封装）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

21.2 开标前，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，供应商代表检查所有投标文件的密封情况，确认无误后开标。开标时，采购代理机构工作人员在监督人员监督下拆封所有投标文件。

21.3 开标时，采购代理机构将供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

21.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，供应商法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

七、评标步骤和要求

22.组建评标委员会

22.1 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和本招标文件的规定，结合本采购项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标小组成员总数的2/3。

采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

采购预算金额在1000万元以上，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

22.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。采购人委派的纪检监察人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

23、资格审查

23.1 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

24.初步评审

24.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

24.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标内容的服务要求和服务期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标文件未按招标文件的规定签章的；

B、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

C、招标文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；

D、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

E、投标有效期不足的；

F、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

G、供应商名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；

H、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

24.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他供应商造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

24.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

24.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

25.投标的澄清

25.1 评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3 如评标委员会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.4 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

26.详细评审

26.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件规定及要求进行。具体要求等详见招标文件第三章“评审方法”。

26.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

27.确定中标人

27.1 使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

27.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.3 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.评标过程要求

28.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

28.2 在确定中标人之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

29.供应商瑕疵滞后发现的处理规则

29.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

30.采购项目废标

30.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）供应商的报价不符合招标文件要求的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

八、履约保证金(见供应商须知前附表)

九、代理服务费

31.代理服务费

31.1 代理服务费按照招标文件“供应商须知前附表”中第30项的规定由中标人交纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否已经收到该通知。中标人应按照招标文件的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2 采购代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的供应商是否收到相应的通知为前提。

33.3 中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

34.合同备案

34.1 采购人持政府采购合同于签订合同之日起七个工作日内到相关部门备案留存。

十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1 发生下列情况之一，供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.供应商有权就招标事宜提出质疑

37.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1 供应商自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第三章  评审办法（综合评分法）

一、评标方法：本项目采用综合评估法。

二、评标流程：评标委员会根据本评标办法对已接收的投标文件进行评审，向招标人提供评标排序结果，撰写评标报告，由招标人最终确定中标人。

三、评标程序：评标程序分为资格审查、符合性评审（初步评审）、详细评审、综合评分并提出评审意见。

1．资格审查

1.1 采购人或者采购代理机构对招标文件中要求的资质文件系统地进行审查，确定合格供应商。

1.2 只有通过资格审查合格的供应商才能进入下一阶段的评审。

2、符合性评审（初步评审）

2.1 评标委员会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

2.2 其次审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件提出的实质性要求和条件相符，包括招标项目的技术要求、对供应商的资格要求、投标报价要求以及合同的主要条款。

2.3 对投标文件的符合性评审应遵循以下原则：

2.3.1 文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

2.3.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会可以予以拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

3、详细评审

3.1 评标委员会只对初审合格的投标文件进行详细评审。

3.2 评标委员会对投标文件进行技术、商务详细评审。

3.3 评标委员会质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

3.4 评标委员会可以要求供应商对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

评标委员会按照评分标准进行综合评分并提出评审意见。

- 定标原则

《资格审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目整体专门面向中小微企业采购，供应商需提供中小企业声明函 |
| 2 | 供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任； |
| 3 | 法定代表人授权委托书及有效身份证明原件，如供应商代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书原件，以证明其身份； |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明函附件1） |
| 5 | 投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的（供应商无须提供汇款凭证，以代理机构出具的为准）；投标保证金以银行保函形式缴纳的（供应商须提供银行保函原件，银行保函的有效期少于投标有效期90日历天的，其银行保函无效）。 |
| 6 | 供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（供应商无须提供此项，以代理机构出具的为准） |
| 注：以上审查资料要求提供原件的必须提供原件，要求提供复印件的必须为加盖供应商公章的复印件，未按要求提供资料的供应商以及资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人或者采购代理机构应当认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。如果造成供应商不足三个的，则认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。采购人将重新组织招标活动。 |  |

初步评审-《符合性审查》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商名称是否与营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任的名称一致。 |
| 2 | 投标文件是否按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签署、盖章。 |
| 3 | 投标文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样及是否按招标文件要求提供份数。 |
| 4 | 合同履约期限、投标有效期、质保期等满足招标文件要求。 |
| 5 | 供应商的投标报价未得超出本项目的采购预算（最高限价）且报价唯一。 |
| 6 | 供应商投标报价合理性审查。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，此项审查结果不合格。 |
| 7 | 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的其他条件。 |
| 8 | 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的。 |
| 9 | 供应商是否不具有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |
| 10 | 供应商是否不具有法律法规规定的其他限制性情形。 |
| 注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《详细评审》

| 评标项目 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分30分。 供应商的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 备注：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业报价后，不再用扣除10%后的价格参加评审。 |
| 商务 部分 （15分） | 履约能力 （6分） | 履约能力主要包括支付能力和生产能力两方面的内容。 1.有良好的支付能力（3分） 2.生产厂家具有良好的生产能力（如供应商为经销商，则提供所投产品的生产厂家的生产能力证明）（3分） |
|  | 供应商 业绩 （4分） | 自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有与本项目采购需求相关的类似项目业绩，每提供1项得1分，满分4分； 注：提供相关合同或协议关键页（至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容）；未提供或未按要求提供或提供的合同内容不能有效证明或不清晰评委无法辨识的不得分。 |
|  | 人员配备 （5分） | 供应商针对本项目拟派人员数量充足且职责分工明确（包含但不限于专人专岗、运输团队、技术指导安装人员、搬运装卸、技术人员等），完全满足项目实施的得5分，一项缺失、不满足或混乱的扣1分，扣完为止。 |
| 技术部分（55分） | 采购需求基本内容（15分） | 所投产品符合招标要求，配置详细完整,技术指标配置提供齐全,以提供厂商的证明性材料或功能截图为准，提供产品的彩页、检验检测报告等，全部满足得15分，每出现一项缺失的扣1分，扣完为止。 |
|  | 产品性能指标和功能（15分） | 供应商所投产品能够满足采购需求、符合相关技术标准和规范，产品技术先进、使用成本低、产品使用稳定、易于维护、实用可靠的得15分，一条不足之处扣1分，扣完为止。 |
|  | 产品质量保障（4分） | 根据质量保证方案具体合理及措施等情况进行评审，满分4分，有漏项或者表述不清每处扣1分，扣完为止，未提供不得分。 |
|  | 供货及指导安装方案（6分） | 根据提供的产品指导安装进度计划、现场人员计划，质量安全保证措施方案，进行评审，完全满足得6分；一条不满足扣1分，扣完为止 |
|  | 质量管理和风险控制措施（6分） | 针对本项目订立的质量管理和风险控制措施进行评审，完全满足得6分；一条不满足扣1分，扣完为止。 |
|  | 培训方案 （3分） | 根据采购需求及项目当地实际情况，在满足相关要求的前提下根据自身经验进行优化设计，制定详细培训方案，方案包含但不限于以下：1.人员培训计划及时间安排；2.操作技能培训方案；3.安全维护培训方案；以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共3分，每出现一项缺失（负偏离、瑕疵）的扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目售后服务保障（6分） | 根据采购需求及项目当地实际情况，在满足相关要求的前提下根据自身经验进行优化设计，方案内容充分，详细具体，包括：1、售后响应时间；2、服务流程；3、售后服务记录；4、售后备品备件；5、故障解决方案；6.应急处理方案等。方案完全满足要求的得6分；每出现一项缺失（负偏离、瑕疵）的扣1分，扣完为止。 |
|  | 合计 | 100分 |
| 合计100分，供应商总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。 注：1.评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。 2.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 3.详细评审分值为所有评委评分之和的平均值，详细评审分值不得去掉最高评分和最低评分。 |  |  |

1.小型和微型企业产品价格扣除

1.1 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号），对中小型和微型企业产品的价格不再用扣除10%后的价格参加评审；注：供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3 监狱企业产品价格扣除

1.3.1 监狱企业视同小型、微型企业，按上述 1.1条款享受评审中价格扣除。

1.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

1.4 残疾人福利性单位产品价格扣除

1.4.1 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

1.4.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

3.供应商的最终得分为报价、商务、技术标得分之和。

4.评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

5.除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

6.在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# ★第四章  采购需求

一、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿帘外翻系统 | 1.框外围尺寸:11000mm*2140mm 2.材料种类及规格:8mm阳光板，铝材角连接件 ，窗框，PC板铝材及连接件，窗四周安装单管密封胶条，两侧及底部增加双管密封胶条，侧窗内侧湿帘外侧设40目防虫网 3.其他:具体要求详图纸设计 |  | m2 | 47.08 |  |
|  |  | 电机型号:速减电机 380V 0.55KW |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 湿帘系统 | 湿帘配置 | 1.材料种类及规格:湿帘本体高1.5高m，厚0.1m，长5m；湿帘框架为铝合金型材并配有上下水系统； 湿帘外侧设40目防虫网 2.其他:具体要求详图纸设计 | m2 | 60 |  |
|  |  |  | 1.材料种类及规格:湿帘本体高2.0m高，0.15m厚，长11m；湿帘框架为铝合金型材并配有上下水系统；湿帘外侧设40目防虫网；使用寿命5-10年 2.其他:具体要求详图纸设计 | m2 | 47.08 |  |
|  |  | 风机类型 （轴流通风机） | 1.规格:380V 0.55kw 2.备注:每个试验区2台，同时启停 | 台 | 16 |  |
|  |  |  | 1.规格:380V 1.1KW 2.备注:苗床区分两组启停 | 台 | 7 |  |
| 3 | 顶部开窗系统 | 1.材质:轨道式推杆开窗系统 2.顶窗驱动:（1）采用推杆开窗，整个温室部分设置12套传动系统；(2)顶窗驱动采用单侧推杆窗齿轮齿条驱动，推杆采用1寸*2mm壁厚热镀锌钢管，驱动轴采用1寸*3.25壁厚热镀锌钢管；(3)铝合金天窗1m*2m，共64扇，通风口处设置40目普通防虫网 3.附件：支撑滚轮、推杆支座、标准件等 4其他说明:具体要求详图纸设计及专业厂家深化 |  | m2 | 2048 |  |
|  |  | 驱动轴：1寸×3.25mm镀锌管 |  | 米 | 102 |  |
|  |  | 推杆：1寸×2.0mm镀锌管 |  | 米 | 352 |  |
|  |  | 开窗齿轮齿条：齿轮座，实心直齿条 |  | 套 | 33 |  |
|  |  | 开窗支撑杆：铝合金圆管，φ25*1.2mm |  | 根 | 128 |  |
|  |  | 铝合金窗框：1.0m*2.0m |  | 套 | 64 |  |
|  |  | 电机型号:顶部开窗 380V，功率：0.55KW2.6r/min |  | 台 | 12 |  |
| 4 | 外遮阳系统 | 1.驱动系统:驱动采用A型齿轮系统，齿条沿跨度方向布置，设计齿条间距4米。 2.幕布做法:采用黑色圆丝遮阳幕，遮阳率70%，节能率22%。 3.托幕线做法:采用黑色聚酯线，托幕线间距0.4米，压幕线间距0.4米。 4.遮阳网做法:两侧下垂0.5米，在0.3米处加黑色聚酯线，采用挂钩（或配重板）将网和聚酯线固定。 5.附件：支撑滚轮、托压幕线、卡簧卡槽、标准件等。 6.其他说明:共设置3套外遮阳系统，具体要求详图纸设计及专业厂家深化。 |  | m2 | 2016 |  |
|  |  | 驱动轴：1寸×3.25mm镀锌管 |  | 米 | 56 |  |
|  |  | 推杆：1寸×2.0mm镀锌管 |  | 米 | 476 |  |
|  |  | 齿轮齿条：A型 L=3965mm |  | 套 | 17 |  |
|  |  | 驱动边：铝合金 LLV1029 |  | 米 | 504 |  |
|  |  | 幕布：黑色圆丝针织幕布，遮阳率70%，两边各下垂0.5米，保质期5年，寿命8年 | 4.3m（宽）×9.2m（长） | 块 | 19 |  |
|  |  |  | 4.3m（宽）×42m（长） | 块 | 9 |  |
|  |  | 名称：联轴器 电机型号:380V，功率0.55KW 5.2r/min，减速电机 |  | 套 | 3 |  |
| 5 | 内遮阳系统 | 1.驱动系统:驱动采用A型齿轮系统，齿条沿跨度方向布置，设计齿条间距4米。 2.遮阳幕做法:采用内用漫反射节能遮阳幕，遮阳率65%，节能率45%。 3.托幕线做法:采用白色透明聚酯线，托幕线间距0.5米，压幕线间距1.0米。 4.遮阳网做法:两侧下垂0.5米，在0.3米处加白色透明聚酯线，采用挂钩（或配重板）将网和聚酯线固定。 5.附件：附件、标准件等。 6其他说明:共设置9套内遮阳系统，具体要求详图纸设计及专业厂家深化。 |  | m2 | 2016 |  |
|  |  | 驱动轴：1寸×3.25mm镀锌管 |  | 米 | 96 |  |
|  |  | 推杆：1寸×2.0mm镀锌管 |  | 米 | 252 |  |
|  |  | 齿轮齿条：A型 L=3965mm |  | 套 | 33 |  |
|  |  | 驱动边：铝合金 LLV1029 |  | 米 | 352 |  |
|  |  | 幕布：漫反射节能遮阳幕，遮阳率65%,两边各下垂0.5米 | 4.3m（宽）×9.2m（长） | 块 | 16 |  |
|  |  |  | 4.3m（宽）×33.7m（长） | 块 | 9 |  |
|  |  | 名称：联轴器 电机型号:380V，功率0.55KW 5.2r/min，减速电机 |  | 套 | 9 |  |
| 6 | 内保温系统 | 1.驱动系统:驱动采用A型齿轮系统，齿条沿跨度方向布置，设计齿条间距4米，边部齿条边部立柱中心0.4米。 2.遮阳幕做法:采用内用节能散射保温幕，遮阳率20%，节能率43%。 3.幕线做法:采用白色透明聚酯线，托幕线间距0.5米，压幕线间距1.0米。 4.遮阳网做法:两侧下垂0.5米，在0.3米处加白色透明聚酯线，采用挂钩（或配重板）将网和聚酯线固定。 5.附件：支撑滚轮、托压幕线、卡簧卡槽、标准件等。 6.其他说明:共设置9套内保温系统，具体要求详图纸设计及专业厂家深化 |  | m2 | 2016 |  |
|  |  | 驱动轴：1寸×3.25mm镀锌管 |  | 米 | 96 |  |
|  |  | 推杆：1寸×2.0mm镀锌管 |  | 米 | 252 |  |
|  |  | 齿轮齿条：A型 L=3965mm |  | 套 | 33 |  |
|  |  | 驱动边：铝合金 LLV1029 |  | 米 | 352 |  |
|  |  | 节能散射保温幕，遮阳率20%,两边各下垂0.5米 | 4.3m（宽）×9.2m（长） | 块 | 16 |  |
|  |  |  | 4.3m（宽）×33.7m（长） | 块 | 9 |  |
|  |  | 电机型号:速减电机380V，功率0.55KW 5.2r/min |  | 套 | 9 |  |
| 7 | 可移动苗床系统 | 材质:热镀锌铝合金骨架、苗床 基本功能：设计有防侧翻装置，避免倾覆；可以对高度方向进行微调；耐用抗腐蚀；抗老化，耐酸碱，不退色；尺寸及数量：1800*15250*12组，1700*15250*3组 |  | m2 | 407.18 |  |
| 8 | 实验区栽培系统 | 注:相关厂家深化设计，满足设计及生产使用要求。 |  | m2 | 512 |  |
| 9 | 生产配套设施设备 | 1.名称:小推车 2.注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 1.名称:盆架 2.注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 8 |  |
|  |  | 1.名称:穴盘架 2.注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 8 |  |
| 10 | 内循环系统 | 环流风机 | 1.规格:380V 120W 3500立方/h 1400r/min 2.空气流量:15.2L/S/平米 3.外形尺寸:460mm*460mm*330mm | 台 | 16 |  |
|  |  |  | 1.名称:环流风机 2.规格:380V 250W 5500立方/h 1400r/min 3.空气流量:15.2L/S/平米 4.外形尺寸:550mm*500mm*380mm | 台 | 9 |  |
| 11 | 电动卷膜器 | 1.规格:DC24V 40W 实验区湿帘侧卷膜窗 |  | 台 | 8 |  |
| 12 | 高压喷雾主机 | 1.规格:380V 2.电压等级 (kV):4.0KW |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 气象站 | 1.技术参数:可监测光照、温度湿度、风速、风向、 降雨量等参数；自带RS-485通讯接口，支持MODBUS RTU通讯协议 2.安装位置:安装于温室外遮阳立柱上 3.温度传感器：范围-40-+60℃、准确度±0.3℃、分辨率0.1℃、自带防辐射罩；光照传感器：范围0-200000lux、准确度±7%、分辨率1lux；湿度传感器：范围0-100%RH、分辨率1%RH；风速传感器：范围0-60m/s、准确度±0.5m/s、分辨率0.1m/s；风向传感器：范围0-359°、准确度±3°、分辨率1°；雨量传感器：范围0-999.99mm，准确度±0.3mm、分辨率0.2mm 其他说明:详图纸设计 |  | 组 | 1 |  |
| 14 | 高压喷雾系统 | 1.标高:高压喷雾喷头标高3.5米 2.布局说明:（1）8个试验区每隔区域排间距4米 。喷头间距2米，即每跨2根支管路，采用Φ9.52的高压不锈钢管；苗床区和露地种植区为一个大区，排间距4米 ，喷头间距2米，采用Φ9.52的高压不锈钢管约880米；（2）喷头间距2米，每隔试验区喷嘴数量16只，大区为256只喷头，共计使用384只喷头，采用雾化效果好的1#喷嘴，雾化量为50ML/min，雾化颗粒为10-15μm。 3.过滤系统：采用网式过滤器及配套的管道、阀门等器件。 |  | m2 | 2016 |  |
|  |  | 1.进口高压微雾泵站: 变频泵组：24L/min，变频电机功率4KW4P，PLC,7英寸触摸屏、变频器、10路独立控制含减震管、喷塑 2.设备尺寸及其他要求:1000mm*500mm*1350mm（高压喷雾主机尺寸），自带304水箱，自动进水、缺水保护等，预留10路AC24V开关量，可接入环控；10个区域公用1套主机喷雾。 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 空气温度传感器-T | 1.测量范围:-10-+50℃ 2.吊钩于温室桁架，安装高度2M，可调节 3.要求:自带防辐射罩 4.信号输入:模拟量0-10V或4-20mA 5.精确率:±3℃ 6.分辨率:0.1℃ |  | 套 | 12 |  |
| 16 | 空气湿度传感器-RH | 1.测量范围:0-100% 2.吊钩于温室桁架，安装高度2M，可调节 3.信号输入:模拟量0-10V或4-20mA 4.精确率:±3%RH(10...90%RH)、±5%RH(＜10%RH and ＞90%RH） 5.分辨率:0.1% |  | 套 | 12 |  |
| 17 | 光照强度传感器-G | 1.测量范围:0-200000 lux 2.精准度:±7% 分辨率：1LUX 3.信号输入:模拟量0-10V或4-20mA 4.精确率:±7% 5.分辨率:1ppm 6.吊钩于温室桁架，安装高度2M，可调节 |  | 套 | 12 |  |
| 18 | 土壤湿度传感器-S-RH | 1.测量范围:0-100% 2.要求:防水性能要求环氧树脂密封IP68及以上 3.信号输入:模拟量0-10V或4-20mA 4.精确率:土壤含水率0-50%范围为±3%；50-100%范围内为±5% 5.分辨率:0.1% 6.埋于土壤 |  | 套 | 12 |  |
| 19 | 土壤温度传感器-S-T | 1.测量范围:-10-+50℃ 2.要求:防水性能要求环氧树脂密封IP68及以上 3.信号输入:模拟量0-10V或4-20mA 4.精度:±3℃ 5.分辨率:0.1℃ 6.埋于土壤 |  | 套 | 12 |  |
| 20 | CO₂浓度传感器 | 1.测量范围:0-2000MP 2.精度:±3% 3.分辨率:1PPM 4.信号输入:模拟量0-10V或4-20mA 5.吊钩于温室桁架，安装高度2M，可调节 |  | 套 | 12 |  |
| 21 | 温室控制器 | 1.供电：24VDC或220VAC 2.通讯接口：RS-485；通讯协议：MODBUS RTU 3.开关量输出类型：干接点，继电器型 4.开关量输出数量：根据设备数量配置，当单个控制器输出数量不足时可增加输出模块 5.安装于温室控制柜内 6.温室控制软件：安装于温室控制器内。软件描述：实时监控温室内的环境信息，并通过自动控制程序控制相关设备，使温室环境达到最适合作物生长的环境。 |  | 套 | 11 |  |
| 22 | 彩色触摸显示屏 | 1.尺寸：7寸 2.触摸屏软件：安装于触摸屏内。软件描述：用于实时显示温室的环境信息、设备运行状态，并且可以设置相关的自动控制参数，使温室设备能够按照设置的参数自动运行，达到智能控制目的。 注:相关厂家深化设计，满足设计及生产使用要求。 |  | 套 | 9 |  |
| 23 | 传感器 | 注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 9 |  |
| 24 | 多彩色悬挂式数字显示屏 | 显示温度、湿度、二氧化碳、土壤温度、土壤湿度、PH值、土壤氮磷钾元素。 注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 9 |  |
| 25 | 温室物联网网站平台 | 平台上可以直接查阅温室环境数据、温室影像、植物生长照片、温室小气候历史数据曲线、数据报表。平台可以各种气候因子阀值自动控制温室内外遮阳、开窗系统、喷灌系统、湿帘风机系统，温室管理人员也可以通过电脑、手机或APP 等工具进行手动控制。 注:相关厂家深化设计，满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 安卓手机系统 | 注:相关厂家深化设计，满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 苹果手机系统 | 注:相关厂家深化设计，满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 企业级工业路由器 | 注:相关厂家深化设计，满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 液晶电视 | 70寸，分辨率3840*2160，屏幕比例887:1568，HDMI接口 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 温室控制系统对LED屏的实时控制软件平台 | 注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 31 | 显示器拼接墙和所 有外控部件 | 注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 视频矩阵分配系统 | 厂家提供深化设计3*3 注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 视频分配器+视频延长线 | 1进4出视频分配器，延长线长度120m 注:满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 8 |  |
| 34 | 整体工业控制机柜 | 材质：镀锌喷塑板 注:尺寸由厂家深化设计，满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 35 | 4工位工业操作台+2把座椅 | 2联操作台，温室电脑及监控电脑，简约办公椅弓形椅注 满足设计及生产使用要求 |  | 套 | 1 |  |
| 36 | 电动给水泵 | 湿帘给水泵 380V 功率:Q=6M3/H H=16M N=1.1KW |  | 台 | 10 |  |
| 37 | 管道增压泵 | 功率Q=1.5M/3H H=10M N=0.75KW |  | 台 | 1 |  |
| 38 | 电动给水泵 | 顶喷淋管道增压泵 220V 1.1kw |  | 台 | 1 |  |
| 39 | 灌溉系统+种植设备 | 由厂家提供样本供业主选择 注:满足设计及生产使用要求 |  | m2 | 484.7 |  |
| 40 | 汽水换热站首部、循环泵 | 注:满足设计及生产使用要求 |  | 项 | 1 |  |

注：以上设备清单均须中标供应商根据自身产品进行深化设计，经设计院复核后方可实施。

二、设备说明

1、外遮阳系统

根据作物光照需求启、闭，进行遮阴与降温；遮阳网通过计算机控制，科学的展开、收拢，系统运行安全稳定；该系统采用电机驱动系统，质量可靠，运行平稳；外遮阳系统2048平米；

外遮阳系统分3区控制：实验区分2区单独控制，育苗区及种植区分1区控制；

特点：

（1）、系统主要适用于夏季的遮荫、降温，使部分阳光进入温室，保证作物避免强光灼伤，同时降低温室温度。

（2）、通过调节遮阳网的开启关闭，来满足温室对光线的需求。

（3）、高强度的遮阳网具有防雹保护作用。

2、内遮阳内保温系统

根据作物对温度需求展开、收拢，采用优质内保温幕，能有阻挡温度流失，起到室内保温的作用；

内遮阳系统采用内用漫反射节能遮阳幕，遮阳率65%，节能率45%；内遮阳系统1664平米；

内保温系统采用内用节能散射保温幕，遮阳率20%，节能率43%；内保温系统1664平米；

驱动系统采用A型齿轮齿条系统，推杆采用1寸×2mm壁厚热镀锌钢管，驱动轴采用1寸×3.25壁厚热镀锌钢管，幕线采用白色透明聚酯线，幕布固定端采用铁绑线绑扎固定，托幕线间距0.5米固定一道，压幕线间距1.0米固定一道；

内遮阳保温系统分9区控制：实验区分8个区单独控制，育苗区及种植区分1区控制；

3、翻窗系统

采用8mm阳光板覆盖，大大降低开窗电机运行负荷，提高湿帘处保温性能。湿帘开窗系统选用减速电机、齿轮齿条传动机构实现窗体的开启、闭合，系统运行可靠、稳定；窗体内侧设置40目防虫网，降低病虫害的发生；密封处，安装三元乙丙密封胶条，保证窗体密封效果。

4、风机湿帘降温系统

风机湿帘降温系统，是风机吸力使温室内部产生负压，室外的热空气以适合的风速通过湿帘，通过湿帘中的水蒸发作用冷却空气，达到降温的效果。

特点是高效、节能、环保，是目前温室最有效的降温手段之一。

5、内循环系统

由于温室密闭，空气不易流动，不同区域形成温度、湿度、CO2的差异，极易滋生病虫害；环流风机有助于改善温室内的环境；提高空气均匀度，适应不同作物生长需求，增加湿度的均匀性；选用国内顶尖专用内循环风机。

6、苗床系统

移动苗床主要用于温室蔬菜育苗、花卉栽培等，是现代农业中不可缺少的设备之一；

移动苗床的特点：

（1）使用灵活、周转迅速；

（2）种植操作方便，并且设计有防侧翻装置，避免倾覆；

（3）任意两组苗床之间可产生0.6-0.8m宽的作业通道；

（4）可左右较长距离移动，可以对高度方向进行微调，将温室的有效空间利用提高到80%以上；

（5）移动式苗床还具有网面平整，焊接牢固，承重性好，尺寸准确，安装施工方便，耐用抗腐蚀的优点；

（6）美观大方，经济适用，耐腐蚀，抗老化，耐酸碱，不退色。

三、售后服务及培训

1、售后服务。

1）具备完善的、一流的售后服务体系；能够提供一站式的、快速响应的服务；具备一流的培训教育体系；具备备件库，设备发生故障时能够立即更换；保修期过后，也能提供良好的售后服务和合理的收费标准。提供售后服务具体名单及联系方式。

2）故障响应要求：提供24小时服务，当系统发生重大故障时，可在30分钟内响应；需现场解决的问题，24小时内到达故障现场。

2.培训及服务要求

指导安装完成后，技术培训应免费提供现场培训，为业主提供为期不少于3天的免费培训和技术资询；向培训人员提供有关主要设备、软件的技术资料和系统操作使用说明书，系统操作及管理人员的培训人数由采购人指定，确保相关人员正确使用该系统。

四、重要提示

1、上述产品要求供应商对每项投标产品注明品牌、型号、产地及相关的实际技术参数；投标文件中响应产品的彩页及交货时提供相关产品说明书和合格证及产品检测报告等相关资料；

2、本次招标设备应具备自主知识产权，或经合法授权的知识产权。供应商对提供的设备版权负责，因招标引发的版权纠纷由参投单位自行解决。

3、响应产品的具体参数尺寸根据施工现场实际需要确定及配合施工单位水、电、燃气布局；

4.本项目货物由智能温室项目的施工单位按照中标供应商现场服务人员的指导进行安装、调试，如因中标供应商现场服务人员的指导情况下出现安装、调试不成功和造成合同设备损坏的情况，中标供应商承担全部责任及费用。

5.中标供应商必须服从采购人对生产施工现场的安生生产管理，听从采购人的指挥、监督、检查和教育，严格执行采购人制定的相关各项安全生产规章制度，若不服从采购人管理导致生产安全事故的，由供货方承担全部责任。

# 第五章 合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

供货合同

甲 方：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心

乙 方：

在中建安工程管理有限公司于    年    月    日组织的招标文件编号为2022ZJA-053-1-1国家林草种质资源设施保存库新疆分库智能温室建设项目设备采购（三次）项目的公开招标采购中,经评定，乙方      为中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、指导安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格 型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 总计大写人民币 ,小写¥ 万元（包含合同图纸深化设计费用、设备、技术资料、技术检测费、合同设备的税费、保险费、包装费、指导安装费、调试费、装卸费、组装费、工伤及意外事故补偿赔偿费、与设备有关的供方应纳的税费、售后服务费以及与生产、运输、维护有关的其他费用、及其他不可预见费等全部费用） |  |  |  |  |  |  |

二、	报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥        元,大写人民币                   , 包含合同图纸深化设计费用、设备、技术资料、技术检测费、合同设备的税费、保险费、包装费、指导安装费、调试费、装卸费、组装费、工伤及意外事故补偿赔偿费、与设备有关的供方应纳的税费、售后服务费以及与生产、运输、维护有关的其他费用、及其他不可预见费等全部费用。

三、付款方式

1、合同签订后付合同总金额50%的预付款；采购人收到设备，中标供应商对设备进行指导安装、调试并对采购人工作人员进行培训，并经采购人书面验收合格后，采购人支付至合同总金额100%的货款；质保期自采购人书面验收合格之日起算。

2、本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的增值税普通发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方在收到中标通知书后15日内（签订合同前）釆用           （履约保函或银行保函或保险公司或担保公司等非现金形式 ）向甲方缴纳合同金额的5%作为履约保证金。

4、履约保证金的退还：合同履约完成，一年后无息退还履约保证金。成交单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，甲方有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由乙方自行承担。

四、交货地点、时间

甲方指定的地点：

合同履约期限：自合同签订之日起至   年   月   日前交货，指导安装、负责调试、检测和培训完毕并通过采购人书面验收，保证正常运转。注：如因疫情或不可抗力原因，合同履约期限顺延。

五、	产品质量保证

1、	乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、	乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、	乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的指导安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除， 确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、	质量保证期

1、合同内货物质保期至少为壹年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于壹年的，以壹年为准；生产厂家提供的质保期长于壹年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维 修，产生的合理费用由乙方支付。

七、	技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、	包装及验收

1、	所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、	因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、	验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的 《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

4、	货物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、	甲、乙双方的权利及义务

1、	若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、 颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、	若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、	若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。

合同标的物需及时指导安装调试服务。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、	合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、	乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。 乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过5天的，甲方有权单方解除合同，乙方另行承担合同总额2%的违约金。

3、	乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方另行承担合同总额2%的违约金”。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额2%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额1%的违约金。

4、	合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

5、	合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

6、	合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

7、	甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向           人民法院提起诉讼。

8、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费等全部费用。

11、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12、	本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13、	本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。 一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

十一、投标文件、招标文件作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效应。

甲方：                                    乙方：

单位名称：                                单位名称：

公章：                                    公章：

法定代表人或授权代理人签字：             法定代表人或授权代理人签字：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

联系人：                                  联系人：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

年  月   日                               年  月   日

# 第六章  投标文件格式

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

供应商全称 (盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

联系电话：

供应商地址：

编制时间：    年   月   日

目  录

一、投标函

二、法定代表人资格证明书及授权委托书

三、资格证明文件

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、近年（2019年1月1日至今）类似项目业绩

七、拟配备人员一览表

八、商务条款偏离说明表

九、技术文件

十、技术条款偏离表

十一、其他材料

注：格式自拟，包括但不限于上述内容，必须注明页码

一、投标函

（采购人）：

（采购代理机构）：

(供应商名称)授权     (供应商委托代理人姓名)      (职务)为我方代表，参加贵方组织的          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件。

4、我方承诺：我方投标报价为       （小写）         （大写）。

5、我方承诺：保证在与业主签订合同后立即开展工作，非业主原因，我方保证合同履约期限为：     ，投标有效期为：        ，质保期为：        。

6、我方承诺：完全确满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明特别说明。

7.我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

8、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按合同相关服务条款保证提供服务。

11、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

12、完全理解投标报价若未响应招标文件要求时，投标将被拒绝。

13、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

14、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：          年      月     日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件正反面

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人 ：           （签字或盖章）

日期：           年           月           日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                       ；

代理人工作单位：                 ；

职务：                           ； 性别：                 ；

身份证号码：                     ；

法定代表人身份证正反面

被授权人身份证正反面

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人：           （盖章或签字）

日期：       年     月     日

三、资格证明文件

★1.供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任；

★2.法定代表人授权委托书及有效身份证明原件，如供应商代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书原件，以证明其身份；

★3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明函，招标文件附件1）

★4.供应商认为有必要提供的其他资格证明文件（可对照评审标准提供相应证明材料，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势）。

附件1：

供应商声明函

致：采购人、采购代理机构：

本公司郑重承诺：

1.我公司承诺，参加本项目政府采购活动前三年内，无因安全事故、质量事故、行贿犯罪记录、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚期内的情形存在；

2.我单位不存在以下情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.我公司承诺在投标过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商，不向采购代理机构、评标委员会成员行贿。

4.若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺！

供应商名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：          年      月     日

附件2：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注3.供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

重要提示：本项目投标货物必须均为中小企业制造且提供中小企业声明函，否则不通过资格审查。

附件3：

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加        单位的        项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：          年      月     日

附件4：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                    (盖单位章)

日期：          年      月     日

注：供应商必须填写附件1、附件2以外，如符合附件3、附件4也必须提供此两项，不符合则无需提供。

附件5：

1、保证金汇汇款凭证或有效期内的银行保函复印件（加盖公章）

2、基本账户开户证或基本存款账户信息

四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注： |  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：1234567.89 元，大写：壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分。

★4.开标一览表为在开标会上唱标的内容，要求按投标文件格式统一填写，不得自行增减内容。

供应商名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：          年      月     日

五、投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌规 格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 金额：小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，总计金额须与开标一览表中金额一致。

2.以上报价包含合同图纸深化设计费用、设备、技术资料、技术检测费、合同设备的税费、保险费、包装费、指导安装费、调试费、装卸费、组装费、工伤及意外事故补偿赔偿费、与设备有关的供方应纳的税费、售后服务费以及与生产、运输、维护有关的其他费用、及其他不可预见费等全部费用。

供应商名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：       年        月      日

六、近年（2019年1月1日至今）类似项目业绩

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同/中标金额（万元） | 签约及完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

2.本表后附合同或协议关键页（至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容），详细评审标准要求的资料复印件并加盖公章。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

供应商名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：          年      月     日

七、拟配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作年限 | 联系方式 | 在本项目中的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附身份证、相关证书、学历证扫描件或学信网查询记录、劳动合同，复印件并加盖供应商公章。

供应商名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：          年      月     日

八、商务条款偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明（符合/ 正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如供应商提交的商务服务条款与招标文件的要求存在正偏离或负偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。

2.如供应商能完全按照此部分要求承诺（响应）并实施，“投标文件的商务条款”可填写“完全按照采购文件商务条款响应”，“偏离说明”可填写“符合”。

供应商名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：          年      月     日

九、技术文件

此处内容可对照评审标准提供相应方案，充分体现所投项目服务对于评分标准的响应程度和优势，格式自拟。

说明：技术文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物是否响应招标文件要求；二是对应项目评审标准，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势。

十、技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离说明（符合/ 正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如供应商提交的商务服务条款与招标文件的要求存在正偏离或负偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。

2.如供应商能完全按照此部分要求承诺（响应）并实施，“投标文件的技术条款”可填写“完全按照采购文件技术条款响应”，“偏离说明”可填写“符合”。

供应商名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：          年      月     日

十一、其他材料

供应商认为有必要提供其他材料（如有）

此处内容可对照评审标准提供相应证明材料，充分体现所投项目货物对于评分标准的响应程度和优势。

包含但不限于以下内容：质量体系认证、与本项目相关的荣誉证书等。