独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目(二次)

竞争性谈判文件

（项目编号：QZX【ZC】2023-03-1）

采 购 人：克拉玛依市独山子区住房和建设局

联 系 人：路彬    0992-7273437

代理机构：新疆秦之玺工程咨询有限责任公司

联 系 人：巴冀彩  0990-6222280

二零二三年一月

总  目  录

第一章、竞争性谈判采购公告

第二章、供应商须知

第三章、项目采购需求

第四章、合同协议书

第五章、响应文件格式

第六章、评审标准

- 招标公告

项目概况

独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目(二次)采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于 2023年1月18日17点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZX[ZC]2023-03-1

项目名称：独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目(二次)

预算金额：30万元/年

最高限价（如有）：详见采购文件

采购需求：详见采购文件

合同履行期限：详见采购文件

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格并依法取得营业执照且营业执照在有效期内，并具有相应的经营范围；

- （2）须具有计量认证证书及与证书相符的检测能力，需同时具有水质检测、噪声检测、废气及污泥检测的能力；

- （3）拟派的项目负责人须具有环境或化工类中级及以上职称证书；

- （4）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录。

三、获取采购文件

时间：2023年1月13日至2023年1月17日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00

方式：网上下载

售价：0元

- 响应文件提交

- 截止时间：2023年1月18日17点00分

- 地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启

时间：2023年1月18日17点00分

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路 75 号（中国银行大厦11楼营业部）或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路3039号（市民服务中心三楼大厅）进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与谈判，应自行承担谈判一切费用。

3.供应商应在谈判前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服 务热线 400-881-7190 进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政 府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后15分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用 综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增 加其价格得分的 6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 克拉玛依市独山子区住房和建设局

地    址： 独山子区昆山路2726号

联系电话： 0992-7273437

2.采购代理机构信息

名    称： 新疆秦之玺工程咨询有限责任公司

地　　址： 克拉玛依市广源路恒隆广场B座501

- 项目联系方式

- 项目联系人： 巴冀彩、徐静

- 电      话： 0990-6222280  18196001677

前 附 表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目 招标文件编号：QZX[ZC]2022-03 |
| 2 | 采购人：克拉玛依市独山子区住房和建设局 联系人：路彬 联系电话：0992-7273437 地址：独山子区昆山路2726号 |
| 3 | 采购代理机构：新疆秦之玺工程咨询有限责任公司 联系人：巴冀彩、徐静 联系电话：0990-6222280 18196001677 地址：克拉玛依市广源路恒隆广场B座501 |
| 4 | 响应文件有效期：递交响应文件截止之日起60天（日历日） |
| 5 | 响应文件采用电子文档。响应文件应编制完整的页码、目录（编制上传响应文件与相应模块对应）。供应商不论成交与否，谈判后需将纸质版响应文件按要求递交至采购代理机构。 |
| 6 | 递交响应文件截止时间：2023年1月18日 17:00 递交响应文件地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 谈判时间：2023年年1月18日 17:00 谈判地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 8 | 谈判文件的份数：一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，电子文件（光盘或U盘）一式贰份（成交后提供） |
| 9 | 采购项目总预算为¥30万元/年（大写：人民币叁拾万元整每年）；供应商的商务报价如超过采购预算，则该供应商的响应文件作无效响应处理。 |
| 10 | 采购代理费：经与采购人协商，本项目采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付，采购代理服务费为￥0.292万元（大写：人民币贰仟玖佰贰拾元整）。 采购代理费由供应商自行考虑计入本次投标报价中，不因供应商漏报或忽略而后期追加费用。 单位名称：新疆秦之玺工程咨询有限责任公司克拉玛依分公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司克拉玛依南泉支行 银行账号：3003024909100046811 |

- 第二章、供应商须知

一、说明

## 1、适用范围及竞争性谈判依据

1.1 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目(二次)。

1.2竞争性谈判依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及有关法律、法规。

## 2、定义

2.1 “采购人”系指克拉玛依市独山子区住房和建设局，在签订和执行合同阶段称“甲方”。

2.2 “采购代理机构”系指新疆秦之玺工程咨询有限责任公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应竞争性谈判文件要求提交响应文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “竞争性谈判文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、项目采购需求、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “响应文件”系指供应商根据竞争性谈判文件提交的所有文件及电子文档（不加密光盘或U盘）。

2.6“合同货物”系指按合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性谈判文件规定，成交供应商须向采购人提供服务。

2.7 “服务”系指按合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件规定，成交供应商负责独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目包含的全部内容并配合采购人完成与此服务相关的全部工作。

2.8 凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。3、采购范围及服务期限

3.1采购范围：针对独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目包含的全部内容并配合采购人完成与此服务相关的全部工作。

注：若投标单位对部分污染物无检测资质，可自行委托具备资质的检测机构进行检测（须书面提交申请并经甲方同意后方可进行），但自行无法检测污染物项目不得超过4项。

3.2服务期限：自签订合同之日起为期三年，合同一年一签。

4、合格供应商资格要求

4.1详见第一章“竞争性谈判采购公告”中的供应商资格要求。

4.2采购有关规定

4.2.1供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、实地考察和费用

6.1实地考察

采购人不统一组织勘察。供应商须对采购项目的现场及采购项目所涉及的国家、自治区、克拉玛依地区、相关部门等与此相关的政策进行充分的调查、研究，参观并考察项目情况及其周围环境（包括当地气候条件及自然环境等）以取得所有与准备投标和实施投标有关的必要资料及信息。实地考察所发生的任何费用均由供应商自理。

6.2参与投标费用

6.2.1供应商应承担所有与投标准备和投标有关的全部费用，不论投标结果如何，采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2.2供应商在投标准备、实地考察和投标的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次投标活动及由本次投标产生的合同受中国法律制约和保护。

8、竞争性谈判文件的约束力

8.1供应商若成交，即被认为接受了本竞争性谈判文件中的所有条件和规定。是采购人与成交供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

二、竞争性谈判文件

9、竞争性谈判文件的组成

9.1 本竞争性谈判文件是对独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目(二次)谈判程序、合同条款进行说明。竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章、竞争性谈判公告

第二章、供应商须知

第三章、项目采购需求

第四章、合同协议书

第五章、响应文件格式

第六章、谈判标准

9.2 竞争性谈判文件以中文编印，以中文文本为准。

9.3 除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

9.4采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

10、竞争性谈判文件的澄清

10.1 供应商对竞争性谈判文件如有疑问，可要求澄清，应按竞争性谈判文件“供应商须知前附表第6条”以书面形式（必须加盖供应商公章）送达或传真至采购代理机构（同时将疑问电子版发至516600376@qq.com）。采购人和采购代理机构将视情况予以答复，并发至新疆政府采购网各位供应商自行登录网站查阅。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

10.2 如果上述答复涉及对竞争性谈判文件的修改或补充，则它将被视为竞争性谈判文件的组成部分。凡原先所发竞争性谈判文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后发布答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

10.3各供应商随时关注新疆政府采购网发布的更正、变更通知等。

11、竞争性谈判文件的修改和补充

11.1在递交响应文件截止日期3个工作日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充竞争性谈判文件，采购代理机构将对修改和补充的内容，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）发布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑竞争性谈判文件的修改和/或补充，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的每位供应商。

11.3供应商在每次收到采购代理机构发至的书面文件后，应在收到后24小时内以书面形式并加盖供应商公章予以确认。

11.4 供应商如未提交疑问（疑问范围包含采购文件、采购文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等）则视为供应商完全接受、认可并理解采购文件、采购文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等的所有条款及内容的各项约定、要求及条件，项目谈判后，如对采购文件、采购文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等提出质疑、异议、歧义、解释的，采购人及采购代理机构均不予接受、回复、答复。

- 响应文件的编写

## 12、响应文件的编写

12.1供应商必须详细阅读竞争性谈判文件的章、节、条款、格式等所有内容，按竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对竞争性谈判文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解竞争性谈判文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款后编制响应文件。

## 13、响应文件的语言及计量单位

13.1 响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关发布的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

13.2 除在竞争性谈判文件的项目采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

14、知识产权

14.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

14.4 供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 15、响应文件的组成

## 响应文件采用电子文档，响应文件应编制完整的页码、目录（编制上传响应文件与相应模块对应）。

## 响应文件需编制目录及页码。响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章、项目采购需求及合同条款”及“第五章、评标标准（综合评分法）”提供相关的证明资料：

- 响应文件封面；

- 投标函（详见格式1）；

- 商务报价一览表（详见格式2）；

- 分项报价明细表（详见格式2-1）；

- 法定代表人资格证明书（详见格式3）；

- 法定代表人授权书（详见格式4）；

- 供应商资格声明（详见格式5）；

- 中小企业声明函（详见格式6）；

- 诚信声明（详见格式7）；

- 有效期内的企业营业执照（复印件）；

- 主要人员汇总表（格式详见附表8）；

- 近三年（自2020年1月1日至今）同类项目业绩表（详见格式9）；

- 服务响应/偏离表（详见格式10）；

- 提供上一年度的财务报表/财务报告（包括资产负债表、损益表、利润表、现金流量表及财务状况说明书，新成立的公司提供情况说明）；

- 近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

- 质量保证及售后服务承诺（格式自拟）；

- 其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

- 资格性/符合性自查表（详见格式11）；

- 招标文件要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。

## 16、响应文件格式

16.1供应商应按竞争性谈判文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的合同货物、服务以及单价等内容。

## 17、投标报价

17.1供应商的投标报价应是为采购人提供全部服务，并保证技术规范及标准、项目采购需求及合同条款、本竞争性谈判文件约定的所有费用的总和。

任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若成交，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

投标报价中不得包含技术规范及标准、项目采购需求及合同条款、本竞争性谈判文件要求以外的其他内容。

17.2投标报价总价应包括的内容和计价因素

（1）为独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目包含的全部内容并配合采购人完成与此服务相关的全部工作内容的责任和义务。

（2）供应商根据对本竞争性谈判文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行投标报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对投标报价的影响。

17.3供应商应按照竞争性谈判文件所附的格式完整地填写投标报价一览表。供应商应对招标范围内的全部服务内容进行报价。

17.4供应商若成交，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响应而予以拒绝。

18、投标报价货币

18.1投标报价一览表和响应文件中的所有报价一律使用人民币（RMB）填报。

19、供应商资格证明文件

19.1 供应商必须提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。

19.2供应商须提交证明其拟供货物和服务符合竞争性谈判文件、技术规范及标准、项目采购需求规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

19.3上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供主要技术性能的详细描述及设备清单和所提供服务的详细说明；

19.4供应商应逐条对竞争性谈判文件、项目采购需求、合同条款等进行仔细阅读，提出自己提供的服务是否对其做出了实质性的响应。

20、响应文件有效期

20.1响应文件有效期为递交响应文件截止之日起60天（日历日）。供应商的响应文件有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应而予以拒绝。

20.2 特殊情况下，在原有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长其有效期，这种要求与答复均应以书面形式。供应商拒绝延长的，其响应文件失效。同意延长有效期的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

21、响应文件的签署及规定

21.1供应商应提交本须知第15条规定的加密电子版响应文件。响应文件应编制完整的页码、目录（编制上传响应文件与相应模块对应）。

21.2加密电子版响应文件应按照采购文件“第五章 响应文件格式”中规定签字、盖章的地方必须按规定签字盖章。

21.3 除供应商对错误做必要修改外，响应文件中不许有增删、涂改或改写。若确有修改必须由签署响应文件的委托代理人签字或盖章。

21.4采购人概不接受电报、电传、电话、邮寄以及电子邮件等方式的的竞争性谈判响应。

## 四、响应文件的递交、修改和撤回

## 22、递交响应文件截止时间

## 22.1所有加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）。

## 22.2出现因谈判文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

22.3供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

23、迟交的响应文件

23.1 采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）的加密电子版响应文件。

24、递交响应文件

## 24.1供应商应按本供应商须知前附表规定的时间及地点上传加密电子版响应文件。

## 五、竞争性谈判、评审、确定成交供应商

## 25、谈判会议

25.1 采购人在本供应商须知前附表规定的时间和地点组织谈判会议。

25.2 本次采用网上评审，供应商在线参加谈判（不需到现场参加谈判）。谈判前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自谈判时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

25.3 供应商登录政采云平台，在谈判时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

25.4 谈判会议由采购代理机构组织并主持。

25.5 在谈判过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由谈判小组认定其有效性。谈判小组认定的无效响应文件将不进入谈判、评审阶段。

26、谈判小组

26.1 谈判小组成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第 74 号）及相关法律、法规规定组建，由采购人代表和评审专家组成。谈判小组将负责对供应商提交的响应文件进行谈判、评审，确保谈判、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐成交候选供应商。

27、谈判

27.1 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法定代表人或法定代表人授权的供应商代表及专业技术人员参与谈判。供应商所作的重要答复均应以书面形式予以补充，并经法定代表人或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力，但不得对谈判内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

27.2 在谈判小组与各供应商进行了相同轮次的谈判后，为了更好地实现采购目标，谈判小组可以修改谈判文件，但涉及实质性变动的，将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商收到修改谈判文件的通知后，可以决定是否继续参加谈判活动。

27.3 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

27.4 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判小组在谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.5 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

27.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

27.7 谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠任何外部证据，但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

27.8 如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

28、商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

谈判小组将按第31条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

29、响应文件的澄清

29.1 为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组在评审过程中有权随时请供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，供应商对澄清问题的书面答复应有法定代表人或委托代理人签字或盖章，但不得寻求、提供或允许对最后报价或响应文件中的其他实质性内容做任何更改。

29.2 供应商法定代表人或委托代理人在评审过程中应保证随时接受谈判小组质询。若供应商法定代表人或委托代理人因故不能接受质询，其响应文件仍有效，但应视为供应商已默认谈判小组对缺席的质询所作出的结论。

29.3 谈判小组允许供应商通过澄清答复修正其最后报价中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规范的地方，但这些修正不能影响任何供应商的相关名次排列。

29.4 如果供应商在响应文件中未对谈判文件、技术规格及标准、项目采购需求及合同条款等提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意上述文件的全部条款和要求。

30、重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、质量和性能、服务期限等，或者实质上不满足竞争性谈判文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

31、无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由谈判小组评审后按无效响应文件处理：

31.1 供应商的商务报价高于采购预算；

31.2 响应文件附有采购人不能接受条件的；

31.3 出现重大偏离的；

31.4 对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

31.5 供应商法定代表人委托代理人不是本企业人员的；

31.6 响应文件未按照规定加密的；

31.7 因供应商自身原因造成响应文件无法解密的；

31.8《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律法规及竞争性谈判文件明确规定可以作无效响应文件的其他情形。

32、评审标准

32.1 本项目评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。

32.2 信用查询

32.2.1 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

32.3 响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。响应文件初审由谈判小组根据各供应商响应文件进行评审，初审内容详见第五章，未通过初审的供应商其响应文件按照无效响应文件处理。

32.3.1 资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

32.3.2 符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

32.4 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32.5 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

32.6 比较与评价。谈判小组按谈判文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。对材料、设备技术规格、质量、价格等进行比较，并与谈判文件、项目需求及技术要求和采购人的实际需要进行比较和评价。

32.8 推荐成交候选供应商

32.8.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商。如报价相同，则按照技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告。

32.9 谈判小组复核。谈判结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

32.10 确定成交供应商

32.10.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.10.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

33、采购人依法接受和拒绝任一或所有供应商的权力

采购人保留确定成交供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有供应商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

34、成交通知书

34.1采购人确定成交供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

34.2《成交通知书》将是合同的组成部分。

34.3 采购人将通知其他未成交的供应商。

35、纪律与保密事项

35.1 凡参与谈判工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关谈判的其他情况。

35.2 领取本谈判文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次谈判以外的任何用途。由采购人向供应商提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

35.3 供应商不得与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与谈判或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与谈判。供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

35.4 供应商不得在谈判过程中互相串通、结盟、损害谈判的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当谈判。扰乱谈判市场，破坏公平竞争原则。如供应商在谈判过程中互相串通，一经查实，将取消谈判资格。

35.5 谈判之日起直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和成交候选人的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

35.6 从谈判之日起至授予合同期间，供应商试图向谈判小组、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

35.7 除供应商被要求对响应文件进行澄清外，从谈判之时起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与谈判小组、采购代理机构以及采购人联系。

35.8 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释，未成交供应商不得向谈判小组或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

## 六、授予合同

## 36、授予合同标准

36.1本采购项目的采购合同将授予按本须知第36条所确定成交供应商。

## 37、签订合同

## 37.1采购人应当成交交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商不得要求订立背离本响应文件合同条款等响应文件实质性内容的其他协议。

## 37.2 成交通知书、成交供应商的响应文件及其技术规范及标准、项目需求及技术要求、本竞争性谈判文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

## 37.3采购人如不按本须知第39.1条规定与成交供应商签订合同，或者采购人、成交供应商签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

## 37.4成交供应商如不按本须知第39.1条规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消成交供应商资格，给采购人造成损失，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

## 38.5采购人如遇成交供应商违约，采购人可从成交候选供应商中重新选定成交供应商，并组织重新选定的成交供应商和采购人签订合同或重新开展采购活动。

## 39、合同的签订准则

39.1合同签订必须由采购人、成交供应商双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

39.2合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

39.3补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

40、验收

40.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《克拉玛依市政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（克财发〔2016〕9号）的要求进行验收。

## 七、询问、质疑、投诉

41、询问

41.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

42、质疑

42.1 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

42.2供应商如对竞争性谈判文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对采购过程和采购结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

42.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对竞争性谈判文件提出质疑的，为竞争性谈判文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交或者成交结果公告期限届满之日起计算。

42.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

42.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》，两范本指供应商（供应商）提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

42.6质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

42.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

43、投诉

43.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

43.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

44、诚实信用

44.1供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

八、义务、工作纪律

45、谈判小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

47、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的谈判活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以竞争性谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

- 第三章、项目采购需求

一、总则

1.1本章条款仅限于独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目。

1.2本章条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述有关规范条文，供应商不得以本文件未提出要求为理由而规避国家和行业强制规范、标准的规定，供应商应保证提供符合本章条款和相关标准的服务。

1.3如果供应商没有以书面形式对本章条款提出异议，采购人就可以认为供应商提供的成果符合本章条款的要求。

1.4供应商在响应文件中，应对响应文件中的服务进行详细的说明。

1.5在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

1.6本章条款使用标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、执行的规范和标准

本项目必须遵循国家规范和标准并应按最新版本执行，若标准、规范出现矛盾时，以最新、最高标准规范执行。

三、主要污染物检测项目及要求

1、独山子区污水处理厂废水污染物检测项目一览表

| 类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 标准 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 进口 | 区污水处理厂除渣机房进口 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)A级标准中要求检测的46项水质指标、粪大肠杆菌群 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015及相关水质标准 | - 1、需按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)，对表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准列中的第1项至16项控制项目和粪大肠杆菌群，每月基本检测一次，并出具检测报告。 - 2、需按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)，对表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准列中的第17项至46项控制项目，每季度基本检测一次，并出具检测报告。 - 3、以上检测频次为基本要求，如遇进水突发事件、上级部门要求等情况，需加密检测频次，则由成交单位承担检测工作，相关检测费用包含在投标单位总包价中，甲方不再另行支付。 |
|  | 排口 | 1处，区污水处理厂消毒接触池 | 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准中要求检测的19项水质指标、选择控制项目的43项、余氯 | 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准及相关水质标准 | - 1、需按照《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002），对表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）一级A标准列中的第1项至12项控制项目、表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）中第1项至第7项控制项目、余氯等指标，每月基本检测一次，并出具检测报告。 - 2、需按照《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002），对表3选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）第1项至43项控制项目，每季度基本检测一次，并出具检测报告。 - 3、以上检测频次为基本要求，如遇进水突发事件、上级部门要求等情况，需加密检测频次，则有成交单位承担检测工作，相关检测费用包含在投标单位总包价中，甲方不再另行支付。 |

- 2、独山子区污水处理厂噪声检测项目一览表

| 类别 | 监测范围 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 区污水处理厂厂界 | 按规范取点（4处点位，分昼夜检测） | 检测单位每季度监测一次，并出具监测报告 | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中相关标准限值 | - 需按照《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008），对表1工业企业厂界环境噪声排放限制中类别3的限值，每季度检测一次，并出具检测报告。 - 2、以上检测频次为基本要求，如遇突发事件、上级部门要求等情况，需加密检测频次，则有成交单位承担检测工作，相关检测费用包含在投标单位总包价中，甲方不再另行支付。 |

3、独山子区污水处理厂废气污染物检测项目一览表

| 类别 | 监测范围 | 监测点位 | 监测项目 | 标准 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 区污水处理厂厂界无组织废气 | 按规范 取点 （4处点位） | 城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002）标准中的废气排放4项控制项目 | 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002）中相关的二级标准或三级标准 | - 1、需按照《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002），表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准或三级标准中4个控制项目，每半年基本检测一次，并出具检测报告。 - 2、以上检测频次为基本要求，如遇突发事件、上级部门要求等情况，需加密检测频次，则有成交单位承担检测工作，相关检测费用包含在投标单位总包价中，甲方不再另行支付。 |
|  | 区污水处理厂除臭系统有组织废气 | 按规范 取点 （2处点位） | 城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002）标准中的废气排放4项控制项目 | 区污水处理厂排污许可证中的废气排放4项控制项 | - 1、需按照《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002），表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准或三级标准中4个控制项目，每半年基本检测一次，并出具检测报告。 - 2、以上检测频次为基本要求，如遇突发事件、上级部门要求等情况，需加密检测频次，则有成交单位承担检测工作，相关检测费用包含在投标单位总包价中，甲方不再另行支付。 |

4、独山子区污水处理厂污泥污染物检测项目一览表

| 类别 | 监测范围 | 监测项目 | 标准 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 区污水处理厂脱水间产的污泥 | 城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002）标准中的相关控制项目 | 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002）中相关指标 | - 1、需按照《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB/T18918-2002）及污泥处置单位需求对污泥含水率，每月基本检测一次，并出具检测报告。 - 2、以上检测频次为基本要求，如遇突发事件、上级部门要求等情况，需加密检测频次，则有成交单位承担检测工作，相关检测费用包含在投标单位总包价中，甲方不再另行支付。 |

备注：

1、投标单位每月按照合同约定的时间出具检测报告，并提交给甲方；同时提交化验室检测原始记录表。

2、投标单位提供甲方化验室人员相关业务培训服务，需委派本单位已取得相关化验员资质人员1名（委派人员需具有五年以上化验室水质检测工作经验，本单位缴纳社保2年以上，提供相关证明材料），每月累计5个工作日以上，进驻甲方化验室进行相关业务指导服务及开展相关污染物化验检测工作。

- 合同协议书（主要内容）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、服务内容：

- 二、合同金额：

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 三、服务要求及标准：

- 四、服务期限、服务地点

1、服务期限：

2、服务地点：

- 五、付款方式：

- 六、服务考核办法：

- 七、违约责任与赔偿损失：

- 八、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理(合同双方一致同意提请克拉玛依区仲裁委员会仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼)。

- 九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、其它

1、本合同所有附件、竞争性谈判文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十二、签订时间

本合同于    年  月  日签订。

十三、签订地点

本合同在     签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自生效。

十六、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：  

地  址：               地  址：  

邮政编码：               邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：      

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：  

电子信箱：           电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账  号：                 账  号：

第五章、响应文件格式

响应文件封面

- 投标函

- 商务报价一览表

- 2-1、分项报价明细表

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权书

- 供应商资格声明

- 中小企业声明函

- 诚信声明

- 项目负责人简历表

- 近三年（自2020年1月1日至今）同类项目业绩表

- 服务响应/偏离表

- 资格性/符合性自查表

独山子区污水处理厂委托第三方检测机构监测排放污染物项目(二次)

响应文件

（竞争性谈判文件编号：QZX[ZC]2023-03-1）

供应商： （单位名称）盖章

单位地址：

# 联系人：                   联系电话：

1、 响应函

（采购人名称）

我方全面研究了 “      ”项目竞争性谈判文件（文件编号：      ），决定参加本项目谈判。我方授权      （姓名、职务）代表我方      （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜并提交按采购文件所要求的加密电子版响应文件及开标后提供的纸质版响应文件。

- 我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需工作内容。

- 若我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3、其投标自递交响应文件截止之日起有效期为60 个日历日。如果我们的投标被接受，则至合同生效时止，本投标始终有效，我们将按服务协议、投标承诺及采购文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方愿意提供采购人可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：（盖章）

供应商代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日

2、投标报价一览表

项目名称：                                             币种：人民币

| 序号 | 名称 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（万元/年） | 小写 | ￥ |
|  |  | 大写 | 人民币 |
| 2 | 服务期限 | 自签订合同之日起为期三年，合同一年一签。 |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |
| 4 | 供应商其它说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容） |  |  |
| 注：投标报价应包含服务、税金、人工、材料等全部费用以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的全部内容并配合采购人完成与此服务相关的全部工作内容及责任和义务。 |  |  |  |

注：供应商须按本商务报价一览表格式制作“最后报价表”，经谈判后由各供应商填写最后报价及报价明细。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年    月    日

招标项目名称：

| 序号 | 分项名称 | .... | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1)以上内容必须与《商务报价一览表》一致；

2)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中；

4)应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月    日

3、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

系             （单位）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表人身份证复印件应反映出证件有效期等所载内容。

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的        （姓名），其身份证号为       为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （ 谈判项目名称）的谈判活动。

代理人在递交响应文件、谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：委托代理人身份证复印件应反映出证件有效期等所载内容。

5、供应商资格声明

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  |  | 经济类型 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年内（2020年至今）经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 |  | 注册 资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  |  | 职工 总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  |  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近三年2019年至2021年） |  | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话号和传真号：

日期： 年 月 日

6、中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于租赁和商务服务业（采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业 可不填报。

7、诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- 主要人员汇总表

| - 职责分工 | - 姓名 | - 现职务 | - 职称 | - 专业 - 工龄 | - 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| - 其他主要人员 |  |  |  |  |  |

- 注：须提供相应证书及社保缴纳证明等相关证明材料。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

# 9、近三年（自2020年1月1日至今）同类项目业绩表

| 项目名称 | 合同实施日期 | 合同 金额 | 用户 名称 | 用户联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（仅限于供应商自身实施的项目）以上业绩需提供有关书面证明材料复印件（如采购协议书、合同等）。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

10、服务响应/偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应/偏离情况 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 10 |  |  | 见招标文件（）页 |
| 11 |  |  | 见招标文件（）页 |

注：投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

11、资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：1、以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

2、各供应商按此表格式填写，表格不够时可自行添加。

第六章、评标标准（综合评分法）

一、初审

1、资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 | 符合谈判文件规定 |
| 2 | 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格并依法取得营业执照且营业执照在有效期内，并具有相应的经营范围； | 符合本谈判文件规定 |
| 3 | 须具有计量认证证书及与证书相符的检测能力，需同时具有水质检测、噪声检测、废气及污泥检测的能力； | 符合本谈判文件规定 |
| 4 | 拟派的项目负责人须具有环境或化工类中级及以上职称证书； | 符合本谈判文件规定 |
| 5 | 供应商为中小企业/小微企业 | 《中小企业声明函》 |
| 6 | 采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录 | 符合本谈判文件规定 |
|  | 联合体 | 不接受联合体供应商 |

2、符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件中法定代表人或其委托代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件电子响应文件数量符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件规定的内容全部做出响应。 |
|  |  | 质量技术 | 满足竞争性谈判文件提出的质量、技术要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足竞争性谈判文件规定。 |
|  |  | 售后服务 | 满足竞争性谈判文件规定。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 满足竞争性谈判文件规定。 |
|  |  | 其他 | 满足竞争性谈判文件规定。 |

注：以上评审内容，有一项不通过者，视为供应商初步评审不通过，未通过初审的其响应文件将按照无效投标处理。

关于中小企业：

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法(《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）)规定的中小企业扶持政策：

- （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的， 不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部 关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。