## 第3包
第03包 RhD（IgM）血型定型试剂等试剂参数
序号 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高单价限价 （元/人次或元/ML等）
1 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 1.外观：无色透明或微带乳光蓝色（抗A），无色透明或微带乳光蓝色（抗B）；2.效价： ≧1:128；3.亲和力：与A1细胞和B细胞凝集（秒）≦15，亲和力三分钟凝块（mm2）>1；4.特异性：与A2、A2B细胞凝集，不凝集O细胞，无溶血及不易分辨现象；5.冷凝集素及不规则抗体测定：不出现凝集及溶血；6.有效期：储存条件下有效期为24个月。 | 通用 | 0.67元/人份
2 | RhD（IgM）血型定型试剂 | 1.外观：无色透明；2.效价：与ccDee O型红细胞凝集，效价1:256；亲和力：与ccDee O型红细胞凝集，凝集时间6.47秒，与ccDee O型红细胞凝集，凝块>1mm2 31.14秒3.PH：7.10；4.蛋白质含量： 6mg/ml；5.稳定性：37℃放置15天，特异性、效价、亲和力稳定。 有效期：24个月 | 通用 | 1.62元/人份
3 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂 | 1外观：红细胞应为鲜红色无凝块的红细胞悬液。静置分层后，上清液呈透明状态，无溶血；2.特异性试验：A1细胞与抗A试剂发生凝集反应、 A1细胞与抗B试剂不发生凝集反应、B细胞与抗A试剂不发生凝集反应、B细胞与抗B试剂发生凝集反应、O细胞与抗A试剂不发生凝集反应、O细胞与抗B试剂不发生凝集反应； 3.抗原性鉴定：A1细胞与抗A试剂发生凝集，最高稀释度1:256、B细胞与抗B试剂发生凝集，最高稀释度1:128、O细胞与抗H试剂发生凝集，最高稀释度1:32；4.溶血率： A1细胞≤3.0%、B细胞≤3.0%、O细胞≤3.0%；5.稳定性试验： 37℃放置42小时不出现溶血。6.3*10ml | 通用 | 7元/ml
4 | 抗体筛选红细胞试剂 | 外观：红细胞应为鲜红色无凝块的红细胞悬液。静置分层后，上清液呈透明状态，无溶血 特异性试验：抗体筛选红细胞须表达下列抗原：D，C，c，E，e，Jka，Jkb，M，N，S，s，Fya，Lea，Leb，P1。I号、II号、III号抗体筛选细胞所表达的抗原与随试剂提供的红细胞抗原格局表所标示的抗原一致。 溶血率： A1细胞≤5.0% B细胞≤5.0% O细胞≤5.0% 稳定性试验： 37℃放置42小时不出现溶血 3*5ml | 通用 | 22.1元/ml
5 | 抗人球蛋白（抗IgG、C3d）检测试剂盒 | 1.外观：绿色透明液体 2.特异性：与被AB血浆致敏条件操作的RhD阳性细胞反应，结果为阴性 与被抗D(IgG)抗体致敏的RhD阳性细胞反应，结果为阳性 与被10%蔗糖溶液致敏的红细胞反应，结果为阳性 效价：与抗D(IgG)致敏细胞凝集，凝集效价≥1：4 与C3致敏细胞凝集，凝集效价≥1：1 3.稳定性：37°C放置14天之后，外观、灵敏度、效价、特异性稳定 | 通用 | 1.04元/人份
6 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 适用范围： 全血质控品，用于监控临床实验室中工作人员操作、仪器、试剂和实验流程，以及评估实验结果的准确性。可用于手工、半自动或全自动ABO及RhD血型鉴定实验、不规则抗体筛查实验的室内质量控制。质控原理 ABO及RhD血型鉴定实验：本质控品分别包含了ABO血型系统中的A抗原和B抗原，其中一支含有Rh血型系统中的D抗原，另一支则不含。检测时，质控品中的抗原或抗体可与检测试剂盒中的抗体或抗原结合，包括阴性和阳性的凝集，起到质量控制的作用。用户根据凝集结果，判断阴阳性，也可根据凝集强度，进行反应强度的判断。 不规则抗体筛查实验：本质控品的一支含有已知类型的不规则抗体，另一支则不含不规则抗体。检测时，质控品中的抗体可与检测试剂盒中的抗原结合。用户根据凝集结果，判断阴阳性，也可根据凝集强度，进行反应强度的判断。 | 通用 | 13.17元/人份
7 | 交叉配血质控品 | 适用于采用北京金豪制药股份有限公司的凝聚胺介质试剂盒的交叉配血实验环节的室内质量控制，对检测系统的日间精密度进行评价，从而起到监测检测系统中人员操作、检测试剂、检测仪器和环境等因素的作用，警示实验室及时修正失控环节，提高检测质量。 | 通用 | 16.57元/人份
8 | 样本释放剂 | 1.外观：无色透明液体。 2.特异性2.1效价为1:128的抗D(IgM)试剂，经本品处理后，效价检测结果应与未处理后，与O细胞反应，结果为阴性。2.2抗D(IgG)试剂，经本品处理后，效价检测结果应与未处理的抗D(IgG)试剂一致。 | 通用 | 0.61元/人份
9 | 血型试剂质控试剂盒 | 血型试剂质控品试剂盒为一套4支合成全血，分别称为质控样本1（QC-1）， 质控样本2（QC-2），质控样本3（QC-3）， 质控样本（QC-4）。压积细胞呈红色，无凝块、无溶血。用于产品的质量控制，仅用于临床检验，不用于血源筛查。 | 通用 | 38元/人份
10 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 本品由A型、B型、0型红细胞组成。该产品用于检测被检者血清中有无相应的抗A或抗B抗体，结合正定型结果判定ABO血型，只用于临床检测，不用于血源筛查。3*10ml | 通用 | 7元/ml
11 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 本品采用凝聚胺方法和微柱凝胶法检测待检血浆(血清)是否存在不规则抗体，只用于临床检测，不用于血源筛查。3*5ml | 通用 | 22.1元/ml
12 | ABO、RhD血型检测质控品（微柱凝胶法） | 该产品用于ABO、 RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) (12人份/盒)、ABO血型反定型试剂盒(人血红细胞) (0.8%) 的室内质量控制。 | 通用 | 13.17元/人份
13 | 交叉配血质控品（微柱凝胶法） | 该产品用于抗人球蛋白检测卡(12卡/盒)交叉配血实验的室内质量控制。 | 通用 | 16.57元/人份
14 | 不规则抗体筛检质控品 | 该产品用于抗人球蛋白检测卡(12卡/盒)、不规则抗体检测试剂(人血红细胞) (4%， 5ml/瓶 )进行的不规则抗体筛检实验的室内质量控制。 | 通用 | 13.17元/人份
15 | BX-1型样本释放剂 | 用于待测样本的预处理,7使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释 放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 通用 | 8.5元/人份