## 第5包
第05包 血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法）等试剂参数
序号 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高单价限价 （元/人次或元/ML等）
1 | 血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法） | 固相凝集法一、 规格：96测试/盒 二、 储存条件及有效期： 1.2~8℃储存，有效期12个月 2.试剂盒开封后，2~8℃保存，6个月内使用。 三、 实验方法学：手工法（固相凝集法） 四、用途： 1. 血小板抗体检测 2. 血小板输注前交叉配型 五、 主要组成成分： 1. 反应板； 2. 低离子强度溶液； 3. 抗人IgG； 4. 25*浓缩洗涤液； 5. 阴性对照； 6. 阳性对照； 7. 血小板抗体检测用指示红细胞； 8. 血小板抗体筛检细胞（冻干粉剂）； 六、 要求特点：1. 血小板抗原必须来源于黄种人，确保实验检出率，满足临床需求； |  | 125.1元/人份
2 | 不规则抗体检测试剂盒（单克隆抗体） | 凝集法1.包装完整，产品为无色透明瓶包装，含吸管（滴头）和试剂瓶，不易破碎； 2.试剂外观上清液无色澄清透明，无有形物存在，红细胞颜色鲜红无溶血现象。 3.各检测红细胞与抗A抗B试剂不发生凝集反应，检测红细胞中至少有一份能分别与抗D、抗E、抗C、抗c、抗e、抗Jka、抗Jkb、抗M、抗N、抗S、抗Fya、抗Fyb、抗k、抗Lea、抗Leb、抗P1发生凝集；对照不发生凝集。 4.各检测细胞与Rh系统、MN系统抗体试剂反应强度≥3+,与其他系统抗体试剂反应强度≥1+，对照不发生凝集。 5.各检测细胞与抗人球蛋白试剂不发生凝集反应。 6.规格：5mL/支*3。 |  | 22.1元/ml
3 | ABO血型反定型试剂盒（单克隆抗体） | 凝集法1、包装完整，产品为无色透明瓶包装，含吸管（滴头）和试剂瓶，不易破碎； 2、试剂外观上清液无色澄清透明，无有形物存在，红细胞颜色鲜红无溶血现象。。 3、A1红细胞应与抗A血型定型试剂发生凝集；与抗B血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集。 B红细胞应与抗B血型定型试剂发生凝集；与抗A血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集。 O红细胞与抗A血型定型试剂、抗B血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集。 4、抗A与A1 红细胞: 产生“3+”凝集的最高稀释度应≥1：8； 产生“1+”凝集的最高稀释度应≥1：128。 抗B与B红细胞: 产生“3+”凝集的最高稀释度应≥1：8； 产生“1+”凝集的最高稀释度应≥1：128。 抗H与O红细胞: 产生“3+”凝集的最高稀释度应≥1：2； 产生“1+”凝集的最高稀释度应≥1：8。 5、抗人球蛋白试剂与各红细胞不得发生凝集。 6、产品规格：10mL/支*3。 |  | 7元/ml
4 | RhD(IgM)血型定型试剂 | 10ml |  | 270元/支
5 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 凝集法，包装规格：10ml/瓶，1瓶/盒；10ml/瓶，10瓶/盒 主要性能指标： 项目 性能指标 特异性 玻片法、试管法、微孔板法（U型板）：与含有D抗原的O型红细胞发生凝集反应，与不含有D抗原的O型红细胞不发生凝集反应。 效 价 凝集效价≥1∶64。 亲和力 出现凝集时间应≤15秒；3分钟内凝集块应＞1mm2。 |  | 24元/ml
6 | 2-me | 本产品的技术参数如下： （1）本试剂主要用于血清或血浆样本的预处理，破坏其中的IgM抗体，可用于鉴别IgG与IgM类抗体及检测IgM中共存的IgG抗体。 （2）本试剂的装量每瓶不低于1mL。 （3）本产品采用进口的2-巯基乙醇原料，性能稳定。 （1）本产品采用经优选的保存体系，本试剂可在2~8℃条件下稳定储存24个月。 （8）外观：无色澄清透明液体。 （9）特异性：本品处理效价为1:128的RhD（IgM）血型定型试剂后，与RhD阳性红细胞反应，结果为阴性；本品处理抗D（IgG）试剂后，效价检测结果与未处理的抗D（IgG）试剂一致。 |  | 25元/支
7 | 抗人球蛋白试剂（抗IgG+抗C3d） | 规格：10ml/支 |  | 200元/支
8 | 抗人球（IgG) | 规格：5ml/支，1支/盒 |  | 220元/支
9 | 抗人球（c3d) | 规格：5ml/支，1支/盒 |  | 200元/支
10 | 血栓弹力图试验（活化凝血）试剂（凝固法） | 凝固法、 规格：10人份/盒、20人份/盒 二、 储存条件及有效期： 1.2~8℃避光储存，有效期12个月 2.试剂盒开封后，2~8℃保存 三、 实验方法学：凝固法 四、 预期用途：本产品与血栓弹力图仪配套使用，临床上用于人体凝血功能的检测 五、主要组成成分： 试剂R、高岭土、混合凝脂(包括一次性微量移液器） | DRBX-IV四通道血栓弹力图仪 | 74.1元/人份
11 | 血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂（凝固法 | 凝固法、 规格：20人份/盒 二、 储存条件及有效期： 1.2~8℃密闭储存，有效期12个月 2.试剂盒开封后，2~8℃保存 三、 实验方法学：凝固法 四、 预期用途：本产品与血栓弹力图仪配套使用，临床上用于肝素（或类肝素物资）治疗的监测 五、主要组成成分： 肝素酶 本试剂盒由肝素酶杯组成(包括一次性微量移液器） | DRBX-IV四通道血栓弹力图仪 | 74.1元/人份
12 | 血栓弹力图试验质控品 | 规格：10瓶/盒 二、 储存条件及有效期： 1.2~8℃密闭储存，有效期12个月 2.试剂盒开封后，2~8℃保存 三、 实验方法学：凝固法 四、预期用途：本产品用户辅助血栓弹力图仪的质量控制 五、 主要组成成分： 组成：1、质控品、氯化钙溶液、纯化水 成分：1、海藻糖 2、叠氮化钙 六、要求：每一批质控品都按照相应标准进行赋值，因此不同批号的产品靶值不同，使用时请参照包装内附的质控品赋值范围表；不同批号试剂盒中各组分不能互换(包括一次性微量移液器） | DRBX-IV四通道血栓弹力图仪 | 74.1元/人份
13 | 二硫苏糖醇 | 规格：10ml/支，1支/盒（0.2M） |  | 504元/盒
14 | 二硫苏糖醇 | 规格：10ml/支，1支/盒（0.01M） |  | 102元/盒
15 | 酸放散 | 规格：放散液A：12ml/支，4支/盒 |  | 255元/盒
16 | 木瓜蛋白酶 | 规格：木瓜蛋白酶干粉：0.1g/瓶，1支/盒 |  | 136元/盒
17 | 聚乙二醇 | 规格：8ml/支，2支/盒 |  | 170元/盒
18 | 二磷酸氯喹 | 规格：2ml/支，1支/盒 |  | 150元/ml
19 | 低离子液（liss） | 规格：50ml/瓶 |  | 799元/瓶
20 | ZZAP | 木瓜酶：2ml/支，1支/套 |  | 850元/套
21 | PBS- | 规格：2ml/支 |  | 8.5元/支
22 | PBS+ | 规格：500ml/瓶 |  | 136元/瓶
23 | 青链霉素 | 规格：2mL/支 |  | 20元/支
24 | 胰酶 | 规格：2ml/支 |  | 17元/支
25 | 贫血小板血浆 | 规格：1ml/支 |  | 80元/支
26 | AB血型物质 | 规格：A物质：1ml/支，1支/盒 |  | 320元/盒
27 | %牛血清白蛋白 | 规格：10ml/支，2支/盒 |  | 420元/支
28 | 22%牛血清白蛋白 | 规格：10ml/支，2支/盒 |  | 420元/支
29 | 红细胞保护液 | 规格：50ml/瓶 |  | 200元/瓶
30 | AB血型纸 | 规格：30人份*1000张/件 |  | 3.5元/张
31 | ABD血型纸 | 规格：20人份*1000张/件 |  | 3.5元/张
32 | 管路清洗剂 | 要求清洗彻底，对管路无腐蚀，不堵塞管道； 包装规格为10L/桶 |  | 700元/桶
33 | 凝聚胺介质试剂 | 作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。一、准确度1、IgM 抗A 或抗B 与A 型或B 型红细胞反应，重复3 次，结果均为阳性且凝集强度一致；与B 型或A 型红细胞反应，重复3 次，结果均为阴性。2、IgG 抗D 抗体与RhD 阳性红细胞反应，重复3 次，结果均为阳性且凝集强度一致；与RhD 阴性红细胞反应，重复3 次，结果均为阴性。二、检验限度1、IgM 抗A 或抗B 抗体(效价≥128)等比稀释至9 支管，分别与A 型或B 型红细胞反应，结果呈阳性(包括弱阳性±)的管子不少于7 支。2、IgG 抗D 抗体(效价≥128)等比稀释至9 支管，分别与RhD 阳性红细胞反应，结果呈阳性(包括弱阳性±)的管子不少于7 支。三、重复性1、按检验限度，同一批试剂等比稀释梯度两组间的阳性管数差值应不大于2支。2、按检验限度，三批试剂间的等比稀释梯度之间的阳性管数差值应不大于2支。 |  | 1.8元/人份
34 | 凝聚胺检测试剂盒 | 凝集法1.包装完整，各组分瓶体无渗漏，无破损，不易破碎； 2.灵敏度：效价≥64。 3.特异性：D抗原阳性的红细胞与不完全抗体抗D出现肉眼可见凝集；D抗原阴性的红细胞与不完全抗体抗D无凝集。 4.包装规格：100人份/盒 |  | 3.9元/T
35 | 凝聚胺介质试剂75测试 | 既能检测IgM抗体，又能检测IgG抗体，且具有敏感、快速、操作简单和廉价等优点。应用于交叉配血、抗体筛查、血型鉴定等试验 |  | 270元/盒
36 | 凝聚胺介质试剂150测试 | 既能检测IgM抗体，又能检测IgG抗体，且具有敏感、快速、操作简单和廉价等优点。应用于交叉配血、抗体筛查、血型鉴定等试验 |  | 450元/盒
37 | 低离子溶液（LIM） | 既能检测IgM抗体，又能检测IgG抗体，且具有敏感、快速、操作简单和廉价等优点。应用于交叉配血、抗体筛查、血型鉴定等试验 |  | 200元/瓶
38 | 凝聚胺溶液（Polybrene） | 既能检测IgM抗体，又能检测IgG抗体，且具有敏感、快速、操作简单和廉价等优点。应用于交叉配血、抗体筛查、血型鉴定等试验 |  | 300元/瓶
39 | 悬浮液（Resupending） | 既能检测IgM抗体，又能检测IgG抗体，且具有敏感、快速、操作简单和廉价等优点。应用于交叉配血、抗体筛查、血型鉴定等试验 |  | 300元/瓶
40 | 空白反应卡 | 6孔/个 | 全自动血型分析仪BG-Optics-II | 750元/盒
41 | 管路清洗剂 | 10L | 全自动血型分析仪BG-Optics-II | 500元/桶
42 | 洗针液40ml*6/盒 | 500ml | 全自动血型分析仪BG-Optics-II | 1600元/盒
43 | 抗人球蛋白检测卡 | 直接抗人球蛋白试验、抗体筛查、交叉配血 |  | 41.4元/卡
44 | ABO血型正定型和RHD血型复检卡 | 一、技术参数及功能 1.方法学：采用血型定型经典凝集法，结果准确，易观察，错误率低。 2.原材料：抗A抗B采用国内唯一自主生产细胞株，效价高，亲和力好；RhD采用进口原液，效价可靠，结果准确。 3.空白对照：独家加入空白对照孔，排除了自身凝集、冷凝集等假阳性结果对医务人员判读结果的影响。 4.配套：每盒产品都配有滴管等配套耗材，方便医务人员操作。 5.生产：采用全自动点样，程序化生产。 6.规格：1人份/卡*2/袋*50；常温保存。 功能：用于检测人ABO血型和RhD血型。 二、技术熟练度、安全可靠说明 本方法学（血液凝集法）是血型鉴定的经典方法，上市以来得到广泛用户的认可，且于2017-2018年开展全市居民健康档案专业化复核升级行动（济卫基卫发〔2017〕11号文件）中居民血型鉴定使用的为我司产品。同时，由于我司产品的准确性高及操作简单、方便等优点荣获“军队科学技术进步三等奖”。 三、货物适用环境和功能描述 本品操作简单、方便、环保，对环境要求低，可应用于乡镇社区医院、急诊科、检验科、输血科、血站、第三方检验中心、计生系统、体检中心等，可用于快速鉴定人ABO、RhD血型及输血前血型确认。 |  | 17元/张
45 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡 | ABO血型正定型、反定型及RhD血型定型 |  | 18元/卡
46 | ABO血型正定型和RhD血型检测卡 | ABO血型正定型及RhD血型定型 |  | 40元/卡
47 | 样本释放剂-红细胞放散液（快速酸放散法） | 快速放散红细胞上结合的抗体，如新生儿溶血症放散实验、亚型鉴定吸收放散实验等 |  | 800元/盒
48 | 样本释放剂-红细胞放散液（快速酸放散法） |  |  | 1500元/盒
49 | 细胞保存液-红细胞保存液 | 用于红细胞试剂的配制和红细胞体外保存 |  | 500元/盒
50 | 样本释放剂-2-巯基乙醇（2-Me)应用液 | 主要用于孕妇IgG效价检测 |  | 300元/盒
51 | 血型分析用稀释液-低离子强度盐溶液LISS | 用于红细胞悬浮、抗体稀释，以达到增强抗人球蛋白试验灵敏度，缩短反应时间的目的 |  | 1000元/盒
52 | 血型分析用稀释液-2号稀释液 |  |  | 1500元/盒
53 | 清洁液A |  | 全自动血型分析仪BG-Optics-II | 500元/桶
54 | 清洁液B |  | 全自动血型分析仪BG-Optics-II | 500元/桶
55 | 维护保养液 | 周保养液 | 全自动血型分析仪BG-Optics-II | 1200元/瓶
56 | 血小板稀释液 |  | 全自动血型分析仪BG-Optics-II | 500元/桶