## 第1包
第01包单纯疱疹及水痘带状疱疹病毒检测试剂包参数
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高单价限价 （元/人次或元/ML等）
1 | 皮肤性病科实验室 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体(IgG)检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.产品检测方法学为酶联免疫； 2.产品阳性符合率100%、阴性符合率100%，需提供相关检测报告证明； 3.产品同时提供48T/盒和96T/盒的两种规格包装； 4.检测样本血浆或血清均能检测出结果； 5.产品检测时间不超过75分钟； 6.单独包装，并单独取得国家三类医疗医械注册证； | 手工 | 6
2 |  | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体(IgM)检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.产品检测方法学为酶联免疫； 2.产品阳性符合率100%、阴性符合率100%，需提供相关检测报告证明； 3.产品同时提供48T/盒和96T/盒的两种规格包装； 4.检测样本血浆或血清均能检测出结果； 5.产品检测时间不超过75分钟； 6.单独包装，并单独取得国家三类医疗医械注册证； |  | 6
3 |  | 水痘-带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.产品检测方法学为酶联免疫； 2.产品阳性符合率100%、阴性符合率100%，需提供相关检测报告证明； 3.产品同时提供48T/盒和96T/盒的两种规格包装； 4.检测样本血浆或血清均能检测出结果； 5.产品检测时间不超过75分钟； 6.单独包装，并单独取得国家三类医疗医械注册证； |  | 6.25
4 |  | 水痘-带状疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒((酶联免疫法) | 1.产品检测方法学为酶联免疫； 2.产品阳性符合率100%、阴性符合率100%，需提供相关检测报告证明； 3.产品同时提供48T/盒和96T/盒的两种规格包装； 4.检测样本血浆或血清均能检测出结果； 5.产品检测时间不超过75分钟； 6.单独包装，并单独取得国家三类医疗医械注册证； |  | 6.25
5 |  | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.产品检测方法学为酶联免疫； 2.产品阳性符合率100%、阴性符合率100%，需提供相关检测报告证明； 3.产品同时提供48T/盒和96T/盒的两种规格包装； 4.检测样本血浆或血清均能检测出结果； 5.产品检测时间不超过75分钟； 6.单独包装，并单独取得国家三类医疗医械注册证； |  | 6
6 |  | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.产品检测方法学为酶联免疫； 2.产品阳性符合率100%、阴性符合率100%，需提供相关检测报告证明； 3.产品同时提供48T/盒和96T/盒的两种规格包装； 4.检测样本血浆或血清均能检测出结果； 5.产品检测时间不超过75分钟； 6.单独包装，并单独取得国家三类医疗医械注册证； |  | 6