## 第2包
第02包 肿瘤靶向基因突变检测试剂包参数
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高单价限价 （元/人份）
1 | 皮肤性病科实验室 | 人NRAS基因突变检测试剂盒(荧光PCR法) | 检测方法：荧光PCR法 主要技术参数： 1.获得NMPA颁发的医疗器械注册证 2.适用标本类型：FFPE、新鲜组织 | 荧光定量PCR仪 | 650
2 |  | 人BRAF基因突变检测试剂盒(荧光PCR法) | 检测方法：荧光PCR法 主要技术参数： 1.获得NMPA颁发的医疗器械注册证 2.适用标本类型：FFPE，穿刺标本 3.突变类型：可检测BRAF基因V600E突变 | 荧光定量PCR仪 | 390
3 |  | 核酸提取试剂 | 检测方法：柱提取法 主要技术参数： 1.获得医疗器械备案凭证 2.适用标本类型：FFPE标本 | 手工 | 50