
项目编号：XJSZG2022-339

新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县牧业医院医疗服务与保障能力提升项目

竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人：和布克赛尔蒙古自治县牧业医院

联系地址：塔城地区和布克赛尔蒙古自治县洪古尔沃伦西路

采购代理：新疆守正项目管理咨询有限公司

联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆旅游大厦11楼1107室

目      录

3

供应商须知前附表

8

第一章  投标须知

17

第二章  合 同

第三章 采购人需求
22
第四章  响应性文件格式
26
50

第五章 补充条款



招标公告
一、项目基本情况
  项目编号：XJSZG2022-339
  项目名称：新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县牧业医院医疗服务与保障能力提升项目 

  采购方式：竞争性磋商 

  预算金额（万元）：60

  最高限价（万元）：60 

  采购需求：补充完善县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，主要是配套合理用药系统、辅助诊断管理系统、远程心电采集工作站、基层结构化电子病历管理系统、检后干预系统、医防融合慢病综合管理平台、计算机等。

  预算金额（万元）：60

  单位：项 

  简要规格描述：详见磋商文件及采购人需求 

  合同履约期限：详见磋商文件  

  本项目（否）接受联合体投标。  
二、申请人的资格要求：
  1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业 
  3.本项目的特定资格要求：标项1：
　1）具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照；

　2）能满本项目的安装配送和服务要求；具有履行合同所必须的设备、人员、专业等方面相应的技术能力；

3）在中国裁判文书网有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动,须提供网站查询结果截图。 

4）在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图。

5）在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。

6）投标人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入行政处罚信息、严重违法失信企业名单，提供查询结果截图；

7）参加招投标活动前三年内，在经营活动中没重大违法记录（受行政主管部门处罚的不能参加投标，提供声明书）。


 三、获取采购文件
   时间：2022年12月19日至2022年12月25日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:30(北京时间)（北京时间，法定节假日除外）
    地点：乌鲁木齐经济技术开发区新疆旅游大厦11楼1107室 
    方式：线上获取 
    售价（元）：0
四、响应文件提交 

    截止时间：2022年12月29日 11:00（北京时间）
    地点：乌鲁木齐经济技术开发区新疆旅游大厦11楼1107室 
五、响应文件开启 

    开启时间：2022年12月29日 11:00（北京时间）
    地点：乌鲁木齐经济技术开发区新疆旅游大厦11楼1107室 
六、公告期限
    自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜 

    /  
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：和布克赛尔蒙古自治县牧业医院
地 址：塔城地区和布克赛尔蒙古自治县洪古尔沃伦西路
联系人：王院长
联系方式：(18999315218
2.采购代理机构信息

名 称：新疆守正项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市头屯河区高铁北路99号旅游集散中心11楼1107室

联系方式：14799281811
3.项目联系方式

项目联系人：潘晖
电 话：14799281811
供应商须知前附表

	项号
	条款号
	编列内容

	1
	1.1.1
	项目名称：新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县牧业医院医疗服务与保障能力提升项目

	
	
	项目地点：和布克赛尔蒙古自治县牧业医院

	
	
	本项目服务概算：60万元

	2
	1.2.1
	采购内容：和布克赛尔蒙古自治县牧业医院医疗服务与保障能力提升

	3
	1.2.2
	供货期：按合同和磋商文件约定的要求和标准进行交付，完成项目的安装、调试、及验收。

	
	
	质保及售后服务期：两年

	4
	1.3.1
	资金来源：财政资金

	5
	1.3.2
	资金到位情况：已到位

	6
	1.4.1
	采购方式：竞争性磋商

	7
	1.4.2
	资格审查方式：资格后审      

	8
	1.5.1
	供应商资格要求：

1）具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照；

　2）能满本项目的安装配送和服务要求；具有履行合同所必须的设备、人员、专业等方面相应的技术能力；

3）在中国裁判文书网有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动,须提供网站查询结果截图。 

4）在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图。

5）在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。

6）投标人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入行政处罚信息、严重违法失信企业名单，提供查询结果截图；

7）参加招投标活动前三年内，在经营活动中没重大违法记录（受行政主管部门处罚的不能参加投标，提供声明书）。

　

	9
	1.5.2
	联合体协议书
	1、需要 
2、不需要√

	10
	3.1
	计价方式：固定总价 

	11
	4.1
	1、保证金额：陆仟元整（￥6000.00元）

2、保证金的缴纳采取银行电汇或网银方式提交（如电汇产生的一切费用由供应商自行承担，保证金须在投标截止时间前一个工作日确认到账）。

3、供应商在提交保证金时需在备注栏注明：所投项目的项目名称简称，换取收据时需携带汇款凭证复印件。未按时提交保证金的文件无效；

4、保证金缴纳账户信息：

收款单位全称：新疆守正项目管理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行

行    号：105881000575

银行账号：65050161604100001075 

	12
	5.2
	踏勘及答疑
	/。

	13
	5.10.1
	响应性文件份数
	正本：   1  份
副本：   2  份

投标文件电子版一份（U盘）

	14
	5.14.1
	响应性文件递交
	截止时间：2022年12月29日 11:00（北京时间）
递交地点：乌鲁木齐市头屯河区高铁北路99号旅游集散中心11楼1107室

	15
	7.1
	磋商时间及地点
	时    间：2022年12月29日 11:00（北京时间）
地    点：乌鲁木齐市头屯河区高铁北路99号旅游集散中心11楼1107室

	16
	11.1
	投标有效期
	投标截止时间后60天

	政府采购政策支持
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

	17
	
	磋商现场资格查验内容
	有效的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、委托代理人身份证或法人身份证

注：以上资料均为原件或有效的公证件，未按上述要求提供证件的响应性文件予以拒绝评审

	18
	
	采购代理服务费
	以中标金额为基数，依据国家计委【2002】计价格1980号文取费标准，由成交供应商支付。

	19
	
	付款方式
	1、签订合同后一次性支付。

2.乙方申请付款前向甲方开具相应付款进度的等额有效增值税普通发票，并经甲方财务审批流程后，以银行汇款方式按照上述进度付款。




第一章  磋商须知
1、总 则
1.1、项目概况

1.1.1、本项目的项目概况已在供应商须知前附表第1项中列清。
1.2、采购内容

1.2.1、本项目采购内容已在供应商须知前附表第2项中列清，供应商除非接到采购人发布的《竞争性磋商文件补充》，否则不得擅自增加或减少项目招标范围。

1.2.2、本项目服务周期已在供应商须知前附表第3项中列清。

1.3、项目资金

1.3.1、本项目的资金来源已在供应商须知前附表第4项列清。

1.3.2、本项目资金到位情况已在供应商须知前附表第5项列清。

1.3.3、本项目的部分资金用于合同范围内合格下的支付。
1.4、招标方式

1.4.1、本项目招标方式已在供应商须知前附表第6项列清。

1.5、合格供应商

1.5.1、供应商最低资质要求已在供应商须知前附表第8项列清。

1.5.2、本项目采用资格现场查验确定合格供应商。

1.5.3、本项目联合体协议书按供应商须知前附表第9项规定执行。

1.5.4、采购人有权要求各供应商提供更为完整、更详细的供应商资料，以便资格审查。
1.6、投标费用
1.5.1、供应商应承担其编制响应性文件与递交响应性文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

2、竞争性磋商文件
2.1、竞争性磋商文件组成
2.1.1、竞争性磋商文件由本文件及由采购人按竞争性磋商文件有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。

2.1.2、竞争性磋商文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称竞争性磋商文件补充。

2.1.3、竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、供应商应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由供应商自负。

2.2、竞争性磋商文件澄清

2.2.1、供应商领取竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于投标截止时间前三日以书面形式提交采购代理机构，由采购代理机构汇总后转交采购人，否则采购人不作任何解释。采购人将在投标截止时间四十八小时前对供应商的疑问做出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式通知所有供应商。

2.3、竞争性磋商文件修改

2.3.1、投标截止日期四十八小时前，采购人都可能会以竞争性磋商文件补充形式修改竞争性磋商文件。

2.3.2、为使供应商在编制响应性文件时把竞争性磋商文件补充内容考虑进去，采购人应延长递交响应性文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件补充中写明。

3、投标报价
本项目投标计价方式已在供应商须知前附表第10项列清。

供应商应对投标标的提供完整的详细的书面说明。

供应商所投产品在《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备 办公家具配置及最低使用年限标准(暂行)》内的，不得超过规定价格，如超过需做出情况说明
4、保证金
4.1、供应商应提供不少于供应商须知前附表第11项规定数额的保证金。

4.2、供应商有下列情形之一者，保证金将被没收：

4.2.1、供应商在投标有效期内撤销其响应性文件；

4.2.2、成交供应商未能在规定期限内签署合同协议书； 

4.3、未成交供应商在成交公示后5日内，办理退回保证金手续。因违反规定被没收的保证金不予退回。

退保证金须知：

(一)退还方式：

1.为了方便投标人办理退还保证金的手续，可在投标文件递交截止时间当天准备好所需材料，由本项目的项目负责人代为收取办理。

2. 投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。

3. 投标保证金将在收到所需资料的5个工作日内退还。

（二）退还保证金所需资料：

1.退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：
[image: image1.png]o
=
=
o
=
E:

[11°8 Eii 3 N 3556367
GATHERING RECEIPT oy / 5,2 1

ﬁ%izylﬁgv‘ﬂ% ZERRATE
o A e nlE atEm Ea
g R
b 9‘0” oxﬂ‘/‘ i R o BFA
b i Chalkitup: Cashier: Cleal with:

g%

R




2.请在A4纸上提供以下信息并加盖单位公章:项目名称、项目编号/包号、投标保证金金额、单位名称、账号、行号、开户行地址、联系人、联系电话。

同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

4.4、成交供应商的保证金在与采购人签订合同后，联系采购代理机构项目负责人办理退还手续。

5、响应性文件的组成
5.2、响应性文件部分主要包括下列内容：
1、投标报价一览表

2、详细分项报价清单

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标承诺函

6、供应商概况；

7、供应商类似项目业绩证明材料

8. 商务条款偏离表

9、项目配备人员构成

10、供应商认为需要提供的其他资料

11、技术文件

12.售后服务承诺书

13.技术规格偏离表

14.中小微企业声明函

5.4、响应性文件纸张要求

5.4.1、响应性文件应采用A4打印纸。

5.5、响应性文件书写要求

5.5.1、响应性文件必须采用打印方式书写。

5.6、响应性文件装订要求

5.6.1、响应性文件必须装订成一册。

5.6.2、响应性文件应按封面、目录、正文顺序装订。

5.7、响应性文件字体要求

5.7.1、响应性文件所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

5.8、响应性文件封面要求

5.8.1、响应性文件封面宜按竞争性磋商文件规定格式编制。

5.9、响应性文件目录要求

5.9.1、为便于评审，响应性文件目录宜按本竞争性磋商文件相关内容先后顺序编排。

5.10、响应性文件的份数和签署

5.10.1、供应商应按供应商须知前附表第13项规定，编制响应性文件“正本”和“副本”份数。

5.10.2、响应性文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

5.10.3、响应性文件凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章处，供应商必须加盖。

5.10.4、报价单凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章，供应商必须加盖。

5.11、响应性文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.12、全套响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或委托代理人章。
5.13、响应性文件的密封与标志。

5.13.1、供应商必须将响应性文件密封装袋并在封袋上标明“响应性文件”字样，即 “响应性文件”封袋 。

5.13.2、响应性文件封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章及法人章。

5.13.3、响应性文件封袋上应写明采购人名称、供应商名称和项目名称。

5.13.4、供应商需按照以上要求完成响应文件的密封与标志，否则整个响应性文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

5.14、响应性文件递交

5.14.1、供应商必须按供应商须知前附表第14项规定，将响应性文件送至规定的开标地点。超过规定时间送达的响应性文件，整个响应性文件将被视为不响应竞争性磋商文件，予以拒绝评审。

5.14.2、采购人事先约定延长投标截止时间的，采购人与供应商以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

5.15、响应性文件修改与撤回

5.15.1、供应商可以在递交响应性文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应性文件的通知，并将此通知报监督人处备案。

5.15.2、响应性文件的修改或撤回，同样应按本竞争性磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

5.15.3、投标截止时间后，供应商不得撤回或修改响应性文件。

5.16、响应性文件澄清

5.16.1、评标过程中，磋商小组为了有助于响应性文件的评审，可以要求供应商就响应性文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应性文件实质性内容的澄清磋商小组将不予接受。
5.17、响应性文件格式

5.17.1、响应性文件格式见第四章。

5.17.2、供应商应使用本竞争性磋商文件后面提供的响应性文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

6、磋商时间及地点
6.1、招标项目开标的时间、地点已在供应商须知前附表第15项列清。

6.2、采购人将邀请所有供应商派代表参加开标会。请供应商代表随身携带有效的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、委托代理人身份证或法人身份证，以证明其身份，并随身携带现场需查验的资料原件。

7、评标方法

7.1、评标中各评委若发生意见分歧，通过记名书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

7.2资格审查

磋商小组对资格审查资料按《资格审查标准》进行评审。
《资格审查标准》

	序号
	标  准

	1
	具有有效的营业执照；

	2
	能满本项目的安装配送和服务要求；具有履行合同所必须的设备、人员、专业等方面相应的技术能力；（提供承诺书）

	3
	中国裁判文书网行贿犯罪记录查询截图

	4
	“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询截图

	5
	中国政府采购网未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图

	6
	国家企业信用信息公示系统中未被列入行政处罚信息、严重违法失信企业名单，提供查询结果截图；

	7
	参加招投标活动前三年内，在经营活动中没重大违法记录声明书

	8
	保证金凭据。

	注：1、以上审查项目中，凡要求提交证件审查的，若未提交原件或有效的公证件，响应性文件将被拒绝。

2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人及监督人将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


7.3、响应性文件初步评审

磋商小组只对通过上述评审的响应性文件按照《响应性文件完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《响应性文件完备性及符合性审查标准》

	序号
	标准

	1
	报价一览表中所报供货期必须要满足竞争性磋商文件规定。

	2
	本项目报价，不得超过本次项目概算金额。

	3
	报价一览表及详细服务量报价清单必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或委托代理人章。

	4
	法定代表人身份证明书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章。

	5
	法定代表人授权委托书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章。

	6
	供应商概况及类似业绩证明材料必须提供。

	7
	响应性文件必须采用打印方式书写。

	8
	响应性文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

	备注：如果响应性文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应性文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


7.4、响应性文件详细评审

磋商小组只对通过上述评审的响应性文件按照《响应性文件评审标准》进行详细评审。

《响应性文件评审标准》

	价格部分
	30
	以满足响应文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

	技术要求
	技术参数指标响应程度
	20
	1）实质性满足响应文件技术指标、参数要求的得满分20分，以此为基础；

2）带★项技术条款低于响应文件规定的相应技术指标、参数的，每项扣2分，扣完为止；

	
	
	10
	1、针对本项目的实施方案符合用户要求和实际情况、总体科 学合理、描述清楚、具体、准确清楚，对项目应用领域 有深刻理解，具备应用前瞻性且完全满足用户需求且优于其他投标的得7～10分；

2、针对本项目的实施方案符合用户要求和实际情况、总体科 学合理、描述清楚、具体、图纸准确清楚，对项目应用领域 理解一般，技术方案科学合理，内容基本可行，内容基本响应招标要求的得3～6分； 

3、针对本项目设备的安装方案对项目应用领域理解不完全，方案不科学合理，内容不可行，内容不响应招标要求的得0～2 分，不提供技术服务方案的不得分。

	
	
	6
	所投软件系统厂家及设备厂家授权证书（须提供相关证明材料），提供得6分，不提供不得分。

	
	
	4
	投标人或所投软件系统厂家具有知识产权管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书，一项得2分，满分4分，不提供不得分。

	商务要求
	类似项目业绩
	10
	根据投标人近3 年的与本项目相同或相似的项目业绩（须附合同关键页或中标通知书复印件加盖投标单位公章）提供业绩数量3个得基本分6分；在此基础上每增加一个加1分，共计10分。

	
	售后服务
	10
	售后服务承诺详细、具体，售后服务期限、缺陷解决方案、安装维护、软件操作培训、承诺方案和质保措施、服务措施与内容，满足用户要求。优秀得10分，良好得6分，一般得2分，不提供不得分。

	
	培训计划
	10
	（1）投标人提供完善、系统的培训计划优秀的得6～10分。

（2）投标人提供较完善、系统的培训计划良好的；2～5分。

（3）投标人提供不完善、系统的培训计划较差的；0～2分。


7.5、响应性文件通过上述评审后，造成合格的响应性文件不足3个的，磋商小组应认定本次招标项目的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

7.6、响应文件通过《资格审查标准》、《响应性文件评审标准》、《响应性文件评审标准》，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7.7、已提交响应性文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

最后报价是供应商响应性文件的有效组成部分。

7.8、磋商小组会按照综合得分由高到低顺序确定出各供应商排名顺序。如果出现供应商最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前。

8、定标原则
8.1、磋商小组对通过响应性文件评审的合格供应商，以最终综合得分由高到低排序，得分最高为第一成交候选人，以此类推，确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人，采购人从三名成交候选人中确定出最终的成交供应商。

8.2、采购人确定成交供应商的原则：采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。

9、开标会程序

9.1、标前会

9.1.1、标前会由采购代理机构主持，采购人、采购代理机构、监督人参加。

9.1.2、采购人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。

开标会主持人负责按本竞争性磋商文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读响应性文件的服务周期以及投标报价等内容。

9.2、资格现场审查、密封性及送达时间查验及开标。

9.2.1、开标会主持人介绍参加会议的人员。

9.2.2、请参加开标的供应商代表签名报到，监督人查验供应商的有效的法定代表人授权委托书、委托代理人有效身份证原件。

9.2.3、供应商代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

9.2.4、开标会主持人宣布响应性文件送达时间是否符合竞争性磋商文件要求。监督人对响应性文件是否按竞争性磋商文件规定密封与标志进行核查。

9.2.5、开标会主持人征求供应商有无书面补充材料，但是对服务周期、报价等实质性内容更改的无效。

9.2.6、唱标人将对供应商的第一轮磋商报价不进行公布，待所有供应商确定最终磋商报价后，同时公布供应商的第一、第二轮磋商报价，如果磋商小组认为有必要可要求供应商进行多轮报价。
9.2.7、响应性文件开标完毕，供应商退场。

9.3、评标准备会
9.3.1、评标准备会由采购代理机构主持，采购人、采购代理机构、磋商小组成员、监督人参加

并且采购人将向磋商小组提供一份竞争性磋商文件。

9.3.2、采购人确定磋商小组负责人，磋商小组负责人负责宣布成交供应商等内容。如果磋商小组负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。

9.3.3、采购代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、

竞争性磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、竞争性磋商文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

9.4、响应性文件评审

9.4.1、磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评标方法对响应性文件进行评审。

9.5、宣布成交候选人

采购人代表根据评标结果按照竞争性磋商文件规定宣布成交候选人，并请供应商签字确认最终结果。

10、投标有效期

10.1、评标和定标将在供应商须知前附表第11项规定内完成，如果不能完成，采购人将通知供应商延长投标有效期。 

11、合同

11.1、授予合同

采购代理机构将向成交供应商发出中标通知书，并及时通知其它供应商其投标未被接受。

11.2、合同签订

11.2.1、采购人与成交供应商在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及竞争性磋商文件和响应性文件签订合同。

第二章  合 同

政府采购合同

项目名称：新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县牧业医院医疗服务与保障能力提升项目项目

甲方合同编号：                               
甲 方：和布克赛尔蒙古自治县牧业医院                                       

乙 方：                                       
签订时间：      年    月    日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
（参考样稿）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）： 

一、产品名称、规格型号、数量、金额： 

	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量 (暂定)
	单价（元）
	合价（元）
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	￥：              大写: 

	备注:按甲乙双方签字认可的实际用量进行结算。


二、质量要求、技术标准、质保期限：质量合格，按国家标准执行，并符合甲方的要求。

三、供货期：根据甲方通知，按批次供货，接到通知后5日内到货及安装完毕。

四、交货地点：甲方指定的交货地点。 

五、运输方式及到站港和费用负担：运输方式由乙方自行选择，运至甲方指定交货地点。运费（包括所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费由乙方承担。                                     

六、包装标准、包装物供应与回收：除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应按国家标准进行包装，费用由乙方承担。乙方应承诺该包装适应运输、防雨、防震和防粗装卸，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。                                                     

七、验收标准、方法及提出异议期限：依据国家标准进行验收。货到甲方指定交货地点，由甲、乙双方及相关质量部门共同组织人员进行初步验收，如发现产品的品种、型号、规格、质量等不符，可在七日内向乙方提出书面异议，乙方在接到甲方书面异议后应在24小时内负责处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。    

八、随机备品、配件工具数量及供应办法：按照甲乙双方约定的发货清单配置。

九、履约保证金：中标单位应在收到中标通知书之日起5日内与甲方签订合同，3日内缴纳履约保证金，因中标单位延误造成的损失，甲方有权扣除部分履约保证金。                                                 

十、结算方式及期限：

1、签订合同后支付项目款的30%，项目验收合格后支付项目款的 65% ；验收合格后且正常运行三年无任何问题支付项目款的 5% 。

2.乙方申请付款前向甲方开具相应付款进度的等额有效增值税普通发票，并经甲方财务审批流程后，以银行汇款方式按照上述进度付款。

十一、违约责任：

1、如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同规定的不可抗力因素除外）。核定损失比率为每迟交1天，按合同金额的1%支付违约金。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货，买方有权因卖方违约撤销合同，而卖方除赔偿买方经济损失外，仍需要接受上述迟交货而产生的违约金。

2、乙方所供的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不同意利用的，根据产品的具体情况，由乙方负责调换或退货，并承担调换或退货而支付的全部费用。乙方不能调换或不能退货的，按不能交货处理，应向甲方偿付合同总价款3%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的所有损失。如因产品质量出现问题,造成甲方返工,一切费用由乙方承担。

3、产品错运至交货地点或交货人的，乙方应赔偿由此给甲方造成的所有损失。                                                 

十二、解决合同纠纷的方式：在执行本合同中发生的或与本合同有关纠纷应通过协商解决,经协商不能达成协议时,由甲方所在地人民法院审理。

十三、违约终止合同：如卖方违约,买方可向卖方发出书面违约通知,终止全部或部分合同。①如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许延期的期限内交付部分或全部货物。②卖方未能履行合同项下的规定义务，在上述任何一种情况下，卖方收到买方发出违约通知后5天内仍未纠正其过失。                         

十四、不可抗力：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关机关证明、并经对方认可以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十五、如合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。补充协议同样具有法律效应。

十六、联系方式

联系部门：                          地址： 

邮政编码：                          联系人： 

联系电话：                          开户行： 

户名：                              银行账户： 

十七、其他约定事项：

1、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

2、乙方应随货提供所有产品的材质书、试验报告、发票等正式单据。                                                

	甲  方（采购人）

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

签订日期：
	乙  方（供应商）

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

签订日期：


附件

明细项目一览表

	序号
	产品名称/服务名称
	规格型号/服务内容
	计量单 

位
	工作量
	单 价

（元）
	总 价

（元）
	备注

	
	
	（视明细项目加行）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	物料
	
	

	
	
	易耗品
	
	

	
	
	专用工具
	
	

	
	
	调试费
	
	

	
	
	培训费
	
	

	
	
	其他
	
	

	大写：                                                合同价：                 元


第三章 采购人需求

	序号
	设备名称
	技术参数配置说明
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	基层结构化电子病历管理系统（EMR）
	1.符合病历书写规范说明中的书写要求。

2.要求系统能够兼容主流设备，包括不限于Windows操作系统的各种设备

3.全结构化电子病历文书，病历书写信息在各个文书可以进行数据共享。

4.要求系统具有良好的可扩展性，能够兼容多种形式的数据库。

5.系统必须采用B/S架构，满足区域化部署需要。

6. 支持通过定制的接口，实现与医院HIS、LIS、PACS、ECG系统无缝对接，实现业务数据互联互通。

7. 系统具备统一的系统权限管理，可对每一个角色的每一步操作进行权限定义，保证系统数据安全。

功能要求：

（1）病人信息管理：从医院HIS系统中同步获取住院患者信息，并支持病人信息的修改、完善，支持按照科室、姓名、住院号、床号精准查询患者。支持按照患者住院状态、书写病历状态查询患者。

（2）病历书写管理：支持不同病人病历的书写，包含普通病人、产妇、新生儿等类型病人的病历文书书写；书写病历支持引用病历模板，同时也可以将病历内容存档为模板功能；病历书写可以插入预设元素和词条信息，提高病历书写速度；病历书写保存支持内容校验功能，对于病历书写错误自动识别；病历书写自动从LIS、PACS、ECG中获取检查检验结果并支持插入到病历中；支持引用其他已书写病历患者的病历；病历打印支持续打方式。

（3）质控病历查询：提供病人归档申请后各个状态的质控病历列表的展示，可以查看病人病历的质控进度。病历被退回后主治医生可以查看质控医生点评的信息，根据点评信息修改病历后再次提交进入质控流程；支持病人信息的完善。

（4）病历借阅申请：支持科室向病案室申请借阅已归档病人的病历并可以查看。支持主动归还借阅病历或三天后自动归还借阅病历。

（5）病历模板管理：可灵活编制结构化病历模板，可以对模板内容和样式进行自定义，设计符合自身要求的模板；支持模板使用范围的设置，包含全院模板、科室模板和个人模板；支持科室母版模板的启用和停用，科室可以控制只使用符合本科室的母版模板；提供模板的编辑、预览、复制、导入和导出。

（6）科室模板设置：科室可以设置启用和停用本科室需要的母版模板功能，停用后书写病历引用模板时不再展示停用的母版模板。

（7）病历内容模板管理:支持医生维护自定义的病历元素，便于病历书写时引用；支持医生维护自定义的词条信息，便于病历书写时引用；支持词条和元素的新增、编辑和删除；词条信息与疾病关联，病历书写时关联的词条优先展示。

（8）病案管理：支持质控完成的病历的病案归档功能；病案室的病历支持查看和打印，不能进行修改；病案室可退回不符合要求的病案，退回后医生修改后重新提交进入质控流程；归档后的病历支持回退归档；提供病历的借阅审批功能。

（9）时间质控设置:支持对本机构书写病历的分类进行时间的质控设置；以便监管各科室医生病历的书写时限

（10）质控流程设置：支持多级质控的设置，可以对每级质控添加评分设置，进行拓展，通过科室、角色与权限来控制不同人员的质控内容和评分权限，主要是根据科室给相应人员分配对应的质控等级和打分权限。

（11）病历质控管理:各级质控医生可以根据自己权限对病历内容进行审查、提交、评分、驳回操作。主治医生病历书写完成后提交给上级医生审核，上级医生审查病历内容后，可以记录审查结果并保存，如果有评分权限则可以对病人病历内容进行评分，列表显示病历的得分信息。如果有大问题需要回退给主治医生；没有问题可以提交给下一级质控医生或者给病案室进行归档。

（12）评分项目设置：支持机构的评分项目及评分内容的设置，可以自定义维护，也可以使用初始化的评分项目。

（13）回退病案审核:支持对病案室发起的病案回退申请进行审核，可以操作同意或驳回。同意后病历回退到病案室，病案室可以退回给科室或者重新归档。

（14）质控病历查询：支持展示各个科室超时未书写的病历，质控室可以对超时的病历进行锁定。

（15）质控病历解锁:质控室对超时病历进行手动锁定或系统自动锁定后，科室医生可以对锁定的病历申请解锁，质控室可以操作解锁或驳回。

（16）系统管理：支持用户权限的设置，可以启用和停用账号；可以按角色分配权限；可以对病历树权限进行设置，包含书写和只读；支持病历书写控件日期格式等参数的维护；支持手术信息、疾病信息、床位信息、病区信息的维护。

（17）统计分析：病历书写统计，展示登录机构所管辖的科室和医生的病人病历书写汇总信息，可以按科室或按医生查询，并支持导出excel。

（18）上级点评查询:展示上级对本级机构点评了病历的病人列表，支持点评信息的查看。

（19）锁定病历查询：展示上级锁定机构内病历的病人列表，支持查看锁定病历和病人的状态。

接口要求：

★必须实现与此次采购的基层云HIS系统的互联互通，从HIS数据库中获取病人信息列表，病人基本信息、医嘱信息、护理等信息来源于HIS。

★支持卫生院所使用的LIS系统的接入，LIS系统向电子病历系统返回检验结果信息。

★支持卫生院所使用的PACS系统的接入，PACS系统向电子病历系统返回检查结果信息。
                                                                          
	套
	1

	2
	合理用药系统
	一、在电子处方（医嘱）过程中对存在超量用药、禁忌证、配伍禁忌等可能对患者形成药害的多种情况处方，建立起一套用药安全监测系统，实时警告、提示、显示，避免药害事故发生;

要点提示

当医生在开处方或者医嘱的时候，会自动弹出要点提示窗口，主要包括如下提示：

v 基本药物提示，包括国家基本药物和省级基本药物提示；

v 抗菌药物三级管理提示，非限制使用、限制使用、特殊使用；

v 兴奋剂类药品提示；

v 还有说明书中提到的注意事项、用法用量、使用说明提示。

v 医保信息提醒（为以后医保控费做基础）

二、审查项目介绍

1.药物适应症审查

 根据药品说明书，对处方药品是否适应患者的诊断信息给出用药警示信息

2.药物相互作用审查

两种药品联用时可能出现的不良反应

不良反应警示级别分为：禁忌联用、不推荐联用、谨慎联用、关注联用

3.注射药物配伍审查

同一组号的注射剂体外配伍禁忌的情况

配伍审查警示级别分为：忌配伍、配伍不定、限制性可配

4.药物禁忌症审查

提示在处方中所使用的药物是否与诊断存在冲突问题

5.给药途径审查

提根据药品说明书规定的用药途径和禁止的用药途径，对处方所开的实际用药途径进行审查，不符合规定的将提示警示

6.给药频次审查

根据药品说明书规定的用药频次，对处方所开的实际频次进行审查，不符合规定的将提示警示

7.药品用量审查

本功能对药品的单次量、单日量进行审查。审查的依据是检查药品的实际用量是否大于药品说明书规定的极量

8.重复给药审查

本对同种、同类、同成份的药品进行审查，是否存在重复用药的问题

接口要求：

★所投产品必须实现与本市基层医疗机构所使用的基层医疗机构信息管理系统无缝对接，相关功能可嵌入基层医疗机构信息管理系统中使用。
	套
	1

	3
	辅助诊断管理系统
	临床辅助诊疗决策支持系统（以下简称“智能辅助诊疗系统”）利用自然语言处理、深度学习、知识图谱等人工智能技术，对涉及疾病诊疗本质的指南文献、临床病历等医学文本数据进行“学习”，自我完善知识库、规则库以及决策引擎模型，打造全科医学知识库，提供诊断标准、诊疗路径等体系的专业知识；通过大数据分析，在医生诊疗过程中检、诊、治服务精确推送相关建议及风险提醒，为临床医生提供诊疗全程支持工具；智能辅助诊疗系统根据医生已输入的主诉、现病史、既往史、查体等内容结合患者的基础信息（如：性别、BMI、年龄等），系统进行智能判断患者可能的疾病、鉴别疾病所需的辅检项目以及推送确诊疾病的治疗方案建议。同时，方便医生在诊疗过程中快速查询疾病相关静态信息，简化病历书写过程。其目的为基层医生提供规范的诊断和治疗帮助，减少误诊漏诊，提升其诊疗服务能力，承担起首诊到基层的健康守门人的职责。

1.2建设原则

先进性：系统采用主流的技术和架构，所提供的技术在近期内具有先进性，并与当前或未来的新技术、操作系统、数据库以及应用服务器具有兼容性。

可靠性：系统选用的技术或配套设备采用“主流”技术，系统稳定可靠，具有较强的容错性，保证系统具有高效可靠的传输与运行能力。

规范性：遵循国际通用软件开发标准，按照国家标准及行业标准执行。

可扩展性：采用模块化、组件化的体系架构设计。在技术架构和设计模式上保障技术的延续性、灵活的扩展和广泛的适应性，确保系统能满足用户在数据和业务功能扩展方面的需求。

开放性：提供开放的数据接口，不仅考虑系统本身功能模块的扩充与维护，同时要充分考虑与其它系统的接口和二次开发。

易用性：根据用户的习惯和要去，提供灵活易用的按需界面设置、以及友好、便捷的使用界面。

安全性：具备统一完善的多级安全机制设置，避免系统数据遭到破坏，防止系统数据被窃取和篡改。对于关键信息使用加密传输，确保数据从传输、存储到利用全过程的真实性、完整性、安全性。

1.3.系统技术要求

智能辅助诊疗系统平台架构采用SpringCloud+SpringBoot+MybatisPlus技术组合框架，基于模块化、服务化、原子化、热插拔的设计思想。

服务器操作系统支持Linux CentOS 7.6及以上；数据库支持MySQL 5.7以及上；知识图谱数据库支持Neo4j 3.5及以上。

功能要求：

智能问诊策略推送；可根据医生输入的主诉、现病史等患者病史信息，智能推送相应的问诊策略，包括相关的伴随症状、既往史、个人史、家族史、体格检查等内容推送。

辅助检查策略推送：可根据医生输入的患者病史信息智能推送规范、合理的检验检查项目，用于辅助鉴别疾病诊断

辅助诊断策略推送：可根据患者病史、检验检查结果等信息智能推送，疑似诊断、可能诊断、警惕疾病等信息供医生参考，辅助医生进行诊断。同时系统为用户提供疾病的诊断依据、诊断依据匹配情况、疾病百科等静态医学知识供参考，提升医生的专业医疗水平

危急重症提醒：医生在采集患者病史的过程中，系统根据医生输入的患者病史信息，可实时提醒医生当前患者可能存在的危急重症疾病，提醒医生在第一时间内进行排查和鉴别

慢病复诊：高血压、糖尿病等慢性病患者复诊时，根据患者病史信息，可以智能推送相应的评估量表以及并发症筛查辅检项目

治疗方案策略推送：可根据医生对患者做出的诊断，为医生推送用药建议

静态医学知识库检索：可以检索疾病知识点、药品知识点、化验项目知识点、检查项目知识点等静态知识信息。

其他要求：

系统兼容性要求：客户端应用兼容谷歌Chrome浏览器或IE8及以上，最佳兼容谷歌Chrome浏览器。

系统可维护性要求：智能辅助诊疗系统医学知识库经常性需更新知识库，因此基于可维护性的角度考虑，建议通过跳板机等安全措施开放VPN专道外网访问，进行更新维护。

接口要求：

★1、提供标准系统接口，支持接口协议：HTTP，接口方式：POST，接口格式：JSON
★2、所投产品必须实现与该医疗机构所使用的自治区基层医疗机构信息管理系统无缝对接，相关功能可嵌入基层医疗机构信息管理系统中使用。
	套
	1

	4
	心电系统
	配置要求：心电数据采集上传，带心电管理系统。

配置：CPU：Intel双核2.6GHz、内存 : 2G、硬盘 : 500GB、网卡：1000Mbps以太网卡、22寸宽屏显示器、HP黑白激光打印机、心电采集分析系统、12导同步数字心电采集放大器、导联线、吸球、夹子

技术参数：

1
导联    支持12、15、16、18导联；2
采样速率        ≥1000Hz；3
输入阻抗
    ≥5MΩ；4
输入回路电流
≤0.1μA；5
噪声 ≤15μVp-p；6
共模抑制比   ≥100dB；7
标准灵敏度  10mm/mV+5%；8灵敏度转换误差 由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%；9
定标电压  1mV±5%；10耐极化电压  在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%；11 幅频特性  1～60Hz；12 时间常数       ≥3.2s；13
工频干扰抑制器
抑制比不小于20dB。

14
走纸速度
在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%。

15
滤波  肌电滤波：25Hz/30Hz/40Hz；工频滤波；基线滤波

16
接口类型   支持USB接口、LAN接口、等电位端子接口、患者导联线接口等

17
ECG(常规心电图)
12导联同步采集存贮；12导联屏幕显示、打印；12导联心电波形自动测量、分析及数据打印。

18
VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间心电向量图）采集并存贮X、Y、Z轴正交心电图及额面、横面、侧面心电向量图，自动分析各向量环的最大向量及心电轴等参数；显示和打印分析结果，含图形及数据。

19
心室晚电位（VLP）  自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分析；显示和打印图像及数据。

20
心率变异(HRV)
R-R间期统计分析, HRV信号时间域统计, AR功率谱分析

21
病案管理
病人信息,能存贮ECG、VCG、VLP、HRV图形及数据。

功能要求:1)
支持12导联同步心电图采集、分析功能

2)
支持12/15/16/18导联同步心电图采集、分析功能。（要求医疗注册证上明确标明）

3)
支持采集平板与放大器采用蓝牙连接。（提供实际操作图片证明）

4)
支持VCG（空间向量心电图）功能。（要求医疗注册证上明确标明）

5)
支持TVCG（时间心电向量图）功能。（要求医疗注册证上明确标明）

6)
支持心室晚电位（VLP）功能。（要求医疗注册证上明确标明）

7)
支持心率变异(HRV)功能。（要求医疗注册证上明确标明）

8)
心电图加做功能。

9)
12导联+3导心向量采集功能

10)
阿托品实验、心得安实验采集、报告功能

11)
提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大、左右手接反修复等功能

12)
多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，复合波叠加对比，复合波分散对比。

13）导联纠错：纠正肢体导联与胸导联接错修复功能。

14）波形自动生成心向量报告、高频心电、频谱心电息,能存贮ECG、VCG、VLP、HRV图形及数据。

接口及资质要求:接口要求

★1）所投产品必须实现与该医疗机构所使用的体检系统无缝对接，相关的心电数据上传至体检系统供使用。

★2）所投产品必须实现与该医疗机构所使用的自治区基层医疗机构信息管理系统无缝对接，相关心电数据上传至自治区基层医疗机构信息管理系统供使用。

3）所投产品必须实现与心电诊断系统无缝连接，实现心电远程会诊。

资质要求：

2）具备CE认证。

3）提供生产厂家发明专利证书。

4）提供本项目原厂授权和1年售后服务承诺书。


	套
	1

	5
	检后干预系统
	（一）阳性[疑似]患者管理

阳性患者管理用于对所有参检人员进行集中管理，在界面上可以选择重点关注的对象进行管理，包括风险等级查看，执行通知、复查等各类干预措施等。

（二）按照检出疾病管理

在跟踪管理过程中，可以通过平台辅助筛查的特定疾病，比如高血压、糖尿病等安排专人进行管理和跟踪，平提提供了按照检出的疑似疾病管理的功能，对于此类人群也提供上述所以的管理功能。

（三）按照危急程度管理

由于在管理上不同的风险等级的受检对象管理要求和实效性都不同，平台提供按照风险等级进行管理的功能，可以通过该功能合理安排优先级，提高工作的效率和质量。

（四）系统管理

系统管理用于对检查项目、量化指标的范围、风险等级评定规则（知识库）以及疑似疾病的知识库进行管理，同时也提供了枚举选项的管理以及用户权限管理等功能。

1．检查项目管理

包括对检查项目的增删改查等功能，可管理项包括项目名称、编码、数值类型、计量单位、必检要求等。

2．参考范围管理

对数值类指标的参考范围以及各个风险等级的判定标准的管理。

3．疾病规则管理

平台可以通过对各个检查项目或项目组合的特征，如取值范围、特定选项和内容等的分析，实现可疑疾病的自动筛查，提高筛查效率和覆盖率，避免遗漏。疾病规则管理即对上述特征的知识库的维护管理。

4．推送平台管理

通过对推送平台的管理，实现对合法身份的各个厂商的体检管理系统的数据的接受，避免非法用户数据的交互造成的平台运行异常。 

5．字典管理

支持对平台使用的各类通用字典以及客观检查项目的常见结果备选项的管理维护。

6．权限管理

支持对平台用户的可操作权限进行管理，避免误操作和超范围的数据使用。
	套
	1

	6
	医防融合慢病综合管理平台
	1.居民慢病APP


通过健康APP实现服药、锻炼、检查、复诊、病情等智能提醒，实现就诊、随访提示、智能设备对接、健康教育等。APP嵌入与家庭医生签约、健康管理等APP中，便于用户使用。

自动化智能提醒

支持根据专家的方案定期对慢性病患者进行服药、锻炼、检查、复诊、病情等多种提醒。

慢病健康管理档案

建立完善的慢性病健康档案，为患者长期诊疗提供详实的数据支持。

轻问诊

居民可根据自身服务以及指标情况，向自身家庭医生主动发起健康咨询，让医生给予相关的健康指导建议。

健康教育

家庭医生通过已有慢病知识库中的内容，根据患者的实时健康情况，将慢病宣教知识实时推送给居民，让居民通过接受到的健康教育知识，了解如何有效的进行自我健康管理。

2.慢病服务系统


慢病服务系统主要由基层机构和县级机构用户使用。基层机构可包含相关乡级、村级机构，如乡镇卫生院、村卫生室、社会服务中心、社区服务站。针对基层机构主要进行对整体县域内慢性病工作的落实推进。完成对慢性病管理中心下达的相关工作任务进行落实执行及自身管辖范围内慢病患者的评估、随访、干预、教育、建档签约、服务管理。县级医院可包含县级综合医院、其他县级医疗机构。针对县级医院主要进行对整体县域内慢性病工作的监督协助。实现下级基层机构慢病患者管理情况实时监控及对下级基层机构慢病患者进行辅助诊疗。

要求慢病服务系统包括个人首页、患者管理、诊疗管理、知识管理、督导培训、综合统计6个模块。

3.慢病监管系统


慢病监管系统由卫健委、疾控中心等管理部门和慢病专家团队用户使用。管理部门用户实现对本级慢病人群的实时监控管理，实现对人群以及管理方面进行上传下达工作指导。慢病专家团队进行对整体管辖范围机构慢性病统筹管理工作。包括县级医院以及基层机构进行相关业务规划、监督、研究和对下级基层机构慢病患者进行辅助诊疗。利用绩效考核推进慢病管理能力提升，降低慢病患者数量。

慢病监管系统包括系统首页、诊疗管理、智能管理、督导培训、知识管理、字典管理、综合统计、绩效考核模块。

4.智能慢病综合管理平台


个人首页：用于为用户提供统一便捷的操作入口，包括待会诊列表、待转诊列表、患者动态数据等情况，便于用户可随时了解最新待办事项、患者情况以及快速查阅相关管理文件。

患者管理：主要分为高危人群管理、疑似患者管理、确诊患者管理等人群的管理。

诊疗管理：主要分为双向转诊管理、双向转诊管理、远程门诊管理等的管理。

知识管理：用于为疾控中心提供统一知识内容的管理入口，例如计划知识库、宣教知识库等，通过疾控、专家等上级机构人员进行维护，辅助下级基层机构进行随时了解和学习相关政策和知识。

督导培训：用于为疾控中心提供对下级进行督导、培训的相关信息登记记录，一方面便于下级随时查看，另一方面便于做为日后相关管理历史凭证。

字典管理：主要分为药品管理、治疗方案管理等的管理。

智能管理：主要分为分类管理、初筛管理及表单管理和预警管理等的管理。

数据管理：数据管理，用于实现对不同病种，不同环节慢病患者通过第三方平台进行同步并选择性纳入平台管理的操作。

集中管理：用于为用户提供对已终止管理、已死亡患者的统一管理、查看的操作。

综合统计：主要包括患者状态统计、远程门诊统计、双向转诊统计等。

★要求投标人提供软件产品著作权，慢病随访数据能上传至自治区基层医疗机构管理系统基本公共卫生服务对应随访数据库。
	套
	1

	7
	电子票据服务
	财政开票前置服务：

内置财政标准规范接口，提供标准收费项目、标准票据种类，实现医院单位电子票据基础开具功能。

电子票夹交付：

电子票夹是消息主动通知，患者支付成功后自动获取电子票据信息，可通过电子票夹查看电子票据。（免费提供）

票据业务管理：

★实现为医院单位提供完善的电子票据管理功能，包括院内基础信息、票据库存管理、票据合规性管理、票据存储及相关统计报表等。
	套
	2

	8
	计算机
	台式：V3890-14N7S  i5-11400/4G/1T/WIFI/W10 22寸显示器

台式：i5-12400/1×8GDDR4-3200/512GB/UMA/180W电源 22寸显示器

笔记本：5620-1605S  i5-1240P/16G/512G/250nit 16寸显示屏 

笔记本：pavilion 14 i5-1235U/14.4"IPS屏/16G/512G PCIe4 SSD /2.8K屏
	台
	6

	9
	打印机
	打印机：437n  A3幅面  无线传输 打印/复印/扫描一体  网络打印
	台
	2


第四章  响应性文件格式

响应文件格式
响应性文件封面示例

正本
      （项目名称）     

响应性文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

联 系 人：

联系电话：

邮政编码：

单位地址：

      年   月   日

目  录

1、投标报价一览表

2、详细分项报价清单

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标承诺函

6、供应商概况；

7、供应商类似项目业绩证明材料

8. 商务条款偏离表

9、项目配备人员构成

10、供应商认为需要提供的其他资料

11、技术文件

12.售后服务承诺书

13.技术规格偏离表

14.中小微企业声明函

注：为了便于查找，请按上述顺序编排响应性文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

1、投标报价一览表

项目名称：
	供应商名称
	

	投标总价
	￥       元

（大写：人民币     元整）

	供货期
	

	质保及售后服务期
	

	备注
	


注：

1、投标总价应为各分项报价之和，响应性文件差异修正准则参见投标报价说明。

2、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

3、报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误，若投标报价大小写不一致，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年    月    日

详细分项报价清单

结合本项目所用的产品列详细的分项报价

项目名称：

	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单 

位
	工作量
	单 价

（元）
	总 价

（元）
	备注

	
	
	（视明细项目加行）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	物料
	
	

	
	
	易耗品
	
	

	
	
	专用工具
	
	

	
	
	调试费
	
	

	
	
	培训费
	
	

	
	
	其他
	
	

	大写：                                                合同价：                 元


注：

此表为建议报价方式，但不局限于以上内容；内容必须与技术方案中所介绍的内容相符。

详细服务量报价清单费用总计须与投标报价一览表中投标报价一致，若不一致，以投标报价一览表中投标总价为准。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年 月 日
3、法定代表人身份证明书

企业名称：
企业类型：
地    址：
营业期限：
成立时间：
姓名：    性别：   年龄：  职务：
系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：年 月 日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                                   （供应商名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 招标项目的投标活动。代理人在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：           性别：           年龄：            

单  位：           部门：           职务：            

代理人无转委权。特此委托。

附法定代表人及代理人身份证正反面

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
5、投标承诺函
致：（采购人）

根据贵方                  项目 招标的竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后愿以       的投标价格承担本项目的规划工作。并正式授权的下述签字人                 （职务）代表供应商             （供应商名称），提交竞争性磋商文件要求的全套响应性文件，包括：

1、竞争性磋商文件中要求的响应性文件；

2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照响应性文件中的承诺组建项目规划组，由响应性文件所承诺的配备人员完成本项目的全部规划工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要规划人员，保证按投标函附表中承诺的服务周期完成规划并提供相应的规划服务。

3、我方同意所提交的响应性文件在竞争性磋商文件的投标须知中第16款规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本响应性文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                        （全称、供应商公章）                        
地址：                                             邮编：             
电话：                                             传真：             
法定代表人或代理人：                     （盖章或签字）           
日期：            年           月          日

6、供应商概况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.供应商必须提供营业执照、开户许可证或银行开户信息证明、中国裁判文书网、“信用中国”“中国政府采购网”…等查询截图、磋商保证金缴纳证明文件及相关资质证件。

7、供应商类似业绩表

	序号
	项目名称
	合同总额
	业主名称
	证明人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	


注： 1. 在本表格之后，附供应商业绩证明材料（提供中标通知书或合同）。

2.供应商须如实提供本企业的真实业绩情况，如发现有弄虚作假情况其投标保证金将被扣除。
8.商务条款偏离表
	序号
	商务条款
	偏离
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

9、项目配备人员构成

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与过的

同类项目经历
	年龄
	专业工龄
	联系电话

手机

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1、请提供拟参加本项目的全部人员简历表。

2、附证明文件（身份证、职称证等）。
10、供应商认为需要提供的其他资料

11、组织实施方案
供应商应按《竞争性磋商文件》要求的内容，对完成整个项目提出相应的项目实施方案工作的大纲内容（纲要内容），描述自身对本项目的理解等。方案编写可用文字结合图文进行编制（供应商应尽可能用表格或框图的方式编写，以便评委会的评审），必须条理清晰、突出重点、科学合理、细致周全。
工作实施方案大纲（纲要）要点：
陈述对本项目背景及需求的解读与理解，并对该项目情况的了解和认识；

工作技术方案及实施方案

完成本项目的进度计划、工作思路和方法、技术路线以及任务分解；（供应商可用框架图说明工作流程和技术路线，并配合文字简述任务扼要内容）

结合工作内容，陈述相关人员分工情况，并提供投入本项目的人员架构说明；

针对本项目的实际情况，结合自身的经验，对项目实施中存在的重点和难点问题进行阐述并提出具体的应对措施；

培训方案

建设进度计划
售后服务承诺及措施方案
合理化建议及验收方案

供应商认为有必要的其它内容。

注：

请各供应商针对本项目的评审方法、评审子项内容进行详细描述说明。

供应商根据自身实际情况，自行设计编制此章内容。编制的内容除上述要求项外，供应商也可自行增加自身具有竞争力的其他投标内容。

方案须以符合国家、行业政策法规、社会公众利益和本项目任务书要求为前提，充分体现出自身的技术优势和特点，突出其扩展性、先进性、可靠性。充分体现自身有足够的履约能力、良好的诚信度和投标诚意，且有完善的售后服务保障承诺等。
12.售后服务承诺书

该承诺书格式由投标商自行确定。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：       年   月   日

13.技术规格偏离表

	序号
	采购文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

附件：

中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

第五章 补充条款

1
0


