## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：疏勒县中等职业技术学院10KV配电室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：疏勒县中等职业技术学院10KV配电室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030401002001 | 干式变压器 | [项目特征] 1.名称:干式变压器（带不锈钢壳体） 2.型号:SCB10-630KVA 3.容量（kV·A):630KVA 4.电压（kV):10KV [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地 4.网门、保护门制作、安装 5.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 1
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | [项目特征] 1.名称:高压进线柜 AH1 2.规格型号:HXGN-12 3.具体做法详见系统图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | [项目特征] 1.名称:高压计量柜 AH2 2.规格型号:HXGN-12 3.具体做法详见系统图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
4 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | [项目特征] 1.名称:高压PT柜 AH3 2.规格型号:HXGN-12 3.具体做法详见系统图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1
5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | [项目特征] 1.名称:高压出线柜 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：疏勒县中等职业技术学院10KV配电室项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
AH4、AH5 2.规格型号:HXGN-12 3.具体做法详见系统图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地
6 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | [项目特征] 1.名称:低压开关柜（进线柜 AA1） 2.规格型号:GGD 3.具体做法详见系统图 [工程内容] 1.本体安装 |  | 台 | 1
7 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | [项目特征] 1.名称:低压开关柜（电容 AA2） 2.规格型号:GGD 3.具体做法详见系统图 [工程内容] 1.本体安装 |  | 台 | 1
8 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | [项目特征] 1.名称:低压开关柜（出线柜 AA3） 2.规格型号:GGD 3.具体做法详见系统图 [工程内容] 1.本体安装 |  | 台 | 1
9 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | [项目特征] 1.名称:低压开关柜（AD1） 2.规格型号:GGD 3.具体做法详见系统图 [工程内容] 1.本体安装 |  | 台 | 1
10 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | [项目特征] 1.名称:变压器至低压进线柜母线槽 2.型号:CCX6-1000A [工程内容] 1.母线安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 6
11 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：疏勒县中等职业技术学院10KV配电室项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
统调试、干燥 2.型号:630KVA/10KV/0.4KV [工程内容] 1.系统调试
12 | 030414008001 | 母线调试 | [项目特征] 1.名称:高压母线调试 2.电压等级(kV):10KV [工程内容] 1.调试 |  | 段 | 1
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10KV |  | 系统 | 1
14 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*120 [工程内容] 1.电缆敷设 |  | m | 150
15 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*240+1*120 [工程内容] 1.电缆敷设 |  | m | 60
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:冷缩型电缆终端头 2.型号:NLS-15/3*120 3.电压等级（kV):10KV [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 6
17 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆调试 2.电压等级(kV):10KV |  | 根 | 3
18 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:设备支架 2.材质:角钢、槽钢、扁钢、钢板 [工程内容] |  | t | 1.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：疏勒县中等职业技术学院10KV配电室项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.制作、安装
19 | 030410002001 | 双杆断路器 | 1.名称:D1-M单回终端耐张杆下缆 2.材质:电杆2基，柱上断路器一套，避雷器 HY5WS1-17/50避雷器6套，隔离开关6套，线路绝缘子 R12.5ET150N共6套，可装卸线夹6只。 3.电压等级(kV):10kV 4.金具品种规格:满足设计及规范要求 |  | 组 | 1
20 | 010401011001 | 配电室 | [项目特征] 1.名称:新建配电室（砖混结构） 2.尺寸：7米*6米*3.2米 3.混凝土等级：C25 |  | 座 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：疏勒县中等职业技术学院10KV配电室项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：疏勒县中等职业技术学院10KV配电室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：疏勒县中等职业技术学院10KV配电室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.29
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 15.81
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.62
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 3.12
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.37
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.33
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13